## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6089-4_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6089-4_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6089-4_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6089-4_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6089-4_1_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6089-4_1_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6089-4_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6089-4_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6089-4_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6089-4_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6089-4_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6089-4_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6089-4_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6089-4_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6089-4_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6089-4_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6089-4_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6089-4_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6089-4_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6089-4_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6089-4_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6089-4_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6089-4_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6089-4_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6089-4_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6089-4_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6089-4_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6089-4_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6089-4_1_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6089-4_1_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6089-4_1_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6089-4_1_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6089-4_1_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6089-4_1_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6089-4_1_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6089-4_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6089-4_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6089-4_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6089-4_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6089-4_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6089-4_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6089-4_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6089-4_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6089-4_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6089-4_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6089-4_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6089-4_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6089-4_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6089-4_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6089-4_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6089-4_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6089-4_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6089-4_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6089-4_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6089-4_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6089-4_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6089-4_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6089-4_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6089-4_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6089-4_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6089-4_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6089-4_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6089-4_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6089-4_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6089-4_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6089-4_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6089-4_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6089-4_1_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6089-4_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6089-4_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6089-4_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6089-4_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6089-4_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6089-4_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6089-4_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6089-4_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6089-4_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6089-4_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6089-4_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6089-4_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6089-4_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6089-4_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6089-4_1_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6089-4_1_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6089-4_1_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6089-4_1_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6089-4_1_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6089-4_1_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6089-4_1_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6089-4_1_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6089-4_1_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6089-4_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6089-4_1_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6089-4_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6089-4_1_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6089-4_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6089-4_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6089-4_1_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6089-4_1_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6089-4_1_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6089-4_1_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6089-4_1_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6089-4_1_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6089-4_1_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6089-4_1_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6089-4_1_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6089-4_1_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6089-4_1_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6089-4_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6089-4_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6089-4_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_90_2_node_179 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6089-4_1_5_load_98 | 0 | 0.0019082 | 0.00047825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6089-4_1_5_load_112 | 2 | 0.001164 | 0.00029173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6089-4_1_5_load_110 | 3 | 0.0012546 | 0.00031443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6089-4_1_5_load_53 | 4 | 0.0016028 | 0.00040169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6089-4_1_5_load_54 | 5 | 0.00062471 | 0.00015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6089-4_1_5_load_57 | 8 | 0.00070553 | 0.00017682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6089-4_1_5_load_156 | 9 | 0.0011697 | 0.00029317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6089-4_1_5_load_159 | 10 | 0.00088992 | 0.00022303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6089-4_1_5_load_161 | 13 | 0.0023926 | 0.00059965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6089-4_1_5_load_158 | 14 | 0.00069831 | 0.00017501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6089-4_1_5_load_162 | 15 | 0.0018167 | 0.0004553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6089-4_1_5_load_58 | 16 | 0.00065981 | 0.00016536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6089-4_1_5_load_154 | 17 | 0.0018167 | 0.00045532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6089-4_1_5_load_155 | 18 | 0.0014728 | 0.00036913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6089-4_1_5_load_165 | 19 | 0.0017233 | 0.00043189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6089-4_1_5_load_60 | 21 | 0.00050964 | 0.00012773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6089-4_1_5_load_61 | 22 | 0.00046431 | 0.00011637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6089-4_1_5_load_163 | 24 | 0.00065268 | 0.00016358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6089-4_1_5_load_63 | 27 | 0.00076282 | 0.00019118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6089-4_1_5_load_118 | 28 | 0.00077344 | 0.00019384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6089-4_1_5_load_128 | 29 | 0.0020465 | 0.0005129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6089-4_1_5_load_126 | 30 | 0.0010114 | 0.00025348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6089-4_1_5_load_119 | 32 | 0.00092481 | 0.00023178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6089-4_1_5_load_120 | 33 | 0.00095976 | 0.00024054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6089-4_1_5_load_125 | 34 | 0.00083731 | 0.00020985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6089-4_1_5_load_64 | 35 | 0.0017522 | 0.00043913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6089-4_1_5_load_65 | 36 | 0.0013907 | 0.00034854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6089-4_1_5_load_68 | 39 | 0.0013399 | 0.00033581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6089-4_1_5_load_69 | 40 | 0.0010093 | 0.00025295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6089-4_1_5_load_93 | 42 | 0.00095115 | 0.00023838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6089-4_1_5_load_87 | 43 | 0.0011146 | 0.00027934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6089-4_1_5_load_71 | 44 | 0.0009363 | 0.00023466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6089-4_1_5_load_72 | 45 | 0.00064029 | 0.00016047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6089-4_1_5_load_73 | 46 | 0.0010149 | 0.00025436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6089-4_1_5_load_74 | 47 | 0.00074479 | 0.00018666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6089-4_1_5_load_91 | 48 | 0.0017988 | 0.00045081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6089-4_1_5_load_92 | 49 | 0.0026631 | 0.00066743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6089-4_1_5_load_75 | 51 | 0.0010013 | 0.00025096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6089-4_1_5_load_90 | 52 | 0.00066218 | 0.00016596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6089-4_1_5_load_76 | 53 | 0.0010178 | 0.00025509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6089-4_1_5_load_77 | 54 | 0.0010876 | 0.00027258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6089-4_1_5_load_79 | 56 | 0.00085349 | 0.0002139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6089-4_1_5_load_80 | 57 | 0.0011105 | 0.00027833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6089-4_1_5_load_81 | 58 | 0.0010547 | 0.00026434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6089-4_1_5_load_111 | 59 | 0.0011588 | 0.00029043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6089-4_1_5_load_82 | 60 | 0.00079377 | 0.00019894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6089-4_1_5_load_83 | 63 | 0.00065889 | 0.00016513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6089-4_1_5_load_100 | 64 | 0.00082842 | 0.00020762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6089-4_1_5_load_89 | 66 | 0.00094645 | 0.0002372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6089-4_1_5_load_117 | 67 | 0.00080679 | 0.0002022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6089-4_1_5_load_94 | 68 | 0.0016921 | 0.00042409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6089-4_1_5_load_95 | 69 | 0.0010435 | 0.00026152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6089-4_1_5_load_96 | 70 | 0.0010338 | 0.0002591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6089-4_1_5_load_101 | 72 | 0.002241 | 0.00056164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6089-4_1_5_load_107 | 73 | 0.0015026 | 0.00037659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6089-4_1_5_load_106 | 74 | 0.0017127 | 0.00042925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6089-4_1_5_load_104 | 76 | 0.0014973 | 0.00037525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6089-4_1_5_load_105 | 77 | 0.0013096 | 0.00032821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6089-4_1_5_load_108 | 78 | 0.0016104 | 0.0004036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6089-4_1_5_load_113 | 79 | 0.0050113 | 0.0012559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6089-4_1_5_load_114 | 80 | 0.0025194 | 0.00063143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6089-4_1_5_load_115 | 81 | 0.00062388 | 0.00015636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6089-4_1_5_load_122 | 82 | 0.00084062 | 0.00021068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6089-4_1_5_load_121 | 83 | 0.00057693 | 0.00014459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6089-4_1_5_load_124 | 84 | 0.0010429 | 0.00026139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6089-4_1_5_load_127 | 85 | 0.0010735 | 0.00026905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6089-4_1_5_load_132 | 87 | 0.0010987 | 0.00027535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6089-4_1_5_load_130 | 88 | 0.00070817 | 0.00017748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6089-4_1_5_load_129 | 89 | 0.0012389 | 0.00031049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6089-4_1_5_load_131 | 90 | 0.00085671 | 0.00021471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6089-4_1_5_load_133 | 91 | 0.0047147 | 0.0011816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6089-4_1_5_load_152 | 93 | 0.0055633 | 0.0013943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6089-4_1_5_load_134 | 95 | 0.0017392 | 0.00043588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6089-4_1_5_load_135 | 96 | 0.0010446 | 0.00026181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6089-4_1_5_load_137 | 97 | 0.0013867 | 0.00034754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6089-4_1_5_load_138 | 98 | 0.0018712 | 0.00046898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6089-4_1_5_load_141 | 99 | 0.0026879 | 0.00067364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6089-4_1_5_load_139 | 100 | 0.0011507 | 0.0002884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6089-4_1_5_load_140 | 101 | 0.0018252 | 0.00045744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6089-4_1_5_load_143 | 103 | 0.0011572 | 0.00029003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6089-4_1_5_load_145 | 104 | 0.0018875 | 0.00047304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6089-4_1_5_load_146 | 105 | 0.00074867 | 0.00018764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6089-4_1_5_load_147 | 106 | 0.0010627 | 0.00026633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6089-4_1_5_load_148 | 107 | 0.0017364 | 0.00043519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6089-4_1_5_load_150 | 108 | 0.0011835 | 0.00029662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6089-4_1_5_load_151 | 109 | 0.0014417 | 0.00036132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6089-4_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.074832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6089-4_1_5_line_1 |  | 1 | 71 | 0.007096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6089-4_1_5_line_2 |  | 1 | 70 | 0.057663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6089-4_1_5_line_3 |  | 2 | 3 | 0.059957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6089-4_1_5_line_4 |  | 3 | 62 | 0.0044338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6089-4_1_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.10508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_6089-4_1_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.035521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_6089-4_1_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.088938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_6089-4_1_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.13531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_6089-4_1_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.18777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_6089-4_1_5_line_10 |  | 8 | 16 | 0.084926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_6089-4_1_5_line_11 |  | 9 | 19 | 0.088225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_6089-4_1_5_line_12 |  | 9 | 17 | 0.027188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6089-4_1_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.094255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6089-4_1_5_line_14 |  | 11 | 14 | 0.055507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6089-4_1_5_line_15 |  | 11 | 18 | 0.021971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6089-4_1_5_line_16 |  | 12 | 13 | 0.081665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6089-4_1_5_line_17 |  | 12 | 14 | 0.16286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6089-4_1_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.075803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6089-4_1_5_line_19 |  | 16 | 20 | 0.006809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_6089-4_1_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.041972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6089-4_1_5_line_21 |  | 19 | 110 | 0.11541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_6089-4_1_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.017634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6089-4_1_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.13769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_6089-4_1_5_line_24 |  | 22 | 23 | 0.10513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_6089-4_1_5_line_25 |  | 23 | 24 | 0.046849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_6089-4_1_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6089-4_1_5_line_27 |  | 24 | 67 | 0.034976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_6089-4_1_5_line_28 |  | 25 | 43 | 0.1404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6089-4_1_5_line_29 |  | 25 | 65 | 0.003653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6089-4_1_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.11123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6089-4_1_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.14675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_6089-4_1_5_line_32 |  | 27 | 29 | 0.083456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6089-4_1_5_line_33 |  | 28 | 31 | 0.135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_6089-4_1_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.055718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6089-4_1_5_line_35 |  | 30 | 86 | 0.031005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6089-4_1_5_line_36 |  | 31 | 67 | 0.057023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_6089-4_1_5_line_37 |  | 31 | 81 | 0.13678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6089-4_1_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.019877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6089-4_1_5_line_39 |  | 32 | 34 | 0.07605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6089-4_1_5_line_40 |  | 33 | 82 | 0.081089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6089-4_1_5_line_41 |  | 34 | 85 | 0.026603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6089-4_1_5_line_42 |  | 34 | 86 | 0.0098734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6089-4_1_5_line_43 |  | 35 | 36 | 0.0051299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6089-4_1_5_line_44 |  | 35 | 37 | 0.042919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6089-4_1_5_line_45 |  | 36 | 38 | 0.088433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6089-4_1_5_line_46 |  | 37 | 39 | 0.019659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6089-4_1_5_line_47 |  | 37 | 40 | 0.026352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6089-4_1_5_line_48 |  | 38 | 41 | 0.05745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6089-4_1_5_line_49 |  | 40 | 42 | 0.03341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6089-4_1_5_line_50 |  | 41 | 43 | 0.10289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6089-4_1_5_line_51 |  | 44 | 45 | 0.058218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6089-4_1_5_line_52 |  | 44 | 46 | 0.063531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6089-4_1_5_line_53 |  | 45 | 47 | 0.050676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6089-4_1_5_line_54 |  | 46 | 48 | 0.096108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6089-4_1_5_line_55 |  | 47 | 51 | 0.050659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6089-4_1_5_line_56 |  | 48 | 52 | 0.0096405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6089-4_1_5_line_57 |  | 49 | 50 | 0.069689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6089-4_1_5_line_58 |  | 50 | 66 | 0.02898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6089-4_1_5_line_59 |  | 51 | 53 | 0.12202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6089-4_1_5_line_60 |  | 52 | 66 | 0.0022412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6089-4_1_5_line_61 |  | 53 | 54 | 0.068085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6089-4_1_5_line_62 |  | 53 | 55 | 0.019586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6089-4_1_5_line_63 |  | 54 | 56 | 0.0077423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6089-4_1_5_line_64 |  | 55 | 57 | 0.035382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6089-4_1_5_line_65 |  | 55 | 58 | 0.11899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6089-4_1_5_line_66 |  | 56 | 59 | 0.066102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6089-4_1_5_line_67 |  | 57 | 60 | 0.036988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6089-4_1_5_line_68 |  | 58 | 61 | 0.011859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6089-4_1_5_line_69 |  | 59 | 62 | 0.11211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6089-4_1_5_line_70 |  | 60 | 63 | 0.03276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6089-4_1_5_line_71 |  | 61 | 64 | 0.018975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6089-4_1_5_line_72 |  | 62 | 78 | 0.082382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6089-4_1_5_line_73 |  | 63 | 65 | 0.026832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6089-4_1_5_line_74 |  | 64 | 73 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6089-4_1_5_line_75 |  | 68 | 69 | 0.037661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6089-4_1_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.027333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6089-4_1_5_line_77 |  | 71 | 72 | 0.016759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6089-4_1_5_line_78 |  | 72 | 75 | 0.018146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6089-4_1_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.070714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6089-4_1_5_line_80 |  | 74 | 77 | 0.014782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6089-4_1_5_line_81 |  | 75 | 76 | 0.028684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6089-4_1_5_line_82 |  | 76 | 77 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6089-4_1_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.047971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6089-4_1_5_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0065811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6089-4_1_5_line_85 |  | 82 | 84 | 0.026912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6089-4_1_5_line_86 |  | 83 | 84 | 0.044118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6089-4_1_5_line_87 |  | 87 | 88 | 0.0069276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6089-4_1_5_line_88 |  | 88 | 89 | 0.032211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6089-4_1_5_line_89 |  | 89 | 90 | 0.092522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6089-4_1_5_line_90 |  | 90 | 91 | 0.05642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6089-4_1_5_line_91 |  | 91 | 92 | 0.04991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6089-4_1_5_line_92 |  | 92 | 93 | 0.098368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_6089-4_1_5_line_93 |  | 92 | 94 | 0.1484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
94 | LV_6089-4_1_5_line_94 |  | 93 | 110 | 0.034824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_6089-4_1_5_line_95 |  | 94 | 100 | 0.088503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_6089-4_1_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.047518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6089-4_1_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.029641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6089-4_1_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.043645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_6089-4_1_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.072989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6089-4_1_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.0044873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_6089-4_1_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.020752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6089-4_1_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.012507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6089-4_1_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.024463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6089-4_1_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.00038752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6089-4_1_5_line_105 |  | 104 | 105 | 0.035531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6089-4_1_5_line_106 |  | 105 | 106 | 0.010655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6089-4_1_5_line_107 |  | 106 | 107 | 0.021703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6089-4_1_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0041512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6089-4_1_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.053323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6089-4_1_5_trafo_62 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2596664.5618 | 1115851.9541 | 2596610.8707 | 1115799.8283
1 | 2596664.5618 | 1115851.9541 | 2596663.6826 | 1115853.4553 | 2596661.0141 | 1115858.1036
2 | 2596664.5618 | 1115851.9541 | 2596666.6617 | 1115852.0419 | 2596669.0611 | 1115849.4615 | 2596672.7233 | 1115840.9552 | 2596675.3072 | 1115836.9185 | 2596678.9103 | 1115833.1702 | 2596683.5627 | 1115828.3207 | 2596691.8419 | 1115820.579 | 2596701.0552 | 1115812.6255 | 2596702.8143 | 1115810.768 | 2596702.8143 | 1115810.768
3 | 2596499.2281 | 1115873.1521 | 2596499.6485 | 1115877.8508 | 2596505.8434 | 1115897.0232 | 2596512.0284 | 1115912.5605 | 2596511.1917 | 1115920.5427 | 2596505.5767 | 1115929.228 | 2596505.5767 | 1115929.228
4 | 2596506.3358 | 1115933.5964 | 2596505.5767 | 1115929.228
5 | 2596472.8634 | 1116668.4263 | 2596481.4008 | 1116662.2244 | 2596496.2604 | 1116650.3764 | 2596505.7737 | 1116643.4896 | 2596520.1641 | 1116634.2878 | 2596536.1214 | 1116624.9516 | 2596558.8444 | 1116608.2424
6 | 2596441.3685 | 1116684.5925 | 2596458.8551 | 1116677.1784 | 2596470.1746 | 1116670.3795 | 2596472.8634 | 1116668.4263
7 | 2596623.5812 | 1116550.876 | 2596619.6519 | 1116550.4113 | 2596614.6512 | 1116552.4707 | 2596609.6756 | 1116558.0319 | 2596605.2259 | 1116565.4492 | 2596598.7625 | 1116574.3461 | 2596589.2969 | 1116584.1897 | 2596561.6448 | 1116606.1831 | 2596558.8444 | 1116608.2424
8 | 2596441.3685 | 1116684.5925 | 2596420.7582 | 1116644.6409 | 2596426.2061 | 1116616.3126 | 2596433.5781 | 1116604.0577 | 2596446.1322 | 1116583.3511 | 2596454.9428 | 1116562.1093
9 | 2596623.5812 | 1116550.876 | 2596792.9345 | 1116631.9772
10 | 2596454.9428 | 1116562.1093 | 2596468.5006 | 1116529.4224 | 2596489.742 | 1116500.8625 | 2596492.7144 | 1116488.6658 | 2596493.0332 | 1116487.3109
11 | 2596792.9345 | 1116631.9772 | 2596879.6559 | 1116615.7563
12 | 2596792.9345 | 1116631.9772 | 2596791.7065 | 1116644.8731 | 2596793.8515 | 1116657.5448 | 2596794.1308 | 1116658.8986
13 | 2596792.4272 | 1116721.388 | 2596787.2556 | 1116721.4464 | 2596780.7898 | 1116726.1856 | 2596770.1557 | 1116744.6894 | 2596766.4696 | 1116751.1056 | 2596753.9739 | 1116767.0425 | 2596736.707 | 1116781.0144 | 2596728.2506 | 1116786.0876
14 | 2596792.4272 | 1116721.388 | 2596796.0557 | 1116722.5756 | 2596798.728 | 1116725.4867 | 2596799.9497 | 1116729.4991 | 2596798.6641 | 1116735.8029 | 2596785.2403 | 1116748.6275 | 2596777.2555 | 1116756.2134 | 2596773.0349 | 1116762.45
15 | 2596792.4272 | 1116721.388 | 2596792.4212 | 1116710.2493 | 2596796.2039 | 1116700.0994
16 | 2596705.0196 | 1116902.3693 | 2596715.6931 | 1116900.0066 | 2596747.0389 | 1116858.858 | 2596761.4906 | 1116846.5153
17 | 2596705.0196 | 1116902.3693 | 2596703.6382 | 1116902.6702 | 2596698.4312 | 1116894.3356 | 2596706.2638 | 1116877.2562 | 2596730.4773 | 1116835.678 | 2596749.2693 | 1116802.1401 | 2596770.723 | 1116765.8661 | 2596773.0349 | 1116762.45
18 | 2596819.9044 | 1116798.2156 | 2596785.3828 | 1116826.1099 | 2596761.4906 | 1116846.5153
19 | 2596494.5931 | 1116480.683 | 2596493.0332 | 1116487.3109
20 | 2596794.1308 | 1116658.8986 | 2596798.2474 | 1116678.8529 | 2596798.148 | 1116694.8831 | 2596796.2039 | 1116700.0994
21 | 2596994.7116 | 1116624.8011 | 2596879.6559 | 1116615.7563
22 | 2596494.5931 | 1116480.683 | 2596511.6807 | 1116476.3264
23 | 2596494.5931 | 1116480.683 | 2596498.1039 | 1116465.1956 | 2596503.0638 | 1116446.2055 | 2596504.2811 | 1116402.8613 | 2596502.6151 | 1116392.1348 | 2596492.2578 | 1116382.2361 | 2596492.2529 | 1116373.9765 | 2596497.5737 | 1116349.1626
24 | 2596506.2807 | 1116246.161 | 2596508.8633 | 1116253.5075 | 2596512.0662 | 1116265.5115 | 2596502.168 | 1116327.7368 | 2596497.5737 | 1116349.1626
25 | 2596506.2807 | 1116246.161 | 2596509.8765 | 1116243.8133 | 2596529.5478 | 1116234.3749 | 2596541.7467 | 1116224.7853 | 2596544.2965 | 1116220.2307
26 | 2596490.0646 | 1116263.2679 | 2596500.8798 | 1116250.8109 | 2596506.2807 | 1116246.161
27 | 2596544.2965 | 1116220.2307 | 2596550.4375 | 1116209.2615 | 2596557.2896 | 1116191.1709 | 2596558.834 | 1116188.5291
28 | 2596490.0646 | 1116263.2679 | 2596492.2591 | 1116267.0684 | 2596492.5088 | 1116271.5038 | 2596491.3996 | 1116275.6398 | 2596488.7925 | 1116279.1097 | 2596486.625 | 1116281.7901 | 2596476.6102 | 1116290.2558 | 2596469.6895 | 1116296.2739 | 2596450.9585 | 1116315.6946 | 2596429.3524 | 1116354.6934 | 2596414.8754 | 1116375.8605
29 | 2596490.0646 | 1116263.2679 | 2596486.7289 | 1116261.758
30 | 2596697.8083 | 1116344.6885 | 2596702.1281 | 1116339.239 | 2596742.1069 | 1116284.1343 | 2596757.8464 | 1116251.5392
31 | 2596580.9126 | 1116255.9646 | 2596697.8083 | 1116344.6885
32 | 2596828.6704 | 1116295.6856 | 2596757.8464 | 1116251.5392
33 | 2596589.2503 | 1116140.8721 | 2596594.1881 | 1116149.6514 | 2596585.8703 | 1116169.7105 | 2596587.2648 | 1116178.4806 | 2596595.1428 | 1116198.9973 | 2596590.9872 | 1116207.993 | 2596574.569 | 1116223.4434 | 2596573.8775 | 1116228.9798 | 2596575.5008 | 1116232.903 | 2596586.6076 | 1116243.7353 | 2596587.3049 | 1116248.1148 | 2596580.9126 | 1116255.9646
34 | 2596828.6704 | 1116295.6856 | 2596857.098 | 1116247.7656
35 | 2596872.9171 | 1116221.0995 | 2596857.098 | 1116247.7656
36 | 2596589.2503 | 1116140.8721 | 2596587.7792 | 1116146.7425 | 2596571.1633 | 1116167.4401 | 2596558.834 | 1116188.5291
37 | 2596589.2503 | 1116140.8721 | 2596590.9755 | 1116133.9678 | 2596595.2363 | 1116119.825 | 2596611.2357 | 1116087.122 | 2596631.9673 | 1116054.1051 | 2596640.9606 | 1116040.2599 | 2596644.9235 | 1116031.2866 | 2596650.1086 | 1116026.8704 | 2596656.2082 | 1116028.7012 | 2596656.2082 | 1116028.7012
38 | 2596825.5659 | 1116159.434 | 2596831.6904 | 1116154.3998 | 2596839.048 | 1116144.9842
39 | 2596864.6906 | 1116224.648 | 2596825.5659 | 1116159.434
40 | 2596915.7912 | 1116118.7937 | 2596839.048 | 1116144.9842
41 | 2596864.6906 | 1116224.648 | 2596857.305 | 1116229.2562 | 2596848.9237 | 1116233.1737 | 2596842.8947 | 1116239.3708
42 | 2596872.9171 | 1116221.0995 | 2596871.172 | 1116220.1666 | 2596868.8958 | 1116222.0243 | 2596864.6906 | 1116224.648
43 | 2596391.6185 | 1116461.7723 | 2596387.242 | 1116464.4484
44 | 2596422.8379 | 1116432.4021 | 2596415.385 | 1116438.7987 | 2596393.0437 | 1116460.9008 | 2596391.6185 | 1116461.7723
45 | 2596305.9527 | 1116492.481 | 2596320.8023 | 1116489.4258 | 2596333.8479 | 1116489.829 | 2596345.6423 | 1116489.1992 | 2596367.3794 | 1116476.6019 | 2596378.5216 | 1116469.7807 | 2596387.242 | 1116464.4484
46 | 2596422.8379 | 1116432.4021 | 2596427.601 | 1116433.0218 | 2596426.7791 | 1116439.8256 | 2596422.2288 | 1116446.4316
47 | 2596422.8379 | 1116432.4021 | 2596443.8429 | 1116416.4899
48 | 2596346.5147 | 1116451.7915 | 2596317.9549 | 1116478.5222 | 2596305.9527 | 1116492.481
49 | 2596467.7402 | 1116393.1671 | 2596464.639 | 1116396.4706 | 2596445.1902 | 1116415.4693 | 2596443.8429 | 1116416.4899
50 | 2596346.5147 | 1116451.7915 | 2596360.7573 | 1116440.4438 | 2596381.6262 | 1116421.5551 | 2596398.9808 | 1116399.1002 | 2596414.8754 | 1116375.8605
51 | 2596306.14 | 1116210.4091 | 2596320.0043 | 1116198.2278 | 2596348.3573 | 1116184.5925 | 2596351.3326 | 1116176.8423
52 | 2596306.14 | 1116210.4091 | 2596306.14 | 1116210.4091 | 2596291.0429 | 1116238.699 | 2596271.3803 | 1116261.4114 | 2596270.0875 | 1116262.0083
53 | 2596348.322 | 1116127.2088 | 2596347.9291 | 1116153.6331 | 2596353.1126 | 1116172.2057 | 2596351.3326 | 1116176.8423
54 | 2596327.1724 | 1116339.3257 | 2596270.0875 | 1116262.0083
55 | 2596385.7798 | 1116093.1358 | 2596358.8759 | 1116116.6749 | 2596348.322 | 1116127.2088
56 | 2596327.1724 | 1116339.3257 | 2596333.5223 | 1116337.5545 | 2596336.5632 | 1116337.3433
57 | 2596407.2706 | 1116283.3495 | 2596381.9763 | 1116299.4061 | 2596374.1133 | 1116304.3133 | 2596369.3318 | 1116311.6642 | 2596367.6169 | 1116322.315 | 2596367.4846 | 1116333.2982
58 | 2596367.4846 | 1116333.2982 | 2596358.8863 | 1116334.9487 | 2596347.2466 | 1116336.6011 | 2596338.799 | 1116337.188
59 | 2596505.3299 | 1116117.5622 | 2596385.7798 | 1116093.1358
60 | 2596338.799 | 1116337.188 | 2596336.5632 | 1116337.3433
61 | 2596505.3299 | 1116117.5622 | 2596505.0747 | 1116112.1626 | 2596507.6132 | 1116096.9314 | 2596508.963 | 1116082.0344 | 2596507.4245 | 1116064.9492 | 2596504.1232 | 1116050.1879
62 | 2596510.4461 | 1116136.0267 | 2596505.7626 | 1116126.7138 | 2596505.3299 | 1116117.5622
63 | 2596502.22 | 1116042.6859 | 2596503.3377 | 1116046.6759 | 2596504.1232 | 1116050.1879
64 | 2596510.4461 | 1116136.0267 | 2596509.676 | 1116165.3416 | 2596510.028 | 1116171.3883
65 | 2596510.4461 | 1116136.0267 | 2596510.7178 | 1116125.4992 | 2596514.2201 | 1116108.3109 | 2596525.8013 | 1116085.0371 | 2596541.0412 | 1116060.8497 | 2596551.397 | 1116027.3939 | 2596551.7173 | 1116026.1198
66 | 2596522.0269 | 1115986.3555 | 2596508.851 | 1115996.5814 | 2596498.4862 | 1116014.5074 | 2596498.3094 | 1116028.7256 | 2596502.22 | 1116042.6859
67 | 2596511.3237 | 1116208.301 | 2596511.8361 | 1116202.4474 | 2596510.028 | 1116171.3883
68 | 2596554.6087 | 1116014.6191 | 2596551.7173 | 1116026.1198
69 | 2596506.3358 | 1115933.5964 | 2596516.0345 | 1115924.7197 | 2596526.2265 | 1115914.731 | 2596532.3399 | 1115913.4379 | 2596537.5309 | 1115918.9821 | 2596537.5447 | 1115942.627 | 2596531.2621 | 1115971.4448 | 2596523.8591 | 1115984.9335 | 2596522.0269 | 1115986.3555
70 | 2596511.3237 | 1116208.301 | 2596510.6246 | 1116216.2882 | 2596498.1466 | 1116237.653
71 | 2596554.6087 | 1116014.6191 | 2596563.5774 | 1116011.768 | 2596572.7855 | 1116009.1837
72 | 2596506.3358 | 1115933.5964 | 2596504.7387 | 1115935.0647 | 2596481.025 | 1115950.7865 | 2596472.5036 | 1115952.8259 | 2596470.0926 | 1115948.7586 | 2596468.7825 | 1115926.7708 | 2596465.2586 | 1115920.4921 | 2596457.037 | 1115916.7253
73 | 2596486.7289 | 1116261.758 | 2596488.6777 | 1116254.6422 | 2596493.1731 | 1116246.1687 | 2596498.1466 | 1116237.653
74 | 2596584.8349 | 1115999.1332 | 2596582.4084 | 1116002.8861 | 2596572.7855 | 1116009.1837 | 2596572.7855 | 1116009.1837
75 | 2596746.575 | 1115767.2356 | 2596743.793 | 1115770.4923 | 2596741.3078 | 1115771.7276 | 2596736.645 | 1115771.8413 | 2596729.9155 | 1115776.2805 | 2596724.2285 | 1115781.0304 | 2596719.0499 | 1115783.8236 | 2596716.3654 | 1115787.538
76 | 2596702.8143 | 1115810.768 | 2596704.0545 | 1115805.9094 | 2596705.3969 | 1115804.3635 | 2596709.4321 | 1115800.1258 | 2596713.5743 | 1115793.8315 | 2596716.3654 | 1115787.538 | 2596716.3654 | 1115787.538
77 | 2596661.0141 | 1115858.1036 | 2596658.7312 | 1115862.0735 | 2596651.3775 | 1115871.7824
78 | 2596640.4256 | 1115886.2512 | 2596650.6699 | 1115872.7166 | 2596651.3775 | 1115871.7824
79 | 2596615.9202 | 1115935.7346 | 2596609.8127 | 1115947.5543 | 2596599.0651 | 1115971.7057 | 2596590.6843 | 1115990.0862 | 2596584.8349 | 1115999.1332
80 | 2596615.9202 | 1115935.7346 | 2596622.7061 | 1115922.6021
81 | 2596640.4256 | 1115886.2512 | 2596637.0082 | 1115890.7776 | 2596631.8417 | 1115900.9967 | 2596627.3922 | 1115911.6673
82 | 2596627.3922 | 1115911.6673 | 2596623.3614 | 1115921.3337 | 2596622.7061 | 1115922.6021
83 | 2596636.8329 | 1116074.6618 | 2596635.1777 | 1116065.9647 | 2596639.2956 | 1116058.2141 | 2596649.2027 | 1116049.3819 | 2596654.5402 | 1116041.475 | 2596658.1961 | 1116035.6924 | 2596658.0081 | 1116035.0313
84 | 2596658.0081 | 1116035.0313 | 2596656.2082 | 1116028.7012
85 | 2596916.349 | 1116092.08 | 2596917.5875 | 1116098.4714 | 2596915.7912 | 1116118.7937
86 | 2596916.349 | 1116092.08 | 2596895.8252 | 1116053.0271
87 | 2597066.3506 | 1116278.7585 | 2597062.2838 | 1116284.3668
88 | 2597047.443 | 1116312.8908 | 2597053.7533 | 1116298.6892 | 2597062.2838 | 1116284.3668 | 2597062.2838 | 1116284.3668
89 | 2597026.1002 | 1116401.8451 | 2597027.2868 | 1116381.7765 | 2597029.0921 | 1116364.4894 | 2597031.2318 | 1116352.0933 | 2597035.2014 | 1116340.4412 | 2597047.443 | 1116312.8908
90 | 2597026.1002 | 1116401.8451 | 2597025.756 | 1116407.6678 | 2597025.8116 | 1116426.2102 | 2597026.1078 | 1116447.2092 | 2597027.1878 | 1116458.1994
91 | 2597035.6171 | 1116507.245 | 2597033.2895 | 1116498.9755 | 2597031.0932 | 1116490.9393 | 2597029.4208 | 1116480.9241 | 2597027.1878 | 1116458.1994
92 | 2597035.6171 | 1116507.245 | 2597031.4415 | 1116508.1587 | 2597022.4583 | 1116511.8206 | 2597015.3369 | 1116518.4719 | 2597012.2216 | 1116524.7988 | 2597012.0012 | 1116531.5466 | 2597012.1239 | 1116545.1644 | 2597011.3242 | 1116566.5641 | 2597005.8407 | 1116591.2235 | 2597005.6678 | 1116591.7453
93 | 2597043.2306 | 1116651.0229 | 2597041.3308 | 1116649.1896 | 2597039.6161 | 1116646.9783 | 2597038.6888 | 1116644.9777 | 2597038.3013 | 1116641.7986 | 2597039.7032 | 1116636.0062 | 2597043.8667 | 1116626.4661 | 2597047.9527 | 1116616.5481 | 2597049.2292 | 1116606.7426 | 2597047.6211 | 1116586.0999 | 2597045.2714 | 1116564.6128 | 2597042.8368 | 1116542.7811 | 2597039.7093 | 1116524.8405 | 2597035.6171 | 1116507.245
94 | 2596994.7116 | 1116624.8011 | 2597005.6678 | 1116591.7453
95 | 2597043.2306 | 1116651.0229 | 2597046.5115 | 1116651.7994 | 2597050.1161 | 1116651.642 | 2597052.9561 | 1116650.4955 | 2597055.4484 | 1116648.56 | 2597057.4849 | 1116646.08 | 2597058.6952 | 1116642.8667 | 2597059.2646 | 1116639.1757 | 2597063.0009 | 1116624.5111 | 2597071.4234 | 1116595.6261 | 2597078.4837 | 1116577.2271
96 | 2597116.0514 | 1116457.7604 | 2597109.1142 | 1116483.2524 | 2597102.8255 | 1116503.3926
97 | 2597102.8255 | 1116503.3926 | 2597093.9908 | 1116531.6862
98 | 2597080.0913 | 1116573.0377 | 2597085.3923 | 1116559.2236 | 2597093.9908 | 1116531.6862
99 | 2597093.9908 | 1116531.6862 | 2597166.5953 | 1116539.1642
100 | 2597080.0913 | 1116573.0377 | 2597078.4837 | 1116577.2271
101 | 2597165.3005 | 1116559.8504 | 2597165.9941 | 1116542.654 | 2597166.5953 | 1116539.1642
102 | 2597164.7965 | 1116572.3469 | 2597165.3005 | 1116559.8504
103 | 2597164.7965 | 1116572.3469 | 2597161.2864 | 1116592.7697 | 2597161.0082 | 1116596.5004
104 | 2597160.9794 | 1116596.8869 | 2597161.0082 | 1116596.5004
105 | 2597160.9794 | 1116596.8869 | 2597158.3365 | 1116632.3195
106 | 2597158.3365 | 1116632.3195 | 2597158.1803 | 1116634.4139 | 2597156.5815 | 1116642.8181
107 | 2597156.5815 | 1116642.8181 | 2597152.5253 | 1116664.1389
108 | 2597152.5253 | 1116664.1389 | 2597152.144 | 1116666.1435 | 2597151.5144 | 1116668.1581
109 | 2597151.5144 | 1116668.1581 | 2597146.4871 | 1116684.244 | 2597138.2968 | 1116699.0441 | 2597128.2456 | 1116715.8176

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2596610.8707 | 1115799.8283
1 | 2596664.5618 | 1115851.9541
2 | 2596499.2281 | 1115873.1521
3 | 2596505.5767 | 1115929.228
4 | 2596472.8634 | 1116668.4263
5 | 2596558.8444 | 1116608.2424
6 | 2596441.3685 | 1116684.5925
7 | 2596623.5812 | 1116550.876
8 | 2596454.9428 | 1116562.1093
9 | 2596792.9345 | 1116631.9772
10 | 2596728.2506 | 1116786.0876
11 | 2596792.4272 | 1116721.388
12 | 2596705.0196 | 1116902.3693
13 | 2596761.4906 | 1116846.5153
14 | 2596773.0349 | 1116762.45
15 | 2596819.9044 | 1116798.2156
16 | 2596493.0332 | 1116487.3109
17 | 2596794.1308 | 1116658.8986
18 | 2596796.2039 | 1116700.0994
19 | 2596879.6559 | 1116615.7563
20 | 2596494.5931 | 1116480.683
21 | 2596511.6807 | 1116476.3264
22 | 2596497.5737 | 1116349.1626
23 | 2596506.2807 | 1116246.161
24 | 2596544.2965 | 1116220.2307
25 | 2596490.0646 | 1116263.2679
26 | 2596697.8083 | 1116344.6885
27 | 2596757.8464 | 1116251.5392
28 | 2596580.9126 | 1116255.9646
29 | 2596828.6704 | 1116295.6856
30 | 2596857.098 | 1116247.7656
31 | 2596589.2503 | 1116140.8721
32 | 2596825.5659 | 1116159.434
33 | 2596839.048 | 1116144.9842
34 | 2596864.6906 | 1116224.648
35 | 2596391.6185 | 1116461.7723
36 | 2596387.242 | 1116464.4484
37 | 2596422.8379 | 1116432.4021
38 | 2596305.9527 | 1116492.481
39 | 2596422.2288 | 1116446.4316
40 | 2596443.8429 | 1116416.4899
41 | 2596346.5147 | 1116451.7915
42 | 2596467.7402 | 1116393.1671
43 | 2596414.8754 | 1116375.8605
44 | 2596306.14 | 1116210.4091
45 | 2596351.3326 | 1116176.8423
46 | 2596270.0875 | 1116262.0083
47 | 2596348.322 | 1116127.2088
48 | 2596327.1724 | 1116339.3257
49 | 2596407.2706 | 1116283.3495
50 | 2596367.4846 | 1116333.2982
51 | 2596385.7798 | 1116093.1358
52 | 2596336.5632 | 1116337.3433
53 | 2596505.3299 | 1116117.5622
54 | 2596504.1232 | 1116050.1879
55 | 2596510.4461 | 1116136.0267
56 | 2596502.22 | 1116042.6859
57 | 2596510.028 | 1116171.3883
58 | 2596551.7173 | 1116026.1198
59 | 2596522.0269 | 1115986.3555
60 | 2596511.3237 | 1116208.301
61 | 2596554.6087 | 1116014.6191
62 | 2596506.3358 | 1115933.5964
63 | 2596498.1466 | 1116237.653
64 | 2596572.7855 | 1116009.1837
65 | 2596486.7289 | 1116261.758
66 | 2596338.799 | 1116337.188
67 | 2596558.834 | 1116188.5291
68 | 2596746.575 | 1115767.2356
69 | 2596716.3654 | 1115787.538
70 | 2596702.8143 | 1115810.768
71 | 2596661.0141 | 1115858.1036
72 | 2596651.3775 | 1115871.7824
73 | 2596584.8349 | 1115999.1332
74 | 2596615.9202 | 1115935.7346
75 | 2596640.4256 | 1115886.2512
76 | 2596627.3922 | 1115911.6673
77 | 2596622.7061 | 1115922.6021
78 | 2596457.037 | 1115916.7253
79 | 2596636.8329 | 1116074.6618
80 | 2596658.0081 | 1116035.0313
81 | 2596656.2082 | 1116028.7012
82 | 2596915.7912 | 1116118.7937
83 | 2596895.8252 | 1116053.0271
84 | 2596916.349 | 1116092.08
85 | 2596842.8947 | 1116239.3708
86 | 2596872.9171 | 1116221.0995
87 | 2597066.3506 | 1116278.7585
88 | 2597062.2838 | 1116284.3668
89 | 2597047.443 | 1116312.8908
90 | 2597026.1002 | 1116401.8451
91 | 2597027.1878 | 1116458.1994
92 | 2597035.6171 | 1116507.245
93 | 2597005.6678 | 1116591.7453
94 | 2597043.2306 | 1116651.0229
95 | 2597116.0514 | 1116457.7604
96 | 2597102.8255 | 1116503.3926
97 | 2597093.9908 | 1116531.6862
98 | 2597080.0913 | 1116573.0377
99 | 2597166.5953 | 1116539.1642
100 | 2597078.4837 | 1116577.2271
101 | 2597165.3005 | 1116559.8504
102 | 2597164.7965 | 1116572.3469
103 | 2597161.0082 | 1116596.5004
104 | 2597160.9794 | 1116596.8869
105 | 2597158.3365 | 1116632.3195
106 | 2597156.5815 | 1116642.8181
107 | 2597152.5253 | 1116664.1389
108 | 2597151.5144 | 1116668.1581
109 | 2597128.2456 | 1116715.8176
110 | 2596994.7116 | 1116624.8011
111 | 2596494.5931 | 1116480.683

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1