## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6089-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6089-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6089-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6089-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6089-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6089-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6089-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6089-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6089-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6089-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6089-9_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6089-9_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6089-9_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6089-9_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6089-9_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6089-9_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6089-9_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6089-9_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6089-9_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6089-9_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6089-9_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6089-9_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6089-9_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6089-9_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6089-9_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6089-9_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6089-9_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6089-9_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6089-9_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6089-9_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6089-9_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6089-9_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6089-9_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6089-9_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6089-9_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6089-9_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6089-9_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6089-9_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6089-9_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6089-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6089-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6089-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6089-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6089-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6089-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6089-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6089-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6089-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6089-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6089-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6089-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6089-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6089-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6089-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6089-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6089-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6089-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6089-9_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6089-9_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6089-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6089-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6089-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6089-9_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6089-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6089-9_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6089-9_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6089-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6089-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6089-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6089-9_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6089-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6089-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6089-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6089-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6089-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6089-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6089-9_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6089-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6089-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6089-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6089-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6089-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6089-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6089-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6089-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6089-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6089-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6089-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6089-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6089-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6089-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6089-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6089-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6089-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6089-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6089-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6089-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6089-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6089-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6089-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6089-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6089-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6089-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6089-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6089-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6089-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6089-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6089-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6089-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6089-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6089-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6089-9_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6089-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6089-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6089-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6089-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6089-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6089-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6089-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6089-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6089-9_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6089-9_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6089-9_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6089-9_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6089-9_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6089-9_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6089-9_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6089-9_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6089-9_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6089-9_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6089-9_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6089-9_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6089-9_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6089-9_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_90_2_node_119 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6089-9_0_6_load_0 | 0 | 0.0039665 | 0.0009941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6089-9_0_6_load_2 | 2 | 0.0039492 | 0.00098977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6089-9_0_6_load_3 | 3 | 0.0047417 | 0.0011884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6089-9_0_6_load_6 | 4 | 0.0048322 | 0.0012111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6089-9_0_6_load_7 | 5 | 0.0036522 | 0.00091533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6089-9_0_6_load_8 | 6 | 0.0050813 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6089-9_0_6_load_12 | 7 | 0.005448 | 0.0013654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6089-9_0_6_load_4 | 8 | 0.0019296 | 0.00048359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6089-9_0_6_load_100 | 10 | 0.0038553 | 0.00096623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6089-9_0_6_load_97 | 11 | 0.0042396 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6089-9_0_6_load_112 | 12 | 0.0065601 | 0.0016441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6089-9_0_6_load_114 | 14 | 0.0040943 | 0.0010261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6089-9_0_6_load_115 | 15 | 0.0038537 | 0.00096584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6089-9_0_6_load_116 | 16 | 0.001646 | 0.00041252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6089-9_0_6_load_131 | 17 | 0.0025661 | 0.00064313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6089-9_0_6_load_117 | 18 | 0.0022595 | 0.00056629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6089-9_0_6_load_118 | 19 | 0.0036042 | 0.00090329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6089-9_0_6_load_119 | 20 | 0.0025247 | 0.00063276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6089-9_0_6_load_120 | 21 | 0.0019809 | 0.00049646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6089-9_0_6_load_121 | 22 | 0.0030723 | 0.00076998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6089-9_0_6_load_122 | 23 | 0.002404 | 0.0006025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6089-9_0_6_load_123 | 24 | 0.0042456 | 0.0010641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6089-9_0_6_load_132 | 25 | 0.0029716 | 0.00074474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6089-9_0_6_load_127 | 26 | 0.0029114 | 0.00072966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6089-9_0_6_load_124 | 27 | 0.0043774 | 0.0010971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6089-9_0_6_load_125 | 28 | 0.0015935 | 0.00039938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6089-9_0_6_load_126 | 29 | 0.0023293 | 0.00058379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6089-9_0_6_load_128 | 30 | 0.0054646 | 0.0013695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6089-9_0_6_load_129 | 31 | 0.0020339 | 0.00050974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6089-9_0_6_load_130 | 32 | 0.0033438 | 0.00083803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6089-9_0_6_load_134 | 33 | 0.0022 | 0.00055136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6089-9_0_6_load_133 | 34 | 0.0066324 | 0.0016622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6089-9_0_6_load_135 | 35 | 0.0019593 | 0.00049105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6089-9_0_6_load_110 | 36 | 0.0024102 | 0.00060404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6089-9_0_6_load_95 | 38 | 0.0068273 | 0.0017111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6089-9_0_6_load_9 | 39 | 0.0097196 | 0.002436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6089-9_0_6_load_10 | 41 | 0.0035487 | 0.00088938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6089-9_0_6_load_11 | 42 | 0.0039052 | 0.00097873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6089-9_0_6_load_85 | 43 | 0.0087638 | 0.0021964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6089-9_0_6_load_83 | 44 | 0.005835 | 0.0014624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6089-9_0_6_load_22 | 46 | 0.0043239 | 0.0010837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6089-9_0_6_load_23 | 47 | 0.0054744 | 0.001372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6089-9_0_6_load_20 | 48 | 0.0035988 | 0.00090194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6089-9_0_6_load_54 | 49 | 0.0053377 | 0.0013378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6089-9_0_6_load_15 | 50 | 0.0071099 | 0.0017819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6089-9_0_6_load_16 | 51 | 0.0063468 | 0.0015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6089-9_0_6_load_17 | 52 | 0.0059535 | 0.0014921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6089-9_0_6_load_18 | 53 | 0.0084513 | 0.0021181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6089-9_0_6_load_19 | 54 | 0.0062655 | 0.0015703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6089-9_0_6_load_21 | 55 | 0.0061847 | 0.00155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6089-9_0_6_load_24 | 56 | 0.0043603 | 0.0010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6089-9_0_6_load_25 | 57 | 0.0072315 | 0.0018124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6089-9_0_6_load_27 | 59 | 0.0061099 | 0.0015313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6089-9_0_6_load_28 | 60 | 0.0073254 | 0.0018359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6089-9_0_6_load_29 | 61 | 0.0077161 | 0.0019338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6089-9_0_6_load_34 | 63 | 0.0035639 | 0.0008932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6089-9_0_6_load_42 | 64 | 0.0094267 | 0.0023625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6089-9_0_6_load_32 | 65 | 0.0066458 | 0.0016656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6089-9_0_6_load_30 | 66 | 0.0060837 | 0.0015247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6089-9_0_6_load_31 | 67 | 0.0046507 | 0.0011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6089-9_0_6_load_33 | 68 | 0.0066746 | 0.0016728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6089-9_0_6_load_35 | 69 | 0.0049021 | 0.0012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6089-9_0_6_load_38 | 71 | 0.0047142 | 0.0011815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6089-9_0_6_load_39 | 72 | 0.0032475 | 0.0008139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6089-9_0_6_load_40 | 73 | 0.0029175 | 0.00073119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6089-9_0_6_load_41 | 74 | 0.00361 | 0.00090475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6089-9_0_6_load_43 | 75 | 0.0028965 | 0.00072593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6089-9_0_6_load_67 | 76 | 0.0040148 | 0.0010062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6089-9_0_6_load_68 | 77 | 0.0019046 | 0.00047734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6089-9_0_6_load_63 | 78 | 0.0040758 | 0.0010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6089-9_0_6_load_75 | 80 | 0.0032719 | 0.00082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6089-9_0_6_load_89 | 81 | 0.0036907 | 0.00092498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6089-9_0_6_load_58 | 82 | 0.0031069 | 0.00077867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6089-9_0_6_load_65 | 83 | 0.0019295 | 0.00048359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6089-9_0_6_load_66 | 84 | 0.0063116 | 0.0015818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6089-9_0_6_load_44 | 85 | 0.0026369 | 0.00066087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6089-9_0_6_load_45 | 86 | 0.0021689 | 0.00054358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6089-9_0_6_load_48 | 89 | 0.0024183 | 0.00060608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6089-9_0_6_load_49 | 90 | 0.001906 | 0.00047769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6089-9_0_6_load_50 | 91 | 0.0033128 | 0.00083026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6089-9_0_6_load_51 | 92 | 0.0030995 | 0.00077682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6089-9_0_6_load_52 | 93 | 0.0024664 | 0.00061814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6089-9_0_6_load_59 | 95 | 0.0047694 | 0.0011953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6089-9_0_6_load_60 | 96 | 0.0042513 | 0.0010655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6089-9_0_6_load_61 | 97 | 0.0054561 | 0.0013674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6089-9_0_6_load_62 | 98 | 0.0054435 | 0.0013643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6089-9_0_6_load_69 | 99 | 0.0018795 | 0.00047105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6089-9_0_6_load_70 | 100 | 0.0050427 | 0.0012638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6089-9_0_6_load_76 | 101 | 0.003089 | 0.00077419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6089-9_0_6_load_88 | 102 | 0.0030789 | 0.00077164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6089-9_0_6_load_71 | 103 | 0.0019459 | 0.0004877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6089-9_0_6_load_72 | 104 | 0.001792 | 0.00044912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6089-9_0_6_load_73 | 105 | 0.0019612 | 0.00049153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6089-9_0_6_load_74 | 106 | 0.0017255 | 0.00043245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6089-9_0_6_load_77 | 107 | 0.002534 | 0.00063508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6089-9_0_6_load_78 | 108 | 0.0048358 | 0.001212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6089-9_0_6_load_79 | 109 | 0.0039395 | 0.00098732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6089-9_0_6_load_80 | 110 | 0.0044515 | 0.0011156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6089-9_0_6_load_81 | 111 | 0.0015965 | 0.00040011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6089-9_0_6_load_87 | 112 | 0.0048083 | 0.0012051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6089-9_0_6_load_86 | 113 | 0.0040763 | 0.0010216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6089-9_0_6_load_82 | 114 | 0.0039925 | 0.0010006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6089-9_0_6_load_84 | 115 | 0.0041781 | 0.0010471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6089-9_0_6_load_90 | 116 | 0.003672 | 0.00092029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6089-9_0_6_load_91 | 117 | 0.0027401 | 0.00068673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_6089-9_0_6_load_92 | 118 | 0.0051691 | 0.0012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_6089-9_0_6_load_93 | 119 | 0.0024015 | 0.00060187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_6089-9_0_6_load_94 | 120 | 0.002922 | 0.00073233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_6089-9_0_6_load_102 | 121 | 0.0019468 | 0.00048791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_6089-9_0_6_load_96 | 122 | 0.006358 | 0.0015935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_6089-9_0_6_load_98 | 123 | 0.0049045 | 0.0012292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_6089-9_0_6_load_99 | 124 | 0.012216 | 0.0030616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_6089-9_0_6_load_103 | 125 | 0.0028252 | 0.00070805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_6089-9_0_6_load_104 | 127 | 0.0016609 | 0.00041627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_6089-9_0_6_load_109 | 128 | 0.0025977 | 0.00065104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_6089-9_0_6_load_105 | 129 | 0.0018214 | 0.0004565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_6089-9_0_6_load_108 | 132 | 0.0022894 | 0.00057379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_6089-9_0_6_load_136 | 133 | 0.001783 | 0.00044687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6089-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.063348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6089-9_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0086986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_6089-9_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.04387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_6089-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_6089-9_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_6089-9_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.068878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_6089-9_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.054205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_6089-9_0_6_line_7 |  | 6 | 39 | 0.016272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_6089-9_0_6_line_8 |  | 7 | 40 | 0.056607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_6089-9_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.058202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6089-9_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.086838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_6089-9_0_6_line_11 |  | 9 | 11 | 0.1575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6089-9_0_6_line_12 |  | 10 | 37 | 0.056214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_6089-9_0_6_line_13 |  | 11 | 38 | 0.14659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6089-9_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.044826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6089-9_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.15055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6089-9_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.01081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6089-9_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.010675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6089-9_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.00043809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6089-9_0_6_line_19 |  | 17 | 32 | 0.0041122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6089-9_0_6_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0021694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6089-9_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0040283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6089-9_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.0082738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6089-9_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0086479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_6089-9_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0047709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6089-9_0_6_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0014795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_6089-9_0_6_line_26 |  | 23 | 25 | 0.0014107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6089-9_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.10238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_6089-9_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0062733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6089-9_0_6_line_29 |  | 25 | 34 | 0.01113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6089-9_0_6_line_30 |  | 26 | 31 | 0.032399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_6089-9_0_6_line_31 |  | 27 | 28 | 0.00046139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_6089-9_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.00034662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_6089-9_0_6_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0046686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6089-9_0_6_line_34 |  | 30 | 32 | 0.010807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6089-9_0_6_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0020974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_6089-9_0_6_line_36 |  | 33 | 35 | 0.012357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_6089-9_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.19758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_6089-9_0_6_line_38 |  | 36 | 128 | 0.026513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_6089-9_0_6_line_39 |  | 37 | 121 | 0.0089789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_6089-9_0_6_line_40 |  | 37 | 120 | 0.075796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_6089-9_0_6_line_41 |  | 38 | 122 | 0.0048158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6089-9_0_6_line_42 |  | 39 | 41 | 0.024441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6089-9_0_6_line_43 |  | 40 | 45 | 0.002036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_6089-9_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_6089-9_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.014959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_6089-9_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.0082925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_6089-9_0_6_line_47 |  | 44 | 114 | 0.0031203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_6089-9_0_6_line_48 |  | 45 | 46 | 0.042664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_6089-9_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.040793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6089-9_0_6_line_50 |  | 46 | 48 | 0.013872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6089-9_0_6_line_51 |  | 47 | 49 | 0.043459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6089-9_0_6_line_52 |  | 48 | 53 | 0.0074923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6089-9_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.01083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6089-9_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.021979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6089-9_0_6_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0020879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6089-9_0_6_line_56 |  | 52 | 54 | 0.017858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6089-9_0_6_line_57 |  | 54 | 55 | 0.028138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6089-9_0_6_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0027844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6089-9_0_6_line_59 |  | 57 | 58 | 0.022582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6089-9_0_6_line_60 |  | 58 | 59 | 0.018298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6089-9_0_6_line_61 |  | 58 | 60 | 0.1042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6089-9_0_6_line_62 |  | 58 | 61 | 0.04627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6089-9_0_6_line_63 |  | 59 | 62 | 0.046639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6089-9_0_6_line_64 |  | 61 | 63 | 0.00067794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6089-9_0_6_line_65 |  | 62 | 64 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6089-9_0_6_line_66 |  | 63 | 65 | 0.0029748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6089-9_0_6_line_67 |  | 64 | 75 | 0.076199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6089-9_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.0089171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6089-9_0_6_line_69 |  | 66 | 67 | 0.012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6089-9_0_6_line_70 |  | 67 | 68 | 0.0070383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6089-9_0_6_line_71 |  | 68 | 69 | 0.027702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6089-9_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.040107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6089-9_0_6_line_73 |  | 70 | 71 | 0.041294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_6089-9_0_6_line_74 |  | 70 | 72 | 0.019969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_6089-9_0_6_line_75 |  | 70 | 73 | 0.03872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6089-9_0_6_line_76 |  | 70 | 74 | 0.11805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6089-9_0_6_line_77 |  | 71 | 76 | 0.021296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_6089-9_0_6_line_78 |  | 72 | 77 | 0.017743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_6089-9_0_6_line_79 |  | 73 | 78 | 0.097085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6089-9_0_6_line_80 |  | 74 | 79 | 0.025564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6089-9_0_6_line_81 |  | 75 | 85 | 0.00076571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6089-9_0_6_line_82 |  | 76 | 80 | 0.0093657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_6089-9_0_6_line_83 |  | 77 | 81 | 0.018991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_6089-9_0_6_line_84 |  | 78 | 82 | 0.026078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6089-9_0_6_line_85 |  | 79 | 83 | 0.052698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6089-9_0_6_line_86 |  | 79 | 84 | 0.050311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6089-9_0_6_line_87 |  | 80 | 101 | 0.02339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_6089-9_0_6_line_88 |  | 81 | 102 | 0.025966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_6089-9_0_6_line_89 |  | 82 | 94 | 0.083229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6089-9_0_6_line_90 |  | 83 | 99 | 0.020716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6089-9_0_6_line_91 |  | 85 | 86 | 0.037838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6089-9_0_6_line_92 |  | 86 | 87 | 0.0040429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6089-9_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.042735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6089-9_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.079397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6089-9_0_6_line_95 |  | 88 | 90 | 0.04776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6089-9_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.0085951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6089-9_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.01697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6089-9_0_6_line_98 |  | 92 | 93 | 0.050967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6089-9_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 0.060891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6089-9_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.027178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6089-9_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.027273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6089-9_0_6_line_102 |  | 97 | 98 | 0.025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6089-9_0_6_line_103 |  | 99 | 100 | 0.010653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6089-9_0_6_line_104 |  | 100 | 103 | 0.028186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6089-9_0_6_line_105 |  | 101 | 107 | 0.0096443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_6089-9_0_6_line_106 |  | 102 | 116 | 0.063065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_6089-9_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.002906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6089-9_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.05101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6089-9_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.033507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6089-9_0_6_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0041945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_6089-9_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.0057385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_6089-9_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0058605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_6089-9_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0089478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_6089-9_0_6_line_114 |  | 111 | 112 | 0.0016263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_6089-9_0_6_line_115 |  | 112 | 113 | 0.0028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_6089-9_0_6_line_116 |  | 113 | 115 | 0.017425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_6089-9_0_6_line_117 |  | 114 | 115 | 0.017218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_6089-9_0_6_line_118 |  | 116 | 117 | 0.004916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_6089-9_0_6_line_119 |  | 117 | 118 | 0.025589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_6089-9_0_6_line_120 |  | 118 | 119 | 0.022458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_6089-9_0_6_line_121 |  | 119 | 120 | 0.069405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_6089-9_0_6_line_122 |  | 121 | 125 | 0.081636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6089-9_0_6_line_123 |  | 121 | 126 | 0.21931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_6089-9_0_6_line_124 |  | 122 | 123 | 0.006198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6089-9_0_6_line_125 |  | 123 | 124 | 0.0054692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6089-9_0_6_line_126 |  | 125 | 127 | 0.0058097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6089-9_0_6_line_127 |  | 126 | 128 | 0.032352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_6089-9_0_6_line_128 |  | 127 | 129 | 0.020707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6089-9_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.095927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6089-9_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.048869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6089-9_0_6_line_131 |  | 130 | 132 | 0.062475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6089-9_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.088602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6089-9_0_6_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2595507.5466 | 1117041.7442 | 2595505.9359 | 1117045.0025 | 2595488.8193 | 1117079.3879 | 2595487.7838 | 1117087.9262 | 2595489.2463 | 1117092.872 | 2595490.3666 | 1117100.3335
1 | 2595507.5466 | 1117041.7442 | 2595515.4475 | 1117045.3829
2 | 2595507.5466 | 1117041.7442 | 2595514.3053 | 1117028.0546 | 2595516.0741 | 1116999.5064
3 | 2595528.0276 | 1117055.3822 | 2595527.408 | 1117054.6689 | 2595520.0779 | 1117047.5153 | 2595515.4475 | 1117045.3829
4 | 2595516.295 | 1116984.3526 | 2595516.2346 | 1116996.9156 | 2595516.0741 | 1116999.5064
5 | 2595570.1597 | 1117109.4282 | 2595567.7287 | 1117106.1974 | 2595562.8478 | 1117102.2435 | 2595555.6638 | 1117094.345 | 2595544.2113 | 1117075.6444 | 2595535.1949 | 1117063.6341 | 2595528.0276 | 1117055.3822
6 | 2595516.295 | 1116984.3526 | 2595516.5556 | 1116930.1483
7 | 2595570.1597 | 1117109.4282 | 2595570.4792 | 1117109.8527 | 2595574.149 | 1117114.7079 | 2595576.5918 | 1117119.8864 | 2595578.8865 | 1117123.0752
8 | 2595519.4454 | 1116873.6527 | 2595518.2104 | 1116883.8142 | 2595516.6083 | 1116919.1661 | 2595516.5556 | 1116930.1483
9 | 2595766.473 | 1117362.6119 | 2595744.8968 | 1117388.9513 | 2595738.5994 | 1117400.2725 | 2595730.671 | 1117408.182
10 | 2595766.473 | 1117362.6119 | 2595773.1664 | 1117354.4365 | 2595786.8566 | 1117341.3092 | 2595799.8236 | 1117331.4285 | 2595810.2715 | 1117328.0084 | 2595839.3563 | 1117320.6168
11 | 2595766.473 | 1117362.6119 | 2595751.0285 | 1117372.3165 | 2595734.5641 | 1117391.1931 | 2595725.4141 | 1117396.0576 | 2595718.3901 | 1117395.1511 | 2595695.1818 | 1117373.2682 | 2595682.9531 | 1117347.42 | 2595684.1662 | 1117338.5925 | 2595698.7983 | 1117315.4706
12 | 2595888.2465 | 1117293.9373 | 2595872.2465 | 1117304.4313 | 2595856.9412 | 1117315.036 | 2595843.6075 | 1117319.5364 | 2595839.3563 | 1117320.6168
13 | 2595563.2778 | 1117296.0939 | 2595563.2801 | 1117299.1398 | 2595577.3254 | 1117307.3445 | 2595585.2661 | 1117316.154 | 2595601.4463 | 1117320.3997 | 2595647.8404 | 1117321.5884 | 2595689.334 | 1117312.7317 | 2595698.7983 | 1117315.4706 | 2595698.7983 | 1117315.4706
14 | 2595895.532 | 1117718.2626 | 2595900.0677 | 1117715.0134 | 2595919.352 | 1117712.3988 | 2595939.03 | 1117714.4637
15 | 2595895.532 | 1117718.2626 | 2595896.1107 | 1117718.1065 | 2595912.5823 | 1117721.5413 | 2595941.1448 | 1117732.6272 | 2596004.3817 | 1117754.7841 | 2596026.1873 | 1117760.2388 | 2596038.4918 | 1117764.4527
16 | 2595895.532 | 1117718.2626 | 2595885.0912 | 1117721.0622
17 | 2595885.0912 | 1117721.0622 | 2595874.7802 | 1117723.827
18 | 2595874.7802 | 1117723.827 | 2595874.3571 | 1117723.9404
19 | 2595870.3852 | 1117725.0055 | 2595870.3852 | 1117725.0055 | 2595874.3571 | 1117723.9404
20 | 2595831.6546 | 1117727.9308 | 2595833.8159 | 1117727.7428
21 | 2595837.8291 | 1117727.3936 | 2595833.8159 | 1117727.7428
22 | 2595831.6546 | 1117727.9308 | 2595823.412 | 1117728.6479
23 | 2595837.8291 | 1117727.3936 | 2595838.9609 | 1117727.2952 | 2595846.4725 | 1117727.3549
24 | 2595823.412 | 1117728.6479 | 2595818.659 | 1117729.0614
25 | 2595847.9519 | 1117727.3667 | 2595846.4725 | 1117727.3549
26 | 2595818.659 | 1117729.0614 | 2595817.2537 | 1117729.1836
27 | 2595847.9519 | 1117727.3667 | 2595840.5704 | 1117722.236 | 2595836.0825 | 1117716.5586 | 2595832.5134 | 1117689.47 | 2595831.2639 | 1117668.5051 | 2595833.9861 | 1117654.4852 | 2595837.67 | 1117647.1345 | 2595846.4092 | 1117640.0472 | 2595850.1145 | 1117638.3577
28 | 2595847.9519 | 1117727.3667 | 2595854.1907 | 1117726.71
29 | 2595806.231 | 1117730.5808 | 2595809.5898 | 1117729.8504 | 2595817.2537 | 1117729.1836
30 | 2595850.1145 | 1117638.3577 | 2595877.8101 | 1117625.7294 | 2595879.566 | 1117624.8591
31 | 2595854.6496 | 1117726.6617 | 2595854.1907 | 1117726.71
32 | 2595854.9943 | 1117726.6254 | 2595854.6496 | 1117726.6617
33 | 2595859.6373 | 1117726.1367 | 2595854.9943 | 1117726.6254
34 | 2595870.3852 | 1117725.0055 | 2595859.6373 | 1117726.1367
35 | 2595881.4452 | 1117623.9276 | 2595879.566 | 1117624.8591
36 | 2595881.4452 | 1117623.9276 | 2595892.517 | 1117618.4395
37 | 2595892.517 | 1117618.4395 | 2596059.753 | 1117513.2214
38 | 2596046.3736 | 1117490.3318 | 2596059.753 | 1117513.2214
39 | 2595888.2465 | 1117293.9373 | 2595895.7542 | 1117289.0122
40 | 2595888.2465 | 1117293.9373 | 2595901.968 | 1117258.466 | 2595905.4757 | 1117241.3885 | 2595886.9084 | 1117233.1091
41 | 2595563.2778 | 1117296.0939 | 2595563.2778 | 1117296.0939 | 2595568.0897 | 1117295.9019
42 | 2595602.9964 | 1117120.167 | 2595599.4853 | 1117121.2368 | 2595596.1279 | 1117121.2393 | 2595591.8519 | 1117121.2424 | 2595587.4295 | 1117121.4013 | 2595584.3736 | 1117122.1595 | 2595578.8865 | 1117123.0752 | 2595578.8865 | 1117123.0752
43 | 2595519.4454 | 1116873.6527 | 2595521.4597 | 1116873.3177
44 | 2595602.9964 | 1117120.167 | 2595602.9964 | 1117120.167 | 2595606.9624 | 1117118.4966 | 2595610.7745 | 1117117.5711 | 2595618.253 | 1117116.8097 | 2595623.4055 | 1117116.315
45 | 2595623.4055 | 1117116.315 | 2595626.1869 | 1117116.0479 | 2595633.0557 | 1117115.4314 | 2595638.1937 | 1117114.2667
46 | 2595646.281 | 1117112.4334 | 2595638.1937 | 1117114.2667
47 | 2595649.3241 | 1117111.7435 | 2595646.281 | 1117112.4334
48 | 2595521.4597 | 1116873.3177 | 2595555.3933 | 1116876.6162 | 2595563.8638 | 1116877.9224
49 | 2595521.4597 | 1116873.3177 | 2595519.7933 | 1116864.1812 | 2595520.1717 | 1116843.8264 | 2595521.4161 | 1116832.7484
50 | 2595563.8638 | 1116877.9224 | 2595570.3151 | 1116878.9173 | 2595577.4999 | 1116880.4417
51 | 2595543.1664 | 1116803.6562 | 2595543.1664 | 1116803.6562 | 2595534.776 | 1116803.429 | 2595525.425 | 1116808.872 | 2595522.7556 | 1116820.8243 | 2595521.4161 | 1116832.7484
52 | 2595584.8291 | 1116881.9967 | 2595577.4999 | 1116880.4417
53 | 2595586.8716 | 1116882.43 | 2595597.4658 | 1116884.6778 | 2595597.4658 | 1116884.6778
54 | 2595619.3587 | 1116882.9368 | 2595615.2327 | 1116882.9305 | 2595597.4658 | 1116884.6778
55 | 2595586.8716 | 1116882.43 | 2595584.8291 | 1116881.9967
56 | 2595619.3587 | 1116882.9368 | 2595625.074 | 1116882.9455 | 2595636.8494 | 1116885.9107
57 | 2595664.2197 | 1116892.3631 | 2595659.7601 | 1116891.6799 | 2595636.8494 | 1116885.9107
58 | 2595664.2197 | 1116892.3631 | 2595666.972 | 1116892.7848
59 | 2595774.0407 | 1116901.0023 | 2595755.6308 | 1116899.5814 | 2595751.5167 | 1116899.4062
60 | 2595774.0407 | 1116901.0023 | 2595772.6149 | 1116882.7603
61 | 2595774.0407 | 1116901.0023 | 2595805.5271 | 1116904.2372 | 2595829.2146 | 1116902.9755 | 2595843.6447 | 1116897.7962 | 2595856.4977 | 1116877.7774 | 2595862.215 | 1116869.9334
62 | 2595774.0407 | 1116901.0023 | 2595774.0855 | 1116920.6452 | 2595773.7122 | 1116938.4542 | 2595774.3072 | 1116947.248
63 | 2595765.6434 | 1116836.7212 | 2595767.9421 | 1116845.446 | 2595772.0076 | 1116874.991 | 2595772.6149 | 1116882.7603
64 | 2595774.3072 | 1116947.248 | 2595774.353 | 1116947.9244
65 | 2595765.6434 | 1116836.7212 | 2595761.5683 | 1116823.8373
66 | 2595774.353 | 1116947.9244 | 2595774.5538 | 1116950.8924
67 | 2595761.5683 | 1116823.8373 | 2595761.0559 | 1116822.2173 | 2595751.6067 | 1116798.4457 | 2595740.9464 | 1116775.8978 | 2595733.5202 | 1116764.0751 | 2595727.4042 | 1116756.1422
68 | 2595774.5538 | 1116950.8924 | 2595775.1557 | 1116959.7891
69 | 2595776.6151 | 1116972.4675 | 2595775.6233 | 1116966.7001 | 2595775.1557 | 1116959.7891
70 | 2595776.6151 | 1116972.4675 | 2595777.808 | 1116979.404
71 | 2595777.808 | 1116979.404 | 2595782.1415 | 1117004.6029 | 2595782.6742 | 1117006.6682
72 | 2595793.6012 | 1117045.2259 | 2595790.0437 | 1117035.2346 | 2595782.6742 | 1117006.6682
73 | 2595793.6012 | 1117045.2259 | 2595783.1771 | 1117050.1357 | 2595780.0296 | 1117052.3612 | 2595775.4909 | 1117051.9865 | 2595768.3585 | 1117051.0689 | 2595763.9123 | 1117050.5162 | 2595759.6443 | 1117050.9861 | 2595754.4355 | 1117052.3994
74 | 2595793.6012 | 1117045.2259 | 2595787.5745 | 1117058.0587 | 2595787.7459 | 1117063.8477
75 | 2595793.6012 | 1117045.2259 | 2595793.2586 | 1117041.0018 | 2595793.8967 | 1117037.3551 | 2595796.974 | 1117034.0847 | 2595802.9237 | 1117032.4019 | 2595815.8577 | 1117029.4135 | 2595822.3579 | 1117027.3105
76 | 2595793.6012 | 1117045.2259 | 2595795.4256 | 1117049.271 | 2595798.6225 | 1117051.3809 | 2595803.9721 | 1117052.411 | 2595808.6174 | 1117050.7624 | 2595817.9855 | 1117047.7544 | 2595824.0117 | 1117045.2045 | 2595841.9153 | 1117040.6786 | 2595865.26 | 1117035.582 | 2595905.2329 | 1117028.1353
77 | 2595733.3425 | 1117054.5178 | 2595736.4912 | 1117053.8707 | 2595742.5116 | 1117054.0443 | 2595747.0499 | 1117053.7631 | 2595754.1807 | 1117052.4685 | 2595754.4355 | 1117052.3994
78 | 2595787.7459 | 1117063.8477 | 2595787.8908 | 1117068.7414 | 2595789.8704 | 1117081.4353
79 | 2595910.0928 | 1116987.3958 | 2595908.8523 | 1116988.829 | 2595887.8292 | 1117002.9393 | 2595861.2613 | 1117012.6736 | 2595829.115 | 1117025.1244 | 2595822.3579 | 1117027.3105
80 | 2595930.3643 | 1117023.4534 | 2595905.2329 | 1117028.1353
81 | 2595727.4042 | 1116756.1422 | 2595726.9367 | 1116755.5358
82 | 2595733.3425 | 1117054.5178 | 2595733.3425 | 1117054.5178 | 2595730.1879 | 1117057.566 | 2595726.6049 | 1117061.0233
83 | 2595792.5478 | 1117100.2329 | 2595791.8916 | 1117094.3956 | 2595789.8704 | 1117081.4353
84 | 2595927.1599 | 1116967.6778 | 2595910.0928 | 1116987.3958
85 | 2595930.3643 | 1117023.4534 | 2595925.5692 | 1117031.9609 | 2595902.0683 | 1117045.6504 | 2595890.9675 | 1117056.8017
86 | 2595930.3643 | 1117023.4534 | 2595946.077 | 1117020.5302 | 2595970.0251 | 1117017.2567 | 2595979.3608 | 1117013.2528
87 | 2595726.6049 | 1117061.0233 | 2595713.7128 | 1117073.4634 | 2595709.7835 | 1117077.2749
88 | 2595791.0495 | 1117125.9895 | 2595791.0495 | 1117125.9895 | 2595793.4373 | 1117108.1457 | 2595792.5478 | 1117100.2329
89 | 2595966.377 | 1116896.0442 | 2595957.1675 | 1116928.3329 | 2595948.0082 | 1116943.5911 | 2595927.1599 | 1116967.6778
90 | 2595890.9675 | 1117056.8017 | 2595883.9735 | 1117063.8274 | 2595878.1429 | 1117072.9211
91 | 2595726.9367 | 1116755.5358 | 2595723.2756 | 1116750.7871 | 2595716.391 | 1116740.8538 | 2595708.5766 | 1116726.0299 | 2595707.1646 | 1116723.3847
92 | 2595705.2608 | 1116719.8182 | 2595707.1646 | 1116723.3847
93 | 2595683.2215 | 1116685.0726 | 2595684.7847 | 1116690.5742 | 2595687.2643 | 1116693.1514 | 2595688.053 | 1116695.0073 | 2595689.0113 | 1116696.6296 | 2595690.5873 | 1116698.5294 | 2595692.3866 | 1116699.7065 | 2595694.8035 | 1116700.8275 | 2595696.9428 | 1116702.5046 | 2595697.5613 | 1116703.8492 | 2595697.8478 | 1116705.1941 | 2595697.6247 | 1116706.2059 | 2595698.1277 | 1116707.9508 | 2595701.0564 | 1116712.4287 | 2595703.1428 | 1116715.6843 | 2595705.2608 | 1116719.8182
94 | 2595683.2215 | 1116685.0726 | 2595654.1866 | 1116668.7524 | 2595630.4063 | 1116670.893 | 2595611.6172 | 1116659.0443
95 | 2595683.2215 | 1116685.0726 | 2595636.8852 | 1116696.6472
96 | 2595628.5464 | 1116698.7302 | 2595636.8852 | 1116696.6472
97 | 2595628.5464 | 1116698.7302 | 2595612.0827 | 1116702.8428
98 | 2595612.0827 | 1116702.8428 | 2595562.6347 | 1116715.1947
99 | 2595966.377 | 1116896.0442 | 2595960.7215 | 1116899.383 | 2595956.5422 | 1116905.5444 | 2595953.0762 | 1116916.3076 | 2595949.6706 | 1116925.1031 | 2595947.1656 | 1116930.2963 | 2595943.8877 | 1116934.0114 | 2595935.7253 | 1116939.6642 | 2595930.9838 | 1116942.4321
100 | 2595906.2112 | 1116953.1466 | 2595906.2112 | 1116953.1466 | 2595913.4113 | 1116951.2852 | 2595920.225 | 1116948.7126 | 2595930.9838 | 1116942.4321
101 | 2595906.2112 | 1116953.1466 | 2595898.8812 | 1116956.9313 | 2595884.0914 | 1116966.5018 | 2595882.764 | 1116966.9682
102 | 2595857.8533 | 1116973.4456 | 2595866.3425 | 1116971.7055 | 2595874.9626 | 1116969.7097 | 2595882.764 | 1116966.9682
103 | 2595872.393 | 1117081.8887 | 2595878.1429 | 1117072.9211
104 | 2595872.393 | 1117081.8887 | 2595872.393 | 1117081.8887 | 2595875.66 | 1117084.9101 | 2595880.3827 | 1117083.5618 | 2595897.518 | 1117075.7681
105 | 2595709.7835 | 1117077.2749 | 2595707.1414 | 1117079.8379 | 2595702.681 | 1117083.796
106 | 2595791.0495 | 1117125.9895 | 2595793.6135 | 1117182.7266 | 2595794.1325 | 1117188.9756
107 | 2595900.1633 | 1117074.565 | 2595897.518 | 1117075.7681
108 | 2595900.1633 | 1117074.565 | 2595925.8143 | 1117062.8981 | 2595931.4403 | 1117061.8938 | 2595935.1539 | 1117063.4587 | 2595934.9325 | 1117067.0495 | 2595928.9047 | 1117074.3762
109 | 2595907.6168 | 1117100.2511 | 2595928.9047 | 1117074.3762
110 | 2595699.5437 | 1117086.58 | 2595702.681 | 1117083.796
111 | 2595699.5437 | 1117086.58 | 2595699.5437 | 1117086.58 | 2595695.9153 | 1117091.0258
112 | 2595695.9153 | 1117091.0258 | 2595693.8063 | 1117093.6098 | 2595692.4042 | 1117095.7099
113 | 2595692.4042 | 1117095.7099 | 2595689.1803 | 1117100.5388 | 2595686.8663 | 1117102.6637 | 2595686.8663 | 1117102.6637
114 | 2595686.8663 | 1117102.6637 | 2595685.4672 | 1117103.4928
115 | 2595685.4672 | 1117103.4928 | 2595682.978 | 1117104.9677 | 2595682.978 | 1117104.9677
116 | 2595682.978 | 1117104.9677 | 2595678.6256 | 1117106.0825 | 2595674.3658 | 1117107.0083 | 2595672.2275 | 1117106.5541 | 2595669.4489 | 1117106.5561 | 2595666.1156 | 1117107.937
117 | 2595649.3241 | 1117111.7435 | 2595666.1156 | 1117107.937 | 2595666.1156 | 1117107.937
118 | 2595794.1325 | 1117188.9756 | 2595794.5394 | 1117193.8747
119 | 2595794.5394 | 1117193.8747 | 2595796.6572 | 1117219.3758 | 2595796.6572 | 1117219.3758
120 | 2595818.7848 | 1117223.2118 | 2595796.6572 | 1117219.3758
121 | 2595818.7848 | 1117223.2118 | 2595828.3983 | 1117224.8784 | 2595876.2534 | 1117228.3579 | 2595886.9084 | 1117233.1091
122 | 2595895.7542 | 1117289.0122 | 2595910.0789 | 1117279.6152 | 2595958.7138 | 1117250.1231 | 2595965.5536 | 1117246.7515
123 | 2595895.7542 | 1117289.0122 | 2596030.0478 | 1117462.4014
124 | 2595568.0897 | 1117295.9019 | 2595574.2828 | 1117295.6548
125 | 2595579.7477 | 1117295.4368 | 2595574.2828 | 1117295.6548
126 | 2595965.5536 | 1117246.7515 | 2595970.7646 | 1117244.1829
127 | 2596030.0478 | 1117462.4014 | 2596046.3736 | 1117490.3318
128 | 2595989.338 | 1117235.0275 | 2595970.7646 | 1117244.1829
129 | 2596076.7809 | 1117195.6062 | 2596001.057 | 1117229.2509 | 2595989.338 | 1117235.0275
130 | 2596076.7809 | 1117195.6062 | 2596079.6049 | 1117194.3481 | 2596087.4519 | 1117190.5189 | 2596120.7531 | 1117174.2891
131 | 2596076.7809 | 1117195.6062 | 2596046.8132 | 1117140.788
132 | 2596120.7531 | 1117174.2891 | 2596098.3888 | 1117202.6176 | 2596100.3581 | 1117204.4394 | 2596146.6861 | 1117185.6556

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595490.3666 | 1117100.3335
1 | 2595507.5466 | 1117041.7442
2 | 2595515.4475 | 1117045.3829
3 | 2595516.0741 | 1116999.5064
4 | 2595528.0276 | 1117055.3822
5 | 2595516.295 | 1116984.3526
6 | 2595570.1597 | 1117109.4282
7 | 2595516.5556 | 1116930.1483
8 | 2595730.671 | 1117408.182
9 | 2595766.473 | 1117362.6119
10 | 2595839.3563 | 1117320.6168
11 | 2595698.7983 | 1117315.4706
12 | 2595939.03 | 1117714.4637
13 | 2595895.532 | 1117718.2626
14 | 2596038.4918 | 1117764.4527
15 | 2595885.0912 | 1117721.0622
16 | 2595874.7802 | 1117723.827
17 | 2595874.3571 | 1117723.9404
18 | 2595833.8159 | 1117727.7428
19 | 2595831.6546 | 1117727.9308
20 | 2595837.8291 | 1117727.3936
21 | 2595823.412 | 1117728.6479
22 | 2595846.4725 | 1117727.3549
23 | 2595818.659 | 1117729.0614
24 | 2595847.9519 | 1117727.3667
25 | 2595817.2537 | 1117729.1836
26 | 2595850.1145 | 1117638.3577
27 | 2595854.1907 | 1117726.71
28 | 2595854.6496 | 1117726.6617
29 | 2595854.9943 | 1117726.6254
30 | 2595859.6373 | 1117726.1367
31 | 2595879.566 | 1117624.8591
32 | 2595870.3852 | 1117725.0055
33 | 2595881.4452 | 1117623.9276
34 | 2595806.231 | 1117730.5808
35 | 2595892.517 | 1117618.4395
36 | 2596059.753 | 1117513.2214
37 | 2595888.2465 | 1117293.9373
38 | 2595563.2778 | 1117296.0939
39 | 2595578.8865 | 1117123.0752
40 | 2595519.4454 | 1116873.6527
41 | 2595602.9964 | 1117120.167
42 | 2595623.4055 | 1117116.315
43 | 2595638.1937 | 1117114.2667
44 | 2595646.281 | 1117112.4334
45 | 2595521.4597 | 1116873.3177
46 | 2595563.8638 | 1116877.9224
47 | 2595521.4161 | 1116832.7484
48 | 2595577.4999 | 1116880.4417
49 | 2595543.1664 | 1116803.6562
50 | 2595597.4658 | 1116884.6778
51 | 2595586.8716 | 1116882.43
52 | 2595619.3587 | 1116882.9368
53 | 2595584.8291 | 1116881.9967
54 | 2595636.8494 | 1116885.9107
55 | 2595664.2197 | 1116892.3631
56 | 2595666.972 | 1116892.7848
57 | 2595751.5167 | 1116899.4062
58 | 2595774.0407 | 1116901.0023
59 | 2595772.6149 | 1116882.7603
60 | 2595862.215 | 1116869.9334
61 | 2595774.3072 | 1116947.248
62 | 2595765.6434 | 1116836.7212
63 | 2595774.353 | 1116947.9244
64 | 2595761.5683 | 1116823.8373
65 | 2595774.5538 | 1116950.8924
66 | 2595775.1557 | 1116959.7891
67 | 2595776.6151 | 1116972.4675
68 | 2595777.808 | 1116979.404
69 | 2595782.6742 | 1117006.6682
70 | 2595793.6012 | 1117045.2259
71 | 2595754.4355 | 1117052.3994
72 | 2595787.7459 | 1117063.8477
73 | 2595822.3579 | 1117027.3105
74 | 2595905.2329 | 1117028.1353
75 | 2595727.4042 | 1116756.1422
76 | 2595733.3425 | 1117054.5178
77 | 2595789.8704 | 1117081.4354
78 | 2595910.0928 | 1116987.3958
79 | 2595930.3643 | 1117023.4534
80 | 2595726.6049 | 1117061.0233
81 | 2595792.5478 | 1117100.2329
82 | 2595927.1599 | 1116967.6778
83 | 2595890.9675 | 1117056.8017
84 | 2595979.3608 | 1117013.2528
85 | 2595726.9367 | 1116755.5358
86 | 2595707.1646 | 1116723.3847
87 | 2595705.2608 | 1116719.8182
88 | 2595683.2215 | 1116685.0726
89 | 2595611.6172 | 1116659.0443
90 | 2595636.8852 | 1116696.6472
91 | 2595628.5464 | 1116698.7302
92 | 2595612.0827 | 1116702.8428
93 | 2595562.6347 | 1116715.1947
94 | 2595966.377 | 1116896.0442
95 | 2595930.9838 | 1116942.4321
96 | 2595906.2112 | 1116953.1466
97 | 2595882.764 | 1116966.9682
98 | 2595857.8533 | 1116973.4456
99 | 2595878.1429 | 1117072.9211
100 | 2595872.393 | 1117081.8887
101 | 2595709.7835 | 1117077.2749
102 | 2595791.0495 | 1117125.9895
103 | 2595897.518 | 1117075.7681
104 | 2595900.1633 | 1117074.565
105 | 2595928.9047 | 1117074.3762
106 | 2595907.6168 | 1117100.2511
107 | 2595702.681 | 1117083.796
108 | 2595699.5437 | 1117086.58
109 | 2595695.9153 | 1117091.0258
110 | 2595692.4042 | 1117095.7099
111 | 2595686.8663 | 1117102.6637
112 | 2595685.4672 | 1117103.4928
113 | 2595682.978 | 1117104.9677
114 | 2595649.3241 | 1117111.7435
115 | 2595666.1156 | 1117107.937
116 | 2595794.1325 | 1117188.9756
117 | 2595794.5394 | 1117193.8747
118 | 2595796.6572 | 1117219.3758
119 | 2595818.7848 | 1117223.2118
120 | 2595886.9084 | 1117233.1091
121 | 2595895.7542 | 1117289.0122
122 | 2595568.0897 | 1117295.9019
123 | 2595574.2828 | 1117295.6548
124 | 2595579.7477 | 1117295.4368
125 | 2595965.5536 | 1117246.7515
126 | 2596030.0478 | 1117462.4014
127 | 2595970.7646 | 1117244.1829
128 | 2596046.3736 | 1117490.3318
129 | 2595989.338 | 1117235.0275
130 | 2596076.7809 | 1117195.6062
131 | 2596120.7531 | 1117174.2891
132 | 2596046.8132 | 1117140.788
133 | 2596146.6861 | 1117185.6555
134 | 2595793.6012 | 1117045.2259

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1