## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6090-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6090-3_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6090-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6090-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6090-3_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6090-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6090-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6090-3_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6090-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6090-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6090-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6090-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6090-3_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6090-3_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6090-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6090-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6090-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6090-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6090-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6090-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6090-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6090-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6090-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6090-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6090-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6090-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6090-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6090-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6090-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6090-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6090-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6090-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6090-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6090-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6090-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6090-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6090-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6090-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6090-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6090-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6090-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6090-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6090-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6090-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6090-3_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6090-3_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6090-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6090-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6090-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6090-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6090-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6090-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6090-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6090-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6090-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6090-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6090-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6090-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6090-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6090-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6090-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6090-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6090-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6090-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6090-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6090-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6090-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6090-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6090-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6090-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6090-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6090-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6090-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6090-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6090-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6090-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6090-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6090-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6090-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6090-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6090-3_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6090-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6090-3_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6090-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6090-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6090-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6090-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6090-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6090-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6090-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6090-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6090-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6090-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6090-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6090-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6090-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6090-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6090-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6090-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6090-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6090-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6090-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6090-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6090-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6090-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6090-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6090-3_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6090-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6090-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6090-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6090-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6090-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6090-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6090-3_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6090-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6090-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6090-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6090-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6090-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6090-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6090-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6090-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6090-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6090-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6090-3_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6090-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6090-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6090-3_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6090-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6090-3_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6090-3_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6090-3_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6090-3_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6090-3_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6090-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6090-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6090-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_6090-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_6090-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_90_2_node_124 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6090-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0068585 | 0.0017189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6090-3_0_6_load_3 | 2 | 0.00093586 | 0.00023455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6090-3_0_6_load_4 | 3 | 0.0018054 | 0.00045247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6090-3_0_6_load_134 | 4 | 0.0016133 | 0.00040432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6090-3_0_6_load_122 | 6 | 0.00078962 | 0.0001979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6090-3_0_6_load_123 | 7 | 0.00096498 | 0.00024185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6090-3_0_6_load_5 | 9 | 0.0011059 | 0.00027716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6090-3_0_6_load_6 | 10 | 0.0014254 | 0.00035723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6090-3_0_6_load_127 | 11 | 0.00034309 | 8.5985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6090-3_0_6_load_139 | 12 | 0.0013884 | 0.00034796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6090-3_0_6_load_125 | 13 | 0.00082517 | 0.00020681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6090-3_0_6_load_128 | 14 | 0.00073196 | 0.00018345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6090-3_0_6_load_7 | 15 | 0.0016106 | 0.00040366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6090-3_0_6_load_8 | 16 | 0.0048874 | 0.0012249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6090-3_0_6_load_10 | 18 | 0.0068072 | 0.0017061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6090-3_0_6_load_12 | 19 | 0.0020655 | 0.00051766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6090-3_0_6_load_104 | 21 | 0.0078398 | 0.0019648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6090-3_0_6_load_74 | 24 | 0.0034066 | 0.00085376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6090-3_0_6_load_72 | 25 | 0.0047698 | 0.0011954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6090-3_0_6_load_67 | 26 | 0.002763 | 0.00069248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6090-3_0_6_load_106 | 27 | 0.0077859 | 0.0019513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6090-3_0_6_load_79 | 29 | 0.0065822 | 0.0016497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6090-3_0_6_load_15 | 31 | 0.0052381 | 0.0013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6090-3_0_6_load_16 | 32 | 0.0047523 | 0.001191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6090-3_0_6_load_17 | 33 | 0.0025749 | 0.00064532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6090-3_0_6_load_18 | 34 | 0.0058394 | 0.0014635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6090-3_0_6_load_19 | 35 | 0.0063171 | 0.0015832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6090-3_0_6_load_20 | 36 | 0.0062644 | 0.00157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6090-3_0_6_load_21 | 37 | 0.0040281 | 0.0010095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6090-3_0_6_load_35 | 38 | 0.0055574 | 0.0013928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6090-3_0_6_load_34 | 40 | 0.0032027 | 0.00080267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6090-3_0_6_load_54 | 42 | 0.0035327 | 0.00088537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6090-3_0_6_load_55 | 43 | 0.0025384 | 0.00063618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6090-3_0_6_load_22 | 44 | 0.002064 | 0.0005173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6090-3_0_6_load_27 | 49 | 0.0018514 | 0.00046399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6090-3_0_6_load_32 | 51 | 0.0013363 | 0.00033492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6090-3_0_6_load_33 | 52 | 0.0014371 | 0.00036017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6090-3_0_6_load_44 | 54 | 0.0014211 | 0.00035616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6090-3_0_6_load_39 | 55 | 0.0018631 | 0.00046694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6090-3_0_6_load_42 | 57 | 0.0014633 | 0.00036674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6090-3_0_6_load_30 | 59 | 0.008006 | 0.0020065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6090-3_0_6_load_31 | 60 | 0.0055761 | 0.0013975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6090-3_0_6_load_46 | 61 | 0.0084266 | 0.0021119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6090-3_0_6_load_70 | 62 | 0.0020937 | 0.00052472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6090-3_0_6_load_71 | 63 | 0.0051648 | 0.0012944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6090-3_0_6_load_47 | 64 | 0.0036883 | 0.00092436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6090-3_0_6_load_40 | 66 | 0.0024983 | 0.00062614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6090-3_0_6_load_41 | 67 | 0.0076287 | 0.0019119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6090-3_0_6_load_43 | 68 | 0.0025611 | 0.00064186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6090-3_0_6_load_45 | 69 | 0.0019913 | 0.00049905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6090-3_0_6_load_48 | 70 | 0.0030553 | 0.00076573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6090-3_0_6_load_49 | 71 | 0.0024703 | 0.00061913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6090-3_0_6_load_50 | 72 | 0.0037175 | 0.00093169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6090-3_0_6_load_51 | 73 | 0.0015606 | 0.00039112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6090-3_0_6_load_69 | 75 | 0.0014971 | 0.0003752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6090-3_0_6_load_57 | 77 | 0.0024958 | 0.00062551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6090-3_0_6_load_68 | 78 | 0.0034461 | 0.00086369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6090-3_0_6_load_78 | 80 | 0.0054976 | 0.0013778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6090-3_0_6_load_110 | 81 | 0.0052148 | 0.001307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6090-3_0_6_load_56 | 82 | 0.0027412 | 0.00068701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6090-3_0_6_load_115 | 83 | 0.0045592 | 0.0011427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6090-3_0_6_load_58 | 84 | 0.0066229 | 0.0016598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6090-3_0_6_load_59 | 85 | 0.0015931 | 0.00039926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6090-3_0_6_load_60 | 86 | 0.0017355 | 0.00043495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6090-3_0_6_load_64 | 87 | 0.0030261 | 0.00075841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6090-3_0_6_load_121 | 88 | 0.0025353 | 0.00063541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6090-3_0_6_load_112 | 90 | 0.0034574 | 0.00086651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6090-3_0_6_load_111 | 92 | 0.0046235 | 0.0011588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6090-3_0_6_load_119 | 93 | 0.0074402 | 0.0018647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6090-3_0_6_load_120 | 94 | 0.0046172 | 0.0011572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6090-3_0_6_load_109 | 96 | 0.0049855 | 0.0012495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6090-3_0_6_load_113 | 97 | 0.005786 | 0.0014501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6090-3_0_6_load_108 | 99 | 0.0049478 | 0.00124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6090-3_0_6_load_80 | 102 | 0.0032876 | 0.00082394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6090-3_0_6_load_81 | 103 | 0.006783 | 0.0017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6090-3_0_6_load_85 | 104 | 0.004067 | 0.0010193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6090-3_0_6_load_82 | 105 | 0.00081067 | 0.00020317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6090-3_0_6_load_88 | 106 | 0.0014875 | 0.00037279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6090-3_0_6_load_77 | 107 | 0.0040222 | 0.0010081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6090-3_0_6_load_87 | 109 | 0.0046821 | 0.0011735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6090-3_0_6_load_83 | 110 | 0.0025451 | 0.00063785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6090-3_0_6_load_129 | 111 | 0.0012184 | 0.00030536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6090-3_0_6_load_84 | 113 | 0.0058199 | 0.0014586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6090-3_0_6_load_86 | 114 | 0.0043644 | 0.0010938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6090-3_0_6_load_98 | 115 | 0.0043644 | 0.0010938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6090-3_0_6_load_91 | 117 | 0.0026368 | 0.00066085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6090-3_0_6_load_96 | 118 | 0.007099 | 0.0017792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6090-3_0_6_load_93 | 119 | 0.002076 | 0.0005203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6090-3_0_6_load_92 | 120 | 0.0022691 | 0.0005687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6090-3_0_6_load_94 | 121 | 0.0023158 | 0.0005804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6090-3_0_6_load_95 | 122 | 0.0037369 | 0.00093657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6090-3_0_6_load_97 | 123 | 0.003857 | 0.00096666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6090-3_0_6_load_100 | 125 | 0.001133 | 0.00028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6090-3_0_6_load_130 | 126 | 0.00057759 | 0.00014476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6090-3_0_6_load_140 | 127 | 0.0005082 | 0.00012737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6090-3_0_6_load_132 | 129 | 0.00069021 | 0.00017298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6090-3_0_6_load_137 | 130 | 0.0053847 | 0.0013495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6090-3_0_6_load_138 | 131 | 0.00060877 | 0.00015257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6090-3_0_6_load_135 | 132 | 0.00034956 | 8.7608e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6090-3_0_6_load_136 | 133 | 0.00042992 | 0.00010775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6090-3_0_6_load_103 | 134 | 0.0098815 | 0.0024765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6090-3_0_6_load_114 | 135 | 0.0021965 | 0.0005505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6090-3_0_6_load_118 | 136 | 0.0028077 | 0.00070368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6090-3_0_6_load_117 | 137 | 0.0025562 | 0.00064064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6090-3_0_6_load_126 | 138 | 0.001069 | 0.0002679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6090-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.2034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6090-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6090-3_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0038096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6090-3_0_6_line_3 |  | 2 | 6 | 0.14354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6090-3_0_6_line_4 |  | 3 | 7 | 0.077849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6090-3_0_6_line_5 |  | 4 | 5 | 0.28993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6090-3_0_6_line_6 |  | 5 | 17 | 0.11339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6090-3_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.059606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6090-3_0_6_line_8 |  | 8 | 138 | 0.012362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6090-3_0_6_line_9 |  | 8 | 13 | 0.11136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6090-3_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.028889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6090-3_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.13471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6090-3_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.22901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6090-3_0_6_line_13 |  | 11 | 14 | 0.082139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6090-3_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.078726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6090-3_0_6_line_15 |  | 13 | 111 | 0.088912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6090-3_0_6_line_16 |  | 14 | 126 | 0.015673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6090-3_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.12605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6090-3_0_6_line_18 |  | 15 | 17 | 0.041404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6090-3_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.014791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6090-3_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.032617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6090-3_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.056754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6090-3_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.067134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6090-3_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.005212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6090-3_0_6_line_24 |  | 21 | 26 | 0.01439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6090-3_0_6_line_25 |  | 22 | 27 | 0.027987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6090-3_0_6_line_26 |  | 22 | 28 | 0.00239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6090-3_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.028815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6090-3_0_6_line_28 |  | 23 | 25 | 0.056043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6090-3_0_6_line_29 |  | 24 | 29 | 0.031977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_6090-3_0_6_line_30 |  | 25 | 30 | 0.016461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6090-3_0_6_line_31 |  | 26 | 41 | 0.051329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6090-3_0_6_line_32 |  | 28 | 97 | 0.043041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6090-3_0_6_line_33 |  | 29 | 104 | 0.0052443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_6090-3_0_6_line_34 |  | 30 | 101 | 0.018929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6090-3_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.0037548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6090-3_0_6_line_36 |  | 31 | 33 | 0.038574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_6090-3_0_6_line_37 |  | 32 | 34 | 0.026194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6090-3_0_6_line_38 |  | 33 | 35 | 0.011542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_6090-3_0_6_line_39 |  | 34 | 36 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6090-3_0_6_line_40 |  | 35 | 37 | 0.015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_6090-3_0_6_line_41 |  | 36 | 38 | 0.016196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6090-3_0_6_line_42 |  | 37 | 39 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_6090-3_0_6_line_43 |  | 38 | 40 | 0.017959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6090-3_0_6_line_44 |  | 39 | 41 | 0.014922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_6090-3_0_6_line_45 |  | 39 | 42 | 0.0038941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_6090-3_0_6_line_46 |  | 39 | 43 | 0.01287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_6090-3_0_6_line_47 |  | 40 | 56 | 0.0035135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6090-3_0_6_line_48 |  | 42 | 77 | 0.0067441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_6090-3_0_6_line_49 |  | 43 | 78 | 0.0098672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_6090-3_0_6_line_50 |  | 44 | 45 | 0.045629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6090-3_0_6_line_51 |  | 44 | 46 | 0.010666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6090-3_0_6_line_52 |  | 45 | 47 | 0.029337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6090-3_0_6_line_53 |  | 46 | 48 | 0.009172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6090-3_0_6_line_54 |  | 47 | 49 | 0.025202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6090-3_0_6_line_55 |  | 47 | 50 | 0.03631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6090-3_0_6_line_56 |  | 48 | 51 | 0.018987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6090-3_0_6_line_57 |  | 48 | 52 | 0.053709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6090-3_0_6_line_58 |  | 50 | 53 | 0.04935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6090-3_0_6_line_59 |  | 50 | 54 | 0.057492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6090-3_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.026668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6090-3_0_6_line_61 |  | 53 | 56 | 0.029209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6090-3_0_6_line_62 |  | 54 | 57 | 0.034879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6090-3_0_6_line_63 |  | 56 | 65 | 0.037631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6090-3_0_6_line_64 |  | 57 | 68 | 0.049174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6090-3_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.018198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6090-3_0_6_line_66 |  | 58 | 60 | 0.026971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6090-3_0_6_line_67 |  | 60 | 61 | 0.010382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6090-3_0_6_line_68 |  | 60 | 62 | 0.087173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6090-3_0_6_line_69 |  | 61 | 64 | 0.011188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6090-3_0_6_line_70 |  | 62 | 63 | 0.073232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6090-3_0_6_line_71 |  | 64 | 70 | 0.040672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6090-3_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.034965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6090-3_0_6_line_73 |  | 65 | 67 | 0.013091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6090-3_0_6_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0098126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6090-3_0_6_line_75 |  | 70 | 71 | 0.010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6090-3_0_6_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0074699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6090-3_0_6_line_77 |  | 72 | 73 | 0.002422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6090-3_0_6_line_78 |  | 73 | 74 | 0.0090503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6090-3_0_6_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0070283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6090-3_0_6_line_80 |  | 74 | 76 | 0.015029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6090-3_0_6_line_81 |  | 76 | 86 | 0.017511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6090-3_0_6_line_82 |  | 77 | 82 | 0.025075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_6090-3_0_6_line_83 |  | 78 | 83 | 0.0093426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_6090-3_0_6_line_84 |  | 79 | 80 | 0.055428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_6090-3_0_6_line_85 |  | 79 | 81 | 0.029829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_6090-3_0_6_line_86 |  | 80 | 98 | 0.051828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_6090-3_0_6_line_87 |  | 81 | 99 | 0.016235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_6090-3_0_6_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0014317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_6090-3_0_6_line_89 |  | 83 | 100 | 0.0039794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_6090-3_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.035954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_6090-3_0_6_line_91 |  | 85 | 86 | 0.0066885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6090-3_0_6_line_92 |  | 87 | 88 | 0.009359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6090-3_0_6_line_93 |  | 88 | 93 | 0.0032961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6090-3_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.037417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_6090-3_0_6_line_95 |  | 89 | 91 | 0.097321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6090-3_0_6_line_96 |  | 89 | 92 | 0.072875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_6090-3_0_6_line_97 |  | 90 | 94 | 0.017808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_6090-3_0_6_line_98 |  | 91 | 95 | 0.032225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6090-3_0_6_line_99 |  | 92 | 96 | 0.033211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_6090-3_0_6_line_100 |  | 93 | 137 | 0.0056056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6090-3_0_6_line_101 |  | 94 | 136 | 0.013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_6090-3_0_6_line_102 |  | 95 | 134 | 0.05997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6090-3_0_6_line_103 |  | 96 | 99 | 0.012879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_6090-3_0_6_line_104 |  | 98 | 107 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_6090-3_0_6_line_105 |  | 100 | 137 | 0.0050387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6090-3_0_6_line_106 |  | 100 | 136 | 0.0068282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_6090-3_0_6_line_107 |  | 101 | 102 | 0.062124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6090-3_0_6_line_108 |  | 101 | 103 | 0.023536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6090-3_0_6_line_109 |  | 102 | 105 | 0.25592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6090-3_0_6_line_110 |  | 103 | 106 | 0.048038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6090-3_0_6_line_111 |  | 104 | 110 | 0.020634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_6090-3_0_6_line_112 |  | 105 | 111 | 0.13876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6090-3_0_6_line_113 |  | 106 | 112 | 0.0079098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6090-3_0_6_line_114 |  | 107 | 108 | 0.015844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_6090-3_0_6_line_115 |  | 108 | 109 | 0.03175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_6090-3_0_6_line_116 |  | 109 | 115 | 0.016609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6090-3_0_6_line_117 |  | 109 | 114 | 0.032552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_6090-3_0_6_line_118 |  | 110 | 113 | 0.015623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_6090-3_0_6_line_119 |  | 112 | 116 | 0.1019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6090-3_0_6_line_120 |  | 112 | 117 | 0.013785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6090-3_0_6_line_121 |  | 113 | 114 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_6090-3_0_6_line_122 |  | 116 | 118 | 0.031666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6090-3_0_6_line_123 |  | 116 | 119 | 0.040351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6090-3_0_6_line_124 |  | 119 | 120 | 0.00045197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6090-3_0_6_line_125 |  | 120 | 121 | 0.033463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6090-3_0_6_line_126 |  | 121 | 122 | 0.060071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6090-3_0_6_line_127 |  | 122 | 123 | 0.0043373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6090-3_0_6_line_128 |  | 122 | 124 | 0.25226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6090-3_0_6_line_129 |  | 123 | 125 | 0.035414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6090-3_0_6_line_130 |  | 124 | 131 | 0.05611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6090-3_0_6_line_131 |  | 124 | 128 | 0.056389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6090-3_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.078558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6090-3_0_6_line_133 |  | 128 | 129 | 0.027381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6090-3_0_6_line_134 |  | 129 | 130 | 0.060658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6090-3_0_6_line_135 |  | 130 | 132 | 0.017087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_6090-3_0_6_line_136 |  | 132 | 133 | 0.0012643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_6090-3_0_6_line_137 |  | 134 | 135 | 0.012392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6090-3_0_6_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 80 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2599743.6473 | 1118545.703 | 2599793.5918 | 1118742.8759
1 | 2599743.6473 | 1118545.703 | 2599735.4907 | 1118539.8895 | 2599731.6629 | 1118532.6194
2 | 2599743.6473 | 1118545.703 | 2599745.1345 | 1118542.1956
3 | 2599740.3739 | 1118392.6138 | 2599745.161 | 1118425.922 | 2599748.7353 | 1118453.8577 | 2599748.5274 | 1118462.5175 | 2599730.1112 | 1118520.2913 | 2599731.6629 | 1118532.6194
4 | 2599745.1345 | 1118542.1956 | 2599746.5792 | 1118538.7883 | 2599749.2411 | 1118533.6301 | 2599768.7155 | 1118491.275 | 2599776.7923 | 1118471.1061
5 | 2599321.0038 | 1118144.5553 | 2599367.2287 | 1118430.7805
6 | 2599253.9307 | 1118053.2081 | 2599260.7929 | 1118065.9801 | 2599321.0038 | 1118144.5553
7 | 2599788.3505 | 1118413.1691 | 2599787.3329 | 1118435.8136 | 2599782.4493 | 1118456.9798 | 2599776.7923 | 1118471.1061
8 | 2599788.3505 | 1118413.1691 | 2599790.1617 | 1118400.9401
9 | 2599788.3505 | 1118413.1691 | 2599787.3311 | 1118396.1942 | 2599784.4596 | 1118378.8303 | 2599777.011 | 1118337.1547 | 2599774.9293 | 1118302.7957
10 | 2600032.8614 | 1118385.7248 | 2600042.8612 | 1118359.8031 | 2600043.4033 | 1118358.8395
11 | 2600043.4033 | 1118358.8395 | 2600055.2773 | 1118337.7367 | 2600065.0081 | 1118313.5915 | 2600075.7653 | 1118297.706 | 2600083.8449 | 1118281.6092 | 2600113.8558 | 1118257.6865 | 2600120.9044 | 1118252.2686
12 | 2599838.5645 | 1118256.4458 | 2600043.4033 | 1118358.8395
13 | 2600120.9044 | 1118252.2686 | 2600133.7269 | 1118242.4125 | 2600141.1739 | 1118220.5464 | 2600157.5264 | 1118192.4884 | 2600162.7117 | 1118183.4838
14 | 2599774.9293 | 1118302.7957 | 2599838.5645 | 1118256.4458
15 | 2599774.9293 | 1118302.7957 | 2599774.084 | 1118288.8423 | 2599772.3075 | 1118256.4709 | 2599768.5868 | 1118233.3376 | 2599761.8182 | 1118215.4958 | 2599761.8182 | 1118215.4958
16 | 2600162.7117 | 1118183.4838 | 2600164.7728 | 1118179.9045 | 2600172.6475 | 1118171.4648
17 | 2599253.3342 | 1118012.4613 | 2599260.8068 | 1117996.5127 | 2599269.7879 | 1117983.5163 | 2599296.0996 | 1117952.2753 | 2599326.2797 | 1117910.1827
18 | 2599253.9307 | 1118053.2081 | 2599249.9765 | 1118030.5753 | 2599253.2538 | 1118012.6327 | 2599253.3342 | 1118012.4613
19 | 2599334.8984 | 1117898.1621 | 2599326.2797 | 1117910.1827
20 | 2599264.5534 | 1118024.7816 | 2599260.6486 | 1118025.627 | 2599259.6316 | 1118037.5774 | 2599253.9307 | 1118053.2081
21 | 2599383.8741 | 1117871.6252 | 2599353.4151 | 1117883.3345 | 2599343.8231 | 1117888.4048 | 2599337.5419 | 1117894.4752 | 2599334.8984 | 1117898.1621
22 | 2599383.8741 | 1117871.6252 | 2599411.5315 | 1117857.0372 | 2599415.1196 | 1117852.9014 | 2599418.4684 | 1117847.8986 | 2599425.7439 | 1117828.3772 | 2599428.2548 | 1117825.8868
23 | 2599385.9043 | 1117876.4273 | 2599383.8741 | 1117871.6252
24 | 2599428.2548 | 1117825.8868 | 2599438.4714 | 1117815.7535
25 | 2599385.9043 | 1117876.4273 | 2599362.6769 | 1117892.1377
26 | 2599385.9043 | 1117876.4273 | 2599386.8384 | 1117878.6283
27 | 2599334.7813 | 1118102.633 | 2599330.9306 | 1118074.0767
28 | 2599334.7813 | 1118102.633 | 2599345.7077 | 1118094.6945 | 2599363.1016 | 1118091.4353 | 2599384.2158 | 1118094.5232 | 2599387.6369 | 1118095.2717
29 | 2599331.1025 | 1118042.2815 | 2599330.3756 | 1118045.8724 | 2599329.5753 | 1118064.0259 | 2599330.9306 | 1118074.0767
30 | 2599403.7173 | 1118098.7898 | 2599387.6369 | 1118095.2717
31 | 2599466.602 | 1117773.2682 | 2599457.0884 | 1117792.9232 | 2599442.0645 | 1117812.1897 | 2599438.4714 | 1117815.7535
32 | 2599362.2628 | 1117914.004 | 2599386.8384 | 1117878.6283
33 | 2599331.1025 | 1118042.2815 | 2599332.143 | 1118037.1414
34 | 2599403.7173 | 1118098.7898 | 2599403.8778 | 1118084.4272 | 2599403.5223 | 1118079.8806
35 | 2599404.4581 | 1117814.2759 | 2599407.5061 | 1117812.0831
36 | 2599437.6346 | 1117788.0337 | 2599417.939 | 1117804.5775 | 2599407.5061 | 1117812.0831
37 | 2599404.4581 | 1117814.2759 | 2599389.2402 | 1117825.2241 | 2599382.5521 | 1117828.4985
38 | 2599437.6346 | 1117788.0337 | 2599446.4726 | 1117780.6101
39 | 2599368.5148 | 1117835.371 | 2599382.5521 | 1117828.4985
40 | 2599446.4726 | 1117780.6101 | 2599447.6408 | 1117779.6288 | 2599456.5945 | 1117768.5102
41 | 2599353.7468 | 1117841.9961 | 2599360.942 | 1117839.0786 | 2599368.5148 | 1117835.371
42 | 2599464.0075 | 1117759.1726 | 2599461.0521 | 1117762.9748 | 2599456.5945 | 1117768.5102
43 | 2599353.7468 | 1117841.9961 | 2599337.1036 | 1117848.7447
44 | 2599464.0075 | 1117759.1726 | 2599467.0101 | 1117764.2748 | 2599466.602 | 1117773.2682
45 | 2599464.0075 | 1117759.1726 | 2599464.0502 | 1117755.2788
46 | 2599464.0075 | 1117759.1726 | 2599465.5196 | 1117754.0477 | 2599467.6551 | 1117746.8306
47 | 2599333.8476 | 1117850.065 | 2599337.1036 | 1117848.7447
48 | 2599464.1242 | 1117748.5351 | 2599464.0502 | 1117755.2788
49 | 2599471.5447 | 1117737.943 | 2599469.5623 | 1117740.3851 | 2599467.6551 | 1117746.8306
50 | 2599210.789 | 1117923.6395 | 2599196.2891 | 1117929.8335 | 2599168.8263 | 1117941.5588
51 | 2599159.0171 | 1117945.7468 | 2599168.8263 | 1117941.5588
52 | 2599237.6435 | 1117911.6521 | 2599210.789 | 1117923.6395
53 | 2599154.4496 | 1117953.4401 | 2599158.1764 | 1117949.1041 | 2599159.0171 | 1117945.7468
54 | 2599237.6435 | 1117911.6521 | 2599235.8154 | 1117918.1222 | 2599228.9632 | 1117923.7036 | 2599221.7176 | 1117930.1078
55 | 2599237.6435 | 1117911.6521 | 2599270.3319 | 1117895.6509
56 | 2599154.4496 | 1117953.4401 | 2599152.9998 | 1117960.4549 | 2599150.1065 | 1117964.7908 | 2599145.7559 | 1117969.7696
57 | 2599154.4496 | 1117953.4401 | 2599144.3104 | 1117961.4901 | 2599136.2399 | 1117972.6301 | 2599133.5477 | 1117980.0564 | 2599129.8222 | 1117998.7969
58 | 2599308.328 | 1117864.2417 | 2599299.0833 | 1117869.9346 | 2599270.3319 | 1117895.6509
59 | 2599270.3319 | 1117895.6509 | 2599270.7721 | 1117897.8297 | 2599271.2896 | 1117901.6871 | 2599259.4139 | 1117910.6931 | 2599237.4532 | 1117930.9282 | 2599233.533 | 1117936.2509
60 | 2599308.328 | 1117864.2417 | 2599307.4104 | 1117869.8446 | 2599303.6835 | 1117874.5918 | 2599296.4378 | 1117882.0186 | 2599293.2896 | 1117885.3762
61 | 2599333.8476 | 1117850.065 | 2599326.5936 | 1117853.0006 | 2599308.328 | 1117864.2417
62 | 2599233.533 | 1117936.2509 | 2599212.8493 | 1117964.3347
63 | 2599310.2977 | 1117878.5152 | 2599317.3348 | 1117869.2208 | 2599324.3722 | 1117862.6167 | 2599331.8187 | 1117856.435 | 2599333.8476 | 1117850.065
64 | 2599212.8493 | 1117964.3347 | 2599202.0147 | 1117979.0457 | 2599186.3906 | 1118005.7091
65 | 2599379.2041 | 1117795.6218 | 2599381.2876 | 1117793.0981 | 2599382.7379 | 1117788.3512 | 2599381.078 | 1117782.3595 | 2599379.4569 | 1117778.9803
66 | 2599379.4569 | 1117778.9803 | 2599393.2383 | 1117760.7365 | 2599396.089 | 1117757.7799
67 | 2599396.089 | 1117757.7799 | 2599403.295 | 1117750.3063
68 | 2599396.089 | 1117757.7799 | 2599336.0131 | 1117694.6137
69 | 2599403.295 | 1117750.3063 | 2599410.454 | 1117742.8814 | 2599411.0122 | 1117742.2093
70 | 2599263.9022 | 1117706.5412 | 2599273.417 | 1117706.1799 | 2599308.4229 | 1117698.3938 | 2599327.4618 | 1117695.9124 | 2599336.0131 | 1117694.6137
71 | 2599434.9427 | 1117709.4267 | 2599424.4055 | 1117726.0827 | 2599411.0122 | 1117742.2093
72 | 2599310.2977 | 1117878.5152 | 2599304.0865 | 1117888.4208 | 2599299.3259 | 1117896.2586 | 2599293.7554 | 1117906.5754 | 2599292.4668 | 1117908.5988
73 | 2599310.2977 | 1117878.5152 | 2599322.4751 | 1117873.6223
74 | 2599188.8709 | 1118014.935 | 2599185.9823 | 1118006.4058 | 2599186.3906 | 1118005.7091
75 | 2599434.9427 | 1117709.4267 | 2599440.5578 | 1117700.551
76 | 2599444.7208 | 1117694.3621 | 2599443.7116 | 1117695.5658 | 2599440.5578 | 1117700.551
77 | 2599444.7208 | 1117694.3621 | 2599446.277 | 1117692.5062
78 | 2599452.0919 | 1117685.5711 | 2599446.277 | 1117692.5062
79 | 2599452.0919 | 1117685.5711 | 2599454.029 | 1117678.8151
80 | 2599452.0919 | 1117685.5711 | 2599460.7887 | 1117676.0656 | 2599460.7734 | 1117678.2111
81 | 2599460.7734 | 1117678.2111 | 2599461.0364 | 1117683.3358 | 2599464.4868 | 1117689.6941 | 2599462.0002 | 1117694.1983
82 | 2599452.5482 | 1117729.3016 | 2599459.3203 | 1117732.4155 | 2599464.0827 | 1117739.2184 | 2599464.1528 | 1117745.9217 | 2599464.1242 | 1117748.5351
83 | 2599477.433 | 1117730.6896 | 2599471.5447 | 1117737.943
84 | 2599444.2978 | 1117840.7924 | 2599431.2418 | 1117858.558 | 2599420.046 | 1117878.091 | 2599413.3411 | 1117886.6424
85 | 2599444.2978 | 1117840.7924 | 2599462.5128 | 1117817.1709
86 | 2599379.7207 | 1117925.93 | 2599390.5392 | 1117915.7238 | 2599413.3411 | 1117886.6424
87 | 2599472.4266 | 1117804.3146 | 2599462.5128 | 1117817.1709
88 | 2599452.5482 | 1117729.3016 | 2599451.2474 | 1117728.7034
89 | 2599479.9411 | 1117727.6 | 2599477.433 | 1117730.6896
90 | 2599451.2474 | 1117728.7034 | 2599451.2474 | 1117728.7034 | 2599452.6977 | 1117723.334 | 2599460.5607 | 1117711.5719 | 2599467.4826 | 1117703.5339 | 2599463.6104 | 1117699.4381
91 | 2599462.0002 | 1117694.1983 | 2599460.7676 | 1117696.4311 | 2599463.6104 | 1117699.4381
92 | 2599492.7475 | 1117708.2479 | 2599488.2415 | 1117716.4508
93 | 2599488.2415 | 1117716.4508 | 2599486.6545 | 1117719.3398
94 | 2599546.5497 | 1117711.3859 | 2599542.7372 | 1117710.9527 | 2599537.7979 | 1117710.0972 | 2599533.2139 | 1117712.1986 | 2599527.4489 | 1117712.5771 | 2599518.1036 | 1117720.4485 | 2599513.7699 | 1117723.8806
95 | 2599546.5497 | 1117711.3859 | 2599550.8014 | 1117703.4706 | 2599558.5259 | 1117694.5211 | 2599563.4572 | 1117690.9745 | 2599572.5723 | 1117699.6002 | 2599571.8476 | 1117708.4713 | 2599576.51 | 1117719.8209 | 2599583.8571 | 1117719.8203 | 2599588.8192 | 1117716.0958 | 2599595.1398 | 1117716.2065 | 2599593.0644 | 1117723.5325 | 2599591.6139 | 1117728.0681 | 2599593.258 | 1117732.2256
96 | 2599546.5497 | 1117711.3859 | 2599543.3474 | 1117716.3887 | 2599536.4254 | 1117724.0486 | 2599527.9755 | 1117733.1316 | 2599511.269 | 1117753.9433 | 2599500.5716 | 1117767.8158
97 | 2599513.7699 | 1117723.8806 | 2599510.0317 | 1117726.8412 | 2599504.0277 | 1117730.1434 | 2599498.5874 | 1117733.09
98 | 2599573.9432 | 1117757.8842 | 2599587.9873 | 1117737.1618 | 2599593.258 | 1117732.2256
99 | 2599480.2914 | 1117794.1154 | 2599500.5716 | 1117767.8158
100 | 2599483.119 | 1117723.6899 | 2599486.6545 | 1117719.3398 | 2599486.6545 | 1117719.3398
101 | 2599486.3282 | 1117730.0128 | 2599492.4362 | 1117732.4234 | 2599496.7813 | 1117734.0682 | 2599498.5874 | 1117733.09
102 | 2599573.9432 | 1117757.8842 | 2599540.3096 | 1117807.5345
103 | 2599472.4266 | 1117804.3146 | 2599480.2914 | 1117794.1154
104 | 2599379.7207 | 1117925.93 | 2599390.3795 | 1117937.3678 | 2599392.7219 | 1117940.1235
105 | 2599479.9411 | 1117727.6 | 2599483.119 | 1117723.6899
106 | 2599479.9411 | 1117727.6 | 2599483.5376 | 1117728.9114 | 2599486.3282 | 1117730.0128
107 | 2599403.5223 | 1118079.8806 | 2599408.4456 | 1118077.6123 | 2599410.3048 | 1118071.8426 | 2599412.9968 | 1118060.281 | 2599416.0983 | 1118053.4774 | 2599420.0339 | 1118051.6205 | 2599423.9623 | 1118055.333 | 2599425.4137 | 1118061.3135 | 2599424.589 | 1118070.3959 | 2599423.2239 | 1118076.5083
108 | 2599403.5223 | 1118079.8806 | 2599401.8531 | 1118058.8594 | 2599402.6822 | 1118056.5553
109 | 2599423.2239 | 1118076.5083 | 2599624.3955 | 1118234.6965
110 | 2599402.6822 | 1118056.5553 | 2599410.594 | 1118034.5687 | 2599427.8367 | 1118016.9232
111 | 2599338.7995 | 1118017.7479 | 2599333.8771 | 1118028.5746 | 2599332.143 | 1118037.1414
112 | 2599761.8182 | 1118215.4958 | 2599624.3955 | 1118234.6965
113 | 2599433.3648 | 1118011.266 | 2599427.8367 | 1118016.9232
114 | 2599402.9835 | 1117952.1959 | 2599392.7219 | 1117940.1235
115 | 2599402.9835 | 1117952.1959 | 2599380.8833 | 1117969.6847 | 2599378.2983 | 1117972.2196
116 | 2599373.7777 | 1117986.705 | 2599373.7773 | 1117984.0147 | 2599379.1633 | 1117978.0334 | 2599378.2983 | 1117972.2196
117 | 2599378.2983 | 1117972.2196 | 2599354.989 | 1117994.9414
118 | 2599338.7995 | 1118017.7479 | 2599339.7251 | 1118015.7121 | 2599347.276 | 1118004.658
119 | 2599499.9953 | 1117934.077 | 2599446.6755 | 1117997.6468 | 2599433.3648 | 1118011.266
120 | 2599433.3648 | 1118011.266 | 2599437.1001 | 1118013.5445 | 2599444.138 | 1118012.0986 | 2599446.1397 | 1118011.1275
121 | 2599354.989 | 1117994.9414 | 2599351.7695 | 1117998.0798 | 2599347.276 | 1118004.658
122 | 2599499.9953 | 1117934.077 | 2599495.3803 | 1117933.177 | 2599487.1002 | 1117938.9473 | 2599483.79 | 1117943.6944 | 2599476.7245 | 1117952.235
123 | 2599499.9953 | 1117934.077 | 2599510.3816 | 1117921.6922 | 2599528.6716 | 1117905.8645
124 | 2599528.6716 | 1117905.8645 | 2599529.0133 | 1117905.5687
125 | 2599554.317 | 1117883.6715 | 2599529.0133 | 1117905.5687
126 | 2599554.317 | 1117883.6715 | 2599580.9127 | 1117860.6562 | 2599591.9951 | 1117838.3584
127 | 2599593.9255 | 1117834.4744 | 2599591.9951 | 1117838.3584
128 | 2599591.9951 | 1117838.3584 | 2599809.5211 | 1117966.0936
129 | 2599593.9255 | 1117834.4744 | 2599595.8974 | 1117830.5069 | 2599604.136 | 1117800.6385
130 | 2599809.5211 | 1117966.0936 | 2599818.2494 | 1117968.9613 | 2599827.6953 | 1117969.1944 | 2599835.1577 | 1117965.8258 | 2599838.8154 | 1117958.9334 | 2599850.0101 | 1117940.5975
131 | 2599780.2751 | 1118014.2853 | 2599795.5384 | 1117986.8266 | 2599809.5211 | 1117966.0936
132 | 2600172.6475 | 1118171.4648 | 2600241.9746 | 1118134.5173
133 | 2599780.2751 | 1118014.2853 | 2599783.8866 | 1118012.7399 | 2599787.4673 | 1118011.5169 | 2599791.5881 | 1118007.3813 | 2599797.6536 | 1118002.6009 | 2599803.7811 | 1118003.2899
134 | 2599803.7811 | 1118003.2899 | 2599857.2313 | 1118031.9685
135 | 2599857.2313 | 1118031.9685 | 2599870.3578 | 1118021.0293 | 2599870.3578 | 1118021.0293
136 | 2599870.3578 | 1118021.0293 | 2599871.204 | 1118020.0899
137 | 2599533.3598 | 1117817.7938 | 2599540.3096 | 1117807.5345

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2599793.5918 | 1118742.8759
1 | 2599743.6473 | 1118545.703
2 | 2599731.6629 | 1118532.6194
3 | 2599745.1345 | 1118542.1956
4 | 2599367.2287 | 1118430.7805
5 | 2599321.0038 | 1118144.5553
6 | 2599740.3739 | 1118392.6138
7 | 2599776.7923 | 1118471.1061
8 | 2599788.3505 | 1118413.1691
9 | 2600032.8614 | 1118385.7248
10 | 2600043.4033 | 1118358.8395
11 | 2600120.9044 | 1118252.2686
12 | 2599838.5645 | 1118256.4458
13 | 2599774.9293 | 1118302.7957
14 | 2600162.7117 | 1118183.4838
15 | 2599253.3342 | 1118012.4613
16 | 2599326.2797 | 1117910.1827
17 | 2599253.9307 | 1118053.2081
18 | 2599334.8984 | 1117898.1621
19 | 2599264.5534 | 1118024.7816
20 | 2599383.8741 | 1117871.6252
21 | 2599428.2548 | 1117825.8868
22 | 2599385.9043 | 1117876.4273
23 | 2599334.7813 | 1118102.633
24 | 2599330.9306 | 1118074.0767
25 | 2599387.6369 | 1118095.2717
26 | 2599438.4714 | 1117815.7535
27 | 2599362.6769 | 1117892.1377
28 | 2599386.8384 | 1117878.6283
29 | 2599331.1025 | 1118042.2815
30 | 2599403.7173 | 1118098.7898
31 | 2599407.5061 | 1117812.0831
32 | 2599404.4581 | 1117814.2759
33 | 2599437.6347 | 1117788.0337
34 | 2599382.5521 | 1117828.4985
35 | 2599446.4726 | 1117780.6101
36 | 2599368.5148 | 1117835.371
37 | 2599456.5945 | 1117768.5102
38 | 2599353.7468 | 1117841.9961
39 | 2599464.0075 | 1117759.1726
40 | 2599337.1036 | 1117848.7447
41 | 2599466.602 | 1117773.2682
42 | 2599464.0502 | 1117755.2788
43 | 2599467.6551 | 1117746.8306
44 | 2599168.8263 | 1117941.5588
45 | 2599210.789 | 1117923.6395
46 | 2599159.0171 | 1117945.7468
47 | 2599237.6435 | 1117911.6521
48 | 2599154.4496 | 1117953.4401
49 | 2599221.7176 | 1117930.1078
50 | 2599270.3319 | 1117895.6509
51 | 2599145.7559 | 1117969.7696
52 | 2599129.8222 | 1117998.7969
53 | 2599308.328 | 1117864.2417
54 | 2599233.533 | 1117936.2509
55 | 2599293.2896 | 1117885.3762
56 | 2599333.8476 | 1117850.065
57 | 2599212.8493 | 1117964.3347
58 | 2599379.4569 | 1117778.9803
59 | 2599379.2041 | 1117795.6218
60 | 2599396.089 | 1117757.7799
61 | 2599403.295 | 1117750.3063
62 | 2599336.0131 | 1117694.6137
63 | 2599263.9022 | 1117706.5412
64 | 2599411.0122 | 1117742.2093
65 | 2599310.2977 | 1117878.5152
66 | 2599292.4668 | 1117908.5988
67 | 2599322.4751 | 1117873.6223
68 | 2599186.3906 | 1118005.7091
69 | 2599188.8709 | 1118014.935
70 | 2599434.9427 | 1117709.4267
71 | 2599440.5578 | 1117700.551
72 | 2599444.7208 | 1117694.3621
73 | 2599446.277 | 1117692.5062
74 | 2599452.0919 | 1117685.5711
75 | 2599454.029 | 1117678.8151
76 | 2599460.7734 | 1117678.2111
77 | 2599464.1242 | 1117748.5351
78 | 2599471.5447 | 1117737.943
79 | 2599444.2978 | 1117840.7924
80 | 2599413.3411 | 1117886.6424
81 | 2599462.5128 | 1117817.1709
82 | 2599452.5482 | 1117729.3016
83 | 2599477.433 | 1117730.6896
84 | 2599451.2474 | 1117728.7034
85 | 2599463.6104 | 1117699.4381
86 | 2599462.0002 | 1117694.1983
87 | 2599492.7475 | 1117708.2479
88 | 2599488.2415 | 1117716.4508
89 | 2599546.5497 | 1117711.3859
90 | 2599513.7699 | 1117723.8806
91 | 2599593.258 | 1117732.2256
92 | 2599500.5716 | 1117767.8158
93 | 2599486.6545 | 1117719.3398
94 | 2599498.5874 | 1117733.09
95 | 2599573.9432 | 1117757.8842
96 | 2599480.2914 | 1117794.1154
97 | 2599362.2628 | 1117914.004
98 | 2599379.7207 | 1117925.93
99 | 2599472.4266 | 1117804.3146
100 | 2599479.9411 | 1117727.6
101 | 2599403.5223 | 1118079.8806
102 | 2599423.2239 | 1118076.5083
103 | 2599402.6822 | 1118056.5553
104 | 2599332.143 | 1118037.1414
105 | 2599624.3955 | 1118234.6965
106 | 2599427.8367 | 1118016.9232
107 | 2599392.7219 | 1117940.1235
108 | 2599402.9835 | 1117952.1959
109 | 2599378.2983 | 1117972.2196
110 | 2599338.7995 | 1118017.7479
111 | 2599761.8182 | 1118215.4958
112 | 2599433.3648 | 1118011.266
113 | 2599347.276 | 1118004.658
114 | 2599354.989 | 1117994.9414
115 | 2599373.7777 | 1117986.705
116 | 2599499.9953 | 1117934.077
117 | 2599446.1397 | 1118011.1275
118 | 2599476.7245 | 1117952.235
119 | 2599528.6716 | 1117905.8645
120 | 2599529.0133 | 1117905.5687
121 | 2599554.317 | 1117883.6715
122 | 2599591.9951 | 1117838.3584
123 | 2599593.9255 | 1117834.4744
124 | 2599809.5211 | 1117966.0936
125 | 2599604.136 | 1117800.6385
126 | 2600172.6475 | 1118171.4648
127 | 2600241.9746 | 1118134.5173
128 | 2599780.2751 | 1118014.2853
129 | 2599803.7811 | 1118003.2899
130 | 2599857.2313 | 1118031.9685
131 | 2599850.0101 | 1117940.5975
132 | 2599870.3578 | 1118021.0293
133 | 2599871.204 | 1118020.0899
134 | 2599540.3096 | 1117807.5345
135 | 2599533.3598 | 1117817.7938
136 | 2599486.3282 | 1117730.0128
137 | 2599483.119 | 1117723.6899
138 | 2599790.1617 | 1118400.9401
139 | 2599379.7207 | 1117925.93

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1