## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6090-5_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6090-5_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6090-5_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6090-5_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6090-5_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6090-5_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6090-5_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6090-5_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6090-5_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6090-5_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6090-5_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6090-5_1_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6090-5_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6090-5_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6090-5_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6090-5_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6090-5_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6090-5_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6090-5_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6090-5_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6090-5_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6090-5_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6090-5_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6090-5_1_2_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6090-5_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6090-5_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6090-5_1_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6090-5_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6090-5_1_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6090-5_1_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6090-5_1_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6090-5_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6090-5_1_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6090-5_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6090-5_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6090-5_1_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6090-5_1_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6090-5_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6090-5_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6090-5_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6090-5_1_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6090-5_1_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6090-5_1_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6090-5_1_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6090-5_1_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6090-5_1_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6090-5_1_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6090-5_1_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6090-5_1_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6090-5_1_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6090-5_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6090-5_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6090-5_1_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6090-5_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6090-5_1_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6090-5_1_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6090-5_1_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6090-5_1_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6090-5_1_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6090-5_1_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6090-5_1_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6090-5_1_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6090-5_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6090-5_1_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6090-5_1_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6090-5_1_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6090-5_1_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6090-5_1_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6090-5_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6090-5_1_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6090-5_1_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6090-5_1_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6090-5_1_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6090-5_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6090-5_1_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6090-5_1_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6090-5_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6090-5_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6090-5_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6090-5_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6090-5_1_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6090-5_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6090-5_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6090-5_1_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6090-5_1_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6090-5_1_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6090-5_1_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6090-5_1_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6090-5_1_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6090-5_1_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6090-5_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6090-5_1_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6090-5_1_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6090-5_1_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6090-5_1_2_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6090-5_1_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6090-5_1_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6090-5_1_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6090-5_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6090-5_1_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6090-5_1_2_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6090-5_1_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6090-5_1_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6090-5_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6090-5_1_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6090-5_1_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6090-5_1_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6090-5_1_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6090-5_1_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6090-5_1_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6090-5_1_2_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6090-5_1_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6090-5_1_2_load_35 | 2 | 0.0012403 | 0.00031085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6090-5_1_2_load_164 | 3 | 0.00065352 | 0.00016379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6090-5_1_2_load_163 | 4 | 0.00051691 | 0.00012955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6090-5_1_2_load_132 | 6 | 0.0026106 | 0.00065429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6090-5_1_2_load_137 | 9 | 0.00068225 | 0.00017099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6090-5_1_2_load_135 | 10 | 0.00082777 | 0.00020746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6090-5_1_2_load_175 | 13 | 0.00064687 | 0.00016212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6090-5_1_2_load_138 | 14 | 0.0049986 | 0.0012528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6090-5_1_2_load_139 | 15 | 0.0030819 | 0.00077239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6090-5_1_2_load_141 | 16 | 0.0009131 | 0.00022884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6090-5_1_2_load_142 | 17 | 0.00046211 | 0.00011581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6090-5_1_2_load_152 | 19 | 0.0010718 | 0.00026862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6090-5_1_2_load_154 | 20 | 0.00086658 | 0.00021719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6090-5_1_2_load_153 | 21 | 0.00082885 | 0.00020773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6090-5_1_2_load_155 | 22 | 0.00065302 | 0.00016366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6090-5_1_2_load_156 | 23 | 0.0006035 | 0.00015125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6090-5_1_2_load_158 | 26 | 0.000728 | 0.00018245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6090-5_1_2_load_159 | 27 | 0.00059817 | 0.00014992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6090-5_1_2_load_160 | 28 | 0.00045127 | 0.0001131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6090-5_1_2_load_161 | 29 | 0.00055005 | 0.00013785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6090-5_1_2_load_162 | 30 | 0.00052544 | 0.00013169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6090-5_1_2_load_171 | 31 | 0.00063051 | 0.00015802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6090-5_1_2_load_168 | 32 | 0.001044 | 0.00026165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6090-5_1_2_load_166 | 33 | 0.00055098 | 0.00013809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6090-5_1_2_load_170 | 36 | 0.00072843 | 0.00018256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6090-5_1_2_load_172 | 37 | 0.00054369 | 0.00013626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6090-5_1_2_load_176 | 38 | 0.00051797 | 0.00012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6090-5_1_2_load_174 | 39 | 0.00081516 | 0.0002043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6090-5_1_2_load_179 | 40 | 0.00054271 | 0.00013602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6090-5_1_2_load_177 | 41 | 0.00057681 | 0.00014456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6090-5_1_2_load_178 | 42 | 0.00072877 | 0.00018265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6090-5_1_2_load_180 | 43 | 0.00032132 | 8.053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6090-5_1_2_load_181 | 44 | 0.0004447 | 0.00011145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6090-5_1_2_load_184 | 45 | 0.00045412 | 0.00011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6090-5_1_2_load_210 | 48 | 0.00090442 | 0.00022667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6090-5_1_2_load_208 | 49 | 0.00052029 | 0.0001304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6090-5_1_2_load_185 | 50 | 0.00038608 | 9.676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6090-5_1_2_load_186 | 51 | 0.00034443 | 8.6322e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6090-5_1_2_load_187 | 53 | 0.00037074 | 9.2916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6090-5_1_2_load_190 | 54 | 0.0006672 | 0.00016722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6090-5_1_2_load_192 | 56 | 0.00066683 | 0.00016712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6090-5_1_2_load_193 | 57 | 0.0006448 | 0.0001616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6090-5_1_2_load_199 | 58 | 0.00055532 | 0.00013918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6090-5_1_2_load_231 | 59 | 0.0019212 | 0.0004815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6090-5_1_2_load_230 | 60 | 0.00035783 | 8.968e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6090-5_1_2_load_209 | 61 | 0.00045806 | 0.0001148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6090-5_1_2_load_194 | 63 | 0.00053054 | 0.00013296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6090-5_1_2_load_195 | 64 | 0.0029567 | 0.00074102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6090-5_1_2_load_196 | 65 | 0.00071578 | 0.00017939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6090-5_1_2_load_197 | 66 | 0.00045779 | 0.00011473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6090-5_1_2_load_198 | 67 | 0.0006718 | 0.00016837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6090-5_1_2_load_203 | 68 | 0.00092155 | 0.00023096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6090-5_1_2_load_201 | 69 | 0.00065804 | 0.00016492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6090-5_1_2_load_200 | 70 | 0.00060054 | 0.00015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6090-5_1_2_load_225 | 72 | 0.00064387 | 0.00016137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6090-5_1_2_load_218 | 73 | 0.00052958 | 0.00013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6090-5_1_2_load_204 | 74 | 0.00050453 | 0.00012645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6090-5_1_2_load_205 | 75 | 0.00034468 | 8.6384e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6090-5_1_2_load_206 | 76 | 0.00078556 | 0.00019688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6090-5_1_2_load_207 | 78 | 0.0012336 | 0.00030918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6090-5_1_2_load_211 | 79 | 0.00048136 | 0.00012064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6090-5_1_2_load_213 | 80 | 0.00047971 | 0.00012023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6090-5_1_2_load_214 | 81 | 0.00029165 | 7.3094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6090-5_1_2_load_217 | 84 | 0.00049678 | 0.0001245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6090-5_1_2_load_220 | 85 | 0.00061158 | 0.00015328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6090-5_1_2_load_221 | 86 | 0.00038855 | 9.7379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6090-5_1_2_load_222 | 87 | 0.0020742 | 0.00051986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6090-5_1_2_load_223 | 88 | 0.00033738 | 8.4556e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6090-5_1_2_load_224 | 89 | 0.00075382 | 0.00018893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6090-5_1_2_load_226 | 90 | 0.0008247 | 0.00020669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6090-5_1_2_load_227 | 91 | 0.00038141 | 9.5591e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6090-5_1_2_load_228 | 92 | 0.00066325 | 0.00016623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6090-5_1_2_load_229 | 93 | 0.00069582 | 0.00017439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6090-5_1_2_load_252 | 94 | 0.0007466 | 0.00018712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6090-5_1_2_load_232 | 95 | 0.00028295 | 7.0913e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6090-5_1_2_load_233 | 96 | 0.00034756 | 8.7106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6090-5_1_2_load_234 | 97 | 0.00027256 | 6.8311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6090-5_1_2_load_235 | 98 | 0.00033615 | 8.4247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6090-5_1_2_load_236 | 100 | 0.00042292 | 0.00010599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6090-5_1_2_load_238 | 101 | 0.00025397 | 6.3651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6090-5_1_2_load_239 | 102 | 0.00030693 | 7.6925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6090-5_1_2_load_240 | 103 | 0.00034875 | 8.7405e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6090-5_1_2_load_241 | 104 | 0.00045494 | 0.00011402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6090-5_1_2_load_243 | 106 | 0.00041924 | 0.00010507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6090-5_1_2_load_244 | 107 | 0.00023396 | 5.8637e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6090-5_1_2_load_245 | 108 | 0.0007552 | 0.00018927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6090-5_1_2_load_247 | 110 | 0.00048458 | 0.00012145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6090-5_1_2_load_248 | 111 | 0.00034317 | 8.6006e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6090-5_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.059475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6090-5_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.078591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6090-5_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.064347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6090-5_1_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.04166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6090-5_1_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6090-5_1_2_line_5 |  | 3 | 24 | 0.030206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6090-5_1_2_line_6 |  | 4 | 16 | 0.007701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6090-5_1_2_line_7 |  | 5 | 19 | 0.033543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6090-5_1_2_line_8 |  | 6 | 7 | 0.048514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6090-5_1_2_line_9 |  | 7 | 8 | 0.06274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6090-5_1_2_line_10 |  | 7 | 9 | 0.040063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6090-5_1_2_line_11 |  | 8 | 12 | 0.086333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6090-5_1_2_line_12 |  | 8 | 13 | 0.041861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6090-5_1_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.015767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6090-5_1_2_line_14 |  | 11 | 84 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6090-5_1_2_line_15 |  | 12 | 17 | 0.14829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6090-5_1_2_line_16 |  | 12 | 14 | 0.072792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6090-5_1_2_line_17 |  | 14 | 15 | 0.054599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6090-5_1_2_line_18 |  | 15 | 16 | 0.037058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6090-5_1_2_line_19 |  | 17 | 18 | 0.057542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6090-5_1_2_line_20 |  | 18 | 39 | 0.060416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6090-5_1_2_line_21 |  | 19 | 20 | 0.0097399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6090-5_1_2_line_22 |  | 20 | 21 | 0.053179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6090-5_1_2_line_23 |  | 22 | 23 | 0.088337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6090-5_1_2_line_24 |  | 23 | 24 | 0.10982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6090-5_1_2_line_25 |  | 24 | 25 | 0.020895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6090-5_1_2_line_26 |  | 25 | 32 | 0.032555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6090-5_1_2_line_27 |  | 25 | 33 | 0.087741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6090-5_1_2_line_28 |  | 26 | 27 | 0.013269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6090-5_1_2_line_29 |  | 27 | 28 | 0.02237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6090-5_1_2_line_30 |  | 28 | 29 | 0.015882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6090-5_1_2_line_31 |  | 29 | 30 | 0.0056899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6090-5_1_2_line_32 |  | 30 | 31 | 0.02027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6090-5_1_2_line_33 |  | 31 | 35 | 0.050429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6090-5_1_2_line_34 |  | 33 | 34 | 0.002311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6090-5_1_2_line_35 |  | 34 | 35 | 0.033696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6090-5_1_2_line_36 |  | 34 | 36 | 0.0071819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6090-5_1_2_line_37 |  | 35 | 37 | 0.068406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6090-5_1_2_line_38 |  | 37 | 38 | 0.045465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6090-5_1_2_line_39 |  | 38 | 41 | 0.0080684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6090-5_1_2_line_40 |  | 39 | 40 | 0.072329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6090-5_1_2_line_41 |  | 40 | 43 | 0.028596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6090-5_1_2_line_42 |  | 41 | 42 | 0.014399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6090-5_1_2_line_43 |  | 43 | 44 | 0.035952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6090-5_1_2_line_44 |  | 44 | 45 | 0.050637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6090-5_1_2_line_45 |  | 44 | 46 | 0.065097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6090-5_1_2_line_46 |  | 45 | 50 | 0.013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6090-5_1_2_line_47 |  | 46 | 54 | 0.060087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6090-5_1_2_line_48 |  | 46 | 55 | 0.075076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6090-5_1_2_line_49 |  | 46 | 53 | 0.050903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6090-5_1_2_line_50 |  | 47 | 48 | 0.066652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6090-5_1_2_line_51 |  | 47 | 49 | 0.12373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6090-5_1_2_line_52 |  | 49 | 61 | 0.026701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6090-5_1_2_line_53 |  | 50 | 51 | 0.023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6090-5_1_2_line_54 |  | 51 | 52 | 0.06947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6090-5_1_2_line_55 |  | 52 | 56 | 0.0081274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6090-5_1_2_line_56 |  | 52 | 57 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6090-5_1_2_line_57 |  | 54 | 58 | 0.0787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6090-5_1_2_line_58 |  | 55 | 59 | 0.090301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6090-5_1_2_line_59 |  | 55 | 60 | 0.033311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6090-5_1_2_line_60 |  | 56 | 61 | 0.020921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6090-5_1_2_line_61 |  | 57 | 62 | 0.026073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6090-5_1_2_line_62 |  | 58 | 70 | 0.10054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6090-5_1_2_line_63 |  | 60 | 90 | 0.11721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6090-5_1_2_line_64 |  | 62 | 78 | 0.004124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6090-5_1_2_line_65 |  | 62 | 79 | 0.019173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6090-5_1_2_line_66 |  | 63 | 64 | 0.049218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6090-5_1_2_line_67 |  | 63 | 65 | 0.055302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6090-5_1_2_line_68 |  | 64 | 66 | 0.011946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6090-5_1_2_line_69 |  | 65 | 67 | 0.01973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6090-5_1_2_line_70 |  | 66 | 68 | 0.01998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6090-5_1_2_line_71 |  | 67 | 69 | 0.062421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6090-5_1_2_line_72 |  | 68 | 70 | 0.026549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6090-5_1_2_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0073306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6090-5_1_2_line_74 |  | 71 | 72 | 0.032863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6090-5_1_2_line_75 |  | 71 | 73 | 0.011359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6090-5_1_2_line_76 |  | 73 | 84 | 0.008751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6090-5_1_2_line_77 |  | 74 | 75 | 0.11299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6090-5_1_2_line_78 |  | 74 | 76 | 0.00046779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6090-5_1_2_line_79 |  | 74 | 77 | 0.1172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6090-5_1_2_line_80 |  | 75 | 78 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6090-5_1_2_line_81 |  | 77 | 81 | 0.074169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6090-5_1_2_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0017932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6090-5_1_2_line_83 |  | 81 | 82 | 0.029665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6090-5_1_2_line_84 |  | 82 | 83 | 0.17222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6090-5_1_2_line_85 |  | 83 | 100 | 0.10546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6090-5_1_2_line_86 |  | 85 | 86 | 0.059117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6090-5_1_2_line_87 |  | 85 | 87 | 0.048787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6090-5_1_2_line_88 |  | 86 | 88 | 0.063582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6090-5_1_2_line_89 |  | 87 | 89 | 0.043591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6090-5_1_2_line_90 |  | 88 | 90 | 0.02707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6090-5_1_2_line_91 |  | 89 | 91 | 0.00048628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6090-5_1_2_line_92 |  | 91 | 92 | 0.026262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6090-5_1_2_line_93 |  | 92 | 93 | 0.032135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6090-5_1_2_line_94 |  | 93 | 94 | 0.099335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6090-5_1_2_line_95 |  | 95 | 96 | 0.0039033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6090-5_1_2_line_96 |  | 95 | 97 | 0.12491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6090-5_1_2_line_97 |  | 96 | 98 | 0.045367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6090-5_1_2_line_98 |  | 97 | 99 | 0.13563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6090-5_1_2_line_99 |  | 98 | 100 | 0.004715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6090-5_1_2_line_100 |  | 99 | 103 | 0.012451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6090-5_1_2_line_101 |  | 101 | 102 | 0.040313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6090-5_1_2_line_102 |  | 101 | 103 | 0.059344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6090-5_1_2_line_103 |  | 102 | 104 | 0.089347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6090-5_1_2_line_104 |  | 104 | 105 | 0.056877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6090-5_1_2_line_105 |  | 105 | 107 | 0.017744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6090-5_1_2_line_106 |  | 106 | 107 | 0.13251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6090-5_1_2_line_107 |  | 106 | 108 | 0.013377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6090-5_1_2_line_108 |  | 106 | 109 | 0.11335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6090-5_1_2_line_109 |  | 108 | 110 | 0.011893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6090-5_1_2_line_110 |  | 109 | 111 | 0.026918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6090-5_1_2_trafo_173 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 18 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2599942.6878 | 1117519.7039 | 2599940.1789 | 1117490.1895 | 2599939.3373 | 1117475.1488 | 2599938.1716 | 1117460.4194
1 | 2599938.1716 | 1117460.4194 | 2599934.791 | 1117453.605 | 2599929.7048 | 1117447.5911 | 2599915.4496 | 1117439.6765 | 2599900.0523 | 1117434.6411 | 2599880.8652 | 1117422.7358 | 2599875.0138 | 1117417.2469
2 | 2599942.6878 | 1117519.7039 | 2599947.9899 | 1117518.8701 | 2599953.8014 | 1117517.5137 | 2599957.5136 | 1117513.8897 | 2599960.755 | 1117508.0757 | 2599967.662 | 1117480.9289 | 2599971.1117 | 1117469.1453 | 2599971.5131 | 1117468.3647
3 | 2599942.6878 | 1117519.7039 | 2599943.4289 | 1117525.529 | 2599955.8758 | 1117559.0828
4 | 2599861.5388 | 1117402.0485 | 2599866.6329 | 1117409.3853 | 2599875.0138 | 1117417.2469
5 | 2599988.8161 | 1117443.7881 | 2599976.2284 | 1117459.1959 | 2599971.5131 | 1117468.3647
6 | 2599955.8758 | 1117559.0828 | 2599958.5542 | 1117566.303
7 | 2599861.5388 | 1117402.0485 | 2599862.1095 | 1117390.5095 | 2599861.9239 | 1117378.1035 | 2599864.2158 | 1117368.7988
8 | 2599880.7478 | 1117859.4165 | 2599878.1471 | 1117863.7187 | 2599853.3597 | 1117899.4494
9 | 2599880.7478 | 1117859.4165 | 2599898.1959 | 1117832.1693 | 2599903.6981 | 1117819.0627 | 2599907.0007 | 1117803.2104
10 | 2599880.7478 | 1117859.4165 | 2599883.5106 | 1117860.6059 | 2599887.3307 | 1117861.0949 | 2599892.2852 | 1117859.1493 | 2599902.904 | 1117846.8875 | 2599909.8417 | 1117839.0723 | 2599910.575 | 1117838.11
11 | 2599939.5666 | 1117723.5817 | 2599909.8789 | 1117788.8144 | 2599907.0007 | 1117803.2104
12 | 2599907.0007 | 1117803.2104 | 2599912.0093 | 1117803.1213 | 2599916.1458 | 1117801.0647 | 2599924.0405 | 1117788.714 | 2599925.8773 | 1117790.7483 | 2599920.7298 | 1117804.6598
13 | 2599934.5073 | 1117877.535 | 2599922.5477 | 1117887.8091
14 | 2599934.5073 | 1117877.535 | 2599947.548 | 1117858.944
15 | 2599939.5666 | 1117723.5817 | 2599943.7264 | 1117725.1713 | 2599948.4649 | 1117725.4491 | 2599951.3744 | 1117723.3925 | 2599959.8635 | 1117709.8635 | 2599969.8651 | 1117691.7433 | 2599983.7333 | 1117673.7009 | 2600002.6566 | 1117648.8551 | 2600020.3066 | 1117621.1414 | 2600027.202 | 1117611.303
16 | 2599939.5666 | 1117723.5817 | 2599965.0334 | 1117665.953 | 2599966.6012 | 1117656.2923
17 | 2599968.036 | 1117602.0889 | 2599969.8329 | 1117610.9593 | 2599969.1774 | 1117640.4181 | 2599966.6012 | 1117656.2923
18 | 2599958.5542 | 1117566.303 | 2599959.0042 | 1117567.5159 | 2599965.4643 | 1117589.3932 | 2599968.036 | 1117602.0889
19 | 2600053.0139 | 1117561.3008 | 2600050.5057 | 1117578.0534 | 2600027.202 | 1117611.303
20 | 2600053.0139 | 1117561.3008 | 2600053.4075 | 1117540.5017 | 2600054.2332 | 1117517.3903 | 2600058.6501 | 1117501.5058
21 | 2599864.3973 | 1117359.0608 | 2599864.4007 | 1117359.3275 | 2599864.2158 | 1117368.7988 | 2599864.2158 | 1117368.7988
22 | 2599851.5248 | 1117308.4934 | 2599857.9857 | 1117320.7421 | 2599862.7481 | 1117332.7034 | 2599864.1995 | 1117343.4419 | 2599864.3973 | 1117359.0608
23 | 2599910.2644 | 1117267.1951 | 2599914.365 | 1117281.31 | 2599926.0197 | 1117295.0609 | 2599931.7777 | 1117307.5002 | 2599933.6689 | 1117321.9405 | 2599939.5659 | 1117340.9275 | 2599943.4482 | 1117347.2986
24 | 2599988.8161 | 1117443.7881 | 2599989.117 | 1117439.4193 | 2599987.3573 | 1117433.1052 | 2599977.0305 | 1117420.11 | 2599958.1443 | 1117396.2876 | 2599955.543 | 1117377.6674 | 2599953.9374 | 1117368.2406 | 2599950.194 | 1117358.3691 | 2599943.4482 | 1117347.2986
25 | 2599988.8161 | 1117443.7881 | 2599992.5902 | 1117444.6441 | 2599995.0445 | 1117448.4014 | 2599997.0435 | 1117454.0042 | 2599997.8848 | 1117460.5518
26 | 2600000.27 | 1117492.901 | 2599999.444 | 1117478.0937 | 2599999.5674 | 1117468.5446 | 2599997.8848 | 1117460.5518
27 | 2599997.8848 | 1117460.5518 | 2600021.4782 | 1117440.1527 | 2600041.0162 | 1117387.0831
28 | 2599985.6808 | 1117243.1135 | 2599992.9781 | 1117254.1952
29 | 2600005.488 | 1117272.7386 | 2599999.1636 | 1117263.5886 | 2599992.9781 | 1117254.1952
30 | 2600005.488 | 1117272.7386 | 2600014.5181 | 1117285.8032
31 | 2600014.5181 | 1117285.8032 | 2600017.7533 | 1117290.4839
32 | 2600029.6692 | 1117306.87 | 2600024.8344 | 1117300.7287 | 2600017.7533 | 1117290.4839
33 | 2600050.6902 | 1117352.4095 | 2600040.5949 | 1117325.6631 | 2600034.0499 | 1117312.4344 | 2600029.6692 | 1117306.87
34 | 2600041.8146 | 1117384.9144 | 2600041.0162 | 1117387.0831
35 | 2600041.8146 | 1117384.9144 | 2600050.6902 | 1117352.4095
36 | 2600041.8146 | 1117384.9144 | 2600040.8502 | 1117392.0312
37 | 2600050.6902 | 1117352.4095 | 2600081.0915 | 1117293.8252 | 2600082.0083 | 1117291.6042
38 | 2600087.6636 | 1117249.6045 | 2600093.5409 | 1117263.666 | 2600082.0083 | 1117291.6042
39 | 2600087.6636 | 1117249.6045 | 2600084.552 | 1117242.1602
40 | 2600058.6501 | 1117501.5058 | 2600129.0771 | 1117485.0256
41 | 2600129.0771 | 1117485.0256 | 2600138.8436 | 1117458.1488
42 | 2600079.1393 | 1117228.8203 | 2600080.1963 | 1117231.7392 | 2600084.552 | 1117242.1602
43 | 2600150.54 | 1117424.154 | 2600140.9435 | 1117452.37 | 2600138.8436 | 1117458.1488
44 | 2600161.3061 | 1117375.4282 | 2600161.9988 | 1117390.4621 | 2600150.54 | 1117424.154
45 | 2600212.3496 | 1117444.5785 | 2600150.54 | 1117424.154
46 | 2600161.3061 | 1117375.4282 | 2600160.682 | 1117361.8818
47 | 2600212.3496 | 1117444.5785 | 2600203.7433 | 1117480.3736 | 2600201.1341 | 1117503.4987
48 | 2600237.647 | 1117509.5554 | 2600235.0541 | 1117502.3518 | 2600231.1567 | 1117496.6823 | 2600225.8238 | 1117490.5569 | 2600219.3951 | 1117481.9303 | 2600219.4263 | 1117469.1129 | 2600221.5181 | 1117455.6619 | 2600219.0332 | 1117448.6473 | 2600212.3496 | 1117444.5785
49 | 2600212.3496 | 1117444.5785 | 2600219.8291 | 1117408.9168 | 2600223.6633 | 1117394.9691
50 | 2600187.9504 | 1117195.0334 | 2600175.9409 | 1117190.909 | 2600167.4279 | 1117181.5376 | 2600156.1517 | 1117169.5204 | 2600146.5426 | 1117159.7488 | 2600137.3734 | 1117153.29
51 | 2600137.3734 | 1117153.29 | 2600146.3649 | 1117172.7885 | 2600157.7336 | 1117191.7091 | 2600198.6917 | 1117260.6402
52 | 2600198.6917 | 1117260.6402 | 2600204.5197 | 1117270.4485 | 2600211.7359 | 1117283.4884 | 2600211.908 | 1117283.8369
53 | 2600158.9843 | 1117338.8284 | 2600159.8307 | 1117343.4057 | 2600160.682 | 1117361.8818
54 | 2600222.5405 | 1117310.7798 | 2600158.9843 | 1117338.8284
55 | 2600222.5405 | 1117310.7798 | 2600220.0889 | 1117303.0311
56 | 2600222.5405 | 1117310.7798 | 2600229.3478 | 1117312.2474 | 2600234.6624 | 1117316.5538
57 | 2600201.1341 | 1117503.4987 | 2600198.2935 | 1117528.675 | 2600193.7316 | 1117562.2024 | 2600189.4402 | 1117579.5997 | 2600188.8547 | 1117581.0984
58 | 2600237.647 | 1117509.5554 | 2600244.4542 | 1117508.6663 | 2600247.8579 | 1117502.1187 | 2600239.7082 | 1117490.435 | 2600240.5496 | 1117485.6549 | 2600244.2697 | 1117484.1432 | 2600249.3171 | 1117486.1332 | 2600267.2295 | 1117508.6892 | 2600270.4246 | 1117509.2452 | 2600276.4755 | 1117505.8437 | 2600278.6136 | 1117497.473
59 | 2600237.647 | 1117509.5554 | 2600238.8276 | 1117518.571 | 2600238.4723 | 1117527.7088 | 2600238.8876 | 1117542.7767
60 | 2600211.908 | 1117283.8369 | 2600217.7711 | 1117295.7056 | 2600220.0889 | 1117303.0311
61 | 2600252.1926 | 1117335.7373 | 2600239.2808 | 1117320.296 | 2600234.6624 | 1117316.5538
62 | 2600188.8547 | 1117581.0984 | 2600183.0033 | 1117596.0744 | 2600161.3546 | 1117632.4029 | 2600134.3865 | 1117664.8257
63 | 2600238.8876 | 1117542.7767 | 2600239.5826 | 1117567.9952 | 2600241.3802 | 1117589.9394 | 2600240.5849 | 1117602.2009 | 2600238.47 | 1117613.9622 | 2600232.6271 | 1117635.7505 | 2600222.2417 | 1117656.4666
64 | 2600252.1926 | 1117335.7373 | 2600254.0463 | 1117339.4212
65 | 2600252.1926 | 1117335.7373 | 2600253.4894 | 1117331.3352 | 2600253.7751 | 1117326.3661 | 2600253.9682 | 1117321.586 | 2600252.7868 | 1117316.9103
66 | 2600066.1102 | 1117748.0456 | 2600066.7131 | 1117746.9028 | 2600074.7239 | 1117736.053 | 2600096.9026 | 1117709.7057
67 | 2600066.1102 | 1117748.0456 | 2600055.6231 | 1117767.9242 | 2600043.4681 | 1117784.9771 | 2600033.8626 | 1117791.9775
68 | 2600096.9026 | 1117709.7057 | 2600104.5959 | 1117700.5665
69 | 2600017.9175 | 1117803.5983 | 2600033.8626 | 1117791.9775
70 | 2600104.5959 | 1117700.5665 | 2600109.862 | 1117694.3105 | 2600117.4093 | 1117685.2367
71 | 2600017.9175 | 1117803.5983 | 2600002.5736 | 1117814.7809 | 2599967.2348 | 1117840.0339
72 | 2600134.3865 | 1117664.8257 | 2600117.4093 | 1117685.2367
73 | 2599961.2705 | 1117844.296 | 2599967.2348 | 1117840.0339
74 | 2599972.4679 | 1117813.4696 | 2599968.1001 | 1117825.8201 | 2599963.7399 | 1117835.2359 | 2599961.2705 | 1117844.296
75 | 2599961.2705 | 1117844.296 | 2599953.281 | 1117852.371
76 | 2599947.548 | 1117858.944 | 2599949.4245 | 1117856.2687 | 2599953.281 | 1117852.371
77 | 2600310.9038 | 1117335.305 | 2600310.7035 | 1117322.9775 | 2600307.8095 | 1117316.5743 | 2600303.0477 | 1117310.5934 | 2600295.407 | 1117306.5133 | 2600291.0154 | 1117305.7461 | 2600286.3922 | 1117307.18 | 2600280.4337 | 1117312.4268 | 2600273.1013 | 1117319.8079 | 2600269.2884 | 1117326.0664 | 2600268.7015 | 1117333.9481 | 2600271.1861 | 1117354.5916 | 2600271.4405 | 1117363.0735 | 2600266.9254 | 1117365.5969
78 | 2600310.9114 | 1117335.7727 | 2600310.9038 | 1117335.305
79 | 2600310.9038 | 1117335.305 | 2600395.9299 | 1117254.6369
80 | 2600266.9254 | 1117365.5969 | 2600266.9254 | 1117365.5969 | 2600263.9695 | 1117360.5165 | 2600258.1891 | 1117347.6545 | 2600254.0463 | 1117339.4212
81 | 2600395.9299 | 1117254.6369 | 2600413.8037 | 1117279.5946 | 2600447.7451 | 1117306.756
82 | 2600252.3476 | 1117315.1717 | 2600252.7868 | 1117316.9103
83 | 2600471.8255 | 1117324.0199 | 2600463.9304 | 1117317.6273 | 2600449.4519 | 1117308.1218 | 2600447.7451 | 1117306.756
84 | 2600471.8255 | 1117324.0199 | 2600552.5442 | 1117476.1559
85 | 2600552.5442 | 1117476.1559 | 2600548.16 | 1117481.9028 | 2600542.7722 | 1117492.0185 | 2600543.3733 | 1117503.1239 | 2600547.1231 | 1117516.3641 | 2600549.9933 | 1117527.8922 | 2600543.1853 | 1117539.4751 | 2600531.5921 | 1117552.8919 | 2600518.7567 | 1117563.2071 | 2600517.4586 | 1117565.199
86 | 2600133.8801 | 1117776.7879 | 2600137.7988 | 1117773.683 | 2600142.931 | 1117766.7796 | 2600170.1413 | 1117730.2933
87 | 2600133.8801 | 1117776.7879 | 2600113.2185 | 1117793.1589 | 2600096.656 | 1117808.2789
88 | 2600170.1413 | 1117730.2933 | 2600175.8931 | 1117722.5807 | 2600208.9804 | 1117679.9541
89 | 2600063.8824 | 1117837.0092 | 2600082.4104 | 1117821.2837 | 2600096.656 | 1117808.2789
90 | 2600222.2417 | 1117656.4666 | 2600213.1777 | 1117674.5468 | 2600208.9804 | 1117679.9541
91 | 2600063.8824 | 1117837.0092 | 2600063.5116 | 1117837.3238
92 | 2600063.5116 | 1117837.3238 | 2600043.4892 | 1117854.3177
93 | 2600019.9586 | 1117876.1938 | 2600039.3319 | 1117857.8461 | 2600043.4892 | 1117854.3177
94 | 2600019.9586 | 1117876.1938 | 2600008.8949 | 1117886.6716 | 2599951.6102 | 1117940.9657 | 2599947.4175 | 1117943.9927
95 | 2600488.4519 | 1117610.6988 | 2600490.7658 | 1117607.5554
96 | 2600397.8591 | 1117690.295 | 2600402.6212 | 1117684.5257 | 2600410.6708 | 1117680.7799 | 2600422.6951 | 1117676.6786 | 2600425.5971 | 1117674.2109 | 2600429.5335 | 1117666.7741 | 2600434.4964 | 1117658.7371 | 2600441.5353 | 1117651.1005 | 2600451.885 | 1117646.1432 | 2600465.5533 | 1117639.9521 | 2600472.5923 | 1117633.3604 | 2600481.4916 | 1117620.1546 | 2600488.4519 | 1117610.6988
97 | 2600514.8842 | 1117569.1492 | 2600511.0922 | 1117574.9678 | 2600501.9687 | 1117590.1969 | 2600493.0615 | 1117604.4366 | 2600490.7658 | 1117607.5554
98 | 2600397.8591 | 1117690.295 | 2600500.2111 | 1117779.2894
99 | 2600517.4586 | 1117565.199 | 2600514.8842 | 1117569.1492
100 | 2600500.2111 | 1117779.2894 | 2600492.6552 | 1117787.2928 | 2600492.2764 | 1117788.6865
101 | 2600478.0489 | 1117846.0192 | 2600476.946 | 1117848.9442 | 2600468.2244 | 1117863.6397 | 2600457.3289 | 1117880.5284
102 | 2600478.0489 | 1117846.0192 | 2600484.7883 | 1117828.1456 | 2600488.1239 | 1117803.9673 | 2600492.2764 | 1117788.6865
103 | 2600400.7779 | 1117946.5318 | 2600435.5148 | 1117920.5877 | 2600443.7498 | 1117910.6056 | 2600455.1653 | 1117883.8821 | 2600457.3289 | 1117880.5284
104 | 2600400.0339 | 1118003.4041 | 2600400.7779 | 1117946.5318
105 | 2600400.0339 | 1118003.4041 | 2600385.016 | 1118009.2839 | 2600383.5794 | 1118010.025
106 | 2600294.5338 | 1118018.5055 | 2600294.277 | 1118018.9735 | 2600286.3201 | 1118033.4025 | 2600285.8337 | 1118041.94 | 2600289.6921 | 1118046.3868 | 2600321.7881 | 1118033.7707 | 2600342.5783 | 1118029.0805 | 2600361.833 | 1118021.2442 | 2600383.5794 | 1118010.025
107 | 2600294.5338 | 1118018.5055 | 2600300.9688 | 1118006.7775
108 | 2600294.5338 | 1118018.5055 | 2600276.3386 | 1118130.383
109 | 2600300.9688 | 1118006.7775 | 2600306.6896 | 1117996.3509
110 | 2600276.3386 | 1118130.383 | 2600265.7739 | 1118132.4504 | 2600257.2929 | 1118133.8952 | 2600249.762 | 1118134.4341

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2599938.1716 | 1117460.4194
1 | 2599942.6878 | 1117519.7039
2 | 2599875.0138 | 1117417.2469
3 | 2599971.5131 | 1117468.3647
4 | 2599955.8758 | 1117559.0828
5 | 2599861.5388 | 1117402.0485
6 | 2599853.3597 | 1117899.4494
7 | 2599880.7478 | 1117859.4165
8 | 2599907.0007 | 1117803.2104
9 | 2599910.575 | 1117838.11
10 | 2599922.5477 | 1117887.8091
11 | 2599934.5073 | 1117877.535
12 | 2599939.5666 | 1117723.5817
13 | 2599920.7298 | 1117804.6598
14 | 2599966.6012 | 1117656.2923
15 | 2599968.036 | 1117602.0889
16 | 2599958.5542 | 1117566.303
17 | 2600027.202 | 1117611.303
18 | 2600053.0139 | 1117561.3008
19 | 2599864.2158 | 1117368.7988
20 | 2599864.3973 | 1117359.0608
21 | 2599851.5248 | 1117308.4934
22 | 2599910.2644 | 1117267.1951
23 | 2599943.4482 | 1117347.2986
24 | 2599988.8161 | 1117443.7881
25 | 2599997.8848 | 1117460.5518
26 | 2599985.6808 | 1117243.1135
27 | 2599992.9781 | 1117254.1952
28 | 2600005.488 | 1117272.7386
29 | 2600014.5181 | 1117285.8032
30 | 2600017.7533 | 1117290.4839
31 | 2600029.6692 | 1117306.87
32 | 2600000.27 | 1117492.901
33 | 2600041.0162 | 1117387.0831
34 | 2600041.8146 | 1117384.9144
35 | 2600050.6902 | 1117352.4095
36 | 2600040.8502 | 1117392.0312
37 | 2600082.0083 | 1117291.6042
38 | 2600087.6636 | 1117249.6045
39 | 2600058.6501 | 1117501.5058
40 | 2600129.0771 | 1117485.0256
41 | 2600084.552 | 1117242.1602
42 | 2600079.1393 | 1117228.8203
43 | 2600138.8436 | 1117458.1488
44 | 2600150.54 | 1117424.154
45 | 2600161.3061 | 1117375.4282
46 | 2600212.3496 | 1117444.5785
47 | 2600137.3734 | 1117153.29
48 | 2600187.9504 | 1117195.0334
49 | 2600198.6917 | 1117260.6402
50 | 2600160.682 | 1117361.8818
51 | 2600158.9843 | 1117338.8284
52 | 2600222.5405 | 1117310.7798
53 | 2600223.6633 | 1117394.9691
54 | 2600201.1341 | 1117503.4987
55 | 2600237.647 | 1117509.5554
56 | 2600220.0889 | 1117303.0311
57 | 2600234.6624 | 1117316.5538
58 | 2600188.8547 | 1117581.0984
59 | 2600278.6136 | 1117497.473
60 | 2600238.8876 | 1117542.7767
61 | 2600211.908 | 1117283.8369
62 | 2600252.1926 | 1117335.7373
63 | 2600066.1102 | 1117748.0456
64 | 2600096.9026 | 1117709.7058
65 | 2600033.8626 | 1117791.9775
66 | 2600104.5959 | 1117700.5665
67 | 2600017.9175 | 1117803.5983
68 | 2600117.4093 | 1117685.2367
69 | 2599967.2348 | 1117840.0339
70 | 2600134.3865 | 1117664.8257
71 | 2599961.2705 | 1117844.296
72 | 2599972.4679 | 1117813.4696
73 | 2599953.281 | 1117852.371
74 | 2600310.9038 | 1117335.305
75 | 2600266.9254 | 1117365.5969
76 | 2600310.9114 | 1117335.7727
77 | 2600395.9299 | 1117254.6369
78 | 2600254.0463 | 1117339.4212
79 | 2600252.7868 | 1117316.9103
80 | 2600252.3476 | 1117315.1717
81 | 2600447.7451 | 1117306.756
82 | 2600471.8255 | 1117324.0199
83 | 2600552.5442 | 1117476.1559
84 | 2599947.548 | 1117858.944
85 | 2600133.8801 | 1117776.7879
86 | 2600170.1413 | 1117730.2933
87 | 2600096.656 | 1117808.2789
88 | 2600208.9804 | 1117679.9541
89 | 2600063.8824 | 1117837.0092
90 | 2600222.2417 | 1117656.4666
91 | 2600063.5116 | 1117837.3238
92 | 2600043.4892 | 1117854.3177
93 | 2600019.9586 | 1117876.1938
94 | 2599947.4175 | 1117943.9927
95 | 2600488.4519 | 1117610.6988
96 | 2600490.7658 | 1117607.5554
97 | 2600397.8591 | 1117690.295
98 | 2600514.8842 | 1117569.1492
99 | 2600500.2111 | 1117779.2894
100 | 2600517.4586 | 1117565.199
101 | 2600478.0489 | 1117846.0192
102 | 2600457.3289 | 1117880.5284
103 | 2600492.2764 | 1117788.6865
104 | 2600400.7779 | 1117946.5318
105 | 2600400.0339 | 1118003.4041
106 | 2600294.5338 | 1118018.5055
107 | 2600383.5794 | 1118010.025
108 | 2600300.9688 | 1118006.7775
109 | 2600276.3386 | 1118130.383
110 | 2600306.6896 | 1117996.3509
111 | 2600249.762 | 1118134.4341
112 | 2600053.0139 | 1117561.3008

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1