## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6090-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6090-6_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6090-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6090-6_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6090-6_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6090-6_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6090-6_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6090-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6090-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6090-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6090-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6090-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6090-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6090-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6090-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6090-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6090-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6090-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6090-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6090-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6090-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6090-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6090-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6090-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6090-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6090-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6090-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6090-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6090-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6090-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6090-6_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6090-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6090-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6090-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6090-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6090-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6090-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6090-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6090-6_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6090-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6090-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6090-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6090-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6090-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6090-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6090-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6090-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6090-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6090-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6090-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6090-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6090-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6090-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6090-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6090-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6090-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6090-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6090-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6090-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6090-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6090-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6090-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6090-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6090-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6090-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6090-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6090-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6090-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6090-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6090-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6090-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6090-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6090-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6090-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6090-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6090-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6090-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6090-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6090-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6090-6_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6090-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6090-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6090-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6090-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6090-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6090-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6090-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6090-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6090-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6090-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6090-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6090-6_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6090-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6090-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6090-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6090-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6090-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6090-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6090-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6090-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6090-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6090-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6090-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6090-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6090-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6090-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6090-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6090-6_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6090-6_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6090-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6090-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6090-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6090-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6090-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6090-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6090-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6090-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6090-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6090-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6090-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6090-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6090-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6090-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6090-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6090-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6090-6_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_97_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6090-6_0_5_load_0 | 0 | 0.0035554 | 0.00089106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6090-6_0_5_load_129 | 1 | 0.0031358 | 0.00078592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6090-6_0_5_load_13 | 4 | 0.0012802 | 0.00032086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6090-6_0_5_load_125 | 5 | 0.0049966 | 0.0012523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6090-6_0_5_load_73 | 7 | 0.0047638 | 0.0011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6090-6_0_5_load_1 | 8 | 0.012471 | 0.0031255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6090-6_0_5_load_2 | 9 | 0.018115 | 0.0045402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6090-6_0_5_load_4 | 11 | 0.01919 | 0.0048094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6090-6_0_5_load_12 | 14 | 0.01919 | 0.0048094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6090-6_0_5_load_19 | 16 | 0.0194 | 0.0048621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6090-6_0_5_load_114 | 17 | 0.014128 | 0.0035407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6090-6_0_5_load_113 | 18 | 0.0191 | 0.0047869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6090-6_0_5_load_11 | 19 | 0.0042537 | 0.0010661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6090-6_0_5_load_106 | 20 | 0.0079214 | 0.0019853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6090-6_0_5_load_103 | 21 | 0.0068398 | 0.0017142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6090-6_0_5_load_112 | 23 | 0.011501 | 0.0028823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6090-6_0_5_load_7 | 24 | 0.021168 | 0.0053052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6090-6_0_5_load_8 | 25 | 0.013444 | 0.0033693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6090-6_0_5_load_10 | 27 | 0.010905 | 0.0027331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6090-6_0_5_load_15 | 28 | 0.005604 | 0.0014045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6090-6_0_5_load_16 | 29 | 0.0057865 | 0.0014502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6090-6_0_5_load_20 | 31 | 0.0029253 | 0.00073314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6090-6_0_5_load_56 | 32 | 0.0016627 | 0.00041671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6090-6_0_5_load_57 | 33 | 0.0019191 | 0.00048097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6090-6_0_5_load_115 | 34 | 0.0022448 | 0.00056261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6090-6_0_5_load_118 | 37 | 0.0056186 | 0.0014082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6090-6_0_5_load_120 | 38 | 0.0079781 | 0.0019995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6090-6_0_5_load_60 | 39 | 0.0073563 | 0.0018437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6090-6_0_5_load_58 | 40 | 0.0015243 | 0.00038202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6090-6_0_5_load_59 | 41 | 0.0040977 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6090-6_0_5_load_104 | 42 | 0.0072464 | 0.0018161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6090-6_0_5_load_22 | 43 | 0.0042701 | 0.0010702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6090-6_0_5_load_25 | 46 | 0.006303 | 0.0015797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6090-6_0_5_load_26 | 47 | 0.0044166 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6090-6_0_5_load_27 | 48 | 0.013414 | 0.0033617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6090-6_0_5_load_82 | 50 | 0.0040258 | 0.001009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6090-6_0_5_load_51 | 51 | 0.0039357 | 0.00098639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6090-6_0_5_load_98 | 53 | 0.0077425 | 0.0019405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6090-6_0_5_load_50 | 54 | 0.0042986 | 0.0010773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6090-6_0_5_load_99 | 55 | 0.006044 | 0.0015148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6090-6_0_5_load_31 | 56 | 0.0049126 | 0.0012312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6090-6_0_5_load_29 | 57 | 0.0057172 | 0.0014329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6090-6_0_5_load_30 | 58 | 0.0036583 | 0.00091686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6090-6_0_5_load_34 | 60 | 0.0066388 | 0.0016638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6090-6_0_5_load_80 | 63 | 0.0038138 | 0.00095582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6090-6_0_5_load_79 | 64 | 0.0047383 | 0.0011875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6090-6_0_5_load_100 | 65 | 0.0069397 | 0.0017393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6090-6_0_5_load_48 | 66 | 0.0063122 | 0.001582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6090-6_0_5_load_44 | 67 | 0.0036119 | 0.00090524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6090-6_0_5_load_36 | 69 | 0.0058338 | 0.0014621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6090-6_0_5_load_41 | 73 | 0.0046311 | 0.0011607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6090-6_0_5_load_42 | 74 | 0.0041196 | 0.0010325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6090-6_0_5_load_97 | 75 | 0.0044175 | 0.0011071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6090-6_0_5_load_95 | 76 | 0.0026486 | 0.00066381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6090-6_0_5_load_49 | 77 | 0.0045029 | 0.0011285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6090-6_0_5_load_96 | 78 | 0.0090686 | 0.0022728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6090-6_0_5_load_130 | 79 | 0.0059312 | 0.0014865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6090-6_0_5_load_91 | 80 | 0.0030394 | 0.00076176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6090-6_0_5_load_43 | 81 | 0.0049147 | 0.0012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6090-6_0_5_load_45 | 82 | 0.0041033 | 0.0010284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6090-6_0_5_load_47 | 83 | 0.005258 | 0.0013178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6090-6_0_5_load_75 | 85 | 0.0081918 | 0.0020531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6090-6_0_5_load_53 | 87 | 0.0087003 | 0.0021805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6090-6_0_5_load_72 | 89 | 0.0062112 | 0.0015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6090-6_0_5_load_52 | 90 | 0.007702 | 0.0019303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6090-6_0_5_load_126 | 91 | 0.0058635 | 0.0014695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6090-6_0_5_load_61 | 92 | 0.005012 | 0.0012561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6090-6_0_5_load_62 | 93 | 0.0017891 | 0.0004484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6090-6_0_5_load_69 | 94 | 0.0019107 | 0.00047887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6090-6_0_5_load_68 | 95 | 0.0022449 | 0.00056263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6090-6_0_5_load_63 | 96 | 0.0084548 | 0.002119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6090-6_0_5_load_70 | 100 | 0.0050771 | 0.0012724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6090-6_0_5_load_67 | 101 | 0.0015914 | 0.00039884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6090-6_0_5_load_76 | 102 | 0.0016656 | 0.00041743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6090-6_0_5_load_101 | 103 | 0.0041556 | 0.0010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6090-6_0_5_load_81 | 104 | 0.0039736 | 0.00099588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6090-6_0_5_load_102 | 105 | 0.0075652 | 0.001896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6090-6_0_5_load_71 | 106 | 0.0053895 | 0.0013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6090-6_0_5_load_128 | 107 | 0.012744 | 0.0031941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6090-6_0_5_load_121 | 108 | 0.0024188 | 0.00060621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6090-6_0_5_load_119 | 109 | 0.0020882 | 0.00052336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6090-6_0_5_load_83 | 110 | 0.0062541 | 0.0015674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6090-6_0_5_load_84 | 111 | 0.0036925 | 0.00092542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6090-6_0_5_load_85 | 112 | 0.0044985 | 0.0011274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6090-6_0_5_load_86 | 113 | 0.0039779 | 0.00099697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6090-6_0_5_load_94 | 114 | 0.003135 | 0.0007857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6090-6_0_5_load_93 | 115 | 0.0055029 | 0.0013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6090-6_0_5_load_88 | 116 | 0.0034518 | 0.0008651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6090-6_0_5_load_89 | 117 | 0.0029825 | 0.00074748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6090-6_0_5_load_92 | 119 | 0.0072451 | 0.0018158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6090-6_0_5_load_107 | 121 | 0.0067771 | 0.0016985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6090-6_0_5_load_108 | 122 | 0.014408 | 0.0036109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6090-6_0_5_load_111 | 124 | 0.0077257 | 0.0019362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 96 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6090-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.13005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6090-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.18354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6090-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.056918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6090-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6090-6_0_5_line_4 |  | 3 | 125 | 0.050032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6090-6_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_6090-6_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.050721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6090-6_0_5_line_7 |  | 6 | 86 | 0.043526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_6090-6_0_5_line_8 |  | 7 | 107 | 0.081533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6090-6_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.027128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6090-6_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.023002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6090-6_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.028217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6090-6_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_6090-6_0_5_line_13 |  | 10 | 13 | 0.043393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6090-6_0_5_line_14 |  | 11 | 14 | 0.027852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6090-6_0_5_line_15 |  | 12 | 15 | 0.034255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6090-6_0_5_line_16 |  | 12 | 16 | 0.041408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_6090-6_0_5_line_17 |  | 13 | 17 | 0.061238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6090-6_0_5_line_18 |  | 13 | 18 | 0.0072164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6090-6_0_5_line_19 |  | 14 | 19 | 0.009959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6090-6_0_5_line_20 |  | 15 | 20 | 0.023779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6090-6_0_5_line_21 |  | 15 | 21 | 0.016041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6090-6_0_5_line_22 |  | 16 | 22 | 0.0081503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_6090-6_0_5_line_23 |  | 18 | 23 | 0.0088546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6090-6_0_5_line_24 |  | 19 | 26 | 0.0015555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6090-6_0_5_line_25 |  | 21 | 42 | 0.0029566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6090-6_0_5_line_26 |  | 22 | 31 | 0.031008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_6090-6_0_5_line_27 |  | 22 | 28 | 0.0092819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6090-6_0_5_line_28 |  | 23 | 123 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6090-6_0_5_line_29 |  | 24 | 25 | 0.027228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6090-6_0_5_line_30 |  | 24 | 26 | 0.019951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6090-6_0_5_line_31 |  | 25 | 27 | 0.0033864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6090-6_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.057377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6090-6_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.0069937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6090-6_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.025735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6090-6_0_5_line_35 |  | 30 | 33 | 0.081663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6090-6_0_5_line_36 |  | 31 | 39 | 0.0010386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_6090-6_0_5_line_37 |  | 32 | 40 | 0.0056498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6090-6_0_5_line_38 |  | 34 | 35 | 0.073378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6090-6_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.056638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6090-6_0_5_line_40 |  | 35 | 37 | 0.077228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6090-6_0_5_line_41 |  | 36 | 109 | 0.073686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6090-6_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.03204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6090-6_0_5_line_43 |  | 39 | 41 | 0.026101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_6090-6_0_5_line_44 |  | 41 | 92 | 0.005772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_6090-6_0_5_line_45 |  | 42 | 120 | 0.0041266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6090-6_0_5_line_46 |  | 43 | 44 | 0.014914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_6090-6_0_5_line_47 |  | 43 | 45 | 0.036201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_6090-6_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.022459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6090-6_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.046496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_6090-6_0_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.012445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6090-6_0_5_line_51 |  | 45 | 49 | 0.010178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_6090-6_0_5_line_52 |  | 46 | 50 | 0.010186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6090-6_0_5_line_53 |  | 47 | 51 | 0.0055371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_6090-6_0_5_line_54 |  | 49 | 52 | 0.056981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_6090-6_0_5_line_55 |  | 49 | 53 | 0.032262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6090-6_0_5_line_56 |  | 51 | 54 | 0.013485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_6090-6_0_5_line_57 |  | 52 | 55 | 0.017506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6090-6_0_5_line_58 |  | 52 | 56 | 0.010546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_6090-6_0_5_line_59 |  | 54 | 77 | 0.013524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_6090-6_0_5_line_60 |  | 55 | 65 | 0.036695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6090-6_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.0089723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_6090-6_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.034026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_6090-6_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_6090-6_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.021296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_6090-6_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.083686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_6090-6_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.013762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_6090-6_0_5_line_67 |  | 61 | 63 | 0.015667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_6090-6_0_5_line_68 |  | 61 | 64 | 0.019284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6090-6_0_5_line_69 |  | 62 | 66 | 0.0101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6090-6_0_5_line_70 |  | 62 | 67 | 0.03087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_6090-6_0_5_line_71 |  | 63 | 68 | 0.030525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_6090-6_0_5_line_72 |  | 66 | 85 | 0.047543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6090-6_0_5_line_73 |  | 67 | 81 | 0.0099192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_6090-6_0_5_line_74 |  | 68 | 104 | 0.022138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6090-6_0_5_line_75 |  | 68 | 99 | 0.005445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_6090-6_0_5_line_76 |  | 69 | 70 | 0.084404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6090-6_0_5_line_77 |  | 69 | 71 | 0.00011708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6090-6_0_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.026186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6090-6_0_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.026305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6090-6_0_5_line_80 |  | 71 | 74 | 0.022679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6090-6_0_5_line_81 |  | 72 | 75 | 0.034508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6090-6_0_5_line_82 |  | 72 | 76 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6090-6_0_5_line_83 |  | 73 | 77 | 0.018732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_6090-6_0_5_line_84 |  | 74 | 78 | 0.010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6090-6_0_5_line_85 |  | 75 | 79 | 0.02969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6090-6_0_5_line_86 |  | 76 | 80 | 0.0088389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6090-6_0_5_line_87 |  | 80 | 117 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6090-6_0_5_line_88 |  | 81 | 82 | 0.009984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_6090-6_0_5_line_89 |  | 82 | 83 | 0.026311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_6090-6_0_5_line_90 |  | 83 | 84 | 0.004993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_6090-6_0_5_line_91 |  | 84 | 86 | 0.008255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_6090-6_0_5_line_92 |  | 84 | 87 | 0.0075736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6090-6_0_5_line_93 |  | 85 | 88 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6090-6_0_5_line_94 |  | 86 | 91 | 0.012021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6090-6_0_5_line_95 |  | 87 | 90 | 0.032198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6090-6_0_5_line_96 |  | 88 | 89 | 0.039223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6090-6_0_5_line_97 |  | 89 | 106 | 0.020263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6090-6_0_5_line_98 |  | 92 | 93 | 0.014212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_6090-6_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.00046039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_6090-6_0_5_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0020182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_6090-6_0_5_line_101 |  | 95 | 101 | 0.068462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_6090-6_0_5_line_102 |  | 96 | 97 | 0.040241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_6090-6_0_5_line_103 |  | 97 | 98 | 0.00256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_6090-6_0_5_line_104 |  | 97 | 99 | 0.003453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_6090-6_0_5_line_105 |  | 98 | 100 | 0.024132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6090-6_0_5_line_106 |  | 98 | 101 | 0.014474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_6090-6_0_5_line_107 |  | 99 | 102 | 0.016049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6090-6_0_5_line_108 |  | 100 | 103 | 0.017783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6090-6_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.024816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6090-6_0_5_line_110 |  | 107 | 108 | 0.087104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6090-6_0_5_line_111 |  | 108 | 109 | 0.13022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6090-6_0_5_line_112 |  | 109 | 125 | 0.062068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6090-6_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0093265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6090-6_0_5_line_114 |  | 110 | 112 | 0.0081656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6090-6_0_5_line_115 |  | 111 | 113 | 0.017134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6090-6_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.00028186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6090-6_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.028214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6090-6_0_5_line_118 |  | 115 | 118 | 0.024916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6090-6_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.0099655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6090-6_0_5_line_120 |  | 116 | 118 | 0.004015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6090-6_0_5_line_121 |  | 118 | 119 | 0.016262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6090-6_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.027182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6090-6_0_5_line_123 |  | 122 | 123 | 0.016082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6090-6_0_5_line_124 |  | 123 | 124 | 0.028338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6090-6_0_5_trafo_63 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 96 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2598873.9782 | 1119027.5262 | 2598878.042 | 1118897.5396
1 | 2598878.042 | 1118897.5396 | 2599046.9032 | 1118825.629
2 | 2598847.2142 | 1119077.4004 | 2598849.3651 | 1119068.5846 | 2598873.9782 | 1119027.5262
3 | 2599046.9032 | 1118825.629 | 2599048.1981 | 1118817.6915 | 2599050.0345 | 1118808.6101
4 | 2598847.2142 | 1119077.4004 | 2598854.8591 | 1119069.8285 | 2598876.8832 | 1119046.9685 | 2598882.2524 | 1119041.5981
5 | 2599165.814 | 1119169.8118 | 2599174.4999 | 1119156.1928 | 2599178.0958 | 1119158.4933
6 | 2599165.814 | 1119169.8118 | 2599116.8102 | 1119156.7277
7 | 2599167.8399 | 1119199.2259 | 2599165.9792 | 1119190.7554 | 2599166.4489 | 1119184.4633 | 2599168.3537 | 1119177.8932 | 2599178.0958 | 1119158.4933
8 | 2599116.8102 | 1119156.7277 | 2599073.6905 | 1119087.5305
9 | 2598912.0125 | 1119537.2886 | 2598912.2463 | 1119537.1348 | 2598934.4351 | 1119535.93 | 2598938.9304 | 1119534.8365
10 | 2598961.0667 | 1119528.6326 | 2598949.618 | 1119532.2365 | 2598938.9304 | 1119534.8365
11 | 2598912.0125 | 1119537.2886 | 2598888.4352 | 1119552.7903
12 | 2598956.7212 | 1119518.3506 | 2598961.0667 | 1119528.6326
13 | 2598967.9332 | 1119570.3518 | 2598961.333 | 1119549.943 | 2598958.8072 | 1119534.3803 | 2598961.0667 | 1119528.6326
14 | 2598888.4352 | 1119552.7903 | 2598881.5668 | 1119557.3062 | 2598865.8471 | 1119569.067
15 | 2598990.1759 | 1119526.1261 | 2598973.4562 | 1119521.9716 | 2598956.7212 | 1119518.3506
16 | 2598956.7212 | 1119518.3506 | 2598942.3018 | 1119479.5343
17 | 2598967.9332 | 1119570.3518 | 2598958.315 | 1119584.4827 | 2598943.0046 | 1119606.9632 | 2598935.5546 | 1119622.2276
18 | 2598967.9332 | 1119570.3518 | 2598969.2069 | 1119574.2868 | 2598970.6458 | 1119577.0105
19 | 2598865.8471 | 1119569.067 | 2598857.8729 | 1119575.0329
20 | 2598990.1759 | 1119526.1261 | 2598993.4661 | 1119502.5807
21 | 2598990.1759 | 1119526.1261 | 2599005.7455 | 1119529.9868
22 | 2598940.4487 | 1119471.5974 | 2598942.3018 | 1119479.5343
23 | 2598974.7818 | 1119584.8397 | 2598970.6458 | 1119577.0105
24 | 2598856.6273 | 1119575.9647 | 2598857.8729 | 1119575.0329
25 | 2599005.7455 | 1119529.9868 | 2599008.6152 | 1119530.6984
26 | 2598940.4487 | 1119471.5974 | 2598957.1133 | 1119468.9597 | 2598961.2561 | 1119467.5916 | 2598968.4647 | 1119460.9921
27 | 2598940.4487 | 1119471.5974 | 2598939.2511 | 1119462.3931
28 | 2598980.3051 | 1119595.2951 | 2598974.7818 | 1119584.8397
29 | 2598870.3799 | 1119612.7576 | 2598852.4222 | 1119592.2914
30 | 2598856.6273 | 1119575.9647 | 2598849.6389 | 1119583.3364 | 2598850.2806 | 1119589.8506 | 2598852.4222 | 1119592.2914
31 | 2598872.6133 | 1119615.303 | 2598870.3799 | 1119612.7576
32 | 2598939.2511 | 1119462.3931 | 2598939.6051 | 1119457.7797 | 2598939.9514 | 1119453.1552 | 2598942.974 | 1119443.4276 | 2598948.9137 | 1119437.0678 | 2598955.5636 | 1119433.0313 | 2598976.1232 | 1119426.9333
33 | 2598982.8282 | 1119424.9446 | 2598976.1232 | 1119426.9333
34 | 2598982.8282 | 1119424.9446 | 2598994.1164 | 1119428.4332 | 2599002.5652 | 1119430.7884 | 2599006.5905 | 1119433.9988
35 | 2598982.8282 | 1119424.9446 | 2599007.3927 | 1119417.959 | 2599020.3685 | 1119409.6082 | 2599036.0509 | 1119392.0303 | 2599046.762 | 1119378.6525
36 | 2598969.2307 | 1119460.2907 | 2598968.4647 | 1119460.9921
37 | 2599010.0118 | 1119438.4242 | 2599007.7352 | 1119434.9117 | 2599006.5905 | 1119433.9988
38 | 2598833.863 | 1119289.6626 | 2598839.0679 | 1119274.3096 | 2598839.7998 | 1119268.9846 | 2598839.0643 | 1119256.7454 | 2598836.9862 | 1119243.9285 | 2598833.9976 | 1119230.856 | 2598828.9513 | 1119218.7272
39 | 2598840.8975 | 1119165.9562 | 2598830.9715 | 1119185.5456 | 2598826.5449 | 1119196.3406 | 2598825.2272 | 1119204.7006 | 2598827.7911 | 1119215.9389 | 2598828.9513 | 1119218.7272
40 | 2598833.863 | 1119289.6626 | 2598825.8258 | 1119301.37 | 2598825.4173 | 1119303.46 | 2598826.3281 | 1119305.294 | 2598827.8792 | 1119306.4387 | 2598830.0782 | 1119306.6717 | 2598832.8247 | 1119305.9263 | 2598841.2256 | 1119299.4325 | 2598852.2951 | 1119288.2582 | 2598861.6438 | 1119275.2722 | 2598867.5311 | 1119267.7951
41 | 2598840.8975 | 1119165.9562 | 2598841.3363 | 1119160.9759 | 2598839.3363 | 1119152.5944 | 2598839.7208 | 1119146.369 | 2598853.3103 | 1119118.7083 | 2598862.871 | 1119097.775
42 | 2598888.4263 | 1119243.6155 | 2598881.6298 | 1119249.8891 | 2598867.5311 | 1119267.7951
43 | 2598991.0106 | 1119448.1434 | 2598991.0106 | 1119448.1434 | 2598984.1132 | 1119448.3892 | 2598980.117 | 1119450.3242 | 2598969.2307 | 1119460.2907
44 | 2598991.0106 | 1119448.1434 | 2598996.671 | 1119449.2729
45 | 2599012.6205 | 1119531.6916 | 2599008.6152 | 1119530.6984
46 | 2599216.0638 | 1119370.1248 | 2599214.5681 | 1119377.5731 | 2599215.175 | 1119384.8653
47 | 2599227.2192 | 1119417.3463 | 2599228.4841 | 1119414.2001 | 2599227.8433 | 1119410.9208 | 2599218.1276 | 1119396.5819 | 2599215.4646 | 1119388.3449 | 2599215.175 | 1119384.8653
48 | 2599216.0638 | 1119370.1248 | 2599238.4549 | 1119371.8664
49 | 2599216.0638 | 1119370.1248 | 2599235.1308 | 1119329.4466 | 2599235.6457 | 1119327.9623
50 | 2599227.2192 | 1119417.3463 | 2599236.3849 | 1119425.7652
51 | 2599217.8992 | 1119418.0257 | 2599221.1321 | 1119419.3592 | 2599224.3648 | 1119419.3254 | 2599227.2192 | 1119417.3463
52 | 2599238.4549 | 1119371.8664 | 2599244.8813 | 1119372.3663 | 2599248.4722 | 1119373.4116
53 | 2599236.6729 | 1119322.5542 | 2599236.6729 | 1119322.5542 | 2599236.2877 | 1119326.1115 | 2599235.6457 | 1119327.9623
54 | 2599217.8992 | 1119418.0257 | 2599195.9615 | 1119398.5304 | 2599188.0676 | 1119391.2613 | 2599181.5781 | 1119385.3372 | 2599175.0501 | 1119380.369
55 | 2599217.8992 | 1119418.0257 | 2599203.5404 | 1119414.9929 | 2599208.8241 | 1119431.7666
56 | 2599236.6729 | 1119322.5542 | 2599233.6695 | 1119309.4075
57 | 2599175.0501 | 1119380.369 | 2599175.1509 | 1119383.9597 | 2599185.0736 | 1119393.713
58 | 2599175.0501 | 1119380.369 | 2599171.8938 | 1119375.9896 | 2599169.6556 | 1119371.3543
59 | 2599232.1907 | 1119296.1001 | 2599231.8478 | 1119301.4334 | 2599233.6695 | 1119309.4075
60 | 2599180.5495 | 1119421.6218 | 2599193.116 | 1119408.4802 | 2599194.2111 | 1119405.0339 | 2599193.3002 | 1119401.7991 | 2599185.0736 | 1119393.713
61 | 2599168.4698 | 1119362.4608 | 2599169.6556 | 1119371.3543
62 | 2599168.4698 | 1119362.4608 | 2599163.9729 | 1119328.7331
63 | 2599153.9775 | 1119318.3196 | 2599159.1857 | 1119319.4972 | 2599161.7939 | 1119321.7757 | 2599163.5536 | 1119325.5884 | 2599163.9729 | 1119328.7331
64 | 2599153.9775 | 1119318.3196 | 2599154.569 | 1119301.0889 | 2599154.8488 | 1119297.0437
65 | 2599109.292 | 1119383.7697 | 2599131.9189 | 1119367.8139 | 2599140.0498 | 1119360.3312 | 2599147.077 | 1119350.2141 | 2599149.9767 | 1119341.4204 | 2599153.9775 | 1119318.3196
66 | 2599157.9535 | 1119283.7465 | 2599155.208 | 1119291.8509 | 2599154.8488 | 1119297.0437
67 | 2599109.292 | 1119383.7697 | 2599097.4747 | 1119394.0564
68 | 2599109.292 | 1119383.7697 | 2599113.0631 | 1119372.3969 | 2599118.215 | 1119367.2212
69 | 2599157.9535 | 1119283.7465 | 2599155.6921 | 1119278.7333 | 2599157.7583 | 1119274.6227
70 | 2599157.9535 | 1119283.7465 | 2599170.3109 | 1119264.3018 | 2599173.5581 | 1119257.1756 | 2599173.5581 | 1119257.1756
71 | 2599090.0406 | 1119422.514 | 2599091.1432 | 1119418.3562 | 2599091.4264 | 1119404.416 | 2599092.6679 | 1119400.1915 | 2599095.2674 | 1119395.9779 | 2599097.4747 | 1119394.0564
72 | 2599157.7583 | 1119274.6227 | 2599114.1834 | 1119255.6091
73 | 2599175.3478 | 1119247.4192 | 2599173.5581 | 1119257.1756
74 | 2599102.4749 | 1119404.1808 | 2599099.4203 | 1119408.9058 | 2599090.0406 | 1119422.514
75 | 2599086.4768 | 1119426.6388 | 2599090.0406 | 1119422.514
76 | 2599245.6563 | 1119171.2122 | 2599241.7757 | 1119174.4921 | 2599240.3103 | 1119178.4387 | 2599240.0175 | 1119181.7626 | 2599246.2246 | 1119208.5748 | 2599245.5093 | 1119224.9719 | 2599245.789 | 1119238.9342 | 2599243.8857 | 1119252.6808
77 | 2599243.8857 | 1119252.6808 | 2599243.8697 | 1119252.7968
78 | 2599245.6563 | 1119171.2122 | 2599248.3491 | 1119171.3563 | 2599250.6794 | 1119172.8679 | 2599252.8942 | 1119175.7912 | 2599260.6891 | 1119190.9754
79 | 2599243.8697 | 1119252.7968 | 2599239.775 | 1119269.4833 | 2599236.7504 | 1119278.0906
80 | 2599243.8697 | 1119252.7968 | 2599250.8685 | 1119258.721 | 2599257.9062 | 1119266.9796 | 2599259.166 | 1119269.3215
81 | 2599277.772 | 1119194.5527 | 2599281.083 | 1119201.3667 | 2599276.3305 | 1119204.6578 | 2599267.7571 | 1119194.4762 | 2599260.6891 | 1119190.9754
82 | 2599260.6891 | 1119190.9754 | 2599265.4513 | 1119200.3035
83 | 2599232.1907 | 1119296.1001 | 2599232.5869 | 1119289.9388 | 2599236.7504 | 1119278.0906
84 | 2599264.1188 | 1119278.5289 | 2599259.166 | 1119269.3215
85 | 2599277.772 | 1119194.5527 | 2599305.2924 | 1119183.4103
86 | 2599269.5275 | 1119208.1447 | 2599268.9007 | 1119207.0599 | 2599265.4513 | 1119200.3035
87 | 2599269.5275 | 1119208.1447 | 2599278.2406 | 1119223.2228
88 | 2599175.3478 | 1119247.4192 | 2599175.7013 | 1119245.4918 | 2599176.0966 | 1119237.4771
89 | 2599176.0966 | 1119237.4771 | 2599176.186 | 1119235.6647 | 2599175.7521 | 1119223.759 | 2599172.4306 | 1119211.6228
90 | 2599171.1125 | 1119206.8069 | 2599172.4306 | 1119211.6228
91 | 2599171.1125 | 1119206.8069 | 2599167.8399 | 1119199.2259
92 | 2599171.1125 | 1119206.8069 | 2599172.475 | 1119199.3569
93 | 2599101.9209 | 1119269.7595 | 2599109.566 | 1119262.9772 | 2599114.1834 | 1119255.6091
94 | 2599167.8399 | 1119199.2259 | 2599157.3303 | 1119193.3357
95 | 2599181.752 | 1119169.2595 | 2599178.4221 | 1119174.1565 | 2599172.6299 | 1119189.4204 | 2599172.6313 | 1119198.5026 | 2599172.475 | 1119199.3569
96 | 2599101.9209 | 1119269.7595 | 2599109.2552 | 1119249.0371 | 2599109.9255 | 1119243.0452 | 2599109.83 | 1119231.834
97 | 2599110.0958 | 1119211.5796 | 2599109.7289 | 1119219.9561 | 2599109.83 | 1119231.834
98 | 2599009.4229 | 1119455.3399 | 2598999.0812 | 1119449.7538 | 2598996.671 | 1119449.2729
99 | 2599009.828 | 1119455.5587 | 2599009.4229 | 1119455.3399
100 | 2599011.6036 | 1119456.5178 | 2599009.828 | 1119455.5587
101 | 2599071.263 | 1119440.2731 | 2599049.6411 | 1119457.749 | 2599037.5058 | 1119462.609 | 2599030.1764 | 1119463.7664 | 2599022.2679 | 1119462.2781 | 2599011.6036 | 1119456.5178
102 | 2599084.2012 | 1119429.2404 | 2599053.2398 | 1119403.5355
103 | 2599084.2012 | 1119429.2404 | 2599082.5195 | 1119431.175
104 | 2599084.2012 | 1119429.2404 | 2599086.4768 | 1119426.6388
105 | 2599082.5195 | 1119431.175 | 2599101.3657 | 1119446.2466
106 | 2599082.5195 | 1119431.175 | 2599071.263 | 1119440.2731
107 | 2599086.4768 | 1119426.6388 | 2599077.2782 | 1119415.1013 | 2599076.5396 | 1119414.0399
108 | 2599101.3657 | 1119446.2466 | 2599115.2536 | 1119457.353
109 | 2599134.6342 | 1119472.8521 | 2599115.2536 | 1119457.353
110 | 2599073.6905 | 1119087.5305 | 2598991.6809 | 1119116.8817
111 | 2598862.871 | 1119097.775 | 2598991.6809 | 1119116.8817
112 | 2598882.2524 | 1119041.5981 | 2598884.6834 | 1119044.1322 | 2598885.3861 | 1119047.0558 | 2598884.7308 | 1119049.9128 | 2598862.871 | 1119097.775
113 | 2599353.0774 | 1119278.1901 | 2599345.7101 | 1119272.4711 | 2599345.7101 | 1119272.4711
114 | 2599353.0774 | 1119278.1901 | 2599359.5277 | 1119283.1973
115 | 2599334.0296 | 1119259.9354 | 2599345.7101 | 1119272.4711
116 | 2599333.8375 | 1119259.7292 | 2599334.0296 | 1119259.9354
117 | 2599309.4031 | 1119245.9674 | 2599331.6351 | 1119257.3655 | 2599333.8375 | 1119259.7292
118 | 2599288.4863 | 1119232.5254 | 2599302.6303 | 1119242.4951 | 2599309.4031 | 1119245.9674
119 | 2599285.3441 | 1119230.026 | 2599279.4735 | 1119225.3564 | 2599278.2406 | 1119223.2228
120 | 2599288.4863 | 1119232.5254 | 2599285.3441 | 1119230.026
121 | 2599292.0607 | 1119248.3883 | 2599288.4863 | 1119232.5254
122 | 2599036.1044 | 1119524.2283 | 2599035.7502 | 1119528.0302 | 2599027.4179 | 1119528.9765 | 2599012.6205 | 1119531.6916
123 | 2598980.3051 | 1119595.2951 | 2598985.7616 | 1119605.6325 | 2598988.9169 | 1119608.6886
124 | 2598980.3051 | 1119595.2951 | 2598975.9395 | 1119601.7101 | 2598969.1137 | 1119613.2615 | 2598970.1103 | 1119620.3647

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2598878.042 | 1118897.5396
1 | 2598873.9782 | 1119027.5262
2 | 2599046.9031 | 1118825.629
3 | 2598847.2142 | 1119077.4004
4 | 2599050.0345 | 1118808.6101
5 | 2599165.814 | 1119169.8118
6 | 2599178.0958 | 1119158.4933
7 | 2599116.8102 | 1119156.7277
8 | 2598938.9304 | 1119534.8365
9 | 2598912.0125 | 1119537.2886
10 | 2598961.0667 | 1119528.6326
11 | 2598888.4352 | 1119552.7903
12 | 2598956.7212 | 1119518.3506
13 | 2598967.9332 | 1119570.3518
14 | 2598865.8471 | 1119569.067
15 | 2598990.1759 | 1119526.1261
16 | 2598942.3018 | 1119479.5343
17 | 2598935.5546 | 1119622.2276
18 | 2598970.6458 | 1119577.0105
19 | 2598857.8729 | 1119575.0329
20 | 2598993.4661 | 1119502.5807
21 | 2599005.7455 | 1119529.9868
22 | 2598940.4487 | 1119471.5974
23 | 2598974.7818 | 1119584.8397
24 | 2598852.4222 | 1119592.2914
25 | 2598870.3798 | 1119612.7576
26 | 2598856.6273 | 1119575.9647
27 | 2598872.6133 | 1119615.303
28 | 2598939.2511 | 1119462.3932
29 | 2598976.1232 | 1119426.9333
30 | 2598982.8282 | 1119424.9446
31 | 2598968.4647 | 1119460.9921
32 | 2599006.5905 | 1119433.9988
33 | 2599046.762 | 1119378.6525
34 | 2598828.9513 | 1119218.7272
35 | 2598833.863 | 1119289.6626
36 | 2598840.8975 | 1119165.9562
37 | 2598867.5311 | 1119267.7951
38 | 2598888.4263 | 1119243.6155
39 | 2598969.2307 | 1119460.2907
40 | 2599010.0118 | 1119438.4242
41 | 2598991.0106 | 1119448.1434
42 | 2599008.6152 | 1119530.6984
43 | 2599215.175 | 1119384.8653
44 | 2599216.0638 | 1119370.1248
45 | 2599227.2192 | 1119417.3463
46 | 2599238.4549 | 1119371.8664
47 | 2599235.6457 | 1119327.9623
48 | 2599236.3848 | 1119425.7652
49 | 2599217.8992 | 1119418.0257
50 | 2599248.4722 | 1119373.4116
51 | 2599236.6729 | 1119322.5542
52 | 2599175.0501 | 1119380.369
53 | 2599208.8241 | 1119431.7666
54 | 2599233.6695 | 1119309.4075
55 | 2599185.0736 | 1119393.713
56 | 2599169.6556 | 1119371.3543
57 | 2599168.4698 | 1119362.4608
58 | 2599163.9729 | 1119328.7331
59 | 2599153.9775 | 1119318.3196
60 | 2599154.8488 | 1119297.0437
61 | 2599109.292 | 1119383.7697
62 | 2599157.9535 | 1119283.7465
63 | 2599097.4747 | 1119394.0564
64 | 2599118.215 | 1119367.2212
65 | 2599180.5495 | 1119421.6218
66 | 2599157.7583 | 1119274.6227
67 | 2599173.5581 | 1119257.1756
68 | 2599090.0406 | 1119422.514
69 | 2599243.8857 | 1119252.6808
70 | 2599245.6563 | 1119171.2122
71 | 2599243.8697 | 1119252.7968
72 | 2599260.6891 | 1119190.9754
73 | 2599236.7504 | 1119278.0906
74 | 2599259.166 | 1119269.3215
75 | 2599277.772 | 1119194.5527
76 | 2599265.4513 | 1119200.3035
77 | 2599232.1907 | 1119296.1001
78 | 2599264.1188 | 1119278.5289
79 | 2599305.2924 | 1119183.4103
80 | 2599269.5275 | 1119208.1447
81 | 2599175.3478 | 1119247.4192
82 | 2599176.0966 | 1119237.4771
83 | 2599172.4306 | 1119211.6228
84 | 2599171.1125 | 1119206.8069
85 | 2599114.1834 | 1119255.6091
86 | 2599167.8399 | 1119199.2259
87 | 2599172.475 | 1119199.3569
88 | 2599101.9209 | 1119269.7595
89 | 2599109.83 | 1119231.834
90 | 2599181.752 | 1119169.2595
91 | 2599157.3303 | 1119193.3357
92 | 2598996.671 | 1119449.2729
93 | 2599009.4229 | 1119455.3399
94 | 2599009.828 | 1119455.5587
95 | 2599011.6036 | 1119456.5178
96 | 2599053.2398 | 1119403.5355
97 | 2599084.2012 | 1119429.2404
98 | 2599082.5195 | 1119431.175
99 | 2599086.4768 | 1119426.6388
100 | 2599101.3657 | 1119446.2466
101 | 2599071.263 | 1119440.2731
102 | 2599076.5396 | 1119414.0399
103 | 2599115.2536 | 1119457.353
104 | 2599102.4749 | 1119404.1808
105 | 2599134.6342 | 1119472.8521
106 | 2599110.0958 | 1119211.5796
107 | 2599073.6905 | 1119087.5305
108 | 2598991.6809 | 1119116.8817
109 | 2598862.871 | 1119097.775
110 | 2599353.0774 | 1119278.1901
111 | 2599345.7101 | 1119272.4711
112 | 2599359.5277 | 1119283.1973
113 | 2599334.0296 | 1119259.9354
114 | 2599333.8375 | 1119259.7292
115 | 2599309.4031 | 1119245.9674
116 | 2599285.3441 | 1119230.026
117 | 2599278.2406 | 1119223.2228
118 | 2599288.4863 | 1119232.5254
119 | 2599292.0607 | 1119248.3883
120 | 2599012.6205 | 1119531.6916
121 | 2599036.1044 | 1119524.2283
122 | 2598988.9169 | 1119608.6886
123 | 2598980.3051 | 1119595.2951
124 | 2598970.1103 | 1119620.3647
125 | 2598882.2524 | 1119041.5981
126 | 2599050.7735 | 1119401.488

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1