## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6090-8_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6090-8_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6090-8_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6090-8_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6090-8_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6090-8_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6090-8_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6090-8_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6090-8_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6090-8_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6090-8_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6090-8_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6090-8_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6090-8_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6090-8_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6090-8_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6090-8_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6090-8_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6090-8_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6090-8_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6090-8_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6090-8_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6090-8_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6090-8_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6090-8_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6090-8_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6090-8_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6090-8_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6090-8_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6090-8_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6090-8_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6090-8_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6090-8_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6090-8_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6090-8_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6090-8_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6090-8_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6090-8_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6090-8_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6090-8_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6090-8_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6090-8_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6090-8_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6090-8_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6090-8_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6090-8_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6090-8_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6090-8_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6090-8_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6090-8_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6090-8_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6090-8_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6090-8_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6090-8_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6090-8_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6090-8_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6090-8_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6090-8_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6090-8_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6090-8_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6090-8_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6090-8_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6090-8_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6090-8_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6090-8_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6090-8_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6090-8_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6090-8_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6090-8_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6090-8_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6090-8_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6090-8_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6090-8_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6090-8_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6090-8_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6090-8_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6090-8_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6090-8_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6090-8_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6090-8_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6090-8_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6090-8_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6090-8_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6090-8_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6090-8_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6090-8_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6090-8_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6090-8_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6090-8_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6090-8_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6090-8_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6090-8_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6090-8_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6090-8_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6090-8_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6090-8_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6090-8_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6090-8_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6090-8_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6090-8_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6090-8_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6090-8_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6090-8_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6090-8_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6090-8_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6090-8_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6090-8_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6090-8_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6090-8_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6090-8_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6090-8_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6090-8_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6090-8_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6090-8_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_90_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6090-8_0_3_load_0 | 0 | 0.0041433 | 0.0010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6090-8_0_3_load_3 | 3 | 0.0072805 | 0.0018247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6090-8_0_3_load_117 | 4 | 0.0039728 | 0.00099569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6090-8_0_3_load_116 | 7 | 0.0053253 | 0.0013347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6090-8_0_3_load_80 | 9 | 0.027786 | 0.0069639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6090-8_0_3_load_4 | 11 | 0.0061647 | 0.001545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6090-8_0_3_load_6 | 12 | 0.0031606 | 0.00079213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6090-8_0_3_load_115 | 13 | 0.0040232 | 0.0010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6090-8_0_3_load_7 | 14 | 0.00478 | 0.001198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6090-8_0_3_load_8 | 15 | 0.0048905 | 0.0012257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6090-8_0_3_load_10 | 17 | 0.010999 | 0.0027566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6090-8_0_3_load_11 | 18 | 0.0023845 | 0.00059762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6090-8_0_3_load_13 | 19 | 0.0043549 | 0.0010914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6090-8_0_3_load_105 | 23 | 0.0037448 | 0.00093854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6090-8_0_3_load_15 | 24 | 0.0030936 | 0.00077534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6090-8_0_3_load_16 | 25 | 0.0021704 | 0.00054396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6090-8_0_3_load_17 | 26 | 0.0019652 | 0.00049254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6090-8_0_3_load_23 | 27 | 0.0031826 | 0.00079764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6090-8_0_3_load_31 | 28 | 0.00313 | 0.00078445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6090-8_0_3_load_84 | 29 | 0.0022995 | 0.0005763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6090-8_0_3_load_83 | 32 | 0.0016619 | 0.00041652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6090-8_0_3_load_18 | 33 | 0.002937 | 0.00073608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6090-8_0_3_load_19 | 34 | 0.0063044 | 0.00158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6090-8_0_3_load_20 | 35 | 0.0026188 | 0.00065633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6090-8_0_3_load_22 | 37 | 0.0057446 | 0.0014397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6090-8_0_3_load_28 | 38 | 0.0022015 | 0.00055176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6090-8_0_3_load_32 | 39 | 0.0037623 | 0.00094292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6090-8_0_3_load_27 | 40 | 0.0024068 | 0.00060321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6090-8_0_3_load_33 | 41 | 0.0035214 | 0.00088254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6090-8_0_3_load_26 | 42 | 0.0043679 | 0.0010947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6090-8_0_3_load_112 | 43 | 0.0026188 | 0.00065633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6090-8_0_3_load_90 | 45 | 0.0040601 | 0.0010176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6090-8_0_3_load_86 | 46 | 0.0033284 | 0.00083417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6090-8_0_3_load_85 | 48 | 0.0023223 | 0.00058202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6090-8_0_3_load_110 | 49 | 0.0020425 | 0.00051189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6090-8_0_3_load_104 | 50 | 0.0031015 | 0.0007773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6090-8_0_3_load_35 | 51 | 0.0034035 | 0.00085301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6090-8_0_3_load_36 | 52 | 0.0031657 | 0.0007934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6090-8_0_3_load_39 | 55 | 0.0037863 | 0.00094893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6090-8_0_3_load_66 | 58 | 0.0062781 | 0.0015734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6090-8_0_3_load_64 | 59 | 0.0035536 | 0.00089062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6090-8_0_3_load_42 | 61 | 0.0056176 | 0.0014079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6090-8_0_3_load_102 | 63 | 0.0027684 | 0.00069384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6090-8_0_3_load_46 | 64 | 0.0046277 | 0.0011598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6090-8_0_3_load_87 | 68 | 0.002327 | 0.0005832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6090-8_0_3_load_88 | 70 | 0.0037246 | 0.00093346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6090-8_0_3_load_43 | 71 | 0.0032006 | 0.00080215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6090-8_0_3_load_52 | 73 | 0.0054869 | 0.0013752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6090-8_0_3_load_49 | 74 | 0.003336 | 0.00083607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6090-8_0_3_load_50 | 76 | 0.0084376 | 0.0021147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6090-8_0_3_load_103 | 77 | 0.005377 | 0.0013476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6090-8_0_3_load_51 | 78 | 0.0059183 | 0.0014833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6090-8_0_3_load_53 | 80 | 0.0034895 | 0.00087454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6090-8_0_3_load_60 | 81 | 0.0029323 | 0.00073491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6090-8_0_3_load_57 | 82 | 0.005796 | 0.0014526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6090-8_0_3_load_54 | 83 | 0.0067429 | 0.0016899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6090-8_0_3_load_55 | 85 | 0.0039235 | 0.00098331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6090-8_0_3_load_69 | 87 | 0.0019628 | 0.00049192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6090-8_0_3_load_58 | 88 | 0.0036137 | 0.00090568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6090-8_0_3_load_70 | 90 | 0.0053599 | 0.0013433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6090-8_0_3_load_100 | 91 | 0.0037847 | 0.00094853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6090-8_0_3_load_107 | 92 | 0.0036861 | 0.00092382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6090-8_0_3_load_68 | 93 | 0.0028884 | 0.0007239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6090-8_0_3_load_108 | 94 | 0.0086902 | 0.002178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6090-8_0_3_load_111 | 96 | 0.0019789 | 0.00049596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6090-8_0_3_load_78 | 97 | 0.00409 | 0.0010251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6090-8_0_3_load_76 | 98 | 0.0060366 | 0.0015129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6090-8_0_3_load_97 | 100 | 0.0032327 | 0.00081019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6090-8_0_3_load_71 | 101 | 0.0024918 | 0.00062451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6090-8_0_3_load_72 | 102 | 0.0020027 | 0.00050192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6090-8_0_3_load_73 | 103 | 0.0039035 | 0.0009783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6090-8_0_3_load_74 | 104 | 0.0021923 | 0.00054945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6090-8_0_3_load_75 | 105 | 0.0023958 | 0.00060044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6090-8_0_3_load_81 | 106 | 0.0032334 | 0.00081038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6090-8_0_3_load_82 | 107 | 0.0058451 | 0.0014649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6090-8_0_3_load_95 | 108 | 0.0046674 | 0.0011698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6090-8_0_3_load_91 | 109 | 0.0040004 | 0.0010026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6090-8_0_3_load_92 | 110 | 0.0026345 | 0.00066027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6090-8_0_3_load_94 | 111 | 0.0023754 | 0.00059532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6090-8_0_3_load_96 | 112 | 0.0049723 | 0.0012462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6090-8_0_3_load_109 | 113 | 0.002602 | 0.00065212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6090-8_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6090-8_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.030655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6090-8_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.040942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6090-8_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6090-8_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6090-8_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0041359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6090-8_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6090-8_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.059008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6090-8_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.009351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6090-8_0_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.01394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6090-8_0_3_line_10 |  | 8 | 13 | 0.049825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6090-8_0_3_line_11 |  | 10 | 43 | 0.015898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6090-8_0_3_line_12 |  | 10 | 30 | 0.038944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6090-8_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.021488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6090-8_0_3_line_14 |  | 11 | 13 | 0.035503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6090-8_0_3_line_15 |  | 14 | 15 | 0.0021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6090-8_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.023435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6090-8_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.016372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6090-8_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.08537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6090-8_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0078204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6090-8_0_3_line_20 |  | 19 | 20 | 0.011706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6090-8_0_3_line_21 |  | 20 | 24 | 0.023941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6090-8_0_3_line_22 |  | 20 | 25 | 0.0022218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6090-8_0_3_line_23 |  | 20 | 26 | 0.016558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6090-8_0_3_line_24 |  | 21 | 22 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6090-8_0_3_line_25 |  | 21 | 23 | 0.010441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6090-8_0_3_line_26 |  | 22 | 49 | 0.0072986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6090-8_0_3_line_27 |  | 23 | 50 | 0.015196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6090-8_0_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.0012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6090-8_0_3_line_29 |  | 25 | 28 | 0.017965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_6090-8_0_3_line_30 |  | 26 | 29 | 0.016184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6090-8_0_3_line_31 |  | 27 | 30 | 0.041986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6090-8_0_3_line_32 |  | 28 | 31 | 0.0084926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_6090-8_0_3_line_33 |  | 29 | 32 | 0.0045019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6090-8_0_3_line_34 |  | 30 | 42 | 0.024547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6090-8_0_3_line_35 |  | 31 | 44 | 0.012157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6090-8_0_3_line_36 |  | 31 | 40 | 0.003123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6090-8_0_3_line_37 |  | 32 | 107 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6090-8_0_3_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0055886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6090-8_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0090403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6090-8_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.019538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6090-8_0_3_line_41 |  | 35 | 37 | 0.0039838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6090-8_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.0040817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6090-8_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.013082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6090-8_0_3_line_44 |  | 38 | 40 | 0.00053082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6090-8_0_3_line_45 |  | 39 | 41 | 0.0097174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6090-8_0_3_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0080107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_6090-8_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.035746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6090-8_0_3_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0062814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_6090-8_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.043275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6090-8_0_3_line_50 |  | 47 | 108 | 0.008989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_6090-8_0_3_line_51 |  | 47 | 109 | 0.013669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6090-8_0_3_line_52 |  | 48 | 97 | 0.017733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6090-8_0_3_line_53 |  | 49 | 113 | 0.0022846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6090-8_0_3_line_54 |  | 50 | 62 | 0.014148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6090-8_0_3_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0099424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6090-8_0_3_line_56 |  | 51 | 53 | 0.030333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6090-8_0_3_line_57 |  | 52 | 54 | 0.022677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6090-8_0_3_line_58 |  | 53 | 55 | 0.11279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6090-8_0_3_line_59 |  | 54 | 56 | 0.003499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6090-8_0_3_line_60 |  | 56 | 60 | 0.030266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6090-8_0_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.084699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6090-8_0_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.037363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6090-8_0_3_line_63 |  | 59 | 69 | 0.018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6090-8_0_3_line_64 |  | 60 | 61 | 0.0082388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6090-8_0_3_line_65 |  | 61 | 71 | 0.0070037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6090-8_0_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.012576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6090-8_0_3_line_67 |  | 62 | 64 | 0.018775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6090-8_0_3_line_68 |  | 63 | 77 | 0.00099414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6090-8_0_3_line_69 |  | 65 | 66 | 0.041848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6090-8_0_3_line_70 |  | 65 | 67 | 0.055264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6090-8_0_3_line_71 |  | 65 | 68 | 0.084754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6090-8_0_3_line_72 |  | 66 | 96 | 0.011262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6090-8_0_3_line_73 |  | 67 | 97 | 0.061002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6090-8_0_3_line_74 |  | 67 | 98 | 0.051065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6090-8_0_3_line_75 |  | 68 | 70 | 0.013738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6090-8_0_3_line_76 |  | 69 | 93 | 0.0065533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6090-8_0_3_line_77 |  | 69 | 86 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6090-8_0_3_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0079795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6090-8_0_3_line_79 |  | 72 | 73 | 0.013323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6090-8_0_3_line_80 |  | 72 | 74 | 0.0034509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6090-8_0_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.0048858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6090-8_0_3_line_82 |  | 74 | 76 | 0.010858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6090-8_0_3_line_83 |  | 75 | 84 | 0.016618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6090-8_0_3_line_84 |  | 75 | 81 | 0.0062738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6090-8_0_3_line_85 |  | 77 | 84 | 0.019659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6090-8_0_3_line_86 |  | 78 | 79 | 0.009035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6090-8_0_3_line_87 |  | 78 | 80 | 0.013021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6090-8_0_3_line_88 |  | 79 | 81 | 0.01393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6090-8_0_3_line_89 |  | 79 | 82 | 0.0082964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6090-8_0_3_line_90 |  | 80 | 83 | 0.0049794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6090-8_0_3_line_91 |  | 82 | 88 | 0.0013919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6090-8_0_3_line_92 |  | 84 | 91 | 0.029952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6090-8_0_3_line_93 |  | 84 | 92 | 0.007586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6090-8_0_3_line_94 |  | 85 | 86 | 0.0078828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6090-8_0_3_line_95 |  | 86 | 87 | 0.0022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6090-8_0_3_line_96 |  | 87 | 90 | 0.007912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6090-8_0_3_line_97 |  | 88 | 89 | 0.0065805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6090-8_0_3_line_98 |  | 89 | 90 | 0.017722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6090-8_0_3_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0081192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6090-8_0_3_line_100 |  | 93 | 95 | 0.0018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6090-8_0_3_line_101 |  | 95 | 99 | 0.009112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6090-8_0_3_line_102 |  | 95 | 100 | 0.01105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6090-8_0_3_line_103 |  | 99 | 108 | 0.012053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_6090-8_0_3_line_104 |  | 99 | 111 | 0.0065394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6090-8_0_3_line_105 |  | 100 | 112 | 0.0058052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6090-8_0_3_line_106 |  | 101 | 102 | 0.01253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6090-8_0_3_line_107 |  | 101 | 103 | 0.027849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6090-8_0_3_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0020068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6090-8_0_3_line_109 |  | 103 | 105 | 0.015328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6090-8_0_3_line_110 |  | 105 | 106 | 0.02201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6090-8_0_3_line_111 |  | 106 | 107 | 0.017282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6090-8_0_3_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0095202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6090-8_0_3_trafo_16 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 114 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2599931.6988 | 1115895.5409 | 2599917.809 | 1115903.6502
1 | 2599931.6988 | 1115895.5409 | 2599946.7447 | 1115892.817 | 2599961.8911 | 1115889.7596
2 | 2599931.6988 | 1115895.5409 | 2599908.4389 | 1115898.7097 | 2599893.6938 | 1115894.9972 | 2599891.6874 | 1115893.9516
3 | 2599961.8911 | 1115889.7596 | 2599963.103 | 1115884.8016 | 2599974.0728 | 1115875.3079
4 | 2599984.5874 | 1115882.489 | 2599961.8911 | 1115889.7596
5 | 2599888.0196 | 1115892.0403 | 2599891.6874 | 1115893.9516
6 | 2599984.5874 | 1115882.489 | 2599974.2815 | 1115890.9934 | 2599969.5184 | 1115894.2951
7 | 2599984.5874 | 1115882.489 | 2600013.3053 | 1115868.8709 | 2600030.814 | 1115863.2013 | 2600039.7537 | 1115863.9572
8 | 2599888.0196 | 1115892.0403 | 2599884.0055 | 1115900.489
9 | 2599888.0196 | 1115892.0403 | 2599875.3125 | 1115886.2268
10 | 2600002.4668 | 1115895.951 | 2600012.5025 | 1115882.9 | 2600018.3001 | 1115877.1749 | 2600024.7462 | 1115872.995 | 2600031.8717 | 1115869.7378 | 2600039.7537 | 1115863.9572
11 | 2599875.3125 | 1115886.2268 | 2599868.0559 | 1115889.751 | 2599861.0155 | 1115893.264
12 | 2599837.0448 | 1115881.3702 | 2599871.7381 | 1115883.8924 | 2599875.3125 | 1115886.2268
13 | 2599990.5325 | 1115937.0935 | 2600010.959 | 1115930.4234
14 | 2600002.4668 | 1115895.951 | 2600010.959 | 1115930.4234
15 | 2599761.8579 | 1115907.8436 | 2599761.3296 | 1115909.9098
16 | 2599752.2754 | 1115931.343 | 2599759.5853 | 1115917.4136 | 2599761.3296 | 1115909.9098
17 | 2599761.8579 | 1115907.8436 | 2599762.4951 | 1115905.352 | 2599768.1456 | 1115897.8035 | 2599769.2109 | 1115895.6357 | 2599770.2271 | 1115893.9652
18 | 2599752.2754 | 1115931.343 | 2599748.3073 | 1115930.0648 | 2599737.2988 | 1115930.5657 | 2599715.0354 | 1115940.3606 | 2599708.9215 | 1115942.7066 | 2599703.8729 | 1115945.9196 | 2599698.3997 | 1115947.3429 | 2599692.6177 | 1115949.5888 | 2599685.3227 | 1115953.7913 | 2599674.3661 | 1115960.8771
19 | 2599770.2271 | 1115893.9652 | 2599771.6116 | 1115891.6892 | 2599771.9163 | 1115886.5418
20 | 2599771.6262 | 1115874.8588 | 2599772.1361 | 1115882.8293 | 2599771.9163 | 1115886.5418
21 | 2599771.6262 | 1115874.8588 | 2599785.2752 | 1115879.9495 | 2599794.221 | 1115882.7479
22 | 2599771.6262 | 1115874.8588 | 2599769.4894 | 1115874.2499
23 | 2599771.6262 | 1115874.8588 | 2599785.0277 | 1115871.2563 | 2599787.6324 | 1115870.6206
24 | 2599648.3504 | 1115921.7447 | 2599661.0801 | 1115917.3528 | 2599666.0283 | 1115914.5955
25 | 2599648.3504 | 1115921.7447 | 2599644.3467 | 1115912.1013
26 | 2599666.0283 | 1115914.5955 | 2599663.0056 | 1115907.9523
27 | 2599644.3467 | 1115912.1013 | 2599643.0614 | 1115909.0055 | 2599640.7293 | 1115899.979 | 2599639.4821 | 1115897.7878
28 | 2599795.3941 | 1115883.1149 | 2599794.221 | 1115882.7479
29 | 2599752.1446 | 1115869.6415 | 2599754.5032 | 1115869.9795 | 2599769.4894 | 1115874.2499
30 | 2599787.6324 | 1115870.6206 | 2599803.3545 | 1115866.7833
31 | 2599837.0448 | 1115881.3702 | 2599818.4168 | 1115883.4608 | 2599799.4877 | 1115884.3955 | 2599795.3941 | 1115883.1149
32 | 2599743.8033 | 1115868.068 | 2599749.3076 | 1115869.2349 | 2599752.1446 | 1115869.6415
33 | 2599807.728 | 1115865.7159 | 2599803.3545 | 1115866.7833
34 | 2599837.0448 | 1115881.3702 | 2599842.3791 | 1115876.9567 | 2599849.3191 | 1115871.7984 | 2599857.8634 | 1115869.0464
35 | 2599743.8033 | 1115868.068 | 2599755.2362 | 1115863.8431
36 | 2599743.8033 | 1115868.068 | 2599740.8175 | 1115868.9837
37 | 2599807.728 | 1115865.7159 | 2599822.6606 | 1115862.0712
38 | 2599719.47 | 1115880.0702 | 2599714.9345 | 1115883.3353
39 | 2599707.5976 | 1115888.6172 | 2599714.9345 | 1115883.3353
40 | 2599736.4077 | 1115870.3362 | 2599719.7719 | 1115879.8529 | 2599719.47 | 1115880.0702
41 | 2599704.3645 | 1115890.9447 | 2599707.5976 | 1115888.6172
42 | 2599736.4077 | 1115870.3362 | 2599740.3101 | 1115869.1393
43 | 2599704.3645 | 1115890.9447 | 2599693.7474 | 1115898.588
44 | 2599740.8175 | 1115868.9837 | 2599740.3101 | 1115869.1393
45 | 2599685.5533 | 1115903.78 | 2599689.8123 | 1115901.4208 | 2599693.7474 | 1115898.588
46 | 2599755.2362 | 1115863.8431 | 2599752.8596 | 1115856.1931
47 | 2599755.2362 | 1115863.8431 | 2599758.2856 | 1115863.1315 | 2599773.1926 | 1115859.6735 | 2599789.4609 | 1115853.7526
48 | 2599749.5383 | 1115850.9482 | 2599752.3871 | 1115854.6721 | 2599752.8596 | 1115856.1931
49 | 2599830.1938 | 1115839.1627 | 2599827.2929 | 1115839.9836 | 2599789.4609 | 1115853.7526
50 | 2599749.5383 | 1115850.9482 | 2599743.6402 | 1115850.6928 | 2599740.9552 | 1115849.1728
51 | 2599749.5383 | 1115850.9482 | 2599757.7288 | 1115844.2111 | 2599757.256 | 1115841.1843
52 | 2599847.257 | 1115834.3345 | 2599830.1938 | 1115839.1627
53 | 2599662.0594 | 1115905.8729 | 2599663.0056 | 1115907.9523
54 | 2599636.3974 | 1115884.4606 | 2599636.3825 | 1115892.3422 | 2599639.4821 | 1115897.7878
55 | 2599622.7564 | 1115824.8452 | 2599614.0972 | 1115829.7309
56 | 2599649.0759 | 1115809.7674 | 2599629.3213 | 1115821.1411 | 2599622.7564 | 1115824.8452
57 | 2599593.533 | 1115839.2527 | 2599603.3138 | 1115835.1611 | 2599613.2027 | 1115830.2357 | 2599614.0972 | 1115829.7309
58 | 2599752.5297 | 1115777.0673 | 2599742.162 | 1115781.8146 | 2599725.4945 | 1115783.572 | 2599713.6135 | 1115784.084 | 2599701.2616 | 1115785.8412 | 2599687.1032 | 1115788.5212 | 2599671.3624 | 1115792.9688 | 2599655.4212 | 1115801.2295 | 2599649.9633 | 1115804.2647 | 2599649.0759 | 1115809.7674
59 | 2599593.533 | 1115839.2527 | 2599594.5445 | 1115841.865 | 2599594.7839 | 1115842.5209
60 | 2599615.0262 | 1115851.5238 | 2599611.8146 | 1115848.945 | 2599607.5373 | 1115843.1313 | 2599604.9974 | 1115842.5312 | 2599602.1487 | 1115842.9316 | 2599597.3779 | 1115844.5661 | 2599593.7651 | 1115845.3557 | 2599592.6301 | 1115843.1881 | 2599594.7839 | 1115842.5209
61 | 2599767.253 | 1115801.5007 | 2599763.6014 | 1115801.0896 | 2599761.8259 | 1115801.4343 | 2599758.9773 | 1115803.6911 | 2599740.3334 | 1115801.6467 | 2599737.8783 | 1115798.6565 | 2599712.7804 | 1115796.0121 | 2599699.1701 | 1115796.1575 | 2599686.4399 | 1115797.8702 | 2599685.2167 | 1115798.1888
62 | 2599767.253 | 1115801.5007 | 2599766.1877 | 1115802.6236 | 2599761.664 | 1115806.837 | 2599736.4332 | 1115822.3785
63 | 2599720.6337 | 1115831.6848 | 2599734.5909 | 1115823.5133 | 2599736.4332 | 1115822.3785
64 | 2599615.0262 | 1115851.5238 | 2599617.3267 | 1115849.9339 | 2599622.3453 | 1115847.8283
65 | 2599622.3453 | 1115847.8283 | 2599628.8036 | 1115845.1187
66 | 2599636.3974 | 1115884.4606 | 2599646.1298 | 1115876.4956
67 | 2599636.3974 | 1115884.4606 | 2599631.5179 | 1115877.124 | 2599627.4028 | 1115871.9773 | 2599625.8361 | 1115868.9884
68 | 2599646.1298 | 1115876.4956 | 2599646.8992 | 1115875.8659
69 | 2600000.6595 | 1115819.4134 | 2599995.8422 | 1115818.3908 | 2599988.2844 | 1115818.2797 | 2599984.0384 | 1115817.7684 | 2599979.0203 | 1115814.6669 | 2599976.3106 | 1115813.9333 | 2599959.813 | 1115813.7446
70 | 2599906.5068 | 1115820.1156 | 2599922.4408 | 1115819.815 | 2599943.5626 | 1115820.815 | 2599951.0973 | 1115819.3475 | 2599957.4353 | 1115816.6905 | 2599959.813 | 1115813.7446
71 | 2599959.813 | 1115813.7446 | 2599950.6803 | 1115811.9105 | 2599892.2706 | 1115803.8636 | 2599875.9524 | 1115801.5767
72 | 2599991.3956 | 1115825.4054 | 2599992.9473 | 1115824.8829 | 2599997.5484 | 1115822.2593 | 2599999.4706 | 1115821.2254 | 2600000.6595 | 1115819.4134
73 | 2599906.5068 | 1115820.1156 | 2599881.6718 | 1115824.5963 | 2599847.257 | 1115834.3345
74 | 2599906.5068 | 1115820.1156 | 2599914.2346 | 1115824.7399 | 2599938.815 | 1115830.2531 | 2599955.6446 | 1115831.3867
75 | 2599875.9524 | 1115801.5767 | 2599873.0787 | 1115801.174 | 2599862.3702 | 1115799.5161
76 | 2599720.6337 | 1115831.6848 | 2599723.1196 | 1115837.7482
77 | 2599720.6337 | 1115831.6848 | 2599712.42 | 1115836.1986 | 2599704.816 | 1115839.7452
78 | 2599636.6184 | 1115844.2297 | 2599632.7352 | 1115844.0188 | 2599629.5701 | 1115844.7971 | 2599628.8036 | 1115845.1187
79 | 2599636.6184 | 1115844.2297 | 2599640.4938 | 1115844.4406 | 2599647.1485 | 1115846.4745 | 2599649.1698 | 1115847.9165
80 | 2599636.6184 | 1115844.2297 | 2599638.4864 | 1115841.3281
81 | 2599653.1472 | 1115850.754 | 2599649.1698 | 1115847.9165
82 | 2599638.4864 | 1115841.3281 | 2599647.6386 | 1115835.4855
83 | 2599662.7749 | 1115864.3155 | 2599653.1472 | 1115850.754
84 | 2599653.1472 | 1115850.754 | 2599658.4568 | 1115847.4121
85 | 2599662.7749 | 1115864.3155 | 2599653.7584 | 1115870.2524 | 2599646.8992 | 1115875.8659
86 | 2599670.2461 | 1115839.992 | 2599665.6445 | 1115832.2107
87 | 2599665.6445 | 1115832.2107 | 2599672.708 | 1115827.5746 | 2599676.0119 | 1115825.0064 | 2599676.3433 | 1115824.805
88 | 2599670.2461 | 1115839.992 | 2599658.4568 | 1115847.4121
89 | 2599670.2461 | 1115839.992 | 2599675.3487 | 1115846.5336
90 | 2599676.3433 | 1115824.805 | 2599676.8534 | 1115824.495 | 2599680.8722 | 1115822.747
91 | 2599675.3487 | 1115846.5336 | 2599676.2048 | 1115847.6312
92 | 2599662.7749 | 1115864.3155 | 2599670.9809 | 1115861.3135 | 2599675.721 | 1115862.3137 | 2599679.2955 | 1115864.1143 | 2599684.7535 | 1115865.3257 | 2599691.5085 | 1115865.87
93 | 2599662.7749 | 1115864.3155 | 2599665.7991 | 1115871.2727
94 | 2599704.816 | 1115839.7452 | 2599701.2919 | 1115832.6941
95 | 2599704.816 | 1115839.7452 | 2599702.7687 | 1115840.7012
96 | 2599695.5998 | 1115844.0487 | 2599702.7687 | 1115840.7012
97 | 2599680.252 | 1115852.8198 | 2599676.2048 | 1115847.6312
98 | 2599680.252 | 1115852.8198 | 2599688.7204 | 1115847.261 | 2599695.5998 | 1115844.0487
99 | 2599665.7991 | 1115871.2727 | 2599667.7859 | 1115875.8431 | 2599669.3362 | 1115878.5687
100 | 2599723.8148 | 1115839.4439 | 2599723.1196 | 1115837.7482
101 | 2599723.8148 | 1115839.4439 | 2599729.8672 | 1115839.866 | 2599732.6156 | 1115841.2332
102 | 2599723.8148 | 1115839.4439 | 2599723.7609 | 1115841.8118 | 2599723.9308 | 1115843.268 | 2599722.6957 | 1115844.6688 | 2599724.9244 | 1115849.5302
103 | 2599732.6156 | 1115841.2332 | 2599735.2559 | 1115842.5448 | 2599737.7497 | 1115847.3581 | 2599740.9552 | 1115849.1728
104 | 2599732.6156 | 1115841.2332 | 2599737.8584 | 1115837.3246
105 | 2599727.4456 | 1115854.7488 | 2599727.0734 | 1115854.2177 | 2599724.9244 | 1115849.5302
106 | 2599901.8572 | 1115841.2776 | 2599905.4574 | 1115840.6257 | 2599911.8804 | 1115840.5811 | 2599914.2689 | 1115841.1186
107 | 2599901.8572 | 1115841.2776 | 2599898.8878 | 1115841.8154 | 2599887.7479 | 1115841.6712 | 2599884.7449 | 1115842.9052 | 2599875.04 | 1115846.765
108 | 2599916.2267 | 1115841.5592 | 2599914.2689 | 1115841.1186
109 | 2599875.04 | 1115846.765 | 2599870.88 | 1115848.4195 | 2599860.6022 | 1115851.8999
110 | 2599839.3965 | 1115857.7621 | 2599856.4671 | 1115853.3001 | 2599860.6022 | 1115851.8999
111 | 2599839.3965 | 1115857.7621 | 2599826.4369 | 1115861.1496 | 2599822.6606 | 1115862.0712
112 | 2599757.256 | 1115841.1843 | 2599756.385 | 1115835.6069 | 2599752.7191 | 1115834.3503

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2599917.809 | 1115903.6502
1 | 2599931.6988 | 1115895.5409
2 | 2599961.8911 | 1115889.7596
3 | 2599891.6874 | 1115893.9516
4 | 2599974.0728 | 1115875.3079
5 | 2599984.5874 | 1115882.489
6 | 2599888.0196 | 1115892.0403
7 | 2599969.5184 | 1115894.2951
8 | 2600039.7537 | 1115863.9572
9 | 2599884.0055 | 1115900.489
10 | 2599875.3125 | 1115886.2268
11 | 2600010.959 | 1115930.4234
12 | 2599990.5325 | 1115937.0935
13 | 2600002.4668 | 1115895.951
14 | 2599761.3296 | 1115909.9098
15 | 2599761.8579 | 1115907.8436
16 | 2599752.2754 | 1115931.343
17 | 2599770.2271 | 1115893.9652
18 | 2599674.3661 | 1115960.8771
19 | 2599771.9163 | 1115886.5418
20 | 2599771.6262 | 1115874.8588
21 | 2599648.3504 | 1115921.7447
22 | 2599666.0283 | 1115914.5955
23 | 2599644.3467 | 1115912.1013
24 | 2599794.221 | 1115882.7479
25 | 2599769.4894 | 1115874.2499
26 | 2599787.6324 | 1115870.6206
27 | 2599795.3941 | 1115883.1149
28 | 2599752.1446 | 1115869.6415
29 | 2599803.3545 | 1115866.7833
30 | 2599837.0448 | 1115881.3702
31 | 2599743.8033 | 1115868.068
32 | 2599807.728 | 1115865.7159
33 | 2599714.9345 | 1115883.3353
34 | 2599719.47 | 1115880.0702
35 | 2599707.5976 | 1115888.6172
36 | 2599736.4077 | 1115870.3362
37 | 2599704.3645 | 1115890.9447
38 | 2599740.3101 | 1115869.1393
39 | 2599693.7474 | 1115898.588
40 | 2599740.8175 | 1115868.9837
41 | 2599685.5533 | 1115903.78
42 | 2599857.8634 | 1115869.0464
43 | 2599861.0155 | 1115893.264
44 | 2599755.2362 | 1115863.8431
45 | 2599752.8596 | 1115856.1931
46 | 2599789.4609 | 1115853.7526
47 | 2599749.5383 | 1115850.9482
48 | 2599830.1938 | 1115839.1627
49 | 2599663.0056 | 1115907.9523
50 | 2599639.4821 | 1115897.7878
51 | 2599622.7564 | 1115824.8452
52 | 2599614.0972 | 1115829.7309
53 | 2599649.0759 | 1115809.7674
54 | 2599593.533 | 1115839.2527
55 | 2599752.5297 | 1115777.0673
56 | 2599594.7839 | 1115842.5209
57 | 2599767.253 | 1115801.5007
58 | 2599685.2167 | 1115798.1888
59 | 2599736.4332 | 1115822.3785
60 | 2599615.0262 | 1115851.5238
61 | 2599622.3453 | 1115847.8283
62 | 2599636.3974 | 1115884.4606
63 | 2599646.1298 | 1115876.4956
64 | 2599625.8361 | 1115868.9884
65 | 2599959.813 | 1115813.7446
66 | 2600000.6595 | 1115819.4134
67 | 2599906.5068 | 1115820.1156
68 | 2599875.9524 | 1115801.5767
69 | 2599720.6337 | 1115831.6848
70 | 2599862.3702 | 1115799.5161
71 | 2599628.8036 | 1115845.1187
72 | 2599636.6184 | 1115844.2297
73 | 2599649.1698 | 1115847.9165
74 | 2599638.4864 | 1115841.3281
75 | 2599653.1472 | 1115850.754
76 | 2599647.6386 | 1115835.4855
77 | 2599646.8992 | 1115875.8659
78 | 2599665.6445 | 1115832.2107
79 | 2599670.2461 | 1115839.992
80 | 2599676.3433 | 1115824.805
81 | 2599658.4568 | 1115847.4121
82 | 2599675.3487 | 1115846.5336
83 | 2599680.8722 | 1115822.747
84 | 2599662.7749 | 1115864.3155
85 | 2599701.2919 | 1115832.6941
86 | 2599704.816 | 1115839.7452
87 | 2599702.7687 | 1115840.7012
88 | 2599676.2048 | 1115847.6311
89 | 2599680.252 | 1115852.8198
90 | 2599695.5998 | 1115844.0487
91 | 2599691.5085 | 1115865.87
92 | 2599665.7991 | 1115871.2727
93 | 2599723.1196 | 1115837.7482
94 | 2599669.3362 | 1115878.5687
95 | 2599723.8148 | 1115839.4439
96 | 2599991.3956 | 1115825.4054
97 | 2599847.257 | 1115834.3345
98 | 2599955.6446 | 1115831.3867
99 | 2599732.6156 | 1115841.2332
100 | 2599724.9244 | 1115849.5302
101 | 2599901.8572 | 1115841.2776
102 | 2599914.2689 | 1115841.1186
103 | 2599875.04 | 1115846.765
104 | 2599916.2267 | 1115841.5592
105 | 2599860.6022 | 1115851.8999
106 | 2599839.3965 | 1115857.7621
107 | 2599822.6606 | 1115862.0712
108 | 2599740.9552 | 1115849.1728
109 | 2599757.2561 | 1115841.1843
110 | 2599752.7191 | 1115834.3503
111 | 2599737.8584 | 1115837.3246
112 | 2599727.4456 | 1115854.7488
113 | 2599662.0594 | 1115905.8729
114 | 2599771.6262 | 1115874.8588

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1