## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6113-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6113-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6113-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6113-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6113-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6113-11_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6113-11_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6113-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6113-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6113-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6113-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6113-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6113-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6113-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6113-11_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6113-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6113-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6113-11_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6113-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6113-11_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6113-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6113-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6113-11_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6113-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6113-11_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6113-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6113-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6113-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6113-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6113-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6113-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6113-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6113-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6113-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6113-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6113-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6113-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6113-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6113-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6113-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6113-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6113-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6113-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6113-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6113-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6113-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6113-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6113-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6113-11_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6113-11_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6113-11_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6113-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6113-11_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6113-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6113-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6113-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6113-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6113-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6113-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6113-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6113-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6113-11_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6113-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6113-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6113-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6113-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6113-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6113-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6113-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6113-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6113-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6113-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6113-11_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6113-11_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6113-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6113-11_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6113-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6113-11_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6113-11_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6113-11_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6113-11_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6113-11_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6113-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6113-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6113-11_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6113-11_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6113-11_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6113-11_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6113-11_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6113-11_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6113-11_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6113-11_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6113-11_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6113-11_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6113-11_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6113-11_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6113-11_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6113-11_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6113-11_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6113-11_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6113-11_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6113-11_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6113-11_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6113-11_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6113-11_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6113-11_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6113-11_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6113-11_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6113-11_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6113-11_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6113-11_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6113-11_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6113-11_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6113-11_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6113-11_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6113-11_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6113-11_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6113-11_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6113-11_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6113-11_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_99_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6113-11_0_6_load_0 | 0 | 0.003949 | 0.00098972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6113-11_0_6_load_1 | 1 | 0.0019375 | 0.00048559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6113-11_0_6_load_2 | 2 | 0.0025116 | 0.00062946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6113-11_0_6_load_3 | 3 | 0.011094 | 0.0027803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6113-11_0_6_load_5 | 5 | 0.0068871 | 0.0017261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6113-11_0_6_load_7 | 7 | 0.0054022 | 0.0013539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6113-11_0_6_load_8 | 8 | 0.0076155 | 0.0019086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6113-11_0_6_load_9 | 9 | 0.007798 | 0.0019544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6113-11_0_6_load_13 | 10 | 0.0065653 | 0.0016454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6113-11_0_6_load_10 | 12 | 0.0084148 | 0.0021089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6113-11_0_6_load_11 | 13 | 0.0090784 | 0.0022753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6113-11_0_6_load_12 | 14 | 0.0070509 | 0.0017671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6113-11_0_6_load_17 | 16 | 0.0042717 | 0.0010706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6113-11_0_6_load_18 | 17 | 0.0054497 | 0.0013658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6113-11_0_6_load_19 | 18 | 0.0085751 | 0.0021491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6113-11_0_6_load_45 | 20 | 0.0032296 | 0.00080942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6113-11_0_6_load_42 | 21 | 0.0070409 | 0.0017646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6113-11_0_6_load_43 | 23 | 0.0067517 | 0.0016921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6113-11_0_6_load_20 | 24 | 0.0065961 | 0.0016531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6113-11_0_6_load_46 | 25 | 0.0047955 | 0.0012019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6113-11_0_6_load_21 | 27 | 0.0070878 | 0.0017764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6113-11_0_6_load_25 | 29 | 0.0059618 | 0.0014942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6113-11_0_6_load_22 | 30 | 0.0070541 | 0.0017679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6113-11_0_6_load_24 | 31 | 0.0058374 | 0.001463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6113-11_0_6_load_26 | 32 | 0.0040822 | 0.0010231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6113-11_0_6_load_36 | 33 | 0.0086804 | 0.0021755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6113-11_0_6_load_27 | 34 | 0.0059668 | 0.0014954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6113-11_0_6_load_35 | 35 | 0.010427 | 0.0026132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6113-11_0_6_load_34 | 36 | 0.0062506 | 0.0015665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6113-11_0_6_load_28 | 37 | 0.0044357 | 0.0011117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6113-11_0_6_load_30 | 39 | 0.0088148 | 0.0022092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6113-11_0_6_load_31 | 40 | 0.0080169 | 0.0020092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6113-11_0_6_load_32 | 41 | 0.0031398 | 0.00078691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6113-11_0_6_load_33 | 42 | 0.007978 | 0.0019995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6113-11_0_6_load_37 | 43 | 0.0036444 | 0.00091337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6113-11_0_6_load_38 | 44 | 0.0061757 | 0.0015478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6113-11_0_6_load_40 | 46 | 0.0023994 | 0.00060135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6113-11_0_6_load_104 | 48 | 0.0067126 | 0.0016823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6113-11_0_6_load_102 | 49 | 0.0018677 | 0.00046808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6113-11_0_6_load_101 | 50 | 0.0033039 | 0.00082804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6113-11_0_6_load_44 | 51 | 0.0091445 | 0.0022918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6113-11_0_6_load_52 | 53 | 0.013963 | 0.0034995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6113-11_0_6_load_49 | 54 | 0.0053598 | 0.0013433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6113-11_0_6_load_48 | 55 | 0.0043432 | 0.0010885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6113-11_0_6_load_50 | 56 | 0.0051749 | 0.001297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6113-11_0_6_load_54 | 59 | 0.0047729 | 0.0011962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6113-11_0_6_load_60 | 60 | 0.023266 | 0.0058311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6113-11_0_6_load_57 | 61 | 0.0049529 | 0.0012413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6113-11_0_6_load_56 | 62 | 0.0071828 | 0.0018002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6113-11_0_6_load_67 | 63 | 0.010095 | 0.00253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6113-11_0_6_load_58 | 64 | 0.0063086 | 0.0015811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6113-11_0_6_load_55 | 65 | 0.010119 | 0.0025361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6113-11_0_6_load_59 | 66 | 0.0039759 | 0.00099644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6113-11_0_6_load_61 | 67 | 0.019887 | 0.004984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6113-11_0_6_load_66 | 69 | 0.023191 | 0.0058122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6113-11_0_6_load_63 | 70 | 0.0069389 | 0.001739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6113-11_0_6_load_64 | 71 | 0.00285 | 0.00071427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6113-11_0_6_load_69 | 72 | 0.0053842 | 0.0013494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6113-11_0_6_load_65 | 74 | 0.0030309 | 0.00075962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6113-11_0_6_load_70 | 76 | 0.0085678 | 0.0021473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6113-11_0_6_load_81 | 77 | 0.0054683 | 0.0013705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6113-11_0_6_load_120 | 78 | 0.009581 | 0.0024012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6113-11_0_6_load_68 | 81 | 0.0079998 | 0.0020049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6113-11_0_6_load_71 | 82 | 0.0081832 | 0.0020509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6113-11_0_6_load_72 | 83 | 0.0038356 | 0.00096128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6113-11_0_6_load_73 | 84 | 0.0033562 | 0.00084114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6113-11_0_6_load_74 | 85 | 0.0021314 | 0.00053419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6113-11_0_6_load_79 | 86 | 0.0016208 | 0.0004062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6113-11_0_6_load_78 | 87 | 0.002076 | 0.00052029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6113-11_0_6_load_77 | 88 | 0.0026307 | 0.00065931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6113-11_0_6_load_82 | 89 | 0.0046864 | 0.0011745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6113-11_0_6_load_83 | 90 | 0.0032688 | 0.00081924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6113-11_0_6_load_84 | 91 | 0.0049362 | 0.0012371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6113-11_0_6_load_86 | 93 | 0.013647 | 0.0034204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6113-11_0_6_load_87 | 96 | 0.0034609 | 0.00086739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6113-11_0_6_load_90 | 98 | 0.0057896 | 0.001451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6113-11_0_6_load_93 | 99 | 0.0016015 | 0.00040137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6113-11_0_6_load_105 | 101 | 0.0016085 | 0.00040313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6113-11_0_6_load_119 | 102 | 0.0086346 | 0.002164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6113-11_0_6_load_103 | 103 | 0.0024105 | 0.00060412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6113-11_0_6_load_100 | 104 | 0.0024488 | 0.00061373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6113-11_0_6_load_95 | 105 | 0.0042589 | 0.0010674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6113-11_0_6_load_106 | 106 | 0.0042792 | 0.0010725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6113-11_0_6_load_118 | 107 | 0.0036093 | 0.00090458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6113-11_0_6_load_97 | 108 | 0.0092539 | 0.0023193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6113-11_0_6_load_117 | 109 | 0.0042034 | 0.0010535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6113-11_0_6_load_115 | 110 | 0.0031558 | 0.00079091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6113-11_0_6_load_116 | 111 | 0.0060528 | 0.001517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6113-11_0_6_load_107 | 112 | 0.0021206 | 0.00053148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6113-11_0_6_load_114 | 113 | 0.002942 | 0.00073732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6113-11_0_6_load_113 | 114 | 0.002198 | 0.00055086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6113-11_0_6_load_108 | 115 | 0.0019724 | 0.00049433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6113-11_0_6_load_109 | 116 | 0.0018516 | 0.00046406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6113-11_0_6_load_110 | 117 | 0.0041096 | 0.00103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6113-11_0_6_load_111 | 118 | 0.0023468 | 0.00058817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6113-11_0_6_load_112 | 119 | 0.0041094 | 0.0010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 56 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6113-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00031451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6113-11_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0073826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6113-11_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6113-11_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.034796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6113-11_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.035752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6113-11_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.016247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6113-11_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0023642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6113-11_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.018798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6113-11_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.025851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6113-11_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0074486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6113-11_0_6_line_10 |  | 10 | 11 | 0.022558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6113-11_0_6_line_11 |  | 11 | 19 | 0.065636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_6113-11_0_6_line_12 |  | 12 | 13 | 0.00030242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6113-11_0_6_line_13 |  | 13 | 14 | 0.048519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6113-11_0_6_line_14 |  | 14 | 15 | 0.031788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6113-11_0_6_line_15 |  | 15 | 16 | 0.033785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6113-11_0_6_line_16 |  | 15 | 17 | 0.055046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6113-11_0_6_line_17 |  | 15 | 18 | 0.02469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6113-11_0_6_line_18 |  | 16 | 24 | 0.00059168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6113-11_0_6_line_19 |  | 17 | 25 | 0.000416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_6113-11_0_6_line_20 |  | 18 | 26 | 0.016169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6113-11_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.060631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_6113-11_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.039789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6113-11_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.046216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_6113-11_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0079966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6113-11_0_6_line_25 |  | 22 | 52 | 0.025392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_6113-11_0_6_line_26 |  | 23 | 51 | 0.014229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6113-11_0_6_line_27 |  | 24 | 27 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6113-11_0_6_line_28 |  | 25 | 28 | 0.021086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6113-11_0_6_line_29 |  | 26 | 29 | 0.019523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6113-11_0_6_line_30 |  | 26 | 30 | 0.036767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6113-11_0_6_line_31 |  | 28 | 53 | 0.021869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6113-11_0_6_line_32 |  | 28 | 54 | 0.0058042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_6113-11_0_6_line_33 |  | 29 | 32 | 0.024633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6113-11_0_6_line_34 |  | 29 | 33 | 0.037646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6113-11_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.00085178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6113-11_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0074578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6113-11_0_6_line_37 |  | 33 | 35 | 0.0073202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6113-11_0_6_line_38 |  | 34 | 37 | 0.0086037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6113-11_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.029195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6113-11_0_6_line_40 |  | 36 | 40 | 0.0047038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6113-11_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.052895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6113-11_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.030498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6113-11_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.062972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6113-11_0_6_line_44 |  | 41 | 42 | 0.0098714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6113-11_0_6_line_45 |  | 43 | 44 | 0.015306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6113-11_0_6_line_46 |  | 44 | 45 | 0.04136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6113-11_0_6_line_47 |  | 45 | 46 | 0.024734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6113-11_0_6_line_48 |  | 45 | 47 | 0.011904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6113-11_0_6_line_49 |  | 47 | 48 | 0.024901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6113-11_0_6_line_50 |  | 47 | 49 | 0.015793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6113-11_0_6_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0059527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6113-11_0_6_line_52 |  | 50 | 103 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6113-11_0_6_line_53 |  | 52 | 88 | 0.048335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_6113-11_0_6_line_54 |  | 54 | 55 | 0.0046445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_6113-11_0_6_line_55 |  | 55 | 56 | 0.0094367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_6113-11_0_6_line_56 |  | 56 | 57 | 0.020394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_6113-11_0_6_line_57 |  | 57 | 58 | 0.028811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_6113-11_0_6_line_58 |  | 57 | 59 | 0.019526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6113-11_0_6_line_59 |  | 58 | 60 | 0.01747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6113-11_0_6_line_60 |  | 58 | 61 | 0.0041978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_6113-11_0_6_line_61 |  | 59 | 62 | 0.002355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6113-11_0_6_line_62 |  | 60 | 63 | 0.018477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6113-11_0_6_line_63 |  | 61 | 64 | 0.021535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_6113-11_0_6_line_64 |  | 62 | 65 | 0.018623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6113-11_0_6_line_65 |  | 63 | 69 | 0.01762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6113-11_0_6_line_66 |  | 64 | 66 | 0.019126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_6113-11_0_6_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0048897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_6113-11_0_6_line_68 |  | 67 | 68 | 0.024781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_6113-11_0_6_line_69 |  | 68 | 70 | 0.014505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_6113-11_0_6_line_70 |  | 68 | 71 | 0.0072366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_6113-11_0_6_line_71 |  | 69 | 81 | 0.00015994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6113-11_0_6_line_72 |  | 70 | 72 | 0.014383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_6113-11_0_6_line_73 |  | 71 | 73 | 0.007612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_6113-11_0_6_line_74 |  | 72 | 76 | 0.010029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_6113-11_0_6_line_75 |  | 73 | 77 | 0.014102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_6113-11_0_6_line_76 |  | 74 | 75 | 0.0068785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6113-11_0_6_line_77 |  | 75 | 78 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6113-11_0_6_line_78 |  | 75 | 79 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6113-11_0_6_line_79 |  | 75 | 80 | 0.014972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6113-11_0_6_line_80 |  | 76 | 82 | 0.015956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_6113-11_0_6_line_81 |  | 77 | 89 | 0.0040189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_6113-11_0_6_line_82 |  | 79 | 98 | 0.011041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6113-11_0_6_line_83 |  | 79 | 96 | 0.0083519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6113-11_0_6_line_84 |  | 80 | 102 | 0.028237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6113-11_0_6_line_85 |  | 80 | 103 | 0.01062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6113-11_0_6_line_86 |  | 82 | 83 | 0.014384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_6113-11_0_6_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_6113-11_0_6_line_88 |  | 84 | 85 | 0.015951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_6113-11_0_6_line_89 |  | 85 | 86 | 0.010386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_6113-11_0_6_line_90 |  | 86 | 87 | 0.010434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_6113-11_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.013814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_6113-11_0_6_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0074733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_6113-11_0_6_line_93 |  | 90 | 91 | 0.00025908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6113-11_0_6_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0060971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6113-11_0_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.011477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6113-11_0_6_line_96 |  | 93 | 94 | 0.029908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6113-11_0_6_line_97 |  | 94 | 95 | 0.032186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6113-11_0_6_line_98 |  | 95 | 108 | 0.019801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6113-11_0_6_line_99 |  | 95 | 105 | 0.0081131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6113-11_0_6_line_100 |  | 96 | 97 | 0.0073857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6113-11_0_6_line_101 |  | 97 | 99 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6113-11_0_6_line_102 |  | 97 | 100 | 0.009975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6113-11_0_6_line_103 |  | 98 | 101 | 0.0058125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6113-11_0_6_line_104 |  | 100 | 104 | 0.011032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6113-11_0_6_line_105 |  | 100 | 105 | 0.0076114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6113-11_0_6_line_106 |  | 101 | 106 | 0.00023114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6113-11_0_6_line_107 |  | 104 | 107 | 0.0095477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6113-11_0_6_line_108 |  | 106 | 112 | 0.0047474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6113-11_0_6_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0058772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6113-11_0_6_line_110 |  | 109 | 110 | 0.016439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6113-11_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0076677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6113-11_0_6_line_112 |  | 112 | 113 | 0.0073362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6113-11_0_6_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0014847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6113-11_0_6_line_114 |  | 114 | 119 | 0.0080713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6113-11_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6113-11_0_6_line_116 |  | 115 | 117 | 0.0040872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6113-11_0_6_line_117 |  | 116 | 118 | 0.0085499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6113-11_0_6_line_118 |  | 118 | 119 | 9.8127e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6113-11_0_6_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 56 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2610350.9902 | 1129352.5798 | 2610351.1826 | 1129352.331
1 | 2610351.1826 | 1129352.331 | 2610355.6979 | 1129346.4902
2 | 2610364.596 | 1129334.9802 | 2610355.6979 | 1129346.4902
3 | 2610383.6798 | 1129306.1439 | 2610379.4346 | 1129315.7858 | 2610364.596 | 1129334.9802
4 | 2610383.6798 | 1129306.1439 | 2610368.3286 | 1129273.8557
5 | 2610361.3525 | 1129259.1829 | 2610368.3286 | 1129273.8557
6 | 2610361.3525 | 1129259.1829 | 2610360.3393 | 1129257.0468
7 | 2610360.3393 | 1129257.0468 | 2610360.3393 | 1129257.0468 | 2610359.9738 | 1129238.2524
8 | 2610359.9738 | 1129238.2524 | 2610359.4711 | 1129212.4061
9 | 2610359.4711 | 1129212.4061 | 2610359.3263 | 1129204.959
10 | 2610357.3389 | 1129182.4942 | 2610359.284 | 1129202.7852 | 2610359.3263 | 1129204.959
11 | 2610357.3389 | 1129182.4942 | 2610352.6389 | 1129133.4623 | 2610350.9047 | 1129124.9997 | 2610349.3539 | 1129117.4155
12 | 2610294.2044 | 1129235.1391 | 2610293.966 | 1129235.3252
13 | 2610262.6727 | 1129270.8843 | 2610266.939 | 1129268.0716 | 2610274.1373 | 1129256.6782 | 2610278.0886 | 1129247.725 | 2610293.966 | 1129235.3252
14 | 2610234.5998 | 1129283.4469 | 2610243.8974 | 1129283.2624 | 2610262.6727 | 1129270.8843
15 | 2610234.5998 | 1129283.4469 | 2610258.8642 | 1129306.9549
16 | 2610234.5998 | 1129283.4469 | 2610232.6194 | 1129270.1482 | 2610217.7937 | 1129241.287 | 2610211.8789 | 1129234.2998
17 | 2610234.5998 | 1129283.4469 | 2610234.1427 | 1129289.5713 | 2610230.4329 | 1129307.7454
18 | 2610259.2892 | 1129307.3666 | 2610258.8642 | 1129306.9549
19 | 2610211.6101 | 1129233.9823 | 2610211.8789 | 1129234.2998
20 | 2610227.1992 | 1129323.5874 | 2610230.4329 | 1129307.7454
21 | 2610349.3539 | 1129117.4155 | 2610337.6554 | 1129075.2084 | 2610332.2922 | 1129059.2528
22 | 2610349.3539 | 1129117.4155 | 2610310.1546 | 1129124.239
23 | 2610317.567 | 1129015.4451 | 2610332.2922 | 1129059.2528
24 | 2610310.1546 | 1129124.239 | 2610302.2764 | 1129125.6103
25 | 2610317.567 | 1129015.4451 | 2610312.7629 | 1129000.2851 | 2610310.9852 | 1128994.6683 | 2610309.9203 | 1128991.2315
26 | 2610288.2586 | 1129128.0504 | 2610302.2764 | 1129125.6103
27 | 2610267.9216 | 1129315.7299 | 2610259.2892 | 1129307.3666
28 | 2610198.7768 | 1129217.4323 | 2610199.6432 | 1129219.846 | 2610211.6101 | 1129233.9823
29 | 2610227.1992 | 1129323.5874 | 2610219.5682 | 1129341.5577
30 | 2610227.1992 | 1129323.5874 | 2610254.5233 | 1129348.1879
31 | 2610198.7768 | 1129217.4323 | 2610186.5066 | 1129235.5539
32 | 2610198.7768 | 1129217.4323 | 2610196.8146 | 1129211.9698
33 | 2610209.9403 | 1129364.2309 | 2610219.5682 | 1129341.5577
34 | 2610219.5682 | 1129341.5577 | 2610184.1396 | 1129328.8288
35 | 2610255.1563 | 1129348.7578 | 2610254.5233 | 1129348.1879
36 | 2610209.9403 | 1129364.2309 | 2610207.0254 | 1129371.0955
37 | 2610184.1396 | 1129328.8288 | 2610179.0317 | 1129334.0723
38 | 2610203.6576 | 1129379.0126 | 2610204.3163 | 1129377.4752 | 2610207.0254 | 1129371.0955
39 | 2610162.23 | 1129356.8791 | 2610163.6845 | 1129349.8271 | 2610179.0317 | 1129334.0723
40 | 2610162.23 | 1129356.8791 | 2610161.2798 | 1129361.486
41 | 2610155.1191 | 1129391.3552 | 2610136.9622 | 1129359.9763 | 2610126.5467 | 1129346.9971
42 | 2610155.1191 | 1129391.3552 | 2610161.2798 | 1129361.486
43 | 2610126.5467 | 1129346.9971 | 2610126.5467 | 1129346.9971 | 2610108.5408 | 1129335.8395 | 2610073.0522 | 1129313.7742
44 | 2610073.0522 | 1129313.7742 | 2610070.159 | 1129311.9753 | 2610066.1945 | 1129306.8691
45 | 2610063.3863 | 1129225.546 | 2610058.7443 | 1129240.1309
46 | 2610075.9674 | 1129186.1458 | 2610069.3704 | 1129206.7449 | 2610063.3863 | 1129225.546
47 | 2610075.9674 | 1129186.1458 | 2610056.1583 | 1129184.3788 | 2610051.3256 | 1129184.742
48 | 2610079.5064 | 1129174.7794 | 2610075.9674 | 1129186.1458
49 | 2610079.5064 | 1129174.7794 | 2610102.1202 | 1129185.3443
50 | 2610079.5064 | 1129174.7794 | 2610084.5256 | 1129159.8056
51 | 2610086.4175 | 1129154.1615 | 2610084.5256 | 1129159.8056
52 | 2610086.4175 | 1129154.1615 | 2610090.1042 | 1129143.1628
53 | 2610309.9203 | 1128991.2315 | 2610304.5993 | 1128994.6575 | 2610298.6845 | 1128998.5049 | 2610292.2606 | 1129002.6849 | 2610269.1083 | 1129017.1255
54 | 2610195.2445 | 1129207.5987 | 2610196.8146 | 1129211.9698
55 | 2610195.2445 | 1129207.5987 | 2610192.0544 | 1129198.7177
56 | 2610185.1599 | 1129179.5243 | 2610192.0544 | 1129198.7177
57 | 2610185.1599 | 1129179.5243 | 2610176.2704 | 1129152.1183
58 | 2610185.1599 | 1129179.5243 | 2610204.1985 | 1129175.1881
59 | 2610176.2704 | 1129152.1183 | 2610166.0426 | 1129166.2815
60 | 2610176.2704 | 1129152.1183 | 2610174.9753 | 1129148.1253 | 2610174.9753 | 1129148.1253
61 | 2610206.4947 | 1129174.6651 | 2610204.1985 | 1129175.1881
62 | 2610166.0426 | 1129166.2815 | 2610155.2252 | 1129181.2612
63 | 2610174.9753 | 1129148.1253 | 2610160.5553 | 1129132.1304
64 | 2610224.6522 | 1129170.5295 | 2610206.4947 | 1129174.6651
65 | 2610144.9094 | 1129195.5463 | 2610155.2252 | 1129181.2612
66 | 2610160.5553 | 1129132.1304 | 2610147.7488 | 1129117.9252
67 | 2610144.4747 | 1129114.2935 | 2610147.7488 | 1129117.9252
68 | 2610127.8814 | 1129095.8879 | 2610144.4747 | 1129114.2935
69 | 2610127.8814 | 1129095.8879 | 2610139.9276 | 1129087.8089
70 | 2610127.8814 | 1129095.8879 | 2610122.9498 | 1129090.592
71 | 2610144.8158 | 1129195.6759 | 2610144.9094 | 1129195.5463
72 | 2610139.9276 | 1129087.8089 | 2610151.8725 | 1129079.7978
73 | 2610117.7623 | 1129085.0213 | 2610122.9498 | 1129090.592
74 | 2610161.1325 | 1129075.9461 | 2610151.8725 | 1129079.7978 | 2610151.8725 | 1129079.7978
75 | 2610117.7623 | 1129085.0213 | 2610108.3823 | 1129074.491
76 | 2610096.2108 | 1129121.092 | 2610101.56 | 1129116.7677
77 | 2610096.2108 | 1129121.092 | 2610109.6152 | 1129129.7296
78 | 2610078.3144 | 1129117.8608 | 2610085.0702 | 1129122.3297 | 2610091.5386 | 1129123.6411 | 2610096.2108 | 1129121.092
79 | 2610093.4795 | 1129133.0934 | 2610091.5386 | 1129123.6411 | 2610096.2108 | 1129121.092
80 | 2610161.1325 | 1129075.9461 | 2610175.8647 | 1129069.8183
81 | 2610105.7092 | 1129071.49 | 2610108.3823 | 1129074.491
82 | 2610078.3144 | 1129117.8608 | 2610067.8846 | 1129121.4838
83 | 2610078.3144 | 1129117.8608 | 2610072.8039 | 1129111.5847
84 | 2610093.4795 | 1129133.0934 | 2610118.5231 | 1129146.2747
85 | 2610093.4795 | 1129133.0934 | 2610090.1042 | 1129143.1628
86 | 2610189.1456 | 1129064.2942 | 2610175.8647 | 1129069.8183
87 | 2610189.1456 | 1129064.2942 | 2610193.105 | 1129062.6473 | 2610225.7843 | 1129043.2328
88 | 2610239.498 | 1129035.0856 | 2610225.7843 | 1129043.2328
89 | 2610248.4268 | 1129029.7811 | 2610239.498 | 1129035.0856
90 | 2610257.3874 | 1129024.436 | 2610256.6576 | 1129024.8912 | 2610248.4268 | 1129029.7811
91 | 2610269.1083 | 1129017.1255 | 2610257.3874 | 1129024.436
92 | 2610105.7092 | 1129071.49 | 2610100.7384 | 1129065.9096
93 | 2610100.7384 | 1129065.9096 | 2610100.5661 | 1129065.7161
94 | 2610096.5106 | 1129061.1633 | 2610100.5661 | 1129065.7161
95 | 2610096.5106 | 1129061.1633 | 2610085.521 | 1129057.8557
96 | 2610056.8825 | 1129049.2363 | 2610085.521 | 1129057.8557
97 | 2610056.8825 | 1129049.2363 | 2610057.7664 | 1129059.7206 | 2610058.9147 | 1129073.3625 | 2610060.373 | 1129081.2021
98 | 2610060.373 | 1129081.2021 | 2610045.6519 | 1129086.2024 | 2610041.4025 | 1129086.0181
99 | 2610060.373 | 1129081.2021 | 2610063.0908 | 1129088.8464
100 | 2610068.9835 | 1129105.417 | 2610070.0646 | 1129108.4648 | 2610072.8039 | 1129111.5847
101 | 2610068.9835 | 1129105.417 | 2610057.0131 | 1129109.9661 | 2610047.3061 | 1129115.3861
102 | 2610068.9835 | 1129105.417 | 2610065.6405 | 1129096.018
103 | 2610062.3939 | 1129123.3911 | 2610067.8846 | 1129121.4838
104 | 2610065.6405 | 1129096.018 | 2610055.2778 | 1129099.8029
105 | 2610065.6405 | 1129096.018 | 2610063.0908 | 1129088.8464
106 | 2610062.1756 | 1129123.467 | 2610062.3939 | 1129123.3911
107 | 2610046.3096 | 1129103.0784 | 2610055.2778 | 1129099.8029
108 | 2610057.691 | 1129125.0248 | 2610062.1756 | 1129123.467
109 | 2610041.4025 | 1129086.0181 | 2610035.5308 | 1129085.7633
110 | 2610020.5602 | 1129092.5531 | 2610020.5602 | 1129092.5531 | 2610028.1533 | 1129089.1639 | 2610035.5308 | 1129085.7633 | 2610035.5308 | 1129085.7633
111 | 2610020.5602 | 1129092.5531 | 2610017.1925 | 1129085.6645
112 | 2610050.761 | 1129127.4321 | 2610057.691 | 1129125.0248
113 | 2610050.761 | 1129127.4321 | 2610049.3586 | 1129127.9193
114 | 2610041.7342 | 1129130.5678 | 2610049.3586 | 1129127.9193
115 | 2610031.0083 | 1129144.7954 | 2610029.5683 | 1129141.9809 | 2610033.5649 | 1129133.4055
116 | 2610032.87 | 1129148.4339 | 2610031.0083 | 1129144.7954
117 | 2610033.5649 | 1129133.4055 | 2610033.5649 | 1129133.4055 | 2610041.6415 | 1129130.6
118 | 2610041.6415 | 1129130.6 | 2610041.7342 | 1129130.5678

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2610351.1826 | 1129352.331
1 | 2610350.9902 | 1129352.5798
2 | 2610355.6979 | 1129346.4902
3 | 2610364.596 | 1129334.9802
4 | 2610383.6798 | 1129306.1439
5 | 2610368.3286 | 1129273.8557
6 | 2610361.3524 | 1129259.1829
7 | 2610360.3393 | 1129257.0468
8 | 2610359.9738 | 1129238.2524
9 | 2610359.4711 | 1129212.4061
10 | 2610359.3263 | 1129204.959
11 | 2610357.3389 | 1129182.4942
12 | 2610294.2044 | 1129235.1391
13 | 2610293.966 | 1129235.3252
14 | 2610262.6728 | 1129270.8843
15 | 2610234.5998 | 1129283.4469
16 | 2610258.8642 | 1129306.9549
17 | 2610211.8789 | 1129234.2998
18 | 2610230.4329 | 1129307.7454
19 | 2610349.3539 | 1129117.4155
20 | 2610332.2922 | 1129059.2528
21 | 2610310.1546 | 1129124.239
22 | 2610317.567 | 1129015.4451
23 | 2610302.2764 | 1129125.6103
24 | 2610259.2892 | 1129307.3666
25 | 2610211.6101 | 1129233.9823
26 | 2610227.1992 | 1129323.5874
27 | 2610267.9216 | 1129315.7299
28 | 2610198.7768 | 1129217.4323
29 | 2610219.5682 | 1129341.5577
30 | 2610254.5233 | 1129348.1879
31 | 2610255.1563 | 1129348.7578
32 | 2610209.9403 | 1129364.2309
33 | 2610184.1396 | 1129328.8288
34 | 2610207.0254 | 1129371.0955
35 | 2610179.0317 | 1129334.0723
36 | 2610162.23 | 1129356.8791
37 | 2610203.6576 | 1129379.0126
38 | 2610155.1191 | 1129391.3552
39 | 2610126.5467 | 1129346.9971
40 | 2610161.2798 | 1129361.486
41 | 2610073.0522 | 1129313.7742
42 | 2610066.1945 | 1129306.8691
43 | 2610058.7443 | 1129240.1309
44 | 2610063.3863 | 1129225.546
45 | 2610075.9674 | 1129186.1458
46 | 2610051.3256 | 1129184.742
47 | 2610079.5064 | 1129174.7794
48 | 2610102.1202 | 1129185.3443
49 | 2610084.5256 | 1129159.8056
50 | 2610086.4175 | 1129154.1615
51 | 2610288.2586 | 1129128.0504
52 | 2610309.9203 | 1128991.2315
53 | 2610186.5065 | 1129235.5539
54 | 2610196.8146 | 1129211.9698
55 | 2610195.2445 | 1129207.5987
56 | 2610192.0544 | 1129198.7177
57 | 2610185.1599 | 1129179.5243
58 | 2610176.2704 | 1129152.1183
59 | 2610204.1985 | 1129175.1881
60 | 2610166.0426 | 1129166.2815
61 | 2610174.9753 | 1129148.1253
62 | 2610206.4947 | 1129174.6651
63 | 2610155.2252 | 1129181.2612
64 | 2610160.5553 | 1129132.1304
65 | 2610224.6522 | 1129170.5295
66 | 2610147.7488 | 1129117.9252
67 | 2610144.4747 | 1129114.2935
68 | 2610127.8814 | 1129095.8879
69 | 2610144.9094 | 1129195.5463
70 | 2610139.9276 | 1129087.8089
71 | 2610122.9498 | 1129090.592
72 | 2610151.8725 | 1129079.7978
73 | 2610117.7623 | 1129085.0213
74 | 2610101.56 | 1129116.7677
75 | 2610096.2108 | 1129121.092
76 | 2610161.1325 | 1129075.9461
77 | 2610108.3823 | 1129074.491
78 | 2610109.6152 | 1129129.7296
79 | 2610078.3144 | 1129117.8608
80 | 2610093.4795 | 1129133.0934
81 | 2610144.8158 | 1129195.6759
82 | 2610175.8647 | 1129069.8183
83 | 2610189.1456 | 1129064.2942
84 | 2610225.7843 | 1129043.2328
85 | 2610239.498 | 1129035.0856
86 | 2610248.4268 | 1129029.7811
87 | 2610257.3874 | 1129024.436
88 | 2610269.1083 | 1129017.1255
89 | 2610105.7092 | 1129071.49
90 | 2610100.7384 | 1129065.9096
91 | 2610100.5661 | 1129065.7161
92 | 2610096.5106 | 1129061.1633
93 | 2610085.521 | 1129057.8557
94 | 2610056.8825 | 1129049.2363
95 | 2610060.373 | 1129081.2021
96 | 2610072.8039 | 1129111.5847
97 | 2610068.9835 | 1129105.417
98 | 2610067.8846 | 1129121.4838
99 | 2610047.3061 | 1129115.3861
100 | 2610065.6405 | 1129096.018
101 | 2610062.3939 | 1129123.3911
102 | 2610118.5231 | 1129146.2747
103 | 2610090.1042 | 1129143.1628
104 | 2610055.2778 | 1129099.8029
105 | 2610063.0908 | 1129088.8464
106 | 2610062.1756 | 1129123.467
107 | 2610046.3096 | 1129103.0784
108 | 2610041.4025 | 1129086.0181
109 | 2610035.5308 | 1129085.7633
110 | 2610020.5602 | 1129092.5531
111 | 2610017.1925 | 1129085.6645
112 | 2610057.691 | 1129125.0248
113 | 2610050.761 | 1129127.4321
114 | 2610049.3586 | 1129127.9193
115 | 2610031.0083 | 1129144.7954
116 | 2610033.5649 | 1129133.4055
117 | 2610032.87 | 1129148.4339
118 | 2610041.6415 | 1129130.6
119 | 2610041.7342 | 1129130.5678
120 | 2610198.7768 | 1129217.4323

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1