## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6134-3_1_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6134-3_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6134-3_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6134-3_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6134-3_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6134-3_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6134-3_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6134-3_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6134-3_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6134-3_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6134-3_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6134-3_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6134-3_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6134-3_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6134-3_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6134-3_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6134-3_1_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6134-3_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6134-3_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6134-3_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6134-3_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6134-3_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6134-3_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6134-3_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6134-3_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6134-3_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6134-3_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6134-3_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6134-3_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6134-3_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6134-3_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6134-3_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6134-3_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6134-3_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6134-3_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6134-3_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6134-3_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6134-3_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6134-3_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6134-3_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6134-3_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6134-3_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6134-3_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6134-3_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6134-3_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6134-3_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6134-3_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6134-3_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6134-3_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6134-3_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6134-3_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6134-3_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6134-3_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6134-3_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6134-3_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6134-3_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6134-3_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6134-3_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6134-3_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6134-3_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6134-3_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6134-3_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6134-3_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6134-3_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6134-3_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6134-3_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6134-3_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6134-3_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6134-3_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6134-3_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6134-3_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6134-3_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6134-3_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6134-3_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6134-3_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6134-3_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6134-3_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6134-3_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6134-3_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6134-3_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6134-3_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6134-3_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6134-3_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6134-3_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6134-3_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6134-3_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6134-3_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6134-3_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6134-3_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6134-3_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6134-3_1_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6134-3_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6134-3_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6134-3_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6134-3_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6134-3_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6134-3_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6134-3_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6134-3_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6134-3_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6134-3_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6134-3_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6134-3_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6134-3_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6134-3_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6134-3_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6134-3_1_3_load_5 | 0 | 0.00036521 | 9.1531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6134-3_1_3_load_6 | 1 | 0.00033655 | 8.4347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6134-3_1_3_load_7 | 2 | 0.00034484 | 8.6425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6134-3_1_3_load_9 | 4 | 0.0014783 | 0.00037051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6134-3_1_3_load_11 | 6 | 0.00046137 | 0.00011563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6134-3_1_3_load_15 | 8 | 0.00029034 | 7.2767e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6134-3_1_3_load_12 | 9 | 0.00042482 | 0.00010647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6134-3_1_3_load_13 | 10 | 0.00031372 | 7.8625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6134-3_1_3_load_36 | 11 | 0.00079107 | 0.00019826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6134-3_1_3_load_16 | 14 | 0.00038428 | 9.631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6134-3_1_3_load_278 | 16 | 0.014615 | 0.0036629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6134-3_1_3_load_19 | 17 | 0.00043382 | 0.00010873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6134-3_1_3_load_20 | 18 | 0.00036689 | 9.1953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6134-3_1_3_load_21 | 19 | 0.00033724 | 8.4521e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6134-3_1_3_load_22 | 20 | 0.00024323 | 6.0959e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6134-3_1_3_load_23 | 21 | 0.00055121 | 0.00013815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6134-3_1_3_load_24 | 22 | 0.00030949 | 7.7566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6134-3_1_3_load_25 | 23 | 0.00039683 | 9.9456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6134-3_1_3_load_26 | 24 | 0.00034365 | 8.6126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6134-3_1_3_load_37 | 25 | 0.00032695 | 8.194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6134-3_1_3_load_27 | 26 | 0.00048213 | 0.00012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6134-3_1_3_load_28 | 27 | 0.00032456 | 8.1341e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6134-3_1_3_load_29 | 28 | 0.00030269 | 7.586e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6134-3_1_3_load_30 | 29 | 0.00047034 | 0.00011788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6134-3_1_3_load_31 | 30 | 0.00025158 | 6.3052e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6134-3_1_3_load_34 | 32 | 0.0018725 | 0.0004693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6134-3_1_3_load_44 | 34 | 0.00029499 | 7.393e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6134-3_1_3_load_46 | 35 | 0.00028417 | 7.1221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6134-3_1_3_load_38 | 36 | 0.00044526 | 0.00011159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6134-3_1_3_load_41 | 37 | 0.00034087 | 8.5429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6134-3_1_3_load_39 | 38 | 0.0002462 | 6.1702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6134-3_1_3_load_40 | 39 | 0.00030566 | 7.6607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6134-3_1_3_load_42 | 40 | 0.00036093 | 9.0457e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6134-3_1_3_load_63 | 41 | 0.00099395 | 0.00024911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6134-3_1_3_load_43 | 42 | 0.00023776 | 5.9589e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6134-3_1_3_load_45 | 43 | 0.00029352 | 7.3562e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6134-3_1_3_load_47 | 44 | 0.00083288 | 0.00020874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6134-3_1_3_load_48 | 45 | 0.00045767 | 0.0001147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6134-3_1_3_load_49 | 46 | 0.00039195 | 9.8233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6134-3_1_3_load_50 | 47 | 0.00041664 | 0.00010442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6134-3_1_3_load_54 | 48 | 0.00054806 | 0.00013736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6134-3_1_3_load_56 | 49 | 0.00053525 | 0.00013415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6134-3_1_3_load_52 | 51 | 0.0021145 | 0.00052995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6134-3_1_3_load_74 | 53 | 0.00098872 | 0.0002478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6134-3_1_3_load_64 | 54 | 0.00048285 | 0.00012101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6134-3_1_3_load_57 | 55 | 0.00049792 | 0.00012479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6134-3_1_3_load_58 | 56 | 0.00024731 | 6.1983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6134-3_1_3_load_59 | 57 | 0.00050904 | 0.00012758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6134-3_1_3_load_60 | 58 | 0.00073411 | 0.00018399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6134-3_1_3_load_61 | 59 | 0.00069815 | 0.00017497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6134-3_1_3_load_71 | 61 | 0.00082767 | 0.00020743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6134-3_1_3_load_73 | 63 | 0.000613 | 0.00015363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6134-3_1_3_load_65 | 64 | 0.0004871 | 0.00012208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6134-3_1_3_load_66 | 65 | 0.00041077 | 0.00010295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6134-3_1_3_load_69 | 66 | 0.00050077 | 0.0001255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6134-3_1_3_load_72 | 69 | 0.00058949 | 0.00014774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6134-3_1_3_load_70 | 70 | 0.00055393 | 0.00013883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6134-3_1_3_load_76 | 71 | 0.00050199 | 0.00012581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6134-3_1_3_load_75 | 72 | 0.00055107 | 0.00013811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6134-3_1_3_load_84 | 73 | 0.0005975 | 0.00014975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6134-3_1_3_load_78 | 75 | 0.00053902 | 0.00013509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6134-3_1_3_load_79 | 76 | 0.00060706 | 0.00015214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6134-3_1_3_load_80 | 77 | 0.0011138 | 0.00027914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6134-3_1_3_load_81 | 78 | 0.00043409 | 0.00010879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6134-3_1_3_load_82 | 79 | 0.00049058 | 0.00012295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6134-3_1_3_load_83 | 80 | 0.00053308 | 0.0001336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6134-3_1_3_load_85 | 81 | 0.00059403 | 0.00014888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6134-3_1_3_load_87 | 82 | 0.0004671 | 0.00011707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6134-3_1_3_load_89 | 83 | 0.0041196 | 0.0010325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6134-3_1_3_load_91 | 85 | 0.0005332 | 0.00013363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6134-3_1_3_load_93 | 86 | 0.00023887 | 5.9867e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6134-3_1_3_load_94 | 87 | 0.00023941 | 6.0001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6134-3_1_3_load_97 | 89 | 0.00069085 | 0.00017314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6134-3_1_3_load_98 | 90 | 0.00027958 | 7.0068e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6134-3_1_3_load_99 | 91 | 0.00031718 | 7.9492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6134-3_1_3_load_104 | 92 | 0.00025744 | 6.452e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6134-3_1_3_load_126 | 93 | 0.00034401 | 8.6217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6134-3_1_3_load_100 | 94 | 0.00026116 | 6.5453e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6134-3_1_3_load_101 | 95 | 0.00029468 | 7.3855e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6134-3_1_3_load_102 | 96 | 0.00027499 | 6.8918e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6134-3_1_3_load_105 | 98 | 0.00044862 | 0.00011243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6134-3_1_3_load_106 | 99 | 0.00033402 | 8.3714e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6134-3_1_3_load_107 | 100 | 0.0004878 | 0.00012225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6134-3_1_3_load_127 | 101 | 0.00037834 | 9.482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6134-3_1_3_load_135 | 102 | 0.0034499 | 0.00086463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6134-3_1_3_load_128 | 103 | 0.00047235 | 0.00011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6134-3_1_3_load_149 | 104 | 0.00041144 | 0.00010312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6134-3_1_3_load_133 | 105 | 0.0024842 | 0.00062259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6134-3_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.028439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6134-3_1_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0083366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6134-3_1_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6134-3_1_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6134-3_1_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6134-3_1_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.025984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6134-3_1_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.015534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6134-3_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.03217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6134-3_1_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.022149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6134-3_1_3_line_9 |  | 7 | 11 | 0.036628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6134-3_1_3_line_10 |  | 7 | 12 | 0.14321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6134-3_1_3_line_11 |  | 8 | 13 | 0.011087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6134-3_1_3_line_12 |  | 9 | 10 | 0.011763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6134-3_1_3_line_13 |  | 12 | 17 | 0.071779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6134-3_1_3_line_14 |  | 12 | 15 | 0.14959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6134-3_1_3_line_15 |  | 13 | 31 | 0.054271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6134-3_1_3_line_16 |  | 13 | 30 | 0.017778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6134-3_1_3_line_17 |  | 14 | 15 | 0.025408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6134-3_1_3_line_18 |  | 14 | 16 | 0.43365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6134-3_1_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.03393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_6134-3_1_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.15958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_6134-3_1_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0028935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_6134-3_1_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.0062336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_6134-3_1_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0038276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6134-3_1_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0019124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_6134-3_1_3_line_25 |  | 24 | 25 | 0.037844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_6134-3_1_3_line_26 |  | 25 | 36 | 0.010548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_6134-3_1_3_line_27 |  | 26 | 27 | 0.026594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6134-3_1_3_line_28 |  | 26 | 28 | 0.020269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6134-3_1_3_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0039966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6134-3_1_3_line_30 |  | 29 | 30 | 0.0068167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6134-3_1_3_line_31 |  | 31 | 32 | 0.020829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6134-3_1_3_line_32 |  | 31 | 33 | 0.23966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_6134-3_1_3_line_33 |  | 32 | 34 | 0.001883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6134-3_1_3_line_34 |  | 33 | 35 | 0.1257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_6134-3_1_3_line_35 |  | 35 | 43 | 0.083784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6134-3_1_3_line_36 |  | 36 | 37 | 0.080133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_6134-3_1_3_line_37 |  | 37 | 38 | 0.019846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_6134-3_1_3_line_38 |  | 38 | 39 | 0.029598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_6134-3_1_3_line_39 |  | 39 | 40 | 0.038841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_6134-3_1_3_line_40 |  | 39 | 41 | 0.13052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_6134-3_1_3_line_41 |  | 40 | 42 | 0.000208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_6134-3_1_3_line_42 |  | 41 | 60 | 0.083704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_6134-3_1_3_line_43 |  | 42 | 43 | 0.02992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_6134-3_1_3_line_44 |  | 44 | 45 | 0.031997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6134-3_1_3_line_45 |  | 44 | 46 | 0.0054254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6134-3_1_3_line_46 |  | 45 | 47 | 0.018915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6134-3_1_3_line_47 |  | 46 | 48 | 0.066573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6134-3_1_3_line_48 |  | 46 | 49 | 0.051627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6134-3_1_3_line_49 |  | 47 | 50 | 0.031965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6134-3_1_3_line_50 |  | 50 | 51 | 0.028368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6134-3_1_3_line_51 |  | 50 | 52 | 0.003701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6134-3_1_3_line_52 |  | 52 | 53 | 0.10571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6134-3_1_3_line_53 |  | 52 | 54 | 0.028347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6134-3_1_3_line_54 |  | 53 | 72 | 0.034408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6134-3_1_3_line_55 |  | 54 | 63 | 0.037883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6134-3_1_3_line_56 |  | 54 | 60 | 0.041738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6134-3_1_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0067025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_6134-3_1_3_line_58 |  | 55 | 57 | 0.02947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_6134-3_1_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.016175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_6134-3_1_3_line_60 |  | 57 | 59 | 0.030095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_6134-3_1_3_line_61 |  | 58 | 60 | 0.077831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_6134-3_1_3_line_62 |  | 59 | 61 | 0.15109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_6134-3_1_3_line_63 |  | 60 | 62 | 0.088605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6134-3_1_3_line_64 |  | 61 | 67 | 0.13361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_6134-3_1_3_line_65 |  | 62 | 66 | 0.022006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6134-3_1_3_line_66 |  | 62 | 64 | 0.090586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6134-3_1_3_line_67 |  | 63 | 70 | 0.002237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6134-3_1_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.020334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6134-3_1_3_line_69 |  | 66 | 69 | 0.023198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6134-3_1_3_line_70 |  | 67 | 68 | 0.56575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_6134-3_1_3_line_71 |  | 68 | 88 | 0.091246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6134-3_1_3_line_72 |  | 68 | 87 | 0.23325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6134-3_1_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.003101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6134-3_1_3_line_74 |  | 72 | 73 | 0.030656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6134-3_1_3_line_75 |  | 73 | 81 | 0.029031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6134-3_1_3_line_76 |  | 74 | 75 | 0.014322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6134-3_1_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.022653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6134-3_1_3_line_78 |  | 74 | 77 | 0.0057356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6134-3_1_3_line_79 |  | 75 | 78 | 0.026535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6134-3_1_3_line_80 |  | 76 | 79 | 0.0058033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6134-3_1_3_line_81 |  | 77 | 80 | 0.0088925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6134-3_1_3_line_82 |  | 78 | 81 | 0.032125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6134-3_1_3_line_83 |  | 80 | 82 | 0.025663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6134-3_1_3_line_84 |  | 83 | 84 | 0.18517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6134-3_1_3_line_85 |  | 84 | 85 | 0.056559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6134-3_1_3_line_86 |  | 85 | 86 | 0.016534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6134-3_1_3_line_87 |  | 86 | 87 | 0.077863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6134-3_1_3_line_88 |  | 88 | 89 | 0.050164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6134-3_1_3_line_89 |  | 88 | 90 | 0.12586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6134-3_1_3_line_90 |  | 89 | 91 | 0.014166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6134-3_1_3_line_91 |  | 90 | 92 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6134-3_1_3_line_92 |  | 90 | 93 | 0.26128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6134-3_1_3_line_93 |  | 92 | 96 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6134-3_1_3_line_94 |  | 93 | 101 | 0.03649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6134-3_1_3_line_95 |  | 93 | 102 | 0.077733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6134-3_1_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0069982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6134-3_1_3_line_97 |  | 94 | 96 | 0.0087365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6134-3_1_3_line_98 |  | 95 | 97 | 0.11532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6134-3_1_3_line_99 |  | 97 | 98 | 0.17923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6134-3_1_3_line_100 |  | 97 | 99 | 0.046174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6134-3_1_3_line_101 |  | 98 | 100 | 0.019584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6134-3_1_3_line_102 |  | 101 | 103 | 0.040529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6134-3_1_3_line_103 |  | 102 | 105 | 0.0044422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6134-3_1_3_line_104 |  | 103 | 104 | 0.025487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6134-3_1_3_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 106 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2587442.8076 | 1111004.3357 | 2587444.6074 | 1111003.3755 | 2587447.3291 | 1111000.6684 | 2587449.7984 | 1110991.7811 | 2587452.6685 | 1110978.7576
1 | 2587442.8076 | 1111004.3357 | 2587438.3947 | 1111006.6901 | 2587435.5448 | 1111008.4219
2 | 2587481.9451 | 1110961.1657 | 2587478.9525 | 1110963.6287 | 2587462.98 | 1110969.8762 | 2587455.3264 | 1110975.0502 | 2587452.6685 | 1110978.7576 | 2587452.6685 | 1110978.7576
3 | 2587426.0241 | 1111020.9563 | 2587432.6306 | 1111010.1927 | 2587435.5448 | 1111008.4219
4 | 2587481.9451 | 1110961.1657 | 2587482.9381 | 1110948.2684
5 | 2587481.9451 | 1110961.1657 | 2587481.8549 | 1110962.3776 | 2587477.5467 | 1110982.4299 | 2587475.8228 | 1110986.3249
6 | 2587482.9381 | 1110948.2684 | 2587485.1846 | 1110951.0651 | 2587496.7802 | 1110954.087
7 | 2587482.9381 | 1110948.2684 | 2587475.7108 | 1110939.2345 | 2587466.228 | 1110926.7925 | 2587465.3704 | 1110921.9099
8 | 2587464.9991 | 1111005.3684 | 2587469.6722 | 1111000.2217 | 2587475.8228 | 1110986.3249
9 | 2587531.3877 | 1110966.1991 | 2587507.9273 | 1110956.9764 | 2587496.7802 | 1110954.087
10 | 2587605.6444 | 1111007.5997 | 2587598.4004 | 1111001.5894 | 2587585.085 | 1110992.5457 | 2587578.0428 | 1110979.5315 | 2587573.6853 | 1110975.8276 | 2587564.972 | 1110969.2312 | 2587561.1289 | 1110963.9253 | 2587553.7547 | 1110958.5157 | 2587546.0723 | 1110949.8495 | 2587540.0198 | 1110944.7261 | 2587536.0419 | 1110937.7865 | 2587522.3162 | 1110947.0639 | 2587496.7802 | 1110954.087
11 | 2587463.4523 | 1110910.9904 | 2587465.3704 | 1110921.9099
12 | 2587457.0919 | 1111014.077 | 2587464.9991 | 1111005.3684
13 | 2587605.6444 | 1111007.5997 | 2587596.3287 | 1111016.0786 | 2587545.8635 | 1111046.9943
14 | 2587541.9218 | 1111113.4503 | 2587568.3445 | 1111098.366 | 2587590.8238 | 1111074.1632 | 2587602.5455 | 1111052.2949 | 2587611.1899 | 1111017.9712 | 2587612.4924 | 1111001.3603 | 2587605.6444 | 1111007.5997
15 | 2587497.9366 | 1110870.9989 | 2587477.7696 | 1110888.9497 | 2587469.3719 | 1110896.7599 | 2587465.0797 | 1110902.2049 | 2587463.4523 | 1110910.9904
16 | 2587463.4523 | 1110910.9904 | 2587449.4831 | 1110899.9945
17 | 2587541.9218 | 1111113.4503 | 2587522.5346 | 1111129.8731
18 | 2587522.5346 | 1111129.8731 | 2587592.0601 | 1111557.9115
19 | 2587166.4354 | 1110927.3238 | 2587168.6631 | 1110961.1802 | 2587168.6631 | 1110961.1802
20 | 2587166.4354 | 1110927.3238 | 2587166.4354 | 1110927.3238 | 2587153.3949 | 1110891.7784 | 2587160.6233 | 1110868.4403 | 2587177.9864 | 1110851.2392 | 2587204.1043 | 1110845.3363 | 2587222.8937 | 1110841.1611 | 2587243.2665 | 1110823.7238
21 | 2587168.6631 | 1110961.1802 | 2587167.8462 | 1110963.956
22 | 2587248.0023 | 1110819.6704 | 2587243.2665 | 1110823.7238
23 | 2587167.8462 | 1110963.956 | 2587166.7656 | 1110967.6279
24 | 2587248.0023 | 1110819.6704 | 2587249.4551 | 1110818.4269
25 | 2587270.2408 | 1110787.17 | 2587258.5111 | 1110800.4766 | 2587249.4551 | 1110818.4269 | 2587249.4551 | 1110818.4269
26 | 2587276.9538 | 1110779.0506 | 2587275.1911 | 1110781.5542 | 2587270.2408 | 1110787.17
27 | 2587416.8263 | 1110882.3623 | 2587428.4441 | 1110888.5411 | 2587440.6765 | 1110893.0623 | 2587440.9863 | 1110893.3062
28 | 2587401.2538 | 1110869.3884 | 2587416.8263 | 1110882.3623
29 | 2587444.1267 | 1110895.7782 | 2587440.9863 | 1110893.3062
30 | 2587444.1267 | 1110895.7782 | 2587449.4831 | 1110899.9945
31 | 2587497.9366 | 1110870.9989 | 2587477.3212 | 1110873.9766 | 2587477.3212 | 1110873.9766
32 | 2587497.9366 | 1110870.9989 | 2587500.8256 | 1110866.9687 | 2587504.7911 | 1110860.4239 | 2587504.3471 | 1110854.9666 | 2587510.7249 | 1110845.5487 | 2587526.4341 | 1110827.6295 | 2587544.0867 | 1110804.1814 | 2587556.3857 | 1110784.7797 | 2587574.3591 | 1110759.4189 | 2587583.3533 | 1110752.1968 | 2587592.761 | 1110743.184 | 2587598.6185 | 1110736.0573 | 2587602.8156 | 1110725.5768 | 2587613.6144 | 1110712.9261 | 2587618.7118 | 1110696.8855 | 2587615.4861 | 1110695.0912 | 2587613.4619 | 1110691.3602 | 2587614.1079 | 1110674.884
33 | 2587477.3212 | 1110873.9766 | 2587478.819 | 1110872.8354
34 | 2587614.1079 | 1110674.884 | 2587603.0063 | 1110694.3609 | 2587595.5073 | 1110703.5365 | 2587591.9189 | 1110716.9616 | 2587577.4068 | 1110734.856 | 2587554.2224 | 1110743.7082 | 2587525.1776 | 1110749.8252
35 | 2587525.1776 | 1110749.8252 | 2587507.2582 | 1110753.5992 | 2587480.5026 | 1110746.6957 | 2587470.2851 | 1110737.7681 | 2587468.5048 | 1110736.2155 | 2587446.6572 | 1110734.5729
36 | 2587276.9538 | 1110779.0506 | 2587289.4731 | 1110761.2695 | 2587295.6137 | 1110738.3897 | 2587328.7648 | 1110736.8525 | 2587330.2105 | 1110736.4135
37 | 2587349.2005 | 1110730.6482 | 2587330.2105 | 1110736.4135
38 | 2587349.2005 | 1110730.6482 | 2587354.8328 | 1110728.9382 | 2587378.4556 | 1110726.8838
39 | 2587378.4556 | 1110726.8838 | 2587389.9357 | 1110725.8854 | 2587416.81 | 1110730.7835
40 | 2587378.4556 | 1110726.8838 | 2587349.0833 | 1110599.7084
41 | 2587416.81 | 1110730.7835 | 2587417.0146 | 1110730.8208
42 | 2587334.1351 | 1110520.2115 | 2587338.1574 | 1110525.9837 | 2587342.3163 | 1110534.2457 | 2587341.6395 | 1110543.1071 | 2587341.1057 | 1110550.145 | 2587343.1938 | 1110558.4114 | 2587341.9655 | 1110565.851 | 2587345.9169 | 1110571.0008 | 2587346.7506 | 1110574.3118 | 2587349.0833 | 1110599.7084
43 | 2587446.6572 | 1110734.5729 | 2587431.2418 | 1110733.4139 | 2587417.0146 | 1110730.8208
44 | 2587455.3408 | 1110500.4792 | 2587450.0153 | 1110502.6159 | 2587443.3858 | 1110502.6297 | 2587434.8786 | 1110498.9234 | 2587427.484 | 1110491.682
45 | 2587460.376 | 1110498.4589 | 2587455.3408 | 1110500.4792
46 | 2587427.484 | 1110491.682 | 2587419.0991 | 1110483.4708 | 2587413.0794 | 1110479.5592 | 2587413.0794 | 1110479.5592
47 | 2587460.376 | 1110498.4589 | 2587522.9282 | 1110521.2445
48 | 2587460.376 | 1110498.4589 | 2587510.0844 | 1110484.5154
49 | 2587381.4231 | 1110479.7478 | 2587388.2095 | 1110480.8452 | 2587405.2037 | 1110478.5419 | 2587413.0794 | 1110479.5592
50 | 2587381.4231 | 1110479.7478 | 2587375.7966 | 1110490.1647 | 2587376.2221 | 1110494.088 | 2587384.741 | 1110503.3748
51 | 2587381.4231 | 1110479.7478 | 2587377.7931 | 1110480.5224
52 | 2587377.7931 | 1110480.5224 | 2587386.96 | 1110474.5447 | 2587393.6866 | 1110469.1613 | 2587401.4472 | 1110463.1532 | 2587410.0318 | 1110455.7983 | 2587415.5049 | 1110449.5838 | 2587416.7226 | 1110448.1138 | 2587418.9192 | 1110445.4524 | 2587423.5784 | 1110441.7186 | 2587430.4055 | 1110436.335 | 2587437.2327 | 1110431.0515 | 2587444.1596 | 1110425.3564 | 2587451.5115 | 1110419.6605 | 2587457.5045 | 1110414.4899 | 2587458.8566 | 1110413.1358
53 | 2587377.7931 | 1110480.5224 | 2587363.773 | 1110486.1546 | 2587354.6615 | 1110489.0752 | 2587351.0938 | 1110489.935
54 | 2587472.0086 | 1110381.9901 | 2587471.7468 | 1110385.5348 | 2587468.7608 | 1110395.0457 | 2587467.1776 | 1110399.1511 | 2587465.2562 | 1110404.1353 | 2587461.9536 | 1110410.034 | 2587458.8566 | 1110413.1358
55 | 2587351.0938 | 1110489.935 | 2587322.1262 | 1110465.5212
56 | 2587334.1351 | 1110520.2115 | 2587331.913 | 1110514.4244 | 2587330.9763 | 1110509.8797 | 2587331.5825 | 1110504.1978 | 2587334.4764 | 1110498.8224 | 2587341.7128 | 1110493.4378 | 2587347.3093 | 1110490.847 | 2587351.0938 | 1110489.935
57 | 2587274.3169 | 1110584.0077 | 2587277.7639 | 1110583.9507 | 2587281.0061 | 1110583.662
58 | 2587274.3169 | 1110584.0077 | 2587270.8178 | 1110584.0655 | 2587266.6761 | 1110583.9742 | 2587260.0471 | 1110584.1883 | 2587254.6552 | 1110584.8222 | 2587248.9613 | 1110585.1455 | 2587244.9721 | 1110585.9183
59 | 2587281.0061 | 1110583.662 | 2587283.7741 | 1110583.4156 | 2587289.9835 | 1110582.0685 | 2587295.5799 | 1110579.4665 | 2587296.3565 | 1110579.0729
60 | 2587215.6917 | 1110592.7282 | 2587218.7187 | 1110592.2353 | 2587222.0323 | 1110591.7058 | 2587229.1764 | 1110590.2455 | 2587235.3928 | 1110588.5871 | 2587244.0878 | 1110586.0896 | 2587244.9721 | 1110585.9183
61 | 2587334.1351 | 1110520.2115 | 2587334.2133 | 1110524.3356 | 2587334.7431 | 1110530.1151 | 2587335.2827 | 1110536.8729 | 2587335.0508 | 1110544.177 | 2587332.4991 | 1110550.6189 | 2587326.4379 | 1110560.003 | 2587319.0713 | 1110565.888 | 2587310.5833 | 1110571.2753 | 2587304.1705 | 1110575.1129 | 2587296.3565 | 1110579.0729
62 | 2587215.6917 | 1110592.7282 | 2587074.233 | 1110539.6507
63 | 2587334.1351 | 1110520.2115 | 2587256.3527 | 1110477.7766
64 | 2587049.1996 | 1110662.4432 | 2587059.0037 | 1110654.8072 | 2587069.8019 | 1110642.3667 | 2587072.158 | 1110627.6877 | 2587065.917 | 1110592.7171 | 2587071.0442 | 1110576.776 | 2587074.7817 | 1110561.3381 | 2587074.0107 | 1110551.3125 | 2587074.233 | 1110539.6507
65 | 2587256.3527 | 1110477.7766 | 2587258.6372 | 1110472.8805 | 2587261.5529 | 1110466.8602 | 2587262.2784 | 1110456.9731
66 | 2587256.3527 | 1110477.7766 | 2587242.7025 | 1110482.9192 | 2587237.8378 | 1110484.4191 | 2587234.5638 | 1110485.4265 | 2587223.3955 | 1110484.0051 | 2587212.3631 | 1110484.6843 | 2587207.1125 | 1110486.3963 | 2587203.3107 | 1110489.9395 | 2587197.6672 | 1110492.1748 | 2587188.9986 | 1110492.5935 | 2587181.6447 | 1110493.5207 | 2587177.9723 | 1110496.152 | 2587173.1904 | 1110502.2799
67 | 2587322.1262 | 1110465.5212 | 2587319.8925 | 1110465.6441
68 | 2587173.1904 | 1110502.2799 | 2587160.6806 | 1110518.3109
69 | 2587266.0119 | 1110434.2346 | 2587263.3404 | 1110442.4999 | 2587262.2784 | 1110456.9731
70 | 2586601.913 | 1111008.8705 | 2587049.1996 | 1110662.4432
71 | 2586601.913 | 1111008.8705 | 2586589.099 | 1111027.875 | 2586582.7345 | 1111046.0315 | 2586576.2676 | 1111070.2357 | 2586573.0459 | 1111077.213 | 2586569.3502 | 1111082.9241 | 2586562.5509 | 1111089.6759
72 | 2586601.913 | 1111008.8705 | 2586605.1082 | 1111010.8088 | 2586605.7458 | 1111016.0877 | 2586600.8854 | 1111026.1924 | 2586605.4628 | 1111066.0131 | 2586602.0783 | 1111083.1847 | 2586598.9686 | 1111102.3122 | 2586593.3946 | 1111111.1512 | 2586572.2723 | 1111125.2608 | 2586543.3708 | 1111167.4351 | 2586534.2484 | 1111185.5644 | 2586532.3269 | 1111214.2496 | 2586532.3269 | 1111214.2496
73 | 2587266.0119 | 1110434.2346 | 2587266.0119 | 1110434.2346 | 2587267.8906 | 1110431.7675
74 | 2587472.0086 | 1110381.9901 | 2587472.2503 | 1110378.7193 | 2587471.8135 | 1110369.3155 | 2587471.376 | 1110355.8875 | 2587471.5397 | 1110351.363
75 | 2587471.5397 | 1110351.363 | 2587471.8656 | 1110342.3576 | 2587471.0175 | 1110332.132 | 2587470.3572 | 1110322.3954
76 | 2587459.8977 | 1110250.1812 | 2587460.1754 | 1110253.649 | 2587461.7387 | 1110264.3786
77 | 2587459.8977 | 1110250.1812 | 2587462.6404 | 1110246.2513 | 2587468.7549 | 1110239.9466 | 2587475.2615 | 1110240.1109 | 2587477.7768 | 1110239.5892
78 | 2587459.8977 | 1110250.1812 | 2587459.5381 | 1110244.4569 | 2587459.5381 | 1110244.4569
79 | 2587465.5297 | 1110290.6418 | 2587464.9107 | 1110286.3887 | 2587462.5977 | 1110270.2744 | 2587461.7387 | 1110264.3786
80 | 2587477.7768 | 1110239.5892 | 2587483.4592 | 1110238.4106
81 | 2587462.2727 | 1110236.0457 | 2587461.0786 | 1110238.3617 | 2587459.5381 | 1110244.4569
82 | 2587465.5297 | 1110290.6418 | 2587466.9097 | 1110300.1247 | 2587468.7949 | 1110311.1707 | 2587470.2682 | 1110321.0837 | 2587470.3572 | 1110322.3954
83 | 2587462.2727 | 1110236.0457 | 2587465.9271 | 1110228.9581 | 2587470.3598 | 1110216.5538 | 2587471.5027 | 1110212.1841
84 | 2586611.3765 | 1111338.6685 | 2586608.5014 | 1111345.1115 | 2586608.9567 | 1111358.7505 | 2586610.5591 | 1111374.0879 | 2586609.0413 | 1111396.8137 | 2586605.6646 | 1111417.4203 | 2586606.2689 | 1111432.0595 | 2586602.0386 | 1111450.9561 | 2586595.9428 | 1111468.1559 | 2586582.1538 | 1111482.5382 | 2586572.2052 | 1111493.7881 | 2586568.3693 | 1111498.9103 | 2586568.2488 | 1111510.6942
85 | 2586611.3765 | 1111338.6685 | 2586609.4961 | 1111330.3353 | 2586602.0169 | 1111319.6132 | 2586593.4272 | 1111313.2403 | 2586587.4624 | 1111299.1688 | 2586584.1196 | 1111290.851
86 | 2586584.1196 | 1111290.851 | 2586579.1109 | 1111278.3882 | 2586577.5928 | 1111275.6824
87 | 2586532.3269 | 1111214.2496 | 2586534.835 | 1111223.3485 | 2586540.4018 | 1111232.1293 | 2586556.3132 | 1111244.2665 | 2586571.1371 | 1111264.1767 | 2586577.5928 | 1111275.6824
88 | 2586562.5509 | 1111089.6759 | 2586555.4628 | 1111050.1277 | 2586555.3152 | 1111040.1435
89 | 2586562.5509 | 1111089.6759 | 2586552.2516 | 1111096.4022 | 2586544.6777 | 1111098.7981 | 2586517.4911 | 1111116.6455 | 2586513.777 | 1111124.4688 | 2586505.7191 | 1111131.5125 | 2586488.3215 | 1111135.5757 | 2586465.5564 | 1111147.3993 | 2586458.7824 | 1111155.044
90 | 2586555.1057 | 1111025.9791 | 2586555.3152 | 1111040.1435
91 | 2586446.675 | 1111168.7075 | 2586458.7824 | 1111155.044
92 | 2586458.7824 | 1111155.044 | 2586288.8117 | 1110956.6061
93 | 2586446.675 | 1111168.7075 | 2586439.5088 | 1111176.7947 | 2586436.1188 | 1111180.8889
94 | 2586299.6947 | 1110921.9455 | 2586295.8388 | 1110929.4191 | 2586288.8117 | 1110956.6061
95 | 2586288.8117 | 1110956.6061 | 2586212.1468 | 1110969.4505
96 | 2586430.547 | 1111187.618 | 2586426.4874 | 1111192.5207 | 2586426.2996 | 1111193.1251
97 | 2586430.547 | 1111187.618 | 2586436.1188 | 1111180.8889
98 | 2586431.2941 | 1111302.809 | 2586425.8762 | 1111288.1584 | 2586424.3773 | 1111267.5071 | 2586415.2026 | 1111241.7038 | 2586412.2877 | 1111233.8621 | 2586413.5153 | 1111226.6335 | 2586422.3762 | 1111205.7476 | 2586426.2996 | 1111193.1251
99 | 2586431.2941 | 1111302.809 | 2586434.8412 | 1111313.5397 | 2586451.914 | 1111347.3847 | 2586461.908 | 1111370.0735 | 2586462.55 | 1111377.309 | 2586459.2524 | 1111384.7534 | 2586446.2226 | 1111396.5552 | 2586439.3947 | 1111400.6949 | 2586437.3314 | 1111407.3139 | 2586433.2207 | 1111420.752 | 2586427.6353 | 1111424.2775 | 2586416.2382 | 1111423.4694 | 2586405.0313 | 1111417.9253 | 2586395.3544 | 1111409.6385
100 | 2586468.039 | 1111330.8181 | 2586459.5245 | 1111323.6114 | 2586437.7345 | 1111308.375 | 2586431.2941 | 1111302.809
101 | 2586377.9981 | 1111403.5766 | 2586380.1217 | 1111403.2742 | 2586388.42 | 1111403.7001 | 2586395.3544 | 1111409.6385
102 | 2586318.9503 | 1110886.2866 | 2586306.0773 | 1110909.5749 | 2586299.6947 | 1110921.9455
103 | 2586209.5452 | 1110973.0512 | 2586212.1468 | 1110969.4505
104 | 2586318.9503 | 1110886.2866 | 2586321.3359 | 1110881.971 | 2586330.2326 | 1110870.0004 | 2586335.3174 | 1110867.557

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587442.8076 | 1111004.3357
1 | 2587452.6685 | 1110978.7576
2 | 2587435.5448 | 1111008.4219
3 | 2587481.9451 | 1110961.1657
4 | 2587426.0241 | 1111020.9563
5 | 2587482.9381 | 1110948.2684
6 | 2587475.8228 | 1110986.3249
7 | 2587496.7802 | 1110954.087
8 | 2587465.3704 | 1110921.9099
9 | 2587464.9991 | 1111005.3684
10 | 2587457.0919 | 1111014.077
11 | 2587531.3877 | 1110966.1991
12 | 2587605.6444 | 1111007.5997
13 | 2587463.4523 | 1110910.9904
14 | 2587522.5346 | 1111129.8731
15 | 2587541.9218 | 1111113.4503
16 | 2587592.0601 | 1111557.9115
17 | 2587545.8635 | 1111046.9943
18 | 2587166.4354 | 1110927.3238
19 | 2587168.6631 | 1110961.1802
20 | 2587243.2665 | 1110823.7238
21 | 2587167.8462 | 1110963.956
22 | 2587248.0023 | 1110819.6704
23 | 2587166.7656 | 1110967.6279
24 | 2587249.4551 | 1110818.4269
25 | 2587270.2408 | 1110787.17
26 | 2587416.8263 | 1110882.3623
27 | 2587440.9863 | 1110893.3062
28 | 2587401.2538 | 1110869.3884
29 | 2587444.1267 | 1110895.7782
30 | 2587449.4831 | 1110899.9945
31 | 2587497.9366 | 1110870.9989
32 | 2587477.3212 | 1110873.9766
33 | 2587614.1079 | 1110674.884
34 | 2587478.819 | 1110872.8354
35 | 2587525.1776 | 1110749.8252
36 | 2587276.9538 | 1110779.0506
37 | 2587330.2105 | 1110736.4135
38 | 2587349.2005 | 1110730.6482
39 | 2587378.4556 | 1110726.8838
40 | 2587416.81 | 1110730.7835
41 | 2587349.0833 | 1110599.7084
42 | 2587417.0146 | 1110730.8208
43 | 2587446.6572 | 1110734.5729
44 | 2587455.3408 | 1110500.4792
45 | 2587427.484 | 1110491.682
46 | 2587460.376 | 1110498.4589
47 | 2587413.0794 | 1110479.5592
48 | 2587522.9282 | 1110521.2445
49 | 2587510.0844 | 1110484.5154
50 | 2587381.4231 | 1110479.7478
51 | 2587384.741 | 1110503.3748
52 | 2587377.7931 | 1110480.5224
53 | 2587458.8566 | 1110413.1358
54 | 2587351.0938 | 1110489.935
55 | 2587274.3169 | 1110584.0077
56 | 2587281.0061 | 1110583.662
57 | 2587244.9721 | 1110585.9183
58 | 2587296.3565 | 1110579.0729
59 | 2587215.6917 | 1110592.7282
60 | 2587334.1351 | 1110520.2115
61 | 2587074.233 | 1110539.6507
62 | 2587256.3527 | 1110477.7766
63 | 2587322.1262 | 1110465.5212
64 | 2587173.1904 | 1110502.2799
65 | 2587160.6806 | 1110518.3109
66 | 2587262.2784 | 1110456.9731
67 | 2587049.1996 | 1110662.4432
68 | 2586601.913 | 1111008.8705
69 | 2587266.0119 | 1110434.2346
70 | 2587319.8925 | 1110465.6441
71 | 2587267.8906 | 1110431.7675
72 | 2587472.0086 | 1110381.9901
73 | 2587471.5397 | 1110351.363
74 | 2587459.8977 | 1110250.1812
75 | 2587461.7387 | 1110264.3786
76 | 2587477.7768 | 1110239.5892
77 | 2587459.5381 | 1110244.4569
78 | 2587465.5297 | 1110290.6418
79 | 2587483.4592 | 1110238.4106
80 | 2587462.2727 | 1110236.0457
81 | 2587470.3572 | 1110322.3954
82 | 2587471.5027 | 1110212.1841
83 | 2586568.2488 | 1111510.6942
84 | 2586611.3765 | 1111338.6685
85 | 2586584.1196 | 1111290.851
86 | 2586577.5928 | 1111275.6824
87 | 2586532.3269 | 1111214.2496
88 | 2586562.5509 | 1111089.6759
89 | 2586555.3152 | 1111040.1435
90 | 2586458.7824 | 1111155.044
91 | 2586555.1057 | 1111025.9791
92 | 2586446.675 | 1111168.7075
93 | 2586288.8117 | 1110956.6061
94 | 2586430.547 | 1111187.618
95 | 2586426.2996 | 1111193.1251
96 | 2586436.1188 | 1111180.8889
97 | 2586431.2941 | 1111302.809
98 | 2586395.3544 | 1111409.6385
99 | 2586468.039 | 1111330.8181
100 | 2586377.9981 | 1111403.5766
101 | 2586299.6948 | 1110921.9455
102 | 2586212.1468 | 1110969.4505
103 | 2586318.9503 | 1110886.2866
104 | 2586335.3174 | 1110867.557
105 | 2586209.5452 | 1110973.0512
106 | 2587167.8462 | 1110963.956

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1