## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6139-16_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6139-16_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6139-16_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6139-16_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6139-16_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6139-16_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6139-16_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6139-16_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6139-16_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6139-16_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6139-16_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6139-16_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6139-16_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6139-16_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6139-16_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6139-16_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6139-16_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6139-16_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6139-16_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6139-16_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6139-16_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6139-16_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6139-16_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6139-16_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6139-16_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6139-16_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6139-16_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6139-16_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6139-16_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6139-16_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6139-16_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6139-16_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6139-16_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6139-16_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6139-16_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6139-16_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6139-16_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6139-16_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6139-16_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6139-16_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6139-16_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6139-16_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6139-16_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6139-16_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6139-16_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6139-16_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6139-16_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6139-16_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6139-16_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6139-16_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6139-16_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6139-16_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6139-16_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6139-16_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6139-16_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6139-16_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6139-16_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6139-16_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6139-16_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6139-16_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6139-16_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6139-16_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6139-16_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6139-16_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6139-16_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6139-16_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6139-16_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6139-16_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6139-16_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6139-16_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6139-16_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6139-16_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6139-16_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6139-16_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6139-16_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6139-16_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6139-16_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6139-16_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6139-16_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6139-16_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6139-16_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6139-16_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6139-16_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6139-16_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6139-16_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6139-16_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6139-16_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6139-16_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6139-16_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6139-16_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6139-16_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6139-16_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6139-16_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6139-16_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6139-16_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6139-16_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6139-16_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6139-16_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6139-16_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6139-16_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6139-16_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6139-16_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6139-16_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6139-16_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6139-16_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6139-16_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6139-16_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6139-16_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6139-16_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6139-16_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6139-16_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6139-16_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6139-16_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6139-16_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6139-16_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6139-16_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6139-16_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6139-16_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6139-16_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6139-16_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6139-16_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6139-16_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6139-16_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6139-16_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6139-16_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6139-16_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6139-16_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6139-16_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6139-16_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6139-16_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6139-16_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6139-16_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6139-16_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6139-16_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_103_1_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6139-16_0_6_load_0 | 0 | 0.0068684 | 0.0017214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6139-16_0_6_load_25 | 5 | 0.0039403 | 0.00098752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6139-16_0_6_load_123 | 9 | 0.0086798 | 0.0021754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6139-16_0_6_load_8 | 10 | 0.0020248 | 0.00050747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6139-16_0_6_load_6 | 11 | 0.0043085 | 0.0010798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6139-16_0_6_load_23 | 12 | 0.003807 | 0.00095412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6139-16_0_6_load_129 | 13 | 0.004607 | 0.0011546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6139-16_0_6_load_124 | 14 | 0.0039975 | 0.0010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6139-16_0_6_load_38 | 15 | 0.004548 | 0.0011398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6139-16_0_6_load_36 | 16 | 0.0048665 | 0.0012197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6139-16_0_6_load_7 | 18 | 0.014477 | 0.0036283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6139-16_0_6_load_133 | 19 | 0.0037545 | 0.00094096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6139-16_0_6_load_9 | 22 | 0.0045884 | 0.00115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6139-16_0_6_load_10 | 23 | 0.0028121 | 0.00070478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6139-16_0_6_load_12 | 24 | 0.0050665 | 0.0012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6139-16_0_6_load_13 | 25 | 0.0052462 | 0.0013148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6139-16_0_6_load_15 | 26 | 0.0024152 | 0.0006053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6139-16_0_6_load_76 | 27 | 0.0062889 | 0.0015762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6139-16_0_6_load_16 | 28 | 0.005972 | 0.0014967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6139-16_0_6_load_75 | 29 | 0.0069891 | 0.0017516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6139-16_0_6_load_91 | 30 | 0.0039132 | 0.00098073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6139-16_0_6_load_17 | 32 | 0.0060914 | 0.0015266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6139-16_0_6_load_18 | 33 | 0.0055359 | 0.0013874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6139-16_0_6_load_19 | 34 | 0.0061601 | 0.0015439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6139-16_0_6_load_20 | 35 | 0.0055999 | 0.0014035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6139-16_0_6_load_21 | 36 | 0.018686 | 0.0046832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6139-16_0_6_load_115 | 37 | 0.0047756 | 0.0011969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6139-16_0_6_load_22 | 39 | 0.0025219 | 0.00063204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6139-16_0_6_load_24 | 40 | 0.0027787 | 0.0006964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6139-16_0_6_load_121 | 43 | 0.0065078 | 0.001631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6139-16_0_6_load_27 | 45 | 0.0032672 | 0.00081883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6139-16_0_6_load_30 | 47 | 0.0085228 | 0.002136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6139-16_0_6_load_120 | 49 | 0.0023384 | 0.00058605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6139-16_0_6_load_53 | 50 | 0.0026082 | 0.00065368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6139-16_0_6_load_122 | 52 | 0.0030419 | 0.00076237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6139-16_0_6_load_33 | 53 | 0.0072385 | 0.0018141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6139-16_0_6_load_31 | 54 | 0.006921 | 0.0017346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6139-16_0_6_load_34 | 56 | 0.012024 | 0.0030135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6139-16_0_6_load_41 | 57 | 0.0048742 | 0.0012216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6139-16_0_6_load_83 | 58 | 0.010764 | 0.0026978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6139-16_0_6_load_89 | 59 | 0.0043269 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6139-16_0_6_load_81 | 60 | 0.0097635 | 0.002447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6139-16_0_6_load_42 | 61 | 0.002654 | 0.00066516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6139-16_0_6_load_43 | 62 | 0.0023562 | 0.00059051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6139-16_0_6_load_44 | 63 | 0.0034437 | 0.00086306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6139-16_0_6_load_46 | 65 | 0.0016677 | 0.00041796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6139-16_0_6_load_47 | 66 | 0.001437 | 0.00036014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6139-16_0_6_load_105 | 67 | 0.0011729 | 0.00029397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6139-16_0_6_load_104 | 68 | 0.0020555 | 0.00051516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6139-16_0_6_load_58 | 70 | 0.0028479 | 0.00071376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6139-16_0_6_load_48 | 71 | 0.0024109 | 0.00060423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6139-16_0_6_load_49 | 72 | 0.0025231 | 0.00063235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6139-16_0_6_load_54 | 74 | 0.0013466 | 0.00033749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6139-16_0_6_load_55 | 75 | 0.0087632 | 0.0021963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6139-16_0_6_load_56 | 76 | 0.0067872 | 0.001701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6139-16_0_6_load_107 | 78 | 0.010719 | 0.0026865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6139-16_0_6_load_109 | 79 | 0.0062606 | 0.0015691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6139-16_0_6_load_59 | 80 | 0.0019454 | 0.00048755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6139-16_0_6_load_60 | 81 | 0.0039591 | 0.00099224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6139-16_0_6_load_61 | 82 | 0.0071625 | 0.0017951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6139-16_0_6_load_62 | 83 | 0.0028945 | 0.00072544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6139-16_0_6_load_64 | 85 | 0.0053152 | 0.0013321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6139-16_0_6_load_65 | 86 | 0.0032379 | 0.0008115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6139-16_0_6_load_66 | 87 | 0.0052986 | 0.001328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6139-16_0_6_load_117 | 88 | 0.0025501 | 0.00063912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6139-16_0_6_load_67 | 89 | 0.0021689 | 0.00054357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6139-16_0_6_load_69 | 91 | 0.0049687 | 0.0012453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6139-16_0_6_load_132 | 94 | 0.0062393 | 0.0015637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6139-16_0_6_load_72 | 95 | 0.0028251 | 0.00070804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6139-16_0_6_load_73 | 96 | 0.0012391 | 0.00031054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6139-16_0_6_load_74 | 97 | 0.0028388 | 0.00071148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6139-16_0_6_load_77 | 98 | 0.0079635 | 0.0019958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6139-16_0_6_load_78 | 99 | 0.0060436 | 0.0015147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6139-16_0_6_load_80 | 101 | 0.0019943 | 0.00049981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6139-16_0_6_load_82 | 102 | 0.007788 | 0.0019518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6139-16_0_6_load_84 | 103 | 0.01046 | 0.0026216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6139-16_0_6_load_85 | 104 | 0.013364 | 0.0033492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6139-16_0_6_load_92 | 105 | 0.0039088 | 0.00097964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6139-16_0_6_load_100 | 106 | 0.0026212 | 0.00065694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6139-16_0_6_load_86 | 107 | 0.0048871 | 0.0012248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6139-16_0_6_load_88 | 109 | 0.0030101 | 0.00075439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6139-16_0_6_load_90 | 110 | 0.0073406 | 0.0018397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6139-16_0_6_load_114 | 112 | 0.004498 | 0.0011273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6139-16_0_6_load_111 | 113 | 0.0029056 | 0.00072822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6139-16_0_6_load_98 | 114 | 0.0039226 | 0.00098309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6139-16_0_6_load_93 | 115 | 0.003477 | 0.00087142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6139-16_0_6_load_95 | 117 | 0.0030457 | 0.00076332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6139-16_0_6_load_96 | 118 | 0.0041056 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6139-16_0_6_load_99 | 119 | 0.007958 | 0.0019945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6139-16_0_6_load_106 | 121 | 0.0055006 | 0.0013786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6139-16_0_6_load_102 | 122 | 0.0016663 | 0.00041762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6139-16_0_6_load_101 | 123 | 0.0024251 | 0.00060778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6139-16_0_6_load_108 | 124 | 0.0042112 | 0.0010554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6139-16_0_6_load_110 | 125 | 0.0029945 | 0.00075049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6139-16_0_6_load_112 | 126 | 0.0046534 | 0.0011662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6139-16_0_6_load_119 | 127 | 0.0023648 | 0.00059268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6139-16_0_6_load_118 | 128 | 0.0037502 | 0.00093989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6139-16_0_6_load_131 | 130 | 0.0019378 | 0.00048566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6139-16_0_6_load_127 | 132 | 0.0039071 | 0.00097921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6139-16_0_6_load_128 | 133 | 0.0042698 | 0.0010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6139-16_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6139-16_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6139-16_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.045622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6139-16_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6139-16_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6139-16_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.006846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6139-16_0_6_line_6 |  | 4 | 10 | 0.0087861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6139-16_0_6_line_7 |  | 4 | 11 | 0.032595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6139-16_0_6_line_8 |  | 5 | 12 | 0.015959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6139-16_0_6_line_9 |  | 6 | 13 | 0.013013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6139-16_0_6_line_10 |  | 6 | 14 | 0.010684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6139-16_0_6_line_11 |  | 7 | 8 | 0.0659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6139-16_0_6_line_12 |  | 7 | 9 | 0.011361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6139-16_0_6_line_13 |  | 8 | 15 | 0.031667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6139-16_0_6_line_14 |  | 8 | 16 | 0.023295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6139-16_0_6_line_15 |  | 10 | 17 | 0.057694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6139-16_0_6_line_16 |  | 11 | 18 | 0.0070472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6139-16_0_6_line_17 |  | 12 | 39 | 0.017631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6139-16_0_6_line_18 |  | 14 | 131 | 0.010543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6139-16_0_6_line_19 |  | 15 | 31 | 0.011784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6139-16_0_6_line_20 |  | 16 | 55 | 0.018325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6139-16_0_6_line_21 |  | 17 | 20 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_6139-16_0_6_line_22 |  | 17 | 21 | 0.013877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_6139-16_0_6_line_23 |  | 18 | 19 | 0.076622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6139-16_0_6_line_24 |  | 20 | 30 | 0.031754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6139-16_0_6_line_25 |  | 20 | 31 | 0.006702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_6139-16_0_6_line_26 |  | 21 | 25 | 0.040662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6139-16_0_6_line_27 |  | 21 | 22 | 0.0090653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6139-16_0_6_line_28 |  | 22 | 23 | 0.0093437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6139-16_0_6_line_29 |  | 23 | 24 | 0.017601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6139-16_0_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.0037822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6139-16_0_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.031588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6139-16_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0089624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6139-16_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.059756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6139-16_0_6_line_34 |  | 28 | 32 | 0.014434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6139-16_0_6_line_35 |  | 29 | 96 | 0.033248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6139-16_0_6_line_36 |  | 30 | 59 | 0.014129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6139-16_0_6_line_37 |  | 31 | 57 | 0.010351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_6139-16_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0064431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6139-16_0_6_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6139-16_0_6_line_40 |  | 34 | 35 | 0.00067144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6139-16_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.034661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6139-16_0_6_line_42 |  | 36 | 37 | 0.00021753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6139-16_0_6_line_43 |  | 37 | 38 | 0.029926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6139-16_0_6_line_44 |  | 38 | 128 | 0.017749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6139-16_0_6_line_45 |  | 38 | 88 | 0.0068897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6139-16_0_6_line_46 |  | 40 | 41 | 0.012323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6139-16_0_6_line_47 |  | 41 | 42 | 0.036557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6139-16_0_6_line_48 |  | 42 | 43 | 0.023491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6139-16_0_6_line_49 |  | 42 | 44 | 0.00824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6139-16_0_6_line_50 |  | 44 | 50 | 0.017386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6139-16_0_6_line_51 |  | 44 | 71 | 0.030184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6139-16_0_6_line_52 |  | 45 | 46 | 0.028663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6139-16_0_6_line_53 |  | 46 | 47 | 0.047149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6139-16_0_6_line_54 |  | 47 | 51 | 0.0033381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6139-16_0_6_line_55 |  | 48 | 49 | 0.012988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6139-16_0_6_line_56 |  | 48 | 50 | 0.013173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6139-16_0_6_line_57 |  | 49 | 52 | 0.017752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6139-16_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6139-16_0_6_line_59 |  | 51 | 54 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6139-16_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.0034431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6139-16_0_6_line_61 |  | 55 | 56 | 0.014881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6139-16_0_6_line_62 |  | 57 | 58 | 0.016128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_6139-16_0_6_line_63 |  | 58 | 60 | 0.018489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_6139-16_0_6_line_64 |  | 59 | 108 | 0.039644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6139-16_0_6_line_65 |  | 60 | 100 | 0.0045619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6139-16_0_6_line_66 |  | 61 | 62 | 0.007516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6139-16_0_6_line_67 |  | 62 | 63 | 0.021495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6139-16_0_6_line_68 |  | 63 | 64 | 0.02874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6139-16_0_6_line_69 |  | 64 | 65 | 0.0011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6139-16_0_6_line_70 |  | 64 | 66 | 0.0096673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6139-16_0_6_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0098391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6139-16_0_6_line_72 |  | 66 | 68 | 0.018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6139-16_0_6_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0073666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6139-16_0_6_line_74 |  | 68 | 70 | 0.0052693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6139-16_0_6_line_75 |  | 69 | 120 | 0.02001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6139-16_0_6_line_76 |  | 69 | 116 | 0.023464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6139-16_0_6_line_77 |  | 70 | 77 | 0.012981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6139-16_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6139-16_0_6_line_79 |  | 72 | 73 | 0.012484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6139-16_0_6_line_80 |  | 73 | 74 | 0.010759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6139-16_0_6_line_81 |  | 73 | 75 | 0.022198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6139-16_0_6_line_82 |  | 73 | 76 | 0.02153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6139-16_0_6_line_83 |  | 74 | 77 | 0.018038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6139-16_0_6_line_84 |  | 75 | 78 | 0.056955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6139-16_0_6_line_85 |  | 76 | 79 | 0.037979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6139-16_0_6_line_86 |  | 77 | 80 | 0.0066066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6139-16_0_6_line_87 |  | 81 | 82 | 0.011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6139-16_0_6_line_88 |  | 81 | 83 | 0.016243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6139-16_0_6_line_89 |  | 82 | 84 | 0.022209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6139-16_0_6_line_90 |  | 83 | 85 | 0.0083924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6139-16_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.036358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6139-16_0_6_line_92 |  | 84 | 87 | 0.0018999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6139-16_0_6_line_93 |  | 85 | 88 | 0.014185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6139-16_0_6_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0088517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6139-16_0_6_line_95 |  | 89 | 90 | 0.031487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6139-16_0_6_line_96 |  | 90 | 91 | 0.018482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6139-16_0_6_line_97 |  | 91 | 92 | 0.037056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6139-16_0_6_line_98 |  | 92 | 93 | 0.027928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6139-16_0_6_line_99 |  | 93 | 94 | 0.043747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6139-16_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.01361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6139-16_0_6_line_101 |  | 95 | 97 | 0.032001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6139-16_0_6_line_102 |  | 98 | 99 | 0.01088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6139-16_0_6_line_103 |  | 98 | 100 | 0.014616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6139-16_0_6_line_104 |  | 99 | 101 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6139-16_0_6_line_105 |  | 100 | 102 | 0.018092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_6139-16_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.0075683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_6139-16_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.00088463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6139-16_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.0068939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6139-16_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0037719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6139-16_0_6_line_110 |  | 106 | 114 | 0.0064806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6139-16_0_6_line_111 |  | 107 | 108 | 0.01384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6139-16_0_6_line_112 |  | 107 | 109 | 0.0076743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6139-16_0_6_line_113 |  | 108 | 110 | 0.039472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6139-16_0_6_line_114 |  | 110 | 111 | 0.017874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6139-16_0_6_line_115 |  | 111 | 112 | 0.026433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6139-16_0_6_line_116 |  | 111 | 113 | 0.036114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6139-16_0_6_line_117 |  | 112 | 127 | 0.016645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6139-16_0_6_line_118 |  | 113 | 125 | 0.034449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6139-16_0_6_line_119 |  | 114 | 119 | 0.0035117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6139-16_0_6_line_120 |  | 115 | 116 | 0.011876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6139-16_0_6_line_121 |  | 115 | 117 | 0.050183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6139-16_0_6_line_122 |  | 116 | 118 | 0.0029753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6139-16_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6139-16_0_6_line_124 |  | 120 | 121 | 0.047922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6139-16_0_6_line_125 |  | 120 | 122 | 0.0077887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6139-16_0_6_line_126 |  | 121 | 124 | 0.010859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6139-16_0_6_line_127 |  | 122 | 123 | 0.016777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6139-16_0_6_line_128 |  | 125 | 126 | 0.026548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6139-16_0_6_line_129 |  | 128 | 129 | 0.013701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6139-16_0_6_line_130 |  | 129 | 130 | 0.029775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6139-16_0_6_line_131 |  | 131 | 132 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6139-16_0_6_line_132 |  | 131 | 133 | 0.02103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6139-16_0_6_trafo_83 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2583707.9586 | 1113815.8762 | 2583704.9671 | 1113806.2462 | 2583702.0886 | 1113795.6042 | 2583696.9025 | 1113776.4563
1 | 2583688.0321 | 1113743.7054 | 2583696.9025 | 1113776.4563
2 | 2583707.9586 | 1113815.8762 | 2583720.7451 | 1113812.2621 | 2583728.6955 | 1113810.8066 | 2583730.6329 | 1113810.4567 | 2583734.4018 | 1113810.5577 | 2583738.978 | 1113812.1906 | 2583744.1566 | 1113808.1302 | 2583751.1583 | 1113807.122
3 | 2583688.0321 | 1113743.7054 | 2583683.2516 | 1113726.5543
4 | 2583751.1583 | 1113807.122 | 2583761.8653 | 1113805.5701 | 2583779.4611 | 1113803.2905
5 | 2583751.1583 | 1113807.122 | 2583749.9894 | 1113800.3773
6 | 2583683.2516 | 1113726.5543 | 2583681.0115 | 1113718.0585
7 | 2583683.2516 | 1113726.5543 | 2583674.9761 | 1113730.5898 | 2583671.488 | 1113731.5219 | 2583666.2004 | 1113729.5797 | 2583656.8576 | 1113721.6566 | 2583655.4289 | 1113720.4121
8 | 2583779.4611 | 1113803.2905 | 2583795.2876 | 1113801.2402
9 | 2583749.9894 | 1113800.3773 | 2583762.849 | 1113798.3865
10 | 2583749.9894 | 1113800.3773 | 2583748.1603 | 1113789.8509
11 | 2583717.5117 | 1113767.393 | 2583710.1002 | 1113739.6215 | 2583699.1306 | 1113704.1224
12 | 2583717.5117 | 1113767.393 | 2583720.8836 | 1113766.3167 | 2583722.2856 | 1113765.0123 | 2583722.6698 | 1113759.1179
13 | 2583699.1306 | 1113704.1224 | 2583698.6475 | 1113702.5341 | 2583695.7307 | 1113694.8381 | 2583692.5605 | 1113673.2936
14 | 2583699.1306 | 1113704.1224 | 2583702.928 | 1113703.3229 | 2583721.9129 | 1113707.3833
15 | 2583666.6511 | 1113662.2006 | 2583667.0685 | 1113665.1788 | 2583681.0115 | 1113718.0585
16 | 2583650.1152 | 1113715.7831 | 2583655.4289 | 1113720.4121
17 | 2583812.738 | 1113798.7324 | 2583803.576 | 1113800.1664 | 2583795.2876 | 1113801.2402
18 | 2583747.6707 | 1113779.5955 | 2583746.933 | 1113780.9648 | 2583746.9929 | 1113783.1324 | 2583748.1603 | 1113789.8509
19 | 2583690.845 | 1113661.6349 | 2583692.5605 | 1113673.2936
20 | 2583739.8331 | 1113711.2161 | 2583721.9129 | 1113707.3833
21 | 2583684.3303 | 1113659.985 | 2583679.6461 | 1113661.3095 | 2583671.5236 | 1113661.9985 | 2583666.6511 | 1113662.2006
22 | 2583652.876 | 1113660.2148 | 2583666.6511 | 1113662.2006
23 | 2583650.1152 | 1113715.7831 | 2583574.5287 | 1113728.3392
24 | 2583684.3303 | 1113659.985 | 2583683.0757 | 1113655.8641 | 2583682.1224 | 1113651.7425 | 2583680.0868 | 1113632.9498 | 2583679.7704 | 1113628.6477
25 | 2583684.3303 | 1113659.985 | 2583690.845 | 1113661.6349
26 | 2583652.876 | 1113660.2148 | 2583653.2813 | 1113633.1002 | 2583653.8758 | 1113619.5686
27 | 2583652.876 | 1113660.2148 | 2583643.8734 | 1113659.1507
28 | 2583643.8734 | 1113659.1507 | 2583637.889 | 1113658.4434 | 2583634.6106 | 1113657.9347
29 | 2583617.2176 | 1113655.2361 | 2583634.6106 | 1113657.9347
30 | 2583617.2176 | 1113655.2361 | 2583613.4801 | 1113654.6562
31 | 2583655.2624 | 1113588.0112 | 2583653.8758 | 1113619.5686
32 | 2583604.6237 | 1113653.282 | 2583613.4801 | 1113654.6562
33 | 2583654.3724 | 1113528.5487 | 2583657.1874 | 1113544.2011 | 2583655.2624 | 1113588.0112
34 | 2583604.6237 | 1113653.282 | 2583591.4863 | 1113651.2437 | 2583590.3681 | 1113651.0223
35 | 2583648.8639 | 1113495.7951 | 2583648.8365 | 1113497.7674 | 2583654.3724 | 1113528.5487
36 | 2583678.734 | 1113614.5564 | 2583679.7704 | 1113628.6477
37 | 2583690.845 | 1113661.6349 | 2583697.5859 | 1113658.3817 | 2583700.1084 | 1113657.0205
38 | 2583584.0802 | 1113649.634 | 2583585.892 | 1113650.1361 | 2583590.3681 | 1113651.0223
39 | 2583584.0802 | 1113649.634 | 2583582.6016 | 1113649.2243
40 | 2583582.6016 | 1113649.2243 | 2583581.9545 | 1113649.045
41 | 2583550.237 | 1113635.2285 | 2583551.2389 | 1113635.6345 | 2583571.1438 | 1113645.3183 | 2583575.8134 | 1113647.1621 | 2583580.2115 | 1113648.5619 | 2583581.9545 | 1113649.045
42 | 2583550.237 | 1113635.2285 | 2583550.0354 | 1113635.1468
43 | 2583521.3046 | 1113626.923 | 2583532.0237 | 1113629.6728 | 2583539.0953 | 1113631.5878 | 2583544.644 | 1113632.9622 | 2583550.0354 | 1113635.1468
44 | 2583504.0935 | 1113622.39 | 2583521.3046 | 1113626.923
45 | 2583521.3046 | 1113626.923 | 2583523.5268 | 1113620.4015
46 | 2583888.7594 | 1113786.8872 | 2583880.6076 | 1113788.1096 | 2583876.5763 | 1113788.7405
47 | 2583888.7594 | 1113786.8872 | 2583888.4234 | 1113782.5304 | 2583889.2358 | 1113774.4464 | 2583894.7567 | 1113751.0312
48 | 2583894.7567 | 1113751.0312 | 2583917.9356 | 1113754.8478
49 | 2583896.6428 | 1113743.0111 | 2583894.7567 | 1113751.0312
50 | 2583896.6428 | 1113743.0111 | 2583879.5949 | 1113739.5971
51 | 2583896.6428 | 1113743.0111 | 2583902.5154 | 1113713.4034
52 | 2583818.7332 | 1113727.4119 | 2583815.3047 | 1113755.8689
53 | 2583818.7332 | 1113727.4119 | 2583772.5005 | 1113718.1616
54 | 2583769.2272 | 1113717.5067 | 2583772.5005 | 1113718.1616
55 | 2583866.6782 | 1113737.0104 | 2583869.3623 | 1113724.3026
56 | 2583866.6782 | 1113737.0104 | 2583879.5949 | 1113739.5971
57 | 2583873.0307 | 1113706.9341 | 2583869.3623 | 1113724.3026
58 | 2583769.2272 | 1113717.5067 | 2583743.2 | 1113711.9366
59 | 2583769.2272 | 1113717.5067 | 2583766.3722 | 1113731.7338
60 | 2583739.8331 | 1113711.2161 | 2583743.2 | 1113711.9366
61 | 2583739.8331 | 1113711.2161 | 2583736.5621 | 1113725.7327
62 | 2583714.3012 | 1113649.3599 | 2583714.2737 | 1113649.3766 | 2583700.1084 | 1113657.0205
63 | 2583730.1048 | 1113639.7631 | 2583714.3012 | 1113649.3599
64 | 2583680.7175 | 1113574.9749 | 2583678.6195 | 1113612.9994 | 2583678.734 | 1113614.5564
65 | 2583734.004 | 1113637.3952 | 2583730.1048 | 1113639.7631
66 | 2583819.7145 | 1113705.3073 | 2583827.1183 | 1113706.6013 | 2583827.1183 | 1113706.6013
67 | 2583832.4874 | 1113685.8762 | 2583830.9502 | 1113695.63 | 2583827.1183 | 1113706.6013
68 | 2583839.0662 | 1113657.9785 | 2583837.7305 | 1113660.9613 | 2583833.4864 | 1113679.5375 | 2583832.4874 | 1113685.8762
69 | 2583839.0662 | 1113657.9785 | 2583837.9937 | 1113657.4862
70 | 2583839.0662 | 1113657.9785 | 2583847.8467 | 1113662.0231
71 | 2583837.9937 | 1113657.4862 | 2583829.0517 | 1113653.3816
72 | 2583847.8467 | 1113662.0231 | 2583865.1023 | 1113669.9717
73 | 2583822.3567 | 1113650.3084 | 2583829.0517 | 1113653.3816
74 | 2583869.8883 | 1113672.1763 | 2583865.1023 | 1113669.9717
75 | 2583822.3567 | 1113650.3084 | 2583828.343 | 1113639.1979 | 2583831.994 | 1113632.7627
76 | 2583822.3567 | 1113650.3084 | 2583800.3629 | 1113641.9633
77 | 2583881.679 | 1113677.6075 | 2583869.8883 | 1113672.1763
78 | 2583902.5154 | 1113713.4034 | 2583904.8808 | 1113701.4777
79 | 2583907.9524 | 1113689.3876 | 2583905.7717 | 1113696.9861 | 2583904.8808 | 1113701.4777
80 | 2583907.9524 | 1113689.3876 | 2583899.904 | 1113686.0074 | 2583898.0611 | 1113685.1581
81 | 2583907.9524 | 1113689.3876 | 2583920.8447 | 1113671.3167
82 | 2583907.9524 | 1113689.3876 | 2583928.9939 | 1113693.9495
83 | 2583881.679 | 1113677.6075 | 2583898.0611 | 1113685.1581
84 | 2583920.8447 | 1113671.3167 | 2583930.7496 | 1113657.4332 | 2583953.6266 | 1113624.7427
85 | 2583928.9939 | 1113693.9495 | 2583966.1108 | 1113701.9966
86 | 2583881.679 | 1113677.6075 | 2583879.7971 | 1113681.4033 | 2583878.9616 | 1113683.621
87 | 2583536.0477 | 1113583.6558 | 2583539.6618 | 1113573.0493
88 | 2583530.8087 | 1113599.0308 | 2583536.0477 | 1113583.6558
89 | 2583546.8249 | 1113552.0273 | 2583539.6618 | 1113573.0493
90 | 2583530.8087 | 1113599.0308 | 2583528.1019 | 1113606.9747
91 | 2583546.8249 | 1113552.0273 | 2583550.4024 | 1113552.6734 | 2583553.5458 | 1113552.7426 | 2583556.9504 | 1113552.2887 | 2583581.7874 | 1113543.8168
92 | 2583546.8249 | 1113552.0273 | 2583547.3395 | 1113550.1984
93 | 2583523.5268 | 1113620.4015 | 2583528.1019 | 1113606.9747
94 | 2583549.7372 | 1113541.6776 | 2583547.3395 | 1113550.1984
95 | 2583550.6671 | 1113511.0076 | 2583552.4984 | 1113517.0167 | 2583553.2633 | 1113519.9605 | 2583553.5278 | 1113523.4949 | 2583552.2938 | 1113532.5916 | 2583549.7372 | 1113541.6776
96 | 2583550.6671 | 1113511.0076 | 2583549.6493 | 1113505.9301 | 2583549.2621 | 1113502.7073 | 2583549.7556 | 1113499.6044 | 2583550.8499 | 1113495.9107 | 2583552.1146 | 1113493.1205
97 | 2583556.2827 | 1113457.5658 | 2583558.6738 | 1113470.6102 | 2583558.8533 | 1113474.1225 | 2583558.2003 | 1113478.2263 | 2583557.0451 | 1113482.2426 | 2583552.1146 | 1113493.1205
98 | 2583556.2827 | 1113457.5658 | 2583552.6045 | 1113445.4809 | 2583559.2878 | 1113443.7174 | 2583567.3951 | 1113445.8519
99 | 2583605.5069 | 1113465.1689 | 2583596.0854 | 1113456.9015 | 2583590.0013 | 1113451.8155 | 2583567.3951 | 1113445.8519
100 | 2583649.0524 | 1113482.1867 | 2583648.8639 | 1113495.7951
101 | 2583649.0524 | 1113482.1867 | 2583649.4957 | 1113450.1888
102 | 2583731.5962 | 1113622.9788 | 2583730.8249 | 1113618.361 | 2583732.0383 | 1113612.2827
103 | 2583734.004 | 1113637.3952 | 2583731.5962 | 1113622.9788
104 | 2583730.6395 | 1113595.4724 | 2583734.2177 | 1113599.2535 | 2583733.1718 | 1113606.6044 | 2583732.0383 | 1113612.2827
105 | 2583734.004 | 1113637.3952 | 2583740.9445 | 1113633.6635 | 2583747.1574 | 1113632.2127 | 2583750.9881 | 1113632.3161
106 | 2583750.9881 | 1113632.3161 | 2583755.769 | 1113632.4452 | 2583758.553 | 1113632.539
107 | 2583759.4371 | 1113632.5688 | 2583758.553 | 1113632.539
108 | 2583766.3271 | 1113632.8009 | 2583759.4371 | 1113632.5688
109 | 2583766.3271 | 1113632.8009 | 2583770.0969 | 1113632.9279
110 | 2583776.3949 | 1113634.4251 | 2583770.4359 | 1113632.9393 | 2583770.0969 | 1113632.9279
111 | 2583680.7175 | 1113574.9749 | 2583694.3612 | 1113577.2979
112 | 2583701.9266 | 1113578.586 | 2583694.3612 | 1113577.2979
113 | 2583680.7175 | 1113574.9749 | 2583682.6095 | 1113535.5485
114 | 2583683.4663 | 1113517.6946 | 2583682.6095 | 1113535.5485
115 | 2583683.4663 | 1113517.6946 | 2583684.3711 | 1113491.2775
116 | 2583683.4663 | 1113517.6946 | 2583719.5695 | 1113518.5725
117 | 2583684.9409 | 1113474.6427 | 2583684.3711 | 1113491.2775
118 | 2583753.9929 | 1113518.3244 | 2583739.8322 | 1113519.0653 | 2583719.5695 | 1113518.5725
119 | 2583776.3949 | 1113634.4251 | 2583779.8022 | 1113635.2747
120 | 2583800.3629 | 1113641.9633 | 2583803.1684 | 1113630.4237
121 | 2583819.4853 | 1113584.6724 | 2583814.1419 | 1113587.8884 | 2583811.5456 | 1113595.966 | 2583803.1684 | 1113630.4237
122 | 2583800.3629 | 1113641.9633 | 2583797.5785 | 1113640.915
123 | 2583779.8022 | 1113635.2747 | 2583788.079 | 1113637.3384 | 2583797.5785 | 1113640.915
124 | 2583831.994 | 1113632.7627 | 2583831.634 | 1113630.9628 | 2583833.3643 | 1113625.3554 | 2583853.3822 | 1113590.4732
125 | 2583831.994 | 1113632.7627 | 2583838.0498 | 1113630.2786 | 2583839.2822 | 1113630.1147
126 | 2583856.8288 | 1113580.1924 | 2583853.7654 | 1113589.8053 | 2583853.3822 | 1113590.4732
127 | 2583855.9333 | 1113628.0751 | 2583849.8229 | 1113628.713 | 2583839.2822 | 1113630.1147
128 | 2583753.9929 | 1113518.3244 | 2583757.7546 | 1113518.1276 | 2583780.0322 | 1113513.3652
129 | 2583490.4959 | 1113620.4151 | 2583504.0935 | 1113622.39
130 | 2583490.4959 | 1113620.4151 | 2583496.7725 | 1113602.7447 | 2583501.286 | 1113592.683
131 | 2583747.6707 | 1113779.5955 | 2583747.8874 | 1113774.0588 | 2583749.6453 | 1113767.273
132 | 2583767.1676 | 1113772.873 | 2583765.7976 | 1113774.5886 | 2583759.3937 | 1113776.7736 | 2583748.8735 | 1113778.903 | 2583747.6707 | 1113779.5955

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2583696.9025 | 1113776.4563
1 | 2583707.9586 | 1113815.8762
2 | 2583688.0321 | 1113743.7054
3 | 2583751.1583 | 1113807.122
4 | 2583683.2516 | 1113726.5543
5 | 2583779.4611 | 1113803.2905
6 | 2583749.9894 | 1113800.3773
7 | 2583717.5117 | 1113767.393
8 | 2583699.1306 | 1113704.1224
9 | 2583722.6698 | 1113759.1179
10 | 2583681.0115 | 1113718.0585
11 | 2583655.4289 | 1113720.4121
12 | 2583795.2876 | 1113801.2402
13 | 2583762.849 | 1113798.3865
14 | 2583748.1603 | 1113789.8509
15 | 2583692.5605 | 1113673.2936
16 | 2583721.9129 | 1113707.3833
17 | 2583666.6511 | 1113662.2006
18 | 2583650.1152 | 1113715.7831
19 | 2583574.5287 | 1113728.3392
20 | 2583684.3303 | 1113659.985
21 | 2583652.876 | 1113660.2148
22 | 2583643.8734 | 1113659.1507
23 | 2583634.6106 | 1113657.9347
24 | 2583617.2176 | 1113655.2361
25 | 2583653.8758 | 1113619.5686
26 | 2583613.4801 | 1113654.6562
27 | 2583655.2624 | 1113588.0112
28 | 2583604.6237 | 1113653.282
29 | 2583654.3724 | 1113528.5487
30 | 2583679.7704 | 1113628.6477
31 | 2583690.845 | 1113661.6349
32 | 2583590.3681 | 1113651.0223
33 | 2583584.0802 | 1113649.634
34 | 2583582.6016 | 1113649.2243
35 | 2583581.9545 | 1113649.045
36 | 2583550.237 | 1113635.2285
37 | 2583550.0354 | 1113635.1468
38 | 2583521.3046 | 1113626.923
39 | 2583812.738 | 1113798.7324
40 | 2583876.5763 | 1113788.7405
41 | 2583888.7594 | 1113786.8872
42 | 2583894.7567 | 1113751.0312
43 | 2583917.9356 | 1113754.8478
44 | 2583896.6428 | 1113743.0111
45 | 2583815.3047 | 1113755.8689
46 | 2583818.7332 | 1113727.4119
47 | 2583772.5005 | 1113718.1616
48 | 2583866.6782 | 1113737.0104
49 | 2583869.3623 | 1113724.3026
50 | 2583879.5949 | 1113739.5971
51 | 2583769.2272 | 1113717.5067
52 | 2583873.0307 | 1113706.9341
53 | 2583743.2 | 1113711.9366
54 | 2583766.3722 | 1113731.7338
55 | 2583739.8331 | 1113711.2161
56 | 2583736.5621 | 1113725.7327
57 | 2583700.1084 | 1113657.0205
58 | 2583714.3012 | 1113649.3599
59 | 2583678.734 | 1113614.5564
60 | 2583730.1048 | 1113639.7631
61 | 2583819.7145 | 1113705.3073
62 | 2583827.1183 | 1113706.6013
63 | 2583832.4874 | 1113685.8762
64 | 2583839.0662 | 1113657.9785
65 | 2583837.9937 | 1113657.4862
66 | 2583847.8467 | 1113662.0231
67 | 2583829.0517 | 1113653.3816
68 | 2583865.1023 | 1113669.9717
69 | 2583822.3567 | 1113650.3084
70 | 2583869.8883 | 1113672.1763
71 | 2583902.5154 | 1113713.4034
72 | 2583904.8808 | 1113701.4777
73 | 2583907.9524 | 1113689.3876
74 | 2583898.0611 | 1113685.1581
75 | 2583920.8447 | 1113671.3167
76 | 2583928.9939 | 1113693.9495
77 | 2583881.679 | 1113677.6075
78 | 2583953.6266 | 1113624.7427
79 | 2583966.1108 | 1113701.9966
80 | 2583878.9616 | 1113683.621
81 | 2583536.0477 | 1113583.6558
82 | 2583539.6618 | 1113573.0493
83 | 2583530.8087 | 1113599.0308
84 | 2583546.8249 | 1113552.0273
85 | 2583528.1019 | 1113606.9747
86 | 2583581.7874 | 1113543.8168
87 | 2583547.3395 | 1113550.1984
88 | 2583523.5268 | 1113620.4015
89 | 2583549.7372 | 1113541.6776
90 | 2583550.6671 | 1113511.0076
91 | 2583552.1146 | 1113493.1205
92 | 2583556.2827 | 1113457.5658
93 | 2583567.3951 | 1113445.8519
94 | 2583605.5069 | 1113465.1689
95 | 2583649.0524 | 1113482.1867
96 | 2583648.8639 | 1113495.7951
97 | 2583649.4957 | 1113450.1888
98 | 2583731.5962 | 1113622.9788
99 | 2583732.0383 | 1113612.2827
100 | 2583734.004 | 1113637.3952
101 | 2583730.6396 | 1113595.4724
102 | 2583750.9881 | 1113632.3161
103 | 2583758.553 | 1113632.539
104 | 2583759.4371 | 1113632.5688
105 | 2583766.3271 | 1113632.8009
106 | 2583770.0969 | 1113632.9279
107 | 2583694.3612 | 1113577.2979
108 | 2583680.7175 | 1113574.9749
109 | 2583701.9266 | 1113578.586
110 | 2583682.6095 | 1113535.5485
111 | 2583683.4663 | 1113517.6946
112 | 2583684.3711 | 1113491.2775
113 | 2583719.5695 | 1113518.5725
114 | 2583776.3949 | 1113634.4251
115 | 2583803.1684 | 1113630.4237
116 | 2583800.3629 | 1113641.9633
117 | 2583819.4853 | 1113584.6724
118 | 2583797.5785 | 1113640.915
119 | 2583779.8022 | 1113635.2747
120 | 2583831.994 | 1113632.7627
121 | 2583853.3822 | 1113590.4732
122 | 2583839.2822 | 1113630.1147
123 | 2583855.9333 | 1113628.0751
124 | 2583856.8288 | 1113580.1924
125 | 2583753.9929 | 1113518.3244
126 | 2583780.0322 | 1113513.3652
127 | 2583684.9409 | 1113474.6427
128 | 2583504.0935 | 1113622.39
129 | 2583490.4959 | 1113620.4151
130 | 2583501.286 | 1113592.683
131 | 2583747.6707 | 1113779.5955
132 | 2583749.6453 | 1113767.273
133 | 2583767.1676 | 1113772.873
134 | 2583734.004 | 1113637.3952

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1