## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6139-6_1_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6139-6_1_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6139-6_1_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6139-6_1_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6139-6_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6139-6_1_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6139-6_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6139-6_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6139-6_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6139-6_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6139-6_1_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6139-6_1_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6139-6_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6139-6_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6139-6_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6139-6_1_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6139-6_1_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6139-6_1_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6139-6_1_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6139-6_1_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6139-6_1_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6139-6_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6139-6_1_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6139-6_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6139-6_1_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6139-6_1_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6139-6_1_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6139-6_1_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6139-6_1_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6139-6_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6139-6_1_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6139-6_1_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6139-6_1_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6139-6_1_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6139-6_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6139-6_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6139-6_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6139-6_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6139-6_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6139-6_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6139-6_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6139-6_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6139-6_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6139-6_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6139-6_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6139-6_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6139-6_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6139-6_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6139-6_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6139-6_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6139-6_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6139-6_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6139-6_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6139-6_1_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6139-6_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6139-6_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6139-6_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6139-6_1_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6139-6_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6139-6_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6139-6_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6139-6_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6139-6_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6139-6_1_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6139-6_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6139-6_1_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6139-6_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6139-6_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6139-6_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6139-6_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6139-6_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6139-6_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6139-6_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6139-6_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6139-6_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6139-6_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6139-6_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6139-6_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6139-6_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6139-6_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6139-6_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6139-6_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6139-6_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6139-6_1_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6139-6_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6139-6_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6139-6_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6139-6_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6139-6_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6139-6_1_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6139-6_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6139-6_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6139-6_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6139-6_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6139-6_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6139-6_1_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6139-6_1_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6139-6_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6139-6_1_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6139-6_1_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6139-6_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6139-6_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6139-6_1_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6139-6_1_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6139-6_1_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6139-6_1_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6139-6_1_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6139-6_1_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6139-6_1_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6139-6_1_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6139-6_1_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6139-6_1_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6139-6_1_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6139-6_1_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6139-6_1_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6139-6_1_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6139-6_1_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6139-6_1_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6139-6_1_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6139-6_1_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6139-6_1_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6139-6_1_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6139-6_1_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6139-6_1_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6139-6_1_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6139-6_1_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6139-6_1_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6139-6_1_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6139-6_1_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6139-6_1_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6139-6_1_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6139-6_1_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6139-6_1_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6139-6_1_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_6139-6_1_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_6139-6_1_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_6139-6_1_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_6139-6_1_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_6139-6_1_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_6139-6_1_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_6139-6_1_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_6139-6_1_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_6139-6_1_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_6139-6_1_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_103_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6139-6_1_5_load_107 | 1 | 0.0024453 | 0.00061284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6139-6_1_5_load_6 | 3 | 0.019108 | 0.0047889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6139-6_1_5_load_9 | 5 | 0.0025676 | 0.0006435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6139-6_1_5_load_10 | 7 | 0.0062169 | 0.0015581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6139-6_1_5_load_11 | 8 | 0.0067425 | 0.0016898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6139-6_1_5_load_13 | 9 | 0.001966 | 0.00049272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6139-6_1_5_load_22 | 18 | 0.0034247 | 0.00085832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6139-6_1_5_load_180 | 19 | 0.0043915 | 0.0011006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6139-6_1_5_load_69 | 21 | 0.010281 | 0.0025767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6139-6_1_5_load_154 | 22 | 0.0066809 | 0.0016744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6139-6_1_5_load_54 | 24 | 0.0043066 | 0.0010793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6139-6_1_5_load_28 | 26 | 0.006809 | 0.0017065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6139-6_1_5_load_153 | 27 | 0.0066882 | 0.0016762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6139-6_1_5_load_179 | 28 | 0.003936 | 0.00098644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6139-6_1_5_load_52 | 29 | 0.0079474 | 0.0019918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6139-6_1_5_load_23 | 30 | 0.003997 | 0.0010018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6139-6_1_5_load_24 | 31 | 0.0037614 | 0.0009427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6139-6_1_5_load_34 | 34 | 0.0023198 | 0.0005814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6139-6_1_5_load_68 | 36 | 0.0044831 | 0.0011236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6139-6_1_5_load_31 | 38 | 0.003744 | 0.00093835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6139-6_1_5_load_33 | 39 | 0.0048297 | 0.0012104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6139-6_1_5_load_70 | 41 | 0.0046348 | 0.0011616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6139-6_1_5_load_67 | 42 | 0.0030518 | 0.00076485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6139-6_1_5_load_35 | 43 | 0.0036469 | 0.00091401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6139-6_1_5_load_32 | 44 | 0.0041164 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6139-6_1_5_load_36 | 45 | 0.0027941 | 0.00070026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6139-6_1_5_load_39 | 48 | 0.0053855 | 0.0013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6139-6_1_5_load_40 | 49 | 0.0033041 | 0.00082808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6139-6_1_5_load_41 | 50 | 0.0042524 | 0.0010657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6139-6_1_5_load_42 | 51 | 0.006663 | 0.0016699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6139-6_1_5_load_150 | 53 | 0.0024007 | 0.00060168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6139-6_1_5_load_57 | 55 | 0.0017261 | 0.0004326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6139-6_1_5_load_58 | 56 | 0.013739 | 0.0034432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6139-6_1_5_load_43 | 58 | 0.0069149 | 0.001733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6139-6_1_5_load_44 | 59 | 0.0062288 | 0.0015611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6139-6_1_5_load_46 | 61 | 0.0030184 | 0.00075649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6139-6_1_5_load_47 | 62 | 0.0023991 | 0.00060128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6139-6_1_5_load_53 | 63 | 0.0039549 | 0.00099119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6139-6_1_5_load_63 | 64 | 0.0025048 | 0.00062777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6139-6_1_5_load_61 | 66 | 0.0026953 | 0.00067549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6139-6_1_5_load_48 | 67 | 0.0069656 | 0.0017457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6139-6_1_5_load_49 | 68 | 0.0064993 | 0.0016289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6139-6_1_5_load_51 | 69 | 0.010668 | 0.0026736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6139-6_1_5_load_59 | 70 | 0.0033691 | 0.00084438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6139-6_1_5_load_88 | 74 | 0.0051868 | 0.0012999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6139-6_1_5_load_87 | 75 | 0.0045495 | 0.0011402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6139-6_1_5_load_82 | 76 | 0.0049146 | 0.0012317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6139-6_1_5_load_90 | 77 | 0.0028443 | 0.00071284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6139-6_1_5_load_64 | 80 | 0.004243 | 0.0010634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6139-6_1_5_load_65 | 81 | 0.0029601 | 0.00074187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6139-6_1_5_load_66 | 82 | 0.0043624 | 0.0010933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6139-6_1_5_load_71 | 83 | 0.003276 | 0.00082103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6139-6_1_5_load_75 | 85 | 0.0035963 | 0.00090132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6139-6_1_5_load_78 | 87 | 0.0036661 | 0.0009188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6139-6_1_5_load_76 | 88 | 0.0051252 | 0.0012845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6139-6_1_5_load_111 | 89 | 0.0054352 | 0.0013622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6139-6_1_5_load_79 | 90 | 0.0064074 | 0.0016058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6139-6_1_5_load_80 | 91 | 0.0061072 | 0.0015306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6139-6_1_5_load_83 | 92 | 0.0091069 | 0.0022824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6139-6_1_5_load_85 | 94 | 0.0025467 | 0.00063827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6139-6_1_5_load_95 | 95 | 0.00083775 | 0.00020996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6139-6_1_5_load_108 | 98 | 0.0033764 | 0.00084622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6139-6_1_5_load_103 | 99 | 0.00083482 | 0.00020923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6139-6_1_5_load_92 | 100 | 0.0023756 | 0.00059538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6139-6_1_5_load_94 | 101 | 0.0058236 | 0.0014595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6139-6_1_5_load_96 | 102 | 0.0059461 | 0.0014902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6139-6_1_5_load_97 | 103 | 0.0025136 | 0.00062996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6139-6_1_5_load_98 | 104 | 0.0021578 | 0.0005408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6139-6_1_5_load_101 | 105 | 0.0008228 | 0.00020621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6139-6_1_5_load_104 | 107 | 0.0098155 | 0.00246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6139-6_1_5_load_106 | 108 | 0.015421 | 0.003865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6139-6_1_5_load_109 | 109 | 0.0037224 | 0.00093291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6139-6_1_5_load_112 | 111 | 0.0098957 | 0.0024801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6139-6_1_5_load_114 | 113 | 0.0034605 | 0.0008673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6139-6_1_5_load_115 | 114 | 0.0028409 | 0.00071199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6139-6_1_5_load_134 | 116 | 0.0024675 | 0.00061841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6139-6_1_5_load_151 | 117 | 0.0076493 | 0.0019171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6139-6_1_5_load_165 | 120 | 0.0035636 | 0.00089312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6139-6_1_5_load_168 | 121 | 0.0038747 | 0.00097109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6139-6_1_5_load_161 | 122 | 0.0075763 | 0.0018988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6139-6_1_5_load_166 | 123 | 0.0035448 | 0.00088841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6139-6_1_5_load_155 | 124 | 0.0041628 | 0.0010433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6139-6_1_5_load_160 | 129 | 0.0024296 | 0.00060892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6139-6_1_5_load_162 | 130 | 0.0046796 | 0.0011728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6139-6_1_5_load_163 | 131 | 0.0034094 | 0.00085446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6139-6_1_5_load_164 | 132 | 0.0017699 | 0.00044357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6139-6_1_5_load_170 | 134 | 0.0083431 | 0.002091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6139-6_1_5_load_171 | 135 | 0.0049281 | 0.0012351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6139-6_1_5_load_183 | 136 | 0.0038961 | 0.00097645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6139-6_1_5_load_172 | 137 | 0.0058772 | 0.001473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6139-6_1_5_load_173 | 138 | 0.0035646 | 0.00089337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6139-6_1_5_load_176 | 141 | 0.0041507 | 0.0010403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6139-6_1_5_load_177 | 142 | 0.0038723 | 0.0009705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6139-6_1_5_load_178 | 143 | 0.0039961 | 0.0010015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6139-6_1_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6139-6_1_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.061672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6139-6_1_5_line_2 |  | 2 | 105 | 0.018123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6139-6_1_5_line_3 |  | 2 | 104 | 0.023974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6139-6_1_5_line_4 |  | 3 | 4 | 0.045437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6139-6_1_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.050048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6139-6_1_5_line_6 |  | 5 | 9 | 0.0090221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6139-6_1_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.022239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6139-6_1_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0010915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6139-6_1_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.013908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6139-6_1_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.03325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6139-6_1_5_line_11 |  | 9 | 15 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6139-6_1_5_line_12 |  | 10 | 16 | 0.023235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6139-6_1_5_line_13 |  | 11 | 17 | 0.005803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6139-6_1_5_line_14 |  | 11 | 18 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6139-6_1_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.032004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6139-6_1_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.028212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6139-6_1_5_line_17 |  | 12 | 15 | 0.024924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6139-6_1_5_line_18 |  | 13 | 19 | 0.010598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6139-6_1_5_line_19 |  | 13 | 20 | 0.008449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6139-6_1_5_line_20 |  | 14 | 21 | 0.012477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6139-6_1_5_line_21 |  | 16 | 24 | 0.023791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_6139-6_1_5_line_22 |  | 16 | 23 | 0.017205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6139-6_1_5_line_23 |  | 17 | 25 | 0.01407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6139-6_1_5_line_24 |  | 17 | 26 | 0.015557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6139-6_1_5_line_25 |  | 19 | 28 | 0.021887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6139-6_1_5_line_26 |  | 20 | 22 | 0.034825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6139-6_1_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.023658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6139-6_1_5_line_28 |  | 22 | 27 | 0.020058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6139-6_1_5_line_29 |  | 24 | 29 | 0.0026124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_6139-6_1_5_line_30 |  | 25 | 34 | 0.014493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6139-6_1_5_line_31 |  | 25 | 35 | 0.011361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6139-6_1_5_line_32 |  | 26 | 36 | 0.0013907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6139-6_1_5_line_33 |  | 28 | 142 | 0.00050837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6139-6_1_5_line_34 |  | 29 | 65 | 0.016164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_6139-6_1_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.020256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6139-6_1_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6139-6_1_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.019877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6139-6_1_5_line_38 |  | 33 | 37 | 0.050821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6139-6_1_5_line_39 |  | 33 | 38 | 0.019259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6139-6_1_5_line_40 |  | 34 | 39 | 0.0096942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6139-6_1_5_line_41 |  | 35 | 40 | 0.038784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6139-6_1_5_line_42 |  | 35 | 41 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6139-6_1_5_line_43 |  | 36 | 42 | 0.028772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6139-6_1_5_line_44 |  | 37 | 43 | 0.019472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6139-6_1_5_line_45 |  | 38 | 44 | 0.015481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6139-6_1_5_line_46 |  | 39 | 44 | 0.02188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6139-6_1_5_line_47 |  | 40 | 84 | 0.005023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6139-6_1_5_line_48 |  | 40 | 85 | 0.016573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6139-6_1_5_line_49 |  | 41 | 83 | 0.034343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6139-6_1_5_line_50 |  | 42 | 81 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6139-6_1_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.015217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6139-6_1_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.004862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6139-6_1_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0068841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6139-6_1_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.016788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6139-6_1_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.0090077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6139-6_1_5_line_56 |  | 48 | 51 | 0.020389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6139-6_1_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.017351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6139-6_1_5_line_58 |  | 51 | 53 | 0.018528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6139-6_1_5_line_59 |  | 52 | 54 | 0.012538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6139-6_1_5_line_60 |  | 52 | 55 | 0.024135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_6139-6_1_5_line_61 |  | 52 | 56 | 0.020211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6139-6_1_5_line_62 |  | 53 | 57 | 0.014896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6139-6_1_5_line_63 |  | 54 | 70 | 0.007139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6139-6_1_5_line_64 |  | 54 | 71 | 0.007198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6139-6_1_5_line_65 |  | 55 | 66 | 0.010116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_6139-6_1_5_line_66 |  | 56 | 72 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6139-6_1_5_line_67 |  | 57 | 117 | 0.027081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6139-6_1_5_line_68 |  | 57 | 118 | 0.02701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6139-6_1_5_line_69 |  | 57 | 115 | 0.028261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6139-6_1_5_line_70 |  | 58 | 59 | 0.0048475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6139-6_1_5_line_71 |  | 59 | 60 | 0.012418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_6139-6_1_5_line_72 |  | 60 | 61 | 0.0058812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_6139-6_1_5_line_73 |  | 60 | 62 | 0.0027403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_6139-6_1_5_line_74 |  | 61 | 63 | 0.02939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_6139-6_1_5_line_75 |  | 62 | 64 | 0.011017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_6139-6_1_5_line_76 |  | 63 | 65 | 0.0014015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_6139-6_1_5_line_77 |  | 64 | 66 | 0.011549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6139-6_1_5_line_78 |  | 65 | 67 | 0.011647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6139-6_1_5_line_79 |  | 67 | 68 | 0.015811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6139-6_1_5_line_80 |  | 68 | 69 | 0.011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6139-6_1_5_line_81 |  | 71 | 73 | 0.007487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6139-6_1_5_line_82 |  | 71 | 74 | 0.036607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6139-6_1_5_line_83 |  | 72 | 75 | 0.018841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6139-6_1_5_line_84 |  | 72 | 76 | 0.025231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6139-6_1_5_line_85 |  | 73 | 77 | 0.014241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6139-6_1_5_line_86 |  | 73 | 78 | 0.044901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6139-6_1_5_line_87 |  | 76 | 79 | 0.02123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6139-6_1_5_line_88 |  | 78 | 95 | 0.011713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6139-6_1_5_line_89 |  | 78 | 96 | 0.00563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6139-6_1_5_line_90 |  | 79 | 92 | 0.027148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6139-6_1_5_line_91 |  | 79 | 91 | 0.01753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6139-6_1_5_line_92 |  | 80 | 81 | 0.039316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6139-6_1_5_line_93 |  | 80 | 82 | 0.0055751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6139-6_1_5_line_94 |  | 84 | 86 | 0.030221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6139-6_1_5_line_95 |  | 84 | 87 | 0.0217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6139-6_1_5_line_96 |  | 85 | 88 | 0.027266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6139-6_1_5_line_97 |  | 86 | 89 | 0.077106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6139-6_1_5_line_98 |  | 90 | 91 | 0.026983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6139-6_1_5_line_99 |  | 92 | 93 | 0.03038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6139-6_1_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.0098024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6139-6_1_5_line_101 |  | 95 | 97 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6139-6_1_5_line_102 |  | 96 | 98 | 0.028684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6139-6_1_5_line_103 |  | 96 | 99 | 0.017175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6139-6_1_5_line_104 |  | 97 | 102 | 0.009882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6139-6_1_5_line_105 |  | 97 | 100 | 0.0093523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6139-6_1_5_line_106 |  | 99 | 106 | 0.0055323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6139-6_1_5_line_107 |  | 100 | 101 | 0.022092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6139-6_1_5_line_108 |  | 103 | 104 | 0.00061601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6139-6_1_5_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0014998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6139-6_1_5_line_110 |  | 106 | 107 | 0.0084889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6139-6_1_5_line_111 |  | 107 | 108 | 0.011104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6139-6_1_5_line_112 |  | 108 | 109 | 0.016865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6139-6_1_5_line_113 |  | 109 | 110 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6139-6_1_5_line_114 |  | 110 | 111 | 0.020375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6139-6_1_5_line_115 |  | 110 | 112 | 0.017939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6139-6_1_5_line_116 |  | 112 | 113 | 0.008077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6139-6_1_5_line_117 |  | 112 | 114 | 0.031575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6139-6_1_5_line_118 |  | 115 | 116 | 0.03598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6139-6_1_5_line_119 |  | 118 | 119 | 0.030338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6139-6_1_5_line_120 |  | 118 | 120 | 0.014057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6139-6_1_5_line_121 |  | 119 | 121 | 0.012272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6139-6_1_5_line_122 |  | 119 | 122 | 0.010383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6139-6_1_5_line_123 |  | 120 | 123 | 0.0012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6139-6_1_5_line_124 |  | 121 | 136 | 0.011356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6139-6_1_5_line_125 |  | 122 | 127 | 0.012623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6139-6_1_5_line_126 |  | 124 | 125 | 0.025047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6139-6_1_5_line_127 |  | 124 | 126 | 0.012963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6139-6_1_5_line_128 |  | 125 | 127 | 0.004792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6139-6_1_5_line_129 |  | 126 | 128 | 0.004967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6139-6_1_5_line_130 |  | 126 | 129 | 0.035863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6139-6_1_5_line_131 |  | 127 | 130 | 0.016357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6139-6_1_5_line_132 |  | 128 | 131 | 0.01225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_6139-6_1_5_line_133 |  | 128 | 132 | 0.013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_6139-6_1_5_line_134 |  | 130 | 133 | 0.0083367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_6139-6_1_5_line_135 |  | 133 | 134 | 0.023665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_6139-6_1_5_line_136 |  | 133 | 135 | 0.02647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_6139-6_1_5_line_137 |  | 135 | 137 | 0.0095166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_6139-6_1_5_line_138 |  | 138 | 139 | 0.0041436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_6139-6_1_5_line_139 |  | 138 | 140 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_6139-6_1_5_line_140 |  | 139 | 141 | 0.0076017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_6139-6_1_5_line_141 |  | 140 | 142 | 0.012282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_6139-6_1_5_line_142 |  | 141 | 143 | 0.0044295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6139-6_1_5_trafo_44 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 144 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2583071.0065 | 1112701.4997 | 2583093.6686 | 1112694.6274
1 | 2583071.0065 | 1112701.4997 | 2583083.3456 | 1112741.4182 | 2583088.1654 | 1112760.7143
2 | 2583088.1654 | 1112760.7143 | 2583088.3919 | 1112761.6141 | 2583091.9628 | 1112778.4341
3 | 2583088.1654 | 1112760.7143 | 2583085.1616 | 1112761.0229 | 2583075.8141 | 1112760.4599 | 2583064.2492 | 1112759.7
4 | 2583148.2659 | 1113131.23 | 2583143.4066 | 1113130.7989 | 2583103.0101 | 1113127.1761
5 | 2583155.3567 | 1113081.6967 | 2583148.2659 | 1113131.23
6 | 2583155.3567 | 1113081.6967 | 2583152.5669 | 1113081.1376 | 2583148.1824 | 1113076.7867
7 | 2583079.4193 | 1113037.7764 | 2583089.0825 | 1113038.1161 | 2583101.6313 | 1113038.8518
8 | 2583079.4193 | 1113037.7764 | 2583078.3292 | 1113037.7215
9 | 2583115.0786 | 1113040.3666 | 2583111.3585 | 1113041.2997 | 2583103.5588 | 1113038.9648 | 2583101.6313 | 1113038.8518
10 | 2583045.1218 | 1113036.0496 | 2583078.3292 | 1113037.7215
11 | 2583137.5416 | 1113066.2277 | 2583148.1824 | 1113076.7867
12 | 2583115.0786 | 1113040.3666 | 2583112.5655 | 1113017.2733
13 | 2583045.1218 | 1113036.0496 | 2583039.3426 | 1113035.3655
14 | 2583045.1218 | 1113036.0496 | 2583042.6008 | 1113053.854
15 | 2583174.7823 | 1113026.6819 | 2583163.1805 | 1113045.7126 | 2583158.988 | 1113054.4953
16 | 2583137.4014 | 1113054.7669 | 2583139.2903 | 1113056.329 | 2583141.0072 | 1113057.1246 | 2583142.3658 | 1113056.8763 | 2583143.7237 | 1113056.3389 | 2583152.8788 | 1113049.0319 | 2583154.057 | 1113050.5182 | 2583155.375 | 1113052.3266 | 2583156.1844 | 1113054.5254 | 2583156.8558 | 1113054.3345 | 2583158.988 | 1113054.4953
17 | 2583137.5416 | 1113066.2277 | 2583154.5329 | 1113054.9858 | 2583156.1844 | 1113054.5254 | 2583156.8558 | 1113054.3345 | 2583158.988 | 1113054.4953
18 | 2583174.7823 | 1113026.6819 | 2583179.8341 | 1113024.111 | 2583184.7621 | 1113023.987
19 | 2583174.7823 | 1113026.6819 | 2583170.4216 | 1113022.2919 | 2583169.1728 | 1113020.3944
20 | 2583137.4014 | 1113054.7669 | 2583133.163 | 1113049.9208 | 2583129.6837 | 1113045.8173 | 2583129.3102 | 1113045.2749
21 | 2583112.5655 | 1113017.2733 | 2583109.9956 | 1112993.621
22 | 2583112.5655 | 1113017.2733 | 2583116.0477 | 1113016.8634 | 2583118.0011 | 1113016.5911 | 2583125.4489 | 1113025.6859
23 | 2583025.4563 | 1113032.8589 | 2583039.3426 | 1113035.3655
24 | 2583039.3426 | 1113035.3655 | 2583042.7086 | 1113020.1772
25 | 2583184.7621 | 1113023.987 | 2583191.2642 | 1113023.8234 | 2583206.4982 | 1113025.96
26 | 2583169.1728 | 1113020.3944 | 2583167.6293 | 1113018.0642 | 2583166.065 | 1113013.8109 | 2583165.1155 | 1113008.4665 | 2583164.3438 | 1113000.3757 | 2583165.0998 | 1112988.9902 | 2583165.6124 | 1112986.5112
27 | 2583125.4489 | 1113025.6859 | 2583121.357 | 1113029.0101 | 2583121.3452 | 1113030.3219 | 2583121.9087 | 1113032.9549 | 2583123.6244 | 1113036.1184 | 2583127.6519 | 1113042.866 | 2583129.3102 | 1113045.2749
28 | 2583165.6124 | 1112986.5112 | 2583169.6742 | 1112966.869
29 | 2583109.7134 | 1112991.0239 | 2583109.9956 | 1112993.621
30 | 2583025.4563 | 1113032.8589 | 2583023.4327 | 1113047.2097
31 | 2583025.4563 | 1113032.8589 | 2583014.572 | 1113029.4989
32 | 2583043.0095 | 1113018.8195 | 2583042.7086 | 1113020.1772
33 | 2583206.4982 | 1113025.96 | 2583207.0016 | 1113026.0306
34 | 2583107.9673 | 1112974.9541 | 2583109.7134 | 1112991.0239
35 | 2583039.3664 | 1113076.6982 | 2583036.5267 | 1113096.7541
36 | 2583034.0726 | 1113114.086 | 2583036.5267 | 1113096.7541
37 | 2583034.0726 | 1113114.086 | 2583014.1735 | 1113112.8748
38 | 2583014.1735 | 1113112.8748 | 2582964.1366 | 1113103.1888
39 | 2583014.1735 | 1113112.8748 | 2583016.8626 | 1113093.8044
40 | 2583022.0791 | 1113056.809 | 2583023.4327 | 1113047.2097
41 | 2582978.2175 | 1113015.9947 | 2582991.4274 | 1113022.3495 | 2583014.572 | 1113029.4989
42 | 2583014.572 | 1113029.4989 | 2583019.6341 | 1113009.8604
43 | 2583043.0095 | 1113018.8195 | 2583049.2349 | 1112990.7286
44 | 2582964.1366 | 1113103.1888 | 2582966.3247 | 1113083.8399
45 | 2583019.0241 | 1113078.475 | 2583016.8626 | 1113093.8044
46 | 2583022.0791 | 1113056.809 | 2583019.0241 | 1113078.475
47 | 2582973.6776 | 1113013.8175 | 2582978.2175 | 1113015.9947
48 | 2582978.2175 | 1113015.9947 | 2582982.7451 | 1113000.0519
49 | 2583019.6341 | 1113009.8604 | 2583028.2063 | 1112976.6045
50 | 2583051.6485 | 1112979.8374 | 2583049.2349 | 1112990.7286
51 | 2583126.2792 | 1112880.7894 | 2583125.953 | 1112882.9136 | 2583125.0971 | 1112895.9538
52 | 2583126.2792 | 1112880.7894 | 2583121.4273 | 1112880.3027
53 | 2583126.2792 | 1112880.7894 | 2583133.1288 | 1112881.4776
54 | 2583120.0066 | 1112897.0261 | 2583121.4273 | 1112880.3027
55 | 2583121.4273 | 1112880.3027 | 2583112.4648 | 1112879.4013
56 | 2583153.416 | 1112883.5158 | 2583133.1288 | 1112881.4776
57 | 2583095.6375 | 1112880.2861 | 2583100.2427 | 1112878.1721 | 2583112.4648 | 1112879.4013
58 | 2583153.416 | 1112883.5158 | 2583171.851 | 1112885.368
59 | 2583095.6375 | 1112880.2861 | 2583095.2008 | 1112867.7588
60 | 2583095.6375 | 1112880.2861 | 2583102.1978 | 1112903.5126
61 | 2583095.6375 | 1112880.2861 | 2583091.7716 | 1112881.5975 | 2583075.6605 | 1112880.8357
62 | 2583186.6729 | 1112886.8571 | 2583171.851 | 1112885.368
63 | 2583102.352 | 1112867.3942 | 2583095.2008 | 1112867.7588
64 | 2583094.9489 | 1112860.5671 | 2583095.2008 | 1112867.7588
65 | 2583104.9474 | 1112913.2472 | 2583102.1978 | 1112903.5126
66 | 2583064.6962 | 1112880.3173 | 2583075.6605 | 1112880.8357
67 | 2583186.6729 | 1112886.8571 | 2583185.4856 | 1112890.4066 | 2583180.7595 | 1112913.2613
68 | 2583186.6729 | 1112886.8571 | 2583192.5577 | 1112886.6184 | 2583197.086 | 1112887.3839 | 2583212.3458 | 1112892.0771 | 2583212.9411 | 1112892.3089
69 | 2583186.6729 | 1112886.8571 | 2583188.3858 | 1112877.9035 | 2583191.9274 | 1112868.2999 | 2583196.0685 | 1112860.4067
70 | 2583118.7274 | 1112938.1484 | 2583123.5739 | 1112938.0475
71 | 2583106.3122 | 1112938.3183 | 2583108.1429 | 1112938.3687 | 2583118.7274 | 1112938.1484
72 | 2583106.3122 | 1112938.3183 | 2583106.5776 | 1112944.1935
73 | 2583106.3122 | 1112938.3183 | 2583106.3565 | 1112935.5784
74 | 2583107.904 | 1112973.554 | 2583106.5776 | 1112944.1935
75 | 2583106.5345 | 1112924.5632 | 2583106.3565 | 1112935.5784
76 | 2583107.9673 | 1112974.9541 | 2583107.904 | 1112973.554
77 | 2583104.9474 | 1112913.2472 | 2583106.6216 | 1112919.1746 | 2583106.5345 | 1112924.5632
78 | 2583107.9673 | 1112974.9541 | 2583117.1646 | 1112974.4058 | 2583119.5973 | 1112974.365
79 | 2583119.5973 | 1112974.365 | 2583129.0971 | 1112974.2057 | 2583135.3869 | 1112974.7135
80 | 2583147.1209 | 1112975.6608 | 2583135.3869 | 1112974.7135
81 | 2583094.9489 | 1112860.5671 | 2583094.6885 | 1112853.0863
82 | 2583094.9489 | 1112860.5671 | 2583075.8017 | 1112860.6208 | 2583073.0512 | 1112860.3173 | 2583070.9247 | 1112859.4561 | 2583070.0479 | 1112858.0245 | 2583069.5405 | 1112856.0917 | 2583069.9102 | 1112847.3783
83 | 2583065.0603 | 1112861.4847 | 2583064.6962 | 1112880.3173
84 | 2583064.6962 | 1112880.3173 | 2583054.1054 | 1112879.8135 | 2583039.4981 | 1112879.0374
85 | 2583108.9704 | 1112853.2909 | 2583094.6885 | 1112853.0863
86 | 2583093.1338 | 1112808.224 | 2583094.6885 | 1112853.0863
87 | 2583018.5872 | 1112875.5445 | 2583023.5418 | 1112876.8424 | 2583039.0032 | 1112879.0111 | 2583039.4981 | 1112879.0374
88 | 2583093.1338 | 1112808.224 | 2583087.0854 | 1112808.0297 | 2583081.5261 | 1112806.9585
89 | 2583093.1338 | 1112808.224 | 2583092.9172 | 1112802.5996
90 | 2583018.5872 | 1112875.5445 | 2582992.3181 | 1112868.694
91 | 2583018.5872 | 1112875.5445 | 2583013.9604 | 1112892.453
92 | 2583060.1552 | 1112941.4529 | 2583051.6485 | 1112979.8374
93 | 2583061.3615 | 1112936.0099 | 2583060.1552 | 1112941.4529
94 | 2582946.4606 | 1113000.5212 | 2582973.6776 | 1113013.8175
95 | 2582973.6776 | 1113013.8175 | 2582970.619 | 1113035.3012
96 | 2582984.7709 | 1112973.544 | 2582986.8747 | 1112985.5107 | 2582982.7451 | 1113000.0519
97 | 2582967.3675 | 1112926.3364 | 2582959.58 | 1112950.2258 | 2582946.4606 | 1113000.5212
98 | 2583006.8389 | 1112918.4787 | 2583013.9604 | 1112892.453
99 | 2582962.6777 | 1112862.9404 | 2582970.2161 | 1112862.9302 | 2582992.3181 | 1112868.694
100 | 2582962.6777 | 1112862.9404 | 2582958.7239 | 1112868.6766 | 2582958.0077 | 1112871.4202
101 | 2583070.4238 | 1112804.8193 | 2583081.5261 | 1112806.9585
102 | 2583121.5237 | 1112804.387 | 2583116.044 | 1112803.1351 | 2583109.5545 | 1112802.6196 | 2583092.9172 | 1112802.5996
103 | 2583092.9172 | 1112802.5996 | 2583092.4309 | 1112785.4313
104 | 2583069.9493 | 1112814.6477 | 2583069.9961 | 1112806.5658 | 2583070.4238 | 1112804.8193
105 | 2583070.4238 | 1112804.8193 | 2583061.2411 | 1112803.046
106 | 2583092.2743 | 1112779.9012 | 2583092.4309 | 1112785.4313
107 | 2583039.9451 | 1112801.9924 | 2583044.2722 | 1112799.8569 | 2583049.0325 | 1112800.6884 | 2583061.2411 | 1112803.046
108 | 2583063.6345 | 1112759.6596 | 2583064.2492 | 1112759.7
109 | 2583092.2743 | 1112779.9012 | 2583091.9628 | 1112778.4341
110 | 2583092.2743 | 1112779.9012 | 2583100.7008 | 1112778.8746
111 | 2583100.7008 | 1112778.8746 | 2583101.0533 | 1112778.8316 | 2583111.7162 | 1112777.4726
112 | 2583111.7162 | 1112777.4726 | 2583128.4459 | 1112775.3402
113 | 2583137.8248 | 1112780.8631 | 2583137.7278 | 1112776.539 | 2583136.3875 | 1112775.0976 | 2583134.3161 | 1112774.592 | 2583128.4459 | 1112775.3402
114 | 2583137.8248 | 1112780.8631 | 2583140.7373 | 1112781.055 | 2583144.001 | 1112782.5689 | 2583152.3768 | 1112789.2043 | 2583155.2363 | 1112790.5797
115 | 2583137.8248 | 1112780.8631 | 2583138.238 | 1112798.793
116 | 2583145.9748 | 1112800.6501 | 2583141.5748 | 1112798.8282 | 2583138.238 | 1112798.793
117 | 2583138.9673 | 1112830.3511 | 2583138.238 | 1112798.793
118 | 2583165.9291 | 1112840.6254 | 2583196.0685 | 1112860.4067
119 | 2583238.69 | 1112908.2007 | 2583219.1268 | 1112894.704 | 2583212.9411 | 1112892.3089
120 | 2583212.9411 | 1112892.3089 | 2583213.9914 | 1112889.4823 | 2583220.3054 | 1112880.4244
121 | 2583238.69 | 1112908.2007 | 2583237.3903 | 1112910.2165 | 2583232.8958 | 1112919.0079
122 | 2583238.69 | 1112908.2007 | 2583247.2398 | 1112914.0922
123 | 2583220.3054 | 1112880.4244 | 2583221.0387 | 1112879.3724
124 | 2583227.7264 | 1112929.1194 | 2583232.8958 | 1112919.0079
125 | 2583257.634 | 1112921.2546 | 2583247.2398 | 1112914.0922
126 | 2583261.5807 | 1112923.9895 | 2583281.6194 | 1112939.0169
127 | 2583291.9904 | 1112946.7942 | 2583281.6194 | 1112939.0169
128 | 2583261.5807 | 1112923.9895 | 2583257.634 | 1112921.2546
129 | 2583291.9904 | 1112946.7942 | 2583295.9763 | 1112949.7736
130 | 2583291.9904 | 1112946.7942 | 2583287.5968 | 1112952.7872 | 2583282.9675 | 1112960.137 | 2583281.1261 | 1112964.5554 | 2583278.7873 | 1112970.6871 | 2583275.6622 | 1112977.3213 | 2583275.1674 | 1112978.2628
131 | 2583257.634 | 1112921.2546 | 2583249.5234 | 1112935.4595
132 | 2583297.2568 | 1112960.3086 | 2583293.9634 | 1112956.4047 | 2583294.024 | 1112953.1918 | 2583295.9763 | 1112949.7736
133 | 2583295.9763 | 1112949.7736 | 2583305.2176 | 1112956.707 | 2583307.1036 | 1112958.0398
134 | 2583245.3897 | 1112942.6992 | 2583249.5234 | 1112935.4595
135 | 2583245.3897 | 1112942.6992 | 2583246.4547 | 1112945.1642 | 2583246.6336 | 1112948.4209 | 2583245.0459 | 1112952.3939 | 2583240.8338 | 1112959.7648 | 2583238.5844 | 1112964.1747
136 | 2583245.3897 | 1112942.6992 | 2583232.2675 | 1112965.6883
137 | 2583227.5499 | 1112973.9532 | 2583232.2675 | 1112965.6883
138 | 2583235.5184 | 1113025.8791 | 2583231.6324 | 1113027.3175
139 | 2583219.165 | 1113027.7366 | 2583227.7719 | 1113028.7465 | 2583231.6324 | 1113027.3175
140 | 2583235.5184 | 1113025.8791 | 2583239.8008 | 1113021.6095 | 2583241.155 | 1113020.8462
141 | 2583219.165 | 1113027.7366 | 2583207.0016 | 1113026.0306
142 | 2583245.0138 | 1113018.6713 | 2583245.0138 | 1113018.6713 | 2583241.155 | 1113020.8462

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2583071.0065 | 1112701.4997
1 | 2583093.6686 | 1112694.6274
2 | 2583088.1654 | 1112760.7143
3 | 2583103.0101 | 1113127.1761
4 | 2583148.2659 | 1113131.23
5 | 2583155.3567 | 1113081.6967
6 | 2583079.4193 | 1113037.7764
7 | 2583101.6313 | 1113038.8518
8 | 2583078.3292 | 1113037.7215
9 | 2583148.1824 | 1113076.7867
10 | 2583115.0786 | 1113040.3666
11 | 2583045.1218 | 1113036.0496
12 | 2583158.988 | 1113054.4953
13 | 2583174.7823 | 1113026.6819
14 | 2583137.4014 | 1113054.7669
15 | 2583137.5416 | 1113066.2277
16 | 2583112.5655 | 1113017.2733
17 | 2583039.3426 | 1113035.3655
18 | 2583042.6008 | 1113053.854
19 | 2583184.7621 | 1113023.987
20 | 2583169.1728 | 1113020.3944
21 | 2583129.3102 | 1113045.2749
22 | 2583165.6124 | 1112986.5112
23 | 2583125.4489 | 1113025.6859
24 | 2583109.9956 | 1112993.621
25 | 2583025.4563 | 1113032.8589
26 | 2583042.7086 | 1113020.1772
27 | 2583169.6742 | 1112966.869
28 | 2583206.4982 | 1113025.96
29 | 2583109.7134 | 1112991.0239
30 | 2583039.3664 | 1113076.6982
31 | 2583036.5267 | 1113096.7541
32 | 2583034.0726 | 1113114.086
33 | 2583014.1735 | 1113112.8748
34 | 2583023.4327 | 1113047.2097
35 | 2583014.572 | 1113029.4989
36 | 2583043.0095 | 1113018.8195
37 | 2582964.1366 | 1113103.1888
38 | 2583016.8626 | 1113093.8044
39 | 2583022.0791 | 1113056.809
40 | 2582978.2175 | 1113015.9947
41 | 2583019.6341 | 1113009.8604
42 | 2583049.2349 | 1112990.7286
43 | 2582966.3247 | 1113083.8399
44 | 2583019.0241 | 1113078.475
45 | 2583125.0971 | 1112895.9538
46 | 2583126.2792 | 1112880.7894
47 | 2583121.4273 | 1112880.3027
48 | 2583133.1288 | 1112881.4776
49 | 2583120.0066 | 1112897.0261
50 | 2583112.4648 | 1112879.4013
51 | 2583153.416 | 1112883.5158
52 | 2583095.6375 | 1112880.2861
53 | 2583171.851 | 1112885.368
54 | 2583095.2008 | 1112867.7588
55 | 2583102.1978 | 1112903.5126
56 | 2583075.6605 | 1112880.8357
57 | 2583186.6729 | 1112886.8571
58 | 2583123.5739 | 1112938.0475
59 | 2583118.7274 | 1112938.1484
60 | 2583106.3122 | 1112938.3183
61 | 2583106.5776 | 1112944.1935
62 | 2583106.3565 | 1112935.5784
63 | 2583107.904 | 1112973.554
64 | 2583106.5345 | 1112924.5632
65 | 2583107.9673 | 1112974.9541
66 | 2583104.9474 | 1112913.2472
67 | 2583119.5973 | 1112974.365
68 | 2583135.3869 | 1112974.7135
69 | 2583147.1209 | 1112975.6608
70 | 2583102.352 | 1112867.3942
71 | 2583094.9489 | 1112860.5671
72 | 2583064.6962 | 1112880.3173
73 | 2583094.6885 | 1112853.0863
74 | 2583069.9102 | 1112847.3783
75 | 2583065.0603 | 1112861.4847
76 | 2583039.4981 | 1112879.0374
77 | 2583108.9704 | 1112853.2909
78 | 2583093.1338 | 1112808.224
79 | 2583018.5872 | 1112875.5445
80 | 2583060.1552 | 1112941.4529
81 | 2583051.6485 | 1112979.8374
82 | 2583061.3615 | 1112936.0099
83 | 2583028.2063 | 1112976.6045
84 | 2582973.6776 | 1113013.8175
85 | 2582982.7451 | 1113000.0519
86 | 2582946.4606 | 1113000.5212
87 | 2582970.619 | 1113035.3012
88 | 2582984.7709 | 1112973.544
89 | 2582967.3675 | 1112926.3364
90 | 2583006.8389 | 1112918.4787
91 | 2583013.9604 | 1112892.453
92 | 2582992.3181 | 1112868.694
93 | 2582962.6777 | 1112862.9404
94 | 2582958.0077 | 1112871.4202
95 | 2583081.5261 | 1112806.9585
96 | 2583092.9172 | 1112802.5996
97 | 2583070.4238 | 1112804.8193
98 | 2583121.5237 | 1112804.387
99 | 2583092.4309 | 1112785.4313
100 | 2583061.2411 | 1112803.046
101 | 2583039.9451 | 1112801.9924
102 | 2583069.9493 | 1112814.6477
103 | 2583063.6345 | 1112759.6596
104 | 2583064.2492 | 1112759.7
105 | 2583091.9628 | 1112778.4341
106 | 2583092.2743 | 1112779.9012
107 | 2583100.7008 | 1112778.8746
108 | 2583111.7162 | 1112777.4726
109 | 2583128.4459 | 1112775.3402
110 | 2583137.8248 | 1112780.8631
111 | 2583155.2363 | 1112790.5797
112 | 2583138.238 | 1112798.793
113 | 2583145.9748 | 1112800.6501
114 | 2583138.9673 | 1112830.3511
115 | 2583196.0685 | 1112860.4067
116 | 2583165.9291 | 1112840.6254
117 | 2583180.7595 | 1112913.2613
118 | 2583212.9411 | 1112892.3089
119 | 2583238.69 | 1112908.2007
120 | 2583220.3054 | 1112880.4244
121 | 2583232.8958 | 1112919.0079
122 | 2583247.2398 | 1112914.0922
123 | 2583221.0387 | 1112879.3724
124 | 2583281.6194 | 1112939.0169
125 | 2583261.5807 | 1112923.9895
126 | 2583291.9904 | 1112946.7942
127 | 2583257.634 | 1112921.2546
128 | 2583295.9763 | 1112949.7736
129 | 2583275.1674 | 1112978.2628
130 | 2583249.5234 | 1112935.4595
131 | 2583297.2568 | 1112960.3086
132 | 2583307.1036 | 1112958.0398
133 | 2583245.3897 | 1112942.6992
134 | 2583238.5844 | 1112964.1747
135 | 2583232.2675 | 1112965.6883
136 | 2583227.7264 | 1112929.1194
137 | 2583227.5499 | 1112973.9532
138 | 2583231.6324 | 1113027.3175
139 | 2583235.5184 | 1113025.8791
140 | 2583219.165 | 1113027.7366
141 | 2583241.155 | 1113020.8462
142 | 2583207.0016 | 1113026.0306
143 | 2583245.0138 | 1113018.6713
144 | 2583106.3122 | 1112938.3183

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1