## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6140-6_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6140-6_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6140-6_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6140-6_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6140-6_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6140-6_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6140-6_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6140-6_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6140-6_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6140-6_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6140-6_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6140-6_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6140-6_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6140-6_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6140-6_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6140-6_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6140-6_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6140-6_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6140-6_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6140-6_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6140-6_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6140-6_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6140-6_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6140-6_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6140-6_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6140-6_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6140-6_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6140-6_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6140-6_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6140-6_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6140-6_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6140-6_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6140-6_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6140-6_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6140-6_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6140-6_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6140-6_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6140-6_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6140-6_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6140-6_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6140-6_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6140-6_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6140-6_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6140-6_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6140-6_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6140-6_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6140-6_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6140-6_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6140-6_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6140-6_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6140-6_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6140-6_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6140-6_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6140-6_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6140-6_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6140-6_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6140-6_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6140-6_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6140-6_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6140-6_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6140-6_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6140-6_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6140-6_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6140-6_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6140-6_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6140-6_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6140-6_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6140-6_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6140-6_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6140-6_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6140-6_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6140-6_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6140-6_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6140-6_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6140-6_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6140-6_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6140-6_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6140-6_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6140-6_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6140-6_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6140-6_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6140-6_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6140-6_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6140-6_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6140-6_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6140-6_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6140-6_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6140-6_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6140-6_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6140-6_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6140-6_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6140-6_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6140-6_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6140-6_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6140-6_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6140-6_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6140-6_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6140-6_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6140-6_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6140-6_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6140-6_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6140-6_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6140-6_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6140-6_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6140-6_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6140-6_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6140-6_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6140-6_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6140-6_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6140-6_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6140-6_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6140-6_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6140-6_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6140-6_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6140-6_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6140-6_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6140-6_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6140-6_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_103_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6140-6_0_5_load_0 | 0 | 0.005296 | 0.0013273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6140-6_0_5_load_1 | 1 | 0.0084392 | 0.0021151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6140-6_0_5_load_3 | 3 | 0.0014211 | 0.00035616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6140-6_0_5_load_94 | 5 | 0.0045847 | 0.001149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6140-6_0_5_load_118 | 7 | 0.0016942 | 0.00042461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6140-6_0_5_load_98 | 8 | 0.0021849 | 0.00054758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6140-6_0_5_load_99 | 9 | 0.0015463 | 0.00038755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6140-6_0_5_load_101 | 11 | 0.0015173 | 0.00038028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6140-6_0_5_load_104 | 14 | 0.0021695 | 0.00054373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6140-6_0_5_load_105 | 15 | 0.0014883 | 0.000373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6140-6_0_5_load_107 | 16 | 0.0030828 | 0.00077262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6140-6_0_5_load_106 | 17 | 0.0022773 | 0.00057075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6140-6_0_5_load_108 | 18 | 0.001438 | 0.00036039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6140-6_0_5_load_112 | 19 | 0.0014476 | 0.00036279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6140-6_0_5_load_109 | 20 | 0.0012828 | 0.00032151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6140-6_0_5_load_110 | 21 | 0.001243 | 0.00031152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6140-6_0_5_load_111 | 22 | 0.0015039 | 0.00037691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6140-6_0_5_load_116 | 23 | 0.0016963 | 0.00042513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6140-6_0_5_load_113 | 24 | 0.0036223 | 0.00090782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6140-6_0_5_load_114 | 25 | 0.0028933 | 0.00072512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6140-6_0_5_load_4 | 29 | 0.0029414 | 0.00073718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6140-6_0_5_load_8 | 33 | 0.0097902 | 0.0024537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6140-6_0_5_load_14 | 34 | 0.0038211 | 0.00095765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6140-6_0_5_load_10 | 35 | 0.0060499 | 0.0015162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6140-6_0_5_load_17 | 36 | 0.0020487 | 0.00051346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6140-6_0_5_load_9 | 37 | 0.0015513 | 0.00038879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6140-6_0_5_load_11 | 38 | 0.0060333 | 0.0015121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6140-6_0_5_load_15 | 40 | 0.0042926 | 0.0010758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6140-6_0_5_load_16 | 41 | 0.0081022 | 0.0020306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6140-6_0_5_load_21 | 42 | 0.018063 | 0.0045269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6140-6_0_5_load_20 | 43 | 0.010378 | 0.002601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6140-6_0_5_load_19 | 44 | 0.006367 | 0.0015957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6140-6_0_5_load_57 | 46 | 0.007176 | 0.0017985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6140-6_0_5_load_22 | 48 | 0.0078859 | 0.0019764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6140-6_0_5_load_32 | 50 | 0.0055297 | 0.0013859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6140-6_0_5_load_51 | 51 | 0.0081906 | 0.0020528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6140-6_0_5_load_28 | 52 | 0.016184 | 0.004056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6140-6_0_5_load_24 | 54 | 0.0025087 | 0.00062873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6140-6_0_5_load_25 | 55 | 0.010413 | 0.0026097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6140-6_0_5_load_29 | 57 | 0.0054015 | 0.0013537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6140-6_0_5_load_27 | 58 | 0.0046053 | 0.0011542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6140-6_0_5_load_33 | 59 | 0.012394 | 0.0031061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6140-6_0_5_load_34 | 60 | 0.0056027 | 0.0014042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6140-6_0_5_load_36 | 62 | 0.0055801 | 0.0013985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6140-6_0_5_load_37 | 63 | 0.0057557 | 0.0014425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6140-6_0_5_load_38 | 64 | 0.0084612 | 0.0021206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6140-6_0_5_load_45 | 67 | 0.010317 | 0.0025858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6140-6_0_5_load_43 | 68 | 0.0037632 | 0.00094315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6140-6_0_5_load_52 | 69 | 0.0081024 | 0.0020307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6140-6_0_5_load_39 | 70 | 0.0040988 | 0.0010273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6140-6_0_5_load_40 | 71 | 0.0042077 | 0.0010546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6140-6_0_5_load_41 | 72 | 0.0037632 | 0.00094315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6140-6_0_5_load_42 | 73 | 0.0042077 | 0.0010546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6140-6_0_5_load_119 | 74 | 0.0058995 | 0.0014786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6140-6_0_5_load_79 | 75 | 0.0037928 | 0.00095056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6140-6_0_5_load_80 | 76 | 0.0054665 | 0.00137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6140-6_0_5_load_46 | 77 | 0.012165 | 0.0030488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6140-6_0_5_load_47 | 78 | 0.0085301 | 0.0021379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6140-6_0_5_load_49 | 79 | 0.0026627 | 0.00066734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6140-6_0_5_load_73 | 80 | 0.0092245 | 0.0023119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6140-6_0_5_load_77 | 81 | 0.0065572 | 0.0016434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6140-6_0_5_load_53 | 82 | 0.0083852 | 0.0021015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6140-6_0_5_load_54 | 83 | 0.0068882 | 0.0017264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6140-6_0_5_load_55 | 84 | 0.0066862 | 0.0016757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6140-6_0_5_load_56 | 85 | 0.0072524 | 0.0018176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6140-6_0_5_load_58 | 86 | 0.0072181 | 0.001809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6140-6_0_5_load_59 | 87 | 0.0041059 | 0.001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6140-6_0_5_load_65 | 89 | 0.0023117 | 0.00057938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6140-6_0_5_load_63 | 90 | 0.0054098 | 0.0013558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6140-6_0_5_load_66 | 92 | 0.0052737 | 0.0013217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6140-6_0_5_load_68 | 94 | 0.010346 | 0.0025929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6140-6_0_5_load_72 | 95 | 0.011581 | 0.0029025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6140-6_0_5_load_69 | 96 | 0.0076979 | 0.0019293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6140-6_0_5_load_70 | 97 | 0.0065715 | 0.001647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6140-6_0_5_load_71 | 98 | 0.0046168 | 0.0011571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6140-6_0_5_load_92 | 103 | 0.0033368 | 0.00083628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6140-6_0_5_load_95 | 104 | 0.011737 | 0.0029416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6140-6_0_5_load_96 | 106 | 0.011282 | 0.0028276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6140-6_0_5_load_90 | 107 | 0.0051822 | 0.0012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6140-6_0_5_load_81 | 108 | 0.0024037 | 0.00060242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6140-6_0_5_load_82 | 109 | 0.0039558 | 0.00099142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6140-6_0_5_load_83 | 110 | 0.0027332 | 0.00068499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6140-6_0_5_load_84 | 111 | 0.013121 | 0.0032885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6140-6_0_5_load_85 | 112 | 0.0041016 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6140-6_0_5_load_87 | 114 | 0.0021856 | 0.00054777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6140-6_0_5_load_88 | 115 | 0.0035941 | 0.00090076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6140-6_0_5_load_89 | 116 | 0.0019598 | 0.00049117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6140-6_0_5_load_97 | 117 | 0.010656 | 0.0026707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 78 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6140-6_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_6140-6_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.074648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_6140-6_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.013067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_6140-6_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.60968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_6140-6_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0053353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_6140-6_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6140-6_0_5_line_6 |  | 5 | 28 | 0.048883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_6140-6_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.045874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6140-6_0_5_line_8 |  | 7 | 26 | 0.0072248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6140-6_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0080936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6140-6_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0079834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6140-6_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.016021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6140-6_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.014347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6140-6_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.027947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6140-6_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.0041627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6140-6_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.028929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6140-6_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.038503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6140-6_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.017713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6140-6_0_5_line_18 |  | 16 | 18 | 0.018244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6140-6_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.0045429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6140-6_0_5_line_20 |  | 19 | 24 | 0.013021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6140-6_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.0074769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6140-6_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.023556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6140-6_0_5_line_23 |  | 22 | 23 | 0.012384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6140-6_0_5_line_24 |  | 23 | 27 | 0.041057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6140-6_0_5_line_25 |  | 24 | 25 | 0.040066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6140-6_0_5_line_26 |  | 25 | 26 | 0.0047207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6140-6_0_5_line_27 |  | 26 | 27 | 0.007519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6140-6_0_5_line_28 |  | 28 | 100 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_6140-6_0_5_line_29 |  | 28 | 102 | 0.007412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_6140-6_0_5_line_30 |  | 29 | 30 | 0.03269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_6140-6_0_5_line_31 |  | 29 | 31 | 0.026403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_6140-6_0_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.002695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_6140-6_0_5_line_33 |  | 31 | 33 | 0.021329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6140-6_0_5_line_34 |  | 32 | 34 | 0.046518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6140-6_0_5_line_35 |  | 32 | 35 | 0.020051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_6140-6_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.014882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6140-6_0_5_line_37 |  | 35 | 37 | 0.0014093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_6140-6_0_5_line_38 |  | 37 | 38 | 0.018601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_6140-6_0_5_line_39 |  | 38 | 39 | 0.025122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_6140-6_0_5_line_40 |  | 39 | 40 | 0.076587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_6140-6_0_5_line_41 |  | 39 | 41 | 0.012375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6140-6_0_5_line_42 |  | 40 | 42 | 0.019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_6140-6_0_5_line_43 |  | 42 | 43 | 0.020424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_6140-6_0_5_line_44 |  | 43 | 48 | 0.0066924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_6140-6_0_5_line_45 |  | 44 | 45 | 0.030268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6140-6_0_5_line_46 |  | 45 | 46 | 0.024046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6140-6_0_5_line_47 |  | 45 | 47 | 0.033471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6140-6_0_5_line_48 |  | 46 | 85 | 0.028382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6140-6_0_5_line_49 |  | 47 | 88 | 0.02923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6140-6_0_5_line_50 |  | 47 | 86 | 0.037365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6140-6_0_5_line_51 |  | 48 | 49 | 0.017334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_6140-6_0_5_line_52 |  | 49 | 50 | 0.013485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_6140-6_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.0056206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_6140-6_0_5_line_54 |  | 50 | 52 | 0.026856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_6140-6_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.0014612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_6140-6_0_5_line_56 |  | 52 | 56 | 0.018765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6140-6_0_5_line_57 |  | 53 | 66 | 0.039984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_6140-6_0_5_line_58 |  | 53 | 77 | 0.022825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6140-6_0_5_line_59 |  | 54 | 55 | 0.012084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6140-6_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.033732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6140-6_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.05062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6140-6_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.024193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6140-6_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0040306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6140-6_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.025728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6140-6_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.02997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6140-6_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.029214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_6140-6_0_5_line_67 |  | 61 | 64 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_6140-6_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.017013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_6140-6_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.020112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_6140-6_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.00092941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_6140-6_0_5_line_71 |  | 65 | 68 | 0.019183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6140-6_0_5_line_72 |  | 66 | 69 | 0.047628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6140-6_0_5_line_73 |  | 67 | 75 | 0.019472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_6140-6_0_5_line_74 |  | 68 | 72 | 0.013119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6140-6_0_5_line_75 |  | 70 | 71 | 0.01144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6140-6_0_5_line_76 |  | 70 | 72 | 0.002265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6140-6_0_5_line_77 |  | 71 | 73 | 0.0068499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6140-6_0_5_line_78 |  | 73 | 74 | 0.017853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6140-6_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.033699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_6140-6_0_5_line_80 |  | 76 | 108 | 0.016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_6140-6_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.051301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_6140-6_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.0085462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_6140-6_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.0046947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_6140-6_0_5_line_84 |  | 81 | 101 | 0.04875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_6140-6_0_5_line_85 |  | 82 | 83 | 0.040449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6140-6_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0021647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6140-6_0_5_line_87 |  | 83 | 85 | 0.028261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6140-6_0_5_line_88 |  | 86 | 87 | 0.0052831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6140-6_0_5_line_89 |  | 88 | 89 | 0.036184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6140-6_0_5_line_90 |  | 88 | 90 | 0.021546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6140-6_0_5_line_91 |  | 90 | 91 | 0.029618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6140-6_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.02818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6140-6_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.024451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6140-6_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.0025755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6140-6_0_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.038248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6140-6_0_5_line_96 |  | 93 | 96 | 0.029657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6140-6_0_5_line_97 |  | 96 | 97 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6140-6_0_5_line_98 |  | 97 | 98 | 0.027311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_6140-6_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_6140-6_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_6140-6_0_5_line_101 |  | 100 | 104 | 0.030817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6140-6_0_5_line_102 |  | 101 | 105 | 0.015092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_6140-6_0_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.02917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_6140-6_0_5_line_104 |  | 103 | 105 | 0.027983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_6140-6_0_5_line_105 |  | 104 | 106 | 0.0031886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6140-6_0_5_line_106 |  | 105 | 107 | 0.0043194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_6140-6_0_5_line_107 |  | 106 | 117 | 0.001403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6140-6_0_5_line_108 |  | 107 | 116 | 0.0051191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_6140-6_0_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.0058593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_6140-6_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_6140-6_0_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.035777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_6140-6_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.037636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_6140-6_0_5_line_113 |  | 112 | 113 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_6140-6_0_5_line_114 |  | 113 | 114 | 0.051071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_6140-6_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.002118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_6140-6_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.030455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6140-6_0_5_trafo_47 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 78 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2580885.5243 | 1113817.4109 | 2580892.2323 | 1113830.149
1 | 2580846.3406 | 1113753.9632 | 2580865.0772 | 1113781.1729 | 2580883.3348 | 1113813.2532 | 2580885.5243 | 1113817.4109
2 | 2580892.2323 | 1113830.149 | 2580898.3209 | 1113841.7111
3 | 2580846.3406 | 1113753.9632 | 2580339.6699 | 1113414.8461
4 | 2580901.0088 | 1113846.3124 | 2580899.7048 | 1113844.339 | 2580898.3209 | 1113841.7111
5 | 2580339.6699 | 1113414.8461 | 2580331.8336 | 1113408.5685
6 | 2580930.323 | 1113885.2959 | 2580925.1198 | 1113878.5312 | 2580914.5337 | 1113866.781 | 2580901.0088 | 1113846.3124
7 | 2580331.8336 | 1113408.5685 | 2580295.2258 | 1113380.9226
8 | 2580289.4604 | 1113376.5686 | 2580295.2258 | 1113380.9226
9 | 2580150.2255 | 1113286.2316 | 2580157.9464 | 1113288.6594
10 | 2580165.5622 | 1113291.0542 | 2580157.9464 | 1113288.6594
11 | 2580165.5622 | 1113291.0542 | 2580172.5195 | 1113295.3446 | 2580179.5449 | 1113298.8395
12 | 2580189.237 | 1113308.4184 | 2580185.9723 | 1113302.037 | 2580179.5449 | 1113298.8395
13 | 2580189.237 | 1113308.4184 | 2580179.7747 | 1113312.7183 | 2580174.9951 | 1113315.3908 | 2580170.6863 | 1113317.9841 | 2580163.7875 | 1113319.7298
14 | 2580189.237 | 1113308.4184 | 2580193.1981 | 1113309.6982
15 | 2580163.7875 | 1113319.7298 | 2580152.1544 | 1113335.6093 | 2580147.0534 | 1113343.3194
16 | 2580193.1981 | 1113309.6982 | 2580199.1487 | 1113311.6208 | 2580218.9236 | 1113317.3588 | 2580225.6418 | 1113324.1179 | 2580227.1903 | 1113325.5784
17 | 2580147.0534 | 1113343.3194 | 2580140.9728 | 1113352.51 | 2580141.4285 | 1113359.1877
18 | 2580227.1903 | 1113325.5784 | 2580240.4621 | 1113338.0966
19 | 2580240.4621 | 1113338.0966 | 2580243.7669 | 1113341.2137
20 | 2580253.7176 | 1113349.5817 | 2580248.31 | 1113345.4988 | 2580243.7669 | 1113341.2137
21 | 2580238.0914 | 1113318.6288 | 2580240.8177 | 1113321.6559 | 2580243.7316 | 1113323.4136
22 | 2580263.7167 | 1113335.8371 | 2580262.2456 | 1113334.5811 | 2580243.7316 | 1113323.4136
23 | 2580273.1354 | 1113343.8782 | 2580263.7167 | 1113335.8371
24 | 2580296.9094 | 1113375.3993 | 2580292.3652 | 1113360.2955 | 2580273.1354 | 1113343.8782
25 | 2580253.7176 | 1113349.5817 | 2580285.6929 | 1113373.7241
26 | 2580289.4604 | 1113376.5686 | 2580285.6929 | 1113373.7241
27 | 2580296.9094 | 1113375.3993 | 2580289.4604 | 1113376.5686
28 | 2580944.6736 | 1113885.9842 | 2580940.8976 | 1113883.6505 | 2580935.0038 | 1113883.1689 | 2580930.323 | 1113885.2959
29 | 2580930.323 | 1113885.2959 | 2580927.2688 | 1113888.9851 | 2580926.1102 | 1113891.3455
30 | 2581091.469 | 1114235.1625 | 2581083.2268 | 1114241.6583 | 2581066 | 1114255.6542
31 | 2581045.5082 | 1114272.303 | 2581066 | 1114255.6542
32 | 2581093.5873 | 1114233.4884 | 2581091.469 | 1114235.1625
33 | 2581045.5082 | 1114272.303 | 2581041.9112 | 1114275.2379 | 2581028.5896 | 1114285.2859
34 | 2581093.5873 | 1114233.4884 | 2581100.5817 | 1114227.9749 | 2581125.3767 | 1114199.693
35 | 2581093.5873 | 1114233.4884 | 2581082.8729 | 1114216.5406
36 | 2581125.3767 | 1114199.693 | 2581130.6138 | 1114193.7194 | 2581135.1153 | 1114188.4398
37 | 2581082.1198 | 1114215.3493 | 2581082.8729 | 1114216.5406
38 | 2581082.1198 | 1114215.3493 | 2581075.1404 | 1114204.3095 | 2581072.2512 | 1114199.5821
39 | 2581059.1507 | 1114178.1467 | 2581072.2512 | 1114199.5821
40 | 2581059.1507 | 1114178.1467 | 2581049.8052 | 1114162.8462 | 2581032.2124 | 1114125.4829 | 2581025.7925 | 1114114.7867 | 2581022.5477 | 1114111.1346
41 | 2581064.8074 | 1114167.1346 | 2581059.1507 | 1114178.1467
42 | 2581009.5046 | 1114097.2064 | 2581015.1057 | 1114102.7588 | 2581022.5477 | 1114111.1346
43 | 2581009.5046 | 1114097.2064 | 2580999.4889 | 1114087.278 | 2580994.7865 | 1114083.054
44 | 2580989.8078 | 1114078.5819 | 2580994.7865 | 1114083.054
45 | 2581135.1699 | 1114030.802 | 2581145.6322 | 1114035.2827 | 2581163.8768 | 1114040.1655
46 | 2581135.1699 | 1114030.802 | 2581125.8134 | 1114052.9529
47 | 2581135.1699 | 1114030.802 | 2581114.4231 | 1114021.9181 | 2581104.8844 | 1114016.4786
48 | 2581114.7695 | 1114079.0986 | 2581125.8134 | 1114052.9529
49 | 2581079.4093 | 1114002.0179 | 2581104.8844 | 1114016.4786
50 | 2581104.8844 | 1114016.4786 | 2581102.0225 | 1114022.4016 | 2581086.2417 | 1114048.8363
51 | 2580977.3456 | 1114066.5375 | 2580987.3538 | 1114076.3775 | 2580989.8078 | 1114078.5819
52 | 2580977.3456 | 1114066.5375 | 2580968.5793 | 1114076.7847
53 | 2580977.3456 | 1114066.5375 | 2580973.3371 | 1114062.5975
54 | 2580952.9022 | 1114098.2313 | 2580954.8794 | 1114092.7992 | 2580968.5793 | 1114076.7847
55 | 2580972.295 | 1114061.5732 | 2580973.3371 | 1114062.5975
56 | 2580943.4254 | 1114114.1793 | 2580950.3625 | 1114105.2085 | 2580952.9022 | 1114098.2313
57 | 2580972.295 | 1114061.5732 | 2580962.4154 | 1114055.7903 | 2580937.6509 | 1114041.4392
58 | 2580972.295 | 1114061.5732 | 2580961.7629 | 1114047.2659 | 2580958.5454 | 1114043.3615
59 | 2580958.6477 | 1114151.4386 | 2580963.934 | 1114140.5721
60 | 2580943.4254 | 1114114.1793 | 2580951.2077 | 1114120.9803 | 2580961.4089 | 1114135.6999 | 2580963.934 | 1114140.5721
61 | 2580958.6477 | 1114151.4386 | 2580972.2458 | 1114200.1977
62 | 2580943.4254 | 1114114.1793 | 2580933.0623 | 1114116.6577 | 2580923.6335 | 1114126.4368
63 | 2580896.4435 | 1114043.0166 | 2580894.1035 | 1114046.2984
64 | 2580911.3801 | 1114022.0682 | 2580896.4435 | 1114043.0166
65 | 2580869.7689 | 1114052.6929 | 2580881.2789 | 1114051.4558 | 2580887.7697 | 1114055.1816 | 2580894.1035 | 1114046.2984
66 | 2580911.3801 | 1114022.0682 | 2580903.8091 | 1114016.2225 | 2580888.7216 | 1114003.6354
67 | 2580911.3801 | 1114022.0682 | 2580921.3268 | 1114029.7517
68 | 2580875.8871 | 1113992.4992 | 2580877.4061 | 1113994.1952 | 2580888.7216 | 1114003.6354
69 | 2580937.6509 | 1114041.4392 | 2580932.893 | 1114038.6862 | 2580921.3268 | 1114029.7517
70 | 2580875.8871 | 1113992.4992 | 2580875.2681 | 1113991.8059
71 | 2580875.8871 | 1113992.4992 | 2580859.7316 | 1114002.8426
72 | 2580907.8127 | 1114078.2963 | 2580917.3158 | 1114070.0065 | 2580937.6509 | 1114041.4392
73 | 2580875.2681 | 1113991.8059 | 2580873.7791 | 1113990.138 | 2580862.2978 | 1113977.2831
74 | 2580848.7744 | 1114010.0542 | 2580853.4991 | 1114006.8328 | 2580859.7316 | 1114002.8426
75 | 2580846.903 | 1114011.3301 | 2580837.451 | 1114017.7745
76 | 2580846.903 | 1114011.3301 | 2580848.7744 | 1114010.0542
77 | 2580837.451 | 1114017.7745 | 2580833.842 | 1114020.2352 | 2580833.1493 | 1114022.6184
78 | 2580830.5772 | 1114040.2333 | 2580831.9857 | 1114026.6221 | 2580833.1493 | 1114022.6184
79 | 2580862.2978 | 1113977.2831 | 2580858.4033 | 1113972.9227 | 2580848.9409 | 1113960.0018 | 2580845.9161 | 1113955.876 | 2580842.3276 | 1113950.1931
80 | 2580842.3276 | 1113950.1931 | 2580833.4079 | 1113936.0676
81 | 2580929.4401 | 1113996.5583 | 2580915.0243 | 1113970.5755 | 2580906.2285 | 1113953.5171 | 2580905.1479 | 1113951.3801
82 | 2580901.2916 | 1113943.7535 | 2580905.1479 | 1113951.3801
83 | 2580901.2916 | 1113943.7535 | 2580899.1731 | 1113939.564
84 | 2580876.1468 | 1113896.6063 | 2580876.8076 | 1113897.9937 | 2580891.9063 | 1113925.1928 | 2580899.1731 | 1113939.564
85 | 2581073.1317 | 1114105.3179 | 2581098.989 | 1114116.4578 | 2581103.7727 | 1114105.1327
86 | 2581071.1436 | 1114104.4614 | 2581073.1317 | 1114105.3179
87 | 2581103.7727 | 1114105.1327 | 2581114.7695 | 1114079.0986
88 | 2581086.2417 | 1114048.8363 | 2581083.5336 | 1114053.3725
89 | 2581079.4093 | 1114002.0179 | 2581082.5126 | 1113996.7389 | 2581088.4563 | 1113998.3877 | 2581099.9823 | 1114002.2091 | 2581110.9466 | 1114006.6547
90 | 2581079.4093 | 1114002.0179 | 2581074.7429 | 1113998.8643 | 2581067.0351 | 1113993.6637 | 2581061.6035 | 1113989.8874
91 | 2581037.2852 | 1113972.9801 | 2581061.6035 | 1113989.8874
92 | 2581037.2852 | 1113972.9801 | 2581025.0604 | 1113998.3709
93 | 2581017.286 | 1113958.836 | 2581024.941 | 1113964.3924 | 2581037.2852 | 1113972.9801
94 | 2581023.9431 | 1114000.6914 | 2581025.0604 | 1113998.3709
95 | 2580998.6478 | 1113991.8888 | 2581010.8203 | 1113975.3423 | 2581017.286 | 1113958.836
96 | 2581017.286 | 1113958.836 | 2580993.2908 | 1113941.4063
97 | 2580993.2908 | 1113941.4063 | 2580983.1984 | 1113934.0755 | 2580976.6505 | 1113928.7745
98 | 2580976.6505 | 1113928.7745 | 2580963.146 | 1113917.8417 | 2580955.676 | 1113911.2912
99 | 2580944.5468 | 1113902.0593 | 2580952.1187 | 1113908.1717 | 2580955.676 | 1113911.2912
100 | 2580944.6736 | 1113885.9842 | 2580947.2959 | 1113889.8112 | 2580948.0912 | 1113894.6777 | 2580946.6314 | 1113899.4625 | 2580944.5468 | 1113902.0593
101 | 2580944.6736 | 1113885.9842 | 2580951.202 | 1113879.5715 | 2580967.0741 | 1113864.8244
102 | 2580869.6322 | 1113882.9868 | 2580876.1468 | 1113896.6063
103 | 2580926.1102 | 1113891.3455 | 2580915.6088 | 1113889.2888 | 2580904.9599 | 1113886.988 | 2580897.4298 | 1113886.1657
104 | 2580869.6322 | 1113882.9868 | 2580871.9193 | 1113883.3798 | 2580897.4298 | 1113886.1657
105 | 2580967.0741 | 1113864.8244 | 2580969.4101 | 1113862.654
106 | 2580869.6322 | 1113882.9868 | 2580865.3769 | 1113882.2453
107 | 2580969.4101 | 1113862.654 | 2580970.438 | 1113861.699
108 | 2580865.3769 | 1113882.2453 | 2580860.3338 | 1113881.3665
109 | 2580833.4079 | 1113936.0676 | 2580830.2794 | 1113931.1133
110 | 2580822.6847 | 1113920.5664 | 2580829.5859 | 1113930.015 | 2580830.2794 | 1113931.1133
111 | 2580822.6847 | 1113920.5664 | 2580817.5483 | 1113913.534 | 2580813.3747 | 1113905.1653 | 2580804.3693 | 1113889.9077
112 | 2580804.3693 | 1113889.9077 | 2580796.1378 | 1113875.9612 | 2580790.8518 | 1113865.0726 | 2580786.7784 | 1113856.6703 | 2580786.7784 | 1113856.6703
113 | 2580785.1758 | 1113845.7255 | 2580786.7784 | 1113856.6703
114 | 2580785.1758 | 1113845.7255 | 2580789.2133 | 1113847.7025 | 2580829.9563 | 1113870.2695
115 | 2580829.9563 | 1113870.2695 | 2580831.8091 | 1113871.2957
116 | 2580860.3338 | 1113881.3665 | 2580852.9037 | 1113880.0717 | 2580838.1446 | 1113874.8049 | 2580831.8091 | 1113871.2957

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2580885.5243 | 1113817.4109
1 | 2580892.2323 | 1113830.149
2 | 2580846.3406 | 1113753.9632
3 | 2580898.3209 | 1113841.7111
4 | 2580339.6699 | 1113414.8461
5 | 2580901.0088 | 1113846.3124
6 | 2580331.8336 | 1113408.5685
7 | 2580295.2258 | 1113380.9226
8 | 2580150.2255 | 1113286.2316
9 | 2580157.9464 | 1113288.6594
10 | 2580165.5622 | 1113291.0542
11 | 2580179.5449 | 1113298.8395
12 | 2580189.237 | 1113308.4184
13 | 2580163.7875 | 1113319.7298
14 | 2580193.1981 | 1113309.6982
15 | 2580147.0534 | 1113343.3194
16 | 2580227.1903 | 1113325.5784
17 | 2580141.4285 | 1113359.1877
18 | 2580240.4621 | 1113338.0966
19 | 2580243.7669 | 1113341.2137
20 | 2580238.0914 | 1113318.6288
21 | 2580243.7316 | 1113323.4136
22 | 2580263.7167 | 1113335.8371
23 | 2580273.1354 | 1113343.8782
24 | 2580253.7176 | 1113349.5817
25 | 2580285.6929 | 1113373.7241
26 | 2580289.4604 | 1113376.5686
27 | 2580296.9094 | 1113375.3993
28 | 2580930.323 | 1113885.2959
29 | 2581066 | 1114255.6542
30 | 2581091.469 | 1114235.1625
31 | 2581045.5082 | 1114272.303
32 | 2581093.5873 | 1114233.4884
33 | 2581028.5896 | 1114285.2859
34 | 2581125.3767 | 1114199.693
35 | 2581082.8729 | 1114216.5406
36 | 2581135.1153 | 1114188.4398
37 | 2581082.1198 | 1114215.3493
38 | 2581072.2512 | 1114199.5821
39 | 2581059.1507 | 1114178.1467
40 | 2581022.5477 | 1114111.1346
41 | 2581064.8074 | 1114167.1346
42 | 2581009.5046 | 1114097.2064
43 | 2580994.7865 | 1114083.054
44 | 2581163.8768 | 1114040.1655
45 | 2581135.1699 | 1114030.802
46 | 2581125.8134 | 1114052.9529
47 | 2581104.8844 | 1114016.4786
48 | 2580989.8078 | 1114078.5819
49 | 2580977.3456 | 1114066.5375
50 | 2580968.5793 | 1114076.7847
51 | 2580973.3371 | 1114062.5975
52 | 2580952.9022 | 1114098.2313
53 | 2580972.295 | 1114061.5732
54 | 2580963.934 | 1114140.5721
55 | 2580958.6477 | 1114151.4386
56 | 2580943.4254 | 1114114.1793
57 | 2580972.2458 | 1114200.1977
58 | 2580923.6335 | 1114126.4368
59 | 2580896.4435 | 1114043.0166
60 | 2580894.1035 | 1114046.2984
61 | 2580911.3801 | 1114022.0682
62 | 2580869.7689 | 1114052.6929
63 | 2580888.7216 | 1114003.6354
64 | 2580921.3268 | 1114029.7517
65 | 2580875.8871 | 1113992.4992
66 | 2580937.6509 | 1114041.4392
67 | 2580875.2681 | 1113991.8059
68 | 2580859.7316 | 1114002.8426
69 | 2580907.8127 | 1114078.2963
70 | 2580846.903 | 1114011.3301
71 | 2580837.451 | 1114017.7745
72 | 2580848.7744 | 1114010.0542
73 | 2580833.1493 | 1114022.6184
74 | 2580830.5772 | 1114040.2333
75 | 2580862.2978 | 1113977.2831
76 | 2580842.3276 | 1113950.1931
77 | 2580958.5454 | 1114043.3615
78 | 2580929.4401 | 1113996.5583
79 | 2580905.1479 | 1113951.3801
80 | 2580901.2916 | 1113943.7535
81 | 2580899.1731 | 1113939.564
82 | 2581073.1317 | 1114105.3179
83 | 2581103.7727 | 1114105.1327
84 | 2581071.1436 | 1114104.4614
85 | 2581114.7695 | 1114079.0986
86 | 2581086.2417 | 1114048.8363
87 | 2581083.5336 | 1114053.3725
88 | 2581079.4093 | 1114002.0179
89 | 2581110.9466 | 1114006.6547
90 | 2581061.6035 | 1113989.8874
91 | 2581037.2852 | 1113972.9801
92 | 2581025.0604 | 1113998.3709
93 | 2581017.286 | 1113958.836
94 | 2581023.9431 | 1114000.6914
95 | 2580998.6478 | 1113991.8888
96 | 2580993.2908 | 1113941.4063
97 | 2580976.6505 | 1113928.7745
98 | 2580955.676 | 1113911.2912
99 | 2580944.5468 | 1113902.0593
100 | 2580944.6736 | 1113885.9842
101 | 2580876.1468 | 1113896.6063
102 | 2580926.1102 | 1113891.3455
103 | 2580897.4298 | 1113886.1657
104 | 2580967.0741 | 1113864.8244
105 | 2580869.6322 | 1113882.9868
106 | 2580969.4101 | 1113862.654
107 | 2580865.3769 | 1113882.2453
108 | 2580833.4078 | 1113936.0676
109 | 2580830.2794 | 1113931.1133
110 | 2580822.6847 | 1113920.5664
111 | 2580804.3693 | 1113889.9077
112 | 2580786.7784 | 1113856.6703
113 | 2580785.1758 | 1113845.7255
114 | 2580829.9563 | 1113870.2695
115 | 2580831.8091 | 1113871.2957
116 | 2580860.3338 | 1113881.3665
117 | 2580970.438 | 1113861.699
118 | 2580972.295 | 1114061.5732

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1