## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6140-7_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6140-7_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6140-7_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6140-7_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6140-7_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6140-7_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6140-7_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6140-7_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6140-7_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6140-7_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6140-7_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6140-7_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6140-7_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6140-7_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6140-7_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6140-7_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6140-7_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6140-7_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6140-7_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6140-7_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6140-7_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6140-7_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6140-7_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6140-7_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6140-7_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6140-7_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6140-7_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6140-7_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6140-7_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6140-7_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6140-7_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6140-7_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6140-7_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6140-7_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6140-7_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6140-7_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6140-7_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6140-7_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6140-7_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6140-7_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6140-7_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6140-7_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6140-7_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6140-7_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6140-7_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6140-7_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6140-7_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6140-7_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6140-7_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6140-7_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6140-7_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6140-7_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6140-7_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6140-7_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6140-7_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6140-7_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6140-7_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6140-7_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6140-7_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6140-7_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6140-7_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6140-7_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6140-7_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6140-7_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6140-7_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6140-7_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6140-7_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6140-7_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6140-7_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6140-7_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6140-7_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6140-7_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6140-7_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6140-7_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6140-7_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6140-7_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6140-7_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6140-7_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6140-7_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6140-7_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6140-7_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6140-7_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6140-7_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6140-7_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6140-7_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6140-7_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6140-7_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6140-7_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6140-7_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6140-7_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6140-7_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6140-7_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6140-7_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6140-7_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6140-7_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6140-7_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6140-7_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6140-7_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6140-7_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6140-7_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6140-7_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6140-7_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6140-7_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6140-7_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6140-7_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6140-7_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6140-7_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6140-7_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6140-7_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6140-7_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6140-7_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6140-7_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6140-7_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6140-7_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6140-7_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6140-7_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6140-7_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6140-7_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6140-7_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6140-7_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6140-7_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6140-7_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6140-7_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_104_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6140-7_0_5_load_0 | 0 | 0.026186 | 0.0065627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6140-7_0_5_load_4 | 2 | 0.0039706 | 0.00099514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6140-7_0_5_load_2 | 4 | 0.00098153 | 0.00024599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6140-7_0_5_load_82 | 6 | 0.0012218 | 0.00030622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6140-7_0_5_load_81 | 7 | 0.0015328 | 0.00038414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6140-7_0_5_load_83 | 8 | 0.0040707 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6140-7_0_5_load_80 | 9 | 0.00095383 | 0.00023905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6140-7_0_5_load_58 | 10 | 0.0045102 | 0.0011304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6140-7_0_5_load_5 | 11 | 0.0077136 | 0.0019332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6140-7_0_5_load_6 | 12 | 0.0027235 | 0.00068256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6140-7_0_5_load_7 | 13 | 0.0059025 | 0.0014793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6140-7_0_5_load_8 | 14 | 0.005677 | 0.0014228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6140-7_0_5_load_10 | 16 | 0.014425 | 0.0036153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6140-7_0_5_load_12 | 18 | 0.013979 | 0.0035035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6140-7_0_5_load_16 | 19 | 0.0052646 | 0.0013194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6140-7_0_5_load_15 | 20 | 0.0062969 | 0.0015781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6140-7_0_5_load_13 | 21 | 0.0062715 | 0.0015718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6140-7_0_5_load_37 | 22 | 0.0081228 | 0.0020358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6140-7_0_5_load_17 | 23 | 0.0068557 | 0.0017182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6140-7_0_5_load_41 | 24 | 0.0056538 | 0.001417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6140-7_0_5_load_14 | 25 | 0.0029551 | 0.00074061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6140-7_0_5_load_40 | 26 | 0.0060034 | 0.0015046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6140-7_0_5_load_18 | 27 | 0.006968 | 0.0017463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6140-7_0_5_load_23 | 29 | 0.0050644 | 0.0012693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6140-7_0_5_load_19 | 30 | 0.002863 | 0.00071755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6140-7_0_5_load_20 | 31 | 0.0070563 | 0.0017685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6140-7_0_5_load_22 | 32 | 0.0062736 | 0.0015723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6140-7_0_5_load_24 | 33 | 0.0067587 | 0.0016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6140-7_0_5_load_26 | 35 | 0.0061438 | 0.0015398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6140-7_0_5_load_89 | 36 | 0.016765 | 0.0042018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6140-7_0_5_load_25 | 37 | 0.0030774 | 0.00077128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6140-7_0_5_load_27 | 38 | 0.0033162 | 0.00083113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6140-7_0_5_load_28 | 39 | 0.0189 | 0.0047367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6140-7_0_5_load_29 | 40 | 0.0039956 | 0.0010014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6140-7_0_5_load_30 | 41 | 0.0077031 | 0.0019306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6140-7_0_5_load_77 | 43 | 0.0005901 | 0.00014789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6140-7_0_5_load_34 | 44 | 0.0019276 | 0.0004831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6140-7_0_5_load_31 | 45 | 0.012409 | 0.00311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6140-7_0_5_load_32 | 46 | 0.0028136 | 0.00070516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6140-7_0_5_load_35 | 48 | 0.0036341 | 0.00091079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6140-7_0_5_load_36 | 49 | 0.0051682 | 0.0012953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6140-7_0_5_load_73 | 50 | 0.0037631 | 0.00094312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6140-7_0_5_load_72 | 52 | 0.0042462 | 0.0010642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6140-7_0_5_load_71 | 53 | 0.0040018 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6140-7_0_5_load_69 | 54 | 0.0044979 | 0.0011273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6140-7_0_5_load_38 | 55 | 0.0047543 | 0.0011915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6140-7_0_5_load_42 | 57 | 0.0056884 | 0.0014256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6140-7_0_5_load_97 | 60 | 0.006973 | 0.0017476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6140-7_0_5_load_96 | 61 | 0.005678 | 0.001423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6140-7_0_5_load_94 | 62 | 0.0050588 | 0.0012679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6140-7_0_5_load_46 | 63 | 0.0069074 | 0.0017312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6140-7_0_5_load_50 | 67 | 0.0035194 | 0.00088205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6140-7_0_5_load_51 | 68 | 0.0083865 | 0.0021019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6140-7_0_5_load_52 | 69 | 0.0032642 | 0.00081807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6140-7_0_5_load_98 | 70 | 0.001772 | 0.00044411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6140-7_0_5_load_95 | 71 | 0.0050601 | 0.0012682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6140-7_0_5_load_99 | 72 | 0.0032579 | 0.00081651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6140-7_0_5_load_119 | 74 | 0.0032693 | 0.00081938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6140-7_0_5_load_101 | 75 | 0.00069066 | 0.0001731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6140-7_0_5_load_93 | 76 | 0.0073389 | 0.0018393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6140-7_0_5_load_100 | 77 | 0.0010772 | 0.00026998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6140-7_0_5_load_57 | 78 | 0.0058843 | 0.0014747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6140-7_0_5_load_53 | 79 | 0.011408 | 0.0028592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6140-7_0_5_load_118 | 80 | 0.0032347 | 0.0008107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6140-7_0_5_load_54 | 81 | 0.0075406 | 0.0018899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6140-7_0_5_load_56 | 82 | 0.0068204 | 0.0017093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6140-7_0_5_load_65 | 84 | 0.0062809 | 0.0015741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6140-7_0_5_load_64 | 85 | 0.026888 | 0.0067388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6140-7_0_5_load_60 | 86 | 0.0032467 | 0.0008137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6140-7_0_5_load_66 | 87 | 0.0095373 | 0.0023903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6140-7_0_5_load_124 | 89 | 0.01691 | 0.004238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6140-7_0_5_load_63 | 91 | 0.0074874 | 0.0018765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6140-7_0_5_load_121 | 92 | 0.0056112 | 0.0014063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6140-7_0_5_load_67 | 93 | 0.0027195 | 0.00068157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6140-7_0_5_load_68 | 94 | 0.0029918 | 0.00074983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6140-7_0_5_load_92 | 97 | 0.0021724 | 0.00054445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6140-7_0_5_load_74 | 98 | 0.00184 | 0.00046116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6140-7_0_5_load_75 | 99 | 0.0051705 | 0.0012959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6140-7_0_5_load_78 | 100 | 0.0008306 | 0.00020817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6140-7_0_5_load_79 | 101 | 0.00073889 | 0.00018518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6140-7_0_5_load_84 | 102 | 0.0041121 | 0.0010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6140-7_0_5_load_85 | 103 | 0.0038212 | 0.00095767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6140-7_0_5_load_86 | 104 | 0.004915 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6140-7_0_5_load_87 | 105 | 0.0099778 | 0.0025007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6140-7_0_5_load_120 | 106 | 0.013163 | 0.0032989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6140-7_0_5_load_113 | 108 | 0.0021263 | 0.00053289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6140-7_0_5_load_122 | 109 | 0.0048245 | 0.0012091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6140-7_0_5_load_110 | 110 | 0.0010779 | 0.00027016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6140-7_0_5_load_108 | 111 | 0.0010856 | 0.00027207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6140-7_0_5_load_112 | 112 | 0.0021447 | 0.00053752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6140-7_0_5_load_102 | 113 | 0.0031946 | 0.00080065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6140-7_0_5_load_109 | 114 | 0.0011074 | 0.00027753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6140-7_0_5_load_107 | 115 | 0.0010861 | 0.00027221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6140-7_0_5_load_104 | 116 | 0.0027694 | 0.00069409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6140-7_0_5_load_105 | 117 | 0.0010775 | 0.00027005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6140-7_0_5_load_106 | 118 | 0.0011067 | 0.00027737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6140-7_0_5_load_114 | 119 | 0.0021827 | 0.00054704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6140-7_0_5_load_115 | 120 | 0.0010785 | 0.00027029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6140-7_0_5_load_116 | 121 | 0.001086 | 0.00027217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6140-7_0_5_load_117 | 122 | 0.0011073 | 0.00027751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6140-7_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6140-7_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.062391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6140-7_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.070774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6140-7_0_5_line_3 |  | 3 | 10 | 0.034952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6140-7_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.030321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6140-7_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.027159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6140-7_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.02508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6140-7_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6140-7_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.00028322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6140-7_0_5_line_9 |  | 8 | 102 | 0.017103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6140-7_0_5_line_10 |  | 9 | 101 | 0.0083514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6140-7_0_5_line_11 |  | 10 | 88 | 0.015458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6140-7_0_5_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0079576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6140-7_0_5_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0080266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6140-7_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.027714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6140-7_0_5_line_15 |  | 13 | 15 | 0.046137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6140-7_0_5_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0026008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6140-7_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.041267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6140-7_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.024097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6140-7_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0094802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6140-7_0_5_line_20 |  | 17 | 20 | 0.020644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6140-7_0_5_line_21 |  | 17 | 21 | 0.026484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6140-7_0_5_line_22 |  | 18 | 22 | 0.032716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6140-7_0_5_line_23 |  | 19 | 23 | 0.011391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6140-7_0_5_line_24 |  | 20 | 24 | 0.0022162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6140-7_0_5_line_25 |  | 21 | 25 | 0.037768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6140-7_0_5_line_26 |  | 23 | 27 | 0.00038525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6140-7_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.00295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6140-7_0_5_line_28 |  | 26 | 56 | 0.044414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6140-7_0_5_line_29 |  | 27 | 28 | 0.011953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6140-7_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6140-7_0_5_line_31 |  | 28 | 30 | 0.012703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_6140-7_0_5_line_32 |  | 29 | 34 | 0.03573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6140-7_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.020053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_6140-7_0_5_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0033399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_6140-7_0_5_line_35 |  | 32 | 33 | 4.6588e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_6140-7_0_5_line_36 |  | 33 | 35 | 0.022096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_6140-7_0_5_line_37 |  | 34 | 36 | 0.024886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6140-7_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.00027345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_6140-7_0_5_line_39 |  | 36 | 106 | 0.039476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6140-7_0_5_line_40 |  | 37 | 38 | 0.012417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_6140-7_0_5_line_41 |  | 38 | 39 | 0.013529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_6140-7_0_5_line_42 |  | 39 | 40 | 0.0026328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_6140-7_0_5_line_43 |  | 40 | 41 | 0.021884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_6140-7_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.034341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_6140-7_0_5_line_45 |  | 42 | 43 | 0.023881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6140-7_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0057645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_6140-7_0_5_line_47 |  | 43 | 100 | 0.0055451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6140-7_0_5_line_48 |  | 44 | 46 | 0.018865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_6140-7_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.02217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_6140-7_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.030679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_6140-7_0_5_line_51 |  | 47 | 48 | 0.014105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_6140-7_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.035777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_6140-7_0_5_line_53 |  | 48 | 50 | 0.023072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6140-7_0_5_line_54 |  | 49 | 51 | 0.010767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_6140-7_0_5_line_55 |  | 50 | 52 | 0.022921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6140-7_0_5_line_56 |  | 51 | 53 | 0.010972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_6140-7_0_5_line_57 |  | 51 | 54 | 0.060037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6140-7_0_5_line_58 |  | 52 | 98 | 0.0059977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6140-7_0_5_line_59 |  | 53 | 95 | 0.031408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_6140-7_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.036847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6140-7_0_5_line_61 |  | 57 | 58 | 0.034942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6140-7_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.023119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6140-7_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.048781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6140-7_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.033755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6140-7_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0047869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6140-7_0_5_line_66 |  | 62 | 76 | 0.020202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6140-7_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.021869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6140-7_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.00033701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6140-7_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.048598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6140-7_0_5_line_70 |  | 64 | 67 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6140-7_0_5_line_71 |  | 65 | 68 | 0.0027249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_6140-7_0_5_line_72 |  | 65 | 69 | 0.016989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_6140-7_0_5_line_73 |  | 66 | 70 | 0.025509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6140-7_0_5_line_74 |  | 66 | 71 | 0.024769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6140-7_0_5_line_75 |  | 67 | 72 | 0.0035846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6140-7_0_5_line_76 |  | 68 | 73 | 0.018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_6140-7_0_5_line_77 |  | 69 | 74 | 0.0091643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6140-7_0_5_line_78 |  | 70 | 75 | 0.011408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6140-7_0_5_line_79 |  | 71 | 76 | 0.0037584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6140-7_0_5_line_80 |  | 72 | 77 | 0.0090855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6140-7_0_5_line_81 |  | 73 | 78 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6140-7_0_5_line_82 |  | 73 | 79 | 0.0051997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_6140-7_0_5_line_83 |  | 74 | 80 | 0.0091009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_6140-7_0_5_line_84 |  | 75 | 113 | 0.043471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6140-7_0_5_line_85 |  | 77 | 114 | 0.0092289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6140-7_0_5_line_86 |  | 78 | 84 | 0.032002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6140-7_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.026127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_6140-7_0_5_line_88 |  | 80 | 122 | 0.0092292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_6140-7_0_5_line_89 |  | 81 | 82 | 0.021414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_6140-7_0_5_line_90 |  | 82 | 83 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_6140-7_0_5_line_91 |  | 83 | 85 | 0.057185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6140-7_0_5_line_92 |  | 83 | 86 | 0.00037595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6140-7_0_5_line_93 |  | 84 | 87 | 3.7794e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6140-7_0_5_line_94 |  | 86 | 90 | 0.0024935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6140-7_0_5_line_95 |  | 87 | 93 | 0.022094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6140-7_0_5_line_96 |  | 88 | 89 | 0.052217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6140-7_0_5_line_97 |  | 89 | 92 | 0.027398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6140-7_0_5_line_98 |  | 90 | 91 | 0.024215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6140-7_0_5_line_99 |  | 91 | 92 | 0.043209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6140-7_0_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.020221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6140-7_0_5_line_101 |  | 95 | 96 | 0.022001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6140-7_0_5_line_102 |  | 95 | 97 | 0.025106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6140-7_0_5_line_103 |  | 96 | 107 | 0.02031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6140-7_0_5_line_104 |  | 97 | 108 | 0.0092001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_6140-7_0_5_line_105 |  | 98 | 99 | 0.011956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6140-7_0_5_line_106 |  | 100 | 101 | 0.0029083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6140-7_0_5_line_107 |  | 102 | 103 | 0.010953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6140-7_0_5_line_108 |  | 103 | 104 | 0.011703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6140-7_0_5_line_109 |  | 104 | 105 | 0.026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6140-7_0_5_line_110 |  | 107 | 109 | 0.061659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6140-7_0_5_line_111 |  | 108 | 112 | 0.0090882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_6140-7_0_5_line_112 |  | 110 | 111 | 0.0090846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6140-7_0_5_line_113 |  | 111 | 118 | 0.019197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6140-7_0_5_line_114 |  | 112 | 119 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_6140-7_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.019423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6140-7_0_5_line_116 |  | 115 | 117 | 0.0090864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6140-7_0_5_line_117 |  | 116 | 117 | 0.0022574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6140-7_0_5_line_118 |  | 116 | 118 | 0.0069696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6140-7_0_5_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0092243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_6140-7_0_5_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0090894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_6140-7_0_5_line_121 |  | 121 | 122 | 0.021668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6140-7_0_5_trafo_35 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 48 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2580895.9621 | 1112950.273 | 2580919.9608 | 1112962.6475
1 | 2580895.9621 | 1112950.273 | 2580838.9445 | 1112924.942
2 | 2580774.265 | 1112896.2103 | 2580809.427 | 1112911.8284 | 2580838.9445 | 1112924.942
3 | 2580774.265 | 1112896.2103 | 2580772.1746 | 1112899.4853 | 2580761.0239 | 1112907.5026 | 2580759.3804 | 1112910.4426 | 2580759.5159 | 1112914.1885 | 2580759.0597 | 1112918.8812 | 2580755.7302 | 1112923.2604
4 | 2581015.7531 | 1113047.2655 | 2580996.1559 | 1113024.1289
5 | 2581015.7531 | 1113047.2655 | 2581029.943 | 1113070.4227
6 | 2581015.7531 | 1113047.2655 | 2580995.917 | 1113062.6132
7 | 2581029.943 | 1113070.4227 | 2581035.5714 | 1113079.608
8 | 2580995.693 | 1113062.7865 | 2580995.917 | 1113062.6132
9 | 2581035.5714 | 1113079.608 | 2581044.5072 | 1113094.1907
10 | 2580989.0879 | 1113067.897 | 2580995.693 | 1113062.7865
11 | 2580755.7302 | 1112923.2604 | 2580740.9318 | 1112918.7945
12 | 2580993.7624 | 1113245.017 | 2581000.0811 | 1113240.18
13 | 2580993.7624 | 1113245.017 | 2580987.3889 | 1113249.896
14 | 2581022.0875 | 1113223.3338 | 2581000.0811 | 1113240.18
15 | 2580950.7539 | 1113277.9406 | 2580987.3889 | 1113249.896
16 | 2581022.0875 | 1113223.3338 | 2581024.1527 | 1113221.7529
17 | 2580950.7539 | 1113277.9406 | 2580918.2812 | 1113303.5225
18 | 2580950.7539 | 1113277.9406 | 2580965.414 | 1113297.065
19 | 2581024.1527 | 1113221.7529 | 2581031.6804 | 1113215.9904
20 | 2580918.2812 | 1113303.5225 | 2580901.7847 | 1113315.9346
21 | 2580918.2812 | 1113303.5225 | 2580902.0368 | 1113282.6058
22 | 2580985.3177 | 1113323.0298 | 2580965.414 | 1113297.065
23 | 2581040.7256 | 1113209.0662 | 2581031.6804 | 1113215.9904
24 | 2580900.0138 | 1113317.267 | 2580901.7847 | 1113315.9346
25 | 2580882.1927 | 1113250.6438 | 2580892.4186 | 1113270.2211 | 2580902.0368 | 1113282.6058
26 | 2581041.0315 | 1113208.832 | 2581040.7256 | 1113209.0662
27 | 2580897.6565 | 1113319.0406 | 2580900.0138 | 1113317.267
28 | 2580862.1667 | 1113345.7434 | 2580897.6565 | 1113319.0406
29 | 2581050.5228 | 1113201.5663 | 2581041.0315 | 1113208.832
30 | 2581050.5228 | 1113201.5663 | 2581062.6945 | 1113192.0386
31 | 2581050.5228 | 1113201.5663 | 2581042.8107 | 1113191.472
32 | 2581091.7092 | 1113171.222 | 2581073.6362 | 1113183.4736 | 2581062.6945 | 1113192.0386
33 | 2581042.8107 | 1113191.472 | 2581030.6364 | 1113175.5374
34 | 2581028.6088 | 1113172.8835 | 2581030.6364 | 1113175.5374
35 | 2581028.5805 | 1113172.8464 | 2581028.6088 | 1113172.8835
36 | 2581028.5805 | 1113172.8464 | 2581015.1658 | 1113155.2882
37 | 2581091.7092 | 1113171.222 | 2581104.8186 | 1113192.3756
38 | 2581014.9998 | 1113155.0709 | 2581015.1658 | 1113155.2882
39 | 2581104.8186 | 1113192.3756 | 2581125.6136 | 1113225.9307
40 | 2581007.4611 | 1113145.2038 | 2581014.9998 | 1113155.0709
41 | 2580999.2479 | 1113134.4536 | 2581007.4611 | 1113145.2038
42 | 2580999.2479 | 1113134.4536 | 2580997.6495 | 1113132.3615
43 | 2580984.3634 | 1113114.9718 | 2580997.6495 | 1113132.3615
44 | 2580963.5148 | 1113087.6835 | 2580984.3634 | 1113114.9718
45 | 2580963.5148 | 1113087.6835 | 2580982.402 | 1113073.07
46 | 2580963.5148 | 1113087.6835 | 2580958.9293 | 1113091.1767
47 | 2580982.402 | 1113073.07 | 2580986.7877 | 1113069.6767
48 | 2580943.9227 | 1113102.6088 | 2580958.9293 | 1113091.1767
49 | 2580926.2874 | 1113116.0434 | 2580943.9227 | 1113102.6088
50 | 2580901.8829 | 1113134.6349 | 2580926.2874 | 1113116.0434
51 | 2580901.8829 | 1113134.6349 | 2580893.3123 | 1113123.4319
52 | 2580901.8829 | 1113134.6349 | 2580873.4251 | 1113156.3185
53 | 2580879.2931 | 1113105.1071 | 2580893.3123 | 1113123.4319
54 | 2580864.8611 | 1113162.8439 | 2580873.4251 | 1113156.3185
55 | 2580865.3661 | 1113086.9026 | 2580879.2931 | 1113105.1071
56 | 2580864.8611 | 1113162.8439 | 2580856.1343 | 1113169.4939
57 | 2580864.8611 | 1113162.8439 | 2580837.4548 | 1113125.2566 | 2580848.445 | 1113117.3845
58 | 2580865.3661 | 1113086.9026 | 2580861.7218 | 1113082.1391
59 | 2580831.1527 | 1113188.5303 | 2580856.1343 | 1113169.4939
60 | 2580862.1667 | 1113345.7434 | 2580884.5466 | 1113375.0146
61 | 2580642.4368 | 1113024.162 | 2580656.6169 | 1112992.2262
62 | 2580633.4222 | 1113045.4571 | 2580642.4368 | 1113024.162
63 | 2580633.4222 | 1113045.4571 | 2580613.2676 | 1113089.8801
64 | 2580633.4222 | 1113045.4571 | 2580637.9367 | 1113049.0777 | 2580654.6407 | 1113071.5094
65 | 2580654.6407 | 1113071.5094 | 2580657.4997 | 1113075.3487
66 | 2580669.5653 | 1113091.5515 | 2580657.4997 | 1113075.3487
67 | 2580725.002 | 1113084.5056 | 2580742.3933 | 1113071.2468
68 | 2580742.3933 | 1113071.2468 | 2580742.6613 | 1113071.0425
69 | 2580686.6037 | 1113114.4321 | 2580725.002 | 1113084.5056
70 | 2580725.002 | 1113084.5056 | 2580736.4903 | 1113099.7226
71 | 2580742.6613 | 1113071.0425 | 2580744.8279 | 1113069.3899
72 | 2580742.6613 | 1113071.0425 | 2580752.8824 | 1113084.6128
73 | 2580686.6037 | 1113114.4321 | 2580701.9904 | 1113134.778
74 | 2580686.6037 | 1113114.4321 | 2580671.8101 | 1113094.566
75 | 2580736.4903 | 1113099.7226 | 2580738.6501 | 1113102.5835
76 | 2580759.8431 | 1113057.9367 | 2580744.8279 | 1113069.3899
77 | 2580758.396 | 1113091.933 | 2580752.8824 | 1113084.6128
78 | 2580701.9904 | 1113134.778 | 2580708.8719 | 1113143.8773
79 | 2580669.5653 | 1113091.5515 | 2580671.8101 | 1113094.566
80 | 2580738.6501 | 1113102.5835 | 2580744.1244 | 1113109.8345
81 | 2580759.8431 | 1113057.9367 | 2580769.0625 | 1113070.0383
82 | 2580759.8431 | 1113057.9367 | 2580763.9776 | 1113054.7836
83 | 2580758.396 | 1113091.933 | 2580763.8714 | 1113099.2026
84 | 2580708.8719 | 1113143.8773 | 2580735.093 | 1113178.5495
85 | 2580744.1244 | 1113109.8345 | 2580749.6852 | 1113117.2001
86 | 2580769.0625 | 1113070.0383 | 2580788.456 | 1113095.4945
87 | 2580763.9776 | 1113054.7836 | 2580784.7523 | 1113038.9402
88 | 2580763.8714 | 1113099.2026 | 2580769.424 | 1113106.5746
89 | 2580801.7797 | 1113025.9547 | 2580784.7523 | 1113038.9402
90 | 2580815.6572 | 1113015.3712 | 2580801.7797 | 1113025.9547
91 | 2580776.0363 | 1113003.6359 | 2580795.0521 | 1112989.1459 | 2580815.6572 | 1113015.3712
92 | 2580815.6572 | 1113015.3712 | 2580815.956 | 1113015.1431
93 | 2580788.4789 | 1113095.5245 | 2580788.456 | 1113095.4945
94 | 2580817.9379 | 1113013.6298 | 2580815.956 | 1113015.1431
95 | 2580788.4789 | 1113095.5245 | 2580801.868 | 1113113.0992
96 | 2580749.6723 | 1112959.0644 | 2580759.8836 | 1112951.995 | 2580760.9402 | 1112949.068 | 2580760.691 | 1112946.0117 | 2580759.1524 | 1112943.0929 | 2580748.0442 | 1112928.1098 | 2580740.9318 | 1112918.7945
97 | 2580777.0535 | 1112960.0159 | 2580749.6723 | 1112959.0644
98 | 2580817.9379 | 1113013.6298 | 2580803.2545 | 1112994.3747
99 | 2580803.2545 | 1112994.3747 | 2580777.0535 | 1112960.0159
100 | 2580801.868 | 1113113.0992 | 2580814.1222 | 1113129.1842
101 | 2580831.1527 | 1113188.5303 | 2580813.6167 | 1113201.8816
102 | 2580831.1527 | 1113188.5303 | 2580816.0479 | 1113168.476
103 | 2580813.6167 | 1113201.8816 | 2580797.6617 | 1113214.5053
104 | 2580810.5128 | 1113161.1272 | 2580816.0479 | 1113168.476
105 | 2580854.4571 | 1113072.6432 | 2580861.7218 | 1113082.1391
106 | 2580986.7877 | 1113069.6767 | 2580989.0879 | 1113067.897
107 | 2581044.5072 | 1113094.1907 | 2581050.2299 | 1113103.5299
108 | 2581050.2299 | 1113103.5299 | 2581056.3445 | 1113113.5085
109 | 2581056.3445 | 1113113.5085 | 2581070.4504 | 1113136.5287
110 | 2580838.8763 | 1113244.5226 | 2580830.4121 | 1113251.9754 | 2580828.7438 | 1113251.9807 | 2580826.2895 | 1113250.0653 | 2580814.2899 | 1113236.2632 | 2580797.6617 | 1113214.5053
111 | 2580805.045 | 1113153.8678 | 2580810.5128 | 1113161.1272
112 | 2580783.9894 | 1113162.6383 | 2580789.4632 | 1113169.8887
113 | 2580772.4226 | 1113147.3173 | 2580783.9894 | 1113162.6383
114 | 2580805.045 | 1113153.8678 | 2580793.4782 | 1113138.5109
115 | 2580749.6852 | 1113117.2001 | 2580761.3882 | 1113132.7015
116 | 2580761.3882 | 1113132.7015 | 2580766.863 | 1113139.9533
117 | 2580768.2231 | 1113141.7549 | 2580766.863 | 1113139.9533
118 | 2580768.2231 | 1113141.7549 | 2580772.4226 | 1113147.3173
119 | 2580787.9286 | 1113131.1428 | 2580793.4782 | 1113138.5109
120 | 2580782.4601 | 1113123.8824 | 2580787.9286 | 1113131.1428
121 | 2580782.4601 | 1113123.8824 | 2580769.424 | 1113106.5746

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2580919.9608 | 1112962.6475
1 | 2580895.9621 | 1112950.273
2 | 2580838.9445 | 1112924.942
3 | 2580774.265 | 1112896.2103
4 | 2580996.1559 | 1113024.1289
5 | 2581015.7531 | 1113047.2655
6 | 2581029.943 | 1113070.4227
7 | 2580995.917 | 1113062.6132
8 | 2581035.5714 | 1113079.608
9 | 2580995.693 | 1113062.7865
10 | 2580755.7302 | 1112923.2604
11 | 2580993.7624 | 1113245.017
12 | 2581000.0811 | 1113240.18
13 | 2580987.3889 | 1113249.896
14 | 2581022.0875 | 1113223.3338
15 | 2580950.7539 | 1113277.9406
16 | 2581024.1527 | 1113221.7529
17 | 2580918.2812 | 1113303.5225
18 | 2580965.414 | 1113297.065
19 | 2581031.6804 | 1113215.9904
20 | 2580901.7847 | 1113315.9346
21 | 2580902.0368 | 1113282.6058
22 | 2580985.3177 | 1113323.0298
23 | 2581040.7256 | 1113209.0662
24 | 2580900.0138 | 1113317.267
25 | 2580882.1927 | 1113250.6438
26 | 2580897.6565 | 1113319.0406
27 | 2581041.0315 | 1113208.832
28 | 2581050.5229 | 1113201.5663
29 | 2581062.6945 | 1113192.0386
30 | 2581042.8107 | 1113191.472
31 | 2581030.6364 | 1113175.5374
32 | 2581028.6088 | 1113172.8835
33 | 2581028.5805 | 1113172.8464
34 | 2581091.7092 | 1113171.222
35 | 2581015.1658 | 1113155.2882
36 | 2581104.8186 | 1113192.3756
37 | 2581014.9998 | 1113155.0709
38 | 2581007.4611 | 1113145.2038
39 | 2580999.2479 | 1113134.4536
40 | 2580997.6495 | 1113132.3615
41 | 2580984.3634 | 1113114.9718
42 | 2580963.5148 | 1113087.6835
43 | 2580982.402 | 1113073.07
44 | 2580958.9293 | 1113091.1767
45 | 2580926.2874 | 1113116.0434
46 | 2580943.9227 | 1113102.6088
47 | 2580901.8829 | 1113134.6349
48 | 2580893.3123 | 1113123.4319
49 | 2580873.4251 | 1113156.3185
50 | 2580879.2931 | 1113105.1071
51 | 2580864.8611 | 1113162.8439
52 | 2580865.3661 | 1113086.9026
53 | 2580856.1343 | 1113169.4939
54 | 2580848.445 | 1113117.3845
55 | 2580884.5466 | 1113375.0146
56 | 2580862.1667 | 1113345.7434
57 | 2580656.6169 | 1112992.2262
58 | 2580642.4368 | 1113024.162
59 | 2580633.4222 | 1113045.4571
60 | 2580613.2676 | 1113089.8801
61 | 2580654.6407 | 1113071.5094
62 | 2580657.4997 | 1113075.3487
63 | 2580742.3933 | 1113071.2468
64 | 2580725.002 | 1113084.5056
65 | 2580742.6613 | 1113071.0425
66 | 2580686.6037 | 1113114.4321
67 | 2580736.4903 | 1113099.7226
68 | 2580744.8279 | 1113069.3899
69 | 2580752.8824 | 1113084.6128
70 | 2580701.9904 | 1113134.778
71 | 2580671.8101 | 1113094.566
72 | 2580738.6501 | 1113102.5835
73 | 2580759.8431 | 1113057.9367
74 | 2580758.396 | 1113091.933
75 | 2580708.8719 | 1113143.8773
76 | 2580669.5653 | 1113091.5515
77 | 2580744.1244 | 1113109.8345
78 | 2580769.0625 | 1113070.0383
79 | 2580763.9776 | 1113054.7836
80 | 2580763.8714 | 1113099.2026
81 | 2580784.7523 | 1113038.9402
82 | 2580801.7797 | 1113025.9547
83 | 2580815.6572 | 1113015.3712
84 | 2580788.456 | 1113095.4945
85 | 2580776.0363 | 1113003.6359
86 | 2580815.956 | 1113015.1431
87 | 2580788.4789 | 1113095.5245
88 | 2580740.9318 | 1112918.7945
89 | 2580749.6723 | 1112959.0644
90 | 2580817.9379 | 1113013.6298
91 | 2580803.2545 | 1112994.3747
92 | 2580777.0535 | 1112960.0159
93 | 2580801.868 | 1113113.0992
94 | 2580814.1222 | 1113129.1842
95 | 2580831.1527 | 1113188.5303
96 | 2580813.6167 | 1113201.8816
97 | 2580816.0479 | 1113168.476
98 | 2580861.7218 | 1113082.1391
99 | 2580854.4571 | 1113072.6432
100 | 2580986.7877 | 1113069.6767
101 | 2580989.0879 | 1113067.897
102 | 2581044.5072 | 1113094.1907
103 | 2581050.2299 | 1113103.5299
104 | 2581056.3445 | 1113113.5085
105 | 2581070.4504 | 1113136.5287
106 | 2581125.6136 | 1113225.9307
107 | 2580797.6617 | 1113214.5053
108 | 2580810.5128 | 1113161.1272
109 | 2580838.8763 | 1113244.5226
110 | 2580789.4632 | 1113169.8887
111 | 2580783.9894 | 1113162.6383
112 | 2580805.045 | 1113153.8678
113 | 2580735.093 | 1113178.5495
114 | 2580749.6852 | 1113117.2001
115 | 2580761.3882 | 1113132.7015
116 | 2580768.2231 | 1113141.7549
117 | 2580766.863 | 1113139.9533
118 | 2580772.4226 | 1113147.3173
119 | 2580793.4782 | 1113138.5109
120 | 2580787.9286 | 1113131.1428
121 | 2580782.4601 | 1113123.8824
122 | 2580769.424 | 1113106.5746
123 | 2580901.8829 | 1113134.6349

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1