## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6191-2_0_11_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6191-2_0_11_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6191-2_0_11_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6191-2_0_11_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6191-2_0_11_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6191-2_0_11_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6191-2_0_11_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6191-2_0_11_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6191-2_0_11_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6191-2_0_11_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6191-2_0_11_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6191-2_0_11_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6191-2_0_11_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6191-2_0_11_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6191-2_0_11_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6191-2_0_11_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6191-2_0_11_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6191-2_0_11_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6191-2_0_11_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6191-2_0_11_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6191-2_0_11_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6191-2_0_11_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6191-2_0_11_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6191-2_0_11_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6191-2_0_11_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6191-2_0_11_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6191-2_0_11_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6191-2_0_11_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6191-2_0_11_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6191-2_0_11_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6191-2_0_11_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6191-2_0_11_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6191-2_0_11_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6191-2_0_11_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6191-2_0_11_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6191-2_0_11_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6191-2_0_11_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6191-2_0_11_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6191-2_0_11_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6191-2_0_11_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6191-2_0_11_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6191-2_0_11_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6191-2_0_11_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6191-2_0_11_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6191-2_0_11_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6191-2_0_11_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6191-2_0_11_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6191-2_0_11_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6191-2_0_11_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6191-2_0_11_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6191-2_0_11_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6191-2_0_11_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6191-2_0_11_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6191-2_0_11_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6191-2_0_11_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6191-2_0_11_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6191-2_0_11_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6191-2_0_11_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6191-2_0_11_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6191-2_0_11_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6191-2_0_11_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6191-2_0_11_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6191-2_0_11_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6191-2_0_11_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6191-2_0_11_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6191-2_0_11_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6191-2_0_11_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6191-2_0_11_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6191-2_0_11_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6191-2_0_11_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6191-2_0_11_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6191-2_0_11_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6191-2_0_11_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6191-2_0_11_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6191-2_0_11_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6191-2_0_11_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6191-2_0_11_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6191-2_0_11_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6191-2_0_11_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6191-2_0_11_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6191-2_0_11_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6191-2_0_11_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6191-2_0_11_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6191-2_0_11_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6191-2_0_11_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6191-2_0_11_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6191-2_0_11_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6191-2_0_11_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6191-2_0_11_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6191-2_0_11_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6191-2_0_11_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6191-2_0_11_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6191-2_0_11_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6191-2_0_11_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6191-2_0_11_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6191-2_0_11_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6191-2_0_11_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6191-2_0_11_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6191-2_0_11_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6191-2_0_11_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6191-2_0_11_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6191-2_0_11_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6191-2_0_11_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6191-2_0_11_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6191-2_0_11_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6191-2_0_11_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6191-2_0_11_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6191-2_0_11_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_108_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6191-2_0_11_load_0 | 0 | 0.013145 | 0.0032944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6191-2_0_11_load_1 | 1 | 0.0098775 | 0.0024755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6191-2_0_11_load_3 | 2 | 0.0036367 | 0.00091145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6191-2_0_11_load_4 | 4 | 0.0052413 | 0.0013136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6191-2_0_11_load_5 | 5 | 0.0040306 | 0.0010102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6191-2_0_11_load_9 | 7 | 0.0028101 | 0.00070429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6191-2_0_11_load_49 | 9 | 0.0038206 | 0.00095753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6191-2_0_11_load_94 | 10 | 0.001731 | 0.00043382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6191-2_0_11_load_10 | 11 | 0.002137 | 0.00053559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6191-2_0_11_load_30 | 12 | 0.0043669 | 0.0010944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6191-2_0_11_load_28 | 13 | 0.0058083 | 0.0014557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6191-2_0_11_load_6 | 14 | 0.0019915 | 0.00049911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6191-2_0_11_load_7 | 15 | 0.0023681 | 0.0005935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6191-2_0_11_load_110 | 16 | 0.002594 | 0.00065012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6191-2_0_11_load_8 | 17 | 0.002577 | 0.00064587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6191-2_0_11_load_108 | 18 | 0.0021019 | 0.00052677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6191-2_0_11_load_107 | 20 | 0.0024194 | 0.00060636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6191-2_0_11_load_99 | 21 | 0.005562 | 0.001394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6191-2_0_11_load_100 | 22 | 0.0024222 | 0.00060705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6191-2_0_11_load_102 | 23 | 0.002279 | 0.00057118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6191-2_0_11_load_101 | 24 | 0.0093196 | 0.0023357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6191-2_0_11_load_103 | 25 | 0.0022357 | 0.00056032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6191-2_0_11_load_106 | 28 | 0.0027965 | 0.00070087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6191-2_0_11_load_36 | 29 | 0.0033172 | 0.00083138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6191-2_0_11_load_96 | 30 | 0.0040892 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6191-2_0_11_load_11 | 31 | 0.0035387 | 0.00088689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6191-2_0_11_load_14 | 34 | 0.0051042 | 0.0012792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6191-2_0_11_load_15 | 35 | 0.003578 | 0.00089672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6191-2_0_11_load_25 | 38 | 0.0029481 | 0.00073887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6191-2_0_11_load_46 | 39 | 0.0029524 | 0.00073994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6191-2_0_11_load_43 | 40 | 0.0037335 | 0.00093572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6191-2_0_11_load_26 | 41 | 0.0027207 | 0.00068186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6191-2_0_11_load_57 | 42 | 0.0040739 | 0.001021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6191-2_0_11_load_44 | 43 | 0.0020024 | 0.00050184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6191-2_0_11_load_27 | 44 | 0.0025638 | 0.00064254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6191-2_0_11_load_18 | 45 | 0.0013978 | 0.00035032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6191-2_0_11_load_19 | 46 | 0.0035229 | 0.00088293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6191-2_0_11_load_20 | 47 | 0.0048338 | 0.0012115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6191-2_0_11_load_22 | 49 | 0.0035751 | 0.00089601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6191-2_0_11_load_23 | 51 | 0.0035948 | 0.00090095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6191-2_0_11_load_66 | 53 | 0.0032928 | 0.00082524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6191-2_0_11_load_24 | 54 | 0.015808 | 0.0039619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6191-2_0_11_load_33 | 55 | 0.0057387 | 0.0014382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6191-2_0_11_load_34 | 56 | 0.0049835 | 0.001249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6191-2_0_11_load_40 | 57 | 0.0050249 | 0.0012594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6191-2_0_11_load_93 | 58 | 0.0023864 | 0.00059809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6191-2_0_11_load_111 | 59 | 0.0061013 | 0.0015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6191-2_0_11_load_64 | 60 | 0.010849 | 0.0027191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6191-2_0_11_load_35 | 61 | 0.0036265 | 0.00090889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6191-2_0_11_load_50 | 62 | 0.0017426 | 0.00043675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6191-2_0_11_load_51 | 63 | 0.0037806 | 0.00094751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6191-2_0_11_load_95 | 64 | 0.0018535 | 0.00046452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6191-2_0_11_load_37 | 65 | 0.011193 | 0.0028051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6191-2_0_11_load_38 | 66 | 0.013804 | 0.0034595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6191-2_0_11_load_90 | 69 | 0.0025754 | 0.00064545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6191-2_0_11_load_58 | 70 | 0.0056997 | 0.0014285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6191-2_0_11_load_89 | 71 | 0.0063031 | 0.0015797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6191-2_0_11_load_84 | 72 | 0.0025766 | 0.00064576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6191-2_0_11_load_91 | 73 | 0.0020198 | 0.0005062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6191-2_0_11_load_45 | 74 | 0.0025954 | 0.00065046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6191-2_0_11_load_47 | 75 | 0.0018138 | 0.00045457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6191-2_0_11_load_48 | 76 | 0.001793 | 0.00044936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6191-2_0_11_load_54 | 77 | 0.0018619 | 0.00046663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6191-2_0_11_load_53 | 78 | 0.0023818 | 0.00059693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6191-2_0_11_load_52 | 79 | 0.0036703 | 0.00091987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6191-2_0_11_load_79 | 80 | 0.0043584 | 0.0010923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6191-2_0_11_load_55 | 82 | 0.0024723 | 0.00061961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6191-2_0_11_load_56 | 83 | 0.002237 | 0.00056064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6191-2_0_11_load_83 | 84 | 0.0018857 | 0.00047261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6191-2_0_11_load_86 | 85 | 0.0018425 | 0.00046177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6191-2_0_11_load_59 | 86 | 0.0044668 | 0.0011195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6191-2_0_11_load_97 | 89 | 0.0032523 | 0.0008151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6191-2_0_11_load_78 | 90 | 0.0051634 | 0.0012941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6191-2_0_11_load_63 | 91 | 0.0047853 | 0.0011993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6191-2_0_11_load_65 | 92 | 0.0062779 | 0.0015734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6191-2_0_11_load_67 | 93 | 0.0020216 | 0.00050665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6191-2_0_11_load_69 | 95 | 0.0084207 | 0.0021104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6191-2_0_11_load_70 | 96 | 0.0083596 | 0.0020951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6191-2_0_11_load_71 | 97 | 0.0024761 | 0.00062058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6191-2_0_11_load_73 | 98 | 0.0045571 | 0.0011421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6191-2_0_11_load_72 | 99 | 0.0066982 | 0.0016787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6191-2_0_11_load_74 | 100 | 0.0046491 | 0.0011652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6191-2_0_11_load_76 | 101 | 0.0049227 | 0.0012338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6191-2_0_11_load_75 | 102 | 0.005967 | 0.0014955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6191-2_0_11_load_81 | 103 | 0.0043354 | 0.0010866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6191-2_0_11_load_82 | 104 | 0.003162 | 0.00079246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6191-2_0_11_load_87 | 105 | 0.0033154 | 0.00083091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6191-2_0_11_load_88 | 106 | 0.0025001 | 0.00062658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6191-2_0_11_load_92 | 107 | 0.0041323 | 0.0010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6191-2_0_11_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6191-2_0_11_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0066692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6191-2_0_11_line_2 |  | 2 | 6 | 0.0023149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6191-2_0_11_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_6191-2_0_11_line_4 |  | 3 | 5 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_6191-2_0_11_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0035784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_6191-2_0_11_line_6 |  | 5 | 8 | 0.0018872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_6191-2_0_11_line_7 |  | 6 | 9 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6191-2_0_11_line_8 |  | 6 | 10 | 0.012452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6191-2_0_11_line_9 |  | 7 | 11 | 0.012617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_6191-2_0_11_line_10 |  | 8 | 12 | 0.010401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6191-2_0_11_line_11 |  | 8 | 13 | 0.013151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_6191-2_0_11_line_12 |  | 9 | 57 | 0.015231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6191-2_0_11_line_13 |  | 10 | 58 | 0.0026078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6191-2_0_11_line_14 |  | 11 | 29 | 0.013239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_6191-2_0_11_line_15 |  | 12 | 55 | 0.0032991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6191-2_0_11_line_16 |  | 13 | 54 | 0.0096082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_6191-2_0_11_line_17 |  | 14 | 15 | 0.031254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_6191-2_0_11_line_18 |  | 14 | 16 | 0.26748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_6191-2_0_11_line_19 |  | 15 | 17 | 0.32098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_6191-2_0_11_line_20 |  | 16 | 18 | 0.05367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_6191-2_0_11_line_21 |  | 17 | 20 | 0.14289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_6191-2_0_11_line_22 |  | 18 | 19 | 0.3514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_6191-2_0_11_line_23 |  | 19 | 37 | 0.54948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_6191-2_0_11_line_24 |  | 20 | 28 | 0.021928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6191-2_0_11_line_25 |  | 21 | 22 | 0.065072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6191-2_0_11_line_26 |  | 21 | 23 | 0.081043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6191-2_0_11_line_27 |  | 22 | 24 | 0.021834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6191-2_0_11_line_28 |  | 23 | 25 | 0.055772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6191-2_0_11_line_29 |  | 25 | 26 | 0.043842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6191-2_0_11_line_30 |  | 26 | 27 | 0.35063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6191-2_0_11_line_31 |  | 27 | 28 | 0.33698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6191-2_0_11_line_32 |  | 29 | 30 | 0.00088629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_6191-2_0_11_line_33 |  | 30 | 64 | 0.00032949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_6191-2_0_11_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0060021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6191-2_0_11_line_35 |  | 31 | 33 | 0.034209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6191-2_0_11_line_36 |  | 32 | 34 | 0.021589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6191-2_0_11_line_37 |  | 32 | 35 | 0.014093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6191-2_0_11_line_38 |  | 33 | 36 | 0.027654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_6191-2_0_11_line_39 |  | 33 | 37 | 0.095811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_6191-2_0_11_line_40 |  | 34 | 38 | 0.0045335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6191-2_0_11_line_41 |  | 36 | 39 | 0.016444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6191-2_0_11_line_42 |  | 36 | 40 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_6191-2_0_11_line_43 |  | 37 | 41 | 0.043203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6191-2_0_11_line_44 |  | 39 | 42 | 0.014835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6191-2_0_11_line_45 |  | 40 | 43 | 0.0046063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_6191-2_0_11_line_46 |  | 41 | 44 | 0.0039989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6191-2_0_11_line_47 |  | 42 | 70 | 0.015681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6191-2_0_11_line_48 |  | 43 | 74 | 0.010991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_6191-2_0_11_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0028329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_6191-2_0_11_line_50 |  | 45 | 47 | 0.001005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_6191-2_0_11_line_51 |  | 46 | 48 | 0.039599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_6191-2_0_11_line_52 |  | 47 | 49 | 0.01159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_6191-2_0_11_line_53 |  | 48 | 50 | 0.25211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_6191-2_0_11_line_54 |  | 49 | 51 | 0.00022161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_6191-2_0_11_line_55 |  | 50 | 52 | 0.046716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6191-2_0_11_line_56 |  | 50 | 53 | 0.038167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_6191-2_0_11_line_57 |  | 51 | 54 | 0.0064698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_6191-2_0_11_line_58 |  | 52 | 59 | 0.041621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6191-2_0_11_line_59 |  | 53 | 60 | 0.019274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_6191-2_0_11_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0099084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6191-2_0_11_line_61 |  | 57 | 66 | 0.00071318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6191-2_0_11_line_62 |  | 58 | 107 | 0.0011815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6191-2_0_11_line_63 |  | 60 | 91 | 0.026801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_6191-2_0_11_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0010587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6191-2_0_11_line_65 |  | 62 | 63 | 0.0072834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6191-2_0_11_line_66 |  | 63 | 79 | 0.009868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6191-2_0_11_line_67 |  | 64 | 104 | 0.0080559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_6191-2_0_11_line_68 |  | 65 | 66 | 0.007687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6191-2_0_11_line_69 |  | 67 | 68 | 0.012727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6191-2_0_11_line_70 |  | 67 | 69 | 0.022536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6191-2_0_11_line_71 |  | 68 | 71 | 0.0083981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_6191-2_0_11_line_72 |  | 68 | 72 | 0.012686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_6191-2_0_11_line_73 |  | 69 | 73 | 0.011602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6191-2_0_11_line_74 |  | 71 | 106 | 0.0058091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_6191-2_0_11_line_75 |  | 72 | 103 | 0.0076275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_6191-2_0_11_line_76 |  | 73 | 107 | 0.0050116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6191-2_0_11_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0089794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_6191-2_0_11_line_78 |  | 75 | 76 | 0.0081774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_6191-2_0_11_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0037319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_6191-2_0_11_line_80 |  | 77 | 78 | 0.00058736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_6191-2_0_11_line_81 |  | 78 | 82 | 0.019709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_6191-2_0_11_line_82 |  | 79 | 80 | 0.010501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6191-2_0_11_line_83 |  | 80 | 81 | 0.010851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6191-2_0_11_line_84 |  | 81 | 103 | 0.0077339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_6191-2_0_11_line_85 |  | 81 | 104 | 0.0041054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_6191-2_0_11_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0072298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_6191-2_0_11_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0033276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_6191-2_0_11_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0014156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_6191-2_0_11_line_89 |  | 85 | 105 | 0.0094399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_6191-2_0_11_line_90 |  | 86 | 87 | 0.12228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6191-2_0_11_line_91 |  | 87 | 88 | 0.14034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6191-2_0_11_line_92 |  | 88 | 89 | 0.025173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6191-2_0_11_line_93 |  | 89 | 90 | 0.054844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6191-2_0_11_line_94 |  | 90 | 99 | 0.011288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6191-2_0_11_line_95 |  | 91 | 92 | 0.012608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6191-2_0_11_line_96 |  | 92 | 93 | 0.003874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6191-2_0_11_line_97 |  | 93 | 94 | 0.011648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6191-2_0_11_line_98 |  | 94 | 95 | 0.0038632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6191-2_0_11_line_99 |  | 94 | 96 | 0.0048415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6191-2_0_11_line_100 |  | 95 | 97 | 0.014742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6191-2_0_11_line_101 |  | 96 | 98 | 0.011929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6191-2_0_11_line_102 |  | 97 | 99 | 0.037723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6191-2_0_11_line_103 |  | 98 | 100 | 0.0067922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6191-2_0_11_line_104 |  | 100 | 101 | 0.009712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6191-2_0_11_line_105 |  | 101 | 102 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6191-2_0_11_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0010076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6191-2_0_11_trafo_17 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53 | x54 | y54 | x55 | y55 | x56 | y56 | x57 | y57 | x58 | y58 | x59 | y59 | x60 | y60 | x61 | y61 | x62 | y62 | x63 | y63
0 | 2631765.0651 | 1129326.8928 | 2631778.8304 | 1129333.1563 | 2631782.5306 | 1129337.4239
1 | 2631782.5306 | 1129337.4239 | 2631782.965 | 1129337.9249 | 2631784.998 | 1129343.5764
2 | 2631785.7816 | 1129345.7547 | 2631784.998 | 1129343.5764
3 | 2631743.9679 | 1129315.3424 | 2631743.7521 | 1129324.179 | 2631743.4209 | 1129326.5314
4 | 2631743.9679 | 1129315.3424 | 2631736.5564 | 1129303.82 | 2631733.9393 | 1129301.3222
5 | 2631743.3502 | 1129330.0887 | 2631743.2 | 1129328.1003 | 2631743.4209 | 1129326.5314
6 | 2631732.5243 | 1129300.0747 | 2631733.4293 | 1129300.8354 | 2631733.9393 | 1129301.3222
7 | 2631785.7816 | 1129345.7547 | 2631787.376 | 1129350.1764 | 2631792.8727 | 1129354.3951
8 | 2631785.7816 | 1129345.7547 | 2631785.283 | 1129352.6889 | 2631784.8705 | 1129358.1736
9 | 2631743.3502 | 1129330.0887 | 2631743.589 | 1129333.2493 | 2631746.4451 | 1129339.4452 | 2631746.9715 | 1129342.0165
10 | 2631732.5243 | 1129300.0747 | 2631724.7296 | 1129306.9605
11 | 2631732.5243 | 1129300.0747 | 2631729.5117 | 1129297.2687 | 2631722.8243 | 1129291.1946
12 | 2631792.8727 | 1129354.3951 | 2631804.3081 | 1129363.1718 | 2631805.0291 | 1129363.553
13 | 2631784.675 | 1129360.774 | 2631784.8705 | 1129358.1736
14 | 2631746.9715 | 1129342.0165 | 2631747.459 | 1129344.3974 | 2631747.6398 | 1129348.1002 | 2631750.926 | 1129353.0644 | 2631751.6758 | 1129353.9335
15 | 2631722.2571 | 1129309.1447 | 2631724.7296 | 1129306.9605
16 | 2631715.712 | 1129284.7346 | 2631722.8243 | 1129291.1946
17 | 2630418.3276 | 1129209.0725 | 2630415.1454 | 1129209.7254 | 2630403.9459 | 1129211.0921 | 2630387.4759 | 1129208.1969 | 2630387.4759 | 1129208.1969
18 | 2630418.3276 | 1129209.0725 | 2630638.0122 | 1129361.6691
19 | 2630387.4759 | 1129208.1969 | 2630371.3477 | 1129207.7713 | 2630356.842 | 1129211.0113 | 2630343.7994 | 1129215.8706 | 2630333.2557 | 1129220.1199 | 2630321.8892 | 1129222.5642 | 2630307.3338 | 1129223.414 | 2630293.0957 | 1129219.3741 | 2630277.9415 | 1129213.6621 | 2630268.7249 | 1129214.4053 | 2630229.1986 | 1129227.1142 | 2630208.042 | 1129230.9884 | 2630182.975 | 1129240.5237 | 2630166.5329 | 1129258.2951 | 2630148.1541 | 1129278.2802 | 2630132.2533 | 1129291.0185 | 2630114.4269 | 1129292.9086 | 2630095.6833 | 1129292.8154
20 | 2630638.0122 | 1129361.6691 | 2630662.82 | 1129372.9447 | 2630689.1337 | 1129375.3167
21 | 2630095.6833 | 1129292.8154 | 2629959.5066 | 1129336.1062
22 | 2631029.4083 | 1129351.8125 | 2631011.3286 | 1129356.5112 | 2630988.4476 | 1129373.7249 | 2630960.1803 | 1129386.8313 | 2630908.8688 | 1129393.4058 | 2630876.0364 | 1129386.4015 | 2630852.2176 | 1129386.7135 | 2630802.4208 | 1129383.2583 | 2630752.3393 | 1129378.2013 | 2630733.2055 | 1129376.6478 | 2630713.3308 | 1129378.4368 | 2630695.2266 | 1129375.8659 | 2630689.1337 | 1129375.3167
23 | 2631576.6173 | 1129401.6772 | 2631029.4083 | 1129351.8125
24 | 2629959.5066 | 1129336.1062 | 2629948.3796 | 1129330.6929 | 2629940.4576 | 1129325.3528
25 | 2629684.9087 | 1129230.0337 | 2629674.7236 | 1129232.1079 | 2629659.9153 | 1129232.7357 | 2629633.4096 | 1129227.9035 | 2629620.8866 | 1129231.0574
26 | 2629665.8052 | 1129308.7929 | 2629684.9087 | 1129230.0337
27 | 2629620.8866 | 1129231.0574 | 2629599.7137 | 1129236.3899
28 | 2629621.5237 | 1129334.9654 | 2629621.5237 | 1129334.9654 | 2629627.0131 | 1129333.9695 | 2629635.7812 | 1129333.5233 | 2629642.5461 | 1129333.1562 | 2629645.8938 | 1129332.2166 | 2629648.0952 | 1129330.9712 | 2629651.3184 | 1129328.7081 | 2629654.097 | 1129326.0092 | 2629665.8052 | 1129308.7929
29 | 2629578.6529 | 1129332.6658 | 2629598.0586 | 1129336.9628 | 2629603.239 | 1129337.7107 | 2629606.4113 | 1129337.9819 | 2629609.3999 | 1129337.9965 | 2629613.4151 | 1129337.5937 | 2629621.5237 | 1129334.9654
30 | 2629656.7006 | 1129399.9144 | 2629649.1475 | 1129397.654 | 2629643.3456 | 1129394.8353 | 2629630.0592 | 1129386.7774 | 2629624.9034 | 1129384.1509 | 2629622.3585 | 1129383.1824 | 2629618.7109 | 1129382.4642 | 2629611.3175 | 1129380.616 | 2629608.4583 | 1129379.3236 | 2629606.3998 | 1129378.1352 | 2629603.6052 | 1129376.2428 | 2629599.0132 | 1129371.7292 | 2629594.3029 | 1129366.2257 | 2629592.0314 | 1129364.4804 | 2629589.6038 | 1129363.1456 | 2629587.0967 | 1129362.3219 | 2629584.5888 | 1129361.6537 | 2629581.1162 | 1129361.3699 | 2629578.7892 | 1129361.5142 | 2629574.3435 | 1129361.7482 | 2629541.4705 | 1129367.4684 | 2629532.0592 | 1129368.7231 | 2629507.7169 | 1129370.5498 | 2629500.9221 | 1129370.739 | 2629496.8101 | 1129370.4633 | 2629493.0613 | 1129369.9559 | 2629488.9686 | 1129368.8688 | 2629480.6573 | 1129365.6823 | 2629479.2036 | 1129365.2528 | 2629476.2477 | 1129364.8382 | 2629473.483 | 1129364.7135 | 2629464.9435 | 1129365.6725 | 2629462.3086 | 1129365.7819 | 2629460.3529 | 1129365.6057 | 2629458.9297 | 1129365.2319 | 2629457.616 | 1129364.5251 | 2629456.672 | 1129363.8202 | 2629455.9001 | 1129362.5491 | 2629455.3895 | 1129361.4239 | 2629455.224 | 1129360.6115 | 2629455.1237 | 1129359.0658 | 2629455.3701 | 1129357.5107 | 2629456.1721 | 1129355.7248 | 2629457.0854 | 1129354.8288 | 2629458.2837 | 1129353.9342 | 2629460.097 | 1129353.3094 | 2629462.7935 | 1129353.2113 | 2629465.4503 | 1129353.3354 | 2629468.7443 | 1129353.9295 | 2629477.0253 | 1129357.0047 | 2629483.5167 | 1129359.0262 | 2629486.9573 | 1129359.5654 | 2629490.1908 | 1129359.9036 | 2629493.5897 | 1129359.5199 | 2629497.4006 | 1129358.349 | 2629506.262 | 1129352.9784 | 2629513.777 | 1129348.8463 | 2629537.9917 | 1129340.0377 | 2629545.504 | 1129336.4726 | 2629549.5704 | 1129335.0584 | 2629553.7109 | 1129334.2226 | 2629560.0824 | 1129333.9869 | 2629571.2196 | 1129332.6629 | 2629578.6529 | 1129332.6658
31 | 2629656.7006 | 1129399.9144 | 2629665.464 | 1129398.8345 | 2629676.9488 | 1129398.8575 | 2629679.8775 | 1129398.5161 | 2629682.1373 | 1129397.938 | 2629684.6158 | 1129396.7273 | 2629687.0429 | 1129395.0272 | 2629689.3261 | 1129392.8151 | 2629691.8853 | 1129389.2926 | 2629693.7644 | 1129386.2336 | 2629701.9562 | 1129360.372 | 2629704.0614 | 1129344.1853 | 2629706.096 | 1129336.1246 | 2629714.7042 | 1129329.0411 | 2629729.1395 | 1129322.7533 | 2629785.2328 | 1129317.9376 | 2629809.6166 | 1129318.7024 | 2629823.9059 | 1129310.8132 | 2629830.0848 | 1129310.5769 | 2629850.8104 | 1129311.1904 | 2629886.0631 | 1129313.4988 | 2629910.8522 | 1129314.8551 | 2629933.2783 | 1129320.5132 | 2629940.4576 | 1129325.3528
32 | 2631752.2547 | 1129354.6046 | 2631751.6758 | 1129353.9335
33 | 2631752.4699 | 1129354.854 | 2631752.2547 | 1129354.6046
34 | 2631669.7145 | 1129433.9796 | 2631675.1048 | 1129431.3398
35 | 2631671.9507 | 1129401.1304 | 2631673.3841 | 1129403.9393 | 2631675.6371 | 1129407.6529 | 2631678.4987 | 1129414.2601 | 2631680.1245 | 1129418.593 | 2631680.5135 | 1129423.742 | 2631679.2518 | 1129427.8597 | 2631675.1048 | 1129431.3398
36 | 2631669.7145 | 1129433.9796 | 2631662.8868 | 1129436.0115 | 2631659.8929 | 1129437.0075 | 2631653.1653 | 1129437.6059 | 2631648.6097 | 1129437.5821
37 | 2631660.5693 | 1129444.6482 | 2631665.5654 | 1129437.8709 | 2631669.7145 | 1129433.9796
38 | 2631698.1317 | 1129410.1497 | 2631688.0091 | 1129405.939 | 2631671.9507 | 1129401.1304
39 | 2631671.9507 | 1129401.1304 | 2631669.7575 | 1129400.7298 | 2631625.5413 | 1129399.6093 | 2631593.4703 | 1129404.8 | 2631576.6173 | 1129401.6772
40 | 2631644.0762 | 1129437.5584 | 2631648.6097 | 1129437.5821
41 | 2631698.1317 | 1129410.1497 | 2631705.618 | 1129413.2571 | 2631713.3875 | 1129416.2856
42 | 2631698.1317 | 1129410.1497 | 2631696.5006 | 1129406.8506 | 2631693.2838 | 1129401.8646 | 2631690.2068 | 1129395.1896 | 2631688.4205 | 1129392.0898
43 | 2631576.6173 | 1129401.6772 | 2631579.5719 | 1129406.7396 | 2631586.1485 | 1129412.9548 | 2631597.8871 | 1129420.4309 | 2631610.0406 | 1129428.1093
44 | 2631727.2268 | 1129421.63 | 2631721.4304 | 1129419.4207 | 2631713.3875 | 1129416.2856
45 | 2631688.4205 | 1129392.0898 | 2631688.4205 | 1129392.0898 | 2631688.7825 | 1129390.6354 | 2631690.6235 | 1129388.1319
46 | 2631610.8444 | 1129432.0265 | 2631610.0406 | 1129428.1093
47 | 2631718.6777 | 1129434.6584 | 2631722.2182 | 1129429.3187 | 2631724.928 | 1129425.2086 | 2631726.7951 | 1129423.1618 | 2631727.2268 | 1129421.63
48 | 2631699.8173 | 1129382.4557 | 2631696.9918 | 1129383.6527 | 2631695.3132 | 1129385.0001 | 2631691.5676 | 1129386.8481 | 2631690.6235 | 1129388.1319
49 | 2631695.6396 | 1129275.4439 | 2631698.1958 | 1129276.665
50 | 2631699.1027 | 1129277.0982 | 2631698.1958 | 1129276.665
51 | 2631659.5912 | 1129259.0725 | 2631674.8589 | 1129266.3782 | 2631693.8347 | 1129274.5816 | 2631695.6396 | 1129275.4439
52 | 2631699.1027 | 1129277.0982 | 2631703.3165 | 1129279.1113 | 2631709.6183 | 1129281.9701
53 | 2631659.5912 | 1129259.0725 | 2631651.285 | 1129255.1049 | 2631620.3339 | 1129238.9351 | 2631609.0763 | 1129230.7389 | 2631601.7976 | 1129223.2305 | 2631599.5217 | 1129218.0049 | 2631598.2614 | 1129212.9958 | 2631598.6517 | 1129207.584 | 2631605.4421 | 1129190.5999 | 2631611.4216 | 1129179.9146 | 2631614.4726 | 1129173.9164 | 2631619.5628 | 1129163.8824 | 2631620.097 | 1129160.4279 | 2631618.9037 | 1129157.3424 | 2631624.2258 | 1129158.9599 | 2631675.9319 | 1129187.9335 | 2631688.0228 | 1129189.9755 | 2631700.2316 | 1129188.6388 | 2631722.1455 | 1129183.0396
54 | 2631709.6183 | 1129281.9701 | 2631709.8202 | 1129282.0617
55 | 2631695.604 | 1129145.593 | 2631698.4917 | 1129147.2645 | 2631702.0209 | 1129149.9844 | 2631710.0264 | 1129159.909 | 2631718.0168 | 1129172.7239 | 2631722.1455 | 1129183.0396
56 | 2631722.1455 | 1129183.0396 | 2631725.1692 | 1129182.2662 | 2631730.7916 | 1129182.4402 | 2631742.3801 | 1129186.2695 | 2631757.7568 | 1129194.0124
57 | 2631715.712 | 1129284.7346 | 2631715.712 | 1129284.7346 | 2631709.8202 | 1129282.0617
58 | 2631732.1367 | 1129153.6106 | 2631727.3905 | 1129152.3518 | 2631722.655 | 1129149.0364 | 2631715.276 | 1129144.4955 | 2631710.5352 | 1129142.2028 | 2631707.4384 | 1129140.7414 | 2631704.5213 | 1129140.2926 | 2631701.4116 | 1129141.2991 | 2631697.6902 | 1129142.9248 | 2631695.604 | 1129145.593
59 | 2631774.9714 | 1129202.6809 | 2631757.7568 | 1129194.0124
60 | 2631722.2571 | 1129309.1447 | 2631717.9753 | 1129312.9272 | 2631714.4646 | 1129315.2238
61 | 2631805.6596 | 1129363.8863 | 2631805.0291 | 1129363.553
62 | 2631784.675 | 1129360.774 | 2631784.5864 | 1129361.9522
63 | 2631798.9087 | 1129214.7346 | 2631774.9714 | 1129202.6809
64 | 2631726.2168 | 1129342.2534 | 2631725.9397 | 1129341.2316
65 | 2631726.2168 | 1129342.2534 | 2631727.3211 | 1129346.3262 | 2631729.6722 | 1129348.2902
66 | 2631729.6722 | 1129348.2902 | 2631737.2453 | 1129354.6169
67 | 2631755.0281 | 1129361.9579 | 2631755.0104 | 1129361.5234 | 2631755.0299 | 1129357.8216 | 2631752.4699 | 1129354.854
68 | 2631812.4554 | 1129367.4789 | 2631805.6596 | 1129363.8863
69 | 2631768.1385 | 1129390.4289 | 2631773.4209 | 1129396.6375 | 2631776.6157 | 1129399.9337
70 | 2631776.6157 | 1129399.9337 | 2631776.7452 | 1129394.3427 | 2631779.9597 | 1129382.1534 | 2631781.5866 | 1129378.1326
71 | 2631768.1385 | 1129390.4289 | 2631763.9964 | 1129392.9751 | 2631760.693 | 1129394.2362
72 | 2631768.1385 | 1129390.4289 | 2631767.2581 | 1129389.3904 | 2631761.0577 | 1129379.9144
73 | 2631781.5866 | 1129378.1326 | 2631783.573 | 1129373.2235 | 2631784.1892 | 1129366.9478
74 | 2631756.2449 | 1129390.4999 | 2631760.693 | 1129394.2362
75 | 2631757.1032 | 1129373.3924 | 2631760.908 | 1129379.6856 | 2631761.0577 | 1129379.9144
76 | 2631784.1892 | 1129366.9478 | 2631784.281 | 1129366.0125 | 2631784.5864 | 1129361.9522
77 | 2631699.8173 | 1129382.4557 | 2631699.8173 | 1129382.4557 | 2631706.8487 | 1129385.6608 | 2631708.0959 | 1129385.5521
78 | 2631715.0609 | 1129382.0026 | 2631711.1796 | 1129385.2833 | 2631708.0959 | 1129385.5521
79 | 2631717.911 | 1129379.5935 | 2631717.911 | 1129379.5935 | 2631715.0609 | 1129382.0026
80 | 2631718.4661 | 1129379.4016 | 2631717.911 | 1129379.5935
81 | 2631718.4661 | 1129379.4016 | 2631719.7167 | 1129378.9693 | 2631724.4077 | 1129377.5043 | 2631728.9848 | 1129377.217 | 2631732.9154 | 1129376.8041 | 2631734.6099 | 1129378.3026 | 2631736.6641 | 1129380.0094
82 | 2631737.2453 | 1129354.6169 | 2631741.7164 | 1129358.3521 | 2631745.775 | 1129360.673
83 | 2631755.1946 | 1129366.0599 | 2631745.775 | 1129360.673
84 | 2631755.1946 | 1129366.0599 | 2631755.7838 | 1129371.21 | 2631757.1032 | 1129373.3924
85 | 2631755.1946 | 1129366.0599 | 2631755.0281 | 1129361.9579
86 | 2631736.6641 | 1129380.0094 | 2631738.8511 | 1129381.8266 | 2631742.5593 | 1129384.1694
87 | 2631742.5593 | 1129384.1694 | 2631742.5593 | 1129384.1694 | 2631745.7201 | 1129385.2099
88 | 2631747.0647 | 1129385.6525 | 2631745.7201 | 1129385.2099
89 | 2631747.0647 | 1129385.6525 | 2631749.4569 | 1129386.44 | 2631752.8526 | 1129388.1476 | 2631755.4169 | 1129389.9257
90 | 2632030.2701 | 1129162.8181 | 2632019.1106 | 1129158.0123 | 2632016.247 | 1129151.8162 | 2632022.4609 | 1129149.3812 | 2632027.0035 | 1129149.8166 | 2632026.6137 | 1129144.8676 | 2632019.2108 | 1129139.0589 | 2631999.4736 | 1129120.423 | 2631990.812 | 1129116.6642 | 2631980.5671 | 1129100.5465 | 2631962.8593 | 1129088.5136 | 2631962.3678 | 1129088.1782
91 | 2631953.5354 | 1129221.8534 | 2631955.5531 | 1129220.4856 | 2631956.8052 | 1129218.2244 | 2631949.1906 | 1129213.1372 | 2631944.4597 | 1129208.9991 | 2631950.5619 | 1129207.2748 | 2631971.9413 | 1129208.1103 | 2631984.7523 | 1129207.9779 | 2631991.2498 | 1129210.1689 | 2631998.4605 | 1129214.4313 | 2632006.7749 | 1129210.9958 | 2632022.0165 | 1129194.0679 | 2632027.237 | 1129174.1077 | 2632030.2701 | 1129162.8181
92 | 2631953.5354 | 1129221.8534 | 2631947.3871 | 1129222.0877 | 2631936.531 | 1129222.5529 | 2631933.7241 | 1129226.0398 | 2631934.0051 | 1129229.707
93 | 2631934.0051 | 1129229.707 | 2631934.3078 | 1129233.6578 | 2631929.8355 | 1129238.8924 | 2631913.7261 | 1129237.8737 | 2631905.5621 | 1129237.6305 | 2631899.7539 | 1129237.6444 | 2631887.8001 | 1129244.6961 | 2631887.8001 | 1129244.6961
94 | 2631877.749 | 1129239.5588 | 2631887.8001 | 1129244.6961
95 | 2631798.9087 | 1129214.7346 | 2631810.1693 | 1129220.4049
96 | 2631813.6294 | 1129222.1472 | 2631810.1693 | 1129220.4049
97 | 2631823.0233 | 1129228.9252 | 2631816.8033 | 1129223.7455 | 2631813.6294 | 1129222.1472
98 | 2631823.0233 | 1129228.9252 | 2631826.8796 | 1129229.1555
99 | 2631823.0233 | 1129228.9252 | 2631825.6595 | 1129232.9861
100 | 2631826.8796 | 1129229.1555 | 2631838.5324 | 1129229.8516 | 2631841.5861 | 1129230.1478
101 | 2631825.6595 | 1129232.9861 | 2631832.1545 | 1129242.9913 | 2631832.1545 | 1129242.9913
102 | 2631841.5861 | 1129230.1478 | 2631857.072 | 1129231.65 | 2631874.3944 | 1129237.8443 | 2631877.749 | 1129239.5588
103 | 2631832.1545 | 1129242.9913 | 2631836.9477 | 1129247.8038
104 | 2631843.8013 | 1129254.685 | 2631836.9477 | 1129247.8038
105 | 2631855.7978 | 1129266.7297 | 2631843.8013 | 1129254.685
106 | 2631755.4169 | 1129389.9257 | 2631756.2449 | 1129390.4999

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2631765.0651 | 1129326.8928
1 | 2631782.5306 | 1129337.4239
2 | 2631784.998 | 1129343.5764
3 | 2631743.9679 | 1129315.3424
4 | 2631743.4209 | 1129326.5314
5 | 2631733.9393 | 1129301.3222
6 | 2631785.7816 | 1129345.7547
7 | 2631743.3502 | 1129330.0887
8 | 2631732.5243 | 1129300.0747
9 | 2631792.8727 | 1129354.3951
10 | 2631784.8705 | 1129358.1736
11 | 2631746.9715 | 1129342.0165
12 | 2631724.7296 | 1129306.9605
13 | 2631722.8243 | 1129291.1946
14 | 2630418.3276 | 1129209.0725
15 | 2630387.4759 | 1129208.1969
16 | 2630638.0122 | 1129361.6691
17 | 2630095.6833 | 1129292.8154
18 | 2630689.1337 | 1129375.3167
19 | 2631029.4083 | 1129351.8125
20 | 2629959.5066 | 1129336.1062
21 | 2629684.9087 | 1129230.0337
22 | 2629620.8866 | 1129231.0574
23 | 2629665.8052 | 1129308.7929
24 | 2629599.7137 | 1129236.3899
25 | 2629621.5237 | 1129334.9654
26 | 2629578.6529 | 1129332.6658
27 | 2629656.7006 | 1129399.9144
28 | 2629940.4576 | 1129325.3528
29 | 2631751.6758 | 1129353.9335
30 | 2631752.2547 | 1129354.6046
31 | 2631675.1048 | 1129431.3398
32 | 2631669.7145 | 1129433.9796
33 | 2631671.9507 | 1129401.1304
34 | 2631648.6097 | 1129437.5821
35 | 2631660.5693 | 1129444.6482
36 | 2631698.1317 | 1129410.1497
37 | 2631576.6173 | 1129401.6772
38 | 2631644.0762 | 1129437.5584
39 | 2631713.3875 | 1129416.2856
40 | 2631688.4205 | 1129392.0898
41 | 2631610.0406 | 1129428.1093
42 | 2631727.2268 | 1129421.63
43 | 2631690.6235 | 1129388.1319
44 | 2631610.8444 | 1129432.0265
45 | 2631698.1958 | 1129276.665
46 | 2631695.6396 | 1129275.4439
47 | 2631699.1027 | 1129277.0982
48 | 2631659.5912 | 1129259.0725
49 | 2631709.6183 | 1129281.9701
50 | 2631722.1455 | 1129183.0396
51 | 2631709.8202 | 1129282.0617
52 | 2631695.604 | 1129145.593
53 | 2631757.7568 | 1129194.0124
54 | 2631715.712 | 1129284.7346
55 | 2631722.2571 | 1129309.1447
56 | 2631714.4646 | 1129315.2238
57 | 2631805.0291 | 1129363.553
58 | 2631784.675 | 1129360.774
59 | 2631732.1367 | 1129153.6106
60 | 2631774.9714 | 1129202.6809
61 | 2631725.9397 | 1129341.2316
62 | 2631726.2168 | 1129342.2534
63 | 2631729.6722 | 1129348.2902
64 | 2631752.4699 | 1129354.854
65 | 2631812.4554 | 1129367.4789
66 | 2631805.6596 | 1129363.8863
67 | 2631776.6157 | 1129399.9337
68 | 2631768.1385 | 1129390.4289
69 | 2631781.5866 | 1129378.1326
70 | 2631718.6777 | 1129434.6584
71 | 2631760.693 | 1129394.2362
72 | 2631761.0577 | 1129379.9144
73 | 2631784.1892 | 1129366.9478
74 | 2631699.8173 | 1129382.4557
75 | 2631708.0959 | 1129385.5521
76 | 2631715.0609 | 1129382.0026
77 | 2631717.911 | 1129379.5935
78 | 2631718.4661 | 1129379.4016
79 | 2631737.2453 | 1129354.6169
80 | 2631745.775 | 1129360.673
81 | 2631755.1946 | 1129366.0599
82 | 2631736.6641 | 1129380.0094
83 | 2631742.5593 | 1129384.1694
84 | 2631745.7201 | 1129385.2099
85 | 2631747.0647 | 1129385.6525
86 | 2631962.3678 | 1129088.1782
87 | 2632030.2701 | 1129162.8181
88 | 2631953.5354 | 1129221.8534
89 | 2631934.0051 | 1129229.707
90 | 2631887.8001 | 1129244.6961
91 | 2631798.9087 | 1129214.7346
92 | 2631810.1693 | 1129220.4049
93 | 2631813.6294 | 1129222.1472
94 | 2631823.0233 | 1129228.9252
95 | 2631826.8796 | 1129229.1555
96 | 2631825.6595 | 1129232.9861
97 | 2631841.5861 | 1129230.1478
98 | 2631832.1545 | 1129242.9913
99 | 2631877.749 | 1129239.5588
100 | 2631836.9477 | 1129247.8038
101 | 2631843.8013 | 1129254.685
102 | 2631855.7978 | 1129266.7297
103 | 2631757.1032 | 1129373.3924
104 | 2631755.0281 | 1129361.9579
105 | 2631755.4169 | 1129389.9257
106 | 2631756.2449 | 1129390.4999
107 | 2631784.5864 | 1129361.9522
108 | 2631572.2264 | 1129398.7751

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1