## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6201-1_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6201-1_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6201-1_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6201-1_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6201-1_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6201-1_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6201-1_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6201-1_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6201-1_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6201-1_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6201-1_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6201-1_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6201-1_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6201-1_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6201-1_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6201-1_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6201-1_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6201-1_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6201-1_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6201-1_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6201-1_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6201-1_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6201-1_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6201-1_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6201-1_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6201-1_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6201-1_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6201-1_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6201-1_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6201-1_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6201-1_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6201-1_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6201-1_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6201-1_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6201-1_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6201-1_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6201-1_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6201-1_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6201-1_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6201-1_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6201-1_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6201-1_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6201-1_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6201-1_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6201-1_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6201-1_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6201-1_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6201-1_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6201-1_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6201-1_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6201-1_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6201-1_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6201-1_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6201-1_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6201-1_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6201-1_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6201-1_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6201-1_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6201-1_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6201-1_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6201-1_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6201-1_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6201-1_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6201-1_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6201-1_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6201-1_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6201-1_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6201-1_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6201-1_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6201-1_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6201-1_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6201-1_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6201-1_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6201-1_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6201-1_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6201-1_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6201-1_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6201-1_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6201-1_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6201-1_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6201-1_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6201-1_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6201-1_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6201-1_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6201-1_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6201-1_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6201-1_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6201-1_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6201-1_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6201-1_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6201-1_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6201-1_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6201-1_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6201-1_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6201-1_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6201-1_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6201-1_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6201-1_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6201-1_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6201-1_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6201-1_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6201-1_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6201-1_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6201-1_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6201-1_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6201-1_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6201-1_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6201-1_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6201-1_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6201-1_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6201-1_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_109_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6201-1_0_6_load_0 | 0 | 0.0015145 | 0.00037957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6201-1_0_6_load_1 | 1 | 0.0016051 | 0.00040228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6201-1_0_6_load_2 | 2 | 0.0016551 | 0.00041482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6201-1_0_6_load_3 | 3 | 0.001707 | 0.00042781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6201-1_0_6_load_94 | 4 | 0.0011853 | 0.00029706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6201-1_0_6_load_4 | 6 | 0.0013659 | 0.00034233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6201-1_0_6_load_106 | 8 | 0.0022791 | 0.00057119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6201-1_0_6_load_104 | 9 | 0.00098212 | 0.00024614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6201-1_0_6_load_109 | 11 | 0.0014199 | 0.00035585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6201-1_0_6_load_112 | 14 | 0.0010073 | 0.00025246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6201-1_0_6_load_108 | 15 | 0.0019136 | 0.0004796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6201-1_0_6_load_7 | 16 | 0.0027467 | 0.00068838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6201-1_0_6_load_8 | 17 | 0.0024958 | 0.00062549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6201-1_0_6_load_11 | 20 | 0.010003 | 0.002507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6201-1_0_6_load_15 | 22 | 0.0048636 | 0.0012189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6201-1_0_6_load_12 | 24 | 0.0022598 | 0.00056635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6201-1_0_6_load_63 | 26 | 0.001928 | 0.00048321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6201-1_0_6_load_107 | 27 | 0.0019112 | 0.000479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6201-1_0_6_load_65 | 28 | 0.0018675 | 0.00046805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6201-1_0_6_load_113 | 29 | 0.0013605 | 0.00034098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6201-1_0_6_load_16 | 30 | 0.0063333 | 0.0015873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6201-1_0_6_load_17 | 31 | 0.0019131 | 0.00047946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6201-1_0_6_load_20 | 32 | 0.0024829 | 0.00062228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6201-1_0_6_load_18 | 33 | 0.0032799 | 0.00082202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6201-1_0_6_load_19 | 34 | 0.0023241 | 0.00058247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6201-1_0_6_load_21 | 35 | 0.0017846 | 0.00044725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6201-1_0_6_load_57 | 36 | 0.0017062 | 0.0004276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6201-1_0_6_load_22 | 38 | 0.026478 | 0.0066361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6201-1_0_6_load_23 | 39 | 0.0065814 | 0.0016495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6201-1_0_6_load_25 | 41 | 0.0073434 | 0.0018404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6201-1_0_6_load_26 | 43 | 0.0019968 | 0.00050045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6201-1_0_6_load_35 | 44 | 0.0014758 | 0.00036987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6201-1_0_6_load_72 | 45 | 0.0029382 | 0.00073637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6201-1_0_6_load_36 | 47 | 0.0074255 | 0.001861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6201-1_0_6_load_71 | 48 | 0.00349 | 0.00087468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6201-1_0_6_load_86 | 49 | 0.0031059 | 0.0007784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6201-1_0_6_load_28 | 50 | 0.018841 | 0.0047219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6201-1_0_6_load_29 | 51 | 0.016971 | 0.0042533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6201-1_0_6_load_31 | 53 | 0.016258 | 0.0040746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6201-1_0_6_load_33 | 55 | 0.01014 | 0.0025414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6201-1_0_6_load_69 | 56 | 0.010933 | 0.00274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6201-1_0_6_load_34 | 58 | 0.012056 | 0.0030214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6201-1_0_6_load_39 | 59 | 0.017173 | 0.0043039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6201-1_0_6_load_38 | 60 | 0.027171 | 0.0068096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6201-1_0_6_load_44 | 61 | 0.0082424 | 0.0020658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6201-1_0_6_load_40 | 62 | 0.019625 | 0.0049184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6201-1_0_6_load_37 | 63 | 0.010162 | 0.0025469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6201-1_0_6_load_41 | 64 | 0.0042497 | 0.0010651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6201-1_0_6_load_45 | 67 | 0.0083947 | 0.0021039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6201-1_0_6_load_46 | 68 | 0.0078423 | 0.0019655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6201-1_0_6_load_51 | 70 | 0.0094769 | 0.0023751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6201-1_0_6_load_48 | 71 | 0.0047585 | 0.0011926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6201-1_0_6_load_52 | 74 | 0.0092169 | 0.00231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6201-1_0_6_load_78 | 76 | 0.00099166 | 0.00024853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6201-1_0_6_load_55 | 78 | 0.0033198 | 0.00083201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6201-1_0_6_load_76 | 79 | 0.0014123 | 0.00035395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6201-1_0_6_load_74 | 81 | 0.0010867 | 0.00027236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6201-1_0_6_load_82 | 82 | 0.0019689 | 0.00049345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6201-1_0_6_load_62 | 83 | 0.0016412 | 0.00041132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6201-1_0_6_load_59 | 84 | 0.0023196 | 0.00058134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6201-1_0_6_load_66 | 85 | 0.0020081 | 0.00050329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6201-1_0_6_load_60 | 86 | 0.0020634 | 0.00051715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6201-1_0_6_load_61 | 87 | 0.0014528 | 0.0003641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6201-1_0_6_load_68 | 88 | 0.0016727 | 0.00041921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6201-1_0_6_load_75 | 90 | 0.0028919 | 0.00072478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6201-1_0_6_load_88 | 92 | 0.0033841 | 0.00084813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6201-1_0_6_load_80 | 93 | 0.002098 | 0.00052581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6201-1_0_6_load_81 | 94 | 0.0016914 | 0.00042391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6201-1_0_6_load_99 | 96 | 0.0015338 | 0.00038441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6201-1_0_6_load_84 | 97 | 0.0020806 | 0.00052144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6201-1_0_6_load_98 | 99 | 0.0017077 | 0.00042799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6201-1_0_6_load_90 | 100 | 0.0011617 | 0.00029114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6201-1_0_6_load_91 | 101 | 0.0014485 | 0.00036302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6201-1_0_6_load_89 | 102 | 0.0068454 | 0.0017156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6201-1_0_6_load_92 | 103 | 0.0013695 | 0.00034323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6201-1_0_6_load_93 | 104 | 0.0052363 | 0.0013123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6201-1_0_6_load_97 | 105 | 0.0015541 | 0.0003895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6201-1_0_6_load_102 | 106 | 0.00076709 | 0.00019225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6201-1_0_6_load_105 | 107 | 0.0022308 | 0.00055909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6201-1_0_6_load_101 | 109 | 0.0019073 | 0.00047801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6201-1_0_6_load_103 | 110 | 0.0016777 | 0.00042048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6201-1_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0072104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6201-1_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0082134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6201-1_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.015752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6201-1_0_6_line_3 |  | 3 | 6 | 0.016096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6201-1_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.049507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6201-1_0_6_line_5 |  | 5 | 105 | 0.043257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_6201-1_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.048847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_6201-1_0_6_line_7 |  | 6 | 10 | 0.040516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6201-1_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.050418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6201-1_0_6_line_9 |  | 7 | 9 | 0.055222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6201-1_0_6_line_10 |  | 7 | 10 | 0.2109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_6201-1_0_6_line_11 |  | 9 | 107 | 0.0064213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6201-1_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.13082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_6201-1_0_6_line_13 |  | 11 | 12 | 0.071374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_6201-1_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.034887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_6201-1_0_6_line_15 |  | 13 | 14 | 0.045939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_6201-1_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.26198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_6201-1_0_6_line_17 |  | 15 | 27 | 0.012752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_6201-1_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.01336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6201-1_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.024358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6201-1_0_6_line_20 |  | 17 | 19 | 0.035494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6201-1_0_6_line_21 |  | 18 | 20 | 0.022145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6201-1_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.040965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_6201-1_0_6_line_23 |  | 21 | 22 | 0.023539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_6201-1_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.053959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_6201-1_0_6_line_25 |  | 22 | 30 | 0.018275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_6201-1_0_6_line_26 |  | 23 | 24 | 0.036193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_6201-1_0_6_line_27 |  | 24 | 25 | 0.128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_6201-1_0_6_line_28 |  | 25 | 28 | 0.072145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6201-1_0_6_line_29 |  | 25 | 29 | 0.1183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6201-1_0_6_line_30 |  | 25 | 26 | 0.11243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_6201-1_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.13341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_6201-1_0_6_line_32 |  | 30 | 31 | 0.027714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_6201-1_0_6_line_33 |  | 31 | 32 | 0.0049506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_6201-1_0_6_line_34 |  | 32 | 33 | 0.0096689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_6201-1_0_6_line_35 |  | 33 | 34 | 0.038614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_6201-1_0_6_line_36 |  | 34 | 35 | 0.0075533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6201-1_0_6_line_37 |  | 35 | 36 | 0.0049375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6201-1_0_6_line_38 |  | 36 | 37 | 0.0023366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6201-1_0_6_line_39 |  | 37 | 83 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6201-1_0_6_line_40 |  | 37 | 84 | 0.021945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6201-1_0_6_line_41 |  | 38 | 39 | 0.037754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6201-1_0_6_line_42 |  | 38 | 40 | 0.042122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6201-1_0_6_line_43 |  | 39 | 41 | 0.0058364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6201-1_0_6_line_44 |  | 40 | 42 | 0.072518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6201-1_0_6_line_45 |  | 42 | 46 | 0.047219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6201-1_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.0036356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6201-1_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.040405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6201-1_0_6_line_48 |  | 44 | 47 | 0.01419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6201-1_0_6_line_49 |  | 45 | 48 | 0.045829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6201-1_0_6_line_50 |  | 46 | 49 | 0.1058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6201-1_0_6_line_51 |  | 47 | 63 | 0.024476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6201-1_0_6_line_52 |  | 48 | 57 | 0.022568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6201-1_0_6_line_53 |  | 49 | 89 | 0.025289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6201-1_0_6_line_54 |  | 50 | 51 | 0.016445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6201-1_0_6_line_55 |  | 50 | 52 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6201-1_0_6_line_56 |  | 51 | 53 | 0.01936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_6201-1_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.037935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6201-1_0_6_line_58 |  | 52 | 55 | 0.0029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6201-1_0_6_line_59 |  | 53 | 58 | 0.0073443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_6201-1_0_6_line_60 |  | 54 | 59 | 0.011873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6201-1_0_6_line_61 |  | 54 | 60 | 0.047957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6201-1_0_6_line_62 |  | 55 | 61 | 0.01421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6201-1_0_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.046646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6201-1_0_6_line_64 |  | 58 | 62 | 0.0076317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_6201-1_0_6_line_65 |  | 61 | 63 | 0.009329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6201-1_0_6_line_66 |  | 62 | 64 | 0.0025367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_6201-1_0_6_line_67 |  | 64 | 65 | 0.034716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_6201-1_0_6_line_68 |  | 65 | 66 | 0.004059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_6201-1_0_6_line_69 |  | 66 | 67 | 0.070843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_6201-1_0_6_line_70 |  | 67 | 68 | 0.014684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_6201-1_0_6_line_71 |  | 68 | 69 | 0.072414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_6201-1_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.024062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6201-1_0_6_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0032619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_6201-1_0_6_line_74 |  | 71 | 72 | 0.011741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_6201-1_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.030428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_6201-1_0_6_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0069341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_6201-1_0_6_line_77 |  | 74 | 77 | 0.016911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_6201-1_0_6_line_78 |  | 75 | 76 | 0.020538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_6201-1_0_6_line_79 |  | 75 | 77 | 0.009843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_6201-1_0_6_line_80 |  | 76 | 80 | 0.018458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_6201-1_0_6_line_81 |  | 77 | 78 | 0.013462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_6201-1_0_6_line_82 |  | 78 | 79 | 0.016544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_6201-1_0_6_line_83 |  | 79 | 81 | 0.049682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_6201-1_0_6_line_84 |  | 80 | 93 | 0.0092697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_6201-1_0_6_line_85 |  | 80 | 94 | 0.02068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_6201-1_0_6_line_86 |  | 80 | 82 | 0.028133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6201-1_0_6_line_87 |  | 81 | 90 | 0.1049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6201-1_0_6_line_88 |  | 83 | 85 | 0.033657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6201-1_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.0067865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6201-1_0_6_line_90 |  | 86 | 87 | 0.001239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6201-1_0_6_line_91 |  | 87 | 88 | 0.010597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6201-1_0_6_line_92 |  | 89 | 92 | 0.017559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6201-1_0_6_line_93 |  | 89 | 91 | 0.020931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6201-1_0_6_line_94 |  | 90 | 91 | 0.024592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6201-1_0_6_line_95 |  | 92 | 102 | 0.0039713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6201-1_0_6_line_96 |  | 93 | 95 | 0.052726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_6201-1_0_6_line_97 |  | 94 | 96 | 0.019409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_6201-1_0_6_line_98 |  | 95 | 97 | 0.045946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6201-1_0_6_line_99 |  | 95 | 98 | 0.030012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6201-1_0_6_line_100 |  | 96 | 99 | 0.034026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
101 | LV_6201-1_0_6_line_101 |  | 98 | 100 | 0.030167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6201-1_0_6_line_102 |  | 99 | 108 | 0.0079636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_6201-1_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.0081072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6201-1_0_6_line_104 |  | 101 | 103 | 0.005279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6201-1_0_6_line_105 |  | 103 | 104 | 0.0053304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6201-1_0_6_line_106 |  | 105 | 106 | 0.031014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_6201-1_0_6_line_107 |  | 106 | 108 | 0.0081081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_6201-1_0_6_line_108 |  | 108 | 109 | 0.022372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6201-1_0_6_line_109 |  | 109 | 110 | 0.037818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6201-1_0_6_trafo_83 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2627945.3682 | 1125350.7064 | 2627952.0375 | 1125347.9659
1 | 2627945.3682 | 1125350.7064 | 2627937.7712 | 1125353.8282
2 | 2627937.7712 | 1125353.8282 | 2627923.2014 | 1125359.8153
3 | 2627908.3134 | 1125365.9331 | 2627923.2014 | 1125359.8153
4 | 2627904.7567 | 1125600.3221 | 2627913.2122 | 1125600.2721 | 2627922.0255 | 1125597.8559 | 2627930.7118 | 1125596.2396 | 2627939.4295 | 1125596.1575 | 2627952.5908 | 1125601.8988
5 | 2627904.7567 | 1125600.3221 | 2627911.6967 | 1125614.7056 | 2627921.0949 | 1125639.2278 | 2627920.8104 | 1125640.2133
6 | 2627904.7567 | 1125600.3221 | 2627899.1761 | 1125597.017 | 2627892.0363 | 1125589.1913 | 2627884.0983 | 1125583.9855 | 2627876.0324 | 1125583.1036 | 2627867.4933 | 1125586.2325 | 2627863.9076 | 1125589.9512
7 | 2627870.0184 | 1125379.1411 | 2627904.8895 | 1125367.3401 | 2627908.3134 | 1125365.9331
8 | 2627863.9076 | 1125589.9512 | 2627860.2631 | 1125596.3821 | 2627851.1201 | 1125628.6006 | 2627844.3761 | 1125635.2729 | 2627844.3276 | 1125635.2726
9 | 2627863.9076 | 1125589.9512 | 2627867.223 | 1125604.785 | 2627873.744 | 1125624.8027 | 2627871.0319 | 1125643.5765
10 | 2627863.9076 | 1125589.9512 | 2627870.0184 | 1125379.1411
11 | 2627870.1138 | 1125649.9318 | 2627871.0319 | 1125643.5765
12 | 2627870.0184 | 1125379.1411 | 2627743.3101 | 1125346.6102
13 | 2627686.3715 | 1125383.6683 | 2627691.0443 | 1125383.2673 | 2627706.5703 | 1125379.4141 | 2627721.0727 | 1125371.8544 | 2627731.2631 | 1125359.9507 | 2627736.0603 | 1125350.9125 | 2627743.3101 | 1125346.6102
14 | 2627686.3715 | 1125383.6683 | 2627651.7402 | 1125388.6461
15 | 2627651.7402 | 1125388.6461 | 2627634.5571 | 1125389.1124 | 2627621.3279 | 1125393.0096 | 2627615.7557 | 1125399.643 | 2627611.9631 | 1125404.795
16 | 2627611.9631 | 1125404.795 | 2627496.9338 | 1125169.4174
17 | 2627506.5921 | 1125161.1042 | 2627504.8579 | 1125162.8432 | 2627496.9338 | 1125169.4174
18 | 2627632.4675 | 1124855.8475 | 2627620.0391 | 1124860.7499
19 | 2627649.3718 | 1124840.1401 | 2627646.9891 | 1124847.0549 | 2627635.9474 | 1124854.4749 | 2627632.4675 | 1124855.8475
20 | 2627594.2797 | 1124875.3732 | 2627595.2045 | 1124865.2613 | 2627601.2576 | 1124863.1767 | 2627620.0391 | 1124860.7499
21 | 2627649.3718 | 1124840.1401 | 2627671.0549 | 1124835.3477
22 | 2627632.743 | 1124887.7657 | 2627617.4735 | 1124879.0362 | 2627594.2797 | 1124875.3732
23 | 2627632.743 | 1124887.7657 | 2627649.5296 | 1124874.8136 | 2627651.3593 | 1124873.3605
24 | 2627632.743 | 1124887.7657 | 2627627.7827 | 1124893.6461 | 2627637.0621 | 1124892.321 | 2627649.4555 | 1124894.4341 | 2627662.882 | 1124898.2084 | 2627673.2083 | 1124897.2217
25 | 2627667.4125 | 1124865.1613 | 2627657.2121 | 1124868.7123 | 2627651.3593 | 1124873.3605
26 | 2627673.2083 | 1124897.2217 | 2627650.5733 | 1124921.4416 | 2627648.6584 | 1124923.8061
27 | 2627648.6584 | 1124923.8061 | 2627688.2559 | 1125045.5309
28 | 2627688.2559 | 1125045.5309 | 2627683.7175 | 1125050.2014 | 2627662.4025 | 1125055.5734 | 2627637.9474 | 1125064.9332 | 2627622.0934 | 1125072.2615
29 | 2627688.2559 | 1125045.5309 | 2627788.8653 | 1125107.7556
30 | 2627688.2559 | 1125045.5309 | 2627688.1084 | 1125042.3953 | 2627680.6178 | 1125038.5926 | 2627667.7367 | 1125042.0688 | 2627649.472 | 1125046.2209 | 2627592.5015 | 1125049.1739 | 2627580.7767 | 1125050.2223
31 | 2627580.7767 | 1125050.2223 | 2627506.5921 | 1125161.1042
32 | 2627667.4125 | 1124865.1613 | 2627687.8176 | 1124858.0578 | 2627693.6688 | 1124856.3059
33 | 2627693.6688 | 1124856.3059 | 2627693.6688 | 1124856.3059 | 2627698.0055 | 1124858.6936
34 | 2627698.0055 | 1124858.6936 | 2627698.0055 | 1124858.6936 | 2627702.6437 | 1124867.1773
35 | 2627738.029 | 1124859.9714 | 2627730.0149 | 1124864.7096 | 2627714.2834 | 1124869.3844 | 2627707.2487 | 1124870.3749 | 2627703.288 | 1124868.3558 | 2627702.6437 | 1124867.1773
36 | 2627744.5309 | 1124856.1273 | 2627744.5309 | 1124856.1273 | 2627738.029 | 1124859.9714
37 | 2627744.5309 | 1124856.1273 | 2627749.3241 | 1124854.9419
38 | 2627751.5923 | 1124854.3809 | 2627749.3241 | 1124854.9419
39 | 2627751.5923 | 1124854.3809 | 2627765.2362 | 1124851.0021
40 | 2627751.5923 | 1124854.3809 | 2627758.2408 | 1124840.1154 | 2627759.9255 | 1124834.1424
41 | 2628061.0565 | 1125815.7154 | 2628058.6842 | 1125815.4287 | 2628057.7299 | 1125811.8114 | 2628059.3139 | 1125809.273 | 2628068.7136 | 1125803.3358 | 2628079.4774 | 1125794.1033 | 2628080.6432 | 1125790.9814
42 | 2628095.6648 | 1125797.0242 | 2628083.959 | 1125811.6216 | 2628063.9454 | 1125816.0645 | 2628061.0565 | 1125815.7154
43 | 2628082.685 | 1125785.5139 | 2628080.6432 | 1125790.9814
44 | 2628095.6648 | 1125797.0242 | 2628098.4406 | 1125790.1447 | 2628114.2866 | 1125753.7001 | 2628134.107 | 1125737.7952
45 | 2628149.9291 | 1125693.3021 | 2628134.107 | 1125737.7952
46 | 2628032.8107 | 1125901.7897 | 2628036.0506 | 1125900.1402
47 | 2628036.0506 | 1125900.1402 | 2628069.002 | 1125923.5233
48 | 2628032.8107 | 1125901.7897 | 2628020.1652 | 1125908.2278
49 | 2628069.002 | 1125923.5233 | 2628040.2184 | 1125959.1853
50 | 2628149.9291 | 1125693.3021 | 2628140.3843 | 1125697.2375 | 2628138.0854 | 1125704.3304 | 2628130.2337 | 1125725.4155 | 2628118.839 | 1125731.0321 | 2628110.2407 | 1125733.6713 | 2628100.7122 | 1125739.0854 | 2628094.1895 | 1125741.2229 | 2628088.9988 | 1125745.312 | 2628084.2262 | 1125750.6481 | 2628076.7657 | 1125753.9151 | 2628072.6761 | 1125753.7943
51 | 2628020.1652 | 1125908.2278 | 2627998.3529 | 1125919.3328
52 | 2628028.2035 | 1125978.2465 | 2628037.4861 | 1125962.5705 | 2628040.2184 | 1125959.1853
53 | 2628052.1387 | 1125742.6177 | 2628057.2429 | 1125750.5342 | 2628068.2886 | 1125753.6646 | 2628072.6761 | 1125753.7943
54 | 2627962.8301 | 1125939.2368 | 2627948.6553 | 1125947.575
55 | 2627975.0756 | 1125932.0336 | 2627962.8301 | 1125939.2368
56 | 2627948.6553 | 1125947.575 | 2627935.8859 | 1125955.0865 | 2627931.9768 | 1125957.4056
57 | 2627975.0756 | 1125932.0336 | 2627972.7404 | 1125923.652 | 2627961.6204 | 1125896.6094
58 | 2627975.0756 | 1125932.0336 | 2627977.6867 | 1125930.6001
59 | 2627925.6604 | 1125961.1528 | 2627931.9768 | 1125957.4056
60 | 2627961.6204 | 1125896.6094 | 2627957.6741 | 1125891.6332 | 2627952.8454 | 1125888.9543
61 | 2627961.6204 | 1125896.6094 | 2627951.5764 | 1125868.5269 | 2627967.8005 | 1125860.4303
62 | 2627990.1432 | 1125923.7619 | 2627977.6867 | 1125930.6001
63 | 2628028.2035 | 1125978.2465 | 2628020.5424 | 1125976.6102 | 2628016.2024 | 1125976.8014 | 2628013.087 | 1125978.8436 | 2628010.1797 | 1125982.5431 | 2627999.6385 | 1126002.0707 | 2627998.6017 | 1126005.7751
64 | 2627919.0968 | 1125965.0468 | 2627925.6604 | 1125961.1528
65 | 2627990.1432 | 1125923.7619 | 2627996.4016 | 1125920.3262 | 2627998.3529 | 1125919.3328
66 | 2627919.0968 | 1125965.0468 | 2627916.9152 | 1125966.341
67 | 2627887.0584 | 1125984.0538 | 2627916.9152 | 1125966.341
68 | 2627883.2521 | 1125985.4926 | 2627887.0584 | 1125984.0538
69 | 2627883.2521 | 1125985.4926 | 2627865.081 | 1125933.0385 | 2627864.3056 | 1125917.7271
70 | 2627864.3056 | 1125917.7271 | 2627863.9435 | 1125910.5776 | 2627861.7079 | 1125903.392
71 | 2627844.7851 | 1125833.0399 | 2627853.3913 | 1125865.5178 | 2627859.2574 | 1125895.5152 | 2627861.7079 | 1125903.392
72 | 2627844.7851 | 1125833.0399 | 2627868.4604 | 1125828.3797
73 | 2627844.7851 | 1125833.0399 | 2627841.5668 | 1125832.5079
74 | 2627829.9828 | 1125830.5929 | 2627841.5668 | 1125832.5079
75 | 2627829.9828 | 1125830.5929 | 2627834.5069 | 1125812.16 | 2627837.4557 | 1125801.1014
76 | 2627837.4557 | 1125801.1014 | 2627840.6017 | 1125794.9221
77 | 2627848.2744 | 1125779.8517 | 2627840.6017 | 1125794.9221
78 | 2627843.4339 | 1125771.5253 | 2627856.5125 | 1125755.6898
79 | 2627843.4339 | 1125771.5253 | 2627847.4574 | 1125776.4907 | 2627848.2744 | 1125779.8517
80 | 2627868.2668 | 1125741.4578 | 2627856.5125 | 1125755.6898
81 | 2627848.2744 | 1125779.8517 | 2627856.2131 | 1125781.5223 | 2627861.5619 | 1125781.5944
82 | 2627861.5619 | 1125781.5944 | 2627868.7214 | 1125781.691 | 2627878.0977 | 1125782.0576
83 | 2627924.4602 | 1125795.3348 | 2627919.821 | 1125795.2107 | 2627911.5568 | 1125793.9387 | 2627900.4223 | 1125788.329 | 2627895.9928 | 1125784.4956 | 2627892.248 | 1125782.6108 | 2627878.0977 | 1125782.0576
84 | 2627868.2668 | 1125741.4578 | 2627871.3735 | 1125737.9814 | 2627875.1362 | 1125735.3222
85 | 2627868.2668 | 1125741.4578 | 2627868.8433 | 1125736.7803 | 2627875.9559 | 1125727.0304 | 2627878.6069 | 1125724.172
86 | 2627868.2668 | 1125741.4578 | 2627862.3808 | 1125740.9193 | 2627858.2478 | 1125741.3116 | 2627851.8265 | 1125743.1831 | 2627846.8557 | 1125744.761 | 2627841.5576 | 1125747.9167
87 | 2627924.4602 | 1125795.3348 | 2627933.8776 | 1125795.5868 | 2627947.2183 | 1125794.1031 | 2627960.881 | 1125789.6305 | 2628004.9195 | 1125766.6557 | 2628012.8925 | 1125764.2247 | 2628022.2968 | 1125761.9421
88 | 2627798.0583 | 1124843.9867 | 2627792.7568 | 1124844.1867 | 2627765.2362 | 1124851.0021
89 | 2627759.9255 | 1124834.1424 | 2627759.9255 | 1124834.1424 | 2627764.8424 | 1124829.4646
90 | 2627765.7401 | 1124828.6107 | 2627764.8424 | 1124829.4646
91 | 2627765.7401 | 1124828.6107 | 2627765.7401 | 1124828.6107 | 2627773.0001 | 1124823.8971 | 2627773.7489 | 1124822.1063
92 | 2628052.1387 | 1125742.6177 | 2628049.445 | 1125738.4365 | 2628047.6983 | 1125725.9728
93 | 2628052.1387 | 1125742.6177 | 2628042.0128 | 1125747.2509 | 2628046.1953 | 1125756.1414
94 | 2628046.1953 | 1125756.1414 | 2628022.2968 | 1125761.9421
95 | 2628047.1471 | 1125722.0399 | 2628047.6983 | 1125725.9728
96 | 2627916.3712 | 1125702.5376 | 2627905.847 | 1125711.6492 | 2627889.9705 | 1125724.8382 | 2627875.1362 | 1125735.3222
97 | 2627878.6069 | 1125724.172 | 2627891.8049 | 1125709.9411
98 | 2627916.3712 | 1125702.5376 | 2627924.7641 | 1125724.4093 | 2627927.5054 | 1125728.3239 | 2627932.4668 | 1125728.8026 | 2627936.6665 | 1125728.9887 | 2627939.9827 | 1125730.2268 | 2627942.676 | 1125734.508
99 | 2627916.3712 | 1125702.5376 | 2627934.2354 | 1125691.2587 | 2627943.0396 | 1125692.4554
100 | 2627911.5683 | 1125682.7056 | 2627907.7364 | 1125686.3231 | 2627904.6291 | 1125693.2789 | 2627901.5122 | 1125698.9674 | 2627892.6484 | 1125709.0316 | 2627891.8049 | 1125709.9411
101 | 2627943.0396 | 1125692.4554 | 2627947.3113 | 1125695.421 | 2627953.2336 | 1125699.795 | 2627957.2801 | 1125701.4478 | 2627961.001 | 1125701.8541 | 2627970.4724 | 1125701.2483
102 | 2627918.6071 | 1125678.9806 | 2627911.5683 | 1125682.7056
103 | 2627970.4724 | 1125701.2483 | 2627972.3498 | 1125701.1283 | 2627975.4409 | 1125701.0536 | 2627977.9025 | 1125702.0877 | 2627978.0458 | 1125702.5291
104 | 2627978.0458 | 1125702.5291 | 2627979.6761 | 1125707.55
105 | 2627981.3223 | 1125712.6199 | 2627979.6761 | 1125707.55
106 | 2627920.8104 | 1125640.2133 | 2627918.9409 | 1125646.6883 | 2627919.7916 | 1125652.7619 | 2627919.2362 | 1125661.208 | 2627919.03 | 1125670.8451 | 2627919.028 | 1125670.8834
107 | 2627918.6071 | 1125678.9806 | 2627919.028 | 1125670.8834
108 | 2627918.6071 | 1125678.9806 | 2627938.105 | 1125672.7784 | 2627939.867 | 1125672.0383
109 | 2627960.3276 | 1125646.9489 | 2627958.4879 | 1125651.8398 | 2627959.9754 | 1125656.8603 | 2627960.2081 | 1125659.8962 | 2627958.4988 | 1125662.8453 | 2627954.6235 | 1125665.84 | 2627939.867 | 1125672.0383

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2627945.3682 | 1125350.7064
1 | 2627952.0375 | 1125347.9659
2 | 2627937.7712 | 1125353.8282
3 | 2627923.2014 | 1125359.8153
4 | 2627952.5908 | 1125601.8988
5 | 2627904.7567 | 1125600.3221
6 | 2627908.3134 | 1125365.9331
7 | 2627863.9076 | 1125589.9512
8 | 2627844.3276 | 1125635.2726
9 | 2627871.0319 | 1125643.5765
10 | 2627870.0184 | 1125379.1411
11 | 2627743.3101 | 1125346.6103
12 | 2627686.3715 | 1125383.6683
13 | 2627651.7402 | 1125388.6461
14 | 2627611.9631 | 1125404.795
15 | 2627496.9338 | 1125169.4174
16 | 2627632.4675 | 1124855.8475
17 | 2627620.0391 | 1124860.7499
18 | 2627649.3718 | 1124840.1401
19 | 2627594.2797 | 1124875.3732
20 | 2627671.0549 | 1124835.3477
21 | 2627632.743 | 1124887.7657
22 | 2627651.3593 | 1124873.3605
23 | 2627673.2083 | 1124897.2217
24 | 2627648.6584 | 1124923.8061
25 | 2627688.2559 | 1125045.5309
26 | 2627580.7767 | 1125050.2223
27 | 2627506.5921 | 1125161.1042
28 | 2627622.0934 | 1125072.2615
29 | 2627788.8653 | 1125107.7556
30 | 2627667.4125 | 1124865.1613
31 | 2627693.6688 | 1124856.3059
32 | 2627698.0055 | 1124858.6936
33 | 2627702.6437 | 1124867.1773
34 | 2627738.029 | 1124859.9714
35 | 2627744.5309 | 1124856.1273
36 | 2627749.3241 | 1124854.9419
37 | 2627751.5923 | 1124854.3809
38 | 2628061.0565 | 1125815.7154
39 | 2628080.6432 | 1125790.9814
40 | 2628095.6648 | 1125797.0242
41 | 2628082.685 | 1125785.5139
42 | 2628134.107 | 1125737.7952
43 | 2628036.0506 | 1125900.1402
44 | 2628032.8107 | 1125901.7897
45 | 2628069.002 | 1125923.5233
46 | 2628149.9291 | 1125693.3021
47 | 2628020.1652 | 1125908.2278
48 | 2628040.2184 | 1125959.1853
49 | 2628072.6761 | 1125753.7943
50 | 2627962.8301 | 1125939.2368
51 | 2627948.6553 | 1125947.575
52 | 2627975.0756 | 1125932.0336
53 | 2627931.9768 | 1125957.4056
54 | 2627961.6204 | 1125896.6094
55 | 2627977.6867 | 1125930.6001
56 | 2627998.6017 | 1126005.7751
57 | 2628028.2035 | 1125978.2465
58 | 2627925.6604 | 1125961.1528
59 | 2627952.8454 | 1125888.9543
60 | 2627967.8005 | 1125860.4303
61 | 2627990.1432 | 1125923.7619
62 | 2627919.0968 | 1125965.0468
63 | 2627998.3529 | 1125919.3328
64 | 2627916.9152 | 1125966.341
65 | 2627887.0584 | 1125984.0538
66 | 2627883.2521 | 1125985.4926
67 | 2627864.3056 | 1125917.7271
68 | 2627861.7079 | 1125903.392
69 | 2627844.7851 | 1125833.0399
70 | 2627868.4604 | 1125828.3797
71 | 2627841.5668 | 1125832.5079
72 | 2627829.9828 | 1125830.5929
73 | 2627837.4557 | 1125801.1014
74 | 2627840.6017 | 1125794.9221
75 | 2627843.4339 | 1125771.5253
76 | 2627856.5125 | 1125755.6898
77 | 2627848.2744 | 1125779.8517
78 | 2627861.5619 | 1125781.5944
79 | 2627878.0977 | 1125782.0576
80 | 2627868.2668 | 1125741.4578
81 | 2627924.4602 | 1125795.3348
82 | 2627841.5576 | 1125747.9167
83 | 2627765.2362 | 1124851.0021
84 | 2627759.9255 | 1124834.1424
85 | 2627798.0583 | 1124843.9867
86 | 2627764.8424 | 1124829.4646
87 | 2627765.7401 | 1124828.6107
88 | 2627773.7489 | 1124822.1063
89 | 2628052.1387 | 1125742.6177
90 | 2628022.2968 | 1125761.9421
91 | 2628046.1953 | 1125756.1414
92 | 2628047.6983 | 1125725.9728
93 | 2627875.1362 | 1125735.3222
94 | 2627878.6069 | 1125724.172
95 | 2627916.3712 | 1125702.5376
96 | 2627891.8049 | 1125709.9411
97 | 2627942.676 | 1125734.508
98 | 2627943.0396 | 1125692.4554
99 | 2627911.5683 | 1125682.7056
100 | 2627970.4724 | 1125701.2483
101 | 2627978.0458 | 1125702.5291
102 | 2628047.1471 | 1125722.0399
103 | 2627979.6761 | 1125707.55
104 | 2627981.3223 | 1125712.6199
105 | 2627920.8104 | 1125640.2133
106 | 2627919.028 | 1125670.8834
107 | 2627870.1138 | 1125649.9318
108 | 2627918.6071 | 1125678.9806
109 | 2627939.867 | 1125672.0383
110 | 2627960.3276 | 1125646.9489
111 | 2627934.2354 | 1125691.2587

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1