## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6215-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6215-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6215-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6215-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6215-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6215-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6215-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6215-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6215-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6215-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6215-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6215-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6215-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6215-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6215-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6215-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6215-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6215-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6215-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6215-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6215-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6215-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6215-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6215-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6215-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6215-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6215-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6215-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6215-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6215-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6215-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6215-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6215-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6215-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6215-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6215-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6215-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6215-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6215-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6215-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6215-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6215-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6215-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6215-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6215-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6215-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6215-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6215-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6215-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6215-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6215-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6215-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6215-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6215-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6215-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6215-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6215-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6215-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6215-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6215-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6215-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6215-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6215-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6215-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6215-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6215-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6215-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6215-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6215-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6215-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6215-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6215-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6215-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6215-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6215-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6215-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6215-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6215-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6215-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6215-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6215-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6215-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6215-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6215-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6215-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6215-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6215-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6215-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6215-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6215-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6215-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6215-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6215-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6215-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6215-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6215-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6215-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6215-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6215-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6215-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6215-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6215-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6215-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6215-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6215-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6215-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6215-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6215-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6215-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6215-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6215-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6215-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6215-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6215-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6215-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6215-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6215-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6215-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6215-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6215-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6215-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6215-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6215-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6215-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6215-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6215-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6215-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6215-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_110_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6215-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0070315 | 0.0017622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6215-1_0_5_load_1 | 1 | 0.0085345 | 0.0021389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6215-1_0_5_load_3 | 3 | 0.010317 | 0.0025858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6215-1_0_5_load_4 | 4 | 0.016808 | 0.0042124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6215-1_0_5_load_17 | 6 | 0.01236 | 0.0030977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6215-1_0_5_load_18 | 7 | 0.013358 | 0.0033478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6215-1_0_5_load_93 | 8 | 0.0090073 | 0.0022574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6215-1_0_5_load_92 | 9 | 0.005281 | 0.0013236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6215-1_0_5_load_101 | 10 | 0.005575 | 0.0013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6215-1_0_5_load_6 | 13 | 0.0016223 | 0.0004066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6215-1_0_5_load_12 | 20 | 0.0020475 | 0.00051314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6215-1_0_5_load_31 | 21 | 0.0017077 | 0.00042798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6215-1_0_5_load_87 | 24 | 0.0040429 | 0.0010132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6215-1_0_5_load_125 | 25 | 0.0030452 | 0.00076321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6215-1_0_5_load_30 | 27 | 0.0015939 | 0.00039947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6215-1_0_5_load_36 | 30 | 0.0020673 | 0.00051812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6215-1_0_5_load_85 | 31 | 0.0023155 | 0.00058032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6215-1_0_5_load_88 | 32 | 0.0017796 | 0.000446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6215-1_0_5_load_15 | 33 | 0.0014399 | 0.00036088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6215-1_0_5_load_16 | 34 | 0.0034086 | 0.00085427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6215-1_0_5_load_65 | 35 | 0.004844 | 0.001214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6215-1_0_5_load_72 | 38 | 0.0038299 | 0.00095986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6215-1_0_5_load_20 | 39 | 0.0013159 | 0.0003298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6215-1_0_5_load_21 | 40 | 0.0017894 | 0.00044847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6215-1_0_5_load_25 | 44 | 0.0064012 | 0.0016043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6215-1_0_5_load_52 | 48 | 0.0017093 | 0.00042839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6215-1_0_5_load_53 | 49 | 0.021003 | 0.0052639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6215-1_0_5_load_126 | 51 | 0.0020435 | 0.00051215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6215-1_0_5_load_27 | 52 | 0.0017997 | 0.00045105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6215-1_0_5_load_44 | 54 | 0.0015937 | 0.00039942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6215-1_0_5_load_54 | 55 | 0.0054465 | 0.001365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6215-1_0_5_load_127 | 56 | 0.001133 | 0.00028397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6215-1_0_5_load_29 | 58 | 0.0058832 | 0.0014745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6215-1_0_5_load_32 | 59 | 0.005771 | 0.0014464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6215-1_0_5_load_33 | 60 | 0.0017777 | 0.00044555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6215-1_0_5_load_37 | 62 | 0.0016673 | 0.00041786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6215-1_0_5_load_124 | 63 | 0.0015027 | 0.00037661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6215-1_0_5_load_128 | 64 | 0.0075694 | 0.0018971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6215-1_0_5_load_38 | 65 | 0.00080146 | 0.00020086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6215-1_0_5_load_39 | 66 | 0.0010644 | 0.00026676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6215-1_0_5_load_46 | 67 | 0.0012364 | 0.00030986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6215-1_0_5_load_51 | 69 | 0.0013956 | 0.00034978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6215-1_0_5_load_48 | 70 | 0.0020938 | 0.00052477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6215-1_0_5_load_49 | 71 | 0.0062113 | 0.0015567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6215-1_0_5_load_55 | 72 | 0.010722 | 0.0026872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6215-1_0_5_load_60 | 76 | 0.0081707 | 0.0020478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6215-1_0_5_load_61 | 77 | 0.013833 | 0.0034668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6215-1_0_5_load_129 | 78 | 0.0056494 | 0.0014159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6215-1_0_5_load_84 | 80 | 0.0052714 | 0.0013211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6215-1_0_5_load_83 | 81 | 0.0093944 | 0.0023545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6215-1_0_5_load_64 | 83 | 0.0092615 | 0.0023211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6215-1_0_5_load_62 | 84 | 0.0063824 | 0.0015996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6215-1_0_5_load_77 | 86 | 0.012539 | 0.0031426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6215-1_0_5_load_78 | 87 | 0.0069014 | 0.0017297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6215-1_0_5_load_66 | 88 | 0.010949 | 0.002744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6215-1_0_5_load_67 | 89 | 0.0027363 | 0.00068578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6215-1_0_5_load_70 | 92 | 0.012049 | 0.0030197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6215-1_0_5_load_121 | 94 | 0.013026 | 0.0032646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6215-1_0_5_load_80 | 96 | 0.0041897 | 0.00105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6215-1_0_5_load_122 | 97 | 0.0065464 | 0.0016407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6215-1_0_5_load_105 | 99 | 0.016542 | 0.0041458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6215-1_0_5_load_71 | 100 | 0.0041014 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6215-1_0_5_load_75 | 102 | 0.0031383 | 0.00078654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6215-1_0_5_load_99 | 104 | 0.0091054 | 0.002282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6215-1_0_5_load_91 | 105 | 0.014268 | 0.0035758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6215-1_0_5_load_89 | 106 | 0.011072 | 0.0027748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6215-1_0_5_load_98 | 107 | 0.0085192 | 0.0021351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6215-1_0_5_load_123 | 108 | 0.011905 | 0.0029838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6215-1_0_5_load_95 | 109 | 0.0072823 | 0.0018251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6215-1_0_5_load_102 | 111 | 0.0094177 | 0.0023603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6215-1_0_5_load_97 | 112 | 0.0026637 | 0.0006676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6215-1_0_5_load_113 | 113 | 0.015759 | 0.0039496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6215-1_0_5_load_120 | 114 | 0.011216 | 0.0028109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6215-1_0_5_load_106 | 115 | 0.0069909 | 0.0017521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6215-1_0_5_load_112 | 116 | 0.0263 | 0.0065913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6215-1_0_5_load_107 | 117 | 0.0096431 | 0.0024168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6215-1_0_5_load_111 | 119 | 0.0095416 | 0.0023914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6215-1_0_5_load_109 | 120 | 0.0068279 | 0.0017112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6215-1_0_5_load_116 | 121 | 0.0094394 | 0.0023657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6215-1_0_5_load_110 | 122 | 0.0071549 | 0.0017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6215-1_0_5_load_117 | 123 | 0.0095391 | 0.0023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6215-1_0_5_load_115 | 125 | 0.010398 | 0.0026061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6215-1_0_5_load_118 | 126 | 0.0094388 | 0.0023656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6215-1_0_5_load_119 | 127 | 0.0095391 | 0.0023907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6215-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6215-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6215-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0017756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6215-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6215-1_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.006153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6215-1_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0029245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6215-1_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.00067636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6215-1_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.024281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6215-1_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0085318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6215-1_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.081373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6215-1_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.02178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6215-1_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.032055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6215-1_0_5_line_12 |  | 11 | 36 | 0.028058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_6215-1_0_5_line_13 |  | 11 | 19 | 0.018217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_6215-1_0_5_line_14 |  | 12 | 109 | 0.018838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6215-1_0_5_line_15 |  | 12 | 110 | 0.031123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6215-1_0_5_line_16 |  | 13 | 14 | 0.020978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6215-1_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6215-1_0_5_line_18 |  | 14 | 16 | 0.035956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6215-1_0_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.008201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6215-1_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.035321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6215-1_0_5_line_21 |  | 16 | 19 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6215-1_0_5_line_22 |  | 16 | 20 | 0.015097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6215-1_0_5_line_23 |  | 17 | 21 | 0.035797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6215-1_0_5_line_24 |  | 17 | 22 | 0.020771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6215-1_0_5_line_25 |  | 18 | 23 | 0.038092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6215-1_0_5_line_26 |  | 18 | 24 | 0.0189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_6215-1_0_5_line_27 |  | 19 | 25 | 0.016916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_6215-1_0_5_line_28 |  | 20 | 26 | 0.02951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_6215-1_0_5_line_29 |  | 21 | 27 | 0.021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_6215-1_0_5_line_30 |  | 22 | 28 | 0.03242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6215-1_0_5_line_31 |  | 22 | 29 | 0.018295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6215-1_0_5_line_32 |  | 22 | 30 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6215-1_0_5_line_33 |  | 23 | 31 | 0.024216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6215-1_0_5_line_34 |  | 24 | 32 | 0.0077079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6215-1_0_5_line_35 |  | 26 | 33 | 0.031059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6215-1_0_5_line_36 |  | 26 | 34 | 0.022959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6215-1_0_5_line_37 |  | 27 | 58 | 0.024103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6215-1_0_5_line_38 |  | 28 | 64 | 0.010619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6215-1_0_5_line_39 |  | 29 | 57 | 0.027527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6215-1_0_5_line_40 |  | 29 | 60 | 0.021625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6215-1_0_5_line_41 |  | 33 | 35 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6215-1_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.040264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_6215-1_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.021121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6215-1_0_5_line_44 |  | 37 | 103 | 0.053004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6215-1_0_5_line_45 |  | 37 | 104 | 0.03103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6215-1_0_5_line_46 |  | 37 | 93 | 0.024008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_6215-1_0_5_line_47 |  | 38 | 100 | 0.0068109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6215-1_0_5_line_48 |  | 39 | 40 | 0.029489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6215-1_0_5_line_49 |  | 39 | 41 | 0.02165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6215-1_0_5_line_50 |  | 40 | 42 | 0.041462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6215-1_0_5_line_51 |  | 41 | 43 | 0.03163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6215-1_0_5_line_52 |  | 41 | 44 | 0.043145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6215-1_0_5_line_53 |  | 41 | 45 | 0.031912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6215-1_0_5_line_54 |  | 42 | 46 | 0.034394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6215-1_0_5_line_55 |  | 43 | 47 | 0.007334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6215-1_0_5_line_56 |  | 43 | 48 | 0.02006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_6215-1_0_5_line_57 |  | 44 | 49 | 0.071292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6215-1_0_5_line_58 |  | 45 | 50 | 0.021621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6215-1_0_5_line_59 |  | 45 | 51 | 0.014333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6215-1_0_5_line_60 |  | 46 | 52 | 0.012049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_6215-1_0_5_line_61 |  | 47 | 53 | 0.044323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6215-1_0_5_line_62 |  | 47 | 54 | 0.031584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_6215-1_0_5_line_63 |  | 49 | 55 | 0.039743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6215-1_0_5_line_64 |  | 50 | 56 | 0.02678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6215-1_0_5_line_65 |  | 50 | 57 | 0.009038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_6215-1_0_5_line_66 |  | 53 | 68 | 0.037538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6215-1_0_5_line_67 |  | 53 | 69 | 0.031351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6215-1_0_5_line_68 |  | 54 | 67 | 0.031408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6215-1_0_5_line_69 |  | 57 | 65 | 0.026221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6215-1_0_5_line_70 |  | 59 | 60 | 0.013254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6215-1_0_5_line_71 |  | 59 | 61 | 0.01568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_6215-1_0_5_line_72 |  | 61 | 62 | 0.0051885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6215-1_0_5_line_73 |  | 62 | 63 | 0.043709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6215-1_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.017899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6215-1_0_5_line_75 |  | 68 | 70 | 0.043356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6215-1_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.024083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6215-1_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.011168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6215-1_0_5_line_78 |  | 72 | 74 | 0.021463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6215-1_0_5_line_79 |  | 73 | 75 | 0.007564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6215-1_0_5_line_80 |  | 74 | 76 | 0.008486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6215-1_0_5_line_81 |  | 74 | 77 | 0.010677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6215-1_0_5_line_82 |  | 75 | 78 | 0.010236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6215-1_0_5_line_83 |  | 75 | 79 | 0.01409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6215-1_0_5_line_84 |  | 77 | 82 | 0.018427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6215-1_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.010761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6215-1_0_5_line_86 |  | 79 | 81 | 0.0030133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6215-1_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.016638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6215-1_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.012877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6215-1_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.0092292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6215-1_0_5_line_90 |  | 85 | 86 | 0.014936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6215-1_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.023258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6215-1_0_5_line_92 |  | 87 | 95 | 0.01495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6215-1_0_5_line_93 |  | 88 | 89 | 0.029072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_6215-1_0_5_line_94 |  | 88 | 90 | 0.011338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_6215-1_0_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.005533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_6215-1_0_5_line_96 |  | 90 | 92 | 0.025977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_6215-1_0_5_line_97 |  | 91 | 93 | 0.029879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_6215-1_0_5_line_98 |  | 91 | 94 | 0.020591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6215-1_0_5_line_99 |  | 92 | 95 | 0.037485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_6215-1_0_5_line_100 |  | 93 | 96 | 0.024761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6215-1_0_5_line_101 |  | 94 | 97 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6215-1_0_5_line_102 |  | 95 | 98 | 0.035316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6215-1_0_5_line_103 |  | 95 | 99 | 0.011608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6215-1_0_5_line_104 |  | 98 | 113 | 0.001674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6215-1_0_5_line_105 |  | 98 | 114 | 0.036463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6215-1_0_5_line_106 |  | 99 | 115 | 0.012096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6215-1_0_5_line_107 |  | 100 | 101 | 0.0079678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6215-1_0_5_line_108 |  | 101 | 102 | 0.007768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6215-1_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.032717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6215-1_0_5_line_110 |  | 103 | 106 | 0.011493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6215-1_0_5_line_111 |  | 104 | 107 | 0.020294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6215-1_0_5_line_112 |  | 105 | 108 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6215-1_0_5_line_113 |  | 107 | 112 | 0.0055896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6215-1_0_5_line_114 |  | 110 | 111 | 0.033259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6215-1_0_5_line_115 |  | 113 | 116 | 0.026056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6215-1_0_5_line_116 |  | 115 | 117 | 0.032736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6215-1_0_5_line_117 |  | 116 | 124 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6215-1_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.01208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6215-1_0_5_line_119 |  | 118 | 119 | 0.024349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6215-1_0_5_line_120 |  | 118 | 120 | 0.00015801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6215-1_0_5_line_121 |  | 119 | 121 | 0.0043437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6215-1_0_5_line_122 |  | 120 | 122 | 0.012187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6215-1_0_5_line_123 |  | 121 | 123 | 0.013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6215-1_0_5_line_124 |  | 123 | 126 | 0.002677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6215-1_0_5_line_125 |  | 124 | 125 | 0.029267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6215-1_0_5_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0066205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6215-1_0_5_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2565063.0675 | 1121270.7639 | 2565063.0675 | 1121270.7639 | 2565076.8042 | 1121284.7438
1 | 2565068.9891 | 1121238.4022 | 2565071.6082 | 1121260.476 | 2565063.0675 | 1121270.7639
2 | 2565078.0487 | 1121286.0103 | 2565076.8042 | 1121284.7438
3 | 2565068.9891 | 1121238.4022 | 2565070.5825 | 1121237.8482 | 2565085.4506 | 1121232.8005
4 | 2565063.154 | 1121240.4036 | 2565068.9891 | 1121238.4022
5 | 2565080.0984 | 1121288.0964 | 2565078.0487 | 1121286.0103
6 | 2565085.4506 | 1121232.8005 | 2565086.0911 | 1121232.5831
7 | 2565063.154 | 1121240.4036 | 2565040.1965 | 1121248.312
8 | 2565063.154 | 1121240.4036 | 2565061.8845 | 1121236.9648 | 2565058.5024 | 1121233.4662
9 | 2565080.0984 | 1121288.0964 | 2565058.0292 | 1121366.4192
10 | 2565107.143 | 1121227.0647 | 2565090.8365 | 1121230.9721 | 2565086.0911 | 1121232.5831
11 | 2565009.2312 | 1121256.5352 | 2565035.2874 | 1121250.0031 | 2565040.1965 | 1121248.312
12 | 2565130.3362 | 1121242.9499 | 2565107.143 | 1121227.0647
13 | 2565094.1338 | 1121214.2779 | 2565107.143 | 1121227.0647
14 | 2565009.2312 | 1121256.5352 | 2565010.4304 | 1121259.8299 | 2565013.8721 | 1121264.101 | 2565017.3049 | 1121268.1498 | 2565021.7686 | 1121269.0911
15 | 2565009.2312 | 1121256.5352 | 2565000.7435 | 1121258.6632 | 2564996.1398 | 1121261.5247 | 2564991.3329 | 1121265.2544 | 2564983.1915 | 1121272.5498
16 | 2565059.223 | 1121171.6138 | 2565047.5712 | 1121184.1543 | 2565045.3358 | 1121187.3008
17 | 2565037.8086 | 1121197.8955 | 2565045.3358 | 1121187.3008
18 | 2565059.223 | 1121171.6138 | 2565066.5333 | 1121180.6094 | 2565069.9217 | 1121184.992 | 2565080.8326 | 1121200.37
19 | 2565059.223 | 1121171.6138 | 2565054.4636 | 1121164.9269
20 | 2565013.6364 | 1121223.4373 | 2565030.2953 | 1121208.4666 | 2565037.8086 | 1121197.8955
21 | 2565080.8326 | 1121200.37 | 2565083.2875 | 1121203.3907 | 2565094.1338 | 1121214.2779
22 | 2565080.8326 | 1121200.37 | 2565091.7127 | 1121189.9042
23 | 2565054.4636 | 1121164.9269 | 2565063.6329 | 1121163.2619 | 2565081.0011 | 1121157.5029 | 2565087.7515 | 1121152.8831
24 | 2565054.4636 | 1121164.9269 | 2565044.2235 | 1121146.8437
25 | 2565013.6364 | 1121223.4373 | 2564985.2604 | 1121248.937
26 | 2565013.6364 | 1121223.4373 | 2565010.2669 | 1121219.6661 | 2565006.617 | 1121215.4073 | 2565001.0364 | 1121209.3535
27 | 2565106.6249 | 1121202.8332 | 2565094.1338 | 1121214.2779
28 | 2565112.9805 | 1121169.4463 | 2565091.7127 | 1121189.9042
29 | 2565087.7515 | 1121152.8831 | 2565103.6736 | 1121141.9862 | 2565104.9572 | 1121140.8629
30 | 2565044.2235 | 1121146.8437 | 2565042.205 | 1121143.2758 | 2565022.7941 | 1121163.8986
31 | 2565035.2145 | 1121130.9212 | 2565042.205 | 1121143.2758 | 2565044.2235 | 1121146.8437
32 | 2565044.2235 | 1121146.8437 | 2565055.1183 | 1121136.7435
33 | 2564985.2604 | 1121248.937 | 2564983.573 | 1121246.59 | 2564972.1289 | 1121241.6984 | 2564965.9226 | 1121235.3481
34 | 2564995.812 | 1121203.6862 | 2565001.0364 | 1121209.3535
35 | 2565112.9805 | 1121169.4463 | 2565125.8214 | 1121157.0992 | 2565131.3555 | 1121151.042 | 2565133.6324 | 1121149.9616 | 2565135.1138 | 1121150.0198 | 2565136.118 | 1121150.2808
36 | 2565112.9805 | 1121169.4463 | 2565129.1731 | 1121185.7228
37 | 2565123.0947 | 1121124.9889 | 2565104.9572 | 1121140.8629
38 | 2565022.7941 | 1121163.8986 | 2565030.8869 | 1121170.7997
39 | 2565021.6464 | 1121106.9543 | 2565035.2145 | 1121130.9212
40 | 2565035.2145 | 1121130.9212 | 2565051.9162 | 1121117.1844
41 | 2565148.5761 | 1121162.9847 | 2565136.118 | 1121150.2808 | 2565136.118 | 1121150.2808
42 | 2565130.3362 | 1121242.9499 | 2565163.3212 | 1121266.1712
43 | 2565130.3362 | 1121242.9499 | 2565142.5664 | 1121225.7305
44 | 2565163.3212 | 1121266.1712 | 2565167.9242 | 1121257.8293 | 2565209.3512 | 1121271.0193
45 | 2565163.3212 | 1121266.1712 | 2565158.708 | 1121271.4004 | 2565142.1215 | 1121288.8251
46 | 2565163.3212 | 1121266.1712 | 2565167.9242 | 1121257.8293 | 2565174.9164 | 1121245.1492
47 | 2565146.5104 | 1121220.1777 | 2565142.5664 | 1121225.7305
48 | 2564971.3041 | 1121040.6843 | 2564966.0969 | 1121037.0522 | 2564954.4713 | 1121030.1939 | 2564946.2258 | 1121025.1947
49 | 2564988.0725 | 1121054.2667 | 2564981.2228 | 1121047.6031 | 2564971.3041 | 1121040.6843
50 | 2564910.5984 | 1121003.9911 | 2564923.833 | 1121011.618 | 2564946.2258 | 1121025.1947
51 | 2565007.3187 | 1121029.1424 | 2565003.3576 | 1121033.7789 | 2564995.8267 | 1121043.9832 | 2564988.0725 | 1121054.2667
52 | 2564988.0725 | 1121054.2667 | 2564966.5598 | 1121076.9252 | 2564958.7987 | 1121085.947
53 | 2565006.4968 | 1121080.2842 | 2564998.8732 | 1121067.8665 | 2564988.0725 | 1121054.2667
54 | 2564910.5984 | 1121003.9911 | 2564887.0469 | 1120990.4322 | 2564880.9301 | 1120986.4658
55 | 2565012.0841 | 1121023.5564 | 2565007.3187 | 1121029.1424
56 | 2565007.3187 | 1121029.1424 | 2565020.755 | 1121044.0379
57 | 2564958.7987 | 1121085.947 | 2564901.3431 | 1121128.1531
58 | 2565006.4968 | 1121080.2842 | 2565007.0964 | 1121081.259 | 2565017.1887 | 1121099.0873
59 | 2565016.0535 | 1121069.5789 | 2565006.4968 | 1121080.2842
60 | 2564880.9301 | 1120986.4658 | 2564885.0626 | 1120978.1709 | 2564886.4865 | 1120975.7815
61 | 2565009.5189 | 1120981.5723 | 2565011.2093 | 1120984.4195 | 2565014.1843 | 1120991.9728 | 2565016.4062 | 1121001.3646 | 2565017.1087 | 1121010.7764 | 2565014.9839 | 1121018.1369 | 2565012.0841 | 1121023.5564
62 | 2565012.0841 | 1121023.5564 | 2565023.635 | 1121013.5289 | 2565025.9332 | 1121016.1169 | 2565034.4473 | 1121025.7098
63 | 2564867.3326 | 1121108.6511 | 2564878.3972 | 1121118.5251 | 2564888.8707 | 1121123.5778 | 2564901.3431 | 1121128.1531
64 | 2565036.9085 | 1121081.1529 | 2565033.7105 | 1121085.6848 | 2565017.1887 | 1121099.0873
65 | 2565017.1887 | 1121099.0873 | 2565021.6464 | 1121106.9543
66 | 2564989.9572 | 1120949.6807 | 2564995.5635 | 1120961.3763 | 2565004.3075 | 1120972.787 | 2565009.5189 | 1120981.5723
67 | 2565009.5189 | 1120981.5723 | 2565006.3314 | 1120981.2573 | 2564999.7677 | 1120976.0483 | 2564984.2809 | 1120963.7615
68 | 2565056.3443 | 1121040.8088 | 2565051.0428 | 1121044.408 | 2565034.4473 | 1121025.7098
69 | 2565021.6464 | 1121106.9543 | 2565026.526 | 1121103.7689 | 2565036.8974 | 1121092.5476 | 2565040.5067 | 1121088.925
70 | 2565051.9162 | 1121117.1844 | 2565062.1527 | 1121108.7651 | 2565062.1527 | 1121108.7651
71 | 2565071.5202 | 1121121.3395 | 2565062.1527 | 1121108.7651
72 | 2565071.5202 | 1121121.3395 | 2565075.1929 | 1121117.6745
73 | 2565089.4857 | 1121086.8182 | 2565097.8179 | 1121095.0964 | 2565075.1929 | 1121117.6745
74 | 2565053.1402 | 1121076.2453 | 2565040.5067 | 1121088.925
75 | 2564989.9572 | 1120949.6807 | 2564988.1192 | 1120949.3023 | 2564980.1485 | 1120940.9109 | 2564974.8353 | 1120941.1641 | 2564966.0057 | 1120933.6449 | 2564962.5378 | 1120934.2097 | 2564954.8793 | 1120928.6296
76 | 2564954.8793 | 1120928.6296 | 2564947.0681 | 1120922.9382 | 2564944.6575 | 1120919.6061 | 2564944.7478 | 1120916.5707 | 2564948.5853 | 1120910.3979
77 | 2565243.1862 | 1121092.3675 | 2565235.2781 | 1121100.2538
78 | 2565220.0084 | 1121115.3348 | 2565222.264 | 1121113.2319 | 2565235.2781 | 1121100.2538
79 | 2565249.423 | 1121091.7758 | 2565248.9263 | 1121092.579 | 2565248.2358 | 1121093.2278 | 2565247.4053 | 1121093.6772 | 2565246.4809 | 1121093.8938 | 2565245.5319 | 1121093.8548 | 2565244.6201 | 1121093.571 | 2565243.8227 | 1121093.0642 | 2565243.1862 | 1121092.3675
80 | 2565220.0084 | 1121115.3348 | 2565225.9902 | 1121121.3701
81 | 2565220.0084 | 1121115.3348 | 2565212.1863 | 1121122.6027
82 | 2565249.423 | 1121091.7758 | 2565255.8096 | 1121099.7875
83 | 2565255.7397 | 1121080.9451 | 2565248.7137 | 1121087.8223 | 2565249.1566 | 1121088.3756 | 2565249.4842 | 1121089.0074 | 2565249.6732 | 1121089.6844 | 2565249.7313 | 1121090.3955 | 2565249.6505 | 1121091.0963 | 2565249.423 | 1121091.7758
84 | 2565198.6869 | 1121135.1455 | 2565212.1863 | 1121122.6027
85 | 2565255.7397 | 1121080.9451 | 2565262.9977 | 1121088.9073
86 | 2565255.7397 | 1121080.9451 | 2565257.8948 | 1121078.839
87 | 2565198.6869 | 1121135.1455 | 2565200.333 | 1121137.0369 | 2565206.6856 | 1121143.159 | 2565210.6607 | 1121146.6769
88 | 2565198.6869 | 1121135.1455 | 2565189.1677 | 1121143.818
89 | 2565217.8159 | 1121152.4884 | 2565214.648 | 1121150.2055 | 2565210.6607 | 1121146.6769
90 | 2565217.8159 | 1121152.4884 | 2565208.1473 | 1121163.8944
91 | 2565217.8159 | 1121152.4884 | 2565228.1252 | 1121159.8995 | 2565236.2134 | 1121166.6905
92 | 2565246.6376 | 1121177.3573 | 2565239.9996 | 1121169.8695 | 2565236.2134 | 1121166.6905
93 | 2565194.5412 | 1121210.8264 | 2565171.4759 | 1121193.1301
94 | 2565200.2814 | 1121220.3682 | 2565198.0105 | 1121215.8123 | 2565197.0471 | 1121213.261 | 2565195.9982 | 1121211.9442 | 2565194.5412 | 1121210.8264
95 | 2565200.2814 | 1121220.3682 | 2565196.3159 | 1121224.2375
96 | 2565200.2814 | 1121220.3682 | 2565211.6987 | 1121212.6207 | 2565220.0511 | 1121203.7569
97 | 2565174.9164 | 1121245.1492 | 2565196.3159 | 1121224.2375
98 | 2565196.3159 | 1121224.2375 | 2565206.7974 | 1121229.4352 | 2565214.452 | 1121233.9601
99 | 2565246.6376 | 1121177.3573 | 2565232.0685 | 1121191.0036 | 2565220.0511 | 1121203.7569
100 | 2565174.9164 | 1121245.1492 | 2565170.0646 | 1121242.4647 | 2565170.1485 | 1121240.9524 | 2565171.8659 | 1121225.8015 | 2565171.0986 | 1121223.816 | 2565170.8404 | 1121223.6189
101 | 2565211.3053 | 1121243.3941 | 2565214.4704 | 1121237.1505 | 2565214.452 | 1121233.9601
102 | 2565246.6376 | 1121177.3573 | 2565248.8332 | 1121182.236 | 2565252.6517 | 1121191.6854 | 2565257.8801 | 1121200.8377 | 2565264.1056 | 1121207.6832
103 | 2565246.6376 | 1121177.3573 | 2565249.2922 | 1121174.8741 | 2565255.1154 | 1121169.4278
104 | 2565264.1056 | 1121207.6832 | 2565265.2308 | 1121208.9226
105 | 2565264.1056 | 1121207.6832 | 2565289.5544 | 1121181.57
106 | 2565263.9494 | 1121161.1657 | 2565255.1154 | 1121169.4278
107 | 2565151.1242 | 1121213.6817 | 2565146.5104 | 1121220.1777
108 | 2565155.6231 | 1121207.3414 | 2565151.1242 | 1121213.6817
109 | 2565209.3512 | 1121271.0193 | 2565209.4309 | 1121267.4615 | 2565213.3336 | 1121258.0565 | 2565216.7621 | 1121252.0226 | 2565221.5037 | 1121250.3166 | 2565225.8564 | 1121249.4022 | 2565227.486 | 1121247.4423
110 | 2565209.3512 | 1121271.0193 | 2565209.3335 | 1121271.9754 | 2565219.2174 | 1121275.6279
111 | 2565128.2132 | 1121303.6022 | 2565131.6598 | 1121299.8154 | 2565142.1215 | 1121288.8251
112 | 2565234.5125 | 1121238.9915 | 2565227.486 | 1121247.4423
113 | 2565124.4507 | 1121307.7359 | 2565128.2132 | 1121303.6022
114 | 2564983.1915 | 1121272.5498 | 2565005.5433 | 1121297.178
115 | 2565284.2249 | 1121226.235 | 2565282.1797 | 1121225.3993 | 2565277.2494 | 1121222.4706 | 2565271.3947 | 1121215.7119 | 2565265.2308 | 1121208.9226
116 | 2565263.9494 | 1121161.1657 | 2565270.5209 | 1121155.0196 | 2565277.2145 | 1121150.7123 | 2565286.69 | 1121144.5992 | 2565289.8088 | 1121141.3514
117 | 2565299.189 | 1121232.3494 | 2565284.2249 | 1121226.235
118 | 2565298.1759 | 1121132.6382 | 2565289.8088 | 1121141.3514
119 | 2565298.1759 | 1121132.6382 | 2565318.8421 | 1121145.5147
120 | 2565298.2854 | 1121132.5243 | 2565298.1759 | 1121132.6382
121 | 2565318.8421 | 1121145.5147 | 2565322.5288 | 1121147.8117
122 | 2565298.2854 | 1121132.5243 | 2565306.7291 | 1121123.737
123 | 2565333.8984 | 1121154.8958 | 2565322.5288 | 1121147.8117
124 | 2565333.8984 | 1121154.8958 | 2565336.1705 | 1121156.3115
125 | 2565299.189 | 1121232.3494 | 2565314.6642 | 1121207.5085
126 | 2565341.7895 | 1121159.8125 | 2565336.1705 | 1121156.3115

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2565063.0675 | 1121270.7639
1 | 2565076.8042 | 1121284.7438
2 | 2565068.9891 | 1121238.4022
3 | 2565078.0487 | 1121286.0103
4 | 2565085.4506 | 1121232.8005
5 | 2565063.154 | 1121240.4036
6 | 2565080.0984 | 1121288.0964
7 | 2565086.0911 | 1121232.5831
8 | 2565040.1965 | 1121248.312
9 | 2565058.5024 | 1121233.4662
10 | 2565058.0292 | 1121366.4192
11 | 2565107.143 | 1121227.0647
12 | 2565009.2312 | 1121256.5352
13 | 2565045.3358 | 1121187.3008
14 | 2565059.223 | 1121171.6138
15 | 2565037.8086 | 1121197.8955
16 | 2565080.8326 | 1121200.37
17 | 2565054.4636 | 1121164.9269
18 | 2565013.6364 | 1121223.4373
19 | 2565094.1338 | 1121214.2779
20 | 2565091.7127 | 1121189.9042
21 | 2565087.7515 | 1121152.8831
22 | 2565044.2235 | 1121146.8437
23 | 2564985.2604 | 1121248.937
24 | 2565001.0364 | 1121209.3535
25 | 2565106.6249 | 1121202.8332
26 | 2565112.9805 | 1121169.4463
27 | 2565104.9572 | 1121140.8629
28 | 2565022.7941 | 1121163.8986
29 | 2565035.2145 | 1121130.9212
30 | 2565055.1183 | 1121136.7435
31 | 2564965.9226 | 1121235.3481
32 | 2564995.812 | 1121203.6862
33 | 2565136.118 | 1121150.2808
34 | 2565129.1731 | 1121185.7228
35 | 2565148.5761 | 1121162.9847
36 | 2565130.3362 | 1121242.9499
37 | 2565163.3212 | 1121266.1712
38 | 2565142.5664 | 1121225.7305
39 | 2564971.3041 | 1121040.6843
40 | 2564946.2258 | 1121025.1947
41 | 2564988.0725 | 1121054.2667
42 | 2564910.5984 | 1121003.9911
43 | 2565007.3187 | 1121029.1424
44 | 2564958.7987 | 1121085.947
45 | 2565006.4968 | 1121080.2842
46 | 2564880.9301 | 1120986.4658
47 | 2565012.0841 | 1121023.5564
48 | 2565020.755 | 1121044.0379
49 | 2564901.3431 | 1121128.1531
50 | 2565017.1887 | 1121099.0873
51 | 2565016.0535 | 1121069.5789
52 | 2564886.4865 | 1120975.7815
53 | 2565009.5189 | 1120981.5723
54 | 2565034.4473 | 1121025.7098
55 | 2564867.3326 | 1121108.6511
56 | 2565036.9085 | 1121081.1529
57 | 2565021.6464 | 1121106.9543
58 | 2565123.0947 | 1121124.9889
59 | 2565062.1527 | 1121108.7651
60 | 2565051.9162 | 1121117.1844
61 | 2565071.5202 | 1121121.3395
62 | 2565075.1929 | 1121117.6745
63 | 2565089.4857 | 1121086.8182
64 | 2565030.8869 | 1121170.7997
65 | 2565040.5067 | 1121088.925
66 | 2565053.1402 | 1121076.2453
67 | 2565056.3443 | 1121040.8088
68 | 2564989.9572 | 1120949.6807
69 | 2564984.2809 | 1120963.7615
70 | 2564954.8793 | 1120928.6296
71 | 2564948.5853 | 1120910.3979
72 | 2565235.2781 | 1121100.2538
73 | 2565243.1862 | 1121092.3675
74 | 2565220.0084 | 1121115.3348
75 | 2565249.423 | 1121091.7758
76 | 2565225.9902 | 1121121.3701
77 | 2565212.1863 | 1121122.6027
78 | 2565255.8096 | 1121099.7875
79 | 2565255.7397 | 1121080.9451
80 | 2565262.9977 | 1121088.9073
81 | 2565257.8948 | 1121078.839
82 | 2565198.6869 | 1121135.1455
83 | 2565210.6607 | 1121146.6769
84 | 2565189.1677 | 1121143.818
85 | 2565217.8159 | 1121152.4884
86 | 2565208.1473 | 1121163.8944
87 | 2565236.2134 | 1121166.6905
88 | 2565194.5412 | 1121210.8264
89 | 2565171.4759 | 1121193.1301
90 | 2565200.2814 | 1121220.3682
91 | 2565196.3159 | 1121224.2375
92 | 2565220.0511 | 1121203.7569
93 | 2565174.9164 | 1121245.1492
94 | 2565214.452 | 1121233.9601
95 | 2565246.6376 | 1121177.3573
96 | 2565170.8404 | 1121223.6189
97 | 2565211.3053 | 1121243.3941
98 | 2565264.1056 | 1121207.6832
99 | 2565255.1154 | 1121169.4278
100 | 2565146.5104 | 1121220.1777
101 | 2565151.1242 | 1121213.6817
102 | 2565155.6231 | 1121207.3414
103 | 2565209.3512 | 1121271.0193
104 | 2565142.1215 | 1121288.8251
105 | 2565227.486 | 1121247.4423
106 | 2565219.2174 | 1121275.6279
107 | 2565128.2132 | 1121303.6022
108 | 2565234.5125 | 1121238.9915
109 | 2565021.7686 | 1121269.0911
110 | 2564983.1915 | 1121272.5498
111 | 2565005.5433 | 1121297.178
112 | 2565124.4507 | 1121307.7359
113 | 2565265.2308 | 1121208.9226
114 | 2565289.5544 | 1121181.57
115 | 2565263.9494 | 1121161.1657
116 | 2565284.2249 | 1121226.235
117 | 2565289.8088 | 1121141.3514
118 | 2565298.1759 | 1121132.6382
119 | 2565318.8421 | 1121145.5147
120 | 2565298.2854 | 1121132.5243
121 | 2565322.5288 | 1121147.8117
122 | 2565306.7291 | 1121123.737
123 | 2565333.8984 | 1121154.8958
124 | 2565299.189 | 1121232.3494
125 | 2565314.6642 | 1121207.5085
126 | 2565336.1705 | 1121156.3115
127 | 2565341.7895 | 1121159.8125
128 | 2565171.3916 | 1121193.0655

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1