## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6238-1_1_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6238-1_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6238-1_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6238-1_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6238-1_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6238-1_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6238-1_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6238-1_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6238-1_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6238-1_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6238-1_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6238-1_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6238-1_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6238-1_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6238-1_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6238-1_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6238-1_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6238-1_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6238-1_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6238-1_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6238-1_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6238-1_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6238-1_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6238-1_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6238-1_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6238-1_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6238-1_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6238-1_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6238-1_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6238-1_1_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6238-1_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6238-1_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6238-1_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6238-1_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6238-1_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6238-1_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6238-1_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6238-1_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6238-1_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6238-1_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6238-1_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6238-1_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6238-1_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6238-1_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6238-1_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6238-1_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6238-1_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6238-1_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6238-1_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6238-1_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6238-1_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6238-1_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6238-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6238-1_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6238-1_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6238-1_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6238-1_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6238-1_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6238-1_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6238-1_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6238-1_1_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6238-1_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6238-1_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6238-1_1_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6238-1_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6238-1_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6238-1_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6238-1_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6238-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6238-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6238-1_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6238-1_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6238-1_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6238-1_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6238-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6238-1_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6238-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6238-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6238-1_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6238-1_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6238-1_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6238-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6238-1_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6238-1_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6238-1_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6238-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6238-1_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6238-1_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6238-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6238-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6238-1_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6238-1_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6238-1_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6238-1_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6238-1_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6238-1_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6238-1_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6238-1_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6238-1_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6238-1_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6238-1_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6238-1_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6238-1_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6238-1_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6238-1_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6238-1_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6238-1_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6238-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6238-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6238-1_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6238-1_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6238-1_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6238-1_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6238-1_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6238-1_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6238-1_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6238-1_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6238-1_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6238-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6238-1_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6238-1_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6238-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6238-1_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6238-1_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6238-1_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6238-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_113_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6238-1_1_4_load_4 | 0 | 0.002759 | 0.00069146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6238-1_1_4_load_5 | 1 | 0.0011938 | 0.00029919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6238-1_1_4_load_6 | 2 | 0.0044772 | 0.0011221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6238-1_1_4_load_10 | 3 | 0.003139 | 0.0007867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6238-1_1_4_load_13 | 4 | 0.0013742 | 0.0003444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6238-1_1_4_load_14 | 5 | 0.012392 | 0.0031057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6238-1_1_4_load_16 | 7 | 0.0018528 | 0.00046435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6238-1_1_4_load_17 | 8 | 0.002874 | 0.00072029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6238-1_1_4_load_30 | 9 | 0.001722 | 0.00043158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6238-1_1_4_load_29 | 10 | 0.0014081 | 0.00035291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6238-1_1_4_load_18 | 11 | 0.0069063 | 0.0017309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6238-1_1_4_load_19 | 12 | 0.006354 | 0.0015925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6238-1_1_4_load_20 | 13 | 0.0042749 | 0.0010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6238-1_1_4_load_21 | 14 | 0.0042603 | 0.0010677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6238-1_1_4_load_23 | 16 | 0.003637 | 0.00091152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6238-1_1_4_load_24 | 17 | 0.0041931 | 0.0010509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6238-1_1_4_load_25 | 18 | 0.0035041 | 0.00087821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6238-1_1_4_load_26 | 19 | 0.0038979 | 0.00097691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6238-1_1_4_load_27 | 20 | 0.001643 | 0.00041176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6238-1_1_4_load_31 | 21 | 0.0058157 | 0.0014576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6238-1_1_4_load_28 | 22 | 0.0025946 | 0.00065026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6238-1_1_4_load_32 | 23 | 0.0044714 | 0.0011206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6238-1_1_4_load_33 | 24 | 0.0028788 | 0.0007215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6238-1_1_4_load_34 | 25 | 0.0060578 | 0.0015182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6238-1_1_4_load_35 | 26 | 0.0051828 | 0.0012989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6238-1_1_4_load_36 | 27 | 0.0050914 | 0.001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6238-1_1_4_load_64 | 28 | 0.0036172 | 0.00090655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6238-1_1_4_load_37 | 30 | 0.0070613 | 0.0017697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6238-1_1_4_load_38 | 31 | 0.0043847 | 0.0010989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6238-1_1_4_load_39 | 32 | 0.0036039 | 0.00090323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6238-1_1_4_load_40 | 33 | 0.0073227 | 0.0018352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6238-1_1_4_load_41 | 34 | 0.0060261 | 0.0015103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6238-1_1_4_load_74 | 36 | 0.0067298 | 0.0016866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6238-1_1_4_load_42 | 38 | 0.0035442 | 0.00088826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6238-1_1_4_load_46 | 40 | 0.0018541 | 0.00046469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6238-1_1_4_load_47 | 41 | 0.0096055 | 0.0024074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6238-1_1_4_load_48 | 45 | 0.004008 | 0.0010045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6238-1_1_4_load_49 | 46 | 0.0040567 | 0.0010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6238-1_1_4_load_58 | 50 | 0.0034508 | 0.00086485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6238-1_1_4_load_91 | 51 | 0.0060617 | 0.0015192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6238-1_1_4_load_90 | 52 | 0.018209 | 0.0045637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6238-1_1_4_load_92 | 53 | 0.0038167 | 0.00095654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6238-1_1_4_load_60 | 55 | 0.0070465 | 0.001766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6238-1_1_4_load_57 | 56 | 0.0068137 | 0.0017077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6238-1_1_4_load_56 | 57 | 0.0078214 | 0.0019602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6238-1_1_4_load_93 | 58 | 0.0086014 | 0.0021557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6238-1_1_4_load_98 | 59 | 0.00384 | 0.00096239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6238-1_1_4_load_63 | 60 | 0.0055112 | 0.0013812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6238-1_1_4_load_65 | 61 | 0.0081257 | 0.0020365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6238-1_1_4_load_139 | 64 | 0.0061736 | 0.0015473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6238-1_1_4_load_103 | 65 | 0.0047085 | 0.0011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6238-1_1_4_load_66 | 66 | 0.0045974 | 0.0011522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6238-1_1_4_load_102 | 67 | 0.0071256 | 0.0017858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6238-1_1_4_load_138 | 68 | 0.0040182 | 0.001007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6238-1_1_4_load_137 | 69 | 0.0082701 | 0.0020727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6238-1_1_4_load_67 | 70 | 0.0054601 | 0.0013684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6238-1_1_4_load_68 | 71 | 0.0027182 | 0.00068125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6238-1_1_4_load_71 | 73 | 0.00083064 | 0.00020818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6238-1_1_4_load_72 | 74 | 0.0017351 | 0.00043487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6238-1_1_4_load_73 | 75 | 0.0016236 | 0.00040692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6238-1_1_4_load_75 | 76 | 0.0010623 | 0.00026624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6238-1_1_4_load_76 | 77 | 0.0068385 | 0.0017139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6238-1_1_4_load_147 | 79 | 0.00082347 | 0.00020638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6238-1_1_4_load_148 | 81 | 0.0016749 | 0.00041977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6238-1_1_4_load_77 | 82 | 0.0023371 | 0.00058572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6238-1_1_4_load_78 | 83 | 0.00088963 | 0.00022296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6238-1_1_4_load_82 | 84 | 0.00089699 | 0.00022481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6238-1_1_4_load_84 | 85 | 0.002325 | 0.00058269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6238-1_1_4_load_94 | 86 | 0.010623 | 0.0026623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6238-1_1_4_load_99 | 87 | 0.0041467 | 0.0010393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6238-1_1_4_load_95 | 88 | 0.0089721 | 0.0022486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6238-1_1_4_load_96 | 89 | 0.010198 | 0.0025559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6238-1_1_4_load_104 | 91 | 0.015074 | 0.0037779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6238-1_1_4_load_100 | 92 | 0.0034572 | 0.00086647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6238-1_1_4_load_101 | 93 | 0.0053921 | 0.0013514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6238-1_1_4_load_105 | 94 | 0.002227 | 0.00055814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6238-1_1_4_load_106 | 95 | 0.0010598 | 0.00026562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6238-1_1_4_load_107 | 96 | 0.0030476 | 0.00076381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6238-1_1_4_load_109 | 97 | 0.0034638 | 0.00086812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6238-1_1_4_load_111 | 98 | 0.0020245 | 0.00050738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6238-1_1_4_load_114 | 101 | 0.0032262 | 0.00080855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6238-1_1_4_load_118 | 102 | 0.0046409 | 0.0011631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6238-1_1_4_load_115 | 103 | 0.0015821 | 0.0003965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6238-1_1_4_load_116 | 104 | 0.0050319 | 0.0012611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6238-1_1_4_load_117 | 105 | 0.0031965 | 0.00080113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6238-1_1_4_load_119 | 106 | 0.0083164 | 0.0020843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6238-1_1_4_load_120 | 107 | 0.0068805 | 0.0017244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6238-1_1_4_load_121 | 108 | 0.0051807 | 0.0012984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6238-1_1_4_load_122 | 109 | 0.0082504 | 0.0020677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6238-1_1_4_load_123 | 110 | 0.0072824 | 0.0018251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6238-1_1_4_load_124 | 111 | 0.0027462 | 0.00068826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6238-1_1_4_load_125 | 112 | 0.0046833 | 0.0011737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6238-1_1_4_load_126 | 113 | 0.0068776 | 0.0017237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6238-1_1_4_load_127 | 114 | 0.0027749 | 0.00069546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6238-1_1_4_load_128 | 115 | 0.0058977 | 0.0014781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_6238-1_1_4_load_129 | 116 | 0.0026031 | 0.00065239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_6238-1_1_4_load_130 | 117 | 0.0039217 | 0.00098286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_6238-1_1_4_load_131 | 118 | 0.004741 | 0.0011882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_6238-1_1_4_load_132 | 119 | 0.0058876 | 0.0014756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_6238-1_1_4_load_133 | 120 | 0.002619 | 0.00065638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_6238-1_1_4_load_134 | 121 | 0.0065368 | 0.0016383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_6238-1_1_4_load_135 | 122 | 0.0023166 | 0.00058059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_6238-1_1_4_load_136 | 123 | 0.01087 | 0.0027242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_6238-1_1_4_load_149 | 124 | 0.0035411 | 0.00088747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_6238-1_1_4_load_150 | 125 | 0.0016414 | 0.00041138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6238-1_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00078888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6238-1_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.045835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6238-1_1_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0042234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6238-1_1_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0090525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6238-1_1_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.045661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_6238-1_1_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.088631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6238-1_1_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.058069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_6238-1_1_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.017829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6238-1_1_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.019821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6238-1_1_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.0032007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6238-1_1_4_line_10 |  | 10 | 22 | 0.0072001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6238-1_1_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.036885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_6238-1_1_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0025797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6238-1_1_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.02495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6238-1_1_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.013013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6238-1_1_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.015251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_6238-1_1_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.0032727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6238-1_1_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.0020377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6238-1_1_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.028846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6238-1_1_4_line_19 |  | 18 | 20 | 0.0068071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_6238-1_1_4_line_20 |  | 19 | 21 | 0.020285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6238-1_1_4_line_21 |  | 20 | 22 | 0.015855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6238-1_1_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.016594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6238-1_1_4_line_23 |  | 23 | 24 | 0.031973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6238-1_1_4_line_24 |  | 24 | 25 | 0.022053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_6238-1_1_4_line_25 |  | 25 | 26 | 0.0088673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_6238-1_1_4_line_26 |  | 26 | 27 | 0.017539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_6238-1_1_4_line_27 |  | 27 | 28 | 0.004687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_6238-1_1_4_line_28 |  | 28 | 29 | 0.022121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_6238-1_1_4_line_29 |  | 29 | 60 | 0.010622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_6238-1_1_4_line_30 |  | 29 | 54 | 0.002909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_6238-1_1_4_line_31 |  | 30 | 31 | 0.022223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_6238-1_1_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0082979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_6238-1_1_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.03267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6238-1_1_4_line_34 |  | 33 | 34 | 0.037866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6238-1_1_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.03292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_6238-1_1_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.019658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_6238-1_1_4_line_37 |  | 35 | 37 | 0.045155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6238-1_1_4_line_38 |  | 36 | 43 | 0.046519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6238-1_1_4_line_39 |  | 37 | 39 | 0.042332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6238-1_1_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.042592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6238-1_1_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.0080661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6238-1_1_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.017602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6238-1_1_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.045568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_6238-1_1_4_line_44 |  | 42 | 44 | 0.032312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_6238-1_1_4_line_45 |  | 43 | 75 | 0.027302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6238-1_1_4_line_46 |  | 43 | 71 | 0.019649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6238-1_1_4_line_47 |  | 44 | 47 | 0.013647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_6238-1_1_4_line_48 |  | 44 | 48 | 0.013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6238-1_1_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.014821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_6238-1_1_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.051591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_6238-1_1_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.0072901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6238-1_1_4_line_52 |  | 47 | 50 | 0.027087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_6238-1_1_4_line_53 |  | 48 | 51 | 0.024621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6238-1_1_4_line_54 |  | 48 | 52 | 0.017542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6238-1_1_4_line_55 |  | 49 | 53 | 0.012653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6238-1_1_4_line_56 |  | 50 | 57 | 0.016261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_6238-1_1_4_line_57 |  | 51 | 58 | 0.017398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6238-1_1_4_line_58 |  | 53 | 59 | 0.0066147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_6238-1_1_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.022768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6238-1_1_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0041016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_6238-1_1_4_line_61 |  | 55 | 61 | 0.017566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_6238-1_1_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.022284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_6238-1_1_4_line_63 |  | 58 | 86 | 0.010752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6238-1_1_4_line_64 |  | 59 | 87 | 0.0066604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6238-1_1_4_line_65 |  | 60 | 66 | 0.015234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_6238-1_1_4_line_66 |  | 61 | 64 | 0.037883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6238-1_1_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0073717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_6238-1_1_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.044027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6238-1_1_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.042386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_6238-1_1_4_line_70 |  | 65 | 67 | 0.017219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6238-1_1_4_line_71 |  | 66 | 68 | 0.011787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_6238-1_1_4_line_72 |  | 67 | 93 | 0.024729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_6238-1_1_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.0043679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_6238-1_1_4_line_74 |  | 69 | 123 | 0.015593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_6238-1_1_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.035708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6238-1_1_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.033942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6238-1_1_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.016535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6238-1_1_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6238-1_1_4_line_79 |  | 73 | 76 | 0.020246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6238-1_1_4_line_80 |  | 74 | 77 | 0.023809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6238-1_1_4_line_81 |  | 75 | 78 | 0.01633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6238-1_1_4_line_82 |  | 76 | 79 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6238-1_1_4_line_83 |  | 78 | 80 | 0.004211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6238-1_1_4_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0035383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6238-1_1_4_line_85 |  | 80 | 84 | 0.054103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6238-1_1_4_line_86 |  | 80 | 83 | 0.035778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6238-1_1_4_line_87 |  | 81 | 124 | 0.013633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6238-1_1_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.00093012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6238-1_1_4_line_89 |  | 84 | 85 | 0.083946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6238-1_1_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6238-1_1_4_line_91 |  | 87 | 92 | 0.0062062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6238-1_1_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0068721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6238-1_1_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.033564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6238-1_1_4_line_94 |  | 90 | 91 | 0.051294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6238-1_1_4_line_95 |  | 94 | 95 | 0.020777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_6238-1_1_4_line_96 |  | 94 | 96 | 0.021094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_6238-1_1_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_6238-1_1_4_line_98 |  | 97 | 98 | 0.0052753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6238-1_1_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0024252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_6238-1_1_4_line_100 |  | 99 | 100 | 0.080712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_6238-1_1_4_line_101 |  | 99 | 101 | 0.0048403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6238-1_1_4_line_102 |  | 100 | 102 | 0.077748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_6238-1_1_4_line_103 |  | 101 | 103 | 0.0049899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_6238-1_1_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.020959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6238-1_1_4_line_105 |  | 104 | 105 | 7.7277e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6238-1_1_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0026485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6238-1_1_4_line_107 |  | 106 | 107 | 3.8538e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_6238-1_1_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.019531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6238-1_1_4_line_109 |  | 108 | 109 | 6.0925e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6238-1_1_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.026594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_6238-1_1_4_line_111 |  | 110 | 111 | 0.0021769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6238-1_1_4_line_112 |  | 111 | 112 | 0.00058891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_6238-1_1_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0092976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_6238-1_1_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.010057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_6238-1_1_4_line_115 |  | 114 | 115 | 0.00090921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6238-1_1_4_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_6238-1_1_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.002356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_6238-1_1_4_line_118 |  | 117 | 118 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6238-1_1_4_line_119 |  | 118 | 119 | 0.0061983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6238-1_1_4_line_120 |  | 119 | 120 | 0.0023338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6238-1_1_4_line_121 |  | 120 | 121 | 0.014446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6238-1_1_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.0081003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6238-1_1_4_line_123 |  | 122 | 123 | 0.013987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6238-1_1_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.00083048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6238-1_1_4_trafo_33 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2602743.0405 | 1122624.5435 | 2602743.8259 | 1122624.4699
1 | 2602743.0405 | 1122624.5435 | 2602697.405 | 1122628.8181
2 | 2602697.405 | 1122628.8181 | 2602695.5402 | 1122628.9928 | 2602693.2155 | 1122629.3396
3 | 2602684.262 | 1122630.6754 | 2602693.2155 | 1122629.3396
4 | 2602684.262 | 1122630.6754 | 2602639.1005 | 1122637.4134
5 | 2602551.923 | 1122653.0106 | 2602559.4805 | 1122652.0021 | 2602572.7755 | 1122650.0955 | 2602574.1944 | 1122649.896 | 2602583.1555 | 1122648.6102 | 2602586.0705 | 1122648.189 | 2602623.25 | 1122639.7782 | 2602639.1005 | 1122637.4134
6 | 2602551.923 | 1122653.0106 | 2602554.2258 | 1122641.3392 | 2602554.5464 | 1122630.6229 | 2602553.1045 | 1122611.5464 | 2602551.5632 | 1122595.2985
7 | 2602551.923 | 1122653.0106 | 2602534.2496 | 1122655.3567
8 | 2602534.2496 | 1122655.3567 | 2602514.6007 | 1122657.9651
9 | 2602514.6007 | 1122657.9651 | 2602511.4278 | 1122658.3863
10 | 2602504.2903 | 1122659.3338 | 2602511.4278 | 1122658.3863
11 | 2602477.7065 | 1122608.7752 | 2602457.747 | 1122610.2073 | 2602459.8831 | 1122626.9459
12 | 2602480.2796 | 1122608.5906 | 2602477.7065 | 1122608.7752
13 | 2602459.8831 | 1122626.9459 | 2602463.0415 | 1122651.6954
14 | 2602464.6887 | 1122664.6033 | 2602463.0415 | 1122651.6954
15 | 2602464.6887 | 1122664.6033 | 2602478.0376 | 1122662.8188 | 2602479.8051 | 1122662.5842
16 | 2602464.6887 | 1122664.6033 | 2602461.4547 | 1122665.1048
17 | 2602481.8251 | 1122662.3161 | 2602479.8051 | 1122662.5842
18 | 2602461.4547 | 1122665.1048 | 2602432.9495 | 1122669.5248
19 | 2602481.8251 | 1122662.3161 | 2602488.573 | 1122661.4203
20 | 2602412.9676 | 1122672.9103 | 2602414.9174 | 1122672.3209 | 2602432.9495 | 1122669.5248
21 | 2602504.2903 | 1122659.3338 | 2602488.573 | 1122661.4203
22 | 2602412.9676 | 1122672.9103 | 2602402.3929 | 1122676.1068 | 2602397.3405 | 1122678.3957
23 | 2602367.586 | 1122689.7496 | 2602375.3065 | 1122688.1023 | 2602388.0013 | 1122682.6267 | 2602397.3405 | 1122678.3957
24 | 2602345.6246 | 1122689.534 | 2602350.3601 | 1122689.8937 | 2602364.5408 | 1122690.3993 | 2602367.586 | 1122689.7496
25 | 2602345.6246 | 1122689.534 | 2602336.7827 | 1122688.8622
26 | 2602336.7827 | 1122688.8622 | 2602335.6552 | 1122688.7765 | 2602323.5184 | 1122687.1823 | 2602319.4345 | 1122686.3556
27 | 2602319.4345 | 1122686.3556 | 2602314.8407 | 1122685.4255
28 | 2602293.4242 | 1122679.9232 | 2602309.6007 | 1122684.3647 | 2602314.8407 | 1122685.4255
29 | 2602293.4242 | 1122679.9232 | 2602298.3823 | 1122670.5292
30 | 2602293.4242 | 1122679.9232 | 2602290.7326 | 1122681.045
31 | 2602440.7608 | 1122748.1695 | 2602439.3717 | 1122765.6649 | 2602437.8826 | 1122767.8209 | 2602435.9931 | 1122768.6206
32 | 2602441.4175 | 1122739.8976 | 2602440.7608 | 1122748.1695
33 | 2602403.6452 | 1122768.0744 | 2602405.6736 | 1122767.1303 | 2602410.0074 | 1122766.5873 | 2602435.9931 | 1122768.6206 | 2602435.9931 | 1122768.6206
34 | 2602403.6452 | 1122768.0744 | 2602403.6452 | 1122768.0744 | 2602401.6166 | 1122769.6967 | 2602400.1273 | 1122772.2529 | 2602399.4478 | 1122774.8205 | 2602397.1769 | 1122804.3872
35 | 2602393.3938 | 1122837.0041 | 2602395.2318 | 1122829.7124 | 2602397.1769 | 1122804.3872
36 | 2602393.3938 | 1122837.0041 | 2602412.001 | 1122843.346
37 | 2602350.7883 | 1122822.0584 | 2602361.5438 | 1122825.9644 | 2602380.2251 | 1122832.4747 | 2602388.0276 | 1122835.3124 | 2602393.3938 | 1122837.0041
38 | 2602455.9679 | 1122858.539 | 2602440.1857 | 1122852.9523 | 2602412.001 | 1122843.346
39 | 2602350.7883 | 1122822.0584 | 2602310.8891 | 1122807.592
40 | 2602350.7883 | 1122822.0584 | 2602351.7763 | 1122819.4242 | 2602354.7378 | 1122797.9704 | 2602354.4379 | 1122795.6358 | 2602353.4209 | 1122793.3009 | 2602351.7868 | 1122791.6662 | 2602347.7083 | 1122789.8415 | 2602341.3629 | 1122788.7319
41 | 2602310.8891 | 1122807.592 | 2602312.3094 | 1122803.5461 | 2602312.5649 | 1122799.7766
42 | 2602310.8891 | 1122807.592 | 2602294.3405 | 1122801.5954
43 | 2602251.4986 | 1122786.0709 | 2602294.3405 | 1122801.5954
44 | 2602251.4986 | 1122786.0709 | 2602253.0884 | 1122782.2252 | 2602252.7955 | 1122781.9583 | 2602252.1174 | 1122780.6018 | 2602251.9251 | 1122779.4678 | 2602252.149 | 1122778.4785 | 2602256.1622 | 1122769.0087 | 2602261.2485 | 1122756.1932
45 | 2602455.9679 | 1122858.539 | 2602481.7057 | 1122867.6476
46 | 2602455.9679 | 1122858.539 | 2602459.6276 | 1122846.6902 | 2602460.305 | 1122839.4736
47 | 2602266.2962 | 1122743.511 | 2602261.2485 | 1122756.1932
48 | 2602251.4389 | 1122759.1133 | 2602255.6565 | 1122760.1042 | 2602257.7172 | 1122755.0024 | 2602261.2485 | 1122756.1932
49 | 2602261.2485 | 1122756.1932 | 2602262.6672 | 1122756.6828 | 2602273.2692 | 1122758.5876 | 2602275.8055 | 1122758.8369
50 | 2602275.8055 | 1122758.8369 | 2602289.8398 | 1122760.2167 | 2602305.8938 | 1122761.7567 | 2602322.9426 | 1122763.0747 | 2602327.1954 | 1122763.3474
51 | 2602259.5808 | 1122740.6739 | 2602263.0965 | 1122742.1648 | 2602266.2962 | 1122743.511
52 | 2602266.2962 | 1122743.511 | 2602271.1505 | 1122732.3629 | 2602276.874 | 1122718.5763
53 | 2602251.4389 | 1122759.1133 | 2602249.8582 | 1122758.7459 | 2602227.2026 | 1122754.7902
54 | 2602251.4389 | 1122759.1133 | 2602249.957 | 1122762.9479 | 2602249.7793 | 1122763.8594 | 2602244.9325 | 1122775.3842
55 | 2602259.5808 | 1122740.6739 | 2602259.7274 | 1122740.3071 | 2602263.7022 | 1122730.5149 | 2602264.3438 | 1122728.9513
56 | 2602283.4116 | 1122703.6908 | 2602282.0016 | 1122707.0879 | 2602278.5057 | 1122714.6458 | 2602276.874 | 1122718.5763
57 | 2602210.0638 | 1122751.7977 | 2602227.2026 | 1122754.7902
58 | 2602264.3438 | 1122728.9513 | 2602266.8547 | 1122722.8317
59 | 2602290.7326 | 1122681.045 | 2602288.6829 | 1122676.8644 | 2602287.5416 | 1122677.053 | 2602285.9145 | 1122677.0524 | 2602284.6655 | 1122676.5628 | 2602282.9616 | 1122675.5839 | 2602281.6665 | 1122674.5607 | 2602280.1942 | 1122673.0484 | 2602279.0537 | 1122671.0803 | 2602277.5815 | 1122669.3456 | 2602276.0243 | 1122667.9888 | 2602274.7802 | 1122666.9119
60 | 2602290.7326 | 1122681.045 | 2602292.5433 | 1122684.7252
61 | 2602260.9574 | 1122656.0762 | 2602270.682 | 1122663.7181 | 2602273.7502 | 1122666.0204 | 2602274.7802 | 1122666.9119
62 | 2602283.4116 | 1122703.6908 | 2602283.6301 | 1122703.1643 | 2602284.387 | 1122699.9519 | 2602284.9202 | 1122696.8172 | 2602285.2604 | 1122694.3273 | 2602285.9476 | 1122691.9375 | 2602286.897 | 1122689.4477 | 2602287.8846 | 1122687.8584 | 2602289.1729 | 1122686.5805 | 2602290.4996 | 1122685.5582 | 2602291.8647 | 1122684.9584 | 2602292.5433 | 1122684.7252 | 2602292.5433 | 1122684.7252
63 | 2602199.6374 | 1122749.2817 | 2602204.2421 | 1122750.7813 | 2602210.0638 | 1122751.7977
64 | 2602266.8547 | 1122722.8317 | 2602269.3831 | 1122716.6699
65 | 2602305.4929 | 1122657.0567 | 2602298.3823 | 1122670.5292
66 | 2602260.9574 | 1122656.0762 | 2602260.3364 | 1122655.5882 | 2602248.4722 | 1122646.1682 | 2602237.6025 | 1122637.3711 | 2602231.3384 | 1122632.4595
67 | 2602191.9687 | 1122611.0865 | 2602194.4451 | 1122608.0526 | 2602196.6283 | 1122605.3743
68 | 2602196.6283 | 1122605.3743 | 2602222.8935 | 1122625.838 | 2602231.3384 | 1122632.4595
69 | 2602191.9687 | 1122611.0865 | 2602212.6602 | 1122626.9905 | 2602225.4757 | 1122637.0442
70 | 2602238.9294 | 1122647.7897 | 2602231.1467 | 1122641.493 | 2602225.4757 | 1122637.0442
71 | 2602305.4929 | 1122657.0567 | 2602310.9948 | 1122646.6323
72 | 2602257.9817 | 1122663.5523 | 2602246.8037 | 1122654.1604 | 2602238.9294 | 1122647.7897
73 | 2602313.0335 | 1122642.7695 | 2602310.9948 | 1122646.6323
74 | 2602320.3119 | 1122628.9791 | 2602313.0335 | 1122642.7695
75 | 2602460.305 | 1122839.4736 | 2602463.6419 | 1122803.9219
76 | 2602472.6724 | 1122774.6046 | 2602470.205 | 1122774.448 | 2602466.0704 | 1122778.0481 | 2602463.6419 | 1122803.9219
77 | 2602472.6724 | 1122774.6046 | 2602489.175 | 1122775.6392
78 | 2602472.6724 | 1122774.6046 | 2602473.7268 | 1122764.1229
79 | 2602501.0005 | 1122766.9494 | 2602499.9768 | 1122776.3164 | 2602489.175 | 1122775.6392
80 | 2602476.1098 | 1122740.4338 | 2602473.7268 | 1122764.1229
81 | 2602497.1003 | 1122873.0958 | 2602481.7057 | 1122867.6476
82 | 2602501.0005 | 1122766.9494 | 2602502.6957 | 1122751.4371
83 | 2602501.0785 | 1122874.5092 | 2602497.1003 | 1122873.0958
84 | 2602503.0801 | 1122747.9198 | 2602502.6957 | 1122751.4371
85 | 2602501.0785 | 1122874.5092 | 2602552.2788 | 1122891.9925
86 | 2602501.0785 | 1122874.5092 | 2602513.9867 | 1122855.3384 | 2602522.1817 | 1122845.6804
87 | 2602503.0801 | 1122747.9198 | 2602504.5613 | 1122734.3674
88 | 2602522.7835 | 1122844.9712 | 2602522.1817 | 1122845.6804
89 | 2602552.2788 | 1122891.9925 | 2602631.721 | 1122919.1196
90 | 2602183.7453 | 1122744.1061 | 2602199.6374 | 1122749.2817
91 | 2602269.3831 | 1122716.6699 | 2602271.739 | 1122710.9282
92 | 2602177.211 | 1122741.9781 | 2602183.7453 | 1122744.1061
93 | 2602145.2971 | 1122731.5847 | 2602177.211 | 1122741.9781
94 | 2602145.2971 | 1122731.5847 | 2602170.5897 | 1122686.9606
95 | 2602421.4624 | 1122465.5266 | 2602423.9747 | 1122462.9889 | 2602432.2574 | 1122447.9072
96 | 2602421.4624 | 1122465.5266 | 2602417.132 | 1122469.9007 | 2602409.9279 | 1122473.7554 | 2602405.8228 | 1122479.137
97 | 2602404.5528 | 1122480.802 | 2602405.8228 | 1122479.137
98 | 2602404.5528 | 1122480.802 | 2602401.3534 | 1122484.9964
99 | 2602399.8825 | 1122486.9246 | 2602401.3534 | 1122484.9964
100 | 2602399.8825 | 1122486.9246 | 2602342.0061 | 1122471.3172 | 2602322.8926 | 1122462.6614
101 | 2602399.8825 | 1122486.9246 | 2602397.5483 | 1122491.1649
102 | 2602322.8926 | 1122462.6614 | 2602319.8735 | 1122473.0765 | 2602316.512 | 1122491.7732 | 2602290.6407 | 1122532.0945
103 | 2602397.5483 | 1122491.1649 | 2602395.142 | 1122495.5363
104 | 2602395.142 | 1122495.5363 | 2602390.3445 | 1122504.2516 | 2602384.8918 | 1122513.8172
105 | 2602384.8535 | 1122513.8843 | 2602384.8918 | 1122513.8172
106 | 2602383.5419 | 1122516.1853 | 2602384.8535 | 1122513.8843
107 | 2602383.5228 | 1122516.2188 | 2602383.5419 | 1122516.1853
108 | 2602373.8507 | 1122533.1863 | 2602383.5228 | 1122516.2188
109 | 2602373.8206 | 1122533.2392 | 2602373.8507 | 1122533.1863
110 | 2602373.8206 | 1122533.2392 | 2602360.6505 | 1122556.3431
111 | 2602359.5724 | 1122558.2344 | 2602360.6505 | 1122556.3431
112 | 2602359.2808 | 1122558.746 | 2602359.5724 | 1122558.2344
113 | 2602354.6764 | 1122566.8234 | 2602359.2808 | 1122558.746
114 | 2602354.6764 | 1122566.8234 | 2602349.6957 | 1122575.5609
115 | 2602349.2454 | 1122576.3508 | 2602349.6957 | 1122575.5609
116 | 2602349.2454 | 1122576.3508 | 2602348.6733 | 1122577.3545
117 | 2602347.5065 | 1122579.4013 | 2602348.6733 | 1122577.3545
118 | 2602347.5065 | 1122579.4013 | 2602341.817 | 1122589.3822
119 | 2602341.817 | 1122589.3822 | 2602338.7475 | 1122594.7671
120 | 2602338.7475 | 1122594.7671 | 2602337.5917 | 1122596.7947
121 | 2602330.6215 | 1122609.4456 | 2602333.6359 | 1122603.7343 | 2602337.5917 | 1122596.7947
122 | 2602330.6215 | 1122609.4456 | 2602326.8405 | 1122616.6094
123 | 2602326.8405 | 1122616.6094 | 2602320.3119 | 1122628.9791
124 | 2602504.6515 | 1122733.5418 | 2602504.5613 | 1122734.3674

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602743.826 | 1122624.4699
1 | 2602743.0405 | 1122624.5435
2 | 2602697.405 | 1122628.8181
3 | 2602693.2155 | 1122629.3396
4 | 2602684.262 | 1122630.6754
5 | 2602639.1005 | 1122637.4134
6 | 2602551.923 | 1122653.0106
7 | 2602551.5632 | 1122595.2985
8 | 2602534.2496 | 1122655.3567
9 | 2602514.6007 | 1122657.9651
10 | 2602511.4278 | 1122658.3863
11 | 2602477.7065 | 1122608.7752
12 | 2602459.8831 | 1122626.9459
13 | 2602480.2796 | 1122608.5906
14 | 2602463.0415 | 1122651.6954
15 | 2602464.6887 | 1122664.6033
16 | 2602479.8051 | 1122662.5842
17 | 2602461.4547 | 1122665.1048
18 | 2602481.8251 | 1122662.3161
19 | 2602432.9495 | 1122669.5248
20 | 2602488.573 | 1122661.4203
21 | 2602412.9676 | 1122672.9103
22 | 2602504.2903 | 1122659.3338
23 | 2602397.3405 | 1122678.3957
24 | 2602367.586 | 1122689.7496
25 | 2602345.6246 | 1122689.534
26 | 2602336.7827 | 1122688.8622
27 | 2602319.4345 | 1122686.3556
28 | 2602314.8407 | 1122685.4255
29 | 2602293.4242 | 1122679.9232
30 | 2602440.7608 | 1122748.1695
31 | 2602435.9931 | 1122768.6206
32 | 2602441.4175 | 1122739.8976
33 | 2602403.6452 | 1122768.0744
34 | 2602397.1769 | 1122804.3872
35 | 2602393.3938 | 1122837.0041
36 | 2602412.001 | 1122843.346
37 | 2602350.7883 | 1122822.0584
38 | 2602341.3629 | 1122788.7319
39 | 2602310.8891 | 1122807.592
40 | 2602312.5649 | 1122799.7766
41 | 2602294.3405 | 1122801.5954
42 | 2602251.4986 | 1122786.0709
43 | 2602455.9679 | 1122858.539
44 | 2602261.2485 | 1122756.1932
45 | 2602327.1954 | 1122763.3474
46 | 2602275.8055 | 1122758.8369
47 | 2602266.2962 | 1122743.511
48 | 2602251.4389 | 1122759.1133
49 | 2602259.5808 | 1122740.6739
50 | 2602276.874 | 1122718.5763
51 | 2602227.2026 | 1122754.7902
52 | 2602244.9325 | 1122775.3842
53 | 2602264.3438 | 1122728.9513
54 | 2602290.7326 | 1122681.045
55 | 2602274.7802 | 1122666.9119
56 | 2602292.5433 | 1122684.7253
57 | 2602283.4116 | 1122703.6908
58 | 2602210.0638 | 1122751.7977
59 | 2602266.8547 | 1122722.8317
60 | 2602298.3823 | 1122670.5292
61 | 2602260.9574 | 1122656.0762
62 | 2602196.6283 | 1122605.3743
63 | 2602191.9687 | 1122611.0865
64 | 2602231.3384 | 1122632.4595
65 | 2602225.4757 | 1122637.0442
66 | 2602305.4929 | 1122657.0567
67 | 2602238.9294 | 1122647.7897
68 | 2602310.9948 | 1122646.6323
69 | 2602313.0335 | 1122642.7695
70 | 2602463.6419 | 1122803.9219
71 | 2602460.305 | 1122839.4736
72 | 2602472.6724 | 1122774.6046
73 | 2602489.175 | 1122775.6392
74 | 2602473.7268 | 1122764.1229
75 | 2602481.7057 | 1122867.6476
76 | 2602501.0005 | 1122766.9494
77 | 2602476.1098 | 1122740.4338
78 | 2602497.1003 | 1122873.0958
79 | 2602502.6957 | 1122751.4371
80 | 2602501.0785 | 1122874.5092
81 | 2602503.0801 | 1122747.9198
82 | 2602522.7835 | 1122844.9712
83 | 2602522.1817 | 1122845.6804
84 | 2602552.2788 | 1122891.9925
85 | 2602631.721 | 1122919.1196
86 | 2602199.6374 | 1122749.2817
87 | 2602269.3831 | 1122716.6699
88 | 2602183.7453 | 1122744.1061
89 | 2602177.211 | 1122741.9781
90 | 2602145.2971 | 1122731.5847
91 | 2602170.5897 | 1122686.9606
92 | 2602271.739 | 1122710.9282
93 | 2602257.9817 | 1122663.5523
94 | 2602421.4624 | 1122465.5266
95 | 2602432.2574 | 1122447.9072
96 | 2602405.8228 | 1122479.137
97 | 2602404.5528 | 1122480.802
98 | 2602401.3534 | 1122484.9964
99 | 2602399.8825 | 1122486.9246
100 | 2602322.8926 | 1122462.6614
101 | 2602397.5483 | 1122491.1649
102 | 2602290.6407 | 1122532.0945
103 | 2602395.142 | 1122495.5363
104 | 2602384.8918 | 1122513.8172
105 | 2602384.8535 | 1122513.8843
106 | 2602383.5419 | 1122516.1853
107 | 2602383.5228 | 1122516.2188
108 | 2602373.8507 | 1122533.1863
109 | 2602373.8206 | 1122533.2392
110 | 2602360.6505 | 1122556.3431
111 | 2602359.5724 | 1122558.2344
112 | 2602359.2808 | 1122558.746
113 | 2602354.6764 | 1122566.8234
114 | 2602349.6957 | 1122575.5609
115 | 2602349.2454 | 1122576.3508
116 | 2602348.6733 | 1122577.3545
117 | 2602347.5065 | 1122579.4013
118 | 2602341.817 | 1122589.3822
119 | 2602338.7475 | 1122594.7671
120 | 2602337.5917 | 1122596.7947
121 | 2602330.6215 | 1122609.4456
122 | 2602326.8405 | 1122616.6094
123 | 2602320.3119 | 1122628.9791
124 | 2602504.5613 | 1122734.3674
125 | 2602504.6515 | 1122733.5418
126 | 2602293.4242 | 1122679.9232

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1