## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_944-12_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_944-12_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_944-12_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_944-12_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_944-12_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_944-12_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_944-12_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_944-12_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_944-12_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_944-12_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_944-12_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_944-12_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_944-12_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_944-12_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_944-12_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_944-12_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_944-12_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_944-12_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_944-12_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_944-12_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_944-12_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_944-12_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_944-12_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_944-12_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_944-12_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_944-12_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_944-12_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_944-12_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_944-12_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_944-12_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_944-12_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_944-12_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_944-12_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_944-12_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_944-12_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_944-12_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_944-12_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_944-12_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_944-12_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_944-12_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_944-12_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_944-12_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_944-12_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_944-12_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_944-12_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_944-12_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_944-12_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_944-12_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_944-12_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_944-12_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_944-12_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_944-12_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_944-12_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_944-12_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_944-12_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_944-12_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_944-12_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_944-12_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_944-12_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_944-12_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_944-12_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_944-12_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_944-12_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_944-12_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_944-12_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_944-12_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_944-12_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_944-12_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_944-12_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_944-12_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_944-12_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_944-12_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_944-12_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_944-12_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_944-12_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_944-12_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_944-12_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_944-12_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_944-12_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_944-12_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_944-12_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_944-12_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_944-12_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_944-12_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_944-12_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_944-12_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_944-12_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_944-12_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_944-12_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_944-12_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_944-12_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_944-12_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_944-12_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_944-12_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_944-12_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_944-12_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_944-12_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_944-12_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_944-12_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_944-12_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_944-12_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_944-12_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_944-12_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_944-12_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_944-12_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_944-12_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_944-12_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_944-12_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_944-12_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_944-12_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_944-12_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_944-12_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_944-12_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_944-12_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_944-12_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_944-12_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_944-12_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_944-12_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_93_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_944-12_0_6_load_0 | 0 | 0.02974 | 0.0074534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_944-12_0_6_load_12 | 6 | 0.022641 | 0.0056744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_944-12_0_6_load_13 | 7 | 0.0021225 | 0.00053195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_944-12_0_6_load_11 | 8 | 0.081889 | 0.020523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_944-12_0_6_load_35 | 9 | 0.011059 | 0.0027717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_944-12_0_6_load_6 | 11 | 0.051134 | 0.012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_944-12_0_6_load_9 | 13 | 0.0029066 | 0.00072847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_944-12_0_6_load_8 | 14 | 0.030206 | 0.0075702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_944-12_0_6_load_14 | 15 | 0.0014991 | 0.0003757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_944-12_0_6_load_77 | 17 | 0.0011934 | 0.0002991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_944-12_0_6_load_78 | 18 | 0.001185 | 0.000297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_944-12_0_6_load_15 | 19 | 0.0041833 | 0.0010484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_944-12_0_6_load_16 | 20 | 0.0017311 | 0.00043386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_944-12_0_6_load_17 | 21 | 0.0040114 | 0.0010053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_944-12_0_6_load_18 | 22 | 0.0014714 | 0.00036876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_944-12_0_6_load_19 | 23 | 0.0066866 | 0.0016758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_944-12_0_6_load_84 | 24 | 0.0026398 | 0.00066159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_944-12_0_6_load_83 | 25 | 0.0023914 | 0.00059934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_944-12_0_6_load_85 | 26 | 0.0034146 | 0.00085578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_944-12_0_6_load_81 | 27 | 0.0021081 | 0.00052835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_944-12_0_6_load_20 | 28 | 0.0026261 | 0.00065815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_944-12_0_6_load_21 | 29 | 0.0053629 | 0.0013441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_944-12_0_6_load_22 | 30 | 0.0013694 | 0.0003432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_944-12_0_6_load_23 | 31 | 0.0017059 | 0.00042755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_944-12_0_6_load_24 | 32 | 0.00081747 | 0.00020488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_944-12_0_6_load_73 | 33 | 0.0013984 | 0.00035048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_944-12_0_6_load_25 | 35 | 0.0033955 | 0.00085099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_944-12_0_6_load_26 | 36 | 0.0032209 | 0.00080723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_944-12_0_6_load_27 | 37 | 0.0014388 | 0.00036061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_944-12_0_6_load_60 | 40 | 0.0071522 | 0.0017925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_944-12_0_6_load_57 | 41 | 0.0017517 | 0.00043903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_944-12_0_6_load_55 | 44 | 0.0030222 | 0.00075745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_944-12_0_6_load_109 | 45 | 0.0018446 | 0.00046229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_944-12_0_6_load_106 | 46 | 0.0020635 | 0.00051717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_944-12_0_6_load_104 | 47 | 0.0023082 | 0.00057849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_944-12_0_6_load_30 | 48 | 0.0039466 | 0.00098912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_944-12_0_6_load_31 | 49 | 0.0029896 | 0.00074925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_944-12_0_6_load_32 | 50 | 0.0029554 | 0.00074068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_944-12_0_6_load_33 | 51 | 0.00256 | 0.00064159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_944-12_0_6_load_64 | 53 | 0.0079315 | 0.0019878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_944-12_0_6_load_118 | 55 | 0.0023929 | 0.00059972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_944-12_0_6_load_119 | 56 | 0.019471 | 0.0048799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_944-12_0_6_load_38 | 59 | 0.0136 | 0.0034086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_944-12_0_6_load_115 | 60 | 0.018942 | 0.0047473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_944-12_0_6_load_39 | 63 | 0.0028359 | 0.00071074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_944-12_0_6_load_116 | 64 | 0.021673 | 0.0054319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_944-12_0_6_load_43 | 66 | 0.0029629 | 0.00074258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_944-12_0_6_load_79 | 67 | 0.0048069 | 0.0012047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_944-12_0_6_load_44 | 68 | 0.0034955 | 0.00087606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_944-12_0_6_load_91 | 70 | 0.0018626 | 0.00046682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_944-12_0_6_load_90 | 71 | 0.0016565 | 0.00041516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_944-12_0_6_load_80 | 72 | 0.00463 | 0.0011604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_944-12_0_6_load_45 | 73 | 0.0034678 | 0.00086911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_944-12_0_6_load_46 | 74 | 0.0031064 | 0.00077853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_944-12_0_6_load_47 | 75 | 0.0055562 | 0.0013925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_944-12_0_6_load_48 | 76 | 0.0028317 | 0.0007097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_944-12_0_6_load_50 | 78 | 0.0025694 | 0.00064395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_944-12_0_6_load_54 | 81 | 0.004289 | 0.0010749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_944-12_0_6_load_52 | 82 | 0.0052703 | 0.0013208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_944-12_0_6_load_102 | 83 | 0.0015389 | 0.00038569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_944-12_0_6_load_112 | 85 | 0.0021852 | 0.00054766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_944-12_0_6_load_53 | 86 | 0.0016409 | 0.00041124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_944-12_0_6_load_113 | 87 | 0.0025451 | 0.00063787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_944-12_0_6_load_56 | 88 | 0.0021958 | 0.00055033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_944-12_0_6_load_58 | 89 | 0.0032065 | 0.00080364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_944-12_0_6_load_59 | 90 | 0.0019566 | 0.00049038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_944-12_0_6_load_110 | 91 | 0.0019747 | 0.00049491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_944-12_0_6_load_107 | 92 | 0.0019552 | 0.00049002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_944-12_0_6_load_105 | 93 | 0.0016705 | 0.00041866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_944-12_0_6_load_108 | 94 | 0.0052508 | 0.001316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_944-12_0_6_load_117 | 95 | 0.0014188 | 0.0003556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_944-12_0_6_load_66 | 96 | 0.0015939 | 0.00039948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_944-12_0_6_load_67 | 97 | 0.0015917 | 0.00039892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_944-12_0_6_load_68 | 98 | 0.0016121 | 0.00040403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_944-12_0_6_load_69 | 99 | 0.0023159 | 0.00058043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_944-12_0_6_load_71 | 101 | 0.0038369 | 0.00096162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_944-12_0_6_load_74 | 102 | 0.0033768 | 0.00084631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_944-12_0_6_load_103 | 103 | 0.0073863 | 0.0018512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_944-12_0_6_load_86 | 105 | 0.0034893 | 0.00087451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_944-12_0_6_load_89 | 107 | 0.0080795 | 0.0020249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_944-12_0_6_load_92 | 108 | 0.0020941 | 0.00052484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_944-12_0_6_load_93 | 109 | 0.0029297 | 0.00073426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_944-12_0_6_load_95 | 110 | 0.0050753 | 0.001272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_944-12_0_6_load_97 | 111 | 0.0028421 | 0.0007123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_944-12_0_6_load_101 | 112 | 0.0015394 | 0.0003858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_944-12_0_6_load_98 | 113 | 0.0024167 | 0.00060568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_944-12_0_6_load_99 | 114 | 0.0032852 | 0.00082336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_944-12_0_6_load_100 | 115 | 0.00801 | 0.0020075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_944-12_0_6_load_111 | 116 | 0.0016367 | 0.00041019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_944-12_0_6_load_114 | 117 | 0.0084065 | 0.0021069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_944-12_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_944-12_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0056222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_944-12_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_944-12_0_6_line_3 |  | 1 | 4 | 0.05445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_944-12_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.056334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_944-12_0_6_line_5 |  | 3 | 9 | 0.0070708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_944-12_0_6_line_6 |  | 4 | 10 | 0.064322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_944-12_0_6_line_7 |  | 4 | 8 | 0.054928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_944-12_0_6_line_8 |  | 5 | 11 | 0.04765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_944-12_0_6_line_9 |  | 6 | 7 | 0.044302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_944-12_0_6_line_10 |  | 6 | 8 | 0.039484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_944-12_0_6_line_11 |  | 7 | 15 | 0.0096635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_944-12_0_6_line_12 |  | 9 | 12 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_944-12_0_6_line_13 |  | 10 | 13 | 0.053868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_944-12_0_6_line_14 |  | 12 | 58 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_944-12_0_6_line_15 |  | 12 | 59 | 0.040346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_944-12_0_6_line_16 |  | 13 | 14 | 0.0072848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_944-12_0_6_line_17 |  | 15 | 16 | 0.021856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_944-12_0_6_line_18 |  | 16 | 17 | 0.0049335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_944-12_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.01271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_944-12_0_6_line_20 |  | 17 | 31 | 0.0068827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_944-12_0_6_line_21 |  | 18 | 74 | 0.019819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_944-12_0_6_line_22 |  | 19 | 20 | 0.011569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_944-12_0_6_line_23 |  | 19 | 21 | 0.00024972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_944-12_0_6_line_24 |  | 20 | 22 | 0.0025587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_944-12_0_6_line_25 |  | 21 | 23 | 0.0095488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_944-12_0_6_line_26 |  | 22 | 24 | 0.0034709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_944-12_0_6_line_27 |  | 23 | 25 | 0.021188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_944-12_0_6_line_28 |  | 24 | 26 | 0.017623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_944-12_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_944-12_0_6_line_30 |  | 26 | 105 | 0.023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_944-12_0_6_line_31 |  | 27 | 72 | 0.018815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_944-12_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0074569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_944-12_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0020515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_944-12_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.017054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_944-12_0_6_line_35 |  | 30 | 32 | 0.013383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_944-12_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.013765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_944-12_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_944-12_0_6_line_38 |  | 34 | 102 | 0.013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_944-12_0_6_line_39 |  | 34 | 57 | 0.095554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_944-12_0_6_line_40 |  | 34 | 101 | 0.029052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_944-12_0_6_line_41 |  | 35 | 36 | 0.013823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_944-12_0_6_line_42 |  | 35 | 37 | 0.010275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_944-12_0_6_line_43 |  | 36 | 38 | 0.013482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_944-12_0_6_line_44 |  | 37 | 39 | 0.010968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_944-12_0_6_line_45 |  | 38 | 40 | 0.012488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_944-12_0_6_line_46 |  | 38 | 41 | 0.0091849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_944-12_0_6_line_47 |  | 39 | 42 | 0.002164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_944-12_0_6_line_48 |  | 39 | 43 | 0.022379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_944-12_0_6_line_49 |  | 41 | 44 | 0.0075005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_944-12_0_6_line_50 |  | 42 | 45 | 0.013334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_944-12_0_6_line_51 |  | 43 | 46 | 0.010906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_944-12_0_6_line_52 |  | 43 | 47 | 0.06615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_944-12_0_6_line_53 |  | 44 | 88 | 0.01458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_944-12_0_6_line_54 |  | 45 | 91 | 0.012648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_944-12_0_6_line_55 |  | 46 | 92 | 0.011501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_944-12_0_6_line_56 |  | 47 | 93 | 0.024174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_944-12_0_6_line_57 |  | 48 | 49 | 0.0033638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_944-12_0_6_line_58 |  | 48 | 50 | 0.015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_944-12_0_6_line_59 |  | 49 | 51 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_944-12_0_6_line_60 |  | 50 | 52 | 0.018148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_944-12_0_6_line_61 |  | 52 | 53 | 0.024414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_944-12_0_6_line_62 |  | 52 | 54 | 0.004007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_944-12_0_6_line_63 |  | 53 | 55 | 0.021604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_944-12_0_6_line_64 |  | 54 | 56 | 0.015089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_944-12_0_6_line_65 |  | 54 | 57 | 0.02596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_944-12_0_6_line_66 |  | 55 | 94 | 0.0023952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_944-12_0_6_line_67 |  | 57 | 95 | 0.024751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_944-12_0_6_line_68 |  | 58 | 60 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_944-12_0_6_line_69 |  | 60 | 64 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_944-12_0_6_line_70 |  | 61 | 62 | 0.040466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_944-12_0_6_line_71 |  | 61 | 63 | 0.013778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_944-12_0_6_line_72 |  | 62 | 67 | 0.016194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_944-12_0_6_line_73 |  | 63 | 65 | 0.001574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_944-12_0_6_line_74 |  | 65 | 66 | 0.018005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_944-12_0_6_line_75 |  | 66 | 68 | 0.02192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_944-12_0_6_line_76 |  | 67 | 72 | 0.026929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_944-12_0_6_line_77 |  | 68 | 73 | 0.018165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_944-12_0_6_line_78 |  | 69 | 70 | 0.025751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_944-12_0_6_line_79 |  | 69 | 71 | 0.013322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_944-12_0_6_line_80 |  | 70 | 84 | 0.0053224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_944-12_0_6_line_81 |  | 71 | 104 | 0.012597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_944-12_0_6_line_82 |  | 73 | 74 | 0.0024216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_944-12_0_6_line_83 |  | 75 | 76 | 0.024959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_944-12_0_6_line_84 |  | 75 | 77 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_944-12_0_6_line_85 |  | 76 | 78 | 0.035962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_944-12_0_6_line_86 |  | 77 | 79 | 0.019921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_944-12_0_6_line_87 |  | 78 | 80 | 0.026032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_944-12_0_6_line_88 |  | 79 | 81 | 0.0071379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_944-12_0_6_line_89 |  | 79 | 82 | 0.013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_944-12_0_6_line_90 |  | 80 | 83 | 0.01611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_944-12_0_6_line_91 |  | 80 | 84 | 0.017435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_944-12_0_6_line_92 |  | 81 | 85 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_944-12_0_6_line_93 |  | 82 | 86 | 0.019438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_944-12_0_6_line_94 |  | 83 | 112 | 0.018246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_944-12_0_6_line_95 |  | 84 | 108 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_944-12_0_6_line_96 |  | 85 | 87 | 0.0162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_944-12_0_6_line_97 |  | 87 | 117 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_944-12_0_6_line_98 |  | 88 | 89 | 0.0016659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_944-12_0_6_line_99 |  | 89 | 90 | 0.017504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_944-12_0_6_line_100 |  | 91 | 116 | 0.029695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_944-12_0_6_line_101 |  | 92 | 100 | 0.0046845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_944-12_0_6_line_102 |  | 94 | 100 | 0.0067695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_944-12_0_6_line_103 |  | 96 | 97 | 0.025243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_944-12_0_6_line_104 |  | 97 | 98 | 0.024266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_944-12_0_6_line_105 |  | 98 | 99 | 0.01034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_944-12_0_6_line_106 |  | 99 | 100 | 0.020273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_944-12_0_6_line_107 |  | 102 | 103 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_944-12_0_6_line_108 |  | 104 | 106 | 0.006739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_944-12_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.0051884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_944-12_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.018235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_944-12_0_6_line_111 |  | 108 | 109 | 0.022621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_944-12_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.026206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_944-12_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.0050518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_944-12_0_6_line_114 |  | 112 | 114 | 0.022375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_944-12_0_6_line_115 |  | 113 | 114 | 0.023602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_944-12_0_6_line_116 |  | 113 | 115 | 0.008955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_944-12_0_6_trafo_46 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 74 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2612113.9828 | 1181004.3938 | 2612100.9559 | 1181033.2237
1 | 2612098.6408 | 1181038.3471 | 2612100.9559 | 1181033.2237
2 | 2612113.9828 | 1181004.3938 | 2612117.1733 | 1181005.2118 | 2612120.4425 | 1181004.896 | 2612123.4085 | 1181003.479 | 2612125.7195 | 1181001.1491 | 2612127.0849 | 1180998.1614 | 2612136.9747 | 1181001.8944
3 | 2612071.0484 | 1180981.5293 | 2612080.9649 | 1180983.4168 | 2612092.2839 | 1180986.6523 | 2612100.3588 | 1180989.1142 | 2612109.2578 | 1180991.8557 | 2612108.4655 | 1180994.7111 | 2612108.6046 | 1180997.6796 | 2612109.6453 | 1181000.4498 | 2612111.5041 | 1181002.7658 | 2612113.9828 | 1181004.3938
4 | 2612054.5811 | 1181066.5622 | 2612065.6898 | 1181064.1498 | 2612073.7497 | 1181062.5985 | 2612081.1651 | 1181058.7559 | 2612092.0972 | 1181053.0082 | 2612096.0634 | 1181044.0449 | 2612098.6408 | 1181038.3471
5 | 2612136.9747 | 1181001.8944 | 2612143.376 | 1181004.8977
6 | 2612007.2386 | 1180987.1492 | 2612030.5488 | 1180982.1042 | 2612043.542 | 1180980.6516 | 2612056.8235 | 1180980.2113 | 2612066.1239 | 1180980.8747 | 2612071.0484 | 1180981.5293
7 | 2612071.0484 | 1180981.5293 | 2612091.7128 | 1180930.6364
8 | 2612054.5811 | 1181066.5622 | 2612029.3539 | 1181064.2106 | 2612009.0743 | 1181062.3469 | 2612007.1295 | 1181062.2359
9 | 2612052.263 | 1180872.9495 | 2612043.5422 | 1180888.8934 | 2612044.3647 | 1180893.8865 | 2612048.5278 | 1180897.2188 | 2612062.8884 | 1180903.6528
10 | 2612062.8884 | 1180903.6528 | 2612091.7128 | 1180930.6364
11 | 2612052.263 | 1180872.9495 | 2612056.9003 | 1180864.4713
12 | 2612155.2113 | 1181009.5906 | 2612143.376 | 1181004.8977
13 | 2612007.2386 | 1180987.1492 | 2612011.4235 | 1180968.0588 | 2612012.279 | 1180960.301 | 2612011.7293 | 1180956.4201 | 2612007.0109 | 1180951.9862 | 2612000.9052 | 1180950.0286 | 2611991.3957 | 1180948.0507
14 | 2612155.2113 | 1181009.5906 | 2612165.1496 | 1180985.5539
15 | 2612193.0535 | 1181023.8744 | 2612155.2113 | 1181009.5906
16 | 2611984.2636 | 1180946.5672 | 2611991.3957 | 1180948.0507
17 | 2612067.3883 | 1180845.2965 | 2612056.9003 | 1180864.4713
18 | 2612067.3883 | 1180845.2965 | 2612062.7622 | 1180843.5822
19 | 2612067.3883 | 1180845.2965 | 2612075.7837 | 1180847.9592 | 2612079.5432 | 1180849.005
20 | 2612056.4181 | 1180840.9186 | 2612061.0847 | 1180842.9605 | 2612062.7622 | 1180843.5822
21 | 2612079.5432 | 1180849.005 | 2612098.6376 | 1180854.3167
22 | 2612125.7511 | 1180781.8914 | 2612128.8674 | 1180772.8495 | 2612130.1314 | 1180771.2934
23 | 2612125.7511 | 1180781.8914 | 2612125.6697 | 1180782.1275
24 | 2612131.7447 | 1180769.3074 | 2612130.1314 | 1180771.2934
25 | 2612125.6697 | 1180782.1275 | 2612122.5583 | 1180791.1552
26 | 2612134.5379 | 1180767.4807 | 2612132.7261 | 1180768.0993 | 2612131.7447 | 1180769.3074
27 | 2612115.6544 | 1180811.187 | 2612122.5583 | 1180791.1552
28 | 2612134.5379 | 1180767.4807 | 2612137.258 | 1180766.552 | 2612143.191 | 1180767.0865 | 2612151.5892 | 1180769.6864
29 | 2612127.7414 | 1180822.9606 | 2612121.3008 | 1180821.2924 | 2612117.9142 | 1180819.129 | 2612115.7909 | 1180815.4672 | 2612115.6544 | 1180811.187 | 2612115.6544 | 1180811.187
30 | 2612151.5892 | 1180769.6864 | 2612174.4885 | 1180776.7755
31 | 2612145.9557 | 1180827.6783 | 2612127.7414 | 1180822.9606
32 | 2612040.7939 | 1180834.082 | 2612033.9624 | 1180831.0928
33 | 2612032.0829 | 1180830.2704 | 2612033.9624 | 1180831.0928
34 | 2612056.4181 | 1180840.9186 | 2612040.7939 | 1180834.082
35 | 2612032.0829 | 1180830.2704 | 2612019.8226 | 1180824.9057
36 | 2612019.8226 | 1180824.9057 | 2612007.212 | 1180819.3877
37 | 2611994.6238 | 1180813.8796 | 2612007.212 | 1180819.3877
38 | 2611994.6238 | 1180813.8796 | 2611999.8141 | 1180801.7352
39 | 2611994.6238 | 1180813.8796 | 2611962.7366 | 1180799.6868 | 2611968.0148 | 1180795.3728 | 2611972.6138 | 1180790.7907 | 2612001.328 | 1180753.1507
40 | 2611994.6238 | 1180813.8796 | 2611982.6584 | 1180840.3528
41 | 2612103.152 | 1180652.4808 | 2612116.3195 | 1180656.6887
42 | 2612093.3644 | 1180649.353 | 2612103.152 | 1180652.4808
43 | 2612129.1617 | 1180660.7926 | 2612116.3195 | 1180656.6887
44 | 2612082.917 | 1180646.0144 | 2612093.3644 | 1180649.353
45 | 2612129.1617 | 1180660.7926 | 2612122.8088 | 1180671.552
46 | 2612129.1617 | 1180660.7926 | 2612131.423 | 1180660.497 | 2612132.9688 | 1180658.9438 | 2612135.1191 | 1180654.7499
47 | 2612084.2188 | 1180644.2828 | 2612082.917 | 1180646.0144
48 | 2612069.3099 | 1180663.8073 | 2612082.917 | 1180646.0144
49 | 2612138.5412 | 1180648.0755 | 2612135.1191 | 1180654.7499
50 | 2612084.2188 | 1180644.2828 | 2612071.1867 | 1180641.4599
51 | 2612069.3099 | 1180663.8073 | 2612062.7038 | 1180672.4851
52 | 2612069.3099 | 1180663.8073 | 2612004.6326 | 1180649.9274
53 | 2612138.5412 | 1180648.0755 | 2612145.1931 | 1180635.1016
54 | 2612071.1867 | 1180641.4599 | 2612058.8257 | 1180638.7825
55 | 2612062.7038 | 1180672.4851 | 2612055.7375 | 1180681.636
56 | 2612004.6326 | 1180649.9274 | 2611980.997 | 1180644.8552
57 | 2611986.9075 | 1180720.782 | 2611983.6515 | 1180719.9374
58 | 2611986.9075 | 1180720.782 | 2612001.8254 | 1180724.6514
59 | 2611965.624 | 1180715.2614 | 2611983.6515 | 1180719.9374
60 | 2612019.3919 | 1180729.2078 | 2612001.8254 | 1180724.6514
61 | 2612019.3919 | 1180729.2078 | 2612034.2166 | 1180709.81
62 | 2612019.3919 | 1180729.2078 | 2612016.9264 | 1180732.3712
63 | 2612047.335 | 1180692.645 | 2612034.2166 | 1180709.81
64 | 2612016.9264 | 1180732.3712 | 2612031.5515 | 1180736.2468
65 | 2612001.328 | 1180753.1507 | 2612016.9264 | 1180732.3712
66 | 2612048.7894 | 1180690.7419 | 2612047.335 | 1180692.645
67 | 2612001.328 | 1180753.1507 | 2611977.462 | 1180746.5927
68 | 2612165.1496 | 1180985.5539 | 2612173.0566 | 1180966.8254
69 | 2612181.1031 | 1180947.7668 | 2612173.0566 | 1180966.8254
70 | 2612171.4432 | 1180875.5546 | 2612179.7075 | 1180856.128 | 2612187.701 | 1180838.4907
71 | 2612171.4432 | 1180875.5546 | 2612158.4227 | 1180871.0487
72 | 2612187.701 | 1180838.4907 | 2612172.0248 | 1180834.4304
73 | 2612156.9353 | 1180870.5339 | 2612158.4227 | 1180871.0487
74 | 2612156.9353 | 1180870.5339 | 2612139.5888 | 1180865.7084
75 | 2612139.5888 | 1180865.7084 | 2612118.4711 | 1180859.8339
76 | 2612172.0248 | 1180834.4304 | 2612145.9557 | 1180827.6783
77 | 2612118.4711 | 1180859.8339 | 2612100.9706 | 1180854.9657
78 | 2612210.6612 | 1180787.9668 | 2612218.3724 | 1180774.042 | 2612223.0578 | 1180765.396
79 | 2612210.6612 | 1180787.9668 | 2612197.9351 | 1180784.027
80 | 2612225.5936 | 1180760.7165 | 2612223.0578 | 1180765.396
81 | 2612185.9018 | 1180780.3017 | 2612197.9351 | 1180784.027
82 | 2612100.9706 | 1180854.9657 | 2612098.6376 | 1180854.3167
83 | 2612261.3599 | 1180664.0538 | 2612261.5375 | 1180669.0425 | 2612260.9751 | 1180678.9242 | 2612258.6007 | 1180688.7097
84 | 2612260.5767 | 1180642.0489 | 2612261.3599 | 1180664.0538
85 | 2612246.0637 | 1180722.391 | 2612248.4873 | 1180716.8961 | 2612253.5547 | 1180703.7107 | 2612258.395 | 1180689.5577 | 2612258.6007 | 1180688.7097
86 | 2612260.5767 | 1180642.0489 | 2612254.7398 | 1180639.269 | 2612248.9091 | 1180637.1783 | 2612243.0756 | 1180636.4772 | 2612241.6546 | 1180636.6966
87 | 2612234.0484 | 1180745.4591 | 2612243.0398 | 1180729.2469 | 2612246.0637 | 1180722.391
88 | 2612241.6546 | 1180636.6966 | 2612239.8812 | 1180633.7026 | 2612238.3605 | 1180630.3756 | 2612238.3605 | 1180630.3756
89 | 2612241.6546 | 1180636.6966 | 2612237.7889 | 1180637.3002 | 2612234.8667 | 1180639.651 | 2612232.0791 | 1180643.3806 | 2612231.8488 | 1180644.1673
90 | 2612234.0484 | 1180745.4591 | 2612218.5955 | 1180740.9048
91 | 2612225.5936 | 1180760.7165 | 2612234.0484 | 1180745.4591
92 | 2612227.9035 | 1180626.0969 | 2612235.3104 | 1180628.0126 | 2612238.3605 | 1180630.3756
93 | 2612231.8488 | 1180644.1673 | 2612230.541 | 1180648.6357 | 2612228.7228 | 1180656.3916 | 2612226.6317 | 1180659.4333 | 2612223.9858 | 1180661.0955 | 2612223.9858 | 1180661.0955
94 | 2612201.0936 | 1180735.7466 | 2612218.5955 | 1180740.9048
95 | 2612225.5936 | 1180760.7165 | 2612205.6064 | 1180754.6113
96 | 2612227.9035 | 1180626.0969 | 2612212.2197 | 1180622.0406
97 | 2612197.533 | 1180618.2421 | 2612212.2197 | 1180622.0406
98 | 2612145.1931 | 1180635.1016 | 2612145.9531 | 1180633.6192
99 | 2612145.9531 | 1180633.6192 | 2612153.9394 | 1180618.0428
100 | 2612058.8257 | 1180638.7825 | 2612029.8042 | 1180632.4963
101 | 2612052.9 | 1180685.3633 | 2612055.7375 | 1180681.636
102 | 2612052.9 | 1180685.3633 | 2612048.7894 | 1180690.7419
103 | 2611974.6246 | 1180668.2624 | 2611999.2858 | 1180673.6502
104 | 2611999.2858 | 1180673.6502 | 2612022.9923 | 1180678.8294
105 | 2612022.9923 | 1180678.8294 | 2612033.0944 | 1180681.0364
106 | 2612052.9 | 1180685.3633 | 2612033.0944 | 1180681.0364
107 | 2612004.9439 | 1180789.7322 | 2611999.8141 | 1180801.7352
108 | 2612179.4448 | 1180778.3098 | 2612185.9018 | 1180780.3017
109 | 2612179.4448 | 1180778.3098 | 2612174.4885 | 1180776.7755
110 | 2612174.2773 | 1180795.7973 | 2612179.4448 | 1180778.3098
111 | 2612205.6064 | 1180754.6113 | 2612183.9722 | 1180748.0031
112 | 2612183.9722 | 1180748.0031 | 2612158.9089 | 1180740.3475
113 | 2612154.0774 | 1180738.8717 | 2612158.9089 | 1180740.3475
114 | 2612179.631 | 1180729.4211 | 2612201.0936 | 1180735.7466
115 | 2612156.9922 | 1180722.749 | 2612179.631 | 1180729.4211
116 | 2612148.4024 | 1180720.2174 | 2612156.9922 | 1180722.749

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612100.9559 | 1181033.2237
1 | 2612113.9828 | 1181004.3938
2 | 2612098.6408 | 1181038.3471
3 | 2612136.9747 | 1181001.8944
4 | 2612071.0484 | 1180981.5293
5 | 2612054.5811 | 1181066.5622
6 | 2612062.8884 | 1180903.6528
7 | 2612052.263 | 1180872.9495
8 | 2612091.7128 | 1180930.6364
9 | 2612143.376 | 1181004.8977
10 | 2612007.2386 | 1180987.1492
11 | 2612007.1295 | 1181062.2359
12 | 2612155.2113 | 1181009.5906
13 | 2611991.3957 | 1180948.0507
14 | 2611984.2636 | 1180946.5672
15 | 2612056.9003 | 1180864.4713
16 | 2612067.3883 | 1180845.2965
17 | 2612062.7622 | 1180843.5822
18 | 2612079.5432 | 1180849.005
19 | 2612125.7511 | 1180781.8914
20 | 2612130.1314 | 1180771.2934
21 | 2612125.6697 | 1180782.1275
22 | 2612131.7447 | 1180769.3074
23 | 2612122.5583 | 1180791.1552
24 | 2612134.5379 | 1180767.4807
25 | 2612115.6544 | 1180811.187
26 | 2612151.5892 | 1180769.6864
27 | 2612127.7414 | 1180822.9606
28 | 2612033.9624 | 1180831.0928
29 | 2612040.7939 | 1180834.082
30 | 2612032.0829 | 1180830.2704
31 | 2612056.4181 | 1180840.9186
32 | 2612019.8226 | 1180824.9057
33 | 2612007.212 | 1180819.3877
34 | 2611994.6238 | 1180813.8796
35 | 2612103.152 | 1180652.4808
36 | 2612116.3195 | 1180656.6887
37 | 2612093.3644 | 1180649.353
38 | 2612129.1617 | 1180660.7926
39 | 2612082.917 | 1180646.0144
40 | 2612122.8088 | 1180671.552
41 | 2612135.1191 | 1180654.7499
42 | 2612084.2188 | 1180644.2828
43 | 2612069.3099 | 1180663.8073
44 | 2612138.5412 | 1180648.0755
45 | 2612071.1867 | 1180641.4599
46 | 2612062.7038 | 1180672.4851
47 | 2612004.6326 | 1180649.9274
48 | 2611986.9075 | 1180720.782
49 | 2611983.6515 | 1180719.9374
50 | 2612001.8254 | 1180724.6514
51 | 2611965.624 | 1180715.2614
52 | 2612019.3919 | 1180729.2078
53 | 2612034.2166 | 1180709.81
54 | 2612016.9264 | 1180732.3711
55 | 2612047.335 | 1180692.645
56 | 2612031.5515 | 1180736.2468
57 | 2612001.328 | 1180753.1507
58 | 2612165.1496 | 1180985.5539
59 | 2612193.0535 | 1181023.8744
60 | 2612173.0566 | 1180966.8254
61 | 2612171.4432 | 1180875.5546
62 | 2612187.701 | 1180838.4907
63 | 2612158.4227 | 1180871.0487
64 | 2612181.1031 | 1180947.7668
65 | 2612156.9353 | 1180870.5339
66 | 2612139.5888 | 1180865.7084
67 | 2612172.0248 | 1180834.4304
68 | 2612118.4711 | 1180859.8339
69 | 2612210.6612 | 1180787.9668
70 | 2612223.0578 | 1180765.3959
71 | 2612197.9351 | 1180784.027
72 | 2612145.9557 | 1180827.6783
73 | 2612100.9706 | 1180854.9657
74 | 2612098.6376 | 1180854.3167
75 | 2612261.3599 | 1180664.0538
76 | 2612258.6007 | 1180688.7097
77 | 2612260.5767 | 1180642.0489
78 | 2612246.0637 | 1180722.391
79 | 2612241.6546 | 1180636.6966
80 | 2612234.0484 | 1180745.4591
81 | 2612238.3605 | 1180630.3756
82 | 2612231.8488 | 1180644.1673
83 | 2612218.5955 | 1180740.9048
84 | 2612225.5936 | 1180760.7165
85 | 2612227.9035 | 1180626.0969
86 | 2612223.9858 | 1180661.0955
87 | 2612212.2197 | 1180622.0406
88 | 2612145.1931 | 1180635.1016
89 | 2612145.9531 | 1180633.6192
90 | 2612153.9394 | 1180618.0428
91 | 2612058.8257 | 1180638.7825
92 | 2612055.7375 | 1180681.636
93 | 2611980.997 | 1180644.8552
94 | 2612048.7894 | 1180690.7419
95 | 2611977.462 | 1180746.5927
96 | 2611974.6246 | 1180668.2624
97 | 2611999.2858 | 1180673.6502
98 | 2612022.9923 | 1180678.8294
99 | 2612033.0944 | 1180681.0364
100 | 2612052.9 | 1180685.3633
101 | 2611982.6584 | 1180840.3528
102 | 2611999.8141 | 1180801.7352
103 | 2612004.9439 | 1180789.7322
104 | 2612185.9018 | 1180780.3017
105 | 2612174.4885 | 1180776.7755
106 | 2612179.4448 | 1180778.3098
107 | 2612174.2773 | 1180795.7972
108 | 2612205.6064 | 1180754.6113
109 | 2612183.9722 | 1180748.0031
110 | 2612158.9089 | 1180740.3475
111 | 2612154.0774 | 1180738.8717
112 | 2612201.0936 | 1180735.7466
113 | 2612156.9922 | 1180722.749
114 | 2612179.631 | 1180729.4211
115 | 2612148.4024 | 1180720.2174
116 | 2612029.8042 | 1180632.4963
117 | 2612197.533 | 1180618.2421
118 | 2612067.3883 | 1180845.2965

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1