## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1002-15_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1002-15_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1002-15_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1002-15_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1002-15_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1002-15_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1002-15_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1002-15_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1002-15_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1002-15_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1002-15_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1002-15_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1002-15_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1002-15_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1002-15_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1002-15_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1002-15_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1002-15_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1002-15_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1002-15_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1002-15_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1002-15_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1002-15_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1002-15_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1002-15_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1002-15_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1002-15_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1002-15_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1002-15_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1002-15_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1002-15_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1002-15_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1002-15_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1002-15_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1002-15_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1002-15_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1002-15_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1002-15_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1002-15_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1002-15_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1002-15_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1002-15_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1002-15_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1002-15_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1002-15_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1002-15_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1002-15_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1002-15_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1002-15_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1002-15_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1002-15_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1002-15_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1002-15_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1002-15_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1002-15_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1002-15_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1002-15_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1002-15_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1002-15_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1002-15_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1002-15_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1002-15_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1002-15_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1002-15_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1002-15_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1002-15_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1002-15_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1002-15_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1002-15_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1002-15_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1002-15_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1002-15_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1002-15_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1002-15_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1002-15_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1002-15_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1002-15_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1002-15_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1002-15_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1002-15_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1002-15_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1002-15_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1002-15_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1002-15_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1002-15_0_4_load_0 | 0 | 0.0036886 | 0.00092446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1002-15_0_4_load_1 | 1 | 0.0040868 | 0.0010242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1002-15_0_4_load_2 | 2 | 0.00071818 | 0.00017999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1002-15_0_4_load_12 | 4 | 0.00062549 | 0.00015676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1002-15_0_4_load_13 | 5 | 0.00093259 | 0.00023373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1002-15_0_4_load_3 | 7 | 0.00011348 | 2.844e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1002-15_0_4_load_82 | 10 | 0.0001028 | 2.5764e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1002-15_0_4_load_83 | 12 | 6.5994e-05 | 1.654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1002-15_0_4_load_74 | 13 | 0.00011758 | 2.9469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1002-15_0_4_load_67 | 16 | 0.0018672 | 0.00046796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1002-15_0_4_load_65 | 17 | 0.00089434 | 0.00022414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1002-15_0_4_load_7 | 18 | 0.0020408 | 0.00051147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1002-15_0_4_load_8 | 19 | 0.0015006 | 0.00037609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1002-15_0_4_load_9 | 20 | 0.0018003 | 0.00045119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1002-15_0_4_load_10 | 21 | 0.0011427 | 0.00028639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1002-15_0_4_load_15 | 23 | 0.00048607 | 0.00012182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1002-15_0_4_load_17 | 25 | 0.00020589 | 5.16e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1002-15_0_4_load_84 | 27 | 0.0010631 | 0.00026644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1002-15_0_4_load_81 | 28 | 0.00066434 | 0.0001665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1002-15_0_4_load_50 | 29 | 0.00016655 | 4.1741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1002-15_0_4_load_68 | 30 | 0.00083723 | 0.00020983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1002-15_0_4_load_66 | 31 | 0.0061955 | 0.0015527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1002-15_0_4_load_18 | 32 | 5.2244e-05 | 1.3094e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1002-15_0_4_load_79 | 33 | 0.0019144 | 0.0004798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1002-15_0_4_load_77 | 34 | 0.001225 | 0.00030702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1002-15_0_4_load_19 | 36 | 0.00017436 | 4.3699e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1002-15_0_4_load_20 | 37 | 0.00012462 | 3.1233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1002-15_0_4_load_60 | 38 | 0.00020985 | 5.2594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1002-15_0_4_load_61 | 40 | 0.00046273 | 0.00011597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1002-15_0_4_load_64 | 42 | 0.00081139 | 0.00020335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1002-15_0_4_load_63 | 43 | 0.00012775 | 3.2017e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1002-15_0_4_load_85 | 44 | 8.9827e-05 | 2.2513e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1002-15_0_4_load_54 | 46 | 3.4918e-05 | 8.7512e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1002-15_0_4_load_52 | 47 | 5.1446e-05 | 1.2894e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1002-15_0_4_load_24 | 48 | 0.0001083 | 2.7143e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1002-15_0_4_load_25 | 49 | 9.19e-05 | 2.3032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1002-15_0_4_load_27 | 51 | 0.00011466 | 2.8737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1002-15_0_4_load_86 | 53 | 0.00010372 | 2.5994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1002-15_0_4_load_40 | 55 | 0.00034372 | 8.6145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1002-15_0_4_load_29 | 57 | 7.3705e-05 | 1.8472e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1002-15_0_4_load_31 | 59 | 0.00016856 | 4.2244e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1002-15_0_4_load_32 | 60 | 8.2002e-05 | 2.0552e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1002-15_0_4_load_36 | 62 | 0.00015205 | 3.8108e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1002-15_0_4_load_35 | 63 | 0.00014771 | 3.702e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1002-15_0_4_load_37 | 64 | 6.5135e-05 | 1.6324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1002-15_0_4_load_38 | 65 | 0.00041057 | 0.0001029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1002-15_0_4_load_41 | 66 | 5.8172e-05 | 1.4579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1002-15_0_4_load_43 | 68 | 8.7409e-05 | 2.1907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1002-15_0_4_load_44 | 69 | 4.2912e-05 | 1.0755e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1002-15_0_4_load_45 | 70 | 6.3735e-05 | 1.5973e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1002-15_0_4_load_46 | 71 | 0.00013901 | 3.484e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1002-15_0_4_load_47 | 72 | 0.00019153 | 4.8001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1002-15_0_4_load_48 | 73 | 9.235e-05 | 2.3145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1002-15_0_4_load_49 | 74 | 6.1612e-05 | 1.5441e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1002-15_0_4_load_56 | 76 | 8.2141e-05 | 2.0587e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1002-15_0_4_load_57 | 77 | 9.7347e-05 | 2.4397e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1002-15_0_4_load_58 | 78 | 0.00034814 | 8.7252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1002-15_0_4_load_59 | 79 | 7.9031e-05 | 1.9807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1002-15_0_4_load_69 | 80 | 0.00084844 | 0.00021264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1002-15_0_4_load_72 | 81 | 0.00020911 | 5.2409e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1002-15_0_4_load_87 | 82 | 0.00045752 | 0.00011467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1002-15_0_4_load_80 | 83 | 0.0027338 | 0.00068515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1002-15_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.069368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1002-15_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.024125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1002-15_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.041168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1002-15_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.051199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1002-15_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.13341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1002-15_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.32899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1002-15_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 14 | 0.05931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1002-15_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 15 | 0.26301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1002-15_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 16 | 0.16239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1002-15_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 17 | 0.317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1002-15_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.16907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1002-15_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.3038 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1002-15_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.30107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1002-15_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.31998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1002-15_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.024979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1002-15_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.22097 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1002-15_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 77 | 0.0015242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1002-15_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 35 | 0.057395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1002-15_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.32115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1002-15_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 28 | 0.07408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1002-15_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 29 | 0.19963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1002-15_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 30 | 0.054047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1002-15_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 31 | 0.0051148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1002-15_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.01837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1002-15_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.003557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1002-15_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.037967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1002-15_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1002-15_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.034651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1002-15_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.39794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1002-15_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0010387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1002-15_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.10418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1002-15_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.24854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1002-15_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 32 | 0.02139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1002-15_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.044495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1002-15_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 26 | 34 | 0.056906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1002-15_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 74 | 0.012885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1002-15_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 80 | 0.018937 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1002-15_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 83 | 0.0029498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1002-15_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 82 | 0.26994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1002-15_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 81 | 0.028285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1002-15_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0041269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1002-15_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.32216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1002-15_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0077121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1002-15_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.010494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1002-15_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 44 | 0.077143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1002-15_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 45 | 0.33317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1002-15_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.070307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1002-15_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.026333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1002-15_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.038395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1002-15_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.012857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1002-15_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.032031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1002-15_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 75 | 0.25713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1002-15_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 69 | 0.026352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1002-15_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.02485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1002-15_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.056223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1002-15_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.0013669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1002-15_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.057912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1002-15_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.039923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1002-15_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.10606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1002-15_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.078621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1002-15_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.012594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1002-15_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 55 | 66 | 0.0026224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1002-15_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 56 | 62 | 0.25036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1002-15_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.15711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1002-15_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.017652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1002-15_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.00062183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1002-15_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.0149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1002-15_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.10533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1002-15_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.10504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1002-15_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.012977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1002-15_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.013355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1002-15_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.013851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1002-15_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.022386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_1002-15_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.14103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1002-15_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.016154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1002-15_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.11124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1002-15_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.021471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1002-15_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.13365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_1002-15_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.01936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1002-15_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.075974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1002-15_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.051394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_1002-15_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 78 | 0.0066066 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1002-15_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.023315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1002-15_0_4_trafo_2 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 84 | 2 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2650105.6108 | 1203078.3794 | 2650101.7352 | 1203076.7084 | 2650093.2628 | 1203075.2921 | 2650085.6376 | 1203076.2843 | 2650060.6024 | 1203083.6678 | 2650046.5882 | 1203087.9751 | 2650038.4958 | 1203087.5182
1 | 2650038.4958 | 1203087.5182 | 2650038.4958 | 1203087.5182 | 2650032.4375 | 1203084.966 | 2650029.7761 | 1203081.1082 | 2650027.4076 | 1203075.8965 | 2650026.1965 | 1203070.5944 | 2650026.0462 | 1203068.9002
2 | 2650022.407 | 1203027.8937 | 2650026.0462 | 1203068.9002
3 | 2650022.407 | 1203027.8937 | 2650048.9478 | 1203047.9162 | 2650064.8789 | 1203056.4101
4 | 2650022.407 | 1203027.8937 | 2650033.5751 | 1202999.0928 | 2650051.963 | 1202950.5076 | 2650062.0738 | 1202937.129 | 2650078.2946 | 1202917.4424 | 2650084.1378 | 1202911.5508
5 | 2649856.4889 | 1202777.8191 | 2649859.9946 | 1202801.8066 | 2649882.6181 | 1202910.2244 | 2649889.1071 | 1202941.4188 | 2649893.271 | 1202951.2592 | 2649900.321 | 1202960.8346 | 2649910.4814 | 1202968.8018 | 2649922.5713 | 1202975.3399 | 2649968.8472 | 1202999.4738 | 2650015.9851 | 1203023.3151 | 2650022.407 | 1203027.8937
6 | 2650128.1387 | 1202871.8117 | 2650091.9088 | 1202903.7153 | 2650084.1378 | 1202911.5508
7 | 2649600.8834 | 1202831.8572 | 2649647.6569 | 1202813.8018 | 2649681.679 | 1202800.9993 | 2649702.7111 | 1202795.6044 | 2649746.4874 | 1202790.2988 | 2649844.4858 | 1202779.0642 | 2649856.4889 | 1202777.8191
8 | 2649856.4889 | 1202777.8191 | 2649865.6977 | 1202776.762 | 2650017.8284 | 1202759.3517
9 | 2649856.4889 | 1202777.8191 | 2649893.9049 | 1202463.0331
10 | 2649722.4275 | 1203227.1278 | 2649722.6917 | 1203219.1588 | 2649721.8218 | 1203207.5671 | 2649718.9721 | 1203197.0706 | 2649713.4777 | 1203173.378 | 2649712.2486 | 1203164.7183 | 2649712.8845 | 1203157.7974 | 2649714.7893 | 1203149.2639 | 2649721.0753 | 1203129.0379 | 2649732.1865 | 1203097.7456 | 2649734.537 | 1203087.7705 | 2649734.0432 | 1203083.1082 | 2649732.2463 | 1203078.6685 | 2649728.319 | 1203076.0454 | 2649717.5024 | 1203074.0695
11 | 2649722.4275 | 1203227.1278 | 2649713.0572 | 1203241.2802 | 2649706.4072 | 1203253.1429 | 2649703.5225 | 1203263.3025 | 2649702.0511 | 1203278.2878 | 2649700.1854 | 1203304.9877 | 2649698.1798 | 1203314.6766 | 2649688.7954 | 1203341.514 | 2649682.5689 | 1203360.1063 | 2649679.1131 | 1203381.3231 | 2649677.8728 | 1203391.3964 | 2649672.6457 | 1203405.1053 | 2649670.7526 | 1203413.1609 | 2649669.3836 | 1203438.7087 | 2649668.4311 | 1203448.0284 | 2649661.0962 | 1203472.7594 | 2649649.8763 | 1203499.8707 | 2649644.4663 | 1203517.2914
12 | 2649644.4663 | 1203517.2914 | 2649614.3387 | 1203510.5707 | 2649555.1433 | 1203462.8855 | 2649488.4222 | 1203436.2952 | 2649459.9006 | 1203430.3557 | 2649428.8079 | 1203439.0479 | 2649419.1103 | 1203427.5834 | 2649425.5487 | 1203395.218 | 2649425.9646 | 1203388.1729 | 2649426.4986 | 1203382.3283
13 | 2649644.4663 | 1203517.2914 | 2649668.9915 | 1203836.3347
14 | 2649426.4986 | 1203382.3283 | 2649427.6463 | 1203369.7651 | 2649427.3669 | 1203367.6727 | 2649425.6657 | 1203365.4463 | 2649419.7637 | 1203362.3957 | 2649419.0426 | 1203362.0337
15 | 2649668.9915 | 1203836.3347 | 2649676.2789 | 1203837.407 | 2649687.8891 | 1203841.9728 | 2649746.6906 | 1203866.0202 | 2649765.3637 | 1203873.013 | 2649779.3074 | 1203876.9203 | 2649800.4628 | 1203881.8438 | 2649841.7317 | 1203890.704 | 2649845.4709 | 1203892.0916 | 2649848.1569 | 1203893.8817 | 2649851.7494 | 1203897.347 | 2649869.1997 | 1203917.9994
16 | 2649419.0426 | 1203362.0337 | 2649417.6804 | 1203361.35
17 | 2649905.4898 | 1203962.433 | 2649897.3206 | 1203951.2806 | 2649869.1997 | 1203917.9994
18 | 2650005.2088 | 1203627.0729 | 2649869.1997 | 1203917.9994
19 | 2650128.1387 | 1202871.8117 | 2650151.3909 | 1202891.1179 | 2650169.8703 | 1202902.4684 | 2650190.8228 | 1202910.1709
20 | 2649600.8834 | 1202831.8572 | 2649551.7042 | 1202851.9165 | 2649515.5353 | 1202871.3168 | 2649488.1087 | 1202888.1105 | 2649438.6821 | 1202924.3668 | 2649428.6968 | 1202931.0561
21 | 2650017.8284 | 1202759.3517 | 2650071.5248 | 1202753.2066
22 | 2649888.9104 | 1202461.9302 | 2649893.9049 | 1202463.0331
23 | 2649942.0124 | 1203469.1303 | 2649939.5813 | 1203471.9459 | 2649937.3129 | 1203473.8836 | 2649934.6957 | 1203474.7734 | 2649930.9735 | 1203474.0419 | 2649926.3142 | 1203471.9461
24 | 2649944.3371 | 1203466.438 | 2649942.0124 | 1203469.1303
25 | 2649926.3142 | 1203471.9461 | 2649913.1676 | 1203466.033 | 2649909.3278 | 1203462.0764 | 2649904.8888 | 1203454.2571 | 2649902.7334 | 1203450.8704 | 2649900.7752 | 1203449.3754 | 2649898.2452 | 1203448.9319
26 | 2649887.5165 | 1203450.7989 | 2649893.881 | 1203449.4624 | 2649898.2452 | 1203448.9319 | 2649898.2452 | 1203448.9319
27 | 2649887.5165 | 1203450.7989 | 2649885.8285 | 1203441.5573 | 2649875.3217 | 1203438.7124 | 2649864.3554 | 1203437.1422 | 2649861.1807 | 1203436.2685
28 | 2650005.2088 | 1203627.0729 | 2649986.4632 | 1203629.5954 | 2649974.6317 | 1203632.3536 | 2649957.5449 | 1203637.5915 | 2649935.2322 | 1203646.3324 | 2649910.5933 | 1203658.4891 | 2649862.2602 | 1203686.324 | 2649868.9721 | 1203659.7536 | 2649886.6541 | 1203600.5336 | 2649897.63 | 1203560.8468 | 2649899.7759 | 1203551.7039 | 2649900.6473 | 1203544.8405 | 2649900.8465 | 1203537.3935 | 2649900.4662 | 1203530.9977 | 2649887.5165 | 1203450.7989
29 | 2649860.1792 | 1203435.9929 | 2649861.1807 | 1203436.2685
30 | 2650005.2088 | 1203627.0729 | 2650014.9756 | 1203620.1062 | 2650028.4515 | 1203610.8803 | 2650035.4697 | 1203604.1463 | 2650041.4995 | 1203596.4145 | 2650050.7946 | 1203583.0958 | 2650058.2969 | 1203571.2629 | 2650062.0674 | 1203563.49 | 2650063.8855 | 1203558.091 | 2650066.7133 | 1203546.5969
31 | 2650005.2088 | 1203627.0729 | 2650023.1536 | 1203634.7831 | 2650084.4134 | 1203663.3682 | 2650097.1872 | 1203669.8123 | 2650103.7211 | 1203673.647 | 2650111.8117 | 1203679.6628 | 2650118.7188 | 1203686.1689 | 2650125.3831 | 1203694.4184 | 2650169.5955 | 1203764.1852 | 2650175.8213 | 1203775.6997 | 2650178.6438 | 1203782.0604 | 2650180.0699 | 1203788.0091 | 2650180.1372 | 1203788.5896
32 | 2649860.1792 | 1203435.9929 | 2649839.5565 | 1203430.3171
33 | 2650066.7133 | 1203546.5969 | 2650092.2811 | 1203547.1671 | 2650097.837 | 1203541.5215 | 2650097.443 | 1203534.9811 | 2650096.4615 | 1203530.6429
34 | 2650066.7133 | 1203546.5969 | 2650067.1946 | 1203540.9199 | 2650067.2372 | 1203532.2041 | 2650066.8923 | 1203523.4295 | 2650067.4005 | 1203519.0757 | 2650069.5518 | 1203514.769 | 2650072.8969 | 1203510.5502 | 2650077.6818 | 1203507.9443 | 2650082.3363 | 1203506.3602 | 2650086.1846 | 1203505.6587 | 2650089.2719 | 1203505.8736 | 2650090.6937 | 1203506.9083
35 | 2649417.6068 | 1202937.5813 | 2649423.9448 | 1202934.2395 | 2649428.6968 | 1202931.0561
36 | 2650090.3391 | 1202751.0534 | 2650071.5248 | 1202753.2066
37 | 2650096.4615 | 1203530.6429 | 2650095.8106 | 1203527.7658
38 | 2650090.6937 | 1203506.9083 | 2650335.8459 | 1203393.9026
39 | 2649905.4898 | 1203962.433 | 2649910.7425 | 1203971.1708 | 2649914.3575 | 1203978.3163 | 2649916.1875 | 1203984.2016 | 2649917.0819 | 1203988.0165
40 | 2648988.3506 | 1203576.7678 | 2648991.9591 | 1203574.7654
41 | 2648988.3506 | 1203576.7678 | 2649058.6263 | 1203891.168
42 | 2648997.8263 | 1203569.8971 | 2648994.6487 | 1203573.2729 | 2648991.9591 | 1203574.7654
43 | 2649058.6263 | 1203891.168 | 2649066.3421 | 1203894.0124 | 2649067.9908 | 1203895.5735
44 | 2648997.8263 | 1203569.8971 | 2648982.7041 | 1203549.05 | 2648976.4862 | 1203542.751 | 2648970.6281 | 1203539.9125 | 2648964.945 | 1203538.9098 | 2648934.6557 | 1203541.6411
45 | 2649124.3933 | 1203271.1974 | 2649120.9192 | 1203283.7649 | 2649115.7661 | 1203335.8192 | 2649111.3879 | 1203375.0614 | 2649109.638 | 1203387.0872 | 2649106.6228 | 1203400.3034 | 2649103.4953 | 1203411.4508 | 2649100.2327 | 1203420.5181 | 2649096.1982 | 1203429.0677 | 2649090.7214 | 1203439.0729 | 2649084.4611 | 1203449.0605 | 2649078.4368 | 1203458.1052 | 2649049.3403 | 1203499.9015 | 2649028.6796 | 1203526.2583 | 2649016.4164 | 1203540.8661 | 2649010.9484 | 1203548.8925 | 2648999.4151 | 1203568.2091 | 2648997.8263 | 1203569.8971
46 | 2649104.2277 | 1203950.8229 | 2649106.07 | 1203946.0575 | 2649106.7357 | 1203940.9712 | 2649104.9041 | 1203936.1089 | 2649077.6058 | 1203904.6777 | 2649067.9908 | 1203895.5735
47 | 2649104.2277 | 1203950.8229 | 2649119.2406 | 1203956.116 | 2649129.2724 | 1203958.9134
48 | 2649104.2277 | 1203950.8229 | 2649096.6568 | 1203948.1481 | 2649085.3257 | 1203941.9959 | 2649072.4332 | 1203930.2045
49 | 2649124.3933 | 1203271.1974 | 2649135.9368 | 1203276.8588
50 | 2649124.3933 | 1203271.1974 | 2649127.7618 | 1203260.3633 | 2649133.6659 | 1203245.6144 | 2649135.7503 | 1203241.292
51 | 2649380.8814 | 1203326.6315 | 2649360.3688 | 1203324.6832 | 2649342.3806 | 1203323.8565 | 2649323.2023 | 1203324.3318 | 2649273.0297 | 1203328.9095 | 2649263.7782 | 1203329.7226 | 2649254.4102 | 1203329.9011 | 2649246.5354 | 1203328.9356 | 2649240.7507 | 1203327.3315 | 2649229.7091 | 1203322.8491 | 2649135.9368 | 1203276.8588
52 | 2649147.1965 | 1203217.5558 | 2649135.7503 | 1203241.292
53 | 2648878.4836 | 1203178.4041 | 2648877.1633 | 1203176.3829 | 2648872.938 | 1203169.222 | 2648871.8674 | 1203165.2221 | 2648871.2624 | 1203159.1803 | 2648871.1027 | 1203155.2746
54 | 2648913.0948 | 1203222.6589 | 2648883.5886 | 1203186.2189 | 2648878.4836 | 1203178.4041
55 | 2648871.0468 | 1203153.9089 | 2648871.1027 | 1203155.2746
56 | 2648963.7068 | 1203194.257 | 2648913.0948 | 1203222.6589
57 | 2648943.6507 | 1203159.7284 | 2648950.0367 | 1203169.6976 | 2648963.7068 | 1203194.257
58 | 2648963.7068 | 1203194.257 | 2649056.281 | 1203142.0304
59 | 2649056.281 | 1203142.0304 | 2649126.5143 | 1203106.6962
60 | 2649056.281 | 1203142.0304 | 2649049.2065 | 1203131.5997
61 | 2649126.5143 | 1203106.6962 | 2649128.8569 | 1203105.5176
62 | 2649049.2065 | 1203131.5997 | 2649046.2323 | 1203118.5122 | 2649045.9809 | 1203105.5694 | 2649046.9535 | 1203092.7589 | 2649049.3775 | 1203079.2599 | 2649052.3903 | 1203069.1232 | 2649056.9053 | 1203058.5987 | 2649075.917 | 1203020.1437 | 2649092.1515 | 1202986.3243 | 2649104.7836 | 1202964.0263 | 2649124.8422 | 1202930.6609 | 2649140.1174 | 1202904.3411
63 | 2649049.2065 | 1203131.5997 | 2649042.6492 | 1203128.6108 | 2649030.9927 | 1203122.9675 | 2649013.9634 | 1203112.7664 | 2648984.2319 | 1203092.6667 | 2648979.8754 | 1203090.3742 | 2648975.0716 | 1203088.8228 | 2648968.635 | 1203087.7917 | 2648956.9616 | 1203087.9073 | 2648949.3304 | 1203087.8114 | 2648942.6128 | 1203086.7224 | 2648936.8225 | 1203084.8295 | 2648932.7688 | 1203082.7284 | 2648925.5416 | 1203076.9771 | 2648918.2946 | 1203069.9137 | 2648912.2076 | 1203063.3601
64 | 2648912.2076 | 1203063.3601 | 2648920.3055 | 1203056.6559 | 2648926.3837 | 1203052.9116
65 | 2648926.9131 | 1203052.5854 | 2648926.3837 | 1203052.9116
66 | 2648912.2076 | 1203063.3601 | 2648909.447 | 1203060.3914 | 2648906.9275 | 1203056.7687 | 2648905.1527 | 1203053.2855 | 2648904.2685 | 1203050.9218
67 | 2648832.0171 | 1202980.1567 | 2648838.1283 | 1202983.7754 | 2648862.4237 | 1203000.6503 | 2648874.3971 | 1203007.5966 | 2648881.8454 | 1203011.4709 | 2648886.3419 | 1203014.3315 | 2648888.5007 | 1203016.4615 | 2648890.5106 | 1203019.1239 | 2648893.9766 | 1203025.1668 | 2648898.3989 | 1203035.231 | 2648904.2685 | 1203050.9218
68 | 2648906.4759 | 1202906.512 | 2648837.7355 | 1202970.3867 | 2648834.331 | 1202975.4174 | 2648832.0171 | 1202980.1567
69 | 2649140.1174 | 1202904.3411 | 2649141.0825 | 1202902.6783 | 2649144.2032 | 1202898.8684 | 2649146.3915 | 1202896.485 | 2649148.4579 | 1202894.4587
70 | 2649158.8616 | 1202886.2101 | 2649156.7248 | 1202887.2758 | 2649151.9455 | 1202891.0387 | 2649148.4579 | 1202894.4587
71 | 2649141.2306 | 1203099.2925 | 2649128.8569 | 1203105.5176
72 | 2649141.2306 | 1203099.2925 | 2649148.7864 | 1203095.608 | 2649161.3228 | 1203089.4222
73 | 2649141.2306 | 1203099.2925 | 2649147.6584 | 1203109.7069 | 2649150.8577 | 1203113.9022 | 2649154.4868 | 1203117.6676 | 2649175.2889 | 1203143.6981 | 2649179.2798 | 1203150.646 | 2649181.0596 | 1203157.1978 | 2649179.9293 | 1203166.0269 | 2649175.3258 | 1203174.3493 | 2649160.1215 | 1203193.9356 | 2649152.4999 | 1203206.5579 | 2649147.1965 | 1203217.5558
74 | 2649175.2658 | 1203081.3049 | 2649166.4046 | 1203086.9146 | 2649161.3228 | 1203089.4222
75 | 2649175.2658 | 1203081.3049 | 2649180.6548 | 1203077.8933 | 2649198.5101 | 1203063.532 | 2649253.1067 | 1203013.6195 | 2649259.5464 | 1203008.9125
76 | 2649259.5464 | 1203008.9125 | 2649271.8319 | 1202999.9326 | 2649277.1746 | 1202996.6831
77 | 2649277.1746 | 1202996.6831 | 2649303.8068 | 1202980.4851 | 2649334.484 | 1202967.0972 | 2649377.6939 | 1202953.7018 | 2649400.0474 | 1202945.6288
78 | 2649400.0474 | 1202945.6288 | 2649407.3372 | 1202942.9961 | 2649417.6068 | 1202937.5813
79 | 2649380.8814 | 1203326.6315 | 2649394.604 | 1203312.37 | 2649416.4467 | 1203286.9137 | 2649430.1543 | 1203282.758 | 2649435.7539 | 1203276.6096
80 | 2649380.8814 | 1203326.6315 | 2649386.3632 | 1203328.9782 | 2649392.3212 | 1203334.475 | 2649398.9228 | 1203341.2668 | 2649405.254 | 1203350.3911 | 2649410.311 | 1203356.2585 | 2649414.9672 | 1203359.988 | 2649417.6804 | 1203361.35
81 | 2649435.7539 | 1203276.6096 | 2649440.2024 | 1203271.7252
82 | 2649455.9011 | 1203254.488 | 2649440.2024 | 1203271.7252

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650105.6108 | 1203078.3794
1 | 2650038.4958 | 1203087.5182
2 | 2650026.0462 | 1203068.9002
3 | 2650022.407 | 1203027.8937
4 | 2650064.8789 | 1203056.4101
5 | 2650084.1378 | 1202911.5508
6 | 2649856.4889 | 1202777.8191
7 | 2649717.5023 | 1203074.0695
8 | 2649722.4275 | 1203227.1278
9 | 2649644.4663 | 1203517.2914
10 | 2649426.4986 | 1203382.3283
11 | 2649668.9915 | 1203836.3347
12 | 2649419.0426 | 1203362.0338
13 | 2649869.1997 | 1203917.9994
14 | 2650128.1387 | 1202871.8117
15 | 2649600.8834 | 1202831.8572
16 | 2650017.8284 | 1202759.3517
17 | 2649893.9049 | 1202463.0331
18 | 2649942.0124 | 1203469.1303
19 | 2649926.3142 | 1203471.9461
20 | 2649944.3371 | 1203466.438
21 | 2649898.2452 | 1203448.9318
22 | 2649887.5165 | 1203450.7989
23 | 2649861.1807 | 1203436.2685
24 | 2650005.2088 | 1203627.0729
25 | 2649860.1792 | 1203435.9929
26 | 2650066.7133 | 1203546.5969
27 | 2650180.1372 | 1203788.5896
28 | 2650190.8228 | 1202910.1709
29 | 2649428.6968 | 1202931.0561
30 | 2650071.5248 | 1202753.2066
31 | 2649888.9104 | 1202461.9302
32 | 2649839.5565 | 1203430.3171
33 | 2650096.4615 | 1203530.6429
34 | 2650090.6937 | 1203506.9083
35 | 2649905.4898 | 1203962.433
36 | 2648988.3506 | 1203576.7678
37 | 2648991.9591 | 1203574.7654
38 | 2649058.6263 | 1203891.168
39 | 2648997.8263 | 1203569.8971
40 | 2649067.9908 | 1203895.5735
41 | 2649104.2277 | 1203950.8229
42 | 2649129.2724 | 1203958.9134
43 | 2649072.4332 | 1203930.2045
44 | 2648934.6557 | 1203541.6411
45 | 2649124.3933 | 1203271.1974
46 | 2649135.9368 | 1203276.8588
47 | 2649135.7503 | 1203241.292
48 | 2648878.4836 | 1203178.4041
49 | 2648871.1027 | 1203155.2746
50 | 2648913.0948 | 1203222.6589
51 | 2648871.0468 | 1203153.9089
52 | 2648963.7068 | 1203194.257
53 | 2648943.6507 | 1203159.7284
54 | 2649056.281 | 1203142.0304
55 | 2649126.5143 | 1203106.6962
56 | 2649049.2065 | 1203131.5997
57 | 2648926.3837 | 1203052.9116
58 | 2648912.2076 | 1203063.3601
59 | 2648926.9131 | 1203052.5854
60 | 2648904.2685 | 1203050.9218
61 | 2648832.0171 | 1202980.1567
62 | 2649140.1174 | 1202904.3411
63 | 2648906.4759 | 1202906.512
64 | 2649148.4579 | 1202894.4587
65 | 2649158.8616 | 1202886.2101
66 | 2649128.8569 | 1203105.5176
67 | 2649141.2306 | 1203099.2925
68 | 2649161.3228 | 1203089.4222
69 | 2649147.1965 | 1203217.5558
70 | 2649175.2658 | 1203081.3049
71 | 2649259.5464 | 1203008.9125
72 | 2649277.1746 | 1202996.6831
73 | 2649400.0474 | 1202945.6288
74 | 2649417.6068 | 1202937.5813
75 | 2649380.8814 | 1203326.6315
76 | 2649435.7539 | 1203276.6096
77 | 2649417.6804 | 1203361.35
78 | 2649440.2024 | 1203271.7252
79 | 2649455.9011 | 1203254.488
80 | 2650090.3391 | 1202751.0534
81 | 2649917.0819 | 1203988.0165
82 | 2650335.8459 | 1203393.9026
83 | 2650095.8106 | 1203527.7658
84 | 2650026.0462 | 1203068.9002

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99937 | -0.0044329 | 0.0036886 | 0.00092446
1 | 0.99973 | -0.0018745 | 0.0040868 | 0.0010242
2 | 1 | 0 | -0.042722 | -0.010405
3 | 0.99933 | -0.0047821 | 0 | 0
4 | 0.99929 | -0.0051034 | 0.00062549 | 0.00015676
5 | 0.99903 | -0.006938 | 0.00093259 | 0.00023373
6 | 0.99435 | -0.040673 | 0 | 0
7 | 0.97969 | -0.14831 | 0.00011348 | 2.844e-05
8 | 0.97971 | -0.1481 | 0 | 0
9 | 0.97976 | -0.14764 | 0 | 0
10 | 0.98198 | -0.13141 | 0.0001028 | 2.5764e-05
11 | 0.97743 | -0.1647 | 0 | 0
12 | 0.98216 | -0.13006 | 6.5994e-05 | 1.654e-05
13 | 0.97582 | -0.17647 | 0.00011758 | 2.9469e-05
14 | 0.99897 | -0.007338 | 0 | 0
15 | 0.9917 | -0.060019 | 0 | 0
16 | 0.99352 | -0.046526 | 0.0018672 | 0.00046796
17 | 0.99112 | -0.063484 | 0.00089434 | 0.00022414
18 | 0.97161 | -0.20702 | 0.0020408 | 0.00051147
19 | 0.97172 | -0.20627 | 0.0015006 | 0.00037609
20 | 0.9716 | -0.20709 | 0.0018003 | 0.00045119
21 | 0.97201 | -0.20413 | 0.0011427 | 0.00028639
22 | 0.97212 | -0.20338 | 0 | 0
23 | 0.97208 | -0.20365 | 0.00048607 | 0.00012182
24 | 0.97352 | -0.19317 | 0 | 0
25 | 0.97208 | -0.20366 | 0.00020589 | 5.16e-05
26 | 0.97256 | -0.20017 | 0 | 0
27 | 0.97314 | -0.19599 | 0.0010631 | 0.00026644
28 | 0.9989 | -0.0078329 | 0.00066434 | 0.0001665
29 | 0.9897 | -0.074728 | 0.00016655 | 4.1741e-05
30 | 0.99339 | -0.04745 | 0.00083723 | 0.00020983
31 | 0.99107 | -0.063806 | 0.0061955 | 0.0015527
32 | 0.97208 | -0.20367 | 5.2244e-05 | 1.3094e-05
33 | 0.97225 | -0.20235 | 0.0019144 | 0.0004798
34 | 0.97242 | -0.2012 | 0.001225 | 0.00030702
35 | 0.9758 | -0.17659 | 0 | 0
36 | 0.98365 | -0.11919 | 0.00017436 | 4.3699e-05
37 | 0.98366 | -0.11912 | 0.00012462 | 3.1233e-05
38 | 0.98289 | -0.12465 | 0.00020985 | 5.2594e-05
39 | 0.98368 | -0.11896 | 0 | 0
40 | 0.98287 | -0.1248 | 0.00046273 | 0.00011597
41 | 0.98278 | -0.12549 | 0 | 0
42 | 0.98275 | -0.12571 | 0.00081139 | 0.00020335
43 | 0.98277 | -0.12554 | 0.00012775 | 3.2017e-05
44 | 0.98367 | -0.11904 | 8.9827e-05 | 2.2513e-05
45 | 0.98464 | -0.11186 | 0 | 0
46 | 0.98454 | -0.11259 | 3.4918e-05 | 8.7512e-06
47 | 0.98492 | -0.10981 | 5.1446e-05 | 1.2894e-05
48 | 0.98605 | -0.10156 | 0.0001083 | 2.7143e-05
49 | 0.98604 | -0.10161 | 9.19e-05 | 2.3032e-05
50 | 0.98608 | -0.10138 | 0 | 0
51 | 0.98604 | -0.10161 | 0.00011466 | 2.8737e-05
52 | 0.9861 | -0.10118 | 0 | 0
53 | 0.9861 | -0.10123 | 0.00010372 | 2.5994e-05
54 | 0.98617 | -0.1007 | 0 | 0
55 | 0.98634 | -0.099399 | 0.00034372 | 8.6145e-05
56 | 0.98615 | -0.10085 | 0 | 0
57 | 0.98603 | -0.10171 | 7.3705e-05 | 1.8472e-05
58 | 0.98604 | -0.10166 | 0 | 0
59 | 0.98603 | -0.10171 | 0.00016856 | 4.2244e-05
60 | 0.98604 | -0.1017 | 8.2002e-05 | 2.0552e-05
61 | 0.98601 | -0.10188 | 0 | 0
62 | 0.98592 | -0.1025 | 0.00015205 | 3.8108e-05
63 | 0.98599 | -0.10204 | 0.00014771 | 3.702e-05
64 | 0.98591 | -0.10257 | 6.5135e-05 | 1.6324e-05
65 | 0.9859 | -0.10262 | 0.00041057 | 0.0001029
66 | 0.98635 | -0.099347 | 5.8172e-05 | 1.4579e-05
67 | 0.98639 | -0.099059 | 0 | 0
68 | 0.9866 | -0.097467 | 8.7409e-05 | 2.1907e-05
69 | 0.98515 | -0.10812 | 4.2912e-05 | 1.0755e-05
70 | 0.98676 | -0.096313 | 6.3735e-05 | 1.5973e-05
71 | 0.98784 | -0.088345 | 0.00013901 | 3.484e-05
72 | 0.98805 | -0.086797 | 0.00019153 | 4.8001e-05
73 | 0.98938 | -0.077083 | 9.235e-05 | 2.3145e-05
74 | 0.98957 | -0.07567 | 6.1612e-05 | 1.5441e-05
75 | 0.98256 | -0.12716 | 0 | 0
76 | 0.9825 | -0.12756 | 8.2141e-05 | 2.0587e-05
77 | 0.98217 | -0.12998 | 9.7347e-05 | 2.4397e-05
78 | 0.9825 | -0.12759 | 0.00034814 | 8.7252e-05
79 | 0.98249 | -0.12761 | 7.9031e-05 | 1.9807e-05
80 | 0.99337 | -0.047613 | 0.00084844 | 0.00021264
81 | 0.97579 | -0.17666 | 0.00020911 | 5.2409e-05
82 | 0.97224 | -0.20254 | 0.00045752 | 0.00011467
83 | 0.97224 | -0.20244 | 0.0027338 | 0.00068515
84 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0036886 | -0.00092446 | 0.0036899 | 0.00092405 | 1.3056e-06 | -4.0708e-07 | 0.0054922 | 0.0054919 | 0.0054922 | 0.99937 | -0.0044329 | 0.99973 | -0.0018745 | 2.0342
1 | -0.0077767 | -0.0019483 | 0.0077787 | 0.0019488 | 2.0168e-06 | 4.5928e-07 | 0.011575 | 0.011575 | 0.011575 | 0.99973 | -0.0018745 | 1 | 0 | 4.2869
2 | 0.034143 | 0.0084558 | -0.034121 | -0.0084489 | 2.2072e-05 | 6.8702e-06 | 0.050771 | 0.050771 | 0.050771 | 1 | 0 | 0.99933 | -0.0047821 | 6.268
3 | 0.00062552 | 0.0001561 | -0.00062549 | -0.00015676 | 2.7709e-08 | -6.6011e-07 | 0.00093117 | 0.00093141 | 0.00093141 | 0.99933 | -0.0047821 | 0.99929 | -0.0051034 | 0.34497
4 | 0.0015975 | 0.00039695 | -0.001597 | -0.00039851 | 4.7068e-07 | -1.5664e-06 | 0.0023775 | 0.0023781 | 0.0023781 | 0.99933 | -0.0047821 | 0.99903 | -0.006938 | 0.88077
5 | 0.031898 | 0.0078959 | -0.031744 | -0.0078495 | 0.00015417 | 4.6428e-05 | 0.047462 | 0.047467 | 0.047467 | 0.99933 | -0.0047821 | 0.99435 | -0.040673 | 5.8601
6 | 0.00066442 | 0.00016478 | -0.00066438 | -0.00016555 | 3.6211e-08 | -7.6263e-07 | 0.00098902 | 0.00098929 | 0.00098929 | 0.99903 | -0.006938 | 0.99897 | -0.007338 | 0.3664
7 | 0.021076 | 0.0051794 | -0.021021 | -0.0051688 | 5.4299e-05 | 1.0677e-05 | 0.031503 | 0.031507 | 0.031507 | 0.99435 | -0.040673 | 0.9917 | -0.060019 | 3.8897
8 | 0.003556 | 0.00088857 | -0.0035531 | -0.00088958 | 2.8689e-06 | -1.0013e-06 | 0.0053205 | 0.0053212 | 0.0053212 | 0.99435 | -0.040673 | 0.99352 | -0.046526 | 1.9708
9 | 0.0071126 | 0.0017815 | -0.0070902 | -0.0017769 | 2.2411e-05 | 4.521e-06 | 0.010643 | 0.010645 | 0.010645 | 0.99435 | -0.040673 | 0.99112 | -0.063484 | 3.9425
10 | -0.00011348 | -2.844e-05 | 0.00011348 | 2.6312e-05 | 3.1204e-09 | -2.1277e-06 | 0.00017236 | 0.00017162 | 0.00017236 | 0.97969 | -0.14831 | 0.97971 | -0.1481 | 0.063836
11 | -0.00011348 | -2.6312e-05 | 0.00011349 | 2.2489e-05 | 5.5436e-09 | -3.8236e-06 | 0.00017162 | 0.00017044 | 0.00017162 | 0.97971 | -0.1481 | 0.97976 | -0.14764 | 0.063563
12 | -0.015176 | -0.0037538 | 0.015209 | 0.0037552 | 3.321e-05 | 1.3728e-06 | 0.023031 | 0.023027 | 0.023031 | 0.97976 | -0.14764 | 0.98198 | -0.13141 | 2.8433
13 | 0.015063 | 0.0037313 | -0.015028 | -0.00373 | 3.479e-05 | 1.3201e-06 | 0.022861 | 0.022865 | 0.022865 | 0.97976 | -0.14764 | 0.97743 | -0.1647 | 2.8228
14 | -0.015312 | -0.003781 | 0.015315 | 0.0037811 | 2.7923e-06 | 1.2577e-07 | 0.023183 | 0.023182 | 0.023183 | 0.98198 | -0.13141 | 0.98216 | -0.13006 | 2.8621
15 | 0.015028 | 0.00373 | -0.015004 | -0.0037291 | 2.4032e-05 | 9.4806e-07 | 0.022865 | 0.022868 | 0.022868 | 0.97743 | -0.1647 | 0.97582 | -0.17647 | 2.8232
16 | -0.015381 | -0.0037976 | 0.015381 | 0.0037976 | 1.7185e-07 | 8.2282e-09 | 0.023282 | 0.023282 | 0.023282 | 0.98216 | -0.13006 | 0.98217 | -0.12998 | 2.8744
17 | 0.00020912 | 5.1341e-05 | -0.00020912 | -5.2056e-05 | 3.6361e-09 | -7.1559e-07 | 0.0003185 | 0.00031876 | 0.00031876 | 0.97582 | -0.17647 | 0.9758 | -0.17659 | 0.11806
18 | 0.014677 | 0.0036483 | -0.014644 | -0.0036474 | 3.3434e-05 | 8.517e-07 | 0.02237 | 0.022374 | 0.022374 | 0.97582 | -0.17647 | 0.97352 | -0.19317 | 2.7623
19 | 0.00066438 | 0.00016555 | -0.00066434 | -0.0001665 | 4.5257e-08 | -9.5241e-07 | 0.00098929 | 0.00098963 | 0.00098963 | 0.99897 | -0.007338 | 0.9989 | -0.0078329 | 0.36653
20 | 0.021021 | 0.0051688 | -0.02098 | -0.0051606 | 4.1223e-05 | 8.1434e-06 | 0.031507 | 0.031509 | 0.031509 | 0.9917 | -0.060019 | 0.9897 | -0.074728 | 3.8901
21 | 0.0016859 | 0.00042161 | -0.0016857 | -0.00042223 | 2.1499e-07 | -6.1712e-07 | 0.0025247 | 0.0025249 | 0.0025249 | 0.99352 | -0.046526 | 0.99339 | -0.04745 | 0.93516
22 | 0.0061958 | 0.0015528 | -0.0061955 | -0.0015527 | 2.7617e-07 | 4.0306e-08 | 0.0093021 | 0.0093021 | 0.0093021 | 0.99112 | -0.063484 | 0.99107 | -0.063806 | 3.4452
23 | -0.0038411 | -0.00096263 | 0.0038415 | 0.00096255 | 3.9667e-07 | -7.4972e-08 | 0.0058826 | 0.0058825 | 0.0058826 | 0.97161 | -0.20702 | 0.97172 | -0.20627 | 2.1787
24 | 0.0018003 | 0.00045116 | -0.0018003 | -0.00045119 | 1.6873e-08 | -3.7564e-08 | 0.0027571 | 0.0027571 | 0.0027571 | 0.97161 | -0.20702 | 0.9716 | -0.20709 | 1.0212
25 | -0.0053421 | -0.0013386 | 0.0053437 | 0.0013388 | 1.5854e-06 | 1.393e-07 | 0.0081805 | 0.0081803 | 0.0081805 | 0.97172 | -0.20627 | 0.97201 | -0.20413 | 3.0298
26 | -0.0064864 | -0.0016252 | 0.0064871 | 0.0016253 | 6.7059e-07 | 1.228e-07 | 0.0099296 | 0.0099296 | 0.0099296 | 0.97201 | -0.20413 | 0.97212 | -0.20338 | 3.6776
27 | 0.00074423 | 0.00018582 | -0.0007442 | -0.00018624 | 2.8051e-08 | -4.1879e-07 | 0.0011389 | 0.0011391 | 0.0011391 | 0.97212 | -0.20338 | 0.97208 | -0.20365 | 0.42189
28 | -0.0072313 | -0.0018111 | 0.0072414 | 0.0018002 | 1.0136e-05 | -1.0924e-05 | 0.011068 | 0.011063 | 0.011068 | 0.97212 | -0.20338 | 0.97352 | -0.19317 | 1.3665
29 | 0.00025813 | 6.4415e-05 | -0.00025813 | -6.4428e-05 | 1.0113e-10 | -1.2838e-08 | 0.00039503 | 0.00039504 | 0.00039504 | 0.97208 | -0.20365 | 0.97208 | -0.20366 | 0.14631
30 | 0.0063386 | 0.0015837 | -0.0063325 | -0.0015827 | 6.1004e-06 | 1.0522e-06 | 0.0096867 | 0.0096872 | 0.0096872 | 0.97352 | -0.19317 | 0.97256 | -0.20017 | 3.5878
31 | 0.0010635 | 0.00026351 | -0.0010631 | -0.00026644 | 4.0956e-07 | -2.9315e-06 | 0.0016245 | 0.0016256 | 0.0016256 | 0.97352 | -0.19317 | 0.97314 | -0.19599 | 0.60208
32 | 5.2244e-05 | 1.2828e-05 | -5.2244e-05 | -1.3094e-05 | 8.5261e-11 | -2.6513e-07 | 7.9878e-05 | 7.9973e-05 | 7.9973e-05 | 0.97208 | -0.20366 | 0.97208 | -0.20367 | 0.02962
33 | 0.0046496 | 0.0011649 | -0.0046482 | -0.0011649 | 1.4051e-06 | -1.1543e-08 | 0.0071138 | 0.007114 | 0.007114 | 0.97256 | -0.20017 | 0.97225 | -0.20235 | 2.6348
34 | 0.0016829 | 0.00041776 | -0.0016826 | -0.00041837 | 2.3517e-07 | -6.156e-07 | 0.0025734 | 0.0025736 | 0.0025736 | 0.97256 | -0.20017 | 0.97242 | -0.2012 | 0.95319
35 | 0.020814 | 0.0051189 | -0.020811 | -0.0051184 | 2.6187e-06 | 5.1055e-07 | 0.031259 | 0.031259 | 0.031259 | 0.9897 | -0.074728 | 0.98957 | -0.07567 | 3.8592
36 | 0.00084846 | 0.0002124 | -0.00084844 | -0.00021264 | 1.9085e-08 | -2.3782e-07 | 0.0012708 | 0.0012709 | 0.0012709 | 0.99339 | -0.04745 | 0.99337 | -0.047613 | 0.47071
37 | 0.0027338 | 0.00068512 | -0.0027338 | -0.00068515 | 3.2223e-08 | -2.4188e-08 | 0.004184 | 0.004184 | 0.004184 | 0.97225 | -0.20235 | 0.97224 | -0.20244 | 1.5496
38 | 0.0004576 | 0.00011135 | -0.00045752 | -0.00011467 | 8.2453e-08 | -3.3165e-06 | 0.00069905 | 0.00070024 | 0.00070024 | 0.97242 | -0.2012 | 0.97224 | -0.20254 | 0.25935
39 | 0.00020912 | 5.2056e-05 | -0.00020911 | -5.2409e-05 | 1.794e-09 | -3.5264e-07 | 0.00031876 | 0.00031889 | 0.00031889 | 0.9758 | -0.17659 | 0.97579 | -0.17666 | 0.11811
40 | -0.0017874 | -0.00044222 | 0.0017874 | 0.00044217 | 1.8799e-08 | -4.5155e-08 | 0.0027019 | 0.0027019 | 0.0027019 | 0.98365 | -0.11919 | 0.98366 | -0.11912 | 1.0007
41 | 0.0016131 | 0.00039852 | -0.0016119 | -0.00040215 | 1.1957e-06 | -3.6264e-06 | 0.0024381 | 0.0024396 | 0.0024396 | 0.98365 | -0.11919 | 0.98289 | -0.12465 | 0.90354
42 | -0.0019121 | -0.0004734 | 0.0019121 | 0.00047332 | 4.0203e-08 | -8.2436e-08 | 0.0028904 | 0.0028903 | 0.0028904 | 0.98366 | -0.11912 | 0.98368 | -0.11896 | 1.0705
43 | 0.001402 | 0.00034955 | -0.001402 | -0.00034967 | 2.9483e-08 | -1.2166e-07 | 0.0021219 | 0.0021219 | 0.0021219 | 0.98289 | -0.12465 | 0.98287 | -0.1248 | 0.78589
44 | 8.9828e-05 | 2.1534e-05 | -8.9827e-05 | -2.2513e-05 | 8.8657e-10 | -9.7894e-07 | 0.00013554 | 0.00013588 | 0.00013588 | 0.98368 | -0.11896 | 0.98367 | -0.11904 | 0.050327
45 | -0.0020019 | -0.00049486 | 0.0020038 | 0.00049135 | 1.9026e-06 | -3.5018e-06 | 0.0030259 | 0.0030244 | 0.0030259 | 0.98368 | -0.11896 | 0.98464 | -0.11186 | 1.1207
46 | 0.00093925 | 0.0002337 | -0.00093916 | -0.00023456 | 8.8653e-08 | -8.5686e-07 | 0.0014214 | 0.0014217 | 0.0014217 | 0.98287 | -0.1248 | 0.98278 | -0.12549 | 0.52655
47 | 0.00081141 | 0.00020303 | -0.00081139 | -0.00020335 | 2.4799e-08 | -3.2413e-07 | 0.0012284 | 0.0012286 | 0.0012286 | 0.98278 | -0.12549 | 0.98275 | -0.12571 | 0.45502
48 | 0.00012775 | 3.1531e-05 | -0.00012775 | -3.2017e-05 | 8.9554e-10 | -4.8616e-07 | 0.00019325 | 0.00019342 | 0.00019342 | 0.98278 | -0.12549 | 0.98277 | -0.12554 | 0.071639
49 | 0.016061 | 0.0039598 | -0.01606 | -0.0039597 | 1.5725e-06 | 1.1427e-07 | 0.024249 | 0.024249 | 0.024249 | 0.98464 | -0.11186 | 0.98454 | -0.11259 | 2.9937
50 | -0.018065 | -0.0044511 | 0.01807 | 0.0044518 | 4.9558e-06 | 6.8346e-07 | 0.027274 | 0.027273 | 0.027274 | 0.98464 | -0.11186 | 0.98492 | -0.10981 | 3.3671
51 | 0.016025 | 0.0039509 | -0.015994 | -0.0039487 | 3.1317e-05 | 2.2552e-06 | 0.024197 | 0.0242 | 0.0242 | 0.98454 | -0.11259 | 0.98256 | -0.12716 | 2.9876
52 | -0.018122 | -0.0044647 | 0.018126 | 0.0044653 | 4.1002e-06 | 5.7067e-07 | 0.027351 | 0.02735 | 0.027351 | 0.98492 | -0.10981 | 0.98515 | -0.10812 | 3.3766
53 | 0.00020656 | 5.1435e-05 | -0.00020656 | -5.1751e-05 | 1.5061e-09 | -3.1641e-07 | 0.0003116 | 0.00031171 | 0.00031171 | 0.98605 | -0.10156 | 0.98604 | -0.10161 | 0.11545
54 | -0.00031486 | -7.8578e-05 | 0.00031487 | 7.7864e-05 | 7.9123e-09 | -7.1414e-07 | 0.00047503 | 0.00047478 | 0.00047503 | 0.98605 | -0.10156 | 0.98608 | -0.10138 | 0.17594
55 | 0.00011466 | 2.8719e-05 | -0.00011466 | -2.8737e-05 | 2.5497e-11 | -1.7426e-08 | 0.00017302 | 0.00017303 | 0.00017303 | 0.98604 | -0.10161 | 0.98604 | -0.10161 | 0.064085
56 | -0.00031487 | -7.7864e-05 | 0.00031488 | 7.7128e-05 | 8.1413e-09 | -7.3564e-07 | 0.00047478 | 0.00047452 | 0.00047478 | 0.98608 | -0.10138 | 0.9861 | -0.10118 | 0.17584
57 | 0.00010372 | 2.5485e-05 | -0.00010372 | -2.5994e-05 | 6.095e-10 | -5.0907e-07 | 0.00015633 | 0.00015651 | 0.00015651 | 0.9861 | -0.10118 | 0.9861 | -0.10123 | 0.057966
58 | -0.0004186 | -0.00010261 | 0.00041862 | 0.00010127 | 2.6319e-08 | -1.343e-06 | 0.00063085 | 0.00063038 | 0.00063085 | 0.9861 | -0.10118 | 0.98617 | -0.1007 | 0.23365
59 | -0.0015186 | -0.00036818 | 0.0015188 | 0.00036727 | 2.5656e-07 | -9.0461e-07 | 0.002287 | 0.0022867 | 0.002287 | 0.98617 | -0.1007 | 0.98634 | -0.099399 | 0.84705
60 | 0.0011 | 0.00026691 | -0.0010999 | -0.00026706 | 2.1569e-08 | -1.5239e-07 | 0.0016566 | 0.0016567 | 0.0016567 | 0.98617 | -0.1007 | 0.98615 | -0.10085 | 0.61359
61 | -0.0018626 | -0.00045342 | 0.0018626 | 0.00045339 | 1.2877e-08 | -2.8518e-08 | 0.0028052 | 0.0028052 | 0.0028052 | 0.98634 | -0.099399 | 0.98635 | -0.099347 | 1.039
62 | 0.00062791 | 0.00015386 | -0.00062777 | -0.000157 | 1.4004e-07 | -3.1395e-06 | 0.00094622 | 0.00094735 | 0.00094735 | 0.98615 | -0.10085 | 0.98592 | -0.1025 | 0.35087
63 | 0.00047203 | 0.0001132 | -0.00047199 | -0.00011519 | 4.9535e-08 | -1.9852e-06 | 0.00071048 | 0.00071117 | 0.00071117 | 0.98615 | -0.10085 | 0.98604 | -0.10166 | 0.2634
64 | -0.00024226 | -6.0709e-05 | 0.00024226 | 6.0484e-05 | 1.4719e-09 | -2.2459e-07 | 0.00036559 | 0.00036551 | 0.00036559 | 0.98603 | -0.10171 | 0.98604 | -0.10166 | 0.13541
65 | 0.00016856 | 4.2237e-05 | -0.00016856 | -4.2244e-05 | 2.5151e-11 | -7.9222e-09 | 0.00025437 | 0.00025437 | 0.00025437 | 0.98603 | -0.10171 | 0.98603 | -0.10171 | 0.094211
66 | 0.00022972 | 5.4701e-05 | -0.00022972 | -5.4891e-05 | 1.1111e-09 | -1.8962e-07 | 0.00034567 | 0.00034573 | 0.00034573 | 0.98604 | -0.10166 | 0.98604 | -0.1017 | 0.12805
67 | 0.00014772 | 3.4339e-05 | -0.00014772 | -3.5682e-05 | 3.2458e-09 | -1.3423e-06 | 0.000222 | 0.00022245 | 0.00022245 | 0.98604 | -0.1017 | 0.98601 | -0.10188 | 0.08239
68 | 0.00014772 | 3.5682e-05 | -0.00014771 | -3.702e-05 | 3.2504e-09 | -1.3385e-06 | 0.00022245 | 0.00022292 | 0.00022292 | 0.98601 | -0.10188 | 0.98599 | -0.10204 | 0.082563
69 | 0.00047572 | 0.00011889 | -0.00047571 | -0.00011905 | 4.1733e-09 | -1.6388e-07 | 0.00071786 | 0.00071792 | 0.00071792 | 0.98592 | -0.1025 | 0.98591 | -0.10257 | 0.2659
70 | 0.00041058 | 0.00010273 | -0.00041057 | -0.0001029 | 3.1998e-09 | -1.6908e-07 | 0.00061961 | 0.00061967 | 0.00061967 | 0.98591 | -0.10257 | 0.9859 | -0.10262 | 0.22951
71 | -0.0019207 | -0.00046797 | 0.0019208 | 0.00046782 | 7.2335e-08 | -1.4898e-07 | 0.002893 | 0.0028929 | 0.002893 | 0.98635 | -0.099347 | 0.98639 | -0.099059 | 1.0715
72 | -0.020111 | -0.0049469 | 0.020116 | 0.0049477 | 4.2766e-06 | 7.8742e-07 | 0.030306 | 0.030306 | 0.030306 | 0.98639 | -0.099059 | 0.9866 | -0.097467 | 3.7415
73 | 0.018191 | 0.0044791 | -0.018169 | -0.004476 | 2.2046e-05 | 3.0854e-06 | 0.027413 | 0.027415 | 0.027415 | 0.98639 | -0.099059 | 0.98515 | -0.10812 | 3.3846
74 | -0.020203 | -0.0049696 | 0.020206 | 0.0049702 | 3.113e-06 | 5.7833e-07 | 0.030438 | 0.030438 | 0.030438 | 0.9866 | -0.097467 | 0.98676 | -0.096313 | 3.7578
75 | -0.02027 | -0.0049862 | 0.020292 | 0.0049902 | 2.1571e-05 | 4.0288e-06 | 0.030534 | 0.030532 | 0.030534 | 0.98676 | -0.096313 | 0.98784 | -0.088345 | 3.7696
76 | -0.020431 | -0.0050251 | 0.020435 | 0.0050259 | 4.2205e-06 | 7.9846e-07 | 0.030742 | 0.030741 | 0.030742 | 0.98784 | -0.088345 | 0.98805 | -0.086797 | 3.7953
77 | -0.020626 | -0.0050739 | 0.020653 | 0.005079 | 2.6764e-05 | 5.1519e-06 | 0.03103 | 0.031028 | 0.03103 | 0.98805 | -0.086797 | 0.98938 | -0.077083 | 3.8308
78 | -0.020745 | -0.0051022 | 0.020749 | 0.0051029 | 3.9116e-06 | 7.5845e-07 | 0.031167 | 0.031167 | 0.031167 | 0.98938 | -0.077083 | 0.98957 | -0.07567 | 3.8478
79 | 0.00050934 | 0.00012632 | -0.00050931 | -0.00012727 | 2.8185e-08 | -9.5136e-07 | 0.00077089 | 0.00077123 | 0.00077123 | 0.98256 | -0.12716 | 0.9825 | -0.12756 | 0.28564
80 | 0.015484 | 0.0038223 | -0.015478 | -0.003822 | 5.8681e-06 | 3.0492e-07 | 0.023429 | 0.02343 | 0.02343 | 0.98256 | -0.12716 | 0.98217 | -0.12998 | 2.8926
81 | 0.00042717 | 0.00010668 | -0.00042717 | -0.00010676 | 1.7248e-09 | -8.3004e-08 | 0.00064682 | 0.00064685 | 0.00064685 | 0.9825 | -0.12756 | 0.9825 | -0.12759 | 0.23957
82 | 7.9031e-05 | 1.9512e-05 | -7.9031e-05 | -1.9807e-05 | 2.0824e-10 | -2.9518e-07 | 0.00011959 | 0.00011969 | 0.00011969 | 0.9825 | -0.12759 | 0.98249 | -0.12761 | 0.044331

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.04344 | 0.010585

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0036886 | 0.00092446
1 | 0.0040868 | 0.0010242
2 | 0.00071818 | 0.00017999
3 | 0.00062549 | 0.00015676
4 | 0.00093259 | 0.00023373
5 | 0.00011348 | 2.844e-05
6 | 0.0001028 | 2.5764e-05
7 | 6.5994e-05 | 1.654e-05
8 | 0.00011758 | 2.9469e-05
9 | 0.0018672 | 0.00046796
10 | 0.00089434 | 0.00022414
11 | 0.0020408 | 0.00051147
12 | 0.0015006 | 0.00037609
13 | 0.0018003 | 0.00045119
14 | 0.0011427 | 0.00028639
15 | 0.00048607 | 0.00012182
16 | 0.00020589 | 5.16e-05
17 | 0.0010631 | 0.00026644
18 | 0.00066434 | 0.0001665
19 | 0.00016655 | 4.1741e-05
20 | 0.00083723 | 0.00020983
21 | 0.0061955 | 0.0015527
22 | 5.2244e-05 | 1.3094e-05
23 | 0.0019144 | 0.0004798
24 | 0.001225 | 0.00030702
25 | 0.00017436 | 4.3699e-05
26 | 0.00012462 | 3.1233e-05
27 | 0.00020985 | 5.2594e-05
28 | 0.00046273 | 0.00011597
29 | 0.00081139 | 0.00020335
30 | 0.00012775 | 3.2017e-05
31 | 8.9827e-05 | 2.2513e-05
32 | 3.4918e-05 | 8.7512e-06
33 | 5.1446e-05 | 1.2894e-05
34 | 0.0001083 | 2.7143e-05
35 | 9.19e-05 | 2.3032e-05
36 | 0.00011466 | 2.8737e-05
37 | 0.00010372 | 2.5994e-05
38 | 0.00034372 | 8.6145e-05
39 | 7.3705e-05 | 1.8472e-05
40 | 0.00016856 | 4.2244e-05
41 | 8.2002e-05 | 2.0552e-05
42 | 0.00015205 | 3.8108e-05
43 | 0.00014771 | 3.702e-05
44 | 6.5135e-05 | 1.6324e-05
45 | 0.00041057 | 0.0001029
46 | 5.8172e-05 | 1.4579e-05
47 | 8.7409e-05 | 2.1907e-05
48 | 4.2912e-05 | 1.0755e-05
49 | 6.3735e-05 | 1.5973e-05
50 | 0.00013901 | 3.484e-05
51 | 0.00019153 | 4.8001e-05
52 | 9.235e-05 | 2.3145e-05
53 | 6.1612e-05 | 1.5441e-05
54 | 8.2141e-05 | 2.0587e-05
55 | 9.7347e-05 | 2.4397e-05
56 | 0.00034814 | 8.7252e-05
57 | 7.9031e-05 | 1.9807e-05
58 | 0.00084844 | 0.00021264
59 | 0.00020911 | 5.2409e-05
60 | 0.00045752 | 0.00011467
61 | 0.0027338 | 0.00068515

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1