## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1005-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1005-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1005-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1005-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1005-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1005-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1005-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1005-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1005-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1005-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1005-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1005-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1005-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1005-3_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1005-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1005-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1005-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1005-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1005-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1005-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1005-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1005-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1005-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1005-3_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1005-3_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1005-3_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1005-3_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1005-3_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1005-3_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1005-3_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1005-3_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1005-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1005-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1005-3_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1005-3_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1005-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1005-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1005-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1005-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1005-3_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1005-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1005-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1005-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1005-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1005-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1005-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1005-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1005-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1005-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1005-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1005-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1005-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1005-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1005-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1005-3_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1005-3_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1005-3_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1005-3_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1005-3_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1005-3_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1005-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1005-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1005-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1005-3_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1005-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1005-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1005-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1005-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1005-3_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1005-3_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1005-3_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1005-3_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1005-3_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1005-3_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1005-3_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1005-3_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1005-3_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1005-3_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1005-3_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1005-3_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1005-3_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1005-3_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1005-3_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1005-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1005-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1005-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1005-3_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1005-3_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1005-3_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1005-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_125_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1005-3_0_3_load_0 | 0 | 0.00022399 | 5.6138e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1005-3_0_3_load_1 | 1 | 9.7666e-05 | 2.4477e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1005-3_0_3_load_3 | 3 | 0.00050871 | 0.00012749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1005-3_0_3_load_4 | 4 | 0.00025761 | 6.4563e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1005-3_0_3_load_52 | 5 | 0.0003266 | 8.1853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1005-3_0_3_load_54 | 7 | 0.0001149 | 2.8796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1005-3_0_3_load_53 | 8 | 0.0010419 | 0.00026114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1005-3_0_3_load_49 | 11 | 0.00010444 | 2.6176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1005-3_0_3_load_46 | 13 | 0.00022327 | 5.5958e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1005-3_0_3_load_11 | 15 | 0.00049197 | 0.0001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1005-3_0_3_load_45 | 17 | 0.00018683 | 4.6823e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1005-3_0_3_load_5 | 18 | 0.0031297 | 0.00078438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1005-3_0_3_load_55 | 21 | 0.00021541 | 5.3987e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1005-3_0_3_load_23 | 22 | 0.0017491 | 0.00043837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1005-3_0_3_load_85 | 23 | 0.002045 | 0.00051253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1005-3_0_3_load_86 | 24 | 0.0041329 | 0.0010358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1005-3_0_3_load_12 | 25 | 0.00078194 | 0.00019597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1005-3_0_3_load_13 | 26 | 0.00090339 | 0.00022641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1005-3_0_3_load_16 | 29 | 0.0010814 | 0.00027103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1005-3_0_3_load_17 | 30 | 0.0087462 | 0.002192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1005-3_0_3_load_21 | 31 | 0.0014901 | 0.00037345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1005-3_0_3_load_18 | 32 | 0.001874 | 0.00046967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1005-3_0_3_load_60 | 33 | 0.0015424 | 0.00038655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1005-3_0_3_load_30 | 35 | 0.0014513 | 0.00036374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1005-3_0_3_load_19 | 36 | 0.0015411 | 0.00038624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1005-3_0_3_load_59 | 37 | 0.0012267 | 0.00030743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1005-3_0_3_load_40 | 38 | 0.0016641 | 0.00041706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1005-3_0_3_load_34 | 39 | 0.00075008 | 0.00018799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1005-3_0_3_load_20 | 40 | 0.0015921 | 0.00039903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1005-3_0_3_load_32 | 42 | 0.0016237 | 0.00040694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1005-3_0_3_load_24 | 43 | 0.0018255 | 0.00045752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1005-3_0_3_load_28 | 44 | 0.0015103 | 0.00037851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1005-3_0_3_load_22 | 45 | 0.0014455 | 0.00036227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1005-3_0_3_load_91 | 46 | 0.0014318 | 0.00035884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1005-3_0_3_load_27 | 47 | 0.001543 | 0.0003867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1005-3_0_3_load_29 | 48 | 0.0015613 | 0.0003913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1005-3_0_3_load_31 | 49 | 0.001407 | 0.00035263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1005-3_0_3_load_89 | 50 | 0.0017287 | 0.00043325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1005-3_0_3_load_33 | 51 | 0.0086759 | 0.0021744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1005-3_0_3_load_37 | 53 | 0.0051675 | 0.0012951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1005-3_0_3_load_38 | 54 | 0.0028186 | 0.00070642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1005-3_0_3_load_70 | 55 | 0.0017063 | 0.00042765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1005-3_0_3_load_75 | 56 | 0.00075038 | 0.00018806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1005-3_0_3_load_39 | 57 | 0.00090748 | 0.00022743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1005-3_0_3_load_76 | 59 | 0.0024811 | 0.00062183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1005-3_0_3_load_41 | 60 | 0.002118 | 0.00053083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1005-3_0_3_load_42 | 61 | 0.0009833 | 0.00024644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1005-3_0_3_load_43 | 62 | 0.00038542 | 9.6596e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1005-3_0_3_load_47 | 63 | 0.00069291 | 0.00017366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1005-3_0_3_load_48 | 64 | 0.00022818 | 5.7187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1005-3_0_3_load_56 | 65 | 0.0016294 | 0.00040837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1005-3_0_3_load_57 | 66 | 0.0018211 | 0.00045642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1005-3_0_3_load_58 | 67 | 0.0020974 | 0.00052567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1005-3_0_3_load_61 | 68 | 0.0015729 | 0.0003942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1005-3_0_3_load_62 | 69 | 0.00102 | 0.00025563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1005-3_0_3_load_83 | 71 | 0.0043009 | 0.0010779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1005-3_0_3_load_65 | 73 | 0.00083066 | 0.00020818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1005-3_0_3_load_84 | 74 | 0.0025356 | 0.00063549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1005-3_0_3_load_66 | 75 | 0.0042323 | 0.0010607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1005-3_0_3_load_67 | 76 | 0.0017528 | 0.0004393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1005-3_0_3_load_69 | 78 | 0.0046645 | 0.001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1005-3_0_3_load_82 | 79 | 0.0055003 | 0.0013785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1005-3_0_3_load_74 | 82 | 0.0018569 | 0.00046538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1005-3_0_3_load_81 | 83 | 0.0014424 | 0.0003615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1005-3_0_3_load_79 | 84 | 0.002323 | 0.00058221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1005-3_0_3_load_78 | 85 | 0.002458 | 0.00061604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1005-3_0_3_load_87 | 86 | 0.00041 | 0.00010276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1005-3_0_3_load_77 | 87 | 0.0026334 | 0.00066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1005-3_0_3_load_88 | 88 | 0.0028526 | 0.00071494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1005-3_0_3_load_90 | 89 | 0.002043 | 0.00051203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1005-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.025309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1005-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.039671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1005-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.013835 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1005-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.053572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1005-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.0018661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1005-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.033201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1005-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0082426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1005-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 12 | 0.012079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1005-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 14 | 0.048098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1005-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.055884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1005-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 21 | 0.045423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1005-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 22 | 0.017476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1005-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.061002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1005-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.049897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1005-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.039756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1005-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.017261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1005-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.053569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1005-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 21 | 0.030221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1005-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.025351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1005-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.056151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1005-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 64 | 0.029104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1005-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.055412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1005-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.042068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1005-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.028083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1005-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 45 | 0.014133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1005-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.018601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1005-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 5.7547e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1005-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1005-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.013192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1005-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.046798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1005-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.0059631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1005-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.030874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1005-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.014222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1005-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.013604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1005-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.010141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1005-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.00075856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1005-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.00461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1005-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.0030344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1005-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.014172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1005-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 39 | 0.036274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1005-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 44 | 0.017917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1005-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 40 | 0.026156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1005-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 67 | 0.021602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1005-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 57 | 0.024498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1005-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 51 | 0.0058819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1005-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0084193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1005-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.031451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1005-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.017079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1005-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.0017093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1005-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.00087825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1005-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.0016023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1005-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.018637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1005-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.01709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1005-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.001929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1005-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 88 | 0.00033838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1005-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.010302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1005-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.036704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1005-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.01178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1005-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0019178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1005-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0078704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1005-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.021429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1005-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.017681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1005-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.015078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1005-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 80 | 0.02722 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1005-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 58 | 81 | 0.029156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1005-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 82 | 0.033795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1005-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 59 | 87 | 0.004771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1005-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.01048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1005-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.13344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1005-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.048748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1005-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.0098544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1005-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.009918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1005-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.02256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1005-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.034848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1005-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.10386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1005-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.015605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1005-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.067916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1005-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.016301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1005-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.017633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1005-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.028893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1005-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.050707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1005-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.026819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1005-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 1.2502e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1005-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.018573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1005-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.03064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1005-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 81 | 84 | 0.013745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1005-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.016649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1005-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.42844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1005-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.019032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1005-3_0_3_trafo_14 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 90 | 27 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2647178.1076 | 1204002.0723 | 2647185.318 | 1203998.8715 | 2647194.0922 | 1203988.0012 | 2647197.178 | 1203986.458
1 | 2647157.988 | 1204033.8426 | 2647157.6244 | 1204029.7929 | 2647161.1501 | 1204021.6716 | 2647168.5728 | 1204008.5115 | 2647173.5071 | 1204004.1146 | 2647178.1076 | 1204002.0723
2 | 2647210.9785 | 1203986.1351 | 2647209.1984 | 1203986.4863 | 2647197.178 | 1203986.458 | 2647197.178 | 1203986.458
3 | 2647157.988 | 1204033.8426 | 2647155.3376 | 1204039.0246 | 2647151.9102 | 1204086.6533
4 | 2647212.8094 | 1203985.774 | 2647210.9785 | 1203986.1351
5 | 2647135.2638 | 1204113.787 | 2647144.015 | 1204106.7519 | 2647147.8853 | 1204101.2349 | 2647151.6204 | 1204090.6805 | 2647151.9102 | 1204086.6533
6 | 2647115.467 | 1203976.0074 | 2647121.7248 | 1203970.6426
7 | 2647108.4282 | 1203985.8353 | 2647115.467 | 1203976.0074
8 | 2647252.0936 | 1203958.4203 | 2647235.5965 | 1203970.3412 | 2647218.4727 | 1203981.6568 | 2647214.5628 | 1203985.4281 | 2647212.8094 | 1203985.774
9 | 2647215.6129 | 1203894.9178 | 2647195.8075 | 1203915.3397 | 2647184.9336 | 1203926.1823 | 2647174.7668 | 1203932.706
10 | 2647215.6129 | 1203894.9178 | 2647229.6431 | 1203938.1201
11 | 2647215.6129 | 1203894.9178 | 2647208.889 | 1203889.8951 | 2647202.6189 | 1203883.323
12 | 2647135.2638 | 1204113.787 | 2647155.3889 | 1204142.3955 | 2647168.1711 | 1204165.0637
13 | 2647090.6373 | 1204091.4668 | 2647135.2638 | 1204113.787
14 | 2647108.4282 | 1203985.8353 | 2647098.4894 | 1204000.6544 | 2647090.865 | 1204019.1494 | 2647090.5382 | 1204021.0288
15 | 2647087.5817 | 1204038.0343 | 2647087.5817 | 1204038.0343 | 2647090.5382 | 1204021.0288
16 | 2647090.6373 | 1204091.4668 | 2647087.9043 | 1204063.696 | 2647087.5817 | 1204038.0343
17 | 2647229.6431 | 1203938.1201 | 2647252.0936 | 1203958.4203
18 | 2647272.0821 | 1203942.7582 | 2647252.0936 | 1203958.4203
19 | 2647090.6373 | 1204091.4668 | 2647087.0145 | 1204092.6167 | 2647085.1667 | 1204094.4254 | 2647075.2462 | 1204126.2656 | 2647071.6743 | 1204131.5849 | 2647069.1686 | 1204134.8226 | 2647064.0805 | 1204137.835
20 | 2647064.0805 | 1204137.835 | 2647054.1951 | 1204143.6876 | 2647052.3416 | 1204147.1972 | 2647051.3919 | 1204151.8702 | 2647052.1528 | 1204154.7445 | 2647054.8824 | 1204159.9807
21 | 2647272.0821 | 1203942.7582 | 2647277.5961 | 1203950.6842 | 2647297.7239 | 1203968.3646 | 2647299.4921 | 1203975.6606 | 2647299.6245 | 1203987.1194
22 | 2647302.0674 | 1203914.646 | 2647300.3629 | 1203920.4469 | 2647295.4854 | 1203925.3445 | 2647272.0821 | 1203942.7582
23 | 2647302.0674 | 1203914.646 | 2647301.6228 | 1203909.3061 | 2647298.5209 | 1203905.1791 | 2647289.1431 | 1203896.1553 | 2647288.6642 | 1203891.6331
24 | 2647194.9327 | 1203871.7118 | 2647195.6847 | 1203874.0595 | 2647198.2874 | 1203878.7828 | 2647202.6189 | 1203883.323
25 | 2647288.6642 | 1203891.6331 | 2647288.1945 | 1203887.1982 | 2647288.0277 | 1203882.3163 | 2647291.4169 | 1203873.7026
26 | 2647168.0273 | 1203791.5525 | 2647168.0087 | 1203791.498
27 | 2647160.9622 | 1203758.2857 | 2647160.865 | 1203770.6032 | 2647168.0087 | 1203791.498
28 | 2647172.2949 | 1203804.0347 | 2647168.0273 | 1203791.5525
29 | 2647160.9622 | 1203758.2857 | 2647174.4715 | 1203766.3748 | 2647182.9874 | 1203768.0096 | 2647193.966 | 1203765.1391 | 2647199.8862 | 1203765.0191 | 2647204.0396 | 1203767.998 | 2647204.0396 | 1203767.998
30 | 2647160.9622 | 1203758.2857 | 2647156.7045 | 1203754.1108
31 | 2647172.2949 | 1203804.0347 | 2647143.0971 | 1203814.0706
32 | 2647172.2949 | 1203804.0347 | 2647176.8645 | 1203817.5026
33 | 2647208.3525 | 1203780.9005 | 2647204.0396 | 1203767.998
34 | 2647149.4638 | 1203747.0108 | 2647156.7045 | 1203754.1108
35 | 2647142.3797 | 1203814.3172 | 2647143.0971 | 1203814.0706
36 | 2647178.3457 | 1203821.8681 | 2647176.8645 | 1203817.5026
37 | 2647209.3145 | 1203783.7784 | 2647208.3525 | 1203780.9005
38 | 2647149.4638 | 1203747.0108 | 2647145.3115 | 1203751.5918 | 2647139.6759 | 1203757.254
39 | 2647149.4638 | 1203747.0108 | 2647124.1842 | 1203720.9961
40 | 2647142.3797 | 1203814.3172 | 2647125.4353 | 1203820.1413
41 | 2647186.7499 | 1203846.6374 | 2647178.3457 | 1203821.8681
42 | 2647216.1631 | 1203804.2664 | 2647209.3145 | 1203783.7784
43 | 2647121.2452 | 1203773.0905 | 2647122.1446 | 1203772.7768 | 2647125.1625 | 1203771.1775 | 2647128.777 | 1203768.2042 | 2647139.6759 | 1203757.254
44 | 2647120.0851 | 1203716.7778 | 2647124.1842 | 1203720.9961
45 | 2647189.4551 | 1203854.6103 | 2647186.7499 | 1203846.6374
46 | 2647189.4551 | 1203854.6103 | 2647159.752 | 1203864.9489
47 | 2647189.4551 | 1203854.6103 | 2647194.6649 | 1203870.8754
48 | 2647158.1377 | 1203865.5108 | 2647159.752 | 1203864.9489
49 | 2647194.6649 | 1203870.8754 | 2647194.9327 | 1203871.7118
50 | 2647123.9199 | 1203820.6621 | 2647125.4353 | 1203820.1413
51 | 2647158.1377 | 1203865.5108 | 2647140.5363 | 1203871.6372
52 | 2647107.7578 | 1203826.2174 | 2647123.9199 | 1203820.6621
53 | 2647107.7578 | 1203826.2174 | 2647105.9335 | 1203826.8444
54 | 2647140.2167 | 1203871.7485 | 2647140.5363 | 1203871.6372
55 | 2647112.9059 | 1203709.3899 | 2647120.0851 | 1203716.7778
56 | 2647112.9059 | 1203709.3899 | 2647087.7488 | 1203682.663
57 | 2647112.9059 | 1203709.3899 | 2647104.6541 | 1203717.7971
58 | 2647087.7488 | 1203682.663 | 2647086.4343 | 1203681.2665
59 | 2647104.6541 | 1203717.7971 | 2647099.141 | 1203723.414
60 | 2647071.747 | 1203665.6628 | 2647086.4343 | 1203681.2665
61 | 2647086.2305 | 1203735.4775 | 2647094.1299 | 1203728.5195 | 2647099.141 | 1203723.414
62 | 2647121.2452 | 1203773.0905 | 2647107.0082 | 1203778.0557
63 | 2647071.747 | 1203665.6628 | 2647091.5698 | 1203646.9526
64 | 2647071.747 | 1203665.6628 | 2647051.0316 | 1203645.0879
65 | 2647071.747 | 1203665.6628 | 2647067.0026 | 1203671.0396 | 2647047.904 | 1203689.5888
66 | 2647086.2305 | 1203735.4775 | 2647082.6503 | 1203738.631
67 | 2647097.1131 | 1203781.5067 | 2647107.0082 | 1203778.0557
68 | 2647069.3966 | 1204206.2858 | 2647122.0692 | 1204328.8949
69 | 2647069.3966 | 1204206.2858 | 2647060.387 | 1204170.8408 | 2647056.6571 | 1204163.3849 | 2647054.8824 | 1204159.9807
70 | 2647222.4315 | 1203823.0189 | 2647219.3074 | 1203813.6728
71 | 2647216.1631 | 1203804.2664 | 2647219.3074 | 1203813.6728
72 | 2647218.8022 | 1203713.018 | 2647203.2298 | 1203696.6948
73 | 2647242.8565 | 1203738.2321 | 2647218.8022 | 1203713.018
74 | 2647218.8022 | 1203713.018 | 2647285.8105 | 1203633.6692
75 | 2647192.458 | 1203685.4037 | 2647203.2298 | 1203696.6948
76 | 2647242.8565 | 1203738.2321 | 2647245.5572 | 1203735.3851 | 2647249.027 | 1203734.3675 | 2647252.4282 | 1203734.3277 | 2647263.1075 | 1203739.4929 | 2647299.2213 | 1203766.7497
77 | 2647283.8471 | 1203617.4869 | 2647285.7174 | 1203633.044 | 2647285.8105 | 1203633.6692
78 | 2647192.458 | 1203685.4037 | 2647180.2726 | 1203672.6579
79 | 2647180.2726 | 1203672.6579 | 2647162.8246 | 1203654.4076 | 2647160.2606 | 1203651.8178
80 | 2647124.5851 | 1203615.7838 | 2647160.2606 | 1203651.8178
81 | 2647124.5851 | 1203615.7838 | 2647105.084 | 1203634.1942
82 | 2647105.0749 | 1203634.2028 | 2647105.084 | 1203634.1942
83 | 2647091.5698 | 1203646.9526 | 2647105.0749 | 1203634.2028
84 | 2647028.8761 | 1203666.3146 | 2647051.0316 | 1203645.0879
85 | 2647051.0316 | 1203645.0879 | 2647044.465 | 1203638.3879 | 2647041.284 | 1203635.4008
86 | 2647047.3229 | 1203705.4155 | 2647045.3408 | 1203700.1191 | 2647046.0479 | 1203693.4208 | 2647047.904 | 1203689.5888
87 | 2647028.8761 | 1203666.3146 | 2646639.6738 | 1203845.4256
88 | 2647122.2428 | 1203878.0046 | 2647140.2167 | 1203871.7485

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647178.1076 | 1204002.0723
1 | 2647197.178 | 1203986.458
2 | 2647157.988 | 1204033.8426
3 | 2647210.9785 | 1203986.1351
4 | 2647151.9102 | 1204086.6533
5 | 2647121.7248 | 1203970.6426
6 | 2647115.467 | 1203976.0074
7 | 2647212.8094 | 1203985.774
8 | 2647174.7668 | 1203932.706
9 | 2647215.6129 | 1203894.9178
10 | 2647135.2638 | 1204113.787
11 | 2647090.5382 | 1204021.0288
12 | 2647108.4282 | 1203985.8353
13 | 2647087.5817 | 1204038.0343
14 | 2647252.0936 | 1203958.4203
15 | 2647168.1711 | 1204165.0637
16 | 2647090.6373 | 1204091.4668
17 | 2647064.0805 | 1204137.835
18 | 2647299.6245 | 1203987.1194
19 | 2647272.0821 | 1203942.7582
20 | 2647302.0674 | 1203914.646
21 | 2647229.6431 | 1203938.1201
22 | 2647202.6189 | 1203883.323
23 | 2647288.6642 | 1203891.6331
24 | 2647291.4169 | 1203873.7026
25 | 2647168.0087 | 1203791.498
26 | 2647168.0273 | 1203791.5525
27 | 2647160.9622 | 1203758.2857
28 | 2647172.2949 | 1203804.0347
29 | 2647204.0396 | 1203767.998
30 | 2647156.7045 | 1203754.1108
31 | 2647143.0971 | 1203814.0706
32 | 2647176.8645 | 1203817.5026
33 | 2647208.3525 | 1203780.9005
34 | 2647149.4638 | 1203747.0108
35 | 2647142.3797 | 1203814.3172
36 | 2647178.3457 | 1203821.8681
37 | 2647209.3145 | 1203783.7784
38 | 2647139.6759 | 1203757.254
39 | 2647124.1842 | 1203720.9961
40 | 2647186.7499 | 1203846.6374
41 | 2647189.4551 | 1203854.6103
42 | 2647159.752 | 1203864.9489
43 | 2647194.6649 | 1203870.8754
44 | 2647125.4353 | 1203820.1413
45 | 2647194.9327 | 1203871.7118
46 | 2647158.1377 | 1203865.5108
47 | 2647123.9199 | 1203820.6621
48 | 2647107.7578 | 1203826.2174
49 | 2647105.9335 | 1203826.8444
50 | 2647140.5363 | 1203871.6372
51 | 2647120.0851 | 1203716.7778
52 | 2647112.9059 | 1203709.3899
53 | 2647087.7488 | 1203682.663
54 | 2647104.6541 | 1203717.7971
55 | 2647086.4343 | 1203681.2665
56 | 2647099.141 | 1203723.414
57 | 2647121.2452 | 1203773.0905
58 | 2647071.747 | 1203665.6628
59 | 2647086.2305 | 1203735.4775
60 | 2647107.0082 | 1203778.0557
61 | 2647097.1131 | 1203781.5067
62 | 2647122.0692 | 1204328.8949
63 | 2647069.3966 | 1204206.2858
64 | 2647054.8824 | 1204159.9807
65 | 2647222.4315 | 1203823.0189
66 | 2647219.3074 | 1203813.6728
67 | 2647216.1631 | 1203804.2664
68 | 2647218.8022 | 1203713.018
69 | 2647203.2298 | 1203696.6948
70 | 2647242.8565 | 1203738.2321
71 | 2647285.8105 | 1203633.6692
72 | 2647192.458 | 1203685.4037
73 | 2647299.2213 | 1203766.7497
74 | 2647283.8471 | 1203617.4869
75 | 2647180.2726 | 1203672.6579
76 | 2647160.2606 | 1203651.8178
77 | 2647124.5851 | 1203615.7838
78 | 2647105.084 | 1203634.1942
79 | 2647105.0749 | 1203634.2028
80 | 2647091.5698 | 1203646.9526
81 | 2647051.0316 | 1203645.0879
82 | 2647047.904 | 1203689.5888
83 | 2647028.8761 | 1203666.3146
84 | 2647041.284 | 1203635.4008
85 | 2647047.3229 | 1203705.4155
86 | 2646639.6738 | 1203845.4256
87 | 2647082.6503 | 1203738.631
88 | 2647140.2167 | 1203871.7485
89 | 2647122.2428 | 1203878.0046
90 | 2647149.4638 | 1203747.0108

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99147 | -0.060088 | 0.00022399 | 5.6138e-05
1 | 0.99159 | -0.05927 | 9.7666e-05 | 2.4477e-05
2 | 0.99131 | -0.061279 | 0 | 0
3 | 0.99165 | -0.058809 | 0.00050871 | 0.00012749
4 | 0.99108 | -0.062886 | 0.00025761 | 6.4563e-05
5 | 0.99071 | -0.065543 | 0.0003266 | 8.1853e-05
6 | 0.99072 | -0.065516 | 0 | 0
7 | 0.99166 | -0.058738 | 0.0001149 | 2.8796e-05
8 | 0.99329 | -0.047177 | 0.0010419 | 0.00026114
9 | 0.99337 | -0.046586 | 0 | 0
10 | 0.99096 | -0.063793 | 0 | 0
11 | 0.99074 | -0.065342 | 0.00010444 | 2.6176e-05
12 | 0.99072 | -0.065475 | 0 | 0
13 | 0.99075 | -0.065265 | 0.00022327 | 5.5958e-05
14 | 0.99193 | -0.05683 | 0 | 0
15 | 0.99092 | -0.0641 | 0.00049197 | 0.0001233
16 | 0.9908 | -0.064903 | 0 | 0
17 | 0.99068 | -0.065769 | 0.00018683 | 4.6823e-05
18 | 0.99134 | -0.06099 | 0.0031297 | 0.00078438
19 | 0.99159 | -0.059228 | 0 | 0
20 | 0.99121 | -0.061869 | 0 | 0
21 | 0.9925 | -0.052774 | 0.00021541 | 5.3987e-05
22 | 0.99373 | -0.044023 | 0.0017491 | 0.00043837
23 | 0.99096 | -0.063633 | 0.002045 | 0.00051253
24 | 0.99085 | -0.064415 | 0.0041329 | 0.0010358
25 | 0.99779 | -0.015445 | 0.00078194 | 0.00019597
26 | 0.99779 | -0.015471 | 0.00090339 | 0.00022641
27 | 1 | 0 | -0.13013 | -0.032495
28 | 0.99697 | -0.021188 | 0 | 0
29 | 0.99937 | -0.0043961 | 0.0010814 | 0.00027103
30 | 0.99936 | -0.0044318 | 0.0087462 | 0.002192
31 | 0.99658 | -0.02397 | 0.0014901 | 0.00037345
32 | 0.99628 | -0.02608 | 0.001874 | 0.00046967
33 | 0.99921 | -0.0055276 | 0.0015424 | 0.00038655
34 | 0.99841 | -0.011093 | 0 | 0
35 | 0.99657 | -0.024027 | 0.0014513 | 0.00036374
36 | 0.99606 | -0.02758 | 0.0015411 | 0.00038624
37 | 0.99918 | -0.0057332 | 0.0012267 | 0.00030743
38 | 0.99829 | -0.011899 | 0.0016641 | 0.00041706
39 | 0.99528 | -0.03295 | 0.00075008 | 0.00018799
40 | 0.99491 | -0.035696 | 0.0015921 | 0.00039903
41 | 0.99456 | -0.038178 | 0 | 0
42 | 0.99412 | -0.041252 | 0.0016237 | 0.00040694
43 | 0.99408 | -0.041545 | 0.0018255 | 0.00045752
44 | 0.99642 | -0.025112 | 0.0015103 | 0.00037851
45 | 0.99406 | -0.041702 | 0.0014455 | 0.00036227
46 | 0.9941 | -0.041391 | 0.0014318 | 0.00035884
47 | 0.9964 | -0.025184 | 0.001543 | 0.0003867
48 | 0.99633 | -0.025694 | 0.0015613 | 0.0003913
49 | 0.99633 | -0.025722 | 0.001407 | 0.00035263
50 | 0.99393 | -0.042639 | 0.0017287 | 0.00043325
51 | 0.99478 | -0.036462 | 0.0086759 | 0.0021744
52 | 0.99403 | -0.041719 | 0 | 0
53 | 0.99182 | -0.057277 | 0.0051675 | 0.0012951
54 | 0.99388 | -0.042753 | 0.0028186 | 0.00070642
55 | 0.99172 | -0.057991 | 0.0017063 | 0.00042765
56 | 0.99382 | -0.043219 | 0.00075038 | 0.00018806
57 | 0.99815 | -0.012884 | 0.00090748 | 0.00022743
58 | 0.99064 | -0.065609 | 0 | 0
59 | 0.99369 | -0.044134 | 0.0024811 | 0.00062183
60 | 0.99809 | -0.013352 | 0.002118 | 0.00053083
61 | 0.99807 | -0.013456 | 0.0009833 | 0.00024644
62 | 0.99048 | -0.067235 | 0.00038542 | 9.6596e-05
63 | 0.99055 | -0.066703 | 0.00069291 | 0.00017366
64 | 0.99063 | -0.066161 | 0.00022818 | 5.7187e-05
65 | 0.99894 | -0.0074352 | 0.0016294 | 0.00040837
66 | 0.99896 | -0.0072746 | 0.0018211 | 0.00045642
67 | 0.99901 | -0.0069322 | 0.0020974 | 0.00052567
68 | 0.98567 | -0.10081 | 0.0015729 | 0.0003942
69 | 0.98597 | -0.098662 | 0.00102 | 0.00025563
70 | 0.98563 | -0.10111 | 0 | 0
71 | 0.98464 | -0.10812 | 0.0043009 | 0.0010779
72 | 0.9862 | -0.097015 | 0 | 0
73 | 0.98555 | -0.10169 | 0.00083066 | 0.00020818
74 | 0.98458 | -0.10854 | 0.0025356 | 0.00063549
75 | 0.98647 | -0.095154 | 0.0042323 | 0.0010607
76 | 0.98707 | -0.090854 | 0.0017528 | 0.0004393
77 | 0.98826 | -0.08241 | 0 | 0
78 | 0.98889 | -0.077951 | 0.0046645 | 0.001169
79 | 0.98889 | -0.077948 | 0.0055003 | 0.0013785
80 | 0.9896 | -0.072939 | 0 | 0
81 | 0.99046 | -0.066862 | 0 | 0
82 | 0.99043 | -0.067094 | 0.0018569 | 0.00046538
83 | 0.99038 | -0.067452 | 0.0014424 | 0.0003615
84 | 0.99042 | -0.067187 | 0.002323 | 0.00058221
85 | 0.99037 | -0.06751 | 0.002458 | 0.00061604
86 | 0.99013 | -0.06933 | 0.00041 | 0.00010276
87 | 0.99367 | -0.044261 | 0.0026334 | 0.00066
88 | 0.99392 | -0.042656 | 0.0028526 | 0.00071494
89 | 0.99387 | -0.043049 | 0.002043 | 0.00051203
90 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0031234 | -0.0007749 | 0.0031237 | 0.00077471 | 3.4661e-07 | -1.9312e-07 | 0.0046849 | 0.0046847 | 0.0046849 | 0.99147 | -0.060088 | 0.99159 | -0.05927 | 1.7351
1 | 0.0028994 | 0.00071876 | -0.0028989 | -0.00071909 | 4.6816e-07 | -3.3147e-07 | 0.0043487 | 0.0043489 | 0.0043489 | 0.99147 | -0.060088 | 0.99131 | -0.061279 | 1.6107
2 | -0.0032214 | -0.00079918 | 0.0032216 | 0.00079908 | 2.015e-07 | -1.0097e-07 | 0.0048313 | 0.0048312 | 0.0048313 | 0.99159 | -0.05927 | 0.99165 | -0.058809 | 1.7894
3 | 0.0028989 | 0.00071909 | -0.0028983 | -0.00071954 | 6.3227e-07 | -4.4733e-07 | 0.0043489 | 0.0043491 | 0.0043491 | 0.99131 | -0.061279 | 0.99108 | -0.062886 | 1.6108
4 | -0.0037303 | -0.00092658 | 0.0037304 | 0.00092657 | 3.6447e-08 | -1.0057e-08 | 0.0055946 | 0.0055946 | 0.0055946 | 0.99165 | -0.058809 | 0.99166 | -0.058738 | 2.0721
5 | 0.0026407 | 0.00065498 | -0.0026404 | -0.00065528 | 3.2528e-07 | -3.0268e-07 | 0.0039623 | 0.0039625 | 0.0039625 | 0.99108 | -0.062886 | 0.99096 | -0.063793 | 1.4676
6 | -0.0003266 | -8.1853e-05 | 0.0003266 | 8.1748e-05 | 1.2375e-09 | -1.0566e-07 | 0.00049054 | 0.0004905 | 0.00049054 | 0.99071 | -0.065543 | 0.99072 | -0.065516 | 0.18168
7 | -0.0003266 | -8.1748e-05 | 0.0003266 | 8.1593e-05 | 1.8132e-09 | -1.5484e-07 | 0.0004905 | 0.00049045 | 0.0004905 | 0.99072 | -0.065516 | 0.99072 | -0.065475 | 0.18167
8 | -0.0038453 | -0.00095536 | 0.0038463 | 0.00095513 | 9.9814e-07 | -2.368e-07 | 0.005767 | 0.0057668 | 0.005767 | 0.99166 | -0.058738 | 0.99193 | -0.05683 | 2.1359
9 | -0.0010419 | -0.00026114 | 0.001042 | 0.00026045 | 8.4949e-08 | -6.9074e-07 | 0.0015609 | 0.0015607 | 0.0015609 | 0.99329 | -0.047177 | 0.99337 | -0.046586 | 0.57812
10 | 0.013396 | 0.003349 | -0.013385 | -0.0033452 | 1.141e-05 | 3.801e-06 | 0.020064 | 0.020064 | 0.020064 | 0.99337 | -0.046586 | 0.9925 | -0.052774 | 7.4311
11 | -0.014438 | -0.0036094 | 0.014443 | 0.0036111 | 5.0993e-06 | 1.7349e-06 | 0.021624 | 0.021624 | 0.021624 | 0.99337 | -0.046586 | 0.99373 | -0.044023 | 8.009
12 | 0.00049199 | 0.00012252 | -0.00049197 | -0.0001233 | 2.0767e-08 | -7.7787e-07 | 0.00073849 | 0.00073877 | 0.00073877 | 0.99096 | -0.063793 | 0.99092 | -0.0641 | 0.27362
13 | 0.0021484 | 0.00053276 | -0.0021481 | -0.00053328 | 3.2365e-07 | -5.1825e-07 | 0.003224 | 0.0032242 | 0.0032242 | 0.99096 | -0.063793 | 0.9908 | -0.064903 | 1.1942
14 | 0.00032661 | 8.1083e-05 | -0.0003266 | -8.1593e-05 | 5.965e-09 | -5.0965e-07 | 0.00049027 | 0.00049045 | 0.00049045 | 0.99074 | -0.065342 | 0.99072 | -0.065475 | 0.18165
15 | -0.00043105 | -0.00010726 | 0.00043106 | 0.00010704 | 4.51e-09 | -2.2054e-07 | 0.00064713 | 0.00064705 | 0.00064713 | 0.99074 | -0.065342 | 0.99075 | -0.065265 | 0.23968
16 | -0.00065433 | -0.000163 | 0.00065436 | 0.00016232 | 3.2252e-08 | -6.7748e-07 | 0.00098239 | 0.00098215 | 0.00098239 | 0.99075 | -0.065265 | 0.9908 | -0.064903 | 0.36385
17 | -0.013162 | -0.0032887 | 0.013169 | 0.0032912 | 7.349e-06 | 2.4362e-06 | 0.019741 | 0.019741 | 0.019741 | 0.99193 | -0.05683 | 0.9925 | -0.052774 | 7.3115
18 | 0.0093156 | 0.0023336 | -0.0093125 | -0.0023328 | 3.0892e-06 | 8.6101e-07 | 0.013974 | 0.013974 | 0.013974 | 0.99193 | -0.05683 | 0.99159 | -0.059228 | 5.1757
19 | 0.0014937 | 0.00037096 | -0.0014935 | -0.00037162 | 1.7615e-07 | -6.5533e-07 | 0.0022421 | 0.0022423 | 0.0022423 | 0.9908 | -0.064903 | 0.99068 | -0.065769 | 0.83049
20 | 0.0013067 | 0.00032479 | -0.0013066 | -0.00032514 | 6.9893e-08 | -3.4784e-07 | 0.0019617 | 0.0019618 | 0.0019618 | 0.99068 | -0.065769 | 0.99063 | -0.066161 | 0.72661
21 | -0.0031297 | -0.00078438 | 0.0031305 | 0.00078396 | 7.6305e-07 | -4.2113e-07 | 0.0046978 | 0.0046975 | 0.0046978 | 0.99134 | -0.06099 | 0.99159 | -0.059228 | 1.7399
22 | 0.0061821 | 0.0015488 | -0.0061798 | -0.0015485 | 2.2592e-06 | 3.2646e-07 | 0.0092769 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.99159 | -0.059228 | 0.99121 | -0.061869 | 3.4359
23 | 0.0061798 | 0.0015485 | -0.0061783 | -0.0015482 | 1.5082e-06 | 2.1818e-07 | 0.0092771 | 0.0092772 | 0.0092772 | 0.99121 | -0.061869 | 0.99096 | -0.063633 | 3.436
24 | -0.016192 | -0.0040495 | 0.016198 | 0.0040513 | 5.1833e-06 | 1.8104e-06 | 0.024243 | 0.024243 | 0.024243 | 0.99373 | -0.044023 | 0.99406 | -0.041702 | 8.979
25 | 0.0041333 | 0.0010357 | -0.0041329 | -0.0010358 | 4.471e-07 | -6.765e-08 | 0.0062064 | 0.0062065 | 0.0062065 | 0.99096 | -0.063633 | 0.99085 | -0.064415 | 2.2987
26 | 0.04415 | 0.011071 | -0.04415 | -0.011071 | 1.5568e-07 | 5.9127e-08 | 0.065844 | 0.065844 | 0.065844 | 0.99779 | -0.015445 | 0.99779 | -0.015471 | 24.3867
27 | -0.044932 | -0.011267 | 0.045029 | 0.011304 | 9.6389e-05 | 3.6622e-05 | 0.06701 | 0.06701 | 0.06701 | 0.99779 | -0.015445 | 1 | 0 | 24.8186
28 | 0.043247 | 0.010845 | -0.043213 | -0.010832 | 3.4242e-05 | 1.2998e-05 | 0.064497 | 0.064497 | 0.064497 | 0.99779 | -0.015471 | 0.99697 | -0.021188 | 23.8878
29 | 0.0094068 | 0.0023573 | -0.0094011 | -0.0023557 | 5.7215e-06 | 1.587e-06 | 0.013997 | 0.013998 | 0.013998 | 1 | 0 | 0.99937 | -0.0043961 | 5.1843
30 | 0.074895 | 0.018834 | -0.074848 | -0.018816 | 4.6232e-05 | 1.7703e-05 | 0.11147 | 0.11147 | 0.11147 | 1 | 0 | 0.99936 | -0.0044318 | 41.284
31 | 0.0089676 | 0.0022472 | -0.0089642 | -0.0022463 | 3.4513e-06 | 9.2499e-07 | 0.013384 | 0.013385 | 0.013385 | 0.99697 | -0.021188 | 0.99658 | -0.02397 | 4.9572
32 | 0.034245 | 0.0085846 | -0.034222 | -0.0085759 | 2.3185e-05 | 8.7318e-06 | 0.051113 | 0.051113 | 0.051113 | 0.99697 | -0.021188 | 0.99628 | -0.02608 | 18.9306
33 | 0.0083196 | 0.0020847 | -0.0083183 | -0.0020844 | 1.3026e-06 | 3.2278e-07 | 0.012387 | 0.012387 | 0.012387 | 0.99937 | -0.0043961 | 0.99921 | -0.0055276 | 4.5879
34 | 0.066102 | 0.016624 | -0.066041 | -0.016601 | 6.1325e-05 | 2.3454e-05 | 0.098444 | 0.098444 | 0.098444 | 0.99936 | -0.0044318 | 0.99841 | -0.011093 | 36.4607
35 | 0.0074741 | 0.0018728 | -0.0074741 | -0.0018728 | 5.8949e-08 | 1.2789e-08 | 0.01116 | 0.01116 | 0.01116 | 0.99658 | -0.02397 | 0.99657 | -0.024027 | 4.1332
36 | 0.032348 | 0.0081062 | -0.032341 | -0.0081037 | 6.7147e-06 | 2.5225e-06 | 0.048314 | 0.048314 | 0.048314 | 0.99628 | -0.02608 | 0.99606 | -0.02758 | 17.894
37 | 0.006776 | 0.0016978 | -0.0067758 | -0.0016978 | 1.9279e-07 | 3.4405e-08 | 0.010091 | 0.010091 | 0.010091 | 0.99921 | -0.0055276 | 0.99918 | -0.0057332 | 3.7373
38 | 0.0056743 | 0.0014215 | -0.0056736 | -0.0014214 | 6.3242e-07 | 5.793e-08 | 0.0084567 | 0.0084567 | 0.0084567 | 0.99841 | -0.011093 | 0.99829 | -0.011899 | 3.1321
39 | 0.060367 | 0.015179 | -0.060183 | -0.015109 | 0.00018329 | 7.0025e-05 | 0.089987 | 0.089987 | 0.089987 | 0.99841 | -0.011093 | 0.99528 | -0.03295 | 33.3287
40 | 0.0060227 | 0.0015091 | -0.0060218 | -0.001509 | 9.0415e-07 | 1.1433e-07 | 0.0089926 | 0.0089927 | 0.0089927 | 0.99657 | -0.024027 | 0.99642 | -0.025112 | 3.3306
41 | 0.0308 | 0.0077174 | -0.030765 | -0.0077045 | 3.4554e-05 | 1.295e-05 | 0.046011 | 0.046012 | 0.046012 | 0.99606 | -0.02758 | 0.99491 | -0.035696 | 17.0413
42 | 0.0055491 | 0.0013903 | -0.0055482 | -0.0013903 | 9.2056e-07 | 7.1165e-08 | 0.0082638 | 0.0082639 | 0.0082639 | 0.99918 | -0.0057332 | 0.99901 | -0.0069322 | 3.0607
43 | 0.0040096 | 0.0010043 | -0.004009 | -0.0010044 | 5.4599e-07 | -1.1026e-07 | 0.0059763 | 0.0059764 | 0.0059764 | 0.99829 | -0.011899 | 0.99815 | -0.012884 | 2.2135
44 | 0.059433 | 0.014921 | -0.059404 | -0.01491 | 2.8985e-05 | 1.1072e-05 | 0.088866 | 0.088866 | 0.088866 | 0.99528 | -0.03295 | 0.99478 | -0.036462 | 32.9134
45 | 0.029173 | 0.0073055 | -0.029163 | -0.0073017 | 1.0001e-05 | 3.7372e-06 | 0.04363 | 0.04363 | 0.04363 | 0.99491 | -0.035696 | 0.99456 | -0.038178 | 16.1594
46 | 0.0096854 | 0.0024272 | -0.0096813 | -0.002426 | 4.121e-06 | 1.1771e-06 | 0.014491 | 0.014491 | 0.014491 | 0.99456 | -0.038178 | 0.99412 | -0.041252 | 5.367
47 | 0.019478 | 0.0048745 | -0.019469 | -0.0048713 | 9.0493e-06 | 3.259e-06 | 0.02914 | 0.02914 | 0.02914 | 0.99456 | -0.038178 | 0.99408 | -0.041545 | 10.7925
48 | 0.0080575 | 0.0020191 | -0.0080574 | -0.002019 | 1.5514e-07 | 3.7508e-08 | 0.012061 | 0.012061 | 0.012061 | 0.99412 | -0.041252 | 0.9941 | -0.041391 | 4.4669
49 | 0.017643 | 0.0044137 | -0.017643 | -0.0044136 | 3.8216e-07 | 1.356e-07 | 0.026407 | 0.026407 | 0.026407 | 0.99408 | -0.041545 | 0.99406 | -0.041702 | 9.7804
50 | 0.0045115 | 0.0011305 | -0.0045115 | -0.0011305 | 4.5385e-08 | -3.4151e-09 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.0067373 | 0.99642 | -0.025112 | 0.9964 | -0.025184 | 2.4953
51 | 0.0066256 | 0.0016602 | -0.0066245 | -0.00166 | 1.1438e-06 | 1.9835e-07 | 0.0099174 | 0.0099175 | 0.0099175 | 0.9941 | -0.041391 | 0.99393 | -0.042639 | 3.6731
52 | 0.0029685 | 0.00074376 | -0.0029683 | -0.00074391 | 2.0958e-07 | -1.4198e-07 | 0.0044331 | 0.0044332 | 0.0044332 | 0.9964 | -0.025184 | 0.99633 | -0.025694 | 1.6419
53 | 0.001407 | 0.00035261 | -0.001407 | -0.00035263 | 5.3154e-09 | -2.3078e-08 | 0.0021014 | 0.0021014 | 0.0021014 | 0.99633 | -0.025694 | 0.99633 | -0.025722 | 0.77829
54 | 0.0048958 | 0.0012268 | -0.0048958 | -0.0012268 | 1.1343e-08 | -2.2819e-11 | 0.0073294 | 0.0073294 | 0.0073294 | 0.99393 | -0.042639 | 0.99392 | -0.042656 | 2.7146
55 | 0.050728 | 0.012736 | -0.050691 | -0.012722 | 3.702e-05 | 1.4105e-05 | 0.075888 | 0.075889 | 0.075889 | 0.99478 | -0.036462 | 0.99403 | -0.041719 | 28.1069
56 | 0.042005 | 0.010545 | -0.041915 | -0.010511 | 9.0576e-05 | 3.4362e-05 | 0.062886 | 0.062886 | 0.062886 | 0.99403 | -0.041719 | 0.99182 | -0.057277 | 23.2913
57 | 0.0086859 | 0.0021767 | -0.0086846 | -0.0021763 | 1.2427e-06 | 3.2529e-07 | 0.013002 | 0.013002 | 0.013002 | 0.99403 | -0.041719 | 0.99388 | -0.042753 | 4.8157
58 | 0.036747 | 0.0092157 | -0.036744 | -0.0092143 | 3.6376e-06 | 1.3743e-06 | 0.055134 | 0.055134 | 0.055134 | 0.99182 | -0.057277 | 0.99172 | -0.057991 | 20.4199
59 | 0.005866 | 0.0014699 | -0.0058656 | -0.0014699 | 3.7879e-07 | 4.3702e-08 | 0.0087823 | 0.0087824 | 0.0087824 | 0.99388 | -0.042753 | 0.99382 | -0.043219 | 3.2527
60 | 0.035037 | 0.0087866 | -0.035 | -0.0087727 | 3.6959e-05 | 1.3939e-05 | 0.052573 | 0.052574 | 0.052574 | 0.99172 | -0.057991 | 0.99064 | -0.065609 | 19.4717
61 | 0.0051152 | 0.0012818 | -0.0051146 | -0.0012818 | 6.4717e-07 | 1.9841e-08 | 0.0076588 | 0.0076589 | 0.0076589 | 0.99382 | -0.043219 | 0.99369 | -0.044134 | 2.8366
62 | 0.0031015 | 0.00077701 | -0.0031013 | -0.00077713 | 2.0114e-07 | -1.1971e-07 | 0.0046236 | 0.0046236 | 0.0046236 | 0.99815 | -0.012884 | 0.99809 | -0.013352 | 1.7125
63 | 0.026508 | 0.0066511 | -0.026481 | -0.0066411 | 2.6932e-05 | 1.0008e-05 | 0.03982 | 0.03982 | 0.03982 | 0.99064 | -0.065609 | 0.9896 | -0.072939 | 14.7481
64 | 0.0041765 | 0.0010404 | -0.0041758 | -0.0010405 | 7.1552e-07 | -1.0011e-07 | 0.0062712 | 0.0062713 | 0.0062713 | 0.99064 | -0.065609 | 0.99046 | -0.066862 | 2.3227
65 | 0.0043159 | 0.0010812 | -0.0043151 | -0.0010813 | 8.8624e-07 | -9.4144e-08 | 0.0064827 | 0.0064828 | 0.0064828 | 0.99064 | -0.065609 | 0.99043 | -0.067094 | 2.4011
66 | 0.0026335 | 0.00065995 | -0.0026334 | -0.00066 | 4.6298e-08 | -4.3996e-08 | 0.0039435 | 0.0039435 | 0.0039435 | 0.99369 | -0.044134 | 0.99367 | -0.044261 | 1.4606
67 | 0.00098331 | 0.00024631 | -0.0009833 | -0.00024644 | 1.4053e-08 | -1.3155e-07 | 0.0014659 | 0.001466 | 0.001466 | 0.99809 | -0.013352 | 0.99807 | -0.013456 | 0.54296
68 | -0.00038542 | -9.6596e-05 | 0.00038545 | 9.4889e-05 | 2.7889e-08 | -1.7069e-06 | 0.00057903 | 0.00057842 | 0.00057903 | 0.99048 | -0.067235 | 0.99055 | -0.066703 | 0.21445
69 | -0.0010784 | -0.00026855 | 0.0010784 | 0.00026795 | 7.9753e-08 | -5.9689e-07 | 0.0016193 | 0.0016191 | 0.0016193 | 0.99055 | -0.066703 | 0.99063 | -0.066161 | 0.59975
70 | -0.0016294 | -0.00040837 | 0.0016295 | 0.00040826 | 3.6226e-08 | -1.1508e-07 | 0.0024272 | 0.0024271 | 0.0024272 | 0.99894 | -0.0074352 | 0.99896 | -0.0072746 | 0.89896
71 | -0.0034506 | -0.00086468 | 0.0034508 | 0.00086461 | 1.6349e-07 | -6.6972e-08 | 0.0051398 | 0.0051398 | 0.0051398 | 0.99896 | -0.0072746 | 0.99901 | -0.0069322 | 1.9036
72 | -0.0092473 | -0.0023157 | 0.00925 | 0.0023165 | 2.7432e-06 | 7.6743e-07 | 0.013959 | 0.013959 | 0.013959 | 0.98567 | -0.10081 | 0.98597 | -0.098662 | 5.1702
73 | 0.00083076 | 0.00020691 | -0.00083073 | -0.00020734 | 3.4182e-08 | -4.31e-07 | 0.0012537 | 0.0012539 | 0.0012539 | 0.98567 | -0.10081 | 0.98563 | -0.10111 | 0.46439
74 | 0.0068436 | 0.0017146 | -0.0068367 | -0.0017132 | 6.9174e-06 | 1.3382e-06 | 0.010331 | 0.010332 | 0.010332 | 0.98567 | -0.10081 | 0.98464 | -0.10812 | 3.8266
75 | -0.01027 | -0.0025721 | 0.010272 | 0.0025728 | 2.3391e-06 | 7.0056e-07 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | 0.98597 | -0.098662 | 0.9862 | -0.097015 | 5.7402
76 | 0.00083073 | 0.00020734 | -0.00083066 | -0.00020818 | 6.6644e-08 | -8.3988e-07 | 0.0012539 | 0.0012542 | 0.0012542 | 0.98563 | -0.10111 | 0.98555 | -0.10169 | 0.46451
77 | 0.0025358 | 0.00063534 | -0.0025356 | -0.00063549 | 1.4938e-07 | -1.4988e-07 | 0.0038321 | 0.0038321 | 0.0038321 | 0.98464 | -0.10812 | 0.98458 | -0.10854 | 1.4193
78 | -0.010272 | -0.0025728 | 0.010275 | 0.0025736 | 2.643e-06 | 7.915e-07 | 0.015499 | 0.015499 | 0.015499 | 0.9862 | -0.097015 | 0.98647 | -0.095154 | 5.7402
79 | -0.014507 | -0.0036343 | 0.014516 | 0.0036372 | 8.6332e-06 | 2.9514e-06 | 0.021883 | 0.021882 | 0.021883 | 0.98647 | -0.095154 | 0.98707 | -0.090854 | 8.1047
80 | -0.016269 | -0.0040765 | 0.016288 | 0.0040832 | 1.9031e-05 | 6.6707e-06 | 0.024525 | 0.024525 | 0.024525 | 0.98707 | -0.090854 | 0.98826 | -0.08241 | 9.0833
81 | -0.016288 | -0.0040832 | 0.016298 | 0.0040867 | 1.0065e-05 | 3.5274e-06 | 0.024525 | 0.024525 | 0.024525 | 0.98826 | -0.08241 | 0.98889 | -0.077951 | 9.0832
82 | -0.020962 | -0.0052558 | 0.020962 | 0.0052558 | 7.762e-09 | 2.8236e-09 | 0.031543 | 0.031543 | 0.031543 | 0.98889 | -0.077951 | 0.98889 | -0.077948 | 11.6827
83 | -0.026463 | -0.0066343 | 0.026481 | 0.0066411 | 1.8376e-05 | 6.8294e-06 | 0.03982 | 0.03982 | 0.03982 | 0.98889 | -0.077948 | 0.9896 | -0.072939 | 14.7481
84 | 0.0018527 | 0.00045845 | -0.0018525 | -0.00045878 | 1.479e-07 | -3.3743e-07 | 0.0027812 | 0.0027814 | 0.0027814 | 0.99046 | -0.066862 | 0.99038 | -0.067452 | 1.0301
85 | 0.0023231 | 0.00058207 | -0.002323 | -0.00058221 | 1.0447e-07 | -1.3671e-07 | 0.0034901 | 0.0034902 | 0.0034902 | 0.99046 | -0.066862 | 0.99042 | -0.067187 | 1.2927
86 | 0.0024582 | 0.00061588 | -0.002458 | -0.00061604 | 1.4169e-07 | -1.5975e-07 | 0.0036931 | 0.0036932 | 0.0036932 | 0.99043 | -0.067094 | 0.99037 | -0.06751 | 1.3678
87 | 0.0004101 | 9.7284e-05 | -0.00041 | -0.00010276 | 1.0119e-07 | -5.4729e-06 | 0.00061427 | 0.00061617 | 0.00061617 | 0.99038 | -0.067452 | 0.99013 | -0.06933 | 0.22821
88 | 0.0020431 | 0.00051183 | -0.002043 | -0.00051203 | 1.1111e-07 | -2.0391e-07 | 0.0030587 | 0.0030588 | 0.0030588 | 0.99392 | -0.042656 | 0.99387 | -0.043049 | 1.1329

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13013 | 0.032495

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00022399 | 5.6138e-05
1 | 9.7666e-05 | 2.4477e-05
2 | 0.00050871 | 0.00012749
3 | 0.00025761 | 6.4563e-05
4 | 0.0003266 | 8.1853e-05
5 | 0.0001149 | 2.8796e-05
6 | 0.0010419 | 0.00026114
7 | 0.00010444 | 2.6176e-05
8 | 0.00022327 | 5.5958e-05
9 | 0.00049197 | 0.0001233
10 | 0.00018683 | 4.6823e-05
11 | 0.0031297 | 0.00078438
12 | 0.00021541 | 5.3987e-05
13 | 0.0017491 | 0.00043837
14 | 0.002045 | 0.00051253
15 | 0.0041329 | 0.0010358
16 | 0.00078194 | 0.00019597
17 | 0.00090339 | 0.00022641
18 | 0.0010814 | 0.00027103
19 | 0.0087462 | 0.002192
20 | 0.0014901 | 0.00037345
21 | 0.001874 | 0.00046967
22 | 0.0015424 | 0.00038655
23 | 0.0014513 | 0.00036374
24 | 0.0015411 | 0.00038624
25 | 0.0012267 | 0.00030743
26 | 0.0016641 | 0.00041706
27 | 0.00075008 | 0.00018799
28 | 0.0015921 | 0.00039903
29 | 0.0016237 | 0.00040694
30 | 0.0018255 | 0.00045752
31 | 0.0015103 | 0.00037851
32 | 0.0014455 | 0.00036227
33 | 0.0014318 | 0.00035884
34 | 0.001543 | 0.0003867
35 | 0.0015613 | 0.0003913
36 | 0.001407 | 0.00035263
37 | 0.0017287 | 0.00043325
38 | 0.0086759 | 0.0021744
39 | 0.0051675 | 0.0012951
40 | 0.0028186 | 0.00070642
41 | 0.0017063 | 0.00042765
42 | 0.00075038 | 0.00018806
43 | 0.00090748 | 0.00022743
44 | 0.0024811 | 0.00062183
45 | 0.002118 | 0.00053083
46 | 0.0009833 | 0.00024644
47 | 0.00038542 | 9.6596e-05
48 | 0.00069291 | 0.00017366
49 | 0.00022818 | 5.7187e-05
50 | 0.0016294 | 0.00040837
51 | 0.0018211 | 0.00045642
52 | 0.0020974 | 0.00052567
53 | 0.0015729 | 0.0003942
54 | 0.00102 | 0.00025563
55 | 0.0043009 | 0.0010779
56 | 0.00083066 | 0.00020818
57 | 0.0025356 | 0.00063549
58 | 0.0042323 | 0.0010607
59 | 0.0017528 | 0.0004393
60 | 0.0046645 | 0.001169
61 | 0.0055003 | 0.0013785
62 | 0.0018569 | 0.00046538
63 | 0.0014424 | 0.0003615
64 | 0.002323 | 0.00058221
65 | 0.002458 | 0.00061604
66 | 0.00041 | 0.00010276
67 | 0.0026334 | 0.00066
68 | 0.0028526 | 0.00071494
69 | 0.002043 | 0.00051203

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1