## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1008-12_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1008-12_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1008-12_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1008-12_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1008-12_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1008-12_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1008-12_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1008-12_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1008-12_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1008-12_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1008-12_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1008-12_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1008-12_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1008-12_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1008-12_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1008-12_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1008-12_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1008-12_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1008-12_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1008-12_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1008-12_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1008-12_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1008-12_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1008-12_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1008-12_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1008-12_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1008-12_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1008-12_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1008-12_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1008-12_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1008-12_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1008-12_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1008-12_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1008-12_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1008-12_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1008-12_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1008-12_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1008-12_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1008-12_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1008-12_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1008-12_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1008-12_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1008-12_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1008-12_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1008-12_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1008-12_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1008-12_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1008-12_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1008-12_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1008-12_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1008-12_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1008-12_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1008-12_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1008-12_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1008-12_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1008-12_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1008-12_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1008-12_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1008-12_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1008-12_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1008-12_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1008-12_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_125_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1008-12_0_3_load_0 | 0 | 0.0042741 | 0.0010712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1008-12_0_3_load_1 | 1 | 0.016795 | 0.0042092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1008-12_0_3_load_3 | 3 | 0.0035868 | 0.00089894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1008-12_0_3_load_4 | 4 | 0.0036361 | 0.00091129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1008-12_0_3_load_49 | 6 | 0.0053325 | 0.0013364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1008-12_0_3_load_6 | 7 | 0.0034223 | 0.0008577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1008-12_0_3_load_16 | 8 | 0.0049238 | 0.001234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1008-12_0_3_load_15 | 9 | 0.0030956 | 0.00077583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1008-12_0_3_load_13 | 12 | 0.014589 | 0.0036564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1008-12_0_3_load_9 | 13 | 0.0069048 | 0.0017305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1008-12_0_3_load_17 | 14 | 0.011215 | 0.0028108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1008-12_0_3_load_8 | 15 | 0.0021811 | 0.00054662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1008-12_0_3_load_46 | 16 | 0.0022211 | 0.00055667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1008-12_0_3_load_47 | 17 | 0.010622 | 0.0026622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1008-12_0_3_load_12 | 18 | 0.0048574 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1008-12_0_3_load_18 | 20 | 0.011887 | 0.0029792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1008-12_0_3_load_45 | 22 | 0.0071122 | 0.0017825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1008-12_0_3_load_19 | 23 | 0.003318 | 0.00083156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1008-12_0_3_load_20 | 24 | 0.0026195 | 0.0006565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1008-12_0_3_load_21 | 25 | 0.0035505 | 0.00088983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1008-12_0_3_load_33 | 26 | 0.0032712 | 0.00081984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1008-12_0_3_load_34 | 27 | 0.0014823 | 0.0003715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1008-12_0_3_load_22 | 28 | 0.002498 | 0.00062606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1008-12_0_3_load_24 | 30 | 0.003065 | 0.00076816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1008-12_0_3_load_25 | 31 | 0.0034612 | 0.00086745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1008-12_0_3_load_55 | 33 | 0.0020207 | 0.00050643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1008-12_0_3_load_58 | 34 | 0.0086258 | 0.0021618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1008-12_0_3_load_27 | 35 | 0.0015949 | 0.00039971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1008-12_0_3_load_28 | 36 | 0.0011882 | 0.0002978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1008-12_0_3_load_30 | 38 | 0.0017923 | 0.00044919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1008-12_0_3_load_31 | 39 | 0.0010656 | 0.00026706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1008-12_0_3_load_32 | 40 | 0.0024859 | 0.00062302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1008-12_0_3_load_50 | 41 | 0.0033778 | 0.00084655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1008-12_0_3_load_53 | 42 | 0.0030007 | 0.00075204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1008-12_0_3_load_51 | 44 | 0.002453 | 0.00061479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1008-12_0_3_load_35 | 45 | 0.0017168 | 0.00043026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1008-12_0_3_load_36 | 46 | 0.0021229 | 0.00053204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1008-12_0_3_load_37 | 47 | 0.002087 | 0.00052305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1008-12_0_3_load_48 | 49 | 0.0026487 | 0.00066384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1008-12_0_3_load_40 | 50 | 0.0026762 | 0.00067073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1008-12_0_3_load_41 | 51 | 0.0060845 | 0.0015249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1008-12_0_3_load_42 | 52 | 0.003142 | 0.00078746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1008-12_0_3_load_63 | 55 | 0.0026802 | 0.00067171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1008-12_0_3_load_52 | 57 | 0.0034329 | 0.00086037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1008-12_0_3_load_59 | 59 | 0.0037457 | 0.00093876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1008-12_0_3_load_64 | 60 | 0.0021723 | 0.00054443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1008-12_0_3_load_61 | 61 | 0.0081296 | 0.0020375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1008-12_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1008-12_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.024014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1008-12_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.019756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1008-12_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.020504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1008-12_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.005308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1008-12_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.034438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1008-12_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0057388 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1008-12_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.015928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1008-12_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.014807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1008-12_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.031584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1008-12_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.018526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1008-12_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 19 | 0.016137 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1008-12_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.057223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1008-12_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.017545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1008-12_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.00069497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1008-12_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 19 | 0.039956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1008-12_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 20 | 0.022083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1008-12_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.034608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1008-12_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0088927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1008-12_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 49 | 0.023383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1008-12_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.02499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1008-12_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.045519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1008-12_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.06331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1008-12_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 34 | 0.01176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1008-12_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.022195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1008-12_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.011602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1008-12_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.021079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1008-12_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.013769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1008-12_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 39 | 0.0011196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1008-12_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.054881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1008-12_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.0019242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1008-12_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.010978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1008-12_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.01859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1008-12_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.011318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1008-12_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 48 | 0.028089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1008-12_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 59 | 0.036361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1008-12_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.02376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1008-12_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.00043442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1008-12_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.002868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1008-12_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.018115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1008-12_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.018006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1008-12_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.027482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1008-12_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.019359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1008-12_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.021202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1008-12_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0051452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1008-12_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 49 | 0.011105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1008-12_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.02715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1008-12_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 57 | 0.015343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1008-12_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.024487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1008-12_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.012623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1008-12_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0057776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1008-12_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0066925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1008-12_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.010865 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1008-12_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.029762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1008-12_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.021461 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1008-12_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.012111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1008-12_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.038825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1008-12_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.016782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1008-12_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.013646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1008-12_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.014923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1008-12_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.01664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1008-12_0_3_trafo_49 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 62 | 6 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2644050.0372 | 1200147.7202 | 2644053.8348 | 1200144.0657 | 2644058.1152 | 1200139.8511
1 | 2644031.8753 | 1200163.2148 | 2644036.8213 | 1200160.4385 | 2644050.0372 | 1200147.7202
2 | 2644069.0065 | 1200124.5479 | 2644069.3539 | 1200126.9704 | 2644068.0905 | 1200130.0295 | 2644058.1152 | 1200139.8511
3 | 2644031.8753 | 1200163.2148 | 2644039.9176 | 1200181.3954 | 2644040.125 | 1200181.9838
4 | 2644029.2984 | 1200158.571 | 2644031.8753 | 1200163.2148
5 | 2644069.0065 | 1200124.5479 | 2644068.9629 | 1200124.2437 | 2644063.7102 | 1200112.8653 | 2644048.8798 | 1200097.1633
6 | 2644042.0334 | 1200187.3959 | 2644040.125 | 1200181.9838
7 | 2644029.2984 | 1200158.571 | 2644024.8884 | 1200161.9627 | 2644021.8028 | 1200162.2957 | 2644018.3209 | 1200160.6136 | 2644015.3377 | 1200158.9945
8 | 2644038.7128 | 1200086.3986 | 2644048.8798 | 1200097.1633
9 | 2644052.5881 | 1200217.1644 | 2644049.8651 | 1200209.6067 | 2644042.0334 | 1200187.3959
10 | 2644015.3377 | 1200158.9945 | 2643999.0551 | 1200150.1571
11 | 2644027.6324 | 1200074.667 | 2644038.7128 | 1200086.3986
12 | 2644052.5881 | 1200217.1644 | 2644064.9834 | 1200213.8316 | 2644071.463 | 1200210.5664 | 2644079.4272 | 1200203.1653 | 2644083.9532 | 1200196.4282 | 2644087.3937 | 1200188.2378 | 2644090.4307 | 1200179.4904
13 | 2643997.995 | 1200117.1284 | 2644010.0764 | 1200104.4051
14 | 2643997.995 | 1200117.1284 | 2643997.4958 | 1200116.6449
15 | 2644027.6324 | 1200074.667 | 2644013.3432 | 1200090.1483 | 2644017.8817 | 1200096.1851 | 2644010.0764 | 1200104.4051
16 | 2643979.6303 | 1200139.653 | 2643983.8507 | 1200141.905 | 2643999.0551 | 1200150.1571
17 | 2644101.858 | 1200146.8248 | 2644100.7952 | 1200149.6371 | 2644090.4307 | 1200179.4904
18 | 2644101.858 | 1200146.8248 | 2644105.0017 | 1200138.5064
19 | 2644113.2679 | 1200116.633 | 2644105.0017 | 1200138.5064
20 | 2644027.6324 | 1200074.667 | 2644022.249 | 1200069.6468 | 2644007.0526 | 1200060.7109
21 | 2643939.0414 | 1200119.1518 | 2643947.4292 | 1200122.4708 | 2643979.6303 | 1200139.653
22 | 2643939.0414 | 1200119.1518 | 2643935.9846 | 1200124.877 | 2643929.4755 | 1200140.4268 | 2643929.2031 | 1200142.2814 | 2643929.3818 | 1200143.8614 | 2643930.2871 | 1200146.0137 | 2643936.9566 | 1200159.3925 | 2643943.9381 | 1200177.2937
23 | 2643948.211 | 1200188.2499 | 2643943.9381 | 1200177.2937
24 | 2644090.2178 | 1199990.3047 | 2644098.1739 | 1199969.5847
25 | 2644086.0591 | 1200001.1353 | 2644090.2178 | 1199990.3047
26 | 2644086.0591 | 1200001.1353 | 2644078.5031 | 1200020.8134
27 | 2644073.5674 | 1200033.6676 | 2644078.5031 | 1200020.8134
28 | 2644073.5674 | 1200033.6676 | 2644073.166 | 1200034.7127
29 | 2644189.6211 | 1200087.9134 | 2644191.6343 | 1200091.5748 | 2644202.2684 | 1200106.1394 | 2644203.636 | 1200110.6298 | 2644203.3321 | 1200113.6292 | 2644202.2037 | 1200114.8883 | 2644199.455 | 1200115.9908 | 2644179.7325 | 1200120.8312
30 | 2644177.8638 | 1200121.2898 | 2644179.7325 | 1200120.8312
31 | 2644189.6211 | 1200087.9134 | 2644184.3686 | 1200086.8296 | 2644179.7513 | 1200084.2718 | 2644179.5421 | 1200084.0086
32 | 2644167.977 | 1200069.4543 | 2644179.5421 | 1200084.0086
33 | 2644167.977 | 1200069.4543 | 2644160.9381 | 1200060.5919
34 | 2644141.7576 | 1200040.6556 | 2644145.5224 | 1200042.1731 | 2644152.0693 | 1200049.4255 | 2644160.9381 | 1200060.5919
35 | 2643948.211 | 1200188.2499 | 2643960.4633 | 1200219.6658 | 2643961.5823 | 1200222.0579
36 | 2644081.9902 | 1200068.5845 | 2644065.7653 | 1200051.2274
37 | 2644065.4686 | 1200050.91 | 2644065.7653 | 1200051.2274
38 | 2644083.9487 | 1200070.6797 | 2644081.9902 | 1200068.5845
39 | 2644065.4686 | 1200050.91 | 2644068.1642 | 1200047.7392 | 2644073.166 | 1200034.7127
40 | 2644065.4686 | 1200050.91 | 2644053.0274 | 1200037.8932
41 | 2644102.7154 | 1200090.756 | 2644083.9487 | 1200070.6797
42 | 2644039.6513 | 1200023.8983 | 2644053.0274 | 1200037.8932
43 | 2644117.1937 | 1200106.2447 | 2644102.7154 | 1200090.756
44 | 2644036.0963 | 1200020.1788 | 2644039.6513 | 1200023.8983
45 | 2644117.1937 | 1200106.2447 | 2644113.2679 | 1200116.633
46 | 2644117.1937 | 1200106.2447 | 2644126.716 | 1200080.8188
47 | 2644036.0963 | 1200020.1788 | 2644025.4954 | 1200009.0874
48 | 2644131.143 | 1200068.9981 | 2644139.7312 | 1200046.0662
49 | 2644131.143 | 1200068.9981 | 2644126.716 | 1200080.8188
50 | 2644141.7576 | 1200040.6556 | 2644139.7312 | 1200046.0662
51 | 2644040.3814 | 1199950.5213 | 2644036.2399 | 1199945.2642
52 | 2644047.1054 | 1199959.0564 | 2644040.3814 | 1199950.5213
53 | 2644024.3302 | 1199978.2884 | 2644047.1054 | 1199959.0564
54 | 2644013.8999 | 1199996.9555 | 2644017.6306 | 1199991.7467 | 2644021.054 | 1199983.8007 | 2644024.3302 | 1199978.2884
55 | 2644024.3302 | 1199978.2884 | 2644016.9191 | 1199968.7094
56 | 2643982.8643 | 1200020.396 | 2644013.8999 | 1199996.9555
57 | 2644013.8999 | 1199996.9555 | 2644025.4954 | 1200009.0874
58 | 2644008.5689 | 1199957.9165 | 2644016.9191 | 1199968.7094
59 | 2643982.8643 | 1200020.396 | 2643972.9225 | 1200009.2669
60 | 2644008.5689 | 1199957.9165 | 2643994.7002 | 1199967.1111

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2644050.0372 | 1200147.7202
1 | 2644058.1152 | 1200139.8511
2 | 2644031.8753 | 1200163.2148
3 | 2644069.0065 | 1200124.5479
4 | 2644040.125 | 1200181.9838
5 | 2644029.2984 | 1200158.571
6 | 2644048.8798 | 1200097.1633
7 | 2644042.0334 | 1200187.3959
8 | 2644015.3377 | 1200158.9945
9 | 2644038.7128 | 1200086.3986
10 | 2644052.5881 | 1200217.1644
11 | 2643997.995 | 1200117.1284
12 | 2644010.0764 | 1200104.4051
13 | 2643997.4958 | 1200116.6449
14 | 2643999.0551 | 1200150.1571
15 | 2644090.4307 | 1200179.4904
16 | 2644101.858 | 1200146.8248
17 | 2644105.0017 | 1200138.5064
18 | 2644007.0526 | 1200060.7109
19 | 2644027.6324 | 1200074.667
20 | 2643979.6303 | 1200139.653
21 | 2643939.0414 | 1200119.1518
22 | 2643943.9381 | 1200177.2937
23 | 2644098.1739 | 1199969.5847
24 | 2644090.2178 | 1199990.3046
25 | 2644086.0591 | 1200001.1353
26 | 2644078.5031 | 1200020.8134
27 | 2644073.5674 | 1200033.6676
28 | 2644179.7325 | 1200120.8312
29 | 2644189.6211 | 1200087.9134
30 | 2644177.8638 | 1200121.2898
31 | 2644179.5421 | 1200084.0086
32 | 2644167.977 | 1200069.4543
33 | 2644160.9381 | 1200060.5919
34 | 2643948.211 | 1200188.2499
35 | 2644065.7653 | 1200051.2274
36 | 2644081.9902 | 1200068.5845
37 | 2644065.4686 | 1200050.91
38 | 2644083.9487 | 1200070.6797
39 | 2644073.166 | 1200034.7127
40 | 2644053.0274 | 1200037.8932
41 | 2644102.7154 | 1200090.756
42 | 2644039.6513 | 1200023.8983
43 | 2644117.1937 | 1200106.2447
44 | 2644036.0963 | 1200020.1788
45 | 2644131.143 | 1200068.9981
46 | 2644139.7312 | 1200046.0662
47 | 2644126.716 | 1200080.8188
48 | 2644141.7576 | 1200040.6556
49 | 2644113.2679 | 1200116.633
50 | 2644040.3814 | 1199950.5213
51 | 2644036.2399 | 1199945.2642
52 | 2644047.1054 | 1199959.0564
53 | 2644024.3302 | 1199978.2884
54 | 2644013.8999 | 1199996.9555
55 | 2644016.9191 | 1199968.7094
56 | 2643982.8643 | 1200020.396
57 | 2644025.4954 | 1200009.0874
58 | 2644008.5689 | 1199957.9165
59 | 2643961.5823 | 1200222.0579
60 | 2643972.9225 | 1200009.2669
61 | 2643994.7002 | 1199967.1111
62 | 2644027.6324 | 1200074.667

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99196 | -0.055639 | 0.0042741 | 0.0010712
1 | 0.99322 | -0.046892 | 0.016795 | 0.0042092
2 | 0.98936 | -0.073815 | 0 | 0
3 | 0.99566 | -0.029951 | 0.0035868 | 0.00089894
4 | 0.98784 | -0.084423 | 0.0036361 | 0.00091129
5 | 0.98899 | -0.076389 | 0 | 0
6 | 1 | 0 | -0.20712 | -0.052157
7 | 0.98743 | -0.087291 | 0.0034223 | 0.0008577
8 | 0.9879 | -0.084122 | 0.0049238 | 0.001234
9 | 0.99938 | -0.0043559 | 0.0030956 | 0.00077583
10 | 0.98525 | -0.10256 | 0 | 0
11 | 0.99737 | -0.018429 | 0 | 0
12 | 0.99754 | -0.017213 | 0.014589 | 0.0036564
13 | 0.99736 | -0.018477 | 0.0069048 | 0.0017305
14 | 0.98675 | -0.092203 | 0.011215 | 0.0028108
15 | 0.98131 | -0.1304 | 0.0021811 | 0.00054662
16 | 0.97897 | -0.14695 | 0.0022211 | 0.00055667
17 | 0.97839 | -0.15111 | 0.010622 | 0.0026622
18 | 0.9986 | -0.0098241 | 0.0048574 | 0.0012174
19 | 0.99877 | -0.0086091 | 0 | 0
20 | 0.98575 | -0.099314 | 0.011887 | 0.0029792
21 | 0.98446 | -0.10844 | 0 | 0
22 | 0.98267 | -0.12117 | 0.0071122 | 0.0017825
23 | 0.97211 | -0.1961 | 0.003318 | 0.00083156
24 | 0.97222 | -0.19533 | 0.0026195 | 0.0006565
25 | 0.97232 | -0.1946 | 0.0035505 | 0.00088983
26 | 0.97261 | -0.19249 | 0.0032712 | 0.00081984
27 | 0.97287 | -0.19063 | 0.0014823 | 0.0003715
28 | 0.97351 | -0.18605 | 0.002498 | 0.00062606
29 | 0.97396 | -0.18283 | 0 | 0
30 | 0.9735 | -0.18611 | 0.003065 | 0.00076816
31 | 0.97405 | -0.18219 | 0.0034612 | 0.00086745
32 | 0.97429 | -0.18043 | 0 | 0
33 | 0.97444 | -0.17935 | 0.0020207 | 0.00050643
34 | 0.98246 | -0.12268 | 0.0086258 | 0.0021618
35 | 0.97331 | -0.18742 | 0.0015949 | 0.00039971
36 | 0.97424 | -0.18077 | 0.0011882 | 0.0002978
37 | 0.9733 | -0.18754 | 0 | 0
38 | 0.97435 | -0.17995 | 0.0017923 | 0.00044919
39 | 0.97289 | -0.19046 | 0.0010656 | 0.00026706
40 | 0.97282 | -0.19098 | 0.0024859 | 0.00062302
41 | 0.97549 | -0.17184 | 0.0033778 | 0.00084655
42 | 0.97234 | -0.19444 | 0.0030007 | 0.00075204
43 | 0.97641 | -0.16523 | 0 | 0
44 | 0.97222 | -0.19527 | 0.002453 | 0.00061479
45 | 0.97546 | -0.17203 | 0.0017168 | 0.00043026
46 | 0.97499 | -0.17542 | 0.0021229 | 0.00053204
47 | 0.97574 | -0.17006 | 0.002087 | 0.00052305
48 | 0.9749 | -0.17609 | 0 | 0
49 | 0.97703 | -0.16078 | 0.0026487 | 0.00066384
50 | 0.97022 | -0.2097 | 0.0026762 | 0.00067073
51 | 0.97016 | -0.21013 | 0.0060845 | 0.0015249
52 | 0.97036 | -0.20869 | 0.003142 | 0.00078746
53 | 0.97088 | -0.20494 | 0 | 0
54 | 0.9716 | -0.19978 | 0 | 0
55 | 0.97069 | -0.20632 | 0.0026802 | 0.00067171
56 | 0.97147 | -0.20067 | 0 | 0
57 | 0.9719 | -0.19757 | 0.0034329 | 0.00086037
58 | 0.97053 | -0.2075 | 0 | 0
59 | 0.98226 | -0.12409 | 0.0037457 | 0.00093876
60 | 0.97143 | -0.20101 | 0.0021723 | 0.00054443
61 | 0.97033 | -0.20893 | 0.0081296 | 0.0020375
62 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.15509 | -0.039131 | 0.15528 | 0.039204 | 0.00019059 | 7.3014e-05 | 0.23274 | 0.23274 | 0.23274 | 0.99196 | -0.055639 | 0.99322 | -0.046892 | 43.1
1 | 0.15082 | 0.03806 | -0.15043 | -0.037913 | 0.00038379 | 0.00014699 | 0.22633 | 0.22633 | 0.22633 | 0.99196 | -0.055639 | 0.98936 | -0.073815 | 41.9127
2 | -0.17208 | -0.043413 | 0.17249 | 0.04357 | 0.00040998 | 0.00015717 | 0.2579 | 0.2579 | 0.2579 | 0.99322 | -0.046892 | 0.99566 | -0.029951 | 47.7595
3 | 0.10271 | 0.025928 | -0.10256 | -0.02587 | 0.0001528 | 5.8243e-05 | 0.15455 | 0.15455 | 0.15455 | 0.98936 | -0.073815 | 0.98784 | -0.084423 | 28.6201
4 | 0.047719 | 0.011985 | -0.047702 | -0.011978 | 1.7066e-05 | 6.4956e-06 | 0.07178 | 0.07178 | 0.07178 | 0.98936 | -0.073815 | 0.98899 | -0.076389 | 26.5852
5 | -0.17607 | -0.044469 | 0.17682 | 0.044755 | 0.00074468 | 0.00028551 | 0.26326 | 0.26326 | 0.26326 | 0.99566 | -0.029951 | 1 | 0 | 48.7522
6 | 0.098924 | 0.024958 | -0.098884 | -0.024943 | 3.9789e-05 | 1.5157e-05 | 0.14907 | 0.14907 | 0.14907 | 0.98784 | -0.084423 | 0.98743 | -0.087291 | 27.6059
7 | 0.047702 | 0.011978 | -0.047651 | -0.011959 | 5.121e-05 | 1.9492e-05 | 0.07178 | 0.07178 | 0.07178 | 0.98899 | -0.076389 | 0.9879 | -0.084122 | 26.5853
8 | 0.029508 | 0.0074021 | -0.02949 | -0.0073954 | 1.7815e-05 | 6.6579e-06 | 0.043911 | 0.043911 | 0.043911 | 1 | 0 | 0.99938 | -0.0043559 | 16.2632
9 | 0.095462 | 0.024086 | -0.095258 | -0.024008 | 0.0002041 | 7.7692e-05 | 0.14391 | 0.14391 | 0.14391 | 0.98743 | -0.087291 | 0.98525 | -0.10256 | 26.6509
10 | 0.042727 | 0.010725 | -0.042679 | -0.010707 | 4.7891e-05 | 1.8183e-05 | 0.064364 | 0.064364 | 0.064364 | 0.9879 | -0.084122 | 0.98675 | -0.092203 | 23.8385
11 | 0.026395 | 0.0066196 | -0.026379 | -0.0066138 | 1.5554e-05 | 5.7708e-06 | 0.039302 | 0.039302 | 0.039302 | 0.99938 | -0.0043559 | 0.99877 | -0.0086091 | 14.5561
12 | 0.095258 | 0.024008 | -0.094888 | -0.023867 | 0.00036977 | 0.00014077 | 0.14391 | 0.14392 | 0.14392 | 0.98525 | -0.10256 | 0.98131 | -0.1304 | 26.651
13 | -0.0069049 | -0.0017305 | 0.006906 | 0.0017307 | 1.1619e-06 | 2.1786e-07 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.99737 | -0.018429 | 0.99754 | -0.017213 | 3.8154
14 | 0.0069049 | 0.0017305 | -0.0069048 | -0.0017305 | 4.6022e-08 | 8.6312e-09 | 0.010302 | 0.010302 | 0.010302 | 0.99737 | -0.018429 | 0.99736 | -0.018477 | 3.8154
15 | -0.021495 | -0.0053871 | 0.021521 | 0.0053964 | 2.5633e-05 | 9.3364e-06 | 0.032064 | 0.032064 | 0.032064 | 0.99754 | -0.017213 | 0.99877 | -0.0086091 | 11.8755
16 | 0.031464 | 0.0078959 | -0.031433 | -0.0078843 | 3.1027e-05 | 1.1652e-05 | 0.047451 | 0.047452 | 0.047452 | 0.98675 | -0.092203 | 0.98575 | -0.099314 | 17.5746
17 | 0.092707 | 0.02332 | -0.092493 | -0.023239 | 0.00021348 | 8.1234e-05 | 0.14061 | 0.14061 | 0.14061 | 0.98131 | -0.1304 | 0.97897 | -0.14695 | 26.0386
18 | 0.090272 | 0.022683 | -0.09022 | -0.022663 | 5.2251e-05 | 1.9873e-05 | 0.13723 | 0.13723 | 0.13723 | 0.97897 | -0.14695 | 0.97839 | -0.15111 | 25.4134
19 | 0.079597 | 0.02 | -0.07949 | -0.01996 | 0.00010695 | 4.0548e-05 | 0.12108 | 0.12108 | 0.12108 | 0.97839 | -0.15111 | 0.97703 | -0.16078 | 22.4217
20 | -0.0048574 | -0.0012174 | 0.0048582 | 0.0012174 | 8.1693e-07 | -1.2782e-08 | 0.0072381 | 0.0072379 | 0.0072381 | 0.9986 | -0.0098241 | 0.99877 | -0.0086091 | 2.6808
21 | 0.019546 | 0.0049051 | -0.019521 | -0.0048962 | 2.4732e-05 | 8.9326e-06 | 0.029508 | 0.029508 | 0.029508 | 0.98575 | -0.099314 | 0.98446 | -0.10844 | 10.9289
22 | 0.019521 | 0.0048962 | -0.019487 | -0.0048837 | 3.4399e-05 | 1.2427e-05 | 0.029508 | 0.029508 | 0.029508 | 0.98446 | -0.10844 | 0.98267 | -0.12117 | 10.929
23 | 0.012375 | 0.0031012 | -0.012372 | -0.0031004 | 2.5767e-06 | 8.4208e-07 | 0.018738 | 0.018739 | 0.018739 | 0.98267 | -0.12117 | 0.98246 | -0.12268 | 6.9402
24 | -0.003318 | -0.00083156 | 0.0033183 | 0.00083142 | 3.5724e-07 | -1.378e-07 | 0.0050788 | 0.0050787 | 0.0050788 | 0.97211 | -0.1961 | 0.97222 | -0.19533 | 1.881
25 | -0.0059378 | -0.0014879 | 0.0059384 | 0.001488 | 5.9791e-07 | 8.6084e-08 | 0.009088 | 0.0090879 | 0.009088 | 0.97222 | -0.19533 | 0.97232 | -0.1946 | 3.3659
26 | -0.0094888 | -0.0023778 | 0.0094916 | 0.0023786 | 2.7736e-06 | 8.0527e-07 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.97232 | -0.1946 | 0.97261 | -0.19249 | 5.3783
27 | -0.012763 | -0.0031985 | 0.012766 | 0.0031996 | 3.2758e-06 | 1.089e-06 | 0.019526 | 0.019526 | 0.019526 | 0.97261 | -0.19249 | 0.97287 | -0.19063 | 7.2319
28 | -0.014248 | -0.0035711 | 0.014249 | 0.0035712 | 3.318e-07 | 1.1371e-07 | 0.021793 | 0.021793 | 0.021793 | 0.97287 | -0.19063 | 0.97289 | -0.19046 | 8.0716
29 | -0.005563 | -0.0013942 | 0.0055655 | 0.0013945 | 2.476e-06 | 2.6962e-07 | 0.0085031 | 0.0085028 | 0.0085031 | 0.97351 | -0.18605 | 0.97396 | -0.18283 | 3.1493
30 | 0.003065 | 0.00076814 | -0.003065 | -0.00076816 | 2.6353e-08 | -1.3788e-08 | 0.0046849 | 0.0046849 | 0.0046849 | 0.97351 | -0.18605 | 0.9735 | -0.18611 | 1.7351
31 | -0.0055655 | -0.0013945 | 0.005566 | 0.0013945 | 4.9525e-07 | 5.3851e-08 | 0.0085028 | 0.0085028 | 0.0085028 | 0.97396 | -0.18283 | 0.97405 | -0.18219 | 3.1492
32 | -0.0090272 | -0.002262 | 0.0090294 | 0.0022626 | 2.206e-06 | 6.1701e-07 | 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 0.97405 | -0.18219 | 0.97429 | -0.18043 | 5.1075
33 | -0.0090294 | -0.0022626 | 0.0090307 | 0.002263 | 1.343e-06 | 3.7558e-07 | 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 0.97429 | -0.18043 | 0.97444 | -0.17935 | 5.1075
34 | -0.011051 | -0.0027694 | 0.011056 | 0.002771 | 4.9917e-06 | 1.5698e-06 | 0.016876 | 0.016876 | 0.016876 | 0.97444 | -0.17935 | 0.9749 | -0.17609 | 6.2503
35 | 0.0037464 | 0.00093858 | -0.0037457 | -0.00093876 | 7.3052e-07 | -1.7939e-07 | 0.0056741 | 0.0056743 | 0.0056743 | 0.98246 | -0.12268 | 0.98226 | -0.12409 | 2.1016
36 | -0.053257 | -0.013355 | 0.053306 | 0.013374 | 4.9145e-05 | 1.8311e-05 | 0.081422 | 0.081422 | 0.081422 | 0.97331 | -0.18742 | 0.97424 | -0.18077 | 15.0782
37 | 0.051662 | 0.012956 | -0.051661 | -0.012955 | 8.4556e-07 | 3.1442e-07 | 0.078984 | 0.078984 | 0.078984 | 0.97331 | -0.18742 | 0.9733 | -0.18754 | 14.6267
38 | -0.054494 | -0.013672 | 0.0545 | 0.013674 | 6.1996e-06 | 2.313e-06 | 0.083237 | 0.083237 | 0.083237 | 0.97424 | -0.18077 | 0.97435 | -0.17995 | 15.4143
39 | 0.015321 | 0.0038404 | -0.015314 | -0.0038383 | 6.2018e-06 | 2.1603e-06 | 0.023423 | 0.023423 | 0.023423 | 0.9733 | -0.18754 | 0.97289 | -0.19046 | 8.6752
40 | 0.03634 | 0.009115 | -0.036323 | -0.0091088 | 1.7343e-05 | 6.223e-06 | 0.055561 | 0.055561 | 0.055561 | 0.9733 | -0.18754 | 0.97282 | -0.19098 | 10.2892
41 | -0.056293 | -0.014123 | 0.056356 | 0.014147 | 6.3378e-05 | 2.3691e-05 | 0.085974 | 0.085974 | 0.085974 | 0.97435 | -0.17995 | 0.97549 | -0.17184 | 15.9212
42 | 0.033837 | 0.0084858 | -0.033821 | -0.00848 | 1.6181e-05 | 5.7431e-06 | 0.051759 | 0.051759 | 0.051759 | 0.97282 | -0.19098 | 0.97234 | -0.19444 | 9.585
43 | -0.059734 | -0.014993 | 0.059789 | 0.015014 | 5.4931e-05 | 2.0597e-05 | 0.091126 | 0.091126 | 0.091126 | 0.97549 | -0.17184 | 0.97641 | -0.16523 | 16.8753
44 | 0.03082 | 0.007728 | -0.030817 | -0.0077267 | 3.5714e-06 | 1.246e-06 | 0.047167 | 0.047167 | 0.047167 | 0.97234 | -0.19444 | 0.97222 | -0.19527 | 8.7347
45 | -0.076794 | -0.019278 | 0.076842 | 0.019296 | 4.7466e-05 | 1.7978e-05 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.97641 | -0.16523 | 0.97703 | -0.16078 | 21.6746
46 | 0.017006 | 0.0042642 | -0.016994 | -0.0042601 | 1.138e-05 | 4.0374e-06 | 0.025917 | 0.025917 | 0.025917 | 0.97641 | -0.16523 | 0.97574 | -0.17006 | 9.5988
47 | 0.028364 | 0.007112 | -0.028355 | -0.0071089 | 9.0218e-06 | 3.0895e-06 | 0.043413 | 0.043413 | 0.043413 | 0.97222 | -0.19527 | 0.9719 | -0.19757 | 8.0394
48 | 0.013186 | 0.0033054 | -0.01318 | -0.0033033 | 6.1828e-06 | 2.0725e-06 | 0.020115 | 0.020116 | 0.020116 | 0.97546 | -0.17203 | 0.97499 | -0.17542 | 7.4502
49 | -0.014903 | -0.0037357 | 0.014907 | 0.0037371 | 4.0709e-06 | 1.4081e-06 | 0.022734 | 0.022734 | 0.022734 | 0.97546 | -0.17203 | 0.97574 | -0.17006 | 8.4201
50 | 0.011057 | 0.0027713 | -0.011056 | -0.002771 | 1.0267e-06 | 3.2284e-07 | 0.016876 | 0.016876 | 0.016876 | 0.97499 | -0.17542 | 0.9749 | -0.17609 | 6.2502
51 | 0.0060848 | 0.001525 | -0.0060845 | -0.0015249 | 3.637e-07 | 5.724e-08 | 0.0093322 | 0.0093322 | 0.0093322 | 0.97022 | -0.2097 | 0.97016 | -0.21013 | 3.4564
52 | -0.0087611 | -0.0021957 | 0.0087623 | 0.002196 | 1.2241e-06 | 3.3661e-07 | 0.013437 | 0.013437 | 0.013437 | 0.97022 | -0.2097 | 0.97036 | -0.20869 | 4.9766
53 | -0.011904 | -0.0029835 | 0.01191 | 0.0029855 | 6.1887e-06 | 2.0124e-06 | 0.018255 | 0.018255 | 0.018255 | 0.97036 | -0.20869 | 0.97088 | -0.20494 | 6.761
54 | -0.022725 | -0.0056961 | 0.022742 | 0.0057021 | 1.6246e-05 | 5.9828e-06 | 0.03483 | 0.03483 | 0.03483 | 0.97088 | -0.20494 | 0.9716 | -0.19978 | 12.9
55 | 0.010815 | 0.0027106 | -0.010813 | -0.0027099 | 2.0763e-06 | 6.4885e-07 | 0.016575 | 0.016575 | 0.016575 | 0.97088 | -0.20494 | 0.97069 | -0.20632 | 6.139
56 | 0.0021727 | 0.00054391 | -0.0021724 | -0.00054429 | 2.6822e-07 | -3.7761e-07 | 0.0033273 | 0.0033275 | 0.0033275 | 0.9716 | -0.19978 | 0.97147 | -0.20067 | 1.2324
57 | -0.024914 | -0.006246 | 0.024922 | 0.0062485 | 7.6235e-06 | 2.5163e-06 | 0.038157 | 0.038157 | 0.038157 | 0.9716 | -0.19978 | 0.9719 | -0.19757 | 7.0661
58 | 0.0081326 | 0.0020382 | -0.0081313 | -0.0020379 | 1.3234e-06 | 3.4036e-07 | 0.012467 | 0.012467 | 0.012467 | 0.97069 | -0.20632 | 0.97053 | -0.2075 | 4.6174
59 | 0.0021724 | 0.00054429 | -0.0021723 | -0.00054443 | 1.031e-07 | -1.451e-07 | 0.0033275 | 0.0033275 | 0.0033275 | 0.97147 | -0.20067 | 0.97143 | -0.20101 | 1.2324
60 | 0.0081313 | 0.0020379 | -0.0081296 | -0.0020375 | 1.6138e-06 | 4.1511e-07 | 0.012467 | 0.012467 | 0.012467 | 0.97053 | -0.2075 | 0.97033 | -0.20893 | 4.6174

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21246 | 0.053493

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0042741 | 0.0010712
1 | 0.016795 | 0.0042092
2 | 0.0035868 | 0.00089894
3 | 0.0036361 | 0.00091129
4 | 0.0053325 | 0.0013364
5 | 0.0034223 | 0.0008577
6 | 0.0049238 | 0.001234
7 | 0.0030956 | 0.00077583
8 | 0.014589 | 0.0036564
9 | 0.0069048 | 0.0017305
10 | 0.011215 | 0.0028108
11 | 0.0021811 | 0.00054662
12 | 0.0022211 | 0.00055667
13 | 0.010622 | 0.0026622
14 | 0.0048574 | 0.0012174
15 | 0.011887 | 0.0029792
16 | 0.0071122 | 0.0017825
17 | 0.003318 | 0.00083156
18 | 0.0026195 | 0.0006565
19 | 0.0035505 | 0.00088983
20 | 0.0032712 | 0.00081984
21 | 0.0014823 | 0.0003715
22 | 0.002498 | 0.00062606
23 | 0.003065 | 0.00076816
24 | 0.0034612 | 0.00086745
25 | 0.0020207 | 0.00050643
26 | 0.0086258 | 0.0021618
27 | 0.0015949 | 0.00039971
28 | 0.0011882 | 0.0002978
29 | 0.0017923 | 0.00044919
30 | 0.0010656 | 0.00026706
31 | 0.0024859 | 0.00062302
32 | 0.0033778 | 0.00084655
33 | 0.0030007 | 0.00075204
34 | 0.002453 | 0.00061479
35 | 0.0017168 | 0.00043026
36 | 0.0021229 | 0.00053204
37 | 0.002087 | 0.00052305
38 | 0.0026487 | 0.00066384
39 | 0.0026762 | 0.00067073
40 | 0.0060845 | 0.0015249
41 | 0.003142 | 0.00078746
42 | 0.0026802 | 0.00067171
43 | 0.0034329 | 0.00086037
44 | 0.0037457 | 0.00093876
45 | 0.0021723 | 0.00054443
46 | 0.0081296 | 0.0020375

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1