## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1008-7_1_1_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1008-7_1_1_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1008-7_1_1_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1008-7_1_1_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1008-7_1_1_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1008-7_1_1_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1008-7_1_1_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1008-7_1_1_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1008-7_1_1_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1008-7_1_1_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1008-7_1_1_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1008-7_1_1_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1008-7_1_1_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1008-7_1_1_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1008-7_1_1_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1008-7_1_1_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1008-7_1_1_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1008-7_1_1_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1008-7_1_1_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1008-7_1_1_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1008-7_1_1_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1008-7_1_1_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1008-7_1_1_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1008-7_1_1_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1008-7_1_1_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1008-7_1_1_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1008-7_1_1_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1008-7_1_1_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1008-7_1_1_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1008-7_1_1_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1008-7_1_1_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1008-7_1_1_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1008-7_1_1_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1008-7_1_1_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1008-7_1_1_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1008-7_1_1_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1008-7_1_1_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1008-7_1_1_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1008-7_1_1_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1008-7_1_1_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1008-7_1_1_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1008-7_1_1_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1008-7_1_1_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1008-7_1_1_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1008-7_1_1_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1008-7_1_1_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1008-7_1_1_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1008-7_1_1_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1008-7_1_1_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1008-7_1_1_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1008-7_1_1_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1008-7_1_1_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1008-7_1_1_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1008-7_1_1_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1008-7_1_1_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1008-7_1_1_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1008-7_1_1_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1008-7_1_1_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1008-7_1_1_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1008-7_1_1_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1008-7_1_1_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1008-7_1_1_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1008-7_1_1_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1008-7_1_1_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1008-7_1_1_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1008-7_1_1_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1008-7_1_1_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1008-7_1_1_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1008-7_1_1_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1008-7_1_1_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1008-7_1_1_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1008-7_1_1_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1008-7_1_1_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1008-7_1_1_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1008-7_1_1_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1008-7_1_1_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1008-7_1_1_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1008-7_1_1_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_0_node_253 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1008-7_1_1_load_45 | 0 | 0.0001937 | 4.8545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1008-7_1_1_load_46 | 1 | 0.00010782 | 2.7022e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1008-7_1_1_load_48 | 3 | 5.3705e-05 | 1.346e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1008-7_1_1_load_49 | 4 | 0.00036362 | 9.1131e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1008-7_1_1_load_50 | 5 | 7.1988e-05 | 1.8042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1008-7_1_1_load_192 | 6 | 6.7165e-05 | 1.6833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1008-7_1_1_load_167 | 7 | 8.9269e-05 | 2.2373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1008-7_1_1_load_64 | 8 | 0.00019585 | 4.9086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1008-7_1_1_load_123 | 10 | 0.00011124 | 2.7879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1008-7_1_1_load_124 | 11 | 0.00025384 | 6.3619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1008-7_1_1_load_125 | 12 | 8.9388e-05 | 2.2403e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1008-7_1_1_load_126 | 13 | 7.4704e-05 | 1.8723e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1008-7_1_1_load_127 | 14 | 0.00037011 | 9.2757e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1008-7_1_1_load_163 | 15 | 0.00027323 | 6.8478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1008-7_1_1_load_149 | 17 | 0.00042685 | 0.00010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1008-7_1_1_load_270 | 18 | 0.00029629 | 7.4257e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1008-7_1_1_load_155 | 19 | 7.6918e-05 | 1.9277e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1008-7_1_1_load_239 | 21 | 0.00031202 | 7.8199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1008-7_1_1_load_187 | 23 | 0.00015757 | 3.9491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1008-7_1_1_load_188 | 24 | 5.129e-05 | 1.2854e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1008-7_1_1_load_207 | 27 | 0.00012812 | 3.211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1008-7_1_1_load_193 | 29 | 0.00011676 | 2.9262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1008-7_1_1_load_195 | 31 | 0.00057181 | 0.00014331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1008-7_1_1_load_197 | 33 | 0.00025165 | 6.307e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1008-7_1_1_load_198 | 35 | 0.00015191 | 3.8071e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1008-7_1_1_load_199 | 36 | 5.4535e-05 | 1.3668e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1008-7_1_1_load_201 | 38 | 0.00029483 | 7.389e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1008-7_1_1_load_202 | 39 | 0.0001461 | 3.6617e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1008-7_1_1_load_238 | 40 | 5.7681e-05 | 1.4456e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1008-7_1_1_load_206 | 41 | 8.2833e-05 | 2.076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1008-7_1_1_load_205 | 42 | 0.00063922 | 0.0001602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1008-7_1_1_load_210 | 44 | 0.00010972 | 2.7499e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1008-7_1_1_load_211 | 45 | 9.9151e-05 | 2.485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1008-7_1_1_load_212 | 46 | 0.00031309 | 7.8469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1008-7_1_1_load_233 | 47 | 0.0008738 | 0.000219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1008-7_1_1_load_234 | 48 | 0.0033628 | 0.0008428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1008-7_1_1_load_250 | 52 | 0.0034732 | 0.00087048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1008-7_1_1_load_240 | 53 | 5.1501e-05 | 1.2907e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1008-7_1_1_load_258 | 55 | 0.00021333 | 5.3465e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1008-7_1_1_load_255 | 56 | 0.00033959 | 8.5109e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1008-7_1_1_load_244 | 57 | 0.00015421 | 3.8648e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1008-7_1_1_load_245 | 58 | 7.1337e-05 | 1.7879e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1008-7_1_1_load_252 | 61 | 0.00024191 | 6.0629e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1008-7_1_1_load_251 | 62 | 7.1925e-05 | 1.8026e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1008-7_1_1_load_247 | 63 | 0.00055302 | 0.0001386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1008-7_1_1_load_249 | 64 | 0.00061686 | 0.0001546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1008-7_1_1_load_253 | 65 | 0.0013238 | 0.00033177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1008-7_1_1_load_254 | 66 | 0.00023972 | 6.0079e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1008-7_1_1_load_256 | 67 | 0.00025555 | 6.4048e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1008-7_1_1_load_257 | 68 | 0.00019227 | 4.8187e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1008-7_1_1_load_263 | 69 | 9.9216e-05 | 2.4866e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1008-7_1_1_load_260 | 70 | 0.0003853 | 9.6566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1008-7_1_1_load_259 | 71 | 0.00015307 | 3.8364e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1008-7_1_1_load_261 | 72 | 0.0013532 | 0.00033914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1008-7_1_1_load_262 | 73 | 0.0001723 | 4.3183e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1008-7_1_1_load_269 | 74 | 0.00018048 | 4.5233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1008-7_1_1_load_264 | 75 | 0.0004849 | 0.00012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1008-7_1_1_load_267 | 76 | 0.00069886 | 0.00017515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 65 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1008-7_1_1_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.015657 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1008-7_1_1_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.21182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1008-7_1_1_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1008-7_1_1_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.048683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1008-7_1_1_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.16484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1008-7_1_1_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0056923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1008-7_1_1_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.058847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1008-7_1_1_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 28 | 0.01034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1008-7_1_1_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.016004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1008-7_1_1_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.014349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1008-7_1_1_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.1829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1008-7_1_1_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.011449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1008-7_1_1_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.06354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1008-7_1_1_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.11276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1008-7_1_1_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.027828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1008-7_1_1_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.032277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1008-7_1_1_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.12725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1008-7_1_1_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 54 | 0.1161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1008-7_1_1_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 53 | 0.16819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1008-7_1_1_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.035737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1008-7_1_1_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.01297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1008-7_1_1_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.17455 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1008-7_1_1_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.13617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1008-7_1_1_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 53 | 0.020973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1008-7_1_1_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 40 | 0.064467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1008-7_1_1_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 39 | 0.17235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1008-7_1_1_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.042658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1008-7_1_1_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.37818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1008-7_1_1_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.031819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1008-7_1_1_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.35972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1008-7_1_1_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.089002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1008-7_1_1_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 43 | 0.061306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1008-7_1_1_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.015345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1008-7_1_1_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.13575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1008-7_1_1_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.060914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1008-7_1_1_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.038217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1008-7_1_1_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.010124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1008-7_1_1_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.084179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1008-7_1_1_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.012975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1008-7_1_1_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.1081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1008-7_1_1_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.12076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1008-7_1_1_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.016105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1008-7_1_1_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 41 | 0.037128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1008-7_1_1_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.11505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1008-7_1_1_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.070625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1008-7_1_1_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0032225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1008-7_1_1_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.033035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1008-7_1_1_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.032273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1008-7_1_1_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.020756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1008-7_1_1_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.014956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1008-7_1_1_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.1943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1008-7_1_1_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.02678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1008-7_1_1_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.081285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1008-7_1_1_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 64 | 0.019933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1008-7_1_1_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 63 | 0.0089178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1008-7_1_1_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 62 | 0.13669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1008-7_1_1_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.036812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1008-7_1_1_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.14825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1008-7_1_1_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 70 | 0.022812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1008-7_1_1_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 66 | 0.018348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1008-7_1_1_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.062946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1008-7_1_1_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.17074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1008-7_1_1_line_62 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.11445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1008-7_1_1_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 75 | 0.0035263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1008-7_1_1_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.01329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1008-7_1_1_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.02216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1008-7_1_1_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.037471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1008-7_1_1_line_67 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.22288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1008-7_1_1_line_68 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.10022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1008-7_1_1_line_69 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.021212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1008-7_1_1_line_70 | NAYY 4x150 SE | 69 | 75 | 0.027125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1008-7_1_1_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.034741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1008-7_1_1_line_72 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.20399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1008-7_1_1_line_73 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.021822 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1008-7_1_1_line_74 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.029669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1008-7_1_1_line_75 | NAYY 4x150 SE | 74 | 77 | 0.14629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1008-7_1_1_line_76 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.031544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1008-7_1_1_trafo_253 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 78 | 65 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27
0 | 2641242.713 | 1200163.7406 | 2641243.8434 | 1200156.2049 | 2641245.7449 | 1200148.7138 | 2641245.8556 | 1200148.4261
1 | 2641435.4687 | 1200066.5789 | 2641378.4757 | 1200081.3149 | 2641364.2397 | 1200085.7078 | 2641274.849 | 1200119.9762 | 2641266.1298 | 1200123.6515 | 2641262.1702 | 1200126.0033 | 2641256.6496 | 1200130.6011 | 2641253.5985 | 1200133.6707 | 2641250.2453 | 1200138.6059 | 2641247.5744 | 1200143.9571 | 2641245.8556 | 1200148.4261
2 | 2641240.5523 | 1200176.2449 | 2641241.2579 | 1200173.4412 | 2641242.713 | 1200163.7406
3 | 2641435.4687 | 1200066.5789 | 2641430.7094 | 1200062.3658 | 2641419.6648 | 1200056.6194 | 2641392.1791 | 1200044.9084
4 | 2641435.4687 | 1200066.5789 | 2641456.6042 | 1200062.9789 | 2641474.7177 | 1200062.6153 | 2641494.6913 | 1200068.4794 | 2641520.7497 | 1200081.7009 | 2641564.1534 | 1200143.1642
5 | 2641240.5523 | 1200176.2449 | 2641240.029 | 1200178.3243 | 2641238.767 | 1200181.6404
6 | 2641334.7009 | 1200042.8908 | 2641370.9696 | 1200038.3723 | 2641382.6383 | 1200040.8432 | 2641392.1791 | 1200044.9084
7 | 2641234.4527 | 1200191.0264 | 2641237.6953 | 1200184.4561 | 2641238.767 | 1200181.6404
8 | 2641212.6109 | 1199276.5753 | 2641224.7859 | 1199273.2017 | 2641227.5549 | 1199271.2799
9 | 2641212.6109 | 1199276.5753 | 2641210.9998 | 1199273.9183 | 2641203.865 | 1199265.2312
10 | 2641202.8034 | 1199459.2106 | 2641212.6109 | 1199276.5753
11 | 2641083.4241 | 1199469.7059 | 2641088.7389 | 1199466.3071 | 2641093.8584 | 1199465.842 | 2641093.8584 | 1199465.842
12 | 2641126.8687 | 1199502.5198 | 2641100.5145 | 1199495.4932 | 2641091.1826 | 1199491.8271 | 2641085.8452 | 1199487.4324 | 2641081.7649 | 1199481.8012 | 2641081.5615 | 1199475.9521 | 2641083.4241 | 1199469.7059 | 2641083.4241 | 1199469.7059
13 | 2641202.8034 | 1199459.2106 | 2641196.7923 | 1199459.5798 | 2641159.874 | 1199466.1738 | 2641134.7353 | 1199473.7051 | 2641126.2395 | 1199475.7701 | 2641118.4986 | 1199475.4612 | 2641098.5939 | 1199466.9863 | 2641093.8584 | 1199465.842
14 | 2641126.8687 | 1199502.5198 | 2641142.8446 | 1199506.7794 | 2641153.3576 | 1199510.9056
15 | 2641235.013 | 1199460.2539 | 2641211.2796 | 1199458.6901 | 2641202.8034 | 1199459.2106
16 | 2641130.8707 | 1199590.5772 | 2641145.3818 | 1199591.6999 | 2641158.3986 | 1199590.9223 | 2641166.75 | 1199587.7002 | 2641172.5119 | 1199582.3813 | 2641176.0391 | 1199573.2338 | 2641176.814 | 1199561.3102 | 2641173.2272 | 1199528.2559 | 2641168.4379 | 1199518.3619 | 2641160.3163 | 1199513.6367 | 2641153.3576 | 1199510.9056
17 | 2641130.8707 | 1199590.5772 | 2641086.8352 | 1199579.3684 | 2641066.741 | 1199575.2503 | 2641026.4832 | 1199572.6838 | 2641016.5541 | 1199570.6257
18 | 2641130.8707 | 1199590.5772 | 2641130.9982 | 1199597.4931 | 2641140.4007 | 1199617.4355 | 2641144.6361 | 1199631.4725 | 2641147.1137 | 1199649.8221 | 2641151.0374 | 1199659.3655 | 2641156.8768 | 1199668.2217 | 2641182.7881 | 1199708.6893 | 2641195.458 | 1199732.8123 | 2641200.269 | 1199741.3703
19 | 2641203.865 | 1199265.2312 | 2641203.3964 | 1199264.6607 | 2641179.5287 | 1199239.0626
20 | 2641090.4284 | 1199871.89 | 2641094.125 | 1199884.3223
21 | 2641090.4284 | 1199871.89 | 2641102.6964 | 1199859.245 | 2641119.0873 | 1199847.0842 | 2641140.1741 | 1199831.8317 | 2641154.3356 | 1199816.1981 | 2641169.7327 | 1199796.9377 | 2641177.2409 | 1199790.0745 | 2641186.6262 | 1199787.0262 | 2641201.9138 | 1199783.6741 | 2641209.4055 | 1199779.2232 | 2641212.0531 | 1199772.849 | 2641212.6149 | 1199766.4493 | 2641209.8038 | 1199760.0228
22 | 2640987.1659 | 1199960.4757 | 2640995.0121 | 1199955.3377 | 2641025.1867 | 1199930.2972 | 2641045.0618 | 1199916.259 | 2641077.3632 | 1199885.3523 | 2641090.4284 | 1199871.89
23 | 2641209.8038 | 1199760.0228 | 2641206.4689 | 1199752.3991 | 2641200.269 | 1199741.3703
24 | 2640987.1659 | 1199960.4757 | 2640972.564 | 1199963.8331 | 2640942.7473 | 1199964.4404 | 2640926.7408 | 1199976.1374
25 | 2640987.1659 | 1199960.4757 | 2640979.4681 | 1199970.6175 | 2640970.8392 | 1199988.8909 | 2640962.0761 | 1200002.3161 | 2640951.8635 | 1200025.0701 | 2640945.6454 | 1200045.9503 | 2640935.3289 | 1200058.3311 | 2640920.2716 | 1200079.3287 | 2640908.0971 | 1200096.2438 | 2640904.0627 | 1200102.8644 | 2640901.1419 | 1200108.0584 | 2640901.0508 | 1200108.1694
26 | 2641329.0641 | 1200298.2236 | 2641327.4844 | 1200295.0266 | 2641322.2537 | 1200288.5424 | 2641320.4924 | 1200286.7403 | 2641314.5327 | 1200282.1855 | 2641312.9734 | 1200280.9074 | 2641302.4277 | 1200276.8211 | 2641298.1961 | 1200275.569 | 2641295.2552 | 1200274.9689
27 | 2641350.3689 | 1200670.173 | 2641352.5274 | 1200649.7542 | 2641345.5297 | 1200599.4331 | 2641323.1738 | 1200470.4174 | 2641319.4395 | 1200433.5821 | 2641320.6283 | 1200414.6686 | 2641325.2331 | 1200397.1461 | 2641334.2973 | 1200371.0496 | 2641336.9138 | 1200358.1494 | 2641337.6283 | 1200348.4044 | 2641336.6916 | 1200330.8437 | 2641332.7308 | 1200308.0479 | 2641332.1413 | 1200305.2201 | 2641329.579 | 1200299.2657 | 2641329.0641 | 1200298.2236
28 | 2641264.0788 | 1200268.6074 | 2641295.2552 | 1200274.9689
29 | 2641350.3689 | 1200670.173 | 2641677.7281 | 1200819.2899
30 | 2641264.0788 | 1200268.6074 | 2641257.8951 | 1200265.6298 | 2641253.2327 | 1200262.8183 | 2641248.5964 | 1200258.4283 | 2641245.2639 | 1200253.7583 | 2641242.6948 | 1200247.6594 | 2641241.1895 | 1200240.7451 | 2641238.1988 | 1200197.5447 | 2641237.6116 | 1200195.4951 | 2641236.5729 | 1200193.7647 | 2641234.4527 | 1200191.0264
31 | 2641731.0577 | 1200793.4526 | 2641719.6802 | 1200799.6656 | 2641709.3768 | 1200809.0324 | 2641701.2524 | 1200815.9241 | 2641677.7281 | 1200819.2899
32 | 2641234.4527 | 1200191.0264 | 2641230.3585 | 1200191.9209 | 2641225.5107 | 1200192.7991 | 2641219.6079 | 1200193.2253 | 2641219.2984 | 1200193.2132
33 | 2641084.402 | 1200178.3202 | 2641091.7745 | 1200178.9378 | 2641132.5431 | 1200183.0092 | 2641212.3778 | 1200192.942 | 2641219.2984 | 1200193.2132
34 | 2641084.402 | 1200178.3202 | 2641086.2874 | 1200183.1247 | 2641088.3853 | 1200186.919 | 2641091.9949 | 1200191.1795 | 2641105.7153 | 1200204.1366 | 2641106.8436 | 1200206.1121 | 2641107.2853 | 1200208.3053 | 2641107.0444 | 1200210.1158 | 2641104.9436 | 1200217.8279 | 2641104.4599 | 1200221.749 | 2641104.8144 | 1200225.5424 | 2641105.1089 | 1200230.4026
35 | 2641084.402 | 1200178.3202 | 2641077.9301 | 1200178.4758 | 2641071.2777 | 1200179.4196 | 2641065.3951 | 1200181.3469 | 2641058.7266 | 1200184.6363 | 2641052.1316 | 1200189.416 | 2641049.5515 | 1200191.5439
36 | 2641104.9816 | 1200240.5146 | 2641105.2862 | 1200233.3278 | 2641105.1089 | 1200230.4026
37 | 2640985.6768 | 1200246.559 | 2640991.3189 | 1200241.9395 | 2640998.726 | 1200235.2865 | 2641033.3279 | 1200204.9957 | 2641049.5515 | 1200191.5439
38 | 2641049.5515 | 1200191.5439 | 2641042.4075 | 1200180.7123
39 | 2640985.6768 | 1200246.559 | 2640981.8649 | 1200250.7018 | 2640978.3128 | 1200253.5902 | 2640969.1288 | 1200258.4967 | 2640961.7766 | 1200261.6037 | 2640951.3384 | 1200265.1231 | 2640939.1345 | 1200268.5859 | 2640928.2934 | 1200272.0359 | 2640920.9408 | 1200275.1985 | 2640914.2958 | 1200278.4215 | 2640907.1085 | 1200283.0194 | 2640899.2891 | 1200288.758 | 2640890.942 | 1200295.9828
40 | 2640985.6768 | 1200246.559 | 2640979.8034 | 1200246.0407 | 2640969.5738 | 1200244.6587 | 2640962.0836 | 1200242.3395 | 2640954.4389 | 1200239.2521 | 2640913.7124 | 1200219.051 | 2640912.1035 | 1200218.3173 | 2640909.8627 | 1200215.3781 | 2640909.0983 | 1200213.6052 | 2640908.8235 | 1200211.4911 | 2640909.061 | 1200209.0469 | 2640909.9239 | 1200206.4291 | 2640913.1471 | 1200200.4255 | 2640914.513 | 1200197.7223 | 2640914.8467 | 1200195.6901 | 2640914.5413 | 1200193.5979 | 2640913.6795 | 1200191.5909 | 2640911.5911 | 1200188.6305 | 2640908.5757 | 1200185.397 | 2640905.4972 | 1200182.8333
41 | 2641042.4075 | 1200180.7123 | 2641038.3555 | 1200174.5687 | 2641036.5492 | 1200172.6663 | 2641035.0314 | 1200171.9667 | 2641033.1354 | 1200172.0315 | 2641031.2357 | 1200172.6299 | 2641030.7872 | 1200172.9682
42 | 2640890.942 | 1200295.9828 | 2640896.194 | 1200300.5324 | 2640899.3717 | 1200302.2884 | 2640904.368 | 1200304.1458 | 2640924.1883 | 1200311.7198
43 | 2640905.4972 | 1200182.8333 | 2640904.9953 | 1200182.4153 | 2640901.7983 | 1200180.1366 | 2640896.2382 | 1200177.208 | 2640893.0466 | 1200176.3746 | 2640890.7788 | 1200176.2591 | 2640886.9658 | 1200177.2224 | 2640882.692 | 1200178.783 | 2640880.0171 | 1200179.2094 | 2640878.1985 | 1200179.0858 | 2640876.5497 | 1200178.6187 | 2640875.3002 | 1200177.6541 | 2640874.1991 | 1200176.1346 | 2640873.469 | 1200173.8061 | 2640873.1781 | 1200170.7024 | 2640873.4932 | 1200165.8129 | 2640874.4651 | 1200158.382 | 2640874.7546 | 1200153.9037 | 2640873.5526 | 1200147.0917 | 2640873.0025 | 1200144.0418 | 2640872.6022 | 1200140.2369 | 2640872.903 | 1200137.4374 | 2640873.5523 | 1200134.896 | 2640874.8743 | 1200131.9367 | 2640876.1256 | 1200130.4111 | 2640879.3749 | 1200127.2648 | 2640897.6489 | 1200112.3147 | 2640901.0508 | 1200108.1694
44 | 2640943.5977 | 1200367.2425 | 2640936.3684 | 1200362.3751 | 2640932.2984 | 1200358.6452 | 2640930.1964 | 1200355.4512 | 2640928.7749 | 1200351.8172 | 2640928.0427 | 1200347.5765 | 2640928.2991 | 1200343.4871 | 2640929.2384 | 1200339.7136 | 2640935.0043 | 1200329.2361 | 2640936.1597 | 1200326.1423 | 2640936.5564 | 1200323.7992 | 2640936.3456 | 1200321.2297 | 2640935.3041 | 1200318.799 | 2640933.4177 | 1200316.3625 | 2640930.5553 | 1200314.1528 | 2640924.1883 | 1200311.7198
45 | 2641731.0577 | 1200793.4526 | 2641732.4304 | 1200796.3682
46 | 2641749.8656 | 1200823.0672 | 2641743.3514 | 1200819.5642 | 2641732.4304 | 1200796.3682
47 | 2641749.8656 | 1200823.0672 | 2641749.8656 | 1200823.0672 | 2641754.7901 | 1200819.8553 | 2641753.0021 | 1200812.1051 | 2641756.9253 | 1200806.2292 | 2641768.1651 | 1200804.4845
48 | 2640243.457 | 1200045.9127 | 2640244.2861 | 1200045.8133 | 2640249.6469 | 1200045.6159 | 2640255.064 | 1200046.0971 | 2640259.9542 | 1200046.8193 | 2640263.9894 | 1200047.8915
49 | 2640278.0853 | 1200052.8891 | 2640263.9894 | 1200047.8915 | 2640263.9894 | 1200047.8915
50 | 2640375.3213 | 1199906.7963 | 2640374.7422 | 1199910.261 | 2640374.7517 | 1199914.4967 | 2640375.5816 | 1199918.9937 | 2640377.3551 | 1199923.5527 | 2640379.8118 | 1199927.2713 | 2640384.8442 | 1199932.8862 | 2640376.9171 | 1199944.4392 | 2640373.436 | 1199956.011 | 2640368.105 | 1199967.5593 | 2640363.8686 | 1199975.991 | 2640357.9038 | 1199985.5783 | 2640347.6091 | 1199999.4055 | 2640340.5914 | 1200007.0958 | 2640333.9154 | 1200012.665 | 2640319.5301 | 1200022.3624 | 2640312.8294 | 1200027.0754 | 2640307.1945 | 1200031.7956 | 2640295.4018 | 1200043.1336 | 2640291.0935 | 1200046.4287 | 2640286.3103 | 1200049.0424 | 2640278.0853 | 1200052.8891
51 | 2640375.3213 | 1199906.7963 | 2640380.8148 | 1199910.6466 | 2640393.6683 | 1199914.769 | 2640400.2236 | 1199915.825
52 | 2640375.3213 | 1199906.7963 | 2640376.9947 | 1199902.5163 | 2640380.2949 | 1199897.4468 | 2640389.8863 | 1199886.3387 | 2640407.4133 | 1199870.3148 | 2640427.0301 | 1199858.2628 | 2640434.7283 | 1199853.2381
53 | 2640400.2236 | 1199915.825 | 2640409.8476 | 1199901.015 | 2640411.2119 | 1199899.1999
54 | 2640400.2236 | 1199915.825 | 2640405.0921 | 1199923.2966
55 | 2640434.7283 | 1199853.2381 | 2640439.6398 | 1199850.0323 | 2640450.1952 | 1199841.6212 | 2640460.0652 | 1199832.1159 | 2640471.2311 | 1199820.1292 | 2640481.2993 | 1199807.2345 | 2640497.2056 | 1199783.2844 | 2640502.5432 | 1199773.0592 | 2640509.1252 | 1199757.8397 | 2640514.229 | 1199744.7816
56 | 2641016.5541 | 1199570.6257 | 2641003.2082 | 1199563.8749 | 2640983.8027 | 1199553.8206
57 | 2641016.5541 | 1199570.6257 | 2641010.4142 | 1199574.4524 | 2641005.7667 | 1199577.1443 | 2640996.8107 | 1199580.8517 | 2640937.1439 | 1199595.2956 | 2640927.0618 | 1199596.683 | 2640916.1685 | 1199596.4528 | 2640904.8883 | 1199594.897 | 2640887.9551 | 1199591.6906 | 2640873.95 | 1199586.689
58 | 2640962.7918 | 1199545.0512 | 2640973.5125 | 1199548.763 | 2640982.0721 | 1199552.924 | 2640983.8027 | 1199553.8206
59 | 2640857.5129 | 1199578.6476 | 2640868.7854 | 1199584.8446 | 2640873.95 | 1199586.689
60 | 2640461.3148 | 1199574.0735 | 2640462.0817 | 1199577.9876 | 2640465.2133 | 1199586.6358 | 2640470.4816 | 1199594.5314 | 2640477.4725 | 1199602.1496 | 2640486.7813 | 1199611.5067 | 2640496.4759 | 1199625.141
61 | 2640524.3959 | 1199415.4186 | 2640461.3148 | 1199574.0735
62 | 2640523.5334 | 1199724.6743 | 2640531.3664 | 1199707.9959 | 2640534.5281 | 1199699.8127 | 2640535.6003 | 1199695.5064 | 2640536.0008 | 1199690.3396 | 2640535.6968 | 1199685.7683 | 2640534.5175 | 1199678.9121 | 2640532.1897 | 1199673.0152 | 2640525.1692 | 1199663.051 | 2640510.3488 | 1199644.6515 | 2640496.4759 | 1199625.141
63 | 2640524.3959 | 1199415.4186 | 2640527.9221 | 1199415.3938
64 | 2640523.5334 | 1199724.6743 | 2640536.6506 | 1199726.8102
65 | 2640523.5334 | 1199724.6743 | 2640514.9281 | 1199742.993 | 2640514.229 | 1199744.7816
66 | 2640536.6506 | 1199726.8102 | 2640548.3254 | 1199728.7112 | 2640551.7526 | 1199728.5344 | 2640554.6861 | 1199727.0534 | 2640559.8479 | 1199722.5637 | 2640569.2365 | 1199714.9566
67 | 2640857.5129 | 1199578.6476 | 2640849.7623 | 1199574.3867 | 2640695.8608 | 1199479.6294 | 2640668.2041 | 1199464.5662 | 2640666.5668 | 1199463.8012
68 | 2640666.5668 | 1199463.8012 | 2640608.5957 | 1199436.7125 | 2640593.2946 | 1199429.638 | 2640580.0296 | 1199426.5685 | 2640574.3286 | 1199425.7656
69 | 2640574.3286 | 1199425.7656 | 2640555.4 | 1199423.0996 | 2640553.504 | 1199422.2056
70 | 2640553.504 | 1199422.2056 | 2640538.893 | 1199415.3167 | 2640527.9221 | 1199415.3938
71 | 2640936.8113 | 1199522.5457 | 2640939.8761 | 1199525.3863 | 2640947.9908 | 1199534.4803 | 2640955.0958 | 1199540.9214 | 2640960.2128 | 1199544.1583 | 2640962.7918 | 1199545.0512
72 | 2640936.8113 | 1199522.5457 | 2640866.9131 | 1199457.7608 | 2640854.7166 | 1199447.6497 | 2640783.1063 | 1199408.0279 | 2640773.7597 | 1199402.2229
73 | 2640755.2221 | 1199390.7097 | 2640773.7597 | 1199402.2229
74 | 2640755.2221 | 1199390.7097 | 2640750.8541 | 1199387.9969 | 2640729.2294 | 1199376.4238
75 | 2640600.246 | 1199307.3947 | 2640729.2294 | 1199376.4238
76 | 2640600.246 | 1199307.3947 | 2640586.4372 | 1199330.5473 | 2640582.9855 | 1199333.5673

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641245.8556 | 1200148.4261
1 | 2641242.713 | 1200163.7406
2 | 2641435.4687 | 1200066.5789
3 | 2641240.5523 | 1200176.2449
4 | 2641392.1791 | 1200044.9084
5 | 2641564.1534 | 1200143.1642
6 | 2641238.767 | 1200181.6404
7 | 2641334.7009 | 1200042.8908
8 | 2641227.5549 | 1199271.2799
9 | 2641212.6109 | 1199276.5753
10 | 2641083.4241 | 1199469.7059
11 | 2641093.8584 | 1199465.842
12 | 2641126.8687 | 1199502.5198
13 | 2641202.8034 | 1199459.2106
14 | 2641153.3576 | 1199510.9056
15 | 2641235.013 | 1199460.2539
16 | 2641130.8707 | 1199590.5772
17 | 2641203.865 | 1199265.2312
18 | 2641179.5287 | 1199239.0626
19 | 2641094.125 | 1199884.3223
20 | 2641090.4284 | 1199871.89
21 | 2641209.8038 | 1199760.0228
22 | 2640987.1659 | 1199960.4757
23 | 2641329.0641 | 1200298.2236
24 | 2641295.2552 | 1200274.9689
25 | 2641350.3689 | 1200670.173
26 | 2641264.0788 | 1200268.6074
27 | 2641677.7281 | 1200819.2899
28 | 2641234.4527 | 1200191.0264
29 | 2641219.2984 | 1200193.2132
30 | 2641084.402 | 1200178.3202
31 | 2641105.1089 | 1200230.4026
32 | 2641049.5515 | 1200191.5439
33 | 2641104.9816 | 1200240.5146
34 | 2640985.6768 | 1200246.559
35 | 2641042.4075 | 1200180.7123
36 | 2641030.7872 | 1200172.9682
37 | 2640890.942 | 1200295.9828
38 | 2640905.4972 | 1200182.8333
39 | 2640901.0508 | 1200108.1694
40 | 2640926.7408 | 1199976.1374
41 | 2640924.1883 | 1200311.7198
42 | 2640943.5977 | 1200367.2425
43 | 2641731.0577 | 1200793.4526
44 | 2641732.4304 | 1200796.3682
45 | 2641749.8656 | 1200823.0672
46 | 2641768.1651 | 1200804.4845
47 | 2640243.457 | 1200045.9127
48 | 2640263.9894 | 1200047.8915
49 | 2640278.0853 | 1200052.8891
50 | 2640375.3213 | 1199906.7963
51 | 2640400.2236 | 1199915.825
52 | 2640434.7283 | 1199853.2381
53 | 2641200.269 | 1199741.3703
54 | 2641016.5541 | 1199570.6257
55 | 2640983.8027 | 1199553.8206
56 | 2640873.95 | 1199586.689
57 | 2640461.3148 | 1199574.0735
58 | 2640496.4759 | 1199625.141
59 | 2640524.3959 | 1199415.4186
60 | 2640523.5334 | 1199724.6743
61 | 2640536.6506 | 1199726.8102
62 | 2640514.229 | 1199744.7816
63 | 2640405.0921 | 1199923.2966
64 | 2640411.2119 | 1199899.1999
65 | 2640569.2365 | 1199714.9566
66 | 2640857.5129 | 1199578.6476
67 | 2640666.5668 | 1199463.8012
68 | 2640574.3286 | 1199425.7656
69 | 2640553.504 | 1199422.2056
70 | 2640962.7918 | 1199545.0512
71 | 2640936.8113 | 1199522.5457
72 | 2640773.7597 | 1199402.2229
73 | 2640755.2221 | 1199390.7097
74 | 2640729.2294 | 1199376.4238
75 | 2640527.9221 | 1199415.3938
76 | 2640582.9855 | 1199333.5673
77 | 2640600.246 | 1199307.3947
78 | 2640569.2365 | 1199714.9566

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97686 | -0.17064 | 0.0001937 | 4.8545e-05
1 | 0.97687 | -0.17052 | 0.00010782 | 2.7022e-05
2 | 0.97669 | -0.17188 | 0 | 0
3 | 0.97689 | -0.1704 | 5.3705e-05 | 1.346e-05
4 | 0.97666 | -0.17212 | 0.00036362 | 9.1131e-05
5 | 0.97668 | -0.17202 | 7.1988e-05 | 1.8042e-05
6 | 0.9769 | -0.17035 | 6.7165e-05 | 1.6833e-05
7 | 0.97665 | -0.17218 | 8.9269e-05 | 2.2373e-05
8 | 0.98227 | -0.1293 | 0.00019585 | 4.9086e-05
9 | 0.98228 | -0.12927 | 0 | 0
10 | 0.98275 | -0.1258 | 0.00011124 | 2.7879e-05
11 | 0.98273 | -0.12599 | 0.00025384 | 6.3619e-05
12 | 0.9829 | -0.1247 | 8.9388e-05 | 2.2403e-05
13 | 0.98252 | -0.1275 | 7.4704e-05 | 1.8723e-05
14 | 0.98297 | -0.1242 | 0.00037011 | 9.2757e-05
15 | 0.98251 | -0.12759 | 0.00027323 | 6.8478e-05
16 | 0.98336 | -0.12138 | 0 | 0
17 | 0.98226 | -0.12937 | 0.00042685 | 0.00010698
18 | 0.98225 | -0.12948 | 0.00029629 | 7.4257e-05
19 | 0.98101 | -0.13912 | 7.6918e-05 | 1.9277e-05
20 | 0.98101 | -0.13911 | 0 | 0
21 | 0.98209 | -0.13094 | 0.00031202 | 7.8199e-05
22 | 0.98019 | -0.14537 | 0 | 0
23 | 0.97671 | -0.17184 | 0.00015757 | 3.9491e-05
24 | 0.97676 | -0.17144 | 5.129e-05 | 1.2854e-05
25 | 0.97635 | -0.17466 | 0 | 0
26 | 0.9768 | -0.17112 | 0 | 0
27 | 0.97601 | -0.17722 | 0.00012812 | 3.211e-05
28 | 0.97691 | -0.17024 | 0 | 0
29 | 0.97695 | -0.16993 | 0.00011676 | 2.9262e-05
30 | 0.97733 | -0.16698 | 0 | 0
31 | 0.97726 | -0.16751 | 0.00057181 | 0.00014331
32 | 0.97748 | -0.16582 | 0 | 0
33 | 0.97725 | -0.16753 | 0.00025165 | 6.307e-05
34 | 0.97784 | -0.16306 | 0 | 0
35 | 0.97748 | -0.16584 | 0.00015191 | 3.8071e-05
36 | 0.97748 | -0.16585 | 5.4535e-05 | 1.3668e-05
37 | 0.97773 | -0.1639 | 0 | 0
38 | 0.97849 | -0.15818 | 0.00029483 | 7.389e-05
39 | 0.97915 | -0.15316 | 0.0001461 | 3.6617e-05
40 | 0.98018 | -0.14541 | 5.7681e-05 | 1.4456e-05
41 | 0.97769 | -0.16418 | 8.2833e-05 | 2.076e-05
42 | 0.97763 | -0.16465 | 0.00063922 | 0.0001602
43 | 0.97596 | -0.17756 | 0 | 0
44 | 0.97596 | -0.17758 | 0.00010972 | 2.7499e-05
45 | 0.97594 | -0.17772 | 9.9151e-05 | 2.485e-05
46 | 0.97593 | -0.17783 | 0.00031309 | 7.8469e-05
47 | 0.99453 | -0.038672 | 0.0008738 | 0.000219
48 | 0.99455 | -0.038489 | 0.0033628 | 0.0008428
49 | 0.99465 | -0.037849 | 0 | 0
50 | 0.99583 | -0.029529 | 0 | 0
51 | 0.99578 | -0.029846 | 0 | 0
52 | 0.99645 | -0.025083 | 0.0034732 | 0.00087048
53 | 0.98223 | -0.12989 | 5.1501e-05 | 1.2907e-05
54 | 0.98449 | -0.11292 | 0 | 0
55 | 0.98432 | -0.11414 | 0.00021333 | 5.3465e-05
56 | 0.98661 | -0.097258 | 0.00033959 | 8.5109e-05
57 | 0.99548 | -0.032516 | 0.00015421 | 3.8648e-05
58 | 0.99654 | -0.024845 | 7.1337e-05 | 1.7879e-05
59 | 0.99264 | -0.053117 | 0 | 0
60 | 0.99848 | -0.010849 | 0 | 0
61 | 0.99887 | -0.0080292 | 0.00024191 | 6.0629e-05
62 | 0.99819 | -0.012846 | 7.1925e-05 | 1.8026e-05
63 | 0.99577 | -0.029895 | 0.00055302 | 0.0001386
64 | 0.99576 | -0.02997 | 0.00061686 | 0.0001546
65 | 1 | 0 | -0.021938 | -0.0052564
66 | 0.98688 | -0.095259 | 0.00023972 | 6.0079e-05
67 | 0.99026 | -0.070492 | 0.00025555 | 6.4048e-05
68 | 0.99181 | -0.059134 | 0.00019227 | 4.8187e-05
69 | 0.99215 | -0.056692 | 9.9216e-05 | 2.4866e-05
70 | 0.98422 | -0.11484 | 0.0003853 | 9.6566e-05
71 | 0.9841 | -0.11577 | 0.00015307 | 3.8364e-05
72 | 0.98338 | -0.1209 | 0.0013532 | 0.00033914
73 | 0.98335 | -0.12114 | 0.0001723 | 4.3183e-05
74 | 0.98331 | -0.12141 | 0.00018048 | 4.5233e-05
75 | 0.99258 | -0.053544 | 0.0004849 | 0.00012153
76 | 0.98313 | -0.12271 | 0.00069886 | 0.00017515
77 | 0.98317 | -0.12248 | 0 | 0
78 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00071867 | -0.00017406 | 0.00071868 | 0.00017387 | 1.1662e-08 | -1.9153e-07 | 0.0010926 | 0.0010925 | 0.0010926 | 0.97686 | -0.17064 | 0.97687 | -0.17052 | 0.40466
1 | 0.00052497 | 0.00012552 | -0.00052489 | -0.00012814 | 8.4169e-08 | -2.6189e-06 | 0.00079755 | 0.00079847 | 0.00079847 | 0.97686 | -0.17064 | 0.97669 | -0.17188 | 0.29573
2 | -0.0008265 | -0.00020089 | 0.00082651 | 0.00020074 | 1.2516e-08 | -1.5419e-07 | 0.0012567 | 0.0012567 | 0.0012567 | 0.97687 | -0.17052 | 0.97689 | -0.1704 | 0.46546
3 | 0.0004529 | 0.00011216 | -0.00045288 | -0.00011276 | 1.4447e-08 | -6.0368e-07 | 0.00068952 | 0.00068974 | 0.00068974 | 0.97669 | -0.17188 | 0.97666 | -0.17212 | 0.25546
4 | 7.1989e-05 | 1.5979e-05 | -7.1987e-05 | -1.8041e-05 | 1.2292e-09 | -2.0624e-06 | 0.00010898 | 0.00010968 | 0.00010968 | 0.97669 | -0.17188 | 0.97668 | -0.17202 | 0.040621
5 | -0.00088021 | -0.0002142 | 0.00088022 | 0.00021413 | 6.3635e-09 | -6.882e-08 | 0.0013385 | 0.0013385 | 0.0013385 | 0.97689 | -0.1704 | 0.9769 | -0.17035 | 0.49574
6 | 8.9269e-05 | 2.1636e-05 | -8.9269e-05 | -2.2372e-05 | 6.7796e-10 | -7.3615e-07 | 0.00013575 | 0.00013601 | 0.00013601 | 0.97666 | -0.17212 | 0.97665 | -0.17218 | 0.050373
7 | -0.00094739 | -0.00023096 | 0.0009474 | 0.00023083 | 1.3393e-08 | -1.243e-07 | 0.0014408 | 0.0014407 | 0.0014408 | 0.9769 | -0.17035 | 0.97691 | -0.17024 | 0.53362
8 | -0.00019585 | -4.9084e-05 | 0.00019585 | 4.8882e-05 | 8.7889e-10 | -2.0225e-07 | 0.00029669 | 0.00029662 | 0.00029669 | 0.98227 | -0.1293 | 0.98228 | -0.12927 | 0.10989
9 | 0.00072315 | 0.0001806 | -0.00072314 | -0.00018078 | 1.0741e-08 | -1.775e-07 | 0.0010952 | 0.0010953 | 0.0010953 | 0.98228 | -0.12927 | 0.98226 | -0.12937 | 0.40567
10 | -0.00091901 | -0.00022948 | 0.00091923 | 0.00022725 | 2.2097e-07 | -2.2308e-06 | 0.0013919 | 0.001391 | 0.0013919 | 0.98228 | -0.12927 | 0.98252 | -0.1275 | 0.51551
11 | 0.0015213 | 0.0003762 | -0.0015213 | -0.00037633 | 3.7849e-08 | -1.3051e-07 | 0.0023016 | 0.0023017 | 0.0023017 | 0.98275 | -0.1258 | 0.98273 | -0.12599 | 0.85248
12 | -0.0016325 | -0.00040408 | 0.0016328 | 0.00040337 | 2.4188e-07 | -7.1218e-07 | 0.0024701 | 0.0024698 | 0.0024701 | 0.98275 | -0.1258 | 0.9829 | -0.1247 | 0.91484
13 | 0.0012674 | 0.00031272 | -0.0012672 | -0.00031404 | 2.5874e-07 | -1.3289e-06 | 0.0019173 | 0.0019178 | 0.0019178 | 0.98273 | -0.12599 | 0.98252 | -0.1275 | 0.71031
14 | -0.0017222 | -0.00042577 | 0.0017223 | 0.00042546 | 1.1784e-07 | -3.0741e-07 | 0.0026051 | 0.002605 | 0.0026051 | 0.9829 | -0.1247 | 0.98297 | -0.1242 | 0.96486
15 | 0.00027323 | 6.8069e-05 | -0.00027323 | -6.8476e-05 | 3.4476e-09 | -4.0745e-07 | 0.00041366 | 0.00041381 | 0.00041381 | 0.98252 | -0.1275 | 0.98251 | -0.12759 | 0.15326
16 | -0.0020924 | -0.00051822 | 0.0020932 | 0.00051691 | 7.954e-07 | -1.3078e-06 | 0.0031652 | 0.0031647 | 0.0031652 | 0.98297 | -0.1242 | 0.98336 | -0.12138 | 1.1723
17 | -0.0067333 | -0.001644 | 0.0067408 | 0.0016454 | 7.4982e-06 | 1.4093e-06 | 0.010174 | 0.010173 | 0.010174 | 0.98336 | -0.12138 | 0.98449 | -0.11292 | 3.768
18 | 0.0046401 | 0.0011271 | -0.004635 | -0.0011272 | 5.156e-06 | -1.4813e-07 | 0.0070088 | 0.0070096 | 0.0070096 | 0.98336 | -0.12138 | 0.98223 | -0.12989 | 2.5961
19 | 0.00029629 | 7.3805e-05 | -0.00029629 | -7.4255e-05 | 4.4911e-09 | -4.5063e-07 | 0.00044869 | 0.00044885 | 0.00044885 | 0.98226 | -0.12937 | 0.98225 | -0.12948 | 0.16624
20 | -7.6917e-05 | -1.9277e-05 | 7.6917e-05 | 1.9113e-05 | 1.1011e-10 | -1.6372e-07 | 0.00011667 | 0.00011661 | 0.00011667 | 0.98101 | -0.13912 | 0.98101 | -0.13911 | 0.043211
21 | -0.0042663 | -0.0010366 | 0.0042708 | 0.0010361 | 4.5444e-06 | -4.5842e-07 | 0.0064597 | 0.0064589 | 0.0064597 | 0.98101 | -0.13911 | 0.98209 | -0.13094 | 2.3925
22 | 0.0041894 | 0.0010175 | -0.004186 | -0.0010179 | 3.4192e-06 | -4.028e-07 | 0.0063431 | 0.0063437 | 0.0063437 | 0.98101 | -0.13911 | 0.98019 | -0.14537 | 2.3495
23 | -0.0045829 | -0.0011143 | 0.0045835 | 0.0011143 | 6.2881e-07 | -2.3575e-08 | 0.0069317 | 0.0069316 | 0.0069317 | 0.98209 | -0.13094 | 0.98223 | -0.12989 | 2.5673
24 | 5.7681e-05 | 1.3643e-05 | -5.7681e-05 | -1.4456e-05 | 3.0745e-10 | -8.1245e-07 | 8.7283e-05 | 8.7566e-05 | 8.7566e-05 | 0.98019 | -0.14537 | 0.98018 | -0.14541 | 0.032432
25 | 0.0041283 | 0.0010042 | -0.0041241 | -0.0010048 | 4.2101e-06 | -5.5082e-07 | 0.0062564 | 0.0062572 | 0.0062572 | 0.98019 | -0.14537 | 0.97915 | -0.15316 | 2.3175
26 | -0.00080814 | -0.00019174 | 0.00080818 | 0.00019123 | 4.0096e-08 | -5.1848e-07 | 0.0012274 | 0.0012272 | 0.0012274 | 0.97671 | -0.17184 | 0.97676 | -0.17144 | 0.4546
27 | 0.00065057 | 0.00015226 | -0.00065034 | -0.0001569 | 2.3045e-07 | -4.6427e-06 | 0.00098739 | 0.000989 | 0.000989 | 0.97671 | -0.17184 | 0.97635 | -0.17466 | 0.3663
28 | -0.00085947 | -0.00020408 | 0.0008595 | 0.00020369 | 3.3829e-08 | -3.8527e-07 | 0.0013054 | 0.0013052 | 0.0013054 | 0.97676 | -0.17144 | 0.9768 | -0.17112 | 0.48347
29 | 0.00065034 | 0.0001569 | -0.00065012 | -0.00016131 | 2.1991e-07 | -4.4126e-06 | 0.000989 | 0.00099058 | 0.00099058 | 0.97635 | -0.17466 | 0.97601 | -0.17722 | 0.36688
30 | -0.0008595 | -0.00020369 | 0.00085959 | 0.00020262 | 9.4587e-08 | -1.0778e-06 | 0.0013052 | 0.0013048 | 0.0013052 | 0.9768 | -0.17112 | 0.97691 | -0.17024 | 0.48342
31 | 0.000522 | 0.0001292 | -0.00052198 | -0.00012996 | 2.4202e-08 | -7.5681e-07 | 0.00079526 | 0.00079553 | 0.00079553 | 0.97601 | -0.17722 | 0.97596 | -0.17756 | 0.29464
32 | -0.001807 | -0.00043345 | 0.0018071 | 0.00043329 | 7.2179e-08 | -1.6438e-07 | 0.0027456 | 0.0027455 | 0.0027456 | 0.97691 | -0.17024 | 0.97695 | -0.16993 | 1.0169
33 | -0.0019238 | -0.00046255 | 0.0019245 | 0.00046113 | 7.2373e-07 | -1.422e-06 | 0.0029233 | 0.0029227 | 0.0029233 | 0.97695 | -0.16993 | 0.97733 | -0.16698 | 1.0827
34 | 0.00082352 | 0.0002055 | -0.00082346 | -0.00020624 | 5.9739e-08 | -7.4029e-07 | 0.0012535 | 0.0012538 | 0.0012538 | 0.97733 | -0.16698 | 0.97726 | -0.16751 | 0.46437
35 | -0.0027481 | -0.00066663 | 0.0027485 | 0.00066631 | 4.159e-07 | -3.1902e-07 | 0.0041762 | 0.004176 | 0.0041762 | 0.97733 | -0.16698 | 0.97748 | -0.16582 | 1.5467
36 | 0.00025165 | 6.294e-05 | -0.00025165 | -6.3067e-05 | 9.2742e-10 | -1.2649e-07 | 0.00038313 | 0.00038318 | 0.00038318 | 0.97726 | -0.16751 | 0.97725 | -0.16753 | 0.14192
37 | -0.0029549 | -0.00071768 | 0.002956 | 0.00071703 | 1.059e-06 | -6.4829e-07 | 0.0044902 | 0.0044898 | 0.0044902 | 0.97748 | -0.16582 | 0.97784 | -0.16306 | 1.663
38 | 0.00020644 | 5.1373e-05 | -0.00020644 | -5.1535e-05 | 7.9912e-10 | -1.6234e-07 | 0.00031413 | 0.00031419 | 0.00031419 | 0.97748 | -0.16582 | 0.97748 | -0.16584 | 0.11637
39 | 0.0007222 | 0.00017831 | -0.00072212 | -0.00017963 | 8.1368e-08 | -1.3246e-06 | 0.001098 | 0.0010985 | 0.0010985 | 0.97784 | -0.16306 | 0.97773 | -0.1639 | 0.40686
40 | -0.0036782 | -0.00089534 | 0.0036805 | 0.00089473 | 2.3525e-06 | -6.1098e-07 | 0.0055878 | 0.0055873 | 0.0055878 | 0.97784 | -0.16306 | 0.97849 | -0.15818 | 2.0696
41 | 5.4535e-05 | 1.3465e-05 | -5.4534e-05 | -1.3667e-05 | 6.9195e-11 | -2.0185e-07 | 8.2946e-05 | 8.3018e-05 | 8.3018e-05 | 0.97748 | -0.16584 | 0.97748 | -0.16585 | 0.030747
42 | 0.00072212 | 0.00017963 | -0.00072209 | -0.00018009 | 2.7962e-08 | -4.5486e-07 | 0.0010985 | 0.0010987 | 0.0010987 | 0.97773 | -0.1639 | 0.97769 | -0.16418 | 0.40692
43 | -0.0039754 | -0.00096862 | 0.003978 | 0.00096818 | 2.615e-06 | -4.4031e-07 | 0.0060356 | 0.0060351 | 0.0060356 | 0.97849 | -0.15818 | 0.97915 | -0.15316 | 2.2354
44 | 0.00063926 | 0.00015933 | -0.00063922 | -0.0001602 | 4.1703e-08 | -8.6958e-07 | 0.00097262 | 0.00097294 | 0.00097294 | 0.97769 | -0.16418 | 0.97763 | -0.16465 | 0.36035
45 | 0.00052198 | 0.00012996 | -0.00052197 | -0.00013 | 1.2726e-09 | -3.978e-08 | 0.00079553 | 0.00079554 | 0.00079554 | 0.97596 | -0.17756 | 0.97596 | -0.17758 | 0.29465
46 | 0.00041225 | 0.0001025 | -0.00041225 | -0.00010291 | 8.1383e-09 | -4.0967e-07 | 0.00062826 | 0.0006284 | 0.0006284 | 0.97596 | -0.17758 | 0.97594 | -0.17772 | 0.23274
47 | 0.0003131 | 7.8063e-05 | -0.00031309 | -7.8464e-05 | 4.5879e-09 | -4.015e-07 | 0.00047723 | 0.00047738 | 0.00047738 | 0.97594 | -0.17772 | 0.97593 | -0.17783 | 0.17681
48 | -0.0008738 | -0.00021899 | 0.00087382 | 0.00021873 | 2.2137e-08 | -2.6083e-07 | 0.0013074 | 0.0013073 | 0.0013074 | 0.99453 | -0.038672 | 0.99455 | -0.038489 | 0.48422
49 | -0.0042366 | -0.0010615 | 0.004237 | 0.0010615 | 3.7495e-07 | -4.9883e-08 | 0.0063386 | 0.0063385 | 0.0063386 | 0.99455 | -0.038489 | 0.99465 | -0.037849 | 2.3476
50 | -0.004237 | -0.0010615 | 0.0042419 | 0.0010608 | 4.8705e-06 | -6.5159e-07 | 0.0063385 | 0.0063376 | 0.0063385 | 0.99465 | -0.037849 | 0.99583 | -0.029529 | 2.3476
51 | 0.0011699 | 0.0002925 | -0.0011699 | -0.00029283 | 5.106e-08 | -3.2875e-07 | 0.0017479 | 0.0017481 | 0.0017481 | 0.99583 | -0.029529 | 0.99578 | -0.029846 | 0.64743
52 | -0.0054118 | -0.0013533 | 0.0054151 | 0.0013535 | 3.3158e-06 | 2.1715e-07 | 0.0080856 | 0.0080852 | 0.0080856 | 0.99583 | -0.029529 | 0.99645 | -0.025083 | 2.9947
53 | 0.00061687 | 0.00015434 | -0.00061686 | -0.0001546 | 1.0568e-08 | -2.5524e-07 | 0.00092171 | 0.0009218 | 0.0009218 | 0.99578 | -0.029846 | 0.99576 | -0.02997 | 0.34141
54 | 0.00055302 | 0.00013848 | -0.00055302 | -0.0001386 | 3.8001e-09 | -1.1455e-07 | 0.00082635 | 0.00082639 | 0.00082639 | 0.99578 | -0.029846 | 0.99577 | -0.029895 | 0.30607
55 | -0.0088884 | -0.002224 | 0.0089034 | 0.002228 | 1.5024e-05 | 3.9946e-06 | 0.013272 | 0.013271 | 0.013272 | 0.99645 | -0.025083 | 0.99819 | -0.012846 | 4.9155
56 | 0.0031595 | 0.00078555 | -0.003159 | -0.00078581 | 5.2338e-07 | -2.667e-07 | 0.0047733 | 0.0047734 | 0.0047734 | 0.98449 | -0.11292 | 0.98432 | -0.11414 | 1.7679
57 | -0.0099004 | -0.002431 | 0.009921 | 0.002437 | 2.0665e-05 | 6.0589e-06 | 0.014946 | 0.014946 | 0.014946 | 0.98449 | -0.11292 | 0.98661 | -0.097258 | 5.5356
58 | 0.0029457 | 0.00073235 | -0.0029454 | -0.00073253 | 2.82e-07 | -1.8147e-07 | 0.004451 | 0.0044511 | 0.0044511 | 0.98432 | -0.11414 | 0.98422 | -0.11484 | 1.6485
59 | -0.010261 | -0.0025221 | 0.010263 | 0.0025229 | 2.7356e-06 | 8.1779e-07 | 0.015458 | 0.015458 | 0.015458 | 0.98661 | -0.097258 | 0.98688 | -0.095259 | 5.7251
60 | -0.011781 | -0.0029088 | 0.011794 | 0.0029126 | 1.216e-05 | 3.8578e-06 | 0.017595 | 0.017595 | 0.017595 | 0.99548 | -0.032516 | 0.99654 | -0.024845 | 6.5168
61 | 0.011627 | 0.0028701 | -0.011595 | -0.00286 | 3.2127e-05 | 1.0143e-05 | 0.017365 | 0.017366 | 0.017366 | 0.99548 | -0.032516 | 0.99264 | -0.053117 | 6.4317
62 | -0.011865 | -0.0029305 | 0.011887 | 0.0029376 | 2.2378e-05 | 7.1128e-06 | 0.017702 | 0.017701 | 0.017702 | 0.99654 | -0.024845 | 0.99848 | -0.010849 | 6.5561
63 | 0.011595 | 0.00286 | -0.011594 | -0.0028598 | 6.6356e-07 | 2.0964e-07 | 0.017366 | 0.017366 | 0.017366 | 0.99264 | -0.053117 | 0.99258 | -0.053544 | 6.4317
64 | -0.020865 | -0.0051843 | 0.020873 | 0.0051873 | 8.0103e-06 | 2.907e-06 | 0.031079 | 0.031079 | 0.031079 | 0.99848 | -0.010849 | 0.99887 | -0.0080292 | 11.5109
65 | 0.0089778 | 0.0022467 | -0.0089753 | -0.002246 | 2.4749e-06 | 6.6212e-07 | 0.013378 | 0.013378 | 0.013378 | 0.99848 | -0.010849 | 0.99819 | -0.012846 | 4.955
66 | -0.021115 | -0.0052479 | 0.021138 | 0.0052563 | 2.3112e-05 | 8.3981e-06 | 0.03144 | 0.031439 | 0.03144 | 0.99887 | -0.0080292 | 1 | 0 | 11.6443
67 | -0.010503 | -0.002583 | 0.010538 | 0.0025936 | 3.4801e-05 | 1.0527e-05 | 0.015819 | 0.015818 | 0.015819 | 0.98688 | -0.095259 | 0.99026 | -0.070492 | 5.8589
68 | -0.010793 | -0.0026576 | 0.01081 | 0.0026626 | 1.6416e-05 | 5.0224e-06 | 0.016202 | 0.016202 | 0.016202 | 0.99026 | -0.070492 | 0.99181 | -0.059134 | 6.0008
69 | -0.011002 | -0.0027108 | 0.011006 | 0.0027119 | 3.5992e-06 | 1.1105e-06 | 0.01649 | 0.01649 | 0.01649 | 0.99181 | -0.059134 | 0.99215 | -0.056692 | 6.1074
70 | -0.011105 | -0.0027368 | 0.01111 | 0.0027383 | 4.6859e-06 | 1.4518e-06 | 0.016639 | 0.016639 | 0.016639 | 0.99215 | -0.056692 | 0.99258 | -0.053544 | 6.1625
71 | 0.0025601 | 0.00063597 | -0.0025598 | -0.00063628 | 3.2444e-07 | -3.1667e-07 | 0.0038685 | 0.0038687 | 0.0038687 | 0.98422 | -0.11484 | 0.9841 | -0.11577 | 1.4328
72 | 0.0024067 | 0.00059792 | -0.002405 | -0.00059986 | 1.6844e-06 | -1.942e-06 | 0.0036372 | 0.0036382 | 0.0036382 | 0.9841 | -0.11577 | 0.98338 | -0.1209 | 1.3475
73 | 0.0010518 | 0.00026073 | -0.0010518 | -0.00026099 | 3.4451e-08 | -2.6359e-07 | 0.0015906 | 0.0015907 | 0.0015907 | 0.98338 | -0.1209 | 0.98335 | -0.12114 | 0.58913
74 | 0.0008795 | 0.00021781 | -0.00087947 | -0.00021817 | 3.2748e-08 | -3.6377e-07 | 0.0013299 | 0.0013301 | 0.0013301 | 0.98335 | -0.12114 | 0.98331 | -0.12141 | 0.49262
75 | 0.00069899 | 0.00017294 | -0.00069888 | -0.00017476 | 1.0205e-07 | -1.8162e-06 | 0.001057 | 0.0010576 | 0.0010576 | 0.98331 | -0.12141 | 0.98317 | -0.12248 | 0.39171
76 | -0.00069886 | -0.00017515 | 0.00069888 | 0.00017476 | 2.202e-08 | -3.9154e-07 | 0.0010578 | 0.0010576 | 0.0010578 | 0.98313 | -0.12271 | 0.98317 | -0.12248 | 0.39176

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.023262 | 0.0055882

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0001937 | 4.8545e-05
1 | 0.00010782 | 2.7022e-05
2 | 5.3705e-05 | 1.346e-05
3 | 0.00036362 | 9.1131e-05
4 | 7.1988e-05 | 1.8042e-05
5 | 6.7165e-05 | 1.6833e-05
6 | 8.9269e-05 | 2.2373e-05
7 | 0.00019585 | 4.9086e-05
8 | 0.00011124 | 2.7879e-05
9 | 0.00025384 | 6.3619e-05
10 | 8.9388e-05 | 2.2403e-05
11 | 7.4704e-05 | 1.8723e-05
12 | 0.00037011 | 9.2757e-05
13 | 0.00027323 | 6.8478e-05
14 | 0.00042685 | 0.00010698
15 | 0.00029629 | 7.4257e-05
16 | 7.6918e-05 | 1.9277e-05
17 | 0.00031202 | 7.8199e-05
18 | 0.00015757 | 3.9491e-05
19 | 5.129e-05 | 1.2854e-05
20 | 0.00012812 | 3.211e-05
21 | 0.00011676 | 2.9262e-05
22 | 0.00057181 | 0.00014331
23 | 0.00025165 | 6.307e-05
24 | 0.00015191 | 3.8071e-05
25 | 5.4535e-05 | 1.3668e-05
26 | 0.00029483 | 7.389e-05
27 | 0.0001461 | 3.6617e-05
28 | 5.7681e-05 | 1.4456e-05
29 | 8.2833e-05 | 2.076e-05
30 | 0.00063922 | 0.0001602
31 | 0.00010972 | 2.7499e-05
32 | 9.9151e-05 | 2.485e-05
33 | 0.00031309 | 7.8469e-05
34 | 0.0008738 | 0.000219
35 | 0.0033628 | 0.0008428
36 | 0.0034732 | 0.00087048
37 | 5.1501e-05 | 1.2907e-05
38 | 0.00021333 | 5.3465e-05
39 | 0.00033959 | 8.5109e-05
40 | 0.00015421 | 3.8648e-05
41 | 7.1337e-05 | 1.7879e-05
42 | 0.00024191 | 6.0629e-05
43 | 7.1925e-05 | 1.8026e-05
44 | 0.00055302 | 0.0001386
45 | 0.00061686 | 0.0001546
46 | 0.0013238 | 0.00033177
47 | 0.00023972 | 6.0079e-05
48 | 0.00025555 | 6.4048e-05
49 | 0.00019227 | 4.8187e-05
50 | 9.9216e-05 | 2.4866e-05
51 | 0.0003853 | 9.6566e-05
52 | 0.00015307 | 3.8364e-05
53 | 0.0013532 | 0.00033914
54 | 0.0001723 | 4.3183e-05
55 | 0.00018048 | 4.5233e-05
56 | 0.0004849 | 0.00012153
57 | 0.00069886 | 0.00017515

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1