## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1009-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1009-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1009-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1009-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1009-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1009-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1009-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1009-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1009-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1009-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1009-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1009-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1009-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1009-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1009-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1009-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1009-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1009-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1009-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1009-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1009-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1009-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1009-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1009-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1009-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1009-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1009-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1009-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1009-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1009-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1009-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1009-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1009-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1009-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1009-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1009-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1009-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1009-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1009-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1009-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1009-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1009-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1009-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1009-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1009-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1009-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1009-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1009-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1009-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1009-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1009-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1009-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1009-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1009-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1009-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1009-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1009-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1009-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1009-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1009-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1009-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1009-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1009-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1009-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1009-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1009-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1009-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1009-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1009-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1009-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1009-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1009-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1009-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1009-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1009-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1009-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1009-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1009-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1009-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1009-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1009-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1009-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1009-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1009-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1009-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1009-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1009-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1009-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1009-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1009-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1009-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_2_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1009-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0016149 | 0.00040474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1009-3_0_4_load_62 | 1 | 0.0048935 | 0.0012264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1009-3_0_4_load_64 | 2 | 0.0030716 | 0.00076982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1009-3_0_4_load_61 | 3 | 0.0043436 | 0.0010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1009-3_0_4_load_67 | 5 | 0.0047923 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1009-3_0_4_load_2 | 7 | 0.00062198 | 0.00015588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1009-3_0_4_load_90 | 9 | 0.0027061 | 0.0006782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1009-3_0_4_load_17 | 12 | 0.0026771 | 0.00067096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1009-3_0_4_load_14 | 13 | 0.005496 | 0.0013774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1009-3_0_4_load_15 | 14 | 0.0026322 | 0.00065968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1009-3_0_4_load_5 | 15 | 0.0011515 | 0.00028859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1009-3_0_4_load_9 | 19 | 0.0022704 | 0.00056902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1009-3_0_4_load_11 | 20 | 0.0014749 | 0.00036963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1009-3_0_4_load_13 | 21 | 0.00093556 | 0.00023447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1009-3_0_4_load_68 | 23 | 0.0012885 | 0.00032294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1009-3_0_4_load_39 | 24 | 0.0021638 | 0.00054229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1009-3_0_4_load_10 | 25 | 0.0028755 | 0.00072066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1009-3_0_4_load_32 | 26 | 0.0023565 | 0.00059059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1009-3_0_4_load_43 | 27 | 0.0012213 | 0.00030608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1009-3_0_4_load_12 | 28 | 0.002757 | 0.00069096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1009-3_0_4_load_35 | 29 | 0.0028879 | 0.00072378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1009-3_0_4_load_58 | 30 | 0.0029323 | 0.00073491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1009-3_0_4_load_70 | 31 | 0.0008725 | 0.00021867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1009-3_0_4_load_33 | 33 | 0.0018397 | 0.00046107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1009-3_0_4_load_41 | 34 | 0.0012223 | 0.00030633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1009-3_0_4_load_25 | 35 | 0.0019814 | 0.00049659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1009-3_0_4_load_34 | 36 | 0.0012716 | 0.0003187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1009-3_0_4_load_16 | 37 | 0.00049939 | 0.00012516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1009-3_0_4_load_20 | 38 | 0.0045455 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1009-3_0_4_load_18 | 39 | 0.0023377 | 0.00058589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1009-3_0_4_load_60 | 41 | 0.00086518 | 0.00021683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1009-3_0_4_load_91 | 42 | 0.0010372 | 0.00025995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1009-3_0_4_load_19 | 43 | 0.002022 | 0.00050677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1009-3_0_4_load_21 | 44 | 0.001462 | 0.00036641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1009-3_0_4_load_30 | 45 | 0.0025398 | 0.00063655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1009-3_0_4_load_31 | 46 | 0.0015293 | 0.00038327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1009-3_0_4_load_22 | 47 | 0.00040216 | 0.00010079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1009-3_0_4_load_23 | 48 | 0.0018133 | 0.00045445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1009-3_0_4_load_24 | 49 | 0.003914 | 0.00098093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1009-3_0_4_load_26 | 50 | 0.0013413 | 0.00033617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1009-3_0_4_load_44 | 51 | 0.0022341 | 0.00055991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1009-3_0_4_load_42 | 52 | 0.0022185 | 0.000556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1009-3_0_4_load_27 | 53 | 0.0012617 | 0.00031621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1009-3_0_4_load_28 | 54 | 0.0008413 | 0.00021085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1009-3_0_4_load_29 | 55 | 0.00034159 | 8.5611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1009-3_0_4_load_55 | 56 | 0.00034129 | 8.5534e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1009-3_0_4_load_56 | 57 | 0.00035585 | 8.9185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1009-3_0_4_load_37 | 58 | 0.0028472 | 0.00071358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1009-3_0_4_load_36 | 59 | 0.0048151 | 0.0012068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1009-3_0_4_load_40 | 60 | 0.0088081 | 0.0022075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1009-3_0_4_load_48 | 61 | 0.0015104 | 0.00037854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1009-3_0_4_load_49 | 62 | 0.0084518 | 0.0021182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1009-3_0_4_load_45 | 63 | 0.0059187 | 0.0014834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1009-3_0_4_load_46 | 64 | 0.0092379 | 0.0023152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1009-3_0_4_load_47 | 65 | 0.0092403 | 0.0023158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1009-3_0_4_load_50 | 67 | 0.0019255 | 0.00048258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1009-3_0_4_load_71 | 68 | 0.0059704 | 0.0014963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1009-3_0_4_load_81 | 70 | 0.0013029 | 0.00032654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1009-3_0_4_load_77 | 71 | 0.0017068 | 0.00042776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1009-3_0_4_load_66 | 72 | 0.0043434 | 0.0010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1009-3_0_4_load_79 | 73 | 0.001304 | 0.00032681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1009-3_0_4_load_76 | 74 | 0.00069999 | 0.00017543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1009-3_0_4_load_57 | 75 | 0.0070845 | 0.0017755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1009-3_0_4_load_63 | 76 | 0.004793 | 0.0012012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1009-3_0_4_load_65 | 77 | 0.0048953 | 0.0012269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1009-3_0_4_load_72 | 78 | 0.00080483 | 0.00020171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1009-3_0_4_load_73 | 79 | 0.00074046 | 0.00018558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1009-3_0_4_load_74 | 80 | 0.00074013 | 0.00018549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1009-3_0_4_load_75 | 81 | 0.00069999 | 0.00017543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1009-3_0_4_load_80 | 82 | 0.0055476 | 0.0013904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1009-3_0_4_load_82 | 83 | 0.0012621 | 0.00031631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1009-3_0_4_load_83 | 84 | 0.00067309 | 0.00016869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1009-3_0_4_load_84 | 85 | 0.0057205 | 0.0014337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1009-3_0_4_load_85 | 86 | 0.00069462 | 0.00017409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1009-3_0_4_load_86 | 87 | 0.00069413 | 0.00017397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1009-3_0_4_load_87 | 88 | 0.00067382 | 0.00016887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1009-3_0_4_load_88 | 89 | 0.006625 | 0.0016604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1009-3_0_4_load_89 | 90 | 0.00067429 | 0.00016899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1009-3_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.17446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1009-3_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0088362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1009-3_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.01677 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1009-3_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 23 | 0.0086164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1009-3_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 76 | 0.0086158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1009-3_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.041626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1009-3_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1009-3_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 72 | 0.008614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1009-3_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 66 | 0.060091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1009-3_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 65 | 0.026686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1009-3_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.062903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1009-3_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.24059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1009-3_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.16772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1009-3_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.054111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1009-3_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.057514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1009-3_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.1464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1009-3_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 69 | 0.03959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1009-3_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.074897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1009-3_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 37 | 0.016335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1009-3_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.025064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1009-3_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.011516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1009-3_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.00206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1009-3_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.054653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1009-3_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.040282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1009-3_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.015001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1009-3_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.26753 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1009-3_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 18 | 23 | 0.036188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1009-3_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.021676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1009-3_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 20 | 27 | 0.0033418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1009-3_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.053506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1009-3_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 22 | 31 | 0.019104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1009-3_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 32 | 0.011777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1009-3_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.050801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1009-3_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 33 | 0.00068613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1009-3_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 34 | 0.0086334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1009-3_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.003008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1009-3_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.012138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1009-3_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.03071 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1009-3_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 75 | 0.0020529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1009-3_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 60 | 0.032154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1009-3_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 59 | 0.0099488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1009-3_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.02336 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1009-3_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 34 | 52 | 0.018674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1009-3_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 35 | 48 | 0.024384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1009-3_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.064993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1009-3_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.011192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1009-3_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.011184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1009-3_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.03925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1009-3_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.12805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1009-3_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0064476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1009-3_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.013861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1009-3_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0066108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1009-3_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 46 | 58 | 0.015007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1009-3_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.008468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1009-3_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.044779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1009-3_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.01795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1009-3_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.011819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1009-3_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.0083985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1009-3_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.083724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1009-3_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.003141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1009-3_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0078217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1009-3_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.018295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1009-3_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 57 | 75 | 0.0070478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1009-3_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0060882 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1009-3_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.024614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1009-3_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0035918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1009-3_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 62 | 67 | 0.012568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1009-3_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.032084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1009-3_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.031092 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1009-3_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.02784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1009-3_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.019333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1009-3_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.00035254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1009-3_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.01113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1009-3_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 73 | 0.0081064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1009-3_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.025427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1009-3_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 77 | 0.01683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1009-3_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 82 | 0.00065102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1009-3_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 81 | 0.007975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1009-3_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.008837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1009-3_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.018953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1009-3_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.0082969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1009-3_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.024629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1009-3_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.015302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1009-3_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.0079601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1009-3_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.0088434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1009-3_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.0074672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1009-3_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0078543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1009-3_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.015958 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1009-3_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.00073638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1009-3_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.0072019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1009-3_0_4_trafo_40 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 91 | 60 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2653414.7756 | 1209799.503 | 2653555.0169 | 1209903.2675
1 | 2653414.7756 | 1209799.503 | 2653409.5559 | 1209806.6328
2 | 2653424.6817 | 1209785.972 | 2653414.7756 | 1209799.503
3 | 2653404.466 | 1209813.5852 | 2653409.5559 | 1209806.6328
4 | 2653424.6817 | 1209785.972 | 2653429.7713 | 1209779.0201
5 | 2653476.9465 | 1209720.2837 | 2653469.2417 | 1209725.1064 | 2653450.0218 | 1209751.3594
6 | 2653467.969 | 1209705.1276 | 2653476.9465 | 1209720.2837
7 | 2653450.0218 | 1209751.3594 | 2653444.9334 | 1209758.3098
8 | 2653467.969 | 1209705.1276 | 2653462.3962 | 1209694.249 | 2653447.1742 | 1209654.089 | 2653445.1317 | 1209649.6125
9 | 2653467.969 | 1209705.1276 | 2653444.5797 | 1209717.9766
10 | 2653187.5467 | 1209336.438 | 2653192.1375 | 1209345.0062 | 2653197.3284 | 1209352.7682 | 2653202.1869 | 1209358.5927 | 2653207.6054 | 1209363.8441 | 2653210.6719 | 1209366.0394 | 2653213.2144 | 1209367.3406 | 2653216.0211 | 1209367.9771 | 2653218.845 | 1209367.5464 | 2653234.5563 | 1209363.0131
11 | 2653383.8936 | 1209551.6399 | 2653234.5563 | 1209363.0131
12 | 2653057.117 | 1209439.7832 | 2653082.3337 | 1209409.4672 | 2653091.122 | 1209399.9174 | 2653098.7074 | 1209393.1587 | 2653106.3975 | 1209387.4348 | 2653187.5467 | 1209336.438
13 | 2653419.4959 | 1209587.4017 | 2653400.4842 | 1209579.9384 | 2653395.2126 | 1209576.1557 | 2653391.2047 | 1209571.3058 | 2653383.8936 | 1209551.6399
14 | 2653057.117 | 1209439.7832 | 2653072.0371 | 1209451.0113 | 2653081.6429 | 1209457.2226 | 2653088.7609 | 1209461.1104 | 2653092.8815 | 1209462.7369 | 2653095.7965 | 1209463.1631 | 2653098.567 | 1209462.7541 | 2653100.6499 | 1209461.8721 | 2653102.7398 | 1209460.212 | 2653105.4628 | 1209457.0351
15 | 2653057.117 | 1209439.7832 | 2653043.6258 | 1209459.3527 | 2653038.0422 | 1209469.2534 | 2653033.5191 | 1209478.7077 | 2653029.7357 | 1209488.7578 | 2653027.0046 | 1209499.2842 | 2653025.1192 | 1209510.4407 | 2653023.694 | 1209523.7026 | 2653020.7967 | 1209576.8861 | 2653020.4554 | 1209578.095
16 | 2653419.4959 | 1209587.4017 | 2653421.906 | 1209597.5293 | 2653433.6763 | 1209624.2393
17 | 2653020.4554 | 1209578.095 | 2653019.6038 | 1209581.1113 | 2653017.717 | 1209584.7301 | 2653014.1933 | 1209588.6455 | 2652991.2088 | 1209604.8177 | 2652967.2841 | 1209621.6043 | 2652962.917 | 1209624.2064
18 | 2652948.0847 | 1209630.9148 | 2652957.9998 | 1209627.1363 | 2652962.917 | 1209624.2064
19 | 2653378.2478 | 1209833.5342 | 2653370.7638 | 1209831.5439 | 2653363.7106 | 1209831.5142 | 2653354.5389 | 1209836.1278
20 | 2653345.8253 | 1209843.5281 | 2653352.4184 | 1209837.1944 | 2653354.5389 | 1209836.1278
21 | 2653378.2478 | 1209833.5342 | 2653379.3113 | 1209835.3003
22 | 2653378.2478 | 1209833.5342 | 2653378.363 | 1209820.661 | 2653371.7211 | 1209810.3399 | 2653367.6653 | 1209803.2105 | 2653363.8444 | 1209791.0581 | 2653360.3236 | 1209787.8469 | 2653356.8618 | 1209786.2819
23 | 2653345.8253 | 1209843.5281 | 2653308.9479 | 1209827.3201
24 | 2653345.8253 | 1209843.5281 | 2653332.0924 | 1209837.4924
25 | 2653209.3797 | 1209911.5731 | 2653225.2823 | 1209930.0591 | 2653235.8398 | 1209941.9492 | 2653240.6683 | 1209948.5184 | 2653242.6497 | 1209951.3377 | 2653243.6017 | 1209952.8248 | 2653247.057 | 1209958.2589 | 2653261.0319 | 1209949.167 | 2653394.9806 | 1209862.0007 | 2653379.3113 | 1209835.3003
26 | 2653379.3113 | 1209835.3003 | 2653383.3184 | 1209831.734 | 2653392.5032 | 1209827.1246 | 2653395.9366 | 1209828.2115 | 2653403.112 | 1209815.4347 | 2653404.466 | 1209813.5852
27 | 2653337.1101 | 1209777.3525 | 2653356.8618 | 1209786.2819
28 | 2653308.9479 | 1209827.3201 | 2653305.8886 | 1209825.9755
29 | 2653283.1089 | 1209815.9636 | 2653332.0924 | 1209837.4924
30 | 2653209.3797 | 1209911.5731 | 2653204.825 | 1209903.2609 | 2653199.1207 | 1209895.5072
31 | 2653326.3791 | 1209772.5012 | 2653337.1101 | 1209777.3525
32 | 2653227.6125 | 1209849.275 | 2653220.0096 | 1209840.359 | 2653217.0519 | 1209833.662 | 2653216.961 | 1209828.5137 | 2653219.7311 | 1209822.1568 | 2653233.4911 | 1209808.088
33 | 2653233.9709 | 1209807.5975 | 2653233.4911 | 1209808.088
34 | 2653297.9849 | 1209822.5018 | 2653305.8886 | 1209825.9755
35 | 2653243.7072 | 1209868.1495 | 2653245.6589 | 1209870.4384
36 | 2653235.8314 | 1209858.9134 | 2653243.7072 | 1209868.1495
37 | 2653254.9949 | 1209803.6071 | 2653283.1089 | 1209815.9636
38 | 2653197.9041 | 1209893.8536 | 2653199.1207 | 1209895.5072
39 | 2653326.3791 | 1209772.5012 | 2653327.5355 | 1209765.5741 | 2653327.1149 | 1209755.6534 | 2653324.2038 | 1209746.2996 | 2653321.4641 | 1209741.6399
40 | 2653326.3791 | 1209772.5012 | 2653317.2793 | 1209768.4796
41 | 2653233.9709 | 1209807.5975 | 2653238.0026 | 1209803.4753 | 2653245.4317 | 1209801.407 | 2653252.4073 | 1209802.4698 | 2653254.9949 | 1209803.6071
42 | 2653297.9849 | 1209822.5018 | 2653280.8896 | 1209814.9881
43 | 2653235.8314 | 1209858.9134 | 2653220.0096 | 1209840.359 | 2653220.0096 | 1209840.359
44 | 2652889.0718 | 1209657.4766 | 2652902.742 | 1209648.4813 | 2652916.4039 | 1209642.988 | 2652948.0847 | 1209630.9148
45 | 2653252.8962 | 1209740.0261 | 2653263.1331 | 1209744.5502
46 | 2653273.3625 | 1209749.071 | 2653263.1331 | 1209744.5502
47 | 2652889.0718 | 1209657.4766 | 2652889.7951 | 1209661.6299 | 2652889.5062 | 1209677.0698 | 2652886.8848 | 1209689.8319 | 2652883.71 | 1209695.5739
48 | 2652889.0718 | 1209657.4766 | 2652768.8432 | 1209613.409
49 | 2653273.3625 | 1209749.071 | 2653279.2599 | 1209751.6773
50 | 2653291.9382 | 1209757.2804 | 2653279.2599 | 1209751.6773
51 | 2653291.9382 | 1209757.2804 | 2653297.9848 | 1209759.9526
52 | 2653311.7107 | 1209766.0186 | 2653297.9848 | 1209759.9526
53 | 2653217.0316 | 1209832.5152 | 2653217.0519 | 1209833.662 | 2653220.0096 | 1209840.359
54 | 2653245.4317 | 1209801.407 | 2653245.4317 | 1209801.407 | 2653238.0026 | 1209803.4753 | 2653219.7311 | 1209822.1568 | 2653216.961 | 1209828.5137 | 2653217.0316 | 1209832.5152
55 | 2653245.4317 | 1209801.407 | 2653252.4073 | 1209802.4698 | 2653262.3806 | 1209806.8532
56 | 2653273.2009 | 1209811.6089 | 2653262.3806 | 1209806.8532
57 | 2653273.2009 | 1209811.6089 | 2653280.8896 | 1209814.9881
58 | 2653176.3896 | 1209864.6099 | 2653173.8104 | 1209861.1041 | 2653168.5759 | 1209856.577 | 2653159.0429 | 1209858.4821 | 2653143.6878 | 1209868.9294 | 2653125.606 | 1209886.8568 | 2653122.2298 | 1209892.9971 | 2653122.3141 | 1209904.6841
59 | 2653176.3896 | 1209864.6099 | 2653178.2509 | 1209867.1399
60 | 2653182.8861 | 1209873.4402 | 2653178.2509 | 1209867.1399
61 | 2653182.8861 | 1209873.4402 | 2653193.7276 | 1209888.1766
62 | 2653197.9041 | 1209893.8536 | 2653193.7276 | 1209888.1766
63 | 2653317.2793 | 1209768.4796 | 2653311.7107 | 1209766.0186
64 | 2653308.9889 | 1209720.422 | 2653321.4641 | 1209741.6399
65 | 2653308.9889 | 1209720.422 | 2653307.1684 | 1209717.3256
66 | 2653300.7984 | 1209706.4914 | 2653307.1684 | 1209717.3256
67 | 2653389.209 | 1209748.3947 | 2653417.3293 | 1209732.9467
68 | 2653444.5797 | 1209717.9766 | 2653417.3293 | 1209732.9467
69 | 2653433.6763 | 1209624.2393 | 2653437.0434 | 1209631.8851 | 2653445.1317 | 1209649.6125
70 | 2653445.1317 | 1209649.6125 | 2653428.2981 | 1209659.1212
71 | 2653300.6197 | 1209706.1875 | 2653300.7984 | 1209706.4914
72 | 2653433.6763 | 1209624.2393 | 2653424.0177 | 1209629.7697
73 | 2653421.2399 | 1209663.1082 | 2653428.2981 | 1209659.1212
74 | 2653424.0177 | 1209629.7697 | 2653401.9517 | 1209642.4043
75 | 2653434.9915 | 1209771.8897 | 2653444.9334 | 1209758.3098
76 | 2653420.6731 | 1209663.4284 | 2653421.2399 | 1209663.1082
77 | 2653395.0309 | 1209646.3671 | 2653401.9517 | 1209642.4043
78 | 2653434.9915 | 1209771.8897 | 2653429.7713 | 1209779.0201
79 | 2653350.0098 | 1209672.1454 | 2653366.4577 | 1209662.7276
80 | 2653366.4577 | 1209662.7276 | 2653373.6579 | 1209658.6049
81 | 2653395.0309 | 1209646.3671 | 2653373.6579 | 1209658.6049
82 | 2653420.6731 | 1209663.4284 | 2653407.3495 | 1209670.9544
83 | 2653400.4187 | 1209674.8694 | 2653407.3495 | 1209670.9544
84 | 2653400.4187 | 1209674.8694 | 2653392.7188 | 1209679.2189
85 | 2653392.7188 | 1209679.2189 | 2653386.2172 | 1209682.8914
86 | 2653379.3785 | 1209686.7544 | 2653386.2172 | 1209682.8914
87 | 2653379.3785 | 1209686.7544 | 2653365.4839 | 1209694.603
88 | 2653364.8427 | 1209694.9652 | 2653365.4839 | 1209694.603
89 | 2653358.5721 | 1209698.5073 | 2653364.8427 | 1209694.9652

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2653555.0169 | 1209903.2675
1 | 2653414.7756 | 1209799.503
2 | 2653409.5559 | 1209806.6328
3 | 2653424.6817 | 1209785.972
4 | 2653476.9465 | 1209720.2837
5 | 2653450.0218 | 1209751.3594
6 | 2653467.969 | 1209705.1276
7 | 2653234.5563 | 1209363.0131
8 | 2653187.5467 | 1209336.438
9 | 2653383.8936 | 1209551.6399
10 | 2653057.117 | 1209439.7832
11 | 2653419.4959 | 1209587.4017
12 | 2653105.4628 | 1209457.0351
13 | 2653020.4554 | 1209578.095
14 | 2652962.917 | 1209624.2064
15 | 2653354.5389 | 1209836.1278
16 | 2653378.2478 | 1209833.5342
17 | 2653345.8253 | 1209843.5281
18 | 2653379.3113 | 1209835.3003
19 | 2653356.8618 | 1209786.2819
20 | 2653308.9479 | 1209827.3201
21 | 2653332.0924 | 1209837.4924
22 | 2653209.3797 | 1209911.5731
23 | 2653404.466 | 1209813.5852
24 | 2653337.1101 | 1209777.3525
25 | 2653227.6125 | 1209849.275
26 | 2653233.4911 | 1209808.088
27 | 2653305.8886 | 1209825.9755
28 | 2653245.6589 | 1209870.4384
29 | 2653243.7072 | 1209868.1495
30 | 2653283.1089 | 1209815.9636
31 | 2653199.1207 | 1209895.5072
32 | 2653326.3791 | 1209772.5012
33 | 2653233.9709 | 1209807.5975
34 | 2653297.9849 | 1209822.5018
35 | 2653235.8314 | 1209858.9134
36 | 2653254.9949 | 1209803.6071
37 | 2652948.0847 | 1209630.9148
38 | 2653252.8962 | 1209740.0261
39 | 2653263.1331 | 1209744.5502
40 | 2652889.0718 | 1209657.4766
41 | 2652883.71 | 1209695.5739
42 | 2652768.8432 | 1209613.409
43 | 2653273.3625 | 1209749.071
44 | 2653279.2599 | 1209751.6773
45 | 2653291.9382 | 1209757.2804
46 | 2653297.9848 | 1209759.9526
47 | 2653217.0316 | 1209832.5152
48 | 2653220.0096 | 1209840.359
49 | 2653245.4317 | 1209801.407
50 | 2653262.3806 | 1209806.8532
51 | 2653273.2009 | 1209811.6089
52 | 2653280.8896 | 1209814.9881
53 | 2653122.3141 | 1209904.6841
54 | 2653176.3896 | 1209864.6099
55 | 2653178.2509 | 1209867.1399
56 | 2653182.8861 | 1209873.4402
57 | 2653193.7276 | 1209888.1766
58 | 2653311.7107 | 1209766.0186
59 | 2653317.2793 | 1209768.4796
60 | 2653321.4641 | 1209741.6399
61 | 2653308.9889 | 1209720.422
62 | 2653307.1684 | 1209717.3256
63 | 2653389.209 | 1209748.3947
64 | 2653417.3293 | 1209732.9467
65 | 2653444.5797 | 1209717.9766
66 | 2653445.1317 | 1209649.6125
67 | 2653300.7984 | 1209706.4914
68 | 2653300.6197 | 1209706.1875
69 | 2653433.6763 | 1209624.2393
70 | 2653428.2981 | 1209659.1212
71 | 2653424.0177 | 1209629.7697
72 | 2653444.9334 | 1209758.3098
73 | 2653421.2399 | 1209663.1082
74 | 2653401.9517 | 1209642.4043
75 | 2653197.9041 | 1209893.8536
76 | 2653429.7713 | 1209779.0201
77 | 2653434.9915 | 1209771.8897
78 | 2653350.0098 | 1209672.1454
79 | 2653366.4577 | 1209662.7276
80 | 2653373.6579 | 1209658.6049
81 | 2653395.0309 | 1209646.3671
82 | 2653420.6731 | 1209663.4284
83 | 2653407.3495 | 1209670.9544
84 | 2653400.4187 | 1209674.8694
85 | 2653392.7188 | 1209679.2189
86 | 2653386.2172 | 1209682.8914
87 | 2653379.3785 | 1209686.7544
88 | 2653365.4839 | 1209694.603
89 | 2653364.8427 | 1209694.9652
90 | 2653358.5721 | 1209698.5073
91 | 2653326.3791 | 1209772.5012

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98739 | -0.088167 | 0.0016149 | 0.00040474
1 | 0.98779 | -0.08527 | 0.0048935 | 0.0012264
2 | 0.98823 | -0.082215 | 0.0030716 | 0.00076982
3 | 0.98702 | -0.090699 | 0.0043436 | 0.0010886
4 | 0.98386 | -0.11311 | 0 | 0
5 | 0.9853 | -0.10287 | 0.0047923 | 0.0012011
6 | 0.98325 | -0.11745 | 0 | 0
7 | 0.97838 | -0.15218 | 0.00062198 | 0.00015588
8 | 0.97716 | -0.16089 | 0 | 0
9 | 0.98082 | -0.13476 | 0.0027061 | 0.0006782
10 | 0.97392 | -0.18422 | 0 | 0
11 | 0.98126 | -0.13164 | 0 | 0
12 | 0.97369 | -0.18584 | 0.0026771 | 0.00067096
13 | 0.97165 | -0.20054 | 0.005496 | 0.0013774
14 | 0.9711 | -0.20455 | 0.0026322 | 0.00065968
15 | 0.98929 | -0.074739 | 0.0011515 | 0.00028859
16 | 0.99062 | -0.065328 | 0 | 0
17 | 0.9887 | -0.078936 | 0 | 0
18 | 0.99051 | -0.066145 | 0 | 0
19 | 0.99468 | -0.036947 | 0.0022704 | 0.00056902
20 | 0.98733 | -0.088608 | 0.0014749 | 0.00036963
21 | 0.98843 | -0.080809 | 0.00093556 | 0.00023447
22 | 0.98622 | -0.096553 | 0 | 0
23 | 0.98866 | -0.07915 | 0.0012885 | 0.00032294
24 | 0.99631 | -0.025589 | 0.0021638 | 0.00054229
25 | 0.98674 | -0.092838 | 0.0028755 | 0.00072066
26 | 0.98695 | -0.09134 | 0.0023565 | 0.00059059
27 | 0.98722 | -0.089361 | 0.0012213 | 0.00030608
28 | 0.98448 | -0.10887 | 0.002757 | 0.00069096
29 | 0.98449 | -0.10879 | 0.0028879 | 0.00072378
30 | 0.98756 | -0.086984 | 0.0029323 | 0.00073491
31 | 0.98591 | -0.098732 | 0.0008725 | 0.00021867
32 | 0.99721 | -0.019348 | 0 | 0
33 | 0.98695 | -0.091303 | 0.0018397 | 0.00046107
34 | 0.98696 | -0.091199 | 0.0012223 | 0.00030633
35 | 0.98459 | -0.10808 | 0.0019814 | 0.00049659
36 | 0.98719 | -0.08961 | 0.0012716 | 0.0003187
37 | 0.97104 | -0.20496 | 0.00049939 | 0.00012516
38 | 0.99584 | -0.02896 | 0.0045455 | 0.0011392
39 | 0.99591 | -0.028448 | 0.0023377 | 0.00058589
40 | 0.97086 | -0.20629 | 0 | 0
41 | 0.97081 | -0.20665 | 0.00086518 | 0.00021683
42 | 0.97067 | -0.2077 | 0.0010372 | 0.00025995
43 | 0.99602 | -0.027673 | 0.002022 | 0.00050677
44 | 0.99611 | -0.027095 | 0.001462 | 0.00036641
45 | 0.99631 | -0.02565 | 0.0025398 | 0.00063655
46 | 0.99643 | -0.024791 | 0.0015293 | 0.00038327
47 | 0.98497 | -0.10534 | 0.00040216 | 0.00010079
48 | 0.98486 | -0.10617 | 0.0018133 | 0.00045445
49 | 0.98561 | -0.10081 | 0.003914 | 0.00098093
50 | 0.98597 | -0.098271 | 0.0013413 | 0.00033617
51 | 0.98623 | -0.096438 | 0.0022341 | 0.00055991
52 | 0.98644 | -0.094944 | 0.0022185 | 0.000556
53 | 0.98558 | -0.10105 | 0.0012617 | 0.00031621
54 | 0.98574 | -0.099966 | 0.0008413 | 0.00021085
55 | 0.98575 | -0.099898 | 0.00034159 | 8.5611e-05
56 | 0.98577 | -0.099701 | 0.00034129 | 8.5534e-05
57 | 0.98585 | -0.099175 | 0.00035585 | 8.9185e-05
58 | 0.99674 | -0.022614 | 0.0028472 | 0.00071358
59 | 0.99689 | -0.021556 | 0.0048151 | 0.0012068
60 | 1 | 0 | -0.20133 | -0.050563
61 | 0.99937 | -0.0043903 | 0.0015104 | 0.00037854
62 | 0.99929 | -0.0049772 | 0.0084518 | 0.0021182
63 | 0.98134 | -0.13103 | 0.0059187 | 0.0014834
64 | 0.98162 | -0.12906 | 0.0092379 | 0.0023152
65 | 0.9823 | -0.12418 | 0.0092403 | 0.0023158
66 | 0.98188 | -0.12724 | 0 | 0
67 | 0.99915 | -0.0059692 | 0.0019255 | 0.00048258
68 | 0.99914 | -0.0059903 | 0.0059704 | 0.0014963
69 | 0.98158 | -0.12936 | 0 | 0
70 | 0.98117 | -0.13228 | 0.0013029 | 0.00032654
71 | 0.98149 | -0.12999 | 0.0017068 | 0.00042776
72 | 0.98562 | -0.10061 | 0.0043434 | 0.0010886
73 | 0.98089 | -0.13429 | 0.001304 | 0.00032681
74 | 0.98135 | -0.13096 | 0.00069999 | 0.00017543
75 | 0.98588 | -0.098947 | 0.0070845 | 0.0017755
76 | 0.98665 | -0.093364 | 0.004793 | 0.0012012
77 | 0.98628 | -0.095955 | 0.0048953 | 0.0012269
78 | 0.9812 | -0.13208 | 0.00080483 | 0.00020171
79 | 0.98122 | -0.13192 | 0.00074046 | 0.00018558
80 | 0.98124 | -0.13179 | 0.00074013 | 0.00018549
81 | 0.98132 | -0.13121 | 0.00069999 | 0.00017543
82 | 0.98086 | -0.13444 | 0.0055476 | 0.0013904
83 | 0.98049 | -0.13715 | 0.0012621 | 0.00031631
84 | 0.9803 | -0.13845 | 0.00067309 | 0.00016869
85 | 0.98011 | -0.13984 | 0.0057205 | 0.0014337
86 | 0.98001 | -0.14056 | 0.00069462 | 0.00017409
87 | 0.97991 | -0.14127 | 0.00069413 | 0.00017397
88 | 0.97972 | -0.14259 | 0.00067382 | 0.00016887
89 | 0.97972 | -0.14265 | 0.006625 | 0.0016604
90 | 0.97971 | -0.1427 | 0.00067429 | 0.00016899
91 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0016149 | -0.00040474 | 0.0016156 | 0.00040275 | 6.4457e-07 | -1.9844e-06 | 0.0024337 | 0.0024329 | 0.0024337 | 0.98739 | -0.088167 | 0.98779 | -0.08527 | 0.90138
1 | -0.10181 | -0.025569 | 0.10185 | 0.025585 | 4.3242e-05 | 1.6292e-05 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.98779 | -0.08527 | 0.98823 | -0.082215 | 18.9367
2 | 0.095302 | 0.02394 | -0.09523 | -0.023913 | 7.191e-05 | 2.7014e-05 | 0.14358 | 0.14358 | 0.14358 | 0.98779 | -0.08527 | 0.98702 | -0.090699 | 17.7263
3 | -0.10493 | -0.026355 | 0.10497 | 0.026372 | 4.4748e-05 | 1.6879e-05 | 0.15801 | 0.15801 | 0.15801 | 0.98823 | -0.082215 | 0.98866 | -0.07915 | 19.5077
4 | 0.090886 | 0.022824 | -0.090853 | -0.022812 | 3.3653e-05 | 1.2613e-05 | 0.13703 | 0.13703 | 0.13703 | 0.98702 | -0.090699 | 0.98665 | -0.093364 | 16.9178
5 | -0.071819 | -0.018016 | 0.071921 | 0.018054 | 0.00010216 | 3.7706e-05 | 0.10863 | 0.10863 | 0.10863 | 0.98386 | -0.11311 | 0.9853 | -0.10287 | 13.4107
6 | 0.071819 | 0.018016 | -0.071776 | -0.018 | 4.3206e-05 | 1.5948e-05 | 0.10863 | 0.10863 | 0.10863 | 0.98386 | -0.11311 | 0.98325 | -0.11745 | 13.4107
7 | -0.076713 | -0.019255 | 0.076737 | 0.019264 | 2.4053e-05 | 8.9217e-06 | 0.11586 | 0.11586 | 0.11586 | 0.9853 | -0.10287 | 0.98562 | -0.10061 | 14.3041
8 | 0.047344 | 0.011874 | -0.04728 | -0.011851 | 6.4171e-05 | 2.2398e-05 | 0.071652 | 0.071653 | 0.071653 | 0.98325 | -0.11745 | 0.98188 | -0.12724 | 8.846
9 | 0.024431 | 0.0061266 | -0.024409 | -0.0061182 | 2.2766e-05 | 8.4181e-06 | 0.036975 | 0.036975 | 0.036975 | 0.98325 | -0.11745 | 0.9823 | -0.12418 | 13.6945
10 | 0.013294 | 0.0033339 | -0.013278 | -0.0033286 | 1.6047e-05 | 5.3829e-06 | 0.020219 | 0.020219 | 0.020219 | 0.97838 | -0.15218 | 0.97716 | -0.16089 | 7.4887
11 | -0.013916 | -0.0034898 | 0.013949 | 0.0034967 | 3.3622e-05 | 6.8738e-06 | 0.021165 | 0.021163 | 0.021165 | 0.97838 | -0.15218 | 0.98082 | -0.13476 | 3.9195
12 | 0.013278 | 0.0033286 | -0.013235 | -0.0033142 | 4.2788e-05 | 1.4363e-05 | 0.020219 | 0.02022 | 0.02022 | 0.97716 | -0.16089 | 0.97392 | -0.18422 | 7.489
13 | -0.016655 | -0.0041749 | 0.016663 | 0.0041756 | 7.1861e-06 | 7.1417e-07 | 0.025268 | 0.025268 | 0.025268 | 0.98082 | -0.13476 | 0.98126 | -0.13164 | 3.1196
14 | 0.0026777 | 0.00067047 | -0.0026771 | -0.00067096 | 6.0069e-07 | -4.845e-07 | 0.004091 | 0.0040913 | 0.0040913 | 0.97392 | -0.18422 | 0.97369 | -0.18584 | 1.5153
15 | 0.010557 | 0.0026437 | -0.010533 | -0.0026364 | 2.3767e-05 | 7.3236e-06 | 0.016129 | 0.01613 | 0.01613 | 0.97392 | -0.18422 | 0.97165 | -0.20054 | 5.974
16 | -0.016663 | -0.0041756 | 0.016668 | 0.0041761 | 5.2574e-06 | 5.2126e-07 | 0.025268 | 0.025267 | 0.025268 | 0.98126 | -0.13164 | 0.98158 | -0.12936 | 3.1195
17 | 0.0050374 | 0.001259 | -0.0050347 | -0.0012588 | 2.7806e-06 | 1.423e-07 | 0.0077132 | 0.0077135 | 0.0077135 | 0.97165 | -0.20054 | 0.9711 | -0.20455 | 2.8569
18 | 0.0024025 | 0.00059914 | -0.0024024 | -0.00059929 | 1.3806e-07 | -1.4898e-07 | 0.0036803 | 0.0036803 | 0.0036803 | 0.9711 | -0.20455 | 0.97104 | -0.20496 | 1.3631
19 | -0.036941 | -0.0092681 | 0.036989 | 0.0092864 | 4.8292e-05 | 1.8252e-05 | 0.055567 | 0.055567 | 0.055567 | 0.98929 | -0.074739 | 0.99062 | -0.065328 | 20.5805
20 | 0.03579 | 0.0089796 | -0.035769 | -0.0089717 | 2.0827e-05 | 7.8626e-06 | 0.053835 | 0.053836 | 0.053836 | 0.98929 | -0.074739 | 0.9887 | -0.078936 | 19.9391
21 | 0.11761 | 0.029569 | -0.1176 | -0.029564 | 1.3379e-05 | 5.0661e-06 | 0.1767 | 0.1767 | 0.1767 | 0.99062 | -0.065328 | 0.99051 | -0.066145 | 21.815
22 | -0.1546 | -0.038855 | 0.15522 | 0.039089 | 0.00061328 | 0.00023376 | 0.23227 | 0.23227 | 0.23227 | 0.99062 | -0.065328 | 0.99468 | -0.036947 | 28.6751
23 | 0.023539 | 0.0059065 | -0.023508 | -0.0058949 | 3.1553e-05 | 1.162e-05 | 0.03543 | 0.03543 | 0.03543 | 0.9887 | -0.078936 | 0.98733 | -0.088608 | 13.1223
24 | 0.012229 | 0.0030652 | -0.012226 | -0.0030641 | 3.171e-06 | 1.0273e-06 | 0.018405 | 0.018406 | 0.018406 | 0.9887 | -0.078936 | 0.98843 | -0.080809 | 6.8169
25 | 0.01115 | 0.002796 | -0.011103 | -0.0027814 | 4.6844e-05 | 1.4588e-05 | 0.016751 | 0.016752 | 0.016752 | 0.99051 | -0.066145 | 0.98622 | -0.096553 | 6.2044
26 | 0.10645 | 0.026768 | -0.10626 | -0.026695 | 0.00019258 | 7.2673e-05 | 0.15995 | 0.15995 | 0.15995 | 0.99051 | -0.066145 | 0.98866 | -0.07915 | 19.7471
27 | -0.15749 | -0.039658 | 0.15774 | 0.039753 | 0.0002504 | 9.5463e-05 | 0.23566 | 0.23566 | 0.23566 | 0.99468 | -0.036947 | 0.99631 | -0.025589 | 29.0944
28 | 0.022033 | 0.0055253 | -0.022031 | -0.0055244 | 2.2995e-06 | 8.4168e-07 | 0.033207 | 0.033207 | 0.033207 | 0.98733 | -0.088608 | 0.98722 | -0.089361 | 12.2991
29 | 0.011291 | 0.0028297 | -0.011281 | -0.0028266 | 9.6459e-06 | 3.0248e-06 | 0.016997 | 0.016997 | 0.016997 | 0.98843 | -0.080809 | 0.98756 | -0.086984 | 6.2953
30 | 0.011103 | 0.0027814 | -0.0111 | -0.0027804 | 3.3453e-06 | 1.043e-06 | 0.016752 | 0.016752 | 0.016752 | 0.98622 | -0.096553 | 0.98591 | -0.098732 | 6.2044
31 | -0.1599 | -0.040296 | 0.16004 | 0.040349 | 0.0001398 | 5.3308e-05 | 0.2389 | 0.2389 | 0.2389 | 0.99631 | -0.025589 | 0.99721 | -0.019348 | 29.4933
32 | -0.0028755 | -0.00072066 | 0.0028761 | 0.00072024 | 5.9602e-07 | -4.1981e-07 | 0.0043362 | 0.004336 | 0.0043362 | 0.98674 | -0.092838 | 0.98695 | -0.09134 | 1.606
33 | -0.0052325 | -0.0013108 | 0.0052326 | 0.0013108 | 2.6645e-08 | 1.4801e-09 | 0.0078889 | 0.0078889 | 0.0078889 | 0.98695 | -0.09134 | 0.98695 | -0.091303 | 2.9218
34 | 0.020809 | 0.0052184 | -0.020804 | -0.0052164 | 5.3003e-06 | 1.9282e-06 | 0.031367 | 0.031367 | 0.031367 | 0.98722 | -0.089361 | 0.98696 | -0.091199 | 11.6173
35 | -0.002757 | -0.00069096 | 0.002757 | 0.00069094 | 3.2594e-08 | -2.5712e-08 | 0.0041671 | 0.0041671 | 0.0041671 | 0.98448 | -0.10887 | 0.98449 | -0.10879 | 1.5434
36 | -0.0056449 | -0.0014147 | 0.0056455 | 0.0014148 | 5.5137e-07 | 5.7709e-08 | 0.0085321 | 0.008532 | 0.0085321 | 0.98449 | -0.10879 | 0.98459 | -0.10808 | 3.16
37 | 0.0083486 | 0.0020917 | -0.0083456 | -0.0020909 | 3.0322e-06 | 7.7346e-07 | 0.012579 | 0.012579 | 0.012579 | 0.98756 | -0.086984 | 0.98719 | -0.08961 | 4.659
38 | 0.010227 | 0.0025617 | -0.010227 | -0.0025616 | 3.0519e-07 | 9.1202e-08 | 0.015435 | 0.015435 | 0.015435 | 0.98591 | -0.098732 | 0.98588 | -0.098947 | 5.7167
39 | -0.18216 | -0.045894 | 0.18265 | 0.046083 | 0.00049445 | 0.00018891 | 0.2719 | 0.2719 | 0.2719 | 0.99721 | -0.019348 | 1 | 0 | 33.5679
40 | 0.022118 | 0.0055447 | -0.022111 | -0.0055423 | 6.7623e-06 | 2.4711e-06 | 0.033004 | 0.033004 | 0.033004 | 0.99721 | -0.019348 | 0.99689 | -0.021556 | 12.2238
41 | -0.0070723 | -0.0017719 | 0.0070739 | 0.0017722 | 1.6572e-06 | 3.388e-07 | 0.010663 | 0.010662 | 0.010663 | 0.98695 | -0.091303 | 0.98719 | -0.08961 | 3.9491
42 | 0.019582 | 0.0049101 | -0.019572 | -0.0049064 | 1.0157e-05 | 3.668e-06 | 0.029524 | 0.029524 | 0.029524 | 0.98696 | -0.091199 | 0.98644 | -0.094944 | 10.9348
43 | -0.0076269 | -0.0019114 | 0.0076289 | 0.0019118 | 2.0216e-06 | 4.6733e-07 | 0.011527 | 0.011526 | 0.011527 | 0.98459 | -0.10808 | 0.98486 | -0.10617 | 4.2691
44 | 0.001903 | 0.00047413 | -0.0019026 | -0.00047481 | 3.4466e-07 | -6.7128e-07 | 0.0029151 | 0.0029154 | 0.0029154 | 0.97104 | -0.20496 | 0.97086 | -0.20629 | 1.0798
45 | -0.0045455 | -0.0011392 | 0.0045459 | 0.0011392 | 3.2218e-07 | -2.1708e-08 | 0.0067921 | 0.0067921 | 0.0067921 | 0.99584 | -0.02896 | 0.99591 | -0.028448 | 2.5156
46 | -0.0068836 | -0.0017251 | 0.0068843 | 0.0017252 | 7.382e-07 | 1.3838e-07 | 0.010285 | 0.010285 | 0.010285 | 0.99591 | -0.028448 | 0.99602 | -0.027673 | 3.8092
47 | 0.00086522 | 0.00021637 | -0.00086518 | -0.00021683 | 4.3065e-08 | -4.6877e-07 | 0.0013259 | 0.0013261 | 0.0013261 | 0.97086 | -0.20629 | 0.97081 | -0.20665 | 0.49115
48 | 0.0010374 | 0.00025844 | -0.0010372 | -0.00025995 | 2.0193e-07 | -1.5055e-06 | 0.0015894 | 0.00159 | 0.00159 | 0.97086 | -0.20629 | 0.97067 | -0.2077 | 0.58889
49 | -0.0089064 | -0.002232 | 0.0089071 | 0.0022322 | 7.1229e-07 | 1.9003e-07 | 0.013306 | 0.013306 | 0.013306 | 0.99602 | -0.027673 | 0.99611 | -0.027095 | 4.928
50 | -0.010369 | -0.0025986 | 0.010371 | 0.0025992 | 2.0752e-06 | 6.1769e-07 | 0.01549 | 0.01549 | 0.01549 | 0.99611 | -0.027095 | 0.99631 | -0.02565 | 5.7369
51 | -0.012911 | -0.0032358 | 0.012913 | 0.0032363 | 1.5338e-06 | 5.0384e-07 | 0.019283 | 0.019283 | 0.019283 | 0.99631 | -0.02565 | 0.99643 | -0.024791 | 7.1418
52 | -0.014442 | -0.0036195 | 0.014446 | 0.003621 | 4.3554e-06 | 1.4796e-06 | 0.021567 | 0.021566 | 0.021567 | 0.99643 | -0.024791 | 0.99674 | -0.022614 | 7.9876
53 | 0.0094433 | 0.0023666 | -0.0094422 | -0.0023663 | 1.0754e-06 | 3.0586e-07 | 0.014266 | 0.014266 | 0.014266 | 0.98497 | -0.10534 | 0.98486 | -0.10617 | 5.2838
54 | -0.0098455 | -0.0024674 | 0.0098517 | 0.0024692 | 6.1815e-06 | 1.8072e-06 | 0.014874 | 0.014873 | 0.014874 | 0.98497 | -0.10534 | 0.98561 | -0.10081 | 5.5088
55 | -0.013766 | -0.0034501 | 0.01377 | 0.0034518 | 4.8378e-06 | 1.6319e-06 | 0.020783 | 0.020783 | 0.020783 | 0.98561 | -0.10081 | 0.98597 | -0.098271 | 7.6973
56 | -0.015112 | -0.0037879 | 0.015116 | 0.0037893 | 3.8362e-06 | 1.3247e-06 | 0.022807 | 0.022807 | 0.022807 | 0.98597 | -0.098271 | 0.98623 | -0.096438 | 8.447
57 | -0.01735 | -0.0043492 | 0.017353 | 0.0043504 | 3.5912e-06 | 1.274e-06 | 0.026178 | 0.026177 | 0.026178 | 0.98623 | -0.096438 | 0.98644 | -0.094944 | 9.6954
58 | -0.0012617 | -0.00031621 | 0.0012619 | 0.00031522 | 1.8953e-07 | -9.9422e-07 | 0.0019049 | 0.0019045 | 0.0019049 | 0.98558 | -0.10105 | 0.98574 | -0.099966 | 0.70552
59 | -0.0021032 | -0.00052607 | 0.0021032 | 0.00052604 | 1.9751e-08 | -3.2444e-08 | 0.0031745 | 0.0031745 | 0.0031745 | 0.98574 | -0.099966 | 0.98575 | -0.099898 | 1.1757
60 | -0.0024448 | -0.00061165 | 0.0024449 | 0.00061157 | 6.6461e-08 | -7.4152e-08 | 0.0036901 | 0.0036901 | 0.0036901 | 0.98575 | -0.099898 | 0.98577 | -0.099701 | 1.3667
61 | -0.0027862 | -0.00069711 | 0.0027864 | 0.00069695 | 2.0188e-07 | -1.5561e-07 | 0.0042053 | 0.0042052 | 0.0042053 | 0.98577 | -0.099701 | 0.98585 | -0.099175 | 1.5575
62 | -0.0031422 | -0.00078614 | 0.0031423 | 0.00078609 | 9.8904e-08 | -5.1827e-08 | 0.0047423 | 0.0047423 | 0.0047423 | 0.98585 | -0.099175 | 0.98588 | -0.098947 | 1.7564
63 | -0.017293 | -0.0043346 | 0.017296 | 0.0043355 | 2.5321e-06 | 8.9453e-07 | 0.025817 | 0.025817 | 0.025817 | 0.99674 | -0.022614 | 0.99689 | -0.021556 | 9.5619
64 | 0.017871 | 0.0044802 | -0.01786 | -0.0044764 | 1.0862e-05 | 3.8549e-06 | 0.026593 | 0.026593 | 0.026593 | 1 | 0 | 0.99937 | -0.0043903 | 9.8494
65 | 0.01635 | 0.0040978 | -0.016349 | -0.0040974 | 1.3283e-06 | 4.6384e-07 | 0.024345 | 0.024345 | 0.024345 | 0.99937 | -0.0043903 | 0.99929 | -0.0049772 | 9.0165
66 | 0.007897 | 0.0019792 | -0.0078959 | -0.0019789 | 1.0845e-06 | 2.5247e-07 | 0.011759 | 0.011759 | 0.011759 | 0.99929 | -0.0049772 | 0.99915 | -0.0059692 | 4.3553
67 | -0.0059187 | -0.0014834 | 0.0059203 | 0.0014836 | 1.6125e-06 | 2.147e-07 | 0.0089745 | 0.0089744 | 0.0089745 | 0.98134 | -0.13103 | 0.98162 | -0.12906 | 3.3239
68 | -0.015158 | -0.0037988 | 0.015168 | 0.0038024 | 1.0243e-05 | 3.5465e-06 | 0.022978 | 0.022978 | 0.022978 | 0.98162 | -0.12906 | 0.9823 | -0.12418 | 8.5103
69 | 0.022068 | 0.0055283 | -0.022061 | -0.0055268 | 6.4764e-06 | 1.4349e-06 | 0.033443 | 0.033443 | 0.033443 | 0.98188 | -0.12724 | 0.98158 | -0.12936 | 4.1288
70 | 0.025212 | 0.0063229 | -0.025195 | -0.0063164 | 1.7614e-05 | 6.5302e-06 | 0.03821 | 0.03821 | 0.03821 | 0.98188 | -0.12724 | 0.98117 | -0.13228 | 14.1519
71 | 0.0059704 | 0.0014963 | -0.0059704 | -0.0014963 | 1.7392e-08 | 2.0723e-09 | 0.0088916 | 0.0088916 | 0.0088916 | 0.99915 | -0.0059692 | 0.99914 | -0.0059903 | 3.2932
72 | 0.0053935 | 0.0013507 | -0.005393 | -0.0013507 | 4.6424e-07 | 3.7881e-08 | 0.0081759 | 0.0081759 | 0.0081759 | 0.98158 | -0.12936 | 0.98149 | -0.12999 | 3.0281
73 | 0.023892 | 0.0059898 | -0.023885 | -0.0059874 | 6.6413e-06 | 2.452e-06 | 0.036234 | 0.036234 | 0.036234 | 0.98117 | -0.13228 | 0.98089 | -0.13429 | 13.4201
74 | 0.0036862 | 0.00092289 | -0.0036857 | -0.00092302 | 4.955e-07 | -1.3073e-07 | 0.0055883 | 0.0055884 | 0.0055884 | 0.98149 | -0.12999 | 0.98135 | -0.13096 | 2.0698
75 | -0.081081 | -0.020352 | 0.081133 | 0.020372 | 5.2464e-05 | 1.9535e-05 | 0.12242 | 0.12242 | 0.12242 | 0.98562 | -0.10061 | 0.98628 | -0.095955 | 15.1137
76 | 0.022581 | 0.0056606 | -0.022581 | -0.0056604 | 4.7671e-07 | 1.7513e-07 | 0.034256 | 0.034256 | 0.034256 | 0.98089 | -0.13429 | 0.98086 | -0.13444 | 12.6875
77 | 0.0029857 | 0.00074759 | -0.0029856 | -0.00074765 | 1.0199e-07 | -6.1533e-08 | 0.004527 | 0.004527 | 0.004527 | 0.98135 | -0.13096 | 0.98132 | -0.13121 | 1.6767
78 | 0.08606 | 0.02161 | -0.086029 | -0.021599 | 3.0971e-05 | 1.1574e-05 | 0.12981 | 0.12981 | 0.12981 | 0.98665 | -0.093364 | 0.98628 | -0.095955 | 16.0254
79 | -0.00080483 | -0.00020171 | 0.00080485 | 0.00020148 | 1.7618e-08 | -2.3262e-07 | 0.0012206 | 0.0012205 | 0.0012206 | 0.9812 | -0.13208 | 0.98122 | -0.13192 | 0.45206
80 | -0.0015453 | -0.00038705 | 0.0015453 | 0.00038696 | 2.843e-08 | -9.3867e-08 | 0.0023434 | 0.0023433 | 0.0023434 | 0.98122 | -0.13192 | 0.98124 | -0.13179 | 0.86791
81 | -0.0022855 | -0.00057245 | 0.0022857 | 0.00057221 | 1.8459e-07 | -2.4013e-07 | 0.0034657 | 0.0034656 | 0.0034657 | 0.98124 | -0.13179 | 0.98132 | -0.13121 | 1.2836
82 | 0.017033 | 0.00427 | -0.017027 | -0.0042678 | 6.3758e-06 | 2.2592e-06 | 0.02584 | 0.02584 | 0.02584 | 0.98086 | -0.13444 | 0.98049 | -0.13715 | 9.5705
83 | 0.015765 | 0.0039515 | -0.015762 | -0.0039505 | 2.8432e-06 | 9.9316e-07 | 0.023925 | 0.023925 | 0.023925 | 0.98049 | -0.13715 | 0.9803 | -0.13845 | 8.8611
84 | 0.015089 | 0.0037818 | -0.015086 | -0.0037808 | 2.8947e-06 | 1.0019e-06 | 0.022903 | 0.022903 | 0.022903 | 0.9803 | -0.13845 | 0.98011 | -0.13984 | 8.4827
85 | 0.0093651 | 0.0023471 | -0.0093642 | -0.0023468 | 9.4197e-07 | 2.682e-07 | 0.014218 | 0.014218 | 0.014218 | 0.98011 | -0.13984 | 0.98001 | -0.14056 | 5.266
86 | 0.0086696 | 0.0021727 | -0.0086687 | -0.0021725 | 8.4927e-07 | 2.2769e-07 | 0.013164 | 0.013164 | 0.013164 | 0.98001 | -0.14056 | 0.97991 | -0.14127 | 4.8754
87 | 0.0079746 | 0.0019985 | -0.0079731 | -0.0019982 | 1.4603e-06 | 3.6064e-07 | 0.01211 | 0.01211 | 0.01211 | 0.97991 | -0.14127 | 0.97972 | -0.14259 | 4.4851
88 | 0.0072993 | 0.0018293 | -0.0072993 | -0.0018293 | 5.6475e-08 | 1.2448e-08 | 0.011086 | 0.011086 | 0.011086 | 0.97972 | -0.14259 | 0.97972 | -0.14265 | 4.106
89 | 0.0006743 | 0.00016891 | -0.00067429 | -0.00016899 | 4.7135e-09 | -8.8876e-08 | 0.0010241 | 0.0010241 | 0.0010241 | 0.97972 | -0.14265 | 0.97971 | -0.1427 | 0.37931

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21013 | 0.05277

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016149 | 0.00040474
1 | 0.0048935 | 0.0012264
2 | 0.0030716 | 0.00076982
3 | 0.0043436 | 0.0010886
4 | 0.0047923 | 0.0012011
5 | 0.00062198 | 0.00015588
6 | 0.0027061 | 0.0006782
7 | 0.0026771 | 0.00067096
8 | 0.005496 | 0.0013774
9 | 0.0026322 | 0.00065968
10 | 0.0011515 | 0.00028859
11 | 0.0022704 | 0.00056902
12 | 0.0014749 | 0.00036963
13 | 0.00093556 | 0.00023447
14 | 0.0012885 | 0.00032294
15 | 0.0021638 | 0.00054229
16 | 0.0028755 | 0.00072066
17 | 0.0023565 | 0.00059059
18 | 0.0012213 | 0.00030608
19 | 0.002757 | 0.00069096
20 | 0.0028879 | 0.00072378
21 | 0.0029323 | 0.00073491
22 | 0.0008725 | 0.00021867
23 | 0.0018397 | 0.00046107
24 | 0.0012223 | 0.00030633
25 | 0.0019814 | 0.00049659
26 | 0.0012716 | 0.0003187
27 | 0.00049939 | 0.00012516
28 | 0.0045455 | 0.0011392
29 | 0.0023377 | 0.00058589
30 | 0.00086518 | 0.00021683
31 | 0.0010372 | 0.00025995
32 | 0.002022 | 0.00050677
33 | 0.001462 | 0.00036641
34 | 0.0025398 | 0.00063655
35 | 0.0015293 | 0.00038327
36 | 0.00040216 | 0.00010079
37 | 0.0018133 | 0.00045445
38 | 0.003914 | 0.00098093
39 | 0.0013413 | 0.00033617
40 | 0.0022341 | 0.00055991
41 | 0.0022185 | 0.000556
42 | 0.0012617 | 0.00031621
43 | 0.0008413 | 0.00021085
44 | 0.00034159 | 8.5611e-05
45 | 0.00034129 | 8.5534e-05
46 | 0.00035585 | 8.9185e-05
47 | 0.0028472 | 0.00071358
48 | 0.0048151 | 0.0012068
49 | 0.0088081 | 0.0022075
50 | 0.0015104 | 0.00037854
51 | 0.0084518 | 0.0021182
52 | 0.0059187 | 0.0014834
53 | 0.0092379 | 0.0023152
54 | 0.0092403 | 0.0023158
55 | 0.0019255 | 0.00048258
56 | 0.0059704 | 0.0014963
57 | 0.0013029 | 0.00032654
58 | 0.0017068 | 0.00042776
59 | 0.0043434 | 0.0010886
60 | 0.001304 | 0.00032681
61 | 0.00069999 | 0.00017543
62 | 0.0070845 | 0.0017755
63 | 0.004793 | 0.0012012
64 | 0.0048953 | 0.0012269
65 | 0.00080483 | 0.00020171
66 | 0.00074046 | 0.00018558
67 | 0.00074013 | 0.00018549
68 | 0.00069999 | 0.00017543
69 | 0.0055476 | 0.0013904
70 | 0.0012621 | 0.00031631
71 | 0.00067309 | 0.00016869
72 | 0.0057205 | 0.0014337
73 | 0.00069462 | 0.00017409
74 | 0.00069413 | 0.00017397
75 | 0.00067382 | 0.00016887
76 | 0.006625 | 0.0016604
77 | 0.00067429 | 0.00016899

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1