## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1083-4_1_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1083-4_1_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1083-4_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1083-4_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1083-4_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1083-4_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1083-4_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1083-4_1_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1083-4_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1083-4_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1083-4_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1083-4_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1083-4_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1083-4_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1083-4_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1083-4_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1083-4_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1083-4_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1083-4_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1083-4_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1083-4_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1083-4_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1083-4_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1083-4_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1083-4_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1083-4_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1083-4_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1083-4_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1083-4_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1083-4_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1083-4_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1083-4_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1083-4_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1083-4_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1083-4_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1083-4_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1083-4_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1083-4_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1083-4_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1083-4_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1083-4_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1083-4_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1083-4_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1083-4_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1083-4_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1083-4_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1083-4_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1083-4_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1083-4_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1083-4_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1083-4_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1083-4_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1083-4_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1083-4_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1083-4_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1083-4_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1083-4_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1083-4_1_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1083-4_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1083-4_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1083-4_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1083-4_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1083-4_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1083-4_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1083-4_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1083-4_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1083-4_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1083-4_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1083-4_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1083-4_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1083-4_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1083-4_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1083-4_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1083-4_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1083-4_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1083-4_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1083-4_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1083-4_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1083-4_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1083-4_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1083-4_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1083-4_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1083-4_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1083-4_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1083-4_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1083-4_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1083-4_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1083-4_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1083-4_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1083-4_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1083-4_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1083-4_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1083-4_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_2_1_node_299 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1083-4_1_3_load_3 | 0 | 0.00015862 | 3.9754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1083-4_1_3_load_4 | 1 | 0.00032148 | 8.057e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1083-4_1_3_load_87 | 3 | 0.00068235 | 0.00017101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1083-4_1_3_load_86 | 4 | 8.0438e-05 | 2.016e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1083-4_1_3_load_7 | 5 | 0.00021575 | 5.4073e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1083-4_1_3_load_45 | 6 | 0.0018048 | 0.00045233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1083-4_1_3_load_8 | 7 | 0.00023591 | 5.9124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1083-4_1_3_load_10 | 8 | 0.0004715 | 0.00011817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1083-4_1_3_load_103 | 9 | 0.0013726 | 0.000344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1083-4_1_3_load_83 | 11 | 0.00042427 | 0.00010633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1083-4_1_3_load_11 | 14 | 0.00027126 | 6.7983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1083-4_1_3_load_12 | 15 | 0.0011307 | 0.00028337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1083-4_1_3_load_166 | 17 | 0.0015722 | 0.00039404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1083-4_1_3_load_90 | 19 | 0.00052236 | 0.00013092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1083-4_1_3_load_14 | 20 | 0.00053364 | 0.00013374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1083-4_1_3_load_15 | 21 | 0.00080991 | 0.00020298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1083-4_1_3_load_17 | 23 | 0.00081899 | 0.00020526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1083-4_1_3_load_18 | 24 | 0.0013359 | 0.0003348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1083-4_1_3_load_19 | 25 | 0.0012105 | 0.00030337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1083-4_1_3_load_31 | 26 | 0.00046814 | 0.00011733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1083-4_1_3_load_59 | 27 | 0.00049365 | 0.00012372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1083-4_1_3_load_30 | 28 | 0.0012098 | 0.0003032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1083-4_1_3_load_57 | 29 | 0.0016898 | 0.00042351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1083-4_1_3_load_20 | 30 | 0.0019561 | 0.00049025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1083-4_1_3_load_21 | 31 | 0.00053849 | 0.00013496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1083-4_1_3_load_22 | 32 | 0.0011392 | 0.00028552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1083-4_1_3_load_23 | 33 | 0.0031755 | 0.00079586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1083-4_1_3_load_24 | 34 | 0.0030728 | 0.0007701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1083-4_1_3_load_29 | 36 | 0.0018162 | 0.00045519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1083-4_1_3_load_26 | 37 | 0.0018683 | 0.00046823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1083-4_1_3_load_56 | 38 | 0.0034683 | 0.00086924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1083-4_1_3_load_27 | 39 | 0.0010699 | 0.00026813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1083-4_1_3_load_28 | 40 | 0.0010764 | 0.00026976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1083-4_1_3_load_32 | 42 | 0.0017423 | 0.00043665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1083-4_1_3_load_36 | 43 | 0.0052176 | 0.0013076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1083-4_1_3_load_34 | 44 | 0.0017904 | 0.00044871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1083-4_1_3_load_35 | 45 | 0.0028111 | 0.00070453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1083-4_1_3_load_37 | 46 | 0.00030158 | 7.5584e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1083-4_1_3_load_38 | 47 | 0.0016717 | 0.00041896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1083-4_1_3_load_39 | 48 | 0.00094648 | 0.00023721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1083-4_1_3_load_40 | 49 | 0.0015258 | 0.00038241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1083-4_1_3_load_47 | 50 | 0.00044235 | 0.00011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1083-4_1_3_load_53 | 51 | 0.00054094 | 0.00013557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1083-4_1_3_load_41 | 52 | 0.0024231 | 0.00060728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1083-4_1_3_load_42 | 53 | 0.00060773 | 0.00015231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1083-4_1_3_load_44 | 55 | 0.0006081 | 0.0001524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1083-4_1_3_load_46 | 56 | 0.00088285 | 0.00022126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1083-4_1_3_load_99 | 58 | 0.0025421 | 0.00063712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1083-4_1_3_load_91 | 59 | 0.0029527 | 0.00074003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1083-4_1_3_load_48 | 61 | 0.0008326 | 0.00020867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1083-4_1_3_load_49 | 62 | 0.00051409 | 0.00012884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1083-4_1_3_load_50 | 63 | 0.00087841 | 0.00022015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1083-4_1_3_load_51 | 64 | 0.0014681 | 0.00036794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1083-4_1_3_load_52 | 65 | 0.00078696 | 0.00019723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1083-4_1_3_load_80 | 68 | 0.00083378 | 0.00020897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1083-4_1_3_load_67 | 69 | 0.0028807 | 0.00072197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1083-4_1_3_load_60 | 70 | 0.00065487 | 0.00016413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1083-4_1_3_load_88 | 71 | 0.00049472 | 0.00012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1083-4_1_3_load_58 | 72 | 0.00096861 | 0.00024276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1083-4_1_3_load_89 | 73 | 0.0015466 | 0.00038762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1083-4_1_3_load_61 | 74 | 0.0018783 | 0.00047074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1083-4_1_3_load_62 | 75 | 0.00080162 | 0.0002009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1083-4_1_3_load_63 | 76 | 0.0033764 | 0.0008462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1083-4_1_3_load_70 | 78 | 0.0014052 | 0.00035219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1083-4_1_3_load_66 | 79 | 0.0012404 | 0.00031087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1083-4_1_3_load_78 | 80 | 0.0012392 | 0.00031058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1083-4_1_3_load_104 | 81 | 0.002882 | 0.00072229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1083-4_1_3_load_79 | 82 | 0.00084885 | 0.00021274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1083-4_1_3_load_71 | 83 | 0.00077305 | 0.00019375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1083-4_1_3_load_74 | 86 | 0.0003217 | 8.0625e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1083-4_1_3_load_77 | 87 | 0.00046942 | 0.00011765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1083-4_1_3_load_75 | 89 | 0.00026798 | 6.7162e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1083-4_1_3_load_94 | 90 | 0.004232 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1083-4_1_3_load_92 | 91 | 0.00087323 | 0.00021885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1083-4_1_3_load_105 | 92 | 0.0069985 | 0.001754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1083-4_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1083-4_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.059082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1083-4_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.14665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1083-4_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.18635 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1083-4_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.080555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1083-4_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.050505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1083-4_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 13 | 0.056434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1083-4_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.0403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1083-4_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 54 | 0.040821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1083-4_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.018587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1083-4_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.11859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1083-4_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 57 | 0.012007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1083-4_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.094468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1083-4_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.024393 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1083-4_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 85 | 0.24203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1083-4_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.021696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1083-4_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.032642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1083-4_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.23055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1083-4_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.13502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1083-4_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.059012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1083-4_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 73 | 0.034859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1083-4_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0031509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1083-4_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.12263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1083-4_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.012629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1083-4_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.017996 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1083-4_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.035288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1083-4_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.019259 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1083-4_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.012683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1083-4_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.023234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1083-4_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.02708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1083-4_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.0076033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1083-4_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 72 | 0.00016543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1083-4_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.00017647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1083-4_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.023915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1083-4_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.028072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1083-4_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.006869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1083-4_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0027507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1083-4_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1083-4_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.02666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1083-4_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.013184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1083-4_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.022098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1083-4_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.026053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1083-4_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.024561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1083-4_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.031133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1083-4_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.059881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1083-4_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0098117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1083-4_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.004608 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1083-4_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.023766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1083-4_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.00087931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1083-4_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0074628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1083-4_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.023386 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1083-4_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0052528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1083-4_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 60 | 0.042786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1083-4_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.029131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1083-4_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.017377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1083-4_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0080061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1083-4_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.051053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1083-4_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1083-4_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.025061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1083-4_1_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.02141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1083-4_1_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 91 | 0.026321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1083-4_1_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 67 | 0.025816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1083-4_1_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.014395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1083-4_1_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0068299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1083-4_1_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.020223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1083-4_1_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0031328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1083-4_1_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0029718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1083-4_1_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.016923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1083-4_1_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.02648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1083-4_1_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 69 | 0.034411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1083-4_1_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 70 | 0.016618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1083-4_1_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 71 | 0.0013293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1083-4_1_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 81 | 0.0046159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1083-4_1_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 79 | 0.064853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1083-4_1_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.13914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1083-4_1_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.041396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1083-4_1_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.024521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1083-4_1_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.01899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1083-4_1_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.014991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1083-4_1_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.01394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1083-4_1_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.023197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1083-4_1_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.0056719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1083-4_1_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.02296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1083-4_1_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 81 | 92 | 0.014133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1083-4_1_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 90 | 0.0051391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1083-4_1_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.011391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1083-4_1_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.031684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1083-4_1_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 86 | 0.059689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1083-4_1_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.033143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1083-4_1_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.038935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1083-4_1_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.024424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1083-4_1_3_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.0030073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1083-4_1_3_trafo_69 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 93 | 66 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2649004.7798 | 1219222.1601 | 2648991.0587 | 1219224.3705
1 | 2648972.7465 | 1219280.5433 | 2648991.0587 | 1219224.3705
2 | 2648923.3874 | 1219094.2699 | 2648991.0587 | 1219224.3705
3 | 2648972.7465 | 1219280.5433 | 2648852.6101 | 1219422.9928
4 | 2648972.7465 | 1219280.5433 | 2648988.8522 | 1219277.4293 | 2649018.6403 | 1219268.7467 | 2649032.7092 | 1219266.0163 | 2649040.6429 | 1219266.4929 | 2649049.1695 | 1219269.6094 | 2649050.6388 | 1219270.5881
5 | 2648908.2045 | 1219046.4281 | 2648911.5061 | 1219054.1926 | 2648922.0592 | 1219082.2851 | 2648923.3874 | 1219094.2699
6 | 2648832.3598 | 1219473.942 | 2648838.7444 | 1219465.2668 | 2648848.0104 | 1219450.3671 | 2648851.1427 | 1219442.2434 | 2648852.8413 | 1219433.1296 | 2648852.6101 | 1219422.9928
7 | 2649050.6388 | 1219270.5881 | 2649072.2562 | 1219284.9864 | 2649082.1762 | 1219295.3229
8 | 2648892.2307 | 1219008.8627 | 2648908.2045 | 1219046.4281
9 | 2649095.0461 | 1219308.7329 | 2649082.1762 | 1219295.3229
10 | 2648980.6947 | 1218948.7747 | 2649027.4943 | 1219057.7808
11 | 2648980.6947 | 1218948.7747 | 2648969.7632 | 1218953.8102
12 | 2648741.993 | 1219396.7336 | 2648749.4854 | 1219402.8874 | 2648813.8961 | 1219458.0017
13 | 2648832.3598 | 1219473.942 | 2648823.4616 | 1219466.1867 | 2648813.8961 | 1219458.0017
14 | 2648522.9973 | 1219293.6848 | 2648741.993 | 1219396.7336
15 | 2648445.6921 | 1218693.6178 | 2648454.9874 | 1218687.3324 | 2648463.4665 | 1218682.4317 | 2648464.0896 | 1218682.1544
16 | 2648493.9111 | 1218668.8822 | 2648464.0896 | 1218682.1544
17 | 2648445.6921 | 1218693.6178 | 2648215.1979 | 1218698.4841
18 | 2648613.5619 | 1218731.4499 | 2648493.9111 | 1218668.8822
19 | 2648613.5619 | 1218731.4499 | 2648639.6794 | 1218741.3021 | 2648661.5048 | 1218748.8737 | 2648668.5682 | 1218752.6219
20 | 2648668.5682 | 1218752.6219 | 2648673.7614 | 1218755.3777 | 2648696.5144 | 1218773.3258
21 | 2648635.8993 | 1218548.652 | 2648632.8024 | 1218548.0714
22 | 2648756.4267 | 1218571.2531 | 2648727.2522 | 1218565.778 | 2648635.8993 | 1218548.652
23 | 2648620.3899 | 1218545.7444 | 2648632.8024 | 1218548.0714
24 | 2648756.4267 | 1218571.2531 | 2648774.0486 | 1218574.9017
25 | 2648756.4267 | 1218571.2531 | 2648754.3304 | 1218579.7967 | 2648750.9773 | 1218606.0743
26 | 2648774.0486 | 1218574.9017 | 2648782.5355 | 1218576.6588 | 2648792.907 | 1218578.8107
27 | 2648750.9773 | 1218606.0743 | 2648749.372 | 1218618.6553
28 | 2648792.907 | 1218578.8107 | 2648815.6568 | 1218583.5308
29 | 2648745.9443 | 1218645.5178 | 2648749.372 | 1218618.6553
30 | 2648823.1015 | 1218585.0754 | 2648815.6568 | 1218583.5308
31 | 2648745.9443 | 1218645.5178 | 2648745.9233 | 1218645.6819
32 | 2648853.5492 | 1218590.6379 | 2648853.3749 | 1218590.6104
33 | 2648853.3749 | 1218590.6104 | 2648838.4352 | 1218588.2568 | 2648829.8273 | 1218586.4708
34 | 2648881.2789 | 1218595.0064 | 2648853.5492 | 1218590.6379
35 | 2648823.1015 | 1218585.0754 | 2648829.8273 | 1218586.4708
36 | 2648883.9962 | 1218595.4345 | 2648881.2789 | 1218595.0064
37 | 2648883.9962 | 1218595.4345 | 2648881.2057 | 1218603.4609 | 2648879.8453 | 1218605.6794
38 | 2648883.9962 | 1218595.4345 | 2648910.4483 | 1218598.7603
39 | 2648873.9726 | 1218617.3989 | 2648873.9726 | 1218617.3989 | 2648875.6365 | 1218612.5429 | 2648879.8453 | 1218605.6794
40 | 2648910.4483 | 1218598.7603 | 2648922.4044 | 1218600.2635 | 2648932.4379 | 1218600.8088
41 | 2648873.9726 | 1218617.3989 | 2648872.2373 | 1218643.3938
42 | 2648956.9529 | 1218599.7345 | 2648947.1126 | 1218600.5998 | 2648934.6937 | 1218600.9314 | 2648932.4379 | 1218600.8088
43 | 2648987.2416 | 1218592.7469 | 2648970.1489 | 1218597.5316 | 2648958.4442 | 1218599.6034 | 2648956.9529 | 1218599.7345
44 | 2648987.2416 | 1218592.7469 | 2649010.8262 | 1218582.9904 | 2649035.8012 | 1218566.5969 | 2649039.3582 | 1218563.8675
45 | 2648871.5838 | 1218653.1837 | 2648872.2373 | 1218643.3938
46 | 2648871.2769 | 1218657.7815 | 2648871.5838 | 1218653.1837
47 | 2648675.7149 | 1218884.2317 | 2648688.0788 | 1218870.9532 | 2648691.4418 | 1218866.4471
48 | 2648675.1157 | 1218884.8752 | 2648675.7149 | 1218884.2317
49 | 2648691.4418 | 1218866.4471 | 2648695.9054 | 1218860.4663
50 | 2648695.9054 | 1218860.4663 | 2648695.9054 | 1218860.4663 | 2648705.9563 | 1218850.8093 | 2648713.3379 | 1218844.9133
51 | 2648717.4422 | 1218841.6351 | 2648713.3379 | 1218844.9133
52 | 2648750.8735 | 1218814.9325 | 2648717.4422 | 1218841.6351
53 | 2648928.4913 | 1218979.8112 | 2648914.4174 | 1218989.822 | 2648905.417 | 1218997.5462
54 | 2648892.2307 | 1219008.8627 | 2648905.417 | 1218997.5462
55 | 2648928.4913 | 1218979.8112 | 2648935.0153 | 1218975.1706
56 | 2648892.2307 | 1219008.8627 | 2648856.7121 | 1219042.514 | 2648855.0212 | 1219043.7997
57 | 2648969.7632 | 1218953.8102 | 2648938.6767 | 1218972.5663 | 2648935.0153 | 1218975.1706
58 | 2648855.0212 | 1219043.7997 | 2648843.0276 | 1219052.9193 | 2648834.4188 | 1219057.9959
59 | 2648969.7632 | 1218953.8102 | 2648961.6221 | 1218934.0083
60 | 2648961.6221 | 1218934.0083 | 2648957.8663 | 1218924.8728 | 2648950.7517 | 1218910.0482
61 | 2648730.059 | 1218799.7865 | 2648734.929 | 1218804.7071 | 2648750.8735 | 1218814.9325
62 | 2648750.8735 | 1218814.9325 | 2648759.7448 | 1218819.619 | 2648763.8603 | 1218821.0644
63 | 2648773.2601 | 1218824.3657 | 2648766.8161 | 1218822.1025
64 | 2648773.2601 | 1218824.3657 | 2648793.1993 | 1218827.742 | 2648793.1993 | 1218827.742
65 | 2648766.8161 | 1218822.1025 | 2648763.8603 | 1218821.0644
66 | 2648796.0352 | 1218828.6305 | 2648793.1993 | 1218827.742
67 | 2648812.1841 | 1218833.6899 | 2648796.0352 | 1218828.6305
68 | 2648812.1841 | 1218833.6899 | 2648816.4753 | 1218859.8201
69 | 2648812.1841 | 1218833.6899 | 2648829.7759 | 1218839.2039 | 2648845.483 | 1218842.121
70 | 2648730.059 | 1218799.7865 | 2648727.2865 | 1218791.7368 | 2648728.3123 | 1218783.6981
71 | 2648730.059 | 1218799.7865 | 2648729.0154 | 1218798.9632
72 | 2648817.2234 | 1218864.375 | 2648816.4753 | 1218859.8201
73 | 2648909.0031 | 1218850.5928 | 2648906.4375 | 1218848.8492 | 2648891.5937 | 1218844.1691 | 2648866.1214 | 1218842.7372 | 2648847.4998 | 1218842.4956 | 2648845.483 | 1218842.121
74 | 2648745.9233 | 1218645.6819 | 2648728.3123 | 1218783.6981
75 | 2648729.0154 | 1218798.9632 | 2648696.5144 | 1218773.3258
76 | 2648977.0051 | 1218835.5229 | 2648955.9269 | 1218848.0517
77 | 2648955.9269 | 1218848.0517 | 2648939.6025 | 1218857.7549
78 | 2648926.7161 | 1218865.4145 | 2648939.6025 | 1218857.7549
79 | 2648926.7161 | 1218865.4145 | 2648933.5755 | 1218877.5499
80 | 2648926.7161 | 1218865.4145 | 2648917.9466 | 1218856.6706 | 2648909.0031 | 1218850.5928
81 | 2648933.5755 | 1218877.5499 | 2648936.3665 | 1218882.4876
82 | 2648947.227 | 1218902.7038 | 2648944.0405 | 1218896.0641 | 2648936.3665 | 1218882.4876
83 | 2648819.5137 | 1218878.3213 | 2648817.2234 | 1218864.375
84 | 2648947.227 | 1218902.7038 | 2648949.4506 | 1218907.337
85 | 2648500.0187 | 1219330.1198 | 2648506.0954 | 1219320.4846
86 | 2648522.9973 | 1219293.6848 | 2648506.0954 | 1219320.4846
87 | 2648500.0187 | 1219330.1198 | 2648493.5987 | 1219332.0132 | 2648484.725 | 1219336.0879 | 2648481.1518 | 1219335.9699 | 2648477.7131 | 1219333.307 | 2648474.6991 | 1219328.8131 | 2648471.2555 | 1219326.7617 | 2648465.6624 | 1219326.8051 | 2648461.6607 | 1219329.93 | 2648454.9974 | 1219337.4693 | 2648450.3876 | 1219339.7777
88 | 2648423.037 | 1219324.1349 | 2648423.037 | 1219324.1349 | 2648429.5393 | 1219325.1995 | 2648436.2282 | 1219328.5003 | 2648442.3836 | 1219336.7553 | 2648446.3163 | 1219339.3332 | 2648450.3876 | 1219339.7777
89 | 2648400.0089 | 1219352.7541 | 2648400.6521 | 1219348.3011 | 2648401.9001 | 1219345.0648 | 2648411.797 | 1219329.9249 | 2648416.9139 | 1219325.9085 | 2648423.037 | 1219324.1349
90 | 2648400.0089 | 1219352.7541 | 2648382.6144 | 1219335.6085
91 | 2648949.4506 | 1218907.337 | 2648950.7517 | 1218910.0482

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2648991.0587 | 1219224.3705
1 | 2649004.7798 | 1219222.1601
2 | 2648972.7465 | 1219280.5433
3 | 2648923.3874 | 1219094.2699
4 | 2648852.6101 | 1219422.9928
5 | 2649050.6388 | 1219270.5881
6 | 2648908.2045 | 1219046.4281
7 | 2649082.1762 | 1219295.3229
8 | 2649095.0461 | 1219308.7329
9 | 2649027.4943 | 1219057.7808
10 | 2648980.6947 | 1218948.7747
11 | 2648813.8961 | 1219458.0017
12 | 2648741.993 | 1219396.7336
13 | 2648832.3598 | 1219473.942
14 | 2648464.0896 | 1218682.1544
15 | 2648445.6921 | 1218693.6178
16 | 2648493.9111 | 1218668.8822
17 | 2648215.1979 | 1218698.4841
18 | 2648613.5619 | 1218731.4499
19 | 2648668.5682 | 1218752.6219
20 | 2648635.8993 | 1218548.652
21 | 2648632.8024 | 1218548.0714
22 | 2648756.4267 | 1218571.2531
23 | 2648620.3899 | 1218545.7444
24 | 2648774.0486 | 1218574.9017
25 | 2648750.9773 | 1218606.0743
26 | 2648792.907 | 1218578.8107
27 | 2648749.372 | 1218618.6553
28 | 2648815.6568 | 1218583.5308
29 | 2648745.9443 | 1218645.5178
30 | 2648853.3749 | 1218590.6104
31 | 2648853.5492 | 1218590.6379
32 | 2648829.8273 | 1218586.4708
33 | 2648881.2789 | 1218595.0064
34 | 2648823.1015 | 1218585.0754
35 | 2648883.9962 | 1218595.4345
36 | 2648879.8453 | 1218605.6794
37 | 2648910.4483 | 1218598.7603
38 | 2648873.9726 | 1218617.3989
39 | 2648932.4379 | 1218600.8088
40 | 2648956.9529 | 1218599.7345
41 | 2648987.2416 | 1218592.7469
42 | 2649039.3582 | 1218563.8675
43 | 2648872.2373 | 1218643.3938
44 | 2648871.2769 | 1218657.7815
45 | 2648871.5838 | 1218653.1837
46 | 2648675.7149 | 1218884.2317
47 | 2648691.4418 | 1218866.4471
48 | 2648675.1157 | 1218884.8752
49 | 2648695.9054 | 1218860.4663
50 | 2648713.3379 | 1218844.9133
51 | 2648717.4422 | 1218841.6351
52 | 2648905.417 | 1218997.5462
53 | 2648928.4913 | 1218979.8112
54 | 2648892.2307 | 1219008.8627
55 | 2648935.0153 | 1218975.1707
56 | 2648855.0212 | 1219043.7997
57 | 2648969.7632 | 1218953.8102
58 | 2648834.4188 | 1219057.9959
59 | 2648961.6221 | 1218934.0083
60 | 2648750.8735 | 1218814.9325
61 | 2648773.2601 | 1218824.3657
62 | 2648766.8161 | 1218822.1025
63 | 2648793.1993 | 1218827.742
64 | 2648763.8603 | 1218821.0644
65 | 2648796.0352 | 1218828.6305
66 | 2648812.1841 | 1218833.6899
67 | 2648730.059 | 1218799.7865
68 | 2648816.4753 | 1218859.8201
69 | 2648845.483 | 1218842.121
70 | 2648728.3123 | 1218783.6981
71 | 2648729.0154 | 1218798.9632
72 | 2648745.9233 | 1218645.6819
73 | 2648696.5144 | 1218773.3258
74 | 2648977.0051 | 1218835.5229
75 | 2648955.9269 | 1218848.0517
76 | 2648939.6025 | 1218857.7549
77 | 2648926.7161 | 1218865.4145
78 | 2648933.5755 | 1218877.5499
79 | 2648909.0031 | 1218850.5928
80 | 2648936.3665 | 1218882.4876
81 | 2648817.2234 | 1218864.375
82 | 2648947.227 | 1218902.7038
83 | 2648506.0954 | 1219320.4846
84 | 2648500.0187 | 1219330.1198
85 | 2648522.9973 | 1219293.6848
86 | 2648450.3876 | 1219339.7777
87 | 2648423.037 | 1219324.1349
88 | 2648400.0089 | 1219352.7541
89 | 2648382.6144 | 1219335.6085
90 | 2648949.4506 | 1218907.337
91 | 2648950.7517 | 1218910.0482
92 | 2648819.5137 | 1218878.3213
93 | 2648819.5137 | 1218878.3213

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98797 | -0.085212 | 0.00015862 | 3.9754e-05
1 | 0.98796 | -0.085258 | 0.00032148 | 8.057e-05
2 | 0.98769 | -0.087238 | 0 | 0
3 | 0.98876 | -0.079453 | 0.00068235 | 0.00017101
4 | 0.98706 | -0.091825 | 8.0438e-05 | 2.016e-05
5 | 0.98758 | -0.088007 | 0.00021575 | 5.4073e-05
6 | 0.98908 | -0.077115 | 0.0018048 | 0.00045233
7 | 0.98754 | -0.0883 | 0.00023591 | 5.9124e-05
8 | 0.98753 | -0.08839 | 0.0004715 | 0.00011817
9 | 0.99087 | -0.064337 | 0.0013726 | 0.000344
10 | 0.9911 | -0.062676 | 0 | 0
11 | 0.9868 | -0.093739 | 0.00042427 | 0.00010633
12 | 0.98655 | -0.095559 | 0 | 0
13 | 0.98688 | -0.093162 | 0 | 0
14 | 0.9917 | -0.05781 | 0.00027126 | 6.7983e-05
15 | 0.99161 | -0.05841 | 0.0011307 | 0.00028337
16 | 0.99184 | -0.056816 | 0 | 0
17 | 0.99109 | -0.062117 | 0.0015722 | 0.00039404
18 | 0.99241 | -0.052698 | 0 | 0
19 | 0.99266 | -0.050894 | 0.00052236 | 0.00013092
20 | 0.97954 | -0.14313 | 0.00053364 | 0.00013374
21 | 0.97954 | -0.14318 | 0.00080991 | 0.00020298
22 | 0.97993 | -0.14036 | 0 | 0
23 | 0.97952 | -0.14329 | 0.00081899 | 0.00020526
24 | 0.97904 | -0.14669 | 0.0013359 | 0.0003348
25 | 0.98178 | -0.1272 | 0.0012105 | 0.00030337
26 | 0.97813 | -0.1532 | 0.00046814 | 0.00011733
27 | 0.98247 | -0.12232 | 0.00049365 | 0.00012372
28 | 0.97704 | -0.16096 | 0.0012098 | 0.0003032
29 | 0.98396 | -0.11178 | 0.0016898 | 0.00042351
30 | 0.97549 | -0.17205 | 0.0019561 | 0.00049025
31 | 0.97549 | -0.1721 | 0.00053849 | 0.00013496
32 | 0.97642 | -0.1654 | 0.0011392 | 0.00028552
33 | 0.9745 | -0.17919 | 0.0031755 | 0.00079586
34 | 0.9767 | -0.16341 | 0.0030728 | 0.0007701
35 | 0.97442 | -0.17979 | 0 | 0
36 | 0.97417 | -0.18156 | 0.0018162 | 0.00045519
37 | 0.97419 | -0.18141 | 0.0018683 | 0.00046823
38 | 0.97392 | -0.1834 | 0.0034683 | 0.00086924
39 | 0.97407 | -0.18232 | 0.0010699 | 0.00026813
40 | 0.97397 | -0.18305 | 0.0010764 | 0.00026976
41 | 0.97389 | -0.18362 | 0 | 0
42 | 0.97373 | -0.18472 | 0.0017423 | 0.00043665
43 | 0.97354 | -0.18609 | 0.0052176 | 0.0013076
44 | 0.97346 | -0.18665 | 0.0017904 | 0.00044871
45 | 0.97347 | -0.18657 | 0.0028111 | 0.00070453
46 | 0.99431 | -0.039458 | 0.00030158 | 7.5584e-05
47 | 0.99435 | -0.039159 | 0.0016717 | 0.00041896
48 | 0.99431 | -0.039467 | 0.00094648 | 0.00023721
49 | 0.99438 | -0.038938 | 0.0015258 | 0.00038241
50 | 0.99453 | -0.037888 | 0.00044235 | 0.00011086
51 | 0.99457 | -0.037629 | 0.00054094 | 0.00013557
52 | 0.98969 | -0.072742 | 0.0024231 | 0.00060728
53 | 0.9902 | -0.069121 | 0.00060773 | 0.00015231
54 | 0.98945 | -0.074474 | 0 | 0
55 | 0.99034 | -0.068077 | 0.0006081 | 0.0001524
56 | 0.9892 | -0.076259 | 0.00088285 | 0.00022126
57 | 0.99112 | -0.062507 | 0 | 0
58 | 0.9891 | -0.07691 | 0.0025421 | 0.00063712
59 | 0.99158 | -0.059287 | 0.0029527 | 0.00074003
60 | 0.9949 | -0.035283 | 0 | 0
61 | 0.99676 | -0.022343 | 0.0008326 | 0.00020867
62 | 0.99623 | -0.026052 | 0.00051409 | 0.00012884
63 | 0.99837 | -0.011218 | 0.00087841 | 0.00022015
64 | 0.99599 | -0.027738 | 0.0014681 | 0.00036794
65 | 0.99861 | -0.0095597 | 0.00078696 | 0.00019723
66 | 1 | 0 | -0.10565 | -0.026415
67 | 0.99315 | -0.047433 | 0 | 0
68 | 0.9996 | -0.0028335 | 0.00083378 | 0.00020897
69 | 0.9982 | -0.012581 | 0.0028807 | 0.00072197
70 | 0.99216 | -0.054335 | 0.00065487 | 0.00016413
71 | 0.99314 | -0.047508 | 0.00049472 | 0.00012399
72 | 0.98397 | -0.11172 | 0.00096861 | 0.00024276
73 | 0.99284 | -0.049643 | 0.0015466 | 0.00038762
74 | 0.99373 | -0.044019 | 0.0018783 | 0.00047074
75 | 0.9938 | -0.043553 | 0.00080162 | 0.0002009
76 | 0.99387 | -0.043038 | 0.0033764 | 0.0008462
77 | 0.994 | -0.04212 | 0 | 0
78 | 0.99347 | -0.045836 | 0.0014052 | 0.00035219
79 | 0.99508 | -0.034528 | 0.0012404 | 0.00031087
80 | 0.99327 | -0.047268 | 0.0012392 | 0.00031058
81 | 0.99953 | -0.0032892 | 0.002882 | 0.00072229
82 | 0.99249 | -0.052783 | 0.00084885 | 0.00021274
83 | 0.98582 | -0.10079 | 0.00077305 | 0.00019375
84 | 0.98581 | -0.10091 | 0 | 0
85 | 0.98591 | -0.10018 | 0 | 0
86 | 0.98571 | -0.10157 | 0.0003217 | 8.0625e-05
87 | 0.98568 | -0.10182 | 0.00046942 | 0.00011765
88 | 0.98566 | -0.10193 | 0 | 0
89 | 0.98565 | -0.102 | 0.00026798 | 6.7162e-05
90 | 0.99232 | -0.053974 | 0.004232 | 0.0010606
91 | 0.99224 | -0.054543 | 0.00087323 | 0.00021885
92 | 0.99939 | -0.0042775 | 0.0069985 | 0.001754
93 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00032148 | 8.0393e-05 | -0.00032148 | -8.057e-05 | 2.0329e-09 | -1.7719e-07 | 0.00048413 | 0.0004842 | 0.0004842 | 0.98797 | -0.085212 | 0.98796 | -0.085258 | 0.17933
1 | 0.003265 | 0.00080615 | -0.0032641 | -0.00080656 | 8.9001e-07 | -4.1405e-07 | 0.0049132 | 0.0049135 | 0.0049135 | 0.98797 | -0.085212 | 0.98769 | -0.087238 | 1.8198
2 | -0.0037451 | -0.0009263 | 0.003748 | 0.00092553 | 2.9066e-06 | -7.6146e-07 | 0.0056362 | 0.0056356 | 0.0056362 | 0.98797 | -0.085212 | 0.98876 | -0.079453 | 2.0875
3 | 0.0023408 | 0.00057693 | -0.0023393 | -0.00057876 | 1.4436e-06 | -1.8281e-06 | 0.0035231 | 0.0035239 | 0.0035239 | 0.98769 | -0.087238 | 0.98706 | -0.091825 | 1.3052
4 | 0.00092329 | 0.00022963 | -0.00092319 | -0.00023062 | 9.7196e-08 | -9.9347e-07 | 0.0013904 | 0.0013907 | 0.0013907 | 0.98769 | -0.087238 | 0.98758 | -0.088007 | 0.51509
5 | -0.0044303 | -0.0010965 | 0.0044317 | 0.0010964 | 1.3989e-06 | -1.0996e-07 | 0.0066625 | 0.0066623 | 0.0066625 | 0.98876 | -0.079453 | 0.98908 | -0.077115 | 2.4676
6 | 0.0022589 | 0.0005586 | -0.0022585 | -0.00055916 | 4.0776e-07 | -5.6438e-07 | 0.0034027 | 0.0034029 | 0.0034029 | 0.98706 | -0.091825 | 0.98688 | -0.093162 | 1.2603
7 | 0.00070744 | 0.00017655 | -0.00070741 | -0.00017706 | 2.8562e-08 | -5.0465e-07 | 0.0010657 | 0.0010658 | 0.0010658 | 0.98758 | -0.088007 | 0.98754 | -0.0883 | 0.39475
8 | -0.0062365 | -0.0015488 | 0.0062388 | 0.0015491 | 2.2399e-06 | 3.374e-07 | 0.0093775 | 0.0093773 | 0.0093775 | 0.98908 | -0.077115 | 0.98945 | -0.074474 | 3.4731
9 | 0.0004715 | 0.00011793 | -0.0004715 | -0.00011817 | 5.8534e-09 | -2.3555e-07 | 0.00071037 | 0.00071045 | 0.00071045 | 0.98754 | -0.0883 | 0.98753 | -0.08839 | 0.26313
10 | -0.0013726 | -0.000344 | 0.0013729 | 0.00034259 | 3.1432e-07 | -1.407e-06 | 0.0020612 | 0.0020607 | 0.0020612 | 0.99087 | -0.064337 | 0.9911 | -0.062676 | 0.76342
11 | -0.0013729 | -0.00034259 | 0.0013729 | 0.00034245 | 3.1815e-08 | -1.425e-07 | 0.0020607 | 0.0020606 | 0.0020607 | 0.9911 | -0.062676 | 0.99112 | -0.062507 | 0.76322
12 | 0.001834 | 0.00045307 | -0.0018336 | -0.00045411 | 4.5018e-07 | -1.0334e-06 | 0.0027633 | 0.0027637 | 0.0027637 | 0.9868 | -0.093739 | 0.98655 | -0.095559 | 1.0236
13 | -0.0022583 | -0.00055941 | 0.0022585 | 0.00055916 | 1.7627e-07 | -2.4385e-07 | 0.003403 | 0.0034029 | 0.003403 | 0.9868 | -0.093739 | 0.98688 | -0.093162 | 1.2604
14 | 0.0018336 | 0.00045411 | -0.0018324 | -0.00045675 | 1.154e-06 | -2.6445e-06 | 0.0027637 | 0.0027648 | 0.0027648 | 0.98655 | -0.095559 | 0.98591 | -0.10018 | 1.024
15 | 0.0027039 | 0.00067455 | -0.0027037 | -0.00067474 | 2.2274e-07 | -1.9424e-07 | 0.0040561 | 0.0040562 | 0.0040562 | 0.9917 | -0.05781 | 0.99161 | -0.05841 | 1.5023
16 | -0.0029752 | -0.00074253 | 0.0029756 | 0.00074227 | 4.057e-07 | -2.6517e-07 | 0.0044631 | 0.0044629 | 0.0044631 | 0.9917 | -0.05781 | 0.99184 | -0.056816 | 1.653
17 | 0.001573 | 0.00039137 | -0.0015722 | -0.00039404 | 8.0124e-07 | -2.6643e-06 | 0.0023595 | 0.0023605 | 0.0023605 | 0.99161 | -0.05841 | 0.99109 | -0.062117 | 0.87427
18 | -0.0029756 | -0.00074227 | 0.0029773 | 0.00074117 | 1.6779e-06 | -1.0983e-06 | 0.0044629 | 0.0044623 | 0.0044629 | 0.99184 | -0.056816 | 0.99241 | -0.052698 | 1.6529
19 | -0.0029773 | -0.00074117 | 0.002978 | 0.00074069 | 7.3319e-07 | -4.8069e-07 | 0.0044623 | 0.004462 | 0.0044623 | 0.99241 | -0.052698 | 0.99266 | -0.050894 | 1.6527
20 | -0.0035003 | -0.0008716 | 0.0035009 | 0.00087138 | 5.9839e-07 | -2.2057e-07 | 0.0052451 | 0.0052449 | 0.0052451 | 0.99266 | -0.050894 | 0.99284 | -0.049643 | 1.9426
21 | 0.0016289 | 0.00040805 | -0.0016289 | -0.00040809 | 1.2038e-08 | -3.5033e-08 | 0.0024744 | 0.0024744 | 0.0024744 | 0.97954 | -0.14313 | 0.97954 | -0.14318 | 0.91645
22 | -0.0021626 | -0.00054179 | 0.0021634 | 0.00054057 | 8.2563e-07 | -1.2267e-06 | 0.003285 | 0.0032845 | 0.003285 | 0.97954 | -0.14313 | 0.97993 | -0.14036 | 1.2167
23 | 0.000819 | 0.0002051 | -0.00081899 | -0.00020526 | 1.2197e-08 | -1.5427e-07 | 0.0012441 | 0.0012441 | 0.0012441 | 0.97954 | -0.14318 | 0.97952 | -0.14329 | 0.46079
24 | 0.033932 | 0.0085231 | -0.033902 | -0.0085119 | 2.982e-05 | 1.1243e-05 | 0.051532 | 0.051532 | 0.051532 | 0.97993 | -0.14036 | 0.97904 | -0.14669 | 19.0859
25 | -0.036095 | -0.0090637 | 0.036161 | 0.0090887 | 6.6164e-05 | 2.5002e-05 | 0.054816 | 0.054816 | 0.054816 | 0.97993 | -0.14036 | 0.98178 | -0.1272 | 20.3023
26 | 0.032566 | 0.0081771 | -0.032537 | -0.008166 | 2.9448e-05 | 1.1084e-05 | 0.049501 | 0.049502 | 0.049502 | 0.97904 | -0.14669 | 0.97813 | -0.1532 | 18.3339
27 | -0.037372 | -0.009392 | 0.037397 | 0.0094017 | 2.5399e-05 | 9.6083e-06 | 0.056651 | 0.056651 | 0.056651 | 0.98178 | -0.1272 | 0.98247 | -0.12232 | 20.9817
28 | 0.032068 | 0.0080487 | -0.032034 | -0.0080357 | 3.4512e-05 | 1.2982e-05 | 0.048789 | 0.04879 | 0.04879 | 0.97813 | -0.1532 | 0.97704 | -0.16096 | 18.0702
29 | -0.037891 | -0.0095254 | 0.037946 | 0.0095464 | 5.5672e-05 | 2.1069e-05 | 0.057398 | 0.057398 | 0.057398 | 0.98247 | -0.12232 | 0.98396 | -0.11178 | 21.2586
30 | 0.030824 | 0.0077325 | -0.030814 | -0.0077285 | 1.0457e-05 | 3.9267e-06 | 0.046947 | 0.046947 | 0.046947 | 0.97704 | -0.16096 | 0.9767 | -0.16341 | 17.3878
31 | -0.039636 | -0.0099699 | 0.039637 | 0.0099701 | 3.7104e-07 | 1.4061e-07 | 0.059954 | 0.059954 | 0.059954 | 0.98396 | -0.11178 | 0.98397 | -0.11172 | 22.205
32 | 0.024613 | 0.0061707 | -0.024613 | -0.0061706 | 1.5523e-07 | 5.7502e-08 | 0.037546 | 0.037546 | 0.037546 | 0.97549 | -0.17205 | 0.97549 | -0.1721 | 13.9059
33 | -0.02657 | -0.0066609 | 0.026594 | 0.0066701 | 2.4513e-05 | 9.1294e-06 | 0.04053 | 0.04053 | 0.04053 | 0.97549 | -0.17205 | 0.97642 | -0.1654 | 15.011
34 | 0.024075 | 0.0060357 | -0.024051 | -0.0060269 | 2.3625e-05 | 8.7363e-06 | 0.036724 | 0.036725 | 0.036725 | 0.97549 | -0.1721 | 0.9745 | -0.17919 | 13.6017
35 | -0.027733 | -0.0069556 | 0.027741 | 0.0069584 | 7.657e-06 | 2.859e-06 | 0.042266 | 0.042266 | 0.042266 | 0.97642 | -0.1654 | 0.9767 | -0.16341 | 15.654
36 | 0.020876 | 0.0052311 | -0.020874 | -0.0052304 | 1.744e-06 | 6.3651e-07 | 0.031876 | 0.031876 | 0.031876 | 0.9745 | -0.17919 | 0.97442 | -0.17979 | 11.8058
37 | 0.015115 | 0.0037888 | -0.015111 | -0.0037875 | 3.6901e-06 | 1.281e-06 | 0.023082 | 0.023082 | 0.023082 | 0.97442 | -0.17979 | 0.97417 | -0.18156 | 8.5487
38 | 0.0057592 | 0.0014417 | -0.0057579 | -0.0014415 | 1.2866e-06 | 1.6283e-07 | 0.0087942 | 0.0087943 | 0.0087943 | 0.97442 | -0.17979 | 0.97419 | -0.18141 | 3.2572
39 | 0.013295 | 0.0033323 | -0.013291 | -0.0033312 | 3.3927e-06 | 1.1408e-06 | 0.020307 | 0.020307 | 0.020307 | 0.97417 | -0.18156 | 0.97392 | -0.1834 | 7.5213
40 | 0.0038897 | 0.00097329 | -0.0038892 | -0.00097338 | 4.8666e-07 | -8.7933e-08 | 0.0059407 | 0.0059408 | 0.0059408 | 0.97419 | -0.18141 | 0.97407 | -0.18232 | 2.2003
41 | 0.009823 | 0.0024619 | -0.0098194 | -0.0024608 | 3.6619e-06 | 1.0844e-06 | 0.015008 | 0.015008 | 0.015008 | 0.97392 | -0.1834 | 0.97354 | -0.18609 | 5.5587
42 | 0.0028193 | 0.00070524 | -0.002819 | -0.00070544 | 2.8423e-07 | -1.9637e-07 | 0.0043064 | 0.0043065 | 0.0043065 | 0.97407 | -0.18232 | 0.97397 | -0.18305 | 1.595
43 | 0.0017427 | 0.00043568 | -0.0017425 | -0.00043601 | 1.3768e-07 | -3.3447e-07 | 0.0026621 | 0.0026622 | 0.0026622 | 0.97397 | -0.18305 | 0.97389 | -0.18362 | 0.986
44 | 0.0017425 | 0.00043601 | -0.0017423 | -0.00043665 | 2.6485e-07 | -6.4312e-07 | 0.0026622 | 0.0026625 | 0.0026625 | 0.97389 | -0.18362 | 0.97373 | -0.18472 | 0.9861
45 | 0.0046018 | 0.0011532 | -0.0046015 | -0.0011532 | 3.0289e-07 | -5.4949e-09 | 0.0070336 | 0.0070337 | 0.0070337 | 0.97354 | -0.18609 | 0.97347 | -0.18657 | 2.6051
46 | -0.0017904 | -0.00044871 | 0.0017904 | 0.00044867 | 2.1536e-08 | -4.9005e-08 | 0.0027368 | 0.0027367 | 0.0027368 | 0.97346 | -0.18665 | 0.97347 | -0.18657 | 1.0136
47 | -0.0012481 | -0.00031278 | 0.0012481 | 0.00031249 | 5.1732e-08 | -2.8837e-07 | 0.0018678 | 0.0018677 | 0.0018678 | 0.99431 | -0.039458 | 0.99435 | -0.039159 | 0.69177
48 | 0.00094648 | 0.0002372 | -0.00094648 | -0.00023721 | 1.1009e-09 | -1.0982e-08 | 0.0014164 | 0.0014164 | 0.0014164 | 0.99431 | -0.039458 | 0.99431 | -0.039467 | 0.52461
49 | -0.0029198 | -0.00073145 | 0.0029199 | 0.00073139 | 8.8898e-08 | -6.2614e-08 | 0.0043692 | 0.0043692 | 0.0043692 | 0.99435 | -0.039159 | 0.99438 | -0.038938 | 1.6182
50 | -0.0044457 | -0.0011138 | 0.0044463 | 0.0011137 | 6.458e-07 | -5.5026e-08 | 0.0066525 | 0.0066524 | 0.0066525 | 0.99438 | -0.038938 | 0.99453 | -0.037888 | 2.4639
51 | -0.0048887 | -0.0012246 | 0.0048889 | 0.0012246 | 1.7535e-07 | -7.2026e-10 | 0.0073142 | 0.0073142 | 0.0073142 | 0.99453 | -0.037888 | 0.99457 | -0.037629 | 2.709
52 | -0.0054298 | -0.0013602 | 0.0054316 | 0.0013603 | 1.7619e-06 | 1.2221e-07 | 0.0081235 | 0.0081234 | 0.0081235 | 0.99457 | -0.037629 | 0.9949 | -0.035283 | 3.0087
53 | -0.01209 | -0.0030149 | 0.012096 | 0.0030168 | 6.003e-06 | 1.9343e-06 | 0.018172 | 0.018172 | 0.018172 | 0.98969 | -0.072742 | 0.9902 | -0.069121 | 6.7305
54 | 0.0096671 | 0.0024076 | -0.0096648 | -0.0024069 | 2.289e-06 | 6.5713e-07 | 0.014529 | 0.014529 | 0.014529 | 0.98969 | -0.072742 | 0.98945 | -0.074474 | 5.3813
55 | -0.012704 | -0.0031691 | 0.012706 | 0.0031697 | 1.8198e-06 | 5.9691e-07 | 0.019086 | 0.019086 | 0.019086 | 0.9902 | -0.069121 | 0.99034 | -0.068077 | 7.0687
56 | 0.0034261 | 0.00085782 | -0.0034252 | -0.00085815 | 8.4565e-07 | -3.3029e-07 | 0.0051521 | 0.0051523 | 0.0051523 | 0.98945 | -0.074474 | 0.9892 | -0.076259 | 1.9083
57 | -0.013314 | -0.0033221 | 0.013324 | 0.0033255 | 1.0183e-05 | 3.391e-06 | 0.019999 | 0.019999 | 0.019999 | 0.99034 | -0.068077 | 0.99112 | -0.062507 | 7.4071
58 | 0.0025424 | 0.00063689 | -0.0025421 | -0.00063712 | 2.2872e-07 | -2.3372e-07 | 0.0038243 | 0.0038244 | 0.0038244 | 0.9892 | -0.076259 | 0.9891 | -0.07691 | 1.4164
59 | -0.014697 | -0.0036679 | 0.014703 | 0.0036702 | 6.5013e-06 | 2.2244e-06 | 0.02206 | 0.02206 | 0.02206 | 0.99112 | -0.062507 | 0.99158 | -0.059287 | 8.1703
60 | -0.017656 | -0.0044102 | 0.017668 | 0.0044143 | 1.1526e-05 | 4.0932e-06 | 0.026491 | 0.026491 | 0.026491 | 0.99158 | -0.059287 | 0.99224 | -0.054543 | 9.8114
61 | 0.047252 | 0.01193 | -0.047172 | -0.011899 | 8.053e-05 | 3.0638e-05 | 0.070704 | 0.070704 | 0.070704 | 0.9949 | -0.035283 | 0.99315 | -0.047433 | 26.1866
62 | -0.052684 | -0.01329 | 0.05274 | 0.013312 | 5.5814e-05 | 2.128e-05 | 0.078827 | 0.078827 | 0.078827 | 0.9949 | -0.035283 | 0.99599 | -0.027738 | 29.1952
63 | 0.054763 | 0.013824 | -0.054735 | -0.013813 | 2.8509e-05 | 1.0876e-05 | 0.081788 | 0.081788 | 0.081788 | 0.99676 | -0.022343 | 0.99623 | -0.026052 | 30.2919
64 | -0.055596 | -0.014033 | 0.055683 | 0.014066 | 8.6999e-05 | 3.3197e-05 | 0.083031 | 0.083031 | 0.083031 | 0.99676 | -0.022343 | 0.99837 | -0.011218 | 30.7522
65 | 0.054221 | 0.013685 | -0.054208 | -0.01368 | 1.2832e-05 | 4.8947e-06 | 0.08102 | 0.08102 | 0.08102 | 0.99623 | -0.026052 | 0.99599 | -0.027738 | 30.0075
66 | -0.056561 | -0.014286 | 0.056574 | 0.014291 | 1.3191e-05 | 5.0346e-06 | 0.08434 | 0.08434 | 0.08434 | 0.99837 | -0.011218 | 0.99861 | -0.0095597 | 31.2371
67 | -0.057361 | -0.014489 | 0.057439 | 0.014518 | 7.7218e-05 | 2.9478e-05 | 0.085513 | 0.085513 | 0.085513 | 0.99861 | -0.0095597 | 1 | 0 | 31.6714
68 | 0.01072 | 0.0026869 | -0.010716 | -0.0026856 | 4.2046e-06 | 1.2699e-06 | 0.015952 | 0.015952 | 0.015952 | 1 | 0 | 0.9996 | -0.0028335 | 5.9081
69 | 0.036687 | 0.0092104 | -0.036623 | -0.0091863 | 6.4004e-05 | 2.4166e-05 | 0.054596 | 0.054596 | 0.054596 | 1 | 0 | 0.9982 | -0.012581 | 20.2208
70 | 0.041628 | 0.010516 | -0.041588 | -0.010501 | 4.0376e-05 | 1.5314e-05 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.99315 | -0.047433 | 0.99216 | -0.054335 | 23.1111
71 | 0.0055438 | 0.001383 | -0.0055438 | -0.001383 | 5.7198e-08 | 4.7979e-09 | 0.008304 | 0.008304 | 0.008304 | 0.99315 | -0.047433 | 0.99314 | -0.047508 | 3.0755
72 | 0.009882 | 0.0024766 | -0.0098814 | -0.0024765 | 6.2331e-07 | 1.7923e-07 | 0.014711 | 0.014711 | 0.014711 | 0.9996 | -0.0028335 | 0.99953 | -0.0032892 | 5.4484
73 | 0.033742 | 0.0084643 | -0.03364 | -0.0084258 | 0.0001024 | 3.8538e-05 | 0.050302 | 0.050302 | 0.050302 | 0.9982 | -0.012581 | 0.99508 | -0.034528 | 18.6304
74 | 0.040933 | 0.010337 | -0.040605 | -0.010213 | 0.0003275 | 0.00012418 | 0.061418 | 0.061418 | 0.061418 | 0.99216 | -0.054335 | 0.98397 | -0.11172 | 22.7475
75 | 0.0050491 | 0.001259 | -0.0050476 | -0.001259 | 1.4774e-06 | 3.2749e-08 | 0.0075627 | 0.0075629 | 0.0075629 | 0.99314 | -0.047508 | 0.99284 | -0.049643 | 2.8011
76 | -0.0018783 | -0.00047074 | 0.0018784 | 0.00047047 | 1.2103e-07 | -2.7114e-07 | 0.0028125 | 0.0028124 | 0.0028125 | 0.99373 | -0.044019 | 0.9938 | -0.043553 | 1.0417
77 | -0.00268 | -0.00067137 | 0.0026802 | 0.0006712 | 1.908e-07 | -1.7269e-07 | 0.0040127 | 0.0040126 | 0.0040127 | 0.9938 | -0.043553 | 0.99387 | -0.043038 | 1.4862
78 | -0.0060566 | -0.0015174 | 0.0060574 | 0.0015175 | 7.6914e-07 | 1.0153e-07 | 0.0090677 | 0.0090676 | 0.0090677 | 0.99387 | -0.043038 | 0.994 | -0.04212 | 3.3584
79 | 0.026308 | 0.0065846 | -0.026294 | -0.0065796 | 1.3489e-05 | 5.0076e-06 | 0.03938 | 0.03938 | 0.03938 | 0.994 | -0.04212 | 0.99347 | -0.045836 | 14.5851
80 | -0.032365 | -0.0081021 | 0.032399 | 0.0081149 | 3.3975e-05 | 1.2766e-05 | 0.048447 | 0.048447 | 0.048447 | 0.994 | -0.04212 | 0.99508 | -0.034528 | 17.9435
81 | 0.024889 | 0.0062274 | -0.024884 | -0.0062256 | 4.9176e-06 | 1.818e-06 | 0.037275 | 0.037275 | 0.037275 | 0.99347 | -0.045836 | 0.99327 | -0.047268 | 13.8056
82 | 0.023645 | 0.005915 | -0.023627 | -0.0059084 | 1.7973e-05 | 6.6157e-06 | 0.035419 | 0.035419 | 0.035419 | 0.99327 | -0.047268 | 0.99249 | -0.052783 | 13.118
83 | 0.0069994 | 0.0017542 | -0.0069985 | -0.001754 | 9.5757e-07 | 1.8308e-07 | 0.01042 | 0.01042 | 0.01042 | 0.99953 | -0.0032892 | 0.99939 | -0.0042775 | 3.8593
84 | 0.022778 | 0.0056957 | -0.022774 | -0.0056943 | 3.739e-06 | 1.3717e-06 | 0.034146 | 0.034146 | 0.034146 | 0.99249 | -0.052783 | 0.99232 | -0.053974 | 12.6467
85 | 0.0010592 | 0.00026335 | -0.0010592 | -0.00026349 | 1.8154e-08 | -1.3825e-07 | 0.0015981 | 0.0015981 | 0.0015981 | 0.98582 | -0.10079 | 0.98581 | -0.10091 | 0.5919
86 | -0.0018323 | -0.0004571 | 0.0018324 | 0.00045675 | 1.5114e-07 | -3.4588e-07 | 0.0027649 | 0.0027648 | 0.0027649 | 0.98582 | -0.10079 | 0.98591 | -0.10018 | 1.0241
87 | 0.0010592 | 0.00026349 | -0.0010591 | -0.00026422 | 9.5144e-08 | -7.2435e-07 | 0.0015981 | 0.0015984 | 0.0015984 | 0.98581 | -0.10091 | 0.98571 | -0.10157 | 0.592
88 | 0.00073743 | 0.00018359 | -0.0007374 | -0.000184 | 2.5612e-08 | -4.1261e-07 | 0.0011128 | 0.0011129 | 0.0011129 | 0.98571 | -0.10157 | 0.98568 | -0.10182 | 0.41219
89 | 0.00026799 | 6.6357e-05 | -0.00026798 | -6.6851e-05 | 3.9725e-09 | -4.9474e-07 | 0.00040427 | 0.00040445 | 0.00040445 | 0.98568 | -0.10182 | 0.98566 | -0.10193 | 0.1498
90 | 0.00026798 | 6.6851e-05 | -0.00026798 | -6.7162e-05 | 2.4938e-09 | -3.1034e-07 | 0.00040445 | 0.00040456 | 0.00040456 | 0.98566 | -0.10193 | 0.98565 | -0.102 | 0.14984
91 | 0.018542 | 0.0046337 | -0.018541 | -0.0046331 | 1.4503e-06 | 5.1895e-07 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0278 | 0.99232 | -0.053974 | 0.99224 | -0.054543 | 10.2963

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.10565 | 0.026415

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00015862 | 3.9754e-05
1 | 0.00032148 | 8.057e-05
2 | 0.00068235 | 0.00017101
3 | 8.0438e-05 | 2.016e-05
4 | 0.00021575 | 5.4073e-05
5 | 0.0018048 | 0.00045233
6 | 0.00023591 | 5.9124e-05
7 | 0.0004715 | 0.00011817
8 | 0.0013726 | 0.000344
9 | 0.00042427 | 0.00010633
10 | 0.00027126 | 6.7983e-05
11 | 0.0011307 | 0.00028337
12 | 0.0015722 | 0.00039404
13 | 0.00052236 | 0.00013092
14 | 0.00053364 | 0.00013374
15 | 0.00080991 | 0.00020298
16 | 0.00081899 | 0.00020526
17 | 0.0013359 | 0.0003348
18 | 0.0012105 | 0.00030337
19 | 0.00046814 | 0.00011733
20 | 0.00049365 | 0.00012372
21 | 0.0012098 | 0.0003032
22 | 0.0016898 | 0.00042351
23 | 0.0019561 | 0.00049025
24 | 0.00053849 | 0.00013496
25 | 0.0011392 | 0.00028552
26 | 0.0031755 | 0.00079586
27 | 0.0030728 | 0.0007701
28 | 0.0018162 | 0.00045519
29 | 0.0018683 | 0.00046823
30 | 0.0034683 | 0.00086924
31 | 0.0010699 | 0.00026813
32 | 0.0010764 | 0.00026976
33 | 0.0017423 | 0.00043665
34 | 0.0052176 | 0.0013076
35 | 0.0017904 | 0.00044871
36 | 0.0028111 | 0.00070453
37 | 0.00030158 | 7.5584e-05
38 | 0.0016717 | 0.00041896
39 | 0.00094648 | 0.00023721
40 | 0.0015258 | 0.00038241
41 | 0.00044235 | 0.00011086
42 | 0.00054094 | 0.00013557
43 | 0.0024231 | 0.00060728
44 | 0.00060773 | 0.00015231
45 | 0.0006081 | 0.0001524
46 | 0.00088285 | 0.00022126
47 | 0.0025421 | 0.00063712
48 | 0.0029527 | 0.00074003
49 | 0.0008326 | 0.00020867
50 | 0.00051409 | 0.00012884
51 | 0.00087841 | 0.00022015
52 | 0.0014681 | 0.00036794
53 | 0.00078696 | 0.00019723
54 | 0.00083378 | 0.00020897
55 | 0.0028807 | 0.00072197
56 | 0.00065487 | 0.00016413
57 | 0.00049472 | 0.00012399
58 | 0.00096861 | 0.00024276
59 | 0.0015466 | 0.00038762
60 | 0.0018783 | 0.00047074
61 | 0.00080162 | 0.0002009
62 | 0.0033764 | 0.0008462
63 | 0.0014052 | 0.00035219
64 | 0.0012404 | 0.00031087
65 | 0.0012392 | 0.00031058
66 | 0.002882 | 0.00072229
67 | 0.00084885 | 0.00021274
68 | 0.00077305 | 0.00019375
69 | 0.0003217 | 8.0625e-05
70 | 0.00046942 | 0.00011765
71 | 0.00026798 | 6.7162e-05
72 | 0.004232 | 0.0010606
73 | 0.00087323 | 0.00021885
74 | 0.0069985 | 0.001754

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1