## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1086-3_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1086-3_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1086-3_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1086-3_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1086-3_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1086-3_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1086-3_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1086-3_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1086-3_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1086-3_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1086-3_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1086-3_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1086-3_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1086-3_1_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1086-3_1_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1086-3_1_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1086-3_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1086-3_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1086-3_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1086-3_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1086-3_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1086-3_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1086-3_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1086-3_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1086-3_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1086-3_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1086-3_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1086-3_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1086-3_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1086-3_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1086-3_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1086-3_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1086-3_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1086-3_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1086-3_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1086-3_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1086-3_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1086-3_1_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1086-3_1_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1086-3_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1086-3_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1086-3_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1086-3_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1086-3_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1086-3_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1086-3_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1086-3_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1086-3_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1086-3_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1086-3_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1086-3_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1086-3_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1086-3_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1086-3_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1086-3_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1086-3_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1086-3_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1086-3_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1086-3_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1086-3_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1086-3_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1086-3_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1086-3_1_2_load_128 | 0 | 0.00033498 | 8.3954e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1086-3_1_2_load_127 | 2 | 0.00016802 | 4.211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1086-3_1_2_load_129 | 3 | 0.002108 | 0.00052832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1086-3_1_2_load_130 | 5 | 0.00072206 | 0.00018097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1086-3_1_2_load_115 | 6 | 0.0001136 | 2.8471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1086-3_1_2_load_131 | 7 | 0.00036631 | 9.1805e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1086-3_1_2_load_132 | 9 | 0.00029865 | 7.4849e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1086-3_1_2_load_39 | 13 | 0.00014873 | 3.7276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1086-3_1_2_load_40 | 14 | 7.7404e-05 | 1.9399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1086-3_1_2_load_41 | 15 | 0.0003186 | 7.985e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1086-3_1_2_load_42 | 16 | 0.00077348 | 0.00019385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1086-3_1_2_load_54 | 18 | 0.00031488 | 7.8916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1086-3_1_2_load_50 | 19 | 0.00088954 | 0.00022294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1086-3_1_2_load_51 | 20 | 0.00016938 | 4.245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1086-3_1_2_load_57 | 22 | 0.0010368 | 0.00025986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1086-3_1_2_load_59 | 24 | 0.00074683 | 0.00018717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1086-3_1_2_load_60 | 25 | 0.0015442 | 0.00038702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1086-3_1_2_load_68 | 26 | 0.0002362 | 5.9198e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1086-3_1_2_load_99 | 27 | 0.00032472 | 8.1383e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1086-3_1_2_load_61 | 28 | 0.0012603 | 0.00031587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1086-3_1_2_load_62 | 29 | 0.00051543 | 0.00012918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1086-3_1_2_load_63 | 30 | 0.00035098 | 8.7963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1086-3_1_2_load_64 | 32 | 0.00048517 | 0.00012159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1086-3_1_2_load_65 | 33 | 0.00019658 | 4.9268e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1086-3_1_2_load_67 | 35 | 0.00047223 | 0.00011835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1086-3_1_2_load_126 | 36 | 0.00041118 | 0.00010305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1086-3_1_2_load_69 | 37 | 0.0013722 | 0.00034391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1086-3_1_2_load_70 | 38 | 0.00077469 | 0.00019416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1086-3_1_2_load_93 | 39 | 0.00020333 | 5.096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1086-3_1_2_load_100 | 40 | 0.00031455 | 7.8833e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1086-3_1_2_load_94 | 41 | 0.00042128 | 0.00010558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1086-3_1_2_load_95 | 42 | 0.00027967 | 7.0092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1086-3_1_2_load_101 | 44 | 0.00092169 | 0.000231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1086-3_1_2_load_110 | 46 | 0.0004457 | 0.0001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1086-3_1_2_load_109 | 47 | 0.00049728 | 0.00012463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1086-3_1_2_load_107 | 48 | 0.00014158 | 3.5482e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1086-3_1_2_load_108 | 49 | 9.9918e-05 | 2.5042e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1086-3_1_2_load_111 | 50 | 0.00048346 | 0.00012117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1086-3_1_2_load_112 | 51 | 0.002476 | 0.00062054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1086-3_1_2_load_113 | 52 | 0.0014565 | 0.00036503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1086-3_1_2_load_117 | 54 | 0.0011123 | 0.00027876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1086-3_1_2_load_124 | 55 | 0.0030246 | 0.00075803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1086-3_1_2_load_118 | 56 | 6.4053e-05 | 1.6053e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1086-3_1_2_load_121 | 59 | 0.00020718 | 5.1925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1086-3_1_2_load_122 | 60 | 0.00018279 | 4.5811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1086-3_1_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0087001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1086-3_1_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.02356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1086-3_1_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 15 | 0.26075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1086-3_1_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 12 | 0.2347 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1086-3_1_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 59 | 0.0091294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1086-3_1_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.16028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1086-3_1_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.015293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1086-3_1_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 39 | 0.2936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1086-3_1_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.042522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1086-3_1_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.011932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1086-3_1_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 6 | 52 | 0.036243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1086-3_1_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0076988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1086-3_1_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 46 | 0.049727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1086-3_1_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.13514 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1086-3_1_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.18095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1086-3_1_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 47 | 0.023784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1086-3_1_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 45 | 0.025245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1086-3_1_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.11439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1086-3_1_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.026885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1086-3_1_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.015929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1086-3_1_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.052838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1086-3_1_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.070921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1086-3_1_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.26317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1086-3_1_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.12745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1086-3_1_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.049104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1086-3_1_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.1751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1086-3_1_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.02051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1086-3_1_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.030727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1086-3_1_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.022238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1086-3_1_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.038729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1086-3_1_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0061285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1086-3_1_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 37 | 0.027735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1086-3_1_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 40 | 0.020525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1086-3_1_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.019178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1086-3_1_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0077405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1086-3_1_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.10717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1086-3_1_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 38 | 0.074661 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1086-3_1_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0099162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1086-3_1_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.070502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1086-3_1_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.01775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1086-3_1_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.35737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1086-3_1_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 61 | 0.034881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1086-3_1_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.046525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1086-3_1_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.38094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1086-3_1_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.0020964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1086-3_1_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.029986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1086-3_1_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.024479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1086-3_1_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.045083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1086-3_1_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.042698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1086-3_1_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.013495 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1086-3_1_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.015296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1086-3_1_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.016234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1086-3_1_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.026363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1086-3_1_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0075881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1086-3_1_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.025751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1086-3_1_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.010191 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1086-3_1_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.04102 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1086-3_1_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0018427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1086-3_1_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.029332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1086-3_1_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.021258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1086-3_1_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.077775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1086-3_1_2_trafo_116 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 62 | 4 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2645758.5824 | 1219239.083 | 2645753.6577 | 1219246.2551
1 | 2645739.8317 | 1219265.2486 | 2645741.8984 | 1219263.3807 | 2645753.6577 | 1219246.2551
2 | 2645758.5824 | 1219239.083 | 2645560.3989 | 1219069.6303
3 | 2645898.9876 | 1219437.7371 | 2645739.8317 | 1219265.2486
4 | 2645739.8317 | 1219265.2486 | 2645734.1041 | 1219270.4251 | 2645733.0094 | 1219271.3126
5 | 2646362.3817 | 1219041.5289 | 2646339.063 | 1219055.9674 | 2646312.1495 | 1219071.1007 | 2646283.5817 | 1219082.3412 | 2646243.468 | 1219095.9937 | 2646228.7939 | 1219100.5715 | 2646220.9964 | 1219105.9699 | 2646218.4622 | 1219109.1331
6 | 2646218.4622 | 1219109.1331 | 2646208.9006 | 1219121.0685
7 | 2646362.3817 | 1219041.5289 | 2646342.6939 | 1218748.5891
8 | 2646182.3145 | 1219154.2547 | 2646208.9006 | 1219121.0685
9 | 2646182.3145 | 1219154.2547 | 2646170.5057 | 1219152.5413
10 | 2646182.3145 | 1219154.2547 | 2646191.6 | 1219155.6052 | 2646208.8035 | 1219161.4754 | 2646216.3214 | 1219165.8184
11 | 2646162.8867 | 1219151.4359 | 2646170.5057 | 1219152.5413
12 | 2646162.8867 | 1219151.4359 | 2646158.2833 | 1219165.7533 | 2646156.1569 | 1219177.7107 | 2646154.6592 | 1219182.9689 | 2646150.9564 | 1219187.8098 | 2646144.6514 | 1219190.6071 | 2646140.6651 | 1219191.4884
13 | 2646049.2713 | 1219218.0084 | 2646028.2601 | 1219254.1679 | 2646011.0267 | 1219284.6309 | 2646001.274 | 1219302.522 | 2645995.9991 | 1219314.4329 | 2645991.0951 | 1219327.4584 | 2645988.3828 | 1219338.1142
14 | 2645978.0366 | 1219518.0945 | 2645975.2317 | 1219494.1363 | 2645975.0744 | 1219480.1044 | 2645975.1222 | 1219461.1267 | 2645976.0798 | 1219443.2344 | 2645985.1877 | 1219355.463 | 2645987.2371 | 1219342.6156 | 2645988.3828 | 1219338.1142
15 | 2646049.2713 | 1219218.0084 | 2646056.322 | 1219216.9066 | 2646072.1917 | 1219211.8759
16 | 2646049.2713 | 1219218.0084 | 2646063.1394 | 1219196.8917
17 | 2645898.9876 | 1219437.7371 | 2645942.7717 | 1219488.9274 | 2645965.9977 | 1219513.7102 | 2645968.6919 | 1219515.621 | 2645972.0564 | 1219517.2034 | 2645978.0366 | 1219518.0945
18 | 2645532.3631 | 1219037.2721 | 2645549.9679 | 1219057.5911
19 | 2645560.3989 | 1219069.6303 | 2645549.9679 | 1219057.5911
20 | 2645499.0541 | 1218996.2782 | 2645518.6346 | 1219021.4269 | 2645532.3631 | 1219037.2721
21 | 2645455.4848 | 1218940.3187 | 2645499.0541 | 1218996.2782
22 | 2645455.4848 | 1218940.3187 | 2645561.1964 | 1218699.3144
23 | 2645685.581 | 1218728.3169 | 2645659.3484 | 1218720.9671 | 2645630.6837 | 1218716.0781 | 2645561.1964 | 1218699.3144
24 | 2645859.8691 | 1218588.059 | 2645856.519 | 1218589.279 | 2645842.9899 | 1218596.8128 | 2645821.1943 | 1218613.4775 | 2645819.18 | 1218615.1478
25 | 2645685.581 | 1218728.3169 | 2645710.3362 | 1218706.6269 | 2645783.0961 | 1218645.0704 | 2645819.18 | 1218615.1478
26 | 2646704.5415 | 1218565.4911 | 2646707.415 | 1218565.8582 | 2646709.473 | 1218564.7292 | 2646717.3814 | 1218551.6717
27 | 2646704.5415 | 1218565.4911 | 2646701.5716 | 1218563.8668 | 2646687.2161 | 1218551.7805 | 2646685.0028 | 1218548.5167 | 2646683.735 | 1218544.0606
28 | 2646704.5415 | 1218565.4911 | 2646700.4116 | 1218582.1242 | 2646700.9856 | 1218587.1912
29 | 2646693.9414 | 1218507.4353 | 2646684.9728 | 1218526.192 | 2646683.6143 | 1218543.6363 | 2646683.735 | 1218544.0606
30 | 2646701.6755 | 1218593.2808 | 2646700.9856 | 1218587.1912
31 | 2646693.9414 | 1218507.4353 | 2646698.2133 | 1218498.5013 | 2646703.4846 | 1218481.4659
32 | 2646701.6755 | 1218593.2808 | 2646702.5056 | 1218600.6073 | 2646700.6115 | 1218608.9086 | 2646698.7416 | 1218613.152
33 | 2646821.5032 | 1218372.415 | 2646802.3253 | 1218372.4
34 | 2646794.5849 | 1218372.3939 | 2646802.3253 | 1218372.4
35 | 2646687.8327 | 1218365.5513 | 2646715.5158 | 1218369.9152 | 2646739.9394 | 1218371.83 | 2646774.3617 | 1218372.378 | 2646794.5849 | 1218372.3939
36 | 2646687.8327 | 1218365.5513 | 2646698.2742 | 1218387.0905 | 2646705.8454 | 1218407.84 | 2646710.1829 | 1218421.8713 | 2646711.3317 | 1218435.0771 | 2646711.292 | 1218435.7705
37 | 2646719.6874 | 1219401.6431 | 2646727.1292 | 1219408.1968 | 2646727.1292 | 1219408.1968
38 | 2646666.7783 | 1219355.0477 | 2646719.6874 | 1219401.6431
39 | 2646739.9758 | 1219420.4457 | 2646727.1292 | 1219408.1968
40 | 2646358.6483 | 1219174.0223 | 2646666.7783 | 1219355.0477
41 | 2646336.7834 | 1219200.77 | 2646348.3735 | 1219189.7423 | 2646355.1947 | 1219181.0791 | 2646358.6483 | 1219174.0223
42 | 2646703.4846 | 1218481.4659 | 2646705.1045 | 1218476.2308 | 2646710.3908 | 1218451.5129 | 2646711.292 | 1218435.7705
43 | 2646342.6939 | 1218748.5891 | 2646698.7416 | 1218613.152
44 | 2646134.2865 | 1219124.5837 | 2646132.9879 | 1219126.2294
45 | 2646112.9836 | 1219148.5257 | 2646126.6626 | 1219134.2452 | 2646132.9879 | 1219126.2294
46 | 2646112.9836 | 1219148.5257 | 2646094.6512 | 1219164.7468
47 | 2646063.1394 | 1219196.8917 | 2646081.9309 | 1219176.0022 | 2646094.6512 | 1219164.7468
48 | 2646140.6651 | 1219191.4884 | 2646126.9169 | 1219194.5278 | 2646099.6367 | 1219203.1757
49 | 2646085.0561 | 1219207.7978 | 2646072.1917 | 1219211.8759
50 | 2646085.0561 | 1219207.7978 | 2646099.6367 | 1219203.1757
51 | 2646239.921 | 1219177.1279 | 2646244.5515 | 1219178.3404 | 2646254.5129 | 1219179.6296 | 2646255.911 | 1219179.5138
52 | 2646239.921 | 1219177.1279 | 2646232.5632 | 1219175.2011 | 2646216.3214 | 1219165.8184
53 | 2646263.4732 | 1219178.8876 | 2646255.911 | 1219179.5138
54 | 2646263.4732 | 1219178.8876 | 2646284.5669 | 1219182.1532 | 2646288.8556 | 1219183.1634
55 | 2646298.775 | 1219185.4998 | 2646288.8556 | 1219183.1634
56 | 2646336.7834 | 1219200.77 | 2646303.2614 | 1219186.5566 | 2646298.775 | 1219185.4998
57 | 2645716.4956 | 1219284.6987 | 2645714.8407 | 1219285.5089
58 | 2645688.041 | 1219297.2992 | 2645696.8208 | 1219294.3314 | 2645714.8407 | 1219285.5089
59 | 2645716.4956 | 1219284.6987 | 2645733.0094 | 1219271.3126
60 | 2645688.041 | 1219297.2992 | 2645683.184 | 1219302.2984 | 2645680.2734 | 1219309.7805 | 2645676.5539 | 1219316.8563 | 2645649.0761 | 1219343.6286 | 2645636.1882 | 1219353.8011

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645753.6577 | 1219246.2551
1 | 2645758.5824 | 1219239.083
2 | 2645739.8317 | 1219265.2486
3 | 2646218.4622 | 1219109.1331
4 | 2646362.3817 | 1219041.5289
5 | 2646208.9006 | 1219121.0685
6 | 2646182.3145 | 1219154.2547
7 | 2646170.5057 | 1219152.5413
8 | 2646162.8867 | 1219151.4359
9 | 2645988.3828 | 1219338.1142
10 | 2646049.2713 | 1219218.0084
11 | 2645978.0366 | 1219518.0945
12 | 2645898.9876 | 1219437.7371
13 | 2645549.9679 | 1219057.5911
14 | 2645532.3631 | 1219037.2721
15 | 2645560.3989 | 1219069.6303
16 | 2645499.0541 | 1218996.2782
17 | 2645455.4848 | 1218940.3187
18 | 2645561.1964 | 1218699.3144
19 | 2645859.8691 | 1218588.059
20 | 2645819.18 | 1218615.1478
21 | 2645685.581 | 1218728.3169
22 | 2646717.3814 | 1218551.6717
23 | 2646704.5415 | 1218565.4911
24 | 2646683.735 | 1218544.0606
25 | 2646700.9856 | 1218587.1912
26 | 2646693.9414 | 1218507.4353
27 | 2646701.6755 | 1218593.2808
28 | 2646821.5032 | 1218372.415
29 | 2646802.3253 | 1218372.4
30 | 2646794.5849 | 1218372.3939
31 | 2646687.8327 | 1218365.5513
32 | 2646719.6874 | 1219401.6431
33 | 2646727.1292 | 1219408.1968
34 | 2646666.7783 | 1219355.0477
35 | 2646739.9758 | 1219420.4457
36 | 2646358.6483 | 1219174.0223
37 | 2646703.4846 | 1218481.4659
38 | 2646711.292 | 1218435.7705
39 | 2646342.6939 | 1218748.5891
40 | 2646698.7416 | 1218613.152
41 | 2646134.2865 | 1219124.5837
42 | 2646132.9879 | 1219126.2294
43 | 2646112.9836 | 1219148.5257
44 | 2646094.6512 | 1219164.7468
45 | 2646063.1394 | 1219196.8917
46 | 2646140.6651 | 1219191.4884
47 | 2646072.1917 | 1219211.8759
48 | 2646085.0561 | 1219207.7978
49 | 2646099.6367 | 1219203.1757
50 | 2646239.921 | 1219177.1279
51 | 2646255.911 | 1219179.5138
52 | 2646216.3214 | 1219165.8184
53 | 2646263.4732 | 1219178.8875
54 | 2646288.8556 | 1219183.1634
55 | 2646298.775 | 1219185.4998
56 | 2645714.8407 | 1219285.5089
57 | 2645716.4956 | 1219284.6987
58 | 2645688.041 | 1219297.2992
59 | 2645733.0094 | 1219271.3126
60 | 2645636.1882 | 1219353.8011
61 | 2646336.7834 | 1219200.77
62 | 2646362.3817 | 1219041.5289

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98873 | -0.081109 | 0.00033498 | 8.3954e-05
1 | 0.98869 | -0.081357 | 0 | 0
2 | 0.98883 | -0.080356 | 0.00016802 | 4.211e-05
3 | 0.99535 | -0.032894 | 0.002108 | 0.00052832
4 | 1 | 0 | -0.029898 | -0.0072709
5 | 0.99496 | -0.035722 | 0.00072206 | 0.00018097
6 | 0.9939 | -0.043286 | 0.0001136 | 2.8471e-05
7 | 0.99378 | -0.04417 | 0.00036631 | 9.1805e-05
8 | 0.9937 | -0.044711 | 0 | 0
9 | 0.99162 | -0.059908 | 0.00029865 | 7.4849e-05
10 | 0.99239 | -0.05426 | 0 | 0
11 | 0.99067 | -0.066907 | 0 | 0
12 | 0.99006 | -0.071322 | 0 | 0
13 | 0.98763 | -0.089162 | 0.00014873 | 3.7276e-05
14 | 0.98754 | -0.089793 | 7.7404e-05 | 1.9399e-05
15 | 0.98768 | -0.088763 | 0.0003186 | 7.985e-05
16 | 0.98738 | -0.090991 | 0.00077348 | 0.00019385
17 | 0.98724 | -0.092034 | 0 | 0
18 | 0.98671 | -0.095862 | 0.00031488 | 7.8916e-05
19 | 0.98619 | -0.099657 | 0.00088954 | 0.00022294
20 | 0.98625 | -0.099207 | 0.00016938 | 4.245e-05
21 | 0.98652 | -0.097282 | 0 | 0
22 | 0.99115 | -0.062488 | 0.0010368 | 0.00025986
23 | 0.99118 | -0.062272 | 0 | 0
24 | 0.99095 | -0.063923 | 0.00074683 | 0.00018717
25 | 0.99138 | -0.060842 | 0.0015442 | 0.00038702
26 | 0.9907 | -0.065711 | 0.0002362 | 5.9198e-05
27 | 0.99145 | -0.060352 | 0.00032472 | 8.1383e-05
28 | 0.98972 | -0.072652 | 0.0012603 | 0.00031587
29 | 0.98975 | -0.072406 | 0.00051543 | 0.00012918
30 | 0.98977 | -0.072266 | 0.00035098 | 8.7963e-05
31 | 0.9901 | -0.069936 | 0 | 0
32 | 0.99163 | -0.059466 | 0.00048517 | 0.00012159
33 | 0.99162 | -0.059533 | 0.00019658 | 4.9268e-05
34 | 0.99175 | -0.058636 | 0 | 0
35 | 0.99161 | -0.059619 | 0.00047223 | 0.00011835
36 | 0.99234 | -0.054357 | 0.00041118 | 0.00010305
37 | 0.99052 | -0.066923 | 0.0013722 | 0.00034391
38 | 0.99033 | -0.068307 | 0.00077469 | 0.00019416
39 | 0.99634 | -0.025799 | 0.00020333 | 5.096e-05
40 | 0.99169 | -0.058643 | 0.00031455 | 7.8833e-05
41 | 0.99217 | -0.05582 | 0.00042128 | 0.00010558
42 | 0.99217 | -0.055811 | 0.00027967 | 7.0092e-05
43 | 0.9922 | -0.055598 | 0 | 0
44 | 0.99222 | -0.055423 | 0.00092169 | 0.000231
45 | 0.99233 | -0.054678 | 0 | 0
46 | 0.99322 | -0.04821 | 0.0004457 | 0.0001117
47 | 0.99258 | -0.052871 | 0.00049728 | 0.00012463
48 | 0.99269 | -0.052015 | 0.00014158 | 3.5482e-05
49 | 0.99283 | -0.051023 | 9.9918e-05 | 2.5042e-05
50 | 0.99304 | -0.049341 | 0.00048346 | 0.00012117
51 | 0.99285 | -0.050694 | 0.002476 | 0.00062054
52 | 0.99337 | -0.047015 | 0.0014565 | 0.00036503
53 | 0.99279 | -0.051137 | 0 | 0
54 | 0.99258 | -0.052638 | 0.0011123 | 0.00027876
55 | 0.99251 | -0.053117 | 0.0030246 | 0.00075803
56 | 0.98882 | -0.080461 | 6.4053e-05 | 1.6053e-05
57 | 0.98882 | -0.080456 | 0 | 0
58 | 0.98881 | -0.080518 | 0 | 0
59 | 0.98882 | -0.0804 | 0.00020718 | 5.1925e-05
60 | 0.98879 | -0.080666 | 0.00018279 | 4.5811e-05
61 | 0.99242 | -0.053788 | 0 | 0
62 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0026969 | 0.00066311 | -0.0026968 | -0.00066319 | 8.9235e-08 | -7.7256e-08 | 0.0040542 | 0.0040543 | 0.0040543 | 0.98873 | -0.081109 | 0.98869 | -0.081357 | 1.5016
1 | -0.0030319 | -0.00074707 | 0.0030322 | 0.00074688 | 3.0547e-07 | -1.847e-07 | 0.0045584 | 0.0045583 | 0.0045584 | 0.98873 | -0.081109 | 0.98883 | -0.080356 | 1.6883
2 | 0.0026968 | 0.00066319 | -0.0026941 | -0.0006655 | 2.6752e-06 | -2.3116e-06 | 0.0040543 | 0.0040555 | 0.0040555 | 0.98869 | -0.081357 | 0.98768 | -0.088763 | 1.502
3 | -0.0036542 | -0.000901 | 0.0036586 | 0.00089968 | 4.4192e-06 | -1.3147e-06 | 0.0054937 | 0.0054927 | 0.0054937 | 0.98883 | -0.080356 | 0.99006 | -0.071322 | 2.0347
4 | 0.00045403 | 0.000112 | -0.00045403 | -0.00011212 | 2.6546e-09 | -1.1609e-07 | 0.00068261 | 0.00068265 | 0.00068265 | 0.98883 | -0.080356 | 0.98882 | -0.0804 | 0.25283
5 | -0.020248 | -0.0050463 | 0.02034 | 0.0050795 | 9.1581e-05 | 3.313e-05 | 0.03026 | 0.030259 | 0.03026 | 0.99535 | -0.032894 | 1 | 0 | 11.2074
6 | 0.01814 | 0.004518 | -0.018133 | -0.0045155 | 7.0128e-06 | 2.4986e-06 | 0.027109 | 0.027109 | 0.027109 | 0.99535 | -0.032894 | 0.99496 | -0.035722 | 10.0402
7 | 0.0087585 | 0.0021914 | -0.0087274 | -0.0021832 | 3.1116e-05 | 8.1298e-06 | 0.013032 | 0.013033 | 0.013033 | 1 | 0 | 0.99634 | -0.025799 | 4.827
8 | 0.017411 | 0.0043345 | -0.017393 | -0.0043282 | 1.7977e-05 | 6.3625e-06 | 0.026029 | 0.026029 | 0.026029 | 0.99496 | -0.035722 | 0.9939 | -0.043286 | 9.6404
9 | 0.007149 | 0.0017676 | -0.0071482 | -0.0017674 | 8.5164e-07 | 1.7293e-07 | 0.010695 | 0.010695 | 0.010695 | 0.9939 | -0.043286 | 0.99378 | -0.04417 | 3.961
10 | 0.01013 | 0.0025321 | -0.010125 | -0.0025306 | 5.2006e-06 | 1.5308e-06 | 0.015164 | 0.015164 | 0.015164 | 0.9939 | -0.043286 | 0.99337 | -0.047015 | 5.6164
11 | 0.0067819 | 0.0016756 | -0.0067814 | -0.0016755 | 4.9457e-07 | 9.0476e-08 | 0.010146 | 0.010146 | 0.010146 | 0.99378 | -0.04417 | 0.9937 | -0.044711 | 3.7579
12 | 0.0067814 | 0.0016755 | -0.0067782 | -0.0016749 | 3.1945e-06 | 5.8478e-07 | 0.010146 | 0.010147 | 0.010147 | 0.9937 | -0.044711 | 0.99322 | -0.04821 | 3.758
13 | -0.0039628 | -0.00097286 | 0.0039658 | 0.00097226 | 2.9745e-06 | -6.0062e-07 | 0.0059395 | 0.0059389 | 0.0059395 | 0.99162 | -0.059908 | 0.99239 | -0.05426 | 2.1998
14 | 0.0036642 | 0.00089802 | -0.0036608 | -0.00089904 | 3.4053e-06 | -1.0223e-06 | 0.0054914 | 0.0054922 | 0.0054922 | 0.99162 | -0.059908 | 0.99067 | -0.066907 | 2.0341
15 | -0.0055887 | -0.0013774 | 0.0055898 | 0.0013775 | 1.0402e-06 | 9.2709e-08 | 0.0083718 | 0.0083717 | 0.0083718 | 0.99239 | -0.05426 | 0.99258 | -0.052871 | 3.1007
16 | 0.0016229 | 0.00040514 | -0.0016228 | -0.00040544 | 9.3247e-08 | -2.9029e-07 | 0.0024329 | 0.002433 | 0.002433 | 0.99239 | -0.05426 | 0.99233 | -0.054678 | 0.90112
17 | 0.0036608 | 0.00089904 | -0.0036586 | -0.00089968 | 2.1533e-06 | -6.4377e-07 | 0.0054922 | 0.0054927 | 0.0054927 | 0.99067 | -0.066907 | 0.99006 | -0.071322 | 2.0343
18 | 0.0022266 | 0.00054853 | -0.0022265 | -0.0005488 | 1.8844e-07 | -2.7153e-07 | 0.0033514 | 0.0033516 | 0.0033516 | 0.98763 | -0.089162 | 0.98754 | -0.089793 | 1.2413
19 | -0.0023754 | -0.00058581 | 0.0023755 | 0.00058565 | 1.2707e-07 | -1.5498e-07 | 0.0035755 | 0.0035755 | 0.0035755 | 0.98763 | -0.089162 | 0.98768 | -0.088763 | 1.3243
20 | 0.0021491 | 0.0005294 | -0.0021487 | -0.00052995 | 3.4506e-07 | -5.432e-07 | 0.0032349 | 0.0032352 | 0.0032352 | 0.98754 | -0.089793 | 0.98738 | -0.090991 | 1.1982
21 | 0.0013752 | 0.00033609 | -0.001375 | -0.00033693 | 1.8957e-07 | -8.3405e-07 | 0.0020695 | 0.0020698 | 0.0020698 | 0.98738 | -0.090991 | 0.98724 | -0.092034 | 0.7666
22 | 0.001375 | 0.00033693 | -0.0013743 | -0.00034002 | 7.0394e-07 | -3.0925e-06 | 0.0020698 | 0.002071 | 0.002071 | 0.98724 | -0.092034 | 0.98671 | -0.095862 | 0.76704
23 | 0.0010595 | 0.0002611 | -0.0010593 | -0.00026265 | 2.0268e-07 | -1.5496e-06 | 0.0015962 | 0.0015967 | 0.0015967 | 0.98671 | -0.095862 | 0.98652 | -0.097282 | 0.59138
24 | -0.00088954 | -0.00022294 | 0.0008896 | 0.00022233 | 5.5189e-08 | -6.0535e-07 | 0.0013422 | 0.001342 | 0.0013422 | 0.98619 | -0.099657 | 0.98625 | -0.099207 | 0.49711
25 | -0.001059 | -0.00026478 | 0.0010593 | 0.00026265 | 2.787e-07 | -2.1278e-06 | 0.0015975 | 0.0015967 | 0.0015975 | 0.98625 | -0.099207 | 0.98652 | -0.097282 | 0.59167
26 | -0.0010368 | -0.00025986 | 0.0010369 | 0.0002596 | 3.1009e-08 | -2.5241e-07 | 0.0015566 | 0.0015565 | 0.0015566 | 0.99115 | -0.062488 | 0.99118 | -0.062272 | 0.57653
27 | 0.0052615 | 0.0013148 | -0.0052603 | -0.0013147 | 1.1959e-06 | 6.4014e-08 | 0.0078975 | 0.0078976 | 0.0078976 | 0.99118 | -0.062272 | 0.99095 | -0.063923 | 2.925
28 | -0.0062984 | -0.0015744 | 0.0062996 | 0.0015746 | 1.2402e-06 | 1.9033e-07 | 0.009454 | 0.0094539 | 0.009454 | 0.99118 | -0.062272 | 0.99138 | -0.060842 | 3.5015
29 | 0.0045135 | 0.0011275 | -0.0045124 | -0.0011276 | 1.1097e-06 | -7.2008e-08 | 0.0067762 | 0.0067764 | 0.0067764 | 0.99095 | -0.063923 | 0.9907 | -0.065711 | 2.5098
30 | -0.0078438 | -0.0019616 | 0.0078444 | 0.0019617 | 5.2993e-07 | 1.2479e-07 | 0.011772 | 0.011772 | 0.011772 | 0.99138 | -0.060842 | 0.99145 | -0.060352 | 4.3599
31 | 0.0042762 | 0.0010684 | -0.0042754 | -0.0010685 | 7.1368e-07 | -8.2569e-08 | 0.0064216 | 0.0064217 | 0.0064217 | 0.9907 | -0.065711 | 0.99052 | -0.066923 | 2.3784
32 | -0.0081691 | -0.0020431 | 0.008171 | 0.0020436 | 1.9248e-06 | 4.7555e-07 | 0.012259 | 0.012259 | 0.012259 | 0.99145 | -0.060352 | 0.99169 | -0.058643 | 4.5404
33 | -0.0012603 | -0.00031587 | 0.0012604 | 0.00031564 | 4.2966e-08 | -2.2994e-07 | 0.0018949 | 0.0018948 | 0.0018949 | 0.98972 | -0.072652 | 0.98975 | -0.072406 | 0.7018
34 | -0.0017758 | -0.00044481 | 0.0017758 | 0.00044473 | 3.4425e-08 | -8.6241e-08 | 0.0026697 | 0.0026697 | 0.0026697 | 0.98975 | -0.072406 | 0.98977 | -0.072266 | 0.98877
35 | -0.0021268 | -0.00053269 | 0.0021275 | 0.00053158 | 6.8356e-07 | -1.115e-06 | 0.0031973 | 0.0031968 | 0.0031973 | 0.98977 | -0.072266 | 0.9901 | -0.069936 | 1.1842
36 | -0.0021275 | -0.00053158 | 0.002128 | 0.0005308 | 4.7607e-07 | -7.7732e-07 | 0.0031968 | 0.0031965 | 0.0031968 | 0.9901 | -0.069936 | 0.99033 | -0.068307 | 1.184
37 | 0.00066883 | 0.00016727 | -0.00066882 | -0.00016739 | 6.2314e-09 | -1.2553e-07 | 0.0010035 | 0.0010035 | 0.0010035 | 0.99163 | -0.059466 | 0.99162 | -0.059533 | 0.37168
38 | -0.001154 | -0.00028886 | 0.0011541 | 0.000288 | 1.3188e-07 | -8.5891e-07 | 0.0017315 | 0.0017312 | 0.0017315 | 0.99163 | -0.059466 | 0.99175 | -0.058636 | 0.64131
39 | 0.00047224 | 0.00011813 | -0.00047223 | -0.00011835 | 5.5613e-09 | -2.2684e-07 | 0.00070855 | 0.00070863 | 0.00070863 | 0.99162 | -0.059533 | 0.99161 | -0.059619 | 0.26246
40 | -0.0011541 | -0.000288 | 0.0011548 | 0.00028365 | 6.6772e-07 | -4.3574e-06 | 0.0017312 | 0.0017296 | 0.0017312 | 0.99175 | -0.058636 | 0.99234 | -0.054357 | 0.64119
41 | -0.001566 | -0.0003867 | 0.0015661 | 0.00038629 | 1.198e-07 | -4.0459e-07 | 0.0023462 | 0.002346 | 0.0023462 | 0.99234 | -0.054357 | 0.99242 | -0.053788 | 0.86895
42 | 0.0029032 | 0.00072457 | -0.0029027 | -0.00072495 | 5.5198e-07 | -3.8645e-07 | 0.0043603 | 0.0043605 | 0.0043605 | 0.99052 | -0.066923 | 0.99033 | -0.068307 | 1.615
43 | 0.0085241 | 0.0021323 | -0.0084856 | -0.0021224 | 3.8521e-05 | 9.8779e-06 | 0.012729 | 0.012731 | 0.012731 | 0.99634 | -0.025799 | 0.99169 | -0.058643 | 4.7152
44 | -0.00042128 | -0.00010558 | 0.00042128 | 0.00010555 | 5.2221e-10 | -2.6873e-08 | 0.00063182 | 0.00063181 | 0.00063182 | 0.99217 | -0.05582 | 0.99217 | -0.055811 | 0.23401
45 | -0.00070095 | -0.00017565 | 0.00070097 | 0.00017527 | 2.0675e-08 | -3.7931e-07 | 0.0010512 | 0.0010511 | 0.0010512 | 0.99217 | -0.055811 | 0.9922 | -0.055598 | 0.38935
46 | -0.00070097 | -0.00017527 | 0.00070099 | 0.00017496 | 1.6874e-08 | -3.0967e-07 | 0.0010511 | 0.001051 | 0.0010511 | 0.9922 | -0.055598 | 0.99222 | -0.055423 | 0.3893
47 | -0.0016227 | -0.00040595 | 0.0016228 | 0.00040544 | 1.6654e-07 | -5.183e-07 | 0.0024332 | 0.002433 | 0.0024332 | 0.99222 | -0.055423 | 0.99233 | -0.054678 | 0.9012
48 | 0.0063325 | 0.0015632 | -0.0063301 | -0.0015629 | 2.3939e-06 | 3.6836e-07 | 0.0094788 | 0.009479 | 0.009479 | 0.99322 | -0.04821 | 0.99283 | -0.051023 | 3.5107
49 | -0.0060871 | -0.0015021 | 0.0060878 | 0.0015022 | 6.9998e-07 | 9.4772e-08 | 0.0091172 | 0.0091171 | 0.0091172 | 0.99258 | -0.052871 | 0.99269 | -0.052015 | 3.3767
50 | -0.0062293 | -0.0015377 | 0.0062302 | 0.0015378 | 8.3072e-07 | 1.2173e-07 | 0.0093293 | 0.0093293 | 0.0093293 | 0.99269 | -0.052015 | 0.99283 | -0.051023 | 3.4553
51 | 0.0081824 | 0.0020437 | -0.0081809 | -0.0020433 | 1.5222e-06 | 3.7548e-07 | 0.012258 | 0.012258 | 0.012258 | 0.99304 | -0.049341 | 0.99285 | -0.050694 | 4.5401
52 | -0.0086658 | -0.0021648 | 0.0086686 | 0.0021655 | 2.7727e-06 | 7.2526e-07 | 0.012983 | 0.012983 | 0.012983 | 0.99304 | -0.049341 | 0.99337 | -0.047015 | 4.8084
53 | 0.0057049 | 0.0014227 | -0.0057045 | -0.0014227 | 3.4594e-07 | 3.4928e-08 | 0.0085476 | 0.0085476 | 0.0085476 | 0.99285 | -0.050694 | 0.99279 | -0.051137 | 3.1658
54 | 0.0057045 | 0.0014227 | -0.0057033 | -0.0014226 | 1.174e-06 | 1.1863e-07 | 0.0085476 | 0.0085477 | 0.0085477 | 0.99279 | -0.051137 | 0.99258 | -0.052638 | 3.1658
55 | 0.0045911 | 0.0011438 | -0.0045908 | -0.0011438 | 3.0103e-07 | -1.593e-08 | 0.0068803 | 0.0068803 | 0.0068803 | 0.99258 | -0.052638 | 0.99251 | -0.053117 | 2.5483
56 | 0.0015662 | 0.00038582 | -0.0015661 | -0.00038629 | 1.4086e-07 | -4.759e-07 | 0.0023458 | 0.002346 | 0.002346 | 0.99251 | -0.053117 | 0.99242 | -0.053788 | 0.86889
57 | -0.00024685 | -6.0492e-05 | 0.00024685 | 6.0468e-05 | 1.5822e-10 | -2.3576e-08 | 0.00037098 | 0.00037098 | 0.00037098 | 0.98882 | -0.080461 | 0.98882 | -0.080456 | 0.1374
58 | 0.00018279 | 4.4439e-05 | -0.00018279 | -4.4815e-05 | 1.3807e-09 | -3.7572e-07 | 0.0002746 | 0.00027473 | 0.00027473 | 0.98882 | -0.080461 | 0.98881 | -0.080518 | 0.10175
59 | -0.00024685 | -6.0468e-05 | 0.00024685 | 6.0197e-05 | 1.8251e-09 | -2.7198e-07 | 0.00037098 | 0.00037088 | 0.00037098 | 0.98882 | -0.080456 | 0.98882 | -0.0804 | 0.1374
60 | 0.00018279 | 4.4815e-05 | -0.00018279 | -4.5811e-05 | 3.6675e-09 | -9.9621e-07 | 0.00027473 | 0.00027508 | 0.00027508 | 0.98881 | -0.080518 | 0.98879 | -0.080666 | 0.10188

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.029898 | 0.0072709

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00033498 | 8.3954e-05
1 | 0.00016802 | 4.211e-05
2 | 0.002108 | 0.00052832
3 | 0.00072206 | 0.00018097
4 | 0.0001136 | 2.8471e-05
5 | 0.00036631 | 9.1805e-05
6 | 0.00029865 | 7.4849e-05
7 | 0.00014873 | 3.7276e-05
8 | 7.7404e-05 | 1.9399e-05
9 | 0.0003186 | 7.985e-05
10 | 0.00077348 | 0.00019385
11 | 0.00031488 | 7.8916e-05
12 | 0.00088954 | 0.00022294
13 | 0.00016938 | 4.245e-05
14 | 0.0010368 | 0.00025986
15 | 0.00074683 | 0.00018717
16 | 0.0015442 | 0.00038702
17 | 0.0002362 | 5.9198e-05
18 | 0.00032472 | 8.1383e-05
19 | 0.0012603 | 0.00031587
20 | 0.00051543 | 0.00012918
21 | 0.00035098 | 8.7963e-05
22 | 0.00048517 | 0.00012159
23 | 0.00019658 | 4.9268e-05
24 | 0.00047223 | 0.00011835
25 | 0.00041118 | 0.00010305
26 | 0.0013722 | 0.00034391
27 | 0.00077469 | 0.00019416
28 | 0.00020333 | 5.096e-05
29 | 0.00031455 | 7.8833e-05
30 | 0.00042128 | 0.00010558
31 | 0.00027967 | 7.0092e-05
32 | 0.00092169 | 0.000231
33 | 0.0004457 | 0.0001117
34 | 0.00049728 | 0.00012463
35 | 0.00014158 | 3.5482e-05
36 | 9.9918e-05 | 2.5042e-05
37 | 0.00048346 | 0.00012117
38 | 0.002476 | 0.00062054
39 | 0.0014565 | 0.00036503
40 | 0.0011123 | 0.00027876
41 | 0.0030246 | 0.00075803
42 | 6.4053e-05 | 1.6053e-05
43 | 0.00020718 | 5.1925e-05
44 | 0.00018279 | 4.5811e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1