## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1086-5_4_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1086-5_4_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1086-5_4_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1086-5_4_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1086-5_4_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1086-5_4_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1086-5_4_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1086-5_4_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1086-5_4_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1086-5_4_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1086-5_4_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1086-5_4_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1086-5_4_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1086-5_4_2_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1086-5_4_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1086-5_4_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1086-5_4_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1086-5_4_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1086-5_4_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1086-5_4_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1086-5_4_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1086-5_4_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1086-5_4_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1086-5_4_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1086-5_4_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1086-5_4_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1086-5_4_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1086-5_4_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1086-5_4_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1086-5_4_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1086-5_4_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1086-5_4_2_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1086-5_4_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1086-5_4_2_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1086-5_4_2_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1086-5_4_2_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1086-5_4_2_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1086-5_4_2_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1086-5_4_2_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1086-5_4_2_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1086-5_4_2_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1086-5_4_2_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1086-5_4_2_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1086-5_4_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1086-5_4_2_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1086-5_4_2_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1086-5_4_2_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1086-5_4_2_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1086-5_4_2_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1086-5_4_2_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1086-5_4_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1086-5_4_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1086-5_4_2_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1086-5_4_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1086-5_4_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1086-5_4_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1086-5_4_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_0_node_245 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1086-5_4_2_load_186 | 1 | 0.00026683 | 6.6874e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1086-5_4_2_load_185 | 3 | 0.00033883 | 8.492e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1086-5_4_2_load_187 | 4 | 0.00057348 | 0.00014373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1086-5_4_2_load_190 | 6 | 0.0004378 | 0.00010972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1086-5_4_2_load_195 | 9 | 0.00021375 | 5.357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1086-5_4_2_load_193 | 11 | 0.00014355 | 3.5976e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1086-5_4_2_load_198 | 12 | 0.00011986 | 3.004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1086-5_4_2_load_197 | 14 | 0.0012563 | 0.00031485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1086-5_4_2_load_199 | 16 | 0.00014002 | 3.5092e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1086-5_4_2_load_200 | 18 | 0.00069126 | 0.00017325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1086-5_4_2_load_201 | 19 | 0.000436 | 0.00010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1086-5_4_2_load_204 | 22 | 0.00018432 | 4.6194e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1086-5_4_2_load_205 | 23 | 0.00028838 | 7.2275e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1086-5_4_2_load_212 | 24 | 0.00020182 | 5.0581e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1086-5_4_2_load_211 | 25 | 0.00020463 | 5.1286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1086-5_4_2_load_207 | 26 | 9.1873e-05 | 2.3025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1086-5_4_2_load_209 | 27 | 0.00037747 | 9.4602e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1086-5_4_2_load_215 | 30 | 0.0003867 | 9.6916e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1086-5_4_2_load_217 | 31 | 0.00032987 | 8.2672e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1086-5_4_2_load_245 | 32 | 0.00022484 | 5.6351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1086-5_4_2_load_228 | 34 | 0.00014268 | 3.576e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1086-5_4_2_load_219 | 35 | 0.00061761 | 0.00015479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1086-5_4_2_load_220 | 36 | 0.00013278 | 3.3279e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1086-5_4_2_load_222 | 37 | 0.00024549 | 6.1525e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1086-5_4_2_load_237 | 39 | 0.000281 | 7.0426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1086-5_4_2_load_234 | 40 | 0.00010223 | 2.5622e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1086-5_4_2_load_224 | 41 | 0.00083013 | 0.00020805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1086-5_4_2_load_225 | 42 | 0.00013588 | 3.4054e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1086-5_4_2_load_226 | 43 | 0.00051496 | 0.00012906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1086-5_4_2_load_233 | 46 | 5.1399e-05 | 1.2882e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1086-5_4_2_load_230 | 47 | 0.00013522 | 3.3889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1086-5_4_2_load_231 | 48 | 0.0001023 | 2.5638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1086-5_4_2_load_232 | 49 | 0.00049386 | 0.00012377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1086-5_4_2_load_244 | 50 | 0.00026065 | 6.5326e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1086-5_4_2_load_235 | 51 | 0.0002515 | 6.3033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1086-5_4_2_load_239 | 52 | 0.00012596 | 3.1568e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1086-5_4_2_load_240 | 53 | 0.00011924 | 2.9884e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1086-5_4_2_load_241 | 54 | 0.00013926 | 3.4901e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1086-5_4_2_load_242 | 55 | 0.0003932 | 9.8544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1086-5_4_2_load_243 | 56 | 0.00025581 | 6.4112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1086-5_4_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.021704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1086-5_4_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.38707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1086-5_4_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.041078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1086-5_4_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 29 | 0.20961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1086-5_4_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 23 | 0.11859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1086-5_4_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.023629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1086-5_4_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.08558 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1086-5_4_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.075448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1086-5_4_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.48197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1086-5_4_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.017784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1086-5_4_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.2361 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1086-5_4_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0097238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1086-5_4_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.022304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1086-5_4_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.13311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1086-5_4_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0097607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1086-5_4_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 38 | 0.30327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1086-5_4_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 35 | 0.058261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1086-5_4_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.017991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1086-5_4_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 28 | 0.060685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1086-5_4_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.034891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1086-5_4_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.038631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1086-5_4_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 25 | 0.024609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1086-5_4_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.02146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1086-5_4_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.021862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1086-5_4_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.037779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1086-5_4_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.021062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1086-5_4_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.059943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1086-5_4_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.02959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1086-5_4_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.038026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1086-5_4_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.0073529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1086-5_4_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 30 | 0.0022887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1086-5_4_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0028294 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1086-5_4_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.14569 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1086-5_4_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.26944 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1086-5_4_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0045193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1086-5_4_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 49 | 0.044448 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1086-5_4_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 46 | 0.15972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1086-5_4_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 47 | 0.17704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1086-5_4_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 43 | 0.016705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1086-5_4_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.017685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1086-5_4_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.017934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1086-5_4_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1086-5_4_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0098499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1086-5_4_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 51 | 0.022067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1086-5_4_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.040004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1086-5_4_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0043854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1086-5_4_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.056374 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1086-5_4_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.034301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1086-5_4_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 52 | 0.050472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1086-5_4_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 50 | 0.0021573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1086-5_4_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.013802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1086-5_4_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0087788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1086-5_4_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.066809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1086-5_4_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.016934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1086-5_4_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0027601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1086-5_4_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.02351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1086-5_4_2_trafo_245 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 57 | 32 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2647634.3998 | 1220824.5109 | 2647614.6516 | 1220833.5158
1 | 2647634.3998 | 1220824.5109 | 2647788.0975 | 1221179.7568
2 | 2647577.2757 | 1220850.5587 | 2647614.6516 | 1220833.5158
3 | 2647991.4072 | 1221129.4932 | 2647916.6113 | 1221140.3869 | 2647900.556 | 1221143.5931 | 2647885.6438 | 1221147.1088 | 2647870.8714 | 1221151.1592 | 2647856.7117 | 1221155.437 | 2647788.0975 | 1221179.7568
4 | 2647788.0975 | 1221179.7568 | 2647786.9435 | 1221183.661 | 2647785.1674 | 1221187.5602 | 2647782.2608 | 1221192.4288 | 2647778.719 | 1221197.0476 | 2647752.9342 | 1221220.6776 | 2647742.171 | 1221230.9198 | 2647706.0151 | 1221263.8573
5 | 2647374.132 | 1222080.199 | 2647378.6428 | 1222103.3932
6 | 2647374.132 | 1222080.199 | 2647358.228 | 1222008.4622 | 2647355.9719 | 1221996.5725
7 | 2647341.9061 | 1221922.4469 | 2647355.9719 | 1221996.5725
8 | 2647341.9061 | 1221922.4469 | 2647351.191 | 1221909.9575 | 2647421.765 | 1221817.3179 | 2647451.3911 | 1221774.7056 | 2647534.9095 | 1221669.6407 | 2647558.1786 | 1221639.6192 | 2647563.3499 | 1221628.4759 | 2647567.2752 | 1221615.6772 | 2647588.6925 | 1221517.4663
9 | 2647588.6925 | 1221517.4663 | 2647590.4126 | 1221508.1966 | 2647592.9592 | 1221500.2377
10 | 2647790.517 | 1221632.6736 | 2647748.8229 | 1221626.5801 | 2647737.2831 | 1221623.0744 | 2647724.7391 | 1221616.1475 | 2647663.1916 | 1221570.4717 | 2647588.6925 | 1221517.4663
11 | 2647588.6925 | 1221517.4663 | 2647580.6237 | 1221512.0397
12 | 2647592.9592 | 1221500.2377 | 2647599.756 | 1221478.9951
13 | 2647922.8731 | 1221650.047 | 2647790.517 | 1221632.6736
14 | 2647599.756 | 1221478.9951 | 2647602.7305 | 1221469.6986
15 | 2647922.8731 | 1221650.047 | 2647971.7553 | 1221656.4664 | 2647982.0743 | 1221658.9399 | 2647990.2327 | 1221663.1526 | 2648009.6707 | 1221679.5858 | 2648017.0426 | 1221685.3709 | 2648025.5767 | 1221690.9653 | 2648032.3487 | 1221693.9995 | 2648037.7169 | 1221695.2213 | 2648043.434 | 1221695.512 | 2648051.7603 | 1221694.8788 | 2648114.8604 | 1221683.0474 | 2648124.7125 | 1221682.282 | 2648131.4007 | 1221682.5473 | 2648137.5648 | 1221683.8423 | 2648142.2805 | 1221686.0151 | 2648146.9585 | 1221689.1103 | 2648150.9359 | 1221692.5334 | 2648186.9383 | 1221730.7254 | 2648191.7572 | 1221735.1449
16 | 2647922.8731 | 1221650.047 | 2647934.4001 | 1221643.8137 | 2647938.8319 | 1221639.8025 | 2647941.9881 | 1221635.9588 | 2647946.119 | 1221627.876 | 2647959.0324 | 1221616.2173 | 2647961.7089 | 1221612.5922 | 2647961.4617 | 1221609.3771
17 | 2647569.1289 | 1221438.6623 | 2647564.5825 | 1221441.8279 | 2647559.5771 | 1221444.534 | 2647553.2097 | 1221446.8068
18 | 2647593.2396 | 1221384.1439 | 2647585.6566 | 1221412.2782 | 2647582.6471 | 1221420.5703 | 2647580.0807 | 1221425.6195 | 2647576.6965 | 1221430.4844 | 2647573.2344 | 1221434.6593 | 2647569.1289 | 1221438.6623
19 | 2647602.4925 | 1221431.8245 | 2647598.9369 | 1221434.4088 | 2647594.3673 | 1221436.6737 | 2647588.7494 | 1221438.1853 | 2647582.0221 | 1221438.9765 | 2647569.1289 | 1221438.6623
20 | 2647602.4925 | 1221431.8245 | 2647604.4085 | 1221437.9213 | 2647605.715 | 1221451.9402 | 2647605.2335 | 1221461.8758 | 2647602.7305 | 1221469.6986
21 | 2647602.4925 | 1221431.8245 | 2647606.3676 | 1221428.1755 | 2647609.0114 | 1221424.839 | 2647617.0116 | 1221412.1163
22 | 2647666.9304 | 1221332.601 | 2647663.1269 | 1221350.115 | 2647662.0958 | 1221353.4991
23 | 2647671.5701 | 1221311.2367 | 2647666.9304 | 1221332.601
24 | 2647644.8495 | 1221386.5355 | 2647649.3133 | 1221381.368 | 2647653.0175 | 1221376.339 | 2647656.008 | 1221371.3933 | 2647658.1799 | 1221366.352 | 2647662.0958 | 1221353.4991
25 | 2647671.5701 | 1221311.2367 | 2647661.6143 | 1221305.9317 | 2647655.3497 | 1221301.023 | 2647654.168 | 1221299.6354
26 | 2647671.5701 | 1221311.2367 | 2647676.8062 | 1221296.7921 | 2647683.3755 | 1221284.4816 | 2647706.0151 | 1221263.8573
27 | 2647644.8495 | 1221386.5355 | 2647657.3827 | 1221406.2588 | 2647660.2264 | 1221411.7918
28 | 2647644.8495 | 1221386.5355 | 2647623.8912 | 1221403.4449 | 2647618.7847 | 1221409.2965 | 2647617.0116 | 1221412.1163
29 | 2647649.523 | 1221293.9443 | 2647650.3069 | 1221295.1013 | 2647654.168 | 1221299.6354
30 | 2647661.2726 | 1221413.8274 | 2647660.2264 | 1221411.7918
31 | 2647593.2396 | 1221384.1439 | 2647593.8664 | 1221381.3848
32 | 2648086.496 | 1221225.7737 | 2648070.4017 | 1221178.3817 | 2648064.9751 | 1221170.233 | 2648057.9062 | 1221163.483 | 2648047.1637 | 1221157.9153 | 2648003.3488 | 1221141.6079 | 2648000.2668 | 1221139.982 | 2647996.6919 | 1221137.385 | 2647994.1603 | 1221134.285 | 2647991.4072 | 1221129.4932
33 | 2647991.4072 | 1221129.4932 | 2648037.8694 | 1221122.3298 | 2648067.2116 | 1221116.8186 | 2648082.3056 | 1221110.5477 | 2648097.1625 | 1221101.6955 | 2648112.3282 | 1221089.3771 | 2648177.0701 | 1221031.0647 | 2648206.6794 | 1221005.7443 | 2648217.9743 | 1220998.7074
34 | 2647955.5057 | 1221374.1668 | 2647957.1163 | 1221378.3894
35 | 2647953.7303 | 1221332.1127 | 2647957.9754 | 1221339.5628 | 2647959.3628 | 1221345.3108 | 2647958.7358 | 1221349.6973 | 2647953.9288 | 1221364.4787 | 2647953.8924 | 1221369.9373 | 2647955.5057 | 1221374.1668
36 | 2648086.496 | 1221225.7737 | 2648090.4958 | 1221234.9338 | 2648096.353 | 1221240.4622 | 2648104.3871 | 1221243.2176 | 2648113.8354 | 1221241.8152 | 2648153.492 | 1221234.6867 | 2648166.7185 | 1221234.1822 | 2648180.5331 | 1221236.9288 | 2648191.9775 | 1221241.035 | 2648203.4361 | 1221248.0764 | 2648211.1872 | 1221255.7882 | 2648213.7705 | 1221263.725 | 2648214.1227 | 1221270.8211 | 2648213.1916 | 1221274.7283
37 | 2648086.496 | 1221225.7737 | 2648088.4611 | 1221235.1286 | 2648086.9614 | 1221244.2442 | 2648081.9385 | 1221250.9411 | 2648069.0676 | 1221258.1417 | 2648019.8389 | 1221282.0816 | 2647997.6512 | 1221293.2207 | 2647945.1099 | 1221311.2755
38 | 2648217.9743 | 1220998.7074 | 2648218.9933 | 1220998.0725 | 2648230.6266 | 1220992.9636 | 2648233.3319 | 1220992.247
39 | 2647961.4617 | 1221609.3771 | 2647959.9058 | 1221606.663 | 2647956.8813 | 1221605.449 | 2647945.8242 | 1221604.1926 | 2647945.6551 | 1221604.2002
40 | 2647927.7398 | 1221605.0086 | 2647945.6551 | 1221604.2002
41 | 2648191.7572 | 1221735.1449 | 2648198.7626 | 1221740.2602 | 2648207.845 | 1221745.548 | 2648217.7092 | 1221749.8304 | 2648227.5203 | 1221754.2549
42 | 2648191.7572 | 1221735.1449 | 2648188.437 | 1221744.4183
43 | 2648188.437 | 1221744.4183 | 2648183.9421 | 1221756.9727 | 2648180.4274 | 1221764.9667
44 | 2648237.5712 | 1220991.1242 | 2648241.3387 | 1220990.1263 | 2648257.3204 | 1220987.6431 | 2648277.2204 | 1220986.4888
45 | 2648237.5712 | 1220991.1242 | 2648233.3319 | 1220992.247
46 | 2648333.5003 | 1220983.2243 | 2648277.2204 | 1220986.4888
47 | 2648367.8577 | 1220981.4909 | 2648333.5003 | 1220983.2243
48 | 2648367.8577 | 1220981.4909 | 2648368.229 | 1220987.1418 | 2648369.2182 | 1220990.5185 | 2648383.0569 | 1221015.5794 | 2648385.6417 | 1221022.3823 | 2648386.3406 | 1221027.7219
49 | 2648212.6914 | 1221276.8268 | 2648213.1916 | 1221274.7283
50 | 2647945.1099 | 1221311.2755 | 2647950.1097 | 1221324.1399
51 | 2647953.7303 | 1221332.1127 | 2647952.0885 | 1221329.2314 | 2647950.1097 | 1221324.1399
52 | 2648212.6914 | 1221276.8268 | 2648211.8062 | 1221280.5416 | 2648189.6961 | 1221339.5237
53 | 2648386.3406 | 1221027.7219 | 2648386.5988 | 1221029.6945 | 2648384.8696 | 1221044.5386
54 | 2648176.3801 | 1221358.3468 | 2648176.3801 | 1221358.3468 | 2648174.8168 | 1221360.6215
55 | 2648176.3801 | 1221358.3468 | 2648186.639 | 1221347.6789 | 2648189.6961 | 1221339.5237

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2647634.3998 | 1220824.5109
1 | 2647614.6516 | 1220833.5158
2 | 2647788.0975 | 1221179.7568
3 | 2647577.2757 | 1220850.5587
4 | 2647378.6428 | 1222103.3932
5 | 2647374.132 | 1222080.199
6 | 2647355.9719 | 1221996.5725
7 | 2647341.9061 | 1221922.4469
8 | 2647588.6925 | 1221517.4663
9 | 2647592.9592 | 1221500.2377
10 | 2647790.517 | 1221632.6736
11 | 2647580.6237 | 1221512.0397
12 | 2647599.756 | 1221478.9951
13 | 2647922.8731 | 1221650.047
14 | 2647553.2097 | 1221446.8068
15 | 2647569.1289 | 1221438.6623
16 | 2647602.7305 | 1221469.6986
17 | 2647602.4925 | 1221431.8245
18 | 2647666.9304 | 1221332.601
19 | 2647662.0958 | 1221353.4991
20 | 2647671.5701 | 1221311.2367
21 | 2647644.8495 | 1221386.5355
22 | 2647654.168 | 1221299.6354
23 | 2647706.0151 | 1221263.8573
24 | 2647660.2264 | 1221411.7918
25 | 2647617.0116 | 1221412.1163
26 | 2647649.523 | 1221293.9443
27 | 2647593.8664 | 1221381.3848
28 | 2647593.2396 | 1221384.1439
29 | 2647991.4072 | 1221129.4932
30 | 2647661.2726 | 1221413.8274
31 | 2647957.1163 | 1221378.3894
32 | 2647955.5057 | 1221374.1668
33 | 2648086.496 | 1221225.7737
34 | 2648217.9743 | 1220998.7074
35 | 2647961.4617 | 1221609.3771
36 | 2647945.6551 | 1221604.2002
37 | 2647927.7398 | 1221605.0086
38 | 2648191.7572 | 1221735.1449
39 | 2648227.5203 | 1221754.2549
40 | 2648188.437 | 1221744.4183
41 | 2648237.5712 | 1220991.1242
42 | 2648277.2204 | 1220986.4888
43 | 2648233.3319 | 1220992.247
44 | 2648333.5003 | 1220983.2243
45 | 2648367.8577 | 1220981.4909
46 | 2648213.1916 | 1221274.7283
47 | 2647945.1099 | 1221311.2755
48 | 2647950.1097 | 1221324.1399
49 | 2647953.7303 | 1221332.1127
50 | 2648212.6914 | 1221276.8268
51 | 2648180.4274 | 1221764.9667
52 | 2648386.3406 | 1221027.7219
53 | 2648384.8696 | 1221044.5386
54 | 2648176.3801 | 1221358.3468
55 | 2648174.8168 | 1221360.6215
56 | 2648189.6961 | 1221339.5237
57 | 2647955.5057 | 1221374.1668

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99129 | -0.062932 | 0 | 0
1 | 0.99128 | -0.063067 | 0.00026683 | 6.6874e-05
2 | 0.99163 | -0.060455 | 0 | 0
3 | 0.99126 | -0.063209 | 0.00033883 | 8.492e-05
4 | 0.9873 | -0.092078 | 0.00057348 | 0.00014373
5 | 0.98732 | -0.091938 | 0 | 0
6 | 0.98739 | -0.09143 | 0.0004378 | 0.00010972
7 | 0.9875 | -0.090639 | 0 | 0
8 | 0.9882 | -0.085453 | 0 | 0
9 | 0.98827 | -0.084921 | 0.00021375 | 5.357e-05
10 | 0.98765 | -0.089556 | 0 | 0
11 | 0.9882 | -0.085468 | 0.00014355 | 3.5976e-05
12 | 0.98837 | -0.084204 | 0.00011986 | 3.004e-05
13 | 0.98733 | -0.091848 | 0 | 0
14 | 0.98848 | -0.083349 | 0.0012563 | 0.00031485
15 | 0.98851 | -0.083118 | 0 | 0
16 | 0.98841 | -0.083878 | 0.00014002 | 3.5092e-05
17 | 0.98859 | -0.082532 | 0 | 0
18 | 0.98954 | -0.075581 | 0.00069126 | 0.00017325
19 | 0.98935 | -0.076959 | 0.000436 | 0.00010927
20 | 0.98976 | -0.074023 | 0 | 0
21 | 0.98905 | -0.079218 | 0 | 0
22 | 0.98975 | -0.074082 | 0.00018432 | 4.6194e-05
23 | 0.99037 | -0.069582 | 0.00028838 | 7.2275e-05
24 | 0.98902 | -0.079396 | 0.00020182 | 5.0581e-05
25 | 0.98877 | -0.081261 | 0.00020463 | 5.1286e-05
26 | 0.98975 | -0.074089 | 9.1873e-05 | 2.3025e-05
27 | 0.98848 | -0.083364 | 0.00037747 | 9.4602e-05
28 | 0.98848 | -0.083354 | 0 | 0
29 | 0.99404 | -0.042972 | 0 | 0
30 | 0.98902 | -0.079405 | 0.0003867 | 9.6916e-05
31 | 1 | -1.4888e-05 | 0.00032987 | 8.2672e-05
32 | 1 | 0 | -0.012921 | -0.0030019
33 | 0.99611 | -0.028036 | 0 | 0
34 | 0.99332 | -0.048155 | 0.00014268 | 3.576e-05
35 | 0.98725 | -0.092445 | 0.00061761 | 0.00015479
36 | 0.98724 | -0.092514 | 0.00013278 | 3.3279e-05
37 | 0.98723 | -0.09256 | 0.00024549 | 6.1525e-05
38 | 0.98705 | -0.093885 | 0 | 0
39 | 0.98704 | -0.094003 | 0.000281 | 7.0426e-05
40 | 0.98705 | -0.093921 | 0.00010223 | 2.5622e-05
41 | 0.99327 | -0.048504 | 0.00083013 | 0.00020805
42 | 0.99325 | -0.048666 | 0.00013588 | 3.4054e-05
43 | 0.99328 | -0.04845 | 0.00051496 | 0.00012906
44 | 0.99323 | -0.048813 | 0 | 0
45 | 0.99322 | -0.048901 | 0 | 0
46 | 0.99585 | -0.029831 | 5.1399e-05 | 1.2882e-05
47 | 0.99889 | -0.0079479 | 0.00013522 | 3.3889e-05
48 | 0.99911 | -0.0063666 | 0.0001023 | 2.5638e-05
49 | 0.99925 | -0.0053522 | 0.00049386 | 0.00012377
50 | 0.99585 | -0.029854 | 0.00026065 | 6.5326e-05
51 | 0.98704 | -0.093979 | 0.0002515 | 6.3033e-05
52 | 0.9932 | -0.049028 | 0.00012596 | 3.1568e-05
53 | 0.9932 | -0.049048 | 0.00011924 | 2.9884e-05
54 | 0.99576 | -0.030514 | 0.00013926 | 3.4901e-05
55 | 0.99576 | -0.030525 | 0.0003932 | 9.8544e-05
56 | 0.99578 | -0.030388 | 0.00025581 | 6.4112e-05
57 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00060568 | 0.00015099 | -0.00060567 | -0.00015127 | 1.1189e-08 | -2.755e-07 | 0.0009089 | 0.00090899 | 0.00090899 | 0.99129 | -0.062932 | 0.99128 | -0.063067 | 0.33666
1 | -0.00060568 | -0.00015099 | 0.00060588 | 0.00014608 | 1.9914e-07 | -4.9151e-06 | 0.0009089 | 0.00090717 | 0.0009089 | 0.99129 | -0.062932 | 0.99163 | -0.060455 | 0.33663
2 | 0.00033884 | 8.4393e-05 | -0.00033883 | -8.492e-05 | 6.6291e-09 | -5.2699e-07 | 0.00050845 | 0.00050864 | 0.00050864 | 0.99128 | -0.063067 | 0.99126 | -0.063209 | 0.18838
3 | -0.0080075 | -0.0019773 | 0.0080263 | 0.0019819 | 1.8851e-05 | 4.5395e-06 | 0.012005 | 0.012004 | 0.012005 | 0.99163 | -0.060455 | 0.99404 | -0.042972 | 4.4465
4 | 0.0074016 | 0.0018313 | -0.0073925 | -0.0018293 | 9.115e-06 | 1.9779e-06 | 0.011098 | 0.011099 | 0.011099 | 0.99163 | -0.060455 | 0.99037 | -0.069582 | 4.1107
5 | -0.00057348 | -0.00014373 | 0.00057349 | 0.00014343 | 1.1013e-08 | -2.9794e-07 | 0.00086432 | 0.00086421 | 0.00086432 | 0.9873 | -0.092078 | 0.98732 | -0.091938 | 0.32012
6 | -0.00057349 | -0.00014343 | 0.00057353 | 0.00014235 | 3.9866e-08 | -1.0792e-06 | 0.00086421 | 0.00086383 | 0.00086421 | 0.98732 | -0.091938 | 0.98739 | -0.09143 | 0.32008
7 | -0.0010113 | -0.00025207 | 0.0010114 | 0.00025115 | 1.0926e-07 | -9.231e-07 | 0.0015236 | 0.0015233 | 0.0015236 | 0.98739 | -0.09143 | 0.9875 | -0.090639 | 0.56429
8 | -0.0010114 | -0.00025115 | 0.0010121 | 0.00024524 | 6.9685e-07 | -5.9024e-06 | 0.0015233 | 0.0015211 | 0.0015233 | 0.9875 | -0.090639 | 0.9882 | -0.085453 | 0.56417
9 | -0.002788 | -0.00067967 | 0.0027881 | 0.00067952 | 1.9495e-07 | -1.5288e-07 | 0.0041914 | 0.0041913 | 0.0041914 | 0.9882 | -0.085453 | 0.98827 | -0.084921 | 1.5524
10 | 0.0016323 | 0.00039857 | -0.0016314 | -0.00040126 | 8.8773e-07 | -2.6817e-06 | 0.0024542 | 0.0024552 | 0.0024552 | 0.9882 | -0.085453 | 0.98765 | -0.089556 | 0.90934
11 | 0.00014355 | 3.5852e-05 | -0.00014355 | -3.5976e-05 | 2.8344e-10 | -1.2447e-07 | 0.00021611 | 0.00021615 | 0.00021615 | 0.9882 | -0.085453 | 0.9882 | -0.085468 | 0.080056
12 | -0.0030019 | -0.00073309 | 0.0030022 | 0.00073291 | 2.8347e-07 | -1.7678e-07 | 0.0045131 | 0.004513 | 0.0045131 | 0.98827 | -0.084921 | 0.98837 | -0.084204 | 1.6715
13 | 0.0016314 | 0.00040126 | -0.0016309 | -0.00040277 | 5.0081e-07 | -1.5102e-06 | 0.0024552 | 0.0024558 | 0.0024558 | 0.98765 | -0.089556 | 0.98733 | -0.091848 | 0.90956
14 | -0.003122 | -0.00076295 | 0.0031222 | 0.00076288 | 1.3417e-07 | -7.3494e-08 | 0.0046935 | 0.0046934 | 0.0046935 | 0.98837 | -0.084204 | 0.98841 | -0.083878 | 1.7383
15 | 0.00063492 | 0.00015434 | -0.00063475 | -0.00015815 | 1.7292e-07 | -3.811e-06 | 0.00095522 | 0.00095657 | 0.00095657 | 0.98733 | -0.091848 | 0.98705 | -0.093885 | 0.35429
16 | 0.00099597 | 0.00024842 | -0.00099588 | -0.00024914 | 8.1879e-08 | -7.1355e-07 | 0.0015006 | 0.0015009 | 0.0015009 | 0.98733 | -0.091848 | 0.98725 | -0.092445 | 0.55588
17 | -0.0012563 | -0.00031485 | 0.0012563 | 0.00031464 | 4.0149e-08 | -2.1519e-07 | 0.0018912 | 0.0018911 | 0.0018912 | 0.98848 | -0.083349 | 0.98851 | -0.083118 | 0.70043
18 | 0.00037748 | 9.3792e-05 | -0.00037747 | -9.4565e-05 | 1.222e-08 | -7.7323e-07 | 0.00056793 | 0.00056821 | 0.00056821 | 0.98851 | -0.083118 | 0.98848 | -0.083354 | 0.21045
19 | -0.0016338 | -0.00040843 | 0.0016339 | 0.00040803 | 1.3164e-07 | -3.9669e-07 | 0.002459 | 0.0024588 | 0.002459 | 0.98851 | -0.083118 | 0.98859 | -0.082532 | 0.91074
20 | -0.0032622 | -0.00079797 | 0.0032628 | 0.0007977 | 5.7976e-07 | -2.7224e-07 | 0.0049042 | 0.0049041 | 0.0049042 | 0.98841 | -0.083878 | 0.98859 | -0.082532 | 1.8164
21 | -0.0048967 | -0.0012057 | 0.0048975 | 0.0012057 | 8.3246e-07 | 4.5959e-09 | 0.0073629 | 0.0073628 | 0.0073629 | 0.98859 | -0.082532 | 0.98877 | -0.081261 | 2.727
22 | 0.006131 | 0.0015138 | -0.0061298 | -0.0015136 | 1.1362e-06 | 1.6138e-07 | 0.0092113 | 0.0092114 | 0.0092114 | 0.98954 | -0.075581 | 0.98935 | -0.076959 | 3.4116
23 | -0.0068222 | -0.001687 | 0.0068236 | 0.0016873 | 1.4335e-06 | 2.7043e-07 | 0.010251 | 0.010251 | 0.010251 | 0.98954 | -0.075581 | 0.98976 | -0.074023 | 3.7966
24 | 0.0056938 | 0.0014043 | -0.0056921 | -0.0014042 | 1.7257e-06 | 1.7873e-07 | 0.0085557 | 0.0085559 | 0.0085559 | 0.98935 | -0.076959 | 0.98905 | -0.079218 | 3.1688
25 | 0.00027619 | 6.8855e-05 | -0.00027619 | -6.9125e-05 | 2.2652e-09 | -2.6982e-07 | 0.0004151 | 0.0004152 | 0.0004152 | 0.98976 | -0.074023 | 0.98975 | -0.074082 | 0.15378
26 | -0.0070998 | -0.0017561 | 0.0071041 | 0.001757 | 4.255e-06 | 8.6568e-07 | 0.010666 | 0.010666 | 0.010666 | 0.98976 | -0.074023 | 0.99037 | -0.069582 | 3.9503
27 | 0.00058853 | 0.00014709 | -0.00058852 | -0.00014747 | 1.4473e-08 | -3.7416e-07 | 0.0008853 | 0.00088544 | 0.00088544 | 0.98905 | -0.079218 | 0.98902 | -0.079396 | 0.32794
28 | 0.0051036 | 0.0012571 | -0.0051022 | -0.001257 | 1.3962e-06 | 4.9111e-08 | 0.0076706 | 0.0076707 | 0.0076707 | 0.98905 | -0.079218 | 0.98877 | -0.081261 | 2.841
29 | 9.1873e-05 | 2.2931e-05 | -9.1873e-05 | -2.3025e-05 | 8.7509e-11 | -9.4463e-08 | 0.00013809 | 0.00013812 | 0.00013812 | 0.98975 | -0.074082 | 0.98975 | -0.074089 | 0.051157
30 | 0.0003867 | 9.6886e-05 | -0.0003867 | -9.6915e-05 | 4.8341e-10 | -2.9185e-08 | 0.00058179 | 0.0005818 | 0.0005818 | 0.98902 | -0.079396 | 0.98902 | -0.079405 | 0.21548
31 | -0.00037747 | -9.4601e-05 | 0.00037747 | 9.4565e-05 | 5.7003e-10 | -3.605e-08 | 0.00056822 | 0.00056821 | 0.00056822 | 0.98848 | -0.083364 | 0.98848 | -0.083354 | 0.21045
32 | -0.0098966 | -0.0024445 | 0.0099165 | 0.0024502 | 1.9918e-05 | 5.7682e-06 | 0.014802 | 0.014801 | 0.014802 | 0.99404 | -0.042972 | 0.99611 | -0.028036 | 5.4822
33 | 0.0018703 | 0.00046259 | -0.0018689 | -0.00046558 | 1.3164e-06 | -2.984e-06 | 0.0027975 | 0.0027987 | 0.0027987 | 0.99404 | -0.042972 | 0.99332 | -0.048155 | 1.0366
34 | -0.00032987 | -8.2672e-05 | 0.00032987 | 8.2613e-05 | 6.794e-10 | -5.9028e-08 | 0.00049085 | 0.00049083 | 0.00049085 | 1 | -1.4888e-05 | 1 | 0 | 0.1818
35 | 0.011791 | 0.0029192 | -0.011782 | -0.0029165 | 8.5256e-06 | 2.6964e-06 | 0.017532 | 0.017533 | 0.017533 | 1 | 0 | 0.99925 | -0.0053522 | 6.4936
36 | 0.0011007 | 0.00027258 | -0.0011004 | -0.00027455 | 2.6917e-07 | -1.975e-06 | 0.0016431 | 0.0016438 | 0.0016438 | 0.99611 | -0.028036 | 0.99585 | -0.029831 | 0.60881
37 | -0.011017 | -0.0027228 | 0.011047 | 0.002732 | 2.9873e-05 | 9.1784e-06 | 0.016444 | 0.016444 | 0.016444 | 0.99611 | -0.028036 | 0.99889 | -0.0079479 | 6.0905
38 | 0.0017263 | 0.00042982 | -0.0017262 | -0.00043001 | 6.9655e-08 | -1.8944e-07 | 0.002585 | 0.0025851 | 0.0025851 | 0.99332 | -0.048155 | 0.99328 | -0.04845 | 0.95743
39 | 0.00037827 | 9.4349e-05 | -0.00037827 | -9.4574e-05 | 3.5858e-09 | -2.2475e-07 | 0.00056999 | 0.00057007 | 0.00057007 | 0.98725 | -0.092445 | 0.98724 | -0.092514 | 0.21114
40 | 0.00024549 | 6.1295e-05 | -0.00024549 | -6.1524e-05 | 1.5317e-09 | -2.2872e-07 | 0.00036993 | 0.00037001 | 0.00037001 | 0.98724 | -0.092514 | 0.98723 | -0.09256 | 0.13704
41 | 0.00028101 | 6.9907e-05 | -0.000281 | -7.0426e-05 | 4.5558e-09 | -5.1846e-07 | 0.00042344 | 0.00042363 | 0.00042363 | 0.98705 | -0.093885 | 0.98704 | -0.094003 | 0.1569
42 | 0.00035374 | 8.8247e-05 | -0.00035374 | -8.8373e-05 | 1.7471e-09 | -1.2523e-07 | 0.00053313 | 0.00053317 | 0.00053317 | 0.98705 | -0.093885 | 0.98705 | -0.093921 | 0.19747
43 | 0.0002515 | 6.2751e-05 | -0.0002515 | -6.3032e-05 | 1.979e-09 | -2.8129e-07 | 0.00037905 | 0.00037915 | 0.00037915 | 0.98705 | -0.093921 | 0.98704 | -0.093979 | 0.14043
44 | 0.00038109 | 9.2949e-05 | -0.00038108 | -9.3464e-05 | 8.1134e-09 | -5.1466e-07 | 0.00057002 | 0.0005702 | 0.0005702 | 0.99327 | -0.048504 | 0.99325 | -0.048666 | 0.21118
45 | -0.0012112 | -0.000301 | 0.0012112 | 0.00030095 | 9.0009e-09 | -5.33e-08 | 0.0018136 | 0.0018136 | 0.0018136 | 0.99327 | -0.048504 | 0.99328 | -0.04845 | 0.67171
46 | 0.00024521 | 5.941e-05 | -0.0002452 | -6.0138e-05 | 4.732e-09 | -7.278e-07 | 0.00036664 | 0.00036689 | 0.00036689 | 0.99325 | -0.048666 | 0.99323 | -0.048813 | 0.13589
47 | 0.0002452 | 6.0138e-05 | -0.0002452 | -6.0581e-05 | 2.8824e-09 | -4.4282e-07 | 0.00036689 | 0.00036705 | 0.00036705 | 0.99323 | -0.048813 | 0.99322 | -0.048901 | 0.13594
48 | 0.0002452 | 6.0581e-05 | -0.00024519 | -6.1232e-05 | 4.2457e-09 | -6.5156e-07 | 0.00036705 | 0.00036728 | 0.00036728 | 0.99322 | -0.048901 | 0.9932 | -0.049028 | 0.13603
49 | 0.001049 | 0.00026167 | -0.001049 | -0.0002617 | 3.3053e-09 | -2.6796e-08 | 0.001567 | 0.001567 | 0.001567 | 0.99585 | -0.029831 | 0.99585 | -0.029854 | 0.58037
50 | -0.011182 | -0.0027659 | 0.011185 | 0.0027666 | 2.3861e-06 | 7.3702e-07 | 0.016645 | 0.016645 | 0.016645 | 0.99889 | -0.0079479 | 0.99911 | -0.0063666 | 6.1648
51 | -0.011287 | -0.0027923 | 0.011288 | 0.0027927 | 1.5456e-06 | 4.7948e-07 | 0.016797 | 0.016797 | 0.016797 | 0.99911 | -0.0063666 | 0.99925 | -0.0053522 | 6.2212
52 | 0.00078833 | 0.00019637 | -0.00078827 | -0.00019722 | 5.7818e-08 | -8.4692e-07 | 0.0011775 | 0.0011778 | 0.0011778 | 0.99585 | -0.029854 | 0.99578 | -0.030388 | 0.43623
53 | 0.00011924 | 2.9665e-05 | -0.00011924 | -2.9884e-05 | 3.3708e-10 | -2.1902e-07 | 0.00017857 | 0.00017864 | 0.00017864 | 0.9932 | -0.049028 | 0.9932 | -0.049048 | 0.066164
54 | 0.0003932 | 9.8508e-05 | -0.0003932 | -9.8544e-05 | 5.9458e-10 | -3.5675e-08 | 0.00058756 | 0.00058758 | 0.00058758 | 0.99576 | -0.030514 | 0.99576 | -0.030525 | 0.21762
55 | -0.00053245 | -0.00013341 | 0.00053246 | 0.00013311 | 9.286e-09 | -3.0225e-07 | 0.00079566 | 0.00079555 | 0.00079566 | 0.99576 | -0.030514 | 0.99578 | -0.030388 | 0.29469

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.013146 | 0.0030583

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00026683 | 6.6874e-05
1 | 0.00033883 | 8.492e-05
2 | 0.00057348 | 0.00014373
3 | 0.0004378 | 0.00010972
4 | 0.00021375 | 5.357e-05
5 | 0.00014355 | 3.5976e-05
6 | 0.00011986 | 3.004e-05
7 | 0.0012563 | 0.00031485
8 | 0.00014002 | 3.5092e-05
9 | 0.00069126 | 0.00017325
10 | 0.000436 | 0.00010927
11 | 0.00018432 | 4.6194e-05
12 | 0.00028838 | 7.2275e-05
13 | 0.00020182 | 5.0581e-05
14 | 0.00020463 | 5.1286e-05
15 | 9.1873e-05 | 2.3025e-05
16 | 0.00037747 | 9.4602e-05
17 | 0.0003867 | 9.6916e-05
18 | 0.00032987 | 8.2672e-05
19 | 0.00022484 | 5.6351e-05
20 | 0.00014268 | 3.576e-05
21 | 0.00061761 | 0.00015479
22 | 0.00013278 | 3.3279e-05
23 | 0.00024549 | 6.1525e-05
24 | 0.000281 | 7.0426e-05
25 | 0.00010223 | 2.5622e-05
26 | 0.00083013 | 0.00020805
27 | 0.00013588 | 3.4054e-05
28 | 0.00051496 | 0.00012906
29 | 5.1399e-05 | 1.2882e-05
30 | 0.00013522 | 3.3889e-05
31 | 0.0001023 | 2.5638e-05
32 | 0.00049386 | 0.00012377
33 | 0.00026065 | 6.5326e-05
34 | 0.0002515 | 6.3033e-05
35 | 0.00012596 | 3.1568e-05
36 | 0.00011924 | 2.9884e-05
37 | 0.00013926 | 3.4901e-05
38 | 0.0003932 | 9.8544e-05
39 | 0.00025581 | 6.4112e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1