## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1098-11_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1098-11_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1098-11_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1098-11_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1098-11_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1098-11_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1098-11_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1098-11_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1098-11_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1098-11_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1098-11_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1098-11_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1098-11_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1098-11_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1098-11_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1098-11_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1098-11_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1098-11_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1098-11_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1098-11_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1098-11_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1098-11_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1098-11_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1098-11_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1098-11_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1098-11_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1098-11_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1098-11_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1098-11_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1098-11_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1098-11_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1098-11_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1098-11_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1098-11_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1098-11_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1098-11_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1098-11_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1098-11_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1098-11_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1098-11_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1098-11_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1098-11_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1098-11_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1098-11_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1098-11_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1098-11_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1098-11_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1098-11_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1098-11_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1098-11_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1098-11_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1098-11_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1098-11_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1098-11_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1098-11_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1098-11_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1098-11_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1098-11_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1098-11_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_2_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1098-11_0_3_load_0 | 0 | 0.0011174 | 0.00028004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1098-11_0_3_load_2 | 2 | 0.0052252 | 0.0013096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1098-11_0_3_load_16 | 4 | 0.0029782 | 0.00074641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1098-11_0_3_load_14 | 5 | 0.0029782 | 0.00074641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1098-11_0_3_load_3 | 6 | 0.0062885 | 0.001576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1098-11_0_3_load_6 | 9 | 0.0015673 | 0.0003928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1098-11_0_3_load_7 | 10 | 0.0048563 | 0.0012171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1098-11_0_3_load_9 | 12 | 0.0033185 | 0.00083169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1098-11_0_3_load_11 | 14 | 0.0039648 | 0.00099367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1098-11_0_3_load_12 | 15 | 0.004949 | 0.0012403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1098-11_0_3_load_13 | 16 | 0.0058187 | 0.0014583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1098-11_0_3_load_20 | 17 | 0.0037642 | 0.0009434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1098-11_0_3_load_21 | 18 | 0.0029289 | 0.00073406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1098-11_0_3_load_18 | 19 | 0.00084796 | 0.00021252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1098-11_0_3_load_62 | 20 | 0.0011871 | 0.0002975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1098-11_0_3_load_22 | 21 | 0.0081929 | 0.0020533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1098-11_0_3_load_23 | 22 | 0.0025302 | 0.00063414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1098-11_0_3_load_17 | 23 | 0.0036316 | 0.00091016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1098-11_0_3_load_19 | 24 | 0.00027433 | 6.8754e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1098-11_0_3_load_49 | 26 | 0.0025933 | 0.00064993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1098-11_0_3_load_41 | 28 | 0.0029928 | 0.00075007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1098-11_0_3_load_31 | 29 | 0.0027956 | 0.00070063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1098-11_0_3_load_59 | 30 | 0.0037584 | 0.00094195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1098-11_0_3_load_48 | 31 | 0.0056426 | 0.0014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1098-11_0_3_load_26 | 32 | 0.0021336 | 0.00053473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1098-11_0_3_load_27 | 33 | 0.0036806 | 0.00092245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1098-11_0_3_load_28 | 34 | 0.0037065 | 0.00092894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1098-11_0_3_load_30 | 35 | 0.0025773 | 0.00064593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1098-11_0_3_load_32 | 36 | 0.0027567 | 0.00069089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1098-11_0_3_load_33 | 37 | 0.0042612 | 0.001068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1098-11_0_3_load_35 | 39 | 0.0035436 | 0.0008881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1098-11_0_3_load_39 | 42 | 0.0068306 | 0.0017119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1098-11_0_3_load_43 | 43 | 0.0015359 | 0.00038493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1098-11_0_3_load_40 | 44 | 0.0021377 | 0.00053575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1098-11_0_3_load_56 | 45 | 0.0048112 | 0.0012058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1098-11_0_3_load_61 | 46 | 0.0041848 | 0.0010488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1098-11_0_3_load_45 | 47 | 0.0024362 | 0.00061058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1098-11_0_3_load_57 | 48 | 0.0036588 | 0.00091698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1098-11_0_3_load_47 | 49 | 0.0027209 | 0.00068191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1098-11_0_3_load_46 | 50 | 0.0025038 | 0.00062751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1098-11_0_3_load_50 | 51 | 0.0030968 | 0.00077612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1098-11_0_3_load_51 | 52 | 0.0048246 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1098-11_0_3_load_52 | 53 | 0.0021979 | 0.00055084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1098-11_0_3_load_53 | 54 | 0.0025086 | 0.00062872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1098-11_0_3_load_54 | 55 | 0.0031748 | 0.00079568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1098-11_0_3_load_55 | 56 | 0.0077374 | 0.0019392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1098-11_0_3_load_60 | 57 | 0.0056427 | 0.0014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1098-11_0_3_load_58 | 58 | 0.0029722 | 0.00074492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1098-11_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.20641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1098-11_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.095793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1098-11_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.016456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1098-11_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.0081711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1098-11_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.014005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1098-11_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.027692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1098-11_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.012222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1098-11_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.015745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1098-11_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.020297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1098-11_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.024935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1098-11_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.054433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1098-11_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 12 | 0.0026946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1098-11_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.027611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1098-11_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.11714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1098-11_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.02607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1098-11_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.029585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1098-11_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.011681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1098-11_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.015013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1098-11_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.0069842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1098-11_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0074408 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1098-11_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 21 | 0.0001872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1098-11_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.027064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1098-11_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.014433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1098-11_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.0222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1098-11_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.010434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1098-11_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.017846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1098-11_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.007056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1098-11_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.042737 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1098-11_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.012019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1098-11_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 50 | 0.0011187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1098-11_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 49 | 0.025474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1098-11_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 44 | 0.0054012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1098-11_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.0094726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1098-11_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.013952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1098-11_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 50 | 0.0063618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1098-11_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.004599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1098-11_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.018951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1098-11_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.015487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1098-11_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0055099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1098-11_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.014354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1098-11_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.036315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1098-11_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.080328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1098-11_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.10309 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1098-11_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.013423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1098-11_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.032416 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1098-11_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 44 | 0.021326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1098-11_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.032021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1098-11_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 46 | 0.011168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1098-11_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.0093225 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1098-11_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.0074957 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1098-11_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.018936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1098-11_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 58 | 0.0076101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1098-11_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.017923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1098-11_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0026082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1098-11_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.023605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1098-11_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0015208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1098-11_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.030516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1098-11_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.016059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1098-11_0_3_trafo_23 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 59 | 22 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2652594.7584 | 1215197.2583 | 2652573.0432 | 1215209.83 | 2652532.9743 | 1215222.3512 | 2652518.2416 | 1215237.9642 | 2652514.091 | 1215247.9448 | 2652522.1811 | 1215252.7967 | 2652541.6177 | 1215246.2862 | 2652555.2361 | 1215248.5519 | 2652562.1111 | 1215256.0059 | 2652560.1471 | 1215261.7142 | 2652535.831 | 1215278.1989 | 2652530.2538 | 1215287.2107 | 2652530.8134 | 1215294.3644
1 | 2652594.7584 | 1215197.2583 | 2652510.3532 | 1215151.9592
2 | 2652495.8533 | 1215144.1774 | 2652510.3532 | 1215151.9592
3 | 2652495.8533 | 1215144.1774 | 2652498.0896 | 1215142.0402 | 2652502.6951 | 1215139.9017
4 | 2652495.8533 | 1215144.1774 | 2652483.2747 | 1215138.0197
5 | 2652458.4028 | 1215125.8441 | 2652483.2747 | 1215138.0197
6 | 2652431.9599 | 1215110.3395 | 2652442.4583 | 1215116.5976
7 | 2652455.9826 | 1215124.6593 | 2652442.4583 | 1215116.5976
8 | 2652431.9599 | 1215110.3395 | 2652427.8047 | 1215108.7687 | 2652412.4289 | 1215104.8999
9 | 2652431.9599 | 1215110.3395 | 2652430.6203 | 1215115.0084 | 2652417.7118 | 1215123.5222 | 2652413.6744 | 1215125.7562
10 | 2652455.9826 | 1215124.6593 | 2652457.4741 | 1215134.6674 | 2652458.8989 | 1215138.4377 | 2652466.4556 | 1215151.2897 | 2652469.8927 | 1215158.5243 | 2652472.606 | 1215166.0304 | 2652473.8591 | 1215171.189 | 2652473.5802 | 1215175.2668
11 | 2652455.9826 | 1215124.6593 | 2652458.4028 | 1215125.8441
12 | 2652387.0262 | 1215094.8466 | 2652393.081 | 1215098.8911 | 2652398.6857 | 1215101.4418 | 2652412.4289 | 1215104.8999
13 | 2652339.7891 | 1215180.1571 | 2652343.1768 | 1215181.5693 | 2652357.2162 | 1215187.8074 | 2652359.8067 | 1215188.5528 | 2652362.154 | 1215188.4622 | 2652363.9381 | 1215187.6441 | 2652365.3252 | 1215186.211 | 2652366.0072 | 1215183.7821 | 2652366.3998 | 1215179.7165 | 2652365.8151 | 1215177.1209 | 2652364.1409 | 1215174.071 | 2652363.2363 | 1215171.5838 | 2652363.0807 | 1215169.4145 | 2652364.4162 | 1215166.0686 | 2652366.8114 | 1215163.1212 | 2652368.8656 | 1215160.9491 | 2652369.1427 | 1215159.6618 | 2652368.4276 | 1215156.3536 | 2652368.0592 | 1215153.3374 | 2652380.152 | 1215144.3048 | 2652413.6744 | 1215125.7562
14 | 2652473.5802 | 1215175.2668 | 2652472.167 | 1215181.3914 | 2652469.8796 | 1215185.0401 | 2652465.5196 | 1215188.615 | 2652459.85 | 1215191.7337 | 2652456.753 | 1215193.0593
15 | 2652473.5802 | 1215175.2668 | 2652487.0981 | 1215201.5834
16 | 2652387.0262 | 1215094.8466 | 2652376.0555 | 1215098.857
17 | 2652387.0262 | 1215094.8466 | 2652395.004 | 1215091.7815 | 2652400.9969 | 1215089.3518
18 | 2652450.3323 | 1215195.8075 | 2652456.753 | 1215193.0593
19 | 2652490.4979 | 1215208.2021 | 2652487.0981 | 1215201.5834
20 | 2652375.8797 | 1215098.9213 | 2652376.0555 | 1215098.857
21 | 2652400.9969 | 1215089.3518 | 2652426.0778 | 1215079.1837
22 | 2652437.0636 | 1215201.4868 | 2652450.3323 | 1215195.8075
23 | 2652354.3499 | 1215100.8633 | 2652358.0008 | 1215101.9293 | 2652362.1363 | 1215102.2881 | 2652365.9125 | 1215102.0544 | 2652370.3648 | 1215100.9373 | 2652375.8797 | 1215098.9213
24 | 2652426.0778 | 1215079.1837 | 2652426.784 | 1215078.8974 | 2652435.949 | 1215075.8058
25 | 2652437.0636 | 1215201.4868 | 2652435.9001 | 1215201.9848 | 2652422.7159 | 1215212.0388
26 | 2652351.6877 | 1215107.3994 | 2652353.1152 | 1215103.9654 | 2652354.3499 | 1215100.8633
27 | 2652354.3499 | 1215100.8633 | 2652352.2871 | 1215099.6778 | 2652349.6134 | 1215097.164 | 2652347.0843 | 1215093.7397 | 2652344.3928 | 1215088.9132 | 2652340.5111 | 1215081.2634 | 2652333.3875 | 1215064.3783
28 | 2652447.3373 | 1215071.9643 | 2652435.949 | 1215075.8058
29 | 2652351.6877 | 1215107.3994 | 2652351.1042 | 1215108.3539
30 | 2652351.6877 | 1215107.3994 | 2652346.0808 | 1215109.4292 | 2652344.6071 | 1215109.483 | 2652343.3104 | 1215109.2715 | 2652340.903 | 1215108.4165 | 2652336.9388 | 1215105.8469 | 2652331.8346 | 1215101.644 | 2652329.7859 | 1215099.6898
31 | 2652333.3875 | 1215064.3783 | 2652331.2879 | 1215059.4018
32 | 2652447.3373 | 1215071.9643 | 2652456.313 | 1215068.9366
33 | 2652346.6968 | 1215112.7811 | 2652346.6968 | 1215112.7811 | 2652345.5703 | 1215113.0825 | 2652343.5661 | 1215113.0204 | 2652332.872 | 1215111.6546
34 | 2652346.6968 | 1215112.7811 | 2652348.2772 | 1215111.8277 | 2652349.9773 | 1215110.1972 | 2652351.1042 | 1215108.3539
35 | 2652494.3002 | 1215061.2207 | 2652489.7056 | 1215061.422
36 | 2652470.9876 | 1215063.9866 | 2652471.7218 | 1215063.7389 | 2652482.3861 | 1215061.7426 | 2652489.7056 | 1215061.422
37 | 2652470.9876 | 1215063.9866 | 2652456.313 | 1215068.9366
38 | 2652347.0215 | 1214983.8132 | 2652341.9626 | 1214985.9967 | 2652341.9626 | 1214985.9967
39 | 2652329.0882 | 1214992.3431 | 2652341.9626 | 1214985.9967
40 | 2652382.3314 | 1214977.8585 | 2652364.0315 | 1214978.1634 | 2652356.3777 | 1214979.775 | 2652347.0215 | 1214983.8132
41 | 2652322.6867 | 1215039.8933 | 2652302.5215 | 1215020.338 | 2652293.9374 | 1215012.0133 | 2652323.2805 | 1214995.5941 | 2652326.4095 | 1214993.8427 | 2652329.0882 | 1214992.3431
42 | 2652329.0882 | 1214992.3431 | 2652326.0327 | 1214985.7234 | 2652320.1462 | 1214972.8641 | 2652321.5335 | 1214969.6854 | 2652322.1408 | 1214941.1514 | 2652323.7903 | 1214918.4745 | 2652350.6834 | 1214917.3653
43 | 2652382.3314 | 1214977.8585 | 2652395.7527 | 1214977.6348
44 | 2652322.6867 | 1215039.8933 | 2652350.2143 | 1215032.1857 | 2652354.0184 | 1215031.7474
45 | 2652322.6867 | 1215039.8933 | 2652325.7518 | 1215046.2796 | 2652331.2879 | 1215059.4018
46 | 2652350.6834 | 1214917.3653 | 2652351.3981 | 1214949.3786
47 | 2652406.9192 | 1214977.4487 | 2652395.7527 | 1214977.6348
48 | 2652363.2311 | 1215032.6964 | 2652360.6186 | 1215032.1326 | 2652355.8624 | 1215031.5349 | 2652354.0184 | 1215031.7474
49 | 2652351.3981 | 1214949.3786 | 2652351.5654 | 1214956.8724
50 | 2652381.7793 | 1215034.1883 | 2652378.8497 | 1215034.961 | 2652375.0197 | 1215035.2609 | 2652370.8208 | 1215034.3346 | 2652363.2311 | 1215032.6964
51 | 2652351.7353 | 1214964.4806 | 2652351.5654 | 1214956.8724
52 | 2652381.7793 | 1215034.1883 | 2652384.5204 | 1215033.4654 | 2652398.6665 | 1215028.2186
53 | 2652401.112 | 1215027.3115 | 2652398.6665 | 1215028.2186
54 | 2652401.112 | 1215027.3115 | 2652423.2439 | 1215019.1027
55 | 2652423.2439 | 1215019.1027 | 2652424.6698 | 1215018.5738
56 | 2652453.9671 | 1215011.9352 | 2652442.9647 | 1215011.7881 | 2652424.6698 | 1215018.5738
57 | 2652467.2022 | 1215018.9945 | 2652459.9886 | 1215012.0157 | 2652453.9671 | 1215011.9352

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2652530.8134 | 1215294.3644
1 | 2652594.7584 | 1215197.2583
2 | 2652510.3532 | 1215151.9592
3 | 2652495.8533 | 1215144.1774
4 | 2652502.6951 | 1215139.9017
5 | 2652483.2747 | 1215138.0197
6 | 2652442.4583 | 1215116.5976
7 | 2652431.9599 | 1215110.3395
8 | 2652455.9826 | 1215124.6593
9 | 2652412.4289 | 1215104.8999
10 | 2652413.6744 | 1215125.7562
11 | 2652473.5802 | 1215175.2668
12 | 2652458.4028 | 1215125.8441
13 | 2652387.0262 | 1215094.8466
14 | 2652339.7891 | 1215180.1571
15 | 2652456.753 | 1215193.0593
16 | 2652487.0981 | 1215201.5834
17 | 2652376.0555 | 1215098.857
18 | 2652400.9969 | 1215089.3518
19 | 2652450.3323 | 1215195.8075
20 | 2652490.4979 | 1215208.2021
21 | 2652375.8797 | 1215098.9213
22 | 2652426.0778 | 1215079.1837
23 | 2652437.0636 | 1215201.4868
24 | 2652422.7159 | 1215212.0388
25 | 2652354.3499 | 1215100.8633
26 | 2652435.949 | 1215075.8058
27 | 2652351.6877 | 1215107.3994
28 | 2652333.3875 | 1215064.3783
29 | 2652447.3373 | 1215071.9643
30 | 2652332.872 | 1215111.6546
31 | 2652346.6969 | 1215112.7811
32 | 2652489.7056 | 1215061.422
33 | 2652494.3002 | 1215061.2207
34 | 2652470.9876 | 1215063.9866
35 | 2652456.313 | 1215068.9366
36 | 2652341.9626 | 1214985.9967
37 | 2652347.0215 | 1214983.8132
38 | 2652329.0882 | 1214992.3431
39 | 2652382.3314 | 1214977.8585
40 | 2652322.6867 | 1215039.8933
41 | 2652350.6834 | 1214917.3653
42 | 2652395.7527 | 1214977.6348
43 | 2652354.0184 | 1215031.7474
44 | 2652331.2879 | 1215059.4018
45 | 2652351.3981 | 1214949.3786
46 | 2652406.9192 | 1214977.4487
47 | 2652363.2311 | 1215032.6964
48 | 2652351.5654 | 1214956.8724
49 | 2652329.7859 | 1215099.6898
50 | 2652351.1042 | 1215108.3539
51 | 2652381.7793 | 1215034.1883
52 | 2652398.6665 | 1215028.2186
53 | 2652401.112 | 1215027.3115
54 | 2652423.2439 | 1215019.1027
55 | 2652424.6698 | 1215018.5738
56 | 2652453.9671 | 1215011.9352
57 | 2652467.2022 | 1215018.9945
58 | 2652351.7353 | 1214964.4806
59 | 2652387.0262 | 1215094.8466

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98935 | -0.074609 | 0.0011174 | 0.00028004
1 | 0.98968 | -0.072238 | 0 | 0
2 | 0.98984 | -0.071123 | 0.0052252 | 0.0013096
3 | 0.98999 | -0.070055 | 0 | 0
4 | 0.98995 | -0.070303 | 0.0029782 | 0.00074641
5 | 0.99018 | -0.068722 | 0.0029782 | 0.00074641
6 | 0.99146 | -0.059639 | 0.0062885 | 0.001576
7 | 0.99214 | -0.054844 | 0 | 0
8 | 0.99073 | -0.064818 | 0 | 0
9 | 0.99353 | -0.045081 | 0.0015673 | 0.0003928
10 | 0.99182 | -0.057078 | 0.0048563 | 0.0012171
11 | 0.98942 | -0.074085 | 0 | 0
12 | 0.99067 | -0.065247 | 0.0033185 | 0.00083169
13 | 0.99547 | -0.031408 | 0 | 0
14 | 0.99116 | -0.061799 | 0.0039648 | 0.00099367
15 | 0.98905 | -0.076666 | 0.004949 | 0.0012403
16 | 0.98912 | -0.076199 | 0.0058187 | 0.0014583
17 | 0.99382 | -0.04295 | 0.0037642 | 0.0009434
18 | 0.99707 | -0.020311 | 0.0029289 | 0.00073406
19 | 0.989 | -0.077005 | 0.00084796 | 0.00021252
20 | 0.98911 | -0.07629 | 0.0011871 | 0.0002975
21 | 0.99379 | -0.043128 | 0.0081929 | 0.0020533
22 | 1 | 0 | -0.17022 | -0.042726
23 | 0.98892 | -0.077581 | 0.0036316 | 0.00091016
24 | 0.98892 | -0.077631 | 0.00027433 | 6.8754e-05
25 | 0.99102 | -0.062472 | 0 | 0
26 | 0.99974 | -0.0018222 | 0.0025933 | 0.00064993
27 | 0.99087 | -0.063522 | 0 | 0
28 | 0.98659 | -0.0936 | 0.0029928 | 0.00075007
29 | 0.99948 | -0.0036107 | 0.0027956 | 0.00070063
30 | 0.99069 | -0.064798 | 0.0037584 | 0.00094195
31 | 0.99077 | -0.064265 | 0.0056426 | 0.0014142
32 | 0.99895 | -0.0073327 | 0.0021336 | 0.00053473
33 | 0.99893 | -0.007502 | 0.0036806 | 0.00092245
34 | 0.99911 | -0.0062306 | 0.0037065 | 0.00092894
35 | 0.99932 | -0.0047562 | 0.0025773 | 0.00064593
36 | 0.97968 | -0.1426 | 0.0027567 | 0.00069089
37 | 0.97953 | -0.14368 | 0.0042612 | 0.001068
38 | 0.98013 | -0.13938 | 0 | 0
39 | 0.97876 | -0.14919 | 0.0035436 | 0.0008881
40 | 0.984 | -0.11191 | 0 | 0
41 | 0.97841 | -0.15167 | 0 | 0
42 | 0.97854 | -0.15073 | 0.0068306 | 0.0017119
43 | 0.98243 | -0.12301 | 0.0015359 | 0.00038493
44 | 0.98605 | -0.097387 | 0.0021377 | 0.00053575
45 | 0.97788 | -0.15549 | 0.0048112 | 0.0012058
46 | 0.97848 | -0.15121 | 0.0041848 | 0.0010488
47 | 0.982 | -0.12606 | 0.0024362 | 0.00061058
48 | 0.97781 | -0.15601 | 0.0036588 | 0.00091698
49 | 0.99077 | -0.064226 | 0.0027209 | 0.00068191
50 | 0.99085 | -0.063657 | 0.0025038 | 0.00062751
51 | 0.9812 | -0.13179 | 0.0030968 | 0.00077612
52 | 0.98052 | -0.13664 | 0.0048246 | 0.0012092
53 | 0.98044 | -0.13722 | 0.0021979 | 0.00055084
54 | 0.97978 | -0.14189 | 0.0025086 | 0.00062872
55 | 0.97975 | -0.14216 | 0.0031748 | 0.00079568
56 | 0.97915 | -0.1464 | 0.0077374 | 0.0019392
57 | 0.97902 | -0.14735 | 0.0056427 | 0.0014142
58 | 0.97777 | -0.15625 | 0.0029722 | 0.00074492
59 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0011174 | -0.00028004 | 0.0011178 | 0.00027753 | 3.6358e-07 | -2.5117e-06 | 0.0016806 | 0.0016796 | 0.0016806 | 0.98935 | -0.074609 | 0.98968 | -0.072238 | 0.62244
1 | -0.0011178 | -0.00027753 | 0.0011179 | 0.00027637 | 1.6859e-07 | -1.1663e-06 | 0.0016796 | 0.0016792 | 0.0016796 | 0.98968 | -0.072238 | 0.98984 | -0.071123 | 0.62209
2 | -0.0063431 | -0.0015859 | 0.006344 | 0.0015861 | 9.3342e-07 | 1.4745e-07 | 0.0095342 | 0.0095341 | 0.0095342 | 0.98984 | -0.071123 | 0.98999 | -0.070055 | 3.5312
3 | 0.0029783 | 0.00074634 | -0.0029782 | -0.00074641 | 1.0218e-07 | -6.576e-08 | 0.0044766 | 0.0044766 | 0.0044766 | 0.98999 | -0.070055 | 0.98995 | -0.070303 | 1.658
4 | -0.0093224 | -0.0023324 | 0.0093241 | 0.0023329 | 1.7155e-06 | 4.7969e-07 | 0.014011 | 0.014011 | 0.014011 | 0.98999 | -0.070055 | 0.99018 | -0.068722 | 5.1891
5 | -0.012302 | -0.0030793 | 0.012308 | 0.0030812 | 5.9052e-06 | 1.9149e-06 | 0.018486 | 0.018486 | 0.018486 | 0.99018 | -0.068722 | 0.99067 | -0.065247 | 6.8467
6 | -0.038675 | -0.0096941 | 0.038701 | 0.0097039 | 2.5696e-05 | 9.7254e-06 | 0.058046 | 0.058046 | 0.058046 | 0.99146 | -0.059639 | 0.99214 | -0.054844 | 21.4984
7 | 0.032387 | 0.0081181 | -0.032364 | -0.0081094 | 2.3213e-05 | 8.7253e-06 | 0.048608 | 0.048608 | 0.048608 | 0.99146 | -0.059639 | 0.99073 | -0.064818 | 18.0029
8 | -0.047528 | -0.011915 | 0.047592 | 0.011939 | 6.4357e-05 | 2.449e-05 | 0.071283 | 0.071283 | 0.071283 | 0.99214 | -0.054844 | 0.99353 | -0.045081 | 26.4012
9 | 0.0088264 | 0.002211 | -0.0088237 | -0.0022103 | 2.7265e-06 | 7.2675e-07 | 0.013237 | 0.013238 | 0.013238 | 0.99214 | -0.054844 | 0.99182 | -0.057078 | 4.9028
10 | 0.016736 | 0.0041962 | -0.016715 | -0.0041886 | 2.1463e-05 | 7.555e-06 | 0.025137 | 0.025138 | 0.025138 | 0.99073 | -0.064818 | 0.98942 | -0.074085 | 9.3102
11 | 0.015628 | 0.0039132 | -0.015627 | -0.0039129 | 9.2626e-07 | 3.2156e-07 | 0.023471 | 0.023471 | 0.023471 | 0.99073 | -0.064818 | 0.99067 | -0.065247 | 8.6928
12 | -0.049159 | -0.012332 | 0.049253 | 0.012368 | 9.3407e-05 | 3.5567e-05 | 0.07363 | 0.07363 | 0.07363 | 0.99353 | -0.045081 | 0.99547 | -0.031408 | 27.2705
13 | 0.0039674 | 0.00099315 | -0.0039648 | -0.00099367 | 2.5895e-06 | -5.1477e-07 | 0.0059518 | 0.0059523 | 0.0059523 | 0.99182 | -0.057078 | 0.99116 | -0.061799 | 2.2046
14 | 0.0097069 | 0.0024325 | -0.0097034 | -0.0024315 | 3.4669e-06 | 9.9871e-07 | 0.014598 | 0.014599 | 0.014599 | 0.98942 | -0.074085 | 0.98905 | -0.076666 | 5.4069
15 | 0.0070078 | 0.0017561 | -0.0070057 | -0.0017557 | 2.0506e-06 | 4.0884e-07 | 0.010539 | 0.010539 | 0.010539 | 0.98942 | -0.074085 | 0.98912 | -0.076199 | 3.9035
16 | 0.099079 | 0.024983 | -0.098919 | -0.024922 | 0.00015999 | 6.1383e-05 | 0.14816 | 0.14816 | 0.14816 | 0.99547 | -0.031408 | 0.99382 | -0.04295 | 54.8725
17 | -0.14833 | -0.037351 | 0.14856 | 0.037439 | 0.0002304 | 8.8226e-05 | 0.22179 | 0.22179 | 0.22179 | 0.99547 | -0.031408 | 0.99707 | -0.020311 | 41.0715
18 | 0.0047544 | 0.0011911 | -0.0047542 | -0.0011911 | 2.2297e-07 | -3.8695e-09 | 0.0071528 | 0.0071528 | 0.0071528 | 0.98905 | -0.076666 | 0.989 | -0.077005 | 2.6492
19 | 0.0011871 | 0.00029741 | -0.0011871 | -0.0002975 | 1.4807e-08 | -8.9808e-08 | 0.0017858 | 0.0017858 | 0.0017858 | 0.98912 | -0.076199 | 0.98911 | -0.07629 | 0.66141
20 | 0.095155 | 0.023979 | -0.095153 | -0.023978 | 2.3726e-06 | 9.1012e-07 | 0.14252 | 0.14252 | 0.14252 | 0.99382 | -0.04295 | 0.99379 | -0.043128 | 52.785
21 | -0.15149 | -0.038173 | 0.15192 | 0.038339 | 0.00043188 | 0.0001654 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.99707 | -0.020311 | 1 | 0 | 41.8809
22 | 0.0039062 | 0.00097862 | -0.0039059 | -0.00097868 | 3.1107e-07 | -6.5552e-08 | 0.005877 | 0.0058771 | 0.0058771 | 0.989 | -0.077005 | 0.98892 | -0.077581 | 2.1767
23 | 0.08696 | 0.021924 | -0.086725 | -0.021834 | 0.00023502 | 9.0106e-05 | 0.13025 | 0.13025 | 0.13025 | 0.99379 | -0.043128 | 0.99102 | -0.062472 | 48.2416
24 | 0.0175 | 0.0043867 | -0.017495 | -0.0043851 | 4.4151e-06 | 1.5613e-06 | 0.02604 | 0.02604 | 0.02604 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0018222 | 9.6445
25 | 0.00027433 | 6.8526e-05 | -0.00027433 | -6.8754e-05 | 1.8971e-09 | -2.2824e-07 | 0.00041271 | 0.00041279 | 0.00041279 | 0.98892 | -0.077581 | 0.98892 | -0.077631 | 0.15288
26 | 0.014629 | 0.0036663 | -0.014627 | -0.0036655 | 2.1244e-06 | 7.2618e-07 | 0.021966 | 0.021966 | 0.021966 | 0.99102 | -0.062472 | 0.99087 | -0.063522 | 8.1355
27 | 0.072095 | 0.018168 | -0.071783 | -0.018048 | 0.00031271 | 0.00011972 | 0.10829 | 0.10829 | 0.10829 | 0.99102 | -0.062472 | 0.98659 | -0.0936 | 40.1062
28 | 0.014902 | 0.0037352 | -0.014898 | -0.0037339 | 3.6897e-06 | 1.2615e-06 | 0.02218 | 0.022181 | 0.022181 | 0.99974 | -0.0018222 | 0.99948 | -0.0036107 | 8.215
29 | 0.011906 | 0.0029838 | -0.011906 | -0.0029838 | 2.2316e-07 | 7.142e-08 | 0.01788 | 0.01788 | 0.01788 | 0.99087 | -0.063522 | 0.99085 | -0.063657 | 6.6221
30 | 0.0027211 | 0.00068168 | -0.0027209 | -0.00068191 | 2.6542e-07 | -2.26e-07 | 0.0040863 | 0.0040864 | 0.0040864 | 0.99087 | -0.063522 | 0.99077 | -0.064226 | 1.5135
31 | 0.06879 | 0.017298 | -0.068754 | -0.017284 | 3.6295e-05 | 1.3891e-05 | 0.10377 | 0.10377 | 0.10377 | 0.98659 | -0.0936 | 0.98605 | -0.097387 | 38.4344
32 | 0.012103 | 0.0030333 | -0.012101 | -0.0030327 | 1.9191e-06 | 6.1398e-07 | 0.018019 | 0.018019 | 0.018019 | 0.99948 | -0.0036107 | 0.99932 | -0.0047562 | 6.6735
33 | -0.0037584 | -0.00094195 | 0.0037587 | 0.00094188 | 2.7745e-07 | -7.2956e-08 | 0.0056452 | 0.0056451 | 0.0056452 | 0.99069 | -0.064798 | 0.99077 | -0.064265 | 2.0908
34 | -0.0094013 | -0.002356 | 0.0094021 | 0.0023563 | 7.9142e-07 | 2.2246e-07 | 0.01412 | 0.01412 | 0.01412 | 0.99077 | -0.064265 | 0.99085 | -0.063657 | 5.2295
35 | 0.0036807 | 0.00092242 | -0.0036806 | -0.00092245 | 8.6265e-08 | -2.703e-08 | 0.0054827 | 0.0054827 | 0.0054827 | 0.99895 | -0.0073327 | 0.99893 | -0.007502 | 2.0306
36 | -0.0058143 | -0.0014572 | 0.0058152 | 0.0014572 | 8.8701e-07 | 9.3015e-08 | 0.0086608 | 0.0086607 | 0.0086608 | 0.99895 | -0.0073327 | 0.99911 | -0.0062306 | 3.2077
37 | -0.0095217 | -0.0023862 | 0.0095236 | 0.0023867 | 1.9434e-06 | 5.446e-07 | 0.014181 | 0.014181 | 0.014181 | 0.99911 | -0.0062306 | 0.99932 | -0.0047562 | 5.2522
38 | 0.018837 | 0.0047223 | -0.018834 | -0.0047213 | 2.8145e-06 | 1.0131e-06 | 0.028611 | 0.028611 | 0.028611 | 0.97968 | -0.1426 | 0.97953 | -0.14368 | 10.5967
39 | -0.021593 | -0.0054132 | 0.021603 | 0.0054167 | 9.6349e-06 | 3.5249e-06 | 0.032798 | 0.032798 | 0.032798 | 0.97968 | -0.1426 | 0.98013 | -0.13938 | 12.1475
40 | 0.014573 | 0.0036533 | -0.014562 | -0.0036495 | 1.1106e-05 | 3.8147e-06 | 0.022138 | 0.022138 | 0.022138 | 0.97953 | -0.14368 | 0.97876 | -0.14919 | 8.1993
41 | -0.033071 | -0.0082926 | 0.033198 | 0.0083402 | 0.00012636 | 4.7585e-05 | 0.05021 | 0.050209 | 0.05021 | 0.98013 | -0.13938 | 0.984 | -0.11191 | 18.5962
42 | 0.011468 | 0.0028759 | -0.011449 | -0.0028697 | 1.9503e-05 | 6.2043e-06 | 0.017412 | 0.017412 | 0.017412 | 0.98013 | -0.13938 | 0.97841 | -0.15167 | 6.4489
43 | 0.011018 | 0.0027614 | -0.011016 | -0.0027607 | 2.3502e-06 | 7.3528e-07 | 0.016751 | 0.016751 | 0.016751 | 0.97876 | -0.14919 | 0.97854 | -0.15073 | 6.204
44 | 0.033284 | 0.008357 | -0.033232 | -0.0083377 | 5.1254e-05 | 1.9302e-05 | 0.050338 | 0.050338 | 0.050338 | 0.984 | -0.11191 | 0.98243 | -0.12301 | 18.6436
45 | -0.066481 | -0.016697 | 0.066616 | 0.016749 | 0.00013453 | 5.1472e-05 | 0.10055 | 0.10055 | 0.10055 | 0.984 | -0.11191 | 0.98605 | -0.097387 | 37.2396
46 | 0.011449 | 0.0028697 | -0.011443 | -0.0028677 | 6.058e-06 | 1.9281e-06 | 0.017412 | 0.017412 | 0.017412 | 0.97841 | -0.15167 | 0.97788 | -0.15549 | 6.449
47 | 0.0041851 | 0.0010488 | -0.0041848 | -0.0010488 | 2.8224e-07 | -3.1733e-08 | 0.006364 | 0.006364 | 0.006364 | 0.97854 | -0.15073 | 0.97848 | -0.15121 | 2.357
48 | 0.031696 | 0.0079527 | -0.031683 | -0.0079477 | 1.3409e-05 | 5.0394e-06 | 0.048011 | 0.048012 | 0.048012 | 0.98243 | -0.12301 | 0.982 | -0.12606 | 17.782
49 | 0.0066316 | 0.0016619 | -0.0066311 | -0.0016618 | 4.763e-07 | 8.9163e-08 | 0.010091 | 0.010091 | 0.010091 | 0.97788 | -0.15549 | 0.97781 | -0.15601 | 3.7375
50 | 0.029247 | 0.0073371 | -0.029224 | -0.0073284 | 2.321e-05 | 8.6874e-06 | 0.04432 | 0.04432 | 0.04432 | 0.982 | -0.12606 | 0.9812 | -0.13179 | 16.4148
51 | 0.0029723 | 0.00074486 | -0.0029722 | -0.00074492 | 9.7158e-08 | -5.8084e-08 | 0.0045233 | 0.0045233 | 0.0045233 | 0.97781 | -0.15601 | 0.97777 | -0.15625 | 1.6753
52 | 0.026127 | 0.0065523 | -0.026109 | -0.0065458 | 1.7559e-05 | 6.5272e-06 | 0.039624 | 0.039624 | 0.039624 | 0.9812 | -0.13179 | 0.98052 | -0.13664 | 14.6755
53 | 0.021285 | 0.0053366 | -0.021283 | -0.005336 | 1.6982e-06 | 6.2026e-07 | 0.032302 | 0.032302 | 0.032302 | 0.98052 | -0.13664 | 0.98044 | -0.13722 | 11.9637
54 | 0.019085 | 0.0047852 | -0.019073 | -0.0047807 | 1.2359e-05 | 4.456e-06 | 0.028966 | 0.028966 | 0.028966 | 0.98044 | -0.13722 | 0.97978 | -0.14189 | 10.7283
55 | 0.016564 | 0.004152 | -0.016564 | -0.0041518 | 6.0056e-07 | 2.1183e-07 | 0.025157 | 0.025157 | 0.025157 | 0.97978 | -0.14189 | 0.97975 | -0.14216 | 9.3172
56 | 0.013389 | 0.0033561 | -0.013381 | -0.0033535 | 7.874e-06 | 2.6444e-06 | 0.020335 | 0.020335 | 0.020335 | 0.97975 | -0.14216 | 0.97915 | -0.1464 | 7.5314
57 | 0.0056435 | 0.0014143 | -0.0056427 | -0.0014142 | 7.3707e-07 | 8.1527e-08 | 0.0085764 | 0.0085764 | 0.0085764 | 0.97915 | -0.1464 | 0.97902 | -0.14735 | 3.1765

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.17275 | 0.04336

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011174 | 0.00028004
1 | 0.0052252 | 0.0013096
2 | 0.0029782 | 0.00074641
3 | 0.0029782 | 0.00074641
4 | 0.0062885 | 0.001576
5 | 0.0015673 | 0.0003928
6 | 0.0048563 | 0.0012171
7 | 0.0033185 | 0.00083169
8 | 0.0039648 | 0.00099367
9 | 0.004949 | 0.0012403
10 | 0.0058187 | 0.0014583
11 | 0.0037642 | 0.0009434
12 | 0.0029289 | 0.00073406
13 | 0.00084796 | 0.00021252
14 | 0.0011871 | 0.0002975
15 | 0.0081929 | 0.0020533
16 | 0.0025302 | 0.00063414
17 | 0.0036316 | 0.00091016
18 | 0.00027433 | 6.8754e-05
19 | 0.0025933 | 0.00064993
20 | 0.0029928 | 0.00075007
21 | 0.0027956 | 0.00070063
22 | 0.0037584 | 0.00094195
23 | 0.0056426 | 0.0014142
24 | 0.0021336 | 0.00053473
25 | 0.0036806 | 0.00092245
26 | 0.0037065 | 0.00092894
27 | 0.0025773 | 0.00064593
28 | 0.0027567 | 0.00069089
29 | 0.0042612 | 0.001068
30 | 0.0035436 | 0.0008881
31 | 0.0068306 | 0.0017119
32 | 0.0015359 | 0.00038493
33 | 0.0021377 | 0.00053575
34 | 0.0048112 | 0.0012058
35 | 0.0041848 | 0.0010488
36 | 0.0024362 | 0.00061058
37 | 0.0036588 | 0.00091698
38 | 0.0027209 | 0.00068191
39 | 0.0025038 | 0.00062751
40 | 0.0030968 | 0.00077612
41 | 0.0048246 | 0.0012092
42 | 0.0021979 | 0.00055084
43 | 0.0025086 | 0.00062872
44 | 0.0031748 | 0.00079568
45 | 0.0077374 | 0.0019392
46 | 0.0056427 | 0.0014142
47 | 0.0029722 | 0.00074492

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1