## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1107-16_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1107-16_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1107-16_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1107-16_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1107-16_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1107-16_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1107-16_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1107-16_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1107-16_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1107-16_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1107-16_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1107-16_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1107-16_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1107-16_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1107-16_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1107-16_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1107-16_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1107-16_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1107-16_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1107-16_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1107-16_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1107-16_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1107-16_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1107-16_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1107-16_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1107-16_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1107-16_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1107-16_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1107-16_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1107-16_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1107-16_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1107-16_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1107-16_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1107-16_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1107-16_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1107-16_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1107-16_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1107-16_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1107-16_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1107-16_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1107-16_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1107-16_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1107-16_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1107-16_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1107-16_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1107-16_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1107-16_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1107-16_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1107-16_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1107-16_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1107-16_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1107-16_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1107-16_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1107-16_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1107-16_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1107-16_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1107-16_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1107-16_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1107-16_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1107-16_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1107-16_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1107-16_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1107-16_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1107-16_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1107-16_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1107-16_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1107-16_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1107-16_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1107-16_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1107-16_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1107-16_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1107-16_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1107-16_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1107-16_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1107-16_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1107-16_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1107-16_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1107-16_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1107-16_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1107-16_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1107-16_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1107-16_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1107-16_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1107-16_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1107-16_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1107-16_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_124_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1107-16_0_6_load_0 | 0 | 0.0032211 | 0.00080729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1107-16_0_6_load_1 | 1 | 0.0086127 | 0.0021585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1107-16_0_6_load_2 | 2 | 0.0025548 | 0.0006403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1107-16_0_6_load_4 | 4 | 0.0068753 | 0.0017231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1107-16_0_6_load_77 | 6 | 0.0028583 | 0.00071637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1107-16_0_6_load_80 | 7 | 0.0042652 | 0.001069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1107-16_0_6_load_5 | 8 | 0.0038747 | 0.00097108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1107-16_0_6_load_6 | 9 | 0.012286 | 0.0030791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1107-16_0_6_load_7 | 10 | 0.0095159 | 0.0023849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1107-16_0_6_load_11 | 14 | 0.0026232 | 0.00065743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1107-16_0_6_load_43 | 15 | 0.0018114 | 0.00045398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1107-16_0_6_load_29 | 17 | 0.0017858 | 0.00044757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1107-16_0_6_load_26 | 18 | 0.0017322 | 0.00043412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1107-16_0_6_load_34 | 19 | 0.0024115 | 0.00060437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1107-16_0_6_load_33 | 20 | 0.0015514 | 0.00038881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1107-16_0_6_load_27 | 22 | 0.002525 | 0.00063283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1107-16_0_6_load_55 | 23 | 0.0021339 | 0.0005348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1107-16_0_6_load_35 | 24 | 0.0036012 | 0.00090255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1107-16_0_6_load_12 | 25 | 0.0029909 | 0.00074959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1107-16_0_6_load_16 | 27 | 0.002659 | 0.00066641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1107-16_0_6_load_17 | 28 | 0.00035823 | 8.978e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1107-16_0_6_load_18 | 29 | 0.0055224 | 0.001384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1107-16_0_6_load_53 | 31 | 0.0049593 | 0.0012429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1107-16_0_6_load_52 | 32 | 0.0032916 | 0.00082495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1107-16_0_6_load_19 | 33 | 0.0034396 | 0.00086204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1107-16_0_6_load_36 | 34 | 0.00035849 | 8.9846e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1107-16_0_6_load_30 | 35 | 0.0038906 | 0.00097507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1107-16_0_6_load_31 | 36 | 0.0018323 | 0.00045921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1107-16_0_6_load_20 | 37 | 0.0035654 | 0.00089358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1107-16_0_6_load_21 | 38 | 0.0032061 | 0.00080352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1107-16_0_6_load_23 | 42 | 0.0023261 | 0.00058299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1107-16_0_6_load_54 | 45 | 0.0046287 | 0.0011601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1107-16_0_6_load_49 | 46 | 0.0045926 | 0.001151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1107-16_0_6_load_48 | 47 | 0.0020003 | 0.00050132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1107-16_0_6_load_44 | 48 | 0.0035711 | 0.000895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1107-16_0_6_load_37 | 50 | 0.0026693 | 0.00066899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1107-16_0_6_load_32 | 51 | 0.0025826 | 0.00064726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1107-16_0_6_load_38 | 52 | 0.0017239 | 0.00043206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1107-16_0_6_load_40 | 53 | 0.0017641 | 0.00044212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1107-16_0_6_load_50 | 56 | 0.0041113 | 0.0010304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1107-16_0_6_load_58 | 57 | 0.0027481 | 0.00068873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1107-16_0_6_load_86 | 60 | 0.006469 | 0.0016213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1107-16_0_6_load_57 | 61 | 0.0083685 | 0.0020974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1107-16_0_6_load_65 | 64 | 0.0015128 | 0.00037915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1107-16_0_6_load_59 | 65 | 0.0039132 | 0.00098074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1107-16_0_6_load_60 | 66 | 0.0098053 | 0.0024574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1107-16_0_6_load_75 | 67 | 0.0052244 | 0.0013094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1107-16_0_6_load_61 | 69 | 0.0028825 | 0.00072242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1107-16_0_6_load_63 | 71 | 0.0034533 | 0.00086547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1107-16_0_6_load_64 | 72 | 0.0011173 | 0.00028002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1107-16_0_6_load_83 | 74 | 0.0076053 | 0.0019061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1107-16_0_6_load_81 | 75 | 0.0042371 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1107-16_0_6_load_87 | 76 | 0.0031952 | 0.0008008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1107-16_0_6_load_70 | 77 | 0.001143 | 0.00028647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1107-16_0_6_load_71 | 78 | 0.0013188 | 0.00033053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1107-16_0_6_load_72 | 79 | 0.0014342 | 0.00035944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1107-16_0_6_load_73 | 80 | 0.0014628 | 0.00036662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1107-16_0_6_load_74 | 81 | 0.0011479 | 0.00028768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1107-16_0_6_load_90 | 82 | 0.0018546 | 0.00046482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1107-16_0_6_load_84 | 83 | 0.0040227 | 0.0010082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1107-16_0_6_load_85 | 84 | 0.0082345 | 0.0020638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1107-16_0_6_load_88 | 85 | 0.0018546 | 0.00046482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 55 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1107-16_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.011251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1107-16_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.027346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1107-16_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.03552 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1107-16_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.022031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1107-16_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.075247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1107-16_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.02962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1107-16_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.037741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1107-16_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.025764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1107-16_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 75 | 0.0054871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1107-16_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.0043203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1107-16_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.033728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1107-16_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.011296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1107-16_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.034801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1107-16_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.009266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1107-16_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.039838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1107-16_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.024554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1107-16_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 18 | 0.024579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1107-16_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.048667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1107-16_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 20 | 0.016035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1107-16_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.018727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1107-16_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 22 | 0.016465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1107-16_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.017778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1107-16_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.02767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1107-16_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 24 | 0.041621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1107-16_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 51 | 0.006998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1107-16_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 50 | 0.0082016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1107-16_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 43 | 0.006816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1107-16_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.014154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1107-16_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.034783 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1107-16_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0031287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1107-16_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0038255 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1107-16_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.04967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1107-16_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.02708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1107-16_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.026246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1107-16_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.020725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1107-16_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 40 | 0.01572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1107-16_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.0067621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1107-16_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.020278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1107-16_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 51 | 0.013733 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1107-16_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0075964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1107-16_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.019285 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1107-16_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.010434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1107-16_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.027507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1107-16_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.01223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1107-16_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.015079 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1107-16_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.02194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1107-16_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.025905 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1107-16_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.004442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1107-16_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.010631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1107-16_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.038295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1107-16_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 56 | 0.0047946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1107-16_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.014501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1107-16_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.016622 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1107-16_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0095674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1107-16_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.12282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1107-16_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.24818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1107-16_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.17869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1107-16_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.0029277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1107-16_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.027511 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1107-16_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.012694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1107-16_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 74 | 0.011546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1107-16_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 75 | 0.0094357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1107-16_0_6_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 76 | 0.018377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1107-16_0_6_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.018648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1107-16_0_6_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.059979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1107-16_0_6_line_65 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0091476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1107-16_0_6_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.041009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1107-16_0_6_line_67 | NAYY 4x150 SE | 63 | 72 | 0.1524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1107-16_0_6_line_68 | NAYY 4x150 SE | 65 | 66 | 0.019365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1107-16_0_6_line_69 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.00077206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1107-16_0_6_line_70 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.042485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1107-16_0_6_line_71 | NAYY 4x150 SE | 68 | 73 | 0.060319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1107-16_0_6_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 70 | 0.047654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1107-16_0_6_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 71 | 0.023973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1107-16_0_6_line_74 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.11082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1107-16_0_6_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 82 | 0.019758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1107-16_0_6_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 81 | 0.0026268 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1107-16_0_6_line_77 | NAYY 4x150 SE | 74 | 83 | 0.033523 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1107-16_0_6_line_78 | NAYY 4x150 SE | 76 | 85 | 0.0021075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_1107-16_0_6_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.022646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1107-16_0_6_line_80 | NAYY 4x150 SE | 77 | 79 | 0.0036508 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1107-16_0_6_line_81 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.047469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1107-16_0_6_line_82 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.042535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1107-16_0_6_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.0080075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_1107-16_0_6_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.010841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1107-16_0_6_trafo_56 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 86 | 55 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31
0 | 2648448.0707 | 1211954.9704 | 2648439.5609 | 1211962.3297
1 | 2648448.0707 | 1211954.9704 | 2648468.7547 | 1211937.0827
2 | 2648412.643 | 1211985.5045 | 2648424.6704 | 1211975.2071 | 2648439.5609 | 1211962.3297
3 | 2648468.7547 | 1211937.0827 | 2648485.4185 | 1211922.6718
4 | 2648399.9997 | 1212045.5041 | 2648400.6756 | 1212041.7962 | 2648400.7928 | 1212035.7825 | 2648401.4375 | 1212031.2295 | 2648408.5873 | 1212020.8925 | 2648409.2493 | 1212017.9628 | 2648408.8704 | 1212016.9036 | 2648395.3436 | 1212000.3953 | 2648412.643 | 1211985.5045
5 | 2648507.8744 | 1211903.3739 | 2648504.6014 | 1211905.8152 | 2648487.1916 | 1211921.1384 | 2648485.4185 | 1211922.6718
6 | 2648399.9997 | 1212045.5041 | 2648406.9941 | 1212044.0155 | 2648409.2732 | 1212043.1112 | 2648411.9238 | 1212041.365 | 2648431.0323 | 1212025.3005
7 | 2648507.8744 | 1211903.3739 | 2648492.3115 | 1211882.8419
8 | 2648431.0323 | 1212025.3005 | 2648435.2323 | 1212021.7695
9 | 2648351.5288 | 1212586.9419 | 2648351.5288 | 1212586.9419 | 2648353.8487 | 1212585.6488 | 2648355.512 | 1212585.7067
10 | 2648324.9403 | 1212587.7381 | 2648335.8632 | 1212589.8167 | 2648337.0672 | 1212584.6678 | 2648338.3075 | 1212583.4883 | 2648340.0126 | 1212583.0796 | 2648344.0623 | 1212583.9574 | 2648345.6278 | 1212585.7712 | 2648348.2211 | 1212584.4914 | 2648349.3451 | 1212584.5339 | 2648350.1162 | 1212585.0071 | 2648351.5288 | 1212586.9419
11 | 2648324.9403 | 1212587.7381 | 2648322.6452 | 1212598.798
12 | 2648331.7424 | 1212553.6397 | 2648331.6403 | 1212555.9291 | 2648329.928 | 1212563.7977 | 2648324.9403 | 1212587.7381
13 | 2648396.3571 | 1212566.571 | 2648396.5478 | 1212575.8335
14 | 2648396.5478 | 1212575.8335 | 2648396.6027 | 1212578.4355 | 2648396.2958 | 1212584.4254 | 2648395.518 | 1212591.3343 | 2648394.2233 | 1212597.3496 | 2648389.1659 | 1212614.7624
15 | 2648396.3571 | 1212566.571 | 2648395.2117 | 1212542.0435
16 | 2648396.3571 | 1212566.571 | 2648392.9966 | 1212565.9544 | 2648372.2221 | 1212561.9214
17 | 2648389.1659 | 1212614.7624 | 2648384.501 | 1212630.8239 | 2648383.3073 | 1212636.5621 | 2648380.3479 | 1212653.9372 | 2648379.8269 | 1212657.2905 | 2648379.3828 | 1212662.3325
18 | 2648319.4254 | 1212614.5066 | 2648320.6633 | 1212608.349 | 2648322.6452 | 1212598.798
19 | 2648321.2056 | 1212538.59 | 2648328.1576 | 1212546.0173 | 2648329.6899 | 1212548.1754 | 2648330.8668 | 1212550.1306 | 2648331.5287 | 1212551.8925 | 2648331.7424 | 1212553.6397
20 | 2648331.7424 | 1212553.6397 | 2648333.9397 | 1212554.3691 | 2648347.8115 | 1212557.1577
21 | 2648394.3824 | 1212524.2852 | 2648395.2117 | 1212542.0435
22 | 2648347.8115 | 1212557.1577 | 2648350.133 | 1212557.6244 | 2648349.7734 | 1212558.8777 | 2648366.02 | 1212562.1224 | 2648366.2817 | 1212560.7682 | 2648372.2221 | 1212561.9214
23 | 2648370.6131 | 1212702.9033 | 2648378.0726 | 1212675.0201 | 2648378.6555 | 1212670.5889 | 2648379.3828 | 1212662.3325
24 | 2648318.0461 | 1212621.3674 | 2648319.4254 | 1212614.5066
25 | 2648321.2056 | 1212538.59 | 2648326.3258 | 1212532.1829
26 | 2648321.2056 | 1212538.59 | 2648316.9536 | 1212543.9254
27 | 2648298.0523 | 1212725.9132 | 2648294.7507 | 1212725.5307 | 2648283.9918 | 1212724.2928
28 | 2648298.0523 | 1212725.9132 | 2648299.246 | 1212717.34 | 2648301.0399 | 1212705.9589 | 2648303.9186 | 1212691.6396
29 | 2648298.0523 | 1212725.9132 | 2648297.7118 | 1212729.0233
30 | 2648304.6726 | 1212687.8892 | 2648303.9186 | 1212691.6396
31 | 2648307.4388 | 1212776.0188 | 2648301.9979 | 1212764.9571 | 2648295.501 | 1212749.2174 | 2648297.7118 | 1212729.0233
32 | 2648304.6726 | 1212687.8892 | 2648310.01 | 1212661.3403
33 | 2648307.4388 | 1212776.0188 | 2648320.7836 | 1212764.1754 | 2648328.5171 | 1212760.8865
34 | 2648252.6877 | 1212636.5504 | 2648251.7446 | 1212641.0441 | 2648249.1336 | 1212656.9652
35 | 2648255.9166 | 1212621.1661 | 2648252.6877 | 1212636.5504
36 | 2648311.3428 | 1212654.7108 | 2648310.01 | 1212661.3403
37 | 2648311.3428 | 1212654.7108 | 2648315.3394 | 1212634.831
38 | 2648318.0461 | 1212621.3674 | 2648315.3394 | 1212634.831
39 | 2648281.4415 | 1212606.5516 | 2648280.0631 | 1212609.4989 | 2648276.8186 | 1212612.3855
40 | 2648258.058 | 1212610.9551 | 2648269.3791 | 1212613.5816 | 2648272.3107 | 1212613.6831 | 2648274.9429 | 1212613.2375 | 2648276.8186 | 1212612.3855
41 | 2648258.058 | 1212610.9551 | 2648255.9166 | 1212621.1661
42 | 2648258.058 | 1212610.9551 | 2648260.8752 | 1212597.9702 | 2648263.8973 | 1212584.0753
43 | 2648252.0565 | 1212580.8888 | 2648260.205 | 1212583.1561 | 2648263.8973 | 1212584.0753
44 | 2648263.8973 | 1212584.0753 | 2648267.0983 | 1212569.3403
45 | 2648316.9536 | 1212543.9254 | 2648308.7105 | 1212554.2759 | 2648304.2062 | 1212561.7284
46 | 2648316.9536 | 1212543.9254 | 2648313.5373 | 1212541.752 | 2648302.1264 | 1212538.9468 | 2648301.7132 | 1212540.2554 | 2648293.2951 | 1212537.9298
47 | 2648252.0565 | 1212580.8888 | 2648250.832 | 1212582.9357 | 2648249.3617 | 1212584.3802
48 | 2648252.0565 | 1212580.8888 | 2648252.7825 | 1212578.4822 | 2648253.1055 | 1212576.1167 | 2648252.871 | 1212574.1136 | 2648252.3246 | 1212573.0975 | 2648251.6782 | 1212572.2473 | 2648250.3233 | 1212571.6249
49 | 2648276.4647 | 1212532.213 | 2648268.5214 | 1212562.7891 | 2648267.0983 | 1212569.3403
50 | 2648293.2951 | 1212537.9298 | 2648290.8508 | 1212537.2546 | 2648291.2204 | 1212535.7011 | 2648290.5764 | 1212535.5487
51 | 2648276.4647 | 1212532.213 | 2648281.1053 | 1212533.3068 | 2648290.5764 | 1212535.5487
52 | 2648326.3258 | 1212532.1829 | 2648335.6652 | 1212520.4964 | 2648336.4958 | 1212519.0569
53 | 2648336.4958 | 1212519.0569 | 2648341.2774 | 1212510.7702
54 | 2648390.0492 | 1212398.2871 | 2648382.6962 | 1212411.2574 | 2648380.1169 | 1212421.0978 | 2648342.076 | 1212509.3862 | 2648341.2774 | 1212510.7702
55 | 2648333.418 | 1212224.0143 | 2648331.4601 | 1212222.7977 | 2648329.6248 | 1212228.9531 | 2648317.0294 | 1212256.9343 | 2648316.7295 | 1212258.3216 | 2648316.9906 | 1212259.8469 | 2648320.1442 | 1212267.2768 | 2648319.2545 | 1212272.0613 | 2648320.6525 | 1212275.8081 | 2648327.4787 | 1212286.6031 | 2648328.8571 | 1212289.0157 | 2648329.6786 | 1212291.7017 | 2648330.6602 | 1212300.8929 | 2648323.6217 | 1212310.675 | 2648327.2817 | 1212314.6736 | 2648328.6854 | 1212317.709 | 2648328.9216 | 1212320.4348 | 2648327.9366 | 1212327.6088 | 2648319.0315 | 1212361.49 | 2648319.2028 | 1212368.4844 | 2648320.2389 | 1212371.8837 | 2648322.0318 | 1212374.6999 | 2648324.6475 | 1212377.2448 | 2648328.2391 | 1212379.3529 | 2648336.1669 | 1212382.6413 | 2648348.3068 | 1212385.5191 | 2648354.9927 | 1212386.4293 | 2648362.1037 | 1212386.4314 | 2648367.5782 | 1212385.8865 | 2648384.6105 | 1212383.1785 | 2648387.7681 | 1212391.031 | 2648390.0492 | 1212398.2871
56 | 2648333.418 | 1212224.0143 | 2648345.1425 | 1212210.7014 | 2648357.0721 | 1212197.3902 | 2648359.1427 | 1212193.1378 | 2648363.4692 | 1212187.0803 | 2648439.1505 | 1212100.7542 | 2648450.3233 | 1212089.1584
57 | 2648452.3547 | 1212087.0501 | 2648450.3233 | 1212089.1584
58 | 2648460.5817 | 1212036.4347 | 2648442.4548 | 1212015.6975
59 | 2648460.5817 | 1212036.4347 | 2648470.759 | 1212028.8481
60 | 2648442.4548 | 1212015.6975 | 2648451.4284 | 1212008.4326
61 | 2648442.4548 | 1212015.6975 | 2648435.2323 | 1212021.7695
62 | 2648470.759 | 1212028.8481 | 2648485.4926 | 1212017.865
63 | 2648452.3547 | 1212087.0501 | 2648465.2938 | 1212073.621
64 | 2648481.9756 | 1212113.2649 | 2648483.0775 | 1212110.4277 | 2648484.7061 | 1212106.3607 | 2648486.0875 | 1212104.6598 | 2648488.182 | 1212103.087 | 2648491.3841 | 1212101.7234 | 2648495.2876 | 1212100.9991 | 2648511.1673 | 1212099.0603 | 2648522.0151 | 1212078.7143 | 2648522.4046 | 1212077.539
65 | 2648481.9756 | 1212113.2649 | 2648487.0093 | 1212113.706 | 2648491.0658 | 1212114.2631
66 | 2648522.4046 | 1212077.539 | 2648522.3627 | 1212076.1489 | 2648515.6118 | 1212040.2284 | 2648515.0763 | 1212038.801 | 2648514.0142 | 1212037.6806
67 | 2648522.4046 | 1212077.539 | 2648526.9269 | 1212070.794 | 2648528.5909 | 1212067.0497 | 2648533.7464 | 1212040.3759 | 2648535.3494 | 1212037.5873 | 2648539.5659 | 1212032.9522 | 2648542.8351 | 1212025.2075 | 2648547.4389 | 1212004.7329 | 2648556.8757 | 1211990.6903 | 2648561.4544 | 1211978.8872 | 2648566.7877 | 1211972.4046 | 2648571.2012 | 1211967.8489 | 2648575.4889 | 1211964.7375 | 2648578.9554 | 1211962.6423 | 2648583.8103 | 1211960.7807 | 2648587.2114 | 1211960.1858 | 2648590.7233 | 1211959.9809 | 2648596.4204 | 1211960.1385 | 2648599.0126 | 1211960.4474
68 | 2648479.4968 | 1212060.4909 | 2648470.8034 | 1212067.9029 | 2648465.2938 | 1212073.621
69 | 2648480.0843 | 1212059.99 | 2648479.4968 | 1212060.4909
70 | 2648514.0142 | 1212037.6806 | 2648511.7123 | 1212036.7169 | 2648509.714 | 1212036.7229 | 2648507.9189 | 1212036.9751 | 2648505.8591 | 1212038.0145 | 2648480.0843 | 1212059.99
71 | 2648508.5098 | 1211998.8796 | 2648511.0405 | 1212001.6018 | 2648513.222 | 1212007.1006 | 2648513.5067 | 1212007.5921 | 2648513.9159 | 1212007.7177 | 2648514.5779 | 1212007.6008 | 2648519.7094 | 1212000.694 | 2648520.5806 | 1212000.0784 | 2648521.4103 | 1211999.8851 | 2648514.0142 | 1212037.6806
72 | 2648674.2043 | 1211990.2901 | 2648665.6268 | 1211991.1651 | 2648627.2008 | 1211998.0147
73 | 2648603.5994 | 1212002.2218 | 2648627.2008 | 1211998.0147
74 | 2648674.2043 | 1211990.2901 | 2648677.7923 | 1211962.125 | 2648673.2565 | 1211960.2535 | 2648669.7493 | 1211959.8803 | 2648662.7242 | 1211960.4567 | 2648652.5688 | 1211962.8975 | 2648646.513 | 1211964.7938 | 2648641.7155 | 1211967.056 | 2648635.6537 | 1211969.697 | 2648633.2331 | 1211970.2554 | 2648631.5617 | 1211970.2418 | 2648618.0763 | 1211965.4847 | 2648609.3481 | 1211962.4785 | 2648602.6294 | 1211960.8784 | 2648599.0126 | 1211960.4474
75 | 2648508.5098 | 1211998.8796 | 2648497.4797 | 1212008.9293 | 2648493.6024 | 1212011.8196
76 | 2648508.5098 | 1211998.8796 | 2648510.1783 | 1211996.8508
77 | 2648451.4284 | 1212008.4326 | 2648472.1217 | 1211991.6798 | 2648477.8553 | 1211987.844
78 | 2648485.4926 | 1212017.865 | 2648487.1823 | 1212016.6054
79 | 2648562.4637 | 1211899.7832 | 2648547.8107 | 1211917.0492
80 | 2648564.8259 | 1211896.9997 | 2648562.4637 | 1211899.7832
81 | 2648547.8107 | 1211917.0492 | 2648536.0119 | 1211930.952 | 2648530.7452 | 1211940.4481 | 2648528.7035 | 1211946.7352 | 2648526.9353 | 1211958.3671
82 | 2648510.1783 | 1211996.8508 | 2648512.3697 | 1211994.186 | 2648514.8246 | 1211990.3481 | 2648523.1834 | 1211974.3177 | 2648525.5808 | 1211967.2775 | 2648526.9353 | 1211958.3671
83 | 2648493.6024 | 1212011.8196 | 2648487.1823 | 1212016.6054
84 | 2648486.8656 | 1211981.8159 | 2648477.8553 | 1211987.844

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2648448.0707 | 1211954.9704
1 | 2648439.5609 | 1211962.3297
2 | 2648468.7547 | 1211937.0827
3 | 2648412.643 | 1211985.5045
4 | 2648485.4185 | 1211922.6718
5 | 2648399.9997 | 1212045.5041
6 | 2648507.8744 | 1211903.3739
7 | 2648431.0323 | 1212025.3005
8 | 2648492.3115 | 1211882.8419
9 | 2648355.512 | 1212585.7067
10 | 2648351.5288 | 1212586.9419
11 | 2648324.9403 | 1212587.7381
12 | 2648396.5478 | 1212575.8335
13 | 2648396.3571 | 1212566.571
14 | 2648389.1659 | 1212614.7624
15 | 2648322.6452 | 1212598.798
16 | 2648331.7424 | 1212553.6397
17 | 2648395.2117 | 1212542.0435
18 | 2648372.2221 | 1212561.9214
19 | 2648379.3828 | 1212662.3325
20 | 2648319.4254 | 1212614.5066
21 | 2648321.2056 | 1212538.59
22 | 2648347.8115 | 1212557.1577
23 | 2648394.3824 | 1212524.2852
24 | 2648370.6131 | 1212702.9033
25 | 2648283.9918 | 1212724.2928
26 | 2648298.0523 | 1212725.9132
27 | 2648303.9186 | 1212691.6396
28 | 2648297.7118 | 1212729.0233
29 | 2648304.6726 | 1212687.8892
30 | 2648307.4388 | 1212776.0188
31 | 2648249.1336 | 1212656.9652
32 | 2648252.6877 | 1212636.5504
33 | 2648310.01 | 1212661.3403
34 | 2648328.5171 | 1212760.8865
35 | 2648311.3428 | 1212654.7108
36 | 2648315.3394 | 1212634.831
37 | 2648276.8186 | 1212612.3855
38 | 2648281.4415 | 1212606.5516
39 | 2648258.058 | 1212610.9551
40 | 2648255.9166 | 1212621.1661
41 | 2648263.8973 | 1212584.0753
42 | 2648304.2062 | 1212561.7284
43 | 2648316.9536 | 1212543.9254
44 | 2648252.0565 | 1212580.8888
45 | 2648267.0983 | 1212569.3403
46 | 2648293.2951 | 1212537.9298
47 | 2648249.3617 | 1212584.3802
48 | 2648250.3233 | 1212571.6249
49 | 2648276.4647 | 1212532.213
50 | 2648326.3258 | 1212532.1829
51 | 2648318.0461 | 1212621.3674
52 | 2648336.4958 | 1212519.0569
53 | 2648341.2774 | 1212510.7702
54 | 2648390.0492 | 1212398.2871
55 | 2648333.418 | 1212224.0143
56 | 2648290.5764 | 1212535.5487
57 | 2648450.3233 | 1212089.1584
58 | 2648460.5817 | 1212036.4347
59 | 2648442.4548 | 1212015.6975
60 | 2648470.759 | 1212028.8481
61 | 2648452.3547 | 1212087.0501
62 | 2648481.9756 | 1212113.2649
63 | 2648522.4046 | 1212077.539
64 | 2648491.0658 | 1212114.2631
65 | 2648465.2938 | 1212073.621
66 | 2648479.4968 | 1212060.4909
67 | 2648480.0843 | 1212059.99
68 | 2648514.0142 | 1212037.6806
69 | 2648627.2008 | 1211998.0147
70 | 2648674.2043 | 1211990.2901
71 | 2648603.5994 | 1212002.2218
72 | 2648599.0126 | 1211960.4474
73 | 2648508.5098 | 1211998.8796
74 | 2648451.4284 | 1212008.4326
75 | 2648435.2323 | 1212021.7695
76 | 2648485.4926 | 1212017.865
77 | 2648562.4637 | 1211899.7832
78 | 2648547.8107 | 1211917.0492
79 | 2648564.8259 | 1211896.9997
80 | 2648526.9353 | 1211958.3671
81 | 2648510.1783 | 1211996.8508
82 | 2648493.6024 | 1212011.8196
83 | 2648477.8553 | 1211987.844
84 | 2648486.8656 | 1211981.8159
85 | 2648487.1823 | 1212016.6054
86 | 2648331.4601 | 1212222.7977

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97159 | -0.20009 | 0.0032211 | 0.00080729
1 | 0.97191 | -0.19779 | 0.0086127 | 0.0021585
2 | 0.97094 | -0.20477 | 0.0025548 | 0.0006403
3 | 0.97337 | -0.18729 | 0 | 0
4 | 0.9705 | -0.20795 | 0.0068753 | 0.0017231
5 | 0.97646 | -0.16516 | 0 | 0
6 | 0.97021 | -0.21006 | 0.0028583 | 0.00071637
7 | 0.97802 | -0.15411 | 0.0042652 | 0.001069
8 | 0.97006 | -0.21112 | 0.0038747 | 0.00097108
9 | 0.97261 | -0.19208 | 0.012286 | 0.0030791
10 | 0.97269 | -0.19152 | 0.0095159 | 0.0023849
11 | 0.97377 | -0.18378 | 0 | 0
12 | 0.97471 | -0.17708 | 0 | 0
13 | 0.97482 | -0.17624 | 0 | 0
14 | 0.9742 | -0.1807 | 0.0026232 | 0.00065743
15 | 0.97332 | -0.18699 | 0.0018114 | 0.00045398
16 | 0.97626 | -0.16594 | 0 | 0
17 | 0.97468 | -0.17725 | 0.0017858 | 0.00044757
18 | 0.97528 | -0.17299 | 0.0017322 | 0.00043412
19 | 0.97378 | -0.18378 | 0.0024115 | 0.00060437
20 | 0.97273 | -0.19125 | 0.0015514 | 0.00038881
21 | 0.97806 | -0.15308 | 0 | 0
22 | 0.97585 | -0.16884 | 0.002525 | 0.00063283
23 | 0.97463 | -0.17765 | 0.0021339 | 0.0005348
24 | 0.97356 | -0.18536 | 0.0036012 | 0.00090255
25 | 0.97058 | -0.20676 | 0.0029909 | 0.00074959
26 | 0.97064 | -0.20631 | 0 | 0
27 | 0.97083 | -0.20494 | 0.002659 | 0.00066641
28 | 0.97064 | -0.20633 | 0.00035823 | 8.978e-05
29 | 0.97086 | -0.20468 | 0.0055224 | 0.001384
30 | 0.97061 | -0.20652 | 0 | 0
31 | 0.97273 | -0.1913 | 0.0049593 | 0.0012429
32 | 0.97288 | -0.19021 | 0.0032916 | 0.00082495
33 | 0.97134 | -0.20127 | 0.0034396 | 0.00086204
34 | 0.9706 | -0.20662 | 0.00035849 | 8.9846e-05
35 | 0.97149 | -0.20017 | 0.0038906 | 0.00097507
36 | 0.97206 | -0.19605 | 0.0018323 | 0.00045921
37 | 0.973 | -0.18931 | 0.0035654 | 0.00089358
38 | 0.97297 | -0.18957 | 0.0032061 | 0.00080352
39 | 0.9732 | -0.18794 | 0 | 0
40 | 0.97307 | -0.18885 | 0 | 0
41 | 0.9738 | -0.18358 | 0 | 0
42 | 0.97762 | -0.1562 | 0.0023261 | 0.00058299
43 | 0.9777 | -0.15567 | 0 | 0
44 | 0.9737 | -0.1843 | 0 | 0
45 | 0.97426 | -0.18031 | 0.0046287 | 0.0011601
46 | 0.97641 | -0.16486 | 0.0045926 | 0.001151
47 | 0.97369 | -0.18439 | 0.0020003 | 0.00050132
48 | 0.97365 | -0.1847 | 0.0035711 | 0.000895
49 | 0.97567 | -0.17017 | 0 | 0
50 | 0.97867 | -0.14873 | 0.0026693 | 0.00066899
51 | 0.97249 | -0.193 | 0.0025826 | 0.00064726
52 | 0.97994 | -0.13968 | 0.0017239 | 0.00043206
53 | 0.98044 | -0.13616 | 0.0017641 | 0.00044212
54 | 0.98691 | -0.0905 | 0 | 0
55 | 1 | 0 | -0.22917 | -0.057864
56 | 0.97621 | -0.16633 | 0.0041113 | 0.0010304
57 | 0.99002 | -0.069315 | 0.0027481 | 0.00068873
58 | 0.98105 | -0.13254 | 0 | 0
59 | 0.97878 | -0.14867 | 0 | 0
60 | 0.98209 | -0.12512 | 0.006469 | 0.0016213
61 | 0.98986 | -0.070435 | 0.0083685 | 0.0020974
62 | 0.98551 | -0.10101 | 0 | 0
63 | 0.98565 | -0.10007 | 0 | 0
64 | 0.98549 | -0.10115 | 0.0015128 | 0.00037915
65 | 0.98891 | -0.077044 | 0.0039132 | 0.00098074
66 | 0.98797 | -0.083663 | 0.0098053 | 0.0024574
67 | 0.98794 | -0.083901 | 0.0052244 | 0.0013094
68 | 0.98618 | -0.09628 | 0 | 0
69 | 0.98254 | -0.12218 | 0.0028825 | 0.00072242
70 | 0.98298 | -0.11906 | 0 | 0
71 | 0.98242 | -0.12304 | 0.0034533 | 0.00086547
72 | 0.984 | -0.1118 | 0.0011173 | 0.00028002
73 | 0.98394 | -0.11206 | 0 | 0
74 | 0.97845 | -0.15106 | 0.0076053 | 0.0019061
75 | 0.97828 | -0.15226 | 0.0042371 | 0.0010619
76 | 0.98294 | -0.11915 | 0.0031952 | 0.0008008
77 | 0.98323 | -0.11711 | 0.001143 | 0.00028647
78 | 0.98332 | -0.1165 | 0.0013188 | 0.00033053
79 | 0.98323 | -0.11716 | 0.0014342 | 0.00035944
80 | 0.98359 | -0.11459 | 0.0014628 | 0.00036662
81 | 0.98392 | -0.11224 | 0.0011479 | 0.00028768
82 | 0.98327 | -0.1168 | 0.0018546 | 0.00046482
83 | 0.97785 | -0.15534 | 0.0040227 | 0.0010082
84 | 0.97772 | -0.15628 | 0.0082345 | 0.0020638
85 | 0.98301 | -0.11867 | 0.0018546 | 0.00046482
86 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.019403 | -0.0048642 | 0.019409 | 0.0048664 | 6.1997e-06 | 2.2451e-06 | 0.029717 | 0.029717 | 0.029717 | 0.97159 | -0.20009 | 0.97191 | -0.19779 | 11.0063
1 | 0.016182 | 0.0040569 | -0.016172 | -0.0040532 | 1.0481e-05 | 3.6928e-06 | 0.024784 | 0.024784 | 0.024784 | 0.97159 | -0.20009 | 0.97094 | -0.20477 | 9.1792
2 | -0.028022 | -0.0070249 | 0.028063 | 0.0070402 | 4.0797e-05 | 1.525e-05 | 0.042903 | 0.042903 | 0.042903 | 0.97191 | -0.19779 | 0.97337 | -0.18729 | 15.89
3 | 0.013617 | 0.0034129 | -0.013611 | -0.0034109 | 5.9869e-06 | 2.0303e-06 | 0.020869 | 0.020869 | 0.020869 | 0.97094 | -0.20477 | 0.9705 | -0.20795 | 7.7291
4 | -0.028063 | -0.0070402 | 0.028149 | 0.0070725 | 8.6426e-05 | 3.2303e-05 | 0.042903 | 0.042903 | 0.042903 | 0.97337 | -0.18729 | 0.97646 | -0.16516 | 15.89
5 | 0.0067356 | 0.0016877 | -0.0067336 | -0.0016874 | 1.9712e-06 | 3.9226e-07 | 0.010327 | 0.010327 | 0.010327 | 0.9705 | -0.20795 | 0.97021 | -0.21006 | 3.8249
6 | -0.028149 | -0.0070725 | 0.028193 | 0.0070887 | 4.3348e-05 | 1.6199e-05 | 0.042903 | 0.042902 | 0.042903 | 0.97646 | -0.16516 | 0.97802 | -0.15411 | 15.8898
7 | 0.0038752 | 0.00097098 | -0.0038747 | -0.00097108 | 5.679e-07 | -9.9693e-08 | 0.0059434 | 0.0059435 | 0.0059435 | 0.97021 | -0.21006 | 0.97006 | -0.21112 | 2.2013
8 | -0.032458 | -0.0081577 | 0.032466 | 0.0081608 | 8.3529e-06 | 3.1438e-06 | 0.049392 | 0.049392 | 0.049392 | 0.97802 | -0.15411 | 0.97828 | -0.15226 | 18.2933
9 | -0.012286 | -0.0030791 | 0.012287 | 0.0030794 | 9.5242e-07 | 3.127e-07 | 0.018796 | 0.018796 | 0.018796 | 0.97261 | -0.19208 | 0.97269 | -0.19152 | 6.9615
10 | -0.021802 | -0.0054643 | 0.021826 | 0.0054729 | 2.3413e-05 | 8.5858e-06 | 0.033353 | 0.033353 | 0.033353 | 0.97269 | -0.19152 | 0.97377 | -0.18378 | 12.3531
11 | 0.027058 | 0.0067868 | -0.027046 | -0.0067823 | 1.2051e-05 | 4.4947e-06 | 0.04135 | 0.04135 | 0.04135 | 0.97377 | -0.18378 | 0.97332 | -0.18699 | 15.3148
12 | -0.048884 | -0.01226 | 0.049005 | 0.012306 | 0.00012119 | 4.6176e-05 | 0.074703 | 0.074703 | 0.074703 | 0.97377 | -0.18378 | 0.97626 | -0.16594 | 27.6678
13 | -0.0086436 | -0.0021657 | 0.0086446 | 0.002166 | 1.0067e-06 | 2.717e-07 | 0.013195 | 0.013195 | 0.013195 | 0.97471 | -0.17708 | 0.97482 | -0.17624 | 4.8872
14 | 0.0086436 | 0.0021657 | -0.0086393 | -0.0021645 | 4.3284e-06 | 1.1685e-06 | 0.013195 | 0.013196 | 0.013196 | 0.97471 | -0.17708 | 0.9742 | -0.1807 | 4.8872
15 | 0.0039204 | 0.00098209 | -0.0039198 | -0.00098219 | 5.4867e-07 | -9.5048e-08 | 0.005984 | 0.0059842 | 0.0059842 | 0.97482 | -0.17624 | 0.97468 | -0.17725 | 2.2164
16 | -0.012565 | -0.0031481 | 0.012571 | 0.0031499 | 5.6417e-06 | 1.8633e-06 | 0.019179 | 0.019179 | 0.019179 | 0.97482 | -0.17624 | 0.97528 | -0.17299 | 7.1035
17 | 0.0060161 | 0.0015071 | -0.0060135 | -0.0015067 | 2.5642e-06 | 3.8052e-07 | 0.0091888 | 0.009189 | 0.009189 | 0.9742 | -0.1807 | 0.97378 | -0.18378 | 3.4033
18 | 0.025235 | 0.0063284 | -0.02522 | -0.0063228 | 1.4894e-05 | 5.5291e-06 | 0.038581 | 0.038581 | 0.038581 | 0.97332 | -0.18699 | 0.97273 | -0.19125 | 14.2891
19 | -0.065848 | -0.016528 | 0.065966 | 0.016573 | 0.00011773 | 4.5048e-05 | 0.10037 | 0.10037 | 0.10037 | 0.97626 | -0.16594 | 0.97806 | -0.15308 | 37.1759
20 | 0.016843 | 0.0042221 | -0.016836 | -0.0042197 | 6.7711e-06 | 2.3985e-06 | 0.025672 | 0.025672 | 0.025672 | 0.97626 | -0.16594 | 0.97585 | -0.16884 | 9.5082
21 | 0.002134 | 0.00053462 | -0.0021339 | -0.0005348 | 1.1774e-07 | -1.7627e-07 | 0.0032578 | 0.0032579 | 0.0032579 | 0.97468 | -0.17725 | 0.97463 | -0.17765 | 1.2066
22 | -0.014303 | -0.003584 | 0.014311 | 0.0035869 | 8.2221e-06 | 2.8169e-06 | 0.021822 | 0.021822 | 0.021822 | 0.97528 | -0.17299 | 0.97585 | -0.16884 | 8.0822
23 | 0.003602 | 0.00090234 | -0.0036012 | -0.00090255 | 7.8683e-07 | -2.1504e-07 | 0.0055041 | 0.0055042 | 0.0055042 | 0.97378 | -0.18378 | 0.97356 | -0.18536 | 2.0386
24 | 0.023669 | 0.005934 | -0.023663 | -0.0059319 | 5.7248e-06 | 2.115e-06 | 0.036208 | 0.036208 | 0.036208 | 0.97273 | -0.19125 | 0.97249 | -0.193 | 13.4102
25 | -0.10235 | -0.025708 | 0.10242 | 0.025731 | 6.2067e-05 | 2.3666e-05 | 0.15574 | 0.15574 | 0.15574 | 0.97806 | -0.15308 | 0.97867 | -0.14873 | 28.8409
26 | 0.036388 | 0.0091347 | -0.036375 | -0.0091297 | 1.3038e-05 | 4.929e-06 | 0.055366 | 0.055366 | 0.055366 | 0.97806 | -0.15308 | 0.9777 | -0.15567 | 20.5059
27 | -0.0029909 | -0.00074959 | 0.0029911 | 0.00074948 | 1.8569e-07 | -1.0351e-07 | 0.0045854 | 0.0045853 | 0.0045854 | 0.97058 | -0.20676 | 0.97064 | -0.20631 | 1.6983
28 | -0.0037078 | -0.00092814 | 0.0037085 | 0.00092798 | 7.0116e-07 | -1.6034e-07 | 0.0056838 | 0.0056836 | 0.0056838 | 0.97064 | -0.20631 | 0.97083 | -0.20494 | 2.1051
29 | 0.00071673 | 0.00017866 | -0.00071673 | -0.00017869 | 2.3555e-09 | -3.7765e-08 | 0.0010984 | 0.0010984 | 0.0010984 | 0.97064 | -0.20631 | 0.97064 | -0.20633 | 0.40683
30 | -0.0063675 | -0.0015944 | 0.0063677 | 0.0015944 | 2.2735e-07 | 4.0137e-08 | 0.0097591 | 0.0097591 | 0.0097591 | 0.97083 | -0.20494 | 0.97086 | -0.20468 | 3.6145
31 | 0.0003585 | 8.8913e-05 | -0.00035849 | -8.9523e-05 | 9.3543e-09 | -6.1031e-07 | 0.00054926 | 0.00054948 | 0.00054948 | 0.97064 | -0.20633 | 0.97061 | -0.20652 | 0.20351
32 | -0.01189 | -0.0029785 | 0.011896 | 0.0029803 | 5.6115e-06 | 1.8232e-06 | 0.018223 | 0.018223 | 0.018223 | 0.97086 | -0.20468 | 0.97134 | -0.20127 | 6.7493
33 | 0.00035849 | 8.9523e-05 | -0.00035849 | -8.9846e-05 | 4.9459e-09 | -3.2248e-07 | 0.00054948 | 0.0005496 | 0.0005496 | 0.97061 | -0.20652 | 0.9706 | -0.20662 | 0.20356
34 | -0.0049593 | -0.0012429 | 0.00496 | 0.0012429 | 7.443e-07 | 2.8956e-08 | 0.0075864 | 0.0075863 | 0.0075864 | 0.97273 | -0.1913 | 0.97288 | -0.19021 | 2.8098
35 | -0.0082516 | -0.0020679 | 0.0082532 | 0.0020683 | 1.5624e-06 | 4.0569e-07 | 0.012621 | 0.012621 | 0.012621 | 0.97288 | -0.19021 | 0.97307 | -0.18885 | 4.6744
36 | -0.015335 | -0.0038423 | 0.015338 | 0.0038431 | 2.3287e-06 | 8.1194e-07 | 0.023492 | 0.023492 | 0.023492 | 0.97134 | -0.20127 | 0.97149 | -0.20017 | 8.7008
37 | -0.019228 | -0.0048182 | 0.019239 | 0.0048222 | 1.0975e-05 | 3.9699e-06 | 0.029451 | 0.029451 | 0.029451 | 0.97149 | -0.20017 | 0.97206 | -0.19605 | 10.9079
38 | -0.021071 | -0.0052814 | 0.02108 | 0.0052846 | 8.916e-06 | 3.2589e-06 | 0.032256 | 0.032256 | 0.032256 | 0.97206 | -0.19605 | 0.97249 | -0.193 | 11.9466
39 | 0.0032062 | 0.00080347 | -0.0032061 | -0.00080352 | 1.1396e-07 | -5.0517e-08 | 0.0049032 | 0.0049032 | 0.0049032 | 0.973 | -0.18931 | 0.97297 | -0.18957 | 1.816
40 | -0.0067716 | -0.001697 | 0.0067729 | 0.0016973 | 1.2905e-06 | 2.5678e-07 | 0.010356 | 0.010356 | 0.010356 | 0.973 | -0.18931 | 0.9732 | -0.18794 | 3.8355
41 | 0.0082542 | 0.0020686 | -0.0082532 | -0.0020683 | 1.0371e-06 | 2.6924e-07 | 0.012621 | 0.012621 | 0.012621 | 0.9732 | -0.18794 | 0.97307 | -0.18885 | 4.6743
42 | -0.015027 | -0.0037659 | 0.015036 | 0.003769 | 9.0612e-06 | 3.1431e-06 | 0.022976 | 0.022976 | 0.022976 | 0.9732 | -0.18794 | 0.9738 | -0.18358 | 8.5098
43 | 0.0055722 | 0.0013963 | -0.0055716 | -0.0013962 | 5.5326e-07 | 6.0657e-08 | 0.0085145 | 0.0085145 | 0.0085145 | 0.9738 | -0.18358 | 0.9737 | -0.1843 | 3.1535
44 | -0.020608 | -0.0051653 | 0.020618 | 0.0051687 | 9.3307e-06 | 3.4011e-06 | 0.031491 | 0.031491 | 0.031491 | 0.9738 | -0.18358 | 0.97426 | -0.18031 | 11.6632
45 | -0.0023261 | -0.00058299 | 0.0023263 | 0.00058278 | 1.7161e-07 | -2.0911e-07 | 0.0035406 | 0.0035405 | 0.0035406 | 0.97762 | -0.1562 | 0.9777 | -0.15567 | 1.3113
46 | 0.034049 | 0.008547 | -0.034005 | -0.0085306 | 4.3417e-05 | 1.6374e-05 | 0.051826 | 0.051826 | 0.051826 | 0.9777 | -0.15567 | 0.97641 | -0.16486 | 19.1947
47 | 0.0020003 | 0.00050128 | -0.0020003 | -0.00050132 | 2.5902e-08 | -4.5288e-08 | 0.0030569 | 0.0030569 | 0.0030569 | 0.9737 | -0.1843 | 0.97369 | -0.18439 | 1.1322
48 | 0.0035713 | 0.00089495 | -0.0035711 | -0.000895 | 1.9759e-07 | -5.6225e-08 | 0.0054576 | 0.0054577 | 0.0054577 | 0.9737 | -0.1843 | 0.97365 | -0.1847 | 2.0214
49 | -0.025246 | -0.0063288 | 0.025282 | 0.0063419 | 3.5531e-05 | 1.3188e-05 | 0.03856 | 0.03856 | 0.03856 | 0.97426 | -0.18031 | 0.97567 | -0.17017 | 14.2816
50 | 0.029413 | 0.0073796 | -0.029407 | -0.0073773 | 6.0118e-06 | 2.2523e-06 | 0.044827 | 0.044827 | 0.044827 | 0.97641 | -0.16486 | 0.97621 | -0.16633 | 16.6025
51 | -0.025282 | -0.0063419 | 0.025295 | 0.0063469 | 1.3454e-05 | 4.9933e-06 | 0.03856 | 0.03856 | 0.03856 | 0.97567 | -0.17017 | 0.97621 | -0.16633 | 14.2815
52 | -0.10509 | -0.0264 | 0.10522 | 0.026451 | 0.00013243 | 5.0516e-05 | 0.1598 | 0.1598 | 0.1598 | 0.97867 | -0.14873 | 0.97994 | -0.13968 | 29.5925
53 | -0.10694 | -0.026883 | 0.10699 | 0.026903 | 5.2495e-05 | 1.9829e-05 | 0.16242 | 0.16242 | 0.16242 | 0.97994 | -0.13968 | 0.98044 | -0.13616 | 20.0515
54 | -0.10876 | -0.027345 | 0.10945 | 0.027608 | 0.00069626 | 0.00026312 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.98044 | -0.13616 | 0.98691 | -0.0905 | 20.382
55 | -0.10945 | -0.027608 | 0.11086 | 0.028139 | 0.001407 | 0.0005315 | 0.16509 | 0.16509 | 0.16509 | 0.98691 | -0.0905 | 1 | 0 | 20.3818
56 | 0.11751 | 0.029725 | -0.11637 | -0.029294 | 0.0011377 | 0.0004306 | 0.17495 | 0.17495 | 0.17495 | 1 | 0 | 0.99002 | -0.069315 | 21.5993
57 | 0.11362 | 0.028606 | -0.11361 | -0.028599 | 1.777e-05 | 6.7218e-06 | 0.17082 | 0.17082 | 0.17082 | 0.99002 | -0.069315 | 0.98986 | -0.070435 | 21.0894
58 | 0.056726 | 0.014261 | -0.056599 | -0.014213 | 0.00012713 | 4.8551e-05 | 0.086056 | 0.086056 | 0.086056 | 0.98105 | -0.13254 | 0.97878 | -0.14867 | 31.8727
59 | -0.056726 | -0.014261 | 0.056785 | 0.014284 | 5.866e-05 | 2.2401e-05 | 0.086056 | 0.086056 | 0.086056 | 0.98105 | -0.13254 | 0.98209 | -0.12512 | 31.8727
60 | 0.019877 | 0.0049831 | -0.019871 | -0.0049807 | 6.5795e-06 | 2.3855e-06 | 0.03022 | 0.03022 | 0.03022 | 0.97878 | -0.14867 | 0.97845 | -0.15106 | 11.1925
61 | 0.036722 | 0.0092297 | -0.036703 | -0.0092227 | 1.8357e-05 | 6.9418e-06 | 0.055837 | 0.055837 | 0.055837 | 0.97878 | -0.14867 | 0.97828 | -0.15226 | 20.6803
62 | -0.063254 | -0.015905 | 0.063307 | 0.015925 | 5.2684e-05 | 1.9798e-05 | 0.095858 | 0.095857 | 0.095858 | 0.98209 | -0.12512 | 0.98294 | -0.11915 | 17.7514
63 | 0.10524 | 0.026501 | -0.10514 | -0.026465 | 9.7131e-05 | 3.664e-05 | 0.15824 | 0.15824 | 0.15824 | 0.98986 | -0.070435 | 0.98891 | -0.077044 | 19.5363
64 | -0.0015129 | -0.00037904 | 0.0015131 | 0.00037836 | 1.9525e-07 | -6.8925e-07 | 0.0022842 | 0.0022839 | 0.0022842 | 0.98551 | -0.10101 | 0.98565 | -0.10007 | 0.846
65 | 0.0015129 | 0.00037904 | -0.0015128 | -0.00037915 | 2.9783e-08 | -1.051e-07 | 0.0022842 | 0.0022842 | 0.0022842 | 0.98551 | -0.10101 | 0.98549 | -0.10115 | 0.84602
66 | -0.0089877 | -0.0022503 | 0.0089925 | 0.0022516 | 4.7107e-06 | 1.2888e-06 | 0.013568 | 0.013568 | 0.013568 | 0.98565 | -0.10007 | 0.98618 | -0.09628 | 5.0251
67 | 0.0074747 | 0.001872 | -0.0074626 | -0.0018693 | 1.211e-05 | 2.7184e-06 | 0.011284 | 0.011285 | 0.011285 | 0.98565 | -0.10007 | 0.984 | -0.1118 | 4.1795
68 | 0.10123 | 0.025484 | -0.10113 | -0.025449 | 9.3496e-05 | 3.5216e-05 | 0.15236 | 0.15236 | 0.15236 | 0.98891 | -0.077044 | 0.98797 | -0.083663 | 18.8094
69 | 0.091328 | 0.022991 | -0.091325 | -0.02299 | 3.04e-06 | 1.1396e-06 | 0.13759 | 0.13759 | 0.13759 | 0.98797 | -0.083663 | 0.98794 | -0.083901 | 16.9862
70 | 0.0861 | 0.021681 | -0.085952 | -0.021625 | 0.0001487 | 5.5563e-05 | 0.12972 | 0.12972 | 0.12972 | 0.98794 | -0.083901 | 0.98618 | -0.09628 | 16.0148
71 | 0.076959 | 0.019374 | -0.07679 | -0.019311 | 0.00016927 | 6.2799e-05 | 0.11615 | 0.11615 | 0.11615 | 0.98618 | -0.09628 | 0.98394 | -0.11206 | 14.3399
72 | -0.0063362 | -0.0015877 | 0.0063389 | 0.0015882 | 2.738e-06 | 4.4926e-07 | 0.0095958 | 0.0095956 | 0.0095958 | 0.98254 | -0.12218 | 0.98298 | -0.11906 | 3.554
73 | 0.0034537 | 0.00086533 | -0.0034533 | -0.00086547 | 4.0925e-07 | -1.4619e-07 | 0.0052304 | 0.0052305 | 0.0052305 | 0.98254 | -0.12218 | 0.98242 | -0.12304 | 1.9372
74 | -0.0063389 | -0.0015882 | 0.0063453 | 0.0015892 | 6.3667e-06 | 1.0425e-06 | 0.0095956 | 0.0095951 | 0.0095956 | 0.98298 | -0.11906 | 0.984 | -0.1118 | 3.5539
75 | 0.07028 | 0.01768 | -0.070233 | -0.017663 | 4.6445e-05 | 1.7111e-05 | 0.10631 | 0.10631 | 0.10631 | 0.98394 | -0.11206 | 0.98327 | -0.1168 | 13.1245
76 | 0.0065099 | 0.0016304 | -0.0065097 | -0.0016304 | 1.5885e-07 | 2.7735e-08 | 0.0098445 | 0.0098445 | 0.0098445 | 0.98394 | -0.11206 | 0.98392 | -0.11224 | 3.6461
77 | 0.012266 | 0.0030746 | -0.012258 | -0.0030722 | 7.2788e-06 | 2.3787e-06 | 0.018654 | 0.018654 | 0.018654 | 0.97845 | -0.15106 | 0.97785 | -0.15534 | 6.9088
78 | -0.066502 | -0.016726 | 0.066506 | 0.016727 | 4.4448e-06 | 1.6294e-06 | 0.10069 | 0.10069 | 0.10069 | 0.98294 | -0.11915 | 0.98301 | -0.11867 | 12.4314
79 | -0.0025772 | -0.00064587 | 0.0025774 | 0.00064566 | 2.1496e-07 | -2.0456e-07 | 0.0039003 | 0.0039002 | 0.0039003 | 0.98323 | -0.11711 | 0.98332 | -0.1165 | 1.4446
80 | 0.0014342 | 0.0003594 | -0.0014342 | -0.00035944 | 1.0732e-08 | -4.2175e-08 | 0.0021705 | 0.0021705 | 0.0021705 | 0.98323 | -0.11711 | 0.98323 | -0.11716 | 0.80389
81 | -0.0038963 | -0.00097619 | 0.0038973 | 0.00097598 | 1.0296e-06 | -2.0631e-07 | 0.0058959 | 0.0058957 | 0.0058959 | 0.98332 | -0.1165 | 0.98359 | -0.11459 | 2.1837
82 | -0.0053601 | -0.0013426 | 0.0053619 | 0.0013427 | 1.7451e-06 | 1.3116e-07 | 0.0081088 | 0.0081086 | 0.0081088 | 0.98359 | -0.11459 | 0.98392 | -0.11224 | 3.0032
83 | 0.068379 | 0.017199 | -0.068361 | -0.017192 | 1.7843e-05 | 6.5579e-06 | 0.1035 | 0.1035 | 0.1035 | 0.98327 | -0.1168 | 0.98301 | -0.11867 | 12.778
84 | 0.0082356 | 0.002064 | -0.0082345 | -0.0020638 | 1.0625e-06 | 2.7267e-07 | 0.012532 | 0.012532 | 0.012532 | 0.97785 | -0.15534 | 0.97772 | -0.15628 | 4.6416

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22917 | 0.057864

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032211 | 0.00080729
1 | 0.0086127 | 0.0021585
2 | 0.0025548 | 0.0006403
3 | 0.0068753 | 0.0017231
4 | 0.0028583 | 0.00071637
5 | 0.0042652 | 0.001069
6 | 0.0038747 | 0.00097108
7 | 0.012286 | 0.0030791
8 | 0.0095159 | 0.0023849
9 | 0.0026232 | 0.00065743
10 | 0.0018114 | 0.00045398
11 | 0.0017858 | 0.00044757
12 | 0.0017322 | 0.00043412
13 | 0.0024115 | 0.00060437
14 | 0.0015514 | 0.00038881
15 | 0.002525 | 0.00063283
16 | 0.0021339 | 0.0005348
17 | 0.0036012 | 0.00090255
18 | 0.0029909 | 0.00074959
19 | 0.002659 | 0.00066641
20 | 0.00035823 | 8.978e-05
21 | 0.0055224 | 0.001384
22 | 0.0049593 | 0.0012429
23 | 0.0032916 | 0.00082495
24 | 0.0034396 | 0.00086204
25 | 0.00035849 | 8.9846e-05
26 | 0.0038906 | 0.00097507
27 | 0.0018323 | 0.00045921
28 | 0.0035654 | 0.00089358
29 | 0.0032061 | 0.00080352
30 | 0.0023261 | 0.00058299
31 | 0.0046287 | 0.0011601
32 | 0.0045926 | 0.001151
33 | 0.0020003 | 0.00050132
34 | 0.0035711 | 0.000895
35 | 0.0026693 | 0.00066899
36 | 0.0025826 | 0.00064726
37 | 0.0017239 | 0.00043206
38 | 0.0017641 | 0.00044212
39 | 0.0041113 | 0.0010304
40 | 0.0027481 | 0.00068873
41 | 0.006469 | 0.0016213
42 | 0.0083685 | 0.0020974
43 | 0.0015128 | 0.00037915
44 | 0.0039132 | 0.00098074
45 | 0.0098053 | 0.0024574
46 | 0.0052244 | 0.0013094
47 | 0.0028825 | 0.00072242
48 | 0.0034533 | 0.00086547
49 | 0.0011173 | 0.00028002
50 | 0.0076053 | 0.0019061
51 | 0.0042371 | 0.0010619
52 | 0.0031952 | 0.0008008
53 | 0.001143 | 0.00028647
54 | 0.0013188 | 0.00033053
55 | 0.0014342 | 0.00035944
56 | 0.0014628 | 0.00036662
57 | 0.0011479 | 0.00028768
58 | 0.0018546 | 0.00046482
59 | 0.0040227 | 0.0010082
60 | 0.0082345 | 0.0020638
61 | 0.0018546 | 0.00046482

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1