## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1107-23_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1107-23_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1107-23_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1107-23_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1107-23_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1107-23_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1107-23_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1107-23_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1107-23_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1107-23_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1107-23_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1107-23_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1107-23_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1107-23_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1107-23_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1107-23_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1107-23_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1107-23_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1107-23_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1107-23_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1107-23_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1107-23_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1107-23_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1107-23_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1107-23_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1107-23_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1107-23_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1107-23_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1107-23_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1107-23_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1107-23_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1107-23_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1107-23_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1107-23_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1107-23_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1107-23_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1107-23_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1107-23_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1107-23_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1107-23_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1107-23_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1107-23_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1107-23_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1107-23_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1107-23_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1107-23_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1107-23_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1107-23_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1107-23_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1107-23_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1107-23_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1107-23_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1107-23_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1107-23_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1107-23_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1107-23_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1107-23_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1107-23_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1107-23_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1107-23_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1107-23_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_124_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1107-23_0_3_load_0 | 0 | 0.0018231 | 0.0004569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1107-23_0_3_load_2 | 2 | 0.0016031 | 0.00040177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1107-23_0_3_load_27 | 4 | 0.0014087 | 0.00035306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1107-23_0_3_load_28 | 5 | 0.0015507 | 0.00038865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1107-23_0_3_load_62 | 6 | 0.0081359 | 0.0020391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1107-23_0_3_load_56 | 8 | 0.0034283 | 0.00085921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1107-23_0_3_load_55 | 9 | 0.0036438 | 0.00091322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1107-23_0_3_load_4 | 10 | 0.013624 | 0.0034146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1107-23_0_3_load_26 | 11 | 0.012135 | 0.0030414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1107-23_0_3_load_61 | 12 | 0.010042 | 0.0025168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1107-23_0_3_load_7 | 14 | 0.0013506 | 0.00033849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1107-23_0_3_load_8 | 15 | 0.00087761 | 0.00021995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1107-23_0_3_load_9 | 16 | 0.00094934 | 0.00023793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1107-23_0_3_load_10 | 17 | 0.001172 | 0.00029373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1107-23_0_3_load_11 | 18 | 0.0047016 | 0.0011783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1107-23_0_3_load_21 | 19 | 0.0034503 | 0.00086472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1107-23_0_3_load_18 | 20 | 0.0047516 | 0.0011909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1107-23_0_3_load_20 | 21 | 0.0012074 | 0.00030259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1107-23_0_3_load_19 | 22 | 0.0046532 | 0.0011662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1107-23_0_3_load_12 | 23 | 0.006457 | 0.0016183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1107-23_0_3_load_35 | 29 | 0.0026451 | 0.00066292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1107-23_0_3_load_59 | 31 | 0.00616 | 0.0015438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1107-23_0_3_load_34 | 32 | 0.0029896 | 0.00074927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1107-23_0_3_load_36 | 33 | 0.0035731 | 0.0008955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1107-23_0_3_load_22 | 34 | 0.0018473 | 0.00046298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1107-23_0_3_load_60 | 35 | 0.0018955 | 0.00047506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1107-23_0_3_load_45 | 36 | 0.0023695 | 0.00059385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1107-23_0_3_load_46 | 37 | 0.0034442 | 0.00086321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1107-23_0_3_load_23 | 38 | 0.003533 | 0.00088547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1107-23_0_3_load_25 | 39 | 0.0018482 | 0.0004632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1107-23_0_3_load_54 | 40 | 0.003511 | 0.00087994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1107-23_0_3_load_44 | 41 | 0.0018467 | 0.00046284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1107-23_0_3_load_30 | 43 | 0.0031629 | 0.00079269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1107-23_0_3_load_31 | 44 | 0.0040783 | 0.0010221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1107-23_0_3_load_32 | 45 | 0.0042129 | 0.0010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1107-23_0_3_load_33 | 46 | 0.00245 | 0.00061403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1107-23_0_3_load_50 | 48 | 0.0016503 | 0.0004136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1107-23_0_3_load_47 | 49 | 0.0035625 | 0.00089285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1107-23_0_3_load_48 | 50 | 0.0016523 | 0.00041411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1107-23_0_3_load_39 | 51 | 0.0012269 | 0.00030748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1107-23_0_3_load_40 | 52 | 0.0012241 | 0.00030679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1107-23_0_3_load_42 | 53 | 0.0018288 | 0.00045834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1107-23_0_3_load_43 | 54 | 0.0018939 | 0.00047466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1107-23_0_3_load_53 | 56 | 0.0016521 | 0.00041405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1107-23_0_3_load_57 | 57 | 0.0013674 | 0.00034271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1107-23_0_3_load_52 | 58 | 0.003932 | 0.00098545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1107-23_0_3_load_49 | 59 | 0.0018959 | 0.00047515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1107-23_0_3_load_51 | 60 | 0.0036612 | 0.00091757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1107-23_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.030358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1107-23_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.019528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1107-23_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.033281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1107-23_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.036155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1107-23_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.016276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1107-23_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.015832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1107-23_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.047846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1107-23_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 41 | 0.015492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1107-23_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0046848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1107-23_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.010147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1107-23_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 40 | 0.020458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1107-23_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.028306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1107-23_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.057686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1107-23_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.013456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1107-23_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 24 | 0.012873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1107-23_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1107-23_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.00046805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1107-23_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.019879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1107-23_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.021179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1107-23_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.0072414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1107-23_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.0079889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1107-23_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.012442 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1107-23_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.018335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1107-23_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 36 | 0.0051908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1107-23_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.022265 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1107-23_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.0046966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1107-23_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.030185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1107-23_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.008729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1107-23_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.01363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1107-23_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.065244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1107-23_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.019555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1107-23_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.034139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1107-23_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.02536 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1107-23_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.010192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1107-23_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.0024692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1107-23_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 45 | 0.00092838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1107-23_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 47 | 0.0065668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1107-23_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.022359 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1107-23_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 48 | 0.0012894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1107-23_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.018875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1107-23_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 46 | 0.00045633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1107-23_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0058251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1107-23_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0043621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1107-23_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.015544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1107-23_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 54 | 0.015414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1107-23_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 51 | 0.0026482 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1107-23_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.00339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1107-23_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.021478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1107-23_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.019956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1107-23_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.014162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1107-23_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.018877 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1107-23_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.017775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1107-23_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 59 | 0.0053757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1107-23_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.014384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1107-23_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.012033 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1107-23_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.034818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1107-23_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0053901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1107-23_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.014433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1107-23_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.00037543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1107-23_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0011144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1107-23_0_3_trafo_49 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 61 | 59 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2648316.3354 | 1213319.8236 | 2648343.0264 | 1213326.5993 | 2648344.4641 | 1213327.278 | 2648345.2311 | 1213328.2404
1 | 2648339.5966 | 1213346.7612 | 2648345.2865 | 1213330.7868 | 2648345.4274 | 1213329.3315 | 2648345.2311 | 1213328.2404
2 | 2648317.7743 | 1213286.6045 | 2648317.1243 | 1213313.3928 | 2648316.3354 | 1213319.8236
3 | 2648317.7743 | 1213286.6045 | 2648323.8531 | 1213287.3096 | 2648353.1473 | 1213294.3844
4 | 2648398.6472 | 1213330.5071 | 2648399.7475 | 1213314.2689
5 | 2648400.8179 | 1213298.4733 | 2648399.7475 | 1213314.2689
6 | 2648400.8179 | 1213298.4733 | 2648353.1473 | 1213294.3844
7 | 2648400.8179 | 1213298.4733 | 2648416.2845 | 1213299.3647
8 | 2648400.8179 | 1213298.4733 | 2648401.1661 | 1213293.8015
9 | 2648401.1661 | 1213293.8015 | 2648401.9203 | 1213283.6827
10 | 2648403.4409 | 1213263.2816 | 2648401.9203 | 1213283.6827
11 | 2648376.7134 | 1213201.0836 | 2648348.6662 | 1213204.9032
12 | 2648376.7134 | 1213201.0836 | 2648339.6141 | 1213245.2568
13 | 2648377.2573 | 1213187.6389 | 2648376.7134 | 1213201.0836
14 | 2648377.2573 | 1213187.6389 | 2648379.8746 | 1213185.2476 | 2648380.201 | 1213175.9225
15 | 2648488.0841 | 1213330.1282 | 2648488.4939 | 1213323.5221 | 2648489.0228 | 1213319.2736
16 | 2648489.0228 | 1213319.2736 | 2648489.0807 | 1213318.8091
17 | 2648488.0825 | 1213350.0008 | 2648487.917 | 1213332.8229 | 2648488.0841 | 1213330.1282
18 | 2648489.0807 | 1213318.8091 | 2648489.6236 | 1213314.4481 | 2648492.5336 | 1213297.9183
19 | 2648488.0825 | 1213350.0008 | 2648488.1147 | 1213353.3478 | 2648487.9653 | 1213357.2392
20 | 2648493.9187 | 1213290.0504 | 2648492.5336 | 1213297.9183
21 | 2648487.9653 | 1213357.2392 | 2648487.4879 | 1213369.6723
22 | 2648496.0239 | 1213271.8622 | 2648496.0091 | 1213273.687 | 2648495.1585 | 1213283.0078 | 2648493.9187 | 1213290.0504
23 | 2648496.0239 | 1213271.8622 | 2648496.0662 | 1213266.6715
24 | 2648380.201 | 1213175.9225 | 2648388.9203 | 1213181.6855 | 2648400.7285 | 1213182.0358
25 | 2648405.4231 | 1213182.1751 | 2648400.7285 | 1213182.0358
26 | 2648405.4231 | 1213182.1751 | 2648404.6195 | 1213205.3712 | 2648406.959 | 1213211.9386
27 | 2648406.4477 | 1213220.6507 | 2648406.959 | 1213211.9386
28 | 2648406.959 | 1213211.9386 | 2648420.5684 | 1213212.683
29 | 2648435.7639 | 1213163.3102 | 2648442.1655 | 1213162.6284 | 2648444.9216 | 1213164.6742 | 2648476.2252 | 1213166.6406 | 2648481.7157 | 1213164.9732 | 2648485.0175 | 1213165.2891 | 2648489.8821 | 1213167.73 | 2648499.5734 | 1213167.92
30 | 2648435.7639 | 1213163.3102 | 2648437.6853 | 1213166.1719 | 2648439.3792 | 1213169.9212 | 2648440.3525 | 1213175.4212 | 2648440.7563 | 1213181.8172 | 2648440.7563 | 1213181.8172
31 | 2648499.5734 | 1213167.92 | 2648496.5719 | 1213185.784 | 2648495.2085 | 1213201.7506
32 | 2648440.7563 | 1213181.8172 | 2648438.9338 | 1213207.1121
33 | 2648406.4477 | 1213220.6507 | 2648405.8363 | 1213230.824
34 | 2648420.5684 | 1213212.683 | 2648423.0339 | 1213212.8179
35 | 2648495.1295 | 1213202.6756 | 2648495.2085 | 1213201.7506
36 | 2648438.4619 | 1213213.6619 | 2648438.9338 | 1213207.1121
37 | 2648404.1982 | 1213253.1226 | 2648405.7364 | 1213232.4852 | 2648405.8363 | 1213230.824
38 | 2648423.0339 | 1213212.8179 | 2648424.3214 | 1213212.8883
39 | 2648494.6958 | 1213247.8481 | 2648496.0708 | 1213266.0941 | 2648496.0662 | 1213266.6715
40 | 2648494.6958 | 1213247.8481 | 2648494.6615 | 1213247.393
41 | 2648403.7652 | 1213258.9316 | 2648404.1982 | 1213253.1226
42 | 2648403.4409 | 1213263.2816 | 2648403.7652 | 1213258.9316
43 | 2648431.8032 | 1213300.2591 | 2648416.2845 | 1213299.3647
44 | 2648431.8032 | 1213300.2591 | 2648433.1323 | 1213284.9026
45 | 2648431.8032 | 1213300.2591 | 2648431.7084 | 1213302.9056
46 | 2648493.5389 | 1213224.0834 | 2648493.5971 | 1213227.4729
47 | 2648493.5389 | 1213224.0834 | 2648493.4991 | 1213221.7692 | 2648495.1295 | 1213202.6756
48 | 2648493.5971 | 1213227.4729 | 2648493.7259 | 1213234.9788 | 2648494.6615 | 1213247.393
49 | 2648438.4619 | 1213213.6619 | 2648424.3214 | 1213212.8883
50 | 2648438.4619 | 1213213.6619 | 2648437.1064 | 1213232.4902
51 | 2648437.1064 | 1213232.4902 | 2648435.8301 | 1213250.2192
52 | 2648435.8301 | 1213250.2192 | 2648435.4441 | 1213255.581
53 | 2648431.7084 | 1213302.9056 | 2648431.4004 | 1213311.5069 | 2648431.5624 | 1213317.2815
54 | 2648431.5624 | 1213317.2815 | 2648431.8999 | 1213329.3096
55 | 2648430.5301 | 1213363.4973 | 2648432.7553 | 1213359.8021 | 2648431.8999 | 1213329.3096
56 | 2648433.5971 | 1213279.5325 | 2648433.1323 | 1213284.9026
57 | 2648430.5301 | 1213363.4973 | 2648443.5552 | 1213369.7141
58 | 2648433.6295 | 1213279.1585 | 2648433.5971 | 1213279.5325
59 | 2648435.3641 | 1213256.6926 | 2648435.4441 | 1213255.581

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2648345.2311 | 1213328.2404
1 | 2648316.3354 | 1213319.8236
2 | 2648339.5966 | 1213346.7612
3 | 2648317.7743 | 1213286.6045
4 | 2648398.6472 | 1213330.5071
5 | 2648399.7475 | 1213314.2689
6 | 2648353.1473 | 1213294.3844
7 | 2648400.8179 | 1213298.4733
8 | 2648401.1661 | 1213293.8015
9 | 2648401.9203 | 1213283.6827
10 | 2648348.6662 | 1213204.9032
11 | 2648376.7134 | 1213201.0836
12 | 2648339.6141 | 1213245.2568
13 | 2648377.2573 | 1213187.6389
14 | 2648489.0228 | 1213319.2736
15 | 2648488.0841 | 1213330.1282
16 | 2648489.0807 | 1213318.8091
17 | 2648488.0825 | 1213350.0008
18 | 2648492.5336 | 1213297.9183
19 | 2648487.9653 | 1213357.2392
20 | 2648493.9187 | 1213290.0504
21 | 2648487.4879 | 1213369.6723
22 | 2648496.0239 | 1213271.8622
23 | 2648400.7285 | 1213182.0358
24 | 2648380.201 | 1213175.9225
25 | 2648405.4231 | 1213182.1751
26 | 2648406.959 | 1213211.9386
27 | 2648435.7639 | 1213163.3102
28 | 2648499.5734 | 1213167.92
29 | 2648440.7563 | 1213181.8172
30 | 2648406.4477 | 1213220.6507
31 | 2648420.5684 | 1213212.683
32 | 2648495.2085 | 1213201.7506
33 | 2648438.9338 | 1213207.1121
34 | 2648405.8363 | 1213230.824
35 | 2648423.0339 | 1213212.8179
36 | 2648496.0662 | 1213266.6715
37 | 2648494.6958 | 1213247.8481
38 | 2648404.1982 | 1213253.1226
39 | 2648403.7652 | 1213258.9316
40 | 2648403.4409 | 1213263.2816
41 | 2648416.2845 | 1213299.3647
42 | 2648431.8032 | 1213300.2591
43 | 2648493.5389 | 1213224.0834
44 | 2648493.5971 | 1213227.4729
45 | 2648495.1295 | 1213202.6756
46 | 2648494.6615 | 1213247.393
47 | 2648438.4619 | 1213213.6619
48 | 2648424.3214 | 1213212.8883
49 | 2648437.1064 | 1213232.4902
50 | 2648435.8301 | 1213250.2192
51 | 2648431.7084 | 1213302.9056
52 | 2648431.5624 | 1213317.2815
53 | 2648431.8999 | 1213329.3096
54 | 2648433.1323 | 1213284.9026
55 | 2648430.5301 | 1213363.4973
56 | 2648433.5971 | 1213279.5325
57 | 2648443.5552 | 1213369.7141
58 | 2648433.6295 | 1213279.1585
59 | 2648435.4441 | 1213255.581
60 | 2648435.3641 | 1213256.6926
61 | 2648438.4619 | 1213213.6619

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98459 | -0.10814 | 0.0018231 | 0.0004569
1 | 0.98474 | -0.10706 | 0 | 0
2 | 0.98454 | -0.10846 | 0.0016031 | 0.00040177
3 | 0.9849 | -0.10589 | 0 | 0
4 | 0.98578 | -0.099637 | 0.0014087 | 0.00035306
5 | 0.98582 | -0.099401 | 0.0015507 | 0.00038865
6 | 0.98508 | -0.10461 | 0.0081359 | 0.0020391
7 | 0.98588 | -0.09892 | 0 | 0
8 | 0.98608 | -0.0975 | 0.0034283 | 0.00085921
9 | 0.98657 | -0.09407 | 0.0036438 | 0.00091322
10 | 0.98582 | -0.099399 | 0.013624 | 0.0034146
11 | 0.98637 | -0.095441 | 0.012135 | 0.0030414
12 | 0.98554 | -0.10139 | 0.010042 | 0.0025168
13 | 0.98707 | -0.090501 | 0 | 0
14 | 0.98098 | -0.13353 | 0.0013506 | 0.00033849
15 | 0.98088 | -0.13429 | 0.00087761 | 0.00021995
16 | 0.98099 | -0.13349 | 0.00094934 | 0.00023793
17 | 0.98071 | -0.13549 | 0.001172 | 0.00029373
18 | 0.98126 | -0.13151 | 0.0047016 | 0.0011783
19 | 0.98066 | -0.13584 | 0.0034503 | 0.00086472
20 | 0.98142 | -0.13037 | 0.0047516 | 0.0011909
21 | 0.98064 | -0.136 | 0.0012074 | 0.00030259
22 | 0.98192 | -0.12687 | 0.0046532 | 0.0011662
23 | 0.98889 | -0.077635 | 0.006457 | 0.0016183
24 | 0.98774 | -0.085782 | 0 | 0
25 | 0.98918 | -0.075609 | 0 | 0
26 | 0.99102 | -0.062618 | 0 | 0
27 | 0.99176 | -0.057315 | 0 | 0
28 | 0.98742 | -0.087798 | 0 | 0
29 | 0.99306 | -0.04823 | 0.0026451 | 0.00066292
30 | 0.99042 | -0.06682 | 0 | 0
31 | 0.99278 | -0.050227 | 0.00616 | 0.0015438
32 | 0.98515 | -0.10385 | 0.0029896 | 0.00074927
33 | 0.99484 | -0.035806 | 0.0035731 | 0.0008955
34 | 0.98972 | -0.071733 | 0.0018473 | 0.00046298
35 | 0.99312 | -0.047833 | 0.0018955 | 0.00047506
36 | 0.98209 | -0.12563 | 0.0023695 | 0.00059385
37 | 0.98279 | -0.12065 | 0.0034442 | 0.00086321
38 | 0.98826 | -0.082112 | 0.003533 | 0.00088547
39 | 0.9879 | -0.084611 | 0.0018482 | 0.0004632
40 | 0.98765 | -0.0864 | 0.003511 | 0.00087994
41 | 0.98555 | -0.1013 | 0.0018467 | 0.00046284
42 | 0.98525 | -0.1034 | 0 | 0
43 | 0.98389 | -0.11281 | 0.0031629 | 0.00079269
44 | 0.98372 | -0.11405 | 0.0040783 | 0.0010221
45 | 0.9851 | -0.10426 | 0.0042129 | 0.0010559
46 | 0.98281 | -0.12051 | 0.00245 | 0.00061403
47 | 0.99534 | -0.032359 | 0 | 0
48 | 0.99331 | -0.046559 | 0.0016503 | 0.0004136
49 | 0.9974 | -0.017994 | 0.0035625 | 0.00089285
50 | 0.99939 | -0.004204 | 0.0016523 | 0.00041411
51 | 0.98523 | -0.10356 | 0.0012269 | 0.00030748
52 | 0.98514 | -0.10421 | 0.0012241 | 0.00030679
53 | 0.98508 | -0.10461 | 0.0018288 | 0.00045834
54 | 0.98509 | -0.10459 | 0.0018939 | 0.00047466
55 | 0.98502 | -0.1051 | 0 | 0
56 | 0.98504 | -0.1049 | 0.0016521 | 0.00041405
57 | 0.98499 | -0.1053 | 0.0013674 | 0.00034271
58 | 0.98504 | -0.10491 | 0.003932 | 0.00098545
59 | 1 | 0 | -0.16311 | -0.040949
60 | 0.99999 | -4.0722e-05 | 0.0036612 | 0.00091757
61 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0034262 | -0.00085845 | 0.0034267 | 0.00085826 | 5.0789e-07 | -1.9081e-07 | 0.005178 | 0.0051778 | 0.005178 | 0.98459 | -0.10814 | 0.98474 | -0.10706 | 1.9178
1 | 0.0016032 | 0.00040155 | -0.0016031 | -0.00040177 | 7.153e-08 | -2.2084e-07 | 0.0024228 | 0.0024229 | 0.0024229 | 0.98459 | -0.10814 | 0.98454 | -0.10846 | 0.89735
2 | -0.0034267 | -0.00085826 | 0.0034273 | 0.00085805 | 5.5675e-07 | -2.0933e-07 | 0.0051778 | 0.0051777 | 0.0051778 | 0.98474 | -0.10706 | 0.9849 | -0.10589 | 1.9177
3 | -0.0034273 | -0.00085805 | 0.0034279 | 0.00085782 | 6.048e-07 | -2.2759e-07 | 0.0051777 | 0.0051775 | 0.0051777 | 0.9849 | -0.10589 | 0.98508 | -0.10461 | 1.9177
4 | -0.0014087 | -0.00035306 | 0.0014088 | 0.00035287 | 4.592e-08 | -1.8984e-07 | 0.0021264 | 0.0021263 | 0.0021264 | 0.98578 | -0.099637 | 0.98582 | -0.099401 | 0.78756
5 | -0.0029595 | -0.00074151 | 0.0029597 | 0.00074139 | 1.9713e-07 | -1.2605e-07 | 0.004467 | 0.004467 | 0.004467 | 0.98582 | -0.099401 | 0.98588 | -0.09892 | 1.6545
6 | -0.011564 | -0.0028969 | 0.011573 | 0.0028998 | 9.109e-06 | 2.8938e-06 | 0.017467 | 0.017467 | 0.017467 | 0.98508 | -0.10461 | 0.98588 | -0.09892 | 6.4693
7 | 0.014983 | 0.0037549 | -0.014978 | -0.0037532 | 4.9438e-06 | 1.704e-06 | 0.022614 | 0.022614 | 0.022614 | 0.98588 | -0.09892 | 0.98555 | -0.1013 | 8.3756
8 | -0.029516 | -0.0073961 | 0.029521 | 0.0073982 | 5.8013e-06 | 2.1715e-06 | 0.044548 | 0.044548 | 0.044548 | 0.98588 | -0.09892 | 0.98608 | -0.0975 | 16.4993
9 | -0.03295 | -0.0082574 | 0.032965 | 0.0082633 | 1.5653e-05 | 5.8909e-06 | 0.049721 | 0.049721 | 0.049721 | 0.98608 | -0.0975 | 0.98657 | -0.09407 | 18.4153
10 | -0.036609 | -0.0091766 | 0.036648 | 0.0091913 | 3.8921e-05 | 1.4708e-05 | 0.055217 | 0.055217 | 0.055217 | 0.98657 | -0.09407 | 0.98765 | -0.0864 | 20.4508
11 | -0.013624 | -0.0034146 | 0.013632 | 0.0034171 | 7.4698e-06 | 2.5119e-06 | 0.020565 | 0.020565 | 0.020565 | 0.98582 | -0.099399 | 0.98637 | -0.095441 | 7.6166
12 | 0.01005 | 0.0025193 | -0.010042 | -0.0025168 | 8.2751e-06 | 2.447e-06 | 0.015162 | 0.015162 | 0.015162 | 0.98637 | -0.095441 | 0.98554 | -0.10139 | 5.6157
13 | -0.035817 | -0.0089777 | 0.035842 | 0.008987 | 2.4514e-05 | 9.2567e-06 | 0.054034 | 0.054033 | 0.054034 | 0.98637 | -0.095441 | 0.98707 | -0.090501 | 20.0124
14 | -0.035842 | -0.008987 | 0.035865 | 0.0089958 | 2.3453e-05 | 8.8556e-06 | 0.054033 | 0.054033 | 0.054033 | 0.98707 | -0.090501 | 0.98774 | -0.085782 | 20.0124
15 | 0.0067092 | 0.0016811 | -0.0067085 | -0.001681 | 7.0443e-07 | 1.3334e-07 | 0.010177 | 0.010177 | 0.010177 | 0.98098 | -0.13353 | 0.98088 | -0.13429 | 3.7692
16 | -0.0080598 | -0.0020196 | 0.0080598 | 0.0020196 | 4.3652e-08 | 1.088e-08 | 0.012225 | 0.012225 | 0.012225 | 0.98098 | -0.13353 | 0.98099 | -0.13349 | 4.5279
17 | 0.0058309 | 0.001461 | -0.0058299 | -0.0014609 | 9.7055e-07 | 1.2242e-07 | 0.0088455 | 0.0088456 | 0.0088456 | 0.98088 | -0.13429 | 0.98071 | -0.13549 | 3.2761
18 | -0.0090092 | -0.0022575 | 0.0090116 | 0.0022582 | 2.4679e-06 | 6.8173e-07 | 0.013665 | 0.013665 | 0.013665 | 0.98099 | -0.13349 | 0.98126 | -0.13151 | 5.0613
19 | 0.0046579 | 0.0011672 | -0.0046577 | -0.0011672 | 2.2569e-07 | -4.5627e-09 | 0.0070673 | 0.0070673 | 0.0070673 | 0.98071 | -0.13549 | 0.98066 | -0.13584 | 2.6175
20 | -0.013713 | -0.0034365 | 0.013715 | 0.0034373 | 2.1557e-06 | 7.2818e-07 | 0.020795 | 0.020795 | 0.020795 | 0.98126 | -0.13151 | 0.98142 | -0.13037 | 7.7019
21 | 0.0012074 | 0.00030244 | -0.0012074 | -0.00030259 | 2.6058e-08 | -1.4695e-07 | 0.001832 | 0.001832 | 0.001832 | 0.98066 | -0.13584 | 0.98064 | -0.136 | 0.67853
22 | -0.018467 | -0.0046281 | 0.018476 | 0.0046313 | 8.9694e-06 | 3.218e-06 | 0.027999 | 0.027999 | 0.027999 | 0.98142 | -0.13037 | 0.98192 | -0.12687 | 10.3701
23 | -0.023129 | -0.0057976 | 0.023133 | 0.005799 | 3.9794e-06 | 1.4649e-06 | 0.035051 | 0.035051 | 0.035051 | 0.98192 | -0.12687 | 0.98209 | -0.12563 | 12.9817
24 | 0.035906 | 0.0090111 | -0.035865 | -0.0089958 | 4.0563e-05 | 1.5316e-05 | 0.054033 | 0.054033 | 0.054033 | 0.98889 | -0.077635 | 0.98774 | -0.085782 | 20.0124
25 | -0.042363 | -0.010629 | 0.042375 | 0.010634 | 1.191e-05 | 4.5206e-06 | 0.063749 | 0.063749 | 0.063749 | 0.98889 | -0.077635 | 0.98918 | -0.075609 | 23.6109
26 | -0.042375 | -0.010634 | 0.042451 | 0.010663 | 7.6547e-05 | 2.9053e-05 | 0.063749 | 0.063749 | 0.063749 | 0.98918 | -0.075609 | 0.99102 | -0.062618 | 23.6109
27 | 0.047538 | 0.01194 | -0.04751 | -0.011929 | 2.7758e-05 | 1.0564e-05 | 0.071387 | 0.071387 | 0.071387 | 0.99102 | -0.062618 | 0.99042 | -0.06682 | 26.4398
28 | -0.089989 | -0.022603 | 0.090145 | 0.022663 | 0.00015532 | 5.9561e-05 | 0.13514 | 0.13514 | 0.13514 | 0.99102 | -0.062618 | 0.99278 | -0.050227 | 50.0507
29 | 0.04624 | 0.011642 | -0.046044 | -0.011567 | 0.00019606 | 7.4571e-05 | 0.069396 | 0.069396 | 0.069396 | 0.99176 | -0.057315 | 0.98742 | -0.087798 | 25.7024
30 | -0.04624 | -0.011642 | 0.046299 | 0.011664 | 5.8765e-05 | 2.2349e-05 | 0.069396 | 0.069396 | 0.069396 | 0.99176 | -0.057315 | 0.99306 | -0.04823 | 25.7023
31 | 0.046044 | 0.011567 | -0.045941 | -0.011528 | 0.00010259 | 3.9023e-05 | 0.069396 | 0.069397 | 0.069397 | 0.98742 | -0.087798 | 0.98515 | -0.10385 | 25.7025
32 | -0.048944 | -0.012327 | 0.049029 | 0.012359 | 8.5163e-05 | 3.2426e-05 | 0.07336 | 0.073359 | 0.07336 | 0.99306 | -0.04823 | 0.99484 | -0.035806 | 27.1702
33 | 0.04751 | 0.011929 | -0.047478 | -0.011917 | 3.241e-05 | 1.2334e-05 | 0.071387 | 0.071388 | 0.071388 | 0.99042 | -0.06682 | 0.98972 | -0.071733 | 26.4398
34 | -0.096305 | -0.024206 | 0.096337 | 0.024219 | 3.2114e-05 | 1.232e-05 | 0.14437 | 0.14437 | 0.14437 | 0.99278 | -0.050227 | 0.99312 | -0.047833 | 53.4702
35 | 0.042952 | 0.010779 | -0.042949 | -0.010778 | 2.4386e-06 | 9.2612e-07 | 0.064881 | 0.064881 | 0.064881 | 0.98515 | -0.10385 | 0.9851 | -0.10426 | 24.03
36 | -0.052602 | -0.013255 | 0.052627 | 0.013264 | 2.5382e-05 | 9.6771e-06 | 0.078704 | 0.078704 | 0.078704 | 0.99484 | -0.035806 | 0.99534 | -0.032359 | 29.1495
37 | 0.04563 | 0.011454 | -0.045565 | -0.011429 | 6.5677e-05 | 2.4973e-05 | 0.06861 | 0.06861 | 0.06861 | 0.98972 | -0.071733 | 0.98826 | -0.082112 | 25.4112
38 | -0.098232 | -0.024694 | 0.09825 | 0.0247 | 1.7436e-05 | 6.6894e-06 | 0.14721 | 0.14721 | 0.14721 | 0.99312 | -0.047833 | 0.99331 | -0.046559 | 54.5221
39 | -0.025503 | -0.0063929 | 0.02552 | 0.0063994 | 1.7586e-05 | 6.5249e-06 | 0.038641 | 0.038641 | 0.038641 | 0.98209 | -0.12563 | 0.98279 | -0.12065 | 14.3114
40 | -0.028964 | -0.0072626 | 0.028965 | 0.0072628 | 5.4767e-07 | 2.0486e-07 | 0.043856 | 0.043856 | 0.043856 | 0.98279 | -0.12065 | 0.98281 | -0.12051 | 16.2428
41 | 0.042032 | 0.010544 | -0.042017 | -0.010538 | 1.456e-05 | 5.5255e-06 | 0.063291 | 0.063291 | 0.063291 | 0.98826 | -0.082112 | 0.9879 | -0.084611 | 23.441
42 | 0.040169 | 0.010075 | -0.040159 | -0.010071 | 9.9653e-06 | 3.777e-06 | 0.060507 | 0.060507 | 0.060507 | 0.9879 | -0.084611 | 0.98765 | -0.0864 | 22.4099
43 | 0.013131 | 0.0032904 | -0.013127 | -0.0032891 | 3.8126e-06 | 1.2684e-06 | 0.019826 | 0.019826 | 0.019826 | 0.98555 | -0.1013 | 0.98525 | -0.1034 | 7.3429
44 | 0.0074795 | 0.0018745 | -0.0074782 | -0.0018742 | 1.2273e-06 | 2.7578e-07 | 0.011296 | 0.011296 | 0.011296 | 0.98525 | -0.1034 | 0.98509 | -0.10459 | 4.1838
45 | 0.005648 | 0.0014146 | -0.0056479 | -0.0014146 | 1.2023e-07 | 1.2518e-08 | 0.0085298 | 0.0085298 | 0.0085298 | 0.98525 | -0.1034 | 0.98523 | -0.10356 | 3.1592
46 | 0.035528 | 0.0089118 | -0.035521 | -0.0089095 | 6.1077e-06 | 2.3061e-06 | 0.053734 | 0.053734 | 0.053734 | 0.98389 | -0.11281 | 0.98372 | -0.11405 | 19.9014
47 | -0.03869 | -0.0097045 | 0.038736 | 0.0097219 | 4.5892e-05 | 1.7378e-05 | 0.058517 | 0.058517 | 0.058517 | 0.98389 | -0.11281 | 0.9851 | -0.10426 | 21.6731
48 | 0.031443 | 0.0078874 | -0.031415 | -0.0078768 | 2.8174e-05 | 1.0583e-05 | 0.047565 | 0.047565 | 0.047565 | 0.98372 | -0.11405 | 0.98281 | -0.12051 | 17.6167
49 | 0.1001 | 0.02519 | -0.0999 | -0.025114 | 0.00019799 | 7.5965e-05 | 0.14968 | 0.14968 | 0.14968 | 0.99534 | -0.032359 | 0.99331 | -0.046559 | 55.4377
50 | -0.15273 | -0.038454 | 0.15303 | 0.038572 | 0.0003072 | 0.00011766 | 0.22839 | 0.22839 | 0.22839 | 0.99534 | -0.032359 | 0.9974 | -0.017994 | 42.2936
51 | -0.1566 | -0.039465 | 0.1569 | 0.039581 | 0.00030289 | 0.00011603 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.9974 | -0.017994 | 0.99939 | -0.004204 | 43.2778
52 | -0.15855 | -0.039995 | 0.15864 | 0.040031 | 9.354e-05 | 3.5836e-05 | 0.23616 | 0.23616 | 0.23616 | 0.99939 | -0.004204 | 1 | 0 | 43.7333
53 | 0.004421 | 0.0011071 | -0.0044206 | -0.0011072 | 4.0013e-07 | -2.9258e-08 | 0.0066768 | 0.0066769 | 0.0066769 | 0.98523 | -0.10356 | 0.98514 | -0.10421 | 2.4729
54 | 0.0031965 | 0.00080038 | -0.0031963 | -0.00080047 | 1.7502e-07 | -8.5882e-08 | 0.004828 | 0.004828 | 0.004828 | 0.98514 | -0.10421 | 0.98508 | -0.10461 | 1.7882
55 | 0.0013675 | 0.00034213 | -0.0013675 | -0.00034254 | 9.2701e-08 | -4.0758e-07 | 0.0020655 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.98508 | -0.10461 | 0.98502 | -0.1051 | 0.76507
56 | 0.0055843 | 0.0013995 | -0.0055841 | -0.0013995 | 2.3932e-07 | 2.343e-08 | 0.0084353 | 0.0084354 | 0.0084354 | 0.98509 | -0.10459 | 0.98504 | -0.1049 | 3.1242
57 | 0.0013675 | 0.00034254 | -0.0013674 | -0.00034271 | 3.843e-08 | -1.6893e-07 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.0020657 | 0.98502 | -0.1051 | 0.98499 | -0.1053 | 0.76509
58 | 0.003932 | 0.00098545 | -0.003932 | -0.00098545 | 8.2651e-09 | -1.6003e-09 | 0.0059397 | 0.0059397 | 0.0059397 | 0.98504 | -0.1049 | 0.98504 | -0.10491 | 2.1999
59 | 0.0036612 | 0.00091757 | -0.0036612 | -0.00091757 | 2.064e-08 | -6.6823e-09 | 0.0054479 | 0.0054479 | 0.0054479 | 1 | 0 | 0.99999 | -4.0722e-05 | 2.0177

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.165 | 0.041424

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018231 | 0.0004569
1 | 0.0016031 | 0.00040177
2 | 0.0014087 | 0.00035306
3 | 0.0015507 | 0.00038865
4 | 0.0081359 | 0.0020391
5 | 0.0034283 | 0.00085921
6 | 0.0036438 | 0.00091322
7 | 0.013624 | 0.0034146
8 | 0.012135 | 0.0030414
9 | 0.010042 | 0.0025168
10 | 0.0013506 | 0.00033849
11 | 0.00087761 | 0.00021995
12 | 0.00094934 | 0.00023793
13 | 0.001172 | 0.00029373
14 | 0.0047016 | 0.0011783
15 | 0.0034503 | 0.00086472
16 | 0.0047516 | 0.0011909
17 | 0.0012074 | 0.00030259
18 | 0.0046532 | 0.0011662
19 | 0.006457 | 0.0016183
20 | 0.0026451 | 0.00066292
21 | 0.00616 | 0.0015438
22 | 0.0029896 | 0.00074927
23 | 0.0035731 | 0.0008955
24 | 0.0018473 | 0.00046298
25 | 0.0018955 | 0.00047506
26 | 0.0023695 | 0.00059385
27 | 0.0034442 | 0.00086321
28 | 0.003533 | 0.00088547
29 | 0.0018482 | 0.0004632
30 | 0.003511 | 0.00087994
31 | 0.0018467 | 0.00046284
32 | 0.0031629 | 0.00079269
33 | 0.0040783 | 0.0010221
34 | 0.0042129 | 0.0010559
35 | 0.00245 | 0.00061403
36 | 0.0016503 | 0.0004136
37 | 0.0035625 | 0.00089285
38 | 0.0016523 | 0.00041411
39 | 0.0012269 | 0.00030748
40 | 0.0012241 | 0.00030679
41 | 0.0018288 | 0.00045834
42 | 0.0018939 | 0.00047466
43 | 0.0016521 | 0.00041405
44 | 0.0013674 | 0.00034271
45 | 0.003932 | 0.00098545
46 | 0.0018959 | 0.00047515
47 | 0.0036612 | 0.00091757

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1