## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1128-11_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1128-11_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1128-11_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1128-11_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1128-11_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1128-11_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1128-11_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1128-11_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1128-11_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1128-11_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1128-11_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1128-11_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1128-11_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1128-11_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1128-11_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1128-11_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1128-11_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1128-11_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1128-11_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1128-11_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1128-11_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1128-11_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1128-11_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1128-11_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1128-11_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1128-11_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1128-11_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1128-11_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1128-11_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1128-11_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1128-11_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1128-11_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1128-11_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1128-11_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1128-11_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1128-11_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1128-11_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1128-11_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1128-11_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1128-11_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1128-11_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1128-11_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1128-11_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1128-11_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1128-11_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1128-11_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1128-11_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1128-11_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1128-11_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1128-11_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1128-11_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1128-11_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1128-11_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1128-11_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1128-11_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1128-11_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1128-11_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1128-11_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1128-11_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1128-11_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1128-11_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1128-11_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1128-11_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1128-11_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1128-11_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1128-11_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_128_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1128-11_0_2_load_0 | 0 | 0.0023296 | 0.00058384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1128-11_0_2_load_1 | 1 | 0.0015083 | 0.00037801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1128-11_0_2_load_3 | 3 | 0.0010603 | 0.00026575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1128-11_0_2_load_40 | 6 | 0.0017133 | 0.00042939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1128-11_0_2_load_36 | 7 | 0.0017672 | 0.00044291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1128-11_0_2_load_17 | 9 | 0.0031492 | 0.00078927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1128-11_0_2_load_41 | 11 | 0.0031386 | 0.0007866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1128-11_0_2_load_30 | 14 | 0.0013438 | 0.00033679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1128-11_0_2_load_27 | 15 | 0.0023044 | 0.00057753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1128-11_0_2_load_37 | 16 | 0.0020618 | 0.00051674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1128-11_0_2_load_35 | 18 | 0.007052 | 0.0017674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1128-11_0_2_load_51 | 19 | 0.0067134 | 0.0016825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1128-11_0_2_load_29 | 20 | 0.0023898 | 0.00059894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1128-11_0_2_load_28 | 21 | 0.0025128 | 0.00062977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1128-11_0_2_load_38 | 22 | 0.0018962 | 0.00047522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1128-11_0_2_load_14 | 23 | 0.0015329 | 0.00038418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1128-11_0_2_load_12 | 24 | 0.0015317 | 0.00038389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1128-11_0_2_load_11 | 25 | 0.0028995 | 0.00072668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1128-11_0_2_load_16 | 28 | 0.0023426 | 0.0005871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1128-11_0_2_load_55 | 29 | 0.0026632 | 0.00066746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1128-11_0_2_load_52 | 30 | 0.0019852 | 0.00049753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1128-11_0_2_load_68 | 31 | 0.0026644 | 0.00066777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1128-11_0_2_load_56 | 32 | 0.0014843 | 0.00037201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1128-11_0_2_load_53 | 33 | 0.0019867 | 0.00049792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1128-11_0_2_load_69 | 34 | 0.0023426 | 0.0005871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1128-11_0_2_load_18 | 35 | 0.0030989 | 0.00077667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1128-11_0_2_load_19 | 36 | 0.002771 | 0.00069447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1128-11_0_2_load_20 | 37 | 0.0048978 | 0.0012275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1128-11_0_2_load_21 | 38 | 0.0056069 | 0.0014052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1128-11_0_2_load_23 | 40 | 0.00039354 | 9.863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1128-11_0_2_load_25 | 41 | 0.0057756 | 0.0014475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1128-11_0_2_load_26 | 42 | 0.0028447 | 0.00071295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1128-11_0_2_load_24 | 43 | 0.0024541 | 0.00061504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1128-11_0_2_load_34 | 45 | 0.0017136 | 0.00042946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1128-11_0_2_load_31 | 46 | 0.003132 | 0.00078496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1128-11_0_2_load_32 | 47 | 0.0027106 | 0.00067934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1128-11_0_2_load_33 | 48 | 0.0039418 | 0.00098791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1128-11_0_2_load_44 | 49 | 0.00045216 | 0.00011332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1128-11_0_2_load_48 | 50 | 0.0070647 | 0.0017706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1128-11_0_2_load_45 | 51 | 0.0086902 | 0.002178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1128-11_0_2_load_46 | 52 | 0.0076116 | 0.0019076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1128-11_0_2_load_59 | 54 | 0.0040484 | 0.0010146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1128-11_0_2_load_49 | 55 | 0.0016784 | 0.00042064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1128-11_0_2_load_57 | 57 | 0.00081084 | 0.00020322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1128-11_0_2_load_58 | 58 | 0.00065863 | 0.00016507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1128-11_0_2_load_65 | 59 | 0.0016784 | 0.00042064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1128-11_0_2_load_60 | 61 | 0.0006677 | 0.00016734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1128-11_0_2_load_54 | 62 | 0.00058168 | 0.00014578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1128-11_0_2_load_61 | 63 | 0.0019892 | 0.00049853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1128-11_0_2_load_63 | 64 | 0.00082358 | 0.00020641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1128-11_0_2_load_64 | 65 | 0.0019891 | 0.00049853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 18 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1128-11_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1128-11_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0098542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1128-11_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0083537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1128-11_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.007464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1128-11_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.01104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1128-11_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.028351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1128-11_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.018774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1128-11_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.014712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1128-11_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0040557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1128-11_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 17 | 0.042645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1128-11_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 18 | 0.028228 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1128-11_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 14 | 0.023115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1128-11_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.025457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1128-11_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.017041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1128-11_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.043679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1128-11_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.043796 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1128-11_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.015005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1128-11_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 19 | 0.029053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1128-11_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 22 | 0.017945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1128-11_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.02267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1128-11_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.027725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1128-11_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 49 | 0.0072764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1128-11_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 50 | 0.042413 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1128-11_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.021664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1128-11_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 44 | 0.011962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1128-11_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0068103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1128-11_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.01587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1128-11_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.014419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1128-11_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.032011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1128-11_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.014221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1128-11_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.008977 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1128-11_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 30 | 0.012897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1128-11_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.0071841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1128-11_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.01942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1128-11_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.0086538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1128-11_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.0083473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1128-11_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 62 | 0.010966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1128-11_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 56 | 0.0067823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1128-11_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.024059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1128-11_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.035773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1128-11_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.013475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1128-11_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.024751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1128-11_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0086619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1128-11_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.026912 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1128-11_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.023283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1128-11_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.014609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1128-11_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.012337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1128-11_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.020174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1128-11_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.0004084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1128-11_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0011052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1128-11_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.025412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1128-11_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.035072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1128-11_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.041527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1128-11_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.012935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1128-11_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.047006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1128-11_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.029334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1128-11_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.034074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1128-11_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.024204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1128-11_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 59 | 0.0327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1128-11_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.011118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1128-11_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.023133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1128-11_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.034056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1128-11_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.017055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1128-11_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0027118 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1128-11_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 64 | 65 | 0.031838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1128-11_0_2_trafo_35 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 66 | 18 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2644136.8846 | 1222350.803 | 2644113.5263 | 1222340.4746
1 | 2644145.897 | 1222354.7881 | 2644136.8846 | 1222350.803
2 | 2644113.5263 | 1222340.4746 | 2644105.8862 | 1222337.0963
3 | 2644152.7385 | 1222357.8184 | 2644145.897 | 1222354.7881
4 | 2644145.897 | 1222354.7881 | 2644148.0421 | 1222349.8454 | 2644150.2877 | 1222344.6589
5 | 2644152.7385 | 1222357.8184 | 2644148.2826 | 1222369.5814 | 2644142.5963 | 1222375.4539 | 2644135.3958 | 1222377.8798
6 | 2644152.7385 | 1222357.8184 | 2644169.9091 | 1222365.4103
7 | 2644150.2877 | 1222344.6589 | 2644163.7279 | 1222350.7289
8 | 2644150.2877 | 1222344.6589 | 2644146.5758 | 1222343.0246
9 | 2644095.6029 | 1222363.1541 | 2644106.5665 | 1222367.7381 | 2644129.2422 | 1222377.2005 | 2644135.3958 | 1222377.8798
10 | 2644195.726 | 1222376.8252 | 2644169.9091 | 1222365.4103
11 | 2644163.7279 | 1222350.7289 | 2644172.7801 | 1222329.4603
12 | 2644163.7279 | 1222350.7289 | 2644186.9373 | 1222361.1881
13 | 2644268.3812 | 1222397.3669 | 2644270.4485 | 1222392.7016 | 2644271.5949 | 1222388.4743 | 2644271.8418 | 1222383.8177 | 2644271.1726 | 1222380.9999
14 | 2644234.8063 | 1222394.1045 | 2644237.5329 | 1222388.4991 | 2644266.1056 | 1222402.5086 | 2644268.3812 | 1222397.3669
15 | 2644268.3812 | 1222397.3669 | 2644266.1056 | 1222402.5086 | 2644267.7001 | 1222403.2876 | 2644293.658 | 1222416.0104 | 2644286.5342 | 1222418.3255
16 | 2644234.8063 | 1222394.1045 | 2644221.0833 | 1222388.0369
17 | 2644286.5342 | 1222418.3255 | 2644273.6552 | 1222422.499 | 2644261.2504 | 1222431.8175
18 | 2644172.7801 | 1222329.4603 | 2644179.8075 | 1222312.949
19 | 2644207.6056 | 1222370.5023 | 2644186.9373 | 1222361.1881
20 | 2644195.726 | 1222376.8252 | 2644221.0833 | 1222388.0369
21 | 2644095.6029 | 1222363.1541 | 2644088.8859 | 1222360.3565
22 | 2644226.3369 | 1222455.8193 | 2644237.1178 | 1222449.4885 | 2644260.2164 | 1222432.5942 | 2644261.2504 | 1222431.8175
23 | 2644227.3568 | 1222379.4032 | 2644207.6056 | 1222370.5023
24 | 2644184.4922 | 1222301.9422 | 2644179.8075 | 1222312.949
25 | 2644185.515 | 1222438.4963 | 2644179.4546 | 1222441.603
26 | 2644165.3316 | 1222448.8427 | 2644179.4546 | 1222441.603
27 | 2644152.5004 | 1222455.4201 | 2644165.3316 | 1222448.8427
28 | 2644139.003 | 1222426.3803 | 2644152.5004 | 1222455.4201
29 | 2644152.5004 | 1222455.4201 | 2644139.845 | 1222461.9077
30 | 2644139.003 | 1222426.3803 | 2644147.0078 | 1222422.317
31 | 2644139.003 | 1222426.3803 | 2644127.5049 | 1222432.2216
32 | 2644139.845 | 1222461.9077 | 2644133.4519 | 1222465.1849
33 | 2644164.3241 | 1222413.5268 | 2644147.0078 | 1222422.317
34 | 2644127.5049 | 1222432.2216 | 2644119.7896 | 1222436.1411
35 | 2644127.2261 | 1222470.7452 | 2644133.4519 | 1222465.1849 | 2644133.4519 | 1222465.1849
36 | 2644110.0125 | 1222441.1079 | 2644119.7896 | 1222436.1411
37 | 2644122.1676 | 1222475.263 | 2644127.2261 | 1222470.7452
38 | 2644275.7556 | 1222303.492 | 2644253.7659 | 1222293.7293
39 | 2644221.0701 | 1222279.2135 | 2644253.7659 | 1222293.7293
40 | 2644275.7556 | 1222303.492 | 2644288.0712 | 1222308.9597
41 | 2644198.4483 | 1222269.1703 | 2644221.0701 | 1222279.2135
42 | 2644295.9879 | 1222312.4744 | 2644288.0712 | 1222308.9597
43 | 2644198.4483 | 1222269.1703 | 2644173.8809 | 1222258.0258
44 | 2644198.4483 | 1222269.1703 | 2644189.3258 | 1222290.5918
45 | 2644198.4483 | 1222269.1703 | 2644204.2125 | 1222255.7466
46 | 2644184.4922 | 1222301.9422 | 2644189.3258 | 1222290.5918
47 | 2644184.4922 | 1222301.9422 | 2644202.8391 | 1222310.3313
48 | 2644203.2105 | 1222310.5012 | 2644202.8391 | 1222310.3313
49 | 2644226.3207 | 1222321.0684 | 2644227.3258 | 1222321.5279
50 | 2644226.3207 | 1222321.0684 | 2644203.2105 | 1222310.5012
51 | 2644195.5977 | 1222472.6563 | 2644208.2319 | 1222466.4511 | 2644226.3369 | 1222455.8193
52 | 2644158.77 | 1222491.8132 | 2644174.0688 | 1222483.2301 | 2644195.5977 | 1222472.6563
53 | 2644147.489 | 1222498.1422 | 2644158.77 | 1222491.8132
54 | 2644195.5977 | 1222472.6563 | 2644224.0133 | 1222510.1016
55 | 2644147.489 | 1222498.1422 | 2644125.7453 | 1222517.8316
56 | 2644122.1676 | 1222475.263 | 2644147.489 | 1222498.1422
57 | 2644203.2775 | 1222522.5854 | 2644224.0133 | 1222510.1016
58 | 2644125.7453 | 1222517.8316 | 2644101.5065 | 1222539.7806
59 | 2644122.1676 | 1222475.263 | 2644113.9888 | 1222482.8182
60 | 2644183.4592 | 1222534.5168 | 2644203.2775 | 1222522.5854
61 | 2644113.9888 | 1222482.8182 | 2644089.5767 | 1222463.0922 | 2644087.4362 | 1222463.321 | 2644087.0436 | 1222463.6579
62 | 2644087.0436 | 1222463.6579 | 2644074.1009 | 1222474.764
63 | 2644072.0429 | 1222476.53 | 2644074.1009 | 1222474.764
64 | 2644072.0429 | 1222476.53 | 2644047.8808 | 1222497.2635

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2644136.8846 | 1222350.803
1 | 2644113.5263 | 1222340.4746
2 | 2644145.897 | 1222354.7881
3 | 2644105.8862 | 1222337.0963
4 | 2644152.7385 | 1222357.8184
5 | 2644150.2877 | 1222344.6589
6 | 2644135.3958 | 1222377.8798
7 | 2644169.9091 | 1222365.4103
8 | 2644163.7279 | 1222350.7289
9 | 2644146.5758 | 1222343.0246
10 | 2644268.3812 | 1222397.3669
11 | 2644271.1726 | 1222380.9999
12 | 2644234.8063 | 1222394.1045
13 | 2644286.5342 | 1222418.3255
14 | 2644172.7801 | 1222329.4603
15 | 2644186.9373 | 1222361.1881
16 | 2644221.0833 | 1222388.0369
17 | 2644095.6029 | 1222363.1541
18 | 2644195.726 | 1222376.8252
19 | 2644261.2504 | 1222431.8175
20 | 2644227.3568 | 1222379.4032
21 | 2644207.6056 | 1222370.5023
22 | 2644179.8075 | 1222312.949
23 | 2644185.515 | 1222438.4963
24 | 2644179.4546 | 1222441.603
25 | 2644165.3316 | 1222448.8427
26 | 2644152.5004 | 1222455.4201
27 | 2644139.003 | 1222426.3803
28 | 2644139.845 | 1222461.9077
29 | 2644147.0078 | 1222422.317
30 | 2644127.5049 | 1222432.2216
31 | 2644133.4519 | 1222465.1849
32 | 2644164.3241 | 1222413.5268
33 | 2644119.7896 | 1222436.1411
34 | 2644127.2261 | 1222470.7452
35 | 2644253.7659 | 1222293.7293
36 | 2644275.7556 | 1222303.492
37 | 2644221.0701 | 1222279.2135
38 | 2644288.0712 | 1222308.9597
39 | 2644198.4483 | 1222269.1703
40 | 2644295.9879 | 1222312.4744
41 | 2644173.8809 | 1222258.0258
42 | 2644189.3258 | 1222290.5918
43 | 2644204.2125 | 1222255.7466
44 | 2644184.4922 | 1222301.9422
45 | 2644202.8391 | 1222310.3313
46 | 2644227.3258 | 1222321.5279
47 | 2644226.3207 | 1222321.0684
48 | 2644203.2105 | 1222310.5012
49 | 2644088.8859 | 1222360.3565
50 | 2644226.3369 | 1222455.8193
51 | 2644158.77 | 1222491.8132
52 | 2644195.5977 | 1222472.6563
53 | 2644147.489 | 1222498.1422
54 | 2644224.0133 | 1222510.1016
55 | 2644125.7453 | 1222517.8316
56 | 2644122.1676 | 1222475.263
57 | 2644183.4592 | 1222534.5168
58 | 2644203.2775 | 1222522.5854
59 | 2644101.5065 | 1222539.7806
60 | 2644113.9888 | 1222482.8182
61 | 2644087.0436 | 1222463.6579
62 | 2644110.0125 | 1222441.1079
63 | 2644074.1009 | 1222474.764
64 | 2644072.0429 | 1222476.53
65 | 2644047.8808 | 1222497.2635
66 | 2644234.8063 | 1222394.1045

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99518 | -0.033623 | 0.0023296 | 0.00058384
1 | 0.99509 | -0.034285 | 0.0015083 | 0.00037801
2 | 0.99525 | -0.033137 | 0 | 0
3 | 0.99507 | -0.034374 | 0.0010603 | 0.00026575
4 | 0.99587 | -0.028787 | 0 | 0
5 | 0.99441 | -0.039034 | 0 | 0
6 | 0.99578 | -0.029406 | 0.0017133 | 0.00042939
7 | 0.99749 | -0.01746 | 0.0017672 | 0.00044291
8 | 0.99335 | -0.04644 | 0 | 0
9 | 0.99439 | -0.039163 | 0.0031492 | 0.00078927
10 | 0.99114 | -0.061173 | 0 | 0
11 | 0.99106 | -0.061716 | 0.0031386 | 0.0007866
12 | 0.99558 | -0.030406 | 0 | 0
13 | 0.98689 | -0.090889 | 0 | 0
14 | 0.99193 | -0.056415 | 0.0013438 | 0.00033679
15 | 0.99309 | -0.048298 | 0.0023044 | 0.00057753
16 | 0.9971 | -0.0199 | 0.0020618 | 0.00051674
17 | 0.99575 | -0.029602 | 0 | 0
18 | 1 | 0 | -0.1364 | -0.034262
19 | 0.98407 | -0.11074 | 0.0067134 | 0.0016825
20 | 0.99285 | -0.049948 | 0.0023898 | 0.00059894
21 | 0.99293 | -0.049423 | 0.0025128 | 0.00062977
22 | 0.99087 | -0.063934 | 0.0018962 | 0.00047522
23 | 0.97215 | -0.19581 | 0.0015329 | 0.00038418
24 | 0.97216 | -0.19569 | 0.0015317 | 0.00038389
25 | 0.97223 | -0.19518 | 0.0028995 | 0.00072668
26 | 0.97236 | -0.19427 | 0 | 0
27 | 0.97195 | -0.19722 | 0 | 0
28 | 0.97267 | -0.19207 | 0.0023426 | 0.0005871
29 | 0.9719 | -0.19761 | 0.0026632 | 0.00066746
30 | 0.97187 | -0.19784 | 0.0019852 | 0.00049753
31 | 0.97284 | -0.19078 | 0.0026644 | 0.00066777
32 | 0.97185 | -0.19791 | 0.0014843 | 0.00037201
33 | 0.97183 | -0.19807 | 0.0019867 | 0.00049792
34 | 0.97309 | -0.18905 | 0.0023426 | 0.0005871
35 | 0.98764 | -0.086748 | 0.0030989 | 0.00077667
36 | 0.98734 | -0.088909 | 0.002771 | 0.00069447
37 | 0.98825 | -0.082404 | 0.0048978 | 0.0012275
38 | 0.98722 | -0.089737 | 0.0056069 | 0.0014052
39 | 0.98885 | -0.078163 | 0 | 0
40 | 0.98721 | -0.089772 | 0.00039354 | 9.863e-05
41 | 0.98863 | -0.07975 | 0.0057756 | 0.0014475
42 | 0.98969 | -0.072224 | 0.0028447 | 0.00071295
43 | 0.9888 | -0.078529 | 0.0024541 | 0.00061504
44 | 0.99019 | -0.068723 | 0 | 0
45 | 0.98985 | -0.071086 | 0.0017136 | 0.00042946
46 | 0.98963 | -0.072675 | 0.003132 | 0.00078496
47 | 0.98963 | -0.07264 | 0.0027106 | 0.00067934
48 | 0.98985 | -0.071127 | 0.0039418 | 0.00098791
49 | 0.99575 | -0.029635 | 0.00045216 | 0.00011332
50 | 0.98037 | -0.13697 | 0.0070647 | 0.0017706
51 | 0.97526 | -0.17342 | 0.0086902 | 0.002178
52 | 0.97767 | -0.15622 | 0.0076116 | 0.0019076
53 | 0.97468 | -0.17761 | 0 | 0
54 | 0.97729 | -0.15893 | 0.0040484 | 0.0010146
55 | 0.97453 | -0.17865 | 0.0016784 | 0.00042064
56 | 0.9733 | -0.18747 | 0 | 0
57 | 0.97721 | -0.1595 | 0.00081084 | 0.00020322
58 | 0.97724 | -0.1593 | 0.00065863 | 0.00016507
59 | 0.97445 | -0.17922 | 0.0016784 | 0.00042064
60 | 0.97322 | -0.18811 | 0 | 0
61 | 0.97294 | -0.19008 | 0.0006677 | 0.00016734
62 | 0.97182 | -0.19814 | 0.00058168 | 0.00014578
63 | 0.97282 | -0.19094 | 0.0019892 | 0.00049853
64 | 0.97281 | -0.19103 | 0.00082358 | 0.00020641
65 | 0.97272 | -0.19169 | 0.0019891 | 0.00049853
66 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0025689 | 0.00064341 | -0.0025686 | -0.00064365 | 2.3511e-07 | -2.4138e-07 | 0.0038409 | 0.003841 | 0.003841 | 0.99518 | -0.033623 | 0.99509 | -0.034285 | 1.4226
1 | -0.0048984 | -0.0012273 | 0.0048987 | 0.0012272 | 3.2984e-07 | -1.1823e-09 | 0.0073241 | 0.007324 | 0.0073241 | 0.99518 | -0.033623 | 0.99525 | -0.033137 | 2.7126
2 | 0.0010604 | 0.00026564 | -0.0010603 | -0.00026575 | 1.3105e-08 | -1.0348e-07 | 0.0015856 | 0.0015856 | 0.0015856 | 0.99509 | -0.034285 | 0.99507 | -0.034374 | 0.58727
3 | -0.058123 | -0.0146 | 0.058158 | 0.014613 | 3.5182e-05 | 1.3434e-05 | 0.086912 | 0.086912 | 0.086912 | 0.99525 | -0.033137 | 0.99587 | -0.028787 | 32.1897
4 | 0.053224 | 0.013373 | -0.05318 | -0.013356 | 4.3636e-05 | 1.664e-05 | 0.079588 | 0.079588 | 0.079588 | 0.99525 | -0.033137 | 0.99441 | -0.039034 | 29.4772
5 | 0.0021656 | 0.00054177 | -0.0021654 | -0.00054206 | 1.8521e-07 | -2.9762e-07 | 0.0032355 | 0.0032356 | 0.0032356 | 0.99587 | -0.028787 | 0.99578 | -0.029406 | 1.1984
6 | -0.060324 | -0.015155 | 0.060419 | 0.015192 | 9.5203e-05 | 3.6372e-05 | 0.090148 | 0.090148 | 0.090148 | 0.99587 | -0.028787 | 0.99749 | -0.01746 | 33.3881
7 | 0.050031 | 0.012567 | -0.04998 | -0.012547 | 5.1468e-05 | 1.9605e-05 | 0.074876 | 0.074876 | 0.074876 | 0.99441 | -0.039034 | 0.99335 | -0.04644 | 27.7318
8 | 0.0031493 | 0.00078923 | -0.0031492 | -0.00078927 | 5.6202e-08 | -3.0997e-08 | 0.0047125 | 0.0047125 | 0.0047125 | 0.99441 | -0.039034 | 0.99439 | -0.039163 | 1.7454
9 | 0.00045217 | 0.00011268 | -0.00045216 | -0.00011323 | 1.2145e-08 | -5.5008e-07 | 0.00067546 | 0.00067566 | 0.00067566 | 0.99578 | -0.029406 | 0.99575 | -0.029602 | 0.25024
10 | -0.062186 | -0.015635 | 0.062338 | 0.015692 | 0.00015164 | 5.7953e-05 | 0.092784 | 0.092784 | 0.092784 | 0.99749 | -0.01746 | 1 | 0 | 34.3644
11 | 0.04277 | 0.010741 | -0.042711 | -0.010718 | 5.922e-05 | 2.2478e-05 | 0.064076 | 0.064076 | 0.064076 | 0.99335 | -0.04644 | 0.99193 | -0.056415 | 23.7319
12 | 0.0072098 | 0.0018064 | -0.0072079 | -0.001806 | 1.8528e-06 | 3.8316e-07 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.99335 | -0.04644 | 0.99309 | -0.048298 | 4
13 | 0.0031388 | 0.00078647 | -0.0031386 | -0.0007866 | 2.3613e-07 | -1.2879e-07 | 0.0047123 | 0.0047124 | 0.0047124 | 0.99114 | -0.061173 | 0.99106 | -0.061716 | 1.7453
14 | -0.070584 | -0.017816 | 0.07089 | 0.017934 | 0.00030632 | 0.00011725 | 0.10601 | 0.10601 | 0.10601 | 0.99114 | -0.061173 | 0.99558 | -0.030406 | 39.2642
15 | 0.067445 | 0.01703 | -0.067165 | -0.016923 | 0.00028045 | 0.0001073 | 0.1013 | 0.1013 | 0.1013 | 0.99114 | -0.061173 | 0.98689 | -0.090889 | 37.519
16 | -0.07089 | -0.017934 | 0.070995 | 0.017974 | 0.00010523 | 4.0277e-05 | 0.10601 | 0.10601 | 0.10601 | 0.99558 | -0.030406 | 0.9971 | -0.0199 | 39.2641
17 | 0.067165 | 0.016923 | -0.066978 | -0.016851 | 0.00018604 | 7.1184e-05 | 0.1013 | 0.1013 | 0.1013 | 0.98689 | -0.090889 | 0.98407 | -0.11074 | 37.5191
18 | 0.041367 | 0.010382 | -0.041324 | -0.010365 | 4.3127e-05 | 1.6356e-05 | 0.06206 | 0.06206 | 0.06206 | 0.99193 | -0.056415 | 0.99087 | -0.063934 | 22.9853
19 | 0.0049035 | 0.0012285 | -0.0049028 | -0.0012285 | 7.6364e-07 | 4.3445e-10 | 0.0073472 | 0.0073473 | 0.0073473 | 0.99309 | -0.048298 | 0.99293 | -0.049423 | 2.7212
20 | -0.073057 | -0.018491 | 0.073263 | 0.018569 | 0.00020589 | 7.8825e-05 | 0.10909 | 0.10909 | 0.10909 | 0.9971 | -0.0199 | 1 | 0 | 40.4037
21 | 0.00045216 | 0.00011323 | -0.00045216 | -0.00011332 | 2.0729e-09 | -9.3854e-08 | 0.00067566 | 0.00067569 | 0.00067569 | 0.99575 | -0.029602 | 0.99575 | -0.029635 | 0.25026
22 | 0.060265 | 0.015169 | -0.060045 | -0.015085 | 0.00021989 | 8.4035e-05 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.98407 | -0.11074 | 0.98037 | -0.13697 | 33.7594
23 | -0.0023898 | -0.00059894 | 0.00239 | 0.00059872 | 1.7341e-07 | -2.135e-07 | 0.0035816 | 0.0035815 | 0.0035816 | 0.99285 | -0.049948 | 0.99293 | -0.049423 | 1.3265
24 | 0.039428 | 0.00989 | -0.039401 | -0.0098801 | 2.6172e-05 | 9.9121e-06 | 0.059213 | 0.059213 | 0.059213 | 0.99087 | -0.063934 | 0.99019 | -0.068723 | 21.9307
25 | -0.0015329 | -0.00038418 | 0.0015329 | 0.0003841 | 2.3395e-08 | -7.5441e-08 | 0.0023463 | 0.0023463 | 0.0023463 | 0.97215 | -0.19581 | 0.97216 | -0.19569 | 0.86901
26 | -0.0030646 | -0.00076799 | 0.0030649 | 0.00076788 | 2.179e-07 | -1.1298e-07 | 0.0046908 | 0.0046907 | 0.0046908 | 0.97216 | -0.19569 | 0.97223 | -0.19518 | 1.7373
27 | -0.0059644 | -0.0014946 | 0.0059651 | 0.0014947 | 7.4973e-07 | 1.0953e-07 | 0.0091284 | 0.0091284 | 0.0091284 | 0.97223 | -0.19518 | 0.97236 | -0.19427 | 3.3809
28 | 0.0087054 | 0.0021812 | -0.0087019 | -0.0021802 | 3.545e-06 | 9.6656e-07 | 0.013322 | 0.013322 | 0.013322 | 0.97236 | -0.19427 | 0.97195 | -0.19722 | 4.9341
29 | -0.014671 | -0.0036759 | 0.014675 | 0.0036774 | 4.4727e-06 | 1.5438e-06 | 0.02245 | 0.02245 | 0.02245 | 0.97236 | -0.19427 | 0.97267 | -0.19207 | 8.3149
30 | 0.0041478 | 0.0010392 | -0.0041476 | -0.0010393 | 2.2588e-07 | -2.4377e-08 | 0.00635 | 0.00635 | 0.00635 | 0.97195 | -0.19722 | 0.9719 | -0.19761 | 2.3519
31 | 0.0045541 | 0.001141 | -0.0045537 | -0.001141 | 3.9118e-07 | -9.3686e-09 | 0.006972 | 0.006972 | 0.006972 | 0.97195 | -0.19722 | 0.97187 | -0.19784 | 2.5822
32 | -0.017018 | -0.0042645 | 0.017021 | 0.0042656 | 3.0383e-06 | 1.0794e-06 | 0.026034 | 0.026034 | 0.026034 | 0.97267 | -0.19207 | 0.97284 | -0.19078 | 9.6422
33 | 0.0014844 | 0.00037179 | -0.0014843 | -0.00037201 | 6.2586e-08 | -2.1657e-07 | 0.0022726 | 0.0022727 | 0.0022727 | 0.9719 | -0.19761 | 0.97185 | -0.19791 | 0.84173
34 | 0.0025685 | 0.0006435 | -0.0025684 | -0.00064357 | 8.3511e-08 | -7.511e-08 | 0.0039325 | 0.0039326 | 0.0039326 | 0.97187 | -0.19784 | 0.97183 | -0.19807 | 1.4565
35 | -0.019685 | -0.0049334 | 0.01969 | 0.0049351 | 4.722e-06 | 1.7125e-06 | 0.030109 | 0.030109 | 0.030109 | 0.97284 | -0.19078 | 0.97309 | -0.18905 | 11.1516
36 | 0.00058168 | 0.00014565 | -0.00058168 | -0.00014578 | 5.4278e-09 | -1.3379e-07 | 0.00089059 | 0.00089064 | 0.00089064 | 0.97183 | -0.19807 | 0.97182 | -0.19814 | 0.32987
37 | -0.022032 | -0.0055222 | 0.022037 | 0.005524 | 4.8039e-06 | 1.7634e-06 | 0.033691 | 0.033691 | 0.033691 | 0.97309 | -0.18905 | 0.9733 | -0.18747 | 12.4783
38 | 0.0087748 | 0.002199 | -0.0087721 | -0.0021983 | 2.624e-06 | 7.0142e-07 | 0.01322 | 0.01322 | 0.01322 | 0.98764 | -0.086748 | 0.98734 | -0.088909 | 4.8965
39 | -0.011874 | -0.0029757 | 0.011881 | 0.002978 | 7.1437e-06 | 2.2895e-06 | 0.017889 | 0.017889 | 0.017889 | 0.98764 | -0.086748 | 0.98825 | -0.082404 | 6.6257
40 | 0.0060012 | 0.0015038 | -0.0060005 | -0.0015037 | 6.8779e-07 | 9.2226e-08 | 0.0090443 | 0.0090444 | 0.0090444 | 0.98734 | -0.088909 | 0.98722 | -0.089737 | 3.3498
41 | -0.016779 | -0.0042055 | 0.016788 | 0.0042089 | 9.8576e-06 | 3.4741e-06 | 0.025264 | 0.025264 | 0.025264 | 0.98825 | -0.082404 | 0.98885 | -0.078163 | 9.3569
42 | 0.00039354 | 9.852e-05 | -0.00039354 | -9.863e-05 | 1.9017e-09 | -1.1002e-07 | 0.00059314 | 0.00059317 | 0.00059317 | 0.98722 | -0.089737 | 0.98721 | -0.089772 | 0.21969
43 | 0.0057769 | 0.0014477 | -0.0057756 | -0.0014475 | 1.269e-06 | 1.4293e-07 | 0.008693 | 0.0086931 | 0.0086931 | 0.98885 | -0.078163 | 0.98863 | -0.07975 | 3.2197
44 | -0.02502 | -0.0062715 | 0.02504 | 0.0062791 | 2.0594e-05 | 7.6219e-06 | 0.03765 | 0.037649 | 0.03765 | 0.98885 | -0.078163 | 0.98969 | -0.072224 | 13.9443
45 | 0.0024542 | 0.00061491 | -0.0024541 | -0.00061504 | 1.2433e-07 | -1.3958e-07 | 0.003693 | 0.003693 | 0.003693 | 0.98885 | -0.078163 | 0.9888 | -0.078529 | 1.3678
46 | -0.027885 | -0.0069921 | 0.027898 | 0.0069971 | 1.3532e-05 | 5.046e-06 | 0.041926 | 0.041926 | 0.041926 | 0.98969 | -0.072224 | 0.99019 | -0.068723 | 15.5283
47 | 0.011503 | 0.002883 | -0.011499 | -0.0028818 | 3.7617e-06 | 1.1874e-06 | 0.017286 | 0.017287 | 0.017287 | 0.99019 | -0.068723 | 0.98985 | -0.071086 | 6.4024
48 | 0.0097857 | 0.0024524 | -0.0097857 | -0.0024524 | 5.5147e-08 | 1.5961e-08 | 0.014711 | 0.014711 | 0.014711 | 0.98985 | -0.071086 | 0.98985 | -0.071127 | 5.4484
49 | -0.003132 | -0.00078496 | 0.003132 | 0.00078495 | 1.5294e-08 | -8.3174e-09 | 0.0047093 | 0.0047093 | 0.0047093 | 0.98963 | -0.072675 | 0.98963 | -0.07264 | 1.7442
50 | -0.0058426 | -0.0014643 | 0.0058439 | 0.0014644 | 1.2238e-06 | 1.441e-07 | 0.008785 | 0.0087849 | 0.008785 | 0.98963 | -0.07264 | 0.98985 | -0.071127 | 3.2537
51 | 0.052981 | 0.013314 | -0.052839 | -0.01326 | 0.00014156 | 5.4006e-05 | 0.080428 | 0.080428 | 0.080428 | 0.98037 | -0.13697 | 0.97767 | -0.15622 | 29.788
52 | -0.039613 | -0.0099341 | 0.039707 | 0.00997 | 9.4665e-05 | 3.589e-05 | 0.060442 | 0.060441 | 0.060442 | 0.97526 | -0.17342 | 0.97767 | -0.15622 | 22.3858
53 | 0.030922 | 0.0077561 | -0.030904 | -0.0077494 | 1.7969e-05 | 6.7497e-06 | 0.047182 | 0.047182 | 0.047182 | 0.97526 | -0.17342 | 0.97468 | -0.17761 | 17.475
54 | 0.0055201 | 0.0013826 | -0.005518 | -0.0013824 | 2.0703e-06 | 2.0706e-07 | 0.0084013 | 0.0084015 | 0.0084015 | 0.97767 | -0.15622 | 0.97729 | -0.15893 | 3.1117
55 | 0.0033573 | 0.00084074 | -0.0033568 | -0.00084092 | 4.8084e-07 | -1.806e-07 | 0.0051253 | 0.0051254 | 0.0051254 | 0.97468 | -0.17761 | 0.97453 | -0.17865 | 1.8983
56 | 0.027547 | 0.0069087 | -0.027509 | -0.0068946 | 3.7609e-05 | 1.4041e-05 | 0.042057 | 0.042057 | 0.042057 | 0.97468 | -0.17761 | 0.9733 | -0.18747 | 15.5768
57 | 0.0014696 | 0.00036773 | -0.0014695 | -0.000368 | 7.5606e-08 | -2.7418e-07 | 0.0022374 | 0.0022375 | 0.0022375 | 0.97729 | -0.15893 | 0.97724 | -0.1593 | 0.82869
58 | 0.0016785 | 0.00042028 | -0.0016784 | -0.00042064 | 1.3402e-07 | -3.5585e-07 | 0.0025627 | 0.0025629 | 0.0025629 | 0.97453 | -0.17865 | 0.97445 | -0.17922 | 0.94922
59 | 0.0054723 | 0.0013707 | -0.0054719 | -0.0013706 | 4.8556e-07 | 4.8591e-08 | 0.008366 | 0.008366 | 0.008366 | 0.9733 | -0.18747 | 0.97322 | -0.18811 | 3.0985
60 | -0.00081084 | -0.00020322 | 0.00081086 | 0.00020293 | 2.2003e-08 | -2.8135e-07 | 0.0012347 | 0.0012346 | 0.0012347 | 0.97721 | -0.1595 | 0.97724 | -0.1593 | 0.45729
61 | 0.0054719 | 0.0013706 | -0.0054704 | -0.0013705 | 1.4874e-06 | 1.4901e-07 | 0.008366 | 0.0083662 | 0.0083662 | 0.97322 | -0.18811 | 0.97294 | -0.19008 | 3.0986
62 | 0.0048027 | 0.0012031 | -0.0048021 | -0.0012031 | 5.7413e-07 | 9.0466e-09 | 0.007345 | 0.0073451 | 0.0073451 | 0.97294 | -0.19008 | 0.97282 | -0.19094 | 2.7204
63 | 0.0028129 | 0.00070459 | -0.0028129 | -0.00070461 | 3.1324e-08 | -2.1621e-08 | 0.0043025 | 0.0043025 | 0.0043025 | 0.97282 | -0.19094 | 0.97281 | -0.19103 | 1.5935
64 | 0.0019893 | 0.0004982 | -0.0019891 | -0.00049853 | 1.8395e-07 | -3.2451e-07 | 0.0030427 | 0.0030429 | 0.0030429 | 0.97281 | -0.19103 | 0.97272 | -0.19169 | 1.127

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14345 | 0.036029

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023296 | 0.00058384
1 | 0.0015083 | 0.00037801
2 | 0.0010603 | 0.00026575
3 | 0.0017133 | 0.00042939
4 | 0.0017672 | 0.00044291
5 | 0.0031492 | 0.00078927
6 | 0.0031386 | 0.0007866
7 | 0.0013438 | 0.00033679
8 | 0.0023044 | 0.00057753
9 | 0.0020618 | 0.00051674
10 | 0.007052 | 0.0017674
11 | 0.0067134 | 0.0016825
12 | 0.0023898 | 0.00059894
13 | 0.0025128 | 0.00062977
14 | 0.0018962 | 0.00047522
15 | 0.0015329 | 0.00038418
16 | 0.0015317 | 0.00038389
17 | 0.0028995 | 0.00072668
18 | 0.0023426 | 0.0005871
19 | 0.0026632 | 0.00066746
20 | 0.0019852 | 0.00049753
21 | 0.0026644 | 0.00066777
22 | 0.0014843 | 0.00037201
23 | 0.0019867 | 0.00049792
24 | 0.0023426 | 0.0005871
25 | 0.0030989 | 0.00077667
26 | 0.002771 | 0.00069447
27 | 0.0048978 | 0.0012275
28 | 0.0056069 | 0.0014052
29 | 0.00039354 | 9.863e-05
30 | 0.0057756 | 0.0014475
31 | 0.0028447 | 0.00071295
32 | 0.0024541 | 0.00061504
33 | 0.0017136 | 0.00042946
34 | 0.003132 | 0.00078496
35 | 0.0027106 | 0.00067934
36 | 0.0039418 | 0.00098791
37 | 0.00045216 | 0.00011332
38 | 0.0070647 | 0.0017706
39 | 0.0086902 | 0.002178
40 | 0.0076116 | 0.0019076
41 | 0.0040484 | 0.0010146
42 | 0.0016784 | 0.00042064
43 | 0.00081084 | 0.00020322
44 | 0.00065863 | 0.00016507
45 | 0.0016784 | 0.00042064
46 | 0.0006677 | 0.00016734
47 | 0.00058168 | 0.00014578
48 | 0.0019892 | 0.00049853
49 | 0.00082358 | 0.00020641
50 | 0.0019891 | 0.00049853

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1