## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1128-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1128-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1128-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1128-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1128-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1128-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1128-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1128-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1128-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1128-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1128-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1128-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1128-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1128-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1128-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1128-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1128-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1128-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1128-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1128-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1128-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1128-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1128-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1128-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1128-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1128-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1128-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1128-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1128-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1128-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1128-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1128-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1128-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1128-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1128-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1128-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1128-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1128-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1128-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1128-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1128-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1128-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1128-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1128-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1128-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1128-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1128-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1128-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1128-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1128-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1128-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1128-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1128-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1128-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1128-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1128-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1128-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1128-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1128-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1128-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1128-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1128-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1128-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1128-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1128-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1128-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1128-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1128-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1128-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1128-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1128-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1128-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1128-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1128-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1128-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1128-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1128-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1128-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1128-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1128-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1128-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1128-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1128-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1128-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1128-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1128-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1128-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1128-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1128-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1128-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1128-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1128-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1128-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1128-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1128-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_128_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1128-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0015633 | 0.0003918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1128-7_0_4_load_18 | 2 | 0.0029468 | 0.00073854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1128-7_0_4_load_20 | 6 | 0.0015094 | 0.00037829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1128-7_0_4_load_21 | 8 | 0.0011812 | 0.00029603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1128-7_0_4_load_45 | 9 | 0.0099799 | 0.0025012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1128-7_0_4_load_43 | 10 | 0.004972 | 0.0012461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1128-7_0_4_load_91 | 12 | 0.00070077 | 0.00017563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1128-7_0_4_load_90 | 13 | 0.0014925 | 0.00037406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1128-7_0_4_load_44 | 16 | 0.0018235 | 0.00045701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1128-7_0_4_load_41 | 18 | 0.0033492 | 0.00083938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1128-7_0_4_load_37 | 20 | 0.0032634 | 0.00081789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1128-7_0_4_load_85 | 22 | 0.0045501 | 0.0011404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1128-7_0_4_load_86 | 23 | 0.010279 | 0.0025761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1128-7_0_4_load_64 | 24 | 0.0017086 | 0.00042822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1128-7_0_4_load_81 | 26 | 0.0072883 | 0.0018266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1128-7_0_4_load_65 | 30 | 0.0017413 | 0.00043642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1128-7_0_4_load_66 | 31 | 0.002112 | 0.00052932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1128-7_0_4_load_62 | 32 | 0.0015741 | 0.00039451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1128-7_0_4_load_27 | 34 | 0.0017305 | 0.0004337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1128-7_0_4_load_19 | 35 | 0.0013268 | 0.00033252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1128-7_0_4_load_42 | 36 | 0.0062646 | 0.0015701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1128-7_0_4_load_79 | 37 | 0.00070123 | 0.00017575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1128-7_0_4_load_22 | 38 | 0.0020327 | 0.00050945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1128-7_0_4_load_36 | 39 | 0.0020914 | 0.00052415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1128-7_0_4_load_82 | 40 | 0.0062496 | 0.0015663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1128-7_0_4_load_89 | 41 | 0.0042521 | 0.0010657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1128-7_0_4_load_63 | 42 | 0.001199 | 0.0003005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1128-7_0_4_load_101 | 43 | 0.0014741 | 0.00036944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1128-7_0_4_load_25 | 45 | 0.008271 | 0.0020729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1128-7_0_4_load_46 | 46 | 0.0012348 | 0.00030947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1128-7_0_4_load_35 | 47 | 0.0010257 | 0.00025706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1128-7_0_4_load_60 | 48 | 0.0050059 | 0.0012546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1128-7_0_4_load_83 | 49 | 0.0011005 | 0.00027581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1128-7_0_4_load_39 | 51 | 0.012622 | 0.0031634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1128-7_0_4_load_40 | 52 | 0.030302 | 0.0075943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1128-7_0_4_load_29 | 53 | 0.0018178 | 0.00045559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1128-7_0_4_load_53 | 54 | 0.0025519 | 0.00063956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1128-7_0_4_load_52 | 55 | 0.0034023 | 0.00085269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1128-7_0_4_load_32 | 56 | 0.0022054 | 0.00055272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1128-7_0_4_load_33 | 57 | 0.0059733 | 0.0014971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1128-7_0_4_load_34 | 58 | 0.0056125 | 0.0014066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1128-7_0_4_load_47 | 59 | 0.0020416 | 0.00051167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1128-7_0_4_load_48 | 60 | 0.0013717 | 0.00034379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1128-7_0_4_load_49 | 61 | 0.00053712 | 0.00013462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1128-7_0_4_load_50 | 62 | 0.0013701 | 0.00034338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1128-7_0_4_load_51 | 63 | 0.00053712 | 0.00013461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1128-7_0_4_load_88 | 64 | 0.0013718 | 0.0003438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1128-7_0_4_load_77 | 65 | 0.0013713 | 0.00034369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1128-7_0_4_load_97 | 66 | 0.0013703 | 0.00034343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1128-7_0_4_load_75 | 67 | 0.005943 | 0.0014895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1128-7_0_4_load_54 | 68 | 0.0019559 | 0.0004902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1128-7_0_4_load_55 | 69 | 0.001221 | 0.000306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1128-7_0_4_load_56 | 70 | 0.0017681 | 0.00044312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1128-7_0_4_load_57 | 71 | 0.0016891 | 0.00042332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1128-7_0_4_load_59 | 73 | 0.0020295 | 0.00050864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1128-7_0_4_load_61 | 74 | 0.0034449 | 0.00086337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1128-7_0_4_load_80 | 75 | 0.00066104 | 0.00016567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1128-7_0_4_load_71 | 76 | 0.000887 | 0.0002223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1128-7_0_4_load_67 | 78 | 0.0027198 | 0.00068164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1128-7_0_4_load_70 | 80 | 0.0044746 | 0.0011214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1128-7_0_4_load_72 | 81 | 0.0071763 | 0.0017985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1128-7_0_4_load_73 | 82 | 0.00051783 | 0.00012978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1128-7_0_4_load_87 | 84 | 0.0044934 | 0.0011262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1128-7_0_4_load_84 | 85 | 0.0016074 | 0.00040286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1128-7_0_4_load_74 | 87 | 0.001014 | 0.00025412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1128-7_0_4_load_93 | 88 | 0.0013485 | 0.00033798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1128-7_0_4_load_94 | 89 | 0.0012138 | 0.0003042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1128-7_0_4_load_98 | 90 | 0.0013701 | 0.00034338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1128-7_0_4_load_96 | 91 | 0.0012389 | 0.0003105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1128-7_0_4_load_95 | 92 | 0.0012451 | 0.00031205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1128-7_0_4_load_99 | 93 | 0.0013701 | 0.00034338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1128-7_0_4_load_100 | 94 | 0.0027419 | 0.00068717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1128-7_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1128-7_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.020826 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1128-7_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.012674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1128-7_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 35 | 0.021812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1128-7_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 7 | 0.010781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1128-7_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.00071176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1128-7_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.047041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1128-7_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.03421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1128-7_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 14 | 0.050805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1128-7_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.014148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1128-7_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.021928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1128-7_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.020818 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1128-7_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 36 | 0.025639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1128-7_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.01684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1128-7_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.019017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1128-7_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 37 | 0.00045836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1128-7_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 38 | 0.0045335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1128-7_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.013504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1128-7_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0097256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_1128-7_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.002301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1128-7_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 39 | 0.026039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1128-7_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.043846 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1128-7_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.0072313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1128-7_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 36 | 0.016836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1128-7_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 25 | 0.012789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1128-7_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.022208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1128-7_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.054933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1128-7_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.023221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1128-7_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.019202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1128-7_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.026332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1128-7_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 41 | 0.074772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1128-7_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 42 | 0.030078 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1128-7_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 40 | 0.03605 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1128-7_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.069364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1128-7_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.029401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1128-7_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 43 | 0.005318 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1128-7_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 28 | 33 | 0.003824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1128-7_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.018298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1128-7_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.046385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1128-7_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.047101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1128-7_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 30 | 48 | 0.00554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1128-7_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 31 | 49 | 0.02754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1128-7_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 32 | 42 | 0.042162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1128-7_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.088549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1128-7_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 34 | 50 | 0.033283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1128-7_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 37 | 86 | 0.021626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1128-7_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 44 | 0.047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1128-7_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 39 | 58 | 0.02422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1128-7_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.055469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1128-7_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.013362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1128-7_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.024003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1128-7_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 57 | 0.06031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1128-7_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 72 | 0.026807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1128-7_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 69 | 0.019688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1128-7_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.016725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1128-7_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.014728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1128-7_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.029037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1128-7_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 68 | 0.019744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1128-7_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.023472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1128-7_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.020252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1128-7_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0016274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1128-7_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.0047003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1128-7_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0062642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1128-7_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.006261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1128-7_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0024101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1128-7_0_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0031124 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1128-7_0_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.0062646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1128-7_0_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.0063035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1128-7_0_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 90 | 0.013074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1128-7_0_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 87 | 0.018743 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1128-7_0_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.028481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1128-7_0_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.021012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1128-7_0_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 70 | 72 | 0.031488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1128-7_0_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.018198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1128-7_0_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.019779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1128-7_0_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.0033013 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1128-7_0_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.0041557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1128-7_0_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.034161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1128-7_0_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 80 | 0.053198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1128-7_0_4_line_79 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.034119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1128-7_0_4_line_80 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.01399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1128-7_0_4_line_81 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.04625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1128-7_0_4_line_82 | NAYY 4x150 SE | 79 | 82 | 0.011379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1128-7_0_4_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 83 | 0.02254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1128-7_0_4_line_84 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0096287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1128-7_0_4_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.021295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1128-7_0_4_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.00475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1128-7_0_4_line_87 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.026143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1128-7_0_4_line_88 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.01689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1128-7_0_4_line_89 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.046572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1128-7_0_4_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 92 | 0.0020321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1128-7_0_4_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 93 | 0.0062414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1128-7_0_4_line_92 | NAYY 4x150 SE | 91 | 92 | 0.018435 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1128-7_0_4_line_93 | NAYY 4x150 SE | 93 | 94 | 0.006631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1128-7_0_4_trafo_64 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 95 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2643902.1535 | 1222154.1996 | 2643902.4628 | 1222157.515 | 2643906.9607 | 1222166.7537 | 2643910.2271 | 1222170.9204
1 | 2643902.1535 | 1222154.1996 | 2643903.9942 | 1222154.5245 | 2643922.5972 | 1222158.1705
2 | 2643903.2166 | 1222141.6777 | 2643901.8991 | 1222147.5493 | 2643902.1535 | 1222154.1996
3 | 2643944.0016 | 1222162.3655 | 2643922.5972 | 1222158.1705
4 | 2643892.7067 | 1222139.2766 | 2643897.8102 | 1222140.4371 | 2643903.2166 | 1222141.6777
5 | 2643903.2166 | 1222141.6777 | 2643903.373 | 1222140.9833
6 | 2643908.896 | 1222057.5242 | 2643914.0929 | 1222057.3513 | 2643913.7384 | 1222072.5245 | 2643912.5522 | 1222083.2111 | 2643910.5292 | 1222094.2362 | 2643913.8571 | 1222094.4831 | 2643915.172 | 1222094.1148
7 | 2643915.172 | 1222094.1148 | 2643914.1458 | 1222099.5661 | 2643911.6961 | 1222107.7641 | 2643907.0589 | 1222124.6179 | 2643906.4817 | 1222127.1806
8 | 2643857.9924 | 1222059.7952 | 2643908.896 | 1222057.5242
9 | 2643906.4817 | 1222127.1806 | 2643903.373 | 1222140.9833
10 | 2643892.7067 | 1222139.2766 | 2643895.0969 | 1222129.8663 | 2643898.7015 | 1222118.1911
11 | 2643892.7067 | 1222139.2766 | 2643890.6524 | 1222147.3441 | 2643888.7718 | 1222156.5469 | 2643888.1073 | 1222159.5754
12 | 2643888.1073 | 1222159.5754 | 2643887.571 | 1222162.0192 | 2643884.8141 | 1222167.669 | 2643883.8788 | 1222171.0752 | 2643883.5882 | 1222175.5202 | 2643882.7245 | 1222179.5052 | 2643881.381 | 1222184.0993
13 | 2643699.8006 | 1222443.554 | 2643695.6708 | 1222437.8758 | 2643687.9704 | 1222431.7834
14 | 2643699.8006 | 1222443.554 | 2643702.7316 | 1222450.324 | 2643703.555 | 1222461.9346
15 | 2643687.611 | 1222431.499 | 2643687.9704 | 1222431.7834
16 | 2643857.9924 | 1222059.7952 | 2643853.4598 | 1222059.8841
17 | 2643876.1384 | 1222202.5039 | 2643872.4957 | 1222215.5069
18 | 2643876.1384 | 1222202.5039 | 2643880.4388 | 1222203.5584 | 2643885.5871 | 1222204.8082
19 | 2643876.1384 | 1222202.5039 | 2643876.7582 | 1222200.288
20 | 2643872.4957 | 1222215.5069 | 2643867.8894 | 1222231.9499 | 2643865.4778 | 1222236.0235 | 2643863.5449 | 1222237.9215 | 2643862.2108 | 1222238.6503
21 | 2643870.7844 | 1222245.6461 | 2643872.6194 | 1222243.6584 | 2643875.312 | 1222239.5313 | 2643879.1039 | 1222226.1956 | 2643885.5871 | 1222204.8082
22 | 2643885.5871 | 1222204.8082 | 2643887.6828 | 1222197.8872
23 | 2643881.381 | 1222184.0993 | 2643879.2076 | 1222191.531 | 2643876.7582 | 1222200.288
24 | 2643870.7844 | 1222245.6461 | 2643868.5154 | 1222247.8641 | 2643863.5543 | 1222250.0289 | 2643859.3778 | 1222250.7097
25 | 2643870.7844 | 1222245.6461 | 2643871.8191 | 1222247.2769 | 2643872.1186 | 1222267.5514
26 | 2643778.1389 | 1222252.758 | 2643833.0544 | 1222251.3734
27 | 2643778.1389 | 1222252.758 | 2643779.9297 | 1222268.1249 | 2643780.1779 | 1222272.5405 | 2643778.6317 | 1222275.4865 | 2643778.6317 | 1222275.4865
28 | 2643778.1389 | 1222252.758 | 2643758.983 | 1222254.0891
29 | 2643859.3778 | 1222250.7097 | 2643833.0544 | 1222251.3734
30 | 2643778.6317 | 1222275.4865 | 2643775.7716 | 1222276.6106 | 2643758.6671 | 1222279.887 | 2643753.1489 | 1222282.5259 | 2643749.8685 | 1222286.1484 | 2643748.6116 | 1222291.0088 | 2643749.3374 | 1222329.2611
31 | 2643758.983 | 1222254.0891 | 2643728.9778 | 1222256.1739
32 | 2643872.1186 | 1222267.5514 | 2643872.3202 | 1222281.19 | 2643873.8679 | 1222289.3619 | 2643876.8517 | 1222296.1546 | 2643881.1143 | 1222301.2891
33 | 2643551.6218 | 1222260.3364 | 2643559.9911 | 1222259.8639 | 2643589.0023 | 1222257.7859 | 2643607.9918 | 1222256.0348 | 2643620.9838 | 1222255.0627
34 | 2643620.9838 | 1222255.0627 | 2643621.2711 | 1222260.368 | 2643641.4274 | 1222258.7924 | 2643639.9298 | 1222262.3613
35 | 2643551.6218 | 1222260.3364 | 2643551.2738 | 1222255.0306
36 | 2643551.6218 | 1222260.3364 | 2643551.8746 | 1222264.1516
37 | 2643639.9298 | 1222262.3613 | 2643636.9657 | 1222269.4105 | 2643633.7914 | 1222279.578
38 | 2643639.9298 | 1222262.3613 | 2643593.6608 | 1222265.6467
39 | 2643639.9298 | 1222262.3613 | 2643686.9173 | 1222259.0965
40 | 2643633.7914 | 1222279.578 | 2643632.1405 | 1222284.8662
41 | 2643593.6608 | 1222265.6467 | 2643566.1897 | 1222267.5974
42 | 2643686.9173 | 1222259.0965 | 2643728.9778 | 1222256.1739
43 | 2643551.8746 | 1222264.1516 | 2643534.3249 | 1222265.035 | 2643531.0623 | 1222265.2002 | 2643513.6377 | 1222265.5843 | 2643478.0135 | 1222266.5249 | 2643463.3823 | 1222265.8958
44 | 2643430.1131 | 1222264.9524 | 2643458.0799 | 1222265.6679 | 2643463.3823 | 1222265.8958
45 | 2643670.651 | 1222418.0805 | 2643687.611 | 1222431.499
46 | 2643806.4685 | 1222060.8058 | 2643853.4598 | 1222059.8841
47 | 2643862.2108 | 1222238.6503 | 2643860.3922 | 1222239.6438 | 2643854.8873 | 1222241.4822 | 2643848.0642 | 1222242.099 | 2643838.5712 | 1222242.1111
48 | 2643806.4685 | 1222060.8058 | 2643808.4474 | 1222116.2397
49 | 2643808.4474 | 1222116.2397 | 2643808.9241 | 1222129.5929
50 | 2643710.7164 | 1222248.3402 | 2643727.3555 | 1222247.1485 | 2643734.6582 | 1222246.631
51 | 2643794.8638 | 1222243.2085 | 2643767.0135 | 1222244.3379 | 2643734.6582 | 1222246.631
52 | 2643624.1807 | 1222310.464 | 2643630.5037 | 1222290.1091 | 2643632.1405 | 1222284.8662
53 | 2643546.5513 | 1222268.9919 | 2643566.1897 | 1222267.5974
54 | 2643430.1131 | 1222264.9524 | 2643430.058 | 1222248.2277
55 | 2643809.4495 | 1222144.3115 | 2643808.9241 | 1222129.5929
56 | 2643498.3571 | 1222270.4909 | 2643489.8378 | 1222270.6914 | 2643469.3296 | 1222270.1695
57 | 2643498.3571 | 1222270.4909 | 2643518.0954 | 1222270.0264
58 | 2643794.8638 | 1222243.2085 | 2643805.5397 | 1222242.7756 | 2643818.3234 | 1222242.4654
59 | 2643838.5712 | 1222242.1111 | 2643832.6141 | 1222242.1187 | 2643818.3234 | 1222242.4654
60 | 2643706.6802 | 1222375.2379 | 2643707.773 | 1222374.0319
61 | 2643706.6802 | 1222375.2379 | 2643703.5241 | 1222378.721
62 | 2643707.773 | 1222374.0319 | 2643711.9791 | 1222369.39
63 | 2643699.3201 | 1222383.3607 | 2643703.5241 | 1222378.721
64 | 2643713.5975 | 1222367.604 | 2643711.9791 | 1222369.39
65 | 2643699.3201 | 1222383.3607 | 2643697.2302 | 1222385.6671
66 | 2643713.5975 | 1222367.604 | 2643717.8039 | 1222362.9616
67 | 2643692.9977 | 1222390.3382 | 2643697.2302 | 1222385.6671
68 | 2643717.8039 | 1222362.9616 | 2643721.4685 | 1222358.9173 | 2643727.8486 | 1222354.7567
69 | 2643681.1223 | 1222404.8287 | 2643689.6749 | 1222394.0053 | 2643692.9977 | 1222390.3382
70 | 2643518.0954 | 1222270.0264 | 2643538.8655 | 1222269.5376 | 2643546.5513 | 1222268.9919
71 | 2643592.6955 | 1222310.8578 | 2643571.6852 | 1222311.1143
72 | 2643624.1807 | 1222310.464 | 2643596.7677 | 1222310.808 | 2643592.6955 | 1222310.8578
73 | 2643571.6852 | 1222311.1143 | 2643566.5936 | 1222311.1765 | 2643563.5527 | 1222311.1098 | 2643560.5033 | 1222309.0974 | 2643559.3123 | 1222306.009 | 2643559.3337 | 1222302.9085
74 | 2643624.1807 | 1222310.464 | 2643618.3178 | 1222329.3541
75 | 2643559.3337 | 1222302.9085 | 2643559.3565 | 1222299.6073
76 | 2643618.3178 | 1222329.3541 | 2643617.086 | 1222333.3231
77 | 2643609.0046 | 1222366.32 | 2643610.624 | 1222352.3234 | 2643614.6293 | 1222340.8346 | 2643615.7837 | 1222337.5189 | 2643617.086 | 1222333.3231
78 | 2643609.0046 | 1222366.32 | 2643649.683 | 1222400.6033
79 | 2643609.0046 | 1222366.32 | 2643600.9618 | 1222372.9874 | 2643587.9451 | 1222382.5535 | 2643581.8847 | 1222387.0025
80 | 2643571.0263 | 1222395.7489 | 2643573.1899 | 1222393.3855 | 2643581.8847 | 1222387.0025
81 | 2643571.0263 | 1222395.7489 | 2643565.9962 | 1222391.8097 | 2643550.3923 | 1222382.8458 | 2643546.7403 | 1222382.3411 | 2643543.2761 | 1222383.1273 | 2643540.4068 | 1222386.5529 | 2643537.6808 | 1222396.3389
82 | 2643571.0263 | 1222395.7489 | 2643568.9109 | 1222398.7686 | 2643565.536 | 1222405.6812
83 | 2643666.9183 | 1222415.1291 | 2643649.683 | 1222400.6033
84 | 2643561.3117 | 1222414.3338 | 2643565.536 | 1222405.6812
85 | 2643666.9183 | 1222415.1291 | 2643657.0346 | 1222433.9913
86 | 2643666.9183 | 1222415.1291 | 2643670.651 | 1222418.0805
87 | 2643657.0346 | 1222433.9913 | 2643644.9004 | 1222457.1482
88 | 2643670.651 | 1222418.0805 | 2643681.1223 | 1222404.8287
89 | 2643642.3654 | 1222494.4043 | 2643638.081 | 1222492.9538 | 2643633.9115 | 1222490.633 | 2643631.7721 | 1222486.5704 | 2643631.6507 | 1222482.4337 | 2643644.9004 | 1222457.1482
90 | 2643642.3654 | 1222494.4043 | 2643644.2902 | 1222495.0559
91 | 2643727.8486 | 1222354.7567 | 2643733.0766 | 1222351.3474
92 | 2643644.2902 | 1222495.0559 | 2643661.7519 | 1222500.9674
93 | 2643738.631 | 1222347.7254 | 2643733.0766 | 1222351.3474

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2643910.2271 | 1222170.9204
1 | 2643902.1535 | 1222154.1996
2 | 2643922.5972 | 1222158.1705
3 | 2643903.2166 | 1222141.6777
4 | 2643915.172 | 1222094.1148
5 | 2643908.896 | 1222057.5242
6 | 2643906.4817 | 1222127.1806
7 | 2643892.7067 | 1222139.2766
8 | 2643903.373 | 1222140.9833
9 | 2643898.7015 | 1222118.1911
10 | 2643888.1073 | 1222159.5754
11 | 2643699.8006 | 1222443.554
12 | 2643687.9704 | 1222431.7834
13 | 2643703.555 | 1222461.9346
14 | 2643857.9924 | 1222059.7952
15 | 2643876.1384 | 1222202.5039
16 | 2643872.4957 | 1222215.5069
17 | 2643885.5871 | 1222204.8082
18 | 2643876.7582 | 1222200.288
19 | 2643870.7844 | 1222245.6461
20 | 2643887.6828 | 1222197.8872
21 | 2643778.1389 | 1222252.758
22 | 2643833.0544 | 1222251.3734
23 | 2643778.6317 | 1222275.4865
24 | 2643758.983 | 1222254.0891
25 | 2643859.3778 | 1222250.7097
26 | 2643872.1186 | 1222267.5514
27 | 2643620.9838 | 1222255.0627
28 | 2643551.6218 | 1222260.3364
29 | 2643639.9298 | 1222262.3613
30 | 2643633.7914 | 1222279.578
31 | 2643593.6608 | 1222265.6467
32 | 2643686.9173 | 1222259.0965
33 | 2643551.8746 | 1222264.1516
34 | 2643463.3823 | 1222265.8958
35 | 2643944.0016 | 1222162.3655
36 | 2643881.381 | 1222184.0993
37 | 2643687.611 | 1222431.499
38 | 2643853.4598 | 1222059.8841
39 | 2643862.2108 | 1222238.6503
40 | 2643881.1143 | 1222301.2891
41 | 2643749.3374 | 1222329.2611
42 | 2643728.9778 | 1222256.1739
43 | 2643551.2738 | 1222255.0306
44 | 2643806.4685 | 1222060.8058
45 | 2643808.4474 | 1222116.2397
46 | 2643710.7164 | 1222248.3402
47 | 2643734.6582 | 1222246.631
48 | 2643632.1405 | 1222284.8662
49 | 2643566.1897 | 1222267.5974
50 | 2643430.1131 | 1222264.9524
51 | 2643808.9241 | 1222129.5929
52 | 2643809.4495 | 1222144.3115
53 | 2643430.058 | 1222248.2277
54 | 2643469.3296 | 1222270.1695
55 | 2643498.3571 | 1222270.4909
56 | 2643818.3234 | 1222242.4654
57 | 2643794.8638 | 1222243.2085
58 | 2643838.5712 | 1222242.1111
59 | 2643706.6802 | 1222375.2379
60 | 2643707.773 | 1222374.0319
61 | 2643703.5241 | 1222378.721
62 | 2643711.9791 | 1222369.39
63 | 2643699.3201 | 1222383.3607
64 | 2643713.5975 | 1222367.604
65 | 2643697.2302 | 1222385.6671
66 | 2643717.8039 | 1222362.9616
67 | 2643692.9977 | 1222390.3382
68 | 2643518.0954 | 1222270.0264
69 | 2643546.5513 | 1222268.9919
70 | 2643592.6955 | 1222310.8578
71 | 2643571.6852 | 1222311.1143
72 | 2643624.1807 | 1222310.464
73 | 2643559.3337 | 1222302.9085
74 | 2643618.3178 | 1222329.3541
75 | 2643559.3565 | 1222299.6073
76 | 2643617.086 | 1222333.3231
77 | 2643609.0046 | 1222366.32
78 | 2643581.8847 | 1222387.0025
79 | 2643571.0263 | 1222395.7489
80 | 2643649.683 | 1222400.6033
81 | 2643537.6808 | 1222396.3389
82 | 2643565.536 | 1222405.6812
83 | 2643666.9183 | 1222415.1291
84 | 2643561.3117 | 1222414.3338
85 | 2643657.0346 | 1222433.9913
86 | 2643670.651 | 1222418.0805
87 | 2643681.1223 | 1222404.8287
88 | 2643644.9004 | 1222457.1482
89 | 2643642.3654 | 1222494.4043
90 | 2643727.8486 | 1222354.7567
91 | 2643661.7519 | 1222500.9674
92 | 2643644.2902 | 1222495.0559
93 | 2643733.0766 | 1222351.3474
94 | 2643738.631 | 1222347.7254
95 | 2643778.1389 | 1222252.758

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9808 | -0.13405 | 0.0015633 | 0.0003918
1 | 0.98084 | -0.13374 | 0 | 0
2 | 0.98072 | -0.13466 | 0.0029468 | 0.00073854
3 | 0.98095 | -0.13297 | 0 | 0
4 | 0.97902 | -0.14667 | 0 | 0
5 | 0.97718 | -0.15974 | 0 | 0
6 | 0.98035 | -0.1372 | 0.0015094 | 0.00037829
7 | 0.98144 | -0.12952 | 0 | 0
8 | 0.98092 | -0.13318 | 0.0011812 | 0.00029603
9 | 0.98112 | -0.13178 | 0.0099799 | 0.0025012
10 | 0.98253 | -0.12178 | 0.004972 | 0.0012461
11 | 0.97328 | -0.18777 | 0 | 0
12 | 0.97332 | -0.1875 | 0.00070077 | 0.00017563
13 | 0.97324 | -0.18807 | 0.0014925 | 0.00037406
14 | 0.97519 | -0.17391 | 0 | 0
15 | 0.98514 | -0.1034 | 0 | 0
16 | 0.98475 | -0.10618 | 0.0018235 | 0.00045701
17 | 0.98589 | -0.098084 | 0 | 0
18 | 0.985 | -0.10442 | 0.0033492 | 0.00083938
19 | 0.9894 | -0.073489 | 0 | 0
20 | 0.98586 | -0.098326 | 0.0032634 | 0.00081789
21 | 0.99802 | -0.013663 | 0 | 0
22 | 0.99291 | -0.049006 | 0.0045501 | 0.0011404
23 | 0.99753 | -0.017048 | 0.010279 | 0.0025761
24 | 1 | 0 | -0.23632 | -0.059616
25 | 0.99055 | -0.065466 | 0 | 0
26 | 0.98897 | -0.076556 | 0.0072883 | 0.0018266
27 | 0.98656 | -0.093377 | 0 | 0
28 | 0.98606 | -0.096963 | 0 | 0
29 | 0.98678 | -0.091856 | 0 | 0
30 | 0.98494 | -0.10475 | 0.0017413 | 0.00043642
31 | 0.98595 | -0.097736 | 0.002112 | 0.00052932
32 | 0.99268 | -0.050568 | 0.0015741 | 0.00039451
33 | 0.98604 | -0.097103 | 0 | 0
34 | 0.98559 | -0.10034 | 0.0017305 | 0.0004337
35 | 0.98067 | -0.13496 | 0.0013268 | 0.00033252
36 | 0.98397 | -0.11162 | 0.0062646 | 0.0015701
37 | 0.97332 | -0.18749 | 0.00070123 | 0.00017575
38 | 0.97502 | -0.17518 | 0.0020327 | 0.00050945
39 | 0.98406 | -0.11105 | 0.0020914 | 0.00052415
40 | 0.98864 | -0.078857 | 0.0062496 | 0.0015663
41 | 0.99708 | -0.020241 | 0.0042521 | 0.0010657
42 | 0.99806 | -0.013357 | 0.001199 | 0.0003005
43 | 0.98605 | -0.097044 | 0.0014741 | 0.00036944
44 | 0.97325 | -0.18784 | 0 | 0
45 | 0.97116 | -0.20283 | 0.008271 | 0.0020729
46 | 0.98267 | -0.12096 | 0.0012348 | 0.00030947
47 | 0.98272 | -0.12065 | 0.0010257 | 0.00025706
48 | 0.9844 | -0.10857 | 0.0050059 | 0.0012546
49 | 0.98554 | -0.10063 | 0.0011005 | 0.00027581
50 | 0.9855 | -0.10096 | 0 | 0
51 | 0.97074 | -0.20587 | 0.012622 | 0.0031634
52 | 0.97009 | -0.2106 | 0.030302 | 0.0075943
53 | 0.98545 | -0.10127 | 0.0018178 | 0.00045559
54 | 0.98468 | -0.10677 | 0.0025519 | 0.00063956
55 | 0.98478 | -0.10601 | 0.0034023 | 0.00085269
56 | 0.98319 | -0.11724 | 0.0022054 | 0.00055272
57 | 0.98291 | -0.11924 | 0.0059733 | 0.0014971
58 | 0.9835 | -0.11506 | 0.0056125 | 0.0014066
59 | 0.97185 | -0.19809 | 0.0020416 | 0.00051167
60 | 0.97182 | -0.19828 | 0.0013717 | 0.00034379
61 | 0.97194 | -0.19744 | 0.00053712 | 0.00013462
62 | 0.97173 | -0.19891 | 0.0013701 | 0.00034338
63 | 0.97206 | -0.19655 | 0.00053712 | 0.00013461
64 | 0.9717 | -0.19912 | 0.0013718 | 0.0003438
65 | 0.97212 | -0.19608 | 0.0013713 | 0.00034369
66 | 0.97164 | -0.19958 | 0.0013703 | 0.00034343
67 | 0.97227 | -0.19505 | 0.005943 | 0.0014895
68 | 0.98495 | -0.1048 | 0.0019559 | 0.0004902
69 | 0.98528 | -0.10248 | 0.001221 | 0.000306
70 | 0.9817 | -0.1277 | 0.0017681 | 0.00044312
71 | 0.98157 | -0.12865 | 0.0016891 | 0.00042332
72 | 0.98198 | -0.12569 | 0 | 0
73 | 0.98149 | -0.12916 | 0.0020295 | 0.00050864
74 | 0.98037 | -0.13712 | 0.0034449 | 0.00086337
75 | 0.98149 | -0.12918 | 0.00066104 | 0.00016567
76 | 0.98005 | -0.13937 | 0.000887 | 0.0002223
77 | 0.97748 | -0.15766 | 0 | 0
78 | 0.97674 | -0.16298 | 0.0027198 | 0.00068164
79 | 0.97649 | -0.16477 | 0 | 0
80 | 0.97464 | -0.17798 | 0.0044746 | 0.0011214
81 | 0.97601 | -0.16824 | 0.0071763 | 0.0017985
82 | 0.97641 | -0.16536 | 0.00051783 | 0.00012978
83 | 0.97359 | -0.18556 | 0 | 0
84 | 0.97635 | -0.16582 | 0.0044934 | 0.0011262
85 | 0.97338 | -0.18706 | 0.0016074 | 0.00040286
86 | 0.97341 | -0.18683 | 0 | 0
87 | 0.97286 | -0.19082 | 0.001014 | 0.00025412
88 | 0.97319 | -0.18845 | 0.0013485 | 0.00033798
89 | 0.97293 | -0.19027 | 0.0012138 | 0.0003042
90 | 0.97153 | -0.20033 | 0.0013701 | 0.00034338
91 | 0.97289 | -0.19056 | 0.0012389 | 0.0003105
92 | 0.97293 | -0.19032 | 0.0012451 | 0.00031205
93 | 0.9715 | -0.20061 | 0.0013701 | 0.00034338
94 | 0.97147 | -0.2008 | 0.0027419 | 0.00068717
95 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0015633 | -0.0003918 | 0.0015634 | 0.00039159 | 6.6338e-08 | -2.1302e-07 | 0.0023718 | 0.0023717 | 0.0023718 | 0.9808 | -0.13405 | 0.98084 | -0.13374 | 0.87843
1 | 0.0042742 | 0.0010707 | -0.0042736 | -0.0010708 | 5.4638e-07 | -5.2677e-08 | 0.0064841 | 0.0064842 | 0.0064842 | 0.98084 | -0.13374 | 0.98072 | -0.13466 | 2.4015
2 | -0.0058375 | -0.0014623 | 0.0058381 | 0.0014624 | 6.2022e-07 | 7.8563e-08 | 0.0088557 | 0.0088557 | 0.0088557 | 0.98084 | -0.13374 | 0.98095 | -0.13297 | 3.2799
3 | 0.0013268 | 0.00033227 | -0.0013268 | -0.00033252 | 5.5158e-08 | -2.54e-07 | 0.0020131 | 0.0020132 | 0.0020132 | 0.98072 | -0.13466 | 0.98067 | -0.13496 | 0.74562
4 | -0.062308 | -0.015682 | 0.062338 | 0.015693 | 3.0063e-05 | 1.129e-05 | 0.094539 | 0.094539 | 0.094539 | 0.98095 | -0.13297 | 0.98144 | -0.12952 | 17.5073
5 | 0.05647 | 0.01422 | -0.056468 | -0.014219 | 1.6304e-06 | 6.0909e-07 | 0.085684 | 0.085684 | 0.085684 | 0.98095 | -0.13297 | 0.98092 | -0.13318 | 15.8673
6 | 0.053675 | 0.013507 | -0.053578 | -0.01347 | 9.773e-05 | 3.6408e-05 | 0.081601 | 0.081602 | 0.081602 | 0.97902 | -0.14667 | 0.97718 | -0.15974 | 15.1114
7 | -0.053675 | -0.013507 | 0.053747 | 0.013533 | 7.1073e-05 | 2.6474e-05 | 0.081601 | 0.081601 | 0.081601 | 0.97902 | -0.14667 | 0.98035 | -0.1372 | 15.1114
8 | 0.053578 | 0.01347 | -0.053472 | -0.013431 | 0.00010555 | 3.9326e-05 | 0.081602 | 0.081602 | 0.081602 | 0.97718 | -0.15974 | 0.97519 | -0.17391 | 15.1115
9 | -0.055256 | -0.013911 | 0.055287 | 0.013923 | 3.1067e-05 | 1.1592e-05 | 0.083892 | 0.083892 | 0.083892 | 0.98035 | -0.1372 | 0.98092 | -0.13318 | 15.5356
10 | 0.0099831 | 0.0025021 | -0.0099799 | -0.0025012 | 3.1348e-06 | 9.2867e-07 | 0.015136 | 0.015136 | 0.015136 | 0.98144 | -0.12952 | 0.98112 | -0.13178 | 5.6059
11 | -0.072321 | -0.018196 | 0.072399 | 0.018225 | 7.813e-05 | 2.9523e-05 | 0.10968 | 0.10967 | 0.10968 | 0.98144 | -0.12952 | 0.98253 | -0.12178 | 20.3102
12 | -0.077371 | -0.019471 | 0.077481 | 0.019513 | 0.00010989 | 4.1614e-05 | 0.1172 | 0.1172 | 0.1172 | 0.98253 | -0.12178 | 0.98397 | -0.11162 | 21.7046
13 | -0.0014926 | -0.00037384 | 0.0014926 | 0.00037365 | 5.4713e-08 | -1.8825e-07 | 0.0022818 | 0.0022818 | 0.0022818 | 0.97328 | -0.18777 | 0.97332 | -0.1875 | 0.84513
14 | 0.0014926 | 0.00037384 | -0.0014925 | -0.00037406 | 6.179e-08 | -2.1256e-07 | 0.0022818 | 0.0022819 | 0.0022819 | 0.97328 | -0.18777 | 0.97324 | -0.18807 | 0.84516
15 | -0.0021934 | -0.00054928 | 0.0021934 | 0.00054928 | 3.216e-09 | -4.4599e-09 | 0.0033531 | 0.0033531 | 0.0033531 | 0.97332 | -0.1875 | 0.97332 | -0.18749 | 1.2419
16 | 0.053472 | 0.013431 | -0.053463 | -0.013427 | 9.4187e-06 | 3.5095e-06 | 0.081602 | 0.081602 | 0.081602 | 0.97519 | -0.17391 | 0.97502 | -0.17518 | 15.1115
17 | 0.020001 | 0.005015 | -0.019994 | -0.0050122 | 7.6912e-06 | 2.7863e-06 | 0.030212 | 0.030212 | 0.030212 | 0.98514 | -0.1034 | 0.98475 | -0.10618 | 11.1897
18 | -0.10719 | -0.026974 | 0.10727 | 0.027004 | 7.9585e-05 | 3.0362e-05 | 0.16195 | 0.16195 | 0.16195 | 0.98514 | -0.1034 | 0.98589 | -0.098084 | 29.9907
19 | 0.087192 | 0.021959 | -0.087179 | -0.021954 | 1.2459e-05 | 4.7334e-06 | 0.13174 | 0.13174 | 0.13174 | 0.98514 | -0.1034 | 0.985 | -0.10442 | 24.3959
20 | 0.01817 | 0.0045552 | -0.018158 | -0.0045509 | 1.2249e-05 | 4.3802e-06 | 0.027457 | 0.027457 | 0.027457 | 0.98475 | -0.10618 | 0.98406 | -0.11105 | 10.1692
21 | -0.11054 | -0.027822 | 0.11092 | 0.027968 | 0.00038095 | 0.0001454 | 0.16688 | 0.16687 | 0.16688 | 0.98589 | -0.098084 | 0.9894 | -0.073489 | 30.9028
22 | 0.0032635 | 0.00081784 | -0.0032634 | -0.00081789 | 1.0948e-07 | -5.0102e-08 | 0.0049256 | 0.0049257 | 0.0049257 | 0.98589 | -0.098084 | 0.98586 | -0.098326 | 1.8243
23 | 0.08383 | 0.021115 | -0.083746 | -0.021083 | 8.4294e-05 | 3.1993e-05 | 0.12668 | 0.12668 | 0.12668 | 0.985 | -0.10442 | 0.98397 | -0.11162 | 23.459
24 | -0.12446 | -0.031363 | 0.1246 | 0.031416 | 0.0001399 | 5.3479e-05 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 | 0.9894 | -0.073489 | 0.99055 | -0.065466 | 34.6754
25 | 0.013546 | 0.0033951 | -0.01354 | -0.0033932 | 5.7513e-06 | 1.927e-06 | 0.020372 | 0.020372 | 0.020372 | 0.9894 | -0.073489 | 0.98897 | -0.076556 | 7.5452
26 | 0.13009 | 0.032913 | -0.12944 | -0.032667 | 0.00064548 | 0.00024683 | 0.19407 | 0.19407 | 0.19407 | 0.99802 | -0.013663 | 0.99291 | -0.049006 | 35.9381
27 | 0.01454 | 0.0036439 | -0.014533 | -0.0036416 | 6.8095e-06 | 2.3157e-06 | 0.021678 | 0.021678 | 0.021678 | 0.99802 | -0.013663 | 0.99753 | -0.017048 | 8.0291
28 | -0.14463 | -0.036557 | 0.1449 | 0.036664 | 0.00027885 | 0.00010675 | 0.21574 | 0.21574 | 0.21574 | 0.99802 | -0.013663 | 1 | 0 | 39.9525
29 | 0.12489 | 0.031526 | -0.1246 | -0.031416 | 0.00028805 | 0.00011011 | 0.18725 | 0.18725 | 0.18725 | 0.99291 | -0.049006 | 0.99055 | -0.065466 | 34.6753
30 | 0.004254 | 0.0010654 | -0.0042521 | -0.0010657 | 1.8788e-06 | -2.5307e-07 | 0.0063455 | 0.0063458 | 0.0063458 | 0.99753 | -0.017048 | 0.99708 | -0.020241 | 2.3503
31 | 0.090618 | 0.022952 | -0.090447 | -0.022887 | 0.00017084 | 6.4919e-05 | 0.13493 | 0.13493 | 0.13493 | 1 | 0 | 0.99806 | -0.013357 | 24.9862
32 | 0.0062516 | 0.0015666 | -0.0062496 | -0.0015663 | 1.9903e-06 | 3.0308e-07 | 0.0094061 | 0.0094063 | 0.0094063 | 0.98897 | -0.076556 | 0.98864 | -0.078857 | 3.4838
33 | 0.0050268 | 0.0012577 | -0.0050243 | -0.0012576 | 2.4877e-06 | 7.1545e-08 | 0.0075811 | 0.0075814 | 0.0075814 | 0.98656 | -0.093377 | 0.98606 | -0.096963 | 2.8079
34 | -0.0050268 | -0.0012577 | 0.0050279 | 0.0012577 | 1.0544e-06 | 3.0029e-08 | 0.0075811 | 0.0075809 | 0.0075811 | 0.98656 | -0.093377 | 0.98678 | -0.091856 | 2.8078
35 | 0.0014741 | 0.00036938 | -0.0014741 | -0.00036944 | 1.6421e-08 | -6.152e-08 | 0.0022245 | 0.0022245 | 0.0022245 | 0.98606 | -0.096963 | 0.98605 | -0.097044 | 0.82388
36 | 0.0035502 | 0.00088821 | -0.0035502 | -0.00088823 | 6.8476e-08 | -2.2441e-08 | 0.0053569 | 0.0053569 | 0.0053569 | 0.98606 | -0.096963 | 0.98604 | -0.097103 | 1.9841
37 | 0.069313 | 0.017463 | -0.069188 | -0.017415 | 0.00012482 | 4.7774e-05 | 0.10455 | 0.10455 | 0.10455 | 0.98678 | -0.091856 | 0.98494 | -0.10475 | 38.7235
38 | 0.012364 | 0.0030992 | -0.012354 | -0.0030959 | 1.0062e-05 | 3.2778e-06 | 0.018644 | 0.018645 | 0.018645 | 0.98678 | -0.091856 | 0.98595 | -0.097736 | 6.9054
39 | -0.086705 | -0.02182 | 0.087207 | 0.022013 | 0.00050267 | 0.00019273 | 0.13078 | 0.13078 | 0.13078 | 0.98678 | -0.091856 | 0.99268 | -0.050568 | 48.4366
40 | 0.067447 | 0.016979 | -0.067411 | -0.016965 | 3.5912e-05 | 1.3742e-05 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.98494 | -0.10475 | 0.9844 | -0.10857 | 37.7492
41 | 0.010242 | 0.0025666 | -0.010238 | -0.0025654 | 4.1059e-06 | 1.2281e-06 | 0.015457 | 0.015457 | 0.015457 | 0.98595 | -0.097736 | 0.98554 | -0.10063 | 5.7249
42 | -0.088781 | -0.022407 | 0.089248 | 0.022586 | 0.00046635 | 0.00017882 | 0.13314 | 0.13314 | 0.13314 | 0.99268 | -0.050568 | 0.99806 | -0.013357 | 49.3104
43 | 0.0035502 | 0.00088823 | -0.0035486 | -0.00088875 | 1.5857e-06 | -5.1907e-07 | 0.0053569 | 0.0053573 | 0.0053573 | 0.98604 | -0.097103 | 0.98559 | -0.10034 | 1.9842
44 | 0.0018181 | 0.00045505 | -0.0018179 | -0.00045541 | 1.5646e-07 | -3.6394e-07 | 0.0027447 | 0.0027448 | 0.0027448 | 0.98559 | -0.10034 | 0.9855 | -0.10096 | 1.0166
45 | -0.0028946 | -0.00072502 | 0.0028949 | 0.00072486 | 2.6425e-07 | -1.6717e-07 | 0.0044252 | 0.0044251 | 0.0044252 | 0.97332 | -0.18749 | 0.97341 | -0.18683 | 1.6389
46 | 0.05143 | 0.012918 | -0.05134 | -0.012884 | 9.0364e-05 | 3.3585e-05 | 0.0785 | 0.0785 | 0.0785 | 0.97502 | -0.17518 | 0.97325 | -0.18784 | 14.5371
47 | 0.016067 | 0.0040267 | -0.016058 | -0.0040236 | 8.9202e-06 | 3.1233e-06 | 0.024294 | 0.024295 | 0.024295 | 0.98406 | -0.11105 | 0.9835 | -0.11506 | 8.998
48 | 0.05134 | 0.012884 | -0.051233 | -0.012845 | 0.00010665 | 3.9643e-05 | 0.0785 | 0.078501 | 0.078501 | 0.97325 | -0.18784 | 0.97116 | -0.20283 | 14.5372
49 | 0.042962 | 0.010772 | -0.042944 | -0.010765 | 1.8065e-05 | 6.6176e-06 | 0.065828 | 0.065828 | 0.065828 | 0.97116 | -0.20283 | 0.97074 | -0.20587 | 12.1904
50 | -0.0012348 | -0.00030947 | 0.0012348 | 0.00030918 | 5.2361e-08 | -2.8396e-07 | 0.0018698 | 0.0018697 | 0.0018698 | 0.98267 | -0.12096 | 0.98272 | -0.12065 | 0.69251
51 | -0.0022605 | -0.00056625 | 0.002261 | 0.00056565 | 4.4085e-07 | -5.947e-07 | 0.0034228 | 0.0034225 | 0.0034228 | 0.98272 | -0.12065 | 0.98291 | -0.11924 | 1.2677
52 | 0.062405 | 0.015711 | -0.062256 | -0.015654 | 0.00014893 | 5.6939e-05 | 0.094356 | 0.094356 | 0.094356 | 0.9844 | -0.10857 | 0.98198 | -0.12569 | 34.9467
53 | 0.0091372 | 0.0022896 | -0.0091349 | -0.0022889 | 2.3381e-06 | 6.4847e-07 | 0.013796 | 0.013796 | 0.013796 | 0.98554 | -0.10063 | 0.98528 | -0.10248 | 5.1095
54 | 0.0018179 | 0.00045541 | -0.0018178 | -0.00045559 | 7.863e-08 | -1.8285e-07 | 0.0027448 | 0.0027449 | 0.0027449 | 0.9855 | -0.10096 | 0.98545 | -0.10127 | 1.0166
55 | 0.030322 | 0.0076018 | -0.030302 | -0.0075943 | 1.9854e-05 | 7.4543e-06 | 0.04648 | 0.04648 | 0.04648 | 0.97074 | -0.20587 | 0.97009 | -0.2106 | 17.2148
56 | -0.0025519 | -0.00063956 | 0.0025521 | 0.0006393 | 2.6944e-07 | -2.6576e-07 | 0.0038563 | 0.0038562 | 0.0038563 | 0.98468 | -0.10677 | 0.98478 | -0.10601 | 1.4283
57 | -0.0059544 | -0.001492 | 0.0059554 | 0.0014921 | 9.9726e-07 | 1.3232e-07 | 0.0089971 | 0.008997 | 0.0089971 | 0.98478 | -0.10601 | 0.98495 | -0.1048 | 3.3322
58 | 0.0082366 | 0.0020633 | -0.0082343 | -0.0020627 | 2.2759e-06 | 5.7774e-07 | 0.012465 | 0.012465 | 0.012465 | 0.98319 | -0.11724 | 0.98291 | -0.11924 | 4.6168
59 | -0.010442 | -0.002616 | 0.010445 | 0.002617 | 3.156e-06 | 9.5692e-07 | 0.015803 | 0.015803 | 0.015803 | 0.98319 | -0.11724 | 0.9835 | -0.11506 | 5.853
60 | 0.010969 | 0.0027488 | -0.010968 | -0.0027487 | 2.8642e-07 | 8.9998e-08 | 0.016794 | 0.016794 | 0.016794 | 0.97185 | -0.19809 | 0.97182 | -0.19828 | 6.2201
61 | -0.01301 | -0.0032605 | 0.013011 | 0.0032609 | 1.1638e-06 | 3.8938e-07 | 0.01992 | 0.01992 | 0.01992 | 0.97185 | -0.19809 | 0.97194 | -0.19744 | 7.3778
62 | 0.0095966 | 0.0024049 | -0.0095957 | -0.0024047 | 8.4396e-07 | 2.4699e-07 | 0.014694 | 0.014694 | 0.014694 | 0.97182 | -0.19828 | 0.97173 | -0.19891 | 5.4422
63 | -0.013548 | -0.0033955 | 0.01355 | 0.0033961 | 1.6809e-06 | 5.6891e-07 | 0.020742 | 0.020742 | 0.020742 | 0.97194 | -0.19744 | 0.97206 | -0.19655 | 7.6824
64 | 0.0082256 | 0.0020613 | -0.0082254 | -0.0020612 | 2.3861e-07 | 6.1916e-08 | 0.012596 | 0.012596 | 0.012596 | 0.97173 | -0.19891 | 0.9717 | -0.19912 | 4.6651
65 | -0.014087 | -0.0035307 | 0.014088 | 0.003531 | 9.0317e-07 | 3.0879e-07 | 0.021565 | 0.021565 | 0.021565 | 0.97206 | -0.19655 | 0.97212 | -0.19608 | 7.9869
66 | 0.0068536 | 0.0017174 | -0.0068532 | -0.0017174 | 4.3059e-07 | 8.8014e-08 | 0.010495 | 0.010495 | 0.010495 | 0.9717 | -0.19912 | 0.97164 | -0.19958 | 3.8871
67 | -0.01546 | -0.0038747 | 0.015462 | 0.0038754 | 2.2026e-06 | 7.6899e-07 | 0.023664 | 0.023664 | 0.023664 | 0.97212 | -0.19608 | 0.97227 | -0.19505 | 8.7643
68 | 0.0054829 | 0.0013739 | -0.0054823 | -0.0013739 | 5.7521e-07 | 5.9316e-08 | 0.0083967 | 0.0083967 | 0.0083967 | 0.97164 | -0.19958 | 0.97153 | -0.20033 | 3.1099
69 | -0.021405 | -0.0053649 | 0.021417 | 0.0053695 | 1.2552e-05 | 4.5949e-06 | 0.032759 | 0.032759 | 0.032759 | 0.97227 | -0.19505 | 0.97286 | -0.19082 | 12.1331
70 | -0.0079114 | -0.0019823 | 0.0079139 | 0.0019829 | 2.5387e-06 | 6.1381e-07 | 0.011952 | 0.011952 | 0.011952 | 0.98495 | -0.1048 | 0.98528 | -0.10248 | 4.4266
71 | 0.0043804 | 0.0010974 | -0.0043798 | -0.0010974 | 5.7799e-07 | -4.3326e-08 | 0.0066394 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0.9817 | -0.1277 | 0.98157 | -0.12865 | 2.4591
72 | -0.0061485 | -0.0015405 | 0.0061502 | 0.0015408 | 1.7065e-06 | 2.581e-07 | 0.0093194 | 0.0093193 | 0.0093194 | 0.9817 | -0.1277 | 0.98198 | -0.12569 | 3.4516
73 | 0.0026907 | 0.00067411 | -0.0026905 | -0.00067427 | 1.8893e-07 | -1.5734e-07 | 0.004079 | 0.004079 | 0.004079 | 0.98157 | -0.12865 | 0.98149 | -0.12916 | 1.5108
74 | 0.056106 | 0.014113 | -0.056017 | -0.014079 | 8.9249e-05 | 3.4077e-05 | 0.085037 | 0.085037 | 0.085037 | 0.98198 | -0.12569 | 0.98037 | -0.13712 | 31.4952
75 | 0.00066104 | 0.00016563 | -0.00066104 | -0.00016567 | 2.069e-09 | -4.0926e-08 | 0.0010022 | 0.0010022 | 0.0010022 | 0.98149 | -0.12916 | 0.98149 | -0.12918 | 0.37118
76 | 0.052572 | 0.013216 | -0.052555 | -0.013209 | 1.6517e-05 | 6.3003e-06 | 0.079808 | 0.079808 | 0.079808 | 0.98037 | -0.13712 | 0.98005 | -0.13937 | 29.5586
77 | 0.051668 | 0.012987 | -0.051537 | -0.012937 | 0.00013123 | 5.0044e-05 | 0.078462 | 0.078462 | 0.078462 | 0.98005 | -0.13937 | 0.97748 | -0.15766 | 29.0599
78 | 0.036612 | 0.0091953 | -0.036508 | -0.0091562 | 0.00010314 | 3.9004e-05 | 0.05574 | 0.055741 | 0.055741 | 0.97748 | -0.15766 | 0.97464 | -0.17798 | 20.6447
79 | 0.014925 | 0.0037417 | -0.014914 | -0.0037379 | 1.0991e-05 | 3.8001e-06 | 0.022721 | 0.022721 | 0.022721 | 0.97748 | -0.15766 | 0.97674 | -0.16298 | 8.4153
80 | 0.012195 | 0.0030562 | -0.012192 | -0.0030552 | 3.0131e-06 | 9.8382e-07 | 0.018578 | 0.018578 | 0.018578 | 0.97674 | -0.16298 | 0.97649 | -0.16477 | 6.8808
81 | 0.0071797 | 0.0017993 | -0.0071763 | -0.0017985 | 3.4546e-06 | 7.504e-07 | 0.010941 | 0.010941 | 0.010941 | 0.97649 | -0.16477 | 0.97601 | -0.16824 | 4.0522
82 | 0.0050119 | 0.0012559 | -0.0050115 | -0.0012559 | 4.1418e-07 | 1.6959e-08 | 0.0076373 | 0.0076374 | 0.0076374 | 0.97649 | -0.16477 | 0.97641 | -0.16536 | 2.8287
83 | 0.032034 | 0.0080348 | -0.032 | -0.0080221 | 3.3645e-05 | 1.266e-05 | 0.048909 | 0.048909 | 0.048909 | 0.97464 | -0.17798 | 0.97359 | -0.18556 | 18.1145
84 | 0.0044937 | 0.0011261 | -0.0044934 | -0.0011262 | 2.8178e-07 | -1.2047e-08 | 0.0068482 | 0.0068483 | 0.0068483 | 0.97641 | -0.16536 | 0.97635 | -0.16582 | 2.5364
85 | 0.0066571 | 0.0016674 | -0.0066557 | -0.0016672 | 1.3755e-06 | 2.6429e-07 | 0.010174 | 0.010174 | 0.010174 | 0.97359 | -0.18556 | 0.97338 | -0.18706 | 3.7683
86 | 0.025343 | 0.0063547 | -0.025339 | -0.006353 | 4.4472e-06 | 1.6514e-06 | 0.038735 | 0.038735 | 0.038735 | 0.97359 | -0.18556 | 0.97341 | -0.18683 | 14.3463
87 | 0.0050483 | 0.0012643 | -0.0050473 | -0.0012643 | 9.7152e-07 | 4.876e-08 | 0.007717 | 0.0077171 | 0.0077171 | 0.97338 | -0.18706 | 0.97319 | -0.18845 | 2.8582
88 | 0.022444 | 0.0056282 | -0.022431 | -0.0056236 | 1.2406e-05 | 4.5619e-06 | 0.03431 | 0.03431 | 0.03431 | 0.97341 | -0.18683 | 0.97286 | -0.19082 | 12.7074
89 | 0.0036987 | 0.00092629 | -0.0036978 | -0.00092651 | 9.2943e-07 | -2.2104e-07 | 0.0056552 | 0.0056554 | 0.0056554 | 0.97319 | -0.18845 | 0.97293 | -0.19027 | 2.0946
90 | 0.002484 | 0.00062231 | -0.002484 | -0.00062233 | 1.8301e-08 | -1.8197e-08 | 0.003799 | 0.003799 | 0.003799 | 0.97293 | -0.19027 | 0.97293 | -0.19032 | 1.4071
91 | 0.0041122 | 0.0010305 | -0.004112 | -0.0010305 | 1.5449e-07 | -1.7864e-08 | 0.0062983 | 0.0062983 | 0.0062983 | 0.97153 | -0.20033 | 0.9715 | -0.20061 | 2.3327
92 | -0.0012389 | -0.0003105 | 0.0012389 | 0.00031028 | 4.1301e-08 | -2.1304e-07 | 0.0018949 | 0.0018948 | 0.0018949 | 0.97289 | -0.19056 | 0.97293 | -0.19032 | 0.7018
93 | 0.0027419 | 0.00068712 | -0.0027419 | -0.00068717 | 7.298e-08 | -5.4034e-08 | 0.0041997 | 0.0041997 | 0.0041997 | 0.9715 | -0.20061 | 0.97147 | -0.2008 | 1.5555

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23803 | 0.060044

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0015633 | 0.0003918
1 | 0.0029468 | 0.00073854
2 | 0.0015094 | 0.00037829
3 | 0.0011812 | 0.00029603
4 | 0.0099799 | 0.0025012
5 | 0.004972 | 0.0012461
6 | 0.00070077 | 0.00017563
7 | 0.0014925 | 0.00037406
8 | 0.0018235 | 0.00045701
9 | 0.0033492 | 0.00083938
10 | 0.0032634 | 0.00081789
11 | 0.0045501 | 0.0011404
12 | 0.010279 | 0.0025761
13 | 0.0017086 | 0.00042822
14 | 0.0072883 | 0.0018266
15 | 0.0017413 | 0.00043642
16 | 0.002112 | 0.00052932
17 | 0.0015741 | 0.00039451
18 | 0.0017305 | 0.0004337
19 | 0.0013268 | 0.00033252
20 | 0.0062646 | 0.0015701
21 | 0.00070123 | 0.00017575
22 | 0.0020327 | 0.00050945
23 | 0.0020914 | 0.00052415
24 | 0.0062496 | 0.0015663
25 | 0.0042521 | 0.0010657
26 | 0.001199 | 0.0003005
27 | 0.0014741 | 0.00036944
28 | 0.008271 | 0.0020729
29 | 0.0012348 | 0.00030947
30 | 0.0010257 | 0.00025706
31 | 0.0050059 | 0.0012546
32 | 0.0011005 | 0.00027581
33 | 0.012622 | 0.0031634
34 | 0.030302 | 0.0075943
35 | 0.0018178 | 0.00045559
36 | 0.0025519 | 0.00063956
37 | 0.0034023 | 0.00085269
38 | 0.0022054 | 0.00055272
39 | 0.0059733 | 0.0014971
40 | 0.0056125 | 0.0014066
41 | 0.0020416 | 0.00051167
42 | 0.0013717 | 0.00034379
43 | 0.00053712 | 0.00013462
44 | 0.0013701 | 0.00034338
45 | 0.00053712 | 0.00013461
46 | 0.0013718 | 0.0003438
47 | 0.0013713 | 0.00034369
48 | 0.0013703 | 0.00034343
49 | 0.005943 | 0.0014895
50 | 0.0019559 | 0.0004902
51 | 0.001221 | 0.000306
52 | 0.0017681 | 0.00044312
53 | 0.0016891 | 0.00042332
54 | 0.0020295 | 0.00050864
55 | 0.0034449 | 0.00086337
56 | 0.00066104 | 0.00016567
57 | 0.000887 | 0.0002223
58 | 0.0027198 | 0.00068164
59 | 0.0044746 | 0.0011214
60 | 0.0071763 | 0.0017985
61 | 0.00051783 | 0.00012978
62 | 0.0044934 | 0.0011262
63 | 0.0016074 | 0.00040286
64 | 0.001014 | 0.00025412
65 | 0.0013485 | 0.00033798
66 | 0.0012138 | 0.0003042
67 | 0.0013701 | 0.00034338
68 | 0.0012389 | 0.0003105
69 | 0.0012451 | 0.00031205
70 | 0.0013701 | 0.00034338
71 | 0.0027419 | 0.00068717

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1