## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1136-1_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1136-1_1_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1136-1_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1136-1_1_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1136-1_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1136-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1136-1_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1136-1_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1136-1_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1136-1_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1136-1_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1136-1_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1136-1_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1136-1_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1136-1_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1136-1_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1136-1_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1136-1_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1136-1_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1136-1_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1136-1_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1136-1_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1136-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1136-1_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1136-1_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1136-1_1_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1136-1_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1136-1_1_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1136-1_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1136-1_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1136-1_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1136-1_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1136-1_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1136-1_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1136-1_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1136-1_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1136-1_1_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1136-1_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1136-1_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1136-1_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1136-1_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1136-1_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1136-1_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1136-1_1_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1136-1_1_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1136-1_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1136-1_1_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1136-1_1_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1136-1_1_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1136-1_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1136-1_1_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1136-1_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1136-1_1_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1136-1_1_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1136-1_1_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1136-1_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1136-1_1_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1136-1_1_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1136-1_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1136-1_1_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_124_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1136-1_1_3_load_11 | 0 | 0.0018937 | 0.00047461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1136-1_1_3_load_10 | 1 | 0.00025525 | 6.3971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1136-1_1_3_load_64 | 2 | 0.0020867 | 0.00052298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1136-1_1_3_load_63 | 3 | 0.0018115 | 0.000454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1136-1_1_3_load_13 | 5 | 0.00061021 | 0.00015293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1136-1_1_3_load_71 | 8 | 0.00072011 | 0.00018048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1136-1_1_3_load_27 | 9 | 0.001597 | 0.00040025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1136-1_1_3_load_28 | 10 | 0.0023353 | 0.00058527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1136-1_1_3_load_17 | 11 | 0.00016259 | 4.0748e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1136-1_1_3_load_18 | 12 | 0.00015343 | 3.8454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1136-1_1_3_load_19 | 13 | 0.00059933 | 0.00015021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1136-1_1_3_load_35 | 16 | 0.0010169 | 0.00025486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1136-1_1_3_load_38 | 17 | 0.00069749 | 0.00017481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1136-1_1_3_load_37 | 18 | 0.00050088 | 0.00012553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1136-1_1_3_load_21 | 20 | 0.00049474 | 0.00012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1136-1_1_3_load_23 | 22 | 0.000654 | 0.00016391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1136-1_1_3_load_24 | 23 | 0.00047489 | 0.00011902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1136-1_1_3_load_29 | 24 | 0.0026032 | 0.00065243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1136-1_1_3_load_67 | 25 | 0.0021614 | 0.00054169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1136-1_1_3_load_30 | 26 | 0.0022857 | 0.00057286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1136-1_1_3_load_68 | 27 | 0.0022549 | 0.00056513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1136-1_1_3_load_31 | 28 | 0.0087273 | 0.0021873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1136-1_1_3_load_34 | 31 | 0.00081333 | 0.00020384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1136-1_1_3_load_39 | 32 | 0.0014774 | 0.00037028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1136-1_1_3_load_48 | 34 | 0.0010415 | 0.00026103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1136-1_1_3_load_46 | 35 | 0.0025809 | 0.00064682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1136-1_1_3_load_49 | 36 | 0.0010371 | 0.00025993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1136-1_1_3_load_40 | 37 | 0.0022497 | 0.00056384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1136-1_1_3_load_41 | 38 | 0.0020581 | 0.00051582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1136-1_1_3_load_44 | 41 | 0.0010977 | 0.00027512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1136-1_1_3_load_45 | 42 | 0.0016805 | 0.00042118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1136-1_1_3_load_50 | 43 | 0.0016336 | 0.00040943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1136-1_1_3_load_61 | 45 | 0.00051193 | 0.0001283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1136-1_1_3_load_62 | 46 | 0.0013467 | 0.00033751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1136-1_1_3_load_52 | 47 | 0.003953 | 0.00099071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1136-1_1_3_load_53 | 48 | 0.0022923 | 0.0005745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1136-1_1_3_load_59 | 49 | 0.0027559 | 0.0006907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1136-1_1_3_load_60 | 50 | 0.0073093 | 0.0018319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1136-1_1_3_load_54 | 51 | 0.0015706 | 0.00039362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1136-1_1_3_load_56 | 53 | 0.0016307 | 0.0004087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1136-1_1_3_load_57 | 54 | 0.0095913 | 0.0024038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1136-1_1_3_load_66 | 56 | 0.0012904 | 0.00032341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1136-1_1_3_load_69 | 57 | 0.0041094 | 0.0010299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1136-1_1_3_load_65 | 58 | 0.0037744 | 0.00094595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1136-1_1_3_load_70 | 59 | 0.001237 | 0.00031002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1136-1_1_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017436 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1136-1_1_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.14968 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1136-1_1_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.010003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1136-1_1_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 42 | 0.022857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1136-1_1_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.014779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1136-1_1_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.25176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1136-1_1_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.24272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1136-1_1_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.16909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1136-1_1_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.10458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1136-1_1_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.064512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1136-1_1_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 24 | 0.015018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1136-1_1_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 25 | 0.0087799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1136-1_1_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.021505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1136-1_1_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.027112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1136-1_1_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.085649 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1136-1_1_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.042988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1136-1_1_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.083979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1136-1_1_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.026843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1136-1_1_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.16771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1136-1_1_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.071159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1136-1_1_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 30 | 0.039675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1136-1_1_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 23 | 0.083373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1136-1_1_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.018708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1136-1_1_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.010454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1136-1_1_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.047139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1136-1_1_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.0041927 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1136-1_1_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.017742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1136-1_1_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 48 | 0.0088012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1136-1_1_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.032926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1136-1_1_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.007735 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1136-1_1_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0049366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1136-1_1_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.028344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1136-1_1_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.022327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1136-1_1_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.015524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1136-1_1_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.010193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1136-1_1_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0077343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1136-1_1_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 40 | 0.038601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1136-1_1_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 45 | 0.019349 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1136-1_1_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.02686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1136-1_1_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.00565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1136-1_1_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.033129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1136-1_1_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.031274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1136-1_1_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.011757 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1136-1_1_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.042748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1136-1_1_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.081901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1136-1_1_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.033497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1136-1_1_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.018794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1136-1_1_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.00090238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1136-1_1_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 58 | 0.023053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1136-1_1_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0014235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1136-1_1_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.017869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1136-1_1_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.050162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1136-1_1_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.028037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1136-1_1_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.072076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1136-1_1_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.009789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1136-1_1_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.02 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1136-1_1_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.011446 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1136-1_1_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 4.6033e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1136-1_1_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.015465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1136-1_1_3_trafo_51 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 44 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2645081.0134 | 1214822.9758 | 2645081.8486 | 1214820.2871 | 2645084.5965 | 1214805.9276
1 | 2645011.672 | 1214703.4772 | 2645006.7053 | 1214706.497 | 2645004.868 | 1214710.4522 | 2645002.7456 | 1214720.998 | 2645004.7316 | 1214728.5285 | 2645008.7386 | 1214733.9286 | 2645045.8264 | 1214759.3902 | 2645083.1359 | 1214781.5962 | 2645086.3864 | 1214785.5897 | 2645087.3594 | 1214791.4895 | 2645084.5965 | 1214805.9276
2 | 2645424.9342 | 1214886.3112 | 2645430.9248 | 1214878.3007
3 | 2645444.6138 | 1214859.9958 | 2645430.9248 | 1214878.3007
4 | 2645011.672 | 1214703.4772 | 2645023.5542 | 1214712.2656
5 | 2645011.672 | 1214703.4772 | 2644986.6513 | 1214676.9728 | 2644968.8824 | 1214661.6298 | 2644948.2161 | 1214650.8344 | 2644865.8909 | 1214615.8386 | 2644852.3801 | 1214608.8218 | 2644853.6328 | 1214612.9114 | 2644857.61 | 1214617.255 | 2644867.4318 | 1214625.0223 | 2644878.6572 | 1214630.9547 | 2644892.9594 | 1214638.7558 | 2644902.318 | 1214646.5196
6 | 2645259.1767 | 1214711.543 | 2645215.0828 | 1214705.7386 | 2645192.3932 | 1214704.4549 | 2645160.2041 | 1214705.056 | 2645119.0456 | 1214703.7216 | 2645101.8724 | 1214705.0592 | 2645090.6528 | 1214708.4542 | 2645069.1686 | 1214718.4978 | 2645062.1906 | 1214721.369 | 2645057.2048 | 1214722.899 | 2645051.6851 | 1214723.7244 | 2645046.3848 | 1214723.6622 | 2645041.8878 | 1214722.8166 | 2645036.2323 | 1214720.517 | 2645029.7895 | 1214716.8773 | 2645023.5542 | 1214712.2656
7 | 2644902.318 | 1214646.5196 | 2644911.357 | 1214655.3596 | 2644942.7468 | 1214689.3048 | 2644946.859 | 1214696.8736 | 2644950.0262 | 1214706.9034 | 2644956.1779 | 1214730.03 | 2644961.9667 | 1214740.8467 | 2644975.8614 | 1214760.3407 | 2644995.4393 | 1214784.4915
8 | 2645259.1767 | 1214711.543 | 2645259.1005 | 1214714.5664 | 2645260.5133 | 1214717.5456 | 2645262.7773 | 1214720.42 | 2645269.2113 | 1214727.2062 | 2645270.7111 | 1214731.7202 | 2645271.2044 | 1214736.7603 | 2645270.1011 | 1214742.0439 | 2645265.5797 | 1214764.4228 | 2645265.5282 | 1214771.2042 | 2645265.8013 | 1214777.2543 | 2645267.6574 | 1214784.8395 | 2645270.7837 | 1214792.1787 | 2645276.0913 | 1214800.2682 | 2645281.8958 | 1214805.9378 | 2645282.582 | 1214806.322
9 | 2645259.1767 | 1214711.543 | 2645272.7232 | 1214714.7588 | 2645296.1565 | 1214725.0983 | 2645319.7226 | 1214733.3723
10 | 2645282.582 | 1214806.322 | 2645289.4654 | 1214810.1756 | 2645292.8589 | 1214811.3131 | 2645296.3619 | 1214811.8889
11 | 2645319.7226 | 1214733.3723 | 2645328.0067 | 1214736.2808
12 | 2645276.9623 | 1214572.5292 | 2645274.6234 | 1214576.5027 | 2645267.244 | 1214591.6998
13 | 2645255.4015 | 1214616.0883 | 2645267.244 | 1214591.6998
14 | 2645359.9717 | 1214556.2834 | 2645357.2277 | 1214556.596 | 2645348.4743 | 1214557.1965 | 2645286.9647 | 1214566.457 | 2645281.054 | 1214568.7469 | 2645276.9623 | 1214572.5292
15 | 2645359.9717 | 1214556.2834 | 2645374.258 | 1214585.0756 | 2645378.4117 | 1214595.1132
16 | 2645359.9717 | 1214556.2834 | 2645349.3135 | 1214535.7235 | 2645344.2222 | 1214523.133 | 2645339.5918 | 1214508.8449 | 2645337.7681 | 1214496.9907 | 2645336.8798 | 1214483.9763 | 2645336.3399 | 1214476.8153
17 | 2645378.4117 | 1214595.1132 | 2645386.476 | 1214595.2524 | 2645397.3981 | 1214600.0605 | 2645398.5311 | 1214606.862
18 | 2645378.4117 | 1214595.1132 | 2645380.1267 | 1214602.286 | 2645389.0208 | 1214649.0368 | 2645392.6642 | 1214659.2706 | 2645401.6529 | 1214675.6153 | 2645416.0402 | 1214692.0901 | 2645438.2955 | 1214714.4838 | 2645454.1728 | 1214735.7173 | 2645455.9758 | 1214738.4493
19 | 2645313.7649 | 1214409.6235 | 2645314.4351 | 1214410.3735 | 2645315.0638 | 1214411.5901 | 2645316.5068 | 1214415.5923 | 2645334.0788 | 1214463.8098 | 2645336.2106 | 1214475.0993 | 2645336.3399 | 1214476.8153
20 | 2645477.8289 | 1214771.5632 | 2645455.9758 | 1214738.4493
21 | 2645313.7649 | 1214409.6235 | 2645313.0016 | 1214409.1285 | 2645312.2291 | 1214408.8447 | 2645310.4546 | 1214408.4977 | 2645298.4304 | 1214406.7387 | 2645289.7237 | 1214405.1605 | 2645282.8078 | 1214403.785 | 2645278.4368 | 1214402.3288 | 2645274.156 | 1214399.9838 | 2645268.608 | 1214395.4946 | 2645254.8893 | 1214380.8375 | 2645247.3812 | 1214372.4311 | 2645245.3465 | 1214369.2121
22 | 2645240.7149 | 1214323.1293 | 2645232.613 | 1214320.8999 | 2645224.9043 | 1214320.897 | 2645222.497 | 1214321.8682
23 | 2645221.8564 | 1214332.2361 | 2645221.8242 | 1214324.4646 | 2645222.497 | 1214321.8682
24 | 2645240.7149 | 1214323.1293 | 2645240.1918 | 1214343.0259 | 2645240.2343 | 1214353.4435 | 2645241.0456 | 1214359.6311 | 2645242.1401 | 1214363.5195 | 2645244.2743 | 1214367.5158 | 2645245.3465 | 1214369.2121
25 | 2645300.499 | 1214812.5689 | 2645296.3619 | 1214811.8889
26 | 2645344.7471 | 1214742.1584 | 2645328.0067 | 1214736.2808
27 | 2645344.7471 | 1214742.1584 | 2645348.6218 | 1214743.5188 | 2645353.0264 | 1214745.1433
28 | 2645482.1618 | 1214777.9778 | 2645508.6094 | 1214758.3655
29 | 2645477.8289 | 1214771.5632 | 2645482.1618 | 1214777.9778
30 | 2645482.1618 | 1214777.9778 | 2645485.1778 | 1214781.886
31 | 2645477.8289 | 1214771.5632 | 2645471.995 | 1214773.7534 | 2645460.1553 | 1214773.8076 | 2645450.3987 | 1214770.5938
32 | 2645498.8183 | 1214799.562 | 2645485.1778 | 1214781.886
33 | 2645450.3987 | 1214770.5938 | 2645447.4062 | 1214769.608 | 2645436.6352 | 1214763.5186
34 | 2645498.8183 | 1214799.562 | 2645490.9592 | 1214805.4166 | 2645491.061 | 1214805.7962
35 | 2645429.9023 | 1214759.7122 | 2645436.6352 | 1214763.5186
36 | 2645512.8338 | 1214836.8131 | 2645499.3749 | 1214823.1469 | 2645492.8422 | 1214812.4352 | 2645491.061 | 1214805.7962
37 | 2645429.9023 | 1214759.7122 | 2645429.3264 | 1214759.3865 | 2645416.0539 | 1214746.2308
38 | 2645454.4695 | 1214849.7505 | 2645480.2507 | 1214842.2157
39 | 2645449.0464 | 1214851.3355 | 2645454.4695 | 1214849.7505
40 | 2645512.8338 | 1214836.8131 | 2645505.395 | 1214837.3567 | 2645488.9741 | 1214839.6662 | 2645480.2507 | 1214842.2157
41 | 2645449.0464 | 1214851.3355 | 2645439.6099 | 1214853.943 | 2645430.388 | 1214854.2952 | 2645422.2223 | 1214851.5647 | 2645419.4149 | 1214849.24
42 | 2645449.0464 | 1214851.3355 | 2645445.6831 | 1214852.2215 | 2645446.5058 | 1214855.8744 | 2645444.6138 | 1214859.9958 | 2645444.6138 | 1214859.9958
43 | 2645415.7419 | 1214809.201 | 2645412.456 | 1214827.6763 | 2645412.5496 | 1214838.3166 | 2645415.3248 | 1214845.8533 | 2645419.4149 | 1214849.24
44 | 2645370.6592 | 1214751.6467 | 2645393.011 | 1214760.3663 | 2645397.8642 | 1214763.2938 | 2645402.3028 | 1214766.8075 | 2645406.2513 | 1214770.8621 | 2645409.6495 | 1214775.3795 | 2645412.4294 | 1214780.3036 | 2645414.5391 | 1214785.4894 | 2645415.9711 | 1214790.9035 | 2645416.7034 | 1214796.4568 | 2645416.7216 | 1214802.0491 | 2645416.0262 | 1214807.6027 | 2645415.7419 | 1214809.201
45 | 2645370.6592 | 1214751.6467 | 2645367.2376 | 1214761.1819 | 2645366.5427 | 1214768.681 | 2645368.2724 | 1214774.8978 | 2645373.2434 | 1214782.8547
46 | 2645370.6592 | 1214751.6467 | 2645353.0264 | 1214745.1433
47 | 2645416.0539 | 1214746.2308 | 2645415.4131 | 1214745.5956
48 | 2645415.4131 | 1214745.5956 | 2645399.0405 | 1214729.3671
49 | 2645373.9977 | 1214784.0619 | 2645373.2434 | 1214782.8547
50 | 2645383.4656 | 1214799.2166 | 2645373.9977 | 1214784.0619
51 | 2645376.6966 | 1214709.7345 | 2645369.5414 | 1214695.9386 | 2645360.0074 | 1214678.3891 | 2645351.8041 | 1214667.587 | 2645351.0825 | 1214666.7773
52 | 2645331.0049 | 1214647.3948 | 2645339.4849 | 1214653.763 | 2645351.0825 | 1214666.7773
53 | 2645313.4167 | 1214682.3263 | 2645316.7644 | 1214679.5167 | 2645319.5007 | 1214679.204 | 2645334.094 | 1214688.5871 | 2645357.5824 | 1214702.6628 | 2645376.6966 | 1214709.7345
54 | 2645384.8032 | 1214715.255 | 2645376.6966 | 1214709.7345
55 | 2645384.8032 | 1214715.255 | 2645399.0078 | 1214729.3347
56 | 2645384.8032 | 1214715.255 | 2645383.962 | 1214708.0443 | 2645383.0981 | 1214703.9482
57 | 2645399.0405 | 1214729.3671 | 2645399.0078 | 1214729.3347
58 | 2645376.9544 | 1214689.8247 | 2645382.5693 | 1214701.4409 | 2645383.0981 | 1214703.9482

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2645081.0134 | 1214822.9758
1 | 2645084.5965 | 1214805.9276
2 | 2645424.9342 | 1214886.3112
3 | 2645430.9248 | 1214878.3007
4 | 2645011.672 | 1214703.4772
5 | 2645023.5542 | 1214712.2656
6 | 2644902.318 | 1214646.5196
7 | 2645259.1767 | 1214711.543
8 | 2644995.4393 | 1214784.4915
9 | 2645282.582 | 1214806.322
10 | 2645319.7226 | 1214733.3723
11 | 2645267.244 | 1214591.6998
12 | 2645276.9623 | 1214572.5292
13 | 2645255.4015 | 1214616.0883
14 | 2645359.9717 | 1214556.2834
15 | 2645378.4117 | 1214595.1132
16 | 2645336.3399 | 1214476.8153
17 | 2645398.5311 | 1214606.862
18 | 2645455.9758 | 1214738.4493
19 | 2645313.7649 | 1214409.6235
20 | 2645222.497 | 1214321.8682
21 | 2645240.7149 | 1214323.1293
22 | 2645221.8564 | 1214332.2361
23 | 2645245.3465 | 1214369.2121
24 | 2645296.3619 | 1214811.8889
25 | 2645328.0067 | 1214736.2808
26 | 2645300.499 | 1214812.5689
27 | 2645344.7471 | 1214742.1584
28 | 2645508.6094 | 1214758.3655
29 | 2645482.1618 | 1214777.9778
30 | 2645477.8289 | 1214771.5632
31 | 2645485.1778 | 1214781.886
32 | 2645450.3987 | 1214770.5938
33 | 2645498.8183 | 1214799.562
34 | 2645436.6352 | 1214763.5186
35 | 2645491.061 | 1214805.7961
36 | 2645429.9023 | 1214759.7122
37 | 2645454.4695 | 1214849.7505
38 | 2645480.2507 | 1214842.2157
39 | 2645449.0464 | 1214851.3355
40 | 2645512.8338 | 1214836.8131
41 | 2645419.4149 | 1214849.24
42 | 2645444.6138 | 1214859.9958
43 | 2645415.7419 | 1214809.201
44 | 2645370.6592 | 1214751.6467
45 | 2645416.0539 | 1214746.2308
46 | 2645415.4131 | 1214745.5956
47 | 2645373.2434 | 1214782.8547
48 | 2645353.0264 | 1214745.1433
49 | 2645373.9977 | 1214784.0619
50 | 2645383.4656 | 1214799.2166
51 | 2645351.0825 | 1214666.7773
52 | 2645376.6966 | 1214709.7345
53 | 2645331.0049 | 1214647.3948
54 | 2645313.4167 | 1214682.3263
55 | 2645384.8032 | 1214715.255
56 | 2645399.0078 | 1214729.3347
57 | 2645383.0981 | 1214703.9482
58 | 2645399.0405 | 1214729.3671
59 | 2645376.9544 | 1214689.8247
60 | 2645383.4656 | 1214799.2166

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99606 | -0.027901 | 0.0018937 | 0.00047461
1 | 0.99611 | -0.027569 | 0.00025525 | 6.3971e-05
2 | 0.98675 | -0.092049 | 0.0020867 | 0.00052298
3 | 0.98678 | -0.091835 | 0.0018115 | 0.000454
4 | 0.99657 | -0.024321 | 0 | 0
5 | 0.99663 | -0.023887 | 0.00061021 | 0.00015293
6 | 0.99631 | -0.026216 | 0 | 0
7 | 0.99784 | -0.01524 | 0 | 0
8 | 0.99614 | -0.027455 | 0.00072011 | 0.00018048
9 | 0.99687 | -0.022053 | 0.001597 | 0.00040025
10 | 0.99876 | -0.0087392 | 0.0023353 | 0.00058527
11 | 0.97555 | -0.17176 | 0.00016259 | 4.0748e-05
12 | 0.97558 | -0.17158 | 0.00015343 | 3.8454e-05
13 | 0.97553 | -0.17193 | 0.00059933 | 0.00015021
14 | 0.97569 | -0.17075 | 0 | 0
15 | 0.97592 | -0.16913 | 0 | 0
16 | 0.97537 | -0.1731 | 0.0010169 | 0.00025486
17 | 0.97589 | -0.16933 | 0.00069749 | 0.00017481
18 | 0.97696 | -0.16157 | 0.00050088 | 0.00012553
19 | 0.9752 | -0.17433 | 0 | 0
20 | 0.97489 | -0.17656 | 0.00049474 | 0.00012399
21 | 0.97492 | -0.17633 | 0 | 0
22 | 0.97488 | -0.17663 | 0.000654 | 0.00016391
23 | 0.975 | -0.17576 | 0.00047489 | 0.00011902
24 | 0.99676 | -0.022791 | 0.0026032 | 0.00065243
25 | 0.99891 | -0.0076499 | 0.0021614 | 0.00054169
26 | 0.99675 | -0.022887 | 0.0022857 | 0.00057286
27 | 0.99928 | -0.0050663 | 0.0022549 | 0.00056513
28 | 0.97719 | -0.15987 | 0.0087273 | 0.0021873
29 | 0.97761 | -0.15686 | 0 | 0
30 | 0.97723 | -0.15957 | 0 | 0
31 | 0.97791 | -0.15469 | 0.00081333 | 0.00020384
32 | 0.97604 | -0.16806 | 0.0014774 | 0.00037028
33 | 0.97932 | -0.14468 | 0 | 0
34 | 0.97543 | -0.17248 | 0.0010415 | 0.00026103
35 | 0.97996 | -0.14012 | 0.0025809 | 0.00064682
36 | 0.97513 | -0.1746 | 0.0010371 | 0.00025993
37 | 0.9866 | -0.093139 | 0.0022497 | 0.00056384
38 | 0.98473 | -0.10629 | 0.0020581 | 0.00051582
39 | 0.98701 | -0.090249 | 0 | 0
40 | 0.98252 | -0.12187 | 0 | 0
41 | 0.98954 | -0.072512 | 0.0010977 | 0.00027512
42 | 0.98691 | -0.090921 | 0.0016805 | 0.00042118
43 | 0.99306 | -0.047938 | 0.0016336 | 0.00040943
44 | 1 | 0 | -0.093295 | -0.023331
45 | 0.97442 | -0.1797 | 0.00051193 | 0.0001283
46 | 0.97439 | -0.17994 | 0.0013467 | 0.00033751
47 | 0.99933 | -0.0046907 | 0.003953 | 0.00099071
48 | 0.99949 | -0.003587 | 0.0022923 | 0.0005745
49 | 0.99931 | -0.0048339 | 0.0027559 | 0.0006907
50 | 0.99912 | -0.0061397 | 0.0073093 | 0.0018319
51 | 0.97265 | -0.19242 | 0.0015706 | 0.00039362
52 | 0.97289 | -0.19072 | 0 | 0
53 | 0.97259 | -0.1929 | 0.0016307 | 0.0004087
54 | 0.97187 | -0.19802 | 0.0095913 | 0.0024038
55 | 0.97307 | -0.1894 | 0 | 0
56 | 0.9736 | -0.18558 | 0.0012904 | 0.00032341
57 | 0.97298 | -0.19005 | 0.0041094 | 0.0010299
58 | 0.9736 | -0.18557 | 0.0037744 | 0.00094595
59 | 0.97295 | -0.19025 | 0.001237 | 0.00031002
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018937 | -0.00047461 | 0.0018938 | 0.00047442 | 8.7073e-08 | -1.9347e-07 | 0.002829 | 0.002829 | 0.002829 | 0.99606 | -0.027901 | 0.99611 | -0.027569 | 1.0478
1 | -0.0021491 | -0.00053839 | 0.00215 | 0.00053681 | 9.6233e-07 | -1.5792e-06 | 0.0032102 | 0.0032096 | 0.0032102 | 0.99611 | -0.027569 | 0.99657 | -0.024321 | 1.189
2 | -0.0020867 | -0.00052298 | 0.0020868 | 0.00052288 | 6.1805e-08 | -1.0401e-07 | 0.0031467 | 0.0031467 | 0.0031467 | 0.98675 | -0.092049 | 0.98678 | -0.091835 | 1.1655
3 | -0.0038983 | -0.00097687 | 0.0038987 | 0.00097677 | 4.9284e-07 | -1.0248e-07 | 0.0058783 | 0.0058782 | 0.0058783 | 0.98678 | -0.091835 | 0.98691 | -0.090921 | 2.1772
4 | -0.0028704 | -0.00071192 | 0.0028706 | 0.0007118 | 1.692e-07 | -1.275e-07 | 0.0042833 | 0.0042833 | 0.0042833 | 0.99657 | -0.024321 | 0.99663 | -0.023887 | 1.5864
5 | 0.00072041 | 0.00017511 | -0.00072023 | -0.00017832 | 1.8132e-07 | -3.2097e-06 | 0.0010738 | 0.0010749 | 0.0010749 | 0.99657 | -0.024321 | 0.99631 | -0.026216 | 0.39812
6 | -0.0034808 | -0.00086473 | 0.0034849 | 0.00086313 | 4.0856e-06 | -1.5953e-06 | 0.0051943 | 0.0051932 | 0.0051943 | 0.99663 | -0.023887 | 0.99784 | -0.01524 | 1.9238
7 | 0.00072023 | 0.00017832 | -0.00072011 | -0.00018048 | 1.22e-07 | -2.1547e-06 | 0.0010749 | 0.0010757 | 0.0010757 | 0.99631 | -0.026216 | 0.99614 | -0.027455 | 0.3984
8 | 0.0064926 | 0.0016265 | -0.0064865 | -0.0016255 | 6.1175e-06 | 9.8808e-07 | 0.0096818 | 0.0096823 | 0.0096823 | 0.99784 | -0.01524 | 0.99687 | -0.022053 | 3.586
9 | -0.0099775 | -0.0024896 | 0.0099864 | 0.0024922 | 8.907e-06 | 2.5823e-06 | 0.014875 | 0.014875 | 0.014875 | 0.99784 | -0.01524 | 0.99876 | -0.0087392 | 5.5093
10 | 0.0048895 | 0.0012252 | -0.004889 | -0.0012252 | 4.9917e-07 | -3.781e-09 | 0.0072984 | 0.0072985 | 0.0072985 | 0.99687 | -0.022053 | 0.99676 | -0.022791 | 2.7031
11 | -0.012322 | -0.0030775 | 0.012324 | 0.0030781 | 1.8456e-06 | 5.9492e-07 | 0.018354 | 0.018354 | 0.018354 | 0.99876 | -0.0087392 | 0.99891 | -0.0076499 | 6.7978
12 | -0.00076193 | -0.00019062 | 0.00076195 | 0.00019036 | 1.8119e-08 | -2.6154e-07 | 0.0011621 | 0.001162 | 0.0011621 | 0.97555 | -0.17176 | 0.97558 | -0.17158 | 0.43039
13 | 0.00059934 | 0.00014987 | -0.00059933 | -0.00015021 | 1.4137e-08 | -3.3306e-07 | 0.00091406 | 0.00091418 | 0.00091418 | 0.97555 | -0.17176 | 0.97553 | -0.17193 | 0.33859
14 | -0.00091538 | -0.00022881 | 0.00091549 | 0.00022778 | 1.0412e-07 | -1.0295e-06 | 0.001396 | 0.0013956 | 0.001396 | 0.97558 | -0.17158 | 0.97569 | -0.17075 | 0.51703
15 | -0.0035576 | -0.00088624 | 0.0035584 | 0.00088601 | 7.8906e-07 | -2.3352e-07 | 0.0054237 | 0.0054235 | 0.0054237 | 0.97569 | -0.17075 | 0.97592 | -0.16913 | 2.0088
16 | 0.0026421 | 0.00065846 | -0.0026413 | -0.00065918 | 8.5035e-07 | -7.2142e-07 | 0.0040281 | 0.0040285 | 0.0040285 | 0.97569 | -0.17075 | 0.97537 | -0.1731 | 1.492
17 | 0.00069751 | 0.00017448 | -0.00069749 | -0.00017481 | 1.8944e-08 | -3.2811e-07 | 0.0010634 | 0.0010635 | 0.0010635 | 0.97592 | -0.16913 | 0.97589 | -0.16933 | 0.3939
18 | -0.0042559 | -0.0010605 | 0.0042603 | 0.0010601 | 4.4033e-06 | -4.0422e-07 | 0.0064869 | 0.0064862 | 0.0064869 | 0.97592 | -0.16913 | 0.97696 | -0.16157 | 2.4026
19 | 0.0016244 | 0.00040432 | -0.0016241 | -0.0004051 | 2.725e-07 | -7.8317e-07 | 0.0024771 | 0.0024774 | 0.0024774 | 0.97537 | -0.1731 | 0.9752 | -0.17433 | 0.91756
20 | -0.0047612 | -0.0011856 | 0.0047625 | 0.0011856 | 1.3009e-06 | 3.4242e-09 | 0.0072491 | 0.0072489 | 0.0072491 | 0.97696 | -0.16157 | 0.97723 | -0.15957 | 2.6848
21 | 0.0016241 | 0.0004051 | -0.0016238 | -0.00040602 | 3.1936e-07 | -9.1717e-07 | 0.0024774 | 0.0024778 | 0.0024778 | 0.9752 | -0.17433 | 0.975 | -0.17576 | 0.9177
22 | -0.0011487 | -0.00028777 | 0.0011488 | 0.00028755 | 3.5885e-08 | -2.1947e-07 | 0.0017533 | 0.0017532 | 0.0017533 | 0.97489 | -0.17656 | 0.97492 | -0.17633 | 0.64938
23 | 0.00065401 | 0.00016378 | -0.000654 | -0.00016391 | 6.4999e-09 | -1.2784e-07 | 0.0009982 | 0.00099824 | 0.00099824 | 0.97489 | -0.17656 | 0.97488 | -0.17663 | 0.36972
24 | -0.0011488 | -0.00028755 | 0.0011489 | 0.000287 | 9.0405e-08 | -5.5307e-07 | 0.0017532 | 0.001753 | 0.0017532 | 0.97492 | -0.17633 | 0.975 | -0.17576 | 0.64935
25 | 0.0022858 | 0.00057281 | -0.0022857 | -0.00057286 | 3.0462e-08 | -4.2933e-08 | 0.0034123 | 0.0034123 | 0.0034123 | 0.99676 | -0.022791 | 0.99675 | -0.022887 | 1.2638
26 | -0.014485 | -0.0036198 | 0.01449 | 0.0036215 | 5.1527e-06 | 1.7495e-06 | 0.021574 | 0.021573 | 0.021574 | 0.99891 | -0.0076499 | 0.99928 | -0.0050663 | 7.9902
27 | -0.016745 | -0.0041866 | 0.016748 | 0.0041878 | 3.4136e-06 | 1.1976e-06 | 0.024931 | 0.024931 | 0.024931 | 0.99928 | -0.0050663 | 0.99949 | -0.003587 | 9.2338
28 | -0.0087273 | -0.0021873 | 0.0087309 | 0.0021883 | 3.6286e-06 | 9.8294e-07 | 0.013289 | 0.013289 | 0.013289 | 0.97719 | -0.15987 | 0.97761 | -0.15686 | 4.922
29 | 0.033512 | 0.0084045 | -0.033499 | -0.0083997 | 1.2559e-05 | 4.7334e-06 | 0.05101 | 0.05101 | 0.05101 | 0.97761 | -0.15686 | 0.97723 | -0.15957 | 18.8925
30 | -0.042243 | -0.010593 | 0.042255 | 0.010598 | 1.2736e-05 | 4.8364e-06 | 0.064299 | 0.064299 | 0.064299 | 0.97761 | -0.15686 | 0.97791 | -0.15469 | 23.8145
31 | 0.028737 | 0.0072141 | -0.028703 | -0.0072014 | 3.387e-05 | 1.2672e-05 | 0.043761 | 0.043761 | 0.043761 | 0.97723 | -0.15957 | 0.97604 | -0.16806 | 16.2078
32 | -0.043069 | -0.010801 | 0.043128 | 0.010824 | 5.9839e-05 | 2.2735e-05 | 0.065537 | 0.065537 | 0.065537 | 0.97791 | -0.15469 | 0.97932 | -0.14468 | 24.2729
33 | 0.027225 | 0.0068312 | -0.027209 | -0.0068249 | 1.669e-05 | 6.2254e-06 | 0.041509 | 0.041509 | 0.041509 | 0.97604 | -0.16806 | 0.97543 | -0.17248 | 15.3736
34 | -0.043128 | -0.010824 | 0.043156 | 0.010835 | 2.7318e-05 | 1.0379e-05 | 0.065537 | 0.065537 | 0.065537 | 0.97932 | -0.14468 | 0.97996 | -0.14012 | 24.2728
35 | 0.026167 | 0.0065639 | -0.026159 | -0.006561 | 7.6911e-06 | 2.8616e-06 | 0.03992 | 0.03992 | 0.03992 | 0.97543 | -0.17248 | 0.97513 | -0.1746 | 14.7852
36 | -0.045737 | -0.011481 | 0.045853 | 0.011526 | 0.0001162 | 4.4204e-05 | 0.069455 | 0.069455 | 0.069455 | 0.97996 | -0.14012 | 0.98252 | -0.12187 | 25.7243
37 | 0.025122 | 0.0063011 | -0.025104 | -0.0062945 | 1.7746e-05 | 6.5841e-06 | 0.038337 | 0.038337 | 0.038337 | 0.97513 | -0.1746 | 0.97442 | -0.1797 | 14.199
38 | 0.048099 | 0.012113 | -0.048011 | -0.012079 | 8.8255e-05 | 3.3602e-05 | 0.072565 | 0.072565 | 0.072565 | 0.9866 | -0.093139 | 0.98473 | -0.10629 | 26.876
39 | -0.050349 | -0.012677 | 0.050369 | 0.012684 | 2.0341e-05 | 7.7514e-06 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.9866 | -0.093139 | 0.98701 | -0.090249 | 28.1327
40 | 0.045953 | 0.011563 | -0.045853 | -0.011526 | 9.9726e-05 | 3.7936e-05 | 0.069455 | 0.069455 | 0.069455 | 0.98473 | -0.10629 | 0.98252 | -0.12187 | 25.7242
41 | -0.055949 | -0.014082 | 0.056088 | 0.014136 | 0.00013891 | 5.3027e-05 | 0.08437 | 0.08437 | 0.08437 | 0.98701 | -0.090249 | 0.98954 | -0.072512 | 31.2482
42 | 0.0055798 | 0.001398 | -0.0055793 | -0.001398 | 5.1915e-07 | 4.9421e-08 | 0.008412 | 0.008412 | 0.008412 | 0.98701 | -0.090249 | 0.98691 | -0.090921 | 3.1156
43 | -0.057185 | -0.014411 | 0.057383 | 0.014486 | 0.00019738 | 7.5364e-05 | 0.086021 | 0.08602 | 0.086021 | 0.98954 | -0.072512 | 0.99306 | -0.047938 | 31.8595
44 | -0.059016 | -0.014895 | 0.059416 | 0.015048 | 0.00039999 | 0.00015277 | 0.088468 | 0.088468 | 0.088468 | 0.99306 | -0.047938 | 1 | 0 | 32.7661
45 | 0.014029 | 0.0035167 | -0.01402 | -0.0035136 | 9.1088e-06 | 3.0642e-06 | 0.020875 | 0.020876 | 0.020876 | 1 | 0 | 0.99933 | -0.0046907 | 7.7317
46 | 0.01905 | 0.0047657 | -0.019041 | -0.0047623 | 9.4215e-06 | 3.3772e-06 | 0.028344 | 0.028344 | 0.028344 | 1 | 0 | 0.99949 | -0.003587 | 10.4978
47 | 0.024593 | 0.0061662 | -0.024592 | -0.0061659 | 7.9419e-07 | 2.9422e-07 | 0.037556 | 0.037556 | 0.037556 | 0.97442 | -0.1797 | 0.97439 | -0.17994 | 13.9095
48 | 0.023245 | 0.0058284 | -0.023227 | -0.0058217 | 1.8128e-05 | 6.6853e-06 | 0.035499 | 0.035499 | 0.035499 | 0.97439 | -0.17994 | 0.9736 | -0.18557 | 13.1479
49 | 0.010067 | 0.0025229 | -0.010067 | -0.0025229 | 1.9958e-07 | 5.8112e-08 | 0.01499 | 0.01499 | 0.01499 | 0.99933 | -0.0046907 | 0.99931 | -0.0048339 | 5.5517
50 | 0.0073106 | 0.0018322 | -0.0073093 | -0.0018319 | 1.3213e-06 | 2.7415e-07 | 0.010886 | 0.010886 | 0.010886 | 0.99931 | -0.0048339 | 0.99912 | -0.0061397 | 4.0318
51 | -0.0032014 | -0.00080201 | 0.0032021 | 0.00080168 | 7.5074e-07 | -3.3399e-07 | 0.0048975 | 0.0048973 | 0.0048975 | 0.97265 | -0.19242 | 0.97289 | -0.19072 | 1.8139
52 | 0.0016308 | 0.00040839 | -0.0016307 | -0.0004087 | 1.089e-07 | -3.0608e-07 | 0.0024948 | 0.0024949 | 0.0024949 | 0.97265 | -0.19242 | 0.97259 | -0.1929 | 0.92405
53 | 0.009601 | 0.0024067 | -0.0095913 | -0.0024038 | 9.6988e-06 | 2.8362e-06 | 0.014685 | 0.014685 | 0.014685 | 0.97289 | -0.19072 | 0.97187 | -0.19802 | 5.4389
54 | -0.012803 | -0.0032083 | 0.012806 | 0.0032091 | 2.3423e-06 | 7.793e-07 | 0.019582 | 0.019582 | 0.019582 | 0.97289 | -0.19072 | 0.97307 | -0.1894 | 7.2526
55 | -0.018152 | -0.0045489 | 0.018162 | 0.0045524 | 9.6163e-06 | 3.45e-06 | 0.027759 | 0.027758 | 0.027759 | 0.97307 | -0.1894 | 0.9736 | -0.18558 | 10.2809
56 | 0.005347 | 0.0013398 | -0.0053465 | -0.0013398 | 4.7749e-07 | 4.148e-08 | 0.0081765 | 0.0081765 | 0.0081765 | 0.97307 | -0.1894 | 0.97298 | -0.19005 | 3.0283
57 | -0.019453 | -0.0048758 | 0.019453 | 0.0048758 | 2.5388e-08 | 9.1934e-09 | 0.029731 | 0.029731 | 0.029731 | 0.9736 | -0.18558 | 0.9736 | -0.18557 | 11.0113
58 | 0.001237 | 0.00030985 | -0.001237 | -0.00031002 | 3.4537e-08 | -1.7878e-07 | 0.0018918 | 0.0018919 | 0.0018919 | 0.97298 | -0.19005 | 0.97295 | -0.19025 | 0.70069

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.093295 | 0.023331

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018937 | 0.00047461
1 | 0.00025525 | 6.3971e-05
2 | 0.0020867 | 0.00052298
3 | 0.0018115 | 0.000454
4 | 0.00061021 | 0.00015293
5 | 0.00072011 | 0.00018048
6 | 0.001597 | 0.00040025
7 | 0.0023353 | 0.00058527
8 | 0.00016259 | 4.0748e-05
9 | 0.00015343 | 3.8454e-05
10 | 0.00059933 | 0.00015021
11 | 0.0010169 | 0.00025486
12 | 0.00069749 | 0.00017481
13 | 0.00050088 | 0.00012553
14 | 0.00049474 | 0.00012399
15 | 0.000654 | 0.00016391
16 | 0.00047489 | 0.00011902
17 | 0.0026032 | 0.00065243
18 | 0.0021614 | 0.00054169
19 | 0.0022857 | 0.00057286
20 | 0.0022549 | 0.00056513
21 | 0.0087273 | 0.0021873
22 | 0.00081333 | 0.00020384
23 | 0.0014774 | 0.00037028
24 | 0.0010415 | 0.00026103
25 | 0.0025809 | 0.00064682
26 | 0.0010371 | 0.00025993
27 | 0.0022497 | 0.00056384
28 | 0.0020581 | 0.00051582
29 | 0.0010977 | 0.00027512
30 | 0.0016805 | 0.00042118
31 | 0.0016336 | 0.00040943
32 | 0.00051193 | 0.0001283
33 | 0.0013467 | 0.00033751
34 | 0.003953 | 0.00099071
35 | 0.0022923 | 0.0005745
36 | 0.0027559 | 0.0006907
37 | 0.0073093 | 0.0018319
38 | 0.0015706 | 0.00039362
39 | 0.0016307 | 0.0004087
40 | 0.0095913 | 0.0024038
41 | 0.0012904 | 0.00032341
42 | 0.0041094 | 0.0010299
43 | 0.0037744 | 0.00094595
44 | 0.001237 | 0.00031002

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1