## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1143-19_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1143-19_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1143-19_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1143-19_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1143-19_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1143-19_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1143-19_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1143-19_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1143-19_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1143-19_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1143-19_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1143-19_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1143-19_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1143-19_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1143-19_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1143-19_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1143-19_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1143-19_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1143-19_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1143-19_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1143-19_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1143-19_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1143-19_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1143-19_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1143-19_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1143-19_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1143-19_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1143-19_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1143-19_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1143-19_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1143-19_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1143-19_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1143-19_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1143-19_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1143-19_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1143-19_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1143-19_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1143-19_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1143-19_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1143-19_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1143-19_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1143-19_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1143-19_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1143-19_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1143-19_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1143-19_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1143-19_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1143-19_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1143-19_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1143-19_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1143-19_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1143-19_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1143-19_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1143-19_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1143-19_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1143-19_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1143-19_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1143-19_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1143-19_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1143-19_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1143-19_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1143-19_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1143-19_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1143-19_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1143-19_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1143-19_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_131_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1143-19_0_3_load_0 | 0 | 0.0017211 | 0.00043136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1143-19_0_3_load_1 | 1 | 0.0016562 | 0.00041509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1143-19_0_3_load_4 | 4 | 0.0013255 | 0.00033219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1143-19_0_3_load_6 | 6 | 0.0022166 | 0.00055553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1143-19_0_3_load_23 | 7 | 0.0016307 | 0.0004087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1143-19_0_3_load_21 | 8 | 0.0011247 | 0.00028188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1143-19_0_3_load_10 | 9 | 0.0074623 | 0.0018702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1143-19_0_3_load_22 | 11 | 0.00055335 | 0.00013868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1143-19_0_3_load_8 | 12 | 0.0030195 | 0.00075677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1143-19_0_3_load_7 | 13 | 0.0030798 | 0.00077187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1143-19_0_3_load_11 | 15 | 0.0026727 | 0.00066985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1143-19_0_3_load_12 | 16 | 0.0010078 | 0.00025257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1143-19_0_3_load_29 | 17 | 0.0018776 | 0.00047057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1143-19_0_3_load_62 | 18 | 0.0023773 | 0.0005958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1143-19_0_3_load_30 | 19 | 0.006103 | 0.0015296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1143-19_0_3_load_13 | 20 | 0.0021468 | 0.00053805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1143-19_0_3_load_14 | 21 | 0.0021579 | 0.00054082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1143-19_0_3_load_16 | 23 | 0.0033909 | 0.00084983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1143-19_0_3_load_17 | 24 | 0.0014972 | 0.00037522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1143-19_0_3_load_19 | 26 | 0.0043379 | 0.0010872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1143-19_0_3_load_20 | 27 | 0.0017843 | 0.00044718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1143-19_0_3_load_24 | 28 | 0.0022792 | 0.00057122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1143-19_0_3_load_50 | 30 | 0.0038772 | 0.00097172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1143-19_0_3_load_46 | 31 | 0.0024923 | 0.00062463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1143-19_0_3_load_25 | 32 | 0.0020653 | 0.00051761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1143-19_0_3_load_27 | 33 | 0.0014292 | 0.0003582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1143-19_0_3_load_28 | 34 | 0.0032537 | 0.00081545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1143-19_0_3_load_32 | 35 | 0.0022727 | 0.00056958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1143-19_0_3_load_31 | 36 | 0.0030113 | 0.0007547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1143-19_0_3_load_33 | 37 | 0.0040741 | 0.0010211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1143-19_0_3_load_34 | 38 | 0.0028179 | 0.00070622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1143-19_0_3_load_35 | 39 | 0.0020863 | 0.00052288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1143-19_0_3_load_37 | 41 | 0.0022516 | 0.00056431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1143-19_0_3_load_38 | 42 | 0.0023521 | 0.00058948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1143-19_0_3_load_39 | 43 | 0.0019164 | 0.00048029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1143-19_0_3_load_43 | 44 | 0.0022632 | 0.00056722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1143-19_0_3_load_42 | 45 | 0.0017165 | 0.00043019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1143-19_0_3_load_61 | 46 | 0.0031329 | 0.00078517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1143-19_0_3_load_41 | 48 | 0.0017489 | 0.00043831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1143-19_0_3_load_40 | 50 | 0.0013033 | 0.00032664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1143-19_0_3_load_45 | 51 | 0.0022631 | 0.00056718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1143-19_0_3_load_47 | 52 | 0.0013223 | 0.0003314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1143-19_0_3_load_49 | 53 | 0.0013223 | 0.0003314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1143-19_0_3_load_66 | 54 | 0.0037052 | 0.00092861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1143-19_0_3_load_56 | 55 | 0.0024918 | 0.0006245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1143-19_0_3_load_51 | 57 | 0.0029742 | 0.00074541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1143-19_0_3_load_52 | 58 | 0.003781 | 0.00094762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1143-19_0_3_load_53 | 59 | 0.0034889 | 0.00087441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1143-19_0_3_load_57 | 60 | 0.0026236 | 0.00065753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1143-19_0_3_load_59 | 61 | 0.0031653 | 0.00079331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1143-19_0_3_load_64 | 62 | 0.0022802 | 0.00057147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1143-19_0_3_load_58 | 63 | 0.0034416 | 0.00086255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1143-19_0_3_load_65 | 64 | 0.006847 | 0.001716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1143-19_0_3_load_60 | 65 | 0.0053154 | 0.0013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1143-19_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.028986 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1143-19_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.046488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1143-19_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.006581 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1143-19_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.048459 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1143-19_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.026593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1143-19_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.03054 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1143-19_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.017242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1143-19_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.19626 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1143-19_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.016646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1143-19_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.035938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1143-19_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.029212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1143-19_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.013688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1143-19_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 28 | 0.015541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1143-19_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 24 | 0.016271 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1143-19_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.028564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1143-19_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.015577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1143-19_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.022555 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1143-19_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.033903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1143-19_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.0065688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1143-19_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.030652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1143-19_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.015695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1143-19_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 36 | 0.0099113 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1143-19_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.023483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1143-19_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.016598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1143-19_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.026401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1143-19_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.041357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_1143-19_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.017522 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1143-19_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.033105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1143-19_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.016187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1143-19_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.01139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1143-19_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.026477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1143-19_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.023015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1143-19_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.014795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1143-19_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 55 | 0.020042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1143-19_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 52 | 0.00059394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1143-19_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.020505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1143-19_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.020431 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1143-19_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.0050618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1143-19_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0053475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1143-19_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.018786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1143-19_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.011396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1143-19_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.0026593 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1143-19_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.015176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1143-19_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.0079923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1143-19_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.0030201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1143-19_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.00092257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1143-19_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.019345 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1143-19_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.043778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1143-19_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.018723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1143-19_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.016585 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1143-19_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 51 | 0.034959 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1143-19_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.0005738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1143-19_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 61 | 0.014542 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1143-19_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 59 | 0.0019672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1143-19_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 3.4385e-05 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1143-19_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.018355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1143-19_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0057521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1143-19_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.015114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1143-19_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.013044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1143-19_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.019178 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1143-19_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.019703 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1143-19_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.00042845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1143-19_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0015411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1143-19_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.018633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1143-19_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.017371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1143-19_0_3_trafo_33 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 66 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2641226.7998 | 1224483.1283 | 2641209.7993 | 1224494.4771 | 2641202.0856 | 1224498.1546
1 | 2641265.4641 | 1224457.3176 | 2641226.7998 | 1224483.1283
2 | 2641196.1451 | 1224500.9866 | 2641202.0856 | 1224498.1546
3 | 2641265.4641 | 1224457.3176 | 2641221.3059 | 1224437.3585
4 | 2641169.973 | 1224505.3862 | 2641177.8141 | 1224505.1513 | 2641186.232 | 1224503.7309 | 2641196.1451 | 1224500.9866
5 | 2641196.1451 | 1224500.9866 | 2641199.8342 | 1224509.1171 | 2641201.7881 | 1224512.7217 | 2641207.9663 | 1224518.3233 | 2641215.8233 | 1224523.0559
6 | 2641169.973 | 1224505.3862 | 2641169.9139 | 1224515.0249 | 2641168.447 | 1224522.4856
7 | 2641169.973 | 1224505.3862 | 2640976.1634 | 1224474.4756
8 | 2641230.8747 | 1224530.1354 | 2641217.6759 | 1224524.1718 | 2641215.8233 | 1224523.0559
9 | 2641161.5137 | 1224557.7484 | 2641168.447 | 1224522.4856
10 | 2640947.1194 | 1224471.3513 | 2640976.1634 | 1224474.4756
11 | 2641243.3482 | 1224535.7711 | 2641230.8747 | 1224530.1354
12 | 2641161.5137 | 1224557.7484 | 2641176.6109 | 1224561.4343
13 | 2641161.5137 | 1224557.7484 | 2641158.3423 | 1224573.7074
14 | 2641243.3482 | 1224535.7711 | 2641269.3784 | 1224547.5322
15 | 2641283.5741 | 1224553.9461 | 2641269.3784 | 1224547.5322
16 | 2641283.5741 | 1224553.9461 | 2641274.5757 | 1224574.6281
17 | 2641283.5741 | 1224553.9461 | 2641314.1099 | 1224568.6755
18 | 2641271.955 | 1224580.6515 | 2641274.5757 | 1224574.6281
19 | 2641341.7178 | 1224581.9926 | 2641314.1099 | 1224568.6755
20 | 2641271.955 | 1224580.6515 | 2641265.6933 | 1224595.0432
21 | 2641261.7391 | 1224604.1316 | 2641265.6933 | 1224595.0432
22 | 2641190.2992 | 1224616.5117 | 2641166.8534 | 1224615.1993
23 | 2641150.2814 | 1224614.2717 | 2641166.8534 | 1224615.1993
24 | 2641150.2814 | 1224614.2717 | 2641146.7928 | 1224630.8799 | 2641145.6818 | 1224640.2446
25 | 2641150.2814 | 1224614.2717 | 2641158.3423 | 1224573.7074
26 | 2641145.72 | 1224657.7666 | 2641145.6818 | 1224640.2446
27 | 2641145.72 | 1224657.7666 | 2641145.6679 | 1224675.1768 | 2641146.093 | 1224690.8653
28 | 2641145.72 | 1224657.7666 | 2641161.903 | 1224658.146
29 | 2641173.2894 | 1224658.413 | 2641161.903 | 1224658.146
30 | 2641202.3325 | 1224567.7143 | 2641202.3325 | 1224567.7143 | 2641176.6109 | 1224561.4343
31 | 2641173.2894 | 1224658.413 | 2641196.3027 | 1224658.677
32 | 2641173.2894 | 1224658.413 | 2641172.9846 | 1224673.2049
33 | 2641196.3027 | 1224658.677 | 2641216.3436 | 1224658.907
34 | 2641172.9724 | 1224673.7987 | 2641172.9846 | 1224673.2049
35 | 2641202.3325 | 1224567.7143 | 2641209.6288 | 1224570.5999 | 2641211.4326 | 1224575.0706 | 2641210.6104 | 1224582.8649
36 | 2641217.3357 | 1224596.1392 | 2641209.3149 | 1224595.1459 | 2641210.6104 | 1224582.8649
37 | 2641222.3592 | 1224596.7614 | 2641217.3357 | 1224596.1392
38 | 2641259.6057 | 1224609.035 | 2641261.7391 | 1224604.1316
39 | 2641331.285 | 1224661.0475 | 2641350.0666 | 1224661.462
40 | 2641319.8917 | 1224660.796 | 2641331.285 | 1224661.0475
41 | 2641350.0666 | 1224661.462 | 2641352.7252 | 1224661.5207
42 | 2641319.8917 | 1224660.796 | 2641319.373 | 1224675.963
43 | 2641319.8917 | 1224660.796 | 2641311.901 | 1224660.6374
44 | 2641355.7446 | 1224661.5874 | 2641352.7252 | 1224661.5207
45 | 2641319.3415 | 1224676.8851 | 2641319.373 | 1224675.963
46 | 2641311.901 | 1224660.6374 | 2641292.5597 | 1224660.2535
47 | 2641399.3831 | 1224664.1721 | 2641385.3025 | 1224662.2398 | 2641355.7446 | 1224661.5874
48 | 2641319.3415 | 1224676.8851 | 2641318.7016 | 1224695.5969
49 | 2641275.9781 | 1224659.9244 | 2641292.5597 | 1224660.2535
50 | 2641399.3831 | 1224664.1721 | 2641394.1157 | 1224698.7321
51 | 2641318.6819 | 1224696.1703 | 2641318.7016 | 1224695.5969
52 | 2641275.9781 | 1224659.9244 | 2641274.879 | 1224674.4249
53 | 2641275.9781 | 1224659.9244 | 2641274.0112 | 1224659.8897
54 | 2641172.9716 | 1224673.8331 | 2641172.9724 | 1224673.7987
55 | 2641172.5934 | 1224692.1842 | 2641172.9716 | 1224673.8331
56 | 2641222.0953 | 1224658.973 | 2641216.3436 | 1224658.907
57 | 2641222.0953 | 1224658.973 | 2641221.9907 | 1224674.0866
58 | 2641222.0953 | 1224658.973 | 2641235.1369 | 1224659.2033
59 | 2641254.3117 | 1224659.5419 | 2641235.1369 | 1224659.2033
60 | 2641254.3117 | 1224659.5419 | 2641274.0112 | 1224659.8897
61 | 2641221.9907 | 1224674.0866 | 2641221.9877 | 1224674.515
62 | 2641274.7625 | 1224675.9615 | 2641274.879 | 1224674.4249
63 | 2641221.8587 | 1224693.1477 | 2641221.9877 | 1224674.515
64 | 2641273.4497 | 1224693.2827 | 2641274.7625 | 1224675.9615

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641226.7998 | 1224483.1283
1 | 2641202.0856 | 1224498.1546
2 | 2641265.4641 | 1224457.3176
3 | 2641196.1451 | 1224500.9866
4 | 2641221.3059 | 1224437.3585
5 | 2641169.973 | 1224505.3862
6 | 2641215.8233 | 1224523.0559
7 | 2641168.447 | 1224522.4856
8 | 2640976.1634 | 1224474.4756
9 | 2641230.8747 | 1224530.1354
10 | 2641161.5137 | 1224557.7484
11 | 2640947.1194 | 1224471.3513
12 | 2641243.3482 | 1224535.7711
13 | 2641269.3784 | 1224547.5322
14 | 2641283.5741 | 1224553.9461
15 | 2641274.5757 | 1224574.6281
16 | 2641314.1099 | 1224568.6755
17 | 2641271.955 | 1224580.6515
18 | 2641341.7178 | 1224581.9926
19 | 2641265.6933 | 1224595.0432
20 | 2641166.8534 | 1224615.1993
21 | 2641190.2992 | 1224616.5117
22 | 2641150.2814 | 1224614.2717
23 | 2641145.6818 | 1224640.2446
24 | 2641158.3423 | 1224573.7074
25 | 2641145.72 | 1224657.7666
26 | 2641146.093 | 1224690.8653
27 | 2641161.903 | 1224658.146
28 | 2641176.6109 | 1224561.4343
29 | 2641173.2894 | 1224658.413
30 | 2641196.3027 | 1224658.677
31 | 2641172.9846 | 1224673.2049
32 | 2641202.3325 | 1224567.7143
33 | 2641210.6104 | 1224582.8649
34 | 2641217.3357 | 1224596.1392
35 | 2641222.3592 | 1224596.7614
36 | 2641261.7391 | 1224604.1316
37 | 2641259.6057 | 1224609.035
38 | 2641331.285 | 1224661.0475
39 | 2641350.0666 | 1224661.462
40 | 2641319.8917 | 1224660.796
41 | 2641352.7252 | 1224661.5207
42 | 2641319.373 | 1224675.963
43 | 2641311.901 | 1224660.6374
44 | 2641355.7446 | 1224661.5874
45 | 2641319.3415 | 1224676.8851
46 | 2641292.5597 | 1224660.2535
47 | 2641399.3831 | 1224664.1721
48 | 2641318.7016 | 1224695.5969
49 | 2641275.9781 | 1224659.9244
50 | 2641318.6819 | 1224696.1703
51 | 2641394.1157 | 1224698.7321
52 | 2641172.9724 | 1224673.7987
53 | 2641172.9716 | 1224673.8331
54 | 2641172.5934 | 1224692.1842
55 | 2641216.3436 | 1224658.907
56 | 2641222.0953 | 1224658.973
57 | 2641254.3117 | 1224659.5419
58 | 2641235.1369 | 1224659.2033
59 | 2641274.0112 | 1224659.8897
60 | 2641221.9907 | 1224674.0866
61 | 2641274.879 | 1224674.4249
62 | 2641221.9877 | 1224674.515
63 | 2641274.7625 | 1224675.9615
64 | 2641221.8587 | 1224693.1477
65 | 2641273.4497 | 1224693.2827
66 | 2641259.3209 | 1224609.6897

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99016 | -0.068372 | 0.0017211 | 0.00043136
1 | 0.99029 | -0.06747 | 0.0016562 | 0.00041509
2 | 0.99007 | -0.069003 | 0 | 0
3 | 0.99033 | -0.067154 | 0 | 0
4 | 0.98998 | -0.069658 | 0.0013255 | 0.00033219
5 | 0.989 | -0.076462 | 0 | 0
6 | 0.99193 | -0.056009 | 0.0022166 | 0.00055553
7 | 0.98816 | -0.082409 | 0.0016307 | 0.0004087
8 | 0.98853 | -0.079848 | 0.0011247 | 0.00028188
9 | 0.99281 | -0.049824 | 0.0074623 | 0.0018702
10 | 0.98642 | -0.094637 | 0 | 0
11 | 0.9885 | -0.080013 | 0.00055335 | 0.00013868
12 | 0.99359 | -0.044403 | 0.0030195 | 0.00075677
13 | 0.99525 | -0.032825 | 0.0030798 | 0.00077187
14 | 0.99619 | -0.026367 | 0 | 0
15 | 0.99757 | -0.016781 | 0.0026727 | 0.00066985
16 | 0.99602 | -0.027523 | 0.0010078 | 0.00025257
17 | 0.99798 | -0.013935 | 0.0018776 | 0.00047057
18 | 0.99592 | -0.028256 | 0.0023773 | 0.0005958
19 | 0.99898 | -0.007047 | 0.006103 | 0.0015296
20 | 0.98387 | -0.11262 | 0.0021468 | 0.00053805
21 | 0.9838 | -0.11314 | 0.0021579 | 0.00054082
22 | 0.98397 | -0.11188 | 0 | 0
23 | 0.98292 | -0.11938 | 0.0033909 | 0.00084983
24 | 0.98572 | -0.099557 | 0.0014972 | 0.00037522
25 | 0.98224 | -0.12416 | 0 | 0
26 | 0.98203 | -0.12564 | 0.0043379 | 0.0010872
27 | 0.98165 | -0.12833 | 0.0017843 | 0.00044718
28 | 0.98616 | -0.09644 | 0.0022792 | 0.00057122
29 | 0.98125 | -0.13121 | 0 | 0
30 | 0.98017 | -0.13887 | 0.0038772 | 0.00097172
31 | 0.98106 | -0.13256 | 0.0024923 | 0.00062463
32 | 0.98582 | -0.098894 | 0.0020653 | 0.00051761
33 | 0.98561 | -0.10036 | 0.0014292 | 0.0003582
34 | 0.98545 | -0.10152 | 0.0032537 | 0.00081545
35 | 0.98543 | -0.10164 | 0.0022727 | 0.00056958
36 | 0.99964 | -0.0025028 | 0.0030113 | 0.0007547
37 | 1 | 0 | -0.14356 | -0.036063
38 | 0.97393 | -0.18354 | 0.0028179 | 0.00070622
39 | 0.97368 | -0.1853 | 0.0020863 | 0.00052288
40 | 0.97412 | -0.18214 | 0 | 0
41 | 0.97366 | -0.18549 | 0.0022516 | 0.00056431
42 | 0.97396 | -0.18328 | 0.0023521 | 0.00058948
43 | 0.97434 | -0.18056 | 0.0019164 | 0.00048029
44 | 0.97364 | -0.18563 | 0.0022632 | 0.00056722
45 | 0.97396 | -0.18332 | 0.0017165 | 0.00043019
46 | 0.97493 | -0.17634 | 0.0031329 | 0.00078517
47 | 0.97349 | -0.18668 | 0 | 0
48 | 0.97387 | -0.18392 | 0.0017489 | 0.00043831
49 | 0.97551 | -0.17219 | 0 | 0
50 | 0.97387 | -0.18393 | 0.0013033 | 0.00032664
51 | 0.97338 | -0.18751 | 0.0022631 | 0.00056718
52 | 0.98105 | -0.1326 | 0.0013223 | 0.0003314
53 | 0.98105 | -0.1326 | 0.0013223 | 0.0003314
54 | 0.98095 | -0.13331 | 0.0037052 | 0.00092861
55 | 0.97929 | -0.14515 | 0.0024918 | 0.0006245
56 | 0.9788 | -0.14861 | 0 | 0
57 | 0.97674 | -0.16334 | 0.0029742 | 0.00074541
58 | 0.97793 | -0.15488 | 0.003781 | 0.00094762
59 | 0.97561 | -0.17145 | 0.0034889 | 0.00087441
60 | 0.97854 | -0.15047 | 0.0026236 | 0.00065753
61 | 0.97525 | -0.17401 | 0.0031653 | 0.00079331
62 | 0.97854 | -0.15051 | 0.0022802 | 0.00057147
63 | 0.97523 | -0.17415 | 0.0034416 | 0.00086255
64 | 0.97835 | -0.15184 | 0.006847 | 0.001716
65 | 0.9751 | -0.17512 | 0.0053154 | 0.0013322
66 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0030468 | -0.00076242 | 0.0030472 | 0.00076219 | 3.7912e-07 | -2.2706e-07 | 0.0045784 | 0.0045782 | 0.0045784 | 0.99016 | -0.068372 | 0.99029 | -0.06747 | 1.6957
1 | 0.0013257 | 0.00033106 | -0.0013256 | -0.00033161 | 1.151e-07 | -5.5362e-07 | 0.0019918 | 0.001992 | 0.001992 | 0.99016 | -0.068372 | 0.99007 | -0.069003 | 0.7378
2 | -0.0047034 | -0.0011773 | 0.0047036 | 0.0011773 | 2.0508e-07 | -5.7944e-09 | 0.0070669 | 0.0070669 | 0.0070669 | 0.99029 | -0.06747 | 0.99033 | -0.067154 | 2.6174
3 | 0.0013256 | 0.00033161 | -0.0013255 | -0.00033219 | 1.2001e-07 | -5.7698e-07 | 0.001992 | 0.0019923 | 0.0019923 | 0.99007 | -0.069003 | 0.98998 | -0.069658 | 0.73788
4 | 0.10406 | 0.026218 | -0.10393 | -0.026167 | 0.00013532 | 5.1021e-05 | 0.15641 | 0.15641 | 0.15641 | 0.99033 | -0.067154 | 0.989 | -0.076462 | 19.3099
5 | -0.10877 | -0.027395 | 0.10894 | 0.027459 | 0.00016976 | 6.4113e-05 | 0.16348 | 0.16348 | 0.16348 | 0.99033 | -0.067154 | 0.99193 | -0.056009 | 20.1823
6 | 0.10225 | 0.025749 | -0.10217 | -0.025717 | 8.4929e-05 | 3.2002e-05 | 0.15389 | 0.15389 | 0.15389 | 0.989 | -0.076462 | 0.98816 | -0.082409 | 18.9982
7 | 0.0016788 | 0.00041797 | -0.0016781 | -0.00042019 | 7.8103e-07 | -2.2169e-06 | 0.0025249 | 0.0025258 | 0.0025258 | 0.989 | -0.076462 | 0.98853 | -0.079848 | 0.93549
8 | -0.11115 | -0.028015 | 0.11125 | 0.028051 | 9.6334e-05 | 3.6406e-05 | 0.1668 | 0.1668 | 0.1668 | 0.99193 | -0.056009 | 0.99281 | -0.049824 | 20.5928
9 | 0.10053 | 0.025308 | -0.10036 | -0.025244 | 0.00017141 | 6.4549e-05 | 0.15143 | 0.15143 | 0.15143 | 0.98816 | -0.082409 | 0.98642 | -0.094637 | 18.6951
10 | 0.00055336 | 0.00013831 | -0.00055335 | -0.00013868 | 1.2645e-08 | -3.6962e-07 | 0.00083283 | 0.00083296 | 0.00083296 | 0.98853 | -0.079848 | 0.9885 | -0.080013 | 0.3085
11 | -0.11871 | -0.029921 | 0.1188 | 0.029956 | 9.019e-05 | 3.4157e-05 | 0.17799 | 0.17799 | 0.17799 | 0.99281 | -0.049824 | 0.99359 | -0.044403 | 21.9735
12 | 0.011308 | 0.0028341 | -0.011305 | -0.0028332 | 2.8219e-06 | 8.8702e-07 | 0.017059 | 0.017059 | 0.017059 | 0.98642 | -0.094637 | 0.98616 | -0.09644 | 6.318
13 | 0.089055 | 0.02241 | -0.088994 | -0.022387 | 6.1108e-05 | 2.288e-05 | 0.13437 | 0.13437 | 0.13437 | 0.98642 | -0.094637 | 0.98572 | -0.099557 | 16.5891
14 | -0.12182 | -0.030712 | 0.12202 | 0.030787 | 0.0001979 | 7.5003e-05 | 0.18251 | 0.18251 | 0.18251 | 0.99359 | -0.044403 | 0.99525 | -0.032825 | 22.5318
15 | -0.1251 | -0.031559 | 0.12521 | 0.031602 | 0.00011344 | 4.3022e-05 | 0.18711 | 0.18711 | 0.18711 | 0.99525 | -0.032825 | 0.99619 | -0.026367 | 23.1002
16 | -0.1286 | -0.03245 | 0.12877 | 0.032516 | 0.00017325 | 6.5751e-05 | 0.19217 | 0.19217 | 0.19217 | 0.99619 | -0.026367 | 0.99757 | -0.016781 | 23.7245
17 | 0.0033858 | 0.00084783 | -0.0033853 | -0.00084806 | 5.4106e-07 | -2.3322e-07 | 0.0050572 | 0.0050573 | 0.0050573 | 0.99619 | -0.026367 | 0.99602 | -0.027523 | 1.8731
18 | -0.13145 | -0.033186 | 0.1315 | 0.033206 | 5.2571e-05 | 1.9962e-05 | 0.19615 | 0.19615 | 0.19615 | 0.99757 | -0.016781 | 0.99798 | -0.013935 | 24.2167
19 | 0.0023775 | 0.00059549 | -0.0023773 | -0.0005958 | 2.4129e-07 | -3.0609e-07 | 0.0035517 | 0.0035519 | 0.0035519 | 0.99602 | -0.027523 | 0.99592 | -0.028256 | 1.3155
20 | -0.13338 | -0.033676 | 0.1335 | 0.033725 | 0.00012922 | 4.9084e-05 | 0.19895 | 0.19895 | 0.19895 | 0.99798 | -0.013935 | 0.99898 | -0.007047 | 24.5623
21 | -0.13961 | -0.035255 | 0.1397 | 0.035289 | 8.9229e-05 | 3.3929e-05 | 0.20804 | 0.20804 | 0.20804 | 0.99898 | -0.007047 | 0.99964 | -0.0025028 | 25.6845
22 | 0.002158 | 0.00054058 | -0.0021579 | -0.00054082 | 1.5609e-07 | -2.3816e-07 | 0.0032637 | 0.0032638 | 0.0032638 | 0.98387 | -0.11262 | 0.9838 | -0.11314 | 1.2088
23 | -0.0043049 | -0.0010786 | 0.0043053 | 0.0010786 | 4.3902e-07 | -4.1955e-08 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0.0065106 | 0.98387 | -0.11262 | 0.98397 | -0.11188 | 2.4114
24 | 0.083041 | 0.020877 | -0.082954 | -0.020844 | 8.6632e-05 | 3.2315e-05 | 0.1256 | 0.1256 | 0.1256 | 0.98397 | -0.11188 | 0.98292 | -0.11938 | 15.5064
25 | -0.087346 | -0.021955 | 0.087496 | 0.022011 | 0.00015014 | 5.6168e-05 | 0.13211 | 0.13211 | 0.13211 | 0.98397 | -0.11188 | 0.98572 | -0.099557 | 16.3102
26 | 0.079563 | 0.019995 | -0.079511 | -0.019975 | 5.2893e-05 | 1.9678e-05 | 0.12047 | 0.12047 | 0.12047 | 0.98292 | -0.11938 | 0.98224 | -0.12416 | 14.8727
27 | 0.0043388 | 0.0010871 | -0.0043379 | -0.0010872 | 8.9246e-07 | -7.5678e-08 | 0.0065728 | 0.006573 | 0.006573 | 0.98224 | -0.12416 | 0.98203 | -0.12564 | 2.4344
28 | 0.075172 | 0.018888 | -0.075128 | -0.018872 | 4.3678e-05 | 1.6185e-05 | 0.1139 | 0.1139 | 0.1139 | 0.98224 | -0.12416 | 0.98165 | -0.12833 | 14.0613
29 | 0.073344 | 0.018424 | -0.073315 | -0.018414 | 2.929e-05 | 1.0834e-05 | 0.11119 | 0.11119 | 0.11119 | 0.98165 | -0.12833 | 0.98125 | -0.13121 | 13.7274
30 | 0.0090263 | 0.002262 | -0.0090232 | -0.0022612 | 3.0647e-06 | 8.4104e-07 | 0.01362 | 0.01362 | 0.01362 | 0.98616 | -0.09644 | 0.98582 | -0.098894 | 5.0444
31 | 0.06447 | 0.016197 | -0.064402 | -0.016171 | 6.8654e-05 | 2.5825e-05 | 0.09778 | 0.09778 | 0.09778 | 0.98125 | -0.13121 | 0.98017 | -0.13887 | 18.1075
32 | 0.0088441 | 0.0022164 | -0.0088425 | -0.0022159 | 1.6606e-06 | 4.5184e-07 | 0.013412 | 0.013412 | 0.013412 | 0.98125 | -0.13121 | 0.98106 | -0.13256 | 4.9673
33 | 0.060524 | 0.0152 | -0.060472 | -0.01518 | 5.2806e-05 | 1.9805e-05 | 0.091894 | 0.091895 | 0.091895 | 0.98017 | -0.13887 | 0.97929 | -0.14515 | 17.0175
34 | 0.0063502 | 0.0015913 | -0.0063502 | -0.0015913 | 3.4381e-08 | 5.7239e-09 | 0.0096316 | 0.0096316 | 0.0096316 | 0.98106 | -0.13256 | 0.98105 | -0.1326 | 3.5672
35 | 0.0069579 | 0.0017436 | -0.0069565 | -0.0017433 | 1.4113e-06 | 2.8143e-07 | 0.010502 | 0.010502 | 0.010502 | 0.98582 | -0.098894 | 0.98561 | -0.10036 | 3.8898
36 | 0.0055273 | 0.0013851 | -0.0055264 | -0.001385 | 8.8778e-07 | 8.111e-08 | 0.0083447 | 0.0083448 | 0.0083448 | 0.98561 | -0.10036 | 0.98545 | -0.10152 | 3.0907
37 | 0.0022727 | 0.00056953 | -0.0022727 | -0.00056958 | 3.7198e-08 | -5.0181e-08 | 0.0034317 | 0.0034318 | 0.0034318 | 0.98545 | -0.10152 | 0.98543 | -0.10164 | 1.271
38 | -0.14271 | -0.036044 | 0.14276 | 0.036063 | 5.0239e-05 | 1.9112e-05 | 0.21253 | 0.21253 | 0.21253 | 0.99964 | -0.0025028 | 1 | 0 | 26.2379
39 | 0.0088672 | 0.0022215 | -0.0088651 | -0.0022209 | 2.1515e-06 | 5.9379e-07 | 0.013548 | 0.013548 | 0.013548 | 0.97393 | -0.18354 | 0.97368 | -0.1853 | 5.0176
40 | -0.011685 | -0.0029277 | 0.011687 | 0.0029284 | 2.2665e-06 | 7.2988e-07 | 0.017853 | 0.017853 | 0.017853 | 0.97393 | -0.18354 | 0.97412 | -0.18214 | 6.6122
41 | 0.0067788 | 0.001698 | -0.0067786 | -0.001698 | 1.7808e-07 | 3.5417e-08 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.97368 | -0.1853 | 0.97366 | -0.18549 | 3.8368
42 | 0.0071221 | 0.0017847 | -0.007121 | -0.0017845 | 1.1208e-06 | 2.422e-07 | 0.010879 | 0.010879 | 0.010879 | 0.97412 | -0.18214 | 0.97396 | -0.18328 | 4.0294
43 | -0.01881 | -0.0047131 | 0.018814 | 0.0047146 | 4.1171e-06 | 1.484e-06 | 0.028732 | 0.028732 | 0.028732 | 0.97412 | -0.18214 | 0.97434 | -0.18056 | 10.6415
44 | 0.004527 | 0.0011336 | -0.0045269 | -0.0011336 | 9.0196e-08 | -2.8699e-09 | 0.0069182 | 0.0069182 | 0.0069182 | 0.97366 | -0.18549 | 0.97364 | -0.18563 | 2.5623
45 | 0.004769 | 0.001195 | -0.0047689 | -0.001195 | 3.056e-08 | 2.7249e-10 | 0.0072859 | 0.0072859 | 0.0072859 | 0.97396 | -0.18328 | 0.97396 | -0.18332 | 2.6985
46 | -0.02073 | -0.0051949 | 0.020742 | 0.0051993 | 1.2099e-05 | 4.4123e-06 | 0.031659 | 0.031659 | 0.031659 | 0.97434 | -0.18056 | 0.97493 | -0.17634 | 11.7255
47 | 0.0022637 | 0.00056643 | -0.0022634 | -0.00056685 | 3.2691e-07 | -4.1863e-07 | 0.0034593 | 0.0034595 | 0.0034595 | 0.97364 | -0.18563 | 0.97349 | -0.18668 | 1.2813
48 | 0.0030525 | 0.00076481 | -0.0030522 | -0.00076495 | 2.5409e-07 | -1.3526e-07 | 0.0046635 | 0.0046636 | 0.0046636 | 0.97396 | -0.18332 | 0.97387 | -0.18392 | 1.7272
49 | -0.023875 | -0.0059845 | 0.023889 | 0.0059896 | 1.3742e-05 | 5.0786e-06 | 0.03644 | 0.03644 | 0.03644 | 0.97493 | -0.17634 | 0.97551 | -0.17219 | 13.4964
50 | 0.0022634 | 0.00056685 | -0.0022631 | -0.00056718 | 2.6109e-07 | -3.3418e-07 | 0.0034595 | 0.0034596 | 0.0034596 | 0.97349 | -0.18668 | 0.97338 | -0.18751 | 1.2813
51 | 0.0013033 | 0.00032664 | -0.0013033 | -0.00032664 | 1.42e-09 | -6.5936e-09 | 0.0019914 | 0.0019914 | 0.0019914 | 0.97387 | -0.18392 | 0.97387 | -0.18393 | 0.73755
52 | 0.011926 | 0.0029891 | -0.011923 | -0.0029881 | 3.0032e-06 | 9.7356e-07 | 0.018192 | 0.018192 | 0.018192 | 0.97551 | -0.17219 | 0.97525 | -0.17401 | 6.7379
53 | -0.035815 | -0.0089787 | 0.035819 | 0.0089801 | 3.6637e-06 | 1.3846e-06 | 0.054632 | 0.054632 | 0.054632 | 0.97551 | -0.17219 | 0.97561 | -0.17145 | 20.2342
54 | 0.0050279 | 0.0012599 | -0.0050279 | -0.0012599 | 1.2503e-09 | 4.6267e-11 | 0.0076259 | 0.0076259 | 0.0076259 | 0.98105 | -0.1326 | 0.98105 | -0.1326 | 2.8244
55 | 0.0037055 | 0.00092851 | -0.0037052 | -0.00092861 | 3.618e-07 | -9.2589e-08 | 0.0056203 | 0.0056204 | 0.0056204 | 0.98105 | -0.1326 | 0.98095 | -0.13331 | 2.0816
56 | 0.05798 | 0.014555 | -0.057952 | -0.014545 | 2.7864e-05 | 1.0645e-05 | 0.088108 | 0.088108 | 0.088108 | 0.97929 | -0.14515 | 0.9788 | -0.14861 | 32.6327
57 | 0.011755 | 0.0029462 | -0.011752 | -0.0029453 | 3.0119e-06 | 9.685e-07 | 0.017871 | 0.017871 | 0.017871 | 0.9788 | -0.14861 | 0.97854 | -0.15047 | 6.6187
58 | 0.046197 | 0.011598 | -0.046157 | -0.011583 | 4.0154e-05 | 1.528e-05 | 0.070238 | 0.070238 | 0.070238 | 0.9788 | -0.14861 | 0.97793 | -0.15488 | 26.014
59 | -0.042326 | -0.010617 | 0.042376 | 0.010636 | 4.9762e-05 | 1.8899e-05 | 0.064485 | 0.064485 | 0.064485 | 0.97674 | -0.16334 | 0.97793 | -0.15488 | 23.8832
60 | 0.039352 | 0.0098712 | -0.039308 | -0.0098545 | 4.4192e-05 | 1.6751e-05 | 0.059954 | 0.059954 | 0.059954 | 0.97674 | -0.16334 | 0.97561 | -0.17145 | 22.2051
61 | 0.0091285 | 0.0022877 | -0.0091284 | -0.0022877 | 5.1516e-08 | 1.4431e-08 | 0.013881 | 0.013881 | 0.013881 | 0.97854 | -0.15047 | 0.97854 | -0.15051 | 5.1412
62 | 0.008758 | 0.0021948 | -0.0087578 | -0.0021948 | 1.7171e-07 | 4.6812e-08 | 0.013363 | 0.013363 | 0.013363 | 0.97525 | -0.17401 | 0.97523 | -0.17415 | 4.9491
63 | 0.0068482 | 0.0017163 | -0.006847 | -0.001716 | 1.2609e-06 | 2.5094e-07 | 0.010414 | 0.010414 | 0.010414 | 0.97854 | -0.15051 | 0.97835 | -0.15184 | 3.857
64 | 0.0053162 | 0.0013322 | -0.0053154 | -0.0013322 | 7.1318e-07 | 5.7585e-08 | 0.0081114 | 0.0081115 | 0.0081115 | 0.97523 | -0.17415 | 0.9751 | -0.17512 | 3.0042

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14763 | 0.037084

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017211 | 0.00043136
1 | 0.0016562 | 0.00041509
2 | 0.0013255 | 0.00033219
3 | 0.0022166 | 0.00055553
4 | 0.0016307 | 0.0004087
5 | 0.0011247 | 0.00028188
6 | 0.0074623 | 0.0018702
7 | 0.00055335 | 0.00013868
8 | 0.0030195 | 0.00075677
9 | 0.0030798 | 0.00077187
10 | 0.0026727 | 0.00066985
11 | 0.0010078 | 0.00025257
12 | 0.0018776 | 0.00047057
13 | 0.0023773 | 0.0005958
14 | 0.006103 | 0.0015296
15 | 0.0021468 | 0.00053805
16 | 0.0021579 | 0.00054082
17 | 0.0033909 | 0.00084983
18 | 0.0014972 | 0.00037522
19 | 0.0043379 | 0.0010872
20 | 0.0017843 | 0.00044718
21 | 0.0022792 | 0.00057122
22 | 0.0038772 | 0.00097172
23 | 0.0024923 | 0.00062463
24 | 0.0020653 | 0.00051761
25 | 0.0014292 | 0.0003582
26 | 0.0032537 | 0.00081545
27 | 0.0022727 | 0.00056958
28 | 0.0030113 | 0.0007547
29 | 0.0040741 | 0.0010211
30 | 0.0028179 | 0.00070622
31 | 0.0020863 | 0.00052288
32 | 0.0022516 | 0.00056431
33 | 0.0023521 | 0.00058948
34 | 0.0019164 | 0.00048029
35 | 0.0022632 | 0.00056722
36 | 0.0017165 | 0.00043019
37 | 0.0031329 | 0.00078517
38 | 0.0017489 | 0.00043831
39 | 0.0013033 | 0.00032664
40 | 0.0022631 | 0.00056718
41 | 0.0013223 | 0.0003314
42 | 0.0013223 | 0.0003314
43 | 0.0037052 | 0.00092861
44 | 0.0024918 | 0.0006245
45 | 0.0029742 | 0.00074541
46 | 0.003781 | 0.00094762
47 | 0.0034889 | 0.00087441
48 | 0.0026236 | 0.00065753
49 | 0.0031653 | 0.00079331
50 | 0.0022802 | 0.00057147
51 | 0.0034416 | 0.00086255
52 | 0.006847 | 0.001716
53 | 0.0053154 | 0.0013322

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1