## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1151-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1151-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1151-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1151-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1151-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1151-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1151-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1151-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1151-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1151-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1151-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1151-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1151-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1151-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1151-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1151-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1151-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1151-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1151-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1151-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1151-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1151-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1151-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1151-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1151-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1151-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1151-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1151-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1151-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1151-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1151-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1151-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1151-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1151-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1151-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1151-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1151-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1151-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1151-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1151-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1151-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1151-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1151-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1151-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1151-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1151-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1151-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1151-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1151-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1151-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1151-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1151-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1151-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1151-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1151-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1151-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1151-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1151-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1151-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1151-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1151-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1151-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1151-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_128_0_node_274 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1151-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0093685 | 0.002348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1151-1_0_3_load_22 | 3 | 0.056003 | 0.014036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1151-1_0_3_load_21 | 8 | 0.008252 | 0.0020681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1151-1_0_3_load_40 | 12 | 0.00038453 | 9.6373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1151-1_0_3_load_61 | 13 | 0.0027835 | 0.00069761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1151-1_0_3_load_39 | 17 | 0.0024173 | 0.00060584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1151-1_0_3_load_36 | 19 | 0.0042368 | 0.0010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1151-1_0_3_load_41 | 20 | 0.0038278 | 0.00095935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1151-1_0_3_load_29 | 22 | 0.010227 | 0.0025631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1151-1_0_3_load_54 | 24 | 0.0080296 | 0.0020124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1151-1_0_3_load_50 | 25 | 0.0043436 | 0.0010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1151-1_0_3_load_62 | 26 | 0.003346 | 0.0008386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1151-1_0_3_load_31 | 28 | 0.00069216 | 0.00017347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1151-1_0_3_load_64 | 33 | 0.0024994 | 0.0006264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1151-1_0_3_load_37 | 34 | 0.0026807 | 0.00067184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1151-1_0_3_load_42 | 35 | 0.002972 | 0.00074486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1151-1_0_3_load_30 | 36 | 0.00116 | 0.00029072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1151-1_0_3_load_48 | 37 | 0.0070129 | 0.0017576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1151-1_0_3_load_58 | 38 | 0.0042095 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1151-1_0_3_load_59 | 39 | 0.003062 | 0.00076741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1151-1_0_3_load_32 | 40 | 0.0034563 | 0.00086622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1151-1_0_3_load_60 | 41 | 0.0079095 | 0.0019823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1151-1_0_3_load_26 | 44 | 0.0021477 | 0.00053826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1151-1_0_3_load_57 | 45 | 0.004029 | 0.0010098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1151-1_0_3_load_56 | 46 | 0.0037853 | 0.00094868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1151-1_0_3_load_23 | 47 | 0.0048945 | 0.0012267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1151-1_0_3_load_24 | 48 | 0.0026374 | 0.000661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1151-1_0_3_load_28 | 49 | 0.0027775 | 0.00069611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1151-1_0_3_load_33 | 50 | 0.005307 | 0.0013301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1151-1_0_3_load_35 | 51 | 0.0045788 | 0.0011475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1151-1_0_3_load_51 | 52 | 0.0080505 | 0.0020177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1151-1_0_3_load_38 | 53 | 0.0033085 | 0.00082918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1151-1_0_3_load_44 | 54 | 0.0031642 | 0.00079303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1151-1_0_3_load_45 | 55 | 0.0021974 | 0.00055073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1151-1_0_3_load_43 | 56 | 0.0034232 | 0.00085792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1151-1_0_3_load_55 | 57 | 0.0016068 | 0.00040269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1151-1_0_3_load_46 | 58 | 0.0080291 | 0.0020123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1151-1_0_3_load_47 | 59 | 0.0085283 | 0.0021374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1151-1_0_3_load_49 | 60 | 0.0078346 | 0.0019635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1151-1_0_3_load_65 | 61 | 0.0042362 | 0.0010617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1151-1_0_3_load_66 | 62 | 0.0044967 | 0.001127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 61 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1151-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.037794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1151-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.066211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1151-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.0056391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1151-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.011827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1151-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.034122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1151-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.01913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1151-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.06199 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_1151-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.011974 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1151-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 26 | 0.011914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1151-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 15 | 0.12476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1151-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.003868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1151-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.089015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1151-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.030502 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1151-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 32 | 0.035243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1151-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 33 | 0.00962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1151-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.009571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1151-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.077048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1151-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.020512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1151-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.012645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1151-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.017421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1151-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.1366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1151-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.12603 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1151-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 21 | 0.11167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_1151-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 17 | 30 | 0.018694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1151-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.029521 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1151-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 34 | 0.0082135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1151-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 20 | 35 | 0.031887 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1151-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.026002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1151-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 36 | 0.0076021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1151-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.015857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1151-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.011385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1151-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 37 | 0.01313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1151-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.010441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1151-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.018524 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_1151-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 36 | 0.026948 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1151-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 40 | 0.010131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1151-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.019989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1151-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 43 | 0.02803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1151-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 44 | 0.021256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1151-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 61 | 0.027631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1151-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 32 | 62 | 0.02215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1151-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 53 | 0.029173 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1151-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 56 | 0.038557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1151-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 58 | 0.020144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1151-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.024697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1151-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 57 | 0.023095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1151-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 40 | 50 | 0.0025833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1151-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.019168 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1151-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.015682 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1151-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 42 | 51 | 0.018694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1151-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 43 | 49 | 0.016883 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1151-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 44 | 48 | 0.0091953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1151-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.030619 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1151-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 46 | 49 | 0.030589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1151-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0093067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1151-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.023763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1151-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 60 | 0.0010122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1151-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.017623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1151-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0025363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1151-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0055186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1151-1_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0060718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1151-1_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.023103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1151-1_0_3_trafo_65 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 61 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2641859.1988 | 1218790.0554 | 2641822.8827 | 1218779.5891
1 | 2641859.1988 | 1218790.0554 | 2641852.3651 | 1218813.2545 | 2641852.214 | 1218816.3998 | 2641889.5126 | 1218827.3682
2 | 2641889.5126 | 1218827.3682 | 2641894.9137 | 1218828.9891
3 | 2641906.2413 | 1218832.3887 | 2641894.9137 | 1218828.9891
4 | 2641896.9948 | 1218865.221 | 2641902.5243 | 1218847.2825 | 2641906.2413 | 1218832.3887
5 | 2641896.9948 | 1218865.221 | 2641879.1482 | 1218858.333
6 | 2641811.4117 | 1218850.5005 | 2641812.7285 | 1218851.0323 | 2641826.2687 | 1218854.0513 | 2641832.0528 | 1218854.9368 | 2641838.293 | 1218853.5575 | 2641841.699 | 1218850.5241 | 2641844.2482 | 1218846.295 | 2641867.9776 | 1218854.0217
7 | 2641867.9776 | 1218854.0217 | 2641879.1482 | 1218858.333
8 | 2641811.4117 | 1218850.5005 | 2641814.8991 | 1218839.1071
9 | 2641709.9999 | 1218826.7874 | 2641710.5993 | 1218826.8027 | 2641713.5814 | 1218826.8569 | 2641716.7001 | 1218826.901 | 2641717.6943 | 1218826.9079 | 2641717.6379 | 1218825.1954 | 2641718.4906 | 1218821.5548 | 2641720.7086 | 1218816.9342 | 2641725.0707 | 1218811.7283 | 2641727.248 | 1218807.4966 | 2641729.9389 | 1218809.0385 | 2641748.2979 | 1218821.8635 | 2641761.8636 | 1218829.93 | 2641775.6781 | 1218836.0526 | 2641794.4074 | 1218843.655 | 2641811.4117 | 1218850.5005
10 | 2641716.5191 | 1218777.9484 | 2641712.7119 | 1218778.6889
11 | 2641716.5191 | 1218777.9484 | 2641711.3386 | 1218749.3618 | 2641707.9576 | 1218735.8079 | 2641703.3369 | 1218723.7351 | 2641699.5895 | 1218716.9937 | 2641692.873 | 1218707.2521 | 2641686.3544 | 1218699.5909 | 2641683.6836 | 1218697.3375
12 | 2641716.5191 | 1218777.9484 | 2641718.9522 | 1218791.3956 | 2641719.464 | 1218799.5818 | 2641718.941 | 1218803.8252 | 2641717.0281 | 1218807.7423
13 | 2641702.8524 | 1218812.4956 | 2641708.1303 | 1218792.465 | 2641710.7108 | 1218783.7556 | 2641712.7119 | 1218778.6889
14 | 2641703.3168 | 1218776.4996 | 2641712.7119 | 1218778.6889
15 | 2641683.6836 | 1218697.3375 | 2641682.9866 | 1218699.345 | 2641682.4887 | 1218702.1654 | 2641682.3505 | 1218706.7449
16 | 2641644.2376 | 1218710.0584 | 2641645.4328 | 1218689.977 | 2641648.3502 | 1218677.5789 | 2641650.3966 | 1218675.781 | 2641652.6424 | 1218674.785 | 2641655.0487 | 1218674.7018 | 2641656.8125 | 1218675.3478 | 2641666.4815 | 1218682.8754 | 2641679.2473 | 1218693.6043 | 2641683.6836 | 1218697.3375
17 | 2641709.9999 | 1218826.7874 | 2641711.003 | 1218820.0793 | 2641717.0281 | 1218807.7423
18 | 2641644.2376 | 1218710.0584 | 2641636.1778 | 1218700.2963
19 | 2641644.2376 | 1218710.0584 | 2641646.0025 | 1218714.8736 | 2641646.3877 | 1218727.1601
20 | 2641695.8813 | 1218950.8958 | 2641707.6058 | 1218942.2504 | 2641712.2347 | 1218937.9469 | 2641713.9805 | 1218935.7356 | 2641715.5035 | 1218931.7216 | 2641715.768 | 1218928.6327 | 2641715.7355 | 1218924.6079 | 2641715.2426 | 1218919.1234 | 2641714.7582 | 1218913.5278 | 2641714.427 | 1218907.7109 | 2641715.4642 | 1218895.0551 | 2641715.581 | 1218893.555 | 2641715.4661 | 1218869.8512 | 2641714.9066 | 1218856.5394 | 2641713.5814 | 1218826.8569 | 2641710.5993 | 1218826.8027 | 2641709.9999 | 1218826.7874
21 | 2641709.9999 | 1218826.7874 | 2641708.7003 | 1218828.1346 | 2641705.4648 | 1218833.9377 | 2641698.9766 | 1218840.3962 | 2641690.5549 | 1218843.3613 | 2641675.3641 | 1218843.0327 | 2641668.0744 | 1218840.4024 | 2641657.7155 | 1218832.8033 | 2641651.1498 | 1218831.8902 | 2641632.86 | 1218835.2089 | 2641626.1633 | 1218834.5951 | 2641620.124 | 1218831.1176 | 2641600.2265 | 1218816.4307
22 | 2641589.036 | 1218942.567 | 2641612.8327 | 1218948.2697 | 2641615.6212 | 1218949.9457 | 2641685.8966 | 1218959.2754 | 2641689.2815 | 1218955.9749 | 2641695.8813 | 1218950.8958
23 | 2641584.6577 | 1218806.5556 | 2641587.553 | 1218807.0761 | 2641600.2265 | 1218816.4307
24 | 2641636.1778 | 1218700.2963 | 2641629.8746 | 1218703.0762 | 2641622.2396 | 1218703.1341 | 2641607.6483 | 1218699.6698
25 | 2641646.3877 | 1218727.1601 | 2641646.6451 | 1218735.3695
26 | 2641607.6483 | 1218699.6698 | 2641576.6236 | 1218692.3039
27 | 2641589.036 | 1218942.567 | 2641564.1557 | 1218935.0124
28 | 2641556.8219 | 1218933.0118 | 2641563.4022 | 1218934.7836 | 2641564.1557 | 1218935.0124
29 | 2641625.444 | 1218872.3904 | 2641641.178 | 1218874.3652
30 | 2641625.444 | 1218872.3904 | 2641624.8319 | 1218866.5826 | 2641621.4768 | 1218863.4351 | 2641620.5409 | 1218863.3093
31 | 2641620.5409 | 1218863.3093 | 2641607.5275 | 1218861.5598
32 | 2641520.7193 | 1218923.2906 | 2641530.8009 | 1218926.0052
33 | 2641526.0943 | 1218905.5619 | 2641520.7193 | 1218923.2906
34 | 2641530.8009 | 1218926.0052 | 2641556.8219 | 1218933.0118
35 | 2641526.0943 | 1218905.5619 | 2641529.0341 | 1218895.8663
36 | 2641576.8845 | 1218792.7154 | 2641577.7351 | 1218794.7892 | 2641577.1063 | 1218796.8082 | 2641578.5605 | 1218798.3193 | 2641582.1912 | 1218797.8554 | 2641585.367 | 1218801.7021 | 2641585.1757 | 1218803.0126 | 2641584.8331 | 1218805.345 | 2641584.6577 | 1218806.5556
37 | 2641549.8102 | 1218799.8643 | 2641556.2845 | 1218798.6531 | 2641574.896 | 1218792.7348 | 2641576.8845 | 1218792.7154
38 | 2641576.8845 | 1218792.7154 | 2641592.1047 | 1218788.8414 | 2641590.2765 | 1218783.6002
39 | 2641702.8524 | 1218812.4956 | 2641684.6284 | 1218812.9128 | 2641680.4217 | 1218812.1719 | 2641678.6786 | 1218810.7477 | 2641678.5854 | 1218807.8009
40 | 2641702.8524 | 1218812.4956 | 2641701.4415 | 1218817.8333 | 2641698.4361 | 1218825.4502 | 2641696.0638 | 1218828.2686 | 2641691.6719 | 1218830.139
41 | 2641646.6451 | 1218735.3695 | 2641647.2251 | 1218753.872 | 2641647.8072 | 1218758.5455 | 2641650.4197 | 1218762.6217 | 2641651.369 | 1218763.1979
42 | 2641576.6236 | 1218692.3039 | 2641556.6265 | 1218687.5561 | 2641539.0287 | 1218683.7535
43 | 2641587.5636 | 1218858.8759 | 2641607.5275 | 1218861.5598
44 | 2641487.7808 | 1218669.2407 | 2641490.9028 | 1218670.3772 | 2641511.2186 | 1218676.9669 | 2641511.2352 | 1218676.9712
45 | 2641533.6345 | 1218682.5879 | 2641529.9908 | 1218681.8005 | 2641511.2352 | 1218676.9712
46 | 2641529.7836 | 1218893.3942 | 2641529.0341 | 1218895.8663
47 | 2641542.1029 | 1218852.7642 | 2641523.1664 | 1218849.7917
48 | 2641542.1029 | 1218852.7642 | 2641557.6453 | 1218854.8537
49 | 2641542.1029 | 1218852.7642 | 2641536.6788 | 1218870.6536
50 | 2641549.8102 | 1218799.8643 | 2641543.0759 | 1218802.4522 | 2641536.1508 | 1218803.0154 | 2641533.5261 | 1218802.2981
51 | 2641582.8498 | 1218778.8036 | 2641585.5756 | 1218779.4125 | 2641590.0289 | 1218782.8901 | 2641590.2765 | 1218783.6002
52 | 2641504.5461 | 1218793.004 | 2641493.5785 | 1218786.3981 | 2641488.266 | 1218780.969 | 2641482.9881 | 1218772.2173
53 | 2641504.5461 | 1218793.004 | 2641508.7233 | 1218795.52 | 2641533.5261 | 1218802.2981
54 | 2641582.8498 | 1218778.8036 | 2641580.9005 | 1218778.3682 | 2641574.1718 | 1218780.1445 | 2641573.8996 | 1218780.3648
55 | 2641529.7836 | 1218893.3942 | 2641536.6788 | 1218870.6536
56 | 2641558.6485 | 1218854.9886 | 2641557.6453 | 1218854.8537
57 | 2641668.24 | 1218767.5809 | 2641654.4778 | 1218765.0848 | 2641651.369 | 1218763.1979
58 | 2641670.7356 | 1218768.0335 | 2641668.24 | 1218767.5809
59 | 2641533.6345 | 1218682.5879 | 2641539.0287 | 1218683.7535
60 | 2641587.5636 | 1218858.8759 | 2641581.5459 | 1218858.0669
61 | 2641558.6485 | 1218854.9886 | 2641581.5459 | 1218858.0669

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641822.8827 | 1218779.5891
1 | 2641859.1988 | 1218790.0554
2 | 2641889.5126 | 1218827.3682
3 | 2641894.9137 | 1218828.9891
4 | 2641906.2413 | 1218832.3887
5 | 2641896.9948 | 1218865.221
6 | 2641867.9776 | 1218854.0217
7 | 2641811.4117 | 1218850.5005
8 | 2641879.1482 | 1218858.333
9 | 2641716.5191 | 1218777.9484
10 | 2641712.7119 | 1218778.6889
11 | 2641683.6836 | 1218697.3375
12 | 2641717.0281 | 1218807.7423
13 | 2641682.3505 | 1218706.7449
14 | 2641644.2376 | 1218710.0584
15 | 2641709.9999 | 1218826.7874
16 | 2641695.8813 | 1218950.8958
17 | 2641600.2265 | 1218816.4307
18 | 2641636.1778 | 1218700.2963
19 | 2641646.3877 | 1218727.1601
20 | 2641607.6483 | 1218699.6698
21 | 2641589.036 | 1218942.567
22 | 2641564.1557 | 1218935.0124
23 | 2641625.444 | 1218872.3904
24 | 2641641.178 | 1218874.3652
25 | 2641620.5409 | 1218863.3093
26 | 2641814.8991 | 1218839.1071
27 | 2641520.7193 | 1218923.2906
28 | 2641530.8009 | 1218926.0052
29 | 2641526.0943 | 1218905.5619
30 | 2641584.6577 | 1218806.5556
31 | 2641576.8845 | 1218792.7154
32 | 2641702.8524 | 1218812.4956
33 | 2641703.3168 | 1218776.4996
34 | 2641646.6451 | 1218735.3695
35 | 2641576.6236 | 1218692.3039
36 | 2641556.8219 | 1218933.0118
37 | 2641607.5275 | 1218861.5598
38 | 2641487.7808 | 1218669.2407
39 | 2641511.2352 | 1218676.9712
40 | 2641529.0341 | 1218895.8663
41 | 2641523.1664 | 1218849.7917
42 | 2641542.1029 | 1218852.7642
43 | 2641549.8102 | 1218799.8643
44 | 2641590.2765 | 1218783.6002
45 | 2641482.9881 | 1218772.2173
46 | 2641504.5461 | 1218793.004
47 | 2641573.8996 | 1218780.3648
48 | 2641582.8498 | 1218778.8036
49 | 2641533.5261 | 1218802.2981
50 | 2641529.7836 | 1218893.3942
51 | 2641536.6788 | 1218870.6536
52 | 2641557.6453 | 1218854.8537
53 | 2641651.369 | 1218763.1979
54 | 2641668.24 | 1218767.5809
55 | 2641670.7356 | 1218768.0335
56 | 2641539.0287 | 1218683.7535
57 | 2641533.6345 | 1218682.5879
58 | 2641587.5636 | 1218858.8759
59 | 2641581.5459 | 1218858.0669
60 | 2641558.6485 | 1218854.9886
61 | 2641678.5854 | 1218807.8009
62 | 2641691.6719 | 1218830.139
63 | 2641702.8524 | 1218812.4956

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97095 | -0.20408 | 0.0093685 | 0.002348
1 | 0.97147 | -0.20033 | 0 | 0
2 | 0.97238 | -0.19377 | 0 | 0
3 | 0.97246 | -0.19322 | 0.056003 | 0.014036
4 | 0.97359 | -0.18506 | 0 | 0
5 | 0.97686 | -0.16165 | 0 | 0
6 | 0.97999 | -0.13942 | 0 | 0
7 | 0.98333 | -0.11578 | 0 | 0
8 | 0.9787 | -0.1486 | 0.008252 | 0.0020681
9 | 0.99263 | -0.050816 | 0 | 0
10 | 0.99305 | -0.047906 | 0 | 0
11 | 0.98779 | -0.084801 | 0 | 0
12 | 0.98987 | -0.069967 | 0.00038453 | 9.6373e-05
13 | 0.98775 | -0.085073 | 0.0027835 | 0.00069761
14 | 0.98391 | -0.11227 | 0 | 0
15 | 0.98802 | -0.082878 | 0 | 0
16 | 0.98234 | -0.1228 | 0 | 0
17 | 0.98387 | -0.11227 | 0.0024173 | 0.00060584
18 | 0.98356 | -0.11476 | 0 | 0
19 | 0.98352 | -0.11507 | 0.0042368 | 0.0010619
20 | 0.98274 | -0.12059 | 0.0038278 | 0.00095935
21 | 0.97769 | -0.15577 | 0 | 0
22 | 0.97661 | -0.16349 | 0.010227 | 0.0025631
23 | 0.97036 | -0.20835 | 0 | 0
24 | 0.97017 | -0.2097 | 0.0080296 | 0.0020124
25 | 0.97049 | -0.20739 | 0.0043436 | 0.0010886
26 | 0.98328 | -0.11619 | 0.003346 | 0.0008386
27 | 0.97499 | -0.1751 | 0 | 0
28 | 0.97536 | -0.17243 | 0.00069216 | 0.00017347
29 | 0.97432 | -0.17984 | 0 | 0
30 | 0.98332 | -0.11618 | 0 | 0
31 | 0.98273 | -0.12037 | 0 | 0
32 | 0.99691 | -0.021204 | 0 | 0
33 | 0.99301 | -0.048149 | 0.0024994 | 0.0006264
34 | 0.98338 | -0.11603 | 0.0026807 | 0.00067184
35 | 0.98203 | -0.12563 | 0.002972 | 0.00074486
36 | 0.97633 | -0.16548 | 0.00116 | 0.00029072
37 | 0.97073 | -0.20566 | 0.0070129 | 0.0017576
38 | 0.98088 | -0.13387 | 0.0042095 | 0.001055
39 | 0.98103 | -0.13279 | 0.003062 | 0.00076741
40 | 0.97396 | -0.18244 | 0.0034563 | 0.00086622
41 | 0.97236 | -0.19396 | 0.0079095 | 0.0019823
42 | 0.97258 | -0.19236 | 0 | 0
43 | 0.9823 | -0.12344 | 0 | 0
44 | 0.98243 | -0.1225 | 0.0021477 | 0.00053826
45 | 0.98152 | -0.12904 | 0.004029 | 0.0010098
46 | 0.9817 | -0.12777 | 0.0037853 | 0.00094868
47 | 0.98227 | -0.12368 | 0.0048945 | 0.0012267
48 | 0.98233 | -0.12321 | 0.0026374 | 0.000661
49 | 0.98204 | -0.12529 | 0.0027775 | 0.00069611
50 | 0.97387 | -0.18307 | 0.005307 | 0.0013301
51 | 0.97313 | -0.18844 | 0.0045788 | 0.0011475
52 | 0.97218 | -0.19522 | 0.0080505 | 0.0020177
53 | 0.98301 | -0.11864 | 0.0033085 | 0.00082918
54 | 0.98288 | -0.11962 | 0.0031642 | 0.00079303
55 | 0.98287 | -0.11968 | 0.0021974 | 0.00055073
56 | 0.98134 | -0.13054 | 0.0034232 | 0.00085792
57 | 0.98127 | -0.13105 | 0.0016068 | 0.00040269
58 | 0.97131 | -0.20153 | 0.0080291 | 0.0020123
59 | 0.97155 | -0.19977 | 0.0085283 | 0.0021374
60 | 0.97216 | -0.19538 | 0.0078346 | 0.0019635
61 | 1 | 0 | -0.23592 | -0.059615
62 | 0.99677 | -0.022205 | 0.0044967 | 0.001127
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0093685 | -0.002348 | 0.0093733 | 0.0023494 | 4.8614e-06 | 1.4021e-06 | 0.014357 | 0.014357 | 0.014357 | 0.97095 | -0.20408 | 0.97147 | -0.20033 | 5.3176
1 | -0.0093733 | -0.0023494 | 0.0093818 | 0.0023518 | 8.5164e-06 | 2.455e-06 | 0.014357 | 0.014357 | 0.014357 | 0.97147 | -0.20033 | 0.97238 | -0.19377 | 5.3175
2 | -0.0093818 | -0.0023518 | 0.0093826 | 0.002352 | 7.253e-07 | 2.0901e-07 | 0.014357 | 0.014357 | 0.014357 | 0.97238 | -0.19377 | 0.97246 | -0.19322 | 5.3174
3 | -0.065385 | -0.016388 | 0.065459 | 0.016416 | 7.3872e-05 | 2.8265e-05 | 0.10005 | 0.10005 | 0.10005 | 0.97246 | -0.19322 | 0.97359 | -0.18506 | 37.0554
4 | -0.065459 | -0.016416 | 0.065672 | 0.016497 | 0.00021313 | 8.1548e-05 | 0.10005 | 0.10005 | 0.10005 | 0.97359 | -0.18506 | 0.97686 | -0.16165 | 37.0553
5 | -0.065672 | -0.016497 | 0.065792 | 0.016543 | 0.00011949 | 4.5717e-05 | 0.10005 | 0.10005 | 0.10005 | 0.97686 | -0.16165 | 0.9787 | -0.1486 | 37.0553
6 | -0.074138 | -0.018648 | 0.074383 | 0.01874 | 0.0002452 | 9.2739e-05 | 0.1126 | 0.11259 | 0.1126 | 0.97999 | -0.13942 | 0.98333 | -0.11578 | 20.851
7 | 0.074138 | 0.018648 | -0.074044 | -0.018611 | 9.4723e-05 | 3.6281e-05 | 0.1126 | 0.1126 | 0.1126 | 0.97999 | -0.13942 | 0.9787 | -0.1486 | 41.702
8 | 0.0033462 | 0.00083852 | -0.003346 | -0.0008386 | 1.9062e-07 | -7.7813e-08 | 0.0050636 | 0.0050636 | 0.0050636 | 0.98333 | -0.11578 | 0.98328 | -0.11619 | 1.8754
9 | -0.07773 | -0.019579 | 0.078089 | 0.019712 | 0.00035923 | 0.00013339 | 0.11766 | 0.11766 | 0.11766 | 0.98333 | -0.11578 | 0.98802 | -0.082878 | 14.5257
10 | -0.22646 | -0.057225 | 0.22655 | 0.057261 | 9.281e-05 | 3.5546e-05 | 0.33964 | 0.33964 | 0.33964 | 0.99263 | -0.050816 | 0.99305 | -0.047906 | 41.9311
11 | 0.03784 | 0.0095274 | -0.037661 | -0.0094598 | 0.00017882 | 6.7634e-05 | 0.05674 | 0.05674 | 0.05674 | 0.99263 | -0.050816 | 0.98779 | -0.084801 | 21.0149
12 | 0.18862 | 0.047698 | -0.18811 | -0.047504 | 0.00050778 | 0.00019412 | 0.2829 | 0.2829 | 0.2829 | 0.99263 | -0.050816 | 0.98987 | -0.069967 | 34.9263
13 | -0.22905 | -0.057887 | 0.22991 | 0.058218 | 0.00086438 | 0.00033108 | 0.34339 | 0.34339 | 0.34339 | 0.99305 | -0.047906 | 0.99691 | -0.021204 | 42.3935
14 | 0.0024995 | 0.00062631 | -0.0024994 | -0.0006264 | 8.4203e-08 | -9.2068e-08 | 0.0037452 | 0.0037453 | 0.0037453 | 0.99305 | -0.047906 | 0.99301 | -0.048149 | 1.3871
15 | 0.0027836 | 0.00069753 | -0.0027835 | -0.00069761 | 1.0501e-07 | -8.2122e-08 | 0.0041932 | 0.0041933 | 0.0041933 | 0.98779 | -0.084801 | 0.98775 | -0.085073 | 1.5531
16 | 0.034877 | 0.0087622 | -0.034744 | -0.0087122 | 0.00013275 | 5.0076e-05 | 0.052547 | 0.052547 | 0.052547 | 0.98779 | -0.084801 | 0.98391 | -0.11227 | 19.462
17 | 0.18773 | 0.047407 | -0.18739 | -0.047277 | 0.00034008 | 0.00013001 | 0.28232 | 0.28232 | 0.28232 | 0.98987 | -0.069967 | 0.98802 | -0.082878 | 34.8549
18 | 0.019145 | 0.0048021 | -0.019139 | -0.0047997 | 6.6157e-06 | 2.384e-06 | 0.028956 | 0.028956 | 0.028956 | 0.98391 | -0.11227 | 0.98356 | -0.11476 | 10.7244
19 | 0.015599 | 0.0039101 | -0.015593 | -0.003908 | 6.0502e-06 | 2.1058e-06 | 0.023591 | 0.023592 | 0.023592 | 0.98391 | -0.11227 | 0.98352 | -0.11507 | 8.7376
20 | 0.086477 | 0.021833 | -0.085995 | -0.021652 | 0.00048237 | 0.00018031 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.98802 | -0.082878 | 0.98234 | -0.1228 | 16.0862
21 | 0.022819 | 0.0057325 | -0.022726 | -0.0056983 | 9.2912e-05 | 3.4128e-05 | 0.034371 | 0.034372 | 0.034372 | 0.98802 | -0.082878 | 0.98387 | -0.11227 | 12.7304
22 | 0.085995 | 0.021652 | -0.085601 | -0.021505 | 0.00039436 | 0.00014745 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.98234 | -0.1228 | 0.97769 | -0.15577 | 16.0864
23 | 0.020309 | 0.0050925 | -0.020298 | -0.0050885 | 1.1006e-05 | 3.9956e-06 | 0.030716 | 0.030716 | 0.030716 | 0.98387 | -0.11227 | 0.98332 | -0.11618 | 11.3763
24 | 0.019139 | 0.0047997 | -0.019123 | -0.0047941 | 1.5445e-05 | 5.5661e-06 | 0.028956 | 0.028956 | 0.028956 | 0.98356 | -0.11476 | 0.98274 | -0.12059 | 10.7245
25 | 0.011356 | 0.0028461 | -0.011355 | -0.0028456 | 1.513e-06 | 4.7769e-07 | 0.017181 | 0.017181 | 0.017181 | 0.98352 | -0.11507 | 0.98338 | -0.11603 | 6.3635
26 | 0.015295 | 0.0038348 | -0.015285 | -0.0038311 | 1.0673e-05 | 3.7013e-06 | 0.02316 | 0.02316 | 0.02316 | 0.98274 | -0.12059 | 0.98203 | -0.12563 | 8.5779
27 | 0.085601 | 0.021505 | -0.085509 | -0.021471 | 9.1825e-05 | 3.434e-05 | 0.1303 | 0.1303 | 0.1303 | 0.97769 | -0.15577 | 0.97661 | -0.16349 | 16.0865
28 | 0.075282 | 0.018907 | -0.075261 | -0.0189 | 2.0809e-05 | 7.7184e-06 | 0.11472 | 0.11472 | 0.11472 | 0.97661 | -0.16349 | 0.97633 | -0.16548 | 14.1627
29 | 0.0080311 | 0.0020128 | -0.0080296 | -0.0020124 | 1.5008e-06 | 3.8137e-07 | 0.012315 | 0.012315 | 0.012315 | 0.97036 | -0.20835 | 0.97017 | -0.2097 | 4.5613
30 | -0.0080311 | -0.0020128 | 0.0080322 | 0.0020131 | 1.0774e-06 | 2.7375e-07 | 0.012315 | 0.012315 | 0.012315 | 0.97036 | -0.20835 | 0.97049 | -0.20739 | 4.5613
31 | -0.012376 | -0.0031017 | 0.012379 | 0.0031026 | 2.9501e-06 | 9.7237e-07 | 0.018975 | 0.018975 | 0.018975 | 0.97049 | -0.20739 | 0.97073 | -0.20566 | 7.0279
32 | -0.07331 | -0.018399 | 0.073337 | 0.018409 | 2.719e-05 | 1.0067e-05 | 0.11189 | 0.11189 | 0.11189 | 0.97499 | -0.1751 | 0.97536 | -0.17243 | 13.8141
33 | 0.07331 | 0.018399 | -0.073262 | -0.018381 | 4.8241e-05 | 1.7862e-05 | 0.11189 | 0.11189 | 0.11189 | 0.97499 | -0.1751 | 0.97432 | -0.17984 | 13.8142
34 | -0.074029 | -0.018583 | 0.074101 | 0.018609 | 7.1509e-05 | 2.6494e-05 | 0.11295 | 0.11295 | 0.11295 | 0.97536 | -0.17243 | 0.97633 | -0.16548 | 13.9445
35 | 0.073262 | 0.018381 | -0.073235 | -0.018371 | 2.6385e-05 | 9.7696e-06 | 0.11189 | 0.11189 | 0.11189 | 0.97432 | -0.17984 | 0.97396 | -0.18244 | 13.8142
36 | 0.020298 | 0.0050885 | -0.020286 | -0.0050842 | 1.1768e-05 | 4.2728e-06 | 0.030716 | 0.030716 | 0.030716 | 0.98332 | -0.11618 | 0.98273 | -0.12037 | 11.3764
37 | 0.010602 | 0.0026573 | -0.010598 | -0.0026559 | 4.5079e-06 | 1.3788e-06 | 0.016054 | 0.016054 | 0.016054 | 0.98273 | -0.12037 | 0.9823 | -0.12344 | 5.9459
38 | 0.0096835 | 0.0024269 | -0.0096806 | -0.0024261 | 2.8516e-06 | 8.2752e-07 | 0.014662 | 0.014662 | 0.014662 | 0.98273 | -0.12037 | 0.98243 | -0.1225 | 5.4305
39 | -0.23441 | -0.059345 | 0.23512 | 0.059615 | 0.00070444 | 0.00026985 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 | 0.99691 | -0.021204 | 1 | 0 | 43.2222
40 | 0.0044974 | 0.0011269 | -0.0044967 | -0.001127 | 6.2284e-07 | -4.9205e-08 | 0.0067128 | 0.0067129 | 0.0067129 | 0.99691 | -0.021204 | 0.99677 | -0.022205 | 2.4863
41 | 0.008674 | 0.0021738 | -0.0086709 | -0.002173 | 3.136e-06 | 8.3619e-07 | 0.013125 | 0.013125 | 0.013125 | 0.98338 | -0.11603 | 0.98301 | -0.11864 | 4.8612
42 | 0.012313 | 0.0030862 | -0.012304 | -0.0030835 | 8.3748e-06 | 2.7336e-06 | 0.018657 | 0.018657 | 0.018657 | 0.98203 | -0.12563 | 0.98134 | -0.13054 | 6.9101
43 | -0.019392 | -0.0048602 | 0.019403 | 0.0048643 | 1.1106e-05 | 4.0224e-06 | 0.029725 | 0.029725 | 0.029725 | 0.97073 | -0.20566 | 0.97131 | -0.20153 | 11.0093
44 | -0.0042095 | -0.001055 | 0.0042101 | 0.0010549 | 6.2846e-07 | -7.0071e-08 | 0.0063859 | 0.0063858 | 0.0063859 | 0.98088 | -0.13387 | 0.98103 | -0.13279 | 2.3652
45 | -0.0072721 | -0.0018223 | 0.0072739 | 0.0018227 | 1.7534e-06 | 3.8269e-07 | 0.01103 | 0.01103 | 0.01103 | 0.98103 | -0.13279 | 0.98127 | -0.13105 | 4.0853
46 | 0.069779 | 0.017505 | -0.069773 | -0.017503 | 6.1076e-06 | 2.2526e-06 | 0.10661 | 0.10661 | 0.10661 | 0.97396 | -0.18244 | 0.97387 | -0.18307 | 13.1623
47 | -0.0079095 | -0.0019823 | 0.0079113 | 0.0019828 | 1.7524e-06 | 4.3618e-07 | 0.012104 | 0.012104 | 0.012104 | 0.97236 | -0.19396 | 0.97258 | -0.19236 | 4.483
48 | 0.051895 | 0.013013 | -0.051875 | -0.013006 | 2.0565e-05 | 7.3259e-06 | 0.079401 | 0.079401 | 0.079401 | 0.97258 | -0.19236 | 0.97218 | -0.19522 | 9.8026
49 | -0.059807 | -0.014996 | 0.059839 | 0.015008 | 3.2557e-05 | 1.1826e-05 | 0.091505 | 0.091505 | 0.091505 | 0.97258 | -0.19236 | 0.97313 | -0.18844 | 11.2969
50 | 0.010598 | 0.0026559 | -0.010595 | -0.0026551 | 2.7152e-06 | 8.3066e-07 | 0.016054 | 0.016054 | 0.016054 | 0.9823 | -0.12344 | 0.98204 | -0.12529 | 5.9459
51 | 0.0075329 | 0.0018878 | -0.0075322 | -0.0018877 | 7.4694e-07 | 1.7086e-07 | 0.01141 | 0.01141 | 0.01141 | 0.98243 | -0.1225 | 0.98233 | -0.12321 | 4.2258
52 | -0.004029 | -0.0010098 | 0.0040297 | 0.0010097 | 7.1283e-07 | -1.1289e-07 | 0.0061082 | 0.006108 | 0.0061082 | 0.98152 | -0.12904 | 0.9817 | -0.12777 | 2.2623
53 | -0.007815 | -0.0019583 | 0.0078177 | 0.001959 | 2.6783e-06 | 6.4323e-07 | 0.011846 | 0.011845 | 0.011846 | 0.9817 | -0.12777 | 0.98204 | -0.12529 | 4.3873
54 | -0.0048945 | -0.0012267 | 0.0048948 | 0.0012267 | 3.1926e-07 | 4.9785e-09 | 0.0074145 | 0.0074145 | 0.0074145 | 0.98227 | -0.12368 | 0.98233 | -0.12321 | 2.7461
55 | 0.064466 | 0.016173 | -0.064418 | -0.016155 | 4.7961e-05 | 1.756e-05 | 0.098506 | 0.098506 | 0.098506 | 0.97387 | -0.18307 | 0.97313 | -0.18844 | 12.1612
56 | 0.043824 | 0.010988 | -0.043823 | -0.010988 | 9.4737e-07 | 3.2672e-07 | 0.067079 | 0.067079 | 0.067079 | 0.97218 | -0.19522 | 0.97216 | -0.19538 | 8.2814
57 | 0.0053624 | 0.0013438 | -0.0053617 | -0.0013437 | 7.2458e-07 | 5.5297e-08 | 0.0081172 | 0.0081172 | 0.0081172 | 0.98301 | -0.11864 | 0.98288 | -0.11962 | 3.0064
58 | 0.0021975 | 0.00055071 | -0.0021974 | -0.00055073 | 1.7516e-08 | -2.5407e-08 | 0.0033268 | 0.0033268 | 0.0033268 | 0.98288 | -0.11962 | 0.98287 | -0.11968 | 1.2322
59 | 0.0088813 | 0.0022256 | -0.0088806 | -0.0022254 | 6.245e-07 | 1.7047e-07 | 0.013467 | 0.013467 | 0.013467 | 0.98134 | -0.13054 | 0.98127 | -0.13105 | 4.9876
60 | -0.027432 | -0.0068766 | 0.027439 | 0.0068791 | 6.6916e-06 | 2.4985e-06 | 0.042025 | 0.042025 | 0.042025 | 0.97131 | -0.20153 | 0.97155 | -0.19977 | 15.565
61 | -0.035967 | -0.0090165 | 0.035989 | 0.0090243 | 2.1874e-05 | 7.8406e-06 | 0.055087 | 0.055087 | 0.055087 | 0.97155 | -0.19977 | 0.97216 | -0.19538 | 10.2013

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24015 | 0.060677

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0093685 | 0.002348
1 | 0.056003 | 0.014036
2 | 0.008252 | 0.0020681
3 | 0.00038453 | 9.6373e-05
4 | 0.0027835 | 0.00069761
5 | 0.0024173 | 0.00060584
6 | 0.0042368 | 0.0010619
7 | 0.0038278 | 0.00095935
8 | 0.010227 | 0.0025631
9 | 0.0080296 | 0.0020124
10 | 0.0043436 | 0.0010886
11 | 0.003346 | 0.0008386
12 | 0.00069216 | 0.00017347
13 | 0.0024994 | 0.0006264
14 | 0.0026807 | 0.00067184
15 | 0.002972 | 0.00074486
16 | 0.00116 | 0.00029072
17 | 0.0070129 | 0.0017576
18 | 0.0042095 | 0.001055
19 | 0.003062 | 0.00076741
20 | 0.0034563 | 0.00086622
21 | 0.0079095 | 0.0019823
22 | 0.0021477 | 0.00053826
23 | 0.004029 | 0.0010098
24 | 0.0037853 | 0.00094868
25 | 0.0048945 | 0.0012267
26 | 0.0026374 | 0.000661
27 | 0.0027775 | 0.00069611
28 | 0.005307 | 0.0013301
29 | 0.0045788 | 0.0011475
30 | 0.0080505 | 0.0020177
31 | 0.0033085 | 0.00082918
32 | 0.0031642 | 0.00079303
33 | 0.0021974 | 0.00055073
34 | 0.0034232 | 0.00085792
35 | 0.0016068 | 0.00040269
36 | 0.0080291 | 0.0020123
37 | 0.0085283 | 0.0021374
38 | 0.0078346 | 0.0019635
39 | 0.0042362 | 0.0010617
40 | 0.0044967 | 0.001127

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1