## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1151-51_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1151-51_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1151-51_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1151-51_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1151-51_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1151-51_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1151-51_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1151-51_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1151-51_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1151-51_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1151-51_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1151-51_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1151-51_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1151-51_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1151-51_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1151-51_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1151-51_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1151-51_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1151-51_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1151-51_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1151-51_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1151-51_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1151-51_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1151-51_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1151-51_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1151-51_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1151-51_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1151-51_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1151-51_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1151-51_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1151-51_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1151-51_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1151-51_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1151-51_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1151-51_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1151-51_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1151-51_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1151-51_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1151-51_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1151-51_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1151-51_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1151-51_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1151-51_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1151-51_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1151-51_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1151-51_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1151-51_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1151-51_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1151-51_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1151-51_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1151-51_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1151-51_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1151-51_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1151-51_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1151-51_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1151-51_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1151-51_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1151-51_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1151-51_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1151-51_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_128_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1151-51_0_3_load_0 | 0 | 0.0046 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1151-51_0_3_load_1 | 1 | 0.0021717 | 0.00054427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1151-51_0_3_load_3 | 3 | 0.0024457 | 0.00061295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1151-51_0_3_load_4 | 4 | 0.0070965 | 0.0017786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1151-51_0_3_load_62 | 7 | 0.0088772 | 0.0022248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1151-51_0_3_load_61 | 8 | 0.0023831 | 0.00059726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1151-51_0_3_load_16 | 12 | 0.0070086 | 0.0017565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1151-51_0_3_load_63 | 13 | 0.0085504 | 0.0021429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1151-51_0_3_load_15 | 15 | 0.0074744 | 0.0018733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1151-51_0_3_load_30 | 17 | 0.0041878 | 0.0010496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1151-51_0_3_load_26 | 18 | 0.0043903 | 0.0011003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1151-51_0_3_load_39 | 19 | 0.0023945 | 0.00060011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1151-51_0_3_load_60 | 21 | 0.0023371 | 0.00058572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1151-51_0_3_load_37 | 22 | 0.0084546 | 0.0021189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1151-51_0_3_load_36 | 23 | 0.0070504 | 0.001767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1151-51_0_3_load_20 | 25 | 0.0070751 | 0.0017732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1151-51_0_3_load_38 | 27 | 0.0015835 | 0.00039687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1151-51_0_3_load_59 | 30 | 0.0035927 | 0.00090042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1151-51_0_3_load_47 | 31 | 0.0015813 | 0.0003963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1151-51_0_3_load_55 | 34 | 0.0037711 | 0.00094513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1151-51_0_3_load_27 | 35 | 0.0032987 | 0.00082672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1151-51_0_3_load_21 | 37 | 0.0025913 | 0.00064943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1151-51_0_3_load_22 | 38 | 0.0021077 | 0.00052824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1151-51_0_3_load_23 | 39 | 0.0022893 | 0.00057374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1151-51_0_3_load_52 | 41 | 0.0016957 | 0.00042498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1151-51_0_3_load_54 | 42 | 0.0033012 | 0.00082735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1151-51_0_3_load_28 | 43 | 0.0034589 | 0.00086689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1151-51_0_3_load_51 | 44 | 0.0016212 | 0.0004063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1151-51_0_3_load_53 | 45 | 0.0031153 | 0.00078077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1151-51_0_3_load_31 | 46 | 0.0025709 | 0.00064433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1151-51_0_3_load_32 | 47 | 0.0023372 | 0.00058575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1151-51_0_3_load_33 | 48 | 0.0022573 | 0.00056572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1151-51_0_3_load_35 | 49 | 0.0024887 | 0.00062374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1151-51_0_3_load_46 | 50 | 0.0021308 | 0.00053404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1151-51_0_3_load_56 | 51 | 0.0022196 | 0.00055628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1151-51_0_3_load_42 | 52 | 0.0034832 | 0.00087298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1151-51_0_3_load_43 | 53 | 0.0024425 | 0.00061214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1151-51_0_3_load_44 | 54 | 0.0014409 | 0.00036113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1151-51_0_3_load_45 | 55 | 0.0022676 | 0.0005683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1151-51_0_3_load_50 | 56 | 0.0021867 | 0.00054804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1151-51_0_3_load_49 | 57 | 0.0017007 | 0.00042624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1151-51_0_3_load_48 | 58 | 0.0013583 | 0.00034043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1151-51_0_3_load_58 | 59 | 0.0071455 | 0.0017908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 46 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1151-51_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022694 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1151-51_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.017232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1151-51_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0035449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1151-51_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.019825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1151-51_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.039332 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1151-51_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.016676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1151-51_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.023395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1151-51_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.018166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1151-51_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 8 | 21 | 0.0023923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1151-51_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.030004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1151-51_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.04778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1151-51_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.025667 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1151-51_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 22 | 0.018824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1151-51_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 23 | 0.014893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1151-51_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.001653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1151-51_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.060907 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1151-51_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 24 | 0.016216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1151-51_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.031848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1151-51_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.020432 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1151-51_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.014797 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1151-51_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 35 | 0.026223 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1151-51_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0090479 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1151-51_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 43 | 0.016014 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1151-51_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 39 | 0.015428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1151-51_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 49 | 0.013564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1151-51_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.016257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1151-51_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0029105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1151-51_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.031896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1151-51_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 36 | 0.0028486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1151-51_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.072809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1151-51_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.09427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1151-51_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.094814 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1151-51_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.061813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1151-51_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.017335 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1151-51_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 50 | 0.00029945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1151-51_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 51 | 0.16888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1151-51_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.0089892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1151-51_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 45 | 0.020872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1151-51_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 43 | 0.010015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1151-51_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 44 | 0.010683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1151-51_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 47 | 0.011352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1151-51_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0066117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1151-51_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0068144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1151-51_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0096264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1151-51_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0085468 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1151-51_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.015282 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1151-51_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.010713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1151-51_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.021576 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1151-51_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0068084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1151-51_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0066297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1151-51_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0064083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1151-51_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 58 | 0.020931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1151-51_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.029088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1151-51_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.009509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1151-51_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.013454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1151-51_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.017532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1151-51_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0059632 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1151-51_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.019795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1151-51_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0028163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1151-51_0_3_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 60 | 46 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2641303.7819 | 1218554.488 | 2641323.9148 | 1218550.5244 | 2641326.0721 | 1218550.249
1 | 2641286.8741 | 1218557.8166 | 2641303.7819 | 1218554.488
2 | 2641326.0721 | 1218550.249 | 2641329.5885 | 1218549.8001
3 | 2641286.8741 | 1218557.8166 | 2641284.9843 | 1218577.5486
4 | 2641286.8741 | 1218557.8166 | 2641271.1582 | 1218560.8763 | 2641252.2184 | 1218563.7248 | 2641247.9387 | 1218563.6284
5 | 2641286.8741 | 1218557.8166 | 2641287.2506 | 1218553.8613 | 2641295.7551 | 1218552.1192 | 2641296.276 | 1218548.1315
6 | 2641247.9387 | 1218563.6284 | 2641245.5286 | 1218580.6997 | 2641241.0144 | 1218584.8932
7 | 2641296.276 | 1218548.1315 | 2641297.5818 | 1218538.2125 | 2641292.8585 | 1218537.5127 | 2641289.5074 | 1218537.0225
8 | 2641289.7743 | 1218534.6452 | 2641289.7743 | 1218534.6452 | 2641289.5074 | 1218537.0225 | 2641289.5074 | 1218537.0225
9 | 2641263.3189 | 1218513.683 | 2641249.5074 | 1218512.42 | 2641233.2871 | 1218512.6969
10 | 2641212.4292 | 1218540.4692 | 2641212.2386 | 1218541.6908 | 2641218.5866 | 1218542.3129 | 2641222.7851 | 1218539.8849 | 2641224.2866 | 1218540.0509 | 2641224.7522 | 1218536.3853 | 2641230.2958 | 1218536.9906 | 2641231.3176 | 1218532.9953 | 2641231.7513 | 1218529.5407 | 2641232.2392 | 1218520.4498 | 2641233.2871 | 1218512.6969
11 | 2641233.2871 | 1218512.6969 | 2641223.2427 | 1218511.0265 | 2641221.5256 | 1218510.203 | 2641220.4637 | 1218509.0283 | 2641219.9062 | 1218507.3346 | 2641219.8875 | 1218505.6445 | 2641221.2192 | 1218497.2252
12 | 2641263.3189 | 1218513.683 | 2641260.8364 | 1218532.3428
13 | 2641263.3189 | 1218513.683 | 2641265.4654 | 1218498.9457
14 | 2641212.4292 | 1218540.4692 | 2641212.7516 | 1218538.8483
15 | 2641209.6148 | 1218592.9809 | 2641209.7731 | 1218587.6566 | 2641211.0264 | 1218579.8162 | 2641214.0371 | 1218569.164 | 2641217.5711 | 1218561.8508 | 2641221.0774 | 1218558.5508 | 2641210.7073 | 1218551.3304 | 2641212.2386 | 1218541.6908 | 2641212.4292 | 1218540.4692
16 | 2641226.2612 | 1218482.7973 | 2641225.3792 | 1218483.0357 | 2641224.3584 | 1218483.5846 | 2641223.8604 | 1218484.2704 | 2641222.9827 | 1218486.0765 | 2641221.2192 | 1218497.2252
17 | 2641209.6148 | 1218592.9809 | 2641203.8505 | 1218594.6643 | 2641188.5419 | 1218598.1273 | 2641183.7067 | 1218598.2495 | 2641178.5049 | 1218597.1812
18 | 2641390.0726 | 1218545.8915 | 2641410.2868 | 1218548.8639
19 | 2641390.0726 | 1218545.8915 | 2641375.4341 | 1218543.7284
20 | 2641349.3631 | 1218541.3335 | 2641357.2797 | 1218541.4503 | 2641363.3098 | 1218541.9368 | 2641375.4341 | 1218543.7284
21 | 2641323.4064 | 1218542.8608 | 2641314.5245 | 1218544.5863
22 | 2641323.4064 | 1218542.8608 | 2641329.3012 | 1218542.0678 | 2641339.356 | 1218541.5919
23 | 2641323.4064 | 1218542.8608 | 2641324.0722 | 1218537.6845 | 2641324.8822 | 1218531.4086 | 2641325.377 | 1218527.5588
24 | 2641294.0712 | 1218526.2123 | 2641293.4113 | 1218531.1127 | 2641294.2965 | 1218533.7093 | 2641293.9971 | 1218535.2859 | 2641289.7743 | 1218534.6452
25 | 2641268.1991 | 1218482.9429 | 2641267.3906 | 1218485.7279 | 2641265.4654 | 1218498.9457
26 | 2641226.2612 | 1218482.7973 | 2641223.6242 | 1218481.5657
27 | 2641268.1991 | 1218482.9429 | 2641274.848 | 1218482.8667 | 2641297.2802 | 1218494.4512
28 | 2641299.8112 | 1218495.7583 | 2641297.2802 | 1218494.4512
29 | 2641505.7102 | 1218454.452 | 2641511.6005 | 1218458.6733 | 2641509.3065 | 1218462.2261 | 2641507.8947 | 1218467.6973 | 2641505.5998 | 1218495.3644 | 2641505.7799 | 1218502.2031 | 2641507.0006 | 1218509.994 | 2641509.8265 | 1218518.3408 | 2641505.4465 | 1218518.4659
30 | 2641505.4465 | 1218518.4659 | 2641456.245 | 1218517.3453 | 2641439.3778 | 1218517.8728 | 2641411.202 | 1218517.3948
31 | 2641505.7102 | 1218454.452 | 2641503.3478 | 1218453.6573 | 2641500.8084 | 1218453.2172 | 2641497.3933 | 1218453.1934 | 2641493.5951 | 1218453.6895 | 2641487.9178 | 1218453.75 | 2641448.3835 | 1218451.7184 | 2641415.6285 | 1218449.3894 | 2641411.2566 | 1218448.9262
32 | 2641505.7102 | 1218454.452 | 2641506.3475 | 1218450.1205 | 2641508.1781 | 1218423.7398 | 2641507.973 | 1218419.4025 | 2641505.4291 | 1218397.8164 | 2641504.8862 | 1218392.9431
33 | 2641393.8699 | 1218517.1008 | 2641411.202 | 1218517.3948
34 | 2641410.9588 | 1218448.8947 | 2641411.2566 | 1218448.9262
35 | 2641504.8862 | 1218392.9431 | 2641413.4128 | 1218389.2495 | 2641360.6257 | 1218386.2592 | 2641351.8078 | 1218383.9188 | 2641342.2632 | 1218380.1949 | 2641337.6862 | 1218377.9566
36 | 2641393.8699 | 1218517.1008 | 2641385.0334 | 1218515.4508
37 | 2641364.5164 | 1218511.6198 | 2641385.0334 | 1218515.4508
38 | 2641339.356 | 1218541.5919 | 2641345.8969 | 1218541.2824 | 2641349.3631 | 1218541.3335
39 | 2641299.8112 | 1218495.7583 | 2641308.7027 | 1218499.511 | 2641309.6955 | 1218499.7927
40 | 2641299.8112 | 1218495.7583 | 2641297.5158 | 1218500.6341 | 2641296.72 | 1218506.5434
41 | 2641327.0885 | 1218514.2422 | 2641326.2457 | 1218520.8
42 | 2641325.377 | 1218527.5588 | 2641326.2457 | 1218520.8
43 | 2641328.3157 | 1218504.6944 | 2641327.0885 | 1218514.2422
44 | 2641328.3157 | 1218504.6944 | 2641325.3298 | 1218504.0733 | 2641320.0182 | 1218502.6577
45 | 2641328.3157 | 1218504.6944 | 2641335.8031 | 1218506.2583 | 2641343.3068 | 1218507.6594
46 | 2641309.6955 | 1218499.7927 | 2641316.2923 | 1218501.6648 | 2641320.0182 | 1218502.6577
47 | 2641364.5164 | 1218511.6198 | 2641343.3068 | 1218507.6594
48 | 2641296.72 | 1218506.5434 | 2641295.8113 | 1218513.2909
49 | 2641294.9265 | 1218519.8612 | 2641295.8113 | 1218513.2909
50 | 2641294.9265 | 1218519.8612 | 2641294.0712 | 1218526.2123
51 | 2641410.9588 | 1218448.8947 | 2641396.9874 | 1218447.4144 | 2641390.1811 | 1218446.4021
52 | 2641313.072 | 1218362.9491 | 2641320.0784 | 1218369.3458 | 2641337.6862 | 1218377.9566
53 | 2641322.9518 | 1218431.0144 | 2641332.0447 | 1218433.7963
54 | 2641332.0447 | 1218433.7963 | 2641343.3247 | 1218437.2472 | 2641344.9408 | 1218437.6163
55 | 2641362.043 | 1218441.4711 | 2641360.4952 | 1218441.1686 | 2641344.9408 | 1218437.6163
56 | 2641362.043 | 1218441.4711 | 2641367.8954 | 1218442.615
57 | 2641387.3954 | 1218445.9879 | 2641378.0106 | 1218444.5921 | 2641367.8954 | 1218442.615
58 | 2641387.3954 | 1218445.9879 | 2641390.1811 | 1218446.4021

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2641303.7819 | 1218554.488
1 | 2641326.0721 | 1218550.249
2 | 2641286.8741 | 1218557.8166
3 | 2641329.5885 | 1218549.8001
4 | 2641284.9843 | 1218577.5486
5 | 2641247.9387 | 1218563.6284
6 | 2641296.276 | 1218548.1315
7 | 2641241.0144 | 1218584.8932
8 | 2641289.5074 | 1218537.0225
9 | 2641233.2871 | 1218512.6969
10 | 2641263.3189 | 1218513.683
11 | 2641212.4292 | 1218540.4692
12 | 2641221.2192 | 1218497.2252
13 | 2641212.7516 | 1218538.8483
14 | 2641209.6148 | 1218592.9809
15 | 2641178.5049 | 1218597.1812
16 | 2641390.0726 | 1218545.8915
17 | 2641410.2868 | 1218548.8639
18 | 2641375.4341 | 1218543.7284
19 | 2641314.5245 | 1218544.5863
20 | 2641323.4064 | 1218542.8608
21 | 2641289.7743 | 1218534.6452
22 | 2641260.8364 | 1218532.3428
23 | 2641265.4654 | 1218498.9457
24 | 2641226.2612 | 1218482.7973
25 | 2641223.6242 | 1218481.5657
26 | 2641268.1991 | 1218482.9429
27 | 2641297.2802 | 1218494.4512
28 | 2641505.4465 | 1218518.4659
29 | 2641505.7102 | 1218454.452
30 | 2641411.202 | 1218517.3948
31 | 2641411.2566 | 1218448.9262
32 | 2641504.8862 | 1218392.9431
33 | 2641393.8699 | 1218517.1008
34 | 2641385.0334 | 1218515.4508
35 | 2641349.3631 | 1218541.3335
36 | 2641299.8112 | 1218495.7583
37 | 2641326.2457 | 1218520.8
38 | 2641327.0885 | 1218514.2422
39 | 2641325.377 | 1218527.5588
40 | 2641328.3157 | 1218504.6944
41 | 2641320.0182 | 1218502.6577
42 | 2641343.3068 | 1218507.6594
43 | 2641339.356 | 1218541.5919
44 | 2641309.6955 | 1218499.7927
45 | 2641364.5164 | 1218511.6198
46 | 2641295.8113 | 1218513.2909
47 | 2641296.72 | 1218506.5434
48 | 2641294.9265 | 1218519.8612
49 | 2641294.0712 | 1218526.2123
50 | 2641410.9588 | 1218448.8947
51 | 2641337.6862 | 1218377.9566
52 | 2641322.9518 | 1218431.0144
53 | 2641332.0447 | 1218433.7963
54 | 2641344.9408 | 1218437.6163
55 | 2641362.043 | 1218441.4711
56 | 2641367.8954 | 1218442.615
57 | 2641387.3954 | 1218445.9879
58 | 2641390.1811 | 1218446.4021
59 | 2641313.072 | 1218362.9491
60 | 2641299.8112 | 1218495.7583

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99722 | -0.019482 | 0.0046 | 0.0011529
1 | 0.99707 | -0.020535 | 0.0021717 | 0.00054427
2 | 0.99745 | -0.017888 | 0 | 0
3 | 0.99706 | -0.020622 | 0.0024457 | 0.00061295
4 | 0.99725 | -0.0193 | 0.0070965 | 0.0017786
5 | 0.99695 | -0.021394 | 0 | 0
6 | 0.99805 | -0.013674 | 0 | 0
7 | 0.99665 | -0.02348 | 0.0088772 | 0.0022248
8 | 0.9987 | -0.0090896 | 0.0023831 | 0.00059726
9 | 0.99299 | -0.049067 | 0 | 0
10 | 0.99429 | -0.03993 | 0 | 0
11 | 0.99189 | -0.056831 | 0 | 0
12 | 0.99247 | -0.052729 | 0.0070086 | 0.0017565
13 | 0.99187 | -0.056975 | 0.0085504 | 0.0021429
14 | 0.99123 | -0.061456 | 0 | 0
15 | 0.99089 | -0.063875 | 0.0074744 | 0.0018733
16 | 0.99344 | -0.045878 | 0 | 0
17 | 0.99331 | -0.046743 | 0.0041878 | 0.0010496
18 | 0.99352 | -0.045251 | 0.0043903 | 0.0011003
19 | 0.99434 | -0.039511 | 0.0023945 | 0.00060011
20 | 0.99437 | -0.039292 | 0 | 0
21 | 0.9988 | -0.0084292 | 0.0023371 | 0.00058572
22 | 0.99406 | -0.041537 | 0.0084546 | 0.0021189
23 | 0.99511 | -0.034133 | 0.0070504 | 0.001767
24 | 0.99231 | -0.053892 | 0 | 0
25 | 0.99228 | -0.054101 | 0.0070751 | 0.0017732
26 | 0.99618 | -0.026663 | 0 | 0
27 | 0.99827 | -0.012053 | 0.0015835 | 0.00039687
28 | 0.98729 | -0.088932 | 0 | 0
29 | 0.98433 | -0.10987 | 0 | 0
30 | 0.99111 | -0.062 | 0.0035927 | 0.00090042
31 | 0.98177 | -0.12809 | 0.0015813 | 0.0003963
32 | 0.98349 | -0.11585 | 0 | 0
33 | 0.99191 | -0.056437 | 0 | 0
34 | 0.99232 | -0.053556 | 0.0037711 | 0.00094513
35 | 0.99385 | -0.042976 | 0.0032987 | 0.00082672
36 | 0.99846 | -0.010706 | 0 | 0
37 | 0.99496 | -0.035154 | 0.0025913 | 0.00064943
38 | 0.99517 | -0.033647 | 0.0021077 | 0.00052824
39 | 0.99476 | -0.036531 | 0.0022893 | 0.00057374
40 | 0.99551 | -0.031249 | 0 | 0
41 | 0.99633 | -0.025527 | 0.0016957 | 0.00042498
42 | 0.99459 | -0.037688 | 0.0033012 | 0.00082735
43 | 0.99402 | -0.041773 | 0.0034589 | 0.00086689
44 | 0.99739 | -0.018185 | 0.0016212 | 0.0004063
45 | 0.99339 | -0.046079 | 0.0031153 | 0.00078077
46 | 1 | 0 | -0.15595 | -0.039024
47 | 0.99942 | -0.0040597 | 0.0023372 | 0.00058575
48 | 0.99967 | -0.0022951 | 0.0022573 | 0.00056572
49 | 0.99938 | -0.0043704 | 0.0024887 | 0.00062374
50 | 0.98176 | -0.12814 | 0.0021308 | 0.00053404
51 | 0.98119 | -0.13223 | 0.0022196 | 0.00055628
52 | 0.98048 | -0.1373 | 0.0034832 | 0.00087298
53 | 0.98052 | -0.13696 | 0.0024425 | 0.00061214
54 | 0.98064 | -0.13613 | 0.0014409 | 0.00036113
55 | 0.98083 | -0.13479 | 0.0022676 | 0.0005683
56 | 0.98091 | -0.13419 | 0.0021867 | 0.00054804
57 | 0.98125 | -0.13176 | 0.0017007 | 0.00042624
58 | 0.98131 | -0.13137 | 0.0013583 | 0.00034043
59 | 0.98089 | -0.13438 | 0.0071455 | 0.0017908
60 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0046181 | 0.0011572 | -0.0046174 | -0.0011572 | 6.7244e-07 | -3.7404e-08 | 0.0068909 | 0.006891 | 0.006891 | 0.99722 | -0.019482 | 0.99707 | -0.020535 | 2.5522
1 | -0.0092181 | -0.00231 | 0.0092201 | 0.0023106 | 2.0344e-06 | 5.5759e-07 | 0.013755 | 0.013755 | 0.013755 | 0.99722 | -0.019482 | 0.99745 | -0.017888 | 5.0944
2 | 0.0024457 | 0.00061292 | -0.0024457 | -0.00061295 | 2.947e-08 | -3.4899e-08 | 0.00365 | 0.00365 | 0.00365 | 0.99707 | -0.020535 | 0.99706 | -0.020622 | 1.3519
3 | 0.0070979 | 0.0017788 | -0.0070965 | -0.0017786 | 1.3871e-06 | 2.7477e-07 | 0.010589 | 0.010589 | 0.010589 | 0.99745 | -0.017888 | 0.99725 | -0.0193 | 3.9218
4 | 0.0088841 | 0.0022267 | -0.0088798 | -0.0022255 | 4.3112e-06 | 1.145e-06 | 0.013254 | 0.013254 | 0.013254 | 0.99745 | -0.017888 | 0.99695 | -0.021394 | 4.9088
5 | -0.025202 | -0.0063161 | 0.025217 | 0.0063215 | 1.4709e-05 | 5.4395e-06 | 0.037597 | 0.037597 | 0.037597 | 0.99745 | -0.017888 | 0.99805 | -0.013674 | 13.9248
6 | 0.0088798 | 0.0022255 | -0.0088772 | -0.0022248 | 2.5644e-06 | 6.8134e-07 | 0.013254 | 0.013254 | 0.013254 | 0.99695 | -0.021394 | 0.99665 | -0.02348 | 4.9088
7 | -0.025217 | -0.0063215 | 0.025233 | 0.0063274 | 1.6023e-05 | 5.9253e-06 | 0.037597 | 0.037597 | 0.037597 | 0.99805 | -0.013674 | 0.9987 | -0.0090896 | 13.9248
8 | -0.027616 | -0.0069247 | 0.027618 | 0.0069256 | 2.5275e-06 | 9.408e-07 | 0.041148 | 0.041148 | 0.041148 | 0.9987 | -0.0090896 | 0.9988 | -0.0084292 | 15.2399
9 | -0.030142 | -0.0075563 | 0.03018 | 0.0075706 | 3.8198e-05 | 1.4303e-05 | 0.045169 | 0.045169 | 0.045169 | 0.99299 | -0.049067 | 0.99429 | -0.03993 | 16.7291
10 | 0.01605 | 0.0040239 | -0.016032 | -0.0040178 | 1.7247e-05 | 6.0159e-06 | 0.024051 | 0.024051 | 0.024051 | 0.99299 | -0.049067 | 0.99189 | -0.056831 | 8.9079
11 | 0.014092 | 0.0035324 | -0.014085 | -0.00353 | 7.1427e-06 | 2.4153e-06 | 0.021118 | 0.021118 | 0.021118 | 0.99299 | -0.049067 | 0.99247 | -0.052729 | 7.8214
12 | 0.0084564 | 0.0021194 | -0.0084546 | -0.0021189 | 1.8814e-06 | 4.7951e-07 | 0.012656 | 0.012656 | 0.012656 | 0.99429 | -0.03993 | 0.99406 | -0.041537 | 4.6873
13 | -0.038636 | -0.00969 | 0.038667 | 0.0097017 | 3.1073e-05 | 1.1758e-05 | 0.057824 | 0.057824 | 0.057824 | 0.99429 | -0.03993 | 0.99511 | -0.034133 | 21.4163
14 | 0.0085506 | 0.002143 | -0.0085504 | -0.0021429 | 1.6972e-07 | 4.3942e-08 | 0.012827 | 0.012827 | 0.012827 | 0.99189 | -0.056831 | 0.99187 | -0.056975 | 4.7509
15 | 0.0074817 | 0.0018749 | -0.0074769 | -0.0018738 | 4.7878e-06 | 1.0559e-06 | 0.011224 | 0.011224 | 0.011224 | 0.99189 | -0.056831 | 0.99123 | -0.061456 | 4.1571
16 | 0.0070765 | 0.0017735 | -0.0070753 | -0.0017732 | 1.139e-06 | 2.2857e-07 | 0.01061 | 0.01061 | 0.01061 | 0.99247 | -0.052729 | 0.99231 | -0.053892 | 3.9296
17 | 0.0074769 | 0.0018738 | -0.0074744 | -0.0018733 | 2.5036e-06 | 5.5255e-07 | 0.011224 | 0.011224 | 0.011224 | 0.99123 | -0.061456 | 0.99089 | -0.063875 | 4.1571
18 | 0.0041883 | 0.0010495 | -0.0041878 | -0.0010496 | 5.0175e-07 | -7.1527e-08 | 0.0062733 | 0.0062734 | 0.0062734 | 0.99344 | -0.045878 | 0.99331 | -0.046743 | 2.3235
19 | -0.0041883 | -0.0010495 | 0.0041886 | 0.0010494 | 3.6338e-07 | -5.1847e-08 | 0.0062733 | 0.0062732 | 0.0062733 | 0.99344 | -0.045878 | 0.99352 | -0.045251 | 2.3234
20 | -0.0085789 | -0.0021497 | 0.0085816 | 0.0021504 | 2.7014e-06 | 6.9929e-07 | 0.012849 | 0.012849 | 0.012849 | 0.99352 | -0.045251 | 0.99385 | -0.042976 | 4.7588
21 | -0.0023945 | -0.00060011 | 0.0023945 | 0.00060002 | 7.2492e-08 | -8.9484e-08 | 0.0035833 | 0.0035833 | 0.0035833 | 0.99434 | -0.039511 | 0.99437 | -0.039292 | 1.3271
22 | 0.015346 | 0.0038465 | -0.015341 | -0.0038447 | 5.2702e-06 | 1.8193e-06 | 0.022965 | 0.022965 | 0.022965 | 0.99437 | -0.039292 | 0.99402 | -0.041773 | 8.5057
23 | -0.017741 | -0.0044465 | 0.017748 | 0.0044489 | 6.7855e-06 | 2.4096e-06 | 0.026548 | 0.026548 | 0.026548 | 0.99437 | -0.039292 | 0.99476 | -0.036531 | 9.8328
24 | -0.029956 | -0.0075114 | 0.029972 | 0.0075177 | 1.6858e-05 | 6.3063e-06 | 0.044629 | 0.044629 | 0.044629 | 0.9988 | -0.0084292 | 0.99938 | -0.0043704 | 16.5294
25 | -0.045718 | -0.011469 | 0.045765 | 0.011487 | 4.7416e-05 | 1.8025e-05 | 0.068367 | 0.068367 | 0.068367 | 0.99511 | -0.034133 | 0.99618 | -0.026663 | 25.321
26 | 0.0070753 | 0.0017732 | -0.0070751 | -0.0017732 | 2.0444e-07 | 4.1033e-08 | 0.01061 | 0.01061 | 0.01061 | 0.99231 | -0.053892 | 0.99228 | -0.054101 | 3.9296
27 | -0.045765 | -0.011487 | 0.045858 | 0.011522 | 9.3027e-05 | 3.5364e-05 | 0.068367 | 0.068366 | 0.068367 | 0.99618 | -0.026663 | 0.99827 | -0.012053 | 25.321
28 | -0.047442 | -0.011919 | 0.047451 | 0.011922 | 8.8917e-06 | 3.3826e-06 | 0.070727 | 0.070727 | 0.070727 | 0.99827 | -0.012053 | 0.99846 | -0.010706 | 26.1951
29 | 0.028132 | 0.0070673 | -0.02805 | -0.0070368 | 8.1699e-05 | 3.0494e-05 | 0.042405 | 0.042406 | 0.042406 | 0.98729 | -0.088932 | 0.98433 | -0.10987 | 15.7058
30 | -0.028132 | -0.0070673 | 0.028237 | 0.0071067 | 0.00010578 | 3.9473e-05 | 0.042405 | 0.042405 | 0.042405 | 0.98729 | -0.088932 | 0.99111 | -0.062 | 15.7057
31 | 0.018654 | 0.0046809 | -0.018607 | -0.004664 | 4.7053e-05 | 1.6895e-05 | 0.028201 | 0.028201 | 0.028201 | 0.98433 | -0.10987 | 0.98177 | -0.12809 | 10.4449
32 | 0.0093963 | 0.0023558 | -0.0093885 | -0.0023536 | 7.7829e-06 | 2.2084e-06 | 0.014205 | 0.014205 | 0.014205 | 0.98433 | -0.10987 | 0.98349 | -0.11585 | 5.2611
33 | -0.03183 | -0.0080071 | 0.031855 | 0.0080164 | 2.4713e-05 | 9.2816e-06 | 0.047799 | 0.047799 | 0.047799 | 0.99111 | -0.062 | 0.99191 | -0.056437 | 17.7033
34 | 0.017025 | 0.0042677 | -0.017025 | -0.0042677 | 1.2442e-07 | 4.4068e-08 | 0.025805 | 0.025805 | 0.025805 | 0.98177 | -0.12809 | 0.98176 | -0.12814 | 9.5573
35 | 0.0093885 | 0.0023536 | -0.0093672 | -0.0023476 | 2.1266e-05 | 6.0411e-06 | 0.014205 | 0.014206 | 0.014206 | 0.98349 | -0.11585 | 0.98119 | -0.13223 | 5.2614
36 | -0.031855 | -0.0080164 | 0.031868 | 0.0080212 | 1.2816e-05 | 4.813e-06 | 0.047799 | 0.047799 | 0.047799 | 0.99191 | -0.056437 | 0.99232 | -0.053556 | 17.7033
37 | -0.035639 | -0.0089664 | 0.035676 | 0.0089804 | 3.7213e-05 | 1.4043e-05 | 0.053454 | 0.053454 | 0.053454 | 0.99232 | -0.053556 | 0.99339 | -0.046079 | 19.7977
38 | -0.01188 | -0.0029772 | 0.011882 | 0.0029778 | 1.9772e-06 | 6.3067e-07 | 0.017787 | 0.017787 | 0.017787 | 0.99385 | -0.042976 | 0.99402 | -0.041773 | 6.5879
39 | 0.070443 | 0.017733 | -0.070369 | -0.017705 | 7.3507e-05 | 2.8132e-05 | 0.10501 | 0.10501 | 0.10501 | 0.99846 | -0.010706 | 0.99739 | -0.018185 | 38.8924
40 | -0.11789 | -0.029656 | 0.118 | 0.029697 | 0.00010938 | 4.1772e-05 | 0.17574 | 0.17574 | 0.17574 | 0.99846 | -0.010706 | 0.99942 | -0.0040597 | 32.5437
41 | -0.022632 | -0.0056735 | 0.022637 | 0.0056752 | 4.7268e-06 | 1.7321e-06 | 0.033848 | 0.033848 | 0.033848 | 0.99496 | -0.035154 | 0.99517 | -0.033647 | 12.5363
42 | 0.020041 | 0.0050241 | -0.020037 | -0.0050227 | 3.82e-06 | 1.3807e-06 | 0.029973 | 0.029973 | 0.029973 | 0.99496 | -0.035154 | 0.99476 | -0.036531 | 11.101
43 | -0.024745 | -0.0062035 | 0.024753 | 0.0062065 | 8.2232e-06 | 3.0377e-06 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.99517 | -0.033647 | 0.99551 | -0.031249 | 13.7036
44 | -0.066929 | -0.016827 | 0.066982 | 0.016847 | 5.3394e-05 | 2.0425e-05 | 0.10006 | 0.10006 | 0.10006 | 0.99551 | -0.031249 | 0.99633 | -0.025527 | 37.0586
45 | 0.042176 | 0.01062 | -0.042138 | -0.010606 | 3.792e-05 | 1.4386e-05 | 0.063059 | 0.063059 | 0.063059 | 0.99551 | -0.031249 | 0.99459 | -0.037688 | 23.3551
46 | -0.068678 | -0.017272 | 0.068748 | 0.017299 | 7.036e-05 | 2.6922e-05 | 0.10259 | 0.10259 | 0.10259 | 0.99633 | -0.025527 | 0.99739 | -0.018185 | 37.9966
47 | 0.038837 | 0.0097784 | -0.038791 | -0.0097612 | 4.5479e-05 | 1.7212e-05 | 0.05812 | 0.05812 | 0.05812 | 0.99459 | -0.037688 | 0.99339 | -0.046079 | 21.5259
48 | 0.12041 | 0.030309 | -0.12034 | -0.030283 | 6.8226e-05 | 2.6062e-05 | 0.17922 | 0.17922 | 0.17922 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.0040597 | 33.1881
49 | 0.034739 | 0.0087148 | -0.034728 | -0.0087106 | 1.1055e-05 | 4.1651e-06 | 0.051695 | 0.051695 | 0.051695 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0022951 | 19.1462
50 | 0.03247 | 0.0081449 | -0.032461 | -0.0081414 | 9.3423e-06 | 3.5092e-06 | 0.048335 | 0.048335 | 0.048335 | 0.99967 | -0.0022951 | 0.99938 | -0.0043704 | 17.9018
51 | 0.014894 | 0.0037337 | -0.014888 | -0.0037314 | 6.6562e-06 | 2.2955e-06 | 0.022575 | 0.022575 | 0.022575 | 0.98176 | -0.12814 | 0.98131 | -0.13137 | 8.3612
52 | 0.0071477 | 0.0017913 | -0.0071455 | -0.0017908 | 2.1327e-06 | 4.5301e-07 | 0.01084 | 0.01084 | 0.01084 | 0.98119 | -0.13223 | 0.98089 | -0.13438 | 4.0148
53 | -0.0034832 | -0.00087298 | 0.0034834 | 0.00087292 | 1.6581e-07 | -5.6159e-08 | 0.0052863 | 0.0052863 | 0.0052863 | 0.98048 | -0.1373 | 0.98052 | -0.13696 | 1.9579
54 | -0.0059258 | -0.0014851 | 0.0059265 | 0.0014852 | 6.7893e-07 | 9.141e-08 | 0.0089929 | 0.0089928 | 0.0089929 | 0.98052 | -0.13696 | 0.98064 | -0.13613 | 3.3307
55 | -0.0073675 | -0.0018463 | 0.0073688 | 0.0018466 | 1.3672e-06 | 3.0463e-07 | 0.011179 | 0.011179 | 0.011179 | 0.98064 | -0.13613 | 0.98083 | -0.13479 | 4.1405
56 | -0.0096364 | -0.0024149 | 0.0096372 | 0.0024151 | 7.9527e-07 | 2.3061e-07 | 0.014619 | 0.014619 | 0.014619 | 0.98083 | -0.13479 | 0.98091 | -0.13419 | 5.4146
57 | -0.011824 | -0.0029632 | 0.011828 | 0.0029644 | 3.9738e-06 | 1.2784e-06 | 0.017936 | 0.017936 | 0.017936 | 0.98091 | -0.13419 | 0.98125 | -0.13176 | 6.6431
58 | -0.013529 | -0.0033907 | 0.013529 | 0.0033909 | 7.3963e-07 | 2.489e-07 | 0.020515 | 0.020515 | 0.020515 | 0.98125 | -0.13176 | 0.98131 | -0.13137 | 7.5983

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15852 | 0.039669

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0046 | 0.0011529
1 | 0.0021717 | 0.00054427
2 | 0.0024457 | 0.00061295
3 | 0.0070965 | 0.0017786
4 | 0.0088772 | 0.0022248
5 | 0.0023831 | 0.00059726
6 | 0.0070086 | 0.0017565
7 | 0.0085504 | 0.0021429
8 | 0.0074744 | 0.0018733
9 | 0.0041878 | 0.0010496
10 | 0.0043903 | 0.0011003
11 | 0.0023945 | 0.00060011
12 | 0.0023371 | 0.00058572
13 | 0.0084546 | 0.0021189
14 | 0.0070504 | 0.001767
15 | 0.0070751 | 0.0017732
16 | 0.0015835 | 0.00039687
17 | 0.0035927 | 0.00090042
18 | 0.0015813 | 0.0003963
19 | 0.0037711 | 0.00094513
20 | 0.0032987 | 0.00082672
21 | 0.0025913 | 0.00064943
22 | 0.0021077 | 0.00052824
23 | 0.0022893 | 0.00057374
24 | 0.0016957 | 0.00042498
25 | 0.0033012 | 0.00082735
26 | 0.0034589 | 0.00086689
27 | 0.0016212 | 0.0004063
28 | 0.0031153 | 0.00078077
29 | 0.0025709 | 0.00064433
30 | 0.0023372 | 0.00058575
31 | 0.0022573 | 0.00056572
32 | 0.0024887 | 0.00062374
33 | 0.0021308 | 0.00053404
34 | 0.0022196 | 0.00055628
35 | 0.0034832 | 0.00087298
36 | 0.0024425 | 0.00061214
37 | 0.0014409 | 0.00036113
38 | 0.0022676 | 0.0005683
39 | 0.0021867 | 0.00054804
40 | 0.0017007 | 0.00042624
41 | 0.0013583 | 0.00034043
42 | 0.0071455 | 0.0017908

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1