## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1151-6_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1151-6_1_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1151-6_1_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1151-6_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1151-6_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1151-6_1_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1151-6_1_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1151-6_1_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1151-6_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1151-6_1_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1151-6_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1151-6_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1151-6_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1151-6_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1151-6_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1151-6_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1151-6_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1151-6_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1151-6_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1151-6_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1151-6_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1151-6_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1151-6_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1151-6_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1151-6_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1151-6_1_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1151-6_1_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1151-6_1_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1151-6_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1151-6_1_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1151-6_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1151-6_1_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1151-6_1_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1151-6_1_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1151-6_1_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1151-6_1_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1151-6_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1151-6_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1151-6_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1151-6_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1151-6_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1151-6_1_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1151-6_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1151-6_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1151-6_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1151-6_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1151-6_1_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1151-6_1_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1151-6_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1151-6_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1151-6_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1151-6_1_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1151-6_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1151-6_1_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1151-6_1_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1151-6_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1151-6_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1151-6_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1151-6_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1151-6_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1151-6_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1151-6_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1151-6_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1151-6_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1151-6_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1151-6_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1151-6_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1151-6_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1151-6_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1151-6_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1151-6_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1151-6_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1151-6_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1151-6_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1151-6_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1151-6_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1151-6_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1151-6_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1151-6_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1151-6_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1151-6_1_4_load_5 | 0 | 0.0007244 | 0.00018155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1151-6_1_4_load_6 | 1 | 0.00026044 | 6.5273e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1151-6_1_4_load_8 | 3 | 0.00079517 | 0.00019929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1151-6_1_4_load_10 | 5 | 0.001087 | 0.00027243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1151-6_1_4_load_28 | 7 | 0.00028609 | 7.17e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1151-6_1_4_load_139 | 8 | 0.00030663 | 7.6848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1151-6_1_4_load_11 | 9 | 7.6672e-05 | 1.9216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1151-6_1_4_load_12 | 10 | 0.00025363 | 6.3566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1151-6_1_4_load_13 | 11 | 0.00010931 | 2.7395e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1151-6_1_4_load_14 | 12 | 4.8334e-05 | 1.2114e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1151-6_1_4_load_39 | 14 | 6.5495e-05 | 1.6415e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1151-6_1_4_load_45 | 16 | 0.00062864 | 0.00015755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1151-6_1_4_load_16 | 17 | 0.00022617 | 5.6684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1151-6_1_4_load_17 | 18 | 0.0010144 | 0.00025422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1151-6_1_4_load_19 | 20 | 0.00095552 | 0.00023948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1151-6_1_4_load_21 | 21 | 0.0002159 | 5.4111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1151-6_1_4_load_26 | 25 | 6.1087e-05 | 1.531e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1151-6_1_4_load_22 | 27 | 6.4654e-05 | 1.6204e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1151-6_1_4_load_23 | 28 | 0.00023988 | 6.0119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1151-6_1_4_load_136 | 30 | 0.00016667 | 4.1772e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1151-6_1_4_load_27 | 31 | 0.00078935 | 0.00019783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1151-6_1_4_load_30 | 33 | 0.00062471 | 0.00015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1151-6_1_4_load_43 | 34 | 0.00022743 | 5.6998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1151-6_1_4_load_49 | 35 | 3.7257e-05 | 9.3375e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1151-6_1_4_load_42 | 37 | 0.00043437 | 0.00010886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1151-6_1_4_load_40 | 38 | 0.00026977 | 6.7611e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1151-6_1_4_load_34 | 39 | 0.00066855 | 0.00016755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1151-6_1_4_load_35 | 40 | 0.0001625 | 4.0726e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1151-6_1_4_load_36 | 41 | 0.00084802 | 0.00021253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1151-6_1_4_load_52 | 43 | 3.9383e-05 | 9.8703e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1151-6_1_4_load_46 | 44 | 0.00024625 | 6.1716e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1151-6_1_4_load_47 | 45 | 0.00026064 | 6.5323e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1151-6_1_4_load_48 | 46 | 0.00023271 | 5.8321e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1151-6_1_4_load_50 | 47 | 4.3759e-05 | 1.0967e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1151-6_1_4_load_51 | 48 | 0.00012452 | 3.1207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1151-6_1_4_load_53 | 49 | 2.4853e-05 | 6.2288e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1151-6_1_4_load_54 | 50 | 0.00016621 | 4.1656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1151-6_1_4_load_58 | 51 | 4.2492e-05 | 1.065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1151-6_1_4_load_217 | 52 | 0.00032275 | 8.0889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1151-6_1_4_load_56 | 53 | 0.00023524 | 5.8956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1151-6_1_4_load_57 | 54 | 3.482e-05 | 8.7266e-06 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1151-6_1_4_load_93 | 55 | 0.00018867 | 4.7284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1151-6_1_4_load_94 | 56 | 0.00047778 | 0.00011974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1151-6_1_4_load_95 | 57 | 0.0001447 | 3.6266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1151-6_1_4_load_96 | 58 | 0.00012258 | 3.072e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1151-6_1_4_load_98 | 60 | 0.00021855 | 5.4774e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1151-6_1_4_load_140 | 61 | 9.8896e-05 | 2.4786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1151-6_1_4_load_114 | 62 | 0.0001578 | 3.955e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1151-6_1_4_load_99 | 63 | 0.0059809 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1151-6_1_4_load_103 | 67 | 0.0034159 | 0.0008561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1151-6_1_4_load_131 | 70 | 0.0037576 | 0.00094174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1151-6_1_4_load_113 | 71 | 0.00099923 | 0.00025043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1151-6_1_4_load_112 | 73 | 0.00030286 | 7.5904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1151-6_1_4_load_125 | 74 | 0.00035429 | 8.8795e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1151-6_1_4_load_126 | 75 | 0.00042295 | 0.000106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1151-6_1_4_load_132 | 76 | 0.00038644 | 9.6852e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1151-6_1_4_load_137 | 79 | 0.0003093 | 7.7517e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1151-6_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1151-6_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.054766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1151-6_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.028425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1151-6_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.19019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1151-6_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.70004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1151-6_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.18771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1151-6_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.069965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1151-6_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.042832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1151-6_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 40 | 0.12658 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1151-6_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 31 | 0.0036226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1151-6_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 72 | 0.30494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1151-6_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.012316 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1151-6_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.047724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1151-6_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.0021304 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1151-6_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.11859 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1151-6_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0086277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1151-6_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.075427 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1151-6_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.12008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1151-6_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 42 | 0.42401 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1151-6_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 43 | 0.16854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1151-6_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 24 | 0.037653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1151-6_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.13179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1151-6_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.049339 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1151-6_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.040108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1151-6_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.026669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1151-6_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0050966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1151-6_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.016438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1151-6_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 36 | 0.014122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1151-6_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.14789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1151-6_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.02125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1151-6_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 35 | 0.21052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1151-6_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.020519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1151-6_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.010779 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1151-6_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.020007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1151-6_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.56136 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1151-6_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.48704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1151-6_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 79 | 0.062966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1151-6_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 78 | 0.25592 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1151-6_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.023638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1151-6_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.01799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1151-6_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.01729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1151-6_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 34 | 37 | 0.097754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1151-6_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 45 | 0.057892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1151-6_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.012874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1151-6_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.014229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1151-6_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.018083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1151-6_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.027397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1151-6_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 52 | 0.082325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1151-6_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 48 | 0.0063257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1151-6_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.046306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1151-6_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.057809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1151-6_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.038669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1151-6_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.031891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1151-6_1_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.39421 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1151-6_1_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.046655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1151-6_1_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.026024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1151-6_1_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.046628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1151-6_1_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.00027158 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1151-6_1_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0097976 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1151-6_1_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.01273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1151-6_1_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 57 | 59 | 0.33204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_1151-6_1_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.086554 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1151-6_1_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.2493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1151-6_1_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.03055 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1151-6_1_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 68 | 0.00024983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1151-6_1_4_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.0046307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1151-6_1_4_line_66 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.12462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1151-6_1_4_line_67 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.068611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1151-6_1_4_line_68 | NAYY 4x150 SE | 64 | 67 | 0.025771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1151-6_1_4_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 68 | 0.27715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1151-6_1_4_line_70 | NAYY 4x150 SE | 65 | 69 | 0.031037 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1151-6_1_4_line_71 | NAYY 4x150 SE | 66 | 70 | 0.013718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1151-6_1_4_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 71 | 0.013577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1151-6_1_4_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 72 | 0.19666 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_1151-6_1_4_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.15965 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1151-6_1_4_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 75 | 0.0094035 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1151-6_1_4_line_76 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.057327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1151-6_1_4_line_77 | NAYY 4x150 SE | 76 | 77 | 0.014689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1151-6_1_4_line_78 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.25782 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1151-6_1_4_trafo_97 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 80 | 59 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32
0 | 2639842.346 | 1219954.3322 | 2639835.5539 | 1219979.201 | 2639835.5539 | 1219979.201
1 | 2639858.9145 | 1219902.2447 | 2639855.6208 | 1219909.1601 | 2639851.4753 | 1219920.9061 | 2639842.346 | 1219954.3322
2 | 2639835.5539 | 1219979.201 | 2639807.9003 | 1219985.7802
3 | 2639858.4182 | 1219714.3852 | 2639849.0066 | 1219755.6469 | 2639846.9745 | 1219769.0524 | 2639847.3483 | 1219783.4968 | 2639855.4046 | 1219894.9725 | 2639858.9145 | 1219902.2447
4 | 2639858.9145 | 1219902.2447 | 2639865.1018 | 1219907.4002 | 2639873.0004 | 1219909.6655 | 2640087.1527 | 1219966.9799 | 2640105.3762 | 1219973.9955 | 2640122.3884 | 1219983.9714 | 2640196.441 | 1220039.2253 | 2640237.4367 | 1220064.9171 | 2640330.369 | 1220120.6114 | 2640394.5159 | 1220165.9171 | 2640456.0627 | 1220216.32 | 2640469.056 | 1220224.9958
5 | 2639858.4182 | 1219714.3852 | 2639895.355 | 1219552.3693 | 2639896.2871 | 1219541.2245 | 2639893.9491 | 1219531.1473
6 | 2639858.4182 | 1219714.3852 | 2639846.7377 | 1219715.9526 | 2639833.4788 | 1219720.9447 | 2639823.6206 | 1219723.4581 | 2639812.7019 | 1219723.4408 | 2639803.7637 | 1219721.1464 | 2639791.7472 | 1219714.5837
7 | 2640507.7731 | 1220243.2829 | 2640470.0582 | 1220225.665 | 2640469.056 | 1220224.9958
8 | 2639893.9491 | 1219531.1473 | 2639909.942 | 1219523.6165 | 2639923.6311 | 1219520.1839 | 2639935.1666 | 1219521.0616 | 2639948.7485 | 1219524.5547 | 2639961.6933 | 1219531.401 | 2640006.1896 | 1219562.9571
9 | 2639791.7472 | 1219714.5837 | 2639788.5679 | 1219712.8473
10 | 2640666.7278 | 1220476.4638 | 2640642.6492 | 1220391.6379 | 2640640.4321 | 1220379.649 | 2640638.2231 | 1220344.2239 | 2640634.0889 | 1220330.7766 | 2640625.1277 | 1220317.5521 | 2640608.3027 | 1220304.8632 | 2640516.7908 | 1220247.4954 | 2640507.7731 | 1220243.2829
11 | 2639547.7016 | 1219448.5734 | 2639536.7274 | 1219447.6965 | 2639535.452 | 1219447.4131
12 | 2639494.1974 | 1219424.7431 | 2639515.9449 | 1219440.6212 | 2639525.2786 | 1219445.1524 | 2639535.452 | 1219447.4131
13 | 2639549.8252 | 1219448.7431 | 2639547.7016 | 1219448.5734
14 | 2639457.5725 | 1219315.2159 | 2639469.5644 | 1219375.5866 | 2639474.4978 | 1219398.3439 | 2639478.0995 | 1219407.9067 | 2639482.8022 | 1219415.0754 | 2639490.4205 | 1219421.9855 | 2639494.1974 | 1219424.7431
15 | 2639558.4256 | 1219449.4303 | 2639549.8252 | 1219448.7431
16 | 2639459.7301 | 1219240.3302 | 2639454.4452 | 1219291.2921 | 2639454.9913 | 1219301.6352 | 2639457.5725 | 1219315.2159
17 | 2639457.5725 | 1219315.2159 | 2639403.7116 | 1219319.6846 | 2639384.567 | 1219326.4844 | 2639371.0787 | 1219336.2567 | 2639351.9216 | 1219358.1107
18 | 2639559.6593 | 1218905.6828 | 2639546.5349 | 1218909.6203 | 2639511.3385 | 1218917.5472 | 2639495.556 | 1218924.091 | 2639483.084 | 1218931.5128 | 2639471.6176 | 1218941.7875 | 2639461.3555 | 1218954.705 | 2639452.2856 | 1218972.0997 | 2639448.0947 | 1218990.7386 | 2639447.5574 | 1219010.0132 | 2639450.9236 | 1219024.2439 | 2639456.2333 | 1219032.6284 | 2639461.8891 | 1219039.1697 | 2639476.479 | 1219048.7942 | 2639482.0641 | 1219055.6908 | 2639485.3311 | 1219064.273 | 2639485.1971 | 1219074.178 | 2639482.7718 | 1219102.3676 | 2639484.137 | 1219110.4925 | 2639492.1501 | 1219130.0238 | 2639493.3248 | 1219137.1358 | 2639492.4403 | 1219148.0809 | 2639488.2605 | 1219163.8848 | 2639477.3689 | 1219183.6911 | 2639469.7801 | 1219199.7838 | 2639465.2907 | 1219213.0842 | 2639462.3601 | 1219225.9168 | 2639459.7301 | 1219240.3302
19 | 2639459.7301 | 1219240.3302 | 2639453.1119 | 1219230.1915 | 2639429.393 | 1219195.4029 | 2639425.1108 | 1219186.5805 | 2639421.2006 | 1219175.4258 | 2639418.721 | 1219163.6802 | 2639414.8048 | 1219130.4791 | 2639413.8543 | 1219123.88 | 2639410.4749 | 1219115.0858 | 2639406.599 | 1219109.0677 | 2639400.5457 | 1219101.8235 | 2639393.5199 | 1219098.186 | 2639388.4204 | 1219093.8874
20 | 2639326.1496 | 1219385.5562 | 2639347.843 | 1219362.7635 | 2639351.9216 | 1219358.1107
21 | 2639609.6174 | 1219574.9493 | 2639578.3456 | 1219555.5143 | 2639548.8586 | 1219540.6655 | 2639541.7682 | 1219536.5604 | 2639537.1297 | 1219530.0369 | 2639532.6163 | 1219504.6475 | 2639529.1003 | 1219492.4836 | 2639525.9115 | 1219485.9015
22 | 2639488.7762 | 1219454.8497 | 2639497.3513 | 1219461.6439 | 2639515.3961 | 1219471.9028 | 2639523.6807 | 1219481.2966 | 2639525.9115 | 1219485.9015
23 | 2639609.6174 | 1219574.9493 | 2639640.2959 | 1219594.0153 | 2639643.6356 | 1219596.1947
24 | 2639488.7762 | 1219454.8497 | 2639480.9825 | 1219464.1258 | 2639474.299 | 1219469.6071 | 2639468.8836 | 1219471.9731
25 | 2639647.9039 | 1219598.98 | 2639643.6356 | 1219596.1947
26 | 2639453.8202 | 1219478.5546 | 2639468.8836 | 1219471.9731
27 | 2639659.7503 | 1219606.7189 | 2639647.9039 | 1219598.98
28 | 2639326.1496 | 1219385.5562 | 2639332.9612 | 1219390.5485 | 2639337.8357 | 1219392.4151 | 2639357.2797 | 1219396.557 | 2639371.3687 | 1219400.3411 | 2639435.8644 | 1219423.859 | 2639458.2462 | 1219435.8141 | 2639463.101 | 1219439.504
29 | 2639463.101 | 1219439.504 | 2639465.0396 | 1219443.5303 | 2639465.6927 | 1219448.0373 | 2639461.2597 | 1219459.4321
30 | 2639326.1496 | 1219385.5562 | 2639309.4877 | 1219397.9426 | 2639291.2157 | 1219405.9491 | 2639268.4837 | 1219410.2242 | 2639243.692 | 1219412.7069 | 2639202.4202 | 1219409.2111 | 2639123.5822 | 1219393.7176
31 | 2639453.8202 | 1219478.5546 | 2639461.2597 | 1219459.4321
32 | 2639453.8202 | 1219478.5546 | 2639443.2218 | 1219480.519
33 | 2639443.2218 | 1219480.519 | 2639443.2218 | 1219480.519 | 2639435.1558 | 1219480.499 | 2639424.192 | 1219475.7681
34 | 2638980.7046 | 1219708.0573 | 2638984.703 | 1219703.4807 | 2638986.2981 | 1219697.4209 | 2638988.3066 | 1219682.6919 | 2638991.6729 | 1219655.2643 | 2639000.273 | 1219626.9704 | 2639006.6059 | 1219612.3587 | 2639011.3939 | 1219606.5533 | 2639016.71 | 1219603.5418 | 2639022.5456 | 1219602.3126 | 2639034.3532 | 1219602.1898 | 2639083.7812 | 1219606.7718 | 2639108.8126 | 1219606.936 | 2639129.1772 | 1219604.835 | 2639153.2279 | 1219599.5231 | 2639168.388 | 1219594.9977 | 2639197.3906 | 1219579.7681 | 2639236.5528 | 1219555.4335 | 2639246.7693 | 1219549.2081 | 2639257.3835 | 1219544.8198 | 2639270.831 | 1219542.2735 | 2639297.5128 | 1219539.6143 | 2639310.3547 | 1219536.8529 | 2639322.3852 | 1219532.8743 | 2639340.36 | 1219523.8653 | 2639360.9995 | 1219511.2162 | 2639375.1968 | 1219498.5691 | 2639385.0574 | 1219484.2257 | 2639392.4381 | 1219476.5699 | 2639399.5925 | 1219472.1479 | 2639407.6666 | 1219470.9449 | 2639415.8029 | 1219471.8103 | 2639424.192 | 1219475.7681
35 | 2638980.7046 | 1219708.0573 | 2639081.4262 | 1220184.5662
36 | 2639087.349 | 1220242.8286 | 2639089.9114 | 1220231.572 | 2639092.3478 | 1220201.3589 | 2639090.7645 | 1220194.0442 | 2639086.2934 | 1220187.4443 | 2639081.4262 | 1220184.5662
37 | 2638988.7754 | 1220399.6654 | 2639003.7605 | 1220365.91 | 2639007.084 | 1220349.622 | 2639010.2154 | 1220307.0394 | 2639012.4281 | 1220285.4299 | 2639012.4877 | 1220270.5437 | 2639010.1337 | 1220256.9313 | 2639010.0019 | 1220245.7793 | 2639012.3492 | 1220234.9105 | 2639018.918 | 1220227.0488 | 2639051.8107 | 1220206.9744 | 2639061.9938 | 1220199.8591 | 2639072.0387 | 1220188.3625 | 2639076.5825 | 1220185.0236 | 2639081.4262 | 1220184.5662
38 | 2639767.8223 | 1219701.5172 | 2639788.5679 | 1219712.8473
39 | 2639767.8223 | 1219701.5172 | 2639752.1632 | 1219692.6617
40 | 2639752.1632 | 1219692.6617 | 2639750.1563 | 1219691.5268 | 2639737.5868 | 1219683.3697
41 | 2639666.9218 | 1219617.4098 | 2639667.4064 | 1219618.1322 | 2639679.0144 | 1219628.6156 | 2639693.9249 | 1219650.2166 | 2639705.7902 | 1219660.7907 | 2639712.8716 | 1219667.3307 | 2639737.5868 | 1219683.3697
42 | 2639123.5822 | 1219393.7176 | 2639115.5163 | 1219393.6646 | 2639087.3417 | 1219393.6021 | 2639068.6013 | 1219393.2346 | 2639065.747 | 1219392.6797
43 | 2639659.7503 | 1219606.7189 | 2639666.9218 | 1219617.4098
44 | 2639659.7503 | 1219606.7189 | 2639663.0039 | 1219606.9518 | 2639666.3454 | 1219605.3953 | 2639671.276 | 1219600.0381
45 | 2640021.053 | 1219573.2225 | 2640019.9349 | 1219572.705 | 2640006.1896 | 1219562.9571
46 | 2640021.053 | 1219573.2225 | 2640026.3949 | 1219575.6946 | 2640031.8192 | 1219575.8533 | 2640036.8718 | 1219573.7527 | 2640043.0696 | 1219570.5924 | 2640046.6228 | 1219569.737
47 | 2639559.6593 | 1218905.6828 | 2639561.8567 | 1218901.606 | 2639562.7051 | 1218896.1306 | 2639558.4454 | 1218873.6224 | 2639555.8571 | 1218865.6894 | 2639550.3439 | 1218857.0922 | 2639544.6732 | 1218852.7854 | 2639539.1858 | 1218851.7373 | 2639535.5818 | 1218852.7695 | 2639526.2818 | 1218863.6254
48 | 2639384.4716 | 1219088.9484 | 2639388.3355 | 1219093.8158 | 2639388.4204 | 1219093.8874
49 | 2639021.6556 | 1219378.9521 | 2639021.6556 | 1219378.9521 | 2639051.4966 | 1219389.9095 | 2639065.747 | 1219392.6797
50 | 2639021.6556 | 1219378.9521 | 2639012.9781 | 1219377.2833 | 2638976.0004 | 1219376.1741 | 2638964.0228 | 1219376.045
51 | 2638925.5139 | 1219378.4844 | 2638928.205 | 1219378.0853 | 2638947.2128 | 1219375.8637 | 2638964.0228 | 1219376.045
52 | 2639384.4716 | 1219088.9484 | 2639382.6308 | 1219086.6295 | 2639381.3372 | 1219082.5741 | 2639381.1784 | 1219079.0487 | 2639381.619 | 1219066.333 | 2639382.2286 | 1219057.9339
53 | 2639243.4122 | 1219023.6942 | 2639246.4879 | 1219029.576 | 2639252.1238 | 1219034.5605 | 2639260.2456 | 1219038.8609 | 2639273.8743 | 1219041.241 | 2639285.746 | 1219040.7855 | 2639290.3753 | 1219037.2917 | 2639295.5773 | 1219028.6653 | 2639305.0758 | 1219011.7735 | 2639311.3198 | 1219005.0996 | 2639329.8568 | 1218989.3236 | 2639336.468 | 1218981.0623 | 2639345.0632 | 1218967.6999 | 2639378.1899 | 1218914.5649 | 2639389.2399 | 1218905.2768 | 2639396.1693 | 1218902.8545 | 2639400.7767 | 1218902.707 | 2639404.1326 | 1218903.6075 | 2639406.0607 | 1218906.9778 | 2639407.0833 | 1218912.9881 | 2639406.3215 | 1218921.4659 | 2639395.8086 | 1218957.4288 | 2639384.5411 | 1219026.0729 | 2639382.2286 | 1219057.9339
54 | 2639243.4122 | 1219023.6942 | 2639229.2434 | 1218996.5986 | 2639221.1867 | 1218982.6845
55 | 2639207.406 | 1218960.639 | 2639212.9459 | 1218968.4525 | 2639221.1867 | 1218982.6845
56 | 2639207.406 | 1218960.639 | 2639187.5317 | 1218932.6087 | 2639181.6183 | 1218921.861
57 | 2640177.9867 | 1220397.3365 | 2640177.7904 | 1220397.1488
58 | 2640186.1746 | 1220402.7171 | 2640177.9867 | 1220397.3365
59 | 2640177.7904 | 1220397.1488 | 2640168.5881 | 1220388.3532
60 | 2640186.1746 | 1220402.7171 | 2640177.6587 | 1220343.5911 | 2640169.8236 | 1220310.6076 | 2640160.8429 | 1220288.8674 | 2640148.8911 | 1220270.0535 | 2640140.6762 | 1220252.8658 | 2640133.0238 | 1220233.2692 | 2640115.4741 | 1220207.458 | 2640100.0568 | 1220183.7957 | 2640088.3395 | 1220169.5307 | 2640075.5232 | 1220158.4713 | 2640045.4771 | 1220142.7712 | 2640024.6085 | 1220130.8906
61 | 2640186.1746 | 1220402.7171 | 2640195.8872 | 1220405.8956 | 2640270.8474 | 1220420.3178
62 | 2640024.6085 | 1220130.8906 | 2640075.3581 | 1220136.7683 | 2640117.5209 | 1220145.7239 | 2640133.4206 | 1220151.8234 | 2640207.5313 | 1220197.0274 | 2640242.2023 | 1220215.3611 | 2640253.2203 | 1220220.2501
63 | 2640270.8474 | 1220420.3178 | 2640282.9628 | 1220422.6488 | 2640291.5504 | 1220427.254 | 2640296.7448 | 1220433.9414
64 | 2640296.7448 | 1220433.9414 | 2640296.8981 | 1220434.1387
65 | 2640449.2315 | 1220662.6621 | 2640451.6466 | 1220662.2894 | 2640453.453 | 1220661.0565
66 | 2640510.2618 | 1220551.6435 | 2640509.9604 | 1220559.146 | 2640475.2442 | 1220631.6535 | 2640471.118 | 1220639.33 | 2640453.453 | 1220661.0565
67 | 2640449.2315 | 1220662.6621 | 2640433.1366 | 1220658.7506 | 2640427.7721 | 1220639.8474 | 2640424.519 | 1220639.6252 | 2640423.2123 | 1220652.1905 | 2640407.5987 | 1220657.8325
68 | 2640449.2315 | 1220662.6621 | 2640446.6723 | 1220660.7992 | 2640445.3953 | 1220657.811 | 2640445.4828 | 1220644.9261 | 2640447.4318 | 1220638.7563
69 | 2640510.2618 | 1220551.6435 | 2640498.0776 | 1220552.7392 | 2640486.9685 | 1220550.8182 | 2640477.6537 | 1220546.1077 | 2640468.8732 | 1220538.6769 | 2640462.0567 | 1220526.9126 | 2640451.9977 | 1220495.4589 | 2640447.555 | 1220486.0564 | 2640439.201 | 1220476.1272 | 2640427.6343 | 1220471.1902 | 2640416.3813 | 1220466.967 | 2640399.1861 | 1220466.3501 | 2640345.5936 | 1220472.9356 | 2640334.5054 | 1220472.3824 | 2640323.4566 | 1220468.2497 | 2640315.1288 | 1220461.1447 | 2640296.8981 | 1220434.1387
70 | 2640510.2618 | 1220551.6435 | 2640523.824 | 1220546.4882 | 2640538.7511 | 1220539.2186
71 | 2640407.5987 | 1220657.8325 | 2640403.8515 | 1220644.6366
72 | 2640296.8981 | 1220434.1387 | 2640289.6105 | 1220435.8794 | 2640283.6635 | 1220434.594
73 | 2640666.7278 | 1220476.4638 | 2640679.9077 | 1220522.9148 | 2640669.1859 | 1220520.9405 | 2640654.4003 | 1220514.1133 | 2640640.7342 | 1220509.9955 | 2640626.9067 | 1220509.5343 | 2640612.559 | 1220513.0275 | 2640538.7511 | 1220539.2186
74 | 2640283.6635 | 1220434.594 | 2640276.7692 | 1220430.9007 | 2640266.8074 | 1220429.8106 | 2640258.6588 | 1220430.9785 | 2640227.492 | 1220442.2081 | 2640217.0752 | 1220447.819 | 2640210.1153 | 1220453.8534 | 2640205.3933 | 1220459.9141 | 2640196.2976 | 1220481.1543 | 2640188.3701 | 1220503.5364 | 2640187.3002 | 1220511.4339 | 2640186.816 | 1220523.6046 | 2640187.1324 | 1220528.3137
75 | 2640666.7278 | 1220476.4638 | 2640675.7366 | 1220473.7681 | 2640675.7366 | 1220473.7681
76 | 2640709.0566 | 1220428.5075 | 2640702.6865 | 1220431.3489 | 2640698.3821 | 1220436.1891 | 2640675.7366 | 1220473.7681
77 | 2638861.9769 | 1220180.7297 | 2638857.0732 | 1220178.7632 | 2638851.8926 | 1220177.3842 | 2638847.8478 | 1220177.3719
78 | 2638988.7754 | 1220399.6654 | 2638960.6767 | 1220309.8283 | 2638952.8864 | 1220288.687 | 2638938.2121 | 1220270.258 | 2638903.3513 | 1220232.7971 | 2638891.3364 | 1220217.2094 | 2638876.4417 | 1220199.9465 | 2638864.9102 | 1220183.506 | 2638861.9769 | 1220180.7297

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2639842.346 | 1219954.3322
1 | 2639835.5539 | 1219979.201
2 | 2639858.9145 | 1219902.2447
3 | 2639807.9003 | 1219985.7802
4 | 2639858.4182 | 1219714.3852
5 | 2640469.056 | 1220224.9958
6 | 2639893.9491 | 1219531.1473
7 | 2639791.7472 | 1219714.5837
8 | 2640507.7731 | 1220243.2829
9 | 2639535.452 | 1219447.4131
10 | 2639547.7016 | 1219448.5734
11 | 2639494.1974 | 1219424.7431
12 | 2639549.8252 | 1219448.7431
13 | 2639457.5725 | 1219315.2159
14 | 2639558.4256 | 1219449.4303
15 | 2639459.7301 | 1219240.3302
16 | 2639351.9216 | 1219358.1107
17 | 2639525.9115 | 1219485.9015
18 | 2639609.6174 | 1219574.9492
19 | 2639488.7762 | 1219454.8497
20 | 2639643.6356 | 1219596.1947
21 | 2639468.8836 | 1219471.9731
22 | 2639647.9039 | 1219598.98
23 | 2639463.101 | 1219439.504
24 | 2639326.1496 | 1219385.5562
25 | 2639461.2597 | 1219459.4321
26 | 2639453.8202 | 1219478.5546
27 | 2639424.192 | 1219475.7681
28 | 2639443.2218 | 1219480.519
29 | 2638980.7046 | 1219708.0573
30 | 2639081.4262 | 1220184.5662
31 | 2639788.5679 | 1219712.8473
32 | 2639767.8223 | 1219701.5172
33 | 2639752.1632 | 1219692.6617
34 | 2639737.5868 | 1219683.3697
35 | 2639123.5822 | 1219393.7176
36 | 2639659.7503 | 1219606.7189
37 | 2639666.9218 | 1219617.4098
38 | 2639671.276 | 1219600.0381
39 | 2640021.053 | 1219573.2225
40 | 2640006.1896 | 1219562.9571
41 | 2640046.6228 | 1219569.737
42 | 2639559.6593 | 1218905.6828
43 | 2639388.4204 | 1219093.8874
44 | 2639021.6556 | 1219378.9521
45 | 2639065.747 | 1219392.6797
46 | 2638964.0228 | 1219376.045
47 | 2638925.5139 | 1219378.4844
48 | 2639384.4716 | 1219088.9484
49 | 2639382.2286 | 1219057.9339
50 | 2639243.4122 | 1219023.6942
51 | 2639221.1867 | 1218982.6845
52 | 2639526.2818 | 1218863.6254
53 | 2639207.406 | 1218960.639
54 | 2639181.6183 | 1218921.861
55 | 2640177.9867 | 1220397.3365
56 | 2640177.7904 | 1220397.1488
57 | 2640186.1746 | 1220402.7171
58 | 2640168.5881 | 1220388.3532
59 | 2640024.6085 | 1220130.8906
60 | 2640270.8474 | 1220420.3178
61 | 2640253.2203 | 1220220.2501
62 | 2640296.7448 | 1220433.9414
63 | 2640453.453 | 1220661.0565
64 | 2640449.2315 | 1220662.6621
65 | 2640510.2618 | 1220551.6435
66 | 2640407.5987 | 1220657.8325
67 | 2640447.4318 | 1220638.7563
68 | 2640296.8981 | 1220434.1387
69 | 2640538.7511 | 1220539.2186
70 | 2640403.8515 | 1220644.6366
71 | 2640283.6635 | 1220434.594
72 | 2640666.7278 | 1220476.4638
73 | 2640187.1324 | 1220528.3137
74 | 2640709.0566 | 1220428.5075
75 | 2640675.7366 | 1220473.7681
76 | 2638847.8478 | 1220177.3719
77 | 2638861.9769 | 1220180.7297
78 | 2638988.7754 | 1220399.6654
79 | 2639087.349 | 1220242.8286
80 | 2640024.6085 | 1220130.8906

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97897 | -0.1531 | 0.0007244 | 0.00018155
1 | 0.97893 | -0.15338 | 0.00026044 | 6.5273e-05
2 | 0.97912 | -0.15208 | 0 | 0
3 | 0.9789 | -0.15362 | 0.00079517 | 0.00019929
4 | 0.9776 | -0.16339 | 0 | 0
5 | 0.98562 | -0.104 | 0.001087 | 0.00027243
6 | 0.97714 | -0.16673 | 0 | 0
7 | 0.97665 | -0.17047 | 0.00028609 | 7.17e-05
8 | 0.9859 | -0.10189 | 0.00030663 | 7.6848e-05
9 | 0.97137 | -0.21094 | 7.6672e-05 | 1.9216e-05
10 | 0.97136 | -0.21099 | 0.00025363 | 6.3566e-05
11 | 0.9714 | -0.21072 | 0.00010931 | 2.7395e-05
12 | 0.97136 | -0.21099 | 4.8334e-05 | 1.2114e-05
13 | 0.9715 | -0.21001 | 0 | 0
14 | 0.97136 | -0.211 | 6.5495e-05 | 1.6415e-05
15 | 0.97139 | -0.21089 | 0 | 0
16 | 0.97177 | -0.20786 | 0.00062864 | 0.00015755
17 | 0.97332 | -0.19589 | 0.00022617 | 5.6684e-05
18 | 0.97421 | -0.1889 | 0.0010144 | 0.00025422
19 | 0.973 | -0.19839 | 0 | 0
20 | 0.97455 | -0.18634 | 0.00095552 | 0.00023948
21 | 0.97282 | -0.19974 | 0.0002159 | 5.4111e-05
22 | 0.9746 | -0.18597 | 0 | 0
23 | 0.97254 | -0.20196 | 0 | 0
24 | 0.97189 | -0.20694 | 0 | 0
25 | 0.97263 | -0.20124 | 6.1087e-05 | 1.531e-05
26 | 0.97272 | -0.20054 | 0 | 0
27 | 0.97268 | -0.20091 | 6.4654e-05 | 1.6204e-05
28 | 0.9727 | -0.20069 | 0.00023988 | 6.0119e-05
29 | 0.97197 | -0.20677 | 0 | 0
30 | 0.97136 | -0.21161 | 0.00016667 | 4.1772e-05
31 | 0.9766 | -0.17082 | 0.00078935 | 0.00019783
32 | 0.97632 | -0.17295 | 0 | 0
33 | 0.9761 | -0.17457 | 0.00062471 | 0.00015657
34 | 0.97591 | -0.17601 | 0.00022743 | 5.6998e-05
35 | 0.97164 | -0.20883 | 3.7257e-05 | 9.3375e-06
36 | 0.97473 | -0.18493 | 0 | 0
37 | 0.97486 | -0.18394 | 0.00043437 | 0.00010886
38 | 0.97473 | -0.18497 | 0.00026977 | 6.7611e-05
39 | 0.97679 | -0.16926 | 0.00066855 | 0.00016755
40 | 0.97683 | -0.16897 | 0.0001625 | 4.0726e-05
41 | 0.97675 | -0.1695 | 0.00084802 | 0.00021253
42 | 0.97119 | -0.21246 | 0 | 0
43 | 0.97123 | -0.21218 | 3.9383e-05 | 9.8703e-06
44 | 0.97153 | -0.20958 | 0.00024625 | 6.1716e-05
45 | 0.97157 | -0.20932 | 0.00026064 | 6.5323e-05
46 | 0.97151 | -0.20975 | 0.00023271 | 5.8321e-05
47 | 0.97151 | -0.20977 | 4.3759e-05 | 1.0967e-05
48 | 0.97122 | -0.21223 | 0.00012452 | 3.1207e-05
49 | 0.9712 | -0.21242 | 2.4853e-05 | 6.2288e-06
50 | 0.97092 | -0.21454 | 0.00016621 | 4.1656e-05
51 | 0.9709 | -0.21469 | 4.2492e-05 | 1.065e-05
52 | 0.97115 | -0.21274 | 0.00032275 | 8.0889e-05
53 | 0.97089 | -0.21477 | 0.00023524 | 5.8956e-05
54 | 0.97089 | -0.21479 | 3.482e-05 | 8.7266e-06
55 | 0.99507 | -0.035224 | 0.00018867 | 4.7284e-05
56 | 0.99507 | -0.035226 | 0.00047778 | 0.00011974
57 | 0.99508 | -0.035146 | 0.0001447 | 3.6266e-05
58 | 0.99507 | -0.035242 | 0.00012258 | 3.072e-05
59 | 1 | 0 | -0.032091 | -0.0077699
60 | 0.99384 | -0.044074 | 0.00021855 | 5.4774e-05
61 | 0.99997 | -0.00027644 | 9.8896e-05 | 2.4786e-05
62 | 0.9934 | -0.047207 | 0.0001578 | 3.955e-05
63 | 0.98727 | -0.091109 | 0.0059809 | 0.001499
64 | 0.98723 | -0.09145 | 0 | 0
65 | 0.98964 | -0.074343 | 0 | 0
66 | 0.98685 | -0.094094 | 0 | 0
67 | 0.9871 | -0.092352 | 0.0034159 | 0.0008561
68 | 0.9934 | -0.047232 | 0 | 0
69 | 0.98942 | -0.075998 | 0 | 0
70 | 0.98678 | -0.094622 | 0.0037576 | 0.00094174
71 | 0.99338 | -0.047413 | 0.00099923 | 0.00025043
72 | 0.988 | -0.086474 | 0 | 0
73 | 0.99331 | -0.047915 | 0.00030286 | 7.5904e-05
74 | 0.98796 | -0.086759 | 0.00035429 | 8.8795e-05
75 | 0.98798 | -0.086549 | 0.00042295 | 0.000106
76 | 0.97106 | -0.2139 | 0.00038644 | 9.6852e-05
77 | 0.97107 | -0.21384 | 0 | 0
78 | 0.97121 | -0.21275 | 0 | 0
79 | 0.97133 | -0.21181 | 0.0003093 | 7.7517e-05
80 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0010557 | 0.00026391 | -0.0010556 | -0.00026421 | 4.1409e-08 | -3.082e-07 | 0.0016044 | 0.0016045 | 0.0016045 | 0.97897 | -0.1531 | 0.97893 | -0.15338 | 0.59425
1 | -0.0017801 | -0.00044546 | 0.0017803 | 0.00044486 | 2.5011e-07 | -5.925e-07 | 0.0027054 | 0.0027052 | 0.0027054 | 0.97897 | -0.1531 | 0.97912 | -0.15208 | 1.002
2 | 0.00079519 | 0.00019894 | -0.00079517 | -0.00019929 | 2.5912e-08 | -3.474e-07 | 0.0012086 | 0.0012087 | 0.0012087 | 0.97893 | -0.15338 | 0.9789 | -0.15362 | 0.44768
3 | 0.011 | 0.0026998 | -0.010983 | -0.0026982 | 1.6545e-05 | 1.5868e-06 | 0.016697 | 0.016699 | 0.016699 | 0.97912 | -0.15208 | 0.9776 | -0.16339 | 3.0924
4 | -0.01278 | -0.0031447 | 0.012863 | 0.0031586 | 8.2194e-05 | 1.3887e-05 | 0.019402 | 0.019396 | 0.019402 | 0.97912 | -0.15208 | 0.98562 | -0.104 | 3.593
5 | 0.0016804 | 0.00041683 | -0.0016797 | -0.00041889 | 7.6566e-07 | -2.0579e-06 | 0.0025563 | 0.0025571 | 0.0025571 | 0.9776 | -0.16339 | 0.97714 | -0.16673 | 0.94708
6 | 0.009303 | 0.0022814 | -0.0092943 | -0.0022789 | 8.7322e-06 | 2.4822e-06 | 0.014142 | 0.014143 | 0.014143 | 0.9776 | -0.16339 | 0.97665 | -0.17047 | 5.2381
7 | -0.01395 | -0.003431 | 0.013953 | 0.0034309 | 3.9427e-06 | -1.217e-07 | 0.021037 | 0.021036 | 0.021037 | 0.98562 | -0.104 | 0.9859 | -0.10189 | 2.5972
8 | 0.0016797 | 0.00041889 | -0.0016792 | -0.00042028 | 5.1658e-07 | -1.3863e-06 | 0.0025571 | 0.0025577 | 0.0025577 | 0.97714 | -0.16673 | 0.97683 | -0.16897 | 0.94729
9 | 0.0090082 | 0.0022072 | -0.0090078 | -0.0022071 | 4.247e-07 | 1.1802e-07 | 0.013707 | 0.013707 | 0.013707 | 0.97665 | -0.17047 | 0.9766 | -0.17082 | 5.0766
10 | -0.01426 | -0.0035077 | 0.014289 | 0.0035073 | 2.9312e-05 | -4.1679e-07 | 0.021499 | 0.021495 | 0.021499 | 0.9859 | -0.10189 | 0.988 | -0.086474 | 2.6542
11 | 0.00036746 | 9.181e-05 | -0.00036746 | -9.1961e-05 | 2.4344e-09 | -1.5152e-07 | 0.0005628 | 0.00056286 | 0.00056286 | 0.97137 | -0.21094 | 0.97136 | -0.21099 | 0.20847
12 | -0.00044414 | -0.00011103 | 0.00044415 | 0.00011044 | 1.3776e-08 | -5.8549e-07 | 0.00068026 | 0.00068004 | 0.00068026 | 0.97137 | -0.21094 | 0.9714 | -0.21072 | 0.25195
13 | 0.00011383 | 2.8395e-05 | -0.00011383 | -2.8421e-05 | 4.0411e-11 | -2.6356e-08 | 0.00017432 | 0.00017433 | 0.00017433 | 0.97136 | -0.21099 | 0.97136 | -0.21099 | 0.064568
14 | -0.00055345 | -0.00013783 | 0.00055351 | 0.00013639 | 5.3116e-08 | -1.4478e-06 | 0.00084748 | 0.00084696 | 0.00084748 | 0.9714 | -0.21072 | 0.9715 | -0.21001 | 0.31388
15 | 6.5495e-05 | 1.6308e-05 | -6.5495e-05 | -1.6415e-05 | 5.4165e-11 | -1.0678e-07 | 0.00010029 | 0.00010033 | 0.00010033 | 0.97136 | -0.21099 | 0.97136 | -0.211 | 0.03716
16 | 0.00099072 | 0.00023225 | -0.00099061 | -0.00023314 | 1.076e-07 | -8.9246e-07 | 0.0015118 | 0.0015121 | 0.0015121 | 0.9715 | -0.21001 | 0.97139 | -0.21089 | 0.56005
17 | -0.0015442 | -0.00036863 | 0.0015446 | 0.00036731 | 4.168e-07 | -1.327e-06 | 0.0023588 | 0.0023582 | 0.0023588 | 0.9715 | -0.21001 | 0.97177 | -0.20786 | 0.87361
18 | 0.00032283 | 7.4652e-05 | -0.00032276 | -7.9875e-05 | 6.4368e-08 | -5.2231e-06 | 0.00049234 | 0.00049416 | 0.00049416 | 0.97139 | -0.21089 | 0.97119 | -0.21246 | 0.18302
19 | 0.00066778 | 0.00015849 | -0.00066767 | -0.00016053 | 1.0946e-07 | -2.044e-06 | 0.0010198 | 0.0010205 | 0.0010205 | 0.97139 | -0.21089 | 0.97123 | -0.21218 | 0.37797
20 | -0.0021733 | -0.00052486 | 0.0021735 | 0.00052449 | 2.5909e-07 | -3.669e-07 | 0.0033208 | 0.0033206 | 0.0033208 | 0.97177 | -0.20786 | 0.97189 | -0.20694 | 1.2299
21 | -0.0046709 | -0.001122 | 0.0046751 | 0.001122 | 4.1732e-06 | -3.4437e-08 | 0.0071238 | 0.0071232 | 0.0071238 | 0.97332 | -0.19589 | 0.97421 | -0.1889 | 2.6384
22 | 0.0044448 | 0.0010653 | -0.0044434 | -0.0010654 | 1.4145e-06 | -6.8977e-08 | 0.006778 | 0.0067783 | 0.0067783 | 0.97332 | -0.19589 | 0.973 | -0.19839 | 2.5105
23 | -0.0056895 | -0.0013762 | 0.0056913 | 0.0013764 | 1.8823e-06 | 2.244e-07 | 0.0086725 | 0.0086723 | 0.0086725 | 0.97421 | -0.1889 | 0.97455 | -0.18634 | 3.212
24 | 0.0044434 | 0.0010654 | -0.0044426 | -0.0010654 | 7.646e-07 | -3.7101e-08 | 0.0067783 | 0.0067784 | 0.0067784 | 0.973 | -0.19839 | 0.97282 | -0.19974 | 2.5105
25 | -0.0066469 | -0.0016159 | 0.0066472 | 0.001616 | 3.2643e-07 | 6.2043e-08 | 0.010131 | 0.010131 | 0.010131 | 0.97455 | -0.18634 | 0.9746 | -0.18597 | 3.7523
26 | 0.0042267 | 0.0010113 | -0.0042263 | -0.0010114 | 4.265e-07 | -4.0038e-08 | 0.0064481 | 0.0064482 | 0.0064482 | 0.97282 | -0.19974 | 0.97272 | -0.20054 | 2.3882
27 | -0.0066472 | -0.001616 | 0.0066481 | 0.0016161 | 9.0448e-07 | 1.7188e-07 | 0.010131 | 0.010131 | 0.010131 | 0.9746 | -0.18597 | 0.97473 | -0.18493 | 3.7523
28 | 0.0029964 | 0.00072408 | -0.0029944 | -0.00072517 | 1.9318e-06 | -1.0908e-06 | 0.004575 | 0.0045757 | 0.0045757 | 0.97254 | -0.20196 | 0.97189 | -0.20694 | 1.6947
29 | -0.0029964 | -0.00072408 | 0.0029966 | 0.00072392 | 2.7753e-07 | -1.5696e-07 | 0.004575 | 0.0045749 | 0.004575 | 0.97254 | -0.20196 | 0.97263 | -0.20124 | 1.6945
30 | 0.00082089 | 0.00020068 | -0.00082069 | -0.00020321 | 2.0707e-07 | -2.5285e-06 | 0.001255 | 0.001256 | 0.001256 | 0.97189 | -0.20694 | 0.97164 | -0.20883 | 0.46517
31 | -0.0030577 | -0.00073923 | 0.003058 | 0.00073909 | 2.7904e-07 | -1.4736e-07 | 0.0046684 | 0.0046683 | 0.0046684 | 0.97263 | -0.20124 | 0.97272 | -0.20054 | 1.729
32 | 0.0011682 | 0.00027227 | -0.0011682 | -0.00027239 | 2.131e-08 | -1.256e-07 | 0.00178 | 0.00178 | 0.00178 | 0.97272 | -0.20054 | 0.9727 | -0.20069 | 0.65926
33 | -0.00092832 | -0.00021251 | 0.00092835 | 0.00021228 | 2.4931e-08 | -2.3875e-07 | 0.0014132 | 0.0014131 | 0.0014132 | 0.97268 | -0.20091 | 0.9727 | -0.20069 | 0.52341
34 | 0.00086367 | 0.00019631 | -0.00086306 | -0.00020304 | 6.0616e-07 | -6.7295e-06 | 0.0013143 | 0.0013166 | 0.0013166 | 0.97268 | -0.20091 | 0.97197 | -0.20677 | 0.48764
35 | 0.00086306 | 0.00020304 | -0.00086254 | -0.00020887 | 5.2767e-07 | -5.8297e-06 | 0.0013166 | 0.0013187 | 0.0013187 | 0.97197 | -0.20677 | 0.97136 | -0.21161 | 0.48841
36 | 0.0003093 | 7.6741e-05 | -0.0003093 | -7.7517e-05 | 8.8158e-09 | -7.7601e-07 | 0.00047354 | 0.00047382 | 0.00047382 | 0.97136 | -0.21161 | 0.97133 | -0.21181 | 0.17549
37 | 0.00038656 | 9.0357e-05 | -0.0003865 | -9.3503e-05 | 5.567e-08 | -3.146e-06 | 0.00058989 | 0.00059098 | 0.00059098 | 0.97136 | -0.21161 | 0.97121 | -0.21275 | 0.21888
38 | 0.0082184 | 0.0020093 | -0.0082161 | -0.0020087 | 2.3063e-06 | 5.9134e-07 | 0.012504 | 0.012504 | 0.012504 | 0.9766 | -0.17082 | 0.97632 | -0.17295 | 4.6312
39 | 0.0082161 | 0.0020087 | -0.0082144 | -0.0020082 | 1.7552e-06 | 4.5017e-07 | 0.012504 | 0.012504 | 0.012504 | 0.97632 | -0.17295 | 0.9761 | -0.17457 | 4.6313
40 | 0.0075897 | 0.0018517 | -0.0075882 | -0.0018513 | 1.4398e-06 | 3.3769e-07 | 0.011552 | 0.011552 | 0.011552 | 0.9761 | -0.17457 | 0.97591 | -0.17601 | 4.2786
41 | 0.0073608 | 0.0017943 | -0.0073531 | -0.0017926 | 7.6594e-06 | 1.7258e-06 | 0.011205 | 0.011206 | 0.011206 | 0.97591 | -0.17601 | 0.97486 | -0.18394 | 4.1503
42 | 0.00078343 | 0.00019387 | -0.00078338 | -0.00019457 | 5.1935e-08 | -6.9701e-07 | 0.0011989 | 0.0011992 | 0.0011992 | 0.97164 | -0.20883 | 0.97157 | -0.20932 | 0.44413
43 | -0.0069179 | -0.0016836 | 0.0069188 | 0.0016837 | 8.9289e-07 | 1.8293e-07 | 0.010543 | 0.010543 | 0.010543 | 0.97473 | -0.18493 | 0.97486 | -0.18394 | 3.9048
44 | 0.00026977 | 6.7434e-05 | -0.00026977 | -6.7611e-05 | 1.5057e-09 | -1.7678e-07 | 0.00041177 | 0.00041183 | 0.00041183 | 0.97473 | -0.18493 | 0.97473 | -0.18497 | 0.15253
45 | -0.0015166 | -0.00037976 | 0.0015167 | 0.00037955 | 6.0221e-08 | -2.032e-07 | 0.0023102 | 0.0023102 | 0.0023102 | 0.97679 | -0.16926 | 0.97683 | -0.16897 | 0.85564
46 | 0.00084805 | 0.0002122 | -0.00084802 | -0.00021253 | 2.853e-08 | -3.3194e-07 | 0.0012918 | 0.0012919 | 0.0012919 | 0.97679 | -0.16926 | 0.97675 | -0.1695 | 0.47848
47 | 0.00032276 | 7.9875e-05 | -0.00032275 | -8.0889e-05 | 1.2554e-08 | -1.0138e-06 | 0.00049416 | 0.00049452 | 0.00049452 | 0.97119 | -0.21246 | 0.97115 | -0.21274 | 0.18316
48 | 0.00062829 | 0.00015066 | -0.00062828 | -0.00015074 | 3.6393e-09 | -7.6881e-08 | 0.00096019 | 0.00096022 | 0.00096022 | 0.97123 | -0.21218 | 0.97122 | -0.21223 | 0.35564
49 | -0.00052272 | -0.00012981 | 0.00052274 | 0.00012925 | 1.8496e-08 | -5.6632e-07 | 0.00080018 | 0.00079997 | 0.00080018 | 0.97153 | -0.20958 | 0.97157 | -0.20932 | 0.29636
50 | 0.00027647 | 6.8097e-05 | -0.00027646 | -6.881e-05 | 6.459e-09 | -7.1335e-07 | 0.00042302 | 0.00042328 | 0.00042328 | 0.97153 | -0.20958 | 0.97151 | -0.20975 | 0.15677
51 | 4.376e-05 | 1.0488e-05 | -4.3759e-05 | -1.0967e-05 | 1.0812e-10 | -4.7877e-07 | 6.6855e-05 | 6.7024e-05 | 6.7024e-05 | 0.97151 | -0.20975 | 0.97151 | -0.20977 | 0.024824
52 | 0.00050377 | 0.00011953 | -0.00050376 | -0.00011992 | 1.1784e-08 | -3.9011e-07 | 0.00076946 | 0.00076959 | 0.00076959 | 0.97122 | -0.21223 | 0.9712 | -0.21242 | 0.28504
53 | 0.0004789 | 0.00011369 | -0.00047877 | -0.00011852 | 1.3194e-07 | -4.826e-06 | 0.00073152 | 0.00073323 | 0.00073323 | 0.9712 | -0.21242 | 0.97092 | -0.21454 | 0.27157
54 | 0.00031256 | 7.6861e-05 | -0.00031255 | -7.7435e-05 | 6.6684e-09 | -5.7442e-07 | 0.0004785 | 0.0004787 | 0.0004787 | 0.97092 | -0.21454 | 0.9709 | -0.21469 | 0.1773
55 | 0.00027006 | 6.6786e-05 | -0.00027006 | -6.7106e-05 | 2.7784e-09 | -3.2076e-07 | 0.00041358 | 0.00041369 | 0.00041369 | 0.9709 | -0.21469 | 0.97089 | -0.21477 | 0.15322
56 | 3.482e-05 | 8.15e-06 | -3.482e-05 | -8.7266e-06 | 8.2544e-11 | -5.766e-07 | 5.3164e-05 | 5.3366e-05 | 5.3366e-05 | 0.97089 | -0.21477 | 0.97089 | -0.21479 | 0.019765
57 | 0.00060036 | 0.0001503 | -0.00060036 | -0.0001503 | 1.3712e-10 | -3.4754e-09 | 0.00089771 | 0.00089771 | 0.00089771 | 0.99507 | -0.035224 | 0.99507 | -0.035226 | 0.33249
58 | -0.00078903 | -0.00019758 | 0.00078904 | 0.00019746 | 8.5101e-09 | -1.24e-07 | 0.0011798 | 0.0011798 | 0.0011798 | 0.99507 | -0.035224 | 0.99508 | -0.035146 | 0.43698
59 | 0.00012258 | 3.0555e-05 | -0.00012258 | -3.072e-05 | 2.6679e-10 | -1.6526e-07 | 0.00018324 | 0.0001833 | 0.0001833 | 0.99507 | -0.035226 | 0.99507 | -0.035242 | 0.067888
60 | -0.031044 | -0.0077041 | 0.031193 | 0.0077483 | 0.00014865 | 4.4168e-05 | 0.046395 | 0.046391 | 0.046395 | 0.99508 | -0.035146 | 1 | 0 | 5.7278
61 | 0.03011 | 0.0074704 | -0.030074 | -0.0074598 | 3.6456e-05 | 1.0653e-05 | 0.044999 | 0.045 | 0.045 | 0.99508 | -0.035146 | 0.99384 | -0.044074 | 5.5556
62 | 9.8899e-05 | 2.1516e-05 | -9.8896e-05 | -2.4786e-05 | 3.3437e-09 | -3.2693e-06 | 0.00014609 | 0.00014716 | 0.00014716 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00027644 | 0.054505
63 | 0.029855 | 0.007405 | -0.029843 | -0.0074013 | 1.2682e-05 | 3.6904e-06 | 0.044673 | 0.044674 | 0.044674 | 0.99384 | -0.044074 | 0.9934 | -0.047207 | 5.5153
64 | 0.029685 | 0.0073618 | -0.029685 | -0.0073617 | 1.0262e-07 | 2.9763e-08 | 0.044437 | 0.044437 | 0.044437 | 0.9934 | -0.047207 | 0.9934 | -0.047232 | 5.4861
65 | 0.0071759 | 0.0017973 | -0.0071756 | -0.0017973 | 3.3798e-07 | 7.0781e-08 | 0.010815 | 0.010815 | 0.010815 | 0.98727 | -0.091109 | 0.98723 | -0.09145 | 4.0056
66 | -0.013157 | -0.0032963 | 0.013187 | 0.0033065 | 3.0575e-05 | 1.0162e-05 | 0.01983 | 0.019829 | 0.01983 | 0.98727 | -0.091109 | 0.98964 | -0.074343 | 7.3443
67 | 0.0037593 | 0.00094133 | -0.0037579 | -0.00094168 | 1.3745e-06 | -3.483e-07 | 0.0056659 | 0.0056662 | 0.0056662 | 0.98723 | -0.09145 | 0.98685 | -0.094094 | 2.0986
68 | 0.0034163 | 0.00085594 | -0.0034159 | -0.0008561 | 4.2638e-07 | -1.6547e-07 | 0.0051492 | 0.0051493 | 0.0051493 | 0.98723 | -0.09145 | 0.9871 | -0.092352 | 1.9072
69 | -0.028278 | -0.0070083 | 0.028382 | 0.0070376 | 0.00010407 | 2.9305e-05 | 0.042491 | 0.042488 | 0.042491 | 0.98964 | -0.074343 | 0.9934 | -0.047232 | 5.2458
70 | 0.015091 | 0.0037019 | -0.015088 | -0.0037018 | 3.3156e-06 | 7.9138e-08 | 0.022662 | 0.022663 | 0.022663 | 0.98964 | -0.074343 | 0.98942 | -0.075998 | 2.7979
71 | 0.0037579 | 0.00094168 | -0.0037576 | -0.00094174 | 2.7483e-07 | -6.955e-08 | 0.0056662 | 0.0056663 | 0.0056663 | 0.98685 | -0.094094 | 0.98678 | -0.094622 | 2.0986
72 | 0.0013021 | 0.00032411 | -0.0013021 | -0.00032428 | 3.2206e-08 | -1.6339e-07 | 0.0019497 | 0.0019498 | 0.0019498 | 0.9934 | -0.047232 | 0.99338 | -0.047413 | 0.72213
73 | 0.015088 | 0.0037018 | -0.015067 | -0.0037013 | 2.1012e-05 | 5.1514e-07 | 0.022663 | 0.022666 | 0.022666 | 0.98942 | -0.075998 | 0.988 | -0.086474 | 2.7982
74 | 0.00030288 | 7.3846e-05 | -0.00030286 | -7.5904e-05 | 2.0474e-08 | -2.0588e-06 | 0.00045298 | 0.0004537 | 0.0004537 | 0.99338 | -0.047413 | 0.99331 | -0.047915 | 0.16804
75 | 0.00077727 | 0.00019395 | -0.00077726 | -0.00019407 | 8.0373e-09 | -1.1733e-07 | 0.0011703 | 0.0011704 | 0.0011704 | 0.988 | -0.086474 | 0.98798 | -0.086549 | 0.43347
76 | -0.00035429 | -8.8795e-05 | 0.0003543 | 8.8064e-05 | 1.0181e-08 | -7.3019e-07 | 0.00053362 | 0.00053336 | 0.00053362 | 0.98796 | -0.086759 | 0.98798 | -0.086549 | 0.19764
77 | -0.00038644 | -9.6852e-05 | 0.00038645 | 9.6671e-05 | 3.2139e-09 | -1.8048e-07 | 0.00059217 | 0.00059211 | 0.00059217 | 0.97106 | -0.2139 | 0.97107 | -0.21384 | 0.21932
78 | -0.00038645 | -9.6671e-05 | 0.0003865 | 9.3503e-05 | 5.6294e-08 | -3.1683e-06 | 0.00059211 | 0.00059098 | 0.00059211 | 0.97107 | -0.21384 | 0.97121 | -0.21275 | 0.2193

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.032091 | 0.0077699

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0007244 | 0.00018155
1 | 0.00026044 | 6.5273e-05
2 | 0.00079517 | 0.00019929
3 | 0.001087 | 0.00027243
4 | 0.00028609 | 7.17e-05
5 | 0.00030663 | 7.6848e-05
6 | 7.6672e-05 | 1.9216e-05
7 | 0.00025363 | 6.3566e-05
8 | 0.00010931 | 2.7395e-05
9 | 4.8334e-05 | 1.2114e-05
10 | 6.5495e-05 | 1.6415e-05
11 | 0.00062864 | 0.00015755
12 | 0.00022617 | 5.6684e-05
13 | 0.0010144 | 0.00025422
14 | 0.00095552 | 0.00023948
15 | 0.0002159 | 5.4111e-05
16 | 6.1087e-05 | 1.531e-05
17 | 6.4654e-05 | 1.6204e-05
18 | 0.00023988 | 6.0119e-05
19 | 0.00016667 | 4.1772e-05
20 | 0.00078935 | 0.00019783
21 | 0.00062471 | 0.00015657
22 | 0.00022743 | 5.6998e-05
23 | 3.7257e-05 | 9.3375e-06
24 | 0.00043437 | 0.00010886
25 | 0.00026977 | 6.7611e-05
26 | 0.00066855 | 0.00016755
27 | 0.0001625 | 4.0726e-05
28 | 0.00084802 | 0.00021253
29 | 3.9383e-05 | 9.8703e-06
30 | 0.00024625 | 6.1716e-05
31 | 0.00026064 | 6.5323e-05
32 | 0.00023271 | 5.8321e-05
33 | 4.3759e-05 | 1.0967e-05
34 | 0.00012452 | 3.1207e-05
35 | 2.4853e-05 | 6.2288e-06
36 | 0.00016621 | 4.1656e-05
37 | 4.2492e-05 | 1.065e-05
38 | 0.00032275 | 8.0889e-05
39 | 0.00023524 | 5.8956e-05
40 | 3.482e-05 | 8.7266e-06
41 | 0.00018867 | 4.7284e-05
42 | 0.00047778 | 0.00011974
43 | 0.0001447 | 3.6266e-05
44 | 0.00012258 | 3.072e-05
45 | 0.00021855 | 5.4774e-05
46 | 9.8896e-05 | 2.4786e-05
47 | 0.0001578 | 3.955e-05
48 | 0.0059809 | 0.001499
49 | 0.0034159 | 0.0008561
50 | 0.0037576 | 0.00094174
51 | 0.00099923 | 0.00025043
52 | 0.00030286 | 7.5904e-05
53 | 0.00035429 | 8.8795e-05
54 | 0.00042295 | 0.000106
55 | 0.00038644 | 9.6852e-05
56 | 0.0003093 | 7.7517e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1