## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1215-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1215-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1215-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1215-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1215-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1215-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1215-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1215-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1215-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1215-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1215-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1215-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1215-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1215-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1215-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1215-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1215-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1215-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1215-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1215-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1215-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1215-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1215-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1215-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1215-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1215-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1215-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1215-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1215-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1215-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1215-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1215-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1215-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1215-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1215-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1215-1_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1215-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1215-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1215-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1215-1_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1215-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1215-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1215-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1215-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1215-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1215-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1215-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1215-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1215-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1215-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1215-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1215-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1215-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1215-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1215-1_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1215-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1215-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1215-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1215-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1215-1_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1215-1_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_12_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1215-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0047791 | 0.0011978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1215-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0040653 | 0.0010188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1215-1_0_3_load_2 | 2 | 0.0022137 | 0.00055481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1215-1_0_3_load_24 | 5 | 0.0025582 | 0.00064115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1215-1_0_3_load_22 | 6 | 0.0015957 | 0.00039993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1215-1_0_3_load_20 | 7 | 0.0027646 | 0.00069288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1215-1_0_3_load_26 | 8 | 0.0055219 | 0.0013839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1215-1_0_3_load_5 | 9 | 0.0012148 | 0.00030445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1215-1_0_3_load_6 | 10 | 0.00062722 | 0.0001572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1215-1_0_3_load_50 | 13 | 0.00068295 | 0.00017116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1215-1_0_3_load_9 | 14 | 0.0010534 | 0.000264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1215-1_0_3_load_10 | 15 | 0.0027011 | 0.00067696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1215-1_0_3_load_11 | 17 | 0.0015186 | 0.00038059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1215-1_0_3_load_12 | 18 | 0.0013604 | 0.00034095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1215-1_0_3_load_28 | 22 | 0.001751 | 0.00043884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1215-1_0_3_load_52 | 23 | 0.00066065 | 0.00016557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1215-1_0_3_load_17 | 24 | 0.0028144 | 0.00070536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1215-1_0_3_load_18 | 25 | 0.0012803 | 0.00032088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1215-1_0_3_load_19 | 26 | 0.0011082 | 0.00027775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1215-1_0_3_load_21 | 27 | 0.0014687 | 0.00036809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1215-1_0_3_load_31 | 28 | 0.00064866 | 0.00016257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1215-1_0_3_load_25 | 30 | 0.00128 | 0.00032079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1215-1_0_3_load_76 | 31 | 0.001683 | 0.00042179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1215-1_0_3_load_27 | 32 | 0.00070668 | 0.00017711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1215-1_0_3_load_29 | 33 | 0.0016958 | 0.00042502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1215-1_0_3_load_30 | 34 | 0.0021476 | 0.00053824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1215-1_0_3_load_35 | 35 | 0.0012643 | 0.00031686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1215-1_0_3_load_33 | 36 | 0.0010697 | 0.00026809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1215-1_0_3_load_36 | 38 | 0.0018255 | 0.00045751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1215-1_0_3_load_128 | 39 | 0.0015067 | 0.00037762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1215-1_0_3_load_37 | 40 | 0.000984 | 0.00024661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1215-1_0_3_load_38 | 41 | 0.00095426 | 0.00023916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1215-1_0_3_load_39 | 42 | 0.0020169 | 0.00050548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1215-1_0_3_load_40 | 43 | 0.00054644 | 0.00013695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1215-1_0_3_load_44 | 45 | 0.0010241 | 0.00025665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1215-1_0_3_load_42 | 46 | 0.0019676 | 0.00049312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1215-1_0_3_load_46 | 49 | 0.00097006 | 0.00024312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1215-1_0_3_load_47 | 51 | 0.0014658 | 0.00036736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1215-1_0_3_load_48 | 52 | 0.00049797 | 0.0001248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1215-1_0_3_load_51 | 53 | 0.0035877 | 0.00089917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1215-1_0_3_load_53 | 54 | 0.0013176 | 0.00033022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1215-1_0_3_load_57 | 56 | 0.00046794 | 0.00011728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1215-1_0_3_load_55 | 57 | 0.00098006 | 0.00024563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1215-1_0_3_load_56 | 58 | 0.00065065 | 0.00016307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1215-1_0_3_load_113 | 59 | 0.0013264 | 0.00033244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1215-1_0_3_load_112 | 60 | 0.0018543 | 0.00046473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1215-1_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.043103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1215-1_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.025252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1215-1_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.024628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1215-1_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0034909 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1215-1_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.013704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1215-1_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.075561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1215-1_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.0095147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1215-1_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.094675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1215-1_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 31 | 0.0072934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1215-1_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 29 | 0.07242 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1215-1_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 25 | 0.010601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1215-1_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.014672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1215-1_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.037302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1215-1_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.069216 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1215-1_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.083165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1215-1_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.024834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1215-1_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.13841 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1215-1_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 50 | 0.12924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1215-1_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0082664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1215-1_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.041805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1215-1_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.07531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1215-1_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.16375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1215-1_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.15997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1215-1_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.012044 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1215-1_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.00073235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1215-1_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.11456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1215-1_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 35 | 0.12267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1215-1_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 36 | 0.010377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1215-1_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 32 | 0.011444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1215-1_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 53 | 0.035918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1215-1_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.021665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1215-1_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.014773 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1215-1_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.010518 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1215-1_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.0032397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1215-1_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 34 | 0.026076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1215-1_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.049931 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1215-1_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.017194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1215-1_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.01441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1215-1_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.022612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1215-1_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.019395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1215-1_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.015398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1215-1_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.064843 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1215-1_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0068904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1215-1_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0086984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1215-1_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.0065874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1215-1_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.16275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1215-1_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.037817 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1215-1_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0097356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1215-1_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.057089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1215-1_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.052702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1215-1_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.078535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1215-1_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.050566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1215-1_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.087048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1215-1_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.030032 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1215-1_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.033208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1215-1_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.10712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1215-1_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.061998 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1215-1_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.0054059 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1215-1_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0024292 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1215-1_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.11224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1215-1_0_3_trafo_34 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 61 | 37 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2686584.6409 | 1204153.825 | 2686542.2341 | 1204146.111
1 | 2686584.6409 | 1204153.825 | 2686609.485 | 1204158.3443
2 | 2686522.4745 | 1204152.0205 | 2686522.6206 | 1204148.7649 | 2686524.1018 | 1204146.8407 | 2686525.982 | 1204145.7339 | 2686528.5109 | 1204144.4919 | 2686531.0279 | 1204144.0725 | 2686542.2341 | 1204146.111
3 | 2686612.9196 | 1204158.969 | 2686609.485 | 1204158.3443
4 | 2686522.4745 | 1204152.0205 | 2686519.5056 | 1204150.5432 | 2686516.0443 | 1204148.9142 | 2686510.9666 | 1204145.9387 | 2686510.4402 | 1204145.5129
5 | 2686522.4745 | 1204152.0205 | 2686524.7745 | 1204155.5449 | 2686528.1162 | 1204158.0728 | 2686557.341 | 1204170.7377 | 2686586.1519 | 1204183.5969 | 2686589.4705 | 1204185.3669
6 | 2686612.9196 | 1204158.969 | 2686622.2711 | 1204160.7234
7 | 2686612.9196 | 1204158.969 | 2686605.8038 | 1204152.773 | 2686592.6678 | 1204144.0658 | 2686569.777 | 1204138.5193 | 2686559.2467 | 1204130.6171 | 2686552.4616 | 1204113.152 | 2686546.0382 | 1204100.6853
8 | 2686510.4402 | 1204145.5129 | 2686504.8222 | 1204140.9688 | 2686504.7666 | 1204140.9301
9 | 2686645.4507 | 1204231.0986 | 2686614.9637 | 1204204.7728 | 2686601.5359 | 1204193.6375 | 2686595.0236 | 1204188.3286 | 2686589.4705 | 1204185.3669
10 | 2686632.6905 | 1204162.6782 | 2686622.2711 | 1204160.7234
11 | 2687124.7479 | 1204171.7931 | 2687135.7529 | 1204176.5065 | 2687138.2971 | 1204177.4107
12 | 2687090.2194 | 1204161.5105 | 2687091.1512 | 1204160.7458 | 2687094.1767 | 1204159.9005 | 2687097.3233 | 1204160.1354 | 2687116.4027 | 1204168.2189 | 2687124.7479 | 1204171.7931
13 | 2687206.6836 | 1204183.7575 | 2687188.1357 | 1204184.098 | 2687169.5883 | 1204183.8939 | 2687158.4675 | 1204182.6197 | 2687152.5426 | 1204181.9328 | 2687146.4866 | 1204180.3211 | 2687138.2971 | 1204177.4107
14 | 2687138.2971 | 1204177.4107 | 2687142.3109 | 1204260.4789
15 | 2687066.57 | 1204153.7496 | 2687074.0837 | 1204156.1051 | 2687081.1197 | 1204158.3425 | 2687086.9742 | 1204160.2068 | 2687090.2194 | 1204161.5105
16 | 2687206.6836 | 1204183.7575 | 2687186.0977 | 1204172.5608 | 2687162.2445 | 1204143.3271 | 2687134.4495 | 1204107.8541 | 2687124.0809 | 1204091.5256 | 2687124.2543 | 1204078.6928
17 | 2687142.3109 | 1204260.4789 | 2687146.3871 | 1204264.7967 | 2687159.0595 | 1204279.1242 | 2687166.2974 | 1204284.1998 | 2687189.2988 | 1204299.8234 | 2687218.7813 | 1204317.0984 | 2687228.5264 | 1204320.8542 | 2687243.8841 | 1204324.7922 | 2687247.0274 | 1204326.8172 | 2687248.5857 | 1204330.0421
18 | 2687124.366 | 1204070.4272 | 2687124.2543 | 1204078.6928
19 | 2687124.366 | 1204070.4272 | 2687142.725 | 1204064.2799 | 2687135.4873 | 1204056.5582 | 2687126.128 | 1204049.2725
20 | 2687124.366 | 1204070.4272 | 2687110.9134 | 1204081.8829 | 2687100.8324 | 1204080.7796 | 2687093.7006 | 1204078.3185 | 2687075.82 | 1204076.1897 | 2687068.6331 | 1204078.0306 | 2687061.0724 | 1204082.023 | 2687055.7087 | 1204084.6659
21 | 2686903.3094 | 1204142.8182 | 2686986.8002 | 1204118.6202 | 2687055.7087 | 1204084.6659
22 | 2686749.7881 | 1204187.785 | 2686799.8898 | 1204172.792 | 2686903.3094 | 1204142.8182
23 | 2686760.4574 | 1204193.4325 | 2686749.7881 | 1204187.785
24 | 2686749.1283 | 1204187.4673 | 2686749.7881 | 1204187.785
25 | 2687126.128 | 1204049.2725 | 2687123.6883 | 1204048.0361 | 2687112.5259 | 1204040.2127 | 2687099.7 | 1204031.6646 | 2687094.9318 | 1204029.3936 | 2687085.1729 | 1204027.5835 | 2687077.6079 | 1204027.1729 | 2687068.7875 | 1204025.1875 | 2687021.3852 | 1204006.5012
26 | 2686760.4574 | 1204193.4325 | 2686777.5252 | 1204202.7753 | 2686785.5803 | 1204206.0945 | 2686793.6585 | 1204208.3578 | 2686814.6119 | 1204213.1543 | 2686843.2126 | 1204218.9738 | 2686871.6332 | 1204225.1355 | 2686877.8459 | 1204226.4509
27 | 2686760.4574 | 1204193.4325 | 2686760.2318 | 1204195.8641 | 2686761.2778 | 1204198.2364 | 2686763.0391 | 1204200.0743 | 2686765.1993 | 1204201.8507
28 | 2686738.5599 | 1204183.1844 | 2686742.5495 | 1204184.2998 | 2686749.1283 | 1204187.4673
29 | 2686990.7108 | 1203988.0407 | 2686994.0151 | 1203990.5868 | 2687001.7883 | 1203996.0369 | 2687009.5202 | 1204000.6636 | 2687017.6516 | 1204005.0293 | 2687021.3852 | 1204006.5012
30 | 2686653.9843 | 1204166.673 | 2686632.6905 | 1204162.6782
31 | 2686668.5041 | 1204169.397 | 2686653.9843 | 1204166.673
32 | 2686668.5041 | 1204169.397 | 2686678.8419 | 1204171.3365
33 | 2686678.8419 | 1204171.3365 | 2686682.026 | 1204171.9338
34 | 2686707.6718 | 1204176.6462 | 2686702.9765 | 1204175.8642 | 2686682.026 | 1204171.9338
35 | 2686645.4507 | 1204231.0986 | 2686683.3158 | 1204263.6465
36 | 2686738.5599 | 1204183.1844 | 2686728.8331 | 1204180.4648 | 2686721.8629 | 1204179.1442
37 | 2686707.6718 | 1204176.6462 | 2686715.9943 | 1204178.0324 | 2686721.8629 | 1204179.1442
38 | 2686776.9921 | 1204219.5562 | 2686777.6946 | 1204216.7646 | 2686775.9135 | 1204212.625 | 2686772.9064 | 1204209.0679 | 2686767.8287 | 1204204.013 | 2686765.1993 | 1204201.8507
39 | 2686776.9921 | 1204219.5562 | 2686776.0517 | 1204220.9101 | 2686772.9833 | 1204221.5771 | 2686768.288 | 1204221.62 | 2686763.7393 | 1204222.0542 | 2686758.6629 | 1204223.7149
40 | 2686743.8956 | 1204221.5212 | 2686750.3911 | 1204224.3063 | 2686754.3689 | 1204224.4197 | 2686758.6629 | 1204223.7149
41 | 2687250.0113 | 1204643.1421 | 2687216.1921 | 1204628.1292 | 2687195.3678 | 1204616.6955 | 2687191.8755 | 1204614.5762
42 | 2687250.0113 | 1204643.1421 | 2687256.3091 | 1204645.9378
43 | 2687184.4392 | 1204610.0635 | 2687191.8755 | 1204614.5762
44 | 2687261.6081 | 1204649.8511 | 2687256.3091 | 1204645.9378
45 | 2687232.6242 | 1204454.6129 | 2687184.4392 | 1204610.0635
46 | 2687261.6081 | 1204649.8511 | 2687271.166 | 1204652.8482 | 2687279.1544 | 1204642.9808 | 2687287.2212 | 1204642.843 | 2687293.915 | 1204645.0116
47 | 2687242.1067 | 1204456.8186 | 2687232.6242 | 1204454.6129
48 | 2687258.7309 | 1204407.9186 | 2687246.7575 | 1204423.8874 | 2687238.6209 | 1204433.4637 | 2687243.7406 | 1204444.4567 | 2687242.1067 | 1204456.8186
49 | 2687242.1067 | 1204456.8186 | 2687252.8964 | 1204458.3216 | 2687276.2356 | 1204468.4692 | 2687287.1359 | 1204471.7751 | 2687292.0082 | 1204472.7448
50 | 2687258.7309 | 1204407.9186 | 2687248.5857 | 1204330.0421
51 | 2687248.5857 | 1204330.0421 | 2687242.1993 | 1204329.1816 | 2687217.8911 | 1204326.4693 | 2687209.8613 | 1204325.607 | 2687200.4294 | 1204323.8459 | 2687198.4769 | 1204323.4495
52 | 2687154.5531 | 1204398.6027 | 2687198.4769 | 1204323.4495
53 | 2686990.7108 | 1203988.0407 | 2686986.2497 | 1203984.6032 | 2686981.9251 | 1203980.0817 | 2686978.2209 | 1203974.7577 | 2686976.8846 | 1203968.8121 | 2686976.1216 | 1203963.3005
54 | 2686986.3164 | 1203933.0263 | 2686979.7992 | 1203941.1144 | 2686977.6752 | 1203945.8866 | 2686976.4927 | 1203950.7947 | 2686975.8485 | 1203956.8893 | 2686976.024 | 1203962.5956 | 2686976.1216 | 1203963.3005
55 | 2686986.3164 | 1203933.0263 | 2686965.7083 | 1203929.0125 | 2686938.0848 | 1203929.6775 | 2686884.7637 | 1203905.6289
56 | 2686986.3164 | 1203933.0263 | 2686990.3431 | 1203930.3165 | 2686994.4855 | 1203928.5423 | 2687001.9824 | 1203927.8955 | 2687034.419 | 1203932.1708 | 2687039.5966 | 1203932.9801 | 2687046.7154 | 1203933.705
57 | 2686880.1708 | 1203902.8196 | 2686881.2694 | 1203903.3672 | 2686883.7995 | 1203905.1941 | 2686884.7637 | 1203905.6289
58 | 2687049.1375 | 1203933.8686 | 2687048.0075 | 1203933.8366 | 2687046.7154 | 1203933.705
59 | 2686880.1708 | 1203902.8196 | 2686879.0408 | 1203902.2563 | 2686873.2391 | 1203900.9266 | 2686867.2437 | 1203905.0643 | 2686833.1512 | 1203911.5618 | 2686808.296 | 1203903.4286 | 2686779.7586 | 1203893.1517 | 2686773.2321 | 1203893.7162

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686584.6409 | 1204153.825
1 | 2686542.2341 | 1204146.111
2 | 2686609.485 | 1204158.3443
3 | 2686522.4745 | 1204152.0205
4 | 2686612.9196 | 1204158.969
5 | 2686510.4402 | 1204145.5129
6 | 2686589.4705 | 1204185.3669
7 | 2686622.2711 | 1204160.7234
8 | 2686546.0382 | 1204100.6853
9 | 2687124.7479 | 1204171.7931
10 | 2687138.2971 | 1204177.4107
11 | 2687090.2194 | 1204161.5105
12 | 2687206.6836 | 1204183.7575
13 | 2687142.3109 | 1204260.4789
14 | 2687066.57 | 1204153.7496
15 | 2687124.2543 | 1204078.6928
16 | 2687124.366 | 1204070.4272
17 | 2687055.7087 | 1204084.6659
18 | 2686903.3094 | 1204142.8182
19 | 2686749.7881 | 1204187.785
20 | 2687126.128 | 1204049.2725
21 | 2686760.4574 | 1204193.4325
22 | 2686749.1283 | 1204187.4673
23 | 2687021.3852 | 1204006.5012
24 | 2686653.9843 | 1204166.673
25 | 2686632.6905 | 1204162.6782
26 | 2686668.5041 | 1204169.397
27 | 2686678.8419 | 1204171.3365
28 | 2686682.026 | 1204171.9338
29 | 2686645.4507 | 1204231.0986
30 | 2686683.3158 | 1204263.6465
31 | 2686504.7666 | 1204140.9301
32 | 2686738.5599 | 1204183.1844
33 | 2686721.8629 | 1204179.1442
34 | 2686707.6718 | 1204176.6463
35 | 2686877.8459 | 1204226.4509
36 | 2686765.1993 | 1204201.8507
37 | 2686776.9921 | 1204219.5562
38 | 2686758.6629 | 1204223.7149
39 | 2686743.8956 | 1204221.5212
40 | 2687250.0113 | 1204643.1421
41 | 2687191.8755 | 1204614.5762
42 | 2687256.3091 | 1204645.9378
43 | 2687184.4392 | 1204610.0635
44 | 2687261.6081 | 1204649.8511
45 | 2687232.6242 | 1204454.6129
46 | 2687293.915 | 1204645.0116
47 | 2687242.1067 | 1204456.8186
48 | 2687258.7309 | 1204407.9186
49 | 2687292.0082 | 1204472.7448
50 | 2687248.5857 | 1204330.0421
51 | 2687154.5531 | 1204398.6027
52 | 2687198.4769 | 1204323.4495
53 | 2686990.7108 | 1203988.0407
54 | 2686976.1216 | 1203963.3005
55 | 2686986.3164 | 1203933.0263
56 | 2686884.7637 | 1203905.6289
57 | 2687046.7154 | 1203933.705
58 | 2687049.1375 | 1203933.8686
59 | 2686880.1708 | 1203902.8196
60 | 2686773.2321 | 1203893.7162
61 | 2686760.4574 | 1204193.4325

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9905 | -0.066635 | 0.0047791 | 0.0011978
1 | 0.9898 | -0.071552 | 0.0040653 | 0.0010188
2 | 0.99108 | -0.06253 | 0.0022137 | 0.00055481
3 | 0.98955 | -0.073344 | 0 | 0
4 | 0.99117 | -0.061884 | 0 | 0
5 | 0.98947 | -0.073936 | 0.0025582 | 0.00064115
6 | 0.98924 | -0.075571 | 0.0015957 | 0.00039993
7 | 0.99149 | -0.05959 | 0.0027646 | 0.00069288
8 | 0.99041 | -0.067203 | 0.0055219 | 0.0013839
9 | 0.97966 | -0.14315 | 0.0012148 | 0.00030445
10 | 0.97971 | -0.1428 | 0.00062722 | 0.0001572
11 | 0.9796 | -0.14356 | 0 | 0
12 | 0.98113 | -0.13267 | 0 | 0
13 | 0.97836 | -0.15249 | 0.00068295 | 0.00017116
14 | 0.97957 | -0.14383 | 0.0010534 | 0.000264
15 | 0.98396 | -0.11249 | 0.0027011 | 0.00067696
16 | 0.98416 | -0.11106 | 0 | 0
17 | 0.98718 | -0.089622 | 0.0015186 | 0.00038059
18 | 0.99412 | -0.040926 | 0.0013604 | 0.00034095
19 | 0.99766 | -0.016275 | 0 | 0
20 | 0.9835 | -0.11576 | 0 | 0
21 | 0.99827 | -0.012004 | 0 | 0
22 | 0.99762 | -0.01657 | 0.001751 | 0.00043884
23 | 0.9817 | -0.12865 | 0.00066065 | 0.00016557
24 | 0.99276 | -0.050638 | 0.0028144 | 0.00070536
25 | 0.9919 | -0.056739 | 0.0012803 | 0.00032088
26 | 0.99341 | -0.046063 | 0.0011082 | 0.00027775
27 | 0.99389 | -0.042692 | 0.0014687 | 0.00036809
28 | 0.99404 | -0.041606 | 0.00064866 | 0.00016257
29 | 0.9891 | -0.076523 | 0 | 0
30 | 0.98901 | -0.077176 | 0.00128 | 0.00032079
31 | 0.98945 | -0.074062 | 0.001683 | 0.00042179
32 | 0.99699 | -0.020978 | 0.00070668 | 0.00017711
33 | 0.99606 | -0.027488 | 0.0016958 | 0.00042502
34 | 0.99531 | -0.032708 | 0.0021476 | 0.00053824
35 | 0.99805 | -0.013565 | 0.0012643 | 0.00031686
36 | 0.99881 | -0.0082617 | 0.0010697 | 0.00026809
37 | 1 | 0 | -0.077934 | -0.019421
38 | 0.99991 | -0.00064553 | 0.0018255 | 0.00045751
39 | 0.99987 | -0.00087725 | 0.0015067 | 0.00037762
40 | 0.97251 | -0.19457 | 0.000984 | 0.00024661
41 | 0.97298 | -0.19117 | 0.00095426 | 0.00023916
42 | 0.97247 | -0.19486 | 0.0020169 | 0.00050548
43 | 0.97305 | -0.19063 | 0.00054644 | 0.00013695
44 | 0.97245 | -0.195 | 0 | 0
45 | 0.9746 | -0.17951 | 0.0010241 | 0.00025665
46 | 0.97234 | -0.19579 | 0.0019676 | 0.00049312
47 | 0.9747 | -0.17874 | 0 | 0
48 | 0.97541 | -0.17365 | 0 | 0
49 | 0.97463 | -0.17928 | 0.00097006 | 0.00024312
50 | 0.97639 | -0.16665 | 0 | 0
51 | 0.97605 | -0.16904 | 0.0014658 | 0.00036736
52 | 0.97624 | -0.1677 | 0.00049797 | 0.0001248
53 | 0.98116 | -0.13245 | 0.0035877 | 0.00089917
54 | 0.98088 | -0.13452 | 0.0013176 | 0.00033022
55 | 0.98062 | -0.13635 | 0 | 0
56 | 0.98005 | -0.14042 | 0.00046794 | 0.00011728
57 | 0.98047 | -0.1374 | 0.00098006 | 0.00024563
58 | 0.98047 | -0.13741 | 0.00065065 | 0.00016307
59 | 0.98003 | -0.1406 | 0.0013264 | 0.00033244
60 | 0.97973 | -0.14277 | 0.0018543 | 0.00046473
61 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.011193 | 0.002803 | -0.011185 | -0.0028006 | 7.6043e-06 | 2.3703e-06 | 0.016814 | 0.016815 | 0.016815 | 0.9905 | -0.066635 | 0.9898 | -0.071552 | 6.2276
1 | -0.015972 | -0.0040008 | 0.015981 | 0.0040039 | 9.0716e-06 | 3.1639e-06 | 0.023994 | 0.023994 | 0.023994 | 0.9905 | -0.066635 | 0.99108 | -0.06253 | 8.8867
2 | 0.0071202 | 0.0017818 | -0.0071184 | -0.0017814 | 1.7605e-06 | 3.6066e-07 | 0.010703 | 0.010703 | 0.010703 | 0.9898 | -0.071552 | 0.98955 | -0.073344 | 3.9642
3 | -0.018195 | -0.0045588 | 0.018197 | 0.0045593 | 1.6256e-06 | 5.8025e-07 | 0.027318 | 0.027318 | 0.027318 | 0.99108 | -0.06253 | 0.99117 | -0.061884 | 10.1177
4 | 0.0042415 | 0.0010628 | -0.0042412 | -0.0010629 | 3.4787e-07 | -4.2238e-08 | 0.0063781 | 0.0063781 | 0.0063781 | 0.98955 | -0.073344 | 0.98947 | -0.073936 | 2.3623
5 | 0.0028769 | 0.00071862 | -0.002876 | -0.00071926 | 8.8212e-07 | -6.3111e-07 | 0.0043252 | 0.0043255 | 0.0043255 | 0.98955 | -0.073344 | 0.98924 | -0.075571 | 1.602
6 | -0.023723 | -0.0059436 | 0.02373 | 0.0059464 | 7.5302e-06 | 2.7736e-06 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.99117 | -0.061884 | 0.99149 | -0.05959 | 13.1902
7 | 0.0055259 | 0.0013843 | -0.0055219 | -0.0013839 | 4.0659e-06 | 3.4449e-07 | 0.0082957 | 0.0082962 | 0.0082962 | 0.99117 | -0.061884 | 0.99041 | -0.067203 | 3.0727
8 | 0.001683 | 0.0004217 | -0.001683 | -0.00042179 | 2.9153e-08 | -8.2465e-08 | 0.0025309 | 0.002531 | 0.002531 | 0.98947 | -0.073936 | 0.98945 | -0.074062 | 0.93739
9 | 0.0012802 | 0.00031933 | -0.0012801 | -0.00032019 | 1.6752e-07 | -8.652e-07 | 0.0019252 | 0.0019255 | 0.0019255 | 0.98924 | -0.075571 | 0.9891 | -0.076523 | 0.71316
10 | -0.026495 | -0.0066393 | 0.026505 | 0.0066431 | 1.0459e-05 | 3.8859e-06 | 0.039763 | 0.039762 | 0.039763 | 0.99149 | -0.05959 | 0.9919 | -0.056739 | 14.7269
11 | -0.0022683 | -0.00056771 | 0.0022684 | 0.00056757 | 1.0865e-07 | -1.4296e-07 | 0.003445 | 0.0034449 | 0.003445 | 0.97966 | -0.14315 | 0.97971 | -0.1428 | 1.2759
12 | 0.0010535 | 0.00026326 | -0.0010534 | -0.00026371 | 5.9585e-08 | -4.4672e-07 | 0.0015999 | 0.0016 | 0.0016 | 0.97966 | -0.14315 | 0.9796 | -0.14356 | 0.59261
13 | -0.01407 | -0.0035234 | 0.014089 | 0.0035301 | 1.9721e-05 | 6.7122e-06 | 0.021369 | 0.021368 | 0.021369 | 0.97971 | -0.1428 | 0.98113 | -0.13267 | 7.9143
14 | 0.011174 | 0.0027987 | -0.011159 | -0.002794 | 1.4947e-05 | 4.703e-06 | 0.016971 | 0.016971 | 0.016971 | 0.97971 | -0.1428 | 0.97836 | -0.15249 | 6.2857
15 | 0.0010534 | 0.00026371 | -0.0010534 | -0.000264 | 3.9676e-08 | -2.9738e-07 | 0.0016 | 0.0016002 | 0.0016002 | 0.9796 | -0.14356 | 0.97957 | -0.14383 | 0.59265
16 | -0.014089 | -0.0035301 | 0.014129 | 0.0035435 | 3.9433e-05 | 1.3414e-05 | 0.021368 | 0.021368 | 0.021368 | 0.98113 | -0.13267 | 0.98396 | -0.11249 | 7.9142
17 | 0.010476 | 0.0026228 | -0.010456 | -0.0026165 | 2.0473e-05 | 6.2546e-06 | 0.015933 | 0.015933 | 0.015933 | 0.97836 | -0.15249 | 0.97639 | -0.16665 | 5.9012
18 | -0.01683 | -0.0042205 | 0.016833 | 0.0042217 | 3.3416e-06 | 1.1802e-06 | 0.025452 | 0.025452 | 0.025452 | 0.98396 | -0.11249 | 0.98416 | -0.11106 | 9.4268
19 | 0.010883 | 0.0027258 | -0.010876 | -0.0027236 | 7.0629e-06 | 2.1856e-06 | 0.016454 | 0.016455 | 0.016455 | 0.98416 | -0.11106 | 0.9835 | -0.11576 | 6.0943
20 | -0.027717 | -0.0069475 | 0.027799 | 0.0069783 | 8.2528e-05 | 3.0782e-05 | 0.041907 | 0.041906 | 0.041907 | 0.98416 | -0.11106 | 0.98718 | -0.089622 | 15.521
21 | -0.029318 | -0.0073589 | 0.029517 | 0.0074335 | 0.00019957 | 7.4651e-05 | 0.044195 | 0.044195 | 0.044195 | 0.98718 | -0.089622 | 0.99412 | -0.040926 | 16.3687
22 | -0.030878 | -0.0077745 | 0.030984 | 0.0078113 | 0.00010667 | 3.6865e-05 | 0.046231 | 0.04623 | 0.046231 | 0.99412 | -0.040926 | 0.99766 | -0.016275 | 8.5613
23 | -0.071301 | -0.01794 | 0.071344 | 0.017956 | 4.2518e-05 | 1.6038e-05 | 0.10637 | 0.10637 | 0.10637 | 0.99766 | -0.016275 | 0.99827 | -0.012004 | 19.6984
24 | 0.040317 | 0.010129 | -0.040315 | -0.010128 | 1.6529e-06 | 6.2618e-07 | 0.060142 | 0.060142 | 0.060142 | 0.99766 | -0.016275 | 0.99762 | -0.01657 | 22.2747
25 | 0.010876 | 0.0027236 | -0.010857 | -0.0027176 | 1.9355e-05 | 5.9932e-06 | 0.016455 | 0.016455 | 0.016455 | 0.9835 | -0.11576 | 0.9817 | -0.12865 | 6.0945
26 | 0.0012645 | 0.00031536 | -0.0012643 | -0.00031686 | 2.7189e-07 | -1.4989e-06 | 0.0018844 | 0.0018849 | 0.0018849 | 0.99827 | -0.012004 | 0.99805 | -0.013565 | 0.69812
27 | -0.072608 | -0.018271 | 0.072646 | 0.018286 | 3.7943e-05 | 1.4322e-05 | 0.10826 | 0.10826 | 0.10826 | 0.99827 | -0.012004 | 0.99881 | -0.0082617 | 20.0473
28 | 0.038564 | 0.0096892 | -0.038541 | -0.0096802 | 2.3635e-05 | 8.941e-06 | 0.05753 | 0.05753 | 0.05753 | 0.99762 | -0.01657 | 0.99699 | -0.020978 | 21.3074
29 | 0.010196 | 0.002552 | -0.010191 | -0.0025504 | 5.3526e-06 | 1.6048e-06 | 0.015454 | 0.015454 | 0.015454 | 0.9817 | -0.12865 | 0.98116 | -0.13245 | 5.7237
30 | 0.027809 | 0.0069728 | -0.027785 | -0.006964 | 2.3489e-05 | 8.7545e-06 | 0.041683 | 0.041683 | 0.041683 | 0.99276 | -0.050638 | 0.9919 | -0.056739 | 15.4382
31 | -0.030623 | -0.0076781 | 0.030643 | 0.0076854 | 1.9423e-05 | 7.2791e-06 | 0.045902 | 0.045901 | 0.045902 | 0.99276 | -0.050638 | 0.99341 | -0.046063 | 17.0006
32 | -0.031751 | -0.0079632 | 0.031766 | 0.0079687 | 1.4847e-05 | 5.5741e-06 | 0.047562 | 0.047561 | 0.047562 | 0.99341 | -0.046063 | 0.99389 | -0.042692 | 17.6154
33 | -0.033235 | -0.0083368 | 0.03324 | 0.0083387 | 5.0055e-06 | 1.8832e-06 | 0.04976 | 0.04976 | 0.04976 | 0.99389 | -0.042692 | 0.99404 | -0.041606 | 18.4298
34 | -0.033888 | -0.0085013 | 0.03393 | 0.0085171 | 4.1877e-05 | 1.5768e-05 | 0.050731 | 0.050731 | 0.050731 | 0.99404 | -0.041606 | 0.99531 | -0.032708 | 18.7894
35 | 0.0012801 | 0.00032019 | -0.00128 | -0.00032079 | 1.1553e-07 | -5.9637e-07 | 0.0019255 | 0.0019258 | 0.0019258 | 0.9891 | -0.076523 | 0.98901 | -0.077176 | 0.71324
36 | 0.037834 | 0.0095031 | -0.0378 | -0.0094902 | 3.422e-05 | 1.2938e-05 | 0.056475 | 0.056475 | 0.056475 | 0.99699 | -0.020978 | 0.99606 | -0.027488 | 20.9168
37 | 0.036104 | 0.0090652 | -0.036078 | -0.0090553 | 2.6164e-05 | 9.8757e-06 | 0.053942 | 0.053942 | 0.053942 | 0.99606 | -0.027488 | 0.99531 | -0.032708 | 19.9785
38 | -0.073716 | -0.018554 | 0.073801 | 0.018586 | 8.5131e-05 | 3.215e-05 | 0.10985 | 0.10985 | 0.10985 | 0.99881 | -0.0082617 | 1 | 0 | 20.3424
39 | 0.0033326 | 0.00083481 | -0.0033323 | -0.00083495 | 2.9759e-07 | -1.3996e-07 | 0.0049588 | 0.0049589 | 0.0049589 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.00064553 | 1.8366
40 | 0.0015068 | 0.00037744 | -0.0015067 | -0.00037762 | 4.8309e-08 | -1.8339e-07 | 0.0022422 | 0.0022423 | 0.0022423 | 0.99991 | -0.00064553 | 0.99987 | -0.00087725 | 0.83048
41 | -0.0049688 | -0.0012447 | 0.0049712 | 0.0012448 | 2.3386e-06 | 9.4493e-08 | 0.0076025 | 0.0076022 | 0.0076025 | 0.97251 | -0.19457 | 0.97298 | -0.19117 | 2.8158
42 | 0.0039848 | 0.00099811 | -0.0039847 | -0.00099814 | 1.5983e-07 | -2.4019e-08 | 0.0060969 | 0.006097 | 0.006097 | 0.97251 | -0.19457 | 0.97247 | -0.19486 | 2.2581
43 | -0.0059254 | -0.001484 | 0.0059259 | 0.001484 | 4.4569e-07 | 6.3379e-08 | 0.0090616 | 0.0090616 | 0.0090616 | 0.97298 | -0.19117 | 0.97305 | -0.19063 | 3.3562
44 | 0.0019678 | 0.00049266 | -0.0019678 | -0.00049273 | 3.7263e-08 | -6.7395e-08 | 0.0030108 | 0.0030109 | 0.0030109 | 0.97247 | -0.19486 | 0.97245 | -0.195 | 1.1151
45 | -0.0064723 | -0.001621 | 0.0064823 | 0.0016228 | 9.947e-06 | 1.801e-06 | 0.0098972 | 0.0098965 | 0.0098972 | 0.97305 | -0.19063 | 0.9746 | -0.17951 | 3.6656
46 | 0.0019678 | 0.00049273 | -0.0019676 | -0.00049312 | 2.1393e-07 | -3.8683e-07 | 0.0030109 | 0.003011 | 0.003011 | 0.97245 | -0.195 | 0.97234 | -0.19579 | 1.1152
47 | -0.0075063 | -0.0018795 | 0.0075071 | 0.0018796 | 7.9784e-07 | 1.8553e-07 | 0.01146 | 0.01146 | 0.01146 | 0.9746 | -0.17951 | 0.9747 | -0.17874 | 4.2445
48 | -0.0084773 | -0.0021221 | 0.0084832 | 0.0021237 | 5.9655e-06 | 1.5824e-06 | 0.012941 | 0.012941 | 0.012941 | 0.9747 | -0.17874 | 0.97541 | -0.17365 | 4.7929
49 | 0.00097013 | 0.00024249 | -0.00097006 | -0.00024312 | 7.2123e-08 | -6.2909e-07 | 0.0014808 | 0.001481 | 0.001481 | 0.9747 | -0.17874 | 0.97463 | -0.17928 | 0.54853
50 | -0.0084832 | -0.0021237 | 0.0084914 | 0.0021259 | 8.2061e-06 | 2.175e-06 | 0.012941 | 0.01294 | 0.012941 | 0.97541 | -0.17365 | 0.97639 | -0.16665 | 4.7928
51 | 0.0019643 | 0.00049065 | -0.001964 | -0.00049118 | 2.8268e-07 | -5.2362e-07 | 0.002993 | 0.0029932 | 0.0029932 | 0.97639 | -0.16665 | 0.97624 | -0.1677 | 1.1086
52 | -0.0014658 | -0.00036736 | 0.0014661 | 0.00036638 | 2.7119e-07 | -9.8387e-07 | 0.0022346 | 0.0022342 | 0.0022346 | 0.97605 | -0.16904 | 0.97624 | -0.1677 | 0.82764
53 | 0.0066031 | 0.0016513 | -0.0066012 | -0.0016509 | 1.8789e-06 | 3.4345e-07 | 0.010013 | 0.010013 | 0.010013 | 0.98116 | -0.13245 | 0.98088 | -0.13452 | 3.7085
54 | 0.0052836 | 0.0013207 | -0.0052823 | -0.0013206 | 1.3309e-06 | 9.284e-08 | 0.0080142 | 0.0080143 | 0.0080143 | 0.98088 | -0.13452 | 0.98062 | -0.13635 | 2.9683
55 | 0.0036514 | 0.00091264 | -0.0036493 | -0.0009132 | 2.0515e-06 | -5.6157e-07 | 0.0055398 | 0.0055402 | 0.0055402 | 0.98062 | -0.13635 | 0.98005 | -0.14042 | 2.0519
56 | 0.0016309 | 0.00040797 | -0.0016307 | -0.00040866 | 2.3692e-07 | -6.9091e-07 | 0.0024746 | 0.0024748 | 0.0024748 | 0.98062 | -0.13635 | 0.98047 | -0.1374 | 0.91661
57 | 0.0031814 | 0.00079593 | -0.0031813 | -0.00079596 | 7.8688e-08 | -3.7854e-08 | 0.0048298 | 0.0048298 | 0.0048298 | 0.98005 | -0.14042 | 0.98003 | -0.1406 | 1.7888
58 | 0.00065065 | 0.00016304 | -0.00065065 | -0.00016307 | 1.478e-09 | -3.0069e-08 | 0.00098745 | 0.00098746 | 0.00098746 | 0.98047 | -0.1374 | 0.98047 | -0.13741 | 0.36573
59 | 0.0018548 | 0.00046353 | -0.0018543 | -0.00046473 | 5.5541e-07 | -1.2002e-06 | 0.0028158 | 0.0028163 | 0.0028163 | 0.98003 | -0.1406 | 0.97973 | -0.14277 | 1.0431

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.077934 | 0.019421

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0047791 | 0.0011978
1 | 0.0040653 | 0.0010188
2 | 0.0022137 | 0.00055481
3 | 0.0025582 | 0.00064115
4 | 0.0015957 | 0.00039993
5 | 0.0027646 | 0.00069288
6 | 0.0055219 | 0.0013839
7 | 0.0012148 | 0.00030445
8 | 0.00062722 | 0.0001572
9 | 0.00068295 | 0.00017116
10 | 0.0010534 | 0.000264
11 | 0.0027011 | 0.00067696
12 | 0.0015186 | 0.00038059
13 | 0.0013604 | 0.00034095
14 | 0.001751 | 0.00043884
15 | 0.00066065 | 0.00016557
16 | 0.0028144 | 0.00070536
17 | 0.0012803 | 0.00032088
18 | 0.0011082 | 0.00027775
19 | 0.0014687 | 0.00036809
20 | 0.00064866 | 0.00016257
21 | 0.00128 | 0.00032079
22 | 0.001683 | 0.00042179
23 | 0.00070668 | 0.00017711
24 | 0.0016958 | 0.00042502
25 | 0.0021476 | 0.00053824
26 | 0.0012643 | 0.00031686
27 | 0.0010697 | 0.00026809
28 | 0.0018255 | 0.00045751
29 | 0.0015067 | 0.00037762
30 | 0.000984 | 0.00024661
31 | 0.00095426 | 0.00023916
32 | 0.0020169 | 0.00050548
33 | 0.00054644 | 0.00013695
34 | 0.0010241 | 0.00025665
35 | 0.0019676 | 0.00049312
36 | 0.00097006 | 0.00024312
37 | 0.0014658 | 0.00036736
38 | 0.00049797 | 0.0001248
39 | 0.0035877 | 0.00089917
40 | 0.0013176 | 0.00033022
41 | 0.00046794 | 0.00011728
42 | 0.00098006 | 0.00024563
43 | 0.00065065 | 0.00016307
44 | 0.0013264 | 0.00033244
45 | 0.0018543 | 0.00046473

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1