## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1217-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1217-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1217-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1217-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1217-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1217-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1217-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1217-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1217-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1217-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1217-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1217-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1217-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1217-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1217-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1217-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1217-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1217-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1217-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1217-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1217-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1217-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1217-1_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1217-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1217-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1217-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1217-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1217-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1217-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1217-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1217-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1217-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1217-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1217-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1217-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1217-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1217-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1217-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1217-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1217-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1217-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1217-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1217-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1217-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1217-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1217-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1217-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1217-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1217-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1217-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1217-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1217-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1217-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1217-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1217-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1217-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1217-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1217-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1217-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1217-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1217-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1217-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1217-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1217-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1217-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1217-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_133_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1217-1_0_4_load_0 | 0 | 0.0078204 | 0.00196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1217-1_0_4_load_54 | 3 | 0.0042788 | 0.0010724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1217-1_0_4_load_55 | 4 | 0.009614 | 0.0024095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1217-1_0_4_load_3 | 5 | 0.003211 | 0.00080476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1217-1_0_4_load_4 | 6 | 0.0036273 | 0.00090909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1217-1_0_4_load_5 | 7 | 0.0015351 | 0.00038473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1217-1_0_4_load_7 | 9 | 0.0019967 | 0.00050043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1217-1_0_4_load_34 | 10 | 0.0019643 | 0.00049231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1217-1_0_4_load_32 | 13 | 0.0019842 | 0.00049729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1217-1_0_4_load_14 | 14 | 0.004222 | 0.0010581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1217-1_0_4_load_15 | 15 | 0.0034017 | 0.00085254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1217-1_0_4_load_8 | 16 | 0.003327 | 0.00083383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1217-1_0_4_load_61 | 17 | 0.0013723 | 0.00034393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1217-1_0_4_load_11 | 20 | 0.0046422 | 0.0011634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1217-1_0_4_load_12 | 21 | 0.0089775 | 0.00225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1217-1_0_4_load_13 | 22 | 0.0026923 | 0.00067476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1217-1_0_4_load_52 | 23 | 0.0026734 | 0.00067003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1217-1_0_4_load_45 | 24 | 0.0046009 | 0.0011531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1217-1_0_4_load_19 | 25 | 0.0091867 | 0.0023024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1217-1_0_4_load_65 | 26 | 0.0034757 | 0.0008711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1217-1_0_4_load_47 | 28 | 0.0048161 | 0.001207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1217-1_0_4_load_17 | 30 | 0.0083848 | 0.0021014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1217-1_0_4_load_16 | 32 | 0.008737 | 0.0021897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1217-1_0_4_load_21 | 35 | 0.0087695 | 0.0021978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1217-1_0_4_load_23 | 39 | 0.0054859 | 0.0013749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1217-1_0_4_load_22 | 40 | 0.0071049 | 0.0017807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1217-1_0_4_load_24 | 41 | 0.006374 | 0.0015975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1217-1_0_4_load_36 | 42 | 0.016753 | 0.0041987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1217-1_0_4_load_31 | 43 | 0.0073321 | 0.0018376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1217-1_0_4_load_27 | 44 | 0.0050249 | 0.0012594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1217-1_0_4_load_28 | 45 | 0.0034415 | 0.00086253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1217-1_0_4_load_30 | 49 | 0.0049437 | 0.001239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1217-1_0_4_load_50 | 50 | 0.0021129 | 0.00052955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1217-1_0_4_load_49 | 51 | 0.0050473 | 0.001265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1217-1_0_4_load_64 | 52 | 0.003051 | 0.00076464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1217-1_0_4_load_37 | 53 | 0.0016156 | 0.00040491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1217-1_0_4_load_38 | 54 | 0.0020332 | 0.00050957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1217-1_0_4_load_40 | 55 | 0.0019669 | 0.00049294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1217-1_0_4_load_42 | 56 | 0.014792 | 0.0037072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1217-1_0_4_load_57 | 58 | 0.0012988 | 0.00032552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1217-1_0_4_load_58 | 59 | 0.0026903 | 0.00067424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1217-1_0_4_load_53 | 61 | 0.001246 | 0.00031228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1217-1_0_4_load_67 | 62 | 0.0090043 | 0.0022567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1217-1_0_4_load_59 | 64 | 0.0086495 | 0.0021678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1217-1_0_4_load_68 | 65 | 0.0062899 | 0.0015764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 11 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1217-1_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016973 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1217-1_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.00879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1217-1_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.007989 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1217-1_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.014328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1217-1_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 34 | 0.0069598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1217-1_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.0021409 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1217-1_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.013051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1217-1_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0098828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1217-1_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.010449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1217-1_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0017728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1217-1_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.014615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1217-1_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.013594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1217-1_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.011571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1217-1_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.01928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1217-1_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.029812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1217-1_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 16 | 0.01729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1217-1_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 12 | 17 | 0.021188 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1217-1_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 12 | 18 | 0.032617 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1217-1_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 49 | 0.02327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1217-1_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 25 | 0.0015852 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1217-1_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 15 | 26 | 0.030955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1217-1_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.030133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1217-1_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 55 | 0.019647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1217-1_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 53 | 0.0057647 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1217-1_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.017221 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1217-1_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.025596 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1217-1_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 19 | 22 | 0.0095166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1217-1_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.018274 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1217-1_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 21 | 24 | 0.0097415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1217-1_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.035212 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1217-1_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.012315 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1217-1_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 31 | 0.10004 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1217-1_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 57 | 0.025926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1217-1_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.011164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1217-1_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 36 | 0.018405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1217-1_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 56 | 0.015559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1217-1_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.017147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1217-1_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 65 | 0.087104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1217-1_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.01297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1217-1_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.002094 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1217-1_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.021098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1217-1_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.024535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1217-1_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.004235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1217-1_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.012148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1217-1_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 42 | 0.03269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1217-1_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 43 | 0.007471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1217-1_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.0023964 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1217-1_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.013726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1217-1_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 49 | 0.028636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1217-1_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.018085 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1217-1_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.10953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1217-1_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.004683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1217-1_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.074487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1217-1_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.064526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1217-1_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.0012108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1217-1_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 60 | 0.0091936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1217-1_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.074807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1217-1_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.038837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1217-1_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.047226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1217-1_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.011108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1217-1_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.030117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1217-1_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0098161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1217-1_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.018744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1217-1_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.016792 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1217-1_0_4_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.018875 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1217-1_0_4_trafo_10 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 66 | 11 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2690000.2949 | 1200456.6085 | 2690000.4967 | 1200464.4388 | 2690000.7331 | 1200473.5758
1 | 2690009.1074 | 1200456.3855 | 2690000.2949 | 1200456.6085
2 | 2690009.1074 | 1200456.3855 | 2690014.2125 | 1200460.1648 | 2690015.6421 | 1200460.9627
3 | 2690015.6421 | 1200460.9627 | 2690021.1739 | 1200464.05 | 2690028.3613 | 1200467.5459
4 | 2690034.6201 | 1200470.5901 | 2690028.3613 | 1200467.5459
5 | 2690113.2284 | 1200507.6188 | 2690112.3728 | 1200505.6563
6 | 2690113.2284 | 1200507.6188 | 2690118.4439 | 1200519.5829
7 | 2690108.4235 | 1200496.597 | 2690112.3728 | 1200505.6563
8 | 2690122.6195 | 1200529.1615 | 2690118.4439 | 1200519.5829
9 | 2690108.4235 | 1200496.597 | 2690107.6969 | 1200494.9799
10 | 2690108.4235 | 1200496.597 | 2690101.159 | 1200498.6888 | 2690094.1896 | 1200497.3607
11 | 2690132.3656 | 1200537.1621 | 2690129.2974 | 1200536.6488 | 2690125.8135 | 1200534.9285 | 2690123.0311 | 1200530.1057 | 2690122.6195 | 1200529.1615
12 | 2690107.6969 | 1200494.9799 | 2690102.9548 | 1200484.4257
13 | 2690094.1896 | 1200497.3607 | 2690087.3168 | 1200495.189 | 2690076.4068 | 1200490.0213
14 | 2690094.1896 | 1200497.3607 | 2690095.963 | 1200486.8028 | 2690099.0991 | 1200471.7069 | 2690099.8397 | 1200468.0939
15 | 2690094.1896 | 1200497.3607 | 2690093.6237 | 1200501.566 | 2690091.467 | 1200514.4333
16 | 2690132.3656 | 1200537.1621 | 2690136.6799 | 1200539.3508 | 2690152.9821 | 1200540.6022
17 | 2690132.3656 | 1200537.1621 | 2690135.3146 | 1200534.4715 | 2690137.0857 | 1200531.1294 | 2690137.4876 | 1200525.6875 | 2690136.1509 | 1200519.9191 | 2690131.8974 | 1200507.1355
18 | 2690102.9548 | 1200484.4257 | 2690101.8748 | 1200482.0221 | 2690094.0706 | 1200473.9548 | 2690087.0793 | 1200467.6551
19 | 2690074.9742 | 1200489.3427 | 2690076.4068 | 1200490.0213
20 | 2690099.8397 | 1200468.0939 | 2690103.9153 | 1200448.2087 | 2690106.4477 | 1200437.858
21 | 2690085.6746 | 1200543.996 | 2690089.3818 | 1200526.874 | 2690091.467 | 1200514.4333
22 | 2690131.8974 | 1200507.1355 | 2690130.1426 | 1200493.7559 | 2690130.0831 | 1200487.6066
23 | 2690131.8974 | 1200507.1355 | 2690136.6923 | 1200510.3356
24 | 2690085.6746 | 1200543.996 | 2690101.8814 | 1200549.8171
25 | 2690085.6746 | 1200543.996 | 2690079.3121 | 1200568.7887
26 | 2690085.6746 | 1200543.996 | 2690076.7517 | 1200540.6873
27 | 2690101.8814 | 1200549.8171 | 2690119.0799 | 1200555.9945
28 | 2690076.8906 | 1200578.2244 | 2690079.3121 | 1200568.7887
29 | 2690068.1378 | 1200612.3316 | 2690076.8906 | 1200578.2244
30 | 2690074.9742 | 1200489.3427 | 2690068.1151 | 1200486.0937 | 2690063.8064 | 1200484.1529
31 | 2690094.3341 | 1200339.8828 | 2690098.2585 | 1200354.8072 | 2690104.2787 | 1200382.7272 | 2690110.3471 | 1200415.0174 | 2690107.8993 | 1200431.9248 | 2690106.4477 | 1200437.858
32 | 2690062.8748 | 1200637.7132 | 2690064.0387 | 1200632.7275 | 2690068.1378 | 1200612.3316
33 | 2690020.2421 | 1200533.4477 | 2690030.9842 | 1200532.9981 | 2690031.3874 | 1200533.084
34 | 2690023.0569 | 1200515.4117 | 2690019.9093 | 1200529.2622 | 2690020.2421 | 1200533.4477
35 | 2690020.2421 | 1200533.4477 | 2690021.0854 | 1200548.9839
36 | 2690048.1718 | 1200477.1105 | 2690063.8064 | 1200484.1529
37 | 2690094.3341 | 1200339.8828 | 2690179.4278 | 1200358.4892
38 | 2690036.3457 | 1200471.7835 | 2690048.1718 | 1200477.1105
39 | 2690036.3457 | 1200471.7835 | 2690034.6201 | 1200470.5901
40 | 2690036.3457 | 1200471.7835 | 2690029.5457 | 1200491.7558
41 | 2690023.0569 | 1200515.4117 | 2690023.6326 | 1200513.0855 | 2690026.6194 | 1200502.3235 | 2690028.8811 | 1200493.7075 | 2690029.5457 | 1200491.7558
42 | 2690056.7208 | 1200448.4976 | 2690052.9902 | 1200446.4734
43 | 2690052.9902 | 1200446.4734 | 2690043.225 | 1200439.2467
44 | 2690056.7208 | 1200448.4976 | 2690062.7052 | 1200425.2727 | 2690064.4073 | 1200416.7343
45 | 2690056.7208 | 1200448.4976 | 2690063.4148 | 1200451.8151
46 | 2690043.225 | 1200439.2467 | 2690041.2987 | 1200437.8212
47 | 2690030.2651 | 1200429.6558 | 2690041.2987 | 1200437.8212
48 | 2690087.0793 | 1200467.6551 | 2690080.3168 | 1200461.5616 | 2690069.8403 | 1200454.9995 | 2690063.4148 | 1200451.8151
49 | 2690201.0451 | 1200624.2159 | 2690206.366 | 1200622.1338 | 2690217.8696 | 1200617.6267 | 2690217.8846 | 1200617.6194
50 | 2690304.7238 | 1200559.2893 | 2690305.883 | 1200564.1989 | 2690302.4473 | 1200569.3615 | 2690293.7166 | 1200571.7422 | 2690282.4075 | 1200576.4633 | 2690271.0811 | 1200584.3529 | 2690259.5767 | 1200593.941 | 2690248.9343 | 1200602.4191 | 2690242.7589 | 1200605.9949 | 2690230.0113 | 1200611.7061 | 2690217.8846 | 1200617.6194
51 | 2690300.8893 | 1200556.5852 | 2690304.7238 | 1200559.2893
52 | 2690300.8893 | 1200556.5852 | 2690289.3555 | 1200482.9964
53 | 2690230.8593 | 1200460.8208 | 2690251.4841 | 1200468.9375 | 2690262.6104 | 1200474.8093 | 2690267.7456 | 1200475.076 | 2690276.5291 | 1200474.2525 | 2690282.4101 | 1200476.0536 | 2690289.3555 | 1200482.9964
54 | 2690200.5906 | 1200573.0147 | 2690201.5603 | 1200572.2897
55 | 2690192.4777 | 1200577.3395 | 2690200.5906 | 1200573.0147 | 2690200.5906 | 1200573.0147
56 | 2690173.9912 | 1200509.4229 | 2690230.8593 | 1200460.8208
57 | 2690136.6923 | 1200510.3356 | 2690140.6412 | 1200512.9712 | 2690163.2876 | 1200507.7094 | 2690173.9912 | 1200509.4229
58 | 2690062.8748 | 1200637.7132 | 2690072.4265 | 1200636.4119 | 2690078.0617 | 1200634.818 | 2690087.514 | 1200631.0247 | 2690105.957 | 1200619.8872
59 | 2690105.957 | 1200619.8872 | 2690115.4657 | 1200614.145
60 | 2690115.4657 | 1200614.145 | 2690139.8928 | 1200599.3939 | 2690141.3189 | 1200598.7094
61 | 2690192.4777 | 1200577.3395 | 2690191.3576 | 1200582.9485 | 2690189.2769 | 1200586.4771
62 | 2690189.2769 | 1200586.4771 | 2690186.9585 | 1200590.4091 | 2690182.1743 | 1200593.1165 | 2690173.7451 | 1200595.1964
63 | 2690157.9414 | 1200600.6113 | 2690164.4677 | 1200597.4855 | 2690173.7451 | 1200595.1964
64 | 2690157.9414 | 1200600.6113 | 2690155.7143 | 1200597.8426 | 2690151.3874 | 1200595.9872 | 2690146.1815 | 1200596.3756 | 2690141.3189 | 1200598.7094

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690000.7331 | 1200473.5758
1 | 2690000.2949 | 1200456.6085
2 | 2690009.1074 | 1200456.3855
3 | 2690015.6421 | 1200460.9627
4 | 2690028.3613 | 1200467.5459
5 | 2690113.2284 | 1200507.6189
6 | 2690112.3728 | 1200505.6563
7 | 2690118.4439 | 1200519.5829
8 | 2690108.4235 | 1200496.597
9 | 2690122.6195 | 1200529.1615
10 | 2690107.6969 | 1200494.9799
11 | 2690094.1896 | 1200497.3607
12 | 2690132.3656 | 1200537.1621
13 | 2690102.9548 | 1200484.4257
14 | 2690076.4068 | 1200490.0213
15 | 2690099.8397 | 1200468.0939
16 | 2690091.467 | 1200514.4333
17 | 2690152.9821 | 1200540.6022
18 | 2690131.8974 | 1200507.1355
19 | 2690085.6746 | 1200543.996
20 | 2690101.8814 | 1200549.8171
21 | 2690079.3121 | 1200568.7887
22 | 2690076.7517 | 1200540.6873
23 | 2690119.0799 | 1200555.9945
24 | 2690076.8906 | 1200578.2244
25 | 2690074.9742 | 1200489.3427
26 | 2690106.4477 | 1200437.858
27 | 2690068.1378 | 1200612.3316
28 | 2690031.3874 | 1200533.084
29 | 2690020.2421 | 1200533.4477
30 | 2690063.8064 | 1200484.1529
31 | 2690094.3341 | 1200339.8828
32 | 2690048.1718 | 1200477.1105
33 | 2690036.3457 | 1200471.7835
34 | 2690034.6201 | 1200470.5901
35 | 2690029.5457 | 1200491.7558
36 | 2690023.0569 | 1200515.4117
37 | 2690052.9902 | 1200446.4734
38 | 2690056.7208 | 1200448.4976
39 | 2690043.225 | 1200439.2467
40 | 2690041.2987 | 1200437.8212
41 | 2690030.2651 | 1200429.6558
42 | 2690064.4073 | 1200416.7343
43 | 2690063.4148 | 1200451.8151
44 | 2690201.0451 | 1200624.2159
45 | 2690217.8846 | 1200617.6194
46 | 2690304.7238 | 1200559.2893
47 | 2690300.8893 | 1200556.5852
48 | 2690289.3555 | 1200482.9964
49 | 2690087.0793 | 1200467.6551
50 | 2690201.5603 | 1200572.2897
51 | 2690200.5906 | 1200573.0147
52 | 2690230.8593 | 1200460.8208
53 | 2690136.6923 | 1200510.3356
54 | 2690173.9912 | 1200509.4229
55 | 2690130.0831 | 1200487.6066
56 | 2690021.0854 | 1200548.9839
57 | 2690062.8748 | 1200637.7132
58 | 2690105.957 | 1200619.8872
59 | 2690115.4657 | 1200614.145
60 | 2690192.4777 | 1200577.3395
61 | 2690189.2769 | 1200586.4771
62 | 2690173.7451 | 1200595.1964
63 | 2690157.9414 | 1200600.6113
64 | 2690141.3189 | 1200598.7094
65 | 2690179.4278 | 1200358.4892
66 | 2690108.4235 | 1200496.597

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99312 | -0.048205 | 0.0078204 | 0.00196
1 | 0.99331 | -0.046862 | 0 | 0
2 | 0.99341 | -0.046167 | 0 | 0
3 | 0.9935 | -0.045535 | 0.0042788 | 0.0010724
4 | 0.99375 | -0.043782 | 0.009614 | 0.0024095
5 | 0.99782 | -0.015224 | 0.003211 | 0.00080476
6 | 0.9979 | -0.014681 | 0.0036273 | 0.00090909
7 | 0.99741 | -0.018115 | 0.0015351 | 0.00038473
8 | 0.99831 | -0.011818 | 0 | 0
9 | 0.9971 | -0.020269 | 0.0019967 | 0.00050043
10 | 0.99817 | -0.01274 | 0.0019643 | 0.00049231
11 | 1 | 0 | -0.2338 | -0.058569
12 | 0.99674 | -0.022802 | 0 | 0
13 | 0.99734 | -0.018539 | 0.0019842 | 0.00049729
14 | 0.99777 | -0.015551 | 0.004222 | 0.0010581
15 | 0.99944 | -0.0039267 | 0.0034017 | 0.00085254
16 | 0.99858 | -0.0098491 | 0.003327 | 0.00083383
17 | 0.9967 | -0.023094 | 0.0013723 | 0.00034393
18 | 0.99594 | -0.028434 | 0 | 0
19 | 0.99626 | -0.026072 | 0 | 0
20 | 0.99608 | -0.027339 | 0.0046422 | 0.0011634
21 | 0.99465 | -0.037325 | 0.0089775 | 0.00225
22 | 0.99622 | -0.02633 | 0.0026923 | 0.00067476
23 | 0.99601 | -0.027831 | 0.0026734 | 0.00067003
24 | 0.99416 | -0.040734 | 0.0046009 | 0.0011531
25 | 0.9976 | -0.016766 | 0.0091867 | 0.0023024
26 | 0.99901 | -0.0069545 | 0.0034757 | 0.0008711
27 | 0.99264 | -0.051442 | 0 | 0
28 | 0.99188 | -0.056926 | 0.0048161 | 0.001207
29 | 0.99196 | -0.056381 | 0 | 0
30 | 0.99641 | -0.025079 | 0.0083848 | 0.0021014
31 | 0.99811 | -0.013266 | 0 | 0
32 | 0.99496 | -0.035237 | 0.008737 | 0.0021897
33 | 0.99403 | -0.041795 | 0 | 0
34 | 0.99396 | -0.042254 | 0 | 0
35 | 0.99317 | -0.047849 | 0.0087695 | 0.0021978
36 | 0.99248 | -0.052722 | 0 | 0
37 | 0.99347 | -0.045708 | 0 | 0
38 | 0.99359 | -0.044896 | 0 | 0
39 | 0.99314 | -0.048039 | 0.0054859 | 0.0013749
40 | 0.9931 | -0.048365 | 0.0071049 | 0.0017807
41 | 0.99297 | -0.049251 | 0.006374 | 0.0015975
42 | 0.9928 | -0.050437 | 0.016753 | 0.0041987
43 | 0.99397 | -0.042199 | 0.0073321 | 0.0018376
44 | 0.9906 | -0.06604 | 0.0050249 | 0.0012594
45 | 0.99073 | -0.065116 | 0.0034415 | 0.00086253
46 | 0.99207 | -0.055691 | 0 | 0
47 | 0.99212 | -0.055289 | 0 | 0
48 | 0.99303 | -0.048888 | 0 | 0
49 | 0.99574 | -0.029765 | 0.0049437 | 0.001239
50 | 0.98654 | -0.094463 | 0.0021129 | 0.00052955
51 | 0.98655 | -0.094437 | 0.0050473 | 0.001265
52 | 0.99382 | -0.043348 | 0.003051 | 0.00076464
53 | 0.99581 | -0.029316 | 0.0016156 | 0.00040491
54 | 0.99506 | -0.03463 | 0.0020332 | 0.00050957
55 | 0.99588 | -0.028823 | 0.0019669 | 0.00049294
56 | 0.99163 | -0.058716 | 0.014792 | 0.0037072
57 | 0.99151 | -0.059346 | 0 | 0
58 | 0.98946 | -0.073789 | 0.0012988 | 0.00032552
59 | 0.989 | -0.077048 | 0.0026903 | 0.00067424
60 | 0.98664 | -0.093762 | 0 | 0
61 | 0.98674 | -0.093042 | 0.001246 | 0.00031228
62 | 0.98697 | -0.091426 | 0.0090043 | 0.0022567
63 | 0.98739 | -0.088431 | 0 | 0
64 | 0.98787 | -0.085068 | 0.0086495 | 0.0021678
65 | 0.99733 | -0.018763 | 0.0062899 | 0.0015764
66 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0078204 | -0.00196 | 0.0078219 | 0.0019603 | 1.4542e-06 | 3.3963e-07 | 0.011718 | 0.011717 | 0.011718 | 0.99312 | -0.048205 | 0.99331 | -0.046862 | 4.3398
1 | -0.0078219 | -0.0019603 | 0.0078226 | 0.0019605 | 7.5308e-07 | 1.7585e-07 | 0.011717 | 0.011717 | 0.011717 | 0.99331 | -0.046862 | 0.99341 | -0.046167 | 4.3398
2 | -0.0078226 | -0.0019605 | 0.0078233 | 0.0019607 | 6.8445e-07 | 1.5981e-07 | 0.011717 | 0.011717 | 0.011717 | 0.99341 | -0.046167 | 0.9935 | -0.045535 | 4.3398
3 | -0.012102 | -0.003033 | 0.012105 | 0.003034 | 2.9374e-06 | 9.4419e-07 | 0.018126 | 0.018126 | 0.018126 | 0.9935 | -0.045535 | 0.99375 | -0.043782 | 6.7134
4 | -0.021719 | -0.0054435 | 0.021724 | 0.0054452 | 4.5934e-06 | 1.6765e-06 | 0.032522 | 0.032522 | 0.032522 | 0.99375 | -0.043782 | 0.99396 | -0.042254 | 12.0451
5 | -0.025335 | -0.0063548 | 0.025337 | 0.0063555 | 1.9072e-06 | 7.0555e-07 | 0.037784 | 0.037784 | 0.037784 | 0.99782 | -0.015224 | 0.9979 | -0.014681 | 13.9939
6 | 0.022124 | 0.0055501 | -0.022115 | -0.0055468 | 8.8663e-06 | 3.2397e-06 | 0.032995 | 0.032995 | 0.032995 | 0.99782 | -0.015224 | 0.99741 | -0.018115 | 12.2204
7 | -0.028965 | -0.0072646 | 0.028976 | 0.0072689 | 1.1505e-05 | 4.2958e-06 | 0.043192 | 0.043192 | 0.043192 | 0.9979 | -0.014681 | 0.99831 | -0.011818 | 15.9972
8 | 0.02058 | 0.0051621 | -0.020574 | -0.0051599 | 6.1473e-06 | 2.228e-06 | 0.030705 | 0.030705 | 0.030705 | 0.99741 | -0.018115 | 0.9971 | -0.020269 | 11.3722
9 | 0.052174 | 0.013105 | -0.052168 | -0.013103 | 6.6923e-06 | 2.5508e-06 | 0.077778 | 0.077778 | 0.077778 | 0.99831 | -0.011818 | 0.99817 | -0.01274 | 28.8068
10 | -0.081151 | -0.020374 | 0.081284 | 0.020426 | 0.00013346 | 5.1139e-05 | 0.12097 | 0.12097 | 0.12097 | 0.99831 | -0.011818 | 1 | 0 | 44.804
11 | 0.018578 | 0.0046594 | -0.018571 | -0.0046571 | 6.5206e-06 | 2.3307e-06 | 0.027725 | 0.027725 | 0.027725 | 0.9971 | -0.020269 | 0.99674 | -0.022802 | 10.2686
12 | 0.050203 | 0.012611 | -0.050163 | -0.012595 | 4.0451e-05 | 1.5407e-05 | 0.07485 | 0.07485 | 0.07485 | 0.99817 | -0.01274 | 0.99734 | -0.018539 | 27.7223
13 | 0.08108 | 0.020379 | -0.080905 | -0.020312 | 0.00017518 | 6.7123e-05 | 0.12067 | 0.12067 | 0.12067 | 1 | 0 | 0.99777 | -0.015551 | 44.6922
14 | 0.013189 | 0.0033051 | -0.013182 | -0.0033027 | 7.1648e-06 | 2.3648e-06 | 0.019625 | 0.019625 | 0.019625 | 1 | 0 | 0.99944 | -0.0039267 | 7.2686
15 | 0.057449 | 0.014459 | -0.057371 | -0.014429 | 7.8883e-05 | 3.0113e-05 | 0.085507 | 0.085507 | 0.085507 | 1 | 0 | 0.99858 | -0.0098491 | 31.6693
16 | 0.0013724 | 0.00034368 | -0.0013723 | -0.00034393 | 5.5494e-08 | -2.5481e-07 | 0.0020487 | 0.0020488 | 0.0020488 | 0.99674 | -0.022802 | 0.9967 | -0.023094 | 0.75881
17 | 0.017199 | 0.0043134 | -0.017185 | -0.0043087 | 1.3419e-05 | 4.7362e-06 | 0.025677 | 0.025677 | 0.025677 | 0.99674 | -0.022802 | 0.99594 | -0.028434 | 9.5099
18 | 0.048179 | 0.012098 | -0.048104 | -0.012069 | 7.5045e-05 | 2.856e-05 | 0.07189 | 0.07189 | 0.07189 | 0.99734 | -0.018539 | 0.99574 | -0.029765 | 26.6259
19 | 0.076683 | 0.019254 | -0.07667 | -0.019249 | 1.2939e-05 | 4.956e-06 | 0.11437 | 0.11437 | 0.11437 | 0.99777 | -0.015551 | 0.9976 | -0.016766 | 42.3602
20 | 0.00978 | 0.0024502 | -0.0097759 | -0.002449 | 4.0952e-06 | 1.1696e-06 | 0.014561 | 0.014561 | 0.014561 | 0.99944 | -0.0039267 | 0.99901 | -0.0069545 | 5.3929
21 | 0.054044 | 0.013595 | -0.053922 | -0.013548 | 0.000122 | 4.6529e-05 | 0.080549 | 0.08055 | 0.08055 | 0.99858 | -0.0098491 | 0.99626 | -0.026072 | 29.8332
22 | 0.001967 | 0.00049273 | -0.0019669 | -0.00049294 | 1.0588e-07 | -2.1493e-07 | 0.0029388 | 0.0029388 | 0.0029388 | 0.99594 | -0.028434 | 0.99588 | -0.028823 | 1.0885
23 | 0.015218 | 0.003816 | -0.015216 | -0.0038153 | 1.8598e-06 | 6.403e-07 | 0.022738 | 0.022738 | 0.022738 | 0.99594 | -0.028434 | 0.99581 | -0.029316 | 8.4215
24 | 0.0073171 | 0.0018336 | -0.0073158 | -0.0018333 | 1.2834e-06 | 2.6944e-07 | 0.010929 | 0.010929 | 0.010929 | 0.99626 | -0.026072 | 0.99608 | -0.027339 | 4.0477
25 | 0.043912 | 0.01104 | -0.043843 | -0.011014 | 6.8732e-05 | 2.6103e-05 | 0.0656 | 0.0656 | 0.0656 | 0.99626 | -0.026072 | 0.99465 | -0.037325 | 24.2962
26 | 0.0026924 | 0.00067467 | -0.0026923 | -0.00067476 | 9.6032e-08 | -8.6979e-08 | 0.0040214 | 0.0040214 | 0.0040214 | 0.99626 | -0.026072 | 0.99622 | -0.02633 | 1.4894
27 | 0.0026736 | 0.00066986 | -0.0026734 | -0.00067003 | 1.8191e-07 | -1.6789e-07 | 0.003994 | 0.0039941 | 0.0039941 | 0.99608 | -0.027339 | 0.99601 | -0.027831 | 1.4793
28 | 0.034866 | 0.0087641 | -0.034849 | -0.0087579 | 1.6544e-05 | 6.2367e-06 | 0.052169 | 0.052169 | 0.052169 | 0.99465 | -0.037325 | 0.99416 | -0.040734 | 19.3219
29 | 0.030248 | 0.0076048 | -0.030203 | -0.0075879 | 4.5055e-05 | 1.6873e-05 | 0.045283 | 0.045283 | 0.045283 | 0.99416 | -0.040734 | 0.99264 | -0.051442 | 16.7715
30 | 0.067483 | 0.016947 | -0.067405 | -0.016917 | 7.7881e-05 | 2.9793e-05 | 0.10067 | 0.10067 | 0.10067 | 0.9976 | -0.016766 | 0.99641 | -0.025079 | 37.2851
31 | 0.0063002 | 0.0015779 | -0.0062947 | -0.0015771 | 5.4971e-06 | 8.056e-07 | 0.0093838 | 0.0093842 | 0.0093842 | 0.99901 | -0.0069545 | 0.99811 | -0.013266 | 3.4756
32 | 0.030203 | 0.0075879 | -0.03017 | -0.0075755 | 3.3173e-05 | 1.2424e-05 | 0.045283 | 0.045283 | 0.045283 | 0.99264 | -0.051442 | 0.99151 | -0.059346 | 16.7715
33 | -0.0048161 | -0.001207 | 0.0048165 | 0.001207 | 3.6364e-07 | -4.24e-09 | 0.0072251 | 0.007225 | 0.0072251 | 0.99188 | -0.056926 | 0.99196 | -0.056381 | 2.676
34 | -0.019613 | -0.0049159 | 0.019623 | 0.0049195 | 9.9414e-06 | 3.5859e-06 | 0.029421 | 0.029421 | 0.029421 | 0.99196 | -0.056381 | 0.99248 | -0.052722 | 10.8968
35 | 0.014797 | 0.0037088 | -0.014792 | -0.0037072 | 4.7834e-06 | 1.639e-06 | 0.022196 | 0.022196 | 0.022196 | 0.99196 | -0.056381 | 0.99163 | -0.058716 | 8.2209
36 | 0.05902 | 0.014815 | -0.058937 | -0.014784 | 8.314e-05 | 3.1754e-05 | 0.088148 | 0.088148 | 0.088148 | 0.99641 | -0.025079 | 0.99496 | -0.035237 | 32.6475
37 | 0.0062947 | 0.0015771 | -0.0062899 | -0.0015764 | 4.7867e-06 | 7.0351e-07 | 0.0093842 | 0.0093846 | 0.0093846 | 0.99811 | -0.013266 | 0.99733 | -0.018763 | 3.4758
38 | 0.0502 | 0.012594 | -0.050155 | -0.012577 | 4.5626e-05 | 1.738e-05 | 0.075082 | 0.075082 | 0.075082 | 0.99496 | -0.035237 | 0.99403 | -0.041795 | 27.808
39 | 0.021725 | 0.0054457 | -0.021724 | -0.0054452 | 1.382e-06 | 5.044e-07 | 0.032522 | 0.032522 | 0.032522 | 0.99403 | -0.041795 | 0.99396 | -0.042254 | 12.0451
40 | 0.02843 | 0.007131 | -0.028406 | -0.0071221 | 2.3847e-05 | 8.8986e-06 | 0.04256 | 0.04256 | 0.04256 | 0.99403 | -0.041795 | 0.99317 | -0.047849 | 15.763
41 | 0.019636 | 0.0049242 | -0.019623 | -0.0049195 | 1.3252e-05 | 4.7797e-06 | 0.029421 | 0.029421 | 0.029421 | 0.99317 | -0.047849 | 0.99248 | -0.052722 | 10.8968
42 | -0.018972 | -0.0047555 | 0.018974 | 0.0047563 | 2.134e-06 | 7.6591e-07 | 0.028417 | 0.028417 | 0.028417 | 0.99347 | -0.045708 | 0.99359 | -0.044896 | 10.5247
43 | 0.018972 | 0.0047555 | -0.018966 | -0.0047533 | 6.1214e-06 | 2.1971e-06 | 0.028417 | 0.028417 | 0.028417 | 0.99347 | -0.045708 | 0.99314 | -0.048039 | 10.5247
44 | 0.016766 | 0.0042032 | -0.016753 | -0.0041987 | 1.2861e-05 | 4.5234e-06 | 0.025109 | 0.025109 | 0.025109 | 0.99359 | -0.044896 | 0.9928 | -0.050437 | 9.2998
45 | -0.03574 | -0.0089595 | 0.035754 | 0.0089646 | 1.3356e-05 | 5.0403e-06 | 0.053526 | 0.053526 | 0.053526 | 0.99359 | -0.044896 | 0.99397 | -0.042199 | 19.8244
46 | 0.01348 | 0.0033785 | -0.01348 | -0.0033782 | 6.1e-07 | 2.0361e-07 | 0.020197 | 0.020197 | 0.020197 | 0.99314 | -0.048039 | 0.9931 | -0.048365 | 7.4805
47 | 0.0063747 | 0.0015976 | -0.006374 | -0.0015975 | 7.8145e-07 | 1.2298e-07 | 0.0095516 | 0.0095517 | 0.0095517 | 0.9931 | -0.048365 | 0.99297 | -0.049251 | 3.5377
48 | -0.043086 | -0.010802 | 0.04316 | 0.01083 | 7.4344e-05 | 2.8222e-05 | 0.064502 | 0.064502 | 0.064502 | 0.99397 | -0.042199 | 0.99574 | -0.029765 | 23.8897
49 | -0.0050249 | -0.0012594 | 0.0050255 | 0.0012594 | 6.4295e-07 | 1.443e-08 | 0.0075481 | 0.007548 | 0.0075481 | 0.9906 | -0.06604 | 0.99073 | -0.065116 | 2.7956
50 | -0.0084671 | -0.0021219 | 0.0084781 | 0.0021247 | 1.1053e-05 | 2.8387e-06 | 0.012717 | 0.012716 | 0.012717 | 0.99073 | -0.065116 | 0.99207 | -0.055691 | 4.71
51 | -0.0084781 | -0.0021247 | 0.0084786 | 0.0021249 | 4.7254e-07 | 1.2128e-07 | 0.012716 | 0.012716 | 0.012716 | 0.99207 | -0.055691 | 0.99212 | -0.055289 | 4.7098
52 | -0.0084786 | -0.0021249 | 0.0084861 | 0.0021268 | 7.516e-06 | 1.928e-06 | 0.012716 | 0.012716 | 0.012716 | 0.99212 | -0.055289 | 0.99303 | -0.048888 | 4.7098
53 | -0.0084861 | -0.0021268 | 0.0084926 | 0.0021285 | 6.5105e-06 | 1.6686e-06 | 0.012716 | 0.012716 | 0.012716 | 0.99303 | -0.048888 | 0.99382 | -0.043348 | 4.7097
54 | -0.0021129 | -0.00052955 | 0.0021129 | 0.00052953 | 7.6737e-09 | -1.2509e-08 | 0.0031869 | 0.0031869 | 0.0031869 | 0.98654 | -0.094463 | 0.98655 | -0.094437 | 1.1803
55 | -0.0071602 | -0.0017945 | 0.0071608 | 0.0017946 | 6.6911e-07 | 1.3995e-07 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.98655 | -0.094437 | 0.98664 | -0.093762 | 3.9999
56 | -0.011544 | -0.0028931 | 0.011558 | 0.0028975 | 1.3945e-05 | 4.3928e-06 | 0.017284 | 0.017284 | 0.017284 | 0.99382 | -0.043348 | 0.99506 | -0.03463 | 6.4014
57 | 0.013601 | 0.0034104 | -0.013591 | -0.0034071 | 1.001e-05 | 3.3453e-06 | 0.020324 | 0.020324 | 0.020324 | 0.99581 | -0.029316 | 0.99506 | -0.03463 | 7.5274
58 | 0.03017 | 0.0075755 | -0.03011 | -0.0075529 | 6.0428e-05 | 2.2634e-05 | 0.045283 | 0.045283 | 0.045283 | 0.99151 | -0.059346 | 0.98946 | -0.073789 | 16.7716
59 | 0.028811 | 0.0072273 | -0.028798 | -0.0072225 | 1.3014e-05 | 4.8627e-06 | 0.04333 | 0.04333 | 0.04333 | 0.98946 | -0.073789 | 0.989 | -0.077048 | 16.0482
60 | 0.026108 | 0.0065482 | -0.026079 | -0.0065375 | 2.9e-05 | 1.0768e-05 | 0.039282 | 0.039282 | 0.039282 | 0.989 | -0.077048 | 0.98787 | -0.085068 | 14.5491
61 | -0.0071608 | -0.0017946 | 0.0071616 | 0.0017948 | 7.1441e-07 | 1.494e-07 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.98664 | -0.093762 | 0.98674 | -0.093042 | 3.9999
62 | -0.0084076 | -0.0021071 | 0.0084094 | 0.0021075 | 1.8801e-06 | 4.8363e-07 | 0.012679 | 0.012679 | 0.012679 | 0.98674 | -0.093042 | 0.98697 | -0.091426 | 4.6958
63 | -0.017414 | -0.0043642 | 0.017421 | 0.0043668 | 7.2223e-06 | 2.5631e-06 | 0.026254 | 0.026254 | 0.026254 | 0.98697 | -0.091426 | 0.98739 | -0.088431 | 9.7237
64 | -0.017421 | -0.0043668 | 0.017429 | 0.0043697 | 8.1182e-06 | 2.8809e-06 | 0.026254 | 0.026254 | 0.026254 | 0.98739 | -0.088431 | 0.98787 | -0.085068 | 9.7236

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2338 | 0.058569

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0078204 | 0.00196
1 | 0.0042788 | 0.0010724
2 | 0.009614 | 0.0024095
3 | 0.003211 | 0.00080476
4 | 0.0036273 | 0.00090909
5 | 0.0015351 | 0.00038473
6 | 0.0019967 | 0.00050043
7 | 0.0019643 | 0.00049231
8 | 0.0019842 | 0.00049729
9 | 0.004222 | 0.0010581
10 | 0.0034017 | 0.00085254
11 | 0.003327 | 0.00083383
12 | 0.0013723 | 0.00034393
13 | 0.0046422 | 0.0011634
14 | 0.0089775 | 0.00225
15 | 0.0026923 | 0.00067476
16 | 0.0026734 | 0.00067003
17 | 0.0046009 | 0.0011531
18 | 0.0091867 | 0.0023024
19 | 0.0034757 | 0.0008711
20 | 0.0048161 | 0.001207
21 | 0.0083848 | 0.0021014
22 | 0.008737 | 0.0021897
23 | 0.0087695 | 0.0021978
24 | 0.0054859 | 0.0013749
25 | 0.0071049 | 0.0017807
26 | 0.006374 | 0.0015975
27 | 0.016753 | 0.0041987
28 | 0.0073321 | 0.0018376
29 | 0.0050249 | 0.0012594
30 | 0.0034415 | 0.00086253
31 | 0.0049437 | 0.001239
32 | 0.0021129 | 0.00052955
33 | 0.0050473 | 0.001265
34 | 0.003051 | 0.00076464
35 | 0.0016156 | 0.00040491
36 | 0.0020332 | 0.00050957
37 | 0.0019669 | 0.00049294
38 | 0.014792 | 0.0037072
39 | 0.0012988 | 0.00032552
40 | 0.0026903 | 0.00067424
41 | 0.001246 | 0.00031228
42 | 0.0090043 | 0.0022567
43 | 0.0086495 | 0.0021678
44 | 0.0062899 | 0.0015764

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1