## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1367-15_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1367-15_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1367-15_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1367-15_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1367-15_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1367-15_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1367-15_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1367-15_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1367-15_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1367-15_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1367-15_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1367-15_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1367-15_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1367-15_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1367-15_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1367-15_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1367-15_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1367-15_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1367-15_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1367-15_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1367-15_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1367-15_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1367-15_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1367-15_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1367-15_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1367-15_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1367-15_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1367-15_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1367-15_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1367-15_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1367-15_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1367-15_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1367-15_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1367-15_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1367-15_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1367-15_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1367-15_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1367-15_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1367-15_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1367-15_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1367-15_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1367-15_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1367-15_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1367-15_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1367-15_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1367-15_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1367-15_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1367-15_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1367-15_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1367-15_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1367-15_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1367-15_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1367-15_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1367-15_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1367-15_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1367-15_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1367-15_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1367-15_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1367-15_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1367-15_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1367-15_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1367-15_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1367-15_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_134_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1367-15_0_3_load_0 | 0 | 0.018019 | 0.0045161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1367-15_0_3_load_1 | 1 | 0.0035562 | 0.00089128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1367-15_0_3_load_2 | 2 | 0.0052635 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1367-15_0_3_load_4 | 3 | 0.0017665 | 0.00044274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1367-15_0_3_load_3 | 4 | 0.0021231 | 0.0005321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1367-15_0_3_load_6 | 6 | 0.0021514 | 0.0005392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1367-15_0_3_load_63 | 7 | 0.0030564 | 0.000766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1367-15_0_3_load_61 | 8 | 0.0028068 | 0.00070344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1367-15_0_3_load_18 | 9 | 0.0047592 | 0.0011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1367-15_0_3_load_60 | 11 | 0.0029461 | 0.00073837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1367-15_0_3_load_16 | 12 | 0.0014289 | 0.0003581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1367-15_0_3_load_7 | 13 | 0.0019194 | 0.00048104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1367-15_0_3_load_8 | 14 | 0.0015406 | 0.00038611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1367-15_0_3_load_10 | 16 | 0.0021679 | 0.00054333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1367-15_0_3_load_11 | 17 | 0.0012745 | 0.00031942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1367-15_0_3_load_12 | 18 | 0.0017328 | 0.00043429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1367-15_0_3_load_13 | 19 | 0.0025216 | 0.00063196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1367-15_0_3_load_69 | 21 | 0.0012899 | 0.00032329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1367-15_0_3_load_15 | 22 | 0.0033194 | 0.00083193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1367-15_0_3_load_28 | 26 | 0.0014364 | 0.00035999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1367-15_0_3_load_58 | 29 | 0.0011422 | 0.00028627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1367-15_0_3_load_64 | 30 | 0.00071549 | 0.00017932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1367-15_0_3_load_29 | 31 | 0.0027025 | 0.0006773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1367-15_0_3_load_30 | 32 | 0.0017771 | 0.00044539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1367-15_0_3_load_31 | 33 | 0.0023735 | 0.00059485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1367-15_0_3_load_32 | 34 | 0.0020418 | 0.00051173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1367-15_0_3_load_33 | 35 | 0.002486 | 0.00062304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1367-15_0_3_load_34 | 36 | 0.0017413 | 0.00043642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1367-15_0_3_load_35 | 37 | 0.0031866 | 0.00079864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1367-15_0_3_load_39 | 38 | 0.0010431 | 0.00026142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1367-15_0_3_load_48 | 39 | 0.0017068 | 0.00042776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1367-15_0_3_load_42 | 40 | 0.001653 | 0.00041429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1367-15_0_3_load_37 | 41 | 0.0033251 | 0.00083335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1367-15_0_3_load_49 | 42 | 0.0048207 | 0.0012082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1367-15_0_3_load_36 | 43 | 0.0015828 | 0.00039667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1367-15_0_3_load_40 | 45 | 0.0025674 | 0.00064344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1367-15_0_3_load_41 | 46 | 0.0051972 | 0.0013025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1367-15_0_3_load_43 | 47 | 0.0023821 | 0.00059702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1367-15_0_3_load_44 | 48 | 0.0044965 | 0.0011269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1367-15_0_3_load_66 | 49 | 0.0060137 | 0.0015072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1367-15_0_3_load_74 | 51 | 0.0034297 | 0.00085955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1367-15_0_3_load_77 | 52 | 0.0021606 | 0.0005415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1367-15_0_3_load_67 | 53 | 0.014717 | 0.0036884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1367-15_0_3_load_68 | 54 | 0.0038997 | 0.00097735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1367-15_0_3_load_70 | 55 | 0.0036657 | 0.00091871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1367-15_0_3_load_71 | 56 | 0.0018601 | 0.00046619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1367-15_0_3_load_72 | 57 | 0.0015848 | 0.00039719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1367-15_0_3_load_89 | 59 | 0.00069376 | 0.00017387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1367-15_0_3_load_90 | 60 | 0.00026458 | 6.6311e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1367-15_0_3_load_80 | 61 | 0.00023641 | 5.9251e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1367-15_0_3_load_81 | 62 | 0.00053209 | 0.00013335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1367-15_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0027898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1367-15_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.021209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1367-15_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.014904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1367-15_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0016483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1367-15_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 4 | 5 | 0.010298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1367-15_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.010283 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1367-15_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.01501 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1367-15_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.00088185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1367-15_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.023056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1367-15_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.0082631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1367-15_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.021273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1367-15_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 53 | 0.023462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1367-15_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 49 | 0.026749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1367-15_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 27 | 0.07003 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1367-15_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 20 | 0.012893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1367-15_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.021951 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1367-15_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.0071039 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1367-15_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.005396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1367-15_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.015492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1367-15_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.010579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1367-15_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.0040462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1367-15_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.011633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1367-15_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0099367 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1367-15_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.012731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1367-15_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.035952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1367-15_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.099159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1367-15_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 42 | 0.01793 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1367-15_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.050962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1367-15_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.13526 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1367-15_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 29 | 0.032337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1367-15_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.048047 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1367-15_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.23357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1367-15_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.013185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1367-15_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0047321 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1367-15_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.015769 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1367-15_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.013643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1367-15_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0002871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1367-15_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0074969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1367-15_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.0098368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1367-15_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.026458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1367-15_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.025941 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1367-15_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.017899 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1367-15_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.026438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1367-15_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 48 | 0.00091244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1367-15_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.0035527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1367-15_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1367-15_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.014245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1367-15_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.013298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1367-15_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.0077146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1367-15_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.00091788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1367-15_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.047244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1367-15_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.12738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1367-15_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.019721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1367-15_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.021465 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1367-15_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0012583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1367-15_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.11698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1367-15_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.013287 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1367-15_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.073787 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1367-15_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.066396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1367-15_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.057904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1367-15_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.66505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1367-15_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0040764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1367-15_0_3_trafo_66 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 49 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2700480.2717 | 1203409.5409 | 2700479.2517 | 1203406.9442
1 | 2700480.2717 | 1203409.5409 | 2700488.0258 | 1203429.2817
2 | 2700493.4747 | 1203443.1536 | 2700488.0258 | 1203429.2817
3 | 2700493.4747 | 1203443.1536 | 2700494.0773 | 1203444.6878
4 | 2700461.6598 | 1203362.1581 | 2700465.4246 | 1203371.7428
5 | 2700461.6598 | 1203362.1581 | 2700470.4853 | 1203356.8814
6 | 2700461.6598 | 1203362.1581 | 2700448.7193 | 1203369.7642
7 | 2700494.3997 | 1203445.5086 | 2700494.0773 | 1203444.6878
8 | 2700490.2739 | 1203345.0499 | 2700470.4853 | 1203356.8814
9 | 2700441.5956 | 1203373.9513 | 2700448.7193 | 1203369.7642
10 | 2700502.1771 | 1203465.3085 | 2700494.3997 | 1203445.5086
11 | 2700490.2739 | 1203345.0499 | 2700479.4137 | 1203324.2531 | 2700479.4137 | 1203324.2531
12 | 2700490.2739 | 1203345.0499 | 2700513.6849 | 1203332.1101
13 | 2700381.1769 | 1203409.3595 | 2700393.4503 | 1203402.2498 | 2700441.5956 | 1203373.9513
14 | 2700506.8907 | 1203477.3086 | 2700502.1771 | 1203465.3085
15 | 2700539.0294 | 1203465.5294 | 2700559.638 | 1203457.9722
16 | 2700532.3598 | 1203467.9752 | 2700539.0294 | 1203465.5294
17 | 2700559.638 | 1203457.9722 | 2700564.7041 | 1203456.1144
18 | 2700532.3598 | 1203467.9752 | 2700517.8136 | 1203473.3058
19 | 2700532.3598 | 1203467.9752 | 2700535.7322 | 1203478.0026
20 | 2700568.5029 | 1203454.7214 | 2700564.7041 | 1203456.1144
21 | 2700506.8907 | 1203477.3086 | 2700517.8136 | 1203473.3058
22 | 2700577.8321 | 1203451.3003 | 2700568.5029 | 1203454.7214
23 | 2700506.8907 | 1203477.3086 | 2700494.9936 | 1203481.8412
24 | 2700611.5859 | 1203438.9226 | 2700577.8321 | 1203451.3003
25 | 2700402.3323 | 1203517.1441 | 2700494.9936 | 1203481.8412
26 | 2700611.5859 | 1203438.9226 | 2700605.2427 | 1203422.1525
27 | 2700402.3323 | 1203517.1441 | 2700405.2351 | 1203522.3743 | 2700412.2692 | 1203539.4375 | 2700420.9262 | 1203564.5223
28 | 2700420.9262 | 1203564.5223 | 2700551.228 | 1203528.2327
29 | 2700582.3794 | 1203519.5569 | 2700551.228 | 1203528.2327
30 | 2700381.1769 | 1203409.3595 | 2700379.2014 | 1203401.0207 | 2700375.0557 | 1203391.8559 | 2700368.8692 | 1203384.1133 | 2700358.4236 | 1203367.6043
31 | 2700358.4236 | 1203367.6043 | 2700355.7027 | 1203360.5983 | 2700356.5991 | 1203355.2653 | 2700360.8486 | 1203350.1109 | 2700370.6291 | 1203343.7153 | 2700372.6984 | 1203340.1366 | 2700374.4172 | 1203333.8723 | 2700382.4774 | 1203224.7556 | 2700389.8308 | 1203159.4902 | 2700389.089 | 1203142.9554
32 | 2700572.7107 | 1203336.1456 | 2700577.3754 | 1203348.478
33 | 2700579.0495 | 1203352.904 | 2700577.3754 | 1203348.478
34 | 2700572.7107 | 1203336.1456 | 2700567.1318 | 1203321.3963
35 | 2700579.0495 | 1203352.904 | 2700583.8763 | 1203365.6647
36 | 2700567.0302 | 1203321.1277 | 2700567.1318 | 1203321.3963
37 | 2700586.5286 | 1203372.6768 | 2700583.8763 | 1203365.6647
38 | 2700563.5501 | 1203311.9271 | 2700567.0302 | 1203321.1277
39 | 2700586.5286 | 1203372.6768 | 2700595.8892 | 1203397.4241
40 | 2700563.5501 | 1203311.9271 | 2700588.0899 | 1203303.5161
41 | 2700563.5501 | 1203311.9271 | 2700546.6736 | 1203317.89
42 | 2700595.8892 | 1203397.4241 | 2700605.2427 | 1203422.1525
43 | 2700588.953 | 1203303.2203 | 2700588.0899 | 1203303.5161
44 | 2700546.6736 | 1203317.89 | 2700543.3239 | 1203319.0736
45 | 2700533.4234 | 1203322.5717 | 2700543.3239 | 1203319.0736
46 | 2700533.4234 | 1203322.5717 | 2700530.0211 | 1203308.739
47 | 2700533.4234 | 1203322.5717 | 2700521.3724 | 1203328.1942
48 | 2700514.4882 | 1203331.6661 | 2700517.5065 | 1203329.9978 | 2700521.3724 | 1203328.1942
49 | 2700513.6849 | 1203332.1101 | 2700514.4882 | 1203331.6661
50 | 2700633.6447 | 1203287.9022 | 2700588.953 | 1203303.2203
51 | 2700633.6447 | 1203287.9022 | 2700628.6466 | 1203268.3714 | 2700624.5148 | 1203240.7829 | 2700616.0859 | 1203204.4384 | 2700610.3638 | 1203176.8232 | 2700609.5992 | 1203165.7472 | 2700609.9114 | 1203163.0551
52 | 2700617.2504 | 1203145.4793 | 2700615.6254 | 1203146.8692 | 2700610.8992 | 1203154.5392 | 2700609.9114 | 1203163.0551
53 | 2700479.4137 | 1203324.2531 | 2700482.2464 | 1203309.6908 | 2700481.2565 | 1203305.6492 | 2700479.8528 | 1203303.6185
54 | 2700479.1373 | 1203302.5835 | 2700479.8528 | 1203303.6185
55 | 2700479.1373 | 1203302.5835 | 2700475.2608 | 1203296.9757 | 2700465.8077 | 1203285.2643 | 2700431.358 | 1203215.4041 | 2700426.6723 | 1203201.6826 | 2700426.3528 | 1203198.9857
56 | 2700424.7896 | 1203185.7911 | 2700426.3528 | 1203198.9857
57 | 2700419.5752 | 1203112.3358 | 2700421.8622 | 1203122.5145 | 2700424.3664 | 1203182.2195 | 2700424.7896 | 1203185.7911
58 | 2700419.5752 | 1203112.3358 | 2700380.7194 | 1203116.5745 | 2700356.5702 | 1203122.4728 | 2700354.1279 | 1203122.6698
59 | 2700377.5615 | 1203084.8554 | 2700389.186 | 1203082.4269 | 2700395.1617 | 1203082.3495 | 2700399.3516 | 1203083.4762 | 2700409.8923 | 1203093.4491 | 2700416.2089 | 1203103.8734 | 2700419.5752 | 1203112.3358
60 | 2700377.5615 | 1203084.8554 | 2700385.9292 | 1202419.8565
61 | 2700381.858 | 1202419.6494 | 2700385.9292 | 1202419.8565

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700480.2717 | 1203409.5409
1 | 2700479.2517 | 1203406.9442
2 | 2700488.0258 | 1203429.2817
3 | 2700493.4747 | 1203443.1536
4 | 2700465.4246 | 1203371.7428
5 | 2700461.6598 | 1203362.1581
6 | 2700494.0773 | 1203444.6878
7 | 2700470.4853 | 1203356.8814
8 | 2700448.7193 | 1203369.7642
9 | 2700494.3997 | 1203445.5086
10 | 2700490.2739 | 1203345.0499
11 | 2700441.5956 | 1203373.9513
12 | 2700502.1771 | 1203465.3085
13 | 2700539.0294 | 1203465.5294
14 | 2700559.638 | 1203457.9722
15 | 2700532.3598 | 1203467.9752
16 | 2700564.7041 | 1203456.1144
17 | 2700517.8136 | 1203473.3058
18 | 2700535.7322 | 1203478.0026
19 | 2700568.5029 | 1203454.7214
20 | 2700506.8907 | 1203477.3086
21 | 2700577.8321 | 1203451.3003
22 | 2700494.9936 | 1203481.8412
23 | 2700611.5859 | 1203438.9226
24 | 2700402.3323 | 1203517.1441
25 | 2700420.9262 | 1203564.5223
26 | 2700551.228 | 1203528.2327
27 | 2700381.1769 | 1203409.3595
28 | 2700358.4236 | 1203367.6043
29 | 2700582.3794 | 1203519.5569
30 | 2700389.089 | 1203142.9554
31 | 2700577.3754 | 1203348.478
32 | 2700572.7107 | 1203336.1456
33 | 2700579.0495 | 1203352.904
34 | 2700567.1318 | 1203321.3963
35 | 2700583.8763 | 1203365.6647
36 | 2700567.0302 | 1203321.1277
37 | 2700586.5286 | 1203372.6768
38 | 2700563.5501 | 1203311.9271
39 | 2700595.8892 | 1203397.4241
40 | 2700588.0899 | 1203303.5161
41 | 2700546.6736 | 1203317.89
42 | 2700605.2427 | 1203422.1525
43 | 2700543.3239 | 1203319.0736
44 | 2700533.4234 | 1203322.5717
45 | 2700530.0211 | 1203308.739
46 | 2700521.3724 | 1203328.1942
47 | 2700514.4882 | 1203331.6661
48 | 2700588.953 | 1203303.2203
49 | 2700513.6849 | 1203332.1101
50 | 2700633.6447 | 1203287.9022
51 | 2700609.9114 | 1203163.0551
52 | 2700617.2504 | 1203145.4793
53 | 2700479.4137 | 1203324.2531
54 | 2700479.8528 | 1203303.6185
55 | 2700479.1373 | 1203302.5835
56 | 2700426.3528 | 1203198.9857
57 | 2700424.7896 | 1203185.7911
58 | 2700419.5752 | 1203112.3358
59 | 2700354.1279 | 1203122.6698
60 | 2700377.5615 | 1203084.8554
61 | 2700385.9292 | 1202419.8565
62 | 2700381.858 | 1202419.6494
63 | 2700533.4234 | 1203322.5717

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97051 | -0.20747 | 0.018019 | 0.0045161
1 | 0.9705 | -0.20758 | 0.0035562 | 0.00089128
2 | 0.97118 | -0.20263 | 0.0052635 | 0.0013192
3 | 0.97177 | -0.1984 | 0.0017665 | 0.00044274
4 | 0.99796 | -0.014299 | 0.0021231 | 0.0005321
5 | 0.998 | -0.01408 | 0 | 0
6 | 0.97184 | -0.1979 | 0.0021514 | 0.0005392
7 | 0.99812 | -0.013191 | 0.0030564 | 0.000766
8 | 0.99786 | -0.015059 | 0.0028068 | 0.00070344
9 | 0.97188 | -0.19761 | 0.0047592 | 0.0011928
10 | 0.99851 | -0.010493 | 0 | 0
11 | 0.99781 | -0.015365 | 0.0029461 | 0.00073837
12 | 0.97299 | -0.18964 | 0.0014289 | 0.0003581
13 | 0.9759 | -0.16877 | 0.0019194 | 0.00048104
14 | 0.97744 | -0.15779 | 0.0015406 | 0.00038611
15 | 0.97542 | -0.17219 | 0 | 0
16 | 0.97783 | -0.15501 | 0.0021679 | 0.00054333
17 | 0.97442 | -0.17937 | 0.0012745 | 0.00031942
18 | 0.97539 | -0.17238 | 0.0017328 | 0.00043429
19 | 0.97813 | -0.15283 | 0.0025216 | 0.00063196
20 | 0.97369 | -0.18462 | 0 | 0
21 | 0.97892 | -0.14723 | 0.0012899 | 0.00032329
22 | 0.97358 | -0.18541 | 0.0033194 | 0.00083193
23 | 0.98183 | -0.12658 | 0 | 0
24 | 0.9732 | -0.18813 | 0 | 0
25 | 0.97301 | -0.18953 | 0 | 0
26 | 0.9725 | -0.19322 | 0.0014364 | 0.00035999
27 | 0.99774 | -0.015889 | 0 | 0
28 | 0.99769 | -0.016246 | 0 | 0
29 | 0.97244 | -0.19361 | 0.0011422 | 0.00028627
30 | 0.99745 | -0.017948 | 0.00071549 | 0.00017932
31 | 0.99055 | -0.065415 | 0.0027025 | 0.0006773
32 | 0.99195 | -0.055689 | 0.0017771 | 0.00044539
33 | 0.99007 | -0.068782 | 0.0023735 | 0.00059485
34 | 0.99366 | -0.043809 | 0.0020418 | 0.00051173
35 | 0.98872 | -0.078178 | 0.002486 | 0.00062304
36 | 0.99369 | -0.043587 | 0.0017413 | 0.00043642
37 | 0.98801 | -0.083161 | 0.0031866 | 0.00079864
38 | 0.99481 | -0.035822 | 0.0010431 | 0.00026142
39 | 0.98561 | -0.099939 | 0.0017068 | 0.00042776
40 | 0.99437 | -0.038899 | 0.001653 | 0.00041429
41 | 0.99718 | -0.019436 | 0.0033251 | 0.00083335
42 | 0.98329 | -0.11632 | 0.0048207 | 0.0012082
43 | 0.99767 | -0.016074 | 0.0015828 | 0.00039667
44 | 0.9984 | -0.011029 | 0 | 0
45 | 0.99835 | -0.011396 | 0.0025674 | 0.00064344
46 | 0.99935 | -0.0044798 | 0.0051972 | 0.0013025
47 | 0.99993 | -0.00048581 | 0.0023821 | 0.00059702
48 | 0.99436 | -0.038993 | 0.0044965 | 0.0011269
49 | 1 | 0 | -0.14783 | -0.03708
50 | 0.99398 | -0.041667 | 0 | 0
51 | 0.99296 | -0.048878 | 0.0034297 | 0.00085955
52 | 0.9929 | -0.04931 | 0.0021606 | 0.0005415
53 | 0.99759 | -0.01697 | 0.014717 | 0.0036884
54 | 0.99719 | -0.019734 | 0.0038997 | 0.00097735
55 | 0.99718 | -0.019847 | 0.0036657 | 0.00091871
56 | 0.99631 | -0.026031 | 0.0018601 | 0.00046619
57 | 0.99625 | -0.026485 | 0.0015848 | 0.00039719
58 | 0.99607 | -0.027826 | 0 | 0
59 | 0.996 | -0.028292 | 0.00069376 | 0.00017387
60 | 0.99598 | -0.028468 | 0.00026458 | 6.6311e-05
61 | 0.99525 | -0.033832 | 0.00023641 | 5.9251e-05
62 | 0.99525 | -0.033854 | 0.00053209 | 0.00013335
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0035563 | 0.00089126 | -0.0035562 | -0.00089128 | 5.1757e-08 | -1.4566e-08 | 0.0054526 | 0.0054526 | 0.0054526 | 0.97051 | -0.20747 | 0.9705 | -0.20758 | 2.0195
1 | -0.021576 | -0.0054073 | 0.02159 | 0.0054126 | 1.4483e-05 | 5.308e-06 | 0.03308 | 0.03308 | 0.03308 | 0.97051 | -0.20747 | 0.97118 | -0.20263 | 12.252
2 | -0.026854 | -0.0067318 | 0.026869 | 0.0067377 | 1.5744e-05 | 5.8708e-06 | 0.041145 | 0.041145 | 0.041145 | 0.97118 | -0.20263 | 0.97177 | -0.1984 | 15.2388
3 | -0.028636 | -0.0071804 | 0.028638 | 0.0071811 | 1.9777e-06 | 7.4024e-07 | 0.04385 | 0.04385 | 0.04385 | 0.97177 | -0.1984 | 0.97184 | -0.1979 | 16.2407
4 | -0.0021231 | -0.0005321 | 0.0021232 | 0.00053199 | 6.4394e-08 | -1.0979e-07 | 0.0031657 | 0.0031656 | 0.0031657 | 0.99796 | -0.014299 | 0.998 | -0.01408 | 1.1725
5 | -0.0085928 | -0.0021487 | 0.0085939 | 0.002149 | 1.0529e-06 | 2.706e-07 | 0.01281 | 0.01281 | 0.01281 | 0.998 | -0.01408 | 0.99812 | -0.013191 | 4.7445
6 | 0.0064696 | 0.0016167 | -0.0064688 | -0.0016166 | 8.7126e-07 | 1.3899e-07 | 0.0096446 | 0.0096447 | 0.0096447 | 0.998 | -0.01408 | 0.99786 | -0.015059 | 3.5721
7 | -0.030789 | -0.0077203 | 0.030791 | 0.0077208 | 1.223e-06 | 4.5946e-07 | 0.047144 | 0.047144 | 0.047144 | 0.97184 | -0.1979 | 0.97188 | -0.19761 | 17.4607
8 | -0.01165 | -0.002915 | 0.011655 | 0.0029163 | 4.339e-06 | 1.3674e-06 | 0.017367 | 0.017367 | 0.017367 | 0.99812 | -0.013191 | 0.99851 | -0.010493 | 6.4321
9 | 0.003662 | 0.00091314 | -0.0036619 | -0.00091319 | 1.5367e-07 | -4.8833e-08 | 0.0054592 | 0.0054593 | 0.0054593 | 0.99786 | -0.015059 | 0.99781 | -0.015365 | 2.0219
10 | -0.03555 | -0.0089136 | 0.035589 | 0.0089284 | 3.9327e-05 | 1.4862e-05 | 0.054431 | 0.054431 | 0.054431 | 0.97188 | -0.19761 | 0.97299 | -0.18964 | 20.1595
11 | 0.027489 | 0.0068805 | -0.027465 | -0.0068714 | 2.4565e-05 | 9.1414e-06 | 0.040962 | 0.040962 | 0.040962 | 0.99851 | -0.010493 | 0.99759 | -0.01697 | 15.1713
12 | -0.039144 | -0.0097969 | 0.0392 | 0.0098184 | 5.6788e-05 | 2.1491e-05 | 0.058329 | 0.058329 | 0.058329 | 0.99851 | -0.010493 | 1 | 0 | 21.6033
13 | 0.00071574 | 0.00017482 | -0.00071569 | -0.00017572 | 4.9652e-08 | -8.9557e-07 | 0.0010658 | 0.0010661 | 0.0010661 | 0.99781 | -0.015365 | 0.99774 | -0.015889 | 0.39485
14 | -0.037018 | -0.0092865 | 0.037044 | 0.0092963 | 2.5787e-05 | 9.7578e-06 | 0.056616 | 0.056616 | 0.056616 | 0.97299 | -0.18964 | 0.97369 | -0.18462 | 20.9688
15 | -0.047969 | -0.012043 | 0.048043 | 0.012071 | 7.3291e-05 | 2.7914e-05 | 0.07315 | 0.073149 | 0.07315 | 0.9759 | -0.16877 | 0.97744 | -0.15779 | 27.0924
16 | 0.04605 | 0.011562 | -0.046028 | -0.011554 | 2.186e-05 | 8.3188e-06 | 0.070223 | 0.070223 | 0.070223 | 0.9759 | -0.16877 | 0.97542 | -0.17219 | 26.0085
17 | -0.049583 | -0.012457 | 0.049602 | 0.012465 | 1.9191e-05 | 7.3133e-06 | 0.075495 | 0.075495 | 0.075495 | 0.97744 | -0.15779 | 0.97783 | -0.15501 | 27.961
18 | 0.044295 | 0.01112 | -0.044251 | -0.011103 | 4.4149e-05 | 1.6787e-05 | 0.067579 | 0.06758 | 0.06758 | 0.97542 | -0.17219 | 0.97442 | -0.17937 | 25.0294
19 | 0.0017329 | 0.00043418 | -0.0017328 | -0.00043429 | 4.6132e-08 | -1.1431e-07 | 0.0026435 | 0.0026435 | 0.0026435 | 0.97542 | -0.17219 | 0.97539 | -0.17238 | 0.97909
20 | -0.05177 | -0.013008 | 0.051786 | 0.013014 | 1.5675e-05 | 5.9782e-06 | 0.078794 | 0.078794 | 0.078794 | 0.97783 | -0.15501 | 0.97813 | -0.15283 | 29.1829
21 | 0.042977 | 0.010784 | -0.042945 | -0.010772 | 3.1271e-05 | 1.1882e-05 | 0.065633 | 0.065633 | 0.065633 | 0.97442 | -0.17937 | 0.97369 | -0.18462 | 24.3086
22 | -0.054308 | -0.013646 | 0.05435 | 0.013662 | 4.2335e-05 | 1.6158e-05 | 0.08263 | 0.08263 | 0.08263 | 0.97813 | -0.15283 | 0.97892 | -0.14723 | 30.6036
23 | 0.0059015 | 0.0014754 | -0.0059009 | -0.0014753 | 6.4601e-07 | 9.0132e-08 | 0.0090176 | 0.0090176 | 0.0090176 | 0.97369 | -0.18462 | 0.97358 | -0.18541 | 3.3399
24 | -0.05564 | -0.013985 | 0.0558 | 0.014047 | 0.00016053 | 6.1288e-05 | 0.084591 | 0.08459 | 0.084591 | 0.97892 | -0.14723 | 0.98183 | -0.12658 | 31.3298
25 | 0.0025814 | 0.0006434 | -0.0025805 | -0.00064426 | 9.6267e-07 | -8.6232e-07 | 0.0039442 | 0.0039446 | 0.0039446 | 0.97358 | -0.18541 | 0.9732 | -0.18813 | 1.461
26 | -0.0558 | -0.014047 | 0.05588 | 0.014077 | 8.0057e-05 | 3.0564e-05 | 0.08459 | 0.08459 | 0.08459 | 0.98183 | -0.12658 | 0.98329 | -0.11632 | 31.3298
27 | 0.0025805 | 0.00064426 | -0.00258 | -0.00064471 | 4.9484e-07 | -4.4278e-07 | 0.0039446 | 0.0039448 | 0.0039448 | 0.9732 | -0.18813 | 0.97301 | -0.18953 | 1.4611
28 | 0.00258 | 0.00064471 | -0.0025787 | -0.00064588 | 1.3137e-06 | -1.1739e-06 | 0.0039448 | 0.0039455 | 0.0039455 | 0.97301 | -0.18953 | 0.9725 | -0.19322 | 1.4613
29 | 0.0011423 | 0.00028589 | -0.0011422 | -0.00028627 | 6.1637e-08 | -3.775e-07 | 0.0017477 | 0.0017478 | 0.0017478 | 0.9725 | -0.19322 | 0.97244 | -0.19361 | 0.64734
30 | 0.00071569 | 0.00017572 | -0.00071566 | -0.00017633 | 3.4083e-08 | -6.1436e-07 | 0.0010661 | 0.0010663 | 0.0010663 | 0.99774 | -0.015889 | 0.99769 | -0.016246 | 0.39493
31 | 0.00071566 | 0.00017633 | -0.00071549 | -0.00017932 | 1.6588e-07 | -2.9856e-06 | 0.0010663 | 0.0010674 | 0.0010674 | 0.99769 | -0.016246 | 0.99745 | -0.017948 | 0.39533
32 | -0.073613 | -0.018582 | 0.073714 | 0.01862 | 0.0001007 | 3.8559e-05 | 0.11063 | 0.11063 | 0.11063 | 0.99055 | -0.065415 | 0.99195 | -0.055689 | 40.9739
33 | 0.070911 | 0.017904 | -0.070877 | -0.017892 | 3.3535e-05 | 1.2837e-05 | 0.10657 | 0.10657 | 0.10657 | 0.99055 | -0.065415 | 0.99007 | -0.068782 | 39.4703
34 | -0.075491 | -0.019066 | 0.075617 | 0.019114 | 0.0001263 | 4.8375e-05 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | 0.99195 | -0.055689 | 0.99366 | -0.043809 | 41.9612
35 | 0.068504 | 0.017297 | -0.068413 | -0.017262 | 9.0322e-05 | 3.4564e-05 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.99007 | -0.068782 | 0.98872 | -0.078178 | 38.1492
36 | -0.077659 | -0.019626 | 0.077661 | 0.019627 | 2.4254e-06 | 9.2912e-07 | 0.11635 | 0.11635 | 0.11635 | 0.99366 | -0.043809 | 0.99369 | -0.043587 | 43.0937
37 | 0.065927 | 0.016639 | -0.065881 | -0.016621 | 4.6092e-05 | 1.7632e-05 | 0.099261 | 0.099261 | 0.099261 | 0.98872 | -0.078178 | 0.98801 | -0.083161 | 36.7635
38 | -0.079403 | -0.020063 | 0.07949 | 0.020096 | 8.6865e-05 | 3.3282e-05 | 0.11896 | 0.11896 | 0.11896 | 0.99369 | -0.043587 | 0.99481 | -0.035822 | 44.0594
39 | 0.062695 | 0.015823 | -0.062547 | -0.015766 | 0.00014732 | 5.6324e-05 | 0.094462 | 0.094462 | 0.094462 | 0.98801 | -0.083161 | 0.98561 | -0.099939 | 34.986
40 | 0.011753 | 0.0029444 | -0.011748 | -0.0029428 | 5.0023e-06 | 1.5873e-06 | 0.017579 | 0.017579 | 0.017579 | 0.99481 | -0.035822 | 0.99437 | -0.038899 | 6.5108
41 | -0.092285 | -0.023302 | 0.092498 | 0.023384 | 0.00021301 | 8.1693e-05 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.99481 | -0.035822 | 0.99718 | -0.019436 | 51.148
42 | 0.06084 | 0.015339 | -0.060701 | -0.015285 | 0.00013929 | 5.3236e-05 | 0.091885 | 0.091886 | 0.091886 | 0.98561 | -0.099939 | 0.98329 | -0.11632 | 34.0317
43 | 0.010095 | 0.0025285 | -0.010095 | -0.0025285 | 1.2991e-07 | 3.8131e-08 | 0.015105 | 0.015105 | 0.015105 | 0.99437 | -0.038899 | 0.99436 | -0.038993 | 5.5946
44 | -0.095823 | -0.024217 | 0.095869 | 0.024235 | 4.5372e-05 | 1.7404e-05 | 0.14306 | 0.14306 | 0.14306 | 0.99718 | -0.019436 | 0.99767 | -0.016074 | 52.9857
45 | -0.097452 | -0.024631 | 0.097521 | 0.024658 | 6.9281e-05 | 2.6372e-05 | 0.14542 | 0.14542 | 0.14542 | 0.99767 | -0.016074 | 0.9984 | -0.011029 | 26.93
46 | 0.0025675 | 0.00064331 | -0.0025674 | -0.00064344 | 1.3016e-07 | -1.3622e-07 | 0.0038265 | 0.0038266 | 0.0038266 | 0.9984 | -0.011029 | 0.99835 | -0.011396 | 1.4173
47 | -0.10009 | -0.025301 | 0.10018 | 0.025336 | 9.2419e-05 | 3.5198e-05 | 0.14925 | 0.14925 | 0.14925 | 0.9984 | -0.011029 | 0.99935 | -0.0044798 | 27.6386
48 | -0.10538 | -0.026639 | 0.10544 | 0.026661 | 5.9319e-05 | 2.2613e-05 | 0.15699 | 0.15699 | 0.15699 | 0.99935 | -0.0044798 | 0.99993 | -0.00048581 | 29.0716
49 | -0.10782 | -0.027258 | 0.10783 | 0.027261 | 7.3801e-06 | 2.8144e-06 | 0.16053 | 0.16053 | 0.16053 | 0.99993 | -0.00048581 | 1 | 0 | 29.7281
50 | 0.0055981 | 0.0014015 | -0.005596 | -0.0014013 | 2.0687e-06 | 1.8304e-07 | 0.0083767 | 0.0083769 | 0.0083769 | 0.99436 | -0.038993 | 0.99398 | -0.041667 | 3.1026
51 | 0.005596 | 0.0014013 | -0.0055904 | -0.0014009 | 5.5781e-06 | 4.9604e-07 | 0.0083769 | 0.0083775 | 0.0083775 | 0.99398 | -0.041667 | 0.99296 | -0.048878 | 3.1028
52 | 0.0021608 | 0.0005413 | -0.0021606 | -0.0005415 | 1.2902e-07 | -2.0545e-07 | 0.0032379 | 0.003238 | 0.003238 | 0.99296 | -0.048878 | 0.9929 | -0.04931 | 1.1993
53 | 0.012748 | 0.003183 | -0.012743 | -0.0031814 | 4.8407e-06 | 1.5817e-06 | 0.019011 | 0.019011 | 0.019011 | 0.99759 | -0.01697 | 0.99719 | -0.019734 | 7.041
54 | 0.0088432 | 0.0022041 | -0.008843 | -0.002204 | 1.3663e-07 | 3.6136e-08 | 0.013192 | 0.013192 | 0.013192 | 0.99719 | -0.019734 | 0.99718 | -0.019847 | 4.8858
55 | 0.0051773 | 0.0012853 | -0.005173 | -0.0012852 | 4.3522e-06 | 1.4926e-07 | 0.0077215 | 0.007722 | 0.007722 | 0.99718 | -0.019847 | 0.99631 | -0.026031 | 2.86
56 | 0.0033128 | 0.00081898 | -0.0033126 | -0.00081908 | 2.0265e-07 | -9.5079e-08 | 0.0049438 | 0.0049439 | 0.0049439 | 0.99631 | -0.026031 | 0.99625 | -0.026485 | 1.8311
57 | 0.0017278 | 0.00042189 | -0.0017275 | -0.00042273 | 3.0577e-07 | -8.43e-07 | 0.0025768 | 0.0025772 | 0.0025772 | 0.99625 | -0.026485 | 0.99607 | -0.027826 | 0.95451
58 | 0.00069381 | 0.00017303 | -0.00069376 | -0.00017387 | 4.4495e-08 | -8.4706e-07 | 0.0010362 | 0.0010365 | 0.0010365 | 0.99607 | -0.027826 | 0.996 | -0.028292 | 0.38388
59 | 0.0010337 | 0.0002497 | -0.0010336 | -0.00025042 | 8.5819e-08 | -7.2063e-07 | 0.001541 | 0.0015413 | 0.0015413 | 0.99607 | -0.027826 | 0.99598 | -0.028468 | 0.57084
60 | 0.00076905 | 0.00018411 | -0.0007685 | -0.00019255 | 5.4642e-07 | -8.4385e-06 | 0.001146 | 0.001149 | 0.001149 | 0.99598 | -0.028468 | 0.99525 | -0.033832 | 0.42555
61 | 0.00053209 | 0.0001333 | -0.00053209 | -0.00013335 | 1.6098e-09 | -5.2354e-08 | 0.00079552 | 0.00079554 | 0.00079554 | 0.99525 | -0.033832 | 0.99525 | -0.033854 | 0.29464

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15384 | 0.038587

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.018019 | 0.0045161
1 | 0.0035562 | 0.00089128
2 | 0.0052635 | 0.0013192
3 | 0.0017665 | 0.00044274
4 | 0.0021231 | 0.0005321
5 | 0.0021514 | 0.0005392
6 | 0.0030564 | 0.000766
7 | 0.0028068 | 0.00070344
8 | 0.0047592 | 0.0011928
9 | 0.0029461 | 0.00073837
10 | 0.0014289 | 0.0003581
11 | 0.0019194 | 0.00048104
12 | 0.0015406 | 0.00038611
13 | 0.0021679 | 0.00054333
14 | 0.0012745 | 0.00031942
15 | 0.0017328 | 0.00043429
16 | 0.0025216 | 0.00063196
17 | 0.0012899 | 0.00032329
18 | 0.0033194 | 0.00083193
19 | 0.0014364 | 0.00035999
20 | 0.0011422 | 0.00028627
21 | 0.00071549 | 0.00017932
22 | 0.0027025 | 0.0006773
23 | 0.0017771 | 0.00044539
24 | 0.0023735 | 0.00059485
25 | 0.0020418 | 0.00051173
26 | 0.002486 | 0.00062304
27 | 0.0017413 | 0.00043642
28 | 0.0031866 | 0.00079864
29 | 0.0010431 | 0.00026142
30 | 0.0017068 | 0.00042776
31 | 0.001653 | 0.00041429
32 | 0.0033251 | 0.00083335
33 | 0.0048207 | 0.0012082
34 | 0.0015828 | 0.00039667
35 | 0.0025674 | 0.00064344
36 | 0.0051972 | 0.0013025
37 | 0.0023821 | 0.00059702
38 | 0.0044965 | 0.0011269
39 | 0.0060137 | 0.0015072
40 | 0.0034297 | 0.00085955
41 | 0.0021606 | 0.0005415
42 | 0.014717 | 0.0036884
43 | 0.0038997 | 0.00097735
44 | 0.0036657 | 0.00091871
45 | 0.0018601 | 0.00046619
46 | 0.0015848 | 0.00039719
47 | 0.00069376 | 0.00017387
48 | 0.00026458 | 6.6311e-05
49 | 0.00023641 | 5.9251e-05
50 | 0.00053209 | 0.00013335

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1