## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1367-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1367-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1367-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1367-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1367-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1367-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1367-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1367-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1367-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1367-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1367-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1367-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1367-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1367-2_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1367-2_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1367-2_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1367-2_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1367-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1367-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1367-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1367-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1367-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1367-2_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1367-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1367-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1367-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1367-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1367-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1367-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1367-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1367-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1367-2_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1367-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1367-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1367-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1367-2_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1367-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1367-2_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1367-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1367-2_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1367-2_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1367-2_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1367-2_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1367-2_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1367-2_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1367-2_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1367-2_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1367-2_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1367-2_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1367-2_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1367-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1367-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1367-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1367-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1367-2_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1367-2_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1367-2_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1367-2_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1367-2_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1367-2_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1367-2_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1367-2_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1367-2_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_134_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1367-2_0_4_load_0 | 0 | 0.00042748 | 0.00010714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1367-2_0_4_load_1 | 1 | 0.00031811 | 7.9727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1367-2_0_4_load_2 | 2 | 0.00045357 | 0.00011368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1367-2_0_4_load_5 | 5 | 0.00052966 | 0.00013275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1367-2_0_4_load_6 | 6 | 0.00017142 | 4.2961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1367-2_0_4_load_19 | 8 | 0.00025123 | 6.2964e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1367-2_0_4_load_11 | 9 | 0.00016331 | 4.0928e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1367-2_0_4_load_65 | 10 | 0.0001822 | 4.5664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1367-2_0_4_load_20 | 12 | 0.0013187 | 0.00033049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1367-2_0_4_load_38 | 13 | 0.0057801 | 0.0014486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1367-2_0_4_load_37 | 15 | 0.0083554 | 0.0020941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1367-2_0_4_load_34 | 16 | 0.0016996 | 0.00042595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1367-2_0_4_load_8 | 18 | 0.00024488 | 6.1372e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1367-2_0_4_load_12 | 20 | 0.00025453 | 6.3791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1367-2_0_4_load_51 | 22 | 0.00044751 | 0.00011216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1367-2_0_4_load_15 | 23 | 0.049874 | 0.0125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1367-2_0_4_load_17 | 25 | 0.056922 | 0.014266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1367-2_0_4_load_26 | 29 | 0.0063844 | 0.0016001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1367-2_0_4_load_63 | 31 | 0.0047491 | 0.0011902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1367-2_0_4_load_25 | 33 | 0.0081754 | 0.0020489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1367-2_0_4_load_22 | 34 | 0.00066492 | 0.00016664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1367-2_0_4_load_62 | 35 | 0.0056968 | 0.0014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1367-2_0_4_load_27 | 36 | 0.0049925 | 0.0012512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1367-2_0_4_load_28 | 37 | 0.0084169 | 0.0021095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1367-2_0_4_load_64 | 38 | 0.0072112 | 0.0018073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1367-2_0_4_load_29 | 39 | 0.00031847 | 7.9816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1367-2_0_4_load_35 | 42 | 0.0027698 | 0.00069418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1367-2_0_4_load_52 | 43 | 0.0007977 | 0.00019992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1367-2_0_4_load_53 | 44 | 0.0039235 | 0.00098332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1367-2_0_4_load_32 | 45 | 0.00016989 | 4.2578e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1367-2_0_4_load_39 | 46 | 0.0027597 | 0.00069165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1367-2_0_4_load_40 | 47 | 0.0021841 | 0.00054739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1367-2_0_4_load_43 | 49 | 0.0063212 | 0.0015842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1367-2_0_4_load_46 | 50 | 0.0014866 | 0.00037259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1367-2_0_4_load_47 | 51 | 0.00043138 | 0.00010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1367-2_0_4_load_48 | 52 | 0.0031892 | 0.00079928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1367-2_0_4_load_49 | 53 | 0.0045459 | 0.0011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1367-2_0_4_load_50 | 54 | 0.01036 | 0.0025965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1367-2_0_4_load_58 | 55 | 0.0011106 | 0.00027835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1367-2_0_4_load_59 | 56 | 0.00099107 | 0.00024838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1367-2_0_4_load_57 | 57 | 0.00041474 | 0.00010394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1367-2_0_4_load_60 | 58 | 0.0051841 | 0.0012993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1367-2_0_4_load_54 | 59 | 0.0017671 | 0.00044289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1367-2_0_4_load_55 | 60 | 0.00054397 | 0.00013633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1367-2_0_4_load_56 | 61 | 0.00014497 | 3.6333e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1367-2_0_4_load_61 | 62 | 0.0020804 | 0.0005214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1367-2_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1367-2_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.011103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1367-2_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.081441 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1367-2_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.082669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1367-2_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.15607 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1367-2_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.11528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1367-2_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.021651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1367-2_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.41738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1367-2_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.031723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1367-2_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.035678 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1367-2_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.12019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1367-2_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.0079897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1367-2_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.052519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1367-2_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.30952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1367-2_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.15164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1367-2_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.048516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1367-2_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.18856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1367-2_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 42 | 0.13949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1367-2_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.017627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1367-2_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.020707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1367-2_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.033784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1367-2_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.037492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1367-2_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.19224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1367-2_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.035771 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1367-2_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.026828 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1367-2_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.0097261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1367-2_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 26 | 30 | 0.038434 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1367-2_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.008799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1367-2_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.019685 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1367-2_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 31 | 0.025406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1367-2_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.18545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1367-2_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 33 | 0.016342 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1367-2_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 38 | 0.012507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_1367-2_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 49 | 0.00428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1367-2_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.003969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1367-2_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.090363 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1367-2_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.0019319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1367-2_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 62 | 0.0072961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1367-2_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0051577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1367-2_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0095209 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1367-2_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.13002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1367-2_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.07151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1367-2_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.26561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1367-2_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.057333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1367-2_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.015825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1367-2_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.34606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1367-2_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 59 | 0.020244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1367-2_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.010849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1367-2_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0072854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1367-2_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.057762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1367-2_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.026894 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1367-2_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0023599 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1367-2_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0076623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_1367-2_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0052115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1367-2_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.012219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1367-2_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.0038058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1367-2_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.008185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1367-2_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.02165 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1367-2_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 61 | 0.01444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_1367-2_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 62 | 0.015429 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1367-2_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.016641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_1367-2_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0075591 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1367-2_0_4_trafo_46 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 50 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2699088.6257 | 1203559.8897 | 2699076.2278 | 1203562.4334 | 2699066.8622 | 1203565.003
1 | 2699088.6257 | 1203559.8897 | 2699092.6226 | 1203559.0697 | 2699099.5905 | 1203558.1913
2 | 2698989.1698 | 1203589.3861 | 2699052.6125 | 1203568.9128 | 2699066.8622 | 1203565.003
3 | 2699182.138 | 1203556.9539 | 2699179.9621 | 1203556.9177 | 2699128.7479 | 1203555.8669 | 2699110.3915 | 1203556.8296 | 2699099.5905 | 1203558.1913
4 | 2698989.1698 | 1203589.3861 | 2698999.3508 | 1203618.8304 | 2699003.249 | 1203626.5224 | 2699009.7135 | 1203636.8588 | 2699023.4823 | 1203655.533 | 2699073.9347 | 1203718.9349
5 | 2698989.1698 | 1203589.3861 | 2698879.5735 | 1203625.1315
6 | 2699179.0847 | 1203535.5219 | 2699182.138 | 1203556.9539
7 | 2699073.9347 | 1203718.9349 | 2699107.3521 | 1204134.9717
8 | 2698849.4144 | 1203634.968 | 2698879.5735 | 1203625.1315
9 | 2699144.521 | 1203527.1647 | 2699153.1124 | 1203528.575 | 2699162.7451 | 1203530.0581 | 2699173.3708 | 1203532.6918 | 2699179.0847 | 1203535.5219
10 | 2699226.0325 | 1204153.9661 | 2699107.3521 | 1204134.9717
11 | 2698841.8185 | 1203637.4454 | 2698849.4144 | 1203634.968
12 | 2699271.5851 | 1204129.5509 | 2699257.8256 | 1204133.7696 | 2699247.7301 | 1204139.5835 | 2699237.2921 | 1204147.6934 | 2699232.2887 | 1204152.5135 | 2699226.0325 | 1204153.9661
13 | 2699474.0436 | 1204140.4044 | 2699459.6162 | 1204139.9416 | 2699446.0382 | 1204137.3693 | 2699395.2988 | 1204127.7515 | 2699375.0225 | 1204123.9227 | 2699363.2086 | 1204124.1707 | 2699305.483 | 1204149.8059 | 2699227.3072 | 1204181.6506 | 2699217.4204 | 1204184.5328 | 2699213.7041 | 1204184.2486 | 2699211.1483 | 1204180.07 | 2699213.5059 | 1204170.0801 | 2699226.0325 | 1204153.9661
14 | 2699226.0325 | 1204153.9661 | 2699244.119 | 1204130.6841 | 2699274.6165 | 1204098.7248 | 2699292.9849 | 1204085.51 | 2699322.3611 | 1204063.8059 | 2699338.9138 | 1204054.8304
15 | 2699474.0436 | 1204140.4044 | 2699482.3997 | 1204133.9502 | 2699498.3963 | 1204119.707 | 2699508.8912 | 1204106.8397
16 | 2699474.0436 | 1204140.4044 | 2699497.8166 | 1204131.2052 | 2699567.9292 | 1204097.495 | 2699610.5456 | 1204073.1334 | 2699619.5694 | 1204070.004 | 2699645.6025 | 1204075.6195
17 | 2699645.6025 | 1204075.6195 | 2699652.4763 | 1204077.1022 | 2699668.6537 | 1204077.5836 | 2699696.0555 | 1204062.097 | 2699715.1271 | 1204057.868 | 2699735.8942 | 1204062.8403 | 2699750.8765 | 1204064.714 | 2699767.9643 | 1204063.5431 | 2699779.348 | 1204060.9096
18 | 2698841.8185 | 1203637.4454 | 2698825.0249 | 1203642.8001
19 | 2698841.8185 | 1203637.4454 | 2698839.7852 | 1203631.0964 | 2698835.5025 | 1203617.7254
20 | 2698823.1762 | 1203586.2801 | 2698830.2951 | 1203603.5429 | 2698834.6332 | 1203615.0113 | 2698835.5025 | 1203617.7254
21 | 2698806.7406 | 1203552.5854 | 2698808.5586 | 1203557.2297 | 2698823.1762 | 1203586.2801
22 | 2698806.7406 | 1203552.5854 | 2698807.7192 | 1203547.2535 | 2698816.6057 | 1203531.7567 | 2698832.6977 | 1203503.9262 | 2698844.36 | 1203482.1155 | 2698854.2711 | 1203457.6074 | 2698866.3239 | 1203422.3385 | 2698876.8583 | 1203394.6608 | 2698879.8088 | 1203385.6146 | 2698880.693 | 1203380.9372 | 2698881.0727 | 1203376.4798
23 | 2700441.8979 | 1203679.9759 | 2700475.4933 | 1203667.6899
24 | 2700441.8979 | 1203679.9759 | 2700416.624 | 1203688.9759
25 | 2700407.4616 | 1203692.2387 | 2700416.624 | 1203688.9759
26 | 2700371.2568 | 1203705.139 | 2700381.0181 | 1203701.6562 | 2700394.0254 | 1203697.0272 | 2700407.4616 | 1203692.2387
27 | 2700326.7328 | 1203646.5956 | 2700331.2479 | 1203654.1543
28 | 2700331.2479 | 1203654.1543 | 2700341.351 | 1203671.0486
29 | 2700326.7328 | 1203646.5956 | 2700305.5901 | 1203660.6833
30 | 2700326.7328 | 1203646.5956 | 2700320.6138 | 1203636.2079 | 2700295.5058 | 1203605.5432 | 2700300.586 | 1203602.5709 | 2700304.4125 | 1203604.4698 | 2700333.3268 | 1203589.7787 | 2700420.9262 | 1203564.5223
31 | 2700351.313 | 1203683.9305 | 2700350.2325 | 1203682.8261 | 2700344.0164 | 1203675.5056 | 2700341.351 | 1203671.0486
32 | 2700371.2568 | 1203705.139 | 2700362.8297 | 1203695.8977
33 | 2700371.2568 | 1203705.139 | 2700373.6667 | 1203708.6761
34 | 2700305.5901 | 1203660.6833 | 2700302.2872 | 1203662.8842
35 | 2700420.9262 | 1203564.5223 | 2700507.976 | 1203540.2786
36 | 2700351.313 | 1203683.9305 | 2700352.6641 | 1203685.3114
37 | 2700296.8484 | 1203667.6338 | 2700298.9493 | 1203665.1083 | 2700302.2872 | 1203662.8842
38 | 2700356.2711 | 1203688.9981 | 2700352.6641 | 1203685.3114
39 | 2700356.2711 | 1203688.9981 | 2700360.1978 | 1203693.0116 | 2700362.8297 | 1203695.8977
40 | 2700022.8234 | 1204167.0649 | 2700023.7037 | 1204169.0254 | 2700025.8886 | 1204169.8737 | 2700040.1002 | 1204165.9535 | 2700069.7786 | 1204159.0459 | 2700088.7351 | 1204155.3277 | 2700098.9792 | 1204152.9533 | 2700114.0631 | 1204145.5788 | 2700128.1999 | 1204132.0621 | 2700133.6451 | 1204125.4489 | 2700138.5229 | 1204122.7782
41 | 2700065.0239 | 1204111.3115 | 2700055.8577 | 1204131.5495 | 2700022.6061 | 1204164.5929 | 2700022.8234 | 1204167.0649
42 | 2699779.348 | 1204060.9096 | 2700022.8234 | 1204167.0649
43 | 2700065.0239 | 1204111.3115 | 2700068.2563 | 1204111.4101 | 2700071.9049 | 1204108.4693 | 2700076.9982 | 1204101.9613 | 2700084.2454 | 1204098.1579 | 2700103.7592 | 1204089.3567 | 2700113.2625 | 1204082.7801
44 | 2700149.2843 | 1203738.6042 | 2700164.5779 | 1203734.5385
45 | 2700149.2843 | 1203738.6042 | 2700113.2625 | 1204082.7801
46 | 2700164.5779 | 1203734.5385 | 2700171.8319 | 1203732.6101 | 2700184.266 | 1203729.8434
47 | 2700423.3084 | 1203764.4543 | 2700413.6508 | 1203759.5108
48 | 2700408.254 | 1203754.6168 | 2700413.6508 | 1203759.5108
49 | 2700408.254 | 1203754.6168 | 2700399.6342 | 1203746.7888 | 2700373.6667 | 1203708.6761
50 | 2700275.6319 | 1203709.5138 | 2700275.6319 | 1203709.5138 | 2700249.38 | 1203715.355
51 | 2700275.6319 | 1203709.5138 | 2700277.5524 | 1203708.1425
52 | 2700241.9007 | 1203717.0192 | 2700249.38 | 1203715.355
53 | 2700277.5524 | 1203708.1425 | 2700281.7938 | 1203705.1142 | 2700281.7938 | 1203705.1142
54 | 2700229.9733 | 1203719.6732 | 2700241.9007 | 1203717.0192
55 | 2700281.7938 | 1203705.1142 | 2700283.0999 | 1203701.5395
56 | 2700229.9733 | 1203719.6732 | 2700221.9837 | 1203721.4509
57 | 2700289.6489 | 1203680.9152 | 2700285.7024 | 1203694.417 | 2700283.0999 | 1203701.5395
58 | 2700207.8887 | 1203724.5872 | 2700221.9837 | 1203721.4509
59 | 2700289.6489 | 1203680.9152 | 2700291.7338 | 1203673.7819 | 2700296.8484 | 1203667.6338
60 | 2700184.266 | 1203729.8434 | 2700200.5101 | 1203726.229
61 | 2700207.8887 | 1203724.5872 | 2700200.5101 | 1203726.229

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2699088.6257 | 1203559.8897
1 | 2699066.8622 | 1203565.003
2 | 2699099.5905 | 1203558.1913
3 | 2698989.1698 | 1203589.3861
4 | 2699182.138 | 1203556.9539
5 | 2699073.9347 | 1203718.9349
6 | 2698879.5735 | 1203625.1315
7 | 2699179.0847 | 1203535.5219
8 | 2699107.3521 | 1204134.9717
9 | 2698849.4144 | 1203634.968
10 | 2699144.521 | 1203527.1647
11 | 2699226.0325 | 1204153.9661
12 | 2699338.9138 | 1204054.8304
13 | 2699271.5851 | 1204129.5509
14 | 2699474.0436 | 1204140.4044
15 | 2699508.8912 | 1204106.8397
16 | 2699645.6025 | 1204075.6195
17 | 2698841.8185 | 1203637.4454
18 | 2698835.5025 | 1203617.7254
19 | 2698823.1762 | 1203586.2801
20 | 2698825.0249 | 1203642.8001
21 | 2698806.7406 | 1203552.5854
22 | 2698881.0727 | 1203376.4798
23 | 2700475.4933 | 1203667.6899
24 | 2700441.8979 | 1203679.9759
25 | 2700416.624 | 1203688.9759
26 | 2700407.4616 | 1203692.2387
27 | 2700331.2479 | 1203654.1543
28 | 2700326.7328 | 1203646.5956
29 | 2700341.351 | 1203671.0486
30 | 2700371.2568 | 1203705.139
31 | 2700305.5901 | 1203660.6833
32 | 2700420.9262 | 1203564.5223
33 | 2700351.313 | 1203683.9305
34 | 2700507.976 | 1203540.2786
35 | 2700302.2872 | 1203662.8842
36 | 2700352.6641 | 1203685.3114
37 | 2700356.2711 | 1203688.9981
38 | 2700362.8297 | 1203695.8977
39 | 2700138.5229 | 1204122.7782
40 | 2700022.8234 | 1204167.0649
41 | 2700065.0239 | 1204111.3115
42 | 2699779.348 | 1204060.9096
43 | 2700149.2843 | 1203738.6042
44 | 2700164.5779 | 1203734.5385
45 | 2700113.2625 | 1204082.7801
46 | 2700423.3084 | 1203764.4543
47 | 2700413.6508 | 1203759.5108
48 | 2700408.254 | 1203754.6168
49 | 2700373.6667 | 1203708.6761
50 | 2700275.6319 | 1203709.5138
51 | 2700249.38 | 1203715.355
52 | 2700277.5524 | 1203708.1425
53 | 2700241.9007 | 1203717.0192
54 | 2700281.7938 | 1203705.1142
55 | 2700229.9733 | 1203719.6732
56 | 2700283.0999 | 1203701.5395
57 | 2700221.9837 | 1203721.4509
58 | 2700289.6489 | 1203680.9152
59 | 2700184.266 | 1203729.8434
60 | 2700200.5101 | 1203726.229
61 | 2700207.8887 | 1203724.5872
62 | 2700296.8484 | 1203667.6338
63 | 2700326.7328 | 1203646.5956

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97142 | -0.20436 | 0.00042748 | 0.00010714
1 | 0.97146 | -0.2041 | 0.00031811 | 7.9727e-05
2 | 0.97141 | -0.20443 | 0.00045357 | 0.00011368
3 | 0.97162 | -0.20289 | 0 | 0
4 | 0.97139 | -0.2046 | 0 | 0
5 | 0.97223 | -0.19838 | 0.00052966 | 0.00013275
6 | 0.97141 | -0.2045 | 0.00017142 | 4.2961e-05
7 | 0.97138 | -0.20464 | 0 | 0
8 | 0.97418 | -0.1839 | 0.00025123 | 6.2964e-05
9 | 0.97135 | -0.20488 | 0.00016331 | 4.0928e-05
10 | 0.97137 | -0.20471 | 0.0001822 | 4.5664e-05
11 | 0.97479 | -0.1794 | 0 | 0
12 | 0.9745 | -0.18151 | 0.0013187 | 0.00033049
13 | 0.97435 | -0.18259 | 0.0057801 | 0.0014486
14 | 0.97956 | -0.14476 | 0 | 0
15 | 0.97897 | -0.14898 | 0.0083554 | 0.0020941
16 | 0.98216 | -0.12608 | 0.0016996 | 0.00042595
17 | 0.97134 | -0.20497 | 0 | 0
18 | 0.97132 | -0.20512 | 0.00024488 | 6.1372e-05
19 | 0.9713 | -0.20529 | 0 | 0
20 | 0.97134 | -0.20501 | 0.00025453 | 6.3791e-05
21 | 0.97127 | -0.20548 | 0 | 0
22 | 0.97115 | -0.20641 | 0.00044751 | 0.00011216
23 | 0.97386 | -0.18375 | 0.049874 | 0.0125
24 | 0.97648 | -0.16502 | 0 | 0
25 | 0.97843 | -0.15104 | 0.056922 | 0.014266
26 | 0.97919 | -0.14563 | 0 | 0
27 | 0.98878 | -0.077856 | 0 | 0
28 | 0.98976 | -0.070979 | 0 | 0
29 | 0.98658 | -0.09329 | 0.0063844 | 0.0016001
30 | 0.98219 | -0.12433 | 0 | 0
31 | 0.99261 | -0.051109 | 0.0047491 | 0.0011902
32 | 0.98958 | -0.072269 | 0 | 0
33 | 0.98483 | -0.10562 | 0.0081754 | 0.0020489
34 | 0.9895 | -0.072885 | 0.00066492 | 0.00016664
35 | 0.99307 | -0.04792 | 0.0056968 | 0.0014278
36 | 0.98464 | -0.107 | 0.0049925 | 0.0012512
37 | 0.98414 | -0.11055 | 0.0084169 | 0.0021095
38 | 0.98327 | -0.1167 | 0.0072112 | 0.0018073
39 | 0.98873 | -0.079324 | 0.00031847 | 7.9816e-05
40 | 0.98878 | -0.078893 | 0 | 0
41 | 0.99002 | -0.070144 | 0 | 0
42 | 0.98426 | -0.11108 | 0.0027698 | 0.00069418
43 | 0.99702 | -0.020809 | 0.0007977 | 0.00019992
44 | 0.99731 | -0.018819 | 0.0039235 | 0.00098332
45 | 0.99101 | -0.063142 | 0.00016989 | 4.2578e-05
46 | 0.98161 | -0.12847 | 0.0027597 | 0.00069165
47 | 0.98165 | -0.12816 | 0.0021841 | 0.00054739
48 | 0.9817 | -0.12779 | 0 | 0
49 | 0.98212 | -0.12483 | 0.0063212 | 0.0015842
50 | 1 | 0 | -0.22842 | -0.057505
51 | 0.99927 | -0.0050978 | 0.00043138 | 0.00010811
52 | 0.99968 | -0.0021938 | 0.0031892 | 0.00079928
53 | 0.99906 | -0.0065349 | 0.0045459 | 0.0011393
54 | 0.99899 | -0.0069605 | 0.01036 | 0.0025965
55 | 0.99878 | -0.0085499 | 0.0011106 | 0.00027835
56 | 0.99851 | -0.010248 | 0.00099107 | 0.00024838
57 | 0.99859 | -0.0098548 | 0.00041474 | 0.00010394
58 | 0.99581 | -0.028903 | 0.0051841 | 0.0012993
59 | 0.99773 | -0.015877 | 0.0017671 | 0.00044289
60 | 0.99809 | -0.013313 | 0.00054397 | 0.00013633
61 | 0.99826 | -0.012128 | 0.00014497 | 3.6333e-05
62 | 0.99394 | -0.041855 | 0.0020804 | 0.0005214
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010633 | -0.00026461 | 0.0010633 | 0.00026435 | 3.6992e-08 | -2.627e-07 | 0.001628 | 0.0016279 | 0.001628 | 0.97142 | -0.20436 | 0.97146 | -0.2041 | 0.60297
1 | 0.00063578 | 0.00015747 | -0.00063578 | -0.00015761 | 6.5626e-09 | -1.3493e-07 | 0.00097322 | 0.00097327 | 0.00097327 | 0.97142 | -0.20436 | 0.97141 | -0.20443 | 0.36047
2 | -0.0013814 | -0.00034407 | 0.0013816 | 0.00034315 | 2.2733e-07 | -9.2106e-07 | 0.0021152 | 0.0021148 | 0.0021152 | 0.97146 | -0.2041 | 0.97162 | -0.20289 | 0.78341
3 | 0.00018221 | 4.3934e-05 | -0.0001822 | -4.4955e-05 | 4.0061e-09 | -1.0219e-06 | 0.00027849 | 0.00027885 | 0.00027885 | 0.97141 | -0.20443 | 0.97139 | -0.2046 | 0.10328
4 | -0.0026637 | -0.00065888 | 0.0026653 | 0.00065757 | 1.618e-06 | -1.3119e-06 | 0.0040763 | 0.0040756 | 0.0040763 | 0.97162 | -0.20289 | 0.97223 | -0.19838 | 1.5097
5 | 0.0012821 | 0.00031572 | -0.0012818 | -0.00031705 | 2.7683e-07 | -1.321e-06 | 0.0019615 | 0.001962 | 0.001962 | 0.97162 | -0.20289 | 0.97141 | -0.2045 | 0.72666
6 | 0.0001822 | 4.4955e-05 | -0.0001822 | -4.5223e-05 | 1.0509e-09 | -2.6762e-07 | 0.00027885 | 0.00027895 | 0.00027895 | 0.97139 | -0.2046 | 0.97138 | -0.20464 | 0.10331
7 | -0.003195 | -0.00079031 | 0.0032012 | 0.00078752 | 6.2159e-06 | -2.7955e-06 | 0.0048863 | 0.0048844 | 0.0048863 | 0.97223 | -0.19838 | 0.97418 | -0.1839 | 1.8097
8 | 0.0011104 | 0.00027408 | -0.0011103 | -0.00027445 | 5.7172e-08 | -3.7071e-07 | 0.0016994 | 0.0016995 | 0.0016995 | 0.97141 | -0.2045 | 0.97135 | -0.20488 | 0.62946
9 | 0.0001822 | 4.5223e-05 | -0.0001822 | -4.5664e-05 | 1.7333e-09 | -4.4099e-07 | 0.00027895 | 0.00027911 | 0.00027911 | 0.97138 | -0.20464 | 0.97137 | -0.20471 | 0.10337
10 | -0.0034524 | -0.00085048 | 0.0034545 | 0.00084978 | 2.0813e-06 | -6.9689e-07 | 0.0052682 | 0.0052676 | 0.0052682 | 0.97418 | -0.1839 | 0.97479 | -0.1794 | 1.9512
11 | 0.00094703 | 0.00023353 | -0.00094702 | -0.00023362 | 1.0473e-08 | -9.487e-08 | 0.0014494 | 0.0014494 | 0.0014494 | 0.97135 | -0.20488 | 0.97134 | -0.20497 | 0.53682
12 | 0.0057826 | 0.0014489 | -0.0057801 | -0.0014486 | 2.5536e-06 | 3.2772e-07 | 0.0088271 | 0.0088273 | 0.0088273 | 0.97479 | -0.1794 | 0.97435 | -0.18259 | 3.2694
13 | -0.010556 | -0.0026275 | 0.010606 | 0.0026429 | 5.0107e-05 | 1.5394e-05 | 0.016108 | 0.016106 | 0.016108 | 0.97479 | -0.1794 | 0.97956 | -0.14476 | 5.9657
14 | 0.001319 | 0.00032875 | -0.0013187 | -0.00033049 | 3.8351e-07 | -1.7423e-06 | 0.0020129 | 0.0020135 | 0.0020135 | 0.97479 | -0.1794 | 0.9745 | -0.18151 | 0.74576
15 | 0.0083603 | 0.0020953 | -0.0083554 | -0.0020941 | 4.8828e-06 | 1.2676e-06 | 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 | 0.97956 | -0.14476 | 0.97897 | -0.14898 | 4.7037
16 | -0.018967 | -0.0047382 | 0.019015 | 0.0047522 | 4.8813e-05 | 1.4014e-05 | 0.028806 | 0.028804 | 0.028806 | 0.97956 | -0.14476 | 0.98216 | -0.12608 | 5.3344
17 | -0.020715 | -0.0051782 | 0.020758 | 0.0051911 | 4.2852e-05 | 1.2943e-05 | 0.031379 | 0.031378 | 0.031379 | 0.98216 | -0.12608 | 0.98426 | -0.11108 | 5.811
18 | 0.00025453 | 6.3574e-05 | -0.00025453 | -6.3791e-05 | 1.672e-09 | -2.1754e-07 | 0.00038984 | 0.00038992 | 0.00038992 | 0.97134 | -0.20497 | 0.97134 | -0.20501 | 0.14442
19 | 0.00069248 | 0.00017005 | -0.00069247 | -0.0001703 | 1.4508e-08 | -2.5073e-07 | 0.0010596 | 0.0010597 | 0.0010597 | 0.97134 | -0.20497 | 0.97132 | -0.20512 | 0.39247
20 | 0.00044759 | 0.00010893 | -0.00044758 | -0.00010934 | 9.8805e-09 | -4.1436e-07 | 0.00068453 | 0.00068468 | 0.00068468 | 0.97132 | -0.20512 | 0.9713 | -0.20529 | 0.25358
21 | 0.00044758 | 0.00010934 | -0.00044757 | -0.0001098 | 1.097e-08 | -4.5981e-07 | 0.00068468 | 0.00068484 | 0.00068484 | 0.9713 | -0.20529 | 0.97127 | -0.20548 | 0.25364
22 | 0.00044757 | 0.0001098 | -0.00044751 | -0.00011216 | 5.633e-08 | -2.3572e-06 | 0.00068484 | 0.00068569 | 0.00068569 | 0.97127 | -0.20548 | 0.97115 | -0.20641 | 0.25396
23 | -0.049874 | -0.0125 | 0.050004 | 0.012549 | 0.00012963 | 4.941e-05 | 0.076205 | 0.076205 | 0.076205 | 0.97386 | -0.18375 | 0.97648 | -0.16502 | 28.2242
24 | -0.050004 | -0.012549 | 0.050101 | 0.012586 | 9.7219e-05 | 3.7056e-05 | 0.076205 | 0.076205 | 0.076205 | 0.97648 | -0.16502 | 0.97843 | -0.15104 | 28.2242
25 | -0.10702 | -0.026852 | 0.1071 | 0.026883 | 8.04e-05 | 3.0678e-05 | 0.16277 | 0.16277 | 0.16277 | 0.97843 | -0.15104 | 0.97919 | -0.14563 | 30.1431
26 | -0.1071 | -0.026883 | 0.10742 | 0.027004 | 0.00031771 | 0.00012123 | 0.16277 | 0.16277 | 0.16277 | 0.97919 | -0.14563 | 0.98219 | -0.12433 | 30.143
27 | -0.15479 | -0.038995 | 0.15493 | 0.039052 | 0.00014905 | 5.7101e-05 | 0.23301 | 0.23301 | 0.23301 | 0.98878 | -0.077856 | 0.98976 | -0.070979 | 43.1497
28 | 0.15479 | 0.038995 | -0.15445 | -0.038867 | 0.00033345 | 0.00012775 | 0.23301 | 0.23301 | 0.23301 | 0.98878 | -0.077856 | 0.98658 | -0.09329 | 43.1497
29 | -0.1556 | -0.039215 | 0.15603 | 0.039382 | 0.00043406 | 0.00016629 | 0.23401 | 0.23401 | 0.23401 | 0.98976 | -0.070979 | 0.99261 | -0.051109 | 43.3346
30 | 0.00066509 | 0.00016317 | -0.00066497 | -0.0001655 | 1.1551e-07 | -2.3385e-06 | 0.00099867 | 0.0009995 | 0.0009995 | 0.98976 | -0.070979 | 0.98958 | -0.072269 | 0.37019
31 | 0.14807 | 0.037267 | -0.14781 | -0.03717 | 0.00025442 | 9.7435e-05 | 0.22338 | 0.22338 | 0.22338 | 0.98658 | -0.09329 | 0.98483 | -0.10562 | 41.3666
32 | -0.11869 | -0.029827 | 0.11882 | 0.029876 | 0.00012621 | 4.8224e-05 | 0.17984 | 0.17984 | 0.17984 | 0.98219 | -0.12433 | 0.98327 | -0.1167 | 33.3043
33 | 0.011268 | 0.0028235 | -0.011267 | -0.0028232 | 7.7831e-07 | 2.4519e-07 | 0.017071 | 0.017071 | 0.017071 | 0.98219 | -0.12433 | 0.98212 | -0.12483 | 6.3226
34 | -0.16078 | -0.040572 | 0.16085 | 0.040599 | 7.1999e-05 | 2.7589e-05 | 0.24113 | 0.24113 | 0.24113 | 0.99261 | -0.051109 | 0.99307 | -0.04792 | 44.653
35 | 0.00066497 | 0.0001655 | -0.00066492 | -0.00016664 | 5.6353e-08 | -1.1392e-06 | 0.0009995 | 0.00099991 | 0.00099991 | 0.98958 | -0.072269 | 0.9895 | -0.072885 | 0.37034
36 | 0.13964 | 0.035121 | -0.13961 | -0.035111 | 2.6842e-05 | 1.0275e-05 | 0.21103 | 0.21103 | 0.21103 | 0.98483 | -0.10562 | 0.98464 | -0.107 | 39.0791
37 | -0.16655 | -0.042027 | 0.16669 | 0.042082 | 0.00014189 | 5.4384e-05 | 0.24966 | 0.24966 | 0.24966 | 0.99307 | -0.04792 | 0.99394 | -0.041855 | 46.2337
38 | 0.13462 | 0.033859 | -0.13455 | -0.033834 | 6.663e-05 | 2.5496e-05 | 0.20348 | 0.20348 | 0.20348 | 0.98464 | -0.107 | 0.98414 | -0.11055 | 37.6819
39 | 0.12613 | 0.031724 | -0.12603 | -0.031683 | 0.00010809 | 4.1332e-05 | 0.19076 | 0.19076 | 0.19076 | 0.98414 | -0.11055 | 0.98327 | -0.1167 | 35.3252
40 | -0.00031847 | -7.9816e-05 | 0.00031849 | 7.8156e-05 | 1.8615e-08 | -1.6604e-06 | 0.00047929 | 0.00047871 | 0.00047929 | 0.98873 | -0.079324 | 0.98878 | -0.078893 | 0.17752
41 | -0.023951 | -0.005997 | 0.02398 | 0.0060063 | 2.8982e-05 | 9.31e-06 | 0.036042 | 0.036041 | 0.036042 | 0.98878 | -0.078893 | 0.99002 | -0.070144 | 6.6744
42 | 0.023632 | 0.0059188 | -0.023528 | -0.0058853 | 0.00010482 | 3.3531e-05 | 0.035563 | 0.035565 | 0.035565 | 0.98878 | -0.078893 | 0.98426 | -0.11108 | 6.5862
43 | -0.02398 | -0.0060063 | 0.024003 | 0.0060137 | 2.3235e-05 | 7.4606e-06 | 0.036041 | 0.03604 | 0.036041 | 0.99002 | -0.070144 | 0.99101 | -0.063142 | 6.6742
44 | -0.025113 | -0.006302 | 0.02512 | 0.0063042 | 6.9368e-06 | 2.2551e-06 | 0.037483 | 0.037483 | 0.037483 | 0.99702 | -0.020809 | 0.99731 | -0.018819 | 6.9413
45 | 0.024315 | 0.0061021 | -0.024173 | -0.0060563 | 0.00014222 | 4.5729e-05 | 0.036292 | 0.036296 | 0.036296 | 0.99702 | -0.020809 | 0.99101 | -0.063142 | 6.7214
46 | -0.029043 | -0.0072876 | 0.029055 | 0.0072916 | 1.1862e-05 | 4.0338e-06 | 0.043337 | 0.043337 | 0.043337 | 0.99731 | -0.018819 | 0.99773 | -0.015877 | 8.0253
47 | -0.0027597 | -0.00069165 | 0.0027598 | 0.00069156 | 1.1848e-07 | -9.1584e-08 | 0.0041834 | 0.0041834 | 0.0041834 | 0.98161 | -0.12847 | 0.98165 | -0.12816 | 1.5494
48 | -0.0049439 | -0.0012389 | 0.0049442 | 0.001239 | 2.5532e-07 | 6.0898e-09 | 0.0074941 | 0.0074941 | 0.0074941 | 0.98165 | -0.12816 | 0.9817 | -0.12779 | 2.7756
49 | -0.0049442 | -0.001239 | 0.0049462 | 0.001239 | 2.0242e-06 | 4.7905e-08 | 0.0074941 | 0.0074938 | 0.0074941 | 0.9817 | -0.12779 | 0.98212 | -0.12483 | 2.7756
50 | 0.03809 | 0.0095635 | -0.038063 | -0.0095538 | 2.6961e-05 | 9.6643e-06 | 0.056684 | 0.056684 | 0.056684 | 1 | 0 | 0.99927 | -0.0050978 | 10.4971
51 | 0.18953 | 0.047942 | -0.18947 | -0.047919 | 5.8626e-05 | 2.2486e-05 | 0.28218 | 0.28218 | 0.28218 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.0021938 | 52.2552
52 | 0.037631 | 0.0094457 | -0.037624 | -0.009443 | 7.5082e-06 | 2.6871e-06 | 0.056042 | 0.056042 | 0.056042 | 0.99927 | -0.0050978 | 0.99906 | -0.0065349 | 10.3781
53 | 0.18628 | 0.04712 | -0.18616 | -0.047072 | 0.00012515 | 4.7998e-05 | 0.27743 | 0.27743 | 0.27743 | 0.99968 | -0.0021938 | 0.99899 | -0.0069605 | 51.3762
54 | 0.033078 | 0.0083037 | -0.033069 | -0.0083005 | 9.2551e-06 | 3.2397e-06 | 0.049271 | 0.049271 | 0.049271 | 0.99906 | -0.0065349 | 0.99878 | -0.0085499 | 9.1243
55 | 0.1758 | 0.044475 | -0.17571 | -0.044444 | 8.1508e-05 | 3.125e-05 | 0.262 | 0.262 | 0.262 | 0.99899 | -0.0069605 | 0.99851 | -0.010248 | 48.5185
56 | 0.031958 | 0.0080221 | -0.031952 | -0.0080201 | 5.7902e-06 | 2.0128e-06 | 0.047617 | 0.047617 | 0.047617 | 0.99878 | -0.0085499 | 0.99859 | -0.0098548 | 8.8179
57 | 0.17472 | 0.044196 | -0.17427 | -0.04402 | 0.00045846 | 0.00017577 | 0.26052 | 0.26052 | 0.26052 | 0.99851 | -0.010248 | 0.99581 | -0.028903 | 48.245
58 | 0.031537 | 0.0079162 | -0.031527 | -0.0079127 | 9.9515e-06 | 3.4498e-06 | 0.046999 | 0.046999 | 0.046999 | 0.99859 | -0.0098548 | 0.99826 | -0.012128 | 8.7035
59 | 0.16908 | 0.042721 | -0.16877 | -0.042603 | 0.00030759 | 0.0001179 | 0.25278 | 0.25278 | 0.25278 | 0.99581 | -0.028903 | 0.99394 | -0.041855 | 46.8105
60 | -0.030822 | -0.0077345 | 0.030833 | 0.0077383 | 1.0973e-05 | 3.7856e-06 | 0.045972 | 0.045972 | 0.045972 | 0.99773 | -0.015877 | 0.99809 | -0.013313 | 8.5133
61 | -0.031377 | -0.0078746 | 0.031383 | 0.0078764 | 5.1618e-06 | 1.7877e-06 | 0.046783 | 0.046783 | 0.046783 | 0.99809 | -0.013313 | 0.99826 | -0.012128 | 8.6635

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22991 | 0.057878

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00042748 | 0.00010714
1 | 0.00031811 | 7.9727e-05
2 | 0.00045357 | 0.00011368
3 | 0.00052966 | 0.00013275
4 | 0.00017142 | 4.2961e-05
5 | 0.00025123 | 6.2964e-05
6 | 0.00016331 | 4.0928e-05
7 | 0.0001822 | 4.5664e-05
8 | 0.0013187 | 0.00033049
9 | 0.0057801 | 0.0014486
10 | 0.0083554 | 0.0020941
11 | 0.0016996 | 0.00042595
12 | 0.00024488 | 6.1372e-05
13 | 0.00025453 | 6.3791e-05
14 | 0.00044751 | 0.00011216
15 | 0.049874 | 0.0125
16 | 0.056922 | 0.014266
17 | 0.0063844 | 0.0016001
18 | 0.0047491 | 0.0011902
19 | 0.0081754 | 0.0020489
20 | 0.00066492 | 0.00016664
21 | 0.0056968 | 0.0014278
22 | 0.0049925 | 0.0012512
23 | 0.0084169 | 0.0021095
24 | 0.0072112 | 0.0018073
25 | 0.00031847 | 7.9816e-05
26 | 0.0027698 | 0.00069418
27 | 0.0007977 | 0.00019992
28 | 0.0039235 | 0.00098332
29 | 0.00016989 | 4.2578e-05
30 | 0.0027597 | 0.00069165
31 | 0.0021841 | 0.00054739
32 | 0.0063212 | 0.0015842
33 | 0.0014866 | 0.00037259
34 | 0.00043138 | 0.00010811
35 | 0.0031892 | 0.00079928
36 | 0.0045459 | 0.0011393
37 | 0.01036 | 0.0025965
38 | 0.0011106 | 0.00027835
39 | 0.00099107 | 0.00024838
40 | 0.00041474 | 0.00010394
41 | 0.0051841 | 0.0012993
42 | 0.0017671 | 0.00044289
43 | 0.00054397 | 0.00013633
44 | 0.00014497 | 3.6333e-05
45 | 0.0020804 | 0.0005214

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1