## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1375-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1375-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1375-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1375-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1375-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1375-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1375-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1375-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1375-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1375-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1375-5_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1375-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1375-5_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1375-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1375-5_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1375-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1375-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1375-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1375-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1375-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1375-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1375-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1375-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1375-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1375-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1375-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1375-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1375-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1375-5_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1375-5_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1375-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1375-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1375-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1375-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1375-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1375-5_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1375-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1375-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1375-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1375-5_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1375-5_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1375-5_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1375-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1375-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1375-5_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1375-5_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1375-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1375-5_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1375-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1375-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1375-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1375-5_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1375-5_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1375-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1375-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1375-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1375-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1375-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_135_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1375-5_0_3_load_0 | 0 | 0.0041734 | 0.0010459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1375-5_0_3_load_2 | 1 | 0.0024852 | 0.00062285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1375-5_0_3_load_1 | 2 | 0.0038592 | 0.0009672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1375-5_0_3_load_27 | 4 | 0.004226 | 0.0010591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1375-5_0_3_load_25 | 5 | 0.0043595 | 0.0010926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1375-5_0_3_load_58 | 6 | 0.0074344 | 0.0018632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1375-5_0_3_load_3 | 8 | 0.0017212 | 0.00043137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1375-5_0_3_load_4 | 9 | 0.0013694 | 0.0003432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1375-5_0_3_load_44 | 10 | 0.0083019 | 0.0020807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1375-5_0_3_load_42 | 11 | 0.0021969 | 0.00055059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1375-5_0_3_load_5 | 12 | 0.0062301 | 0.0015614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1375-5_0_3_load_6 | 13 | 0.0038191 | 0.00095717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1375-5_0_3_load_7 | 14 | 0.0073131 | 0.0018328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1375-5_0_3_load_8 | 15 | 0.0045207 | 0.001133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1375-5_0_3_load_9 | 16 | 0.0025247 | 0.00063276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1375-5_0_3_load_10 | 17 | 0.0035497 | 0.00088965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1375-5_0_3_load_11 | 18 | 0.0039322 | 0.0009855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1375-5_0_3_load_19 | 19 | 0.0032473 | 0.00081385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1375-5_0_3_load_20 | 20 | 0.004974 | 0.0012466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1375-5_0_3_load_12 | 21 | 0.0037024 | 0.0009279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1375-5_0_3_load_13 | 22 | 0.0031703 | 0.00079456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1375-5_0_3_load_14 | 23 | 0.002061 | 0.00051653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1375-5_0_3_load_15 | 24 | 0.006095 | 0.0015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1375-5_0_3_load_16 | 25 | 0.0031018 | 0.00077739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1375-5_0_3_load_17 | 26 | 0.0029098 | 0.00072925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1375-5_0_3_load_18 | 27 | 0.0033618 | 0.00084254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1375-5_0_3_load_34 | 28 | 0.0024007 | 0.00060168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1375-5_0_3_load_32 | 29 | 0.0033259 | 0.00083356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1375-5_0_3_load_21 | 30 | 0.0029967 | 0.00075104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1375-5_0_3_load_22 | 31 | 0.0032471 | 0.00081379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1375-5_0_3_load_23 | 32 | 0.0038803 | 0.0009725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1375-5_0_3_load_24 | 33 | 0.005568 | 0.0013955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1375-5_0_3_load_28 | 34 | 0.0029105 | 0.00072945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1375-5_0_3_load_29 | 35 | 0.0054004 | 0.0013535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1375-5_0_3_load_35 | 37 | 0.0045089 | 0.00113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1375-5_0_3_load_33 | 38 | 0.0042029 | 0.0010533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1375-5_0_3_load_38 | 39 | 0.0024384 | 0.00061113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1375-5_0_3_load_31 | 40 | 0.003831 | 0.00096013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1375-5_0_3_load_40 | 41 | 0.0022864 | 0.00057302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1375-5_0_3_load_36 | 42 | 0.0033123 | 0.00083015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1375-5_0_3_load_37 | 43 | 0.0055557 | 0.0013924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1375-5_0_3_load_39 | 44 | 0.0040726 | 0.0010207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1375-5_0_3_load_48 | 46 | 0.0028578 | 0.00071623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1375-5_0_3_load_43 | 47 | 0.0039798 | 0.00099742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1375-5_0_3_load_47 | 48 | 0.0015574 | 0.00039032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1375-5_0_3_load_49 | 49 | 0.0052477 | 0.0013152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1375-5_0_3_load_50 | 50 | 0.0029695 | 0.00074423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1375-5_0_3_load_45 | 51 | 0.0040606 | 0.0010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1375-5_0_3_load_46 | 52 | 0.0031405 | 0.00078709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1375-5_0_3_load_57 | 53 | 0.0012228 | 0.00030647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1375-5_0_3_load_51 | 54 | 0.0023464 | 0.00058807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1375-5_0_3_load_52 | 55 | 0.0026107 | 0.00065431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1375-5_0_3_load_55 | 57 | 0.0046215 | 0.0011582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 40 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1375-5_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.10972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1375-5_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.04484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1375-5_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.25992 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1375-5_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.032873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1375-5_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.028397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1375-5_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 34 | 0.013684 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1375-5_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 33 | 0.0055303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1375-5_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.19029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1375-5_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 57 | 0.031731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1375-5_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 56 | 0.025766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1375-5_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.0059302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1375-5_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.078148 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1375-5_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.029129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1375-5_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 45 | 0.031962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1375-5_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.018334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1375-5_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.017012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1375-5_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0091418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1375-5_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.021761 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1375-5_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.032433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1375-5_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0060276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1375-5_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.014945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1375-5_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.015298 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1375-5_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 30 | 0.0094093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1375-5_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.02851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1375-5_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.00057219 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1375-5_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.026637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1375-5_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0010934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1375-5_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.026329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1375-5_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0063405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1375-5_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.023587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1375-5_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0054618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1375-5_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 40 | 0.024394 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1375-5_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.019417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1375-5_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.0047611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1375-5_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.022325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1375-5_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.012129 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1375-5_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.0087691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1375-5_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.019307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1375-5_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.026232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1375-5_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.047478 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1375-5_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.0057786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1375-5_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.022031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1375-5_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 42 | 0.025955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1375-5_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.012251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1375-5_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.023807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1375-5_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.014423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1375-5_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.022331 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1375-5_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.043575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1375-5_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.012334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1375-5_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.02067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1375-5_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 52 | 0.0077042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1375-5_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.048639 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1375-5_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 54 | 0.023884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1375-5_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.017469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1375-5_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.03425 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1375-5_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.024222 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1375-5_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.045239 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1375-5_0_3_trafo_31 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 58 | 40 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2702865.1603 | 1212609.135 | 2702862.1157 | 1212499.4598
1 | 2702865.1603 | 1212609.135 | 2702868.4978 | 1212653.8509
2 | 2702977.6965 | 1212889.724 | 2702868.4978 | 1212653.8509
3 | 2702977.6965 | 1212889.724 | 2702979.9746 | 1212888.9294 | 2702982.2388 | 1212888.9352 | 2702986.2421 | 1212889.438 | 2703009.868 | 1212894.4953
4 | 2702977.6965 | 1212889.724 | 2702975.7717 | 1212891.6254 | 2702974.0231 | 1212894.3193 | 2702973.2895 | 1212896.3192 | 2702972.9433 | 1212898.3258 | 2702973.1843 | 1212901.9658 | 2702973.7767 | 1212904.6224 | 2702974.89 | 1212907.0322 | 2702979.5943 | 1212915.0416
5 | 2703023.3767 | 1212896.6524 | 2703012.1784 | 1212894.9898 | 2703009.868 | 1212894.4953
6 | 2702982.3951 | 1212919.8102 | 2702979.5943 | 1212915.0416
7 | 2703183.2966 | 1212773.7509 | 2703168.4654 | 1212584.0381
8 | 2703183.2966 | 1212773.7509 | 2703185.0341 | 1212782.6762 | 2703186.8022 | 1212788.522 | 2703188.5662 | 1212791.9661 | 2703191.6412 | 1212796.0555 | 2703196.7529 | 1212801.6047
9 | 2703167.3971 | 1212793.2564 | 2703169.403 | 1212787.5537 | 2703172.0112 | 1212783.4959 | 2703176.0294 | 1212779.6294 | 2703183.2966 | 1212773.7509
10 | 2703227.1208 | 1213058.2882 | 2703222.7324 | 1213054.2997
11 | 2703144.7283 | 1213049.5515 | 2703222.7324 | 1213054.2997
12 | 2703142.5972 | 1213020.5881 | 2703142.5972 | 1213020.5881 | 2703142.1309 | 1213025.5836 | 2703142.4864 | 1213030.5043 | 2703144.7283 | 1213049.5515
13 | 2703150.2915 | 1212989.577 | 2703143.7984 | 1213014.4045 | 2703142.5972 | 1213020.5881
14 | 2703060.0836 | 1213092.1983 | 2703050.7525 | 1213076.4169
15 | 2703042.0943 | 1213061.7735 | 2703050.7525 | 1213076.4169
16 | 2703042.0943 | 1213061.7735 | 2703037.4415 | 1213053.9043
17 | 2703037.4415 | 1213053.9043 | 2703033.2973 | 1213046.8953 | 2703029.8907 | 1213039.5757 | 2703028.2306 | 1213034.2852
18 | 2703022.6033 | 1213002.3914 | 2703023.3588 | 1213006.0169 | 2703025.5731 | 1213022.5335 | 2703026.6369 | 1213028.6896 | 2703028.1191 | 1213033.93 | 2703028.2306 | 1213034.2852
19 | 2703021.0163 | 1212996.5841 | 2703022.1169 | 1213000.0579 | 2703022.6033 | 1213002.3914
20 | 2703021.0163 | 1212996.5841 | 2703018.7233 | 1212989.3473 | 2703015.8895 | 1212982.5613
21 | 2703009.7695 | 1212968.5418 | 2703014.2288 | 1212978.5843 | 2703015.8895 | 1212982.5613
22 | 2703009.7695 | 1212968.5418 | 2703009.4822 | 1212967.8948 | 2703005.4438 | 1212960.1873
23 | 2703104.5341 | 1213061.7808 | 2703100.6042 | 1213054.6973 | 2703096.4242 | 1213045.5297 | 2703092.8493 | 1213035.8341
24 | 2703092.8493 | 1213035.8341 | 2703092.6513 | 1213035.2972
25 | 2703083.4099 | 1213010.3149 | 2703085.915 | 1213017.0279 | 2703092.6513 | 1213035.2972
26 | 2703083.0276 | 1213009.2906 | 2703083.4099 | 1213010.3149
27 | 2703083.0276 | 1213009.2906 | 2703073.8223 | 1212984.6228
28 | 2703073.8223 | 1212984.6228 | 2703071.6055 | 1212978.6824
29 | 2703063.033 | 1212956.7151 | 2703065.7854 | 1212963.0863 | 2703071.6055 | 1212978.6824
30 | 2703063.033 | 1212956.7151 | 2703060.8669 | 1212951.7012
31 | 2703049.8878 | 1212929.92 | 2703060.4521 | 1212950.7409 | 2703060.8669 | 1212951.7012
32 | 2702996.1125 | 1212943.1653 | 2702999.9345 | 1212949.6725 | 2703005.4438 | 1212960.1873
33 | 2702996.1125 | 1212943.1653 | 2702993.7013 | 1212939.0599
34 | 2702982.3951 | 1212919.8102 | 2702993.7013 | 1212939.0599
35 | 2703023.3767 | 1212896.6524 | 2703035.3739 | 1212898.4336
36 | 2703044.0479 | 1212899.7215 | 2703035.3739 | 1212898.4336
37 | 2703044.0479 | 1212899.7215 | 2703060.199 | 1212902.1022 | 2703063.1358 | 1212902.6175
38 | 2703044.0479 | 1212899.7215 | 2703042.3726 | 1212909.5995 | 2703042.3948 | 1212912.7132 | 2703042.8138 | 1212915.2889 | 2703043.662 | 1212917.6497 | 2703047.2731 | 1212924.7669
39 | 2703103.623 | 1212921.9223 | 2703100.4913 | 1212916.2753 | 2703097.6561 | 1212912.8238 | 2703094.8027 | 1212910.4172 | 2703090.9644 | 1212908.2827 | 2703083.8873 | 1212906.259 | 2703063.1358 | 1212902.6175
40 | 2703049.8878 | 1212929.92 | 2703047.2731 | 1212924.7669
41 | 2703103.623 | 1212921.9223 | 2703116.3775 | 1212908.4888 | 2703118.3243 | 1212905.765 | 2703118.3726 | 1212905.6135
42 | 2703103.623 | 1212921.9223 | 2703114.4568 | 1212945.5085
43 | 2703119.052 | 1212893.569 | 2703119.4924 | 1212895.7782 | 2703119.6329 | 1212900.395 | 2703119.0795 | 1212903.3986 | 2703118.3726 | 1212905.6135
44 | 2703114.4568 | 1212945.5085 | 2703124.3938 | 1212967.1421
45 | 2703130.6917 | 1212980.088 | 2703129.6985 | 1212978.691 | 2703124.3938 | 1212967.1421
46 | 2703150.2915 | 1212989.577 | 2703139.7227 | 1212986.481 | 2703136.2212 | 1212985.0861 | 2703134.0403 | 1212983.7808 | 2703131.8274 | 1212981.6855 | 2703130.6917 | 1212980.088
47 | 2703150.2915 | 1212989.577 | 2703159.6794 | 1212955.9823 | 2703161.8667 | 1212950.3384 | 2703163.0606 | 1212947.9832
48 | 2703112.2434 | 1212883.3332 | 2703114.5018 | 1212886.0294 | 2703117.4043 | 1212890.4272 | 2703119.052 | 1212893.569 | 2703119.052 | 1212893.569
49 | 2703163.0606 | 1212947.9832 | 2703164.8168 | 1212944.5186 | 2703170.5377 | 1212934.8997 | 2703174.0038 | 1212930.5093
50 | 2703112.2434 | 1212883.3332 | 2703107.2965 | 1212877.4271
51 | 2703174.0038 | 1212930.5093 | 2703175.0669 | 1212929.1629 | 2703178.3092 | 1212925.3385 | 2703180.7548 | 1212921.8895 | 2703181.9807 | 1212918.2303 | 2703182.5945 | 1212913.0595 | 2703182.3151 | 1212905.9385 | 2703179.7435 | 1212884.604
52 | 2703179.7435 | 1212884.604 | 2703178.8003 | 1212876.7793 | 2703177.5328 | 1212870.553 | 2703175.6121 | 1212862.9922 | 2703175.0645 | 1212861.2279
53 | 2703096.0792 | 1212864.0348 | 2703107.2965 | 1212877.4271
54 | 2703096.0792 | 1212864.0348 | 2703122.404 | 1212842.1239
55 | 2703175.0645 | 1212861.2279 | 2703167.8849 | 1212838.0941
56 | 2703167.3971 | 1212793.2564 | 2703166.6978 | 1212800.2937 | 2703165.586 | 1212810.0925 | 2703165.005 | 1212818.6329 | 2703165.0615 | 1212823.2705 | 2703166.0067 | 1212830.125 | 2703167.8753 | 1212838.063 | 2703167.8849 | 1212838.0941

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702865.1603 | 1212609.135
1 | 2702862.1157 | 1212499.4598
2 | 2702868.4978 | 1212653.8509
3 | 2702977.6965 | 1212889.724
4 | 2703009.868 | 1212894.4953
5 | 2702979.5943 | 1212915.0416
6 | 2703168.4654 | 1212584.0381
7 | 2703183.2966 | 1212773.7509
8 | 2703222.7324 | 1213054.2997
9 | 2703227.1208 | 1213058.2882
10 | 2703144.7283 | 1213049.5515
11 | 2703142.5972 | 1213020.5881
12 | 2703050.7525 | 1213076.4169
13 | 2703060.0836 | 1213092.1983
14 | 2703042.0943 | 1213061.7735
15 | 2703037.4415 | 1213053.9043
16 | 2703028.2306 | 1213034.2852
17 | 2703022.6033 | 1213002.3914
18 | 2703021.0163 | 1212996.5841
19 | 2703015.8895 | 1212982.5613
20 | 2703009.7695 | 1212968.5418
21 | 2703104.5341 | 1213061.7808
22 | 2703092.8493 | 1213035.8341
23 | 2703092.6513 | 1213035.2972
24 | 2703083.4099 | 1213010.3149
25 | 2703083.0276 | 1213009.2906
26 | 2703073.8223 | 1212984.6228
27 | 2703071.6055 | 1212978.6824
28 | 2703063.033 | 1212956.7151
29 | 2703060.8669 | 1212951.7012
30 | 2703005.4438 | 1212960.1873
31 | 2702996.1125 | 1212943.1653
32 | 2702993.7013 | 1212939.0599
33 | 2702982.3951 | 1212919.8102
34 | 2703023.3767 | 1212896.6524
35 | 2703035.3739 | 1212898.4336
36 | 2703044.0479 | 1212899.7215
37 | 2703063.1358 | 1212902.6175
38 | 2703047.2731 | 1212924.7669
39 | 2703103.623 | 1212921.9223
40 | 2703049.8878 | 1212929.92
41 | 2703118.3726 | 1212905.6135
42 | 2703114.4568 | 1212945.5085
43 | 2703124.3938 | 1212967.1421
44 | 2703130.6917 | 1212980.088
45 | 2703150.2915 | 1212989.577
46 | 2703119.052 | 1212893.569
47 | 2703163.0606 | 1212947.9832
48 | 2703112.2434 | 1212883.3332
49 | 2703174.0039 | 1212930.5093
50 | 2703179.7435 | 1212884.604
51 | 2703096.0792 | 1212864.0348
52 | 2703107.2965 | 1212877.4271
53 | 2703122.404 | 1212842.1239
54 | 2703175.0645 | 1212861.2279
55 | 2703167.8849 | 1212838.0941
56 | 2703167.3971 | 1212793.2564
57 | 2703196.7529 | 1212801.6047
58 | 2703044.0479 | 1212899.7215

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98457 | -0.10804 | 0.0041734 | 0.0010459
1 | 0.98418 | -0.11085 | 0.0024852 | 0.00062285
2 | 0.985 | -0.10496 | 0.0038592 | 0.0009672
3 | 0.98896 | -0.076881 | 0 | 0
4 | 0.99233 | -0.053231 | 0.004226 | 0.0010591
5 | 0.98648 | -0.094364 | 0.0043595 | 0.0010926
6 | 0.97425 | -0.18151 | 0.0074344 | 0.0018632
7 | 0.97632 | -0.16665 | 0 | 0
8 | 0.98126 | -0.13141 | 0.0017212 | 0.00043137
9 | 0.98125 | -0.13149 | 0.0013694 | 0.0003432
10 | 0.98161 | -0.1289 | 0.0083019 | 0.0020807
11 | 0.98209 | -0.12547 | 0.0021969 | 0.00055059
12 | 0.97826 | -0.15277 | 0.0062301 | 0.0015614
13 | 0.97816 | -0.1535 | 0.0038191 | 0.00095717
14 | 0.97851 | -0.15098 | 0.0073131 | 0.0018328
15 | 0.97874 | -0.14933 | 0.0045207 | 0.001133
16 | 0.97944 | -0.14437 | 0.0025247 | 0.00063276
17 | 0.98059 | -0.13614 | 0.0035497 | 0.00088965
18 | 0.98084 | -0.13439 | 0.0039322 | 0.0009855
19 | 0.98153 | -0.12945 | 0.0032473 | 0.00081385
20 | 0.98231 | -0.12388 | 0.004974 | 0.0012466
21 | 0.99652 | -0.024362 | 0.0037024 | 0.0009279
22 | 0.99668 | -0.023301 | 0.0031703 | 0.00079456
23 | 0.99668 | -0.023262 | 0.002061 | 0.00051653
24 | 0.99702 | -0.020871 | 0.006095 | 0.0015275
25 | 0.99704 | -0.020706 | 0.0031018 | 0.00077739
26 | 0.99773 | -0.015915 | 0.0029098 | 0.00072925
27 | 0.99792 | -0.014577 | 0.0033618 | 0.00084254
28 | 0.99874 | -0.0088109 | 0.0024007 | 0.00060168
29 | 0.99895 | -0.0073458 | 0.0033259 | 0.00083356
30 | 0.98286 | -0.11998 | 0.0029967 | 0.00075104
31 | 0.98408 | -0.11134 | 0.0032471 | 0.00081379
32 | 0.9844 | -0.10907 | 0.0038803 | 0.0009725
33 | 0.98603 | -0.097531 | 0.005568 | 0.0013955
34 | 0.99382 | -0.042849 | 0.0029105 | 0.00072945
35 | 0.99519 | -0.033317 | 0.0054004 | 0.0013535
36 | 0.99625 | -0.025965 | 0 | 0
37 | 0.99407 | -0.041121 | 0.0045089 | 0.00113
38 | 0.99931 | -0.0047724 | 0.0042029 | 0.0010533
39 | 0.98902 | -0.076488 | 0.0024384 | 0.00061113
40 | 1 | 0 | -0.19889 | -0.049989
41 | 0.98854 | -0.079892 | 0.0022864 | 0.00057302
42 | 0.98691 | -0.091298 | 0.0033123 | 0.00083015
43 | 0.9851 | -0.10413 | 0.0055557 | 0.0013924
44 | 0.98411 | -0.11109 | 0.0040726 | 0.0010207
45 | 0.98272 | -0.12097 | 0 | 0
46 | 0.98831 | -0.081499 | 0.0028578 | 0.00071623
47 | 0.98087 | -0.13417 | 0.0039798 | 0.00099742
48 | 0.98813 | -0.082758 | 0.0015574 | 0.00039032
49 | 0.9801 | -0.13959 | 0.0052477 | 0.0013152
50 | 0.97869 | -0.14972 | 0.0029695 | 0.00074423
51 | 0.9879 | -0.084367 | 0.0040606 | 0.0010177
52 | 0.98804 | -0.083422 | 0.0031405 | 0.00078709
53 | 0.98784 | -0.084796 | 0.0012228 | 0.00030647
54 | 0.97809 | -0.15396 | 0.0023464 | 0.00058807
55 | 0.97757 | -0.15768 | 0.0026107 | 0.00065431
56 | 0.97678 | -0.16339 | 0 | 0
57 | 0.97611 | -0.16818 | 0.0046215 | 0.0011582
58 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0024862 | 0.00062183 | -0.0024852 | -0.00062285 | 9.6649e-07 | -1.0231e-06 | 0.003757 | 0.0037575 | 0.0037575 | 0.98457 | -0.10804 | 0.98418 | -0.11085 | 1.3917
1 | -0.0066595 | -0.0016678 | 0.0066624 | 0.0016683 | 2.8341e-06 | 5.1952e-07 | 0.010064 | 0.010064 | 0.010064 | 0.98457 | -0.10804 | 0.985 | -0.10496 | 3.7275
2 | -0.010522 | -0.0026355 | 0.010563 | 0.0026479 | 4.097e-05 | 1.2436e-05 | 0.015894 | 0.015893 | 0.015894 | 0.985 | -0.10496 | 0.98896 | -0.076881 | 5.8867
3 | -0.071172 | -0.017895 | 0.071408 | 0.017985 | 0.00023532 | 9.0086e-05 | 0.10711 | 0.10711 | 0.10711 | 0.98896 | -0.076881 | 0.99233 | -0.053231 | 39.6698
4 | 0.06061 | 0.015247 | -0.060462 | -0.015191 | 0.00014743 | 5.6341e-05 | 0.091216 | 0.091216 | 0.091216 | 0.98896 | -0.076881 | 0.98648 | -0.094364 | 33.7836
5 | -0.075634 | -0.019044 | 0.075744 | 0.019087 | 0.00010989 | 4.2088e-05 | 0.11345 | 0.11345 | 0.11345 | 0.99233 | -0.053231 | 0.99382 | -0.042849 | 42.0167
6 | 0.056103 | 0.014098 | -0.056078 | -0.014089 | 2.4722e-05 | 9.4378e-06 | 0.08464 | 0.08464 | 0.08464 | 0.98648 | -0.094364 | 0.98603 | -0.097531 | 31.348
7 | -0.0074344 | -0.0018632 | 0.0074497 | 0.0018667 | 1.5308e-05 | 3.5132e-06 | 0.011355 | 0.011354 | 0.011355 | 0.97425 | -0.18151 | 0.97632 | -0.16665 | 4.2055
8 | 0.0046224 | 0.0011582 | -0.0046215 | -0.0011582 | 9.8273e-07 | -1.8746e-08 | 0.007045 | 0.0070451 | 0.0070451 | 0.97632 | -0.16665 | 0.97611 | -0.16818 | 2.6093
9 | -0.012072 | -0.003025 | 0.012078 | 0.0030267 | 5.4427e-06 | 1.771e-06 | 0.018399 | 0.018399 | 0.018399 | 0.97632 | -0.16665 | 0.97678 | -0.16339 | 6.8144
10 | 0.0013694 | 0.00034313 | -0.0013694 | -0.0003432 | 1.5957e-08 | -6.8772e-08 | 0.0020766 | 0.0020766 | 0.0020766 | 0.98126 | -0.13141 | 0.98125 | -0.13149 | 0.76911
11 | -0.0030906 | -0.00077451 | 0.0030917 | 0.00077393 | 1.071e-06 | -5.756e-07 | 0.0046867 | 0.0046863 | 0.0046867 | 0.98126 | -0.13141 | 0.98161 | -0.1289 | 1.7358
12 | -0.011394 | -0.0028546 | 0.011399 | 0.0028563 | 5.4219e-06 | 1.7169e-06 | 0.017271 | 0.017271 | 0.017271 | 0.98161 | -0.1289 | 0.98209 | -0.12547 | 6.3967
13 | -0.013596 | -0.0034069 | 0.013604 | 0.0034097 | 8.4631e-06 | 2.8504e-06 | 0.0206 | 0.020599 | 0.0206 | 0.98209 | -0.12547 | 0.98272 | -0.12097 | 7.6295
14 | 0.0038195 | 0.00095708 | -0.0038191 | -0.00095717 | 3.8615e-07 | -8.164e-08 | 0.0058097 | 0.0058098 | 0.0058098 | 0.97826 | -0.15277 | 0.97816 | -0.1535 | 2.1518
15 | -0.01005 | -0.0025185 | 0.010052 | 0.0025192 | 2.4804e-06 | 7.4036e-07 | 0.015286 | 0.015286 | 0.015286 | 0.97826 | -0.15277 | 0.97851 | -0.15098 | 5.6615
16 | -0.017365 | -0.0043521 | 0.017369 | 0.0043535 | 3.9779e-06 | 1.4151e-06 | 0.026407 | 0.026407 | 0.026407 | 0.97851 | -0.15098 | 0.97874 | -0.14933 | 9.7804
17 | -0.02189 | -0.0054865 | 0.021905 | 0.005492 | 1.5039e-05 | 5.5107e-06 | 0.03328 | 0.03328 | 0.03328 | 0.97874 | -0.14933 | 0.97944 | -0.14437 | 12.3259
18 | -0.02443 | -0.0061248 | 0.024458 | 0.0061351 | 2.788e-05 | 1.0314e-05 | 0.037116 | 0.037116 | 0.037116 | 0.97944 | -0.14437 | 0.98059 | -0.13614 | 13.7466
19 | -0.028007 | -0.0070247 | 0.028014 | 0.0070273 | 6.7944e-06 | 2.5372e-06 | 0.042502 | 0.042502 | 0.042502 | 0.98059 | -0.13614 | 0.98084 | -0.13439 | 15.7415
20 | -0.031946 | -0.0080128 | 0.031968 | 0.008021 | 2.1907e-05 | 8.2372e-06 | 0.048468 | 0.048468 | 0.048468 | 0.98084 | -0.13439 | 0.98153 | -0.12945 | 17.951
21 | -0.035216 | -0.0088348 | 0.035243 | 0.0088451 | 2.7211e-05 | 1.0272e-05 | 0.053391 | 0.05339 | 0.053391 | 0.98153 | -0.12945 | 0.98231 | -0.12388 | 19.7743
22 | -0.040217 | -0.010092 | 0.040238 | 0.0101 | 2.1794e-05 | 8.2631e-06 | 0.060925 | 0.060925 | 0.060925 | 0.98231 | -0.12388 | 0.98286 | -0.11998 | 22.5648
23 | -0.0037024 | -0.0009279 | 0.0037029 | 0.00092774 | 5.4371e-07 | -1.6237e-07 | 0.0055284 | 0.0055283 | 0.0055284 | 0.99652 | -0.024362 | 0.99668 | -0.023301 | 2.0476
24 | -0.0068732 | -0.0017223 | 0.0068733 | 0.0017223 | 3.7596e-08 | 7.0031e-09 | 0.010262 | 0.010261 | 0.010262 | 0.99668 | -0.023301 | 0.99668 | -0.023262 | 3.8006
25 | -0.0089343 | -0.0022388 | 0.0089372 | 0.0022396 | 2.9572e-06 | 7.9012e-07 | 0.013339 | 0.013338 | 0.013339 | 0.99668 | -0.023262 | 0.99702 | -0.020871 | 4.9402
26 | -0.015032 | -0.0037672 | 0.015033 | 0.0037673 | 3.434e-07 | 1.1782e-07 | 0.022435 | 0.022435 | 0.022435 | 0.99702 | -0.020871 | 0.99704 | -0.020706 | 8.3092
27 | -0.018134 | -0.0045447 | 0.018146 | 0.004549 | 1.2034e-05 | 4.2849e-06 | 0.027064 | 0.027064 | 0.027064 | 0.99704 | -0.020706 | 0.99773 | -0.015915 | 10.0238
28 | -0.021056 | -0.0052782 | 0.02106 | 0.0052796 | 3.9018e-06 | 1.4179e-06 | 0.031404 | 0.031404 | 0.031404 | 0.99773 | -0.015915 | 0.99792 | -0.014577 | 11.631
29 | -0.024422 | -0.0061222 | 0.024441 | 0.0061294 | 1.9519e-05 | 7.1988e-06 | 0.036416 | 0.036416 | 0.036416 | 0.99792 | -0.014577 | 0.99874 | -0.0088109 | 13.4876
30 | -0.026842 | -0.0067311 | 0.026848 | 0.0067331 | 5.4512e-06 | 2.0251e-06 | 0.039993 | 0.039993 | 0.039993 | 0.99874 | -0.0088109 | 0.99895 | -0.0073458 | 14.8123
31 | -0.030173 | -0.0075666 | 0.030204 | 0.0075781 | 3.0752e-05 | 1.1508e-05 | 0.044947 | 0.044947 | 0.044947 | 0.99895 | -0.0073458 | 1 | 0 | 16.6472
32 | -0.043235 | -0.010851 | 0.043287 | 0.010871 | 5.1922e-05 | 1.9724e-05 | 0.065462 | 0.065462 | 0.065462 | 0.98286 | -0.11998 | 0.98408 | -0.11134 | 24.2452
33 | -0.046534 | -0.011685 | 0.046549 | 0.01169 | 1.4713e-05 | 5.5982e-06 | 0.070372 | 0.070372 | 0.070372 | 0.98408 | -0.11134 | 0.9844 | -0.10907 | 26.0636
34 | -0.050429 | -0.012663 | 0.05051 | 0.012693 | 8.0965e-05 | 3.0856e-05 | 0.076237 | 0.076237 | 0.076237 | 0.9844 | -0.10907 | 0.98603 | -0.097531 | 28.236
35 | -0.078654 | -0.019816 | 0.078759 | 0.019856 | 0.00010503 | 4.0239e-05 | 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | 0.99382 | -0.042849 | 0.99519 | -0.033317 | 43.6307
36 | -0.084159 | -0.02121 | 0.084246 | 0.021243 | 8.6704e-05 | 3.3234e-05 | 0.12588 | 0.12588 | 0.12588 | 0.99519 | -0.033317 | 0.99625 | -0.025965 | 46.6213
37 | 0.078838 | 0.019885 | -0.078671 | -0.019821 | 0.00016718 | 6.405e-05 | 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | 0.99625 | -0.025965 | 0.99407 | -0.041121 | 43.6293
38 | -0.16308 | -0.041128 | 0.16357 | 0.041314 | 0.00048597 | 0.00018623 | 0.24368 | 0.24368 | 0.24368 | 0.99625 | -0.025965 | 0.99931 | -0.0047724 | 45.1253
39 | 0.074162 | 0.018691 | -0.073797 | -0.018551 | 0.00036535 | 0.00013991 | 0.11105 | 0.11105 | 0.11105 | 0.99407 | -0.041121 | 0.98902 | -0.076488 | 41.1296
40 | -0.16777 | -0.042368 | 0.16789 | 0.042411 | 0.00011262 | 4.3165e-05 | 0.24993 | 0.24993 | 0.24993 | 0.99931 | -0.0047724 | 1 | 0 | 46.2842
41 | 0.015139 | 0.0037946 | -0.015132 | -0.0037921 | 7.1321e-06 | 2.4605e-06 | 0.022777 | 0.022777 | 0.022777 | 0.98902 | -0.076488 | 0.98854 | -0.079892 | 8.436
42 | 0.056219 | 0.014146 | -0.056104 | -0.014101 | 0.00011593 | 4.4256e-05 | 0.084604 | 0.084604 | 0.084604 | 0.98902 | -0.076488 | 0.98691 | -0.091298 | 31.3349
43 | 0.012845 | 0.0032191 | -0.012842 | -0.0032181 | 2.858e-06 | 9.4221e-07 | 0.019336 | 0.019336 | 0.019336 | 0.98854 | -0.079892 | 0.98831 | -0.081499 | 7.1613
44 | 0.052791 | 0.013271 | -0.052697 | -0.013235 | 9.415e-05 | 3.5908e-05 | 0.07961 | 0.07961 | 0.07961 | 0.98691 | -0.091298 | 0.9851 | -0.10413 | 29.4853
45 | 0.047141 | 0.011843 | -0.047096 | -0.011825 | 4.5648e-05 | 1.7374e-05 | 0.071218 | 0.071218 | 0.071218 | 0.9851 | -0.10413 | 0.98411 | -0.11109 | 26.3772
46 | 0.043023 | 0.010805 | -0.042964 | -0.010782 | 5.8984e-05 | 2.2403e-05 | 0.06506 | 0.065061 | 0.065061 | 0.98411 | -0.11109 | 0.98272 | -0.12097 | 24.0965
47 | 0.02936 | 0.0073726 | -0.029306 | -0.0073525 | 5.3751e-05 | 2.0122e-05 | 0.044461 | 0.044461 | 0.044461 | 0.98272 | -0.12097 | 0.98087 | -0.13417 | 16.4671
48 | 0.0099846 | 0.0025019 | -0.0099829 | -0.0025014 | 1.7393e-06 | 5.1093e-07 | 0.015033 | 0.015033 | 0.015033 | 0.98831 | -0.081499 | 0.98813 | -0.082758 | 5.5677
49 | 0.025326 | 0.0063551 | -0.025307 | -0.006348 | 1.9042e-05 | 7.0633e-06 | 0.038424 | 0.038424 | 0.038424 | 0.98087 | -0.13417 | 0.9801 | -0.13959 | 14.2311
50 | 0.0084255 | 0.0021111 | -0.0084247 | -0.0021109 | 7.7388e-07 | 1.9897e-07 | 0.012688 | 0.012688 | 0.012688 | 0.98813 | -0.082758 | 0.98804 | -0.083422 | 4.6991
51 | 0.02006 | 0.0050328 | -0.020031 | -0.0050226 | 2.8154e-05 | 1.0216e-05 | 0.030457 | 0.030457 | 0.030457 | 0.9801 | -0.13959 | 0.97869 | -0.14972 | 11.2804
52 | 0.017062 | 0.0042784 | -0.017052 | -0.0042748 | 1.003e-05 | 3.5577e-06 | 0.025942 | 0.025942 | 0.025942 | 0.97869 | -0.14972 | 0.97809 | -0.15396 | 9.6082
53 | -0.0052835 | -0.0013237 | 0.0052842 | 0.0013238 | 6.9036e-07 | 4.1815e-08 | 0.007958 | 0.007958 | 0.007958 | 0.9879 | -0.084367 | 0.98804 | -0.083422 | 2.9474
54 | 0.0012229 | 0.00030606 | -0.0012228 | -0.00030647 | 7.2509e-08 | -4.1062e-07 | 0.0018419 | 0.001842 | 0.001842 | 0.9879 | -0.084367 | 0.98784 | -0.084796 | 0.68222
55 | 0.014705 | 0.0036868 | -0.014698 | -0.0036842 | 7.5653e-06 | 2.6059e-06 | 0.022372 | 0.022373 | 0.022373 | 0.97809 | -0.15396 | 0.97757 | -0.15768 | 8.2861
56 | 0.012087 | 0.0030298 | -0.012078 | -0.0030267 | 9.5558e-06 | 3.1086e-06 | 0.018399 | 0.018399 | 0.018399 | 0.97757 | -0.15768 | 0.97678 | -0.16339 | 6.8144

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20272 | 0.050949

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0041734 | 0.0010459
1 | 0.0024852 | 0.00062285
2 | 0.0038592 | 0.0009672
3 | 0.004226 | 0.0010591
4 | 0.0043595 | 0.0010926
5 | 0.0074344 | 0.0018632
6 | 0.0017212 | 0.00043137
7 | 0.0013694 | 0.0003432
8 | 0.0083019 | 0.0020807
9 | 0.0021969 | 0.00055059
10 | 0.0062301 | 0.0015614
11 | 0.0038191 | 0.00095717
12 | 0.0073131 | 0.0018328
13 | 0.0045207 | 0.001133
14 | 0.0025247 | 0.00063276
15 | 0.0035497 | 0.00088965
16 | 0.0039322 | 0.0009855
17 | 0.0032473 | 0.00081385
18 | 0.004974 | 0.0012466
19 | 0.0037024 | 0.0009279
20 | 0.0031703 | 0.00079456
21 | 0.002061 | 0.00051653
22 | 0.006095 | 0.0015275
23 | 0.0031018 | 0.00077739
24 | 0.0029098 | 0.00072925
25 | 0.0033618 | 0.00084254
26 | 0.0024007 | 0.00060168
27 | 0.0033259 | 0.00083356
28 | 0.0029967 | 0.00075104
29 | 0.0032471 | 0.00081379
30 | 0.0038803 | 0.0009725
31 | 0.005568 | 0.0013955
32 | 0.0029105 | 0.00072945
33 | 0.0054004 | 0.0013535
34 | 0.0045089 | 0.00113
35 | 0.0042029 | 0.0010533
36 | 0.0024384 | 0.00061113
37 | 0.003831 | 0.00096013
38 | 0.0022864 | 0.00057302
39 | 0.0033123 | 0.00083015
40 | 0.0055557 | 0.0013924
41 | 0.0040726 | 0.0010207
42 | 0.0028578 | 0.00071623
43 | 0.0039798 | 0.00099742
44 | 0.0015574 | 0.00039032
45 | 0.0052477 | 0.0013152
46 | 0.0029695 | 0.00074423
47 | 0.0040606 | 0.0010177
48 | 0.0031405 | 0.00078709
49 | 0.0012228 | 0.00030647
50 | 0.0023464 | 0.00058807
51 | 0.0026107 | 0.00065431
52 | 0.0046215 | 0.0011582

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1