## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1401-6_1_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1401-6_1_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1401-6_1_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1401-6_1_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1401-6_1_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1401-6_1_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1401-6_1_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1401-6_1_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1401-6_1_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1401-6_1_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1401-6_1_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1401-6_1_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1401-6_1_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1401-6_1_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1401-6_1_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1401-6_1_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1401-6_1_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1401-6_1_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1401-6_1_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1401-6_1_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1401-6_1_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1401-6_1_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1401-6_1_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1401-6_1_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1401-6_1_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1401-6_1_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1401-6_1_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1401-6_1_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1401-6_1_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1401-6_1_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1401-6_1_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1401-6_1_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1401-6_1_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1401-6_1_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1401-6_1_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1401-6_1_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1401-6_1_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1401-6_1_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1401-6_1_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1401-6_1_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1401-6_1_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1401-6_1_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1401-6_1_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1401-6_1_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1401-6_1_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1401-6_1_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1401-6_1_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1401-6_1_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1401-6_1_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1401-6_1_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1401-6_1_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1401-6_1_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1401-6_1_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1401-6_1_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1401-6_1_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1401-6_1_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1401-6_1_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1401-6_1_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1401-6_1_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1401-6_1_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1401-6_1_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1401-6_1_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1401-6_1_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1401-6_1_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1401-6_1_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1401-6_1_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1401-6_1_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1401-6_1_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1401-6_1_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1401-6_1_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1401-6_1_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1401-6_1_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1401-6_1_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1401-6_1_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1401-6_1_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1401-6_1_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1401-6_1_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1401-6_1_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1401-6_1_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1401-6_1_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1401-6_1_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1401-6_1_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1401-6_1_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1401-6_1_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1401-6_1_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1401-6_1_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1401-6_1_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1401-6_1_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1401-6_1_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1401-6_1_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_136_0_node_247 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1401-6_1_5_load_18 | 0 | 0.0010196 | 0.00025554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1401-6_1_5_load_34 | 2 | 0.0013929 | 0.00034911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1401-6_1_5_load_53 | 3 | 0.002482 | 0.00062206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1401-6_1_5_load_30 | 4 | 0.00073848 | 0.00018508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1401-6_1_5_load_3 | 5 | 0.015677 | 0.003929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1401-6_1_5_load_6 | 7 | 0.0025659 | 0.00064308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1401-6_1_5_load_17 | 12 | 0.016967 | 0.0042524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1401-6_1_5_load_80 | 13 | 0.059686 | 0.014959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1401-6_1_5_load_64 | 15 | 0.00033395 | 8.3695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1401-6_1_5_load_13 | 16 | 0.0016054 | 0.00040235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1401-6_1_5_load_12 | 17 | 0.0042487 | 0.0010648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1401-6_1_5_load_74 | 19 | 0.0017787 | 0.00044577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1401-6_1_5_load_15 | 20 | 0.001786 | 0.0004476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1401-6_1_5_load_14 | 21 | 0.0032181 | 0.00080654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1401-6_1_5_load_16 | 22 | 0.0028953 | 0.00072563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1401-6_1_5_load_11 | 23 | 0.0018499 | 0.00046363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1401-6_1_5_load_10 | 24 | 0.002039 | 0.00051102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1401-6_1_5_load_72 | 25 | 0.0017866 | 0.00044777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1401-6_1_5_load_91 | 26 | 0.006939 | 0.0017391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1401-6_1_5_load_73 | 27 | 0.0018989 | 0.00047591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1401-6_1_5_load_46 | 31 | 0.0068259 | 0.0017107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1401-6_1_5_load_39 | 33 | 0.00034697 | 8.6958e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1401-6_1_5_load_22 | 34 | 0.0002619 | 6.5639e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1401-6_1_5_load_23 | 35 | 0.00025145 | 6.302e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1401-6_1_5_load_24 | 36 | 0.00049127 | 0.00012312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1401-6_1_5_load_70 | 39 | 0.00011479 | 2.8768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1401-6_1_5_load_67 | 41 | 0.00013592 | 3.4065e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1401-6_1_5_load_44 | 44 | 0.0011454 | 0.00028706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1401-6_1_5_load_41 | 45 | 0.00017728 | 4.443e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1401-6_1_5_load_42 | 46 | 0.00020684 | 5.1839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1401-6_1_5_load_60 | 47 | 8.6382e-05 | 2.1649e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1401-6_1_5_load_61 | 48 | 0.00022139 | 5.5486e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1401-6_1_5_load_43 | 49 | 0.00014878 | 3.7287e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1401-6_1_5_load_68 | 50 | 0.00023646 | 5.9262e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1401-6_1_5_load_26 | 51 | 0.00023381 | 5.86e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1401-6_1_5_load_27 | 52 | 0.00047596 | 0.00011929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1401-6_1_5_load_29 | 54 | 0.0020834 | 0.00052215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1401-6_1_5_load_52 | 55 | 0.0008484 | 0.00021263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1401-6_1_5_load_32 | 56 | 0.00094385 | 0.00023655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1401-6_1_5_load_31 | 57 | 0.00065823 | 0.00016497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1401-6_1_5_load_36 | 60 | 0.00060651 | 0.000152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1401-6_1_5_load_37 | 61 | 0.0027597 | 0.00069165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1401-6_1_5_load_38 | 62 | 0.00075788 | 0.00018994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1401-6_1_5_load_48 | 63 | 0.00054725 | 0.00013715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1401-6_1_5_load_47 | 64 | 0.0009803 | 0.00024569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1401-6_1_5_load_54 | 65 | 0.00058444 | 0.00014647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1401-6_1_5_load_50 | 66 | 0.00097223 | 0.00024366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1401-6_1_5_load_58 | 67 | 0.00088773 | 0.00022249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1401-6_1_5_load_62 | 68 | 0.0016842 | 0.0004221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1401-6_1_5_load_63 | 69 | 0.00027637 | 6.9265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1401-6_1_5_load_69 | 70 | 0.00047565 | 0.00011921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1401-6_1_5_load_55 | 71 | 0.00085556 | 0.00021442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1401-6_1_5_load_66 | 74 | 0.00093754 | 0.00023497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1401-6_1_5_load_79 | 75 | 0.0017045 | 0.00042718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1401-6_1_5_load_76 | 76 | 0.0030584 | 0.0007665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1401-6_1_5_load_78 | 77 | 0.0036184 | 0.00090686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1401-6_1_5_load_84 | 79 | 0.0090536 | 0.0022691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1401-6_1_5_load_82 | 80 | 0.013674 | 0.0034269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1401-6_1_5_load_86 | 81 | 0.00078038 | 0.00019558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1401-6_1_5_load_83 | 84 | 0.0023439 | 0.00058745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1401-6_1_5_load_89 | 85 | 0.0032055 | 0.00080338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1401-6_1_5_load_88 | 86 | 0.0084079 | 0.0021072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1401-6_1_5_load_90 | 87 | 0.0032076 | 0.0008039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1401-6_1_5_load_94 | 88 | 0.0033307 | 0.00083474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1401-6_1_5_load_93 | 89 | 0.0028928 | 0.000725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 6 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1401-6_1_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.025498 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1401-6_1_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 29 | 0.009276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1401-6_1_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 30 | 0.065269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1401-6_1_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.12161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1401-6_1_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.018313 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1401-6_1_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 53 | 0.093343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1401-6_1_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.043752 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1401-6_1_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.013742 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1401-6_1_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.25933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_1401-6_1_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.048028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_1401-6_1_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 15 | 0.31337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1401-6_1_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 16 | 0.024244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1401-6_1_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 17 | 0.028328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1401-6_1_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.21993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1401-6_1_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.15088 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1401-6_1_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.03407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1401-6_1_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 14 | 0.032147 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1401-6_1_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 18 | 0.003484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1401-6_1_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 19 | 0.016183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1401-6_1_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 62 | 0.18103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_1401-6_1_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 20 | 0.0055326 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_1401-6_1_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.019414 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1401-6_1_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 77 | 0.013445 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1401-6_1_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 75 | 0.021903 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_1401-6_1_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 76 | 0.01127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1401-6_1_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 20 | 25 | 0.0077982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1401-6_1_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.004411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1401-6_1_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 26 | 0.011893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1401-6_1_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.0090463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1401-6_1_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.01853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1401-6_1_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.0091224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1401-6_1_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 75 | 0.0071407 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1401-6_1_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 89 | 0.012053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1401-6_1_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 34 | 0.015224 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1401-6_1_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 35 | 0.13812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1401-6_1_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 36 | 0.11993 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1401-6_1_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.21699 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_1401-6_1_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.055006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1401-6_1_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 67 | 0.010454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1401-6_1_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 43 | 0.009717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1401-6_1_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 60 | 0.012712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_1401-6_1_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.032918 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1401-6_1_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 45 | 0.025812 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1401-6_1_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 37 | 46 | 0.04116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1401-6_1_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.25688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1401-6_1_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.20789 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1401-6_1_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.062123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1401-6_1_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 47 | 0.28559 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1401-6_1_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 40 | 48 | 0.032031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1401-6_1_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 40 | 49 | 0.089529 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1401-6_1_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 41 | 50 | 0.031058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1401-6_1_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.05803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1401-6_1_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.13233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1401-6_1_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 43 | 66 | 0.03688 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1401-6_1_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.038104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1401-6_1_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 45 | 49 | 0.005018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1401-6_1_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 48 | 69 | 0.03942 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1401-6_1_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 50 | 70 | 0.038005 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1401-6_1_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.027997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1401-6_1_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0073251 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1401-6_1_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.048711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1401-6_1_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.057392 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1401-6_1_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.1653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1401-6_1_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.028227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1401-6_1_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.065637 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1401-6_1_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.079493 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_1401-6_1_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.075798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_1401-6_1_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.15438 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1401-6_1_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 59 | 62 | 0.10914 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1401-6_1_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.057373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1401-6_1_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.045082 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1401-6_1_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.066355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1401-6_1_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 71 | 0.025063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1401-6_1_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.00033211 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1401-6_1_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.047049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1401-6_1_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.086972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1401-6_1_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.026028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1401-6_1_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.028267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1401-6_1_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.0076371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1401-6_1_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.011328 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1401-6_1_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 79 | 83 | 0.023963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1401-6_1_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 80 | 84 | 0.02801 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1401-6_1_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.045121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1401-6_1_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.042234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1401-6_1_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 83 | 85 | 0.035664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1401-6_1_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 83 | 86 | 0.0040713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1401-6_1_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 85 | 87 | 0.0062291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1401-6_1_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0064744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1401-6_1_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 88 | 89 | 0.012077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1401-6_1_5_trafo_5 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 90 | 6 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2662268.833 | 1200106.1273 | 2662292.8273 | 1200114.753
1 | 2662268.833 | 1200106.1273 | 2662270.59 | 1200100.4423 | 2662268.8763 | 1200097.5894
2 | 2662208.511 | 1200091.6909 | 2662220.7369 | 1200094.7199 | 2662229.9036 | 1200096.1494 | 2662250.8128 | 1200107.5516 | 2662258.1641 | 1200110.0407 | 2662263.6762 | 1200110.0315 | 2662268.833 | 1200106.1273
3 | 2662959.8444 | 1200166.2884 | 2662858.2209 | 1200233.0903
4 | 2662846.7313 | 1200218.8297 | 2662858.2209 | 1200233.0903
5 | 2662777.4072 | 1200156.9979 | 2662826.6807 | 1200195.3159 | 2662834.1199 | 1200203.1765 | 2662846.7313 | 1200218.8297
6 | 2662898.0111 | 1199280.7589 | 2662855.0569 | 1199272.4414
7 | 2662898.0111 | 1199280.7589 | 2662899.0081 | 1199275.7442 | 2662898.6036 | 1199272.2156 | 2662897.3607 | 1199267.2927
8 | 2662898.0111 | 1199280.7589 | 2662975.7583 | 1199528.1566
9 | 2662892.2716 | 1199220.5408 | 2662889.7066 | 1199230.5753 | 2662889.6152 | 1199233.4649 | 2662889.7077 | 1199236.9791 | 2662897.3607 | 1199267.2927
10 | 2662975.7583 | 1199528.1566 | 2662929.8201 | 1199561.6705 | 2662905.9178 | 1199579.9409 | 2662899.9865 | 1199585.7264 | 2662892.9167 | 1199595.5133 | 2662889.2945 | 1199603.2798 | 2662886.9944 | 1199612.7501 | 2662886.3854 | 1199624.3172 | 2662888.5932 | 1199635.1913 | 2662893.3551 | 1199647.1818 | 2662903.7849 | 1199666.1138 | 2662930.4976 | 1199715.6908 | 2662968.929 | 1199779.2044
11 | 2662892.2716 | 1199220.5408 | 2662895.1704 | 1199220.7603 | 2662902.1323 | 1199218.3765 | 2662911.6688 | 1199217.3429 | 2662916.0429 | 1199217.0181
12 | 2662892.2716 | 1199220.5408 | 2662877.5568 | 1199204.9768 | 2662870.6908 | 1199204.201
13 | 2662983.8834 | 1199247.0317 | 2662987.6071 | 1199296.1333 | 2663124.3006 | 1199321.2896 | 2663155.2171 | 1199328.2646
14 | 2663155.2171 | 1199328.2646 | 2663147.9688 | 1199284.262 | 2663115.8517 | 1199271.2597 | 2663100.308 | 1199231.1387 | 2663071.9577 | 1199227.3335
15 | 2662983.8834 | 1199247.0317 | 2662988.5523 | 1199246.1915 | 2662996.91 | 1199243.578 | 2663015.7357 | 1199235.2899
16 | 2662983.8834 | 1199247.0317 | 2662977.2095 | 1199215.5873
17 | 2662976.7358 | 1199212.1359 | 2662977.2095 | 1199215.5873
18 | 2662977.2095 | 1199215.5873 | 2662966.3466 | 1199217.4852 | 2662961.612 | 1199219.5256
19 | 2662788.3345 | 1199791.8225 | 2662968.929 | 1199779.2044
20 | 2662916.0429 | 1199217.0181 | 2662921.5604 | 1199216.6084
21 | 2662870.6908 | 1199204.201 | 2662864.8633 | 1199203.5425 | 2662853.5212 | 1199196.1302
22 | 2662976.7358 | 1199212.1359 | 2662975.1023 | 1199200.2227 | 2662975.0634 | 1199198.8026
23 | 2662976.7358 | 1199212.1359 | 2662972.3805 | 1199212.8349 | 2662954.937 | 1199214.1301
24 | 2662951.2624 | 1199223.9857 | 2662961.612 | 1199219.5256
25 | 2662929.3372 | 1199216.031 | 2662921.5604 | 1199216.6084
26 | 2662909.1315 | 1199178.2124 | 2662909.7179 | 1199182.5843
27 | 2662909.1315 | 1199178.2124 | 2662907.8911 | 1199168.9635 | 2662908.5475 | 1199166.6468 | 2662908.6275 | 1199166.5162
28 | 2662845.9293 | 1199191.2112 | 2662848.1956 | 1199192.6498 | 2662853.5212 | 1199196.1302
29 | 2662929.3372 | 1199216.031 | 2662947.8159 | 1199214.6589
30 | 2662912.5861 | 1199158.4178 | 2662912.0727 | 1199160.8916 | 2662908.6275 | 1199166.5162
31 | 2662954.937 | 1199214.1301 | 2662947.8159 | 1199214.6589
32 | 2662912.5861 | 1199158.4178 | 2662924.2378 | 1199155.3317
33 | 2662268.8763 | 1200097.5894 | 2662276.7827 | 1200084.5793
34 | 2662268.8763 | 1200097.5894 | 2662267.5069 | 1200095.3071 | 2662257.222 | 1200086.4726 | 2662250.0969 | 1200076.1478 | 2662230.0696 | 1200015.1478 | 2662217.2353 | 1199978.4037 | 2662216.0042 | 1199972.2924
35 | 2662208.511 | 1200091.6909 | 2662184.5467 | 1200073.1751 | 2662157.5771 | 1200058.108 | 2662129.2961 | 1200035.1561 | 2662119.4534 | 1200022.5797 | 2662119.8887 | 1200016.2391
36 | 2662635.987 | 1199849.4552 | 2662439.7826 | 1199942.1244
37 | 2662635.987 | 1199849.4552 | 2662633.6312 | 1199852.6657 | 2662632.8743 | 1199854.4144 | 2662633.4121 | 1199856.1322 | 2662634.4348 | 1199857.3547 | 2662637.1696 | 1199858.6619 | 2662641.8615 | 1199859.934 | 2662647.6739 | 1199859.6281 | 2662652.4509 | 1199858.5886 | 2662655.5837 | 1199856.7871 | 2662659.6125 | 1199851.5929 | 2662668.3605 | 1199838.5324 | 2662669.185 | 1199837.638
38 | 2662439.7826 | 1199942.1244 | 2662441.5196 | 1199952.433
39 | 2662439.7826 | 1199942.1244 | 2662430.1436 | 1199940.6896
40 | 2662669.185 | 1199837.638 | 2662672.3189 | 1199834.238 | 2662676.0735 | 1199831.9649 | 2662679.6832 | 1199831.1579
41 | 2662209.5037 | 1199940.0228 | 2662216.0042 | 1199972.2924
42 | 2662209.5037 | 1199940.0228 | 2662205.4081 | 1199939.9802 | 2662198.0605 | 1199935.6456 | 2662187.6324 | 1199927.5764
43 | 2662209.5037 | 1199940.0228 | 2662206.1571 | 1199920.6877 | 2662205.6426 | 1199911.5992 | 2662207.8014 | 1199903.8838 | 2662210.1143 | 1199900.1136
44 | 2661963.0404 | 1200017.7761 | 2661872.0788 | 1199990.9961 | 2661817.2411 | 1199976.8428 | 2661783.8978 | 1199967.6594 | 2661742.3905 | 1199952.0659 | 2661720.8027 | 1199940.6252 | 2661718.7998 | 1199940.1307
45 | 2661963.0404 | 1200017.7761 | 2661997.5494 | 1200028.2956 | 2662027.7821 | 1199996.7572 | 2662032.7856 | 1199980.4773 | 2662044.8734 | 1199958.7121 | 2662084.3359 | 1199910.8935 | 2662101.9735 | 1199894.3336
46 | 2661963.0404 | 1200017.7761 | 2661942.3032 | 1199999.2503 | 2661920.0167 | 1199975.939 | 2661918.6988 | 1199974.3483
47 | 2662101.9735 | 1199894.3336 | 2662110.9827 | 1199880.1855 | 2662120.4802 | 1199863.7523 | 2662132.6125 | 1199845.8011 | 2662153.2388 | 1199810.5724 | 2662171.5508 | 1199817.0444 | 2662197.3176 | 1199815.3781 | 2662194.913 | 1199808.6602 | 2662183.8296 | 1199798.9503 | 2662194.6926 | 1199785.9445 | 2662218.262 | 1199786.201 | 2662246.0168 | 1199788.1132 | 2662243.0222 | 1199762.0333 | 2662251.4895 | 1199737.8294
48 | 2662101.9735 | 1199894.3336 | 2662086.1442 | 1199898.7941 | 2662079.5044 | 1199902.5384 | 2662076.3488 | 1199903.6174 | 2662072 | 1199902.036
49 | 2662101.9735 | 1199894.3336 | 2662116.6671 | 1199893.6525 | 2662133.7986 | 1199896.4877 | 2662152.0084 | 1199903.9814 | 2662177.1471 | 1199919.463 | 2662183.6638 | 1199924.5055
50 | 2661918.6988 | 1199974.3483 | 2661898.8852 | 1199950.4319
51 | 2662372.8116 | 1199930.7076 | 2662430.1436 | 1199940.6896
52 | 2662372.8116 | 1199930.7076 | 2662304.8127 | 1199911.9653 | 2662245.1403 | 1199895.9034
53 | 2662410.6701 | 1199909.9014 | 2662414.5587 | 1199917.3687 | 2662429.5158 | 1199936.6584 | 2662430.1436 | 1199940.6896
54 | 2662210.1143 | 1199900.1136 | 2662211.217 | 1199898.316 | 2662216.2674 | 1199894.4107 | 2662222.6468 | 1199892.287 | 2662228.2644 | 1199892.401 | 2662236.323 | 1199893.53 | 2662245.1403 | 1199895.9034
55 | 2662187.6324 | 1199927.5764 | 2662183.6638 | 1199924.5055
56 | 2662036.8798 | 1199891.9231 | 2662040.5025 | 1199888.3808 | 2662049.4339 | 1199892.7205 | 2662064.9563 | 1199899.4745 | 2662072 | 1199902.036
57 | 2661898.8852 | 1199950.4319 | 2661898.0825 | 1199949.463 | 2661878.9539 | 1199927.7522 | 2661875.3566 | 1199920.8185
58 | 2662783.6981 | 1200154.0944 | 2662803.9825 | 1200155.7874 | 2662809.6138 | 1200155.3018 | 2662811.45 | 1200154.5359
59 | 2662777.4072 | 1200156.9979 | 2662779.8602 | 1200154.6778 | 2662782.1897 | 1200153.9685 | 2662783.6981 | 1200154.0944
60 | 2662777.4072 | 1200156.9979 | 2662738.9521 | 1200127.0994
61 | 2662738.9521 | 1200127.0994 | 2662735.9943 | 1200124.7997 | 2662702.896 | 1200096.8249 | 2662695.3866 | 1200089.7622
62 | 2662775.1165 | 1199944.9653 | 2662695.3866 | 1200089.7622
63 | 2662775.1165 | 1199944.9653 | 2662771.7654 | 1199940.3439 | 2662764.8351 | 1199934.0119 | 2662754.3737 | 1199926.0752
64 | 2662747.7822 | 1199863.5468 | 2662743.3262 | 1199867.369 | 2662745.8591 | 1199882.8269 | 2662749.497 | 1199899.6306 | 2662751.8038 | 1199914.8638 | 2662754.3737 | 1199926.0752 | 2662754.3737 | 1199926.0752
65 | 2662747.7822 | 1199863.5468 | 2662787.2016 | 1199880.5818 | 2662820.8352 | 1199895.3772
66 | 2662747.7822 | 1199863.5468 | 2662690.3524 | 1199833.8268 | 2662685.6688 | 1199831.7654 | 2662679.6832 | 1199831.1579
67 | 2662820.8352 | 1199895.3772 | 2662831.3503 | 1199901.091 | 2662844.2823 | 1199908.6647 | 2662883.16 | 1199936.6011 | 2662901.667 | 1199949.0365 | 2662913.0859 | 1199954.949 | 2662922.4605 | 1199958.3385 | 2662931.4223 | 1199960.4452 | 2662956.0232 | 1199966.0227
68 | 2662820.8352 | 1199895.3772 | 2662820.1298 | 1199881.3615 | 2662816.2496 | 1199865.8893 | 2662805.3439 | 1199836.4796 | 2662790.4943 | 1199797.634 | 2662788.3345 | 1199791.8225
69 | 2663011.8069 | 1199978.7997 | 2663004.2208 | 1199975.7654 | 2662998.4342 | 1199974.3592 | 2662986.6583 | 1199972.7119 | 2662964.6443 | 1199967.9772 | 2662956.0232 | 1199966.0227
70 | 2662788.3345 | 1199791.8225 | 2662781.9867 | 1199774.7423 | 2662777.4205 | 1199761.4976 | 2662776.8041 | 1199755.6766 | 2662780.886 | 1199751.2391 | 2662781.6313 | 1199751.8568
71 | 2663063.0588 | 1200020.6982 | 2663061.81 | 1200019.6874 | 2663029.1198 | 1199990.6477 | 2663018.8082 | 1199982.9901 | 2663012.985 | 1199979.2709 | 2663011.8069 | 1199978.7997
72 | 2663063.0588 | 1200020.6982 | 2663073.0126 | 1200028.7554 | 2663081.5864 | 1200032.9817 | 2663083.916 | 1200034.3431
73 | 2662441.5748 | 1199952.7605 | 2662441.5196 | 1199952.433
74 | 2663103.5359 | 1200072.6256 | 2663100.4962 | 1200070.6479 | 2663098.2149 | 1200066.7882 | 2663098.1369 | 1200062.6405 | 2663098.3545 | 1200053.5708 | 2663097.6823 | 1200048.016 | 2663095.6586 | 1200042.8249 | 2663090.0914 | 1200037.9521 | 2663083.916 | 1200034.3431
75 | 2663103.5359 | 1200072.6256 | 2663099.7024 | 1200076.6097 | 2663095.8919 | 1200084.1851 | 2663094.5416 | 1200090.9304 | 2663094.5267 | 1200098.1123 | 2663096.3872 | 1200107.2151 | 2663108.2194 | 1200155.4018
76 | 2663089.4615 | 1200137.9936 | 2663101.3719 | 1200152.1054 | 2663108.2194 | 1200155.4018
77 | 2662979.2532 | 1199171.2271 | 2662976.7251 | 1199177.7377 | 2662975.1451 | 1199183.8802 | 2662974.7833 | 1199188.5903 | 2662975.0634 | 1199198.8026
78 | 2662979.2532 | 1199171.2271 | 2662979.1831 | 1199166.3235 | 2662979.5398 | 1199163.6139
79 | 2662979.2532 | 1199171.2271 | 2662989.7462 | 1199166.9599
80 | 2662982.6677 | 1199139.8557 | 2662979.5398 | 1199163.6139
81 | 2663012.0519 | 1199152.1614 | 2663008.5632 | 1199158.7841 | 2663000.8644 | 1199162.4385 | 2662989.7462 | 1199166.9599
82 | 2663027.2679 | 1199127.4072 | 2663037.6225 | 1199171.324
83 | 2663027.2679 | 1199127.4072 | 2662986.5891 | 1199138.7612
84 | 2662982.6677 | 1199139.8557 | 2662948.1923 | 1199148.987
85 | 2662982.6677 | 1199139.8557 | 2662986.5891 | 1199138.7612
86 | 2662948.1923 | 1199148.987 | 2662942.1708 | 1199150.5819
87 | 2662935.9122 | 1199152.2395 | 2662942.1708 | 1199150.5819
88 | 2662935.9122 | 1199152.2395 | 2662924.2378 | 1199155.3317

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662292.8273 | 1200114.753
1 | 2662268.833 | 1200106.1273
2 | 2662959.8444 | 1200166.2884
3 | 2662858.2209 | 1200233.0903
4 | 2662846.7313 | 1200218.8297
5 | 2662855.0569 | 1199272.4414
6 | 2662898.0111 | 1199280.7589
7 | 2662897.3607 | 1199267.2927
8 | 2662975.7583 | 1199528.1566
9 | 2662892.2716 | 1199220.5408
10 | 2663155.2171 | 1199328.2646
11 | 2662983.8834 | 1199247.0317
12 | 2663071.9577 | 1199227.3335
13 | 2663015.7357 | 1199235.2899
14 | 2662977.2095 | 1199215.5873
15 | 2662968.929 | 1199779.2044
16 | 2662916.0429 | 1199217.0181
17 | 2662870.6908 | 1199204.201
18 | 2662976.7358 | 1199212.1359
19 | 2662961.612 | 1199219.5256
20 | 2662921.5604 | 1199216.6084
21 | 2662909.7179 | 1199182.5843
22 | 2662909.1315 | 1199178.2124
23 | 2662853.5212 | 1199196.1302
24 | 2662845.9293 | 1199191.2112
25 | 2662929.3372 | 1199216.031
26 | 2662908.6275 | 1199166.5162
27 | 2662947.8159 | 1199214.6589
28 | 2662912.5861 | 1199158.4178
29 | 2662268.8763 | 1200097.5894
30 | 2662208.511 | 1200091.6909
31 | 2662635.987 | 1199849.4552
32 | 2662439.7826 | 1199942.1244
33 | 2662669.185 | 1199837.638
34 | 2662276.7827 | 1200084.5793
35 | 2662216.0042 | 1199972.2924
36 | 2662119.8887 | 1200016.2391
37 | 2662209.5037 | 1199940.0228
38 | 2661963.0404 | 1200017.7761
39 | 2661718.7998 | 1199940.1307
40 | 2662101.9735 | 1199894.3336
41 | 2661918.6989 | 1199974.3483
42 | 2662372.8116 | 1199930.7076
43 | 2662430.1436 | 1199940.6896
44 | 2662245.1403 | 1199895.9034
45 | 2662187.6324 | 1199927.5764
46 | 2662210.1143 | 1199900.1136
47 | 2662251.4895 | 1199737.8294
48 | 2662072 | 1199902.036
49 | 2662183.6638 | 1199924.5055
50 | 2661898.8852 | 1199950.4319
51 | 2662811.45 | 1200154.5359
52 | 2662783.6981 | 1200154.0944
53 | 2662777.4072 | 1200156.9979
54 | 2662738.9521 | 1200127.0994
55 | 2662695.3866 | 1200089.7622
56 | 2662775.1165 | 1199944.9653
57 | 2662754.3737 | 1199926.0752
58 | 2662747.7822 | 1199863.5468
59 | 2662820.8352 | 1199895.3772
60 | 2662679.6832 | 1199831.1579
61 | 2662956.0232 | 1199966.0227
62 | 2662788.3345 | 1199791.8225
63 | 2663011.8069 | 1199978.7997
64 | 2662781.6313 | 1199751.8568
65 | 2663063.0588 | 1200020.6982
66 | 2662410.6701 | 1199909.9014
67 | 2662441.5196 | 1199952.433
68 | 2662441.5748 | 1199952.7605
69 | 2662036.8798 | 1199891.9231
70 | 2661875.3566 | 1199920.8185
71 | 2663083.916 | 1200034.3431
72 | 2663103.5359 | 1200072.6256
73 | 2663108.2194 | 1200155.4018
74 | 2663089.4615 | 1200137.9936
75 | 2662954.937 | 1199214.1301
76 | 2662951.2624 | 1199223.9857
77 | 2662975.0634 | 1199198.8026
78 | 2662979.2532 | 1199171.2271
79 | 2662979.5398 | 1199163.614
80 | 2662989.7462 | 1199166.9599
81 | 2663037.6225 | 1199171.324
82 | 2663027.2679 | 1199127.4072
83 | 2662982.6677 | 1199139.8557
84 | 2663012.0519 | 1199152.1614
85 | 2662948.1923 | 1199148.987
86 | 2662986.5891 | 1199138.7612
87 | 2662942.1708 | 1199150.5819
88 | 2662935.9122 | 1199152.2395
89 | 2662924.2378 | 1199155.3317
90 | 2662892.2716 | 1199220.5408

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97149 | -0.20323 | 0.0010196 | 0.00025554
1 | 0.97153 | -0.20295 | 0 | 0
2 | 0.9718 | -0.20027 | 0.0013929 | 0.00034911
3 | 0.97205 | -0.19847 | 0.002482 | 0.00062206
4 | 0.97215 | -0.19772 | 0.00073848 | 0.00018508
5 | 0.99902 | -0.0068531 | 0.015677 | 0.003929
6 | 1 | 0 | -0.21963 | -0.055351
7 | 0.99835 | -0.011309 | 0.0025659 | 0.00064308
8 | 0.99352 | -0.045174 | 0 | 0
9 | 0.99268 | -0.050504 | 0 | 0
10 | 0.9739 | -0.18318 | 0 | 0
11 | 0.97938 | -0.14408 | 0 | 0
12 | 0.97014 | -0.21023 | 0.016967 | 0.0042524
13 | 0.97641 | -0.1653 | 0.059686 | 0.014959
14 | 0.98298 | -0.11852 | 0 | 0
15 | 0.98569 | -0.10047 | 0.00033395 | 8.3695e-05
16 | 0.98996 | -0.069454 | 0.0016054 | 0.00040235
17 | 0.99235 | -0.052841 | 0.0042487 | 0.0010648
18 | 0.9834 | -0.11559 | 0 | 0
19 | 0.98287 | -0.11933 | 0.0017787 | 0.00044577
20 | 0.98935 | -0.073748 | 0.001786 | 0.0004476
21 | 0.97543 | -0.17239 | 0.0032181 | 0.00080654
22 | 0.97545 | -0.17224 | 0.0028953 | 0.00072563
23 | 0.99224 | -0.053607 | 0.0018499 | 0.00046363
24 | 0.99222 | -0.053794 | 0.002039 | 0.00051102
25 | 0.98849 | -0.079737 | 0.0017866 | 0.00044777
26 | 0.97556 | -0.17148 | 0.006939 | 0.0017391
27 | 0.98648 | -0.093842 | 0.0018989 | 0.00047591
28 | 0.97574 | -0.17023 | 0 | 0
29 | 0.97155 | -0.2028 | 0 | 0
30 | 0.97148 | -0.2033 | 0 | 0
31 | 0.97542 | -0.17427 | 0.0068259 | 0.0017107
32 | 0.97402 | -0.1845 | 0 | 0
33 | 0.97604 | -0.1697 | 0.00034697 | 8.6958e-05
34 | 0.97154 | -0.20284 | 0.0002619 | 6.5639e-05
35 | 0.97191 | -0.20017 | 0.00025145 | 6.302e-05
36 | 0.97139 | -0.20393 | 0.00049127 | 0.00012312
37 | 0.972 | -0.19945 | 0 | 0
38 | 0.97142 | -0.20385 | 0 | 0
39 | 0.97138 | -0.2042 | 0.00011479 | 2.8768e-05
40 | 0.97172 | -0.20164 | 0 | 0
41 | 0.97135 | -0.20442 | 0.00013592 | 3.4065e-05
42 | 0.97348 | -0.18846 | 0 | 0
43 | 0.97393 | -0.18516 | 0 | 0
44 | 0.97247 | -0.19599 | 0.0011454 | 0.00028706
45 | 0.97193 | -0.19999 | 0.00017728 | 4.443e-05
46 | 0.97224 | -0.1977 | 0.00020684 | 5.1839e-05
47 | 0.97168 | -0.20194 | 8.6382e-05 | 2.1649e-05
48 | 0.97169 | -0.20181 | 0.00022139 | 5.5486e-05
49 | 0.97192 | -0.20009 | 0.00014878 | 3.7287e-05
50 | 0.97131 | -0.20465 | 0.00023646 | 5.9262e-05
51 | 0.97276 | -0.19328 | 0.00023381 | 5.86e-05
52 | 0.97277 | -0.19321 | 0.00047596 | 0.00011929
53 | 0.97278 | -0.19316 | 0 | 0
54 | 0.97316 | -0.19041 | 0.0020834 | 0.00052215
55 | 0.97378 | -0.18591 | 0.0008484 | 0.00021263
56 | 0.97578 | -0.17151 | 0.00094385 | 0.00023655
57 | 0.97616 | -0.16877 | 0.00065823 | 0.00016497
58 | 0.97711 | -0.16196 | 0 | 0
59 | 0.97865 | -0.15087 | 0 | 0
60 | 0.97619 | -0.16862 | 0.00060651 | 0.000152
61 | 0.97737 | -0.16009 | 0.0027597 | 0.00069165
62 | 0.98121 | -0.13245 | 0.00075788 | 0.00018994
63 | 0.97712 | -0.16186 | 0.00054725 | 0.00013715
64 | 0.98115 | -0.13291 | 0.0009803 | 0.00024569
65 | 0.97689 | -0.16352 | 0.00058444 | 0.00014647
66 | 0.97388 | -0.18553 | 0.00097223 | 0.00024366
67 | 0.97398 | -0.18479 | 0.00088773 | 0.00022249
68 | 0.97398 | -0.18479 | 0.0016842 | 0.0004221
69 | 0.97168 | -0.20192 | 0.00027637 | 6.9265e-05
70 | 0.97129 | -0.20484 | 0.00047565 | 0.00011921
71 | 0.97683 | -0.164 | 0.00085556 | 0.00021442
72 | 0.97676 | -0.16446 | 0 | 0
73 | 0.97664 | -0.16532 | 0 | 0
74 | 0.97661 | -0.16558 | 0.00093754 | 0.00023497
75 | 0.98572 | -0.099222 | 0.0017045 | 0.00042718
76 | 0.98282 | -0.11968 | 0.0030584 | 0.0007665
77 | 0.98215 | -0.12442 | 0.0036184 | 0.00090686
78 | 0.97968 | -0.14201 | 0 | 0
79 | 0.97919 | -0.1455 | 0.0090536 | 0.0022691
80 | 0.97942 | -0.14389 | 0.013674 | 0.0034269
81 | 0.97782 | -0.15532 | 0.00078038 | 0.00019558
82 | 0.97787 | -0.15495 | 0 | 0
83 | 0.97797 | -0.15421 | 0 | 0
84 | 0.97932 | -0.14458 | 0.0023439 | 0.00058745
85 | 0.97663 | -0.16379 | 0.0032055 | 0.00080338
86 | 0.97792 | -0.1546 | 0.0084079 | 0.0021072
87 | 0.97643 | -0.16526 | 0.0032076 | 0.0008039
88 | 0.97625 | -0.16656 | 0.0033307 | 0.00083474
89 | 0.97596 | -0.16858 | 0.0028928 | 0.000725
90 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0010196 | -0.00025554 | 0.0010197 | 0.00025524 | 3.8803e-08 | -3.008e-07 | 0.0015617 | 0.0015616 | 0.0015617 | 0.97149 | -0.20323 | 0.97153 | -0.20295 | 0.57842
1 | -0.001511 | -0.0003761 | 0.001511 | 0.00037599 | 3.0975e-08 | -1.0295e-07 | 0.0023133 | 0.0023133 | 0.0023133 | 0.97153 | -0.20295 | 0.97155 | -0.2028 | 0.85679
2 | 0.00049133 | 0.00012086 | -0.00049131 | -0.00012165 | 2.3024e-08 | -7.9932e-07 | 0.00075172 | 0.00075201 | 0.00075201 | 0.97153 | -0.20295 | 0.97148 | -0.2033 | 0.27852
3 | -0.0013929 | -0.00034911 | 0.0013933 | 0.00034773 | 3.4514e-07 | -1.3744e-06 | 0.0021329 | 0.0021323 | 0.0021329 | 0.9718 | -0.20027 | 0.97205 | -0.19847 | 0.78996
4 | -0.0038753 | -0.00096979 | 0.0038757 | 0.00096972 | 4.0209e-07 | -7.2385e-08 | 0.0059319 | 0.0059318 | 0.0059319 | 0.97205 | -0.19847 | 0.97215 | -0.19772 | 2.197
5 | -0.0046142 | -0.0011548 | 0.0046171 | 0.0011548 | 2.9048e-06 | -4.0862e-08 | 0.0070621 | 0.0070617 | 0.0070621 | 0.97215 | -0.19772 | 0.97278 | -0.19316 | 2.6156
6 | -0.015677 | -0.003929 | 0.015692 | 0.0039341 | 1.4886e-05 | 5.1518e-06 | 0.02335 | 0.02335 | 0.02335 | 0.99902 | -0.0068531 | 1 | 0 | 8.6483
7 | 0.16809 | 0.042588 | -0.16782 | -0.042485 | 0.00026857 | 0.00010294 | 0.25028 | 0.25028 | 0.25028 | 1 | 0 | 0.99835 | -0.011309 | 46.3486
8 | 0.035046 | 0.0088287 | -0.034826 | -0.0087508 | 0.00022018 | 7.7925e-05 | 0.052165 | 0.052167 | 0.052167 | 1 | 0 | 0.99352 | -0.045174 | 9.6606
9 | 0.16525 | 0.041842 | -0.16434 | -0.041493 | 0.0009102 | 0.00034883 | 0.24646 | 0.24646 | 0.24646 | 0.99835 | -0.011309 | 0.99268 | -0.050504 | 45.6404
10 | 0.034826 | 0.0087508 | -0.03456 | -0.0086565 | 0.00026609 | 9.4291e-05 | 0.052167 | 0.05217 | 0.05217 | 0.99352 | -0.045174 | 0.98569 | -0.10047 | 9.6612
11 | 0.1562 | 0.039453 | -0.15579 | -0.039294 | 0.00041509 | 0.00015903 | 0.23426 | 0.23426 | 0.23426 | 0.99268 | -0.050504 | 0.98996 | -0.069454 | 43.3807
12 | 0.0081407 | 0.0020399 | -0.0081381 | -0.0020393 | 2.6322e-06 | 6.4629e-07 | 0.012203 | 0.012203 | 0.012203 | 0.99268 | -0.050504 | 0.99235 | -0.052841 | 4.5196
13 | -0.017031 | -0.004275 | 0.017124 | 0.004308 | 9.2937e-05 | 3.2993e-05 | 0.026024 | 0.026023 | 0.026024 | 0.9739 | -0.18318 | 0.97938 | -0.14408 | 9.6385
14 | 0.017031 | 0.004275 | -0.016967 | -0.0042524 | 6.3762e-05 | 2.2654e-05 | 0.026024 | 0.026025 | 0.026025 | 0.9739 | -0.18318 | 0.97014 | -0.21023 | 9.6387
15 | 0.059862 | 0.015026 | -0.059686 | -0.014959 | 0.00017589 | 6.7224e-05 | 0.090959 | 0.090959 | 0.090959 | 0.97938 | -0.14408 | 0.97641 | -0.1653 | 33.6887
16 | -0.076986 | -0.019334 | 0.07726 | 0.019439 | 0.00027451 | 0.00010518 | 0.11698 | 0.11698 | 0.11698 | 0.97938 | -0.14408 | 0.98298 | -0.11852 | 43.3267
17 | -0.082098 | -0.020651 | 0.082132 | 0.020664 | 3.3592e-05 | 1.2876e-05 | 0.12431 | 0.12431 | 0.12431 | 0.98298 | -0.11852 | 0.9834 | -0.11559 | 46.0389
18 | 0.0048377 | 0.0012122 | -0.0048372 | -0.0012122 | 5.4155e-07 | 3.1683e-09 | 0.0073231 | 0.0073232 | 0.0073232 | 0.98298 | -0.11852 | 0.98287 | -0.11933 | 2.7123
19 | 0.034226 | 0.0085728 | -0.034075 | -0.0085194 | 0.00015078 | 5.3398e-05 | 0.051666 | 0.051668 | 0.051668 | 0.98569 | -0.10047 | 0.98121 | -0.13245 | 9.5681
20 | 0.15418 | 0.038892 | -0.15409 | -0.038857 | 9.2784e-05 | 3.5544e-05 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.98996 | -0.069454 | 0.98935 | -0.073748 | 42.9339
21 | 0.0038894 | 0.00097446 | -0.0038889 | -0.00097455 | 4.1203e-07 | -9.2315e-08 | 0.0058319 | 0.005832 | 0.005832 | 0.99235 | -0.052841 | 0.99224 | -0.053607 | 2.16
22 | 0.063913 | 0.016061 | -0.063835 | -0.016031 | 7.8493e-05 | 3.0019e-05 | 0.096725 | 0.096725 | 0.096725 | 0.9834 | -0.11559 | 0.98215 | -0.12442 | 35.8242
23 | -0.14605 | -0.036725 | 0.14638 | 0.036853 | 0.00033385 | 0.00012785 | 0.22103 | 0.22103 | 0.22103 | 0.9834 | -0.11559 | 0.98572 | -0.099222 | 40.9315
24 | 0.0030585 | 0.00076641 | -0.0030584 | -0.0007665 | 1.5078e-07 | -8.4829e-08 | 0.0046304 | 0.0046305 | 0.0046305 | 0.98287 | -0.11933 | 0.98282 | -0.11968 | 1.715
25 | 0.1523 | 0.038409 | -0.15218 | -0.03836 | 0.00012777 | 4.8941e-05 | 0.22916 | 0.22916 | 0.22916 | 0.98935 | -0.073748 | 0.98849 | -0.079737 | 42.4364
26 | -0.0032181 | -0.00080654 | 0.0032182 | 0.00080651 | 6.6335e-08 | -2.9548e-08 | 0.0049092 | 0.0049092 | 0.0049092 | 0.97543 | -0.17239 | 0.97545 | -0.17224 | 1.8182
27 | -0.0061135 | -0.0015321 | 0.0061142 | 0.0015322 | 6.4543e-07 | 9.9766e-08 | 0.0093259 | 0.0093259 | 0.0093259 | 0.97545 | -0.17224 | 0.97556 | -0.17148 | 3.454
28 | 0.002039 | 0.00051092 | -0.002039 | -0.00051102 | 5.2781e-08 | -9.6543e-08 | 0.0030578 | 0.0030578 | 0.0030578 | 0.99224 | -0.053607 | 0.99222 | -0.053794 | 1.1325
29 | 0.15039 | 0.037912 | -0.15009 | -0.037799 | 0.0002965 | 0.00011357 | 0.22647 | 0.22647 | 0.22647 | 0.98849 | -0.079737 | 0.98648 | -0.093842 | 41.9384
30 | -0.013053 | -0.0032713 | 0.013055 | 0.0032721 | 2.2565e-06 | 7.5395e-07 | 0.01991 | 0.01991 | 0.01991 | 0.97556 | -0.17148 | 0.97574 | -0.17023 | 7.3741
31 | 0.14819 | 0.037323 | -0.14808 | -0.03728 | 0.00011139 | 4.266e-05 | 0.2236 | 0.2236 | 0.2236 | 0.98648 | -0.093842 | 0.98572 | -0.099222 | 41.408
32 | -0.013055 | -0.0032721 | 0.013058 | 0.0032731 | 2.9815e-06 | 9.9614e-07 | 0.01991 | 0.01991 | 0.01991 | 0.97574 | -0.17023 | 0.97596 | -0.16858 | 7.374
33 | 0.0002619 | 6.5451e-05 | -0.0002619 | -6.5639e-05 | 1.5283e-09 | -1.8794e-07 | 0.00040106 | 0.00040113 | 0.00040113 | 0.97155 | -0.2028 | 0.97154 | -0.20284 | 0.14857
34 | -0.0017729 | -0.00044144 | 0.0017736 | 0.00043998 | 6.3488e-07 | -1.4669e-06 | 0.0027144 | 0.0027138 | 0.0027144 | 0.97155 | -0.2028 | 0.97191 | -0.20017 | 1.0053
35 | 0.00049131 | 0.00012165 | -0.00049127 | -0.00012312 | 4.235e-08 | -1.4684e-06 | 0.00075201 | 0.00075254 | 0.00075254 | 0.97148 | -0.2033 | 0.97139 | -0.20393 | 0.27872
36 | 0.0088179 | 0.0021854 | -0.0088057 | -0.0021861 | 1.2236e-05 | -7.0289e-07 | 0.013443 | 0.013445 | 0.013445 | 0.97542 | -0.17427 | 0.97402 | -0.1845 | 2.4898
37 | -0.015644 | -0.0038962 | 0.015654 | 0.0038986 | 9.767e-06 | 2.3824e-06 | 0.023856 | 0.023856 | 0.023856 | 0.97542 | -0.17427 | 0.97604 | -0.1697 | 4.4178
38 | 0.002572 | 0.00064449 | -0.0025719 | -0.00064458 | 1.0071e-07 | -9.1373e-08 | 0.0039293 | 0.0039293 | 0.0039293 | 0.97402 | -0.1845 | 0.97398 | -0.18479 | 1.4553
39 | 0.0062337 | 0.0015417 | -0.0062331 | -0.0015416 | 5.4905e-07 | 9.0243e-08 | 0.0095158 | 0.0095159 | 0.0095159 | 0.97402 | -0.1845 | 0.97393 | -0.18516 | 3.5244
40 | -0.016001 | -0.0039855 | 0.016003 | 0.0039861 | 2.3583e-06 | 5.8923e-07 | 0.024385 | 0.024385 | 0.024385 | 0.97604 | -0.1697 | 0.97619 | -0.16862 | 4.5157
41 | -0.002025 | -0.000503 | 0.0020252 | 0.00050266 | 1.9723e-07 | -3.3212e-07 | 0.0030987 | 0.0030986 | 0.0030987 | 0.97191 | -0.20017 | 0.972 | -0.19945 | 1.1477
42 | 0.0018739 | 0.00045646 | -0.0018738 | -0.00045673 | 1.3212e-07 | -2.691e-07 | 0.002864 | 0.0028641 | 0.0028641 | 0.972 | -0.19945 | 0.97193 | -0.19999 | 1.0608
43 | -0.0038991 | -0.00095913 | 0.0039 | 0.00095897 | 9.131e-07 | -1.5911e-07 | 0.0059626 | 0.0059624 | 0.0059626 | 0.972 | -0.19945 | 0.97224 | -0.1977 | 2.2084
44 | 0.00011479 | 2.559e-05 | -0.00011479 | -2.8768e-05 | 4.9244e-09 | -3.1781e-06 | 0.00017475 | 0.00017584 | 0.00017584 | 0.97142 | -0.20385 | 0.97138 | -0.2042 | 0.065124
45 | -0.00096292 | -0.00023654 | 0.0009632 | 0.00023408 | 2.8139e-07 | -2.4662e-06 | 0.0014733 | 0.0014724 | 0.0014733 | 0.97142 | -0.20385 | 0.97172 | -0.20164 | 0.54566
46 | 0.00084813 | 0.00021095 | -0.00084807 | -0.0002117 | 6.5384e-08 | -7.4389e-07 | 0.0012986 | 0.0012989 | 0.0012989 | 0.97142 | -0.20385 | 0.97135 | -0.20442 | 0.48106
47 | 8.6385e-05 | 1.8113e-05 | -8.6382e-05 | -2.1649e-05 | 3.0895e-09 | -3.5364e-06 | 0.00013111 | 0.00013228 | 0.00013228 | 0.97172 | -0.20164 | 0.97168 | -0.20194 | 0.048994
48 | 0.00049778 | 0.00012387 | -0.00049777 | -0.00012426 | 1.1606e-08 | -3.9232e-07 | 0.00076194 | 0.00076208 | 0.00076208 | 0.97172 | -0.20164 | 0.97169 | -0.20181 | 0.28225
49 | -0.0015474 | -0.00037606 | 0.0015477 | 0.00037507 | 3.1251e-07 | -9.8909e-07 | 0.0023653 | 0.002365 | 0.0023653 | 0.97172 | -0.20164 | 0.97192 | -0.20009 | 0.87605
50 | 0.00071215 | 0.00017763 | -0.00071212 | -0.00017801 | 2.3055e-08 | -3.7556e-07 | 0.0010906 | 0.0010908 | 0.0010908 | 0.97135 | -0.20442 | 0.97131 | -0.20465 | 0.40399
51 | -0.0052585 | -0.0012982 | 0.0052608 | 0.0012983 | 2.3353e-06 | 1.7639e-07 | 0.0080308 | 0.0080306 | 0.0080308 | 0.97348 | -0.18846 | 0.97393 | -0.18516 | 2.9744
52 | 0.0052585 | 0.0012982 | -0.0052532 | -0.0012978 | 5.3259e-06 | 4.0492e-07 | 0.0080308 | 0.0080314 | 0.0080314 | 0.97348 | -0.18846 | 0.97247 | -0.19599 | 2.9746
53 | 0.00097228 | 0.00024322 | -0.00097223 | -0.00024366 | 5.0777e-08 | -4.3939e-07 | 0.0014853 | 0.0014855 | 0.0014855 | 0.97393 | -0.18516 | 0.97388 | -0.18553 | 0.55018
54 | 0.0041078 | 0.0010107 | -0.0041068 | -0.0010108 | 9.3738e-07 | -1.121e-07 | 0.0062788 | 0.006279 | 0.006279 | 0.97247 | -0.19599 | 0.97224 | -0.1977 | 2.3255
55 | 0.0016965 | 0.0004123 | -0.0016965 | -0.00041236 | 2.1049e-08 | -5.4093e-08 | 0.0025927 | 0.0025927 | 0.0025927 | 0.97193 | -0.19999 | 0.97192 | -0.20009 | 0.96027
56 | 0.00027637 | 6.8778e-05 | -0.00027637 | -6.9265e-05 | 4.4042e-09 | -4.8659e-07 | 0.00042305 | 0.00042323 | 0.00042323 | 0.97169 | -0.20181 | 0.97168 | -0.20192 | 0.15675
57 | 0.00047566 | 0.00011874 | -0.00047565 | -0.00011921 | 1.259e-08 | -4.6555e-07 | 0.00072853 | 0.0007287 | 0.0007287 | 0.97131 | -0.20465 | 0.97129 | -0.20484 | 0.26989
58 | -0.00023381 | -5.86e-05 | 0.00023382 | 5.8253e-05 | 2.234e-09 | -3.467e-07 | 0.00035766 | 0.00035754 | 0.00035766 | 0.97276 | -0.19328 | 0.97277 | -0.19321 | 0.13247
59 | -0.00070977 | -0.00017754 | 0.00070978 | 0.00017745 | 5.3867e-09 | -8.8867e-08 | 0.0010856 | 0.0010856 | 0.0010856 | 0.97277 | -0.19321 | 0.97278 | -0.19316 | 0.40207
60 | -0.0053269 | -0.0013322 | 0.0053289 | 0.0013324 | 2.0175e-06 | 1.7101e-07 | 0.0081473 | 0.0081471 | 0.0081473 | 0.97278 | -0.19316 | 0.97316 | -0.19041 | 3.0175
61 | -0.0074123 | -0.0018545 | 0.0074169 | 0.0018556 | 4.5993e-06 | 1.0554e-06 | 0.011333 | 0.011332 | 0.011333 | 0.97316 | -0.19041 | 0.97378 | -0.18591 | 4.1973
62 | -0.0082653 | -0.0020682 | 0.0082818 | 0.0020725 | 1.6449e-05 | 4.2661e-06 | 0.012629 | 0.012628 | 0.012629 | 0.97378 | -0.18591 | 0.97578 | -0.17151 | 4.6774
63 | -0.0092256 | -0.002309 | 0.0092291 | 0.00231 | 3.4856e-06 | 9.8788e-07 | 0.014067 | 0.014067 | 0.014067 | 0.97578 | -0.17151 | 0.97616 | -0.16877 | 5.2102
64 | -0.0098873 | -0.002475 | 0.0098966 | 0.0024777 | 9.3023e-06 | 2.7565e-06 | 0.015071 | 0.01507 | 0.015071 | 0.97616 | -0.16877 | 0.97711 | -0.16196 | 5.5817
65 | -0.026521 | -0.0066198 | 0.026562 | 0.0066333 | 4.0437e-05 | 1.3558e-05 | 0.040379 | 0.040378 | 0.040379 | 0.97711 | -0.16196 | 0.97865 | -0.15087 | 7.4775
66 | 0.016625 | 0.004142 | -0.016609 | -0.0041381 | 1.5148e-05 | 3.929e-06 | 0.025308 | 0.025309 | 0.025309 | 0.97711 | -0.16196 | 0.97619 | -0.16862 | 4.6869
67 | 0.0056933 | 0.0014223 | -0.0056861 | -0.0014214 | 7.2168e-06 | 8.3839e-07 | 0.0086549 | 0.0086556 | 0.0086556 | 0.97865 | -0.15087 | 0.97737 | -0.16009 | 3.2058
68 | -0.032255 | -0.0080556 | 0.032337 | 0.0080843 | 8.1865e-05 | 2.8737e-05 | 0.049033 | 0.049032 | 0.049033 | 0.97865 | -0.15087 | 0.98121 | -0.13245 | 9.0802
69 | 0.0029264 | 0.00072976 | -0.0029257 | -0.00073021 | 7.1026e-07 | -4.4565e-07 | 0.004454 | 0.0044543 | 0.0044543 | 0.97737 | -0.16009 | 0.97712 | -0.16186 | 1.6497
70 | 0.00098036 | 0.00024514 | -0.0009803 | -0.00024569 | 6.2172e-08 | -5.4548e-07 | 0.0014865 | 0.0014867 | 0.0014867 | 0.98121 | -0.13245 | 0.98115 | -0.13291 | 0.55064
71 | 0.0023784 | 0.00059305 | -0.0023779 | -0.00059367 | 5.429e-07 | -6.2215e-07 | 0.0036209 | 0.0036212 | 0.0036212 | 0.97712 | -0.16186 | 0.97689 | -0.16352 | 1.3412
72 | 0.0017934 | 0.0004472 | -0.0017933 | -0.00044747 | 1.1664e-07 | -2.6891e-07 | 0.0027309 | 0.0027311 | 0.0027311 | 0.97689 | -0.16352 | 0.97683 | -0.164 | 1.0115
73 | 0.0016842 | 0.00042209 | -0.0016842 | -0.0004221 | 1.372e-09 | -3.6055e-09 | 0.0025731 | 0.0025731 | 0.0025731 | 0.97398 | -0.18479 | 0.97398 | -0.18479 | 0.95299
74 | 0.00093775 | 0.00023305 | -0.00093769 | -0.00023361 | 5.9857e-08 | -5.6591e-07 | 0.0014278 | 0.001428 | 0.001428 | 0.97683 | -0.164 | 0.97676 | -0.16446 | 0.52888
75 | 0.00093769 | 0.00023361 | -0.00093758 | -0.00023466 | 1.107e-07 | -1.0459e-06 | 0.001428 | 0.0014284 | 0.0014284 | 0.97676 | -0.16446 | 0.97664 | -0.16532 | 0.52903
76 | 0.00093758 | 0.00023466 | -0.00093754 | -0.00023497 | 3.314e-08 | -3.1295e-07 | 0.0014284 | 0.0014285 | 0.0014285 | 0.97664 | -0.16532 | 0.97661 | -0.16558 | 0.52907
77 | 0.060217 | 0.015124 | -0.06007 | -0.015068 | 0.00014685 | 5.6122e-05 | 0.091243 | 0.091243 | 0.091243 | 0.98215 | -0.12442 | 0.97968 | -0.14201 | 33.7938
78 | 0.044048 | 0.011052 | -0.044026 | -0.011044 | 2.1334e-05 | 8.1091e-06 | 0.066908 | 0.066908 | 0.066908 | 0.97968 | -0.14201 | 0.97919 | -0.1455 | 24.7807
79 | 0.016022 | 0.0040156 | -0.016018 | -0.0040141 | 4.186e-06 | 1.4674e-06 | 0.024335 | 0.024335 | 0.024335 | 0.97968 | -0.14201 | 0.97942 | -0.14389 | 9.0131
80 | 0.034973 | 0.0087751 | -0.034931 | -0.0087592 | 4.2241e-05 | 1.5945e-05 | 0.05315 | 0.05315 | 0.05315 | 0.97919 | -0.1455 | 0.97797 | -0.15421 | 19.6851
81 | 0.0023442 | 0.00058718 | -0.0023439 | -0.00058745 | 2.2169e-07 | -2.672e-07 | 0.0035614 | 0.0035615 | 0.0035615 | 0.97942 | -0.14389 | 0.97932 | -0.14458 | 1.3191
82 | -0.00078038 | -0.00019558 | 0.00078042 | 0.00019503 | 3.9701e-08 | -5.5074e-07 | 0.0011876 | 0.0011874 | 0.0011876 | 0.97782 | -0.15532 | 0.97787 | -0.15495 | 0.43984
83 | -0.00078042 | -0.00019503 | 0.00078046 | 0.00019452 | 3.7148e-08 | -5.1556e-07 | 0.0011874 | 0.0011872 | 0.0011874 | 0.97787 | -0.15495 | 0.97792 | -0.1546 | 0.43976
84 | 0.025742 | 0.0064573 | -0.025708 | -0.0064446 | 3.4143e-05 | 1.2685e-05 | 0.039169 | 0.039169 | 0.039169 | 0.97797 | -0.15421 | 0.97663 | -0.16379 | 14.5071
85 | 0.0091889 | 0.0023019 | -0.0091884 | -0.0023017 | 4.9657e-07 | 1.3991e-07 | 0.013981 | 0.013981 | 0.013981 | 0.97797 | -0.15421 | 0.97792 | -0.1546 | 5.1781
86 | 0.022502 | 0.0056412 | -0.022497 | -0.0056396 | 4.569e-06 | 1.6794e-06 | 0.034285 | 0.034285 | 0.034285 | 0.97663 | -0.16379 | 0.97643 | -0.16526 | 12.6982
87 | 0.01929 | 0.0048357 | -0.019286 | -0.0048344 | 3.4913e-06 | 1.2619e-06 | 0.029397 | 0.029397 | 0.029397 | 0.97643 | -0.16526 | 0.97625 | -0.16656 | 10.8878
88 | 0.015956 | 0.0039997 | -0.015951 | -0.0039981 | 4.4574e-06 | 1.5634e-06 | 0.02432 | 0.02432 | 0.02432 | 0.97625 | -0.16656 | 0.97596 | -0.16858 | 9.0075

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21963 | 0.055351

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010196 | 0.00025554
1 | 0.0013929 | 0.00034911
2 | 0.002482 | 0.00062206
3 | 0.00073848 | 0.00018508
4 | 0.015677 | 0.003929
5 | 0.0025659 | 0.00064308
6 | 0.016967 | 0.0042524
7 | 0.059686 | 0.014959
8 | 0.00033395 | 8.3695e-05
9 | 0.0016054 | 0.00040235
10 | 0.0042487 | 0.0010648
11 | 0.0017787 | 0.00044577
12 | 0.001786 | 0.0004476
13 | 0.0032181 | 0.00080654
14 | 0.0028953 | 0.00072563
15 | 0.0018499 | 0.00046363
16 | 0.002039 | 0.00051102
17 | 0.0017866 | 0.00044777
18 | 0.006939 | 0.0017391
19 | 0.0018989 | 0.00047591
20 | 0.0068259 | 0.0017107
21 | 0.00034697 | 8.6958e-05
22 | 0.0002619 | 6.5639e-05
23 | 0.00025145 | 6.302e-05
24 | 0.00049127 | 0.00012312
25 | 0.00011479 | 2.8768e-05
26 | 0.00013592 | 3.4065e-05
27 | 0.0011454 | 0.00028706
28 | 0.00017728 | 4.443e-05
29 | 0.00020684 | 5.1839e-05
30 | 8.6382e-05 | 2.1649e-05
31 | 0.00022139 | 5.5486e-05
32 | 0.00014878 | 3.7287e-05
33 | 0.00023646 | 5.9262e-05
34 | 0.00023381 | 5.86e-05
35 | 0.00047596 | 0.00011929
36 | 0.0020834 | 0.00052215
37 | 0.0008484 | 0.00021263
38 | 0.00094385 | 0.00023655
39 | 0.00065823 | 0.00016497
40 | 0.00060651 | 0.000152
41 | 0.0027597 | 0.00069165
42 | 0.00075788 | 0.00018994
43 | 0.00054725 | 0.00013715
44 | 0.0009803 | 0.00024569
45 | 0.00058444 | 0.00014647
46 | 0.00097223 | 0.00024366
47 | 0.00088773 | 0.00022249
48 | 0.0016842 | 0.0004221
49 | 0.00027637 | 6.9265e-05
50 | 0.00047565 | 0.00011921
51 | 0.00085556 | 0.00021442
52 | 0.00093754 | 0.00023497
53 | 0.0017045 | 0.00042718
54 | 0.0030584 | 0.0007665
55 | 0.0036184 | 0.00090686
56 | 0.0090536 | 0.0022691
57 | 0.013674 | 0.0034269
58 | 0.00078038 | 0.00019558
59 | 0.0023439 | 0.00058745
60 | 0.0032055 | 0.00080338
61 | 0.0084079 | 0.0021072
62 | 0.0032076 | 0.0008039
63 | 0.0033307 | 0.00083474
64 | 0.0028928 | 0.000725

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1