## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1402-10_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1402-10_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1402-10_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1402-10_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1402-10_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1402-10_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1402-10_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1402-10_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1402-10_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1402-10_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1402-10_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1402-10_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1402-10_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1402-10_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1402-10_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1402-10_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1402-10_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1402-10_1_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1402-10_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1402-10_1_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1402-10_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1402-10_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1402-10_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1402-10_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1402-10_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1402-10_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1402-10_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1402-10_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1402-10_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1402-10_1_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1402-10_1_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1402-10_1_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1402-10_1_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1402-10_1_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1402-10_1_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1402-10_1_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1402-10_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1402-10_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1402-10_1_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1402-10_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1402-10_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1402-10_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1402-10_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1402-10_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1402-10_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1402-10_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1402-10_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1402-10_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1402-10_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1402-10_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1402-10_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1402-10_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1402-10_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1402-10_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1402-10_1_4_load_128 | 0 | 0.00048509 | 0.00012158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1402-10_1_4_load_103 | 1 | 0.00055829 | 0.00013992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1402-10_1_4_load_136 | 2 | 0.0014369 | 0.00036012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1402-10_1_4_load_137 | 3 | 0.00081637 | 0.0002046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1402-10_1_4_load_138 | 4 | 0.00093906 | 0.00023535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1402-10_1_4_load_146 | 8 | 0.00055669 | 0.00013952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1402-10_1_4_load_71 | 9 | 0.00056873 | 0.00014254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1402-10_1_4_load_147 | 10 | 0.00064599 | 0.0001619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1402-10_1_4_load_145 | 11 | 0.00095788 | 0.00024007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1402-10_1_4_load_14 | 12 | 0.00045412 | 0.00011381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1402-10_1_4_load_16 | 14 | 0.00089776 | 0.000225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1402-10_1_4_load_18 | 16 | 0.00049747 | 0.00012468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1402-10_1_4_load_35 | 19 | 0.001912 | 0.0004792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1402-10_1_4_load_143 | 20 | 0.0006477 | 0.00016233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1402-10_1_4_load_144 | 21 | 0.0027315 | 0.00068457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1402-10_1_4_load_148 | 22 | 0.0011116 | 0.0002786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1402-10_1_4_load_109 | 23 | 0.00075252 | 0.0001886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1402-10_1_4_load_152 | 24 | 0.0011917 | 0.00029867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1402-10_1_4_load_64 | 25 | 0.0065714 | 0.001647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1402-10_1_4_load_153 | 27 | 0.0025702 | 0.00064416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1402-10_1_4_load_31 | 29 | 0.0030077 | 0.00075379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1402-10_1_4_load_32 | 30 | 0.0015971 | 0.00040028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1402-10_1_4_load_47 | 33 | 0.0097867 | 0.0024528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1402-10_1_4_load_45 | 34 | 0.001305 | 0.00032706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1402-10_1_4_load_46 | 35 | 0.00060191 | 0.00015085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1402-10_1_4_load_125 | 36 | 0.00048283 | 0.00012101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1402-10_1_4_load_126 | 37 | 0.00055381 | 0.0001388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1402-10_1_4_load_65 | 38 | 0.0011352 | 0.00028451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1402-10_1_4_load_66 | 39 | 0.00067706 | 0.00016969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1402-10_1_4_load_67 | 41 | 0.00055574 | 0.00013928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1402-10_1_4_load_72 | 43 | 0.00028404 | 7.1186e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1402-10_1_4_load_73 | 44 | 0.00030898 | 7.7436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1402-10_1_4_load_74 | 45 | 0.00043839 | 0.00010987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1402-10_1_4_load_110 | 48 | 0.00088983 | 0.00022301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1402-10_1_4_load_118 | 49 | 0.001753 | 0.00043934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1402-10_1_4_load_115 | 51 | 0.00094106 | 0.00023585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1402-10_1_4_load_113 | 52 | 0.0011435 | 0.00028658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 19 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1402-10_1_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0024021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1402-10_1_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 15 | 0.31167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1402-10_1_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.020901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1402-10_1_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.025851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1402-10_1_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.025627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1402-10_1_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.021019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1402-10_1_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.065904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1402-10_1_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.029949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1402-10_1_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.048945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1402-10_1_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.012156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1402-10_1_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.012306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1402-10_1_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 42 | 0.067123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1402-10_1_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 18 | 0.39609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1402-10_1_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.022201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1402-10_1_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.00073451 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1402-10_1_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.020929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1402-10_1_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.010926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1402-10_1_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.13333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1402-10_1_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 34 | 0.013351 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1402-10_1_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 35 | 0.020972 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1402-10_1_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 33 | 0.14676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1402-10_1_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.54573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_1402-10_1_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.097306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1402-10_1_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 31 | 0.21765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1402-10_1_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.024343 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1402-10_1_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.27145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1402-10_1_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 48 | 0.027327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1402-10_1_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 49 | 0.27238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1402-10_1_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.74267 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_1402-10_1_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.030614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1402-10_1_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 25 | 38 | 0.11437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1402-10_1_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 47 | 0.050802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1402-10_1_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 46 | 0.46053 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1402-10_1_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.011618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1402-10_1_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 28 | 32 | 0.22612 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1402-10_1_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.059076 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1402-10_1_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.013643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1402-10_1_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.18364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1402-10_1_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.010565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1402-10_1_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 36 | 0.0087215 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1402-10_1_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.036853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1402-10_1_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.045809 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1402-10_1_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.020997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1402-10_1_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0085952 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1402-10_1_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.02816 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1402-10_1_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.014579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1402-10_1_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.0052765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1402-10_1_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.020606 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1402-10_1_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 50 | 0.45145 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1402-10_1_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.45966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1402-10_1_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.16917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1402-10_1_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.018913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1402-10_1_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.043861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1402-10_1_4_trafo_35 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 54 | 19 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46 | x47 | y47 | x48 | y48 | x49 | y49 | x50 | y50 | x51 | y51 | x52 | y52 | x53 | y53
0 | 2674602.3277 | 1187148.0278 | 2674602.3277 | 1187148.0278 | 2674602.0004 | 1187150.4075
1 | 2674630.8265 | 1186856.6316 | 2674627.4607 | 1186863.427 | 2674623.0878 | 1186869.5985 | 2674624.7079 | 1186879.2021 | 2674622.5488 | 1186888.3585 | 2674607.4825 | 1186956.0111 | 2674600.9255 | 1186981.3222 | 2674604.0586 | 1187000.5393 | 2674611.8023 | 1187019.6138 | 2674618.1423 | 1187036.8252 | 2674613.1653 | 1187047.3917 | 2674603.3164 | 1187060.11 | 2674600.3373 | 1187069.5563 | 2674601.01 | 1187081.0937 | 2674598.9109 | 1187085.448 | 2674591.4637 | 1187100.1529 | 2674590.4809 | 1187112.8927 | 2674597.3459 | 1187128.9877 | 2674595.0051 | 1187136.2073 | 2674595.4388 | 1187142.4275 | 2674602.3277 | 1187148.0278
2 | 2675754.6455 | 1187191.9332 | 2675752.8764 | 1187191.4584 | 2675742.9226 | 1187185.7514 | 2675740.6358 | 1187178.5087
3 | 2675779.6132 | 1187198.6342 | 2675754.6455 | 1187191.9332
4 | 2675753.5294 | 1187156.7348 | 2675745.6019 | 1187166.9629 | 2675740.4943 | 1187178.0605 | 2675740.6358 | 1187178.5087
5 | 2675753.5294 | 1187156.7348 | 2675755.3924 | 1187156.0358 | 2675762.1334 | 1187153.3416 | 2675766.9457 | 1187151.7237 | 2675773.4221 | 1187150.038
6 | 2675732.6719 | 1187103.9841 | 2675752.3341 | 1187125.7679 | 2675762.7036 | 1187142.0532 | 2675766.9457 | 1187151.7237 | 2675773.4221 | 1187150.038
7 | 2675773.4221 | 1187150.038 | 2675779.8447 | 1187142.9705 | 2675791.4693 | 1187132.4224 | 2675796.0942 | 1187133.2699
8 | 2675773.4221 | 1187150.038 | 2675778.1459 | 1187149.9866 | 2675783.8086 | 1187151.1033 | 2675792.4455 | 1187154.1589 | 2675802.4485 | 1187158.9994 | 2675817.7741 | 1187168.7701
9 | 2675732.6719 | 1187103.9841 | 2675723.9715 | 1187095.494
10 | 2675732.6719 | 1187103.9841 | 2675723.8568 | 1187112.5703
11 | 2675869.9826 | 1187210.8409 | 2675834.8767 | 1187180.6895 | 2675818.23 | 1187169.0607 | 2675817.7741 | 1187168.7701
12 | 2675474.6578 | 1186861.6056 | 2675480.4637 | 1186932.4988 | 2675483.7359 | 1186935.0193 | 2675493.2037 | 1186938.1738 | 2675499.8321 | 1186945.0281 | 2675510.153 | 1186961.6125 | 2675606.2144 | 1187077.4821 | 2675641.5428 | 1187091.3697 | 2675658.4968 | 1187093.8185 | 2675675.6433 | 1187093.1125 | 2675685.0822 | 1187097.3231 | 2675712.1624 | 1187119.0116 | 2675718.2717 | 1187118.0104 | 2675723.8568 | 1187112.5703
13 | 2674651.1845 | 1186852.3716 | 2674669.2727 | 1186857.5779 | 2674672.6416 | 1186857.3277
14 | 2674673.3741 | 1186857.2732 | 2674672.6416 | 1186857.3277
15 | 2674651.1845 | 1186852.3716 | 2674642.2998 | 1186855.6517 | 2674630.8265 | 1186856.6316
16 | 2674651.1845 | 1186852.3716 | 2674654.0937 | 1186841.8397
17 | 2674587.1908 | 1186744.2658 | 2674586.7125 | 1186750.1967 | 2674589.5787 | 1186758.3928 | 2674596.0155 | 1186767.2449 | 2674605.2383 | 1186774.8087 | 2674620.4871 | 1186782.5476 | 2674623.9116 | 1186786.9707 | 2674633.1318 | 1186802.6949 | 2674649.8249 | 1186818.2121 | 2674662.0994 | 1186830.6947 | 2674661.8333 | 1186834.2935 | 2674658.9628 | 1186836.2367 | 2674654.3491 | 1186840.9153 | 2674654.0937 | 1186841.8397
18 | 2674587.1908 | 1186744.2658 | 2674573.9842 | 1186746.2264
19 | 2674587.1908 | 1186744.2658 | 2674577.6254 | 1186725.6023
20 | 2674587.1908 | 1186744.2658 | 2674603.3313 | 1186741.6875 | 2674630.6849 | 1186732.0891 | 2674658.2544 | 1186727.8189 | 2674691.8165 | 1186726.4142 | 2674715.4581 | 1186733.0129 | 2674730.0149 | 1186738.007
21 | 2674937.1264 | 1186955.8474 | 2675474.6578 | 1186861.6056
22 | 2675474.6578 | 1186861.6056 | 2675542.3738 | 1186852.3424 | 2675547.8443 | 1186851.1885 | 2675553.1039 | 1186848.5977 | 2675556.7278 | 1186843.2068 | 2675561.6307 | 1186833.3491
23 | 2674937.1264 | 1186955.8474 | 2674832.2289 | 1186935.8688 | 2674815.4674 | 1186935.6593 | 2674797.0897 | 1186931.0604 | 2674778.4821 | 1186921.0333 | 2674734 | 1186902.4116 | 2674728.5318 | 1186899.1303
24 | 2675576.5569 | 1186814.4064 | 2675564.9485 | 1186826.6784 | 2675561.6307 | 1186833.3491
25 | 2674478.035 | 1187519.7094 | 2674233.3874 | 1187402.0958
26 | 2674478.035 | 1187519.7094 | 2674501.1789 | 1187524.1595 | 2674504.8153 | 1187525.1136
27 | 2674478.035 | 1187519.7094 | 2674234.5219 | 1187641.7356
28 | 2675014.8617 | 1187552.3202 | 2675725.5623 | 1187336.7795
29 | 2675014.8617 | 1187552.3202 | 2674996.9867 | 1187566.8272 | 2674991.3675 | 1187572.0044
30 | 2675725.5623 | 1187336.7795 | 2675717.4859 | 1187318.9094 | 2675726.4937 | 1187301.6685 | 2675728.7999 | 1187290.6577 | 2675747.0188 | 1187267.8633 | 2675777.7263 | 1187251.3291
31 | 2674943.4833 | 1187575.7074 | 2674952.4912 | 1187578.355 | 2674971.6084 | 1187581.0069 | 2674979.6211 | 1187579.6619 | 2674987.9173 | 1187575.1742 | 2674991.3675 | 1187572.0044
32 | 2674702.6048 | 1187292.2409 | 2674703.491 | 1187295.2093 | 2674705.2551 | 1187297.5327 | 2674708.6883 | 1187299.3877 | 2674740.7868 | 1187303.7351 | 2674954.1687 | 1187533.9495 | 2674965.5115 | 1187539.6393 | 2674974.8903 | 1187538.8784 | 2674996.4802 | 1187520.7712 | 2674999.3873 | 1187521.975 | 2674998.7415 | 1187526.6363 | 2674992.737 | 1187538.8129 | 2674991.3675 | 1187572.0044
33 | 2674707.7228 | 1186614.1791 | 2674696.7395 | 1186618.0556
34 | 2674740.0078 | 1186741.4352 | 2674718.0332 | 1186722.939 | 2674717.1665 | 1186720.2377 | 2674718.3204 | 1186717.6617 | 2674721.71 | 1186716.9258 | 2674733.5245 | 1186717.9737 | 2674773.5327 | 1186706.3438 | 2674776.4927 | 1186703.3456 | 2674777.1175 | 1186698.5283 | 2674775.1419 | 1186694.8015 | 2674762.5728 | 1186682.0704 | 2674697.022 | 1186629.0545 | 2674689.3276 | 1186622.5214 | 2674689.5271 | 1186620.6005 | 2674696.7395 | 1186618.0556
35 | 2674716.8292 | 1186892.1177 | 2674706.5524 | 1186885.9595 | 2674697.5078 | 1186884.935 | 2674684.1497 | 1186889.5935 | 2674667.4992 | 1186892.0985 | 2674660.715 | 1186890.343
36 | 2674728.5318 | 1186899.1303 | 2674716.8292 | 1186892.1177
37 | 2674728.5318 | 1186899.1303 | 2674746.6506 | 1186867.0262 | 2674762.2239 | 1186839.5708 | 2674775.3957 | 1186808.2944 | 2674775.4668 | 1186802.603 | 2674762.951 | 1186759.3433 | 2674758.9817 | 1186750.8887 | 2674747.3704 | 1186743.9619 | 2674740.0078 | 1186741.4352
38 | 2674740.0078 | 1186741.4352 | 2674730.0149 | 1186738.007
39 | 2674565.3572 | 1186747.5071 | 2674573.9842 | 1186746.2264
40 | 2674543.026 | 1186731.8602 | 2674555.0135 | 1186726.388 | 2674570.8254 | 1186722.627 | 2674577.6254 | 1186725.6023
41 | 2675777.7263 | 1187251.3291 | 2675804.6755 | 1187236.8185 | 2675819.777 | 1187235.0768
42 | 2675840.6352 | 1187232.6712 | 2675819.777 | 1187235.0768
43 | 2675840.6352 | 1187232.6712 | 2675847.7914 | 1187227.9103
44 | 2675869.9826 | 1187210.8409 | 2675863.9653 | 1187217.2352 | 2675856.3945 | 1187222.1867 | 2675847.7914 | 1187227.9103
45 | 2674674.0184 | 1187271.7268 | 2674685.8634 | 1187280.227
46 | 2674669.7315 | 1187268.6504 | 2674674.0184 | 1187271.7268
47 | 2674702.6048 | 1187292.2409 | 2674685.8634 | 1187280.227
48 | 2674943.4833 | 1187575.7074 | 2674942.3979 | 1187577.0835 | 2674932.7713 | 1187582.4107 | 2674925.095 | 1187581.2584 | 2674920.7039 | 1187582.1929 | 2674917.776 | 1187581.4337 | 2674911.0342 | 1187579.9929 | 2674909.7475 | 1187580.3882 | 2674910.3183 | 1187581.7183 | 2674916.705 | 1187587.7574 | 2674922.1615 | 1187597.4091 | 2674926.149 | 1187607.9987 | 2674931.3287 | 1187618.4252 | 2674935.8141 | 1187630.066 | 2674939.8783 | 1187641.835 | 2674941.9979 | 1187654.1355 | 2674946.1676 | 1187661.7478 | 2674949.504 | 1187670.706 | 2674953.0436 | 1187679.2776 | 2674955.7005 | 1187687.6603 | 2674964.6512 | 1187700.958 | 2674967.381 | 1187707.7851 | 2674974.1794 | 1187712.0061 | 2674981.6312 | 1187714.0117 | 2674982.4798 | 1187715.0896 | 2674980.9636 | 1187719.7956 | 2674982.2707 | 1187721.4241 | 2674988.3295 | 1187721.9558 | 2674992.6719 | 1187725.5123 | 2674994.9096 | 1187730.8101 | 2674991.0198 | 1187734.975 | 2674978.9535 | 1187743.2289 | 2674979.6611 | 1187751.9096 | 2674968.9425 | 1187760.992 | 2674967.36 | 1187777.0929 | 2674952.7097 | 1187786.9932 | 2674946.4619 | 1187797.299 | 2674944.5604 | 1187807.8037 | 2674947.2133 | 1187821.9898 | 2674949.8329 | 1187835.1749 | 2674951.2072 | 1187842.4075 | 2674948.832 | 1187846.2579 | 2674946.507 | 1187849.7642 | 2674951.3976 | 1187863.756 | 2674952.078 | 1187868.5229 | 2674958.2969 | 1187879.4072 | 2674957.2395 | 1187882.8182 | 2674960.8629 | 1187884.6869 | 2674958.585 | 1187888.6941 | 2674964.619 | 1187892.4052 | 2674971.4676 | 1187912.0915 | 2674968.966 | 1187917.519 | 2674971.7657 | 1187920.5781 | 2674977.507 | 1187922.6845
49 | 2674943.4833 | 1187575.7074 | 2674931.7306 | 1187572.2916 | 2674920.8461 | 1187570.2209 | 2674885.2892 | 1187564.951 | 2674866.9225 | 1187560.8523 | 2674831.4364 | 1187549.302 | 2674791.3866 | 1187534.7821 | 2674726.9184 | 1187515.6217 | 2674681.4482 | 1187508.0501 | 2674640.3295 | 1187501.4893 | 2674622.1312 | 1187503.4415 | 2674602.3736 | 1187513.5792 | 2674585.9626 | 1187527.6277 | 2674574.7481 | 1187533.0469 | 2674531.0983 | 1187534.9159 | 2674521.4341 | 1187532.8722 | 2674511.8105 | 1187526.949 | 2674504.8153 | 1187525.1136
50 | 2674977.507 | 1187922.6845 | 2674976.3568 | 1187926.8059 | 2674979.0404 | 1187929.997 | 2674984.3502 | 1187930.0079 | 2674996.0786 | 1187923.7288 | 2675004.8898 | 1187921.3377 | 2675013.2219 | 1187921.8645 | 2675021.2562 | 1187926.6791 | 2675026.9187 | 1187932.6314 | 2675032.5605 | 1187940.8514 | 2675037.7571 | 1187949.2771 | 2675043.7921 | 1187957.1685 | 2675052.4636 | 1187966.5161 | 2675061.9095 | 1187974.3502 | 2675071.7108 | 1187981.2105 | 2675075.3699 | 1187984.4805 | 2675076.1514 | 1187990.9053 | 2675074.479 | 1187995.298 | 2675065.7967 | 1188009.9313 | 2675064.0166 | 1188016.2127 | 2675064.1061 | 1188016.8375
51 | 2675066.7875 | 1188035.559 | 2675064.1061 | 1188016.8375
52 | 2675066.7875 | 1188035.559 | 2675055.1573 | 1188046.1863 | 2675046.8558 | 1188045.6597 | 2675030.6336 | 1188034.3275

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674602.0004 | 1187150.4075
1 | 2674602.3277 | 1187148.0278
2 | 2675754.6455 | 1187191.9332
3 | 2675740.6358 | 1187178.5087
4 | 2675779.6132 | 1187198.6342
5 | 2675753.5294 | 1187156.7348
6 | 2675773.4221 | 1187150.038
7 | 2675732.6719 | 1187103.9841
8 | 2675796.0942 | 1187133.2699
9 | 2675817.7741 | 1187168.7701
10 | 2675723.9715 | 1187095.494
11 | 2675723.8568 | 1187112.5703
12 | 2674672.6416 | 1186857.3277
13 | 2674651.1845 | 1186852.3716
14 | 2674673.3741 | 1186857.2732
15 | 2674630.8265 | 1186856.6316
16 | 2674654.0937 | 1186841.8397
17 | 2674587.1908 | 1186744.2658
18 | 2675474.6578 | 1186861.6056
19 | 2674937.1264 | 1186955.8474
20 | 2675561.6307 | 1186833.3491
21 | 2675576.5569 | 1186814.4064
22 | 2674233.3874 | 1187402.0958
23 | 2674478.035 | 1187519.7094
24 | 2675014.8617 | 1187552.3202
25 | 2675725.5623 | 1187336.7795
26 | 2674991.3675 | 1187572.0044
27 | 2674707.7228 | 1186614.1791
28 | 2674696.7395 | 1186618.0556
29 | 2674716.8292 | 1186892.1177
30 | 2674660.715 | 1186890.343
31 | 2674728.5318 | 1186899.1303
32 | 2674740.0078 | 1186741.4352
33 | 2674730.0149 | 1186738.007
34 | 2674573.9842 | 1186746.2264
35 | 2674577.6254 | 1186725.6023
36 | 2674565.3572 | 1186747.5071
37 | 2674543.026 | 1186731.8602
38 | 2675777.7263 | 1187251.3291
39 | 2675819.777 | 1187235.0768
40 | 2675840.6352 | 1187232.6712
41 | 2675847.7914 | 1187227.9103
42 | 2675869.9826 | 1187210.8409
43 | 2674674.0184 | 1187271.7268
44 | 2674685.8634 | 1187280.227
45 | 2674669.7315 | 1187268.6504
46 | 2674702.6048 | 1187292.2409
47 | 2674943.4833 | 1187575.7074
48 | 2674504.8153 | 1187525.1136
49 | 2674234.5219 | 1187641.7356
50 | 2674977.507 | 1187922.6845
51 | 2675064.1061 | 1188016.8375
52 | 2675030.6336 | 1188034.3275
53 | 2675066.7875 | 1188035.559
54 | 2674937.1264 | 1186955.8474

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98545 | -0.10282 | 0.00048509 | 0.00012158
1 | 0.98545 | -0.10281 | 0.00055829 | 0.00013992
2 | 0.98722 | -0.091329 | 0.0014369 | 0.00036012
3 | 0.98729 | -0.09082 | 0.00081637 | 0.0002046
4 | 0.98719 | -0.091578 | 0.00093906 | 0.00023535
5 | 0.98741 | -0.089981 | 0 | 0
6 | 0.98751 | -0.089292 | 0 | 0
7 | 0.98821 | -0.084227 | 0 | 0
8 | 0.98749 | -0.089463 | 0.00055669 | 0.00013952
9 | 0.98708 | -0.092427 | 0.00056873 | 0.00014254
10 | 0.9882 | -0.084308 | 0.00064599 | 0.0001619
11 | 0.98835 | -0.083255 | 0.00095788 | 0.00024007
12 | 0.98591 | -0.099498 | 0.00045412 | 0.00011381
13 | 0.98595 | -0.099189 | 0 | 0
14 | 0.98591 | -0.099504 | 0.00089776 | 0.000225
15 | 0.98592 | -0.09942 | 0 | 0
16 | 0.98599 | -0.098917 | 0.00049747 | 0.00012468
17 | 0.98655 | -0.094903 | 0 | 0
18 | 0.99288 | -0.050734 | 0 | 0
19 | 1 | 0 | -0.051345 | -0.012639
20 | 0.99241 | -0.054072 | 0.0006477 | 0.00016233
21 | 0.99231 | -0.054746 | 0.0027315 | 0.00068457
22 | 0.97559 | -0.1762 | 0.0011116 | 0.0002786
23 | 0.97603 | -0.173 | 0.00075252 | 0.0001886
24 | 0.98003 | -0.1439 | 0.0011917 | 0.00029867
25 | 0.98479 | -0.10896 | 0.0065714 | 0.001647
26 | 0.97968 | -0.14639 | 0 | 0
27 | 0.98714 | -0.090622 | 0.0025702 | 0.00064416
28 | 0.98718 | -0.090316 | 0 | 0
29 | 0.99275 | -0.050796 | 0.0030077 | 0.00075379
30 | 0.99262 | -0.051753 | 0.0015971 | 0.00040028
31 | 0.99284 | -0.050159 | 0 | 0
32 | 0.98802 | -0.084342 | 0 | 0
33 | 0.98778 | -0.086037 | 0.0097867 | 0.0024528
34 | 0.98651 | -0.095148 | 0.001305 | 0.00032706
35 | 0.98651 | -0.095152 | 0.00060191 | 0.00015085
36 | 0.98651 | -0.095191 | 0.00048283 | 0.00012101
37 | 0.98648 | -0.095362 | 0.00055381 | 0.0001388
38 | 0.98565 | -0.10278 | 0.0011352 | 0.00028451
39 | 0.98601 | -0.10013 | 0.00067706 | 0.00016969
40 | 0.98619 | -0.098863 | 0 | 0
41 | 0.98626 | -0.098346 | 0.00055574 | 0.00013928
42 | 0.9865 | -0.096597 | 0 | 0
43 | 0.97895 | -0.15179 | 0.00028404 | 7.1186e-05
44 | 0.97896 | -0.15168 | 0.00030898 | 7.7436e-05
45 | 0.97894 | -0.15181 | 0.00043839 | 0.00010987
46 | 0.97899 | -0.15146 | 0 | 0
47 | 0.9792 | -0.14996 | 0 | 0
48 | 0.97617 | -0.17195 | 0.00088983 | 0.00022301
49 | 0.97533 | -0.17804 | 0.001753 | 0.00043934
50 | 0.97783 | -0.15997 | 0 | 0
51 | 0.97731 | -0.16368 | 0.00094106 | 0.00023585
52 | 0.97721 | -0.16443 | 0.0011435 | 0.00028658
53 | 0.97728 | -0.16391 | 0 | 0
54 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00048509 | -0.00012158 | 0.0004851 | 0.00012155 | 8.042e-10 | -3.0294e-08 | 0.00073249 | 0.00073248 | 0.00073249 | 0.98545 | -0.10282 | 0.98545 | -0.10281 | 0.27129
1 | -0.0010434 | -0.00026147 | 0.0010439 | 0.00025768 | 4.8231e-07 | -3.7872e-06 | 0.0015755 | 0.0015741 | 0.0015755 | 0.98545 | -0.10281 | 0.98592 | -0.09942 | 0.58352
2 | -0.002376 | -0.00059515 | 0.0023761 | 0.00059494 | 1.6725e-07 | -2.0293e-07 | 0.0035811 | 0.003581 | 0.0035811 | 0.98722 | -0.091329 | 0.98729 | -0.09082 | 1.3263
3 | 0.00093909 | 0.00023503 | -0.00093906 | -0.00023535 | 3.2317e-08 | -3.181e-07 | 0.0014154 | 0.0014155 | 0.0014155 | 0.98722 | -0.091329 | 0.98719 | -0.091578 | 0.52425
4 | -0.0031925 | -0.00079955 | 0.0031929 | 0.00079936 | 3.7019e-07 | -1.8538e-07 | 0.0048114 | 0.0048113 | 0.0048114 | 0.98729 | -0.09082 | 0.98741 | -0.089981 | 1.782
5 | -0.0031929 | -0.00079936 | 0.0031932 | 0.00079921 | 3.036e-07 | -1.5211e-07 | 0.0048113 | 0.0048112 | 0.0048113 | 0.98741 | -0.089981 | 0.98751 | -0.089292 | 1.782
6 | -0.022186 | -0.0055136 | 0.022201 | 0.005517 | 1.5305e-05 | 3.3551e-06 | 0.033414 | 0.033413 | 0.033414 | 0.98751 | -0.089292 | 0.98821 | -0.084227 | 4.1252
7 | 0.0005567 | 0.00013914 | -0.00055669 | -0.00013952 | 1.3148e-08 | -3.7809e-07 | 0.00083872 | 0.00083886 | 0.00083886 | 0.98751 | -0.089292 | 0.98749 | -0.089463 | 0.31069
8 | 0.018436 | 0.0045753 | -0.018428 | -0.0045742 | 7.8479e-06 | 1.1407e-06 | 0.027764 | 0.027765 | 0.027765 | 0.98751 | -0.089292 | 0.98708 | -0.092427 | 3.4277
9 | 0.00064599 | 0.00016175 | -0.00064599 | -0.0001619 | 7.1769e-09 | -1.5298e-07 | 0.00097266 | 0.00097271 | 0.00097271 | 0.98821 | -0.084227 | 0.9882 | -0.084308 | 0.36026
10 | -0.022847 | -0.0056787 | 0.02285 | 0.0056794 | 3.0264e-06 | 6.9095e-07 | 0.034386 | 0.034386 | 0.034386 | 0.98821 | -0.084227 | 0.98835 | -0.083255 | 4.2452
11 | 0.017859 | 0.0044316 | -0.017849 | -0.0044303 | 1.0109e-05 | 1.3155e-06 | 0.026907 | 0.026908 | 0.026908 | 0.98708 | -0.092427 | 0.9865 | -0.096597 | 3.322
12 | -0.023808 | -0.0059195 | 0.023914 | 0.0059449 | 0.00010574 | 2.537e-05 | 0.035828 | 0.035822 | 0.035828 | 0.98835 | -0.083255 | 0.99288 | -0.050734 | 4.4232
13 | -0.0013519 | -0.0003388 | 0.0013519 | 0.00033854 | 5.767e-08 | -2.6094e-07 | 0.0020404 | 0.0020403 | 0.0020404 | 0.98591 | -0.099498 | 0.98595 | -0.099189 | 0.75569
14 | 0.00089776 | 0.00022499 | -0.00089776 | -0.000225 | 8.4135e-10 | -9.0429e-09 | 0.001355 | 0.001355 | 0.001355 | 0.98591 | -0.099498 | 0.98591 | -0.099504 | 0.50184
15 | 0.0010439 | 0.00025743 | -0.0010439 | -0.00025768 | 3.2357e-08 | -2.5446e-07 | 0.001574 | 0.0015741 | 0.0015741 | 0.98595 | -0.099189 | 0.98592 | -0.09942 | 0.583
16 | -0.0023958 | -0.00059597 | 0.0023959 | 0.00059586 | 8.9061e-08 | -1.051e-07 | 0.0036143 | 0.0036142 | 0.0036143 | 0.98595 | -0.099189 | 0.98599 | -0.098917 | 1.3386
17 | -0.0028934 | -0.00072054 | 0.002895 | 0.00071945 | 1.585e-06 | -1.0919e-06 | 0.004365 | 0.0043644 | 0.004365 | 0.98599 | -0.098917 | 0.98655 | -0.094903 | 1.6167
18 | 0.0017879 | 0.00044781 | -0.0017878 | -0.00044795 | 6.0581e-08 | -1.4717e-07 | 0.0026965 | 0.0026966 | 0.0026966 | 0.98655 | -0.094903 | 0.98651 | -0.095148 | 0.99874
19 | 0.0011558 | 0.00028893 | -0.0011557 | -0.00028919 | 3.976e-08 | -2.5248e-07 | 0.001743 | 0.0017431 | 0.0017431 | 0.98655 | -0.094903 | 0.98651 | -0.095152 | 0.6456
20 | -0.0058386 | -0.0014562 | 0.0058457 | 0.001457 | 7.0975e-06 | 8.5356e-07 | 0.0088039 | 0.0088033 | 0.0088039 | 0.98655 | -0.094903 | 0.98778 | -0.086037 | 3.2607
21 | -0.027295 | -0.0067909 | 0.027485 | 0.0068425 | 0.00018975 | 5.1653e-05 | 0.040889 | 0.040882 | 0.040889 | 0.99288 | -0.050734 | 1 | 0 | 5.048
22 | 0.003381 | 0.00084602 | -0.0033794 | -0.00084668 | 1.5588e-06 | -6.5833e-07 | 0.0050666 | 0.005067 | 0.005067 | 0.99288 | -0.050734 | 0.99241 | -0.054072 | 1.8767
23 | 0.02306 | 0.0057959 | -0.0229 | -0.0057372 | 0.00015997 | 5.8691e-05 | 0.034319 | 0.03432 | 0.03432 | 1 | 0 | 0.99284 | -0.050159 | 12.7113
24 | 0.0027317 | 0.00068435 | -0.0027315 | -0.00068457 | 2.5483e-07 | -2.1648e-07 | 0.0040959 | 0.004096 | 0.004096 | 0.99241 | -0.054072 | 0.99231 | -0.054746 | 1.517
25 | -0.0011116 | -0.0002786 | 0.0011121 | 0.00027539 | 4.8658e-07 | -3.2039e-06 | 0.0016955 | 0.0016943 | 0.0016955 | 0.97559 | -0.1762 | 0.97603 | -0.173 | 0.62796
26 | -0.0036188 | -0.0009004 | 0.0036193 | 0.00090026 | 5.186e-07 | -1.4212e-07 | 0.0055148 | 0.0055147 | 0.0055148 | 0.97603 | -0.173 | 0.97617 | -0.17195 | 2.0425
27 | 0.0017542 | 0.00043641 | -0.001753 | -0.00043934 | 1.2152e-06 | -2.9343e-06 | 0.0026733 | 0.0026745 | 0.0026745 | 0.97603 | -0.173 | 0.97533 | -0.17804 | 0.99055
28 | -0.0088409 | -0.0021905 | 0.0088826 | 0.0021877 | 4.1676e-05 | -2.778e-06 | 0.013414 | 0.013408 | 0.013414 | 0.98003 | -0.1439 | 0.98479 | -0.10896 | 2.4842
29 | 0.0076492 | 0.0018918 | -0.0076466 | -0.0018912 | 2.5728e-06 | 6.0392e-07 | 0.011605 | 0.011605 | 0.011605 | 0.98003 | -0.1439 | 0.97968 | -0.14639 | 4.2982
30 | -0.015454 | -0.0038346 | 0.015467 | 0.0038352 | 1.2955e-05 | 6.1351e-07 | 0.023337 | 0.023336 | 0.023337 | 0.98479 | -0.10896 | 0.98565 | -0.10278 | 2.8811
31 | 0.0066144 | 0.0016387 | -0.0066113 | -0.0016381 | 3.1953e-06 | 5.8962e-07 | 0.01004 | 0.01004 | 0.01004 | 0.97968 | -0.14639 | 0.9792 | -0.14996 | 3.7185
32 | 0.0010322 | 0.00025248 | -0.0010314 | -0.000258 | 7.0521e-07 | -5.5235e-06 | 0.0015655 | 0.0015676 | 0.0015676 | 0.97968 | -0.14639 | 0.97899 | -0.15146 | 0.58058
33 | -0.0025702 | -0.00064416 | 0.0025703 | 0.00064405 | 1.0882e-07 | -1.0668e-07 | 0.0038743 | 0.0038743 | 0.0038743 | 0.98714 | -0.090622 | 0.98718 | -0.090316 | 1.4349
34 | -0.0025703 | -0.00064405 | 0.0025724 | 0.00064197 | 2.1174e-06 | -2.0791e-06 | 0.0038743 | 0.0038733 | 0.0038743 | 0.98718 | -0.090316 | 0.98802 | -0.084342 | 1.4349
35 | 0.0015973 | 0.00039959 | -0.0015971 | -0.00040028 | 2.1128e-07 | -6.8247e-07 | 0.0023939 | 0.0023942 | 0.0023942 | 0.99275 | -0.050796 | 0.99262 | -0.051753 | 0.88674
36 | -0.004605 | -0.0011534 | 0.0046054 | 0.0011534 | 4.0555e-07 | -2.0436e-08 | 0.0069021 | 0.006902 | 0.0069021 | 0.99275 | -0.050796 | 0.99284 | -0.050159 | 2.5563
37 | 0.018295 | 0.0045838 | -0.018208 | -0.0045531 | 8.6151e-05 | 3.0772e-05 | 0.027418 | 0.027419 | 0.027419 | 0.99284 | -0.050159 | 0.98802 | -0.084342 | 10.1553
38 | 0.015636 | 0.0039111 | -0.015632 | -0.0039098 | 3.6549e-06 | 1.2705e-06 | 0.023546 | 0.023546 | 0.023546 | 0.98802 | -0.084342 | 0.98778 | -0.086037 | 8.7208
39 | 0.00048283 | 0.0001209 | -0.00048283 | -0.00012101 | 2.8864e-09 | -1.1024e-07 | 0.00072824 | 0.00072828 | 0.00072828 | 0.98651 | -0.095148 | 0.98651 | -0.095191 | 0.26973
40 | 0.00055383 | 0.00013833 | -0.00055381 | -0.0001388 | 1.6045e-08 | -4.6434e-07 | 0.00083521 | 0.00083538 | 0.00083538 | 0.98651 | -0.095152 | 0.98648 | -0.095362 | 0.3094
41 | -0.016602 | -0.0041198 | 0.016608 | 0.0041203 | 5.9786e-06 | 5.4726e-07 | 0.025049 | 0.025049 | 0.025049 | 0.98565 | -0.10278 | 0.98601 | -0.10013 | 3.0925
42 | -0.017285 | -0.00429 | 0.017288 | 0.0042903 | 2.9683e-06 | 3.3809e-07 | 0.026071 | 0.02607 | 0.026071 | 0.98601 | -0.10013 | 0.98619 | -0.098863 | 3.2186
43 | -0.017288 | -0.0042903 | 0.017289 | 0.0042905 | 1.2151e-06 | 1.3831e-07 | 0.02607 | 0.02607 | 0.02607 | 0.98619 | -0.098863 | 0.98626 | -0.098346 | 3.2186
44 | -0.017845 | -0.0044297 | 0.017849 | 0.0044303 | 4.241e-06 | 5.5284e-07 | 0.026909 | 0.026908 | 0.026909 | 0.98626 | -0.098346 | 0.9865 | -0.096597 | 3.3221
45 | -0.00072243 | -0.00018099 | 0.00072244 | 0.00018081 | 1.0969e-08 | -1.7909e-07 | 0.0010981 | 0.001098 | 0.0010981 | 0.97895 | -0.15179 | 0.97896 | -0.15168 | 0.4067
46 | 0.00043839 | 0.00010981 | -0.00043839 | -0.00010987 | 1.462e-09 | -6.5778e-08 | 0.00066634 | 0.00066636 | 0.00066636 | 0.97895 | -0.15179 | 0.97894 | -0.15181 | 0.2468
47 | -0.0010314 | -0.00025825 | 0.0010314 | 0.000258 | 3.1598e-08 | -2.4694e-07 | 0.0015677 | 0.0015676 | 0.0015677 | 0.97896 | -0.15168 | 0.97899 | -0.15146 | 0.58061
48 | 0.0020885 | 0.0005154 | -0.0020857 | -0.00051998 | 2.8343e-06 | -4.5808e-06 | 0.0031709 | 0.003173 | 0.003173 | 0.9792 | -0.14996 | 0.97783 | -0.15997 | 1.1752
49 | 0.0045227 | 0.0011227 | -0.0045092 | -0.0011233 | 1.3537e-05 | -5.5756e-07 | 0.006869 | 0.0068711 | 0.0068711 | 0.9792 | -0.14996 | 0.97617 | -0.17195 | 2.5448
50 | 0.0020857 | 0.00051998 | -0.0020846 | -0.00052169 | 1.063e-06 | -1.7121e-06 | 0.003173 | 0.0031737 | 0.0031737 | 0.97783 | -0.15997 | 0.97731 | -0.16368 | 1.1755
51 | 0.0011436 | 0.00028584 | -0.0011435 | -0.00028606 | 3.5769e-08 | -2.2322e-07 | 0.0017409 | 0.001741 | 0.001741 | 0.97731 | -0.16368 | 0.97728 | -0.16391 | 0.64481
52 | -0.0011435 | -0.00028658 | 0.0011435 | 0.00028606 | 8.2966e-08 | -5.1762e-07 | 0.0017412 | 0.001741 | 0.0017412 | 0.97721 | -0.16443 | 0.97728 | -0.16391 | 0.64488

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.053257 | 0.013118

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00048509 | 0.00012158
1 | 0.00055829 | 0.00013992
2 | 0.0014369 | 0.00036012
3 | 0.00081637 | 0.0002046
4 | 0.00093906 | 0.00023535
5 | 0.00055669 | 0.00013952
6 | 0.00056873 | 0.00014254
7 | 0.00064599 | 0.0001619
8 | 0.00095788 | 0.00024007
9 | 0.00045412 | 0.00011381
10 | 0.00089776 | 0.000225
11 | 0.00049747 | 0.00012468
12 | 0.001912 | 0.0004792
13 | 0.0006477 | 0.00016233
14 | 0.0027315 | 0.00068457
15 | 0.0011116 | 0.0002786
16 | 0.00075252 | 0.0001886
17 | 0.0011917 | 0.00029867
18 | 0.0065714 | 0.001647
19 | 0.0025702 | 0.00064416
20 | 0.0030077 | 0.00075379
21 | 0.0015971 | 0.00040028
22 | 0.0097867 | 0.0024528
23 | 0.001305 | 0.00032706
24 | 0.00060191 | 0.00015085
25 | 0.00048283 | 0.00012101
26 | 0.00055381 | 0.0001388
27 | 0.0011352 | 0.00028451
28 | 0.00067706 | 0.00016969
29 | 0.00055574 | 0.00013928
30 | 0.00028404 | 7.1186e-05
31 | 0.00030898 | 7.7436e-05
32 | 0.00043839 | 0.00010987
33 | 0.00088983 | 0.00022301
34 | 0.001753 | 0.00043934
35 | 0.00094106 | 0.00023585
36 | 0.0011435 | 0.00028658

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1