## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1402-41_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1402-41_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1402-41_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1402-41_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1402-41_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1402-41_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1402-41_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1402-41_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1402-41_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1402-41_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1402-41_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1402-41_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1402-41_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1402-41_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1402-41_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1402-41_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1402-41_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1402-41_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1402-41_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1402-41_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1402-41_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1402-41_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1402-41_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1402-41_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1402-41_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1402-41_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1402-41_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1402-41_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1402-41_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1402-41_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1402-41_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1402-41_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1402-41_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1402-41_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1402-41_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1402-41_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1402-41_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1402-41_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1402-41_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1402-41_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1402-41_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1402-41_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1402-41_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1402-41_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1402-41_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1402-41_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1402-41_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1402-41_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1402-41_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1402-41_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1402-41_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1402-41_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1402-41_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1402-41_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1402-41_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1402-41_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1402-41_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1402-41_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1402-41_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1402-41_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1402-41_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1402-41_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1402-41_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_137_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1402-41_0_3_load_0 | 0 | 0.017274 | 0.0043292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1402-41_0_3_load_1 | 1 | 0.014497 | 0.0036334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1402-41_0_3_load_3 | 3 | 0.0068832 | 0.0017251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1402-41_0_3_load_4 | 4 | 0.0031788 | 0.00079668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1402-41_0_3_load_64 | 6 | 0.0083052 | 0.0020815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1402-41_0_3_load_43 | 7 | 0.0050923 | 0.0012763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1402-41_0_3_load_55 | 8 | 0.0075685 | 0.0018968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1402-41_0_3_load_42 | 9 | 0.0035755 | 0.0008961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1402-41_0_3_load_56 | 10 | 0.019088 | 0.004784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1402-41_0_3_load_6 | 11 | 0.0028055 | 0.00070313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1402-41_0_3_load_7 | 12 | 0.0041752 | 0.0010464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1402-41_0_3_load_8 | 13 | 0.0029161 | 0.00073084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1402-41_0_3_load_36 | 15 | 0.0080574 | 0.0020194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1402-41_0_3_load_60 | 17 | 0.0059385 | 0.0014883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1402-41_0_3_load_52 | 18 | 0.0020088 | 0.00050344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1402-41_0_3_load_39 | 19 | 0.0035025 | 0.00087782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1402-41_0_3_load_10 | 20 | 0.0027865 | 0.00069836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1402-41_0_3_load_11 | 21 | 0.0010877 | 0.00027261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1402-41_0_3_load_12 | 22 | 0.0023756 | 0.00059539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1402-41_0_3_load_13 | 23 | 0.0010877 | 0.00027261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1402-41_0_3_load_14 | 24 | 0.001767 | 0.00044286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1402-41_0_3_load_44 | 25 | 0.0010864 | 0.00027229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1402-41_0_3_load_45 | 27 | 0.0010865 | 0.00027231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1402-41_0_3_load_15 | 28 | 0.0039903 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1402-41_0_3_load_18 | 31 | 0.005831 | 0.0014614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1402-41_0_3_load_19 | 32 | 0.0022898 | 0.00057389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1402-41_0_3_load_20 | 33 | 0.0055892 | 0.0014008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1402-41_0_3_load_21 | 34 | 0.0032004 | 0.0008021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1402-41_0_3_load_28 | 35 | 0.0024552 | 0.00061533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1402-41_0_3_load_61 | 36 | 0.0061175 | 0.0015332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1402-41_0_3_load_41 | 37 | 0.020641 | 0.0051732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1402-41_0_3_load_32 | 38 | 0.0015285 | 0.00038309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1402-41_0_3_load_29 | 39 | 0.0048333 | 0.0012113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1402-41_0_3_load_40 | 40 | 0.0037948 | 0.00095107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1402-41_0_3_load_31 | 41 | 0.0012927 | 0.00032398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1402-41_0_3_load_22 | 42 | 0.0012027 | 0.00030143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1402-41_0_3_load_26 | 46 | 0.004265 | 0.0010689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1402-41_0_3_load_27 | 47 | 0.0019092 | 0.00047848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1402-41_0_3_load_57 | 48 | 0.0012545 | 0.0003144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1402-41_0_3_load_58 | 50 | 0.0011387 | 0.00028538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1402-41_0_3_load_34 | 51 | 0.0056636 | 0.0014194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1402-41_0_3_load_35 | 52 | 0.0018942 | 0.00047473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1402-41_0_3_load_30 | 53 | 0.0044346 | 0.0011114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1402-41_0_3_load_48 | 54 | 0.0023099 | 0.0005789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1402-41_0_3_load_49 | 55 | 0.0011393 | 0.00028554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1402-41_0_3_load_50 | 56 | 0.0011393 | 0.00028554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1402-41_0_3_load_63 | 57 | 0.0025738 | 0.00064505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1402-41_0_3_load_46 | 58 | 0.0058285 | 0.0014608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1402-41_0_3_load_47 | 59 | 0.0022218 | 0.00055685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1402-41_0_3_load_53 | 60 | 0.0025504 | 0.00063919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1402-41_0_3_load_54 | 61 | 0.0021868 | 0.00054806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1402-41_0_3_load_59 | 62 | 0.001391 | 0.00034861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1402-41_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02701 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1402-41_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.058245 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1402-41_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.028117 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1402-41_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.02119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1402-41_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.014475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1402-41_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.10561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1402-41_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.049654 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1402-41_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.023861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1402-41_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.0088023 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1402-41_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.043296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1402-41_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 40 | 0.011532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1402-41_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.010504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1402-41_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 13 | 0.0098299 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1402-41_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.02711 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1402-41_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.019707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1402-41_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.030029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1402-41_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.036346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1402-41_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.036774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1402-41_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 19 | 0.016391 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1402-41_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 36 | 0.0047756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1402-41_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 57 | 0.032727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1402-41_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.01644 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1402-41_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.016837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1402-41_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.019557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1402-41_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.005454 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1402-41_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0025915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1402-41_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.012227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1402-41_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.018412 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1402-41_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.0055462 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1402-41_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 27 | 58 | 0.027372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1402-41_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.0084838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1402-41_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.010631 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1402-41_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.03119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1402-41_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 32 | 0.027311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1402-41_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 33 | 0.016183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1402-41_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.021766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1402-41_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 35 | 0.0045641 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1402-41_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.011411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_1402-41_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 37 | 0.0060741 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1402-41_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 34 | 38 | 0.015897 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1402-41_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 39 | 0.018861 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1402-41_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.013621 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1402-41_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.010739 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1402-41_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 53 | 0.032371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1402-41_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 45 | 0.025467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1402-41_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.013674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1402-41_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.045805 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1402-41_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 45 | 0.031058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1402-41_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.021062 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1402-41_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 47 | 0.013525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1402-41_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0028916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1402-41_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.018975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1402-41_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.017406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1402-41_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.024031 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1402-41_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.0013966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1402-41_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 50 | 62 | 0.0026237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1402-41_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.041698 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1402-41_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.020939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1402-41_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.00047573 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1402-41_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.0027154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1402-41_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.028651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1402-41_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.006615 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1402-41_0_3_trafo_61 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 36 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2674286.6073 | 1185594.5401 | 2674297.6919 | 1185580.4118 | 2674301.5344 | 1185572.2157
1 | 2674246.4094 | 1185635.3643 | 2674247.4406 | 1185631.597 | 2674249.264 | 1185628.5734 | 2674254.0575 | 1185623.6076 | 2674268.5579 | 1185613.8037 | 2674285.8658 | 1185595.4852 | 2674286.6073 | 1185594.5401
2 | 2674301.5344 | 1185572.2157 | 2674306.5428 | 1185561.5326 | 2674311.0438 | 1185545.8477
3 | 2674246.4094 | 1185635.3643 | 2674225.9874 | 1185641.0174
4 | 2674248.7761 | 1185649.4575 | 2674246.901 | 1185644.3423 | 2674246.2371 | 1185639.409 | 2674246.4094 | 1185635.3643
5 | 2674311.0438 | 1185545.8477 | 2674223.6506 | 1185486.5532
6 | 2674248.7761 | 1185649.4575 | 2674250.4612 | 1185651.4351 | 2674253.2346 | 1185653.6597 | 2674256.3675 | 1185655.1994 | 2674290.4027 | 1185664.738 | 2674294.881 | 1185666.0382
7 | 2674248.7761 | 1185649.4575 | 2674245.0477 | 1185654.7033 | 2674242.6282 | 1185667.0251 | 2674240.1569 | 1185671.2191
8 | 2674294.881 | 1185666.0382 | 2674303.3343 | 1185668.4924
9 | 2674197.3243 | 1185675.6579 | 2674236.2046 | 1185672.9712 | 2674240.1569 | 1185671.2191
10 | 2674314.3233 | 1185671.9866 | 2674305.7641 | 1185669.1978 | 2674303.3343 | 1185668.4924
11 | 2674401.4595 | 1185599.0067 | 2674408.8401 | 1185606.48
12 | 2674415.7475 | 1185613.474 | 2674408.8401 | 1185606.48
13 | 2674382.4099 | 1185579.7179 | 2674401.4595 | 1185599.0067
14 | 2674382.4099 | 1185579.7179 | 2674371.8738 | 1185594.7627 | 2674371.1604 | 1185595.897
15 | 2674382.4099 | 1185579.7179 | 2674391.5751 | 1185566.2793 | 2674398.2969 | 1185557.2351 | 2674399.7796 | 1185555.2301
16 | 2674356.8514 | 1185629.1126 | 2674357.9742 | 1185624.3856 | 2674360.4838 | 1185617.1235 | 2674364.8587 | 1185607.1497 | 2674367.794 | 1185601.2493 | 2674371.1604 | 1185595.897
17 | 2674399.7796 | 1185555.2301 | 2674373.122 | 1185529.8981
18 | 2674399.7796 | 1185555.2301 | 2674409.504 | 1185542.0349
19 | 2674356.8514 | 1185629.1126 | 2674356.1864 | 1185631.9123 | 2674355.8811 | 1185633.7856
20 | 2674349.3985 | 1185507.3543 | 2674373.122 | 1185529.8981
21 | 2674419.2572 | 1185528.8008 | 2674409.504 | 1185542.0349
22 | 2674443.132 | 1185496.011 | 2674444.8888 | 1185493.5983 | 2674453.5882 | 1185482.818
23 | 2674431.6203 | 1185511.8213 | 2674443.132 | 1185496.011
24 | 2674457.0134 | 1185478.5736 | 2674453.5882 | 1185482.818
25 | 2674430.0949 | 1185513.9163 | 2674431.6203 | 1185511.8213
26 | 2674457.0134 | 1185478.5736 | 2674462.4231 | 1185471.8699 | 2674464.7631 | 1185469.1173
27 | 2674419.2572 | 1185528.8008 | 2674430.0949 | 1185513.9163
28 | 2674468.3552 | 1185464.8915 | 2674464.7631 | 1185469.1173
29 | 2674468.3552 | 1185464.8915 | 2674486.0835 | 1185444.0362
30 | 2674357.3144 | 1185671.383 | 2674353.9258 | 1185675.0653 | 2674352.3727 | 1185677.214 | 2674351.944 | 1185677.9229
31 | 2674346.6248 | 1185687.1264 | 2674350.8844 | 1185679.6748 | 2674351.944 | 1185677.9229
32 | 2674357.3144 | 1185671.383 | 2674358.5719 | 1185670.298 | 2674367.4197 | 1185663.9707 | 2674377.9688 | 1185658.3094 | 2674384.0107 | 1185655.4615
33 | 2674357.3144 | 1185671.383 | 2674355.3726 | 1185668.5683 | 2674354.3062 | 1185665.9424 | 2674353.671 | 1185663.6221 | 2674353.1788 | 1185660.8477 | 2674353.2332 | 1185654.0109 | 2674354.1195 | 1185645.0578
34 | 2674346.6248 | 1185687.1264 | 2674340.6482 | 1185682.883 | 2674334.4909 | 1185679.6714 | 2674332.7359 | 1185678.9212
35 | 2674346.6248 | 1185687.1264 | 2674336.5785 | 1185706.4349
36 | 2674384.0107 | 1185655.4615 | 2674388.1392 | 1185653.5156
37 | 2674355.8811 | 1185633.7856 | 2674354.2368 | 1185643.8729 | 2674354.1195 | 1185645.0578
38 | 2674332.7359 | 1185678.9212 | 2674327.1508 | 1185676.5336
39 | 2674336.5785 | 1185706.4349 | 2674331.0894 | 1185716.9847 | 2674329.1815 | 1185720.5061
40 | 2674406.2523 | 1185648.4109 | 2674403.6226 | 1185648.9 | 2674396.4201 | 1185650.5671 | 2674388.6552 | 1185653.2724 | 2674388.1392 | 1185653.5156
41 | 2674314.3233 | 1185671.9866 | 2674323.536 | 1185674.9883 | 2674327.1508 | 1185676.5336
42 | 2674329.1815 | 1185720.5061 | 2674328.0978 | 1185722.5064 | 2674325.1249 | 1185727.1389 | 2674323.2775 | 1185729.4518
43 | 2674438.4793 | 1185647.1556 | 2674438.2409 | 1185647.1178 | 2674428.4703 | 1185646.6295 | 2674418.7927 | 1185646.6426 | 2674410.0101 | 1185647.712 | 2674406.2523 | 1185648.4109
44 | 2674303.6915 | 1185745.206 | 2674308.3831 | 1185742.9073 | 2674313.207 | 1185739.7986 | 2674316.7288 | 1185737.0518 | 2674320.6053 | 1185732.7973 | 2674323.2775 | 1185729.4518
45 | 2674274.4432 | 1185755.8831 | 2674261.5724 | 1185760.5005
46 | 2674218.4582 | 1185775.968 | 2674261.5724 | 1185760.5005
47 | 2674274.4432 | 1185755.8831 | 2674303.6915 | 1185745.206
48 | 2674274.4432 | 1185755.8831 | 2674268.8964 | 1185743.4403 | 2674268.0312 | 1185739.972 | 2674267.9202 | 1185736.1094
49 | 2674218.4582 | 1185775.968 | 2674216.4272 | 1185767.4266 | 2674215.5841 | 1185762.7562
50 | 2674267.837 | 1185733.219 | 2674267.9202 | 1185736.1094
51 | 2674212.2136 | 1185744.0828 | 2674215.5841 | 1185762.7562
52 | 2674267.837 | 1185733.219 | 2674267.706 | 1185728.6612 | 2674266.3624 | 1185715.8858
53 | 2674212.2136 | 1185744.0828 | 2674188.2018 | 1185743.1291
54 | 2674212.2136 | 1185744.0828 | 2674212.0431 | 1185742.6967
55 | 2674266.088 | 1185713.2765 | 2674266.3624 | 1185715.8858
56 | 2674171.4121 | 1185717.6731 | 2674169.3347 | 1185738.7488 | 2674170.6726 | 1185741.0223 | 2674173.9734 | 1185742.564 | 2674188.2018 | 1185743.1291
57 | 2674212.0431 | 1185742.6967 | 2674209.4865 | 1185721.9148
58 | 2674209.4284 | 1185721.4426 | 2674209.4865 | 1185721.9148
59 | 2674209.0969 | 1185718.7476 | 2674209.4284 | 1185721.4426
60 | 2674486.0835 | 1185444.0362 | 2674504.6399 | 1185422.2068
61 | 2674208.2892 | 1185712.182 | 2674209.0969 | 1185718.7476

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674286.6073 | 1185594.5401
1 | 2674301.5344 | 1185572.2157
2 | 2674246.4094 | 1185635.3643
3 | 2674311.0438 | 1185545.8477
4 | 2674225.9874 | 1185641.0174
5 | 2674248.7761 | 1185649.4575
6 | 2674223.6506 | 1185486.5532
7 | 2674294.881 | 1185666.0382
8 | 2674240.1569 | 1185671.2191
9 | 2674303.3343 | 1185668.4924
10 | 2674197.3243 | 1185675.6579
11 | 2674408.8401 | 1185606.48
12 | 2674401.4595 | 1185599.0067
13 | 2674415.7475 | 1185613.474
14 | 2674382.4099 | 1185579.7179
15 | 2674371.1604 | 1185595.897
16 | 2674399.7796 | 1185555.2301
17 | 2674356.8514 | 1185629.1126
18 | 2674373.122 | 1185529.8981
19 | 2674409.504 | 1185542.0349
20 | 2674443.132 | 1185496.011
21 | 2674453.5882 | 1185482.818
22 | 2674431.6203 | 1185511.8213
23 | 2674457.0134 | 1185478.5736
24 | 2674430.0949 | 1185513.9163
25 | 2674464.7631 | 1185469.1173
26 | 2674419.2572 | 1185528.8008
27 | 2674468.3552 | 1185464.8915
28 | 2674351.944 | 1185677.9229
29 | 2674357.3144 | 1185671.383
30 | 2674346.6248 | 1185687.1264
31 | 2674384.0107 | 1185655.4615
32 | 2674354.1195 | 1185645.0578
33 | 2674332.7359 | 1185678.9212
34 | 2674336.5785 | 1185706.4349
35 | 2674388.1392 | 1185653.5156
36 | 2674355.8811 | 1185633.7856
37 | 2674327.1508 | 1185676.5336
38 | 2674329.1815 | 1185720.5061
39 | 2674406.2523 | 1185648.4109
40 | 2674314.3233 | 1185671.9866
41 | 2674323.2775 | 1185729.4518
42 | 2674261.5724 | 1185760.5005
43 | 2674274.4432 | 1185755.8831
44 | 2674218.4582 | 1185775.968
45 | 2674303.6915 | 1185745.206
46 | 2674267.9202 | 1185736.1094
47 | 2674215.5841 | 1185762.7562
48 | 2674267.837 | 1185733.219
49 | 2674212.2136 | 1185744.0828
50 | 2674266.3624 | 1185715.8858
51 | 2674188.2018 | 1185743.1291
52 | 2674212.0431 | 1185742.6967
53 | 2674438.4793 | 1185647.1556
54 | 2674171.4121 | 1185717.6731
55 | 2674209.4865 | 1185721.9148
56 | 2674209.4284 | 1185721.4426
57 | 2674349.3985 | 1185507.3543
58 | 2674486.0835 | 1185444.0362
59 | 2674504.6399 | 1185422.2068
60 | 2674209.0969 | 1185718.7476
61 | 2674208.2892 | 1185712.182
62 | 2674266.088 | 1185713.2765
63 | 2674357.3144 | 1185671.383

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97636 | -0.16603 | 0.017274 | 0.0043292
1 | 0.97519 | -0.17444 | 0.014497 | 0.0036334
2 | 0.98036 | -0.1375 | 0 | 0
3 | 0.97456 | -0.17893 | 0.0068832 | 0.0017251
4 | 0.98026 | -0.1382 | 0.0031788 | 0.00079668
5 | 0.98142 | -0.12997 | 0 | 0
6 | 0.97328 | -0.18816 | 0.0083052 | 0.0020815
7 | 0.98698 | -0.090667 | 0.0050923 | 0.0012763
8 | 0.98049 | -0.13657 | 0.0075685 | 0.0018968
9 | 0.98804 | -0.083287 | 0.0035755 | 0.0008961
10 | 0.97929 | -0.14516 | 0.019088 | 0.004784
11 | 0.99576 | -0.029665 | 0.0028055 | 0.00070313
12 | 0.99585 | -0.02906 | 0.0041752 | 0.0010464
13 | 0.99572 | -0.029954 | 0.0029161 | 0.00073084
14 | 0.99623 | -0.02636 | 0 | 0
15 | 0.99729 | -0.018968 | 0.0080574 | 0.0020194
16 | 0.99505 | -0.034655 | 0 | 0
17 | 0.99965 | -0.0024479 | 0.0059385 | 0.0014883
18 | 0.99481 | -0.036356 | 0.0020088 | 0.00050344
19 | 0.99451 | -0.038432 | 0.0035025 | 0.00087782
20 | 0.99305 | -0.048707 | 0.0027865 | 0.00069836
21 | 0.99275 | -0.050822 | 0.0010877 | 0.00027261
22 | 0.99348 | -0.045701 | 0.0023756 | 0.00059539
23 | 0.99267 | -0.051447 | 0.0010877 | 0.00027261
24 | 0.99355 | -0.04524 | 0.001767 | 0.00044286
25 | 0.99249 | -0.052714 | 0.0010864 | 0.00027229
26 | 0.99406 | -0.041642 | 0 | 0
27 | 0.99241 | -0.053228 | 0.0010865 | 0.00027231
28 | 0.99424 | -0.039943 | 0.0039903 | 0.0010001
29 | 0.99518 | -0.03337 | 0 | 0
30 | 0.99309 | -0.047982 | 0 | 0
31 | 0.9944 | -0.038894 | 0.005831 | 0.0014614
32 | 0.99857 | -0.0098929 | 0.0022898 | 0.00057389
33 | 0.99173 | -0.057455 | 0.0055892 | 0.0014008
34 | 0.99202 | -0.055501 | 0.0032004 | 0.0008021
35 | 0.99432 | -0.039434 | 0.0024552 | 0.00061533
36 | 1 | 0 | -0.22841 | -0.057416
37 | 0.99124 | -0.060845 | 0.020641 | 0.0051732
38 | 0.99131 | -0.060485 | 0.0015285 | 0.00038309
39 | 0.99407 | -0.0412 | 0.0048333 | 0.0012113
40 | 0.98947 | -0.073221 | 0.0037948 | 0.00095107
41 | 0.99085 | -0.06369 | 0.0012927 | 0.00032398
42 | 0.98817 | -0.082652 | 0.0012027 | 0.00030143
43 | 0.98856 | -0.079856 | 0 | 0
44 | 0.98692 | -0.091468 | 0 | 0
45 | 0.98982 | -0.070964 | 0 | 0
46 | 0.98832 | -0.081588 | 0.004265 | 0.0010689
47 | 0.98655 | -0.094075 | 0.0019092 | 0.00047848
48 | 0.9883 | -0.0817 | 0.0012545 | 0.0003144
49 | 0.98609 | -0.097363 | 0 | 0
50 | 0.98824 | -0.08215 | 0.0011387 | 0.00028538
51 | 0.98581 | -0.099332 | 0.0056636 | 0.0014194
52 | 0.98607 | -0.097491 | 0.0018942 | 0.00047473
53 | 0.99386 | -0.042651 | 0.0044346 | 0.0011114
54 | 0.98568 | -0.10032 | 0.0023099 | 0.0005789
55 | 0.98586 | -0.099 | 0.0011393 | 0.00028554
56 | 0.98586 | -0.099028 | 0.0011393 | 0.00028554
57 | 0.99469 | -0.037206 | 0.0025738 | 0.00064505
58 | 0.9921 | -0.055463 | 0.0058285 | 0.0014608
59 | 0.992 | -0.056109 | 0.0022218 | 0.00055685
60 | 0.98584 | -0.09916 | 0.0025504 | 0.00063919
61 | 0.98582 | -0.099309 | 0.0021868 | 0.00054806
62 | 0.98823 | -0.082188 | 0.001391 | 0.00034861
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.02974 | 0.007459 | -0.029706 | -0.007446 | 3.4628e-05 | 1.2981e-05 | 0.045328 | 0.045328 | 0.045328 | 0.97636 | -0.16603 | 0.97519 | -0.17444 | 16.7881
1 | -0.047014 | -0.011788 | 0.047201 | 0.011859 | 0.0001866 | 7.1039e-05 | 0.071653 | 0.071653 | 0.071653 | 0.97636 | -0.16603 | 0.98036 | -0.1375 | 26.5383
2 | 0.015208 | 0.0038126 | -0.015199 | -0.0038093 | 9.4487e-06 | 3.2835e-06 | 0.023206 | 0.023207 | 0.023207 | 0.97519 | -0.17444 | 0.97456 | -0.17893 | 8.595
3 | 0.0031791 | 0.00079653 | -0.0031788 | -0.00079668 | 3.0786e-07 | -1.4875e-07 | 0.0048252 | 0.0048253 | 0.0048253 | 0.98036 | -0.1375 | 0.98026 | -0.1382 | 1.7872
4 | -0.05038 | -0.012656 | 0.050433 | 0.012676 | 5.283e-05 | 2.0137e-05 | 0.076478 | 0.076478 | 0.076478 | 0.98036 | -0.1375 | 0.98142 | -0.12997 | 28.3253
5 | 0.0083158 | 0.0020842 | -0.0083052 | -0.0020815 | 1.0624e-05 | 2.7721e-06 | 0.012697 | 0.012697 | 0.012697 | 0.97456 | -0.17893 | 0.97328 | -0.18816 | 4.7028
6 | -0.077137 | -0.019374 | 0.077561 | 0.019536 | 0.00042391 | 0.00016241 | 0.11697 | 0.11697 | 0.11697 | 0.98142 | -0.12997 | 0.98698 | -0.090667 | 43.3217
7 | 0.026704 | 0.0066981 | -0.02668 | -0.0066891 | 2.441e-05 | 9.0874e-06 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04049 | 0.98142 | -0.12997 | 0.98049 | -0.13657 | 14.9965
8 | -0.082653 | -0.020813 | 0.082738 | 0.020845 | 8.5337e-05 | 3.2709e-05 | 0.12465 | 0.12465 | 0.12465 | 0.98698 | -0.090667 | 0.98804 | -0.083287 | 46.1651
9 | 0.019111 | 0.0047922 | -0.019088 | -0.004784 | 2.2728e-05 | 8.1962e-06 | 0.029004 | 0.029004 | 0.029004 | 0.98049 | -0.13657 | 0.97929 | -0.14516 | 10.7424
10 | -0.086314 | -0.021742 | 0.086436 | 0.021788 | 0.00012167 | 4.6649e-05 | 0.13003 | 0.13003 | 0.13003 | 0.98804 | -0.083287 | 0.98947 | -0.073221 | 48.1595
11 | -0.0057217 | -0.0014339 | 0.0057222 | 0.0014339 | 4.7915e-07 | 4.7643e-08 | 0.0085502 | 0.0085502 | 0.0085502 | 0.99576 | -0.029665 | 0.99585 | -0.02906 | 3.1667
12 | 0.0029162 | 0.00073075 | -0.0029161 | -0.00073084 | 1.1648e-07 | -8.3064e-08 | 0.0043578 | 0.0043578 | 0.0043578 | 0.99576 | -0.029665 | 0.99572 | -0.029954 | 1.614
13 | -0.0098974 | -0.0024803 | 0.0099011 | 0.0024814 | 3.6998e-06 | 1.0701e-06 | 0.014789 | 0.014789 | 0.014789 | 0.99585 | -0.02906 | 0.99623 | -0.02636 | 5.4774
14 | -0.037395 | -0.0093792 | 0.037433 | 0.0093937 | 3.8367e-05 | 1.45e-05 | 0.055857 | 0.055857 | 0.055857 | 0.99623 | -0.02636 | 0.99729 | -0.018968 | 20.6877
15 | 0.027493 | 0.0068978 | -0.027462 | -0.006886 | 3.1603e-05 | 1.1764e-05 | 0.041068 | 0.041068 | 0.041068 | 0.99623 | -0.02636 | 0.99505 | -0.034655 | 15.2104
16 | -0.04549 | -0.011413 | 0.045595 | 0.011453 | 0.0001045 | 3.9716e-05 | 0.067879 | 0.067879 | 0.067879 | 0.99729 | -0.018968 | 0.99965 | -0.0024479 | 25.1403
17 | 0.0045839 | 0.0011481 | -0.0045828 | -0.0011482 | 1.0782e-06 | -6.2875e-08 | 0.0068546 | 0.0068548 | 0.0068548 | 0.99505 | -0.034655 | 0.99481 | -0.036356 | 2.5388
18 | 0.022878 | 0.0057379 | -0.022866 | -0.0057335 | 1.1973e-05 | 4.3921e-06 | 0.034213 | 0.034214 | 0.034214 | 0.99505 | -0.034655 | 0.99451 | -0.038432 | 12.6717
19 | -0.051533 | -0.012941 | 0.051551 | 0.012948 | 1.7539e-05 | 6.6832e-06 | 0.076718 | 0.076718 | 0.076718 | 0.99965 | -0.0024479 | 1 | 0 | 28.4142
20 | 0.0025741 | 0.00064474 | -0.0025738 | -0.00064505 | 3.0272e-07 | -3.0842e-07 | 0.0038501 | 0.0038503 | 0.0038503 | 0.99481 | -0.036356 | 0.99469 | -0.037206 | 1.426
21 | 0.019363 | 0.0048557 | -0.019355 | -0.0048526 | 8.6113e-06 | 3.0988e-06 | 0.028973 | 0.028973 | 0.028973 | 0.99451 | -0.038432 | 0.99406 | -0.041642 | 10.7308
22 | 0.012409 | 0.0031099 | -0.012405 | -0.0031088 | 3.6322e-06 | 1.1792e-06 | 0.018593 | 0.018593 | 0.018593 | 0.99305 | -0.048707 | 0.99275 | -0.050822 | 6.8864
23 | -0.015195 | -0.0038083 | 0.015201 | 0.0038105 | 6.3265e-06 | 2.1801e-06 | 0.022769 | 0.022768 | 0.022769 | 0.99305 | -0.048707 | 0.99348 | -0.045701 | 8.4328
24 | 0.011317 | 0.0028361 | -0.011316 | -0.0028358 | 9.7928e-07 | 3.0613e-07 | 0.016963 | 0.016963 | 0.016963 | 0.99275 | -0.050822 | 0.99267 | -0.051447 | 6.2826
25 | -0.017577 | -0.0044059 | 0.017578 | 0.0044063 | 1.1208e-06 | 3.9751e-07 | 0.026327 | 0.026327 | 0.026327 | 0.99348 | -0.045701 | 0.99355 | -0.04524 | 9.7506
26 | 0.010228 | 0.0025632 | -0.010227 | -0.0025627 | 1.7936e-06 | 5.3183e-07 | 0.015333 | 0.015333 | 0.015333 | 0.99267 | -0.051447 | 0.99249 | -0.052714 | 5.6787
27 | -0.019345 | -0.0048491 | 0.019355 | 0.0048526 | 9.6444e-06 | 3.4708e-06 | 0.028973 | 0.028973 | 0.028973 | 0.99355 | -0.04524 | 0.99406 | -0.041642 | 10.7308
28 | 0.0091403 | 0.0022904 | -0.0091396 | -0.0022902 | 6.4992e-07 | 1.783e-07 | 0.013704 | 0.013704 | 0.013704 | 0.99249 | -0.052714 | 0.99241 | -0.053228 | 5.0755
29 | 0.0080531 | 0.0020179 | -0.0080506 | -0.0020173 | 2.4903e-06 | 6.0423e-07 | 0.012075 | 0.012075 | 0.012075 | 0.99241 | -0.053228 | 0.9921 | -0.055463 | 4.4721
30 | -0.15524 | -0.039122 | 0.15538 | 0.039177 | 0.00014297 | 5.4769e-05 | 0.23241 | 0.23241 | 0.23241 | 0.99424 | -0.039943 | 0.99518 | -0.03337 | 43.0388
31 | 0.15125 | 0.038122 | -0.15108 | -0.038057 | 0.00017006 | 6.5133e-05 | 0.22644 | 0.22644 | 0.22644 | 0.99424 | -0.039943 | 0.99309 | -0.047982 | 41.9329
32 | 0.017572 | 0.0044051 | -0.017558 | -0.0044003 | 1.3435e-05 | 4.7625e-06 | 0.026274 | 0.026274 | 0.026274 | 0.99518 | -0.03337 | 0.9944 | -0.038894 | 9.7311
33 | -0.17295 | -0.043582 | 0.17352 | 0.043801 | 0.0005702 | 0.0002186 | 0.25868 | 0.25868 | 0.25868 | 0.99518 | -0.03337 | 0.99857 | -0.0098929 | 47.9043
34 | 0.11682 | 0.029453 | -0.11667 | -0.029393 | 0.00015482 | 5.9129e-05 | 0.17511 | 0.17511 | 0.17511 | 0.99309 | -0.047982 | 0.99173 | -0.057455 | 32.4277
35 | 0.034251 | 0.0086046 | -0.034215 | -0.0085911 | 3.5783e-05 | 1.3481e-05 | 0.051328 | 0.051328 | 0.051328 | 0.99309 | -0.047982 | 0.99202 | -0.055501 | 19.0106
36 | 0.011727 | 0.0029389 | -0.011726 | -0.0029386 | 8.7703e-07 | 2.7812e-07 | 0.017548 | 0.017548 | 0.017548 | 0.9944 | -0.038894 | 0.99432 | -0.039434 | 6.4994
37 | -0.17581 | -0.044375 | 0.17606 | 0.044468 | 0.00024457 | 9.3766e-05 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.99857 | -0.0098929 | 1 | 0 | 48.5361
38 | 0.11108 | 0.027993 | -0.11103 | -0.027973 | 5.2678e-05 | 2.0104e-05 | 0.16672 | 0.16672 | 0.16672 | 0.99173 | -0.057455 | 0.99124 | -0.060845 | 30.8747
39 | 0.031015 | 0.007789 | -0.030994 | -0.007781 | 2.1475e-05 | 8.0546e-06 | 0.046528 | 0.046528 | 0.046528 | 0.99202 | -0.055501 | 0.99131 | -0.060485 | 17.2326
40 | 0.009271 | 0.0023233 | -0.0092688 | -0.0023227 | 2.2655e-06 | 6.2677e-07 | 0.013874 | 0.013874 | 0.013874 | 0.99432 | -0.039434 | 0.99407 | -0.0412 | 5.1386
41 | 0.090387 | 0.022799 | -0.09023 | -0.022739 | 0.0001566 | 6.0054e-05 | 0.13574 | 0.13574 | 0.13574 | 0.99124 | -0.060845 | 0.98947 | -0.073221 | 50.2731
42 | 0.029465 | 0.0073979 | -0.029452 | -0.007393 | 1.3112e-05 | 4.9047e-06 | 0.044234 | 0.044234 | 0.044234 | 0.99131 | -0.060485 | 0.99085 | -0.06369 | 16.3828
43 | 0.0044355 | 0.0011113 | -0.0044346 | -0.0011114 | 8.9046e-07 | -7.71e-08 | 0.0066394 | 0.0066395 | 0.0066395 | 0.99407 | -0.0412 | 0.99386 | -0.042651 | 2.4591
44 | 0.028159 | 0.007069 | -0.028131 | -0.0070584 | 2.8424e-05 | 1.0605e-05 | 0.042292 | 0.042292 | 0.042292 | 0.99085 | -0.06369 | 0.98982 | -0.070964 | 15.6638
45 | -0.020037 | -0.0050251 | 0.020045 | 0.0050279 | 7.7685e-06 | 2.8126e-06 | 0.030174 | 0.030174 | 0.030174 | 0.98817 | -0.082652 | 0.98856 | -0.079856 | 11.1754
46 | 0.018834 | 0.0047237 | -0.018811 | -0.0047154 | 2.2993e-05 | 8.2573e-06 | 0.028363 | 0.028363 | 0.028363 | 0.98817 | -0.082652 | 0.98692 | -0.091468 | 10.5048
47 | -0.028096 | -0.0070455 | 0.028131 | 0.0070584 | 3.4664e-05 | 1.2934e-05 | 0.042293 | 0.042292 | 0.042293 | 0.98856 | -0.079856 | 0.98982 | -0.070964 | 15.6639
48 | 0.0080512 | 0.0020176 | -0.0080493 | -0.0020171 | 1.9302e-06 | 4.7243e-07 | 0.012119 | 0.012119 | 0.012119 | 0.98856 | -0.079856 | 0.98832 | -0.081588 | 4.4885
49 | 0.018811 | 0.0047154 | -0.018805 | -0.004713 | 6.7895e-06 | 2.4386e-06 | 0.028363 | 0.028363 | 0.028363 | 0.98692 | -0.091468 | 0.98655 | -0.094075 | 10.5048
50 | 0.0037843 | 0.00094818 | -0.0037843 | -0.00094819 | 5.8575e-08 | -1.4526e-08 | 0.0056976 | 0.0056976 | 0.0056976 | 0.98832 | -0.081588 | 0.9883 | -0.0817 | 2.1102
51 | 0.016895 | 0.0042345 | -0.016888 | -0.0042318 | 7.6892e-06 | 2.7152e-06 | 0.025483 | 0.025483 | 0.025483 | 0.98655 | -0.094075 | 0.98609 | -0.097363 | 9.4383
52 | 0.0025298 | 0.00063379 | -0.0025296 | -0.00063396 | 1.5757e-07 | -1.6242e-07 | 0.0038089 | 0.0038089 | 0.0038089 | 0.9883 | -0.0817 | 0.98824 | -0.08215 | 1.4107
53 | 0.007976 | 0.0019985 | -0.0079738 | -0.0019979 | 2.1722e-06 | 5.2897e-07 | 0.012036 | 0.012036 | 0.012036 | 0.98609 | -0.097363 | 0.98581 | -0.099332 | 4.4577
54 | 0.0089118 | 0.0022333 | -0.0089116 | -0.0022333 | 1.576e-07 | 4.2799e-08 | 0.013448 | 0.013448 | 0.013448 | 0.98609 | -0.097363 | 0.98607 | -0.097491 | 4.9807
55 | 0.001391 | 0.00034858 | -0.001391 | -0.00034861 | 7.1818e-09 | -3.0854e-08 | 0.0020944 | 0.0020944 | 0.0020944 | 0.98824 | -0.08215 | 0.98823 | -0.082188 | 0.77572
56 | 0.0023102 | 0.00057849 | -0.0023099 | -0.0005789 | 3.1637e-07 | -4.0989e-07 | 0.0034869 | 0.0034871 | 0.0034871 | 0.98581 | -0.099332 | 0.98568 | -0.10032 | 1.2915
57 | 0.0070174 | 0.0017586 | -0.007016 | -0.0017583 | 1.4652e-06 | 2.9648e-07 | 0.010589 | 0.01059 | 0.01059 | 0.98607 | -0.097491 | 0.98586 | -0.099 | 3.9221
58 | 0.0058766 | 0.0014727 | -0.0058766 | -0.0014727 | 2.3355e-08 | 2.9168e-09 | 0.0088699 | 0.0088699 | 0.0088699 | 0.98586 | -0.099 | 0.98586 | -0.099028 | 3.2852
59 | 0.0047373 | 0.0011872 | -0.0047372 | -0.0011872 | 8.6629e-08 | -1.3038e-09 | 0.0071503 | 0.0071503 | 0.0071503 | 0.98586 | -0.099028 | 0.98584 | -0.09916 | 2.6483
60 | 0.002222 | 0.00055655 | -0.0022218 | -0.00055685 | 1.9857e-07 | -2.9355e-07 | 0.0033327 | 0.0033328 | 0.0033328 | 0.9921 | -0.055463 | 0.992 | -0.056109 | 1.2344
61 | 0.0021868 | 0.000548 | -0.0021868 | -0.00054806 | 4.4973e-08 | -6.7045e-08 | 0.0033008 | 0.0033008 | 0.0033008 | 0.98584 | -0.09916 | 0.98582 | -0.099309 | 1.2225

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23452 | 0.058949

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.017274 | 0.0043292
1 | 0.014497 | 0.0036334
2 | 0.0068832 | 0.0017251
3 | 0.0031788 | 0.00079668
4 | 0.0083052 | 0.0020815
5 | 0.0050923 | 0.0012763
6 | 0.0075685 | 0.0018968
7 | 0.0035755 | 0.0008961
8 | 0.019088 | 0.004784
9 | 0.0028055 | 0.00070313
10 | 0.0041752 | 0.0010464
11 | 0.0029161 | 0.00073084
12 | 0.0080574 | 0.0020194
13 | 0.0059385 | 0.0014883
14 | 0.0020088 | 0.00050344
15 | 0.0035025 | 0.00087782
16 | 0.0027865 | 0.00069836
17 | 0.0010877 | 0.00027261
18 | 0.0023756 | 0.00059539
19 | 0.0010877 | 0.00027261
20 | 0.001767 | 0.00044286
21 | 0.0010864 | 0.00027229
22 | 0.0010865 | 0.00027231
23 | 0.0039903 | 0.0010001
24 | 0.005831 | 0.0014614
25 | 0.0022898 | 0.00057389
26 | 0.0055892 | 0.0014008
27 | 0.0032004 | 0.0008021
28 | 0.0024552 | 0.00061533
29 | 0.0061175 | 0.0015332
30 | 0.020641 | 0.0051732
31 | 0.0015285 | 0.00038309
32 | 0.0048333 | 0.0012113
33 | 0.0037948 | 0.00095107
34 | 0.0012927 | 0.00032398
35 | 0.0012027 | 0.00030143
36 | 0.004265 | 0.0010689
37 | 0.0019092 | 0.00047848
38 | 0.0012545 | 0.0003144
39 | 0.0011387 | 0.00028538
40 | 0.0056636 | 0.0014194
41 | 0.0018942 | 0.00047473
42 | 0.0044346 | 0.0011114
43 | 0.0023099 | 0.0005789
44 | 0.0011393 | 0.00028554
45 | 0.0011393 | 0.00028554
46 | 0.0025738 | 0.00064505
47 | 0.0058285 | 0.0014608
48 | 0.0022218 | 0.00055685
49 | 0.0025504 | 0.00063919
50 | 0.0021868 | 0.00054806
51 | 0.001391 | 0.00034861

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1