## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1404-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1404-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1404-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1404-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1404-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1404-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1404-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1404-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1404-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1404-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1404-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1404-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1404-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1404-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1404-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1404-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1404-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1404-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1404-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1404-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1404-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1404-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1404-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1404-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1404-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1404-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1404-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1404-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1404-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1404-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1404-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1404-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1404-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1404-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1404-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1404-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1404-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1404-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1404-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1404-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1404-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1404-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1404-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1404-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1404-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1404-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1404-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1404-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1404-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1404-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1404-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1404-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1404-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1404-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1404-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1404-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1404-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_140_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1404-4_0_4_load_0 | 0 | 0.00069119 | 0.00017323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1404-4_0_4_load_1 | 1 | 0.0016201 | 0.00040604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1404-4_0_4_load_38 | 3 | 0.0025199 | 0.00063155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1404-4_0_4_load_3 | 4 | 0.00024328 | 6.0972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1404-4_0_4_load_4 | 5 | 0.00057479 | 0.00014405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1404-4_0_4_load_37 | 6 | 0.00080684 | 0.00020221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1404-4_0_4_load_84 | 7 | 0.003942 | 0.00098796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1404-4_0_4_load_83 | 8 | 0.00097413 | 0.00024414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1404-4_0_4_load_5 | 9 | 0.00034894 | 8.7454e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1404-4_0_4_load_32 | 10 | 0.0020002 | 0.00050129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1404-4_0_4_load_33 | 11 | 0.00062519 | 0.00015669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1404-4_0_4_load_35 | 13 | 0.0019607 | 0.00049139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1404-4_0_4_load_36 | 14 | 0.00041186 | 0.00010322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1404-4_0_4_load_39 | 15 | 0.00023977 | 6.0093e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1404-4_0_4_load_40 | 16 | 0.0010198 | 0.00025558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1404-4_0_4_load_41 | 17 | 0.0014001 | 0.00035089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1404-4_0_4_load_42 | 18 | 0.0024467 | 0.00061319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1404-4_0_4_load_43 | 19 | 0.00033515 | 8.3998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1404-4_0_4_load_96 | 20 | 0.0023755 | 0.00059535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1404-4_0_4_load_51 | 21 | 0.00058695 | 0.0001471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1404-4_0_4_load_44 | 23 | 0.00063263 | 0.00015855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1404-4_0_4_load_47 | 26 | 0.0004583 | 0.00011486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1404-4_0_4_load_48 | 27 | 0.00089844 | 0.00022517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1404-4_0_4_load_49 | 28 | 0.00086652 | 0.00021717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1404-4_0_4_load_50 | 29 | 0.00039759 | 9.9646e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1404-4_0_4_load_78 | 30 | 0.00059381 | 0.00014882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1404-4_0_4_load_52 | 33 | 0.0040028 | 0.0010032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1404-4_0_4_load_53 | 34 | 0.0064141 | 0.0016075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1404-4_0_4_load_55 | 35 | 0.0025377 | 0.000636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1404-4_0_4_load_56 | 36 | 0.0046797 | 0.0011728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1404-4_0_4_load_58 | 38 | 0.0052072 | 0.001305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1404-4_0_4_load_61 | 39 | 0.0023822 | 0.00059703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1404-4_0_4_load_62 | 40 | 0.0066766 | 0.0016733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1404-4_0_4_load_59 | 41 | 0.0064196 | 0.0016089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1404-4_0_4_load_68 | 43 | 0.0069621 | 0.0017449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1404-4_0_4_load_69 | 44 | 0.0070078 | 0.0017563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1404-4_0_4_load_72 | 46 | 0.0049396 | 0.001238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1404-4_0_4_load_73 | 47 | 0.0059981 | 0.0015033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1404-4_0_4_load_82 | 48 | 0.0016866 | 0.00042271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1404-4_0_4_load_80 | 49 | 0.0016685 | 0.00041818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1404-4_0_4_load_76 | 50 | 0.00042624 | 0.00010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1404-4_0_4_load_70 | 51 | 0.0043831 | 0.0010985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1404-4_0_4_load_71 | 52 | 0.0021567 | 0.00054052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1404-4_0_4_load_74 | 53 | 0.00066547 | 0.00016678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1404-4_0_4_load_75 | 54 | 0.0021596 | 0.00054125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1404-4_0_4_load_85 | 55 | 0.0026538 | 0.0006651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1404-4_0_4_load_81 | 56 | 0.0012099 | 0.00030322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 22 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1404-4_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.063161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1404-4_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.042246 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1404-4_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 0 | 3 | 0.33247 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1404-4_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 1 | 4 | 0.11042 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1404-4_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.11197 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1404-4_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.025541 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1404-4_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.18595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1404-4_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.031643 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1404-4_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 14 | 0.13935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1404-4_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.0012614 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1404-4_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 27 | 0.075659 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1404-4_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.025261 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1404-4_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 12 | 0.014201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1404-4_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.048873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1404-4_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.0042917 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1404-4_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.0086357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1404-4_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.043376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1404-4_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.0080829 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1404-4_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.066415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1404-4_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.043675 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1404-4_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.079697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1404-4_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.051203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1404-4_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 31 | 0.13715 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1404-4_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 32 | 0.183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1404-4_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.090418 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1404-4_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.02341 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1404-4_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.017708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1404-4_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 27 | 0.0083368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1404-4_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 28 | 0.018537 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1404-4_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 29 | 0.039734 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1404-4_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.14049 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1404-4_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.022346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1404-4_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 42 | 0.14411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1404-4_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 36 | 0.03291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1404-4_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.018099 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1404-4_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.03152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1404-4_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.00035853 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1404-4_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.017093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1404-4_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.012249 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1404-4_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.0067869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1404-4_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 37 | 40 | 0.051613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1404-4_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.012317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1404-4_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.019379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1404-4_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.015096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1404-4_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 42 | 48 | 0.014161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1404-4_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 49 | 0.090671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1404-4_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 50 | 0.22477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1404-4_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.012477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1404-4_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 51 | 0.011368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1404-4_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.036627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1404-4_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.027486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1404-4_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 55 | 0.035227 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1404-4_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 56 | 0.0051278 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1404-4_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.014655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1404-4_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.011713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1404-4_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.024415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1404-4_0_4_trafo_57 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 57 | 22 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2663627.7044 | 1196210.846 | 2663620.1313 | 1196193.1909 | 2663600.1421 | 1196154.0491
1 | 2663644.3582 | 1196249.6706 | 2663627.7044 | 1196210.846
2 | 2663782.6918 | 1195916.7151 | 2663627.7044 | 1196210.846
3 | 2663600.1421 | 1196154.0491 | 2663596.9143 | 1196147.7285 | 2663595.8138 | 1196136.588 | 2663590.1633 | 1196129.9241 | 2663574.7023 | 1196124.501 | 2663558.9472 | 1196118.7858 | 2663545.8364 | 1196105.1274 | 2663536.528 | 1196088.5077 | 2663532.6663 | 1196076.8689
4 | 2663644.3582 | 1196249.6706 | 2663639.048 | 1196252.5602 | 2663612.8587 | 1196262.3764 | 2663600.6646 | 1196264.9927 | 2663591.1325 | 1196265.147 | 2663579.9479 | 1196263.1047 | 2663570.3301 | 1196259.1446 | 2663564.4583 | 1196253.9459 | 2663555.7238 | 1196239.9893 | 2663550.9443 | 1196231.3459
5 | 2663782.6918 | 1195916.7151 | 2663800.8257 | 1195903.0115 | 2663803.2865 | 1195901.6507
6 | 2663385.271 | 1195963.4967 | 2663532.6663 | 1196076.8689
7 | 2663535.6321 | 1196203.6546 | 2663550.9443 | 1196231.3459
8 | 2663892.4916 | 1195943.1957 | 2663891.3038 | 1195937.375 | 2663891.5218 | 1195916.9765 | 2663889.8916 | 1195901.2721 | 2663889.1682 | 1195894.8161 | 2663888.1539 | 1195892.7707 | 2663885.5 | 1195891.5862 | 2663878.097 | 1195889.9395 | 2663845.9517 | 1195888.6956 | 2663832.2396 | 1195888.5492 | 2663823.9018 | 1195890.2502 | 2663803.2865 | 1195901.6507
9 | 2663385.271 | 1195963.4967 | 2663385.4762 | 1195962.2521
10 | 2663385.4762 | 1195962.2521 | 2663386.932 | 1195953.4195 | 2663388.775 | 1195941.2764 | 2663387.6841 | 1195933.5047 | 2663384.6257 | 1195920.876 | 2663381.8804 | 1195912.4976 | 2663380.5311 | 1195900.354 | 2663379.0759 | 1195887.8904
11 | 2663933.8444 | 1195989.9383 | 2663935.8222 | 1195990.5707 | 2663941.0098 | 1195990.6261 | 2663946.6247 | 1195985.6388 | 2663952.7607 | 1195979.6564 | 2663954.4888 | 1195978.8265
12 | 2663920.318 | 1195985.6132 | 2663933.8444 | 1195989.9383
13 | 2663920.318 | 1195985.6132 | 2663912.185 | 1195982.4245 | 2663907.9546 | 1195978.3435 | 2663895.1912 | 1195952.8812 | 2663893.4143 | 1195947.3838
14 | 2663893.4143 | 1195947.3838 | 2663893.2295 | 1195946.8122 | 2663892.4916 | 1195943.1957
15 | 2663568.1067 | 1195833.7133 | 2663559.4834 | 1195833.2498
16 | 2663568.1067 | 1195833.7133 | 2663575.39 | 1195834.1048 | 2663578.361 | 1195832.7022 | 2663579.9177 | 1195829.6058 | 2663590.1238 | 1195802.1079
17 | 2663551.4122 | 1195832.8159 | 2663559.4834 | 1195833.2498
18 | 2663590.1238 | 1195802.1079 | 2663593.5184 | 1195792.9622 | 2663595.8387 | 1195785.4046 | 2663596.561 | 1195779.809 | 2663596.3381 | 1195772.1133 | 2663595.1271 | 1195765.6299 | 2663593.5685 | 1195758.8761 | 2663592.5484 | 1195752.3503 | 2663593.2385 | 1195744.7754 | 2663596.1087 | 1195737.6575
19 | 2663551.4122 | 1195832.8159 | 2663507.7761 | 1195830.9849
20 | 2663652.2867 | 1195682.6059 | 2663643.7403 | 1195688.5795 | 2663625.8403 | 1195701.7524 | 2663613.6261 | 1195714.0297 | 2663605.813 | 1195721.5399 | 2663597.8319 | 1195733.3842 | 2663596.1087 | 1195737.6575
21 | 2663683.1271 | 1195643.0941 | 2663674.445 | 1195660.6454 | 2663667.4955 | 1195670.7551 | 2663663.9514 | 1195674.4529 | 2663652.2867 | 1195682.6059
22 | 2663683.1271 | 1195643.0941 | 2663674.8603 | 1195645.9745 | 2663639.8486 | 1195649.7709 | 2663608.0394 | 1195647.6092 | 2663546.9831 | 1195638.7774
23 | 2663683.1271 | 1195643.0941 | 2663694.9685 | 1195637.239 | 2663699.9691 | 1195633.4233 | 2663704.7506 | 1195628.727 | 2663706.5858 | 1195626.6676 | 2663713.9328 | 1195614.3052 | 2663740.2093 | 1195555.8397 | 2663771.3591 | 1195486.998
24 | 2663380.2388 | 1195879.7721 | 2663382.3257 | 1195876.2366 | 2663387.7712 | 1195872.8257 | 2663394.6692 | 1195868.2183 | 2663400.1514 | 1195862.0616 | 2663409.5733 | 1195850.7993 | 2663420.5408 | 1195837.4856 | 2663432.6294 | 1195825.4956 | 2663440.8906 | 1195815.9331 | 2663441.8754 | 1195814.4844
25 | 2663455.0234 | 1195795.1152 | 2663450.7276 | 1195801.4623 | 2663441.8754 | 1195814.4844
26 | 2663380.2388 | 1195879.7721 | 2663374.7554 | 1195877.4238 | 2663368.5164 | 1195877.3577 | 2663363.051 | 1195878.3337
27 | 2663380.2388 | 1195879.7721 | 2663378.757 | 1195885.1596 | 2663379.0759 | 1195887.8904
28 | 2663455.0234 | 1195795.1152 | 2663469.5285 | 1195806.7092
29 | 2663455.0234 | 1195795.1152 | 2663456.7107 | 1195792.6317 | 2663457.565 | 1195783.9245 | 2663457.6874 | 1195772.3857 | 2663460.5912 | 1195766.5464 | 2663465.1849 | 1195763.0042 | 2663469.2669 | 1195762.4422
30 | 2663548.1207 | 1195661.0818 | 2663548.3873 | 1195663.6514 | 2663547.321 | 1195666.4861 | 2663545.7272 | 1195670.9163 | 2663538.5304 | 1195687.116 | 2663535.1596 | 1195700.3324 | 2663531.4577 | 1195709.5651 | 2663525.4262 | 1195722.9423 | 2663516.9264 | 1195736.2932 | 2663508.0554 | 1195749.4512 | 2663501.5326 | 1195756.008 | 2663496.57 | 1195758.4123 | 2663487.4232 | 1195760.9612 | 2663475.4549 | 1195761.5901 | 2663469.2669 | 1195762.4422
31 | 2663546.9831 | 1195638.7774 | 2663547.4474 | 1195654.5916 | 2663548.1207 | 1195661.0818
32 | 2663404.025 | 1195635.4144 | 2663448.0409 | 1195627.443 | 2663466.3072 | 1195627.1143 | 2663546.9831 | 1195638.7774
33 | 2663771.3591 | 1195486.998 | 2663745.5934 | 1195474.6051 | 2663741.5642 | 1195473.0501
34 | 2663771.3591 | 1195486.998 | 2663778.8196 | 1195470.5079
35 | 2663778.8196 | 1195470.5079 | 2663791.8122 | 1195441.7906
36 | 2663791.8122 | 1195441.7906 | 2663791.9599 | 1195441.4639
37 | 2663799.0059 | 1195425.8903 | 2663791.9599 | 1195441.4639
38 | 2663741.5642 | 1195473.0501 | 2663741.5642 | 1195473.0501 | 2663736.5191 | 1195473.1631 | 2663732.117 | 1195475.1285 | 2663730.0673 | 1195476.3422
39 | 2663799.0059 | 1195425.8903 | 2663801.8372 | 1195419.7221
40 | 2663799.0059 | 1195425.8903 | 2663762.7755 | 1195410.2282 | 2663752.2725 | 1195404.135
41 | 2663719.4693 | 1195482.6178 | 2663730.0673 | 1195476.3422
42 | 2663739.6439 | 1195389.4363 | 2663752.2725 | 1195404.135
43 | 2663719.4693 | 1195482.6178 | 2663706.4794 | 1195490.3096
44 | 2663404.025 | 1195635.4144 | 2663390.2298 | 1195638.611
45 | 2663404.025 | 1195635.4144 | 2663431.5115 | 1195702.4895 | 2663436.7884 | 1195719.8894
46 | 2663404.025 | 1195635.4144 | 2663393.4552 | 1195410.8959
47 | 2663695.7433 | 1195496.6669 | 2663706.4794 | 1195490.3096
48 | 2663695.7433 | 1195496.6669 | 2663685.9616 | 1195502.4591
49 | 2663739.6439 | 1195389.4363 | 2663712.0115 | 1195413.4783
50 | 2663712.0115 | 1195413.4783 | 2663702.3866 | 1195416.4998 | 2663693.5476 | 1195415.1271 | 2663687.1596 | 1195409.5905
51 | 2663355.9125 | 1195646.5628 | 2663390.2298 | 1195638.611
52 | 2663438.2766 | 1195724.7965 | 2663436.7884 | 1195719.8894
53 | 2663385.7785 | 1195399.0768 | 2663386.5215 | 1195403.4932 | 2663388.5873 | 1195406.2723 | 2663393.4552 | 1195410.8959
54 | 2663675.883 | 1195508.4271 | 2663685.9616 | 1195502.4591
55 | 2663385.7785 | 1195399.0768 | 2663385.1238 | 1195395.1847 | 2663383.7213 | 1195393.0797 | 2663381.077 | 1195391.6731 | 2663376.945 | 1195391.1735 | 2663367.1372 | 1195395.65 | 2663367.1372 | 1195395.65

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2663627.7044 | 1196210.846
1 | 2663600.1421 | 1196154.0491
2 | 2663644.3582 | 1196249.6706
3 | 2663782.6918 | 1195916.7151
4 | 2663532.6663 | 1196076.8689
5 | 2663550.9443 | 1196231.3459
6 | 2663803.2865 | 1195901.6507
7 | 2663385.271 | 1195963.4967
8 | 2663385.4762 | 1195962.2521
9 | 2663535.6321 | 1196203.6546
10 | 2663933.8444 | 1195989.9383
11 | 2663954.4888 | 1195978.8265
12 | 2663920.318 | 1195985.6132
13 | 2663893.4143 | 1195947.3838
14 | 2663892.4916 | 1195943.1958
15 | 2663568.1067 | 1195833.7133
16 | 2663559.4834 | 1195833.2498
17 | 2663590.1238 | 1195802.1079
18 | 2663551.4122 | 1195832.8159
19 | 2663596.1087 | 1195737.6575
20 | 2663507.7761 | 1195830.9849
21 | 2663652.2867 | 1195682.6059
22 | 2663683.1271 | 1195643.0941
23 | 2663441.8754 | 1195814.4844
24 | 2663380.2388 | 1195879.7721
25 | 2663455.0234 | 1195795.1152
26 | 2663363.051 | 1195878.3337
27 | 2663379.0759 | 1195887.8904
28 | 2663469.5285 | 1195806.7092
29 | 2663469.2669 | 1195762.4421
30 | 2663548.1207 | 1195661.0818
31 | 2663546.9831 | 1195638.7774
32 | 2663771.359 | 1195486.998
33 | 2663778.8196 | 1195470.5079
34 | 2663791.8122 | 1195441.7906
35 | 2663791.9599 | 1195441.4639
36 | 2663741.5642 | 1195473.0501
37 | 2663799.0059 | 1195425.8903
38 | 2663730.0673 | 1195476.3422
39 | 2663801.8372 | 1195419.7221
40 | 2663752.2725 | 1195404.135
41 | 2663719.4693 | 1195482.6178
42 | 2663404.025 | 1195635.4144
43 | 2663706.4794 | 1195490.3096
44 | 2663695.7433 | 1195496.6669
45 | 2663739.6439 | 1195389.4363
46 | 2663712.0115 | 1195413.4783
47 | 2663687.1596 | 1195409.5905
48 | 2663390.2298 | 1195638.611
49 | 2663436.7884 | 1195719.8894
50 | 2663393.4552 | 1195410.8959
51 | 2663685.9616 | 1195502.4591
52 | 2663675.883 | 1195508.4271
53 | 2663385.7785 | 1195399.0768
54 | 2663367.1372 | 1195395.65
55 | 2663355.9125 | 1195646.5628
56 | 2663438.2766 | 1195724.7965
57 | 2663706.5858 | 1195626.6676

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97682 | -0.16362 | 0.00069119 | 0.00017323
1 | 0.97774 | -0.15701 | 0.0016201 | 0.00040604
2 | 0.97676 | -0.16403 | 0 | 0
3 | 0.97276 | -0.19282 | 0.0025199 | 0.00063155
4 | 0.97961 | -0.14361 | 0.00024328 | 6.0972e-05
5 | 0.97661 | -0.16512 | 0.00057479 | 0.00014405
6 | 0.97254 | -0.19439 | 0.00080684 | 0.00020221
7 | 0.98282 | -0.12067 | 0.003942 | 0.00098796
8 | 0.98285 | -0.12047 | 0.00097413 | 0.00024414
9 | 0.9766 | -0.16524 | 0.00034894 | 8.7454e-05
10 | 0.97125 | -0.20374 | 0.0020002 | 0.00050129
11 | 0.97123 | -0.2039 | 0.00062519 | 0.00015669
12 | 0.97131 | -0.20334 | 0 | 0
13 | 0.97149 | -0.20198 | 0.0019607 | 0.00049139
14 | 0.97152 | -0.20177 | 0.00041186 | 0.00010322
15 | 0.99741 | -0.018194 | 0.00023977 | 6.0093e-05
16 | 0.99734 | -0.0187 | 0.0010198 | 0.00025558
17 | 0.99778 | -0.015545 | 0.0014001 | 0.00035089
18 | 0.99728 | -0.019092 | 0.0024467 | 0.00061319
19 | 0.9985 | -0.010558 | 0.00033515 | 8.3998e-05
20 | 0.99713 | -0.020134 | 0.0023755 | 0.00059535
21 | 0.99939 | -0.0043109 | 0.00058695 | 0.0001471
22 | 1 | 0 | -0.11207 | -0.028123
23 | 0.98729 | -0.08893 | 0.00063263 | 0.00015855
24 | 0.98491 | -0.10582 | 0 | 0
25 | 0.98793 | -0.084419 | 0 | 0
26 | 0.9849 | -0.1059 | 0.0004583 | 0.00011486
27 | 0.9847 | -0.10734 | 0.00089844 | 0.00022517
28 | 0.98791 | -0.084583 | 0.00086652 | 0.00021717
29 | 0.98907 | -0.076422 | 0.00039759 | 9.9646e-05
30 | 0.99316 | -0.047714 | 0.00059381 | 0.00014882
31 | 0.99383 | -0.043034 | 0 | 0
32 | 0.98139 | -0.12991 | 0 | 0
33 | 0.98052 | -0.1361 | 0.0040028 | 0.0010032
34 | 0.97919 | -0.14559 | 0.0064141 | 0.0016075
35 | 0.97918 | -0.14567 | 0.0025377 | 0.000636
36 | 0.97963 | -0.14249 | 0.0046797 | 0.0011728
37 | 0.97868 | -0.14924 | 0 | 0
38 | 0.97906 | -0.14659 | 0.0052072 | 0.001305
39 | 0.97866 | -0.1494 | 0.0023822 | 0.00059703
40 | 0.97736 | -0.15873 | 0.0066766 | 0.0016733
41 | 0.97857 | -0.15004 | 0.0064196 | 0.0016089
42 | 0.99166 | -0.058381 | 0 | 0
43 | 0.97812 | -0.15327 | 0.0069621 | 0.0017449
44 | 0.97787 | -0.15504 | 0.0070078 | 0.0017563
45 | 0.97705 | -0.16094 | 0 | 0
46 | 0.97646 | -0.16514 | 0.0049396 | 0.001238
47 | 0.97622 | -0.16686 | 0.0059981 | 0.0015033
48 | 0.99157 | -0.059005 | 0.0016866 | 0.00042271
49 | 0.99128 | -0.061035 | 0.0016685 | 0.00041818
50 | 0.99061 | -0.065839 | 0.00042624 | 0.00010683
51 | 0.97777 | -0.15581 | 0.0043831 | 0.0010985
52 | 0.97773 | -0.15608 | 0.0021567 | 0.00054052
53 | 0.99055 | -0.06626 | 0.00066547 | 0.00016678
54 | 0.99047 | -0.066797 | 0.0021596 | 0.00054125
55 | 0.99143 | -0.059955 | 0.0026538 | 0.0006651
56 | 0.99127 | -0.061098 | 0.0012099 | 0.00030322
57 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0099806 | -0.0024972 | 0.0099897 | 0.0024999 | 9.1084e-06 | 2.7118e-06 | 0.015202 | 0.015202 | 0.015202 | 0.97682 | -0.16362 | 0.97774 | -0.15701 | 5.6304
1 | 0.00092393 | 0.00022926 | -0.00092387 | -0.00022977 | 5.2165e-08 | -5.0874e-07 | 0.0014066 | 0.0014068 | 0.0014068 | 0.97682 | -0.16362 | 0.97676 | -0.16403 | 0.52104
2 | 0.0083655 | 0.0020947 | -0.0083318 | -0.0020859 | 3.369e-05 | 8.8132e-06 | 0.012743 | 0.012744 | 0.012744 | 0.97682 | -0.16362 | 0.97276 | -0.19282 | 4.7201
3 | -0.01161 | -0.002906 | 0.011631 | 0.0029128 | 2.1506e-05 | 6.8841e-06 | 0.017668 | 0.017667 | 0.017668 | 0.97774 | -0.15701 | 0.97961 | -0.14361 | 6.5435
4 | 0.00092387 | 0.00022977 | -0.00092374 | -0.00023111 | 1.3833e-07 | -1.3481e-06 | 0.0014068 | 0.0014073 | 0.0014073 | 0.97676 | -0.16403 | 0.97661 | -0.16512 | 0.52123
5 | 0.0058119 | 0.0014544 | -0.0058106 | -0.0014542 | 1.2595e-06 | 1.674e-07 | 0.0088895 | 0.0088896 | 0.0088896 | 0.97276 | -0.19282 | 0.97254 | -0.19439 | 3.2924
6 | -0.011875 | -0.0029738 | 0.011912 | 0.002986 | 3.7747e-05 | 1.2169e-05 | 0.018037 | 0.018036 | 0.018037 | 0.97961 | -0.14361 | 0.98282 | -0.12067 | 6.6802
7 | 0.00034895 | 8.706e-05 | -0.00034894 | -8.7454e-05 | 5.5801e-09 | -3.9379e-07 | 0.00053154 | 0.00053168 | 0.00053168 | 0.97661 | -0.16512 | 0.9766 | -0.16524 | 0.19692
8 | 0.0050038 | 0.001252 | -0.0049987 | -0.0012517 | 5.096e-06 | 2.3266e-07 | 0.0076551 | 0.0076557 | 0.0076557 | 0.97254 | -0.19439 | 0.97152 | -0.20177 | 2.8355
9 | -0.015854 | -0.0039739 | 0.015855 | 0.0039741 | 4.5354e-07 | 1.5845e-07 | 0.024004 | 0.024004 | 0.024004 | 0.98282 | -0.12067 | 0.98285 | -0.12047 | 8.8904
10 | -0.016829 | -0.0042182 | 0.01686 | 0.0042291 | 3.0648e-05 | 1.0827e-05 | 0.025479 | 0.025479 | 0.025479 | 0.98285 | -0.12047 | 0.9847 | -0.10734 | 9.4366
11 | 0.00062521 | 0.00015638 | -0.00062519 | -0.00015669 | 1.446e-08 | -3.0706e-07 | 0.00095774 | 0.00095785 | 0.00095785 | 0.97125 | -0.20374 | 0.97123 | -0.2039 | 0.35476
12 | -0.0026254 | -0.00065767 | 0.0026255 | 0.00065755 | 1.4335e-07 | -1.2062e-07 | 0.0040221 | 0.004022 | 0.0040221 | 0.97125 | -0.20374 | 0.97131 | -0.20334 | 1.4897
13 | -0.0026255 | -0.00065755 | 0.002626 | 0.00065713 | 4.9332e-07 | -4.1529e-07 | 0.004022 | 0.0040218 | 0.004022 | 0.97131 | -0.20334 | 0.97149 | -0.20198 | 1.4896
14 | -0.0045867 | -0.0011485 | 0.0045868 | 0.0011485 | 1.3216e-07 | -2.3107e-09 | 0.0070249 | 0.0070249 | 0.0070249 | 0.97149 | -0.20198 | 0.97152 | -0.20177 | 2.6018
15 | 0.0058429 | 0.0014637 | -0.0058425 | -0.0014637 | 4.0944e-07 | 4.4776e-08 | 0.0087167 | 0.0087167 | 0.0087167 | 0.99741 | -0.018194 | 0.99734 | -0.0187 | 3.2284
16 | -0.0060827 | -0.0015238 | 0.0060849 | 0.0015241 | 2.2287e-06 | 2.9088e-07 | 0.0090744 | 0.0090742 | 0.0090744 | 0.99741 | -0.018194 | 0.99778 | -0.015545 | 3.3609
17 | 0.0048227 | 0.0012081 | -0.0048225 | -0.0012081 | 2.6112e-07 | -5.0397e-09 | 0.0071953 | 0.0071953 | 0.0071953 | 0.99734 | -0.0187 | 0.99728 | -0.019092 | 2.6649
18 | -0.007485 | -0.001875 | 0.0074901 | 0.0018761 | 5.1634e-06 | 1.1178e-06 | 0.011162 | 0.011162 | 0.011162 | 0.99778 | -0.015545 | 0.9985 | -0.010558 | 4.1341
19 | 0.0023758 | 0.00059491 | -0.0023755 | -0.00059535 | 3.4245e-07 | -4.3807e-07 | 0.0035447 | 0.0035449 | 0.0035449 | 0.99728 | -0.019092 | 0.99713 | -0.020134 | 1.3129
20 | -0.0078253 | -0.0019601 | 0.007832 | 0.0019617 | 6.7625e-06 | 1.5576e-06 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.9985 | -0.010558 | 0.99939 | -0.0043109 | 4.319
21 | -0.008419 | -0.0021088 | 0.008424 | 0.00211 | 5.0201e-06 | 1.2595e-06 | 0.012535 | 0.012535 | 0.012535 | 0.99939 | -0.0043109 | 1 | 0 | 4.6425
22 | 0.031569 | 0.0079544 | -0.03138 | -0.0078835 | 0.00018897 | 7.0894e-05 | 0.04699 | 0.04699 | 0.04699 | 1 | 0 | 0.99383 | -0.043034 | 17.4038
23 | 0.071273 | 0.018058 | -0.069987 | -0.017566 | 0.0012861 | 0.0004923 | 0.10612 | 0.10613 | 0.10613 | 1 | 0 | 0.98139 | -0.12991 | 39.3057
24 | 0.018263 | 0.0045855 | -0.01822 | -0.0045702 | 4.2756e-05 | 1.5291e-05 | 0.027528 | 0.027529 | 0.027529 | 0.98729 | -0.08893 | 0.98491 | -0.10582 | 10.1957
25 | -0.018895 | -0.0047441 | 0.018907 | 0.0047483 | 1.185e-05 | 4.2581e-06 | 0.028482 | 0.028481 | 0.028482 | 0.98729 | -0.08893 | 0.98793 | -0.084419 | 10.5487
26 | 0.00045831 | 0.00011464 | -0.0004583 | -0.00011486 | 5.2972e-09 | -2.2332e-07 | 0.00069234 | 0.00069242 | 0.00069242 | 0.98491 | -0.10582 | 0.9849 | -0.1059 | 0.25645
27 | 0.017762 | 0.0044556 | -0.017758 | -0.0044542 | 3.7465e-06 | 1.3349e-06 | 0.026836 | 0.026836 | 0.026836 | 0.98491 | -0.10582 | 0.9847 | -0.10734 | 9.9393
28 | 0.00086654 | 0.00021694 | -0.00086652 | -0.00021717 | 1.9703e-08 | -2.2978e-07 | 0.0013051 | 0.0013052 | 0.0013052 | 0.98793 | -0.084419 | 0.98791 | -0.084583 | 0.4834
29 | -0.019774 | -0.0049653 | 0.019796 | 0.0049732 | 2.1998e-05 | 7.9514e-06 | 0.029787 | 0.029786 | 0.029787 | 0.98793 | -0.084419 | 0.98907 | -0.076422 | 11.0321
30 | -0.020193 | -0.0050729 | 0.020274 | 0.0051022 | 8.0935e-05 | 2.9318e-05 | 0.030385 | 0.030384 | 0.030385 | 0.98907 | -0.076422 | 0.99316 | -0.047714 | 11.2535
31 | -0.020868 | -0.005251 | 0.020882 | 0.0052559 | 1.3638e-05 | 4.9559e-06 | 0.031274 | 0.031273 | 0.031274 | 0.99316 | -0.047714 | 0.99383 | -0.043034 | 11.5828
32 | 0.010498 | 0.0026276 | -0.010476 | -0.0026209 | 2.2213e-05 | 6.6802e-06 | 0.015717 | 0.015717 | 0.015717 | 0.99383 | -0.043034 | 0.99166 | -0.058381 | 5.8213
33 | 0.036925 | 0.0092675 | -0.036861 | -0.0092431 | 6.4381e-05 | 2.4347e-05 | 0.055991 | 0.055991 | 0.055991 | 0.98139 | -0.12991 | 0.97963 | -0.14249 | 20.7376
34 | 0.033062 | 0.0082984 | -0.033034 | -0.0082877 | 2.8387e-05 | 1.0689e-05 | 0.050134 | 0.050134 | 0.050134 | 0.98139 | -0.12991 | 0.98052 | -0.1361 | 18.5682
35 | 0.029031 | 0.0072846 | -0.028993 | -0.0072703 | 3.8181e-05 | 1.4288e-05 | 0.04406 | 0.04406 | 0.04406 | 0.98052 | -0.1361 | 0.97919 | -0.14559 | 16.3185
36 | 0.022579 | 0.0056627 | -0.022578 | -0.0056626 | 2.634e-07 | 9.6798e-08 | 0.034313 | 0.034313 | 0.034313 | 0.97919 | -0.14559 | 0.97918 | -0.14567 | 12.7084
37 | 0.020041 | 0.0050266 | -0.020031 | -0.005023 | 9.894e-06 | 3.5905e-06 | 0.030456 | 0.030457 | 0.030457 | 0.97918 | -0.14567 | 0.97868 | -0.14924 | 11.2802
38 | 0.032181 | 0.0080703 | -0.032163 | -0.0080634 | 1.8265e-05 | 6.8708e-06 | 0.048883 | 0.048883 | 0.048883 | 0.97963 | -0.14249 | 0.97906 | -0.14659 | 18.1049
39 | 0.0023822 | 0.00059697 | -0.0023822 | -0.00059703 | 5.556e-08 | -6.3913e-08 | 0.003622 | 0.003622 | 0.003622 | 0.97868 | -0.14924 | 0.97866 | -0.1494 | 1.3415
40 | 0.017649 | 0.0044261 | -0.017625 | -0.0044178 | 2.3192e-05 | 8.2723e-06 | 0.026835 | 0.026835 | 0.026835 | 0.97868 | -0.14924 | 0.97736 | -0.15873 | 9.9388
41 | 0.026955 | 0.0067584 | -0.026943 | -0.0067536 | 1.29e-05 | 4.8068e-06 | 0.040969 | 0.040969 | 0.040969 | 0.97906 | -0.14659 | 0.97857 | -0.15004 | 15.1738
42 | 0.010949 | 0.0027445 | -0.010946 | -0.0027435 | 3.3602e-06 | 1.0496e-06 | 0.01667 | 0.01667 | 0.01667 | 0.97736 | -0.15873 | 0.97705 | -0.16094 | 6.174
43 | 0.020523 | 0.0051447 | -0.020514 | -0.0051413 | 9.1744e-06 | 3.3391e-06 | 0.031208 | 0.031208 | 0.031208 | 0.97857 | -0.15004 | 0.97812 | -0.15327 | 11.5584
44 | 0.0043411 | 0.0010874 | -0.0043407 | -0.0010875 | 3.7493e-07 | -3.8473e-08 | 0.0065138 | 0.0065139 | 0.0065139 | 0.99166 | -0.058381 | 0.99157 | -0.059005 | 2.4125
45 | 0.0028795 | 0.00072057 | -0.0028784 | -0.00072133 | 1.0562e-06 | -7.6311e-07 | 0.0043204 | 0.0043208 | 0.0043208 | 0.99166 | -0.058381 | 0.99128 | -0.061035 | 1.6003
46 | 0.003255 | 0.00081287 | -0.0032516 | -0.00081448 | 3.3452e-06 | -1.6101e-06 | 0.0048832 | 0.0048842 | 0.0048842 | 0.99166 | -0.058381 | 0.99061 | -0.065839 | 1.809
47 | 0.013552 | 0.0033965 | -0.013548 | -0.0033954 | 3.3092e-06 | 1.1162e-06 | 0.020616 | 0.020616 | 0.020616 | 0.97812 | -0.15327 | 0.97787 | -0.15504 | 7.6356
48 | 0.0065406 | 0.001639 | -0.0065399 | -0.0016389 | 7.0266e-07 | 1.2766e-07 | 0.0099527 | 0.0099527 | 0.0099527 | 0.97787 | -0.15504 | 0.97777 | -0.15581 | 3.6862
49 | 0.010946 | 0.0027435 | -0.010939 | -0.0027415 | 6.3512e-06 | 1.9843e-06 | 0.01667 | 0.01667 | 0.01667 | 0.97705 | -0.16094 | 0.97646 | -0.16514 | 6.1741
50 | 0.0059996 | 0.0015035 | -0.0059981 | -0.0015033 | 1.4337e-06 | 2.0767e-07 | 0.0091426 | 0.0091427 | 0.0091427 | 0.97646 | -0.16514 | 0.97622 | -0.16686 | 3.3862
51 | 0.0026541 | 0.00066478 | -0.0026538 | -0.0006651 | 3.487e-07 | -3.2021e-07 | 0.0039828 | 0.003983 | 0.003983 | 0.99157 | -0.059005 | 0.99143 | -0.059955 | 1.4752
52 | 0.0012099 | 0.00030316 | -0.0012099 | -0.00030322 | 1.0554e-08 | -6.2045e-08 | 0.0018161 | 0.0018161 | 0.0018161 | 0.99128 | -0.061035 | 0.99127 | -0.061098 | 0.67264
53 | 0.0028254 | 0.00070765 | -0.0028252 | -0.00070778 | 1.6471e-07 | -1.2531e-07 | 0.004244 | 0.004244 | 0.004244 | 0.99061 | -0.065839 | 0.99055 | -0.06626 | 1.5719
54 | 0.0021568 | 0.0005404 | -0.0021567 | -0.00054052 | 7.8741e-08 | -1.1662e-07 | 0.0032823 | 0.0032823 | 0.0032823 | 0.97777 | -0.15581 | 0.97773 | -0.15608 | 1.2157
55 | 0.0021598 | 0.000541 | -0.0021596 | -0.00054125 | 1.6036e-07 | -2.5257e-07 | 0.0032443 | 0.0032445 | 0.0032445 | 0.99055 | -0.06626 | 0.99047 | -0.066797 | 1.2017

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11207 | 0.028123

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00069119 | 0.00017323
1 | 0.0016201 | 0.00040604
2 | 0.0025199 | 0.00063155
3 | 0.00024328 | 6.0972e-05
4 | 0.00057479 | 0.00014405
5 | 0.00080684 | 0.00020221
6 | 0.003942 | 0.00098796
7 | 0.00097413 | 0.00024414
8 | 0.00034894 | 8.7454e-05
9 | 0.0020002 | 0.00050129
10 | 0.00062519 | 0.00015669
11 | 0.0019607 | 0.00049139
12 | 0.00041186 | 0.00010322
13 | 0.00023977 | 6.0093e-05
14 | 0.0010198 | 0.00025558
15 | 0.0014001 | 0.00035089
16 | 0.0024467 | 0.00061319
17 | 0.00033515 | 8.3998e-05
18 | 0.0023755 | 0.00059535
19 | 0.00058695 | 0.0001471
20 | 0.00063263 | 0.00015855
21 | 0.0004583 | 0.00011486
22 | 0.00089844 | 0.00022517
23 | 0.00086652 | 0.00021717
24 | 0.00039759 | 9.9646e-05
25 | 0.00059381 | 0.00014882
26 | 0.0040028 | 0.0010032
27 | 0.0064141 | 0.0016075
28 | 0.0025377 | 0.000636
29 | 0.0046797 | 0.0011728
30 | 0.0052072 | 0.001305
31 | 0.0023822 | 0.00059703
32 | 0.0066766 | 0.0016733
33 | 0.0064196 | 0.0016089
34 | 0.0069621 | 0.0017449
35 | 0.0070078 | 0.0017563
36 | 0.0049396 | 0.001238
37 | 0.0059981 | 0.0015033
38 | 0.0016866 | 0.00042271
39 | 0.0016685 | 0.00041818
40 | 0.00042624 | 0.00010683
41 | 0.0043831 | 0.0010985
42 | 0.0021567 | 0.00054052
43 | 0.00066547 | 0.00016678
44 | 0.0021596 | 0.00054125
45 | 0.0026538 | 0.0006651
46 | 0.0012099 | 0.00030322

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1