## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1405-17_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1405-17_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1405-17_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1405-17_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1405-17_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1405-17_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1405-17_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1405-17_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1405-17_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1405-17_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1405-17_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1405-17_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1405-17_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1405-17_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1405-17_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1405-17_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1405-17_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1405-17_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1405-17_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1405-17_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1405-17_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1405-17_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1405-17_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1405-17_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1405-17_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1405-17_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1405-17_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1405-17_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1405-17_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1405-17_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1405-17_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1405-17_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1405-17_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1405-17_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1405-17_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1405-17_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1405-17_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1405-17_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1405-17_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1405-17_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1405-17_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1405-17_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1405-17_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1405-17_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1405-17_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1405-17_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1405-17_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1405-17_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1405-17_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1405-17_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1405-17_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1405-17_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1405-17_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1405-17_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1405-17_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1405-17_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1405-17_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1405-17_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1405-17_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1405-17_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1405-17_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1405-17_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1405-17_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1405-17_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1405-17_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_138_2_node_70 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1405-17_0_3_load_0 | 0 | 0.0079464 | 0.0019916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1405-17_0_3_load_63 | 4 | 0.004317 | 0.0010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1405-17_0_3_load_25 | 5 | 0.0041624 | 0.0010432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1405-17_0_3_load_64 | 8 | 0.0015853 | 0.00039731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1405-17_0_3_load_4 | 13 | 0.0059372 | 0.001488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1405-17_0_3_load_17 | 14 | 0.010485 | 0.0026279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1405-17_0_3_load_15 | 15 | 0.0061061 | 0.0015303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1405-17_0_3_load_10 | 16 | 0.0024219 | 0.00060698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1405-17_0_3_load_66 | 17 | 0.0090504 | 0.0022682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1405-17_0_3_load_9 | 18 | 0.0022368 | 0.00056058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1405-17_0_3_load_11 | 19 | 0.002335 | 0.0005852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1405-17_0_3_load_12 | 20 | 0.001201 | 0.000301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1405-17_0_3_load_14 | 21 | 0.0050886 | 0.0012753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1405-17_0_3_load_16 | 22 | 0.0041543 | 0.0010412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1405-17_0_3_load_18 | 23 | 0.0021827 | 0.00054704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1405-17_0_3_load_19 | 24 | 0.0031076 | 0.00077883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1405-17_0_3_load_20 | 25 | 0.0030431 | 0.00076268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1405-17_0_3_load_21 | 26 | 0.0026192 | 0.00065643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1405-17_0_3_load_23 | 27 | 0.0071888 | 0.0018017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1405-17_0_3_load_26 | 29 | 0.0056388 | 0.0014132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1405-17_0_3_load_28 | 31 | 0.0027589 | 0.00069145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1405-17_0_3_load_59 | 32 | 0.0034293 | 0.00085946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1405-17_0_3_load_29 | 33 | 0.0025084 | 0.00062868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1405-17_0_3_load_30 | 35 | 0.0062473 | 0.0015657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1405-17_0_3_load_31 | 36 | 0.0044167 | 0.0011069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1405-17_0_3_load_32 | 37 | 0.003297 | 0.00082631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1405-17_0_3_load_33 | 38 | 0.0056898 | 0.001426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1405-17_0_3_load_34 | 39 | 0.0026522 | 0.00066471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1405-17_0_3_load_35 | 40 | 0.0029507 | 0.00073951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1405-17_0_3_load_38 | 41 | 0.0026542 | 0.0006652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1405-17_0_3_load_36 | 42 | 0.0029456 | 0.00073824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1405-17_0_3_load_37 | 43 | 0.0026542 | 0.0006652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1405-17_0_3_load_39 | 44 | 0.0035592 | 0.00089202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1405-17_0_3_load_49 | 45 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1405-17_0_3_load_40 | 46 | 0.0074161 | 0.0018587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1405-17_0_3_load_47 | 48 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1405-17_0_3_load_44 | 49 | 0.0021731 | 0.00054464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1405-17_0_3_load_50 | 50 | 0.0023166 | 0.0005806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1405-17_0_3_load_46 | 51 | 0.0066868 | 0.0016759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1405-17_0_3_load_42 | 52 | 0.0046537 | 0.0011663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1405-17_0_3_load_43 | 53 | 0.0037103 | 0.00092989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1405-17_0_3_load_55 | 54 | 0.0041726 | 0.0010458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1405-17_0_3_load_56 | 55 | 0.0030298 | 0.00075935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1405-17_0_3_load_51 | 56 | 0.0026071 | 0.0006534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1405-17_0_3_load_45 | 57 | 0.0024357 | 0.00061045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1405-17_0_3_load_48 | 58 | 0.0053763 | 0.0013474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1405-17_0_3_load_52 | 59 | 0.0026071 | 0.0006534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1405-17_0_3_load_53 | 60 | 0.0026058 | 0.00065308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1405-17_0_3_load_57 | 61 | 0.0033989 | 0.00085184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1405-17_0_3_load_58 | 62 | 0.007561 | 0.001895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1405-17_0_3_load_62 | 64 | 0.0053728 | 0.0013465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1405-17_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.016706 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1405-17_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.008794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1405-17_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.006774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1405-17_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.0037403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1405-17_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.004218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1405-17_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.0085138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1405-17_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 12 | 0.027291 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1405-17_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.017705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1405-17_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.0012051 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1405-17_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 17 | 0.00022105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1405-17_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.005357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1405-17_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.01196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1405-17_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 16 | 0.038938 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1405-17_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 17 | 0.013058 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1405-17_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 27 | 0.020994 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1405-17_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 26 | 0.008269 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_1405-17_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.05567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1405-17_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.022636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1405-17_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 21 | 0.025512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1405-17_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.029016 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1405-17_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.05924 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1405-17_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0041419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1405-17_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.012314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1405-17_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.012954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1405-17_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.018433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1405-17_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0018625 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1405-17_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.01723 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1405-17_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.050355 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1405-17_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.014538 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1405-17_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.016967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1405-17_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.0053353 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1405-17_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.024653 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1405-17_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0054759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1405-17_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.025628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1405-17_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 33 | 35 | 0.066248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1405-17_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 34 | 63 | 0.04237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1405-17_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.00016015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1405-17_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.019546 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1405-17_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.0010754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1405-17_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.016587 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1405-17_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.00021732 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1405-17_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0050444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1405-17_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.00071314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1405-17_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0045528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1405-17_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.020463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1405-17_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0047208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1405-17_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.0256 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1405-17_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.0054021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1405-17_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.020731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1405-17_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 57 | 0.0054021 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1405-17_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.0050727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1405-17_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.025263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1405-17_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.015833 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1405-17_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 57 | 0.01029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1405-17_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.021378 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1405-17_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.0059063 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1405-17_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.011073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1405-17_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 61 | 0.0058794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1405-17_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 60 | 0.0059708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1405-17_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.024955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1405-17_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.0059708 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1405-17_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.0087648 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1405-17_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.031154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1405-17_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 63 | 64 | 0.018306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1405-17_0_3_trafo_20 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 65 | 25 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2655351.1085 | 1181992.0693 | 2655347.9239 | 1181975.6696
1 | 2655359.7388 | 1181990.2591 | 2655351.1085 | 1181992.0693
2 | 2655352.3987 | 1181998.7182 | 2655351.1085 | 1181992.0693
3 | 2655359.7388 | 1181990.2591 | 2655359.1129 | 1181986.5715
4 | 2655352.3987 | 1181998.7182 | 2655348.5265 | 1182000.3907
5 | 2655359.1129 | 1181986.5715 | 2655358.0152 | 1181980.1042 | 2655359.9406 | 1181979.7713
6 | 2655323.3133 | 1182007.7215 | 2655331.3465 | 1182008.5516 | 2655337.5082 | 1182006.9743 | 2655346.7789 | 1182001.1455 | 2655348.5265 | 1182000.3907
7 | 2655361.1281 | 1181979.566 | 2655378.6203 | 1181976.5258
8 | 2655361.1281 | 1181979.566 | 2655359.9406 | 1181979.7713
9 | 2655378.6203 | 1181976.5258 | 2655378.6526 | 1181976.7444
10 | 2655382.6129 | 1182001.4431 | 2655387.8399 | 1182002.6809
11 | 2655380.5607 | 1181989.6621 | 2655382.6129 | 1182001.4431
12 | 2655387.8399 | 1182002.6809 | 2655391.0935 | 1182003.4448 | 2655395.3277 | 1182005.5183 | 2655399.5093 | 1182009.1479 | 2655405.318 | 1182016.0276 | 2655411.819 | 1182021.524 | 2655419.2013 | 1182024.1241
13 | 2655380.5607 | 1181989.6621 | 2655378.6526 | 1181976.7444
14 | 2655323.3133 | 1182007.7215 | 2655313.2866 | 1182001.1365 | 2655307.0167 | 1181994.6821
15 | 2655323.3133 | 1182007.7215 | 2655322.8975 | 1182013.8878 | 2655323.5899 | 1182015.8584
16 | 2655360.3684 | 1182120.526 | 2655415.4617 | 1182112.5313
17 | 2655360.3684 | 1182120.526 | 2655352.8644 | 1182099.1705
18 | 2655352.8644 | 1182099.1705 | 2655344.4068 | 1182075.1011
19 | 2655446.9486 | 1182032.5007 | 2655446.6229 | 1182032.4517 | 2655432.8569 | 1182028.9336 | 2655419.2013 | 1182024.1241
20 | 2655446.9486 | 1182032.5007 | 2655457.7257 | 1182034.122 | 2655475.3234 | 1182036.9974 | 2655488.0194 | 1182040.6057 | 2655504.42 | 1182046.1481
21 | 2655508.3439 | 1182047.4741 | 2655504.42 | 1182046.1481
22 | 2655340.3247 | 1182063.4838 | 2655344.4068 | 1182075.1011
23 | 2655340.3247 | 1182063.4838 | 2655336.0302 | 1182051.262
24 | 2655329.9193 | 1182033.8711 | 2655336.0302 | 1182051.262
25 | 2655329.9193 | 1182033.8711 | 2655329.3018 | 1182032.1139
26 | 2655323.5899 | 1182015.8584 | 2655329.3018 | 1182032.1139
27 | 2655271.7702 | 1181958.7192 | 2655304.4817 | 1181992.0725 | 2655307.0167 | 1181994.6821
28 | 2655271.7702 | 1181958.7192 | 2655268.055 | 1181962.4648 | 2655265.6041 | 1181964.0875 | 2655259.6978 | 1181966.3434
29 | 2655259.5311 | 1181946.9332 | 2655271.7702 | 1181958.7192
30 | 2655259.6978 | 1181966.3434 | 2655254.7137 | 1181968.2471
31 | 2655259.5311 | 1181946.9332 | 2655242.3248 | 1181929.2774
32 | 2655254.7137 | 1181968.2471 | 2655253.2127 | 1181968.8204 | 2655249.903 | 1181970.8244
33 | 2655224.4381 | 1181910.9233 | 2655242.3248 | 1181929.2774
34 | 2655265.2433 | 1182031.8371 | 2655247.8194 | 1181993.9069 | 2655246.1701 | 1181988.9223 | 2655245.2533 | 1181984 | 2655245.9771 | 1181979.204 | 2655247.2027 | 1181974.6461 | 2655249.903 | 1181970.8244 | 2655249.903 | 1181970.8244
35 | 2655224.4381 | 1181910.9233 | 2655221.2792 | 1181913.1399 | 2655183.5046 | 1181921.1967
36 | 2655265.3101 | 1182031.9827 | 2655265.2433 | 1182031.8371
37 | 2655273.4693 | 1182049.7445 | 2655265.3101 | 1182031.9827
38 | 2655273.9182 | 1182050.7217 | 2655273.4693 | 1182049.7445
39 | 2655273.9182 | 1182050.7217 | 2655280.8423 | 1182065.7948
40 | 2655280.933 | 1182065.9923 | 2655280.8423 | 1182065.7948
41 | 2655280.933 | 1182065.9923 | 2655283.0387 | 1182070.5762
42 | 2655283.3364 | 1182071.2243 | 2655283.0387 | 1182070.5762
43 | 2655283.3364 | 1182071.2243 | 2655285.2369 | 1182075.3614
44 | 2655293.7787 | 1182093.9562 | 2655285.2369 | 1182075.3614
45 | 2655293.7787 | 1182093.9562 | 2655295.7494 | 1182098.2461
46 | 2655295.7494 | 1182098.2461 | 2655272.9122 | 1182109.8134
47 | 2655295.7494 | 1182098.2461 | 2655298.0044 | 1182103.155
48 | 2655272.9122 | 1182109.8134 | 2655263.4843 | 1182091.3498
49 | 2655300.2594 | 1182108.064 | 2655298.0044 | 1182103.155
50 | 2655284.8804 | 1182133.2623 | 2655287.0507 | 1182137.5146 | 2655287.169 | 1182137.7888
51 | 2655304.5546 | 1182117.4143 | 2655284.8804 | 1182133.2623
52 | 2655293.4434 | 1182152.3252 | 2655287.169 | 1182137.7888
53 | 2655300.2594 | 1182108.064 | 2655304.5546 | 1182117.4143
54 | 2655219.9687 | 1181997.04 | 2655214.7985 | 1181985.8205 | 2655210.8654 | 1181977.6984
55 | 2655210.8654 | 1181977.6984 | 2655208.2912 | 1181972.3826
56 | 2655203.465 | 1181962.4162 | 2655208.2912 | 1181972.3826
57 | 2655203.465 | 1181962.4162 | 2655200.9025 | 1181957.1246
58 | 2655293.4434 | 1182152.3252 | 2655295.8096 | 1182157.8071
59 | 2655321.1204 | 1182153.4764 | 2655298.1758 | 1182163.2891
60 | 2655298.1758 | 1182163.2891 | 2655295.8096 | 1182157.8071
61 | 2655197.0825 | 1181949.236 | 2655200.9025 | 1181957.1246
62 | 2655183.5046 | 1181921.1967 | 2655197.0825 | 1181949.236
63 | 2655183.5046 | 1181921.1967 | 2655170.9183 | 1181922.2037 | 2655165.249 | 1181922.5518

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2655347.9239 | 1181975.6696
1 | 2655351.1085 | 1181992.0693
2 | 2655359.7388 | 1181990.2591
3 | 2655352.3987 | 1181998.7182
4 | 2655359.1129 | 1181986.5715
5 | 2655348.5265 | 1182000.3907
6 | 2655361.1281 | 1181979.566
7 | 2655378.6203 | 1181976.5258
8 | 2655359.9406 | 1181979.7713
9 | 2655382.6129 | 1182001.4431
10 | 2655387.8399 | 1182002.6809
11 | 2655380.5607 | 1181989.6621
12 | 2655323.3133 | 1182007.7215
13 | 2655415.4617 | 1182112.5313
14 | 2655360.3684 | 1182120.526
15 | 2655352.8644 | 1182099.1705
16 | 2655419.2013 | 1182024.1241
17 | 2655378.6526 | 1181976.7444
18 | 2655446.9486 | 1182032.5007
19 | 2655504.42 | 1182046.1481
20 | 2655508.3439 | 1182047.4741
21 | 2655344.4068 | 1182075.1011
22 | 2655340.3247 | 1182063.4838
23 | 2655336.0302 | 1182051.262
24 | 2655329.9193 | 1182033.8711
25 | 2655329.3018 | 1182032.1139
26 | 2655323.5899 | 1182015.8584
27 | 2655307.0167 | 1181994.6821
28 | 2655271.7702 | 1181958.7192
29 | 2655259.6978 | 1181966.3434
30 | 2655259.5311 | 1181946.9332
31 | 2655254.7137 | 1181968.2471
32 | 2655242.3248 | 1181929.2774
33 | 2655249.903 | 1181970.8244
34 | 2655224.4382 | 1181910.9233
35 | 2655265.2433 | 1182031.8371
36 | 2655265.3101 | 1182031.9827
37 | 2655273.4693 | 1182049.7445
38 | 2655273.9182 | 1182050.7217
39 | 2655280.8423 | 1182065.7948
40 | 2655280.933 | 1182065.9923
41 | 2655283.0387 | 1182070.5762
42 | 2655283.3364 | 1182071.2243
43 | 2655285.2369 | 1182075.3614
44 | 2655293.7787 | 1182093.9562
45 | 2655295.7494 | 1182098.2461
46 | 2655263.4843 | 1182091.3498
47 | 2655272.9122 | 1182109.8134
48 | 2655298.0044 | 1182103.155
49 | 2655284.8804 | 1182133.2623
50 | 2655287.169 | 1182137.7888
51 | 2655304.5546 | 1182117.4143
52 | 2655219.9687 | 1181997.04
53 | 2655210.8654 | 1181977.6984
54 | 2655208.2912 | 1181972.3826
55 | 2655203.465 | 1181962.4162
56 | 2655293.4434 | 1182152.3252
57 | 2655300.2594 | 1182108.064
58 | 2655321.1204 | 1182153.4764
59 | 2655298.1758 | 1182163.2891
60 | 2655295.8096 | 1182157.8071
61 | 2655200.9025 | 1181957.1246
62 | 2655197.0825 | 1181949.236
63 | 2655183.5046 | 1181921.1967
64 | 2655165.249 | 1181922.5518
65 | 2655323.3133 | 1182007.7215

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99486 | -0.035744 | 0.0079464 | 0.0019916
1 | 0.99505 | -0.034405 | 0 | 0
2 | 0.99476 | -0.036459 | 0 | 0
3 | 0.99535 | -0.032281 | 0 | 0
4 | 0.99463 | -0.037333 | 0.004317 | 0.0010819
5 | 0.99554 | -0.030959 | 0.0041624 | 0.0010432
6 | 0.99437 | -0.039163 | 0 | 0
7 | 0.99394 | -0.042249 | 0 | 0
8 | 0.9944 | -0.038953 | 0.0015853 | 0.00039731
9 | 0.99364 | -0.044363 | 0 | 0
10 | 0.99357 | -0.044807 | 0 | 0
11 | 0.99378 | -0.04337 | 0 | 0
12 | 0.99692 | -0.021277 | 0 | 0
13 | 0.99611 | -0.027299 | 0.0059372 | 0.001488
14 | 0.99658 | -0.023975 | 0.010485 | 0.0026279
15 | 0.99711 | -0.02024 | 0.0061061 | 0.0015303
16 | 0.99312 | -0.048039 | 0.0024219 | 0.00060698
17 | 0.99393 | -0.042287 | 0.0090504 | 0.0022682
18 | 0.99287 | -0.049736 | 0.0022368 | 0.00056058
19 | 0.99257 | -0.05186 | 0.002335 | 0.0005852
20 | 0.99257 | -0.05191 | 0.001201 | 0.000301
21 | 0.99793 | -0.014473 | 0.0050886 | 0.0012753
22 | 0.99842 | -0.011065 | 0.0041543 | 0.0010412
23 | 0.99901 | -0.0069452 | 0.0021827 | 0.00054704
24 | 0.9999 | -0.00068927 | 0.0031076 | 0.00077883
25 | 1 | 0 | -0.2082 | -0.052351
26 | 0.99791 | -0.014436 | 0.0026192 | 0.00065643
27 | 0.99494 | -0.034971 | 0.0071888 | 0.0018017
28 | 0.99045 | -0.066195 | 0 | 0
29 | 0.98861 | -0.079101 | 0.0056388 | 0.0014132
30 | 0.98959 | -0.072302 | 0 | 0
31 | 0.98797 | -0.083542 | 0.0027589 | 0.00069145
32 | 0.98832 | -0.081194 | 0.0034293 | 0.00085946
33 | 0.98734 | -0.087951 | 0.0025084 | 0.00062868
34 | 0.98714 | -0.089561 | 0 | 0
35 | 0.97997 | -0.14001 | 0.0062473 | 0.0015657
36 | 0.97995 | -0.14013 | 0.0044167 | 0.0011069
37 | 0.97808 | -0.15346 | 0.003297 | 0.00082631
38 | 0.97798 | -0.15416 | 0.0056898 | 0.001426
39 | 0.97661 | -0.16396 | 0.0026522 | 0.00066471
40 | 0.97659 | -0.16408 | 0.0029507 | 0.00073951
41 | 0.97622 | -0.16677 | 0.0026542 | 0.0006652
42 | 0.97617 | -0.16713 | 0.0029456 | 0.00073824
43 | 0.97586 | -0.1693 | 0.0026542 | 0.0006652
44 | 0.97459 | -0.17846 | 0.0035592 | 0.00089202
45 | 0.97432 | -0.1804 | 0.0024357 | 0.00061045
46 | 0.97381 | -0.18401 | 0.0074161 | 0.0018587
47 | 0.97404 | -0.1824 | 0 | 0
48 | 0.97408 | -0.18206 | 0.0024357 | 0.00061045
49 | 0.97285 | -0.19094 | 0.0021731 | 0.00054464
50 | 0.97273 | -0.19177 | 0.0023166 | 0.0005806
51 | 0.9735 | -0.18623 | 0.0066868 | 0.0016759
52 | 0.98319 | -0.11758 | 0.0046537 | 0.0011663
53 | 0.98334 | -0.11655 | 0.0037103 | 0.00092989
54 | 0.98341 | -0.11604 | 0.0041726 | 0.0010458
55 | 0.98361 | -0.11461 | 0.0030298 | 0.00075935
56 | 0.97243 | -0.19397 | 0.0026071 | 0.0006534
57 | 0.97387 | -0.18358 | 0.0024357 | 0.00061045
58 | 0.97207 | -0.19656 | 0.0053763 | 0.0013474
59 | 0.97226 | -0.19514 | 0.0026071 | 0.0006534
60 | 0.97233 | -0.19464 | 0.0026058 | 0.00065308
61 | 0.98374 | -0.11366 | 0.0033989 | 0.00085184
62 | 0.98398 | -0.11195 | 0.007561 | 0.001895
63 | 0.98518 | -0.10344 | 0 | 0
64 | 0.98504 | -0.10445 | 0.0053728 | 0.0013465
65 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0079464 | -0.0019916 | 0.0079479 | 0.0019919 | 1.4726e-06 | 3.4943e-07 | 0.011886 | 0.011885 | 0.011886 | 0.99486 | -0.035744 | 0.99505 | -0.034405 | 4.402
1 | 0.023178 | 0.0058104 | -0.023171 | -0.005808 | 6.5926e-06 | 2.4214e-06 | 0.034661 | 0.034661 | 0.034661 | 0.99505 | -0.034405 | 0.99476 | -0.036459 | 12.8374
2 | -0.031126 | -0.0078023 | 0.031135 | 0.0078057 | 9.158e-06 | 3.4343e-06 | 0.046546 | 0.046546 | 0.046546 | 0.99505 | -0.034405 | 0.99535 | -0.032281 | 17.2394
3 | 0.023171 | 0.005808 | -0.023168 | -0.0058069 | 2.804e-06 | 1.0299e-06 | 0.034661 | 0.034661 | 0.034661 | 0.99476 | -0.036459 | 0.99463 | -0.037333 | 12.8374
4 | -0.031135 | -0.0078057 | 0.031141 | 0.0078079 | 5.7024e-06 | 2.1384e-06 | 0.046546 | 0.046546 | 0.046546 | 0.99535 | -0.032281 | 0.99554 | -0.030959 | 17.2394
5 | 0.018851 | 0.004725 | -0.018847 | -0.0047235 | 4.2256e-06 | 1.5148e-06 | 0.028203 | 0.028203 | 0.028203 | 0.99463 | -0.037333 | 0.9944 | -0.038953 | 10.4455
6 | -0.035303 | -0.0088511 | 0.03535 | 0.0088689 | 4.7418e-05 | 1.7882e-05 | 0.052768 | 0.052768 | 0.052768 | 0.99554 | -0.030959 | 0.99692 | -0.021277 | 19.5437
7 | 0.017261 | 0.004326 | -0.017254 | -0.0043234 | 7.3714e-06 | 2.6056e-06 | 0.025831 | 0.025831 | 0.025831 | 0.99437 | -0.039163 | 0.99394 | -0.042249 | 9.5669
8 | -0.017261 | -0.004326 | 0.017262 | 0.0043262 | 5.0175e-07 | 1.7735e-07 | 0.025831 | 0.025831 | 0.025831 | 0.99437 | -0.039163 | 0.9944 | -0.038953 | 9.5669
9 | 0.017254 | 0.0043234 | -0.017254 | -0.0043233 | 9.2032e-08 | 3.2532e-08 | 0.025831 | 0.025831 | 0.025831 | 0.99394 | -0.042249 | 0.99393 | -0.042287 | 9.5669
10 | 0.0082012 | 0.0020545 | -0.0082007 | -0.0020544 | 5.0419e-07 | 1.2454e-07 | 0.012281 | 0.012281 | 0.012281 | 0.99364 | -0.044363 | 0.99357 | -0.044807 | 4.5487
11 | -0.0082012 | -0.0020545 | 0.0082023 | 0.0020548 | 1.1257e-06 | 2.7801e-07 | 0.012281 | 0.012281 | 0.012281 | 0.99364 | -0.044363 | 0.99378 | -0.04337 | 4.5486
12 | 0.0082007 | 0.0020544 | -0.008197 | -0.0020535 | 3.6648e-06 | 9.0549e-07 | 0.012281 | 0.012282 | 0.012282 | 0.99357 | -0.044807 | 0.99312 | -0.048039 | 4.5487
13 | -0.0082023 | -0.0020548 | 0.0082035 | 0.0020551 | 1.229e-06 | 3.0347e-07 | 0.012281 | 0.012281 | 0.012281 | 0.99378 | -0.04337 | 0.99393 | -0.042287 | 4.5486
14 | 0.13177 | 0.033308 | -0.13152 | -0.033211 | 0.00025364 | 9.7007e-05 | 0.19678 | 0.19678 | 0.19678 | 0.99692 | -0.021277 | 0.99494 | -0.034971 | 36.441
15 | -0.16712 | -0.042177 | 0.16728 | 0.042239 | 0.00016066 | 6.1578e-05 | 0.24955 | 0.24955 | 0.24955 | 0.99692 | -0.021277 | 0.99791 | -0.014436 | 46.2127
16 | -0.0059372 | -0.001488 | 0.00594 | 0.0014883 | 2.7325e-06 | 3.2596e-07 | 0.0088692 | 0.008869 | 0.0088692 | 0.99611 | -0.027299 | 0.99658 | -0.023975 | 3.2849
17 | -0.016425 | -0.0041162 | 0.016434 | 0.0041192 | 8.4956e-06 | 2.9724e-06 | 0.024525 | 0.024525 | 0.024525 | 0.99658 | -0.023975 | 0.99711 | -0.02024 | 9.0833
18 | -0.02254 | -0.0056495 | 0.022558 | 0.0056561 | 1.8012e-05 | 6.5947e-06 | 0.033637 | 0.033637 | 0.033637 | 0.99711 | -0.02024 | 0.99793 | -0.014473 | 12.4582
19 | 0.0057751 | 0.0014465 | -0.0057738 | -0.0014464 | 1.3556e-06 | 1.4604e-07 | 0.0086528 | 0.0086529 | 0.0086529 | 0.99312 | -0.048039 | 0.99287 | -0.049736 | 3.2048
20 | 0.003537 | 0.00088578 | -0.003536 | -0.00088615 | 1.0387e-06 | -3.6642e-07 | 0.0053007 | 0.005301 | 0.005301 | 0.99287 | -0.049736 | 0.99257 | -0.05186 | 1.9633
21 | 0.001201 | 0.00030095 | -0.001201 | -0.000301 | 8.3786e-09 | -5.0311e-08 | 0.0018005 | 0.0018005 | 0.0018005 | 0.99257 | -0.05186 | 0.99257 | -0.05191 | 0.66686
22 | -0.027647 | -0.0069314 | 0.02766 | 0.0069363 | 1.3058e-05 | 4.8614e-06 | 0.041225 | 0.041225 | 0.041225 | 0.99793 | -0.014473 | 0.99842 | -0.011065 | 15.2684
23 | -0.031814 | -0.0079775 | 0.031832 | 0.0079843 | 1.8174e-05 | 6.8205e-06 | 0.047416 | 0.047416 | 0.047416 | 0.99842 | -0.011065 | 0.99901 | -0.0069452 | 17.5615
24 | -0.034015 | -0.0085313 | 0.034044 | 0.0085425 | 2.9529e-05 | 1.1116e-05 | 0.050667 | 0.050667 | 0.050667 | 0.99901 | -0.0069452 | 0.9999 | -0.00068927 | 18.7656
25 | -0.037152 | -0.0093213 | 0.037155 | 0.0093226 | 3.5531e-06 | 1.3421e-06 | 0.055292 | 0.055292 | 0.055292 | 0.9999 | -0.00068927 | 1 | 0 | 20.4784
26 | 0.17024 | 0.043028 | -0.1699 | -0.042895 | 0.00034533 | 0.00013237 | 0.25345 | 0.25345 | 0.25345 | 1 | 0 | 0.99791 | -0.014436 | 46.936
27 | 0.12433 | 0.03141 | -0.12378 | -0.031202 | 0.00054371 | 0.00020782 | 0.18603 | 0.18603 | 0.18603 | 0.99494 | -0.034971 | 0.99045 | -0.066195 | 34.45
28 | 0.08824 | 0.022268 | -0.08808 | -0.022207 | 0.00015955 | 6.118e-05 | 0.13262 | 0.13262 | 0.13262 | 0.99045 | -0.066195 | 0.98861 | -0.079101 | 49.1192
29 | 0.035544 | 0.0089342 | -0.035513 | -0.0089228 | 3.02e-05 | 1.1397e-05 | 0.053408 | 0.053409 | 0.053409 | 0.99045 | -0.066195 | 0.98959 | -0.072302 | 19.7809
30 | 0.082441 | 0.020793 | -0.08239 | -0.020774 | 5.1301e-05 | 1.9663e-05 | 0.12413 | 0.12413 | 0.12413 | 0.98861 | -0.079101 | 0.98797 | -0.083542 | 45.9758
31 | 0.035513 | 0.0089228 | -0.035469 | -0.0089062 | 4.3881e-05 | 1.6561e-05 | 0.053409 | 0.053409 | 0.053409 | 0.98959 | -0.072302 | 0.98832 | -0.081194 | 19.781
32 | 0.079631 | 0.020082 | -0.079582 | -0.020063 | 4.9187e-05 | 1.8848e-05 | 0.11998 | 0.11998 | 0.11998 | 0.98797 | -0.083542 | 0.98734 | -0.087951 | 44.4368
33 | 0.03204 | 0.0080468 | -0.032003 | -0.0080328 | 3.7223e-05 | 1.3989e-05 | 0.048246 | 0.048246 | 0.048246 | 0.98832 | -0.081194 | 0.98714 | -0.089561 | 17.8687
34 | 0.077073 | 0.019435 | -0.076515 | -0.019221 | 0.00055816 | 0.00021384 | 0.1162 | 0.1162 | 0.1162 | 0.98734 | -0.087951 | 0.97997 | -0.14001 | 43.0368
35 | 0.032003 | 0.0080328 | -0.031941 | -0.0080096 | 6.154e-05 | 2.3129e-05 | 0.048246 | 0.048246 | 0.048246 | 0.98714 | -0.089561 | 0.98518 | -0.10344 | 17.8688
36 | 0.070268 | 0.017655 | -0.070267 | -0.017655 | 1.138e-06 | 4.3567e-07 | 0.10671 | 0.10671 | 0.10671 | 0.97997 | -0.14001 | 0.97995 | -0.14013 | 39.5234
37 | 0.06585 | 0.016548 | -0.065728 | -0.016501 | 0.00012198 | 4.6671e-05 | 0.10001 | 0.10001 | 0.10001 | 0.97995 | -0.14013 | 0.97808 | -0.15346 | 37.0396
38 | 0.062431 | 0.015675 | -0.062425 | -0.015673 | 6.0553e-06 | 2.3155e-06 | 0.094991 | 0.094991 | 0.094991 | 0.97808 | -0.15346 | 0.97798 | -0.15416 | 35.1818
39 | 0.056735 | 0.014247 | -0.056658 | -0.014217 | 7.7148e-05 | 2.9464e-05 | 0.086334 | 0.086334 | 0.086334 | 0.97798 | -0.15416 | 0.97661 | -0.16396 | 31.9755
40 | 0.054006 | 0.013552 | -0.054005 | -0.013552 | 9.1834e-07 | 3.5049e-07 | 0.082293 | 0.082293 | 0.082293 | 0.97661 | -0.16396 | 0.97659 | -0.16408 | 30.4788
41 | 0.051054 | 0.012813 | -0.051035 | -0.012805 | 1.9051e-05 | 7.2643e-06 | 0.077797 | 0.077797 | 0.077797 | 0.97659 | -0.16408 | 0.97622 | -0.16677 | 28.8136
42 | 0.048381 | 0.01214 | -0.048379 | -0.012139 | 2.4204e-06 | 9.2202e-07 | 0.073751 | 0.073751 | 0.073751 | 0.97622 | -0.16677 | 0.97617 | -0.16713 | 27.3152
43 | 0.045433 | 0.011401 | -0.045419 | -0.011396 | 1.3628e-05 | 5.1847e-06 | 0.069261 | 0.069261 | 0.069261 | 0.97617 | -0.16713 | 0.97586 | -0.1693 | 25.6522
44 | 0.042765 | 0.010731 | -0.042711 | -0.01071 | 5.4304e-05 | 2.0631e-05 | 0.065214 | 0.065214 | 0.065214 | 0.97586 | -0.1693 | 0.97459 | -0.17846 | 24.1533
45 | 0.039152 | 0.0098179 | -0.039141 | -0.0098139 | 1.0527e-05 | 3.9901e-06 | 0.05978 | 0.05978 | 0.05978 | 0.97459 | -0.17846 | 0.97432 | -0.1804 | 22.1406
46 | 0.0074199 | 0.0018595 | -0.0074178 | -0.001859 | 2.0513e-06 | 4.7023e-07 | 0.011332 | 0.011332 | 0.011332 | 0.97432 | -0.1804 | 0.97404 | -0.1824 | 4.197
47 | 0.029286 | 0.0073439 | -0.029279 | -0.0073414 | 6.7438e-06 | 2.5265e-06 | 0.044728 | 0.044728 | 0.044728 | 0.97432 | -0.1804 | 0.97408 | -0.18206 | 16.5659
48 | -0.0074161 | -0.0018587 | 0.0074178 | 0.001859 | 1.6612e-06 | 3.8095e-07 | 0.011332 | 0.011332 | 0.011332 | 0.97381 | -0.18401 | 0.97404 | -0.1824 | 4.1971
49 | 0.026843 | 0.0067309 | -0.026837 | -0.0067288 | 5.6685e-06 | 2.1129e-06 | 0.041007 | 0.041007 | 0.041007 | 0.97408 | -0.18206 | 0.97387 | -0.18358 | 15.1878
50 | 0.015521 | 0.0038904 | -0.01552 | -0.0038898 | 1.7841e-06 | 6.2321e-07 | 0.023741 | 0.023741 | 0.023741 | 0.97285 | -0.19094 | 0.97273 | -0.19177 | 8.7929
51 | -0.017694 | -0.0044351 | 0.017706 | 0.0044392 | 1.1547e-05 | 4.1274e-06 | 0.027065 | 0.027065 | 0.027065 | 0.97285 | -0.19094 | 0.9735 | -0.18623 | 10.024
52 | 0.013203 | 0.0033092 | -0.013199 | -0.0033078 | 4.0301e-06 | 1.3536e-06 | 0.020197 | 0.020197 | 0.020197 | 0.97273 | -0.19177 | 0.97243 | -0.19397 | 7.4804
53 | -0.024393 | -0.0061151 | 0.024402 | 0.0061184 | 8.9262e-06 | 3.3052e-06 | 0.037285 | 0.037285 | 0.037285 | 0.9735 | -0.18623 | 0.97387 | -0.18358 | 13.8094
54 | -0.0046537 | -0.0011663 | 0.0046544 | 0.0011663 | 6.6173e-07 | -1.6642e-08 | 0.0070432 | 0.0070431 | 0.0070432 | 0.98319 | -0.11758 | 0.98334 | -0.11655 | 2.6086
55 | -0.0083647 | -0.0020962 | 0.0083653 | 0.0020964 | 5.9048e-07 | 1.5218e-07 | 0.012658 | 0.012658 | 0.012658 | 0.98334 | -0.11655 | 0.98341 | -0.11604 | 4.688
56 | -0.012538 | -0.0031421 | 0.01254 | 0.0031429 | 2.4869e-06 | 8.1597e-07 | 0.018971 | 0.018971 | 0.018971 | 0.98341 | -0.11604 | 0.98361 | -0.11461 | 7.0264
57 | -0.01557 | -0.0039023 | 0.015572 | 0.003903 | 2.0355e-06 | 7.0826e-07 | 0.023555 | 0.023555 | 0.023555 | 0.98361 | -0.11461 | 0.98374 | -0.11366 | 8.724
58 | 0.010592 | 0.0026544 | -0.010591 | -0.0026541 | 9.7872e-07 | 3.0236e-07 | 0.016208 | 0.016208 | 0.016208 | 0.97243 | -0.19397 | 0.97233 | -0.19464 | 6.0028
59 | -0.0053763 | -0.0013474 | 0.0053774 | 0.0013475 | 1.0547e-06 | 9.6233e-08 | 0.0082299 | 0.0082298 | 0.0082299 | 0.97207 | -0.19656 | 0.97226 | -0.19514 | 3.0481
60 | -0.0079845 | -0.0020009 | 0.007985 | 0.0020011 | 5.5635e-07 | 1.3993e-07 | 0.01222 | 0.01222 | 0.01222 | 0.97226 | -0.19514 | 0.97233 | -0.19464 | 4.5259
61 | -0.018971 | -0.0047548 | 0.018976 | 0.0047565 | 4.5037e-06 | 1.6209e-06 | 0.028696 | 0.028696 | 0.028696 | 0.98374 | -0.11366 | 0.98398 | -0.11195 | 10.6281
62 | -0.026537 | -0.0066514 | 0.026568 | 0.006663 | 3.1306e-05 | 1.1645e-05 | 0.04013 | 0.04013 | 0.04013 | 0.98398 | -0.11195 | 0.98518 | -0.10344 | 14.8629
63 | 0.0053735 | 0.0013466 | -0.0053728 | -0.0013465 | 7.5247e-07 | 5.6341e-08 | 0.0081161 | 0.0081162 | 0.0081162 | 0.98518 | -0.10344 | 0.98504 | -0.10445 | 3.006

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21124 | 0.053113

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0079464 | 0.0019916
1 | 0.004317 | 0.0010819
2 | 0.0041624 | 0.0010432
3 | 0.0015853 | 0.00039731
4 | 0.0059372 | 0.001488
5 | 0.010485 | 0.0026279
6 | 0.0061061 | 0.0015303
7 | 0.0024219 | 0.00060698
8 | 0.0090504 | 0.0022682
9 | 0.0022368 | 0.00056058
10 | 0.002335 | 0.0005852
11 | 0.001201 | 0.000301
12 | 0.0050886 | 0.0012753
13 | 0.0041543 | 0.0010412
14 | 0.0021827 | 0.00054704
15 | 0.0031076 | 0.00077883
16 | 0.0030431 | 0.00076268
17 | 0.0026192 | 0.00065643
18 | 0.0071888 | 0.0018017
19 | 0.0056388 | 0.0014132
20 | 0.0027589 | 0.00069145
21 | 0.0034293 | 0.00085946
22 | 0.0025084 | 0.00062868
23 | 0.0062473 | 0.0015657
24 | 0.0044167 | 0.0011069
25 | 0.003297 | 0.00082631
26 | 0.0056898 | 0.001426
27 | 0.0026522 | 0.00066471
28 | 0.0029507 | 0.00073951
29 | 0.0026542 | 0.0006652
30 | 0.0029456 | 0.00073824
31 | 0.0026542 | 0.0006652
32 | 0.0035592 | 0.00089202
33 | 0.0024357 | 0.00061045
34 | 0.0074161 | 0.0018587
35 | 0.0024357 | 0.00061045
36 | 0.0021731 | 0.00054464
37 | 0.0023166 | 0.0005806
38 | 0.0066868 | 0.0016759
39 | 0.0046537 | 0.0011663
40 | 0.0037103 | 0.00092989
41 | 0.0041726 | 0.0010458
42 | 0.0030298 | 0.00075935
43 | 0.0026071 | 0.0006534
44 | 0.0024357 | 0.00061045
45 | 0.0053763 | 0.0013474
46 | 0.0026071 | 0.0006534
47 | 0.0026058 | 0.00065308
48 | 0.0033989 | 0.00085184
49 | 0.007561 | 0.001895
50 | 0.0053728 | 0.0013465

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1