## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1504-10_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1504-10_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1504-10_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1504-10_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1504-10_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1504-10_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1504-10_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1504-10_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1504-10_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1504-10_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1504-10_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1504-10_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1504-10_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1504-10_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1504-10_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1504-10_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1504-10_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1504-10_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1504-10_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1504-10_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1504-10_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1504-10_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1504-10_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1504-10_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1504-10_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1504-10_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1504-10_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1504-10_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1504-10_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1504-10_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1504-10_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1504-10_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1504-10_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1504-10_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1504-10_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1504-10_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1504-10_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1504-10_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1504-10_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1504-10_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1504-10_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1504-10_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1504-10_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1504-10_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1504-10_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1504-10_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1504-10_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1504-10_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1504-10_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1504-10_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1504-10_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1504-10_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1504-10_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1504-10_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1504-10_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1504-10_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1504-10_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1504-10_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1504-10_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1504-10_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1504-10_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_142_0_node_300 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1504-10_0_3_load_0 | 0 | 0.0027204 | 0.00068179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1504-10_0_3_load_51 | 1 | 0.001743 | 0.00043685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1504-10_0_3_load_18 | 2 | 0.001552 | 0.00038898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1504-10_0_3_load_13 | 3 | 0.0018645 | 0.00046728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1504-10_0_3_load_24 | 4 | 0.0012459 | 0.00031225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1504-10_0_3_load_56 | 6 | 0.00063086 | 0.00015811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1504-10_0_3_load_62 | 9 | 0.00068522 | 0.00017173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1504-10_0_3_load_37 | 10 | 0.00062016 | 0.00015543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1504-10_0_3_load_22 | 11 | 0.00095222 | 0.00023865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1504-10_0_3_load_33 | 12 | 0.00067738 | 0.00016977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1504-10_0_3_load_10 | 13 | 0.055471 | 0.013902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1504-10_0_3_load_42 | 14 | 0.0025559 | 0.00064057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1504-10_0_3_load_3 | 15 | 0.00069504 | 0.00017419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1504-10_0_3_load_29 | 16 | 0.00042517 | 0.00010656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1504-10_0_3_load_28 | 17 | 0.00047612 | 0.00011933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1504-10_0_3_load_12 | 18 | 0.00048251 | 0.00012093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1504-10_0_3_load_4 | 19 | 0.0016833 | 0.00042187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1504-10_0_3_load_30 | 20 | 0.0018969 | 0.0004754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1504-10_0_3_load_57 | 21 | 0.0044855 | 0.0011242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1504-10_0_3_load_54 | 22 | 0.0016275 | 0.0004079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1504-10_0_3_load_5 | 23 | 0.00037756 | 9.4626e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1504-10_0_3_load_60 | 24 | 0.001368 | 0.00034286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1504-10_0_3_load_17 | 25 | 0.0012219 | 0.00030623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1504-10_0_3_load_6 | 26 | 0.0010906 | 0.00027334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1504-10_0_3_load_41 | 27 | 0.0012931 | 0.00032408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1504-10_0_3_load_53 | 28 | 0.0011645 | 0.00029185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1504-10_0_3_load_45 | 29 | 0.0052497 | 0.0013157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1504-10_0_3_load_7 | 30 | 0.0015744 | 0.00039458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1504-10_0_3_load_11 | 31 | 0.0031291 | 0.00078422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1504-10_0_3_load_61 | 33 | 0.0018286 | 0.00045829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1504-10_0_3_load_19 | 34 | 0.0019301 | 0.00048373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1504-10_0_3_load_8 | 35 | 0.00083811 | 0.00021005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1504-10_0_3_load_38 | 36 | 0.0020952 | 0.00052511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1504-10_0_3_load_21 | 37 | 0.00069322 | 0.00017374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1504-10_0_3_load_46 | 38 | 0.0027114 | 0.00067955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1504-10_0_3_load_27 | 40 | 0.00045428 | 0.00011385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1504-10_0_3_load_40 | 41 | 0.00084392 | 0.00021151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1504-10_0_3_load_26 | 42 | 0.00068789 | 0.0001724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1504-10_0_3_load_20 | 43 | 0.0005255 | 0.0001317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1504-10_0_3_load_65 | 44 | 0.00069797 | 0.00017493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1504-10_0_3_load_23 | 46 | 0.00050505 | 0.00012658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1504-10_0_3_load_35 | 48 | 0.0015598 | 0.00039094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1504-10_0_3_load_14 | 49 | 0.0015737 | 0.00039441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1504-10_0_3_load_39 | 51 | 0.0054326 | 0.0013615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1504-10_0_3_load_64 | 52 | 0.0044028 | 0.0011034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1504-10_0_3_load_52 | 53 | 0.0010322 | 0.00025869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1504-10_0_3_load_32 | 54 | 0.0046508 | 0.0011656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1504-10_0_3_load_25 | 55 | 0.00098416 | 0.00024665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1504-10_0_3_load_55 | 56 | 0.002862 | 0.00071728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1504-10_0_3_load_31 | 57 | 0.010874 | 0.0027254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1504-10_0_3_load_49 | 58 | 0.0024977 | 0.00062598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1504-10_0_3_load_63 | 59 | 0.0025741 | 0.00064513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1504-10_0_3_load_50 | 60 | 0.0014631 | 0.00036669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1504-10_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.022765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_1504-10_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.0011272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_1504-10_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.0031186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_1504-10_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.5456 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1504-10_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 47 | 0.012034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1504-10_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 44 | 0.20731 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1504-10_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.053103 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1504-10_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.024471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1504-10_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.013969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1504-10_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.023646 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1504-10_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.016457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1504-10_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 16 | 0.067749 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1504-10_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 8 | 44 | 0.074041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1504-10_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.27273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1504-10_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 40 | 0.050885 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1504-10_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 25 | 0.17428 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1504-10_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.017115 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_1504-10_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 28 | 0.06002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1504-10_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 16 | 0.012002 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1504-10_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.012705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1504-10_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.0072022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1504-10_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 45 | 0.028613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1504-10_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0016759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1504-10_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0034777 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1504-10_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0095043 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1504-10_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 49 | 0.0077375 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1504-10_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.25422 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1504-10_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.10786 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1504-10_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0081453 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1504-10_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.019024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_1504-10_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0016142 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1504-10_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 55 | 0.0013114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_1504-10_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.02022 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1504-10_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.020971 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1504-10_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.0051928 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1504-10_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.0070474 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1504-10_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 60 | 0.023358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1504-10_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 50 | 0.0076891 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1504-10_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.17724 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1504-10_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.022844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1504-10_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.037214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1504-10_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.009384 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1504-10_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 47 | 0.027207 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1504-10_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 54 | 0.014895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1504-10_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 52 | 0.053484 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1504-10_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.12933 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1504-10_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.039007 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1504-10_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.014785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1504-10_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.082939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1504-10_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.038397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1504-10_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.014356 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1504-10_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.017067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1504-10_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.020645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1504-10_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.11908 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1504-10_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0037307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1504-10_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.0012056 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_1504-10_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.0025424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1504-10_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0025334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1504-10_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0020528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1504-10_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.016447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1504-10_0_3_trafo_10 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 61 | 13 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2681274.3148 | 1199611.3279 | 2681267.1179 | 1199617.4168 | 2681262.2505 | 1199615.3049 | 2681255.1818 | 1199619.1182
1 | 2681275.1754 | 1199610.5998 | 2681274.3148 | 1199611.3279
2 | 2681252.4371 | 1199620.5989 | 2681255.1818 | 1199619.1182
3 | 2681275.1754 | 1199610.5998 | 2681819.1782 | 1199652.3579
4 | 2681241.8463 | 1199626.3122 | 2681252.4371 | 1199620.5989
5 | 2682024.4243 | 1199681.5329 | 2681819.1782 | 1199652.3579
6 | 2682022.8478 | 1199548.2501 | 2682028.4492 | 1199554.5643 | 2682032.9685 | 1199561.4973 | 2682036.9262 | 1199568.8452 | 2682039.9596 | 1199579.727 | 2682040.0132 | 1199592.4579 | 2682039.379 | 1199596.42
7 | 2682022.8478 | 1199548.2501 | 2682026.6548 | 1199541.0645 | 2682031.228 | 1199532.4218 | 2682034.3079 | 1199526.616
8 | 2682035.7536 | 1199609.8771 | 2682038.7222 | 1199600.5231 | 2682039.379 | 1199596.42
9 | 2682034.3079 | 1199526.616 | 2682044.8501 | 1199538.0012 | 2682050.1058 | 1199544.2038
10 | 2682034.3079 | 1199526.616 | 2682029.4694 | 1199512.9855 | 2682028.757 | 1199511.1245
11 | 2682035.7536 | 1199609.8771 | 2682049.7298 | 1199595.76 | 2682051.6912 | 1199590.4392 | 2682053.181 | 1199581.2094 | 2682055.4282 | 1199577.8158 | 2682059.9709 | 1199576.3884 | 2682070.3477 | 1199574.8632 | 2682083.6558 | 1199577.3798
12 | 2682035.7536 | 1199609.8771 | 2682024.2819 | 1199641.7953 | 2682022.6453 | 1199648.9663 | 2682021.8033 | 1199657.6046 | 2682022.0897 | 1199663.9236 | 2682024.4243 | 1199681.5329
13 | 2682110.0224 | 1199981.6453 | 2682208.7043 | 1200235.8978
14 | 2682110.0224 | 1199981.6453 | 2682105.2162 | 1199962.0302 | 2682101.1477 | 1199943.3848 | 2682098.8274 | 1199932.0134
15 | 2682110.0224 | 1199981.6453 | 2681959.0173 | 1200068.6577
16 | 2681287.16 | 1199918.4338 | 2681280.2287 | 1199920.2962 | 2681272.0425 | 1199925.9315
17 | 2681237.9299 | 1199971.894 | 2681242.2867 | 1199965.1531 | 2681245.6672 | 1199951.7239 | 2681250.4375 | 1199940.8041 | 2681272.0425 | 1199925.9315
18 | 2682083.6558 | 1199577.3798 | 2682089.3044 | 1199578.448 | 2682095.5373 | 1199577.9426
19 | 2682107.7541 | 1199575.3537 | 2682104.0779 | 1199577.2501 | 2682095.5373 | 1199577.9426
20 | 2682107.7541 | 1199575.3537 | 2682114.1549 | 1199572.0519 | 2682114.1549 | 1199572.0519
21 | 2682110.1535 | 1199544.0682 | 2682114.6675 | 1199560.2404 | 2682114.1549 | 1199572.0519
22 | 2681233.3319 | 1199587.0981 | 2681234.768 | 1199586.2342
23 | 2681237.7479 | 1199584.4414 | 2681234.768 | 1199586.2342
24 | 2681233.3319 | 1199587.0981 | 2681225.1878 | 1199591.9977 | 2681225.1878 | 1199591.9977
25 | 2681225.1878 | 1199591.9977 | 2681225.0826 | 1199599.7344
26 | 2681921.3625 | 1200165.547 | 2681846.0394 | 1200408.3569
27 | 2681959.0173 | 1200068.6577 | 2681959.9126 | 1200097.1879 | 2681950.2171 | 1200124.6056 | 2681933.4463 | 1200151.6149 | 2681921.3625 | 1200165.547
28 | 2681227.6035 | 1199987.8711 | 2681223.1821 | 1199994.7119
29 | 2681227.6035 | 1199987.8711 | 2681237.9299 | 1199971.894
30 | 2681222.3059 | 1199996.0676 | 2681222.3059 | 1199996.0676 | 2681223.1821 | 1199994.7119
31 | 2681222.3059 | 1199996.0676 | 2681221.0295 | 1199996.3687
32 | 2681150.0209 | 1200009.387 | 2681156.6287 | 1200015.0319 | 2681161.9527 | 1200015.4601 | 2681167.5271 | 1200012.7729
33 | 2681183.408 | 1199999.2746 | 2681170.5442 | 1200011.3186 | 2681167.5271 | 1200012.7729
34 | 2681183.408 | 1199999.2746 | 2681180.67 | 1200003.6869
35 | 2681183.408 | 1199999.2746 | 2681188.5522 | 1199994.4576
36 | 2681168.8515 | 1200023.8256 | 2681168.8515 | 1200023.8256 | 2681174.3703 | 1200013.8388 | 2681180.67 | 1200003.6869
37 | 2681195.2484 | 1199991.386 | 2681191.0739 | 1199992.0964 | 2681188.5522 | 1199994.4576
38 | 2681211.2258 | 1199670.6681 | 2681208.128 | 1199672.9055 | 2681202.2097 | 1199676.4051 | 2681197.6584 | 1199675.6873 | 2681192.0379 | 1199669.6071 | 2681187.6817 | 1199666.3015 | 2681184.4189 | 1199666.5795 | 2681179.8013 | 1199670.7417 | 2681169.8081 | 1199701.7921 | 2681167.6774 | 1199714.0264 | 2681167.1742 | 1199733.6875 | 2681169.4843 | 1199774.9447 | 2681176.0671 | 1199797.0591 | 2681179.5413 | 1199806.0083
39 | 2681187.8085 | 1199827.3042 | 2681179.5413 | 1199806.0083
40 | 2681241.3939 | 1199648.8786 | 2681211.2258 | 1199670.6681
41 | 2681187.8085 | 1199827.3042 | 2681185.5527 | 1199836.4126
42 | 2681241.8463 | 1199626.3122 | 2681247.8862 | 1199637.3901 | 2681248.4715 | 1199641.9454 | 2681244.9936 | 1199646.2786 | 2681241.3939 | 1199648.8786
43 | 2681185.5527 | 1199836.4126 | 2681189.3009 | 1199850.8281
44 | 2681185.5527 | 1199836.4126 | 2681163.7341 | 1199855.7507 | 2681159.6584 | 1199858.7083 | 2681161.1633 | 1199871.8036 | 2681162.3655 | 1199877.7965
45 | 2682051.0716 | 1199812.5123 | 2682059.3048 | 1199829.4385 | 2682063.3659 | 1199838.6667 | 2682072.7505 | 1199856.6736 | 2682089.8678 | 1199895.4219 | 2682092.2092 | 1199901.2355 | 2682093.6859 | 1199906.8148 | 2682098.8274 | 1199932.0134
46 | 2682032.2128 | 1199778.8456 | 2682033.142 | 1199783.4282 | 2682035.262 | 1199788.7384 | 2682038.0527 | 1199794.0023 | 2682044.8959 | 1199803.58 | 2682050.2779 | 1199810.8807 | 2682051.0716 | 1199812.5123
47 | 2682032.2128 | 1199778.8456 | 2682031.4804 | 1199775.2336 | 2682030.7839 | 1199768.2863 | 2682030.6272 | 1199764.1723
48 | 2682024.4243 | 1199681.5329 | 2682027.651 | 1199705.8707 | 2682029.1049 | 1199724.2022 | 2682030.6272 | 1199764.1723
49 | 2682110.1535 | 1199544.0682 | 2682101.6468 | 1199535.2903 | 2682095.6588 | 1199528.8485 | 2682084.1451 | 1199516.1268 | 2682084.0393 | 1199515.9339
50 | 2681241.8463 | 1199626.3122 | 2681234.1878 | 1199614.1701
51 | 2681234.1878 | 1199614.1701 | 2681225.0826 | 1199599.7344 | 2681225.0826 | 1199599.7344
52 | 2681195.2484 | 1199991.386 | 2681200.6974 | 1199990.4594 | 2681213.7507 | 1199998.086
53 | 2681195.2484 | 1199991.386 | 2681191.7926 | 1199969.4697 | 2681188.0038 | 1199951.318 | 2681183.8681 | 1199933.484 | 2681172.0827 | 1199909.8535 | 2681165.5718 | 1199893.6661 | 2681163.053 | 1199881.2241 | 2681162.3655 | 1199877.7965
54 | 2681213.7507 | 1199998.086 | 2681217.3817 | 1199997.2294
55 | 2681218.5551 | 1199996.9525 | 2681217.3817 | 1199997.2294
56 | 2681221.0295 | 1199996.3687 | 2681218.5551 | 1199996.9525
57 | 2681158.2917 | 1200039.0155 | 2681156.8457 | 1200041.0957
58 | 2681158.2917 | 1200039.0155 | 2681159.4635 | 1200037.33
59 | 2681159.4635 | 1200037.33 | 2681168.8515 | 1200023.8256

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681274.3148 | 1199611.3279
1 | 2681255.1818 | 1199619.1182
2 | 2681275.1754 | 1199610.5998
3 | 2681252.4371 | 1199620.5989
4 | 2681819.1782 | 1199652.3579
5 | 2682022.8478 | 1199548.2501
6 | 2682039.379 | 1199596.42
7 | 2682034.3079 | 1199526.616
8 | 2682035.7536 | 1199609.8771
9 | 2682050.1058 | 1199544.2038
10 | 2682028.757 | 1199511.1245
11 | 2682208.7043 | 1200235.8978
12 | 2682110.0224 | 1199981.6453
13 | 2681287.16 | 1199918.4338
14 | 2681272.0425 | 1199925.9315
15 | 2682095.5373 | 1199577.9426
16 | 2682083.6558 | 1199577.3798
17 | 2682107.7541 | 1199575.3537
18 | 2682114.1549 | 1199572.0519
19 | 2681234.768 | 1199586.2342
20 | 2681233.3319 | 1199587.0981
21 | 2681237.7479 | 1199584.4414
22 | 2681225.1878 | 1199591.9977
23 | 2681846.0394 | 1200408.3569
24 | 2681921.3625 | 1200165.547
25 | 2681959.0173 | 1200068.6577
26 | 2681227.6035 | 1199987.8711
27 | 2681223.1821 | 1199994.7119
28 | 2681237.9299 | 1199971.894
29 | 2681222.3059 | 1199996.0676
30 | 2681167.5271 | 1200012.7729
31 | 2681150.0209 | 1200009.387
32 | 2681183.408 | 1199999.2746
33 | 2681180.67 | 1200003.6869
34 | 2681188.5522 | 1199994.4576
35 | 2681179.5413 | 1199806.0083
36 | 2681211.2258 | 1199670.6681
37 | 2681187.8085 | 1199827.3042
38 | 2681241.3939 | 1199648.8786
39 | 2681185.5527 | 1199836.4126
40 | 2682098.8274 | 1199932.0134
41 | 2682051.0716 | 1199812.5123
42 | 2682032.2128 | 1199778.8456
43 | 2682030.6272 | 1199764.1723
44 | 2682024.4243 | 1199681.5329
45 | 2682110.1535 | 1199544.0682
46 | 2682084.0393 | 1199515.9339
47 | 2681241.8463 | 1199626.3122
48 | 2681234.1878 | 1199614.1701
49 | 2681225.0826 | 1199599.7344
50 | 2681195.2484 | 1199991.386
51 | 2681213.7507 | 1199998.086
52 | 2681162.3655 | 1199877.7965
53 | 2681217.3817 | 1199997.2294
54 | 2681189.3009 | 1199850.8281
55 | 2681221.0295 | 1199996.3687
56 | 2681218.5551 | 1199996.9525
57 | 2681156.8457 | 1200041.0957
58 | 2681158.2917 | 1200039.0155
59 | 2681159.4635 | 1200037.33
60 | 2681168.8515 | 1200023.8256
61 | 2681195.2484 | 1199991.386

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9846 | -0.10854 | 0.0027204 | 0.00068179
1 | 0.9848 | -0.10713 | 0.001743 | 0.00043685
2 | 0.98459 | -0.1086 | 0.001552 | 0.00038898
3 | 0.98483 | -0.10692 | 0.0018645 | 0.00046728
4 | 0.97918 | -0.14753 | 0.0012459 | 0.00031225
5 | 0.97481 | -0.17911 | 0 | 0
6 | 0.97491 | -0.17837 | 0.00063086 | 0.00015811
7 | 0.97476 | -0.17944 | 0 | 0
8 | 0.97495 | -0.17809 | 0 | 0
9 | 0.97474 | -0.17961 | 0.00068522 | 0.00017173
10 | 0.97475 | -0.17955 | 0.00062016 | 0.00015543
11 | 0.97241 | -0.1966 | 0.00095222 | 0.00023865
12 | 0.97279 | -0.19382 | 0.00067738 | 0.00016977
13 | 1 | 0 | -0.099115 | -0.024727
14 | 0.9992 | -0.0055652 | 0.0025559 | 0.00064057
15 | 0.97465 | -0.18021 | 0.00069504 | 0.00017419
16 | 0.97469 | -0.17993 | 0.00042517 | 0.00010656
17 | 0.97463 | -0.1804 | 0.00047612 | 0.00011933
18 | 0.97462 | -0.18048 | 0.00048251 | 0.00012093
19 | 0.98417 | -0.11157 | 0.0016833 | 0.00042187
20 | 0.98419 | -0.11146 | 0.0018969 | 0.0004754
21 | 0.98415 | -0.11173 | 0.0044855 | 0.0011242
22 | 0.9843 | -0.11067 | 0.0016275 | 0.0004079
23 | 0.97162 | -0.20243 | 0.00037756 | 9.4626e-05
24 | 0.97176 | -0.20138 | 0.001368 | 0.00034286
25 | 0.97204 | -0.19936 | 0.0012219 | 0.00030623
26 | 0.99561 | -0.030627 | 0.0010906 | 0.00027334
27 | 0.99525 | -0.033165 | 0.0012931 | 0.00032408
28 | 0.99647 | -0.024636 | 0.0011645 | 0.00029185
29 | 0.99518 | -0.033661 | 0.0052497 | 0.0013157
30 | 0.99341 | -0.046115 | 0.0015744 | 0.00039458
31 | 0.99332 | -0.046755 | 0.0031291 | 0.00078422
32 | 0.99355 | -0.045117 | 0 | 0
33 | 0.99341 | -0.046127 | 0.0018286 | 0.00045829
34 | 0.99379 | -0.043411 | 0.0019301 | 0.00048373
35 | 0.98942 | -0.074231 | 0.00083811 | 0.00021005
36 | 0.98607 | -0.098048 | 0.0020952 | 0.00052511
37 | 0.98987 | -0.071106 | 0.00069322 | 0.00017374
38 | 0.9854 | -0.1028 | 0.0027114 | 0.00067955
39 | 0.99005 | -0.069801 | 0 | 0
40 | 0.97314 | -0.19132 | 0.00045428 | 0.00011385
41 | 0.97409 | -0.18432 | 0.00084392 | 0.00021151
42 | 0.97443 | -0.18187 | 0.00068789 | 0.0001724
43 | 0.97457 | -0.18083 | 0.0005255 | 0.0001317
44 | 0.97544 | -0.17455 | 0.00069797 | 0.00017493
45 | 0.9746 | -0.18063 | 0 | 0
46 | 0.97457 | -0.18084 | 0.00050505 | 0.00012658
47 | 0.98495 | -0.10602 | 0 | 0
48 | 0.98468 | -0.10792 | 0.0015598 | 0.00039094
49 | 0.98441 | -0.1099 | 0.0015737 | 0.00039441
50 | 0.99408 | -0.0414 | 0 | 0
51 | 0.99483 | -0.036125 | 0.0054326 | 0.0013615
52 | 0.99122 | -0.061527 | 0.0044028 | 0.0011034
53 | 0.99498 | -0.035104 | 0.0010322 | 0.00025869
54 | 0.98995 | -0.070506 | 0.0046508 | 0.0011656
55 | 0.99513 | -0.034041 | 0.00098416 | 0.00024665
56 | 0.99502 | -0.03477 | 0.002862 | 0.00071728
57 | 0.99237 | -0.053457 | 0.010874 | 0.0027254
58 | 0.99241 | -0.053178 | 0.0024977 | 0.00062598
59 | 0.99245 | -0.052899 | 0.0025741 | 0.00064513
60 | 0.99282 | -0.050243 | 0.0014631 | 0.00036669
61 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.017986 | -0.0044916 | 0.01799 | 0.004492 | 3.4971e-06 | 4.7627e-07 | 0.027176 | 0.027176 | 0.027176 | 0.9846 | -0.10854 | 0.9848 | -0.10713 | 3.3551
1 | 0.015266 | 0.0038098 | -0.015266 | -0.0038098 | 1.2474e-07 | 4.966e-09 | 0.023065 | 0.023065 | 0.023065 | 0.9846 | -0.10854 | 0.98459 | -0.1086 | 2.8475
2 | -0.019733 | -0.0049289 | 0.019733 | 0.004929 | 5.7643e-07 | 1.0266e-07 | 0.02981 | 0.02981 | 0.02981 | 0.9848 | -0.10713 | 0.98483 | -0.10692 | 3.6802
3 | 0.013713 | 0.0034208 | -0.01364 | -0.0034065 | 7.3096e-05 | 1.4312e-05 | 0.02072 | 0.020724 | 0.020724 | 0.98459 | -0.1086 | 0.97918 | -0.14753 | 3.8379
4 | -0.021598 | -0.0053963 | 0.0216 | 0.0053968 | 2.6645e-06 | 5.6538e-07 | 0.032627 | 0.032627 | 0.032627 | 0.98483 | -0.10692 | 0.98495 | -0.10602 | 4.028
5 | 0.012395 | 0.0030942 | -0.012349 | -0.0030792 | 4.5875e-05 | 1.5047e-05 | 0.018831 | 0.018832 | 0.018832 | 0.97918 | -0.14753 | 0.97544 | -0.17455 | 6.9748
6 | -0.0013055 | -0.00032639 | 0.0013056 | 0.00032578 | 1.3153e-07 | -6.1149e-07 | 0.0019925 | 0.0019922 | 0.0019925 | 0.97481 | -0.17911 | 0.97491 | -0.17837 | 0.73795
7 | 0.0013055 | 0.00032639 | -0.0013054 | -0.00032667 | 6.0624e-08 | -2.8174e-07 | 0.0019925 | 0.0019926 | 0.0019926 | 0.97481 | -0.17911 | 0.97476 | -0.17944 | 0.73799
8 | -0.0019365 | -0.00048389 | 0.0019365 | 0.00048374 | 7.612e-08 | -1.4491e-07 | 0.0029551 | 0.0029551 | 0.0029551 | 0.97491 | -0.17837 | 0.97495 | -0.17809 | 1.0945
9 | 0.00068524 | 0.00017144 | -0.00068522 | -0.00017173 | 1.6144e-08 | -2.8854e-07 | 0.0010459 | 0.0010461 | 0.0010461 | 0.97476 | -0.17944 | 0.97474 | -0.17961 | 0.38743
10 | 0.00062017 | 0.00015522 | -0.00062016 | -0.00015543 | 9.2029e-09 | -2.0159e-07 | 0.00094664 | 0.00094671 | 0.00094671 | 0.97476 | -0.17944 | 0.97475 | -0.17955 | 0.35063
11 | 0.0025847 | 0.00064582 | -0.0025841 | -0.00064642 | 6.5773e-07 | -5.9165e-07 | 0.0039442 | 0.0039445 | 0.0039445 | 0.97495 | -0.17809 | 0.97469 | -0.17993 | 1.4609
12 | -0.0045213 | -0.0011296 | 0.0045235 | 0.0011295 | 2.1991e-06 | -7.7959e-08 | 0.0068993 | 0.006899 | 0.0068993 | 0.97495 | -0.17809 | 0.97544 | -0.17455 | 2.5553
13 | -0.00095222 | -0.00023865 | 0.00095258 | 0.0002354 | 3.6103e-07 | -3.2458e-06 | 0.0014571 | 0.0014559 | 0.0014571 | 0.97241 | -0.1966 | 0.97279 | -0.19382 | 0.53967
14 | -0.0046002 | -0.0011433 | 0.0046018 | 0.0011433 | 1.5706e-06 | -2.7903e-08 | 0.0070331 | 0.0070329 | 0.0070331 | 0.97279 | -0.19382 | 0.97314 | -0.19132 | 2.6049
15 | 0.0029702 | 0.00073813 | -0.002968 | -0.00073943 | 2.243e-06 | -1.2993e-06 | 0.0045411 | 0.0045419 | 0.0045419 | 0.97279 | -0.19382 | 0.97204 | -0.19936 | 1.6822
16 | 0.098315 | 0.024727 | -0.098239 | -0.024699 | 7.6224e-05 | 2.8644e-05 | 0.14633 | 0.14633 | 0.14633 | 1 | 0 | 0.9992 | -0.0055652 | 18.0648
17 | 0.095683 | 0.024058 | -0.095429 | -0.023963 | 0.00025358 | 9.5177e-05 | 0.14252 | 0.14252 | 0.14252 | 0.9992 | -0.0055652 | 0.99647 | -0.024636 | 17.595
18 | -0.0021588 | -0.00053998 | 0.0021589 | 0.00053986 | 8.1334e-08 | -1.183e-07 | 0.0032955 | 0.0032954 | 0.0032955 | 0.97465 | -0.18021 | 0.97469 | -0.17993 | 1.2206
19 | 0.0014638 | 0.00036578 | -0.0014637 | -0.00036592 | 3.9581e-08 | -1.4311e-07 | 0.0022344 | 0.0022344 | 0.0022344 | 0.97465 | -0.18021 | 0.97463 | -0.1804 | 0.82756
20 | 0.0009876 | 0.0002466 | -0.00098759 | -0.00024668 | 1.0213e-08 | -8.5825e-08 | 0.0015075 | 0.0015075 | 0.0015075 | 0.97463 | -0.1804 | 0.97462 | -0.18048 | 0.55834
21 | 0.00050508 | 0.00012575 | -0.00050507 | -0.00012611 | 1.0611e-08 | -3.5248e-07 | 0.00077084 | 0.00077097 | 0.00077097 | 0.97462 | -0.18048 | 0.9746 | -0.18063 | 0.28554
22 | -0.0061689 | -0.001546 | 0.006169 | 0.0015461 | 9.0974e-08 | 1.3694e-08 | 0.0093271 | 0.0093271 | 0.0093271 | 0.98417 | -0.11157 | 0.98419 | -0.11146 | 3.4545
23 | 0.0044856 | 0.0011242 | -0.0044855 | -0.0011242 | 9.9815e-08 | -5.8004e-09 | 0.006782 | 0.0067821 | 0.0067821 | 0.98417 | -0.11157 | 0.98415 | -0.11173 | 2.5119
24 | -0.0080659 | -0.0020215 | 0.0080668 | 0.0020217 | 8.82e-07 | 2.1844e-07 | 0.012195 | 0.012195 | 0.012195 | 0.98419 | -0.11146 | 0.9843 | -0.11067 | 4.5167
25 | -0.0096943 | -0.0024296 | 0.0096954 | 0.0024299 | 1.037e-06 | 3.0049e-07 | 0.014655 | 0.014655 | 0.014655 | 0.9843 | -0.11067 | 0.98441 | -0.1099 | 5.4279
26 | -0.00037756 | -9.4626e-05 | 0.00037762 | 9.1498e-05 | 5.2937e-08 | -3.1287e-06 | 0.00057823 | 0.00057711 | 0.00057823 | 0.97162 | -0.20243 | 0.97176 | -0.20138 | 0.21416
27 | -0.0017456 | -0.00043435 | 0.0017461 | 0.0004332 | 4.804e-07 | -1.1519e-06 | 0.0026719 | 0.0026714 | 0.0026719 | 0.97176 | -0.20138 | 0.97204 | -0.19936 | 0.98958
28 | 0.093096 | 0.023368 | -0.093063 | -0.023356 | 3.2805e-05 | 1.23e-05 | 0.13915 | 0.13915 | 0.13915 | 0.99561 | -0.030627 | 0.99525 | -0.033165 | 17.1792
29 | -0.094186 | -0.023642 | 0.094265 | 0.023671 | 7.8424e-05 | 2.942e-05 | 0.14078 | 0.14078 | 0.14078 | 0.99561 | -0.030627 | 0.99647 | -0.024636 | 17.3804
30 | 0.09177 | 0.023032 | -0.091764 | -0.02303 | 6.322e-06 | 2.3686e-06 | 0.13722 | 0.13722 | 0.13722 | 0.99525 | -0.033165 | 0.99518 | -0.033661 | 16.9405
31 | 0.086514 | 0.021714 | -0.086509 | -0.021712 | 4.565e-06 | 1.7047e-06 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.99518 | -0.033661 | 0.99513 | -0.034041 | 15.9714
32 | 0.0031294 | 0.00078406 | -0.0031291 | -0.00078422 | 2.7722e-07 | -1.5514e-07 | 0.0046873 | 0.0046874 | 0.0046874 | 0.99341 | -0.046115 | 0.99332 | -0.046755 | 1.7361
33 | -0.0047037 | -0.0011786 | 0.0047044 | 0.0011786 | 6.4959e-07 | -2.1712e-08 | 0.0070456 | 0.0070455 | 0.0070456 | 0.99341 | -0.046115 | 0.99355 | -0.045117 | 2.6095
34 | 0.019257 | 0.0048283 | -0.019255 | -0.0048273 | 2.6955e-06 | 9.6947e-07 | 0.028842 | 0.028842 | 0.028842 | 0.99355 | -0.045117 | 0.99341 | -0.046127 | 10.6822
35 | -0.023962 | -0.0060069 | 0.023967 | 0.006009 | 5.6636e-06 | 2.087e-06 | 0.035887 | 0.035887 | 0.035887 | 0.99355 | -0.045117 | 0.99379 | -0.043411 | 13.2916
36 | 0.017426 | 0.004369 | -0.017416 | -0.0043655 | 9.9311e-06 | 3.5174e-06 | 0.026103 | 0.026103 | 0.026103 | 0.99341 | -0.046127 | 0.99282 | -0.050243 | 9.6678
37 | -0.025897 | -0.0064927 | 0.025905 | 0.0064954 | 7.2147e-06 | 2.6752e-06 | 0.038777 | 0.038777 | 0.038777 | 0.99379 | -0.043411 | 0.99408 | -0.0414 | 14.3619
38 | 0.039411 | 0.0098746 | -0.039282 | -0.0098316 | 0.00012952 | 4.3009e-05 | 0.059271 | 0.059273 | 0.059273 | 0.98942 | -0.074231 | 0.98607 | -0.098048 | 7.3177
39 | -0.04025 | -0.010085 | 0.040267 | 0.01009 | 1.741e-05 | 5.8156e-06 | 0.060531 | 0.060531 | 0.060531 | 0.98942 | -0.074231 | 0.98987 | -0.071106 | 7.473
40 | 0.037187 | 0.0093065 | -0.037162 | -0.0092985 | 2.4371e-05 | 7.9504e-06 | 0.056111 | 0.056112 | 0.056112 | 0.98607 | -0.098048 | 0.9854 | -0.1028 | 6.9274
41 | -0.04096 | -0.010264 | 0.040968 | 0.010267 | 7.4e-06 | 2.4842e-06 | 0.061573 | 0.061573 | 0.061573 | 0.98987 | -0.071106 | 0.99005 | -0.069801 | 7.6016
42 | 0.034451 | 0.008619 | -0.034436 | -0.0086141 | 1.5313e-05 | 4.8501e-06 | 0.052018 | 0.052018 | 0.052018 | 0.9854 | -0.1028 | 0.98495 | -0.10602 | 6.422
43 | 0.0046512 | 0.0011656 | -0.0046508 | -0.0011656 | 4.5421e-07 | -1.6826e-08 | 0.0069906 | 0.0069907 | 0.0069907 | 0.99005 | -0.069801 | 0.98995 | -0.070506 | 2.5891
44 | -0.045619 | -0.011432 | 0.045671 | 0.01145 | 5.2296e-05 | 1.8048e-05 | 0.068563 | 0.068563 | 0.068563 | 0.99005 | -0.069801 | 0.99122 | -0.061527 | 8.4646
45 | -0.005056 | -0.0012571 | 0.0050609 | 0.0012574 | 4.8187e-06 | 2.4499e-07 | 0.0077275 | 0.007727 | 0.0077275 | 0.97314 | -0.19132 | 0.97409 | -0.18432 | 2.8621
46 | -0.0059048 | -0.0014689 | 0.0059068 | 0.0014692 | 1.9786e-06 | 2.7526e-07 | 0.0090161 | 0.009016 | 0.0090161 | 0.97409 | -0.18432 | 0.97443 | -0.18187 | 3.3393
47 | -0.0065947 | -0.0016416 | 0.0065956 | 0.0016417 | 9.3485e-07 | 1.7536e-07 | 0.010066 | 0.010066 | 0.010066 | 0.97443 | -0.18187 | 0.97457 | -0.18083 | 3.7283
48 | -0.0071211 | -0.0017734 | 0.0071272 | 0.0017748 | 6.1134e-06 | 1.3169e-06 | 0.010869 | 0.010868 | 0.010869 | 0.97457 | -0.18083 | 0.97544 | -0.17455 | 4.0254
49 | 0.00050507 | 0.00012611 | -0.00050505 | -0.00012658 | 1.4245e-08 | -4.7298e-07 | 0.00077097 | 0.00077114 | 0.00077114 | 0.9746 | -0.18063 | 0.97457 | -0.18084 | 0.28561
50 | 0.012835 | 0.0032173 | -0.012832 | -0.0032162 | 3.3683e-06 | 1.1129e-06 | 0.019391 | 0.019391 | 0.019391 | 0.98495 | -0.10602 | 0.98468 | -0.10792 | 7.182
51 | 0.011272 | 0.0028253 | -0.011269 | -0.0028243 | 3.0902e-06 | 9.715e-07 | 0.017034 | 0.017034 | 0.017034 | 0.98468 | -0.10792 | 0.98441 | -0.1099 | 6.309
52 | -0.076119 | -0.019098 | 0.076174 | 0.019119 | 5.5756e-05 | 2.0641e-05 | 0.11395 | 0.11395 | 0.11395 | 0.99408 | -0.0414 | 0.99483 | -0.036125 | 14.0676
53 | 0.050214 | 0.012603 | -0.050074 | -0.012554 | 0.00013996 | 4.9214e-05 | 0.075171 | 0.075172 | 0.075172 | 0.99408 | -0.0414 | 0.99122 | -0.061527 | 9.2805
54 | -0.081607 | -0.020481 | 0.081618 | 0.020485 | 1.1564e-05 | 4.3022e-06 | 0.12207 | 0.12207 | 0.12207 | 0.99483 | -0.036125 | 0.99498 | -0.035104 | 15.0708
55 | -0.082651 | -0.020744 | 0.082654 | 0.020745 | 3.8319e-06 | 1.4268e-06 | 0.12362 | 0.12362 | 0.12362 | 0.99498 | -0.035104 | 0.99502 | -0.03477 | 15.2613
56 | 0.085525 | 0.021465 | -0.085516 | -0.021462 | 8.6502e-06 | 3.2279e-06 | 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 0.99513 | -0.034041 | 0.99502 | -0.03477 | 15.7897
57 | -0.010874 | -0.0027254 | 0.010875 | 0.0027255 | 4.2031e-07 | 1.2892e-07 | 0.016306 | 0.016306 | 0.016306 | 0.99237 | -0.053457 | 0.99241 | -0.053178 | 6.0391
58 | -0.013372 | -0.0033515 | 0.013373 | 0.0033516 | 5.1499e-07 | 1.7155e-07 | 0.020051 | 0.020051 | 0.020051 | 0.99241 | -0.053178 | 0.99245 | -0.052899 | 7.4262
59 | -0.015947 | -0.0039968 | 0.015953 | 0.0039988 | 5.8672e-06 | 2.044e-06 | 0.02391 | 0.02391 | 0.02391 | 0.99245 | -0.052899 | 0.99282 | -0.050243 | 8.8556

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15459 | 0.03863

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0027204 | 0.00068179
1 | 0.001743 | 0.00043685
2 | 0.001552 | 0.00038898
3 | 0.0018645 | 0.00046728
4 | 0.0012459 | 0.00031225
5 | 0.00063086 | 0.00015811
6 | 0.00068522 | 0.00017173
7 | 0.00062016 | 0.00015543
8 | 0.00095222 | 0.00023865
9 | 0.00067738 | 0.00016977
10 | 0.055471 | 0.013902
11 | 0.0025559 | 0.00064057
12 | 0.00069504 | 0.00017419
13 | 0.00042517 | 0.00010656
14 | 0.00047612 | 0.00011933
15 | 0.00048251 | 0.00012093
16 | 0.0016833 | 0.00042187
17 | 0.0018969 | 0.0004754
18 | 0.0044855 | 0.0011242
19 | 0.0016275 | 0.0004079
20 | 0.00037756 | 9.4626e-05
21 | 0.001368 | 0.00034286
22 | 0.0012219 | 0.00030623
23 | 0.0010906 | 0.00027334
24 | 0.0012931 | 0.00032408
25 | 0.0011645 | 0.00029185
26 | 0.0052497 | 0.0013157
27 | 0.0015744 | 0.00039458
28 | 0.0031291 | 0.00078422
29 | 0.0018286 | 0.00045829
30 | 0.0019301 | 0.00048373
31 | 0.00083811 | 0.00021005
32 | 0.0020952 | 0.00052511
33 | 0.00069322 | 0.00017374
34 | 0.0027114 | 0.00067955
35 | 0.00045428 | 0.00011385
36 | 0.00084392 | 0.00021151
37 | 0.00068789 | 0.0001724
38 | 0.0005255 | 0.0001317
39 | 0.00069797 | 0.00017493
40 | 0.00050505 | 0.00012658
41 | 0.0015598 | 0.00039094
42 | 0.0015737 | 0.00039441
43 | 0.0054326 | 0.0013615
44 | 0.0044028 | 0.0011034
45 | 0.0010322 | 0.00025869
46 | 0.0046508 | 0.0011656
47 | 0.00098416 | 0.00024665
48 | 0.002862 | 0.00071728
49 | 0.010874 | 0.0027254
50 | 0.0024977 | 0.00062598
51 | 0.0025741 | 0.00064513
52 | 0.0014631 | 0.00036669

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1