## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-46_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-46_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-46_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-46_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-46_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-46_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-46_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-46_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-46_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-46_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-46_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-46_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-46_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-46_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-46_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-46_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-46_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-46_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-46_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-46_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-46_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-46_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-46_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-46_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-46_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-46_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-46_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-46_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-46_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-46_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-46_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-46_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-46_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-46_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-46_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-46_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-46_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-46_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-46_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-46_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-46_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-46_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-46_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-46_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-46_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-46_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-46_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-46_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-46_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-46_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-46_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-46_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-46_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-46_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-46_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-46_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-46_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-46_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-46_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-46_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-46_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-46_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-46_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-46_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_13_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-46_0_3_load_0 | 0 | 0.004798 | 0.0012025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-46_0_3_load_1 | 1 | 0.0025272 | 0.00063337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-46_0_3_load_28 | 5 | 0.0054114 | 0.0013562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-46_0_3_load_21 | 7 | 0.0053559 | 0.0013423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-46_0_3_load_18 | 8 | 0.0071525 | 0.0017926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-46_0_3_load_25 | 9 | 0.0032612 | 0.00081734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-46_0_3_load_23 | 10 | 0.0039889 | 0.00099972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-46_0_3_load_29 | 11 | 0.003972 | 0.00099548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-46_0_3_load_5 | 12 | 0.0011601 | 0.00029076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-46_0_3_load_7 | 14 | 0.0016033 | 0.00040181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-46_0_3_load_8 | 15 | 0.0011479 | 0.00028769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-46_0_3_load_9 | 16 | 0.0024649 | 0.00061775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-46_0_3_load_65 | 17 | 0.0012024 | 0.00030135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-46_0_3_load_61 | 19 | 0.0022989 | 0.00057615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-46_0_3_load_34 | 21 | 0.0063066 | 0.0015806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-46_0_3_load_31 | 22 | 0.0038685 | 0.00096954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-46_0_3_load_10 | 23 | 0.0017455 | 0.00043748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-46_0_3_load_11 | 24 | 0.0051889 | 0.0013005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-46_0_3_load_12 | 26 | 0.0027079 | 0.00067867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-46_0_3_load_14 | 27 | 0.0077946 | 0.0019535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-46_0_3_load_60 | 31 | 0.0029804 | 0.00074697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-46_0_3_load_64 | 32 | 0.0021623 | 0.00054191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-46_0_3_load_58 | 33 | 0.0018678 | 0.00046812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-46_0_3_load_22 | 35 | 0.0049156 | 0.001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-46_0_3_load_26 | 36 | 0.0036064 | 0.00090385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-46_0_3_load_27 | 37 | 0.01129 | 0.0028295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-46_0_3_load_32 | 39 | 0.0034633 | 0.00086799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-46_0_3_load_38 | 40 | 0.0064086 | 0.0016061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-46_0_3_load_36 | 41 | 0.0065581 | 0.0016436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-46_0_3_load_35 | 42 | 0.0068755 | 0.0017232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-46_0_3_load_37 | 43 | 0.0048678 | 0.00122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-46_0_3_load_39 | 44 | 0.0077436 | 0.0019407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-46_0_3_load_47 | 45 | 0.0067385 | 0.0016888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-46_0_3_load_48 | 46 | 0.0043092 | 0.00108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-46_0_3_load_40 | 47 | 0.016165 | 0.0040512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-46_0_3_load_41 | 48 | 0.0068196 | 0.0017091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-46_0_3_load_44 | 50 | 0.012989 | 0.0032554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-46_0_3_load_43 | 51 | 0.013601 | 0.0034086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-46_0_3_load_45 | 52 | 0.0069775 | 0.0017487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-46_0_3_load_46 | 53 | 0.0058259 | 0.0014601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-46_0_3_load_49 | 54 | 0.0055227 | 0.0013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-46_0_3_load_56 | 56 | 0.0044101 | 0.0011053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-46_0_3_load_52 | 57 | 0.0051601 | 0.0012932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-46_0_3_load_51 | 58 | 0.008578 | 0.0021498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-46_0_3_load_54 | 60 | 0.0012016 | 0.00030115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-46_0_3_load_55 | 61 | 0.0019983 | 0.00050083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-46_0_3_load_57 | 62 | 0.0030763 | 0.000771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-46_0_3_load_59 | 63 | 0.001418 | 0.00035539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-46_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.010845 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-46_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.042953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-46_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.011806 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-46_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.007238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-46_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.0074519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1631-46_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 9 | 0.018286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-46_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 10 | 0.025638 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-46_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 11 | 0.0067765 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-46_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.038157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-46_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.01689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-46_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 34 | 0.01272 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-46_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 36 | 0.00043904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-46_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 34 | 0.0055936 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-46_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 38 | 0.005892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-46_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.075532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-46_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.023387 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-46_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.079602 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-46_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 16 | 0.01854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-46_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 14 | 17 | 0.15081 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-46_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.026403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-46_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 20 | 0.1403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-46_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.010352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-46_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 22 | 0.016126 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-46_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.097819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-46_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 39 | 0.01784 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-46_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.01364 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-46_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.13164 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-46_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.10545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1631-46_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.082539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-46_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.028144 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-46_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.086166 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-46_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.048354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-46_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.031954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-46_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.018946 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-46_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0079492 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-46_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 63 | 0.010759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-46_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.036888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-46_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.032159 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-46_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.0073467 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-46_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.025738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-46_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.0056895 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-46_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.023171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-46_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.0075149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-46_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.0052406 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1631-46_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.0072758 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1631-46_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.0013726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_1631-46_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 46 | 56 | 0.015108 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1631-46_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.012415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1631-46_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0092214 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1631-46_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.019141 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1631-46_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.023095 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-46_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0075121 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1631-46_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.016296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1631-46_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.00016195 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1631-46_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.011415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1631-46_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 55 | 58 | 0.01671 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-46_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.0027873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1631-46_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00011311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1631-46_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.0023545 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-46_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.011874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-46_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.010613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-46_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.01084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-46_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.00154 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-46_0_3_trafo_40 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 64 | 47 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2719880.0224 | 1199352.9425 | 2719878.2328 | 1199351.9504 | 2719870.227 | 1199348.3006
1 | 2719912.0611 | 1199381.3727 | 2719910.6537 | 1199380.5328 | 2719909.4937 | 1199379.5087 | 2719887.3965 | 1199358.3499 | 2719884.4394 | 1199355.7888 | 2719881.5623 | 1199353.7963 | 2719880.0224 | 1199352.9425
2 | 2719912.0611 | 1199381.3727 | 2719913.256 | 1199381.797 | 2719914.4497 | 1199381.8988 | 2719915.7359 | 1199381.5688 | 2719922.9952 | 1199378.1119
3 | 2719922.9952 | 1199378.1119 | 2719918.996 | 1199372.0717
4 | 2719922.9952 | 1199378.1119 | 2719927.1074 | 1199384.3265
5 | 2719918.996 | 1199372.0717 | 2719933.5153 | 1199360.9548
6 | 2719918.996 | 1199372.0717 | 2719904.8447 | 1199350.6932
7 | 2719927.1074 | 1199384.3265 | 2719930.8469 | 1199389.9778
8 | 2719885.5284 | 1199321.263 | 2719908.7681 | 1199306.3849 | 2719912.9595 | 1199306.2689 | 2719919.0399 | 1199308.4258
9 | 2719885.5284 | 1199321.263 | 2719894.7855 | 1199335.3899
10 | 2719901.7572 | 1199346.0289 | 2719894.7855 | 1199335.3899
11 | 2719933.8985 | 1199360.7405 | 2719933.5153 | 1199360.9548 | 2719933.5153 | 1199360.9548
12 | 2719901.7572 | 1199346.0289 | 2719904.8447 | 1199350.6932
13 | 2719934.0982 | 1199394.8914 | 2719930.8469 | 1199389.9778
14 | 2720067.2409 | 1199405.8947 | 2720076.3372 | 1199397.827 | 2720072.1028 | 1199392.5047 | 2720071.8396 | 1199375.2868 | 2720073.5896 | 1199361.7342 | 2720074.8106 | 1199354.42 | 2720076.0069 | 1199350.9859 | 2720078.9366 | 1199349.9774 | 2720083.5327 | 1199349.814 | 2720085.7421 | 1199349.4026 | 2720087.658 | 1199348.0623 | 2720088.9692 | 1199346.1094
15 | 2720079.6411 | 1199330.088 | 2720083.5446 | 1199329.1435 | 2720085.5738 | 1199329.7403 | 2720087.2112 | 1199332.0193 | 2720088.3755 | 1199335.1005 | 2720089.4929 | 1199340.5158 | 2720089.3844 | 1199343.2601 | 2720088.9692 | 1199346.1094
16 | 2720067.2409 | 1199405.8947 | 2720059.944 | 1199412.3528 | 2720049.4289 | 1199421.6707 | 2720042.1784 | 1199428.0965 | 2720037.8671 | 1199428.8772 | 2720032.0052 | 1199428.3591 | 2720024.9866 | 1199427.0394 | 2720016.9128 | 1199424.7867 | 2719997.7915 | 1199417.8822
17 | 2720067.2409 | 1199405.8947 | 2720078.9846 | 1199420.2406
18 | 2720079.6411 | 1199330.088 | 2720203.2594 | 1199243.698
19 | 2719972.9574 | 1199408.9149 | 2719997.7915 | 1199417.8822
20 | 2720127.796 | 1199125.4162 | 2720203.2594 | 1199243.698
21 | 2719972.9574 | 1199408.9149 | 2719980.0941 | 1199401.4158
22 | 2719972.9574 | 1199408.9149 | 2719957.7892 | 1199403.441
23 | 2720127.796 | 1199125.4162 | 2720124.534 | 1199127.0296 | 2720091.3999 | 1199138.8281 | 2720068.0181 | 1199148.5989 | 2720037.8359 | 1199163.5151
24 | 2719957.7892 | 1199403.441 | 2719941.0088 | 1199397.3853
25 | 2719816.0032 | 1199500.2827 | 2719825.9453 | 1199509.6203
26 | 2719816.0032 | 1199500.2827 | 2719716.399 | 1199414.2082
27 | 2719825.9453 | 1199509.6203 | 2719867.7757 | 1199548.9076 | 2719877.5901 | 1199557.3995 | 2719885.35 | 1199563.5263 | 2719892.5624 | 1199568.0855 | 2719897.6392 | 1199570.9005 | 2719907.4869 | 1199575.4771
28 | 2719645.6235 | 1199455.0878 | 2719655.8123 | 1199452.9013 | 2719667.9357 | 1199447.6735 | 2719676.0939 | 1199443.0556 | 2719688.6087 | 1199435.7787 | 2719702.6954 | 1199426.0758 | 2719716.399 | 1199414.2082
29 | 2719932.9346 | 1199587.4985 | 2719914.3683 | 1199578.6751 | 2719907.4869 | 1199575.4771
30 | 2719932.9346 | 1199587.4985 | 2719940.9398 | 1199584.0566 | 2719955.3979 | 1199575.963 | 2719962.4217 | 1199572.8462 | 2719979.2564 | 1199566.257 | 2719984.7835 | 1199564.8558 | 2720011.4481 | 1199551.9594
31 | 2719894.429 | 1199593.0968 | 2719899.5353 | 1199598.2364 | 2719903.9345 | 1199600.6597 | 2719908.457 | 1199601.8736 | 2719912.9456 | 1199602.1194 | 2719916.8058 | 1199600.6624 | 2719933.3159 | 1199591.2645 | 2719932.9346 | 1199587.4985
32 | 2720011.4481 | 1199551.9594 | 2720001.7168 | 1199521.5194
33 | 2719894.429 | 1199593.0968 | 2719881.9975 | 1199578.7703
34 | 2720001.7168 | 1199521.5194 | 2719999.2928 | 1199513.9488
35 | 2719999.2928 | 1199513.9488 | 2719999.0938 | 1199513.3274 | 2719995.9597 | 1199506.6929 | 2719994.7406 | 1199504.2071
36 | 2719901.7572 | 1199346.0289 | 2719892.9209 | 1199342.6715 | 2719869.3589 | 1199328.4551
37 | 2719962.356 | 1199353.895 | 2719957.9377 | 1199350.1369 | 2719943.5369 | 1199355.3518 | 2719933.8985 | 1199360.7405
38 | 2719934.0982 | 1199394.8914 | 2719941.0088 | 1199397.3853
39 | 2719934.0982 | 1199394.8914 | 2719938.6593 | 1199401.7769 | 2719948.326 | 1199416.3391
40 | 2719948.326 | 1199416.3391 | 2719951.4726 | 1199421.0794
41 | 2719963.4682 | 1199440.8778 | 2719961.7085 | 1199437.3322 | 2719956.8603 | 1199429.1956 | 2719951.4726 | 1199421.0794
42 | 2719963.4682 | 1199440.8778 | 2719966.8091 | 1199447.6092
43 | 2719969.1389 | 1199452.3034 | 2719966.8091 | 1199447.6092
44 | 2719969.1389 | 1199452.3034 | 2719972.3735 | 1199458.8207
45 | 2719972.9837 | 1199460.0501 | 2719972.3735 | 1199458.8207
46 | 2719972.9837 | 1199460.0501 | 2719979.7002 | 1199473.583
47 | 2719933.8812 | 1199444.911 | 2719939.3945 | 1199456.0352
48 | 2719943.4894 | 1199464.2975 | 2719939.3945 | 1199456.0352
49 | 2719943.4894 | 1199464.2975 | 2719952.2823 | 1199481.2992
50 | 2719943.4894 | 1199464.2975 | 2719923.0664 | 1199475.0813
51 | 2719952.2823 | 1199481.2992 | 2719955.7332 | 1199487.9718
52 | 2719955.7332 | 1199487.9718 | 2719955.7332 | 1199487.9718 | 2719970.4992 | 1199481.0784
53 | 2719970.4992 | 1199481.0784 | 2719970.646 | 1199481.0099
54 | 2719980.9897 | 1199476.1811 | 2719970.646 | 1199481.0099
55 | 2719980.9897 | 1199476.1811 | 2719988.352 | 1199491.182
56 | 2719980.9897 | 1199476.1811 | 2719979.7505 | 1199473.6844
57 | 2719979.7002 | 1199473.583 | 2719979.7505 | 1199473.6844
58 | 2719989.3894 | 1199493.2956 | 2719988.352 | 1199491.182
59 | 2719989.3894 | 1199493.2956 | 2720000.1409 | 1199488.2571
60 | 2719989.3894 | 1199493.2956 | 2719994.0625 | 1199502.8244
61 | 2720009.9567 | 1199483.657 | 2720000.1409 | 1199488.2571
62 | 2719994.0625 | 1199502.8244 | 2719994.7406 | 1199504.2071

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719880.0224 | 1199352.9425
1 | 2719870.227 | 1199348.3006
2 | 2719912.0611 | 1199381.3727
3 | 2719922.9952 | 1199378.1119
4 | 2719918.996 | 1199372.0717
5 | 2719927.1074 | 1199384.3265
6 | 2719885.5284 | 1199321.263
7 | 2719919.0399 | 1199308.4258
8 | 2719894.7855 | 1199335.3899
9 | 2719933.5153 | 1199360.9548
10 | 2719904.8447 | 1199350.6932
11 | 2719930.8469 | 1199389.9778
12 | 2720088.9692 | 1199346.1094
13 | 2720067.2409 | 1199405.8947
14 | 2720079.6411 | 1199330.088
15 | 2719997.7915 | 1199417.8822
16 | 2720078.9846 | 1199420.2406
17 | 2720203.2594 | 1199243.698
18 | 2719972.9574 | 1199408.9149
19 | 2720037.8359 | 1199163.5151
20 | 2720127.796 | 1199125.4162
21 | 2719980.0941 | 1199401.4158
22 | 2719957.7892 | 1199403.441
23 | 2719816.0032 | 1199500.2827
24 | 2719825.9453 | 1199509.6203
25 | 2719716.399 | 1199414.2082
26 | 2719907.4869 | 1199575.4771
27 | 2719645.6235 | 1199455.0878
28 | 2719932.9346 | 1199587.4985
29 | 2720011.4481 | 1199551.9594
30 | 2719894.429 | 1199593.0968
31 | 2720001.7168 | 1199521.5194
32 | 2719881.9975 | 1199578.7703
33 | 2719999.2928 | 1199513.9488
34 | 2719901.7572 | 1199346.0289
35 | 2719869.3589 | 1199328.4551
36 | 2719933.8985 | 1199360.7405
37 | 2719962.356 | 1199353.895
38 | 2719934.0982 | 1199394.8914
39 | 2719941.0088 | 1199397.3853
40 | 2719948.326 | 1199416.3391
41 | 2719951.4726 | 1199421.0794
42 | 2719963.4682 | 1199440.8778
43 | 2719966.8091 | 1199447.6092
44 | 2719969.1389 | 1199452.3034
45 | 2719972.3735 | 1199458.8207
46 | 2719972.9837 | 1199460.0501
47 | 2719933.8812 | 1199444.911
48 | 2719939.3945 | 1199456.0352
49 | 2719943.4894 | 1199464.2975
50 | 2719952.2823 | 1199481.2992
51 | 2719923.0664 | 1199475.0813
52 | 2719955.7332 | 1199487.9718
53 | 2719970.4992 | 1199481.0784
54 | 2719970.646 | 1199481.0099
55 | 2719980.9897 | 1199476.1811
56 | 2719979.7002 | 1199473.583
57 | 2719979.7505 | 1199473.6844
58 | 2719988.352 | 1199491.182
59 | 2719989.3894 | 1199493.2956
60 | 2720000.1409 | 1199488.2571
61 | 2719994.0625 | 1199502.8244
62 | 2720009.9567 | 1199483.657
63 | 2719994.7406 | 1199504.2071
64 | 2719931.6166 | 1199440.3417

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98072 | -0.13542 | 0.004798 | 0.0012025
1 | 0.98069 | -0.1357 | 0.0025272 | 0.00063337
2 | 0.98118 | -0.13215 | 0 | 0
3 | 0.98131 | -0.13126 | 0 | 0
4 | 0.98089 | -0.13423 | 0 | 0
5 | 0.98182 | -0.12763 | 0.0054114 | 0.0013562
6 | 0.97959 | -0.14354 | 0 | 0
7 | 0.97929 | -0.14567 | 0.0053559 | 0.0013423
8 | 0.97972 | -0.1426 | 0.0071525 | 0.0017926
9 | 0.98041 | -0.13767 | 0.0032612 | 0.00081734
10 | 0.98009 | -0.13993 | 0.0039889 | 0.00099972
11 | 0.98233 | -0.12396 | 0.003972 | 0.00099548
12 | 0.97958 | -0.14367 | 0.0011601 | 0.00029076
13 | 0.98027 | -0.13872 | 0 | 0
14 | 0.97941 | -0.14492 | 0.0016033 | 0.00040181
15 | 0.98128 | -0.13147 | 0.0011479 | 0.00028769
16 | 0.98021 | -0.13919 | 0.0024649 | 0.00061775
17 | 0.97864 | -0.15046 | 0.0012024 | 0.00030135
18 | 0.98166 | -0.12875 | 0 | 0
19 | 0.97784 | -0.1562 | 0.0022989 | 0.00057615
20 | 0.97817 | -0.15385 | 0 | 0
21 | 0.98157 | -0.12942 | 0.0063066 | 0.0015806
22 | 0.98204 | -0.12604 | 0.0038685 | 0.00096954
23 | 0.98395 | -0.11265 | 0.0017455 | 0.00043748
24 | 0.98414 | -0.11131 | 0.0051889 | 0.0013005
25 | 0.98246 | -0.12327 | 0 | 0
26 | 0.9864 | -0.095314 | 0.0027079 | 0.00067867
27 | 0.98153 | -0.12993 | 0.0077946 | 0.0019535
28 | 0.98711 | -0.090274 | 0 | 0
29 | 0.98955 | -0.072979 | 0 | 0
30 | 0.98696 | -0.091347 | 0 | 0
31 | 0.99046 | -0.066586 | 0.0029804 | 0.00074697
32 | 0.9869 | -0.091767 | 0.0021623 | 0.00054191
33 | 0.99072 | -0.064756 | 0.0018678 | 0.00046812
34 | 0.97995 | -0.14094 | 0 | 0
35 | 0.97969 | -0.14283 | 0.0049156 | 0.001232
36 | 0.9804 | -0.13774 | 0.0036064 | 0.00090385
37 | 0.97987 | -0.14151 | 0.01129 | 0.0028295
38 | 0.98281 | -0.12054 | 0 | 0
39 | 0.98256 | -0.12233 | 0.0034633 | 0.00086799
40 | 0.9858 | -0.099356 | 0.0064086 | 0.0016061
41 | 0.98651 | -0.094317 | 0.0065581 | 0.0016436
42 | 0.98963 | -0.072322 | 0.0068755 | 0.0017232
43 | 0.99072 | -0.064693 | 0.0048678 | 0.00122
44 | 0.99112 | -0.061907 | 0.0077436 | 0.0019407
45 | 0.99151 | -0.05914 | 0.0067385 | 0.0016888
46 | 0.99159 | -0.058587 | 0.0043092 | 0.00108
47 | 1 | 0 | -0.22888 | -0.057505
48 | 0.99865 | -0.0093267 | 0.0068196 | 0.0017091
49 | 0.99768 | -0.01606 | 0 | 0
50 | 0.9958 | -0.029204 | 0.012989 | 0.0032554
51 | 0.99724 | -0.019211 | 0.013601 | 0.0034086
52 | 0.9951 | -0.034049 | 0.0069775 | 0.0017487
53 | 0.99365 | -0.044197 | 0.0058259 | 0.0014601
54 | 0.99363 | -0.044295 | 0.0055227 | 0.0013841
55 | 0.99268 | -0.050985 | 0 | 0
56 | 0.99249 | -0.052285 | 0.0044101 | 0.0011053
57 | 0.9925 | -0.052236 | 0.0051601 | 0.0012932
58 | 0.9917 | -0.057893 | 0.008578 | 0.0021498
59 | 0.99159 | -0.058662 | 0 | 0
60 | 0.99151 | -0.059178 | 0.0012016 | 0.00030115
61 | 0.99116 | -0.061671 | 0.0019983 | 0.00050083
62 | 0.99147 | -0.059517 | 0.0030763 | 0.000771
63 | 0.9911 | -0.062077 | 0.001418 | 0.00035539
64 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0025273 | 0.00063327 | -0.0025272 | -0.00063337 | 9.95e-08 | -9.8568e-08 | 0.0038345 | 0.0038346 | 0.0038346 | 0.98072 | -0.13542 | 0.98069 | -0.1357 | 1.4202
1 | -0.0073252 | -0.0018358 | 0.0073286 | 0.0018365 | 3.3108e-06 | 7.3112e-07 | 0.011114 | 0.011114 | 0.011114 | 0.98072 | -0.13542 | 0.98118 | -0.13215 | 4.1164
2 | -0.0073286 | -0.0018365 | 0.0073295 | 0.0018367 | 9.0998e-07 | 2.0086e-07 | 0.011114 | 0.011114 | 0.011114 | 0.98118 | -0.13215 | 0.98131 | -0.13126 | 4.1163
3 | 0.039627 | 0.0099366 | -0.039611 | -0.0099305 | 1.6309e-05 | 6.1811e-06 | 0.060091 | 0.060091 | 0.060091 | 0.98131 | -0.13126 | 0.98089 | -0.13423 | 22.2558
4 | -0.046956 | -0.011773 | 0.04698 | 0.011782 | 2.3576e-05 | 8.9735e-06 | 0.071205 | 0.071205 | 0.071205 | 0.98131 | -0.13126 | 0.98182 | -0.12763 | 26.3721
5 | 0.018172 | 0.0045557 | -0.018163 | -0.0045526 | 8.6718e-06 | 3.1046e-06 | 0.027567 | 0.027568 | 0.027568 | 0.98089 | -0.13423 | 0.98041 | -0.13767 | 10.2102
6 | 0.021439 | 0.0053748 | -0.021422 | -0.0053686 | 1.6922e-05 | 6.1852e-06 | 0.032523 | 0.032523 | 0.032523 | 0.98089 | -0.13423 | 0.98009 | -0.13993 | 12.0457
7 | -0.052391 | -0.013139 | 0.052418 | 0.013149 | 2.6662e-05 | 1.0169e-05 | 0.079406 | 0.079406 | 0.079406 | 0.98182 | -0.12763 | 0.98233 | -0.12396 | 29.4096
8 | 0.0053575 | 0.0013424 | -0.0053559 | -0.0013423 | 1.5769e-06 | 1.2629e-07 | 0.0081381 | 0.0081382 | 0.0081382 | 0.97959 | -0.14354 | 0.97929 | -0.14567 | 3.0142
9 | -0.0053575 | -0.0013424 | 0.0053582 | 0.0013425 | 6.9799e-07 | 5.58e-08 | 0.0081381 | 0.008138 | 0.0081381 | 0.97959 | -0.14354 | 0.97972 | -0.1426 | 3.0141
10 | -0.012511 | -0.0031351 | 0.012514 | 0.003136 | 2.8657e-06 | 9.4197e-07 | 0.019001 | 0.019001 | 0.019001 | 0.97972 | -0.1426 | 0.97995 | -0.14094 | 7.0375
11 | 0.014902 | 0.0037352 | -0.014902 | -0.0037352 | 1.4015e-07 | 4.8367e-08 | 0.022618 | 0.022618 | 0.022618 | 0.98041 | -0.13767 | 0.9804 | -0.13774 | 8.377
12 | 0.017433 | 0.0043689 | -0.01743 | -0.004368 | 2.4451e-06 | 8.6993e-07 | 0.026467 | 0.026467 | 0.026467 | 0.98009 | -0.13993 | 0.97995 | -0.14094 | 9.8027
13 | -0.05639 | -0.014144 | 0.056417 | 0.014154 | 2.6828e-05 | 1.0244e-05 | 0.085423 | 0.085423 | 0.085423 | 0.98233 | -0.12396 | 0.98281 | -0.12054 | 31.638
14 | -0.00627 | -0.001567 | 0.0062743 | 0.0015676 | 4.2739e-06 | 6.9227e-07 | 0.0095228 | 0.0095224 | 0.0095228 | 0.97958 | -0.14367 | 0.98027 | -0.13872 | 3.5269
15 | 0.0051099 | 0.0012762 | -0.005109 | -0.0012762 | 8.7889e-07 | 4.367e-08 | 0.0077605 | 0.0077606 | 0.0077606 | 0.97958 | -0.14367 | 0.97941 | -0.14492 | 2.8743
16 | -0.0087393 | -0.0021852 | 0.0087481 | 0.0021876 | 8.7389e-06 | 2.3565e-06 | 0.013264 | 0.013264 | 0.013264 | 0.98027 | -0.13872 | 0.98128 | -0.13147 | 4.9127
17 | 0.002465 | 0.00061758 | -0.0024649 | -0.00061775 | 1.6197e-07 | -1.7141e-07 | 0.0037417 | 0.0037418 | 0.0037418 | 0.98027 | -0.13872 | 0.98021 | -0.13919 | 1.3859
18 | 0.0035058 | 0.00087434 | -0.0035031 | -0.00087521 | 2.6686e-06 | -8.7006e-07 | 0.0053248 | 0.0053254 | 0.0053254 | 0.97941 | -0.14492 | 0.97864 | -0.15046 | 1.9724
19 | -0.009896 | -0.0024753 | 0.0098997 | 0.0024764 | 3.7092e-06 | 1.0929e-06 | 0.015004 | 0.015004 | 0.015004 | 0.98128 | -0.13147 | 0.98166 | -0.12875 | 5.5572
20 | 0.0023007 | 0.00057386 | -0.0022996 | -0.00057521 | 1.071e-06 | -1.3501e-06 | 0.0034972 | 0.0034978 | 0.0034978 | 0.97864 | -0.15046 | 0.97817 | -0.15385 | 1.2955
21 | 0.0063072 | 0.0015807 | -0.0063066 | -0.0015806 | 5.9045e-07 | 9.6232e-08 | 0.0095606 | 0.0095606 | 0.0095606 | 0.98166 | -0.12875 | 0.98157 | -0.12942 | 3.541
22 | -0.016207 | -0.0040571 | 0.016213 | 0.0040592 | 6.072e-06 | 2.1314e-06 | 0.024565 | 0.024565 | 0.024565 | 0.98166 | -0.12875 | 0.98204 | -0.12604 | 9.0981
23 | -0.0022989 | -0.00057615 | 0.0022996 | 0.00057521 | 7.4689e-07 | -9.4023e-07 | 0.0034983 | 0.0034978 | 0.0034983 | 0.97784 | -0.1562 | 0.97817 | -0.15385 | 1.2957
24 | -0.020081 | -0.0050287 | 0.020092 | 0.0050325 | 1.0306e-05 | 3.7379e-06 | 0.030426 | 0.030426 | 0.030426 | 0.98204 | -0.12604 | 0.98256 | -0.12233 | 11.2691
25 | -0.0095588 | -0.0023954 | 0.0095606 | 0.002396 | 1.7785e-06 | 5.1075e-07 | 0.014456 | 0.014455 | 0.014456 | 0.98395 | -0.11265 | 0.98414 | -0.11131 | 5.3539
26 | 0.0078132 | 0.001958 | -0.0078018 | -0.0019552 | 1.1469e-05 | 2.7416e-06 | 0.011816 | 0.011816 | 0.011816 | 0.98395 | -0.11265 | 0.98246 | -0.12327 | 4.3764
27 | -0.014749 | -0.0036964 | 0.014782 | 0.0037077 | 3.2724e-05 | 1.1243e-05 | 0.022301 | 0.022301 | 0.022301 | 0.98414 | -0.11131 | 0.9864 | -0.095314 | 8.2596
28 | 0.0078018 | 0.0019552 | -0.0077946 | -0.0019535 | 7.1916e-06 | 1.7218e-06 | 0.011816 | 0.011817 | 0.011817 | 0.98246 | -0.12327 | 0.98153 | -0.12993 | 4.3766
29 | -0.01749 | -0.0043863 | 0.017502 | 0.0043907 | 1.2227e-05 | 4.343e-06 | 0.026386 | 0.026385 | 0.026386 | 0.9864 | -0.095314 | 0.98711 | -0.090274 | 9.7724
30 | -0.019665 | -0.0049319 | 0.019712 | 0.004949 | 4.7253e-05 | 1.707e-05 | 0.029645 | 0.029645 | 0.029645 | 0.98711 | -0.090274 | 0.98955 | -0.072979 | 10.9797
31 | 0.0021627 | 0.00054122 | -0.0021624 | -0.00054172 | 3.2066e-07 | -4.9469e-07 | 0.0032599 | 0.0032601 | 0.0032601 | 0.98711 | -0.090274 | 0.98696 | -0.091347 | 1.2074
32 | -0.019712 | -0.004949 | 0.01973 | 0.0049553 | 1.7523e-05 | 6.3287e-06 | 0.029645 | 0.029645 | 0.029645 | 0.98955 | -0.072979 | 0.99046 | -0.066586 | 10.9796
33 | 0.0021624 | 0.00054172 | -0.0021623 | -0.00054191 | 1.2565e-07 | -1.9377e-07 | 0.0032601 | 0.0032602 | 0.0032602 | 0.98696 | -0.091347 | 0.9869 | -0.091767 | 1.2075
34 | -0.02271 | -0.0057023 | 0.022716 | 0.0057044 | 5.7754e-06 | 2.119e-06 | 0.034122 | 0.034122 | 0.034122 | 0.99046 | -0.066586 | 0.99072 | -0.064756 | 12.6379
35 | -0.024584 | -0.0061725 | 0.024593 | 0.0061759 | 9.1548e-06 | 3.3825e-06 | 0.036928 | 0.036928 | 0.036928 | 0.99072 | -0.064756 | 0.9911 | -0.062077 | 13.6769
36 | 0.0049169 | 0.001232 | -0.0049156 | -0.001232 | 1.2831e-06 | 2.8892e-08 | 0.007466 | 0.0074662 | 0.0074662 | 0.97995 | -0.14094 | 0.97969 | -0.14283 | 2.7653
37 | 0.011296 | 0.0028313 | -0.01129 | -0.0028295 | 5.8982e-06 | 1.8632e-06 | 0.017144 | 0.017144 | 0.017144 | 0.9804 | -0.13774 | 0.97987 | -0.14151 | 6.3497
38 | 0.023561 | 0.0059026 | -0.023555 | -0.0059005 | 5.8333e-06 | 2.1505e-06 | 0.035671 | 0.035671 | 0.035671 | 0.98281 | -0.12054 | 0.98256 | -0.12233 | 13.2116
39 | -0.079978 | -0.020057 | 0.080213 | 0.020147 | 0.0002355 | 9.0252e-05 | 0.12109 | 0.12109 | 0.12109 | 0.98281 | -0.12054 | 0.9858 | -0.099356 | 44.8496
40 | -0.086622 | -0.021753 | 0.086683 | 0.021777 | 6.071e-05 | 2.3277e-05 | 0.13077 | 0.13077 | 0.13077 | 0.9858 | -0.099356 | 0.98651 | -0.094317 | 48.4323
41 | -0.093241 | -0.02342 | 0.093527 | 0.02353 | 0.00028607 | 0.00010973 | 0.14066 | 0.14066 | 0.14066 | 0.98651 | -0.094317 | 0.98963 | -0.072322 | 52.096
42 | -0.1004 | -0.025253 | 0.10051 | 0.025294 | 0.00010692 | 4.1025e-05 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.98963 | -0.072322 | 0.99072 | -0.064693 | 55.9249
43 | -0.10538 | -0.026514 | 0.10542 | 0.02653 | 4.0977e-05 | 1.5625e-05 | 0.15831 | 0.15831 | 0.15831 | 0.99072 | -0.064693 | 0.99112 | -0.061907 | 29.3164
44 | -0.11316 | -0.028471 | 0.11321 | 0.028487 | 4.3702e-05 | 1.6527e-05 | 0.16993 | 0.16993 | 0.16993 | 0.99112 | -0.061907 | 0.99151 | -0.05914 | 20.9795
45 | -0.11994 | -0.030176 | 0.11995 | 0.030179 | 9.2547e-06 | 3.5064e-06 | 0.18005 | 0.18005 | 0.18005 | 0.99151 | -0.05914 | 0.99159 | -0.058587 | 22.228
46 | -0.12426 | -0.031259 | 0.12437 | 0.031301 | 0.00010932 | 4.146e-05 | 0.18651 | 0.18651 | 0.18651 | 0.99159 | -0.058587 | 0.99249 | -0.052285 | 23.0263
47 | 0.22808 | 0.057505 | -0.22778 | -0.057391 | 0.00029765 | 0.00011399 | 0.3395 | 0.3395 | 0.3395 | 1 | 0 | 0.99865 | -0.0093267 | 41.9138
48 | 0.22096 | 0.055682 | -0.22075 | -0.055602 | 0.00020804 | 7.9655e-05 | 0.32934 | 0.32934 | 0.32934 | 0.99865 | -0.0093267 | 0.99768 | -0.01606 | 40.6593
49 | 0.20714 | 0.052192 | -0.20676 | -0.052046 | 0.00038025 | 0.0001455 | 0.30905 | 0.30905 | 0.30905 | 0.99768 | -0.01606 | 0.9958 | -0.029204 | 38.1539
50 | 0.013607 | 0.0034106 | -0.013601 | -0.0034086 | 5.9352e-06 | 1.9813e-06 | 0.020294 | 0.020294 | 0.020294 | 0.99768 | -0.01606 | 0.99724 | -0.019211 | 7.5163
51 | 0.19377 | 0.048791 | -0.19364 | -0.048741 | 0.00013108 | 5.0122e-05 | 0.28964 | 0.28964 | 0.28964 | 0.9958 | -0.029204 | 0.9951 | -0.034049 | 35.7577
52 | 0.18667 | 0.046992 | -0.1864 | -0.046891 | 0.00026423 | 0.00010099 | 0.2792 | 0.2792 | 0.2792 | 0.9951 | -0.034049 | 0.99365 | -0.044197 | 34.4696
53 | 0.18058 | 0.045431 | -0.18057 | -0.04543 | 2.4644e-06 | 9.4155e-07 | 0.27048 | 0.27048 | 0.27048 | 0.99365 | -0.044197 | 0.99363 | -0.044295 | 33.3926
54 | 0.17505 | 0.044046 | -0.17489 | -0.043984 | 0.00016325 | 6.2344e-05 | 0.26221 | 0.26221 | 0.26221 | 0.99363 | -0.044295 | 0.99268 | -0.050985 | 32.3715
55 | 0.040922 | 0.010275 | -0.040882 | -0.01026 | 3.9243e-05 | 1.4878e-05 | 0.061348 | 0.061348 | 0.061348 | 0.99268 | -0.050985 | 0.9917 | -0.057893 | 22.7215
56 | 0.13397 | 0.033709 | -0.13394 | -0.0337 | 2.3391e-05 | 8.8884e-06 | 0.20086 | 0.20086 | 0.20086 | 0.99268 | -0.050985 | 0.9925 | -0.052236 | 24.7977
57 | -0.12878 | -0.032406 | 0.12878 | 0.032406 | 8.7748e-07 | 3.331e-07 | 0.19313 | 0.19313 | 0.19313 | 0.99249 | -0.052285 | 0.9925 | -0.052236 | 23.8426
58 | 0.032304 | 0.0081103 | -0.032301 | -0.008109 | 3.4527e-06 | 1.2976e-06 | 0.048477 | 0.048477 | 0.048477 | 0.9917 | -0.057893 | 0.99159 | -0.058662 | 17.9544
59 | 0.0042784 | 0.001072 | -0.0042781 | -0.0010721 | 3.054e-07 | -3.5688e-08 | 0.0064203 | 0.0064203 | 0.0064203 | 0.99159 | -0.058662 | 0.99151 | -0.059178 | 2.3779
60 | 0.028023 | 0.007037 | -0.028011 | -0.0070326 | 1.1714e-05 | 4.3684e-06 | 0.042057 | 0.042057 | 0.042057 | 0.99159 | -0.058662 | 0.99116 | -0.061671 | 15.5766
61 | 0.0030765 | 0.00077092 | -0.0030763 | -0.000771 | 1.4419e-07 | -8.4347e-08 | 0.004617 | 0.004617 | 0.004617 | 0.99151 | -0.059178 | 0.99147 | -0.059517 | 1.71
62 | 0.026012 | 0.0065318 | -0.026011 | -0.0065313 | 1.4659e-06 | 5.4397e-07 | 0.039057 | 0.039057 | 0.039057 | 0.99116 | -0.061671 | 0.9911 | -0.062077 | 14.4654

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24504 | 0.061557

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.004798 | 0.0012025
1 | 0.0025272 | 0.00063337
2 | 0.0054114 | 0.0013562
3 | 0.0053559 | 0.0013423
4 | 0.0071525 | 0.0017926
5 | 0.0032612 | 0.00081734
6 | 0.0039889 | 0.00099972
7 | 0.003972 | 0.00099548
8 | 0.0011601 | 0.00029076
9 | 0.0016033 | 0.00040181
10 | 0.0011479 | 0.00028769
11 | 0.0024649 | 0.00061775
12 | 0.0012024 | 0.00030135
13 | 0.0022989 | 0.00057615
14 | 0.0063066 | 0.0015806
15 | 0.0038685 | 0.00096954
16 | 0.0017455 | 0.00043748
17 | 0.0051889 | 0.0013005
18 | 0.0027079 | 0.00067867
19 | 0.0077946 | 0.0019535
20 | 0.0029804 | 0.00074697
21 | 0.0021623 | 0.00054191
22 | 0.0018678 | 0.00046812
23 | 0.0049156 | 0.001232
24 | 0.0036064 | 0.00090385
25 | 0.01129 | 0.0028295
26 | 0.0034633 | 0.00086799
27 | 0.0064086 | 0.0016061
28 | 0.0065581 | 0.0016436
29 | 0.0068755 | 0.0017232
30 | 0.0048678 | 0.00122
31 | 0.0077436 | 0.0019407
32 | 0.0067385 | 0.0016888
33 | 0.0043092 | 0.00108
34 | 0.016165 | 0.0040512
35 | 0.0068196 | 0.0017091
36 | 0.012989 | 0.0032554
37 | 0.013601 | 0.0034086
38 | 0.0069775 | 0.0017487
39 | 0.0058259 | 0.0014601
40 | 0.0055227 | 0.0013841
41 | 0.0044101 | 0.0011053
42 | 0.0051601 | 0.0012932
43 | 0.008578 | 0.0021498
44 | 0.0012016 | 0.00030115
45 | 0.0019983 | 0.00050083
46 | 0.0030763 | 0.000771
47 | 0.001418 | 0.00035539

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1