## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-48_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-48_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-48_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-48_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-48_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-48_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-48_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-48_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-48_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-48_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-48_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-48_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-48_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-48_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-48_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-48_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-48_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-48_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-48_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-48_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-48_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-48_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-48_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-48_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-48_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-48_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-48_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-48_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-48_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-48_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-48_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-48_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-48_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-48_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-48_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-48_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-48_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-48_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-48_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-48_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-48_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-48_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-48_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-48_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-48_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-48_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-48_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-48_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-48_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-48_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-48_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-48_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-48_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-48_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-48_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-48_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-48_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-48_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-48_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-48_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-48_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-48_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-48_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-48_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_13_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-48_0_3_load_0 | 0 | 0.0016741 | 0.00041956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-48_0_3_load_1 | 1 | 0.0012365 | 0.00030989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-48_0_3_load_3 | 3 | 0.0020955 | 0.00052518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-48_0_3_load_5 | 5 | 0.002088 | 0.00052331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-48_0_3_load_11 | 6 | 0.0034873 | 0.00087401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-48_0_3_load_6 | 8 | 0.0016407 | 0.0004112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-48_0_3_load_8 | 9 | 0.013423 | 0.0033641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-48_0_3_load_34 | 11 | 0.0030761 | 0.00077094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-48_0_3_load_9 | 12 | 0.00082193 | 0.00020599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-48_0_3_load_64 | 14 | 0.0034389 | 0.00086186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-48_0_3_load_65 | 15 | 0.0022541 | 0.00056494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-48_0_3_load_10 | 16 | 0.0011099 | 0.00027816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-48_0_3_load_12 | 17 | 0.0020259 | 0.00050773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-48_0_3_load_13 | 18 | 0.0018466 | 0.00046281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-48_0_3_load_16 | 21 | 0.0039225 | 0.00098306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-48_0_3_load_45 | 23 | 0.0026762 | 0.00067072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-48_0_3_load_20 | 24 | 0.0073235 | 0.0018354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-48_0_3_load_15 | 26 | 0.0084939 | 0.0021288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-48_0_3_load_17 | 27 | 0.0035831 | 0.000898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-48_0_3_load_21 | 29 | 0.00085347 | 0.0002139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-48_0_3_load_33 | 30 | 0.001141 | 0.00028597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-48_0_3_load_22 | 31 | 0.013947 | 0.0034954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-48_0_3_load_43 | 32 | 0.0041312 | 0.0010354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-48_0_3_load_23 | 34 | 0.0090902 | 0.0022782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-48_0_3_load_25 | 35 | 0.0090453 | 0.002267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-48_0_3_load_27 | 36 | 0.012803 | 0.0032086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-48_0_3_load_28 | 37 | 0.010486 | 0.0026281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-48_0_3_load_49 | 38 | 0.011287 | 0.0028288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-48_0_3_load_50 | 39 | 0.005961 | 0.001494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-48_0_3_load_29 | 40 | 0.009024 | 0.0022616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-48_0_3_load_31 | 41 | 0.0023799 | 0.00059646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-48_0_3_load_62 | 44 | 0.0069763 | 0.0017484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-48_0_3_load_48 | 45 | 0.0040883 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-48_0_3_load_60 | 49 | 0.003601 | 0.0009025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-48_0_3_load_52 | 50 | 0.0028928 | 0.00072501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-48_0_3_load_46 | 51 | 0.0058247 | 0.0014598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-48_0_3_load_51 | 52 | 0.0058204 | 0.0014587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-48_0_3_load_55 | 53 | 0.0036287 | 0.00090944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-48_0_3_load_61 | 54 | 0.0018937 | 0.00047461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-48_0_3_load_53 | 55 | 0.00207 | 0.00051878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-48_0_3_load_41 | 56 | 0.011731 | 0.0029402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-48_0_3_load_42 | 57 | 0.0045841 | 0.0011489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-48_0_3_load_44 | 58 | 0.0029742 | 0.00074541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-48_0_3_load_47 | 59 | 0.003838 | 0.0009619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-48_0_3_load_54 | 60 | 0.0026368 | 0.00066084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-48_0_3_load_63 | 63 | 0.0017405 | 0.00043622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-48_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.050939 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-48_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016823 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-48_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.016266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-48_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.010756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1631-48_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.051263 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1631-48_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 6 | 0.0082582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-48_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.066858 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_1631-48_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 8 | 0.011112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-48_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 9 | 0.0058068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1631-48_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 10 | 0.11123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1631-48_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 11 | 0.029496 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-48_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.032872 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1631-48_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 15 | 0.013346 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-48_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.067252 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1631-48_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.00039458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1631-48_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.071764 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-48_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 40 | 0.15204 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-48_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.024471 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_1631-48_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.033015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_1631-48_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.01064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_1631-48_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.030967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_1631-48_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.026449 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-48_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.046738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-48_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 23 | 0.015879 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_1631-48_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 26 | 0.01857 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1631-48_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 22 | 31 | 0.01725 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1631-48_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 32 | 0.0053238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_1631-48_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.040766 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_1631-48_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 33 | 0.057949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_1631-48_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0018571 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-48_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.1132 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-48_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.042314 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-48_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.0049598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-48_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 31 | 34 | 0.0087794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-48_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 32 | 56 | 0.023728 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1631-48_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 33 | 45 | 0.007978 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1631-48_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 46 | 0.008519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-48_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.022485 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-48_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.010377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-48_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.0171 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-48_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 39 | 0.01486 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-48_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 52 | 0.0051763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-48_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.017825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-48_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.068403 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-48_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.012712 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-48_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 44 | 63 | 0.0030389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-48_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.0080561 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1631-48_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 52 | 0.015151 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-48_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 46 | 53 | 0.021104 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-48_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.022288 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-48_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 49 | 0.0043892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-48_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.027767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-48_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 54 | 0.0070279 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-48_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 55 | 0.021754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-48_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.0060317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_1631-48_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 60 | 0.005798 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-48_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 62 | 0.0048923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-48_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0094266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1631-48_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.030922 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_1631-48_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.025011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_1631-48_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.013692 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-48_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.002979 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-48_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.02257 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-48_0_3_trafo_20 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 64 | 24 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2720737.0718 | 1200681.4346 | 2720747.9782 | 1200706.8459 | 2720756.8295 | 1200728.3843
1 | 2720736.1206 | 1200665.1088 | 2720734.9464 | 1200676.4824 | 2720737.0718 | 1200681.4346
2 | 2720756.8295 | 1200728.3843 | 2720763.0124 | 1200743.4297
3 | 2720727.6192 | 1200658.4877 | 2720736.1206 | 1200665.1088
4 | 2720736.1206 | 1200665.1088 | 2720770.0638 | 1200693.5379 | 2720774.9634 | 1200698.5198
5 | 2720766.1514 | 1200751.0681 | 2720763.0124 | 1200743.4297
6 | 2720727.6192 | 1200658.4877 | 2720724.4099 | 1200655.265 | 2720723.3861 | 1200652.798 | 2720722.7688 | 1200650.5617 | 2720722.5861 | 1200647.5446 | 2720722.9376 | 1200645.2278 | 2720723.5063 | 1200643.4602 | 2720724.4112 | 1200641.6438 | 2720727.0379 | 1200639.0283 | 2720733.1342 | 1200636.5496 | 2720770.3638 | 1200630.1304
7 | 2720727.6192 | 1200658.4877 | 2720717.8952 | 1200663.8652
8 | 2720779.0351 | 1200702.6599 | 2720774.9634 | 1200698.5198
9 | 2720770.3638 | 1200630.1304 | 2720795.8002 | 1200625.1074 | 2720830.101 | 1200615.1602 | 2720835.4436 | 1200613.4336 | 2720842.1814 | 1200610.4899 | 2720833.7425 | 1200604.1701 | 2720830.5169 | 1200601.7587 | 2720846.5034 | 1200586.5707
10 | 2720770.3638 | 1200630.1304 | 2720789.0757 | 1200652.9318
11 | 2720779.0351 | 1200702.6599 | 2720802.085 | 1200726.097
12 | 2720856.1857 | 1200577.3596 | 2720846.5034 | 1200586.5707
13 | 2720794.3381 | 1200574.6628 | 2720830.5169 | 1200601.7587 | 2720846.5034 | 1200586.5707
14 | 2720802.085 | 1200726.097 | 2720802.3617 | 1200726.3784
15 | 2720832.924 | 1200518.5458 | 2720823.0379 | 1200520.136 | 2720818.1626 | 1200526.2419 | 2720809.5541 | 1200545.6156 | 2720798.2331 | 1200567.325 | 2720794.3381 | 1200574.6628
16 | 2720832.924 | 1200518.5458 | 2720949.3723 | 1200420.7891
17 | 2720802.3617 | 1200726.3784 | 2720819.5204 | 1200743.8253
18 | 2720842.6702 | 1200767.364 | 2720819.5204 | 1200743.8253
19 | 2720850.1309 | 1200774.9501 | 2720842.6702 | 1200767.364
20 | 2720850.1309 | 1200774.9501 | 2720873.5924 | 1200795.2396
21 | 2720850.1309 | 1200774.9501 | 2720830.2978 | 1200792.4492
22 | 2720910.7463 | 1200823.7345 | 2720873.5924 | 1200795.2396
23 | 2720873.5924 | 1200795.2396 | 2720886.3512 | 1200785.7861
24 | 2720830.2978 | 1200792.4492 | 2720816.373 | 1200804.7353
25 | 2720910.7463 | 1200823.7345 | 2720926.093 | 1200815.857
26 | 2720886.3512 | 1200785.7861 | 2720890.6288 | 1200782.6167
27 | 2720933.9879 | 1200679.2645 | 2720914.8792 | 1200703.1066 | 2720908.7403 | 1200711.2663
28 | 2720933.9879 | 1200679.2645 | 2720968.0326 | 1200704.5167 | 2720979.0416 | 1200715.5143
29 | 2720814.9805 | 1200805.964 | 2720816.373 | 1200804.7353
30 | 2720726.5462 | 1200876.1604 | 2720728.6162 | 1200874.3342 | 2720732.6241 | 1200870.8126 | 2720752.2943 | 1200853.4082 | 2720772.7203 | 1200836.6642 | 2720783.2293 | 1200829.4712 | 2720791.6251 | 1200824.7374 | 2720795.4283 | 1200822.6794 | 2720804.3256 | 1200815.365 | 2720814.9805 | 1200805.964
31 | 2720726.5462 | 1200876.1604 | 2720737.9513 | 1200890.924 | 2720740.4861 | 1200893.9774 | 2720752.7961 | 1200909.344
32 | 2720755.8971 | 1200913.215 | 2720752.7961 | 1200909.344
33 | 2720926.093 | 1200815.857 | 2720933.9036 | 1200811.8478
34 | 2720909.6939 | 1200768.4906 | 2720890.6288 | 1200782.6167
35 | 2720979.0416 | 1200715.5143 | 2720973.0947 | 1200720.8325
36 | 2720985.0799 | 1200721.541 | 2720979.0416 | 1200715.5143
37 | 2720933.9036 | 1200811.8478 | 2720953.9075 | 1200801.5798
38 | 2720963.1397 | 1200796.8408 | 2720953.9075 | 1200801.5798
39 | 2720965.3602 | 1200784.1882 | 2720969.2028 | 1200793.7286 | 2720963.1397 | 1200796.8408
40 | 2721000.6637 | 1200752.672 | 2720999.519 | 1200746.652 | 2720995.8768 | 1200738.7157
41 | 2720993.4402 | 1200734.1494 | 2720995.7486 | 1200738.4362 | 2720995.8768 | 1200738.7157
42 | 2721057.0893 | 1200596.6401 | 2721059.6663 | 1200605.4989 | 2721060.3073 | 1200614.0738
43 | 2721053.05 | 1200682.0771 | 2721060.3073 | 1200614.0738
44 | 2721053.05 | 1200682.0771 | 2721041.294 | 1200686.9144
45 | 2721041.294 | 1200686.9144 | 2721038.4838 | 1200688.0708
46 | 2720967.0896 | 1200726.2028 | 2720973.0947 | 1200720.8325
47 | 2720985.0799 | 1200721.541 | 2720991.5655 | 1200730.668 | 2720993.4402 | 1200734.1494
48 | 2720985.0799 | 1200721.541 | 2721002.4656 | 1200709.5771
49 | 2720991.7847 | 1200670.6168 | 2720994.124 | 1200676.1794 | 2720996.22 | 1200678.7126 | 2720999.2435 | 1200680.5752 | 2721008.255 | 1200683.4265
50 | 2721008.255 | 1200683.4265 | 2721011.4065 | 1200686.4814 | 2721011.4065 | 1200686.4814
51 | 2720991.7847 | 1200670.6168 | 2721013.7142 | 1200657.1509 | 2721015.6731 | 1200656.6055
52 | 2721011.4065 | 1200686.4814 | 2721015.0652 | 1200692.482
53 | 2721033.9237 | 1200645.1513 | 2721019.5957 | 1200655.5132 | 2721015.6731 | 1200656.6055
54 | 2720967.0896 | 1200726.2028 | 2720962.5935 | 1200730.2235
55 | 2721007.2419 | 1200706.2903 | 2721002.4656 | 1200709.5771
56 | 2721017.612 | 1200696.6591 | 2721015.0652 | 1200692.482
57 | 2720909.6939 | 1200768.4906 | 2720917.268 | 1200762.8787
58 | 2720917.268 | 1200762.8787 | 2720920.9661 | 1200760.1387 | 2720936.786 | 1200747.9053 | 2720942.16 | 1200744.5764
59 | 2720962.5935 | 1200730.2235 | 2720962.4453 | 1200730.356 | 2720952.5869 | 1200738.1178 | 2720942.16 | 1200744.5764
60 | 2721018.9516 | 1200699.3215 | 2721014.9968 | 1200700.9538 | 2721007.2419 | 1200706.2903
61 | 2721017.612 | 1200696.6591 | 2721018.9516 | 1200699.3215
62 | 2721017.612 | 1200696.6591 | 2721038.4838 | 1200688.0708

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2720737.0718 | 1200681.4346
1 | 2720756.8295 | 1200728.3843
2 | 2720736.1206 | 1200665.1088
3 | 2720763.0124 | 1200743.4297
4 | 2720727.6192 | 1200658.4877
5 | 2720774.9634 | 1200698.5198
6 | 2720766.1514 | 1200751.0681
7 | 2720770.3638 | 1200630.1304
8 | 2720717.8952 | 1200663.8652
9 | 2720779.0351 | 1200702.6599
10 | 2720846.5034 | 1200586.5707
11 | 2720789.0757 | 1200652.9318
12 | 2720802.085 | 1200726.097
13 | 2720794.3381 | 1200574.6628
14 | 2720832.924 | 1200518.5458
15 | 2720856.1857 | 1200577.3596
16 | 2720802.3617 | 1200726.3784
17 | 2720819.5204 | 1200743.8253
18 | 2720842.6702 | 1200767.364
19 | 2720850.1309 | 1200774.9501
20 | 2720873.5924 | 1200795.2396
21 | 2720830.2978 | 1200792.4492
22 | 2720910.7463 | 1200823.7345
23 | 2720886.3512 | 1200785.7861
24 | 2720908.7403 | 1200711.2663
25 | 2720933.9879 | 1200679.2645
26 | 2720816.373 | 1200804.7353
27 | 2720814.9805 | 1200805.964
28 | 2720726.5462 | 1200876.1604
29 | 2720752.7961 | 1200909.344
30 | 2720755.8971 | 1200913.215
31 | 2720926.093 | 1200815.857
32 | 2720890.6288 | 1200782.6167
33 | 2720979.0416 | 1200715.5143
34 | 2720933.9036 | 1200811.8478
35 | 2720953.9075 | 1200801.5798
36 | 2720963.1397 | 1200796.8408
37 | 2720965.3602 | 1200784.1882
38 | 2721000.6637 | 1200752.672
39 | 2720995.8768 | 1200738.7157
40 | 2720949.3723 | 1200420.7891
41 | 2721057.0893 | 1200596.6401
42 | 2721060.3073 | 1200614.0738
43 | 2721053.05 | 1200682.0771
44 | 2721041.294 | 1200686.9144
45 | 2720973.0947 | 1200720.8325
46 | 2720985.0799 | 1200721.541
47 | 2721008.255 | 1200683.4265
48 | 2720991.7847 | 1200670.6168
49 | 2721011.4065 | 1200686.4814
50 | 2721015.6731 | 1200656.6055
51 | 2720967.0896 | 1200726.2028
52 | 2720993.4402 | 1200734.1494
53 | 2721002.4656 | 1200709.5771
54 | 2721015.0652 | 1200692.482
55 | 2721033.9237 | 1200645.1513
56 | 2720909.6939 | 1200768.4906
57 | 2720917.268 | 1200762.8787
58 | 2720942.16 | 1200744.5764
59 | 2720962.5935 | 1200730.2235
60 | 2721007.2419 | 1200706.2903
61 | 2721018.9516 | 1200699.3215
62 | 2721017.612 | 1200696.6591
63 | 2721038.4838 | 1200688.0708
64 | 2720933.9879 | 1200679.2645

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97641 | -0.16569 | 0.0016741 | 0.00041956
1 | 0.9759 | -0.16933 | 0.0012365 | 0.00030989
2 | 0.97662 | -0.1642 | 0 | 0
3 | 0.97577 | -0.17029 | 0.0020955 | 0.00052518
4 | 0.97652 | -0.16493 | 0 | 0
5 | 0.97732 | -0.15919 | 0.002088 | 0.00052331
6 | 0.97573 | -0.17059 | 0.0034873 | 0.00087401
7 | 0.97593 | -0.1691 | 0 | 0
8 | 0.97649 | -0.16512 | 0.0016407 | 0.0004112
9 | 0.9774 | -0.15858 | 0.013423 | 0.0033641
10 | 0.97514 | -0.17484 | 0 | 0
11 | 0.9758 | -0.17005 | 0.0030761 | 0.00077094
12 | 0.9781 | -0.15359 | 0.00082193 | 0.00020599
13 | 0.97452 | -0.17925 | 0 | 0
14 | 0.97321 | -0.18868 | 0.0034389 | 0.00086186
15 | 0.97509 | -0.17516 | 0.0022541 | 0.00056494
16 | 0.97811 | -0.15353 | 0.0011099 | 0.00027816
17 | 0.97865 | -0.14966 | 0.0020259 | 0.00050773
18 | 0.97941 | -0.14422 | 0.0018466 | 0.00046281
19 | 0.97966 | -0.1424 | 0 | 0
20 | 0.98068 | -0.13517 | 0 | 0
21 | 0.97897 | -0.14735 | 0.0039225 | 0.00098306
22 | 0.97689 | -0.16213 | 0 | 0
23 | 0.98162 | -0.12843 | 0.0026762 | 0.00067072
24 | 1 | 0 | -0.21832 | -0.055037
25 | 0.99578 | -0.029093 | 0 | 0
26 | 0.97859 | -0.15008 | 0.0084939 | 0.0021288
27 | 0.97857 | -0.15019 | 0.0035831 | 0.000898
28 | 0.97825 | -0.15255 | 0 | 0
29 | 0.97812 | -0.15343 | 0.00085347 | 0.0002139
30 | 0.97811 | -0.15349 | 0.001141 | 0.00028597
31 | 0.97549 | -0.17214 | 0.013947 | 0.0034954
32 | 0.98195 | -0.12612 | 0.0041312 | 0.0010354
33 | 0.98979 | -0.070873 | 0 | 0
34 | 0.97496 | -0.17595 | 0.0090902 | 0.0022782
35 | 0.9739 | -0.1836 | 0.0090453 | 0.002267
36 | 0.97354 | -0.18614 | 0.012803 | 0.0032086
37 | 0.97328 | -0.18803 | 0.010486 | 0.0026281
38 | 0.98829 | -0.081487 | 0.011287 | 0.0028288
39 | 0.98853 | -0.079773 | 0.005961 | 0.001494
40 | 0.9712 | -0.20318 | 0.009024 | 0.0022616
41 | 0.98685 | -0.091681 | 0.0023799 | 0.00059646
42 | 0.98691 | -0.091246 | 0 | 0
43 | 0.98715 | -0.089575 | 0 | 0
44 | 0.98719 | -0.089264 | 0.0069763 | 0.0017484
45 | 0.98916 | -0.075283 | 0.0040883 | 0.0010246
46 | 0.98917 | -0.075294 | 0 | 0
47 | 0.9874 | -0.08777 | 0 | 0
48 | 0.98724 | -0.088904 | 0 | 0
49 | 0.98744 | -0.087547 | 0.003601 | 0.0009025
50 | 0.98705 | -0.090316 | 0.0028928 | 0.00072501
51 | 0.98854 | -0.079629 | 0.0058247 | 0.0014598
52 | 0.98866 | -0.078862 | 0.0058204 | 0.0014587
53 | 0.98832 | -0.081293 | 0.0036287 | 0.00090944
54 | 0.98752 | -0.086931 | 0.0018937 | 0.00047461
55 | 0.98698 | -0.090778 | 0.00207 | 0.00051878
56 | 0.98344 | -0.11553 | 0.011731 | 0.0029402
57 | 0.98409 | -0.11095 | 0.0045841 | 0.0011489
58 | 0.98628 | -0.095482 | 0.0029742 | 0.00074541
59 | 0.98809 | -0.082767 | 0.003838 | 0.0009619
60 | 0.98812 | -0.082728 | 0.0026368 | 0.00066084
61 | 0.98769 | -0.085749 | 0 | 0
62 | 0.9876 | -0.086407 | 0 | 0
63 | 0.98723 | -0.088973 | 0.0017405 | 0.00043622
64 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0068237 | 0.0017098 | -0.0068202 | -0.0017091 | 3.4373e-06 | 6.8526e-07 | 0.010399 | 0.010399 | 0.010399 | 0.97641 | -0.16569 | 0.9759 | -0.16933 | 3.8515
1 | -0.0084977 | -0.0021294 | 0.0084995 | 0.0021298 | 1.7605e-06 | 4.6666e-07 | 0.01295 | 0.01295 | 0.01295 | 0.97641 | -0.16569 | 0.97662 | -0.1642 | 4.7964
2 | 0.0055837 | 0.0013992 | -0.005583 | -0.0013991 | 7.3574e-07 | 7.9763e-08 | 0.0085138 | 0.0085139 | 0.0085139 | 0.9759 | -0.16933 | 0.97577 | -0.17029 | 3.1533
3 | 0.0195 | 0.004884 | -0.019499 | -0.0048836 | 1.9749e-06 | 3.5584e-07 | 0.029711 | 0.029711 | 0.029711 | 0.97662 | -0.1642 | 0.97652 | -0.16493 | 3.668
4 | -0.028 | -0.0070138 | 0.028019 | 0.0070194 | 1.9405e-05 | 5.5378e-06 | 0.042661 | 0.04266 | 0.042661 | 0.97662 | -0.1642 | 0.97732 | -0.15919 | 5.2667
5 | 0.0034875 | 0.00087397 | -0.0034873 | -0.00087401 | 1.4575e-07 | -4.7092e-08 | 0.0053183 | 0.0053183 | 0.0053183 | 0.97577 | -0.17029 | 0.97573 | -0.17059 | 1.9697
6 | 0.017858 | 0.0044726 | -0.017847 | -0.0044711 | 1.0297e-05 | 1.4526e-06 | 0.027211 | 0.027211 | 0.027211 | 0.97652 | -0.16493 | 0.97593 | -0.1691 | 3.3594
7 | 0.0016408 | 0.00041108 | -0.0016407 | -0.0004112 | 4.3342e-08 | -1.2234e-07 | 0.0025001 | 0.0025002 | 0.0025002 | 0.97652 | -0.16493 | 0.97649 | -0.16512 | 0.92599
8 | -0.030107 | -0.0075427 | 0.03011 | 0.0075434 | 2.5379e-06 | 7.5779e-07 | 0.045839 | 0.045839 | 0.045839 | 0.97732 | -0.15919 | 0.9774 | -0.15858 | 5.6591
9 | 0.014771 | 0.0037004 | -0.014759 | -0.0037 | 1.1735e-05 | 3.4728e-07 | 0.022521 | 0.022522 | 0.022522 | 0.97593 | -0.1691 | 0.97514 | -0.17484 | 2.7805
10 | 0.0030765 | 0.00077073 | -0.0030761 | -0.00077094 | 4.0498e-07 | -2.1276e-07 | 0.0046906 | 0.0046908 | 0.0046908 | 0.97593 | -0.1691 | 0.9758 | -0.17005 | 1.7373
11 | -0.043533 | -0.010908 | 0.043563 | 0.010918 | 3.0032e-05 | 1.0314e-05 | 0.066274 | 0.066274 | 0.066274 | 0.9774 | -0.15858 | 0.9781 | -0.15359 | 8.182
12 | 0.0022542 | 0.00056481 | -0.0022541 | -0.00056494 | 9.8541e-08 | -1.2858e-07 | 0.0034398 | 0.0034399 | 0.0034399 | 0.97514 | -0.17484 | 0.97509 | -0.17516 | 1.274
13 | 0.012505 | 0.0031352 | -0.012497 | -0.003134 | 7.6409e-06 | 1.2619e-06 | 0.019083 | 0.019083 | 0.019083 | 0.97514 | -0.17484 | 0.97452 | -0.17925 | 3.5339
14 | -0.044385 | -0.011124 | 0.044385 | 0.011124 | 3.7421e-07 | 1.2907e-07 | 0.067524 | 0.067524 | 0.067524 | 0.9781 | -0.15359 | 0.97811 | -0.15353 | 8.3363
15 | 0.012497 | 0.003134 | -0.012481 | -0.0031286 | 1.6308e-05 | 5.3793e-06 | 0.019083 | 0.019083 | 0.019083 | 0.97452 | -0.17925 | 0.97321 | -0.18868 | 7.0679
16 | 0.0090422 | 0.0022667 | -0.009024 | -0.0022616 | 1.8135e-05 | 5.0899e-06 | 0.013825 | 0.013826 | 0.013826 | 0.97321 | -0.18868 | 0.9712 | -0.20318 | 5.1208
17 | -0.045495 | -0.011402 | 0.045519 | 0.011411 | 2.4382e-05 | 8.456e-06 | 0.069213 | 0.069212 | 0.069213 | 0.97811 | -0.15353 | 0.97865 | -0.14966 | 8.5448
18 | -0.047545 | -0.011918 | 0.047581 | 0.011931 | 3.5889e-05 | 1.2558e-05 | 0.072293 | 0.072292 | 0.072293 | 0.97865 | -0.14966 | 0.97941 | -0.14422 | 8.925
19 | -0.049428 | -0.012394 | 0.04944 | 0.012398 | 1.2481e-05 | 4.3987e-06 | 0.075098 | 0.075098 | 0.075098 | 0.97941 | -0.14422 | 0.97966 | -0.1424 | 9.2713
20 | -0.067453 | -0.016912 | 0.06752 | 0.016937 | 6.7615e-05 | 2.4835e-05 | 0.10246 | 0.10246 | 0.10246 | 0.97966 | -0.1424 | 0.98068 | -0.13517 | 12.649
21 | 0.018013 | 0.0045143 | -0.018 | -0.0045098 | 1.2354e-05 | 4.4188e-06 | 0.027359 | 0.027359 | 0.027359 | 0.97966 | -0.1424 | 0.97897 | -0.14735 | 10.1331
22 | 0.055724 | 0.014011 | -0.055515 | -0.013932 | 0.00020858 | 7.9635e-05 | 0.084568 | 0.084569 | 0.084569 | 0.98068 | -0.13517 | 0.97689 | -0.16213 | 31.3217
23 | -0.12324 | -0.030949 | 0.12336 | 0.030992 | 0.00011553 | 4.3833e-05 | 0.18702 | 0.18702 | 0.18702 | 0.98068 | -0.13517 | 0.98162 | -0.12843 | 23.0895
24 | 0.014078 | 0.0035268 | -0.014072 | -0.003525 | 5.3055e-06 | 1.8072e-06 | 0.021397 | 0.021397 | 0.021397 | 0.97897 | -0.14735 | 0.97859 | -0.15008 | 7.925
25 | 0.055515 | 0.013932 | -0.055438 | -0.013902 | 7.6984e-05 | 2.9394e-05 | 0.084569 | 0.084569 | 0.084569 | 0.97689 | -0.16213 | 0.97549 | -0.17214 | 31.3217
26 | -0.12604 | -0.031663 | 0.12608 | 0.031678 | 4.0432e-05 | 1.5349e-05 | 0.19108 | 0.19108 | 0.19108 | 0.98162 | -0.12843 | 0.98195 | -0.12612 | 23.5903
27 | 0.21752 | 0.055037 | -0.21663 | -0.054697 | 0.00088933 | 0.00034045 | 0.32386 | 0.32386 | 0.32386 | 1 | 0 | 0.99578 | -0.029093 | 39.9822
28 | 0.21663 | 0.054697 | -0.21537 | -0.054213 | 0.0012642 | 0.00048398 | 0.32386 | 0.32386 | 0.32386 | 0.99578 | -0.029093 | 0.98979 | -0.070873 | 39.9823
29 | 0.0055786 | 0.0013962 | -0.0055785 | -0.0013962 | 8.3368e-08 | 8.7337e-09 | 0.0084819 | 0.0084819 | 0.0084819 | 0.97859 | -0.15008 | 0.97857 | -0.15019 | 3.1415
30 | 0.0019954 | 0.0004982 | -0.0019948 | -0.00049937 | 6.5011e-07 | -1.1716e-06 | 0.0030335 | 0.003034 | 0.003034 | 0.97857 | -0.15019 | 0.97825 | -0.15255 | 1.1237
31 | 0.0019948 | 0.00049937 | -0.0019945 | -0.00049981 | 2.4307e-07 | -4.3768e-07 | 0.003034 | 0.0030342 | 0.0030342 | 0.97825 | -0.15255 | 0.97812 | -0.15343 | 1.1238
32 | 0.001141 | 0.00028591 | -0.001141 | -0.00028597 | 9.3257e-09 | -5.8666e-08 | 0.0017358 | 0.0017359 | 0.0017359 | 0.97812 | -0.15343 | 0.97811 | -0.15349 | 0.64291
33 | 0.041492 | 0.010407 | -0.04147 | -0.010399 | 2.1947e-05 | 8.3316e-06 | 0.063294 | 0.063294 | 0.063294 | 0.97549 | -0.17214 | 0.97496 | -0.17595 | 23.4423
34 | -0.13021 | -0.032714 | 0.1304 | 0.032787 | 0.0001922 | 7.3023e-05 | 0.19734 | 0.19734 | 0.19734 | 0.98195 | -0.12612 | 0.98344 | -0.11553 | 24.3631
35 | 0.16438 | 0.041426 | -0.16428 | -0.041388 | 0.00010141 | 3.8696e-05 | 0.24721 | 0.24721 | 0.24721 | 0.98979 | -0.070873 | 0.98916 | -0.075283 | 30.5194
36 | 0.050984 | 0.012787 | -0.050952 | -0.012775 | 3.1232e-05 | 1.1903e-05 | 0.07665 | 0.07665 | 0.07665 | 0.98979 | -0.070873 | 0.98917 | -0.075294 | 28.3889
37 | 0.032379 | 0.0081205 | -0.032345 | -0.0081076 | 3.4269e-05 | 1.29e-05 | 0.04942 | 0.049421 | 0.049421 | 0.97496 | -0.17595 | 0.9739 | -0.1836 | 18.3039
38 | 0.0233 | 0.0058406 | -0.023292 | -0.0058376 | 8.2069e-06 | 3.0274e-06 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0356 | 0.9739 | -0.1836 | 0.97354 | -0.18614 | 13.1853
39 | 0.010489 | 0.002629 | -0.010486 | -0.0026281 | 2.7427e-06 | 8.4229e-07 | 0.016032 | 0.016032 | 0.016032 | 0.97354 | -0.18614 | 0.97328 | -0.18803 | 5.9378
40 | -0.011287 | -0.0028288 | 0.01129 | 0.0028297 | 2.6781e-06 | 8.3957e-07 | 0.016995 | 0.016994 | 0.016995 | 0.98829 | -0.081487 | 0.98853 | -0.079773 | 6.2943
41 | -0.017251 | -0.0043236 | 0.017253 | 0.0043244 | 2.178e-06 | 7.7133e-07 | 0.025967 | 0.025967 | 0.025967 | 0.98853 | -0.079773 | 0.98866 | -0.078862 | 9.6176
42 | -0.0023799 | -0.00059646 | 0.0023801 | 0.00059629 | 1.4323e-07 | -1.7267e-07 | 0.0035885 | 0.0035885 | 0.0035885 | 0.98685 | -0.091681 | 0.98691 | -0.091246 | 1.3291
43 | -0.0023801 | -0.00059629 | 0.0023806 | 0.00059563 | 5.4959e-07 | -6.629e-07 | 0.0035885 | 0.0035881 | 0.0035885 | 0.98691 | -0.091246 | 0.98715 | -0.089575 | 1.3291
44 | -0.0023806 | -0.00059563 | 0.0023807 | 0.00059551 | 1.0213e-07 | -1.2325e-07 | 0.0035881 | 0.0035881 | 0.0035881 | 0.98715 | -0.089575 | 0.98719 | -0.089264 | 1.3289
45 | -0.009357 | -0.0023439 | 0.0093574 | 0.002344 | 3.7719e-07 | 1.0622e-07 | 0.014104 | 0.014104 | 0.014104 | 0.98719 | -0.089264 | 0.98723 | -0.088973 | 5.2236
46 | 0.16019 | 0.040363 | -0.16009 | -0.040326 | 9.737e-05 | 3.714e-05 | 0.24106 | 0.24106 | 0.24106 | 0.98916 | -0.075283 | 0.98854 | -0.079629 | 29.7601
47 | 0.023085 | 0.0057874 | -0.023074 | -0.0057832 | 1.1402e-05 | 4.1909e-06 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 0.98917 | -0.075294 | 0.98866 | -0.078862 | 12.8621
48 | 0.027867 | 0.0069873 | -0.027844 | -0.0069787 | 2.3145e-05 | 8.6311e-06 | 0.041922 | 0.041923 | 0.041923 | 0.98917 | -0.075294 | 0.98832 | -0.081293 | 15.5269
49 | 0.0049647 | 0.0012436 | -0.0049639 | -0.0012436 | 7.7847e-07 | 1.4374e-08 | 0.0074815 | 0.0074816 | 0.0074816 | 0.9874 | -0.08777 | 0.98724 | -0.088904 | 2.771
50 | -0.0049647 | -0.0012436 | 0.0049648 | 0.0012436 | 1.533e-07 | 2.819e-09 | 0.0074815 | 0.0074815 | 0.0074815 | 0.9874 | -0.08777 | 0.98744 | -0.087547 | 2.7709
51 | 0.0049639 | 0.0012436 | -0.0049629 | -0.0012436 | 9.6988e-07 | 1.8049e-08 | 0.0074816 | 0.0074818 | 0.0074818 | 0.98724 | -0.088904 | 0.98705 | -0.090316 | 2.771
52 | -0.0085659 | -0.0021461 | 0.0085666 | 0.0021463 | 7.3069e-07 | 1.9113e-07 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.98744 | -0.087547 | 0.98752 | -0.086931 | 4.7808
53 | 0.0020701 | 0.00051855 | -0.00207 | -0.00051878 | 1.322e-07 | -2.2719e-07 | 0.0031207 | 0.0031208 | 0.0031208 | 0.98705 | -0.090316 | 0.98698 | -0.090778 | 1.1558
54 | 0.15427 | 0.038866 | -0.1542 | -0.03884 | 6.7695e-05 | 2.5805e-05 | 0.23229 | 0.23229 | 0.23229 | 0.98854 | -0.079629 | 0.98809 | -0.082767 | 28.6777
55 | 0.024215 | 0.0060692 | -0.024211 | -0.0060675 | 4.8092e-06 | 1.7754e-06 | 0.036459 | 0.036459 | 0.036459 | 0.98832 | -0.081293 | 0.98812 | -0.082728 | 13.5034
56 | -0.01046 | -0.0026209 | 0.010461 | 0.0026211 | 7.5839e-07 | 2.2909e-07 | 0.015762 | 0.015761 | 0.015762 | 0.98752 | -0.086931 | 0.9876 | -0.086407 | 5.8376
57 | -0.14213 | -0.035727 | 0.14222 | 0.035762 | 9.0713e-05 | 3.453e-05 | 0.21509 | 0.21509 | 0.21509 | 0.98344 | -0.11553 | 0.98409 | -0.11095 | 26.5545
58 | -0.14681 | -0.036911 | 0.14712 | 0.037031 | 0.00031705 | 0.00012076 | 0.22202 | 0.22202 | 0.22202 | 0.98409 | -0.11095 | 0.98628 | -0.095482 | 27.4103
59 | -0.1501 | -0.037777 | 0.15036 | 0.037878 | 0.00026691 | 0.0001017 | 0.22651 | 0.22651 | 0.22651 | 0.98628 | -0.095482 | 0.98809 | -0.082767 | 27.9642
60 | 0.021574 | 0.0054066 | -0.021565 | -0.0054033 | 9.0179e-06 | 3.2931e-06 | 0.032488 | 0.032488 | 0.032488 | 0.98812 | -0.082728 | 0.98769 | -0.085749 | 12.0327
61 | 0.021565 | 0.0054033 | -0.021563 | -0.0054026 | 1.9621e-06 | 7.1651e-07 | 0.032488 | 0.032488 | 0.032488 | 0.98769 | -0.085749 | 0.9876 | -0.086407 | 12.0327
62 | 0.011102 | 0.0027815 | -0.011098 | -0.0027803 | 3.9404e-06 | 1.2269e-06 | 0.016727 | 0.016727 | 0.016727 | 0.9876 | -0.086407 | 0.98723 | -0.088973 | 6.1952

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22564 | 0.056873

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016741 | 0.00041956
1 | 0.0012365 | 0.00030989
2 | 0.0020955 | 0.00052518
3 | 0.002088 | 0.00052331
4 | 0.0034873 | 0.00087401
5 | 0.0016407 | 0.0004112
6 | 0.013423 | 0.0033641
7 | 0.0030761 | 0.00077094
8 | 0.00082193 | 0.00020599
9 | 0.0034389 | 0.00086186
10 | 0.0022541 | 0.00056494
11 | 0.0011099 | 0.00027816
12 | 0.0020259 | 0.00050773
13 | 0.0018466 | 0.00046281
14 | 0.0039225 | 0.00098306
15 | 0.0026762 | 0.00067072
16 | 0.0073235 | 0.0018354
17 | 0.0084939 | 0.0021288
18 | 0.0035831 | 0.000898
19 | 0.00085347 | 0.0002139
20 | 0.001141 | 0.00028597
21 | 0.013947 | 0.0034954
22 | 0.0041312 | 0.0010354
23 | 0.0090902 | 0.0022782
24 | 0.0090453 | 0.002267
25 | 0.012803 | 0.0032086
26 | 0.010486 | 0.0026281
27 | 0.011287 | 0.0028288
28 | 0.005961 | 0.001494
29 | 0.009024 | 0.0022616
30 | 0.0023799 | 0.00059646
31 | 0.0069763 | 0.0017484
32 | 0.0040883 | 0.0010246
33 | 0.003601 | 0.0009025
34 | 0.0028928 | 0.00072501
35 | 0.0058247 | 0.0014598
36 | 0.0058204 | 0.0014587
37 | 0.0036287 | 0.00090944
38 | 0.0018937 | 0.00047461
39 | 0.00207 | 0.00051878
40 | 0.011731 | 0.0029402
41 | 0.0045841 | 0.0011489
42 | 0.0029742 | 0.00074541
43 | 0.003838 | 0.0009619
44 | 0.0026368 | 0.00066084
45 | 0.0017405 | 0.00043622

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1