## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-68_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-68_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-68_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-68_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-68_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-68_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-68_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-68_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-68_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-68_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-68_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-68_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-68_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-68_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-68_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-68_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-68_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-68_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-68_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-68_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-68_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-68_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-68_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-68_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-68_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-68_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-68_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-68_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-68_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-68_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-68_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-68_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-68_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-68_0_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-68_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-68_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-68_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-68_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-68_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-68_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-68_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-68_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-68_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-68_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-68_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-68_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-68_0_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-68_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-68_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-68_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-68_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-68_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-68_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-68_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-68_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-68_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-68_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-68_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-68_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-68_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-68_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-68_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-68_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-68_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-68_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1631-68_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1631-68_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1631-68_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1631-68_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1631-68_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1631-68_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1631-68_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1631-68_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1631-68_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1631-68_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1631-68_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1631-68_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1631-68_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1631-68_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1631-68_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1631-68_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1631-68_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1631-68_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1631-68_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1631-68_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1631-68_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1631-68_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1631-68_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1631-68_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1631-68_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1631-68_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_145_1_node_286 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-68_0_2_load_0 | 0 | 0.00055527 | 0.00013916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-68_0_2_load_7 | 2 | 0.00061792 | 0.00015487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-68_0_2_load_91 | 6 | 0.00069246 | 0.00017355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-68_0_2_load_29 | 10 | 0.00036565 | 9.1641e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-68_0_2_load_3 | 11 | 0.00073663 | 0.00018462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-68_0_2_load_6 | 13 | 0.00058207 | 0.00014588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-68_0_2_load_33 | 14 | 0.0010146 | 0.00025428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-68_0_2_load_34 | 15 | 0.0011372 | 0.000285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-68_0_2_load_8 | 16 | 0.00042244 | 0.00010587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-68_0_2_load_11 | 20 | 0.00055685 | 0.00013956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-68_0_2_load_12 | 21 | 0.00045424 | 0.00011384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-68_0_2_load_57 | 22 | 0.00095463 | 0.00023925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-68_0_2_load_59 | 23 | 0.0005985 | 0.00015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-68_0_2_load_14 | 24 | 0.00041902 | 0.00010502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-68_0_2_load_56 | 25 | 0.00035378 | 8.8665e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-68_0_2_load_19 | 26 | 0.00038769 | 9.7163e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-68_0_2_load_72 | 28 | 0.00081142 | 0.00020336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-68_0_2_load_92 | 30 | 0.00030185 | 7.5651e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-68_0_2_load_58 | 33 | 0.0025694 | 0.00064396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-68_0_2_load_15 | 34 | 0.001629 | 0.00040827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-68_0_2_load_23 | 38 | 0.00032701 | 8.1956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-68_0_2_load_87 | 39 | 0.0015789 | 0.0003957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-68_0_2_load_25 | 41 | 0.0003592 | 9.0025e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-68_0_2_load_26 | 42 | 0.00033398 | 8.3704e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-68_0_2_load_89 | 45 | 0.00023508 | 5.8917e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-68_0_2_load_88 | 46 | 0.0042297 | 0.0010601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-68_0_2_load_31 | 47 | 0.00026005 | 6.5176e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-68_0_2_load_36 | 48 | 0.0030304 | 0.00075949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-68_0_2_load_38 | 50 | 0.002953 | 0.00074009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-68_0_2_load_44 | 52 | 0.0013001 | 0.00032584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-68_0_2_load_52 | 53 | 0.0012782 | 0.00032035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-68_0_2_load_51 | 55 | 0.0012697 | 0.00031822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-68_0_2_load_40 | 56 | 0.005009 | 0.0012554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-68_0_2_load_41 | 57 | 0.0041906 | 0.0010503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-68_0_2_load_42 | 58 | 0.022642 | 0.0056745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-68_0_2_load_45 | 59 | 0.0051722 | 0.0012963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-68_0_2_load_48 | 62 | 0.0041055 | 0.0010289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-68_0_2_load_46 | 63 | 0.019705 | 0.0049384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-68_0_2_load_86 | 64 | 0.010601 | 0.002657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-68_0_2_load_83 | 65 | 0.0049873 | 0.0012499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-68_0_2_load_49 | 66 | 0.010357 | 0.0025958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-68_0_2_load_66 | 68 | 0.005512 | 0.0013814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-68_0_2_load_55 | 71 | 0.00045439 | 0.00011388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1631-68_0_2_load_54 | 72 | 0.00039141 | 9.8096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1631-68_0_2_load_64 | 73 | 0.00034553 | 8.6598e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1631-68_0_2_load_73 | 75 | 0.00082185 | 0.00020598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1631-68_0_2_load_62 | 77 | 0.0014949 | 0.00037465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1631-68_0_2_load_61 | 78 | 0.0012659 | 0.00031727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1631-68_0_2_load_71 | 79 | 0.0097559 | 0.0024451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1631-68_0_2_load_67 | 80 | 0.018423 | 0.0046173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1631-68_0_2_load_68 | 81 | 0.0094427 | 0.0023666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1631-68_0_2_load_70 | 82 | 0.0009619 | 0.00024107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1631-68_0_2_load_78 | 83 | 0.0041605 | 0.0010427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1631-68_0_2_load_76 | 84 | 0.00091226 | 0.00022863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1631-68_0_2_load_90 | 87 | 0.0022731 | 0.00056969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1631-68_0_2_load_80 | 88 | 0.0030556 | 0.0007658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1631-68_0_2_load_75 | 89 | 0.00065196 | 0.0001634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1631-68_0_2_load_85 | 90 | 0.0035655 | 0.00089359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-68_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.10726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_1631-68_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.070634 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
2 | LV_1631-68_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.01395 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1631-68_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.066888 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1631-68_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.14709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1631-68_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 11 | 0.0030663 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1631-68_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.014464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-68_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.10686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1631-68_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 86 | 0.010497 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-68_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 88 | 0.020837 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-68_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.092157 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-68_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0097956 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_1631-68_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 46 | 0.038565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1631-68_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 47 | 0.026854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1631-68_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.020533 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-68_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.097111 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-68_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.10929 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-68_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0055506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-68_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.046915 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-68_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.013074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-68_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.07112 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-68_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 20 | 0.031183 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_1631-68_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 18 | 21 | 0.041233 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
23 | LV_1631-68_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 27 | 0.026926 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-68_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 29 | 0.034181 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1631-68_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 30 | 0.097443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1631-68_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0056651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_1631-68_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.077629 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1631-68_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 25 | 0.013886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-68_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 28 | 0.01983 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1631-68_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 29 | 0.080128 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_1631-68_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 25 | 33 | 0.0196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1631-68_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.03258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-68_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 76 | 0.0040075 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_1631-68_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 34 | 0.061172 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_1631-68_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.049672 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-68_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0053187 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-68_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 77 | 0.0011488 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-68_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.092134 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_1631-68_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.026028 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_1631-68_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.003433 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-68_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.05579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1631-68_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.018389 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-68_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.040487 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1631-68_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.02469 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-68_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.13123 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_1631-68_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 43 | 0.055202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1631-68_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 44 | 0.033074 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1631-68_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.10311 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_1631-68_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 47 | 0.11854 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1631-68_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.080595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-68_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.036506 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-68_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.059901 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-68_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.02052 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_1631-68_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.024716 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1631-68_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.037636 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_1631-68_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.011618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_1631-68_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.05149 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_1631-68_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 54 | 58 | 0.014665 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-68_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 55 | 70 | 0.090788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_1631-68_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.00087535 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-68_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.031348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-68_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 60 | 0.029093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_1631-68_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.030884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1631-68_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.01244 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_1631-68_0_2_line_65 | NAYY 4x150 SE | 60 | 63 | 0.025093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1631-68_0_2_line_66 | NAYY 4x150 SE | 61 | 64 | 0.033982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1631-68_0_2_line_67 | NAYY 4x150 SE | 61 | 65 | 0.010704 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1631-68_0_2_line_68 | NAYY 4x150 SE | 62 | 66 | 0.0037729 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_1631-68_0_2_line_69 | NAYY 4x150 SE | 65 | 90 | 0.016303 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1631-68_0_2_line_70 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.021963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_1631-68_0_2_line_71 | NAYY 4x150 SE | 67 | 68 | 0.015738 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_1631-68_0_2_line_72 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.004695 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1631-68_0_2_line_73 | NAYY 4x150 SE | 69 | 79 | 0.015834 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_1631-68_0_2_line_74 | NAYY 4x150 SE | 69 | 80 | 0.038628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1631-68_0_2_line_75 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.046275 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_1631-68_0_2_line_76 | NAYY 4x150 SE | 71 | 74 | 0.0019824 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_1631-68_0_2_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.057483 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1631-68_0_2_line_78 | NAYY 4x150 SE | 73 | 74 | 0.0067896 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1631-68_0_2_line_79 | NAYY 4x150 SE | 74 | 75 | 0.0083567 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_1631-68_0_2_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 76 | 0.01397 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1631-68_0_2_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 89 | 0.010411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1631-68_0_2_line_82 | NAYY 4x150 SE | 77 | 78 | 0.011838 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1631-68_0_2_line_83 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.0036186 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1631-68_0_2_line_84 | NAYY 4x150 SE | 81 | 82 | 0.0048869 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1631-68_0_2_line_85 | NAYY 4x150 SE | 82 | 83 | 0.062645 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1631-68_0_2_line_86 | NAYY 4x150 SE | 83 | 84 | 0.025525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1631-68_0_2_line_87 | NAYY 4x150 SE | 84 | 85 | 0.021717 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1631-68_0_2_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 86 | 0.081426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1631-68_0_2_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.0372 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-68_0_2_trafo_71 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 91 | 79 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2731141.7947 | 1197371.2681 | 2731135.7334 | 1197356.8574 | 2731099.5212 | 1197316.7435 | 2731091.3819 | 1197310.5603 | 2731075.3635 | 1197300.2234 | 2731071.3831 | 1197295.1433 | 2731070.4572 | 1197293.5519
1 | 2730999.9449 | 1197289.4134 | 2731070.4572 | 1197293.5519
2 | 2731141.7947 | 1197371.2681 | 2731127.8738 | 1197372.6527
3 | 2730940.1752 | 1197264.0448 | 2730946.6309 | 1197270.9136 | 2730954.8044 | 1197277.2864 | 2730959.222 | 1197279.1068 | 2730962.9548 | 1197279.8447 | 2730978.6456 | 1197281.5008 | 2730983.1427 | 1197282.8225 | 2730999.9449 | 1197289.4134
4 | 2730998.2046 | 1197442.0973 | 2731127.8738 | 1197372.6527
5 | 2730940.1752 | 1197264.0448 | 2730938.2309 | 1197261.6737
6 | 2731166.0365 | 1197129.1688 | 2731155.5382 | 1197139.1462
7 | 2731082.3723 | 1197066.5304 | 2731095.7119 | 1197069.792 | 2731113.5916 | 1197077.6345 | 2731130.3332 | 1197090.1112 | 2731166.0365 | 1197129.1688
8 | 2731072.1478 | 1197064.0266 | 2731082.3723 | 1197066.5304
9 | 2731082.3723 | 1197066.5304 | 2731092.5639 | 1197048.356
10 | 2730998.2046 | 1197442.0973 | 2730992.4091 | 1197432.2294 | 2730987.7363 | 1197428.8467 | 2730979.7031 | 1197424.7787 | 2730971.3443 | 1197422.0046 | 2730960.7417 | 1197420.0931 | 2730950.7041 | 1197420.5625 | 2730929.2262 | 1197422.2268 | 2730922.8721 | 1197422.1987 | 2730914.4992 | 1197420.0693
11 | 2730998.2046 | 1197442.0973 | 2730989.8335 | 1197447.1845
12 | 2730914.4992 | 1197420.0693 | 2730918.3973 | 1197424.0355 | 2730923.7043 | 1197428.7331 | 2730930.9086 | 1197431.3373 | 2730942.8311 | 1197432.8217 | 2730949.1555 | 1197433.1605
13 | 2730973.6795 | 1197465.6338 | 2730978.1347 | 1197465.042 | 2730980.0269 | 1197462.4926 | 2730981.2704 | 1197458.2499 | 2730981.955 | 1197454.8289 | 2730984.1896 | 1197450.9082 | 2730989.8335 | 1197447.1845
14 | 2730925.9028 | 1197245.2956 | 2730929.711 | 1197251.2836 | 2730938.2309 | 1197261.6737
15 | 2730925.9028 | 1197245.2956 | 2730922.8058 | 1197247.1848 | 2730920.5694 | 1197247.3582 | 2730917.9899 | 1197246.501 | 2730911.6267 | 1197243.4038 | 2730890.2994 | 1197229.4706 | 2730884.6261 | 1197227.923 | 2730877.7451 | 1197226.8939 | 2730856.2491 | 1197224.8329 | 2730843.0667 | 1197223.0987 | 2730834.9526 | 1197221.6585
16 | 2730834.9526 | 1197221.6585 | 2730828.8296 | 1197330.7811
17 | 2730828.8296 | 1197330.7811 | 2730833.5477 | 1197333.705
18 | 2730578.6437 | 1197097.2886 | 2730604.8597 | 1197101.6644 | 2730615.0106 | 1197105.0999 | 2730623.8524 | 1197108.8897
19 | 2730635.869 | 1197114.0402 | 2730623.8524 | 1197108.8897
20 | 2730578.6437 | 1197097.2886 | 2730575.1483 | 1197168.3223
21 | 2730635.869 | 1197114.0402 | 2730648.3359 | 1197119.5835 | 2730662.0918 | 1197126.1113 | 2730664.1573 | 1197127.1519
22 | 2730635.869 | 1197114.0402 | 2730633.3229 | 1197121.0566 | 2730632.7082 | 1197127.2146 | 2730634.5166 | 1197131.98 | 2730648.0386 | 1197147.4651 | 2730649.0908 | 1197149.0779
23 | 2730575.1483 | 1197168.3223 | 2730554.4881 | 1197167.4039 | 2730548.6108 | 1197165.0738
24 | 2730694.697 | 1197142.5031 | 2730683.1799 | 1197136.7359 | 2730664.1573 | 1197127.1519
25 | 2730678.5852 | 1197241.9497 | 2730649.0908 | 1197149.0779
26 | 2730685.4787 | 1197015.5193 | 2730684.5137 | 1197014.7824 | 2730681.4755 | 1197011.5469 | 2730681.4684 | 1197011.5366
27 | 2730685.4787 | 1197015.5193 | 2730645.7845 | 1197082.2324
28 | 2730697.8529 | 1197021.6334 | 2730691.867 | 1197019.3133 | 2730687.9614 | 1197017.4153 | 2730685.4787 | 1197015.5193
29 | 2730681.4684 | 1197011.5366 | 2730671.782 | 1196997.6466 | 2730669.9709 | 1196995.3865
30 | 2730694.697 | 1197142.5031 | 2730689.1767 | 1197130.8179 | 2730685.027 | 1197126.1459 | 2730677.6347 | 1197119.2234 | 2730671.3139 | 1197115.9161 | 2730665.3301 | 1197111.1372 | 2730658.0603 | 1197103.8394 | 2730646.9971 | 1197089.8536 | 2730645.5651 | 1197087.0424 | 2730645.434 | 1197084.3263 | 2730645.7845 | 1197082.2324
31 | 2730697.8529 | 1197021.6334 | 2730707.1301 | 1197025.2292 | 2730714.7107 | 1197029.1201 | 2730715.621 | 1197029.7886
32 | 2730548.6108 | 1197165.0738 | 2730544.5629 | 1197164.8074 | 2730539.0302 | 1197163.4411 | 2730526.2659 | 1197156.168 | 2730518.5905 | 1197153.4762
33 | 2730667.4649 | 1196992.2592 | 2730669.9709 | 1196995.3865
34 | 2730623.9993 | 1197269.5606 | 2730678.5852 | 1197241.9497
35 | 2730719.9079 | 1197032.9367 | 2730742.8795 | 1197039.3327 | 2730755.5468 | 1197039.5543 | 2730768.7386 | 1197041.2218
36 | 2730719.9079 | 1197032.9367 | 2730715.621 | 1197029.7886
37 | 2730768.7386 | 1197041.2218 | 2730767.815 | 1197040.5386
38 | 2730537.8374 | 1197280.4716 | 2730579.7253 | 1197267.1093 | 2730585.005 | 1197267.1468 | 2730590.714 | 1197268.8061 | 2730608.9622 | 1197274.776 | 2730617.7389 | 1197275.8796 | 2730623.9993 | 1197269.5606
39 | 2730537.8374 | 1197280.4716 | 2730545.4352 | 1197288.0989 | 2730555.6715 | 1197299.4645
40 | 2730535.1879 | 1197278.2788 | 2730537.8374 | 1197280.4716
41 | 2730555.6715 | 1197299.4645 | 2730565.1325 | 1197310.7464 | 2730572.6437 | 1197318.1494 | 2730595.8471 | 1197337.976
42 | 2730535.1879 | 1197278.2788 | 2730538.6493 | 1197272.6055 | 2730538.9885 | 1197266.4971 | 2730534.7805 | 1197262.7468
43 | 2730625.0905 | 1197365.8649 | 2730618.6992 | 1197358.4752 | 2730611.4272 | 1197351.2886 | 2730595.8471 | 1197337.976
44 | 2730625.0905 | 1197365.8649 | 2730602.3781 | 1197356.0279
45 | 2730625.0905 | 1197365.8649 | 2730717.8255 | 1197458.7174
46 | 2730751.7235 | 1197500.8254 | 2730747.0455 | 1197497.6762 | 2730739.3546 | 1197492.2372 | 2730731.2129 | 1197482.674 | 2730723.8648 | 1197472.361 | 2730717.8255 | 1197458.7174
47 | 2730751.7235 | 1197500.8254 | 2730783.6258 | 1197509.8856
48 | 2730783.6258 | 1197509.8856 | 2730789.592 | 1197512.6627 | 2730797.3622 | 1197516.9137 | 2730802.3332 | 1197518.8573 | 2730811.521 | 1197519.2586 | 2730816.7034 | 1197520.5952 | 2730822.7418 | 1197524.5971 | 2730829.6623 | 1197530.7643 | 2730834.9148 | 1197533.4258 | 2730859.9544 | 1197537.8438 | 2730880.1698 | 1197538.4867
49 | 2730973.6795 | 1197465.6338 | 2730880.1698 | 1197538.4867
50 | 2730676.5867 | 1196867.8407 | 2730676.07 | 1196860.4571 | 2730672.3747 | 1196854.1604 | 2730672.0724 | 1196851.6074 | 2730672.6572 | 1196848.5623 | 2730673.8053 | 1196845.5406 | 2730678.9506 | 1196838.8479 | 2730683.112 | 1196832.8898 | 2730686.0539 | 1196826.249 | 2730690.5947 | 1196810.9587 | 2730693.3089 | 1196803.579 | 2730695.6968 | 1196797.8824 | 2730697.181 | 1196795.5242 | 2730698.1167 | 1196794.7123
51 | 2730730.4565 | 1196805.7371 | 2730713.7705 | 1196795.5201 | 2730707.3706 | 1196792.678 | 2730704.6148 | 1196792.2063 | 2730701.8409 | 1196792.5571 | 2730699.2938 | 1196793.6911 | 2730698.1167 | 1196794.7123
52 | 2730676.5867 | 1196867.8407 | 2730686.7145 | 1196874.0891 | 2730696.0328 | 1196878.674 | 2730706.7162 | 1196882.1658 | 2730714.9947 | 1196884.4707 | 2730723.2766 | 1196885.5748 | 2730732.8435 | 1196886.1066
53 | 2730732.8435 | 1196886.1066 | 2730753.349 | 1196885.3431
54 | 2730732.8435 | 1196886.1066 | 2730733.1179 | 1196894.4635 | 2730734.8341 | 1196899.9608 | 2730739.6555 | 1196905.9819 | 2730741.6442 | 1196908.0683
55 | 2730790.9556 | 1196884.6985 | 2730781.9349 | 1196884.2786 | 2730753.349 | 1196885.3431
56 | 2730748.6646 | 1196917.1865 | 2730746.7024 | 1196913.375 | 2730741.6442 | 1196908.0683
57 | 2730839.3623 | 1196900.9143 | 2730824.0919 | 1196892.5405 | 2730814.8241 | 1196889.1351 | 2730805.3282 | 1196886.7478 | 2730794.7848 | 1196884.8713 | 2730790.9556 | 1196884.6985
58 | 2730790.9556 | 1196884.6985 | 2730791.8389 | 1196877.768 | 2730793.8346 | 1196875.3654 | 2730798.1563 | 1196873.9255
59 | 2730671.84 | 1196932.6201 | 2730676.2628 | 1196931.7828 | 2730683.8192 | 1196932.2594 | 2730699.242 | 1196934.3647 | 2730724.6935 | 1196935.0549 | 2730738.4479 | 1196934.0104 | 2730744.9853 | 1196931.9517 | 2730748.9391 | 1196928.1686 | 2730750.4848 | 1196924.0437 | 2730749.6262 | 1196919.0544 | 2730748.6646 | 1196917.1865
60 | 2730825.8442 | 1196869.9172 | 2730825.8853 | 1196870.7916
61 | 2730798.1563 | 1196873.9255 | 2730798.1563 | 1196873.9255 | 2730806.1186 | 1196874.311 | 2730826.0472 | 1196874.2358 | 2730825.8853 | 1196870.7916
62 | 2730839.3623 | 1196900.9143 | 2730862.8901 | 1196918.1202
63 | 2730839.3623 | 1196900.9143 | 2730826.0543 | 1196922.9846 | 2730825.0048 | 1196924.2848 | 2730822.0541 | 1196926.0994
64 | 2730862.8901 | 1196918.1202 | 2730872.8712 | 1196925.546
65 | 2730862.8901 | 1196918.1202 | 2730858.7485 | 1196930.4724 | 2730856.6054 | 1196942.3452
66 | 2730792.3452 | 1196935.0565 | 2730795.8151 | 1196929.706 | 2730800.1035 | 1196927.3536 | 2730804.706 | 1196927.3542 | 2730813.3587 | 1196928.9225 | 2730816.9875 | 1196928.8463 | 2730822.0541 | 1196926.0994
67 | 2730822.0541 | 1196926.0994 | 2730818.7221 | 1196926.538 | 2730815.5593 | 1196926.213 | 2730811.8147 | 1196924.3913
68 | 2730872.8712 | 1196925.546 | 2730875.8982 | 1196927.7981
69 | 2730797.1544 | 1196917.2591 | 2730811.8147 | 1196924.3913
70 | 2730893.5193 | 1196940.908 | 2730875.8982 | 1196927.7981
71 | 2730893.5193 | 1196940.908 | 2730883.2222 | 1196952.8101
72 | 2730880.1504 | 1196956.3606 | 2730883.2222 | 1196952.8101
73 | 2730880.1504 | 1196956.3606 | 2730865.9951 | 1196963.5341
74 | 2730880.1504 | 1196956.3606 | 2730882.2914 | 1196961.2446 | 2730884.9483 | 1196963.7936 | 2730897.5528 | 1196971.4087 | 2730909.5212 | 1196980.2618
75 | 2730671.84 | 1196932.6201 | 2730668.4383 | 1196934.1581 | 2730665.2168 | 1196937.2122 | 2730661.4907 | 1196942.7795 | 2730655.9661 | 1196954.9793 | 2730654.1925 | 1196960.467 | 2730653.1887 | 1196968.0398 | 2730653.2609 | 1196971.0103 | 2730653.6704 | 1196972.5915
76 | 2730654.1674 | 1196974.5106 | 2730653.6704 | 1196972.5915
77 | 2730622.3161 | 1196928.9824 | 2730624.6654 | 1196932.8896 | 2730626.8254 | 1196939.3529 | 2730629.0898 | 1196952.5458 | 2730631.1795 | 1196962.2211 | 2730636.3612 | 1196970.5852 | 2730640.5348 | 1196968.9418 | 2730643.1753 | 1196969.8113 | 2730647.4352 | 1196973.6295
78 | 2730654.1674 | 1196974.5106 | 2730647.4352 | 1196973.6295
79 | 2730654.1674 | 1196974.5106 | 2730655.2138 | 1196976.8352 | 2730658.2237 | 1196981.8017
80 | 2730667.4649 | 1196992.2592 | 2730658.6558 | 1196982.5148 | 2730658.2237 | 1196981.8017
81 | 2730667.4649 | 1196992.2592 | 2730677.6333 | 1196990.0241
82 | 2730758.6999 | 1197033.0071 | 2730763.5646 | 1197037.3946 | 2730767.815 | 1197040.5386
83 | 2730909.5212 | 1196980.2618 | 2730912.4304 | 1196982.4138
84 | 2730916.3593 | 1196985.32 | 2730912.4304 | 1196982.4138
85 | 2730916.3593 | 1196985.32 | 2730963.4841 | 1197026.5947
86 | 2730963.4841 | 1197026.5947 | 2730966.5182 | 1197023.4032 | 2730970.9375 | 1197022.3769 | 2730974.9476 | 1197023.3322 | 2730986.2144 | 1197028.6585
87 | 2731002.4283 | 1197023.2007 | 2730994.828 | 1197032.7304 | 2730986.2144 | 1197028.6585
88 | 2731002.4283 | 1197023.2007 | 2731040.6955 | 1197051.7278 | 2731053.3237 | 1197057.8982 | 2731067.426 | 1197062.8666 | 2731072.1478 | 1197064.0266
89 | 2731072.1478 | 1197064.0266 | 2731062.7597 | 1197068.9023 | 2731058.3271 | 1197070.5398 | 2731036.498 | 1197073.219

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2731070.4572 | 1197293.5519
1 | 2731141.7947 | 1197371.2681
2 | 2730999.9449 | 1197289.4134
3 | 2731127.8738 | 1197372.6527
4 | 2730940.1752 | 1197264.0448
5 | 2731166.0365 | 1197129.1688
6 | 2731155.5382 | 1197139.1462
7 | 2731082.3723 | 1197066.5304
8 | 2730998.2046 | 1197442.0973
9 | 2730914.4992 | 1197420.0693
10 | 2730989.8335 | 1197447.1845
11 | 2730938.2309 | 1197261.6737
12 | 2730925.9028 | 1197245.2956
13 | 2730834.9526 | 1197221.6585
14 | 2730828.8296 | 1197330.7811
15 | 2730833.5477 | 1197333.705
16 | 2730623.8524 | 1197108.8897
17 | 2730578.6437 | 1197097.2886
18 | 2730635.869 | 1197114.0402
19 | 2730575.1483 | 1197168.3223
20 | 2730664.1573 | 1197127.1519
21 | 2730649.0908 | 1197149.0779
22 | 2730685.4787 | 1197015.5193
23 | 2730681.4684 | 1197011.5366
24 | 2730645.7845 | 1197082.2324
25 | 2730697.8529 | 1197021.6334
26 | 2730518.5905 | 1197153.4762
27 | 2730548.6108 | 1197165.0738
28 | 2730669.9709 | 1196995.3865
29 | 2730694.697 | 1197142.5031
30 | 2730678.5852 | 1197241.9497
31 | 2730719.9079 | 1197032.9367
32 | 2730768.7386 | 1197041.2218
33 | 2730715.621 | 1197029.7886
34 | 2730623.9993 | 1197269.5606
35 | 2730537.8374 | 1197280.4716
36 | 2730555.6715 | 1197299.4645
37 | 2730535.1879 | 1197278.2788
38 | 2730595.8471 | 1197337.976
39 | 2730534.7805 | 1197262.7468
40 | 2730625.0905 | 1197365.8649
41 | 2730602.3781 | 1197356.0279
42 | 2730717.8255 | 1197458.7174
43 | 2730751.7235 | 1197500.8254
44 | 2730783.6258 | 1197509.8856
45 | 2730880.1698 | 1197538.4867
46 | 2730949.1555 | 1197433.1605
47 | 2730973.6795 | 1197465.6338
48 | 2730698.1167 | 1196794.7123
49 | 2730676.5867 | 1196867.8407
50 | 2730730.4565 | 1196805.7371
51 | 2730732.8435 | 1196886.1066
52 | 2730753.349 | 1196885.3431
53 | 2730741.6442 | 1196908.0683
54 | 2730790.9556 | 1196884.6985
55 | 2730748.6646 | 1196917.1865
56 | 2730825.8442 | 1196869.9172
57 | 2730825.8853 | 1196870.7916
58 | 2730798.1563 | 1196873.9255
59 | 2730839.3623 | 1196900.9143
60 | 2730862.8901 | 1196918.1202
61 | 2730822.0541 | 1196926.0994
62 | 2730872.8712 | 1196925.546
63 | 2730856.6054 | 1196942.3452
64 | 2730792.3452 | 1196935.0565
65 | 2730811.8147 | 1196924.3913
66 | 2730875.8982 | 1196927.7981
67 | 2730893.5193 | 1196940.908
68 | 2730883.2222 | 1196952.8101
69 | 2730880.1504 | 1196956.3606
70 | 2730671.84 | 1196932.6201
71 | 2730653.6704 | 1196972.5915
72 | 2730622.3161 | 1196928.9824
73 | 2730647.4352 | 1196973.6295
74 | 2730654.1674 | 1196974.5106
75 | 2730658.2237 | 1196981.8017
76 | 2730667.4649 | 1196992.2592
77 | 2730767.815 | 1197040.5386
78 | 2730758.6999 | 1197033.0071
79 | 2730865.9951 | 1196963.5341
80 | 2730909.5212 | 1196980.2618
81 | 2730912.4304 | 1196982.4138
82 | 2730916.3593 | 1196985.32
83 | 2730963.4841 | 1197026.5947
84 | 2730986.2144 | 1197028.6585
85 | 2731002.4283 | 1197023.2007
86 | 2731072.1478 | 1197064.0266
87 | 2731036.498 | 1197073.219
88 | 2731092.5639 | 1197048.356
89 | 2730677.6333 | 1196990.0241
90 | 2730797.1544 | 1196917.2591
91 | 2730880.1504 | 1196956.3606

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9714 | -0.20411 | 0.00055527 | 0.00013916
1 | 0.97177 | -0.20145 | 0 | 0
2 | 0.97119 | -0.20565 | 0.00061792 | 0.00015487
3 | 0.97182 | -0.2011 | 0 | 0
4 | 0.97085 | -0.20813 | 0 | 0
5 | 0.99332 | -0.046875 | 0 | 0
6 | 0.99331 | -0.046976 | 0.00069246 | 0.00017355
7 | 0.99343 | -0.046119 | 0 | 0
8 | 0.97232 | -0.19744 | 0 | 0
9 | 0.97175 | -0.20156 | 0 | 0
10 | 0.97238 | -0.19697 | 0.00036565 | 9.1641e-05
11 | 0.97084 | -0.20824 | 0.00073663 | 0.00018462
12 | 0.97075 | -0.20884 | 0 | 0
13 | 0.97036 | -0.21167 | 0.00058207 | 0.00014588
14 | 0.97002 | -0.21417 | 0.0010146 | 0.00025428
15 | 0.97001 | -0.21423 | 0.0011372 | 0.000285
16 | 0.97958 | -0.14462 | 0.00042244 | 0.00010587
17 | 0.97956 | -0.14482 | 0 | 0
18 | 0.9796 | -0.14451 | 0 | 0
19 | 0.97952 | -0.14511 | 0 | 0
20 | 0.97995 | -0.14195 | 0.00055685 | 0.00013956
21 | 0.97915 | -0.14773 | 0.00045424 | 0.00011384
22 | 0.98223 | -0.12546 | 0.00095463 | 0.00023925
23 | 0.98233 | -0.12477 | 0.0005985 | 0.00015
24 | 0.9813 | -0.13222 | 0.00041902 | 0.00010502
25 | 0.98212 | -0.12628 | 0.00035378 | 8.8665e-05
26 | 0.97948 | -0.14536 | 0.00038769 | 9.7163e-05
27 | 0.9795 | -0.14522 | 0 | 0
28 | 0.98267 | -0.1223 | 0.00081142 | 0.00020336
29 | 0.98036 | -0.13904 | 0 | 0
30 | 0.97814 | -0.1551 | 0.00030185 | 7.5651e-05
31 | 0.98195 | -0.12751 | 0 | 0
32 | 0.98175 | -0.12893 | 0 | 0
33 | 0.98197 | -0.12736 | 0.0025694 | 0.00064396
34 | 0.97751 | -0.15963 | 0.001629 | 0.00040827
35 | 0.97668 | -0.16568 | 0 | 0
36 | 0.97647 | -0.16718 | 0 | 0
37 | 0.97667 | -0.16574 | 0 | 0
38 | 0.97604 | -0.17038 | 0.00032701 | 8.1956e-05
39 | 0.97663 | -0.16604 | 0.0015789 | 0.0003957
40 | 0.97573 | -0.17263 | 0 | 0
41 | 0.97571 | -0.17273 | 0.0003592 | 9.0025e-05
42 | 0.97476 | -0.17969 | 0.00033398 | 8.3704e-05
43 | 0.97436 | -0.18256 | 0 | 0
44 | 0.97413 | -0.18428 | 0 | 0
45 | 0.97339 | -0.18964 | 0.00023508 | 5.8917e-05
46 | 0.97151 | -0.20329 | 0.0042297 | 0.0010601
47 | 0.97256 | -0.19565 | 0.00026005 | 6.5176e-05
48 | 0.98548 | -0.10216 | 0.0030304 | 0.00075949
49 | 0.98618 | -0.097199 | 0 | 0
50 | 0.98532 | -0.10327 | 0.002953 | 0.00074009
51 | 0.9867 | -0.093514 | 0 | 0
52 | 0.98723 | -0.089713 | 0.0013001 | 0.00032584
53 | 0.98616 | -0.097337 | 0.0012782 | 0.00032035
54 | 0.98824 | -0.0825 | 0 | 0
55 | 0.98592 | -0.099058 | 0.0012697 | 0.00031822
56 | 0.98715 | -0.090274 | 0.005009 | 0.0012554
57 | 0.98715 | -0.090229 | 0.0041906 | 0.0010503
58 | 0.98757 | -0.087276 | 0.022642 | 0.0056745
59 | 0.99081 | -0.06431 | 0.0051722 | 0.0012963
60 | 0.99278 | -0.050486 | 0 | 0
61 | 0.98996 | -0.070331 | 0 | 0
62 | 0.99379 | -0.043352 | 0.0041055 | 0.0010289
63 | 0.99207 | -0.055497 | 0.019705 | 0.0049384
64 | 0.98944 | -0.074003 | 0.010601 | 0.002657
65 | 0.98983 | -0.071264 | 0.0049873 | 0.0012499
66 | 0.99411 | -0.041113 | 0.010357 | 0.0025958
67 | 0.99613 | -0.026964 | 0 | 0
68 | 0.99758 | -0.01686 | 0.005512 | 0.0013814
69 | 0.99803 | -0.013722 | 0 | 0
70 | 0.98412 | -0.11194 | 0 | 0
71 | 0.9832 | -0.11853 | 0.00045439 | 0.00011388
72 | 0.98312 | -0.11909 | 0.00039141 | 9.8096e-05
73 | 0.98315 | -0.11886 | 0.00034553 | 8.6598e-05
74 | 0.98316 | -0.1188 | 0 | 0
75 | 0.983 | -0.11994 | 0.00082185 | 0.00020598
76 | 0.98275 | -0.12179 | 0 | 0
77 | 0.98174 | -0.12897 | 0.0014949 | 0.00037465
78 | 0.98172 | -0.12912 | 0.0012659 | 0.00031727
79 | 1 | 0 | -0.17544 | -0.043945
80 | 0.99582 | -0.029223 | 0.018423 | 0.0046173
81 | 0.99571 | -0.030008 | 0.0094427 | 0.0023666
82 | 0.99562 | -0.030602 | 0.0009619 | 0.00024107
83 | 0.99463 | -0.037628 | 0.0041605 | 0.0010427
84 | 0.99437 | -0.039421 | 0.00091226 | 0.00022863
85 | 0.99419 | -0.040748 | 0 | 0
86 | 0.99348 | -0.04572 | 0 | 0
87 | 0.99336 | -0.046576 | 0.0022731 | 0.00056969
88 | 0.99334 | -0.046763 | 0.0030556 | 0.0007658
89 | 0.98274 | -0.12186 | 0.00065196 | 0.0001634
90 | 0.98975 | -0.071856 | 0.0035655 | 0.00089359
91 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0046478 | -0.0011599 | 0.0046495 | 0.0011579 | 1.6952e-06 | -2.0046e-06 | 0.0071178 | 0.0071169 | 0.0071178 | 0.9714 | -0.20411 | 0.97177 | -0.20145 | 1.3181
1 | 0.0040926 | 0.0010208 | -0.0040917 | -0.0010222 | 8.657e-07 | -1.4155e-06 | 0.0062673 | 0.0062679 | 0.0062679 | 0.9714 | -0.20411 | 0.97119 | -0.20565 | 1.1607
2 | -0.0046495 | -0.0011579 | 0.0046497 | 0.0011577 | 2.2045e-07 | -2.6088e-07 | 0.0071169 | 0.0071168 | 0.0071169 | 0.97177 | -0.20145 | 0.97182 | -0.2011 | 1.3179
3 | 0.0034738 | 0.00086731 | -0.0034726 | -0.00086768 | 1.1819e-06 | -3.7284e-07 | 0.0053212 | 0.0053214 | 0.0053214 | 0.97119 | -0.20565 | 0.97085 | -0.20813 | 1.9709
4 | -0.0046497 | -0.0011577 | 0.0046521 | 0.0011549 | 2.324e-06 | -2.7531e-06 | 0.0071168 | 0.0071155 | 0.0071168 | 0.97182 | -0.2011 | 0.97232 | -0.19744 | 1.3179
5 | 0.0034726 | 0.00086768 | -0.0034725 | -0.0008677 | 5.4183e-08 | -1.7077e-08 | 0.0053214 | 0.0053215 | 0.0053215 | 0.97085 | -0.20813 | 0.97084 | -0.20824 | 1.9709
6 | 0.00069247 | 0.00017336 | -0.00069246 | -0.00017355 | 9.7115e-09 | -1.8349e-07 | 0.0010373 | 0.0010373 | 0.0010373 | 0.99332 | -0.046875 | 0.99331 | -0.046976 | 0.3842
7 | -0.00069247 | -0.00017336 | 0.00069254 | 0.00017201 | 7.1712e-08 | -1.3559e-06 | 0.0010373 | 0.0010368 | 0.0010373 | 0.99332 | -0.046875 | 0.99343 | -0.046119 | 0.38418
8 | -0.0037484 | -0.00093765 | 0.0037486 | 0.00093759 | 2.0644e-07 | -5.6518e-08 | 0.005614 | 0.0056139 | 0.005614 | 0.99343 | -0.046119 | 0.99348 | -0.04572 | 2.0792
9 | 0.0030559 | 0.00076564 | -0.0030556 | -0.0007658 | 2.7241e-07 | -1.6499e-07 | 0.0045772 | 0.0045773 | 0.0045773 | 0.99343 | -0.046119 | 0.99334 | -0.046763 | 1.6953
10 | 0.0042331 | 0.0010598 | -0.0042307 | -0.00106 | 2.4133e-06 | -2.1417e-07 | 0.0064779 | 0.0064783 | 0.0064783 | 0.97232 | -0.19744 | 0.97175 | -0.20156 | 2.3994
11 | -0.0088852 | -0.0022147 | 0.0088858 | 0.0022146 | 5.6472e-07 | -2.5806e-08 | 0.013593 | 0.013593 | 0.013593 | 0.97232 | -0.19744 | 0.97238 | -0.19697 | 2.5173
12 | 0.0042307 | 0.00106 | -0.0042297 | -0.0010601 | 1.01e-06 | -8.9192e-08 | 0.0064783 | 0.0064785 | 0.0064785 | 0.97175 | -0.20156 | 0.97151 | -0.20329 | 2.3994
13 | -0.0092514 | -0.0023063 | 0.0092531 | 0.0023063 | 1.6782e-06 | -2.0898e-08 | 0.014153 | 0.014153 | 0.014153 | 0.97238 | -0.19697 | 0.97256 | -0.19565 | 2.6209
14 | 0.0027359 | 0.00068308 | -0.0027357 | -0.00068325 | 2.252e-07 | -1.6726e-07 | 0.0041924 | 0.0041925 | 0.0041925 | 0.97084 | -0.20824 | 0.97075 | -0.20884 | 1.5528
15 | 0.0027357 | 0.00068325 | -0.0027346 | -0.00068404 | 1.0652e-06 | -7.9041e-07 | 0.0041925 | 0.0041929 | 0.0041929 | 0.97075 | -0.20884 | 0.97036 | -0.21167 | 1.5529
16 | 0.0021525 | 0.00053816 | -0.0021518 | -0.00053922 | 7.4296e-07 | -1.0639e-06 | 0.0033004 | 0.0033008 | 0.0033008 | 0.97036 | -0.21167 | 0.97002 | -0.21417 | 1.2225
17 | 0.0011372 | 0.00028494 | -0.0011372 | -0.000285 | 1.054e-08 | -6.4464e-08 | 0.0017444 | 0.0017445 | 0.0017445 | 0.97002 | -0.21417 | 0.97001 | -0.21423 | 0.6461
18 | 0.00038772 | 9.4943e-05 | -0.00038771 | -9.553e-05 | 1.0131e-08 | -5.867e-07 | 0.00058818 | 0.00058838 | 0.00058838 | 0.97958 | -0.14462 | 0.97956 | -0.14482 | 0.21792
19 | -0.00081017 | -0.00020082 | 0.00081018 | 0.00020066 | 1.2339e-08 | -1.5984e-07 | 0.0012299 | 0.0012298 | 0.0012299 | 0.97958 | -0.14462 | 0.9796 | -0.14451 | 0.45551
20 | 0.00038771 | 9.553e-05 | -0.0003877 | -9.6419e-05 | 1.5372e-08 | -8.8933e-07 | 0.00058838 | 0.0005887 | 0.0005887 | 0.97956 | -0.14482 | 0.97952 | -0.14511 | 0.21804
21 | -0.015624 | -0.0038893 | 0.015629 | 0.0038907 | 5.4752e-06 | 1.3204e-06 | 0.023723 | 0.023723 | 0.023723 | 0.9796 | -0.14451 | 0.97995 | -0.14195 | 4.3931
22 | 0.014813 | 0.0036887 | -0.014807 | -0.0036872 | 6.5089e-06 | 1.4657e-06 | 0.022493 | 0.022493 | 0.022493 | 0.9796 | -0.14451 | 0.97915 | -0.14773 | 4.1654
23 | 0.0003877 | 9.6419e-05 | -0.00038769 | -9.6756e-05 | 5.8242e-09 | -3.3668e-07 | 0.0005887 | 0.00058882 | 0.00058882 | 0.97952 | -0.14511 | 0.9795 | -0.14522 | 0.21808
24 | -0.016186 | -0.0040302 | 0.016192 | 0.0040318 | 6.4369e-06 | 1.6141e-06 | 0.024568 | 0.024568 | 0.024568 | 0.97995 | -0.14195 | 0.98036 | -0.13904 | 4.5496
25 | 0.014353 | 0.0035734 | -0.014338 | -0.0035703 | 1.4453e-05 | 3.1101e-06 | 0.021803 | 0.021804 | 0.021804 | 0.97915 | -0.14773 | 0.97814 | -0.1551 | 4.0378
26 | -0.023282 | -0.0058079 | 0.023285 | 0.0058086 | 2.1977e-06 | 7.0184e-07 | 0.035262 | 0.035262 | 0.035262 | 0.98223 | -0.12546 | 0.98233 | -0.12477 | 6.5299
27 | 0.016642 | 0.0041446 | -0.016626 | -0.0041406 | 1.5383e-05 | 3.9534e-06 | 0.025202 | 0.025202 | 0.025202 | 0.98223 | -0.12546 | 0.9813 | -0.13222 | 4.6671
28 | 0.0056861 | 0.0014241 | -0.0056854 | -0.001424 | 6.429e-07 | 7.1528e-08 | 0.0086136 | 0.0086137 | 0.0086137 | 0.98223 | -0.12546 | 0.98212 | -0.12628 | 3.1903
29 | -0.023883 | -0.0059586 | 0.023891 | 0.0059612 | 8.0934e-06 | 2.6106e-06 | 0.036168 | 0.036168 | 0.036168 | 0.98233 | -0.12477 | 0.98267 | -0.1223 | 6.6978
30 | 0.016207 | 0.0040356 | -0.016192 | -0.0040318 | 1.5089e-05 | 3.7808e-06 | 0.024567 | 0.024568 | 0.024568 | 0.9813 | -0.13222 | 0.98036 | -0.13904 | 4.5496
31 | 0.0053317 | 0.0013353 | -0.0053309 | -0.0013353 | 7.9803e-07 | 5.8948e-08 | 0.0080777 | 0.0080778 | 0.0080778 | 0.98212 | -0.12628 | 0.98197 | -0.12736 | 2.9918
32 | -0.00038769 | -9.7163e-05 | 0.00038769 | 9.6756e-05 | 7.0504e-09 | -4.0737e-07 | 0.00058897 | 0.00058882 | 0.00058897 | 0.97948 | -0.14536 | 0.9795 | -0.14522 | 0.21814
33 | -0.024703 | -0.0061646 | 0.024704 | 0.0061651 | 1.7486e-06 | 5.71e-07 | 0.037397 | 0.037397 | 0.037397 | 0.98267 | -0.1223 | 0.98275 | -0.12179 | 6.9253
34 | 0.014036 | 0.0034946 | -0.014028 | -0.0034928 | 8.6956e-06 | 1.8098e-06 | 0.021345 | 0.021345 | 0.021345 | 0.97814 | -0.1551 | 0.97751 | -0.15963 | 3.9528
35 | 0.0027614 | 0.00069135 | -0.0027608 | -0.00069177 | 5.427e-07 | -4.1949e-07 | 0.0041843 | 0.0041845 | 0.0041845 | 0.98195 | -0.12751 | 0.98175 | -0.12893 | 1.5498
36 | -0.0027614 | -0.00069135 | 0.0027614 | 0.00069131 | 5.8106e-08 | -4.4933e-08 | 0.0041843 | 0.0041842 | 0.0041843 | 0.98195 | -0.12751 | 0.98197 | -0.12736 | 1.5497
37 | 0.0027608 | 0.00069177 | -0.0027608 | -0.00069178 | 1.2552e-08 | -9.6987e-09 | 0.0041845 | 0.0041845 | 0.0041845 | 0.98175 | -0.12893 | 0.98174 | -0.12897 | 1.5498
38 | 0.012399 | 0.0030845 | -0.012388 | -0.0030829 | 1.0231e-05 | 1.6271e-06 | 0.018866 | 0.018866 | 0.018866 | 0.97751 | -0.15963 | 0.97668 | -0.16568 | 3.4938
39 | 0.010809 | 0.0026874 | -0.010807 | -0.0026873 | 2.2004e-06 | 1.95e-07 | 0.016461 | 0.016461 | 0.016461 | 0.97668 | -0.16568 | 0.97647 | -0.16718 | 3.0483
40 | 0.0015789 | 0.00039546 | -0.0015789 | -0.0003955 | 1.2396e-08 | -3.8194e-08 | 0.0024055 | 0.0024055 | 0.0024055 | 0.97668 | -0.16568 | 0.97667 | -0.16574 | 0.89093
41 | 0.010807 | 0.0026873 | -0.010802 | -0.0026868 | 4.7168e-06 | 4.1897e-07 | 0.016461 | 0.016462 | 0.016462 | 0.97647 | -0.16718 | 0.97604 | -0.17038 | 3.0484
42 | 0.0015789 | 0.0003955 | -0.0015789 | -0.0003957 | 6.6401e-08 | -2.0458e-07 | 0.0024055 | 0.0024056 | 0.0024056 | 0.97667 | -0.16574 | 0.97663 | -0.16604 | 0.89096
43 | 0.010475 | 0.0026049 | -0.010472 | -0.0026046 | 3.2189e-06 | 2.2636e-07 | 0.015963 | 0.015963 | 0.015963 | 0.97604 | -0.17038 | 0.97573 | -0.17263 | 2.9562
44 | 0.00035921 | 8.9719e-05 | -0.0003592 | -9.0025e-05 | 4.6225e-09 | -3.066e-07 | 0.0005477 | 0.00054781 | 0.00054781 | 0.97573 | -0.17263 | 0.97571 | -0.17273 | 0.20289
45 | 0.010113 | 0.0025149 | -0.010103 | -0.0025145 | 9.7308e-06 | 4.6771e-07 | 0.015416 | 0.015417 | 0.015417 | 0.97573 | -0.17263 | 0.97476 | -0.17969 | 2.855
46 | 0.0097693 | 0.0024308 | -0.0097655 | -0.0024307 | 3.8274e-06 | 9.6422e-08 | 0.014907 | 0.014908 | 0.014908 | 0.97476 | -0.17969 | 0.97436 | -0.18256 | 2.7607
47 | 0.0097655 | 0.0024307 | -0.0097632 | -0.0024306 | 2.2933e-06 | 5.835e-08 | 0.014908 | 0.014908 | 0.014908 | 0.97436 | -0.18256 | 0.97413 | -0.18428 | 2.7607
48 | 0.0097632 | 0.0024306 | -0.0097561 | -0.0024304 | 7.1503e-06 | 1.847e-07 | 0.014908 | 0.014909 | 0.014909 | 0.97413 | -0.18428 | 0.97339 | -0.18964 | 2.7609
49 | 0.009521 | 0.0023715 | -0.0095131 | -0.0023714 | 7.8296e-06 | 6.6887e-08 | 0.014549 | 0.01455 | 0.01455 | 0.97339 | -0.18964 | 0.97256 | -0.19565 | 2.6945
50 | -0.0059838 | -0.0014993 | 0.0059879 | 0.0014998 | 4.1052e-06 | 5.5134e-07 | 0.0090351 | 0.0090347 | 0.0090351 | 0.98548 | -0.10216 | 0.98618 | -0.097199 | 3.3463
51 | 0.0029534 | 0.0007398 | -0.002953 | -0.00074009 | 4.5302e-07 | -2.9082e-07 | 0.0044594 | 0.0044595 | 0.0044595 | 0.98548 | -0.10216 | 0.98532 | -0.10327 | 1.6517
52 | -0.0059879 | -0.0014998 | 0.005991 | 0.0015002 | 3.0509e-06 | 4.0875e-07 | 0.0090347 | 0.0090344 | 0.0090347 | 0.98618 | -0.097199 | 0.9867 | -0.093514 | 3.3462
53 | -0.036016 | -0.0090073 | 0.036035 | 0.009014 | 1.8882e-05 | 6.738e-06 | 0.054308 | 0.054308 | 0.054308 | 0.9867 | -0.093514 | 0.98723 | -0.089713 | 10.0571
54 | 0.030025 | 0.0075071 | -0.030009 | -0.0075016 | 1.5806e-05 | 5.4484e-06 | 0.045274 | 0.045274 | 0.045274 | 0.9867 | -0.093514 | 0.98616 | -0.097337 | 8.3841
55 | -0.037335 | -0.0093399 | 0.037372 | 0.0093532 | 3.7177e-05 | 1.3335e-05 | 0.056268 | 0.056267 | 0.056268 | 0.98723 | -0.089713 | 0.98824 | -0.0825 | 10.4199
56 | 0.028731 | 0.0071813 | -0.028724 | -0.0071789 | 6.8105e-06 | 2.323e-06 | 0.043345 | 0.043345 | 0.043345 | 0.98616 | -0.097337 | 0.98592 | -0.099058 | 8.0269
57 | -0.069238 | -0.017342 | 0.069413 | 0.017408 | 0.00017459 | 6.5828e-05 | 0.10425 | 0.10425 | 0.10425 | 0.98824 | -0.0825 | 0.99081 | -0.06431 | 19.3055
58 | 0.031866 | 0.0079891 | -0.031845 | -0.0079812 | 2.1068e-05 | 7.9155e-06 | 0.047982 | 0.047982 | 0.047982 | 0.98824 | -0.0825 | 0.98757 | -0.087276 | 17.7712
59 | 0.027455 | 0.0068607 | -0.027406 | -0.0068443 | 4.8619e-05 | 1.6388e-05 | 0.041429 | 0.04143 | 0.04143 | 0.98592 | -0.099058 | 0.98412 | -0.11194 | 7.6722
60 | -0.005009 | -0.0012554 | 0.005009 | 0.0012554 | 3.114e-08 | 7.8628e-10 | 0.0075505 | 0.0075505 | 0.0075505 | 0.98715 | -0.090274 | 0.98715 | -0.090229 | 2.7965
61 | -0.0091997 | -0.0023056 | 0.0092034 | 0.0023067 | 3.7617e-06 | 1.0459e-06 | 0.013867 | 0.013867 | 0.013867 | 0.98715 | -0.090229 | 0.98757 | -0.087276 | 5.1361
62 | -0.093762 | -0.023512 | 0.093942 | 0.023581 | 0.00017999 | 6.8477e-05 | 0.14082 | 0.14082 | 0.14082 | 0.99081 | -0.06431 | 0.99278 | -0.050486 | 26.0773
63 | 0.019177 | 0.0048081 | -0.019161 | -0.0048023 | 1.5986e-05 | 5.7509e-06 | 0.028801 | 0.028801 | 0.028801 | 0.99081 | -0.06431 | 0.98996 | -0.070331 | 10.667
64 | -0.11366 | -0.028524 | 0.11377 | 0.028567 | 0.00011266 | 4.3011e-05 | 0.17037 | 0.17037 | 0.17037 | 0.99278 | -0.050486 | 0.99379 | -0.043352 | 31.5504
65 | 0.019718 | 0.0049434 | -0.019705 | -0.0049384 | 1.3677e-05 | 4.9363e-06 | 0.029555 | 0.029555 | 0.029555 | 0.99278 | -0.050486 | 0.99207 | -0.055497 | 10.9464
66 | 0.010607 | 0.0026586 | -0.010601 | -0.002657 | 5.39e-06 | 1.6364e-06 | 0.015943 | 0.015943 | 0.015943 | 0.98996 | -0.070331 | 0.98944 | -0.074003 | 5.905
67 | 0.0085541 | 0.0021437 | -0.008553 | -0.0021434 | 1.1043e-06 | 2.8711e-07 | 0.012858 | 0.012858 | 0.012858 | 0.98996 | -0.070331 | 0.98983 | -0.071264 | 4.7621
68 | -0.11788 | -0.029596 | 0.11792 | 0.02961 | 3.6679e-05 | 1.401e-05 | 0.17652 | 0.17652 | 0.17652 | 0.99379 | -0.043352 | 0.99411 | -0.041113 | 32.6888
69 | 0.0035658 | 0.00089349 | -0.0035655 | -0.00089359 | 2.9231e-07 | -9.7111e-08 | 0.0053604 | 0.0053604 | 0.0053604 | 0.98983 | -0.071264 | 0.98975 | -0.071856 | 1.9853
70 | -0.12827 | -0.032206 | 0.12853 | 0.032303 | 0.00025267 | 9.661e-05 | 0.19202 | 0.19202 | 0.19202 | 0.99411 | -0.041113 | 0.99613 | -0.026964 | 35.5598
71 | -0.12853 | -0.032303 | 0.12871 | 0.032372 | 0.00018106 | 6.9226e-05 | 0.19202 | 0.19202 | 0.19202 | 0.99613 | -0.026964 | 0.99758 | -0.01686 | 35.5597
72 | -0.13422 | -0.033753 | 0.13428 | 0.033776 | 5.8736e-05 | 2.2468e-05 | 0.20024 | 0.20024 | 0.20024 | 0.99758 | -0.01686 | 0.99803 | -0.013722 | 37.0823
73 | -0.17431 | -0.043817 | 0.17464 | 0.043945 | 0.00033378 | 0.00012796 | 0.25993 | 0.25993 | 0.25993 | 0.99803 | -0.013722 | 1 | 0 | 48.1351
74 | 0.040029 | 0.010041 | -0.039944 | -0.010009 | 8.5866e-05 | 3.2522e-05 | 0.059685 | 0.059685 | 0.059685 | 0.99803 | -0.013722 | 0.99582 | -0.029223 | 22.1057
75 | 0.027406 | 0.0068443 | -0.027381 | -0.006836 | 2.4782e-05 | 8.3566e-06 | 0.04143 | 0.04143 | 0.04143 | 0.98412 | -0.11194 | 0.9832 | -0.11853 | 7.6723
76 | 0.026927 | 0.0067221 | -0.026926 | -0.0067217 | 1.0267e-06 | 3.446e-07 | 0.040743 | 0.040743 | 0.040743 | 0.9832 | -0.11853 | 0.98316 | -0.1188 | 7.5449
77 | -0.00039141 | -9.8096e-05 | 0.00039142 | 9.7372e-05 | 1.2583e-08 | -7.2408e-07 | 0.00059242 | 0.00059216 | 0.00059242 | 0.98312 | -0.11909 | 0.98315 | -0.11886 | 0.21941
78 | -0.00073695 | -0.00018397 | 0.00073695 | 0.00018389 | 5.2682e-09 | -8.4073e-08 | 0.0011151 | 0.0011151 | 0.0011151 | 0.98315 | -0.11886 | 0.98316 | -0.1188 | 0.41301
79 | 0.026189 | 0.0065379 | -0.026185 | -0.0065365 | 4.0944e-06 | 1.3628e-06 | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0.98316 | -0.1188 | 0.983 | -0.11994 | 7.3385
80 | 0.025363 | 0.0063305 | -0.025356 | -0.0063284 | 6.4215e-06 | 2.1157e-06 | 0.038384 | 0.038384 | 0.038384 | 0.983 | -0.11994 | 0.98275 | -0.12179 | 7.1081
81 | 0.00065196 | 0.00016327 | -0.00065196 | -0.0001634 | 6.3306e-09 | -1.2948e-07 | 0.00098712 | 0.00098717 | 0.00098717 | 0.98275 | -0.12179 | 0.98274 | -0.12186 | 0.36562
82 | 0.001266 | 0.00031713 | -0.0012659 | -0.00031727 | 2.7196e-08 | -1.3922e-07 | 0.0019187 | 0.0019188 | 0.0019188 | 0.98174 | -0.12897 | 0.98172 | -0.12912 | 0.71066
83 | 0.02152 | 0.0053914 | -0.021518 | -0.0053906 | 2.3348e-06 | 8.5094e-07 | 0.032156 | 0.032156 | 0.032156 | 0.99582 | -0.029223 | 0.99571 | -0.030008 | 11.9098
84 | 0.012075 | 0.003024 | -0.012074 | -0.0030237 | 9.9295e-07 | 3.1835e-07 | 0.018045 | 0.018045 | 0.018045 | 0.99571 | -0.030008 | 0.99562 | -0.030602 | 6.6833
85 | 0.011112 | 0.0027826 | -0.011102 | -0.0027793 | 1.0781e-05 | 3.3328e-06 | 0.016607 | 0.016608 | 0.016608 | 0.99562 | -0.030602 | 0.99463 | -0.037628 | 6.151
86 | 0.0069412 | 0.0017365 | -0.0069395 | -0.0017362 | 1.7172e-06 | 3.2927e-07 | 0.010383 | 0.010383 | 0.010383 | 0.99463 | -0.037628 | 0.99437 | -0.039421 | 3.8457
87 | 0.0060272 | 0.0015076 | -0.0060261 | -0.0015074 | 1.1021e-06 | 1.4224e-07 | 0.0090183 | 0.0090184 | 0.0090184 | 0.99437 | -0.039421 | 0.99419 | -0.040748 | 3.3401
88 | 0.0060261 | 0.0015074 | -0.006022 | -0.0015069 | 4.1326e-06 | 5.3433e-07 | 0.0090184 | 0.0090187 | 0.0090187 | 0.99419 | -0.040748 | 0.99348 | -0.04572 | 3.3403
89 | 0.0022733 | 0.00056931 | -0.0022731 | -0.00056969 | 2.6911e-07 | -3.7813e-07 | 0.0034048 | 0.003405 | 0.003405 | 0.99348 | -0.04572 | 0.99336 | -0.046576 | 1.2611

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.1852 | 0.04639

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00055527 | 0.00013916
1 | 0.00061792 | 0.00015487
2 | 0.00069246 | 0.00017355
3 | 0.00036565 | 9.1641e-05
4 | 0.00073663 | 0.00018462
5 | 0.00058207 | 0.00014588
6 | 0.0010146 | 0.00025428
7 | 0.0011372 | 0.000285
8 | 0.00042244 | 0.00010587
9 | 0.00055685 | 0.00013956
10 | 0.00045424 | 0.00011384
11 | 0.00095463 | 0.00023925
12 | 0.0005985 | 0.00015
13 | 0.00041902 | 0.00010502
14 | 0.00035378 | 8.8665e-05
15 | 0.00038769 | 9.7163e-05
16 | 0.00081142 | 0.00020336
17 | 0.00030185 | 7.5651e-05
18 | 0.0025694 | 0.00064396
19 | 0.001629 | 0.00040827
20 | 0.00032701 | 8.1956e-05
21 | 0.0015789 | 0.0003957
22 | 0.0003592 | 9.0025e-05
23 | 0.00033398 | 8.3704e-05
24 | 0.00023508 | 5.8917e-05
25 | 0.0042297 | 0.0010601
26 | 0.00026005 | 6.5176e-05
27 | 0.0030304 | 0.00075949
28 | 0.002953 | 0.00074009
29 | 0.0013001 | 0.00032584
30 | 0.0012782 | 0.00032035
31 | 0.0012697 | 0.00031822
32 | 0.005009 | 0.0012554
33 | 0.0041906 | 0.0010503
34 | 0.022642 | 0.0056745
35 | 0.0051722 | 0.0012963
36 | 0.0041055 | 0.0010289
37 | 0.019705 | 0.0049384
38 | 0.010601 | 0.002657
39 | 0.0049873 | 0.0012499
40 | 0.010357 | 0.0025958
41 | 0.005512 | 0.0013814
42 | 0.00045439 | 0.00011388
43 | 0.00039141 | 9.8096e-05
44 | 0.00034553 | 8.6598e-05
45 | 0.00082185 | 0.00020598
46 | 0.0014949 | 0.00037465
47 | 0.0012659 | 0.00031727
48 | 0.0097559 | 0.0024451
49 | 0.018423 | 0.0046173
50 | 0.0094427 | 0.0023666
51 | 0.0009619 | 0.00024107
52 | 0.0041605 | 0.0010427
53 | 0.00091226 | 0.00022863
54 | 0.0022731 | 0.00056969
55 | 0.0030556 | 0.0007658
56 | 0.00065196 | 0.0001634
57 | 0.0035655 | 0.00089359

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1