## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1631-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1631-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1631-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1631-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1631-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1631-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1631-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1631-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1631-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1631-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1631-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1631-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1631-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1631-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1631-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1631-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1631-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1631-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1631-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1631-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1631-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1631-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1631-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1631-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1631-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1631-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1631-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1631-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1631-7_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1631-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1631-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1631-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1631-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1631-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1631-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1631-7_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1631-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1631-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1631-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1631-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1631-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1631-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1631-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1631-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1631-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1631-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1631-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1631-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1631-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1631-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1631-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1631-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1631-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1631-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1631-7_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1631-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1631-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1631-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1631-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1631-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1631-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1631-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1631-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1631-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1631-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_144_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1631-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0025205 | 0.00063169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1631-7_0_4_load_3 | 3 | 0.0052194 | 0.0013081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1631-7_0_4_load_4 | 4 | 0.0052572 | 0.0013176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1631-7_0_4_load_6 | 5 | 0.0049008 | 0.0012282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1631-7_0_4_load_13 | 6 | 0.0016144 | 0.00040461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1631-7_0_4_load_19 | 8 | 0.001525 | 0.00038221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1631-7_0_4_load_17 | 9 | 0.0042596 | 0.0010676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1631-7_0_4_load_20 | 10 | 0.0048631 | 0.0012188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1631-7_0_4_load_14 | 11 | 0.0018221 | 0.00045666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1631-7_0_4_load_7 | 14 | 0.010657 | 0.0026709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1631-7_0_4_load_11 | 17 | 0.012092 | 0.0030304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1631-7_0_4_load_12 | 18 | 0.0076516 | 0.0019177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1631-7_0_4_load_22 | 19 | 0.0058111 | 0.0014564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1631-7_0_4_load_16 | 21 | 0.0074302 | 0.0018622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1631-7_0_4_load_15 | 22 | 0.0018194 | 0.00045598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1631-7_0_4_load_44 | 23 | 0.0014522 | 0.00036395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1631-7_0_4_load_31 | 24 | 0.0021601 | 0.00054137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1631-7_0_4_load_40 | 27 | 0.001659 | 0.00041578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1631-7_0_4_load_42 | 29 | 0.0022591 | 0.00056619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1631-7_0_4_load_45 | 32 | 0.011314 | 0.0028355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1631-7_0_4_load_52 | 33 | 0.0031568 | 0.00079118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1631-7_0_4_load_48 | 35 | 0.0015218 | 0.00038139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1631-7_0_4_load_55 | 36 | 0.0016807 | 0.00042122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1631-7_0_4_load_59 | 39 | 0.0024778 | 0.000621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1631-7_0_4_load_62 | 40 | 0.0021906 | 0.00054901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1631-7_0_4_load_61 | 42 | 0.00072601 | 0.00018195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1631-7_0_4_load_64 | 43 | 0.0062837 | 0.0015749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1631-7_0_4_load_23 | 46 | 0.010524 | 0.0026374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1631-7_0_4_load_63 | 49 | 0.0038586 | 0.00096706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1631-7_0_4_load_33 | 50 | 0.0090549 | 0.0022694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1631-7_0_4_load_32 | 51 | 0.0085891 | 0.0021526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1631-7_0_4_load_43 | 52 | 0.0091908 | 0.0023034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1631-7_0_4_load_28 | 53 | 0.0020852 | 0.0005226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1631-7_0_4_load_49 | 54 | 0.01588 | 0.0039798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1631-7_0_4_load_30 | 55 | 0.001859 | 0.0004659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1631-7_0_4_load_34 | 56 | 0.0083779 | 0.0020997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1631-7_0_4_load_35 | 57 | 0.0019179 | 0.00048067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1631-7_0_4_load_36 | 58 | 0.0028841 | 0.00072281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1631-7_0_4_load_50 | 59 | 0.010773 | 0.0027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1631-7_0_4_load_37 | 60 | 0.0084987 | 0.00213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1631-7_0_4_load_53 | 62 | 0.003509 | 0.00087944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1631-7_0_4_load_54 | 63 | 0.0021867 | 0.00054803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1631-7_0_4_load_65 | 64 | 0.019307 | 0.0048389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1631-7_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.013213 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1631-7_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 0 | 2 | 0.016681 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1631-7_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 1 | 3 | 0.010985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1631-7_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.011135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_1631-7_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 5 | 0.016175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1631-7_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 6 | 0.007423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_1631-7_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 10 | 0.0070237 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1631-7_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 11 | 0.011208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_1631-7_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.016736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1631-7_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.017174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1631-7_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.023015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1631-7_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 10 | 13 | 0.012726 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1631-7_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 22 | 0.0053306 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_1631-7_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 13 | 0.025096 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1631-7_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 12 | 15 | 0.0036 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1631-7_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 20 | 0.005774 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1631-7_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0097683 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1631-7_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.022947 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1631-7_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 17 | 0.024652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1631-7_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 18 | 0.01447 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1631-7_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0097176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1631-7_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.030652 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1631-7_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 20 | 43 | 0.042848 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1631-7_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 44 | 0.032762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1631-7_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.17068 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_1631-7_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.056527 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1631-7_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.038365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1631-7_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.081325 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_1631-7_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 33 | 0.035707 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1631-7_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 34 | 0.063763 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1631-7_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 55 | 0.0040202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1631-7_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 26 | 53 | 0.009613 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_1631-7_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.01105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1631-7_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.06507 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1631-7_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.01519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1631-7_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.098923 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1631-7_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 30 | 35 | 0.0031322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1631-7_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 31 | 39 | 0.016578 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1631-7_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 36 | 0.016889 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1631-7_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.044198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1631-7_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.030509 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1631-7_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.032754 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1631-7_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.029519 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1631-7_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 38 | 40 | 0.018727 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1631-7_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 38 | 41 | 0.013598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1631-7_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.021991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1631-7_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.028153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1631-7_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.018417 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1631-7_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 45 | 50 | 0.016803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1631-7_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 51 | 0.01736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1631-7_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.011012 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1631-7_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.004627 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1631-7_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.021476 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1631-7_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.014544 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1631-7_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.15982 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_1631-7_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.0098504 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1631-7_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0093499 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1631-7_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.07344 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1631-7_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 59 | 0.089995 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1631-7_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 60 | 0.028807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1631-7_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.036218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1631-7_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 59 | 64 | 0.14463 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1631-7_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.023586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1631-7_0_4_line_63 | NAYY 4x150 SE | 61 | 63 | 0.0759 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1631-7_0_4_trafo_44 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 65 | 23 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2724093.7862 | 1207462.4199 | 2724091.5221 | 1207449.4027
1 | 2724088.6637 | 1207432.9687 | 2724091.5221 | 1207449.4027
2 | 2724099.8401 | 1207471.5972 | 2724093.7862 | 1207462.4199
3 | 2724088.6637 | 1207432.9687 | 2724099.5991 | 1207430.8712
4 | 2724088.6637 | 1207432.9687 | 2724076.3995 | 1207435.2934 | 2724073.0693 | 1207434.4902 | 2724072.808 | 1207434.5456
5 | 2724106.8892 | 1207429.4728 | 2724099.5991 | 1207430.8712
6 | 2724072.808 | 1207434.5456 | 2724065.937 | 1207436.0024
7 | 2724106.8892 | 1207429.4728 | 2724117.8961 | 1207427.3616
8 | 2724100.4354 | 1207402.7682 | 2724084.0376 | 1207406.3412
9 | 2724084.0376 | 1207406.3412 | 2724067.2754 | 1207410.079
10 | 2724044.8119 | 1207415.0882 | 2724067.2754 | 1207410.079
11 | 2724053.4878 | 1207438.642 | 2724065.937 | 1207436.0024
12 | 2724123.1313 | 1207426.3574 | 2724117.8961 | 1207427.3616
13 | 2724053.4878 | 1207438.642 | 2724051.4894 | 1207433.4187 | 2724044.8119 | 1207415.0882
14 | 2724043.5816 | 1207411.7045 | 2724044.8119 | 1207415.0882
15 | 2724053.4878 | 1207438.642 | 2724055.5587 | 1207444.0336
16 | 2724043.5816 | 1207411.7045 | 2724040.2047 | 1207402.5384
17 | 2724023.9707 | 1207386.9003 | 2724025.7742 | 1207387.5938 | 2724030.3435 | 1207390.9914 | 2724034.2555 | 1207394.1751 | 2724037.0359 | 1207397.6355 | 2724040.2047 | 1207402.5384
18 | 2724043.5816 | 1207411.7045 | 2724030.8264 | 1207415.6869 | 2724026.0842 | 1207415.4882 | 2724023.3201 | 1207414.897 | 2724020.0665 | 1207412.9724
19 | 2724023.9707 | 1207386.9003 | 2724034.5376 | 1207377.0155
20 | 2724041.6342 | 1207370.3769 | 2724034.5376 | 1207377.0155
21 | 2724041.6342 | 1207370.3769 | 2724039.6901 | 1207339.7864
22 | 2724084.9353 | 1207466.3056 | 2724081.516 | 1207456.6271 | 2724073.5766 | 1207445.9428 | 2724069.9093 | 1207443.0644 | 2724067.6312 | 1207442.1497 | 2724055.5587 | 1207444.0336
23 | 2724064.9544 | 1207475.3972 | 2724063.2274 | 1207467.7332 | 2724055.5587 | 1207444.0336
24 | 2724123.1313 | 1207426.3574 | 2724268.1412 | 1207516.3771
25 | 2724324.6391 | 1207518.1832 | 2724268.1412 | 1207516.3771
26 | 2724334.63 | 1207481.9797 | 2724332.0626 | 1207492.7567 | 2724323.9815 | 1207510.7911 | 2724323.6222 | 1207513.4301 | 2724324.6391 | 1207518.1832
27 | 2724299.9819 | 1207594.0882 | 2724301.3037 | 1207591.6139 | 2724307.2507 | 1207574.5135 | 2724311.3656 | 1207565.3923 | 2724324.2346 | 1207537.6947 | 2724325.4541 | 1207533.1944 | 2724326.1078 | 1207528.838 | 2724325.9926 | 1207524.5101 | 2724324.6391 | 1207518.1832
28 | 2724341.2081 | 1207516.343 | 2724342.3273 | 1207508.994 | 2724342.4038 | 1207505.3262 | 2724339.9146 | 1207497.7574 | 2724334.63 | 1207481.9797
29 | 2724350.2947 | 1207420.5258 | 2724345.5953 | 1207437.9745 | 2724342.4842 | 1207447.8284 | 2724336.3173 | 1207464.5238 | 2724335.3245 | 1207470.5522 | 2724334.7721 | 1207477.7128 | 2724334.63 | 1207481.9797
30 | 2724299.9819 | 1207594.0882 | 2724299.3757 | 1207594.3425 | 2724298.432 | 1207594.3673 | 2724297.4018 | 1207594.1679 | 2724296.6535 | 1207593.5741 | 2724296.5423 | 1207593.1751
31 | 2724299.9819 | 1207594.0882 | 2724296.1404 | 1207602.9003
32 | 2724303.6334 | 1207322.1344 | 2724296.6224 | 1207313.5933
33 | 2724303.6334 | 1207322.1344 | 2724306.5563 | 1207326.4208 | 2724336.1825 | 1207361.1532 | 2724338.4853 | 1207365.6268 | 2724342.1269 | 1207374.0741
34 | 2724348.7957 | 1207387.7139 | 2724343.8835 | 1207378.1488 | 2724342.1269 | 1207374.0741
35 | 2724342.1269 | 1207374.0741 | 2724415.1872 | 1207307.3804
36 | 2724348.7957 | 1207387.7139 | 2724350.2295 | 1207390.4987
37 | 2724403.6387 | 1207296.1533 | 2724410.2354 | 1207305.1866 | 2724415.1872 | 1207307.3804
38 | 2724415.1872 | 1207307.3804 | 2724416.6734 | 1207297.3926 | 2724417.5708 | 1207290.6612
39 | 2724341.2081 | 1207516.343 | 2724385.0586 | 1207521.8781
40 | 2724350.2947 | 1207420.5258 | 2724351.8496 | 1207409.4275 | 2724352.4349 | 1207401.0555 | 2724351.4348 | 1207392.8395 | 2724350.2295 | 1207390.4987
41 | 2724411.24 | 1207259.5727 | 2724410.3748 | 1207261.6674 | 2724410.0538 | 1207267.2094 | 2724412.6143 | 1207274.2793 | 2724416.3839 | 1207281.7302 | 2724417.7555 | 1207289.2756 | 2724417.5708 | 1207290.6612
42 | 2724411.24 | 1207259.5727 | 2724412.0974 | 1207257.489 | 2724415.8248 | 1207252.3739 | 2724421.7409 | 1207247.36 | 2724428.0304 | 1207244.1331 | 2724433.9535 | 1207242.433
43 | 2724433.9535 | 1207242.433 | 2724434.6216 | 1207253.4331 | 2724436.3514 | 1207260.9416
44 | 2724433.9535 | 1207242.433 | 2724440.1982 | 1207240.6285 | 2724446.5343 | 1207237.3581
45 | 2724446.5343 | 1207237.3581 | 2724446.9614 | 1207246.4183 | 2724451.6545 | 1207258.4587
46 | 2724064.9544 | 1207475.3972 | 2724048.8148 | 1207483.757 | 2724038.9966 | 1207485.8769
47 | 2724064.9544 | 1207475.3972 | 2724068.5222 | 1207493.4652
48 | 2724038.9966 | 1207485.8769 | 2724038.0244 | 1207469.1021
49 | 2724038.9966 | 1207485.8769 | 2724022.0297 | 1207489.5492
50 | 2724070.3623 | 1207504.2983 | 2724070.3495 | 1207502.7191 | 2724068.5222 | 1207493.4652
51 | 2724070.3801 | 1207508.9244 | 2724070.3623 | 1207504.2983
52 | 2724070.3801 | 1207508.9244 | 2724085.0195 | 1207511.2527 | 2724091.7097 | 1207510.6802
53 | 2724037.1829 | 1207454.582 | 2724038.0244 | 1207469.1021
54 | 2724296.1404 | 1207602.9003 | 2724393.9097 | 1207729.3207
55 | 2724400.4214 | 1207736.7118 | 2724393.9097 | 1207729.3207
56 | 2724331.7807 | 1207794.915 | 2724331.7807 | 1207794.915 | 2724328.7031 | 1207795.8739 | 2724326.3084 | 1207798.0034 | 2724325.5877 | 1207800.835
57 | 2724331.7807 | 1207794.915 | 2724334.6284 | 1207795.1301 | 2724337.8188 | 1207796.4197 | 2724357.8935 | 1207811.9832 | 2724377.7128 | 1207827.7526 | 2724383.8971 | 1207834.2865 | 2724388.1129 | 1207840.3906
58 | 2724331.7807 | 1207794.915 | 2724400.4214 | 1207736.7118
59 | 2724339.966 | 1207825.5322 | 2724339.0855 | 1207823.5891 | 2724326.278 | 1207804.2075 | 2724325.5877 | 1207800.835 | 2724325.5877 | 1207800.835
60 | 2724404.7305 | 1207872.5388 | 2724398.6839 | 1207861.5933 | 2724389.2424 | 1207842.026 | 2724388.1129 | 1207840.3906
61 | 2724400.4214 | 1207736.7118 | 2724534.7238 | 1207683.0378
62 | 2724404.7305 | 1207872.5388 | 2724407.9166 | 1207863.8207 | 2724408.9275 | 1207856.9254 | 2724408.1136 | 1207849.6362
63 | 2724404.7305 | 1207872.5388 | 2724379.92 | 1207944.2696

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2724091.5221 | 1207449.4027
1 | 2724093.7862 | 1207462.4199
2 | 2724088.6637 | 1207432.9687
3 | 2724099.8401 | 1207471.5972
4 | 2724099.5991 | 1207430.8712
5 | 2724072.808 | 1207434.5456
6 | 2724106.8892 | 1207429.4728
7 | 2724084.0376 | 1207406.3412
8 | 2724100.4354 | 1207402.7682
9 | 2724067.2754 | 1207410.079
10 | 2724065.937 | 1207436.0024
11 | 2724117.8961 | 1207427.3616
12 | 2724044.8119 | 1207415.0882
13 | 2724053.4878 | 1207438.642
14 | 2724040.2047 | 1207402.5384
15 | 2724043.5816 | 1207411.7045
16 | 2724023.9707 | 1207386.9003
17 | 2724020.0665 | 1207412.9724
18 | 2724034.5376 | 1207377.0155
19 | 2724041.6342 | 1207370.3769
20 | 2724055.5587 | 1207444.0336
21 | 2724039.6901 | 1207339.7864
22 | 2724123.1313 | 1207426.3574
23 | 2724268.1412 | 1207516.3771
24 | 2724324.6391 | 1207518.1832
25 | 2724334.63 | 1207481.9798
26 | 2724299.9819 | 1207594.0882
27 | 2724296.6224 | 1207313.5933
28 | 2724303.6334 | 1207322.1344
29 | 2724342.1269 | 1207374.0741
30 | 2724348.7957 | 1207387.7139
31 | 2724415.1872 | 1207307.3804
32 | 2724385.0586 | 1207521.8781
33 | 2724341.2081 | 1207516.343
34 | 2724350.2947 | 1207420.5258
35 | 2724350.2295 | 1207390.4987
36 | 2724417.5708 | 1207290.6612
37 | 2724411.24 | 1207259.5727
38 | 2724433.9535 | 1207242.433
39 | 2724403.6387 | 1207296.1533
40 | 2724436.3514 | 1207260.9416
41 | 2724446.5343 | 1207237.3581
42 | 2724451.6545 | 1207258.4587
43 | 2724084.9353 | 1207466.3056
44 | 2724064.9544 | 1207475.3972
45 | 2724038.9966 | 1207485.8769
46 | 2724068.5222 | 1207493.4652
47 | 2724070.3623 | 1207504.2983
48 | 2724070.3801 | 1207508.9244
49 | 2724091.7097 | 1207510.6802
50 | 2724038.0244 | 1207469.1021
51 | 2724022.0297 | 1207489.5492
52 | 2724037.1829 | 1207454.582
53 | 2724296.1404 | 1207602.9003
54 | 2724393.9097 | 1207729.3207
55 | 2724296.5423 | 1207593.1751
56 | 2724331.7807 | 1207794.915
57 | 2724325.5877 | 1207800.835
58 | 2724388.1129 | 1207840.3906
59 | 2724400.4214 | 1207736.7118
60 | 2724339.966 | 1207825.5322
61 | 2724404.7305 | 1207872.5388
62 | 2724408.1136 | 1207849.6362
63 | 2724379.92 | 1207944.2696
64 | 2724534.7238 | 1207683.0378
65 | 2724299.9819 | 1207594.0882

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98118 | -0.13109 | 0.0025205 | 0.00063169
1 | 0.98108 | -0.13181 | 0 | 0
2 | 0.98137 | -0.12975 | 0 | 0
3 | 0.981 | -0.1324 | 0.0052194 | 0.0013081
4 | 0.9823 | -0.12315 | 0.0052572 | 0.0013176
5 | 0.98011 | -0.13871 | 0.0049008 | 0.0012282
6 | 0.98295 | -0.11856 | 0.0016144 | 0.00040461
7 | 0.97521 | -0.17368 | 0 | 0
8 | 0.97517 | -0.17395 | 0.001525 | 0.00038221
9 | 0.97525 | -0.17341 | 0.0042596 | 0.0010676
10 | 0.97906 | -0.14615 | 0.0048631 | 0.0012188
11 | 0.98394 | -0.11154 | 0.0018221 | 0.00045666
12 | 0.97544 | -0.17201 | 0 | 0
13 | 0.97726 | -0.15902 | 0 | 0
14 | 0.97476 | -0.1769 | 0.010657 | 0.0026709
15 | 0.97521 | -0.17366 | 0 | 0
16 | 0.97406 | -0.18194 | 0 | 0
17 | 0.97477 | -0.17679 | 0.012092 | 0.0030304
18 | 0.97361 | -0.18512 | 0.0076516 | 0.0019177
19 | 0.97343 | -0.18648 | 0.0058111 | 0.0014564
20 | 0.97685 | -0.16189 | 0 | 0
21 | 0.97309 | -0.18888 | 0.0074302 | 0.0018622
22 | 0.98442 | -0.10816 | 0.0018194 | 0.00045598
23 | 1 | 0 | -0.23697 | -0.059801
24 | 0.99564 | -0.030195 | 0.0021601 | 0.00054137
25 | 0.99415 | -0.040654 | 0 | 0
26 | 0.99106 | -0.062013 | 0 | 0
27 | 0.99198 | -0.055955 | 0.001659 | 0.00041578
28 | 0.99201 | -0.055769 | 0 | 0
29 | 0.99216 | -0.054671 | 0.0022591 | 0.00056619
30 | 0.99241 | -0.052974 | 0 | 0
31 | 0.99116 | -0.061794 | 0 | 0
32 | 0.99269 | -0.050939 | 0.011314 | 0.0028355
33 | 0.99341 | -0.045878 | 0.0031568 | 0.00079118
34 | 0.993 | -0.048747 | 0 | 0
35 | 0.99245 | -0.052624 | 0.0015218 | 0.00038139
36 | 0.99105 | -0.062585 | 0.0016807 | 0.00042122
37 | 0.99091 | -0.063559 | 0 | 0
38 | 0.99079 | -0.064436 | 0 | 0
39 | 0.9911 | -0.062211 | 0.0024778 | 0.000621
40 | 0.99073 | -0.064853 | 0.0021906 | 0.00054901
41 | 0.99077 | -0.064537 | 0 | 0
42 | 0.99075 | -0.064699 | 0.00072601 | 0.00018195
43 | 0.97646 | -0.16471 | 0.0062837 | 0.0015749
44 | 0.97488 | -0.17605 | 0 | 0
45 | 0.97377 | -0.18399 | 0 | 0
46 | 0.97449 | -0.17883 | 0.010524 | 0.0026374
47 | 0.97443 | -0.17928 | 0 | 0
48 | 0.9744 | -0.17946 | 0 | 0
49 | 0.97428 | -0.18034 | 0.0038586 | 0.00096706
50 | 0.97332 | -0.18722 | 0.0090549 | 0.0022694
51 | 0.97355 | -0.18556 | 0.0085891 | 0.0021526
52 | 0.97313 | -0.18863 | 0.0091908 | 0.0023034
53 | 0.99054 | -0.065703 | 0.0020852 | 0.0005226
54 | 0.982 | -0.12588 | 0.01588 | 0.0039798
55 | 0.99105 | -0.062089 | 0.001859 | 0.0004659
56 | 0.97758 | -0.1574 | 0.0083779 | 0.0020997
57 | 0.97744 | -0.15842 | 0.0019179 | 0.00048067
58 | 0.97666 | -0.164 | 0.0028841 | 0.00072281
59 | 0.98118 | -0.13174 | 0.010773 | 0.0027
60 | 0.97708 | -0.16098 | 0.0084987 | 0.00213
61 | 0.97636 | -0.16617 | 0 | 0
62 | 0.97624 | -0.16703 | 0.003509 | 0.00087944
63 | 0.97612 | -0.16791 | 0.0021867 | 0.00054803
64 | 0.9771 | -0.16082 | 0.019307 | 0.0048389
65 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0052203 | 0.0013082 | -0.0052198 | -0.0013081 | 5.1675e-07 | 3.189e-08 | 0.0079168 | 0.0079169 | 0.0079169 | 0.98118 | -0.13109 | 0.98108 | -0.13181 | 2.9322
1 | -0.0077408 | -0.0019398 | 0.0077422 | 0.0019402 | 1.4344e-06 | 3.4098e-07 | 0.011739 | 0.011739 | 0.011739 | 0.98118 | -0.13109 | 0.98137 | -0.12975 | 4.3479
2 | 0.0052198 | 0.0013081 | -0.0052194 | -0.0013081 | 4.2963e-07 | 2.6541e-08 | 0.0079169 | 0.0079169 | 0.0079169 | 0.98108 | -0.13181 | 0.981 | -0.1324 | 2.9322
3 | -0.11515 | -0.028948 | 0.11525 | 0.028988 | 0.00010593 | 4.0462e-05 | 0.17462 | 0.17462 | 0.17462 | 0.98137 | -0.12975 | 0.9823 | -0.12315 | 32.3377
4 | 0.1074 | 0.027008 | -0.10727 | -0.026956 | 0.0001339 | 5.109e-05 | 0.16288 | 0.16288 | 0.16288 | 0.98137 | -0.12975 | 0.98011 | -0.13871 | 30.1638
5 | -0.12051 | -0.030306 | 0.12059 | 0.030335 | 7.721e-05 | 2.9508e-05 | 0.18259 | 0.18259 | 0.18259 | 0.9823 | -0.12315 | 0.98295 | -0.11856 | 33.8124
6 | 0.10237 | 0.025728 | -0.10226 | -0.025688 | 0.0001059 | 4.0643e-05 | 0.15544 | 0.15544 | 0.15544 | 0.98011 | -0.13871 | 0.97906 | -0.14615 | 57.5719
7 | -0.1222 | -0.03074 | 0.12232 | 0.030786 | 0.00011972 | 4.5761e-05 | 0.18503 | 0.18503 | 0.18503 | 0.98295 | -0.11856 | 0.98394 | -0.11154 | 34.265
8 | 0.0015251 | 0.00038202 | -0.001525 | -0.00038221 | 5.6549e-08 | -1.8705e-07 | 0.002327 | 0.002327 | 0.002327 | 0.97521 | -0.17368 | 0.97517 | -0.17395 | 0.86186
9 | -0.0015251 | -0.00038202 | 0.0015251 | 0.00038183 | 5.8025e-08 | -1.9197e-07 | 0.002327 | 0.0023269 | 0.002327 | 0.97521 | -0.17368 | 0.97525 | -0.17341 | 0.86184
10 | -0.0057848 | -0.0014494 | 0.0057859 | 0.0014495 | 1.1188e-06 | 1.4306e-07 | 0.0088262 | 0.0088261 | 0.0088262 | 0.97525 | -0.17341 | 0.97544 | -0.17201 | 3.269
11 | 0.0974 | 0.024469 | -0.097226 | -0.024402 | 0.00017406 | 6.6788e-05 | 0.14805 | 0.14805 | 0.14805 | 0.97906 | -0.14615 | 0.97726 | -0.15902 | 54.8344
12 | -0.12414 | -0.031242 | 0.1242 | 0.031265 | 5.8648e-05 | 2.2422e-05 | 0.18779 | 0.18779 | 0.18779 | 0.98394 | -0.11154 | 0.98442 | -0.10816 | 34.7753
13 | -0.049485 | -0.012408 | 0.049575 | 0.012442 | 8.9244e-05 | 3.4011e-05 | 0.075491 | 0.075491 | 0.075491 | 0.97544 | -0.17201 | 0.97726 | -0.15902 | 27.9597
14 | 0.0437 | 0.010958 | -0.04369 | -0.010955 | 9.9835e-06 | 3.7949e-06 | 0.066665 | 0.066665 | 0.066665 | 0.97544 | -0.17201 | 0.97521 | -0.17366 | 24.6908
15 | 0.047651 | 0.01196 | -0.047632 | -0.011953 | 1.897e-05 | 7.224e-06 | 0.072562 | 0.072562 | 0.072562 | 0.97726 | -0.15902 | 0.97685 | -0.16189 | 26.8748
16 | -0.031579 | -0.0079172 | 0.031593 | 0.0079226 | 1.4165e-05 | 5.3264e-06 | 0.048207 | 0.048207 | 0.048207 | 0.97476 | -0.1769 | 0.97521 | -0.17366 | 17.8546
17 | 0.020922 | 0.0052464 | -0.020907 | -0.005241 | 1.4607e-05 | 5.3322e-06 | 0.031939 | 0.031939 | 0.031939 | 0.97476 | -0.1769 | 0.97406 | -0.18194 | 11.8293
18 | 0.012097 | 0.0030321 | -0.012092 | -0.0030304 | 5.2408e-06 | 1.7083e-06 | 0.018458 | 0.018458 | 0.018458 | 0.97521 | -0.17366 | 0.97477 | -0.17679 | 6.8363
19 | 0.020907 | 0.005241 | -0.020898 | -0.0052377 | 9.2106e-06 | 3.3625e-06 | 0.031939 | 0.031939 | 0.031939 | 0.97406 | -0.18194 | 0.97361 | -0.18512 | 11.8293
20 | 0.013246 | 0.00332 | -0.013244 | -0.0033192 | 2.4853e-06 | 8.3506e-07 | 0.020245 | 0.020245 | 0.020245 | 0.97361 | -0.18512 | 0.97343 | -0.18648 | 7.4982
21 | 0.0074327 | 0.0018628 | -0.0074302 | -0.0018622 | 2.4692e-06 | 5.6877e-07 | 0.011362 | 0.011362 | 0.011362 | 0.97343 | -0.18648 | 0.97309 | -0.18888 | 4.2082
22 | 0.0062862 | 0.0015753 | -0.0062837 | -0.0015749 | 2.4516e-06 | 4.0672e-07 | 0.0095755 | 0.0095757 | 0.0095757 | 0.97685 | -0.16189 | 0.97646 | -0.16471 | 3.5466
23 | 0.041346 | 0.010377 | -0.041265 | -0.010347 | 8.1105e-05 | 3.0785e-05 | 0.062986 | 0.062987 | 0.062987 | 0.97685 | -0.16189 | 0.97488 | -0.17605 | 23.3284
24 | -0.12602 | -0.031721 | 0.12795 | 0.03246 | 0.0019332 | 0.00073915 | 0.19054 | 0.19053 | 0.19054 | 0.98442 | -0.10816 | 1 | 0 | 35.2845
25 | 0.10822 | 0.027341 | -0.10776 | -0.027167 | 0.00045777 | 0.00017459 | 0.16111 | 0.16111 | 0.16111 | 1 | 0 | 0.99564 | -0.030195 | 29.835
26 | 0.027076 | 0.0067908 | -0.027037 | -0.0067762 | 3.9205e-05 | 1.4581e-05 | 0.040468 | 0.040468 | 0.040468 | 0.99564 | -0.030195 | 0.99415 | -0.040654 | 14.9881
27 | 0.078525 | 0.019835 | -0.078175 | -0.019702 | 0.0003498 | 0.00013243 | 0.11741 | 0.11741 | 0.11741 | 0.99564 | -0.030195 | 0.99106 | -0.062013 | 21.7433
28 | 0.014489 | 0.0036328 | -0.014479 | -0.0036292 | 1.048e-05 | 3.5681e-06 | 0.021687 | 0.021688 | 0.021688 | 0.99415 | -0.040654 | 0.99341 | -0.045878 | 8.0324
29 | 0.012548 | 0.0031435 | -0.012534 | -0.0031389 | 1.4034e-05 | 4.5718e-06 | 0.018781 | 0.018781 | 0.018781 | 0.99415 | -0.040654 | 0.993 | -0.048747 | 6.9559
30 | 0.001859 | 0.00046585 | -0.001859 | -0.0004659 | 1.9543e-08 | -4.4286e-08 | 0.0027911 | 0.0027911 | 0.0027911 | 0.99106 | -0.062013 | 0.99105 | -0.062089 | 1.0338
31 | 0.076316 | 0.019236 | -0.076277 | -0.019221 | 3.9405e-05 | 1.4908e-05 | 0.11462 | 0.11462 | 0.11462 | 0.99106 | -0.062013 | 0.99054 | -0.065703 | 21.2264
32 | -0.001659 | -0.00041578 | 0.001659 | 0.00041566 | 4.2701e-08 | -1.2623e-07 | 0.0024886 | 0.0024885 | 0.0024886 | 0.99198 | -0.055955 | 0.99201 | -0.055769 | 0.92169
33 | -0.001659 | -0.00041566 | 0.0016593 | 0.00041491 | 2.5142e-07 | -7.4351e-07 | 0.0024885 | 0.0024882 | 0.0024885 | 0.99201 | -0.055769 | 0.99216 | -0.054671 | 0.92167
34 | -0.011002 | -0.0027544 | 0.011005 | 0.0027552 | 2.5803e-06 | 7.9622e-07 | 0.016499 | 0.016499 | 0.016499 | 0.99216 | -0.054671 | 0.99241 | -0.052974 | 6.1109
35 | 0.0070836 | 0.0017732 | -0.0070766 | -0.0017718 | 6.9662e-06 | 1.4031e-06 | 0.010623 | 0.010623 | 0.010623 | 0.99216 | -0.054671 | 0.99116 | -0.061794 | 3.9346
36 | -0.011005 | -0.0027552 | 0.011005 | 0.0027553 | 5.3208e-07 | 1.6417e-07 | 0.016499 | 0.016499 | 0.016499 | 0.99241 | -0.052974 | 0.99245 | -0.052624 | 6.1109
37 | 0.002478 | 0.00062084 | -0.0024778 | -0.000621 | 1.4316e-07 | -1.5859e-07 | 0.0037201 | 0.0037202 | 0.0037202 | 0.99116 | -0.061794 | 0.9911 | -0.062211 | 1.3778
38 | 0.0045987 | 0.001151 | -0.0045982 | -0.001151 | 5.0224e-07 | -2.4474e-08 | 0.0069034 | 0.0069035 | 0.0069035 | 0.99116 | -0.061794 | 0.99105 | -0.062585 | 2.5568
39 | -0.011314 | -0.0028355 | 0.011322 | 0.002838 | 7.9322e-06 | 2.479e-06 | 0.016959 | 0.016959 | 0.016959 | 0.99269 | -0.050939 | 0.99341 | -0.045878 | 6.2812
40 | 0.012534 | 0.0031389 | -0.012527 | -0.0031367 | 6.7149e-06 | 2.1882e-06 | 0.018781 | 0.018781 | 0.018781 | 0.993 | -0.048747 | 0.99245 | -0.052624 | 6.9559
41 | 0.0029175 | 0.00072981 | -0.0029171 | -0.00073008 | 3.9211e-07 | -2.7118e-07 | 0.00438 | 0.0043801 | 0.0043801 | 0.99105 | -0.062585 | 0.99091 | -0.063559 | 1.6223
42 | 0.0029171 | 0.00073008 | -0.0029167 | -0.00073032 | 3.5341e-07 | -2.4429e-07 | 0.0043801 | 0.0043803 | 0.0043803 | 0.99091 | -0.063559 | 0.99079 | -0.064436 | 1.6223
43 | 0.0021907 | 0.00054882 | -0.0021906 | -0.00054901 | 1.2649e-07 | -1.9251e-07 | 0.00329 | 0.0032901 | 0.0032901 | 0.99079 | -0.064436 | 0.99073 | -0.064853 | 1.2186
44 | 0.00072604 | 0.00018151 | -0.00072603 | -0.00018168 | 1.0086e-08 | -1.7124e-07 | 0.0010902 | 0.0010903 | 0.0010903 | 0.99079 | -0.064436 | 0.99077 | -0.064537 | 0.40382
45 | 0.00072603 | 0.00018168 | -0.00072601 | -0.00018195 | 1.6314e-08 | -2.7692e-07 | 0.0010903 | 0.0010904 | 0.0010904 | 0.99077 | -0.064537 | 0.99075 | -0.064699 | 0.40385
46 | 0.026876 | 0.0067404 | -0.026847 | -0.0067294 | 2.9566e-05 | 1.1021e-05 | 0.041024 | 0.041025 | 0.041025 | 0.97488 | -0.17605 | 0.97377 | -0.18399 | 15.1943
47 | 0.014388 | 0.0036063 | -0.014383 | -0.0036043 | 5.5431e-06 | 1.9024e-06 | 0.021962 | 0.021962 | 0.021962 | 0.97488 | -0.17605 | 0.97449 | -0.17883 | 8.1341
48 | 0.018256 | 0.0045762 | -0.018247 | -0.0045733 | 8.1597e-06 | 2.9294e-06 | 0.027897 | 0.027897 | 0.027897 | 0.97377 | -0.18399 | 0.97332 | -0.18722 | 10.3321
49 | 0.008591 | 0.0021531 | -0.0085891 | -0.0021526 | 1.8669e-06 | 5.0213e-07 | 0.013128 | 0.013128 | 0.013128 | 0.97377 | -0.18399 | 0.97355 | -0.18556 | 4.8622
50 | 0.0038594 | 0.0009669 | -0.0038592 | -0.00096695 | 2.3863e-07 | -4.54e-08 | 0.0058931 | 0.0058931 | 0.0058931 | 0.97449 | -0.17883 | 0.97443 | -0.17928 | 2.1826
51 | 0.0038592 | 0.00096695 | -0.0038591 | -0.00096697 | 1.0027e-07 | -1.9071e-08 | 0.0058931 | 0.0058931 | 0.0058931 | 0.97443 | -0.17928 | 0.9744 | -0.17946 | 2.1826
52 | 0.0038591 | 0.00096697 | -0.0038586 | -0.00096706 | 4.6541e-07 | -8.8472e-08 | 0.0058931 | 0.0058932 | 0.0058932 | 0.9744 | -0.17946 | 0.97428 | -0.18034 | 2.1827
53 | 0.0091926 | 0.0023039 | -0.0091908 | -0.0023034 | 1.7925e-06 | 5.087e-07 | 0.014054 | 0.014054 | 0.014054 | 0.97332 | -0.18722 | 0.97313 | -0.18863 | 5.2051
54 | 0.074192 | 0.018699 | -0.073572 | -0.018464 | 0.0006198 | 0.00023431 | 0.11149 | 0.11149 | 0.11149 | 0.99054 | -0.065703 | 0.982 | -0.12588 | 20.6466
55 | 0.057692 | 0.014485 | -0.057645 | -0.014467 | 4.6984e-05 | 1.7946e-05 | 0.087429 | 0.087429 | 0.087429 | 0.982 | -0.12588 | 0.98118 | -0.13174 | 32.3812
56 | 0.010421 | 0.0026119 | -0.01042 | -0.0026114 | 1.468e-06 | 4.4741e-07 | 0.015862 | 0.015862 | 0.015862 | 0.97758 | -0.1574 | 0.97744 | -0.15842 | 5.875
57 | 0.0085902 | 0.0021517 | -0.0085824 | -0.0021496 | 7.8347e-06 | 2.0934e-06 | 0.013075 | 0.013075 | 0.013075 | 0.97758 | -0.1574 | 0.97666 | -0.164 | 4.8427
58 | -0.027389 | -0.0068633 | 0.027487 | 0.0068997 | 9.7602e-05 | 3.6407e-05 | 0.04169 | 0.041689 | 0.04169 | 0.97758 | -0.1574 | 0.98118 | -0.13174 | 15.4406
59 | 0.0085017 | 0.0021308 | -0.0084987 | -0.00213 | 3.0111e-06 | 7.9719e-07 | 0.012943 | 0.012943 | 0.012943 | 0.97744 | -0.15842 | 0.97708 | -0.16098 | 4.7936
60 | 0.0056983 | 0.0014268 | -0.0056966 | -0.0014266 | 1.7033e-06 | 2.0202e-07 | 0.0086813 | 0.0086815 | 0.0086815 | 0.97666 | -0.164 | 0.97636 | -0.16617 | 3.2154
61 | 0.019385 | 0.004867 | -0.019307 | -0.0048389 | 7.8021e-05 | 2.8189e-05 | 0.029402 | 0.029403 | 0.029403 | 0.98118 | -0.13174 | 0.9771 | -0.16082 | 10.8899
62 | 0.0035094 | 0.00087931 | -0.003509 | -0.00087944 | 4.2101e-07 | -1.3301e-07 | 0.0053484 | 0.0053486 | 0.0053486 | 0.97636 | -0.16617 | 0.97624 | -0.16703 | 1.9809
63 | 0.0021872 | 0.00054728 | -0.0021867 | -0.00054803 | 5.262e-07 | -7.4662e-07 | 0.003333 | 0.0033334 | 0.0033334 | 0.97636 | -0.16617 | 0.97612 | -0.16791 | 1.2346

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23842 | 0.060165

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0025205 | 0.00063169
1 | 0.0052194 | 0.0013081
2 | 0.0052572 | 0.0013176
3 | 0.0049008 | 0.0012282
4 | 0.0016144 | 0.00040461
5 | 0.001525 | 0.00038221
6 | 0.0042596 | 0.0010676
7 | 0.0048631 | 0.0012188
8 | 0.0018221 | 0.00045666
9 | 0.010657 | 0.0026709
10 | 0.012092 | 0.0030304
11 | 0.0076516 | 0.0019177
12 | 0.0058111 | 0.0014564
13 | 0.0074302 | 0.0018622
14 | 0.0018194 | 0.00045598
15 | 0.0014522 | 0.00036395
16 | 0.0021601 | 0.00054137
17 | 0.001659 | 0.00041578
18 | 0.0022591 | 0.00056619
19 | 0.011314 | 0.0028355
20 | 0.0031568 | 0.00079118
21 | 0.0015218 | 0.00038139
22 | 0.0016807 | 0.00042122
23 | 0.0024778 | 0.000621
24 | 0.0021906 | 0.00054901
25 | 0.00072601 | 0.00018195
26 | 0.0062837 | 0.0015749
27 | 0.010524 | 0.0026374
28 | 0.0038586 | 0.00096706
29 | 0.0090549 | 0.0022694
30 | 0.0085891 | 0.0021526
31 | 0.0091908 | 0.0023034
32 | 0.0020852 | 0.0005226
33 | 0.01588 | 0.0039798
34 | 0.001859 | 0.0004659
35 | 0.0083779 | 0.0020997
36 | 0.0019179 | 0.00048067
37 | 0.0028841 | 0.00072281
38 | 0.010773 | 0.0027
39 | 0.0084987 | 0.00213
40 | 0.003509 | 0.00087944
41 | 0.0021867 | 0.00054803
42 | 0.019307 | 0.0048389

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1